浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项目—幸福驿站项目（系统集成）

公

开

招

标

文

件

招标编号：FZW-2021-110

采 购 人：宁波市北仑区卫生健康局

代理机构：宁波方圆招标咨询有限公司

编制日期：2021年11月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  采购合同样本	15

第四部分  采购内容及要求	20

第五部分  评标办法及标准	23

第六部分  投标文件格式	31

- 第一部分  招标公告

## 发布日期：2021年12月01日

## 项目概况

浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项目—幸福驿站项目（系统集成）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年12月24日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FZW-2021-110

项目名称：浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）

预算金额（元）：5725100元

最高限价（元）：5725100元

项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成） | 1项 | 具体详见采购内容及要求。 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起4个月完成实施工作，之后进入2个月的试运行。。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：/至2021年12月24日13:30，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。 获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价：0元人民币。

## 四、投标截止时间、地点及要求：

## 供应商应当于投标截止时间2021年12月24日下午13:30前须将电子投标文件上传至政采云平台，供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

## 供应商在上传电子投标文件的同时，也可于投标截止时间前将以U盘存储的备份电子投标文件密封后送交到浙江省宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）交易厅（详见中心候标区电子显示屏），逾期送达或未密封将被拒收。

## 五、开标时间和地点

开标时间：2021年12月24日 13:30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）交易厅（详见中心候标区电子显示屏）

开标时间后30分钟内（2021年12月24日 14:00前）供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年12月24日14:00前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

本项目投标供应商可以不派代表到现场参加开标会议，只需准时在线参加即可。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区卫生健康局

地址：宁波市北仑区闽江路629号

联系人：林益科

联系方式：0574-86782282

2.采购代理机构信息

采购代理机构：宁波方圆招标咨询有限公司

联系人：王晓岗、梁丽萍、赵炜

电话：0574-86884169

联系地址：宁波市北仑区长江路600号太平洋时代中心A座5楼

3.政府采购监督管理部门名称：北仑区财政局政府采购办公室

联系人：阮老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 宁波市北仑区卫生健康局 |
| 2 | 招标代理 机构 | 宁波方圆招标咨询有限公司 |
| 3 | 采购项目 名称 | 浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成） |
| ★4 | 投标人 资质要求 | 详见采购公告 |
| 5 | 投标 报价 | 1.报价以人民币元为计算单位。 2.按要求的格式内容填写报价。 3.本项目报价是履行合同的最终价格，包括但不限于人工、交通、调研、资料收集与分析、测试费、数据库建设、验收、保险、招标代理服务费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务并出具报告涉及的全部费用。 4.投标供应商应按招标文件的要求认真填写相应资料，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。 |
| ★6 | 预算金额、最高限价 | 本项目预算金额（元）：5725100元 本项目最高限价（元）：5725100元 超过本项目最高限价的投标作无效标处理。 |
| ★7 | 投标 有效期 | 1.投标文件从开标之日起，投标有效期为90日历天； 2.特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。 |
| ★8 | 投标 保证金 | 无 |
| 9 | 投标文件 份数 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： (1)上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格审查文件、资信技术文件和商务报价文件）。 (2)投标人上传电子投标文件后，还可以自行确定是否提交备份电子投标文件，如确定提交备份文件的，投标人应在投标截止时间前，将在“政采云投标客户端”上编制生成的后缀名为.bfbs的备份投标文件，以U盘为载体装袋密封后送达至开标地点，密封袋上需注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。供应商仅提交备份电子投标文件的，投标响应无效。 |
| ★10 | 服务期 | 自合同签订之日起4个月完成实施工作，之后进入2个月的试运行。 |
| 11 | 投标截止 日期 | 2021年12月24日13：30（北京时间） |
| 12 | 开标日期、地点 | 2021年12月24日13：30（北京时间） 地点：宁波市北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼） 注：本项目采用网上投标，不接受纸质投标文件，投标供应商须按照招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密上传电子投标文件。 本项目投标供应商可以不派代表到现场参加开标会议，只需准时在线参加即可。 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 中标原则 | 评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。 |
| 15 | 授予 合同 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 时间：中标通知书发出后7天内 地点：采购人指定地点 |
| 16 | 招标代理 服务费 | 招标代理服务费用10000元整，由中标单位领取中标通知书支付。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性付清。 请投标人在报价时自行考虑在投标报价内，不再单独列项。 中标服务费支持：银行转账、银行票汇款、电汇款。 |
| 17 | 其他说明 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备的或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上投标的，相关投标人的投标均作无效投标处理。 |
| 18 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区卫生健康局。

2、“代理机构”系指宁波方圆招标咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、报价以人民币元为计算单位。

2、按要求的格式内容填写报价。

3、本项目报价是履行合同的最终价格，包括但不限于人工、交通、调研、资料收集与分析、测试费、数据库建设、验收、保险、招标代理服务费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务并出具报告涉及的全部费用。

4、投标供应商应按招标文件的要求认真填写相应资料，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

八、采购文件

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购合同样本

第四部分  采购内容及要求

第五部分  评分办法及标准

第六部分  投标文件格式

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

九、投标文件的组成和份数

（一）、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和商务报价文件三部分组成，其中投标文件中电子公章部分均采用CA签章。

资格审查文件：

1、资格审查文件封面（格式见附件）；

2、投标声明书（格式见附件）；

3、有效营业执照副本复印件（年检有效期内），加盖供应商公章；

4、开标截止时间前6个月内任意1个月依法纳税的完税凭证复印件，加盖供应商公章；

5、开标截止时间前6个月内任意1个月缴纳社保的凭证复印件，加盖供应商公章；

6、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件，加盖供应商公章；

7、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）。

9、无违法违规行为记录承诺书（格式见附件）；

10、投标方认为需要的其他文件资料。

★注、1.依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

2.缴纳社保的凭证可为自行从政府社保管理网站下载打印并盖供应商公章或由政府社保管理部门出具的缴纳社保的凭证。

资信技术文件：

1、封面（格式见附件）；

2、投标书（格式见附件）；

3、法定代表人授权书(格式见附件)；

4、投标人基本情况表(格式见附件)；

5、政府采购统计基础信息表(格式见附件)；

6、服务条款偏离表（格式见附件）；

7、商务条款偏离表（格式见附件）；

8、服务承诺（格式见附件）；

9、综合实力及资质水平评价

10、类似业绩（复印件加盖公章）(格式见附件)

11、项目团队

12、参数响应

13、方案讲解

14、实施方案

15、售后服务方案

16、节能环保

17、评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）

18、投标方认为需要的其他文件资料。

商务报价文件：

1、封面（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、投标报价明细表（格式自拟）；

4、中小企业声明函（格式见附件）。

5、残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

（二）、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

1、供应商于“政采云”上提供电子投标文件（含资格审查文件、资信技术文件和商务报价文件）。

2、供应商上传电子投标文件后，还可以自行确定是否提交备份电子投标文件，如确定提交备份文件的，投标人应在投标截止时间前，将在“政采云投标客户端”上编制生成的后缀名为.bfbs的备份投标文件，以U盘为载体装袋密封后送达至开标地点，密封袋上需注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。供应商仅提交备份电子投标文件的，投标响应无效。

3、未传输递交电子投标文件的，投标无效。因未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

4、供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、本项目投标供应商可以不派代表到现场参加开标会议，只需准时在线参加即可。

★十、投标文件的签署盖章

招标文件第六部分“投标文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

★十一、无效投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、未按照招标文件规定要求签署、盖章；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4、供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

5、投标文件中的投标书未加盖供应商的电子公章或填写不全的；

6、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

7、出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

10、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

11、投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

12、《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13、供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

14、供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

14.1使用伪造、变造的许可证件；

14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

14.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

14.4提供虚假的信用状况；

14.5其他弄虚作假的行为。

15、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

15.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.5不同供应商的投标文件相互混装；

16、有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

16.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

16.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

16.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

16.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

16.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

16.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

16.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

17、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

18、评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

19、不同投标人的投标文件出自同一终端设备的或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上投标的，相关投标人的投标均作无效投标处理

20、其他违反法律、法规的情形。

十二、开标和评标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点进行开标。

2、投标供应商法定代表人或其授权代表应准时通过政采云平台在线参加开标。

3、投标供应商可以根据项目特点确定是否派代表出席现场开标会议，参加现场会议的供应商代 表应遵守会场纪律。

4、开标会议由采购代理机构主持，并按以下程序进行：

（1）主持人宣布开标会议开始及会场纪律，介绍到会人员。

（2）采购代理机构发出解密指令，投标供应商对加密电子投标文件进行在线解密。

（3）投标文件解密结束，开启投标文件，对“资格审查文件”进行审查。

（4）资格审查通过后，进行“资信技术文件”和“商务报价文件”评审。

（5）汇总资信技术分、商务价格分，根据总得分排序推荐确定中标候选人，公布评审结果。

注：如政采云平台对电子开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、开评标期间，投标供应商应关注政采云平台上的指令信息和手机短信并及时处理，否则由此 产生的风险由投标人自行承担。

十三、投标文件解密

1、采购代理机构宣布开标后，将通过政采云平台发出解密指令，投标人登录政采云平台并使用 CA 数字证书对加密的电子投标文件进行在线解密。

2、解密电子投标文件的时间为解密指令发出后 30 分钟内。解密成功的，备份电子投标文件自 动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，此时启用备份电子投标文件（如有），若备份投标文件仍无法使用，则视为无效投标。

3、电子投标文件在解密前处于保密状态。解密成功后，“资格证明文件”、“技术商务文件”、 “报价文件”各自处于数据隔离状态，文件的内容只有进行到相应的评审环节时可见。

十四、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2021年12月08日11：00之前以书面形式一次性向采购人（或代理机构）提出，逾期不予受理，视为各供应商同意招标文件各条款。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、询问、质疑和投诉

（一）、询问

1、供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。询问可以采用口 头或书面方式提出，当采购人或采购代理机构要求采用书面形式时，应当采用书面形式。

2、采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内 容不涉及商业秘密。

（二）、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知 道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公 告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

2、质疑人应将质疑函原件送达被质疑人。质疑函应明确阐述采购文件、采购过程、中标或成交 结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。 政府采购供应商质疑函范本可到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区内下载。

4、质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应 当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑 函后 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（三）、投诉

1、对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作 出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

2、政府采购供应商投诉书范本可到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区内下载。

十六、其他说明

1、供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），

供应商上传电子投标文件后，还可以自行确定是否提交备份电子投标文件，如确定提交备份文件的，投标人应在投标截止时间前，将在“政采云投标客户端”上编制生成的后缀名为.bfbs的备份投标文件，以U盘为载体装袋密封后送达至开标地点，密封袋上需注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。供应商仅提交备份电子投标文件的，投标响应无效。

2、开标时间后半小时内（2021年12月24日14时00分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2021年12月24日14时00分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。

本项目采用网上投标，不接受纸质投标文件，请投标供应商按照招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密上传电子投标文件。

如因系统或部分电子响应文件无法解密，此时启用备份电子投标文件（如有），若备份投标文件仍无法使用，则视为无效投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

十七、特别说明

1.本项目  非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：    工业    。

3.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
   （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
   （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
   （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
    5.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
    6.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。
    供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
    7.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。
  8.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

- 第三部分  采购合同样本

（本合同为合同样稿，仅供参考）

甲方：                              （甲方）

乙方：                              （乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）事项协商一致，订立本合同。

- 一、合同内容

本项目具体需求按照招标采购需求执行,甲方如对软件有其它需求,可通知乙方调整。

- 二、甲方责任

1.甲方应协助乙方提供系统开发所需数据资料；

2.甲方应指定项目负责人，建立项目沟通机制，确保项目开发工作顺利进行，如在项目过程产生异议的，应及时与乙方进行沟通；

3.甲方在乙方开发人员提出工作配合要求时，须配合乙方完成工作。

- 三、乙方责任

1.乙方须按照合同规定的开发内容，完成各项功能指标。

2.乙方工作人员不得对甲方的业务数据进行任何违反相关业务制度的增删或修改。在未经甲方许可的情况下，不得对相关数据进行任何形式的复制、传送和外泄。

3.乙方对于甲方在开发过程中提供的有关技术数据或与合同相关的数据、程序、文档，未经甲方许可，不得向第三方泄漏。

- 四、违约处理

1.乙方提供服务未达到本合同服务内容中约定的技术指标和参数，乙方应当承担违约责任。

2.若非乙方过错，甲方中途终止合同给乙方造成的经济损失，甲方应给予适当的补偿。补偿额度视具体情况由双方协商确定。

- 五、收费标准

1.合同金额：                元整（￥         元）

2.付款方式：合同签订后，支付至合同总额的30%，初步验收后，支付至合同总额的60%，竣工验收后，支付至合同总额的100%。

- 六、合同有效期和效用性

1.本合同须双方签字并加盖公章或合同章生效。本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

2.本合同的有效性不因双方代表的职务变换、工作变更、工作调动等情况而受任何影响；本合同的有效性不因双方法人的变更而受任何影响；本合同的有效性不因双方单位名称的改变而受任何影响。

3.合同有效期限为      年，自   年  月  日至    年  月  日止。

- 七、争议处理

1.甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。

2.协商不能解决的，依照《中华人民共和国民法典》，任何一方可向乙方所在地的人民法院起诉。

- 八、其  他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

2.对本合同内容的任何修改和变更需用书面形式，并经双方签字确认后生效。

- 甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

- 甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

- 签订时间：     年   月   日

# 第四部分   采购内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项目-幸福驿站（系统集成）

2、项目建设目标：建立两慢病筛查、评估、管理和数据应用，建立云诊室云药房实现互联网业务向社区延伸，连接健康自测设备，心理评估设备、体征监测设备等慢病管理干预一站式服务，实现业务数据互通，并收集设备采集的相关数据，充实区域卫生监管大屏展示内容，支撑运营决策，构建幸福驿站创新服务模式。

二、最高限价：5725100元。

三、付款方式：

合同签订后，支付至合同总额的30%，初步验收后，支付至合同总额的60%，竣工验收后，支付至合同总额的100%。

四、采购清单：

1、采购内容汇总清单

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 部署地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区区域互联网医院升级改造 | 对北仑区人民医院的互联网医院进行升级改造，包含互联网医院预约挂号、互联网医院挂号查询、候诊队列、诊间支付、智慧提醒、院内导航、报告查询、住院清单、住院缴费、就诊历史，同时链接区二院、区三院的远程问诊、图文咨询、药物配送等模块 | 1 | 区人民医院 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 2 | 智慧云诊室 | 自助微诊室、智慧云药房 | 1 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 3 | 自助健康 检测点 | 健康检测设备和管理软件 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 4 | 两慢病全周期健康管理 | 两慢病精细化管理-态势感知与处置系统、医生PC端工作平台、医生移动端、居民移动端、穿戴设备管理系统、居家远程健康监测设备、数字化管理驾驶舱 | 1 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 5 | 幸福驿站监管大屏 | 数据集成分析与展示 | 1 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 6 | 接口及其他费用 | 相关软件适应性改造费 | 1 |  | 详见明细清单和详细参数要求 |
|  | 小计（区卫健） |  |  |  |  |
| 1 | 体质监测一体机 | 体质监测11项 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 2 | 体质服务一体机 | 自助发卡、数据查询、指导视频播放 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 3 | 健康管理综合系统 | 综合评定报告，数据分析等，含数据整合对接费用 | 1 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
|  | 小计（区文体） |  |  |  |  |
| 1 | 民政服务系统 | 适配政务服务终端，与浙里养、甬易养接口对接 | 1 |  | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 2 | 助老设备服务 | 助老设备 | 1 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
|  | 小计（区民政） |  |  |  |  |
| 1 | 应急救护一体机 | 含AED设备 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 2 | 培训微单元 | 智能模拟人和AED训练机 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
| 3 | AED自动体外除颤仪 | AED自动体外除颤仪，含壁挂式机箱 | 14 |  | 详见明细清单和详细参数要求 |
|  | 小计（区红十字会） |  |  |  |  |
| 1 | 心理评估终端 | 智慧微表情心理评估 | 2 | 岩河、玉兰 | 详见明细清单和详细参数要求 |
|  | 小计 （区教育局） |  |  |  |  |

2.采购内容明细清单

2.1.主要软件明细清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 功能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区区域互联网医院升级改造 | 互联网医院预约挂号 | 基于患者就诊凭证和院内号源共享，患者通过移动端进行预约挂号。支持在线支持、医保结算（需医保支持脱卡结算）。 | 1 | 应用于北仑区人民医院互联网医院，同时以浙里办、健康北仑微信公众号为入口 |
| 2 |  | 互联网医院挂号查询 | 实现患者在移动端，完成今日挂号。支持在线支付、医保结算（需医保支持脱卡结算）。 | 1 |  |
| 3 |  | 候诊队列 | 患者在移动端可实时查看本人的候诊队列情况，系统支持到号前提醒。 | 1 |  |
| 4 |  | 诊间支付 | 患者在移动端查看门诊业务中账单信息，以及进行移动支付。 | 1 |  |
| 5 |  | 智慧提醒 | 通过业务流程配置，可在患者诊疗的每个关键业务节点进行短信或系统消息提醒。促进患者就医体验度。 | 1 |  |
| 6 |  | 院内导航 | 支持患者移动端查询科室位置信息，为患者提供静态室内地图查询服务。 | 1 |  |
| 7 |  | 报告查询 | 支持患者移动端查询检验、检查报告信息，无需等待打印，方便快捷。 | 1 |  |
| 8 |  | 住院清单 | 住院患者可通过移动端查询住院期间每日费用清单。 | 1 |  |
| 9 |  | 住院缴费 | 患者绑定住院信息后，支持患者在移动端缴纳预交金。 | 1 |  |
| 10 |  | 就诊历史 | 患者可查询历次就诊信息，包含挂号信息、缴费信息、处方信息、病例信息、报告信息。 | 1 |  |
|  |  | 统一 登录入口 | 以浙里办、健康北仑微信公众号为入口，链接区二院、区三院的远程问诊、图文咨询、药物配送等模块 | 1 |  |
| 11 | 智慧云诊室远程视频看诊系统 | 远程视频问诊客户端 | 知情同意：用户申请远程视频问诊需要知情同意，满足互联网诊疗相关要求，身份识别：支持以二代居民身份证、医保卡作为身份识别，就诊挂号：支持展示医生基础信息、待就诊患者信息，申请视频问诊：支持选择就诊医生、申请视频问诊，支付挂号费、药费支持在线支付（支付宝、微信、银行卡等支付方式），支持全流程语音患者指引服务 | 1 |  |
| 12 |  | 线上医生工作站 | 患者列表：支持医生查看就诊患者列表，患者信息查看：支持医生查看挂号患者的基础信息，视频问诊：支持医生发起视频，并和用户远程视频问诊，病历、处方：支持医生为患者创建病历，并开立电子处方，历史处方：支持医生查看历史处方，患者提醒：当有患者挂号，提交远程问诊申请时，医生可收到音频提醒。 | 1 |  |
| 13 |  | 远程视频问诊运营管理系统 | 排班：支持为医生排班，药品信息：支持药品基础信息配置和维护 | 1 |  |
| 14 | 智慧云诊室健康检测系统 | 微诊室健康检测系统 | 身高体重检测：自动采集身高、体重信息，并生成BMI； 血压检测：自动采集收缩压、舒张压、脉率信息； 体温检测：自动采集体温； 个人查询：支持浙里办APP查阅检测结果； 机构统计查询：支持按机构统计查询检测身高体重、血压和体温结果；支持针对异常结果统计； 检测项目：支持扩展血糖、血氧、骨密度和肺功能等检测设备； | 1 |  |
| 15 | 智慧云药房信息系统 | 运营管理 | 订单：支持查看药品订单，导出订单 库存管理：支持按设备、按商品查看库存，支持导出库存数据 | 1 |  |
| 16 |  | 设备管理 | 分组管理：支持对设备进行分组 设备管理：支持设备基础信息、设备状态的查看、配置和远程控制 | 1 |  |
| 17 |  | 商品管理 | 品类管理：支持按照药品品类对药品进行分组管理 商品管理：支持增加、删除、修改药品信息，导出药品信息。 | 1 |  |
| 18 |  | 报表管理 | 销售报表：支持按照设备、时间查询和导出销售报表 库存报表：支持导出药品实时库存数量 设备报表：支持导出设备的温度湿度等报表 | 1 |  |
| 19 |  | 日志 | 商品变化：支持查看和导出商品变化日志 设备状态：支持查看和导出设备状态日志，包括网络状态、机器异常、槽位异常等 | 1 |  |
| 20 | 两慢病精细化管理-态势感知与处置系统 |  | 态势感知数据中心：态势感知数据中心 居民态势感知预警：越级诊疗提醒、健康体征监测预警、慢病未管预警、随访管理提醒、服药管理预警、检查化验危急值预警、体检报告提醒、公卫预警、防疫预警：传染病预警 | 1 |  |
| 21 | 医生PC管理 工作平台 |  | 待办事项、人员档案管理、健康评估、健康报告、健康目标、健康干预、健康处方、基础知识库 | 1 |  |
| 22 | 医生移动端 |  | 待办事项：展示家庭医生当前待办事项，包括：患者确认、患者随访、患者宣教、患者评估等； 患者评估：支持医生在管理平台填写患者健康评估问卷； 健康处方：依据患者健康评估结果，为患者生成个性化处方，包括：运动处方、膳食处方、监测计划等； 健康宣教：支持依据患者情况通过短信、微信等多种方式，定期推送健康宣教图文、视频等宣教资料； 健康干预：支持发送用药、复检、复诊等重要提醒给患者；支持发送运动、饮食、心理相关的提醒给患者； 满意度调查：查看患者满意度评价结果及信息。支持异常情况标注提醒； 远程监测：支持签约患者设备绑定，患者监测记录查看及异常提醒； 知识库：实现对管理方案、随访内容、宣教内容、提醒短语等知识库内容的查看与使用； | 1 |  |
| 23 | 居家移动端 |  | 健康评估：支持通过居民端查看自己的健康档案信息；支持通过居民端查看自己的健康评估报告（健康画像） 健康干预：支持用药提醒、复诊提醒、测量提醒、运动提醒、健康宣教等； 健康跟踪：支持健康监测、健康随访、健康打卡等； 健康服务：支持满意度评价、亲友管理等； | 1 |  |
| 24 | 穿戴设备管理系统 |  | 入库管理、分发管理、设备管理、数据上传、心电记录仪 | 1 |  |
| 25 | 居家远程健康监测设备 | 血糖仪 | 使用环境：5℃-40℃；相对湿度小于80%RH；记忆组数：500组记忆值；超大背光屏幕显示，时间、日期显示；反应时间：5秒;约0.7微升采血量，只需5秒即可快速出结果；测量范围：1.1-33.3mmoL；传输模式：GPRS传输；3年通讯数据费；内置600mAh可充锂电池。 | 300 |  |
| 26 |  | 血压计 | 储存环境：5℃-40℃；15%RH-80%RH;记忆组数：2×50组测量值，含测量日期及时间；测量范围：血压0-280mmHg；脉率40-195次/分；适合臂围：22cm-32cm；传输模式：GPRS或者蓝牙传输；3年通讯数据费；内置1000mAh可充电锂电池； | 300 |  |
| 27 | 数字化管理驾驶舱 |  | 基于浙健钉，辅助行政部门开展智慧管理。卫生健康各类数据分析展示，建立并发布“区域‘两慢病’监测地图”，实时掌握区域内老年“两慢病”患者及高风险人群数量、区域分布、慢病风险指数、各类管理指标等，实现对区域内发病和管理情况的准确、及时、全面了解。 | 1 |  |
| 28 | 幸福驿站监管大屏软件 | 设备数据采集归集服务 | 设备数据采集归集服务 | 1 |  |
| 29 |  | 数据采集服务 | 建设数据指标集，现场数据采集实施服务，形成数据资源和信息资源目录，含数据转换、数据校验、数据存储、数据共享服务，包括物联网设备数据采集，幸福驿站数据、互联网医院数据、体质监测数据、进出门禁数据、区域健康状况数据、运营数据等 | 1 |  |
| 30 |  | 监管大屏展示 | 幸福驿站服务展示大屏应用，以多样化图形方式展示物联网设备数据采集，幸福驿站数据、互联网医院数据、体质监测数据、进出门禁数据、区域健康状况数据、运营数据和指标展示等各业务指标，支持单屏或多屏轮播方式动态展示指标，适配大屏硬件 | 1 |  |
| 31 | 接口费用 | 互联网医院接口费 | 互联网医院相关系统接口适应性改造费 | 1 |  |
| 32 |  | 智慧云诊室接口费 | 智慧云诊室相关系统接口适应性改造费 | 1 |  |
| 33 |  | 老年慢病数字健康系统接口费 | 老年慢病数字健康系统相关系统接口适应性改造费 | 1 |  |
| 34 | 健康管理综合系统 |  | 综合评定报告：结合各个指标测试结果、评分、综合评分，还加入健康风险提示信息，并且将各个测试评分在雷达图上显示，使受试者能直观地对自身体质状况和均衡性进行把握。运动处方、膳食处方。数据统计分析：根据个人不同时期各指标测试数据进行曲线分析，并支持不同格式分析图表的导出。强大的团队数据处理功能，支持客户对团队的自定义设置。实时预警。实时上传：数据实时存储本地，实时上传至综合信息在线管理系统（二级站点系统）、上级站点（省级、国家级）数据管理平台。实时上传至移动终端展示系统，含数据整合对接费用 | 1 |  |
| 35 | 民政服务系统 |  | 整合省“浙里养”、市“甬易养”等数字化养老平台，可向老人提供政府购买服务申请、辅具租赁、政策咨询、机构预约等养老服务功能，适配政务服务终端。包括与浙里养、甬易养接口对接费用。 | 1 |  |

2.2.智慧云诊室明细清单

| 编号 | 系统名称 | 设备/模块名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助微诊室 | 智慧云诊室远程视频看诊系统 | 远程视频问诊客户端、线上医生工作站、远程视频问诊运营管理系统 | 1 |
| 2 |  | 微诊室健康检测系统 | 身高体重检测、血压检测、体温检测，个人查询、机构统计查询，检测项目支持扩展血糖、血氧、骨密度和肺功能等检测设备； | 1 |
| 3 |  | 工业显示屏 | 工业显示屏，显示区域尺寸 477（H）*268（V），显示模式 16：9 ，分辨率1920*1080及以上 | 2 |
| 4 |  | 工控机 | CPU主频1.70GHz，内存4G及以上，固态硬盘32G，USB端口8个，COM端口6个，HDMI端口1个，VGA端口2个，网卡端口2个 | 2 |
| 5 |  | 身份证读卡器 | CPU：≥24MHz 8bit高性能处理器，存储器：≥64KB片载Flash，4KB片载RAM 二代证安全模块: 内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准；非接触卡:支持符合Type A和Type B规范的非接触卡 | 2 |
| 6 |  | 身高体重称 | 测高范围80cm-200cm 分度值0.5cm，称重范围 8kg-200kg 分度值0.1kg，机身高度：≥230cm；测量速度：≥480次/小时；输出接口：RS-232连接口 | 2 |
| 7 |  | 隧道血压计 | 显示方式LCD或LED显示；测量范围压力：0～299mmHg（0～39.9kpa）、脉搏数：40～180次/分钟；精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内、脉搏数：精度为±2%以内；测量腕周：17cm～42cm。 | 2 |
| 8 |  | 红外体温枪 | 测量范围：30℃～45℃；测量精度：测量误差为±0.2℃（30.0℃~45.0℃范围内）；分辨率： 0.1℃；感温部：红外线传感器。 | 2 |
| 9 |  | 高清摄像头 | 支持1080P高清摄像头；内置立体声麦克风；支持即插即用；USB端口；自动对焦；连接线>=1米 | 4 |
| 10 |  | 诊室桌椅 | 一体检测桌，桌面和背板屏幕挂板组成；检测桌尺寸(宽*深*高）1000mm*600mm*750mm；背板(宽*厚*高)1000mm*20*2300mm;可上下调节检测椅； | 2 |
| 11 | 智慧云药房 | 智慧云药房信息系统 | 运营管理、设备管理、商品管理、报表管理、日志 | 1 |
| 12 |  | 一体舱 | 云药房整体空间罩、音箱、视频监控摄像头、凭条打印机、路由器、6个层货架，每层长≥1.38米，360个机械式货道隔条，200个可连接式隔条推板 | 2 |
| 13 |  | 移动取药机器人 | 移动取药机器人；可售最大商品尺寸：≥300mm*280mm*300mm；最大货物重量：≥5KG；取货规划：自动识别、支持管理员自定义；安全保护：侧倾自动停止、阻挡停止、速度保护等；通讯方式：WIFI lora；取货速度：支持停留点设置、自动判断取多件、提前预取等 全向定位模组；视觉定位器；激光扫描定位器；8MP/1000万像素 CSI摄像头模组；支持最大100平方米空间定位；配置：电源端口，频道按钮，同步数据线端口，Micro-usb端口 | 2 |
| 14 |  | 取药窗口模块 | 屏幕取药模块；取药模组尺寸：≥490mm*2129mm*192mm；工业显示屏：27英寸 16：9 1080高清液晶屏 ；触摸屏：多点触摸电容屏；网络接口：3G/4G/以太网 ；摄像头：150度广角高清摄像头 ；打印机：USB 高速小票打印机 ；扫码器：二维码扫描器 | 2 |
| 15 |  |  | 多口取药模块；多口取药模块尺寸：≥420mm*2129mm*341mm摄像头：150度广角高清摄像头；防夹手功能：机械式+电流自动监测；通讯方式：USB RS485 | 2 |
| 16 |  |  | 温湿度剂控制器；检测温度范围：-20-60℃ ；检测湿度范围 0-100% | 2 |

2.3.自助健康检测点明细清单

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 系统 | 软件系统及视频咨询系统平台 | 幸福驿站管理服务软件，根据检测结果形成健康监测报告，打印检测报告，检测异常提示与干预意见服务，和云平台数据同步 | 1 |
|  |  | 触控一体机 | 横屏，21.5英寸，投射式电容屏10点触摸，1.7GHz CPU 2G内存，32G固态硬盘 | 1 |
|  |  | 居民身份 读卡器 | 内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准；非接触卡: 支持符合Type A和Type B规范的非接触卡 | 1 |
|  |  | 二维码扫码枪 | 识读窗口长74mm宽56mm，扫码语音灯光提示 | 7 |
|  |  | IC卡读卡器 | 支持卡片：ISO 14443-A/B协议CPU 卡，Mifare卡等，声光提示 | 1 |
|  |  | 路由器 | 1200M/5G双频智能无线路由器，四天线智能wifi | 1 |
|  |  | 打印机 | 彩色打印机，最高分辨率600 x 600 dpi，打印速度16页/分钟 | 1 |
| 2 | 身高 体重 | 身高体重秤 | 测量范围： 身高 70 - 200cm ；重量 5.0 - 200kg，测量模式具有手动/自动；采用超声传感器 | 1 |
| 3 | 人体 成分 | 人体成分分析仪 | 生物电阻抗测试法，8电极，评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断体成分分析、生物电阻抗、附带测试意见、供测试者参考； | 1 |
| 4 | 血压 | 隧道式血压仪 | 测量范围：压力：0～299mmHg（0～39.9kpa）、脉搏数：40～180次/分钟；精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内、脉搏数：精度为±2%以内 | 1 |
| 5 | 骨密度 | 超声骨密度仪 | 黑胶探头，测量值：声速（SOS）；测量部位：桡骨+胫骨，双部位测量；探头：多传感探头系列，主频=1.25MHz | 1 |
| 6 | 心电 | 心电图机 | 具有6导联、12导联采集模式，支持心电信号起搏检测 | 1 |
| 7 | 综合 检测 | 肺功能仪、血氧仪、体温 | 测量用力肺活量FVC。血氧值显示范围：35～99％ 脉率值显示范围：30～250 BPM分辨率：血氧饱和度为1%。体温计委红外线传感器，分辨率0.1℃ | 1 |
| 8 | 中医体质辨识 | 中医体质辨识服务软件 | 由检测者根据自身日常生活中身体状况，判定出平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质9种中医体质情况，根据中医体质状态提供相关指导意见 | 1 |
| 9 | 触控一体机 | 触控一体机 | 竖屏，21.5英寸，投射式电容屏10点触摸，1.7GHz CPU 2G内存，32G固态硬盘，内置IC卡读卡器 | 7 |
| 10 | 前台 | 弧形检测柜 | 钢化玻璃，宽*高*深 1200*750*650金属漆 金属材料 移动轮 固定角阀 背光灯带 | 1 |
| 11 | 检测柜 | H型检测柜 | 钢化玻璃，桌面100cm 深60cm 背板厚10cm 高180㎝ 金属漆 金属材料 移动轮 固定角阀 背光灯带 | 7 |
| 12 | 检测床 |  | 190㎝x70㎝（可调角度）,钢架海绵垫,金属床架 | 1 |
| 13 | 检测椅 |  | 升降转椅,钢架塑料 | 8 |

2.4.主要专业硬件设备明细清单

| 编号 | 设备名称 | 模块 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质监测一体机 |  | 支持三人同时测试，真人语音和真人视频全程引导，实时预警，体前屈可自动回弹，采用心率臂带进行台阶测试，台阶自动升降，32寸展示屏幕，包括身高、体重、握力、纵跳、俯卧撑、仰卧起坐、坐位体前屈、闭眼单脚站立、肺活量、台阶测试 | 2 |
| 2 | 体质服务一体机 |  | 自助发卡、数据查询、体育锻炼指导、信息发布、自助预约，硬件采用全金属外壳，42寸高清液晶屏，红外2点触摸屏 | 2 |
| 3 | 应急救护一体机 |  | 43寸显示屏；含AED设备、急救箱包、可视化终端、监控管理、AED智能信息管理系统、信息发布，不含培训微单元 | 2 |
| 4 | 培训微单元 |  | 自助式培训高级反馈模拟人、AED训练机、操作PAD，实现 学员用户通过一体机和模拟人联动进行心肺复苏（CPR+AED）自主学习体验及循环练习。 | 2 |
| 5 | AED自动体 外除颤仪 |  | AED自动体外除颤仪，含壁挂式机箱 | 14 |
| 6 | 心理评估终端 | 自助评估一体机 | 系统支持身份证登陆、触屏采集分析测试人员微表情。一体化配套桌，嵌入式触摸屏，配置高清摄像头；配置并集成嵌入式终端身份证阅读器，配置头戴式耳麦支持声音采集录入。笔记本液晶显示器；感光元件：CMOS；动态分辨率：1080P；最大帧频1080P：30FPS720P：60FPS；接口类型USB；系统支持OSX10.9或更高版本Chrome；OSAndroidv5.0或更高版本；镜头描述：高清镜头；对焦方式：自动对焦；曝光控制：自动；白平衡：自动。 | 2 |
| 7 |  | 评估系统技术服务 | 基于微特征识别AI，通过人工智能算法模型对大量侦讯案例进行建模和深度学习形成了完备的微表情语义标签。可以准确识别眉弓升高，眼睛瞪大,上嘴唇提升等28个运动单元，分析出焦虑掩饰轻蔑否定等11种情绪。平台提供的16种人格因素测试表旨在从乐群、聪慧、自律、独立、敏感、冒险、怀疑等16个相对独立的人格特点对人进行描绘，并可以了解应试者在环境适应、专业成就和心理健康等方面的表现。在人事管理中，16PF能够预测应试者的工作稳定性、工作效率和压力承受能力等。 | 2 |

2.5.助老设备明细清单：

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动全 护理床 | 配备电动马达，具备整床、床头床尾升降功能，搬运方便，无工具安装，拆分后最重部分不超过 18kg，专门用于为居家养老租赁 的护理床；有助于减轻护理人员工作压力，提升老人自 理能力。 运营方式：该项目为使用、体验、租赁三和一，对有需求老人可在中心租赁、购买使用。 | 1 |
| 2 | 智能监测睡眠床垫 | 用于老人夜间安全管理，可检测心跳、起床、翻身、离床、睡眠统计等，实时监测提醒离床未归事件（含3年网络费用） | 2 |
| 3 | 移位机 | 含手动、电动两种规格，帮助老人移动，减轻护理人员工作压力 | 1 |
| 4 | 助力转 移推车 | 可使老年人能在普通座椅、沙发、轮椅、坐便器之间实现安全的转移，大大降低护理人员的工作强度，使得整个过程轻松、愉快。同时，还有占地面积小，操作简单方便的优势。 | 1 |
| 5 | 电动起身辅助器 | 专门为起床困难、需要康复护理和经常需要调节睡眠角度的人群而设计的辅助工具，适用于老年人、残疾人、术后卧床家庭，进行性价比较高无障碍改造。 | 1 |
| 6 | 制氧机 | 制氧机家用老人吸氧机。 | 2 |
| 7 | 雾化器 | 雾化器家用医用成人雾化吸入器。 | 2 |
| 8 | 手动靠背沐浴推床 | 动力为手摇。床架：材质为不锈钢，尺寸：长 1960mm 宽 650mm 高 470~870mm；护栏：护栏高 200mm，承重≦150kg。整体床可倾斜。床垫采用聚氯 乙烯制成，垫内夹 EVA；柔软舒适，耐高温/严寒 (+80°/-10°)，不易变型老化；可拆下清洁消毒。 | 2 |
| 9 | 充气洗澡床 | 方便全失能老人在床上洗澡，减轻护理洗澡难度 | 1 |
| 10 | 铝合金带轮座便椅 | 尺寸:86*63*(83-88)CM(5档可调)，坐宽(两扶手间距离）:44CM，坐高:46-51CM，净重:6.7KG，安全承重:180KG，材质:优质铝管 壁厚：1.25MM，表面处理:阳极氧化(亮银)，其他: 可轻松折叠,可调节高低.豪华防水皮革款。 | 2 |
| 11 | 多功能移动马桶 | 可调高低、防滑大脚垫、双盖防臭、防滑支撑扶手、可作为洗澡椅使用 | 2 |
| 12 | 可折叠 洗澡椅 | 尺寸:凳面40*33.5CM;靠背宽度43CM，两扶手间距离:41CM，坐板离地高度:37.5-50.5CM,八档可调，净重:3.1KG，安全承重:136KG，材质:铝合金,凳面及靠背为环保PE材料，壁厚：1.2MM，表面处理:阳极氧化(雾银)，其他: 凳面带孔,防止积水,加大防滑吸盘脚垫，带扶手靠背，外置花洒口。 | 2 |
| 13 | 自动吸尿器 | 可防漏脱臭。 可根据需要随时开启吸引。和普通纸制尿不湿相较来说，不用更换、吸尿更彻底、护理更快速便捷。 不管任何姿势都可使用，易于清洗保养。 | 2 |
| 14 | 上下肢康复训练器 | 老人上下肢康复训练器、偏瘫复健、防痉挛、预防萎缩、中风复健 | 1 |
| 15 | 上肢协调功能练习器（手指） | 速度：0.1-6km/h，安全低速，安装便捷。 | 2 |
| 16 | 免打孔马桶扶手 | 夹片式马桶扶手、免打孔、免安装工具、舒适海绵靠背、夹片式固定 | 2 |
| 17 | 折叠电动轮椅 | 带手刹、扶手可掀、脚踏板可拆、20A锂电池、续航35-40公里 | 1 |
| 18 | 电子血压仪 | YE66AR臂氏电子血压计、LCD数字显示、50组记忆值、精度正负3mmHg（正负0.4kPa）以内 | 2 |
| 19 | 防褥疮 气床垫 | Pvc面料，防水耐脏，舒适透气，亲肤不伤身，波动循环，交替式充/放气，不断改变皮肤与床垫的接触面，促进血液循环，防止褥疮 | 1 |
| 20 | 电子血糖仪 | 稳定抗干扰、ISO15197、无牌自动调码、采血仿若无痛 | 2 |
| 21 | 电动爬楼机 | 续航长、易折叠、智能操作、寿命长、强劲电机、贴合人体曲线、电磁刹车保障、防扎减震 | 2 |
| 22 | 助行器 | 优质铝合金 老人康复专用省力轻便 收纳便携 | 2 |
| 23 | 服务保障 | 1年人工服务，对每个服务点设备进行陈列、保养，办理设备租还、送取 | 2 |

3.软件功能和主要设备详细参数要求

3.1.北仑区区域互联网医院升级改造

3.1.1互联网医院升级改造概述

构建完整的互联网线上就医平台，为居民提供跨时空的远程便捷服务，并实现线上线下打通，居民必要时到医院现场就医时，全面集成原有院内系统和院内患者数据。在已建成的北仑区互联网医院在线复诊、复诊续方、检验检查在线申请等互联网医院服务，科室、人员、药品、服务项目等互联网医院运营管理等一期基本功能基础上，进行功能升级，主要实现下表功能。

3.1.2区域互联网医院升级改造功能要求

此次北仑区区域互联网医院升级改造功能要求包括：北仑区人民医院互联网医院的升级改造，具体功能如下：

预约挂号。基于患者就诊凭证和院内号源共享，患者通过移动端进行预约挂号。支持在线支付、医保结算（需当地医保支持脱卡结算）。

挂号查询。实现患者在移动端，完成今日挂号。支持在线支付、医保结算（需当地医保支持脱卡结算）。

候诊队列。患者在移动端可实时查看本人的候诊队列情况，系统支持到号前提醒。

诊间支付。患者在移动端查看门诊业务中账单信息，以及进行移动支付。

智慧提醒。通过业务流程配置，可在患者诊疗的每个关键业务节点进行短信或系统消息提醒。促进患者就医体验度。

院内导航。支持患者移动端查询科室位置信息，为患者提供静态室内地图查询服务。

报告查询。支持患者移动端查询检验、检查报告信息，无需等待打印，方便快捷。

住院清单。住院患者可通过移动端查询住院期间每日费用清单。

住院缴费。患者绑定住院信息后，支持患者在移动端缴纳预交金。

就诊历史。患者可查询历次就诊信息，包含挂号信息、缴费信息、处方信息、病例信息、报告信息。

同时通过浙里办、健康北仑微信公众号打造统一便民服务入口，链接区二院、区三院的远程问诊、图文咨询、药物配送等模块。

3.2.智慧云诊室（云诊室和云药房，含配套硬件终端设备）

3.2.1.智慧云诊室概述

智慧云诊室包含自助微诊室和云药房，是依托北仑区互联网医院的集智能健康检测、远程视频问诊、电子处方流转、线上支付和自助取药等功能于一体的软硬件智能集成设备，智慧云诊室实现全程自助式服务，打破医疗健康服务的时间和空间限制，优化医疗资源分配，用户可以方便、快捷地获得可靠的就医购药服务。方便居民在全天候通过自助诊室与互联网医院上医生或医生实时联系,自助购买到应急使用的药品,或及时到上级医院就诊。

此次项目提供自助微诊室系统和云药房系统，以及配套的硬件终端。

3.2.2.智慧云诊室业务流程设计要求

患者通过自助微诊室就诊、缴费，云药房自助取药的流程为：

（1）患者挂号、缴费：患者通过自助微诊室向线上医生进行挂号并缴费（挂号前可以利用检测设备进行身体指标检测）；

（2）就诊：患者通过视频形式与医生进行实时问诊，医生可在线查看指标检测结果；

（3）医生开立处方：医生通过云诊室平台医生端开立处方；

（4）处方审核：医疗机构药师通过云诊室平台药师端审核处方；

（5）患者支付药费：患者通过自助微诊室生成二维码，通过扫码线上支付药费；

（6）患者取药：患者根据手机短信接受到的取药码到云药房操作并在取药口取走药品。

3.2.3.自助微诊室系统功能设计要求

通过建设便民的自助微诊室，居民可通过自助微诊室在线与值班医生进行远程视频问诊及开具药品处方，针对于有夜间就医需求的居民，也可以通过自助微诊室与医生进行问诊开药。同时，自助微诊室还将配备身高体重、血压、体温等常规性检测设备，减少村医线下查体工作量以及为线上医生诊断提供参考，加强就医服务的准确性和高效性。

1.满足原国家卫健委颁布的《互联网诊疗管理办法(试行)》的相关要求。

2.系统架构云计算、云存储、云管理。

自助微诊室系统功能要求如下：

（1）智慧远程视频看诊系统模块

智慧远程视频看诊系统包括远程视频问诊客户端、线上医生工作站、远程视频问诊运营管理系统。

1）远程视频问诊客户端

知情同意：用户申请远程视频问诊需要知情同意，满足互联网诊疗相关要求；

身份识别：支持以二代居民身份证作为身份识别。

就诊挂号：支持展示医生基础信息、支持选择就诊医生。

等待视频问诊：等待医生发起视频问诊，并接受。

支付挂号费：功能上支持在线支付（支付宝、微信、银行卡等支付方式），具体依照医院实际情况，实现在线支付；可对接医疗机构医保在线支付系统，实现医保在线支付，需要医院提供医保对接后响应。

支付药费：功能上支持在线支付（支付宝、微信、银行卡等支付方式），具体依照医院实际情况，实现在线支付；可对接医疗机构医保在线支付系统，实现医保在线支付，需要医院提供医保对接后响应。

支持全流程语音患者指引服务。

2）线上医生工作站

患者列表：支持医生查看就诊患者列表，患者信息查看：

患者信息查看：支持医生查看挂号患者的基础信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等；

视频问诊：支持医生发起视频，并和用户远程视频问诊；

病历、处方：支持医生为患者创建病历，并开立电子处方；

历史处方：支持医生查看历史处方；

健康档案查询：支持医生查看患者电子健康档案，及患者上传的身体检测指标信息；

患者提醒：当有患者挂号，提交远程问诊申请时，医生可收到音频提醒。

3）远程视频问诊运营管理

排班：支持为医生排班；

药品信息：支持药品基础信息配置和维护。

（2）微诊室健康检测系统模块

自助微诊室内支持健康检测，数据自动上传系统提供医生查看。

身高体重检测：自动采集身高、体重信息，并生成BMI；

血压检测：自动采集收缩压、舒张压、脉率信息；

体温检测：自动采集体温；

个人查询：支持小程序、微信和APP查阅检测结果；

机构统计查询：支持按机构统计查询检测身高体重、血压和体温结果；支持针对异常结果统计；

检测项目：支持扩展血糖、血氧、骨密度和肺功能等检测设备。

3.2.4.云药房系统功能设计要求

云药房采用无人药房通过模块化设计、可灵活配置大小和现代的装修风格，能够将药品合理、分类地进行管理与摆放，并实现了全向机器人调配药品、人货物理隔离以及远程设备管理、实时数据同步、温湿度控制等智能化使用和管理机制。通过无人药房的建设，实现以下建设目标：

与互联网医院处方系统对接，实现自助发药功能，杜绝发错药的风险；

通过“云药房”设备使药品储藏更安全规范，降低药品的破损率和变质等情况的发生；

实现“有药现场配、缺药在线配”，解决社区站点药房存储药品种类不齐全的问题，使药房兼顾延伸处方和互联网药品终端24小时取药功能。

云药房系统的功能要求包括：

（1）运营管理

订单：支持查看药品订单，导出订单；

库存管理：支持按设备、按商品查看库存，支持导出库存数据。

（2）设备管理

分组管理：支持对设备进行分组；

设备管理：支持设备基础信息、设备状态的查看、配置和远程控制。

（3）商品管理

品类管理：支持按照药品品类对药品进行分组管理；

商品管理：支持增加、删除、修改药品信息，导出药品信息。

（4）报表管理

销售报表：支持按照设备、时间查询和导出销售报表；

库存报表：支持导出药品实时库存数量；

设备报表：支持导出设备的温度湿度等报表.

（5）日志

商品变化：支持查看和导出商品变化日志；

设备状态：支持查看和导出设备状态日志，包括网络状态、机器异常、槽位异常等。

3.2.5.智慧云诊室配套硬件设备参数要求

详细设备参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业触控屏 | ▲显示屏≥32寸 触摸技术： 投射式电容技术（电容触摸屏） 触摸点数：标配 10 点及以上触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别：> 1.5mm 通信方式:全速 USB 2.0及以上 理论点击次数:5000 万次以上 表面硬度:物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 驱动:免驱，即插即用 输出接口：支持VGA、HDMI 安装方式：可壁挂，移动支架 显示模式 16：9 分辨率≥1920*1080 显示色彩：16.7M 亮度：350cd/㎡ 全视角响应时间：≤6ms 场评率：60HZ 理论寿命≥60000H |
| 2 | 工业显示屏 | 显示屏≥21.5寸 显示模式 16：9 分辨率≥1920*1080 显示色彩 :16.7M 亮度: 350 cd/㎡ 对比度: 3000：1 可视角度:R/L,U/D 178° 全视角 响应时间: <8ms 场频率: 60HZ 理论寿命≥60000H 触摸技术： 投射式电容技术（电容触摸屏） 触摸点数： 10 点及以上触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别：> 1.5mm 通信方式:全速 USB 2.0及以上 理论点击次数:5000 万次以上 表面硬度:物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 驱动:免驱，即插即用 输出接口：支持VGA、HDMI |
| 3 | 工控机 | CPU ≥1.7GHz、内存≥4G、硬盘≥64G、USB≥8、COM≥6、HDMI≥2、RJ45≥2、含WIFI模块 |
| 4 | 身高体重称 | 测高范围：20cm-210cm 分度值：±0.5cm或±0.1cm（可调）； 称重范围：2.0kg-200kg分度值：±0.1kg或±0.01kg（可调）； 工作温度：-10℃-40℃ 测量速度≥600次/小时； 数据输出：RS-232接口 |
| 5 | 隧道血压计 | 显示方式：LCD显示屏 测量范围：压力：0～299mmHg（0～39.9kpa） 脉搏数：40～180次/分钟 精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内、 脉搏数：精度为±2%以内或±2次/分（取大者） 通讯方式：USB 使用温湿度：+5℃～+40℃ 使用环境大气压力：700hPa～1060hPa 适用臂周：18-40cm |
| 6 | 红外体温枪 | 体温测量范围：34℃～42.9℃。 测量精度：测量误差为±0.2℃（35.0℃~42.0℃范围内）。 测量距离：5-15cm 自动关机：≤18秒 工作环境温度：16℃～35℃ 记忆功能：自动记忆≥50组 |
| 7 | 高清摄像头 | 画质：1080P及以上 摄像头分辨率≥1920*1080 最大帧数：30FPS 接口类型 USB2.0 捕获幅面≥90° 4倍数字变焦 自动对焦 内置麦克风 支持 H.264 UVC 1.5 及可伸缩视频编码 |
| 8 | 诊室柜椅 | 柜体整体需金属材质 柜体高*宽*深 ≥2300mm*1270mm*600mm 柜体分为左右两个部分结构：左侧为身高体重称区域、右侧为检测桌区域 柜体有两个显示区域，左侧为可嵌入式竖屏区域，右侧为可嵌入式横屏 桌面预留设备检修口和数据线口 配套可调节高度升降座椅 |
| 9 | 凭条打印机 | 打印方式 热敏 打印速度≥300mm/s 分辨率 203dpi 纸张宽度：58mm/76mm/80mm/82.5mm 打印头寿命≥100km |
| 10 | 音箱 | 功能放大器信噪比：≥85dBA 失真度≤0.5% |
| 11 | 视频监控摄像头 | 夜视类型：红外夜视；红外夜视≥30M 视频压缩标准：支持H.265,H.264,MJPEG 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 256 GB 支持移动侦测 网络接口：RJ45 |
| 12 | 机器模组 | ▲可售最大商品尺寸≥300mm*280mm*300mm 最大货物重量≥5KG 取货规划：自动识别、支持管理员自定义 安全保护：侧倾自动停止、阻挡停止、速度保护等 可靠性：货道位置核对 通讯方式：WIFI lora 取货速度：支持停留点设置、自动判断取多件、提前预取 激光扫描定位器 CSI摄像头模组：8MP/1000万像素 空间大小：支持最大100平方米空间定位 |
| 13 | 取药模组 | ▲取药模组尺寸≥490mm*2129mm*192mm 工业显示屏：27英寸 16：9 1080高清液晶屏 工作功率≥100W 工业显示屏≥27英寸 16：9 1080高清液晶屏 触摸屏防尘防水等级：IP65 网络接口：3G/4G/以太网 安防摄像头：150度广角高清摄像头 打印机：USB 小票打印机 扫码器：二维码扫描器 取货口具备自动开关功能 对于未取得货品具备提醒及回收功能 多口取药模块尺寸：≥420mm*2129mm*341mm |
| 14 | 展示区模组 | 货架≥3个，货架≥7层，每层长≥1.38米 机械式货道隔条≥180个 可连接式隔条推板≥100个 货道宽度可调 有高低两种推板，推板可自由安装拆卸 |
| 15 | 视频监控模组 | 夜视类型：红外夜视，红外夜视≥30M 存储编码：支持H.265 存储方式：内存卡≥256G 智能识别：移动识别 监控类型：球机监控 语音类型：语音对讲 供网方式：支持WIFI无线、RJ45 防水等级：IP66 |
| 16 | 云药房空间（一体舱） | 根据具体实施地点现场条件实测（投标规格按12㎡标准统一规划） 钢化玻璃厚度≥1公分，中空玻璃加氩气 铝塑板饰面，铝合金框架，磨砂纸贴面 熟料扣板吊顶 玻璃门合页，玻璃门拉手，玻璃门锁 LED灯带 插座、时控开关、电箱、轨道灯、灭蚊灯 |
| 17 | 配套软件平台 | 满足与配套软件平台数据对接。 |
| 18 | 安装辅材 | 硬件安装辅材。 |

3.3.自助健康检测系统（含健康检查设备）

3.3.1.自助健康监测系统概述

自助健康检测系统是一个持续性的健康管理平台，可为用户提供全链条的个人健康管理服务。用户可通过自助健康检测点自助完成个人健康指标的实时监测，并可随时查看自助健康检测点根据用户体检数据自动智能生成的个人体检报告，通过手机浙里办APP实时获取为用户提供的个性化、精准化的健康指导建议；同时，支持由专业医护团队向用户提供包括健康报告解读、健康问题解答、健康综合评估在内的在线咨询，帮助用户全面了解自己的健康状况，获得有效的健康管理指导建议，为用户的日常健康管理提供科学有效的指导，高效提升居民的健康管理水平。

3.3.2自助健康监测系统功能要求

自助健康监测系统功能包括：

1）自助健康监测端系统模块

（1）检测前

注册方式一：1.用户将二代身份证放到身份证读卡器上，2.点击“同意”，确认会员服务条款，3将IC卡放到IC卡读卡器上，4.用户信息读取成功后，点击“退出”完成注册。

注册方式二：1.用户通过扫描二维码，关注公众号；2.完成实名认证后，获取健康小屋检测二维码；3.使用扫码枪扫描手机上的健康小屋检测二维码完成注册。

（2）检测中

1.用户持IC卡在身份检验设备上刷IC卡，或使用扫码前扫描手机上的健康小屋二维码；

2.根据提示指导完成各项目检测；

3.各检测结束后，可在显示屏上看到本次测量结果。

（3）检测后

1.检测结束后，回到登记端刷IC卡或使用扫码枪扫描手机二维码，完成检测。

2.完成检测后，等待打印机打印检测结果报告。

（4）健康检测报告

1.检测报告包括身高、体重、BMI、体脂肪率、基础代谢率、收缩压、舒张压、脉率、T值、用力肺活量、预计肺活量、心率、血氧饱和度、中医体质、人体成分分析、骨密度检测报告。

2.人体成分报告包括具体数据、分析数据、部位别分析、身体平衡几个部分。

具体数据包括体重、体脂肪率、体脂肪量、体水分率、推定骨量、肌肉量、BMI测定结果及参考值；

分析数据包括基础代谢率、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、体水分量及细胞外液率，并根据数据进行体型判定；

部位别分析包括肌肉综合评价和体脂综合评价；

身体平衡包括肌肉平衡、腿部肌肉点数及人体成分。

2）自助健康监测端系统后台管理端系统模块

统计报告。统计报告包括整体概述、检测报告统计、检测项目统计、健康状况统计、中医体质统计、健康报告浏览及会员档案浏览。其中整体概述可根据检测部门、开始和结束时间进行数据查询，选定查询条件后可显示检测人数、检测人次、人均检测人次、男或女检测人数，并可根据数据查看检测趋势、检测部门对比、男女分布、年龄分布、检测项目、健康统计状态及检测结论

3.3.3.自助健康检测系统配套设备参数要求

设备详细参数要求包括：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机（横屏） | 需配备横屏版支架1个 最佳分辨率：≥1920*1080； CPU主频≥1.70GHz； 内存 ≥4G 固态硬盘≥64G ▲尺寸≥21.5 英寸(16:9)； 触摸类型：10 点及以上电容触摸； |
| 2 | 居民身份读卡器 | CPU≥72MHz 32bit高性能处理器 存储器: 64KBFlash，20KBRAM 主机接口: USB 2.0 及以上 ▲安全控制模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM) 非接触卡: 支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，天线谐振频率：13.56MHz 蜂鸣器: 300-2300Hz 电源: DC 5V（能够通过USB接口供电） 功耗: ＜0.7W 工作温度: 0℃～50℃ ▲数据安全： 国密算法（SM1，SM2，SM3，SM4) ； |
| 3 | 二维码扫码枪（8个） | 传感像素≥30 万像素 CMOS 传感芯片 识读灵敏度：平面旋转 360°、偏转≥±70°、倾斜≥±70° 通讯接口：USB、虚拟串口 解码能力：一维码： EAN-8,EAN-13, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93,UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, RSS, MSI；二维码： QR Code, PDF417, Data Matrix 工作温度：-20-60℃。 |
| 4 | IC卡读卡器 | 工作频率：13.56 Mhz±7Khz； 支持卡片：ISO 14443-A/B协议CPU 卡，Mifare卡等； SAM卡座：支持2个符合ISO7816标准的SAM卡； 声光提示：两个LED 指示灯（红绿），内置蜂鸣； 通讯接口：USB 接口； 工作温度：-20°C 到50°C； 遵循标准：ISO14443，ISO7816，GSM11.11 |
| 5 | 路由器 | 双频，1200Mbps 适用频段：2.4GHz+5GHz LAN输出口：百兆网口，数量≥4个；WAN接入口：百兆网口，数量1个 |
| 6 | 打印机 | 打印机类型：彩色打印机； 最高分辨率：高达600 x 600 dpi； 打印速度：黑白(A4，正常模式)：高达16页/分钟彩色(A4，正常模式)：高达16页/分钟月打印负荷，高达30,000页；首页出纸时间：黑白(A4，就绪模式)：仅需11.5秒；黑白(A4，休眠模式)：仅需13.8秒彩色(A4，就绪模式)：仅需13.4秒；彩色(A4，休眠模式)：仅需15秒； 纸张容量：150页及以上进纸盒；100页及以上出纸盒 打印负荷：高达30,000页 打印介质：纸张(铜版纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸 内存：≥128 MB DDR，≥128 MB NAND闪存 接口：USB 2.0 及以上 工作温度：15-30℃ 处理器≥800MHz |
| 7 | 身高体重秤 | 体重测量范围： 5.0 ~ 200kg 误差±0.1kg 身高测量范围： 身高 70 ~ 200cm ；误差±0.6cm ▲测量模式：手动/自动； 接口：RS-232C |
| 8 | 人体成分 | 测量方式：生物电阻抗分析法 ▲测试系统：8电极； ▲测试电流：90uA以下； 测试部位：左臂、右臂、左腿、右腿、全身； 测试频率：5kHz/50kHz/250kHz 体重最大称量：0~270kg/0.1kg； 年龄范围：5~99岁； 身高：90cm~249.9cm（0.1cm单位） ▲主要测量值：体重、体脂肪率、体脂肪量、去脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、推定骨量、细胞内/外液、BMI、基础代谢率、体内年龄、内脏脂肪等级、部位分析、身体平衡评价等； 屏幕显示：LCD； 输出接口：RS-232C或USB接口 使用温度：5~35°C |
| 9 | 血压 | 显示方式：LCD显示屏 ▲测量范围：压力：0～299mmHg（0～39.9kpa） 脉搏数：40～180次/分钟 精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内、 脉搏数：精度为±2%以内或±2次/分（取大者） 通讯方式：USB 使用温湿度：+5℃～+40℃ 使用环境大气压力：700hPa～1060hPa ▲适用臂周：18-40cm |
| 10 | 骨密度 | SOS测量：精度≤0.15% ▲测量部位：桡骨+胫骨 测量人群：0-100岁 功能：智能语音播报 测量时间：＜10秒 探头中心频率：1.1MHz 探头SQV校准 测量方式：四晶片双发双收 计算参数：T值、Z值、声速（SOS） |
| 11 | 心电 | ▲十二导联同步显示和采集 频 响：0.05Hz～150Hz (－3.0dB～＋0.4dB) 灵敏度： 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV 扫描速度：：5mm/s, 10mm/s,12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s 输入方式：浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲电路检测显示的功能 共模抑制比：＞90dB 采样频率：500Hz/通道 滤波器：肌电滤波、基线滤波、工频滤波 心电采集支持打印格式： 12 x 1，3x 4 + 1R，3x 4 + 3R，6 x 2 + 1R，3 x 4，节律导联 心电采集中可实时显示心率、导联脱落自动检测，支持导联脱落自动检测和提示 软件可导出 PDF/JPEG/XML 等心电图报告，可通过设置，自动导出，不需要额外 操作 |
| 12 | 肺功能仪 | 测量用力肺活量FVC ▲容量范围：0-10L（FVC值） 容量准确性：±3%或±0.05L（取最大值） 流量范围：0-16L/s 流量准确性：±5%或±0.2L/s（取最大值） 工作环境温度：10-40℃ |
| 13 | 血氧仪 | 技术：双波长发光二极管（指夹式） 血氧饱和度测量范围：0-100%，测量精度：70%-100%范围内，误差±2% 脉率测量范围：30bpm-250bpm，测量精度：±2bpm或±2% |
| 14 | 红外线体温计 | 体温测量范围：34℃～42.9℃。 测量精度：测量误差为±0.2℃（35.0℃~42.0℃范围内）。 测量距离：5-15cm 自动关机：≤18秒 工作环境温度：16℃～35℃ 记忆功能：自动记忆50组 |
| 15 | 触控一体机（竖屏）（共7套） | 内置IC卡读卡器 最佳分辨率：≥1920*1080； CPU主频≥1.70GHz； 内存 ≥4G 固态硬盘≥64G ▲尺寸≥21.5 英寸(16:9)； 触摸类型：10 点及以上电容触摸； 其中一套包含中医体质监测功能。 |
| 16 | 前台 | 整体外观：高*宽*深≥ 90cm*180cm*75cm 密度板烤漆 正面双侧弧形 含发光灯带 正面钢化玻璃 背面预留打印机、电脑及常用设备柜 |
| 17 | 检测柜 | 整体外观：高*宽*深≥180cm*80cm*70cm 金属烤漆 柜体正面采用钢化玻璃，预留触控一体机挂板孔位和检测项目名称，含发光灯带 桌面采用钢化玻璃，预留检测设备走线孔位 背面采用上下对开门设计，易于检修，双侧使用发光灯带 检测桌预留储物抽屉，存放物品 柜体下方安装可移动万向轮 |
| 18 | 检测床 | 长*宽*高≥190㎝*70㎝*60cm（可调角度）, 含钢架海绵垫,金属床架 |
| 19 | 检测椅 | 坐宽*坐深≥48cm*40cm 具备升降功能 钢架塑料材质 |

3.4.两慢病全周期健康管理系统

3.4.1.两慢病全周期健康管理系统概述

项目当前两慢病数据库、两慢病地图和两慢病健康指数功能上升级。以“健康指数”为评估工具，以居家智能健康管理为有效补充、以结果性量化指标为考核手段，以老年高血压、糖尿病患者的全周期健康管理为切入口,以区域全民健康信平台为支撑，充分应用大数据、人工智能、5G物联网等先进技术，配合卫生健康数字化改革、国家基本公共卫生服务项目、家医签约服务、县域医共体建设、基层补偿机制改革、分级诊疗体系建设等重要工作，围绕高血压、糖尿病的老年慢性患者、高风险人群，开展智慧化筛查评估、精准化分级诊疗和个性化健康管理，建立两慢病筛查、评估、管理和数据联通,医患互动的医防融合数字化管理新模式,实现慢病“一网通办、闭环管理”,使老年人获得“知健康、享健康、保健康”的健康保障,构建精密智控、精准施策的数字化卫生健康治理新机制。

3.4.2.两慢病全周期健康管理系统功能要求

两慢病全周期健康管理系统功能要求包括：

(1)慢病管理数据中心

实现与各医疗机构、卫生行政单位及相关政府机关等业务条线的数据交换和共享，通过对数据的综合治理并借助大数据分析技术，赋能区域慢病防控应用的开展。

1.1数据对接

对接区域全民健康信息平台、、5G健康监测设备、幸福驿站健康监测设备、健康管理应用系统及家庭医生系统的各业务数据类型的健康医疗数据。实现数据同步更新。

1.2 数据采集

对接全民健康平台采集患者健康档案、诊疗、随访、体征等个人健康数据，通过数据集成并按设置的标准进行数据对标，生成平台可用的健康数据。支持多源异构数据的接入，包括居民健康档案数据、诊疗数据、健康设备数据等，同时支持OGG、事务性复制、备份恢复、接口、数据上传等数据同步方式，数据采集时效性可以达到T+1。

1.3 数据管理

对于居民的健康数据，主要来源有医院系统、公卫系统、幸福驿站终端、居民移动端、健康监测设备等，通过对各端数据进行清洗、转换、装载、处理，形成统一的、规范的、标准化的结构化数据。用户可以在健康数据管理功能下，对居民的健康数据进行查看，并能通过自定义的查询方式进行搜索，了解辖区内居民的健康情况。

1.4 ▲数据开发（提供数据开发相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

数据开发是完成从原始数据到平台元数据的映射，形成平台数据资产。数据开发平台包括数据采集流程的项目配置、作业配置、任务配置、采集监控以及资源管理五个功能。

1.5 态势感知模型

构建体征异常、慢病未管、管理异常、公卫预警四种态势感知模型，态势感知对居民健康数据、公卫数据和医疗数据进行监测，将异常的预警信息推送到医师及患者处，让医生可以非常方便的对居民健康进行管理，患者可利用态势感知信息管理自身健康。

1.6 健康指数模型

根据基本公共卫生服务规范和两慢病基层防治管理指南等标准规范文件，构建两慢病患者健康指数算法模型,计算出慢病患者的健康指数，实现居民健康的量化评估，以满足重点人群网格化管理的需求。

1.7 信息开放

数据中心集成多源数据，利用大数据能力，支持将两慢病管理信息向区域全民健康信息平台、浙里办、浙政钉及家庭医生系统开放，实现共享。

(2)区域慢病管理工作台（医生PC端）

2.1 医生工作站

根据使用角色及账户的不同，提供统一的信息总览及任务工作台供用户直观展示，包括慢病管理指标一览、消息中心快捷入口、个人待办任务及异常任务快速处理四大功能。

2.2 ▲慢病专案管理（提供慢病专案管理相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

依据全民健康信息平台数据采集标准、公共卫生基本规范及慢性疾病管理规范要求，按照高血压、二型糖尿病的不同内涵，预设专案模版。包括专案建档、患者信息维护、健康档案调阅、患者全息专案四个功能。

2.3 患者管理

细化患者的管理内涵，提供统一管理界面，支持患者查询、人员分组、疾病分级、结束管理、状态标记、患病管理、批量管理、群发通知、群发问卷、历史患者等功能，以实现两病共管。

2.4 ▲健康监测（提供工作台健康监测相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

统一监测在管患者的健康情况，重点发现健康异常的患者及人员。提供慢病患者等健康数据变化趋势曲线、以图表形式比对健康数据。包括但不限于血压、血糖、体重、体脂、步数、BMI、腰臀比等指标，以实现个人健康管理服务效果的监控。

2.5 ▲态势感知预警（提供工作台态势感知预警相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

态势感知预警基于居民健康数据、公卫数据和医疗数据等数据，结合态势感知预警模型进行监测，将异常的预警信息推送到医师处，让医生可以非常方便的对居民健康进行管理。管理工作台包括体征异常预警、慢病未管预警、管理异常预警、服药管理预警，以及公卫服务事项预警等态势感知预警内容。

2.6 健康评估

识别健康相关危险因素、评估患者患病风险等。通过自动化推送健康问卷的主动触发形式，采集用户阶段性的健康数据，结合用户档案信息进行疾病风险评估，以提供运动、饮食等多方面建议与指导。评估内容包括疾病评估、心理评估、睡眠评估、老年人行为自理评估、中医体质辨识评估。

2.7 健康指数

汇聚患者的基础医疗数据，根据健康指数模型计算出当前患者的健康指数，支撑医生量化评估该患者的健康水平。

2.8 ▲健康报告（提供健康报告相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

汇聚健康情况、健康指数、关键体征变化情况、慢病分级情况、生活方式种指导等患者健康信息，定期生成季度随访报告、年度健康报告。

2.9 健康目标

根据患者的实际健康情况，支持医生为患者设定阶段性的健康目标，辅助患者培养良好的健康管理习惯。目标包括群组健康目标及个人健康目标。

2.10 ▲健康处方（提供健康处方相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

依据患者健康评估结果及健康目标，支持医生为患者生成个性化处方，包括：心理处方、运动处方、膳食处方、监测计划、随访计划。医生可查看或调整处方内容。

2.11 健康干预

对影响健康的危险因素或异常健康情况，对个体或是分组类别进行，医师可通过信息化手段进行干预及控制，以降低疾病风险，促进个体和群体健康。

包括查看患者的实际运动情况、实际饮食情况、并将健康目标与实际监测情况进行对比等功能。此外，对未满足健康处方执行要求的患者，支持通过问卷、短信等形式通知患者，医生可查看干预任务的执行情况。

2.12 健康随访

慢病随访模块用于了解慢病病人病情、用药情况、普及慢病知识等，支持医师对患者制定随访计划、推动随访方案、记录健康管理日志等功能，方便医师对计划的管理和跟踪。同时帮助患者树立战胜疾病的信心。通过细化随访服务内容，提升慢性病管理效果。支持通过短信或浙里办app推送通知给到患者填写随访表单。

2.13六师共管

为专科医师、心理咨询师、临床药师、临床护师、医学营养师、健康管理师提供对应管理内容的管理指标、快捷菜单及所管患者的列表，通过六师共管进社区，引导“两慢病”患者到基层就诊和管理，达到高血压和糖尿病“两提高、两稳定、两降低”的目标。

2.14知识库

工作台统一管理各个知识库的内容，为健康管理服务提供基础知识储备。医生可以自行根据患者分组分级情况，关联健康知识内容，推送信息至患者。知识库包括膳食知识库、运动知识库、宣教知识库等。

(3)医生管理移动端（浙政钉）

为方便医生随时管理患者，本项目将在浙健钉嵌入医生管理移动端页面供医生日常工作。

3.1 医生首页

医生管理移动端首屏内容，提供关键指标一览、个人信息维护、关键待办任务入口功能。

3.2 ▲态势感知预警（提供医生移动端态势感知预警相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

提炼态势感知预警模型产生的预警消息，针对需快速进行处理的预警类型，包括体征异常、管理异常预警，推动预警消息同步到医生移动端，以便医生及时掌握患者健康情况，第一时间进行处理。

3.3 患者监测

提供患者血糖、血压等各类体征健康信息查看，并提供异常监测通知医师。

3.4 患者管理

提供在管范围内的患者信息供医生时刻关注患者健康情况，包括患者查询、结束管理、状态变更功能。

3.5 ▲患者专案（提供移动端患者专案相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

提供健康患者专案供医生掌握在管患者的信息，并对患者的关键个人隐私数据进行脱敏，以保障数据安全。移动端患者专案包括患者基本信息、健康管理记录、个人体征信息。

3.6 健康评估

展示当前患者详细的健康评估结果，包括心理评估、睡眠评估、行为管理评估、中医体质辨识评估细项。

3.7 健康干预

支持发送用药、复检、复诊、运动、饮食、心理等叮嘱消息，系统推动至患者移动端，及时对患者的健康异常情况进行干预。

3.8 健康宣教

同步工作台的知识库数据，针对当前患者，支持医生向患者发送宣教文章，供患者自行学习慢病管理知识。

(4)患者健康移动端（浙里办）

居民健康移动端是为居民及慢病患者管理自身健康状况而建设的移动端服务，嵌入浙里办APP，方便居民使用。居民可通过该系统，了解自身健康情况，并接受异常体征信息提醒，更好的掌握自身健康情况。

4.1 个人中心

提供个人中心入口，包括查看患者在幸福驿站的服务记录、数据授权功能。

4.2 健康监测

获取居民在幸福驿站监测及居家健康监测的健康数据，连续性监测患者个人健康情况，包括血糖、血压、体温、心率、体重等数据。同时支持患者手工录入。健康监测数据以图形化形式进行展示，同时提供健康目标辅助线，激励患者形成良好的自我管理习惯。

4.3 健康自查

为了患者更好的进行个人健康管理，系统提供多个自助健康评估问卷，如：中医体质辨识问卷、心理评估问卷、睡眠评估问卷。同时居民能够查看自己每次的评估记录，以查看个人的身体健康变化情况。

4.4 ▲态势感知预警（提供患者移动端态势感知预警相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

提炼态势感知预警模型产生的预警消息，提供多种预警提供患者掌握自身的异常情况。包括复诊提醒、测量提醒、运动提醒、饮食提醒、体征异常预警、公卫服务预警内容。

4.5 ▲健康打卡（提供患者移动端健康打卡相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

患者按计划运动、完成血压、血糖监测等健康任务或配合完成健康宣教后，可进行健康打卡，指导监督患者落实健康管理措施。包括打卡地图、打卡工具、动态分享功能。

4.6 健康宣教

提供接收医师下发的注意事项、康复指导、健康管理咨询等宣教文章，患者随时进行查阅学习。

4.7 健康课堂

健康课堂提供健康科普知识库内容，包括医生发布或预设的健康科普知识库，提供健康知识学习的功能模块供患者学习整体的慢病管理知识，提高健康管理素养。

4.8 健康指数

汇聚当前患者的基础医疗数据，根据健康指数模型计算出健康指数，患者通过量化数据掌握自身的健康水平。4.9 ▲健康报告（提供移动端健康报告相关软件截图证明，并加盖投标人公章）

通过对患者数据进行分析，定期生成患者健康年度报告。提供患者该阶段内的健康情况、健康指数、关键体征变化情况、慢病分级情况、生活方式种指导等内容生成对应的年度报告及季度随访报告，以供患者掌握自身的身体情况。

4.10 满意度评价

患者可对提供健康服务及慢病管理情况进行满意度评价。

4.11设备领用

提供健康监测设备介绍宣传彩页及健康设备预约登记功能，促进患者主动通过健康监测设备管理自身健康情况,提升健康管理自主性，打造可持续发展的运营模式, 更好地盘活区域健康医疗资源。

(5)居家远程健康监测设备数据获取

新碶街道共有高血压居民9280人和糖尿病居民3034人，大碶街道共有高血压居民7918人和糖尿病居民2483人，本次2个街道分别配备300台血压仪和300台血糖仪，用于居家体征测量，并远程上传测量数据至老年慢病管理平台。血压仪测量范围是血压0-280mmHg，脉率40-195次/分。血糖仪测量范围是1.1-33.3mmoL，约0.7微升采血量，可5秒出结果。

(6)居家穿戴设备管理系统

用于管理发放给居民的穿戴设备，包括设备、耗材等的入出库管理、分发管理、设备管理、数据上传等，实现区域内穿戴设备的统一管理。

6.1 入库管理

通过物联网方式，添加设备入库，包括血糖仪设备入库，血压计设备入库。功能包括添加设备、设备登记、设备列表功能。

6.2 分发管理

对下发到用户的设备，实现推送地址配置，配置单个设备推送的地址，支持推送状态、时间等，包括对接管理、推送管理等工作。

6.3 设备管理

支持查看血糖仪、血压计等检测设备的基本信息、使用状态、绑定居民及设备的检测数据等。

6.4 数据上传

支持用户数据上传至慢病管理系统。

3.5.数字化管理驾驶舱

3.5.1.数字化管理驾驶舱概述

基于“浙政钉”(浙健钉), 以区域全民健康信息平台为基础,应用“浙里办”“国民医疗健康专区”、“浙政钉(浙健钉) ”-“数字健康管理专区”。辅助行政部门开展智慧管理。

3.5.2.数字化管理驾驶舱系统功能要求

发布“区域‘两慢病’监测地图”，实时掌握区域内老年“两慢病”患者及高风险人群数量、区域分布、慢病风险指数、各类管理指标等，实现对区域内发病和管理情况的准确、及时、全面了解。同时对两慢病患者数量、年龄、管理规范率、血压和血糖控制率等内容。能够展现各个镇街、各个村居的两慢病情况。从而直观展现区域各级医疗卫生机构对两慢病的管理情况。然后对两慢病患病的危险因素以及随访体检情况进行数据统计分析和可视化展示。慢病风险指数的变化可作为对家医团队开展健康管理成效的考核依据，实现家医绩效管理由“管过程”到“管结果”的转变。

#### ▲区域健康整体分析

采用多样化的图形展示关键指标数据，包括区域GIS地图、直方图、饼状图等，管理者可查看区域的疾病规范管理情况、疾病控制情况、慢病管理情况、区域患病情况、区域内机构的管理情况。

#### 高血压监管地图

通过统计分析高血压患者的管理情况，提供可视化大屏页面。包括高血压患病人数、高血压管理人数、年内已管理人数、失访人数、健康管理情况、规范管理情况、不同时间段规范管理情况、待规范管理情况分析、人群血压控制情况、最近一次血压控制良好的人数、不同时间段的血压控制情况、区域高血压管理情况分布等指标。

#### 糖尿病监管地图

通过统计分析糖尿病患者的管理情况，提供可视化大屏页面。包括糖尿病患者人数、糖尿病管理人数、年内已管理人数、失访人数、健康管理情况、规范管理情况、不同时间段规范管理情况、待规范管理情况分析、人群血糖控制情况、最近一次血糖控制良好人数、不同时间段的血糖控制情况、区域糖尿病管理情况分布等分析维度。

#### 高血压人群画像

通过对高血压患者人群的分析，通过指标展示该部分群体的特点，包括人群血压分布、并发症发生情况、确诊人数、随访人数、血压控制情况、血压管理情况、服药依从性、药物不良反应、人群年龄结构、BMI、体质情况、性别比例、生活方式、运动情况。

#### 糖尿病人群画像

通过对2型糖尿病患者人群的分析，利用指标展示该部分群体的特点， 包括并发症发生情况、血压情况、空腹血糖值、确认情况、随访情况、血糖控制情况、服药依从性、药物不良反应、人群年龄结构、BMI、体质情况、性别比例、生活方式、运动情况等。

3.6.幸福驿站监管大屏系统

3.6.1.幸福驿站监管大屏概述

数据采集需提供数据自动采集、数据清洗、数据交换、远程维护、安全等功能，需提供软硬一体的设备形态，以实现与物联网设备，幸福驿站、互联网医院、体质监测、进出门禁、北仑区健康大数据中心等应用的交换，实现相关数据的采集与提取、信息数据转换与标准化、协议转换、信息交换与上传等。

投标人提供的数据采集服务需满足以下技术要求：

须采用SOA架构设计，保证数据采集、交换、共享的灵活性和可扩展性，能适应未来医疗卫生不断变化和新增的业务需求。

须采用主动接入方式从各数据源获取监管业务数据；支持多种异构数据源的数据采集；提供图形化界面工具，支持采集流程的配置、数据结构映射、标准值域映射等，对数据采集交换提供全面支持。

须遵循Web Service、JMS、FTP标准规范，实现与区全民健康信息平台以及健康大数据中心之间的数据的高效采集与交换。

3.6.2.幸福驿站监管大屏系统功能要求

3.6.2.1.数据采集服务模块功能要求

(1)数据采集交换功能要求

1）主动采集数据抽取

需采用主动接入方式从需要对接的数据源中获取大屏监管指标数据，能够支持多种抽取途径，包括数据库、Web服务接口、文件（XML、CSV、Excel等）、技术接口等，支持主流业务系统厂商业务数据库，包括Oracle、Mysql、SQL Server等，支持异构数据库间的数据集成与协同。

2）多种抽取方式

保证业务系统中历史数据与日常产生的业务数据能够及时采集，提供多种抽取方式，包括定时抽取、实时抽取、全量抽取、增量抽取等，能够满足平台业务系统对数据的各种展示要求。

3）提供图形化采集工具

支持数据图形化数据采集工具，具有数据结构映射、数据采集业务流程配置的可视化管理工具，可通过拖拽的方式简便地完成开发；

(2)数据转换要求

1）字典值域映射工具

需要按平台标准完成数据转换功能，需要提供字典值域映射工具，支持智能匹配及人工调整确认双重映射方法，简化映射复杂性，提升实施效率；支持默认值填充，可自定义默认值内容；支持函数转换，可根据业务需要自定义转换规则，能够实现数据过滤、数据清洗、数据替换、数据计算、数据验证、数据加解密、数据合并、数据拆分、数据裁剪、数据追加、数据丰富等功能。

2）字典值域学习

为保证数据质量能够长期有效进行标准化转换工作，能够支持字典值域自学习功能，能够支持新增值域的自动识别。

3）标准字典管理

能够支持标准导入功能，导入文本类型包括Excel、XML；支持以SQL方式由数据库导入数据标准。

提供标准更新功能，可灵活替换转换标准与校验标准，有效同步平台的标准变更；支持整体/单条标准删除与更新。

(3)数据检验要求

数据是所有上层应用的基础，数据质量的好坏将直接影响到全民健康信息平台及相关应用系统的应用效果，需在数据产生的业务机构完成数据质量校验工作，根据中心提供的校验规则执行数据校验。

提供数据检验功能，提供字段级合理性校验及业务级合法性校验，对校验失败的数据，需支持生成校验报告，同时上报给中心平台，反馈给数据源端应用。

(4)数据上传要求

1）多种对接方式

能够与平台无缝对接，支持JMS/MQ、WebService、FTP等多种方式；提供多种上传策略配置，考虑到平台数据实效性的要求，提供灵活的上传时间间隔配置界面，能够实现将源端业务数据快速采集到数据中心。

2）可靠传输

需要支持通过消息中间件实现消息的发送和接收，支持断点续传功能，保证传输可靠；支持对大的消息进行压缩，可以有效利用网络的带宽。支持对第三方压缩-解压缩策略的支持。

(5)管理与监控要求

1）配置管理

需支持对各对所有数据采集业务的新增、部署、变更、查看、配置等操作；支持多种运行策略配置，配置采集任务启动时间、循环执行间隔时间、采集周期等功能。

2）监控管理

需能够直观监控各数据源数据上报情况，能够体现数据总数和每个业务上报总数统计，直观展现数据采集上报的信息总量；对于数据采集历史，提供统计分析视图等。

为保证数据采集质量，需提供数据采集流程实时监控功能，提供集中式图形化动态采集流程监控系统，对每一个数据传输环节（抽取、转换、校验、上报过程）的监控和审核，对于数据传输状况有灵活的反馈服务。

3）校验报告

需支持对数据质量监控，从数据源头保证数据质量，并提供数据质量报告。

(6)安全性要求

需提供加固的操作系统，降低设备被非法用户入侵的风险。

需支持对上传和下载的数据进行加密、解密，以保证数据安全；支持基于数字证书的签名验签技术，可确保消息传输的安全性。

(7)工具要求

为保证数据采集的顺利进行，需提供可视化工具进行数据采集上报配置，提高实施效率，提供数据处理模板及数据采集规则，配置工具具有可复用性，模板可快速实现数据源业务数据与平台标准间的结构映射与值域转换，提供业务系统厂商的数据接入模板。

1）数据结构映射工具

提供导入中心标准、图形拖拽映射、数据转换配置、自动生成SQL脚本、模拟采集运行、查看模拟运行结果等功能。

2）字典值域映射工具

提供将源值域按照平台规定的业务标准进行值域映射，默认值配置等功能，业务流程会按照这个映射结果进行数据采集。

3）采集流程配置工具

提供数据采集功能的可视化采集流程，包括抽取、转换、校验、上报环节，提供模拟运行功能。

4）流程监控工具

提供以图形化的方式展示业务流程执行的各个阶段过程，通过图形化更能生动形象的表现数据采集、转换、校验、上报等流程，并且每个过程具有数据统计功能。

3.6.2.2.数据采集服务内容要求

(1)数据采集范围

根据本项目建设数据指标集，进行数据实时采集工作，需要采集的数据范围包括以下几个类别数据。

1）物联网设备数据采集，即幸福驿站相关物联网设备数据，包括血压仪、血糖仪、心电监测设备、血液监测设备等；

2）幸福驿站应用数据采集，即实时采集幸福驿站应用，采集用以实时获取群众实名注册和认证情况、体征监测人数和人次、体征监测设备设置和状态情况、老年群众健康管理状况、医联体内健康管理统计情况等数据；

3）云端数据采集，即云端应用的数据采集，如：互联网医院数据等。

(2)数据存储方案

北仑区健康医疗大数据中心作为区域统一的健康医疗数据资源承载中心，负责承接来自各个途径汇聚而来的所有各种类型健康医疗数据。

投标人需要提供与健康医疗大数据中心的对接方案，实现将幸福驿站以及其他应用实时采集的数据汇聚到区健康医疗大数据中心，并支持与数据中心已有的健康医疗数据进行关联融合形成全流程、全方位的健康医疗大数据资源中心，为数据挖掘分析及利用提供全面支撑。

投标人免费实现与北仑区全民健康信息平台以及北仑区健康大数据平台的无缝对接。

(3)数据共享服务

幸福驿站相关数据最终需加载到健康医疗大数据中心并通过数据共享服务实现数据的共享开放，需提供标准的的Webservice数据共享服务供获得访问授权的第三方应用调用，如电子健康档案查询服务、居民基本信息查询服务、医疗机构基本信息查询服务、医疗卫生人员信息查询服务等。

3.6.2.3.幸福驿站监管大屏展示功能要求

项目选用LED显示屏作为监测数据展示设备，方案需兼容采购人提供的LED大屏设备；需支持展示的领导驾驶舱业务指标包括：

(1)幸福驿站数据

①幸福驿站用户信息。显示区幸福驿站用户使用相关核心数据的展示，包含：幸福驿站注册总用户数；健康设备测量用户数。

②血压数据展示。展示幸福驿站测量设备的血压数据测量情况，包括：血压测量用户；血压异常用户；血压测量次数；血压异常次数 ；

③血糖数据展示。展示幸福驿站测量设备的血糖数据测量情况，包括：血糖测量用户；血糖异常用户；血糖测量次数；血糖异常次数。

(2)互联网医院数据

辖区互联网医院数量、各主体居民注册数量、门诊挂号数量、使用频次等数据；

(3)体质监测数据

体质监测信息，包括体质监测身高体重、肺活量、台阶指数、坐位体前屈、握力、纵跳能力、闭眼单脚站立、选择反应时、俯卧撑、一分钟仰卧起做等项目数据；

(4)进出门禁数据

展示进出幸福驿站的门禁数据；

(5)区域健康状况数据

①当日就诊实况。当日门诊人数、入/出院人数、剩余/总共床位数、在诊医生数、剩余/总号源数、检查人数、检验人数。

②医疗资源统计。医疗机构数量、医疗机构医生总数、市级医院数量、服务中心数量、卫生院数量、民营医院数量；

③健康档案统计。健康档案数量、各类型档案占比【儿童专案、孕产妇专案、老年人、贫困人口等】。

④近30天医院科室就诊人数排名【TOP10】。

(6)运营数据

①监测区域用户信息。显示区健康体质监测用户使用相关核心数据的展示，应包含：注册总用户数；实名认证数；健康设备测量用户数。

②各类排行榜展示。提供物联网设备测量信息的站点级的排行榜。

(7)指标展示

根据监测指标的展示要求，基于数据中心进行数据的整合展现型应用，对相关的KPI指标进行监控，从全区、街道、家庭医生各个维度，展开深入分析，从而直观了解各业务系统的运行情况。

3.7.体质监测系统（含体质监测一体机）

3.7.1.体质监测系统概述

通过体质监测，能为受测者提供运动生理机能的科学数据，了解自身体能方面脂肪与肌肉配比、心脏功能、心血管动脉硬化程度和骨质疏松的状况，以便在健身运动中提供安全有效的健身指导和饮食营养建议，帮助人们进行更加科学、合理、有效的健身锻炼，发挥体质检测在科学健身中的指导作用，有效推进全民健身科学化进程，为提高我区居民体质健康水平提供了技术支持。

3.7.2.体质监测健康管理综合系统功能要求

体质监测健康管理综合系统功能要求包括：

1.站点（机构）管理，管理辖区所有站点信息，实时了解测试站点情况；可以利用LBS地图定位实时标注站点的开放/关闭状态；机构帐号权限管理，具有开通、禁用、权限分配、操作记录功能；管理员多级权限管理。

▲2.健康档案管理。站点测试用户管理、测试数据管理；用户信息脱敏处理功能（除具有指定权限的管理人员外，其他管理员查看会员信息时，涉及到隐私信息进行隐藏处理，包括：身份证号、手机号等关键信息）

3.综合评定报告（结合各个指标测试结果、评分、综合评分，还加入健康风险提示信息，并且将各个测试评分在雷达图上显示，使受试者能直观地对自身体质状况和均衡性进行把握。）；运动处方、膳食处方（根据测试结果，结合用户实际情况开出适合的运动处方。根据测试结果开出营养处方建议。）

4.数据统计分析（根据个人不同时期各指标测试数据进行曲线分析，并支持不同格式分析图表的导出。强大的团队数据处理功能，支持客户对团队的自定义设置。）

▲5.数据预警（设置数据预警阈值；测试过程中统一管理实时预警的体质检测仪器系统设备，图形化表格化界面，方便工作人员快速的定位问题和解决问题；达到预警阈值的数据自动列入健康预警列表。管理员干预、跟踪、随访。）

6.实时上传（数据实时存储本地。实时上传至综合信息管理系统、上级站点管理平台。实时上传至移动终端展示系统）

7.数据加密（原始数据进行加密，保证数据真实性、可靠性。）

8.支持场馆监控（实时场馆监控系统。）

▲9.风险评估（结合风险评估问卷、测试数据智能评估运动风险；管理人员干预审核，确认运动风险）。

10.设备管理（具有实时查看、了解现场所有设备的运行状态，异地设备管理的功能。）

▲11.干预处方（管理员干预审核，用户获得处方前须进行人工干预，进行二次确认，确保运动安全）

12.体适能设备对接（测试系统可以方便快捷的对接各种体适能设备，结合读卡设备自动识别用户，部分体适能设备可自助检测；体适能设备测试最终结果和报告实时上传至站点系统进行存储和管理。）

3.7.3.体质监测配套硬件设备清单及参数要求

此次项目提供的体质监测配套硬件设备清单及参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体质监测一体机 | 2台 |
| 2 | 体质服务一体机 | 2台 |

(1)体质监测一体机设备参数要求如下：

1).测试终端须存储测试项的测评标准，该测评标准与国家《国民体质监测标准》一致，评定报告提供指标评分、综合评分、综合评级、机能/素质评价、形态/机能/ 素质均衡分析等指标参数；对受试者的本项目测试结果给出实时评分；并实时对于不正常测试数据给予实时预警和提示（提示测试者按指导说明采用正确测试方法和姿势来进行再次测试，避免不必要数据误差。）

2).体测数据具有一键上传、查询当前报告和历史报告等功能；查询报告须提供单项评分（评分须有每个分值临界值的直观表现），与高低年龄组对比处于何种水平的评价；具有A4纸张报告打印功能。

▲3).大屏21.5寸或以上LCD显示，系统定制开发，自助式触摸人机界面，具备自助式触摸人机互动界面，支持多媒体动画真人演示测试方法，指导受测者测试。测试过程中具备实时预警提示纠错功能。

▲4).三人同时测试，互不影响测试，各自测试结果自动上传。测设备和指定服务器同时保存数据并可实时查询，确保检测数据安全实时可靠（台阶测试可扩展2-8人同时测）。

5).配备32英寸展示屏幕，支持展示测试数据统计等，同时可以根据客户需求远程更新显示内容。

6).支持人体成分、血压测量功能。

7).全程真人语音引自助导操作测试，以满足无人值守的运行特点。操作简单易用、流程清晰，在视频、图片、文字、语音等指导下能以自助方式完成测试。

8).多智能接口设计，同时支持USB、R232、WIFI、BLUETOOTH、WLAN等数据传输，方便后期运营维护。

9).软件应用：

开放设备数据端口及协议，可与市民体质监测数据库连接、通过计算机直联控制测试和数据保存，并对数据进行分析、导入、导出、上传和备份管理，提供综合评定报告、运动指导报告和膳食指导报告。

数据加密（原始数据进行加密，保保证数据真实性、可靠性）。

实时预警（测试过程中统一管理实时预警的体质检测仪器系统设备，图形化表格化界面，方便工作人员快速的定位问题和解决问题）。

设备管理（设备具有开机自检功能，支持实时查看、了解现场所有设备的运行状态）。

10).采用全金属烤漆一体化设计，安装维护简单，操作简单明了，整机带有过漏电保护，安全可靠。工控主板，CPU双核2GHZ或以上,内存8G或以上,21.5英寸或以上投射式电容触摸LCD显示屏 。

11).产品尺寸：不大于2900mmx1900mmx2500mm。（占地面积≤6平方米）

12).系统可以远程升级。

13).各项测试仪设备参数：

身高测试参数

量程：90～210cm，身高分度值：0.1cm，允差：±0.1cm，数字式校准，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

体重测试参数

量程：0～160kg，体重分度值：0.1kg，允差：±0.1kg，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

肺活量测试参数

量程：100～9999ml，分度值：1ml，允差：±1%F.S，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

握力测试参数

量程：0～120kgf，分度值：0.1kgf，误差：±0.1kgf，选择反应时测试参数，量程：0ms～9999ms，分度值：1ms，允差：±1%，工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

坐位体前屈测试参数，▲推板自动回位功能

量程：-20～40cm，分度值：0.1cm，允差：±0.1cm，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

选择反应时测试仪

量程：0ms～9999ms，分度值：1ms，误差：±1%，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

闭眼单脚站立测试参数（机械结构，数据更准确）

量程：0～9999s，分度值：1s，允差：±1s，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

俯卧撑测试参数

量程：0～999次，分度值：1次，允差：±1次，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

仰卧起坐测试参数

量程：0～999次，分度值：1次，允差：±1次，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

纵跳测试参数

量程：0cm～200cm，分度值：0.1cm，允差：±1%，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

台阶试验评定指数测试参数

▲支持根据男女性别自动调整台阶高度，使用臂带测试设备，数据准确，适用于小臂及大臂。1min脉搏跳动显示：0～300次/分，分度值：1次，允差：±2次，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%

血压测试参数

显示方式：LED数字显示

测量范围：压力0~300mmHg，脉搏数	40-180次/分

精度压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内， 脉搏数：±2%以内

电源：AC 220V  50/60Hz

适用臂周范围：17cm-42cm

数据输出方式：RS-232

人体成分测试参数

多频率生物电阻抗测试法，通过6个不同的频率（1KHZ，5KHZ，50KHZ，250KHZ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行测量；

8点式接触式电极；

测试体重范围 5-250kg；

测试年龄范围 5-99岁；

测试身高范围 80-220cm测量方法: 生物电阻抗法。

(2)体质服务一体机设备参数要求如下：

支持身份证、二维码、人脸识别等方式

▲视频指导（内置多种科学运动运动视频）。

数据查询（现场测试后，可自助查询国民体质测试的综合评估报告及运动建议）。

信息发布（可进行各类宣传素材、指导意见、信息通知、场地路径类进行发布）。

可根据人体需求锻炼的部位以及锻炼器材进行分类指导。提供各类体育项目专业指导。

根据客户的不同需求，对各类宣传素材、宣传内容、指导意见、信息通知、场地路径等进行分类进行合理发布。可浏览客户指定网站，指定微信公众号历史消息等。

▲自助预约（自助预约进行测试）。

▲支持现场问卷调查进行多种健康评估量表（生活方式综合自评、儿童健康自评、中医体质辨识自评、高血压自评、糖尿病风险评估、老人跌倒分析评估等）。

3.8.社区应急救护系统（含应急救护一体机和AED设备）

3.8.1.社区应急救护系统概述

为提高社区居民紧急救护意识，健康素养和自救互救能力，大力推动社区应急救护的生命健康安全体验场景建设，让更多的公众自主参与自助学习掌握急救知识和技能，通过“互联网+AED真机+红十字应急救护一体机+智能模拟人+AED训练机”系统产品，推动社区微单元式院前急救培训体系建设，增加公众参与学习参与训练的机会，提升公众参与急救的信心，确保定义的微单元内AED设备在接警后五分钟送达事发现场，严谨保障在黄金时间内尽早开展社会急救、挽救更多生命。

社区应急救护系统是一套由带宣传屏的应急救护一体机（存放AED、急救包、警铃）、高级仿真响应模拟人、AED训练机、管理软件等组成的系列产品。管理软件包含AED智能信息管理系统、AED巡检系统、浙江省红十字会“来浙学急救”应急救护考试系统、公众自助培训微单元学习系统。在大碶街道岩河社区和新碶街道岩河社区未来社区幸福驿站服务点各配备1台功能齐全的应急救护和培训微单元设备，在周边小区重要场所部署AED设备。

3.8.2.社区应急救护系统设备参数

(1)应急救护一体机硬件参数要求如下：

应急救护一体机集成AED、急救包和可视化终端交互屏；支持本地/U盘/联网播放，支持区（县）账号分级远程推送及信息发布；具备AED及一体机的智能管理数据（含安装、自检、状态、使用、告警、巡检、维修等数据）与AED智能管理系统数据交互。

| 物理参数 | ▲机柜材质：≥1.2mm冷轧钢板，满足耐压、耐腐蚀、防生锈、防尘、防晒、防盗、抗干扰、防污染要求。 一体机尺寸：高度185*宽度65*厚度20cm。 机柜带有独立的急救包存放位和AED存放位。 一体机配备智能物理锁，支持扫码/按钮等多种开门方式取用AED及急救包，保障AED及急救包的财产安全及有效使用，后台自动记录开箱日志。 一体机配备紧急开关，便于公众使用急救设备，紧急开门时可触发告警且同步发送开门告警信息并生产临时任务。 一体机存放AED处配备称重传感器，当AED取出时信息传输到应急救护一体机管理平台，一体机警铃同步响起，避免AED被盗。 ▲一体机急救包箱门开启，可触发现场和系统告警且同步发送开门告警信息。 授权管理人员/工作人员支持使用微信/小程序扫码后自动开门，后台自动记录开箱人信息、开箱时间及开箱类型。（需现场演示） 机箱断电保护：当机箱市电供电断电时可自动切换为备用锂电池继续供电至少30天以上，系统自动发送供电异常告警信息。 一体机涂层外观需使用喷塑工艺和丝网印刷工艺，涂装外观尺寸、色彩色调（红白灰）、标识印制、宣传内容等应完全符合红十字会统一规范要求，装饰颜色及整体效果完全应参照中国红十字会总会《应急救护一体机视觉形象系统规范手册（实行）》有关标准进行交付。 |
| --- | --- |
| 物联管理 | ▲一体机内置物联网模块、通讯模组、定位模组等，具有开门告警、AED离位告警、机柜移动告警、设备离线告警、AED及机柜自检异常告警等功能，实现实时监管AED设备状态信息，所有的告警支持统一接入红十字应急救护一体机管理平台。能实现各种方式开门预警/AED移动/离位告警提醒功能。 |
| 远程综合业务可视化终端交互屏参数 | 具有触屏多媒体功能的彩色高清显示屏，A 规，屏幕尺寸43英寸，画面分辨率为 1920*1080。 显示屏可逐级显示四级界面，分为视频及图片轮播主界面、红十字综合业务显示一级界面、业务内容显示二级界面、应急救护交互显示三级界面；用于循环轮播应急救护学习视频、传播红十字运动知识、与模拟人和训练机互联交互实现智能自助学习。 支持联网发布视频、图片、文字，支持通过后台开设不少于3级的多层账号，实现内容播放更新的分级授权管理。 图片素材格式要求png、bmp、jpeg、gif；音频素材格式要求mp3、wma、wav、ogg；视频素材格式要求MP4、avi、MPEG、asf、flv、mkv、VOB、ts、dat、mov、f4v、3g2、webm、trp。 支持定时开关机/红外感应自动播放双重模式任意切换。 支持联网显示当地城市名称、天气情况及公历日期。 交互屏能够通过显示屏显示急救事件，通过扫描二维码使用主流地图软件导航至事发地。 |
| AED管理数据及交互屏通信主板 | 通信主板配置多种通信方式物联网通讯模块，包括NB-LoT/WiFi/4G/5G方式连接远程上传到云服务器的通信功能，能实现云服务器推送的急救事件地图导航。 通信主板集成包括以蓝牙/红外方式接收AED设备自检数据的模块，AED自检数据需无条件接入AED和一体机管理平台。 通信主板需支持红十字应急救护一体机管理平台前端软件的安装，并同时保证与后端系统统一对接，支持安卓系统版本远程智能升级。 信息化交互屏播放内容需具备数据安全保障措施，需提供防篡改、防入侵的安全防护方案，需提供中国软件评测中心提供的数据安全保障的软件测试报告。 支持将一体机上AED管理的各类传感数据（含安装、自检、状态、使用、告警、巡检、维修等数据）通过统一接口接入AED和一体机管理平台。 |
| 一体机及AED智能管理数据 | 应急救护一体机能够上传对AED的安装、移机、使用、告警、巡检、监控、设备信息、耗材、自检、人员等详情数据到管理平台。 应急救护一体机能够记录AED和急救包的各种开门方式的信息并上传到管理平台。 应急救护一体机能够记录AED存放环境的温湿度数据并上传到管理平台。 应急救护一体机能够监控上传一体机状态、一体机电量及网络通信情况，支持采购人随时随地自行监管查看。 |

(2)智能培训微单元硬件参数要求如下：

| 主要组成 | 智能培训微单元包括高级模拟人、AED训练机、便携式终端、摄像头、微单元自助学习系统及教具存放柜。 ▲智能培训微单元可提供自助式学习训练功能，实现学员自主学习急救知识、自主进行心肺复苏练习和考试及AED操作等功能。 高级模拟人为成人全身模型。 AED训练机专用于急救人员的培训，在培训指南、训练程序方面完全模拟AED真实除颤，除了不可以真实电击外，具有AED除颤器完全的操作功能，指导学员熟悉AED指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 便携式终端支持安卓/苹果系统。 摄像头便于管理方远程视频查看及督导。 ▲教具存放柜里可存放全身模拟人、AED训练机、便携式终端、摄像头、操作垫及学员使用学习吹气的教具。 |
| --- | --- |
| 系统功能 | 通过高级模拟人、AED训练机、便携式终端和应急救护一体机大屏互联共通，实现自助体验、自主学习、循环练习、模拟考核等人机交互功能。 在对模拟人进行心肺复苏操作时，一体机大屏和便携式终端同步实时监测显示按压位置、按压深度、按压频率、开放气道、人工呼吸次数及潮气量等，在监测到气道未打开、按压位置错误、按压深度不足、频率错误、人工呼吸不准确时，实时显示所有的操作数据，将通过语音、图文、动画提示错误，帮助学员及时纠正不正确的操作方式。 在使用AED训练机后，训练机、模拟人、一体机大屏和便携式终端产生通信后显示AED训练操作时电极片贴放位置，当完成模拟AED电击除颤后，高级智能模拟人可模拟震颤抬手。 支持自助式学习训练体验方式有：新手体验、循环练习、模拟考试。 微单元自助学习系统记录整个培训过程通过接口接入一体机管理平台，记录学员学习时长、学习成绩及全部训练内容等。 |
| 高级模拟人 | 全身模型需有真实的解剖结构, 包括仰头抬颚、按压深度、按压力度和胸部起伏等，触感真实，肤色统一，形态逼真，配红白颜色运动服。 ▲无线蓝牙或WIFI技术，可以无线连接到应急救护一体机和便携式终端，可对CPR操作进行实时评估和反馈。 ▲具备正确开展CPR按压及吹气反馈功能，具备正确姿势气道打开反馈功能，具备与应急救护一体机通信并产生交互反馈根据提示实现自助学习、训练及模考的功能，具备与AED训练机通信且产生交互功能，具备与便携式终端通信交互根据提示实现自助学习、训练及模考的功能。 ▲当连接便携式终端和红十字应急救护一体机时，可以对以下内容进行反馈：按压位置、按压深度、按压速度、按压次数、按压平均频率、按压平均深度、按压充分回弹、按压正确次数、按压正确率、平均潮气量、吹气次数、吹气正确次数、吹气正确率、按压与吹气比例、循环次数、循环结束提供的总结性反馈。 ▲模拟人需提供在国家市场监督管理局备案的检测机构出具的对产品功能、按压数据与一体机交互。 |
| AED训练机 | 主机具有电源键、除颤键、故障信息健、状态指示灯、电极片粘贴位置示意图等，符合最新心肺复苏指南，具有CPR按压节拍和吹气语音提示功能。 自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，贴好电极片训练机自动进入分析心律，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。 培训电极片应与AED训练机预连接，开机后无需连接培训电极片至AED训练机。 ▲培训电极片具有导电功能，可识别真人皮肤，能自动感知受训者的每一步操作，并根据实际操作提供清晰的语音提示。 具备与高级模拟人和应急救护一体机通信且产生交互的功能。 可以进行成人/儿童操作训练，具备自动识别成人/儿童除颤模式。预置多种训练模式，将可电击/不可电击心律、电极片贴靠良好/不良、单次/多次电击和电池电量低进行不同的组合，全面覆盖了真实SCA急救的常见情形，便于操作者快速全面掌握SCA急救中常用的 AE作技能。 ▲训练机需提供在国家市场监督管理局备案的检测机构出具的对产品功能、仿真交互等相关检测机构的检测报告。（需提供检测报告扫描件，原件用于现场核验） |
| 便携式终端 | 便携式终端屏幕尺寸不小于10英寸。 具有多点触控、AI语音、重力感应、分屏、投屏等功能。 网络连接方式可支持WiFi/蓝牙/4G。 |
| 摄像头 | 200万像素，图像和视频的分辨率为1920*1080 夜视功能：20米夜视可见，高点亮阵 联网方式：全网通4G、WiFi、网口 存储：SD卡128G，支持手动、自动循环、报警、移动侦测录像 |

(3)自动体外除颤仪（AED）硬件参数要求如下：

| 配置清单 | 每台应急救护一体机一比一配备投放自动体外除颤器（AED），投放的AED设备必须符合国家标准。 含AED 主机、锂电池、电极片、配套便携包、用户手册（含产品说明书）、快速参考指南（操作图示）等。 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 除颤波形：采用智能双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 除颤方式：半自动除颤，最终实施电击应由操作者操作。如充电完成后未 按下放电键，设备内部自动解除。避免误接触患者影响电击有效性和安全性。 ▲适用人群：支持标准成人和儿童除颤模式，可用于成人和 25Kg 以下或 8 岁以下的儿童；具备成人/儿童模式自动识别功能，并有提示信息功能。（提供产品注册证、产品说明书或者产品上明显标识彩图） 操作步骤：具备开盖开机/一键开机，操作界面按钮不超过 3 个，操作步骤不超过 3 步。 ▲成人模式：成人最大输出能量≤200J。 儿童模式：儿童最大输出能量≥50J。 充放电时间：最大输出能量完成充电时间≤9s。 运动检测功能：具有运动检测功能，心电分析不被CPR或病人移动所干扰。 激活自检：设备插入新电池后运行整机全方位自动检测功能。 待机自检：设备待机模式下可运行每日自检，后台自动记录自检结果（含AED状态、电极片状态、电池状态等）。 CPR 辅助：设备提供专业的心肺复苏（CPR）辅助功能，有语音、节拍音等 2 个及以上方式引导施救者进行 CPR，包括按压频率、按压深度、人工呼吸和时间等。 可自动检测设备故障并有明确的语音/鸣叫音/光源等三种方式提示，提醒现场管理人员及时发现并解决故障，自动将设备故障信息同步后台并通过短信提示工作人员。 数据传输和存储：主机可存储急救数据（包含但不限于ECG 波形，急救时间、CPR 持续时间、放电次数等）。 |
| 电池参数 | 主机可自动检测电池电量低/电池耗尽并给出预警提示，AED管理系统具有电池低电量提醒功能，自动将电池异常信息同步后台并通过短信提示工作人员。 |
| 电极片参数 | 提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，不分左右，防止粘贴错误延误抢救时间。 备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。 ▲可自动检测电极片过期/失效并给出预警提示，AED管理系统具有电极片到期提醒功能，自动将电极片异常信息同步后台并通过短信提示工作人员。 |
| 存放和使用环境参数 | 工作温度要求：至少0℃-50℃。 工作湿度要求：相对湿度至少 10%~95%，无冷凝水。 AED跌落测试：可承受1.0米高度跌落，保持正常使用。 |
| 壁挂式机箱参数 | ▲小型一体机机柜材质：≥1.2mm冷轧钢板，满足耐压、耐腐蚀、防生锈、防尘、防晒、防盗、抗干扰、防污染要求。 小型一体机尺寸：高度45*宽度35*厚度15cm。 小型一体机配备紧急开关，便于公众使用急救设备，紧急开门时可触发告警且同步发送开门告警信息并生产临时任务。（需现场演示） 小型一体机存放AED处配备称重传感器，当AED取出时信息传输到应急救护一体机管理平台，一体机警铃同步响起，避免AED被盗。 授权管理人员/工作人员支持使用微信/小程序扫码后自动开门，后台自动记录开箱人信息、开箱时间及开箱类型。 ▲小型一体机涂层外观需使用喷塑工艺和丝网印刷工艺，涂装外观尺寸、色彩色调（红白灰）、标识印制、宣传内容等应完全符合红十字会统一规范要求，装饰颜色及整体效果完全应参照中国红十字会总会《应急救护一体机视觉形象系统规范手册（实行）》有关标准进行交付。 |

3.8.民政服务系统（含助老设备）

3.8.1.民政服务系统概述

民政服务系统适配政务服务终端，与浙里养、甬易养接口对接。民政服务事项整合省“浙里养”、市“甬易养”等数字化养老平台，可向老人提供政府购买服务申请、辅具租赁、政策咨询、机构预约等养老服务。实现养老服务“一站式”服务。其中政策咨询模块会摘取省“浙里养”平台、市“甬易养”平台发布的最新养老政策，也可由工作人员自行发布区最新养老政策，老人通过适老服务终端政策发布模块就可查询最新养老资讯。机构预约模块可查询全区乃至全市养老机构信息，并进行养老机构入住预约。

3.8.2.民政服务系统功能要求

3.8.2.1.民政服务系统功能包括：

(1)政策咨询。通过此模块可查询省浙里养/市甬易养系统发布的相关养老政策资讯，也可查看区里发布的相关养老政策资讯

(2)补贴申请。通过此模块进入省浙里养/市甬易养系统，进行高龄津贴及政府购买服务(普惠养老对象/重点保障对象)的在线申请、审核进度查询。

(3)服务预约。通过此模块进入省浙里养/市甬易养系统，进行居家上门服务的预约、取消，服务记录跟踪。

(4)辅具租赁。通过此模块进入省浙里养/市甬易养系统，可查看助老辅具产品的在线展示宣传，并进行助老辅具产品的在线预约租赁。

(5)机构预约。通过此模块进入省浙里养/市甬易养系统，查看全区养老机构展示信息，并进行养老机构信息查询以及预约入住。

(6)接口开发。适配政务服务终端，与浙里养、甬易养接口对接。

3.8.2.2.助老辅具服务配套设备清单及参数

助老设备服务为老人群体提高助老设备租赁。甬易养一键租赁：通过甬易养一键租赁服务平台，借助辅具来弥补老年人行走能力、帮助老年人恢复身体康健，获取行动的自由，提高生活质量。康复辅具是改善、补偿、替代人体功能和实施辅助性治疗的产品，加快发展康复辅具租赁服务是积极应对人口老龄化，满足老年人群康复服务需求，增进人民福祉的重要举措。康复辅具不仅能弥补老年人行动力等功能，还能帮助老年患者恢复身体。比如轮椅、助力筷子等，都能改善和方便居家老年人的生活。让更多有需要的老年人和残障人获得康复辅具提供的助力，从而拥有行动的自由。

本次提供设备有电动全护理床、智能监测睡眠床垫、移位机、助力转移推车、电动起身辅助器、制氧机、雾化器、手动靠背沐浴推床、充气洗澡床、铝合金带轮座便椅、多功能移动马桶、可折叠洗澡椅、自动吸尿器、上下肢康复训练器、上肢协调功能练习器（手指）、免打孔马桶扶手、折叠电动轮椅、电子血压仪、防褥疮气床垫、电子血糖仪、电动爬楼机、助行器。

3.9.心理评估系统（含自助评估一体机）

3.9.1.心理评估系统概述

未来社区包含未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景创新为引领的新型城市功能单元。坚持“以人为本”的服务和发展理念贯穿整个社会的高质量发展进程中。在服务于“人”的理念指导下，构建了各种功能单元，因此让“人”了解自身而更好的得到关注或获取或寻求帮助，助力更和谐的社会邻里关系、更健康的“人”也变得不可或缺。

在高质量的发展进程中，每一位未来社区成员面临的健康问题不再仅限于客观的生理疾病，还有往往被大众所忽视的心理亚健康。心理健康问题不像生理疾病那样有客观直接的表症，让人不得不寻医问药。心理问题往往在达到寻医问药的地步时，已经达到了严重甚至极端的程序。因为心理健康问题造成的社会事件从未间断，比如自杀行为、报复社会的砍杀无辜人员行为等影响较大的社会安全事件。任何一个有心理疾病的人所造成的影响远远超过一个家庭，在家庭生活中会影响着家庭和睦关系，影响到家庭对孩子的教育，在工作中处理不好同事之间乃至人际交往间的关系，轻则影响工作配合，重则产生极端伤害事件，这是时时刻刻都在发生的。心理亚健康的人群是一种普遍性的存在，这不仅限于成年人，还包括校园里的学生，他们可能因为心理脆弱而容易对周遭事物敏感而产生极大心理波动，也可能因为校园霸凌、遭遇暴力等事件受到心理创伤。

因此，能够提供一种更贴近于生活的心理情绪评估方案就显得有存在的必要性。它能够通过一整套系统测试和微表情分析判断出受测者的心理情绪状况，在帮助受测者接受关心或心理疏导上提供有力的支撑。

3.9.2.心理评估系统功能设计要求

评估系统技术服务

微特征识别AI是一种基于面部动作单元编码系统，通过采集图像或者视频流中人脸的微表情信息，将其进行数字化转换的智能分析引擎。微特征识别引擎利用计算机视觉处理技术结合微表情的理论研究，通过人工智能算法模型对大量侦讯案例进行建模和深度学习形成了完备的微表情语义标签。可以准确识别眉弓升高，眼睛瞪大,上嘴唇提升等28个运动单元，分析出焦虑掩饰轻蔑否定等11种情绪。

利用AI大数据和微表情分析技术，创新心理健康评估模式。通过心理测试+AI心理面询+微表情监控分析，建立完整的心理健康评估，用于教育者对学生的心理疏导，帮助教育者明确方向。

本方案由一整套硬件和评估系统软件组成固定式自助评估一体机

系统支持身份证登陆、触屏完成自助评估、自动播放评估题目并实时采集分析测试人员微表情。

评估系统软件后台已形成30多套心理分析测试模型，该测试题库由国内专业的心理专家团队共同完成，基于佛洛依德的心理动力理论，迪尔凯姆的社会学理论等国际相关理论学科。应用范围已不仅限于社区司法矫正，已完全适用于面向所有潜在的或有明确需求的使用场景，旨在帮助相关人员了解被测试者的心理情绪状况，帮助了解或关注受众人群的心理健康状态。

非接触式采集心理情绪分析软件,支持通过摄像头对测试对象进行非接触式采集心理情绪，生成不少于十种维度的情绪实时分析报告。

系统支持评估模型、个性化测评、风险等级预警、对象肖像刻画、非接触式采集心理情绪分析软件，生成多维度分析报告等功能。

系统支持个性与气质测评、婚姻家庭测评、情绪测评、精神障碍测评、人格测评、认知状况测评、社会适应与人际交往测评、心理健康测评、生存和生活质量测评、职业测评等

系统支持的肖像刻画：进行包括抑郁、焦虑、人际关系、乐群性、稳定性、有恒性、精神病性、强迫症、躯体化等不少于30种维度肖像刻画。

平台提供的卡特尔16种人格因素测试表旨在从乐群、聪慧、自律、独立、敏感、冒险、怀疑等16个相对独立的人格特点对人进行描绘，并可以了解应试者在环境适应、专业成就和心理健康等方面的表现。在人事管理中，16PF能够预测应试者的工作稳定性、工作效率和压力承受能力等）。

五、项目要求

（一）总体实施要求

根据业务需求提供完整、可行的系统实施方案，完成项目实施、测试、数据更新及系统升级工作。要完成阐述项目实施的组织架构，并描述实施预期的时间进度表。要求提供验收测试计划以及验收标准，提供系统测试方案。

项目实施周期：自合同签订之日起4个月完成实施工作，之后进入2个月的试运行。

（二）项目组织及人员要求

1、组织机构

为使工程按质、按量、按时及有序实施，成交供应商对本项目必须建立一个完善和稳定的管理组织机构。

▲项目实施阶段，要求软件研发团队进场服务，根据甲方要求和浙江省数字化改革相关文件要求进行适量的定制开发，研发团队不少于4人，至项目验收合格后撤场，后续提供远程服务。

2、核心人员要求

在项目负责人员方面，必须包括一名专职负责的项目经理。在建设期内，项目经理必须常驻项目现场处理问题或交流情况。

实施团队成员须相对固定，保证项目实施的延续性和持续有效。

3、调整原则

本项目的项目经理必须具体负责项目的实施，在系统建设期内，供应商承诺的项目经理和开发实施的主要人员未经用户同意不得调整；供应商如中途更换项目经理和主要开发技术人员，必须征得用户同意。

(三)安装和测试要求

1、安装调试、测试环境

供应商必须向采购人提供本项目采购软件的安装和维护服务全部内容，进行安装调试，搭建测试环境，并在需要的时候配合采购人完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购软件的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

2、安装要求

应用软件系统安装的主要目标不仅是使应用软件能够在相应平台上正常运行，而且必须具有对业务软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。供应商有责任且必须承诺所承建的应用软件系统达到采购人要求的各项性能指标。

3、系统测试

系统安装完成后，按照采购人实际要求的基本功能以及标书中要求的所有指标进行逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，供应商进行产品自身功能及性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）试运行测试：系统安装完成后，系统进行相应的测试。提交测试报告，由双方签字确认。作为验收文档之一。

（3）验收测试：根据终验测试方案进行测试，现场提交测试报告，由双方签字确认。

（4）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、验收报告等文档交付采购人。

(四)质量保证要求

为了保证本系统能按时高质完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，应采取如下质量保证措施：

1、建立强有力的项目领导小组和实施小组，是确保本系统质量和成功实施的关键措施。

2、认真做好项目前期工作和实施计划。详尽全面的用户需求调研分析是系统实施的基础，先进实用的系统设计方案是系统实施的依据，一定要扎实做好需求调研分析以及系统设计工作，周密做好系统各阶段实施计划。

3、确保数据的正确性与全面性。

4、强化成果审查、测试工作。对系统各实施阶段产生的成果严格进行校审，对系统各功能模块进行严测试，严把各阶段质量关，从而确保整个系统的高质量。

5、做好用户培训工作。系统用户培训工作的好坏关系到系统贯彻与实施的质量与效率，培训教师、培训工作量、受训人员、培训考核等都应具有较高质量和水平。

(五)项目培训要求

1、培训目的：使采购人员能熟练操作及应用全部系统及硬件。

2、确保本项目相关业务人员对其使用的应用系统能熟练操作使用。

3、对于所有培训，投标人必须派出具有相应专业的实际工作和教学经验的培训讲师或相应的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材必须是中文，否则投标人必须提供相应的翻译。

4、培训内容：在接口的安装调试、故障处理过程中，对系统使用人员进行实际的操作和故障处理培训；在整套系统实施、调试完成后，对系统使用人员的操作培训，讲授说明系统及接口的安装、保养和应该注意的事项，使系统使用人员能够尽快地熟悉软件及接口技术的性能；检后健康管理模块的风险评估模型或者慢病管理模型等内容有更新时，需对采购人医院体检中心医护人员进行培训。

5、培训时间、地点：按阶段由采购人和中标人双方具体商定，中标人提供必要的师资、教材、实践环境和场地，培训费用已包含在合同总价中。

6、员工培训方式分两类：一类是业务人员培训，培训需要包含集中授课、现场演示、单个培训和辅助操作；另外一类是技术人员培训，培训采用理论培训和实施操作相结合的方式。投标人必须提供针对本项目的合适项目执行计划、详细项目管理组织机构和工程人员简介。

(六)售后服务要求

▲1、运维期限：本项目质保期为3年，自通过项目竣工验收合格之日起计算，质保期内中标人免费提供2个运营人员负责现场的管理维护工作。质保期满后每年的软件维护费。质保期满后每年的维护费为成交价的8%，具体维护费以合同为准。如遇重要活动，采购人提前3天通知中标人，中标人应根据采购人要求派遣充足的技术人员进行驻场服务。

2、响应时限要求：服务响应时间为全年7×24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，2小时内到达现场，4小时内解决故障；一年内每三个月一次系统安全检测。遇重大活动时，须派工程师到场服务。中标人应提供定期的咨询服务（维护期内至少每半年一次，维护期后至少每年一次），若组织调整或业务流程变更，则中标人应提供及时的变更服务。

3、安全巡检：服务器、客户端、软件模块应用等业务涉及环节巡检，并书写巡检报告。

4、安全验证：数据传输正确性验证；数据备份和保存正确性验证；数据各系统之间的正确性验证；数据报告打印、客户端的正确性验证；数据结果查询和使用权限；数据下载的权限。

5、服务器数据库检查及优化：按照采购人要求进行，包含数据转存储、数据库检查优化、垃圾数据清理、服务器检查等。

6、字典调整：包含字典调整指导，如政策性标准或基础字典全面重整等。

7、用户培训：定期开展用户操作培训，确保医院相关人员熟练操作检验系统，培训内容包括基本操作、特殊操作等，做好系统更新的功能说明。

8、维保期内中标人应免费提供至少2人的驻场运营服务。

（七）其它要求

在整个实施过程中，必须全程接受监理单位的监督和管理；

系统应基于北仑区现有的硬件、网络、软件系统平台和数据库环境，充分利用现有资源，不浪费现有设备（详细资料可自行索取或查看现场，费用自理，未进行上述工作的供应商责任自负）。

确保与北仑区卫健系统现有使用的软件系统数据能够无缝链接。

数据库设计结构合理，运行效率高。

软件系统模块化设计，可裁剪组装，分步实施，功能齐全，流程规范，优化管理，符合国家卫健委对管理软件的规范要求。

软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。

此系统必须具备很好的兼容性，投标方需按照北仑区卫生健康局要求的方式实现所有相关接口的对接，遵循北仑区卫健局要求的对接架构和接口标准规范。投标方配合的工作包括：（1）投标方对外提供服务的接口，要提供详细的接口说明文档；（2）投标方调用其它系统服务接口的，要提出明确的交互需求；（3）所有调用和被调用的接口应支持常见的技术协议类型和对接方式，包括但不限于Web Service/JMS/HTTP/Socket/共享中间库等；（4）所有接口交互，应按照统一共享交换架构模式实现，按照卫健局要求的对接方案实施；（5）投标方应按卫健局要求与其它厂商配合，完成联合调试测试等工作；（6）满足卫健局涉及接口对接的的其它要求。

系统遵从所涉及的业务的国际标准、国家标准及规范各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作。

投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

投标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

投标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

▲产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持，与此相关的一切费用（含支付给第三方厂家的费用）包含在本次报价中。

▲项目验收前，软硬件设备和服务符合国家信息安全等保二级要求和安全风险评估确定的定级标准要求；

▲投标人需要提供相关的安全端口号。

▲投标方报价包含本项目系统实施过程中所有需要与其他系统对接的接口费用（含支付给第三方的接口费用）；

▲中标人在质保期内承担与本项目相关的一切与本项目相关的接口费用（包括潜在的其他系统的接口费用）。

▲投标人须永久免费开放本系统数据、功能接口；并在质保期两年内免费与其他相关业务系统对接，超过两年的系统升级对接费用以甲方认可的第三方咨询公司审核价格为准。

▲中标人承诺按照数字化改革相关要求实施项目，在IRS进行注册，做好数据归集，对接城市大脑，做好数据融合展现，将项目内的软件系统利用“浙里办”、“浙政钉”作为载体和窗口对外提供服务。由此产生的第三方接口费包含在总体报价中。

▲幸福驿站监管大屏要求采集融合项目内所有设备以及对应系统产生的数据，同时对接北仑区全民健康信息平台相关数据，在电子健康档案浏览器中开辟专区，协助医生在HIS系统接诊时能够获取幸福驿站相关数据。由此产生的第三方接口费包含在总体报价中。

▲项目内所有软件按照北仑区全域进行设计，后续新增幸福驿站或未来社区，只需增加相关硬件即可，中标人承诺软件对接不收取费用。

▲为本项目提供稳定高速可靠的5G通讯服务，5G健康检测设备包含两年通讯费，期满后资费不高于所有运营商同标准资费水平，管理平台可增加设备接入，不另行收费。

▲为六师共管提供软件操作入口，免费集成服务对象全域健康医疗数据，居民可与六师共管团队进行互动。

# 第五部分  评标办法及标准

一、评标办法

1、本项目评标采用综合评分法。

2、综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为资信技术得分与商务报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

二、评标原则及顺序

1．评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，项目的招标评标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2．评标依据：采购文件和供应商递交的投标文件。

3．评标严格按照本招标文件规定程序进行，依次为：投标书对招标文件的响应性的确定。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大偏差的投标书进行商务和技术评定。

4．评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

三、评标程序

1．本项目资信技术文件、商务报价文件同时开启同时评审。

2．初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3．资信技术评议：评标委员会根据“附表3资信和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

4．在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

5．提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6．评标委员会根据“附表4商务价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7．参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

8．综合评估：供应商的综合得分为资信技术得分与商务报价得分之和。

9．推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

10．确定中标供应商：评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告重新招标。

四、投标的澄清

1．评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2．政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3．开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4．供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

1．投标截止时间止，供应商少于3个的；

2．评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

3．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1）投标声明书（格式见附件）； 2）开标截止时间前6个月内任意1个月的依法纳税的完税凭证复印件加盖供应商公章； 3）开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的凭证复印件加盖供应商公章； 4）开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章； 注、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。缴纳社保的凭证可为自行从政府社保管理网站下载打印并盖供应商公章或由政府社保管理部门出具的缴纳社保的凭证。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供无违法违规行为记录承诺书（格式见附件） |
| 6 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1）采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 2）若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 7 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、未办理多证合一的供应商须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本扫描件。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第7条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2021年08月、09月、10月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合招标文件的要求。 | 投标文件的签署盖章符合要求。 |
| 4 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 5 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定并对实质性要求完全响应 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 6 | 本次公开招标设有预算金额：5725100元；最高限价：5725100元。投标报价超出对应预算金额或最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：评分标准表

评分标准表

| 评标 项目 | 分值 （70分） | 评审内容及评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 资 信 技 术 分 ︵ 70分 ︶ | 综合实力及资质水平评价 （7分） | 一、投标人在招标项目所在区域具有基础网络资源（即基础电信业务运营商或有线电视业务运营商）的，得2分； 二、质量保障能力：5分： 1.质量体系认证证书（ISO9001）； 2.公共安全业务连续性管理体系认证证书； 3.信息技术服务管理体系认证证书； 4.知识产权管理体系认证证书 5.通过CMMI三级认证证书及以上 6.隐私信息管理体系（ISO27701） 7.商品售后服务管理体系（GB/T27922-2011） 8.企业诚信管理体系（GB/T 31950-2015） 以上证书完全满足得5分，每缺少1项扣1分，扣完为止 （提供有效期内的证书复印件并加盖公章，其他不得分）。 |
|  | 类似业绩 （5分） | 提供供应商自2018年1月1日（含）以来(以合同签订时间为准)，承接过的同类软件开发服务项目业绩，每提供1个合同得1分，最高5分。 （提供合同复印件加盖公章，合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可）。 |
|  | 项目团队 （7分） | 一、项目负责人具备以下资质的，得4分： 1.互联网专家（CCIE） 2.项目管理专业人士资格认证（PMP） 3.注册信息安全专业人员（CISP） 4.信息技术基础架构库认证（ITIL） 以上资质均具备的得4分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 二、项目组成员（除项目负责人）具备以下资质： 1.具备高级工程师， 2.具备敏捷管理专业人士资格认证（PMI-ACP）， 3.具备信息安全保障人员认证证书（CISAW）， 4.软件设计师（中级）及以上 5.系统集成项目管理工程师 6.高级系统架构设计师 注：每有一证得0.5分，最多得3分，一人具有多张证书的按一个计。 （提供证书复印件加盖公章，及人员开标截止时间前三个月（2021年08月、09月、10月）的社保参保证明复印件（以社保机构出具的证明为准）。 |
|  | 参数响应（25分） | 对本项目涉及的软硬件功能 打▲每负偏离一项扣2分； 未打▲负偏离一项扣1分；扣完为止。 |
|  | 方案讲解（10分） | 对项目需求的理解情况讲述进行综合评议： 1.对本项目需求的理解情况讲述的非常透彻的，得8-10分； 2.对本项目需求的理解情况讲述的比较完整的，得5-7.99分； 3.对本项目需求的理解情况讲述的合理的，得0-4.99分 |
|  | 实施方案（10分） | 评委根据投标人提供的设计方案的先进性、完整性、合理性、适用性、扩展性，开发过程是否按照主流的软件开发方法进行开发，项目实施过程的描述是否完整、清晰、可控并符合相关软件工程标准等进行综合评议：得0-10分。 |
|  | 售后 服务方案 （5分） | 评委根据投标人提供的服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、技术指导、本地化服务水平、培训内容合理性等进行综合评议：得0-5分。 |
|  | 节能环保 （1分） | 1.现在招标可能放节能产品投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2.投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

注：1、上述证书需在有效期内；

2、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数；

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评委签名：

年  月  日

附表4

商务价格评分表

| 序号 | 评标项目 | 权值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务报价部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 商务报价 | 30 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30（保留二位小数） |

备注：

（1）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第六部分  投标文件格式

附件一：

封面

正（副）本

浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）

采购编号：

投标文件

（资格审查文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件二：

投标声明书

致：          （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、在投标截止时间前，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我单位对项目进行独立投标，未联合体投标。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件三：

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致                     ：

本公司在参加采购编号为        的                          政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到 遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件四：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件五：

无违法违规行为记录承诺书

致：

我单位在参加本次采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、拟派管理处经理（项目总负责人）无违法违规行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）

三、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

四、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照采购相关规定接受处罚，列入采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件六：

封面

正（副）本

浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）

采购编号：

投标文件

（资信技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件七：

投 标 书

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）（项目编号：           ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件自有效期为开标之日起  90 日。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章（CA签章）：

日      期：

附件八：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

附件九：

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，采购编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件十：

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商盖章（CA签章）：

日      期：

附件十一：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标供应商盖章（CA签章）：

日      期：

附件十二：

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对采购文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

投标供应商盖章（CA签章）：

日      期：

附件十三：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |
| … | … |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

投标供应商盖章（CA签章）：

日      期：

附件十四：

服务承诺

致：（招标方）

关于贵方组织的        （项目名称）项目（采购编号：         ）招标活动，现承诺如下：

本次招标所提供的服务完全满足招标文件第四部分采购内容及要求的所有要求。

特此承诺。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件十五：

项目组人员配置情况

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件十六：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件十七：

封面

正（副）本

浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成）

采购编号：

投标文件

（商务报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件十八：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省“未来社区”智慧服务平台存量社区先行试用项—幸福驿站项目（系统集成） | 小写（总价、元）： 大写（总价、元）： |
| 服务期限 |  |  |
| 投标声明 |  |  |

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

附件十九：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

格式自拟

附件二十：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：工业。

附件二十一：

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日