古城微型消防工作站改造项目

预算审核说明

一、预算审核依据

1、建设单位提供由浙江富华建筑装饰有限公司设计的《古城微型消防工作站改造项目》施工图。

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件。

二、预算审核原则及办法

1、取费标准：本工程选用一般计税法模板，企业管理费及利润按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取，组织措施费按一般建筑工程中值计取，其中安全文明施工费按一般工程中值乘以1.15计取，提前竣工增加费、行车行人干扰增加费及创标化工地增加费不计，规费费率按专业费率乘以30%计取，税金按9%执行，安全生产责任保险费根据市建管[2024]12号文件规定，按1.26%计入企业管理费中。

2、材料价格：参照《宁波建设工程造价信息》2025年5期北仑区价格，北仑区无信息价部分参照《宁波建设工程造价信息》2025年5期宁波市区价格及同期省刊价格，无信息价部分参照有关文件并结合市场价计取。

3、人工市场价参照2025年5期《宁波建设工程造价信息》中人工市场信息价调整。

三、有关事项说明

1、本工程砂浆均按预拌砂浆考虑；

2、余土外运暂按5公里计入，不计余土处置费，外运费用按甬渣领办联[2022]1号文件规定计取；

3、卫生间隔断按18mm抗倍特板计入；

4、木龙骨防火涂料按3遍计入；

5、二楼楼梯间墙面乳胶漆已计入本预算；

6、金属门窗外运以料抵工，不计费用；

7、铝合金卷帘门按电动计入；

四、品牌参考表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 安装部分 |
| 1 | 灯具 | 三雄极光、欧普、雷士 |
| 2 | 配电箱（内部元器件） | 正泰、西门子、施耐德 |
| 3 | 开关、插座 | 西门子远景系列、西蒙V8系列、施耐德风尚系列 |
| 4 | 电线、电缆 | 宁波东方、宁波球冠、浙江中策 |
| 二 |  | 装修部分 |
| 1 | 瓷砖、地砖 | 诺贝尔/斯米克/冠珠 |
| 2 | 石膏板 | 泰山/龙牌/可耐福 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 千年舟/泰山/龙牌 |
| 4 | 木工板/阻燃板 | 千年舟/兔宝宝/莫干山 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦/多乐士/华润 |
| 6 | 铝板 | 铝广/铝翼/鑫邦铝业 |