镇海区政府采购中心

关于镇海区行政中心智能化系统维保项目

公开招标文件

项目编号：ZHZFCG2019036G031

项目名称：镇海区行政中心智能化系统维保

采购人：宁波市镇海区机关事务管理局

招标人：镇海区政府采购中心

2019年10月18日

目录

第一章   公开招标公告

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标方法及评标标准

第五章   镇海区政府采购合同（服务）

第六章   投标文件格式

第一章  关于镇海区行政中心智能化系统维保项目

公开招标公告

项目编号：ZHZFCG2019036G031

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及镇海区政府采购有关规定，受采购人委托现就镇海区行政中心智能化系统维保项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、采购项目的名称、服务期限

项目名称：镇海区行政中心智能化系统维保

服务期限：三年。合同一年一签。

二、采购项目预算金额、最高限价

1、预算金额：人民币143.7万元

2、最高限价：人民币143.7万元

三、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行政府采购相关政策。

# 四、合格投标人的资格与要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、特定条件：

本项目不接受联合体投标；不允许转包与分包。

# 五、招标公告期限、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、公告期限：2019年10月18日至2019年10月25日

2、获取时间：2019年10月18日至2019年10月25日

3、获取地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

4、获取方式：本项目实行“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）网上获取。

（1）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定，已在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ www.zjzfcg.gov.cn）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】

（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购供应商入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】

请注意注册所需时间。

注册流程：https://ms.zcygov.cn/pages/register?

注册咨询电话：400-881-7190

（3）未在规定期限内或未按规定方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

5、招标文件免费获取。

# 六、投标与开标注意事项

# 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

# 2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

# 3、投标文件制作

# （1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，咨询电话：400-881-7190。

# （2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南”。

# 4、以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

# 5、本项目投标人仍应准备纸质投标文件。当电子化开标评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于投标人未提供纸质投标文件而导致该投标人作为投标无效处理等后果由投标人自行承担。

# 七、投标截止时间和地点

投标人应于2019年11月13日9时前将电子投标文件上传到政采云平台，并于2019年11月13日9时前，将以U盘存储的备份电子投标文件和备份纸质投标文件分别密封，递交至宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号三楼开标厅四，逾期送达或未密封的将予以拒收。当终止电子化开标评标程序，而采用备份纸质投标文件线下评审程序时，投标人在递交投标文件截止时间前没有提交备份纸质投标文件的，该投标视同投标无效处理。本项目投标人的备份纸质投标文件不予退还。

# 八、开标时间及地点

开标于2019年11月13日9时在宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号三楼开标厅四进行，投标人可派授权代表携带CA证书出席招标会。

开标时间后1小时内（2019年11月13日10时前）投标人可以登录政采云平台，在“项目采购—开标评标”中使用CA证书解密投标文件。若投标人在规定时间内（2019年11月13日10时前）无法解密或解密失败，可使用备份纸质投标文件进行线下评标。若投标人在规定时间内（2019年11月13日10时前）无法解密或解密失败且未提供备份纸质投标文件的，视为投标无效。

# 九、投标保证金

投标保证金人民币10000元。

账户：宁波市镇海区公共资源交易工作管理委员会办公室保证金专户

开户银行：宁波银行镇海支行

银行地址：宁波市镇海区骆驼街道东邑北路666号

账号：52010122000538071001231

★1、投标人应将投标保证金在2019年11月12日16时前以汇票、电汇、支票等形式交纳，投标保证金以到达保证金专户内的时间为准，投标人应充分考虑投标保证金汇（转）款手续办理时间、资金在途时间等，确保投标保证金按招标文件规定的时间到达保证金专户。汇（转）款时，采用电汇（异地汇款）的方式。不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式。未按规定交纳引起的投标保证金无效，责任自负。

★2、收款人对缴入的保证金不开具收款收据，请投标人务必保存好缴纳投标保证金的银行回单，查询投标保证金是否到账，须提供支付回单复印件。宁波银行联系电话：0574-86276787

# 十、采购人的名称、地址和联系方法

名称：宁波市镇海区机关事务管理局

地址：镇海区骆驼街道民和路569号A2座2楼

联系方法：0574- 89287021

# 十一、采购代理机构的名称、地址和联系方法

名称：宁波市镇海区政府采购中心

地址：镇海区骆驼街道金华南路55号E座3楼

联系方法：0574-89287195

# 十二、采购项目联系人姓名和电话

采购单位联系人：李一东；联系电话：0574- 89287021

宁波市镇海区政府采购中心联系人：蔡娅萍

联系电话：0574-89287195  传真：0574-86276593

# 十三、其他

1、投标人认为招标文件和采购过程使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，将以“公告”的形式分别在“浙江省政府采购网”和“宁波公共资源交易网镇海区分网”上发布，投标人应及时登录上述网站查看和下载，未及时查看和下载的后果自负。

# 十四、采购监管及投诉受理单位

镇海区采购办；联系电话：0574-89389666

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

2019年10月18日

第二章  招标需求

一、项目概述

镇海区行政中心总建筑面积约18万㎡，地上面积约13万㎡，包含A座、B座、C座、D座、E座、F座、3#楼、门卫等配套设施。本次招标的智能化系统维保包括行政中心（含行政服务中心等区域）、市民广场地下室和招宝山街道胜利路155号大院的智能化系统维保。维保具体内容为：计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、报警系统、电子巡更系统、门禁一卡通系统、餐饮管理系统、建筑设备监控系统、广播系统、信息发布系统、车辆识别系统等。服务期限：三年。合同一年一签。

二、维保清单

1、行政中心

| 系统 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 现使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 网络点 | 点 | 11224 | 耐克森Nexans |
|  | 语音点 | 点 | 3214 |  |
|  | 光纤点 | 点 | 1071 |  |
|  | 信息发布点 | 点 | 248 |  |
|  | 综合布线机柜(含内部设备) | 架 | 184 |  |
| 计算机网络系统 | 接入层交换机 | 台 | 368 | 华三 H3C |
| 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 784 | 安讯士AXIS |
|  | 视频集中服务系统 | 台 | 17 | ACV |
|  | 流媒体主机 | 台 | 6 |  |
|  | 电视墙服务器 | 台 | 6 |  |
|  | 45寸显示屏 | 块 | 21 | 三星 |
|  | 接入交换机 | 台 | 87 | 华三 H3C |
|  | 服务器 | 台 | 1 | ACV |
|  | UPS主机 | 台 | 2 | PowerSOS |
| 报警系统 | 前端探测器 | 只 | 47 | 博世 BOSCH |
|  | 安防报警主机 | 套 | 5 | 博世 BOSCH |
| 电子巡更系统 | 手持巡更棒 | 根 | 8 | Videx |
|  | 无线巡更点 | 个 | 159 |  |
| 门禁一卡通系统 | 门禁读卡器 | 个 | 1150 | 汉军 |
|  | 门禁控制器（箱） | 个 | 60 |  |
|  | 管理数据库服务器（含软件） | 台 | 1 | 联想 |
| 停车场管理系统 | 管理终端电脑 | 套 | 2 |  |
|  | LED引导显示屏 | 块 | 4 |  |
|  | 出入口道闸 | 套 | 4 |  |
|  | 车辆识别系统 | 套 | 4 |  |
| 食堂餐饮系统 | POS消费机 | 台 | 20 | 依时利 |
|  | 管理数据库服务器（含软件） | 台 | 2 | 联想 |
|  | 管理工作站 | 套 | 3 |  |
| 建筑设备监控系统 | 前端探测器及传感器 | 套 | 743 | 霍尼威尔Honeywell |
|  | 阀门及执行器 | 套 | 295 |  |
|  | DDC模块 | 个 | 195 | 江森Johnson |
|  | 中央系统管理软件 | 套 | 1 |  |
| 广播系统 | 前端扬声器 | 套 | 1552 | TOA |
|  | 功放 | 台 | 32 |  |
| 信息发布系统 | 带数位发布液晶屏 | 台 | 248 | 星际 |
|  | 室内全彩屏LED显示屏 | 套 | 1 | 浙远 |
|  | 信息发布服务器 | 套 | 2 | 联想 |

2、行政服务中心

| 系统 | 项目 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 网络点+语音点 | 点 | 3230 | 星际 |
|  | 光纤点 | 点 | 328 | 浙远 |
|  | 综合布线机柜(含内部设备) | 架 | 36 | 联想 |
| 计算机网络系统 | 接入层交换机 | 台 | 79 | 华三 H3C |
| 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 393 | LG/海康威视 |
|  | 视频集中服务系统 | 台 | 6 | CSV/海康威视 |
|  | 流媒体主机 | 台 | 1 |  |
|  | 电视墙服务器 | 台 | 4 |  |
|  | 22寸显示屏 | 块 | 22 | LG |
|  | 服务器 | 台 | 4 | CSV |
|  | UPS主机 | 台 | 2 | 索克曼 |
| 报警系统 | 前端探测器 | 只 | 43 | Risco |
|  | 安防报警主机 | 套 | 18 | 宏安科 |
| 电子巡更系统 | 手持巡更棒 | 根 | 4 | 中创 |
|  | 无线巡更点 | 个 | 80 |  |
| 门禁一卡通系统 | 门禁读卡器 | 个 | 191 | IBERSEGUR |
|  | 门禁控制器 | 台 | 51 |  |
|  | 管理数据库服务器 | 套 | 1 | 联想 |
|  | 管理工作站 | 套 | 2 | 联想 |
| 食堂餐饮系统 | POS消费机 | 台 | 4 |  |
|  | 管理数据库服务器（含软件） | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 套 | 1 |  |
| 停车场管理系统 | 管理终端电脑 | 套 | 1 |  |
|  | LED引导显示屏 | 块 | 4 |  |
|  | 出入口道闸 | 套 | 2 |  |
|  | 车辆识别系统 | 套 | 2 |  |
| 建筑设备监控系统 | 前端探测器及传感器 | 套 | 161 |  |
|  | 阀门及执行器 | 套 | 78 |  |
|  | DDC模块 | 个 | 88 |  |
|  | 中央系统管理软件 | 套 | 1 |  |
| 广播系统 | 前端扬声器 | 套 | 306 |  |
|  | 功放 | 台 | 21 |  |
| 信息发布系统 | 带数位发布液晶屏 | 台 | 68 |  |
|  | 室内全彩屏LED显示屏 | 套 | 5 |  |
|  | 信息发布服务器 | 套 | 3 |  |

3、市民广场地下室

| 系统 | 项目 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 网络点+语音点 | 点 | 14 |  |
|  | 综合布线机柜(含内部设备) | 架 | 1 |  |
| 计算机网络系统 | 安防交换机 | 台 | 6 |  |
| 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 50 |  |
|  | 视频集中服务系统 | 台 | 3 |  |
|  | 流媒体主机 | 台 | 1 |  |
|  | 电视墙服务器 | 台 | 2 |  |
|  | 22寸显示屏 | 块 | 10 |  |
|  | 服务器 | 台 | 4 |  |
|  | UPS主机 | 台 | 1 |  |
| 门禁一卡通系统 | 门禁读卡器 | 个 | 1 |  |
|  | 门禁控制器 | 台 | 1 |  |
| 停车场管理系统 | 管理终端电脑 | 套 | 4 |  |
|  | LED车位引导显示屏 | 块 | 24 |  |
|  | 超声波探测器及指示灯 | 套 | 499 |  |
|  | 出入口道闸 | 套 | 4 |  |
|  | 车辆出入口摄像机 | 套 | 4 |  |
| 广播系统 | 前端扬声器 | 套 | 18 |  |
|  | 功放 | 台 | 8 |  |

4、招宝山街道胜利路155号大院

| 系统 | 项目 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 网络点+语音点 | 点 | 20 |  |
| 计算机网络系统 | 安防交换机 | 台 | 6 |  |
| 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 60 |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
|  | 22寸显示屏 | 块 | 2 |  |
|  | 工作站电脑 | 台 | 2 |  |

三、维保方案

## （一）维保服务主要内容

智能化系统维保的价值核心是对整个系统运行进行规划，分析问题原因，提前预见问题所在，消除隐患，保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持，还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验，对系统的管理规划经验，同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。

各子系统的维护保障工作，主要关注点如下：

1、综合布线系统

（1）工作区

①前端面板、模块的更换和保养；

②铜缆布线的抽查、检测；

③链路测试。

（2）设备间

①清除机柜内外综合布线系统上的灰尘电；

②检查综合布线桥架的平整度，如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断；

③检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签。

（3）链路维护

使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道由于光纤信道比较娇嫩，容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道，不建议进行抽检，以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块）进行抽检，测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试，并与原始记录进行核对。

2、计算机网络系统

本系统维保范围仅包括计算机网络系统接入层交换机的维护及保养，不包括核心计算机中心的核心交换机、汇聚交换机入更个系统链路性能的维护。

接入层交换机：

（1）交换机灰尘清除；

（2）检测电源电压电阻；

（3）线路标识、线路整理。

3、视频监控系统

（1）监控系统主机：

①监控主机灰尘清除；

②服务器灰尘清除；

③检测操作系统；

④检测电源电压电阻。

（2）摄像机与线路

①电源与线路检测；

②摄像镜头检测；

③视频清晰度调整；

（3）显示及系统操作

①监视器灰尘清理；

②监控大屏色差调整；

③大屏服务器灰尘清理；

④机房内线路标识、线路整理。

4、报警系统

（1）报警系统主机：

①报警主机检测；

②报警主机散热检测；

③检测操作系统、软件图形显示功能；

④检测电源电压电阻。

（2）报警点：

①报警点工作是否正常；

②报警线路有无短路。

5、电子巡更系统

（1）巡更系统主机：

①检测操作系统；

②巡更器及传输器检测。

（2）巡更点设备：

①巡更钮工作是否正常；

②巡检器工作是否正常；

③数据读取器工作是否正常。

6、门禁一卡通系统

（1）消费系统检测操作系统、软件图形显示功能；

（2）消费机功能测试；

（3）检测操作系统；

（4）检测电源电压电阻；

（5）检测系统软件功能；

（6）检测主机与分机线路传输；

（7）门禁系统外观、功能检查：

①面板功能：面板按钮灵敏度、按键音、夜光照明情况；

②开锁功能：

ⅰ、开锁机构是否正常、灵活；

ⅱ、闭门器闭关是否正常。

（8）对读卡器进行清洁、除尘，线路松动应给予紧固；

- 测试系统控制部分工作电压是否正常；

- 检查门口机板，查看外接线是否固定良好；

（11）检查闭门器开闭情况，检查传动机构是否正常，调整闭门速度、力度。

7、停车场管理、车辆识别系统

（1）检测电源电压电阻；

（2）检测主机与分机线路传输；

（3）检测操作系统、系统软件功能；

（4）检查电井内系统模块接线及通讯；

（5）硬件设施检查，如连线插座的引线紧固等；

（6）各出入口栏杆机自动、手动功能检查；

（7）传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统连接测试；

（8）入口机取票传感器等清洁；

（9）出、入口网络通讯检查、时钟校正；

（10）传感器安全及灵敏度检查；

（11）对主机数据备份，管理软件的数据备份；数据库整理，系统养护；

（12）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测；

（13） 车位探测器、车位指示灯状态、功能测试；

（14）区域指示屏测试。

8、建筑设备监控系统

（1）各控制主机：

①清洁各控制主机过滤网；

②检测操作系统；

③检测电源电压电阻；

④检测各控制软件各点位；

⑤检测主机与分机线路传输。

（2）现场设备：

①检测模块状态；

②检测继电器状态；

③检测端子排是否短接虚接；

④检测强电与弱电是否隔离；

⑤检测各端子供电电压；

⑥检测模块控制端接线是否短路断路；

⑦检测输入输出端线路，是否短接或断路；

⑧清洁箱体及配线盘灰尘。

9、公共广播系统：

（1）广播系统主机；

①广播电源时序器工作是否正常；

②消防功放与广播功放线路有无短路；

③广播前置放大器各路检测；

④广播编程器、CD机检测；

⑤广播监听器各路工作是否正常；

⑥消防报警信号发生器检测；

⑦检测强切电源；

⑧消防信号接口工作情况，在消防信号输入后广播是否联动。

（2）广播喇叭：

①各楼层广播喇叭工作是否正常；

②各防区工作是否正常；

③电井内音量控制器检测。

10、 信息发布系统：

（1）系统电源检测与保养；

（2）服务器灰尘清理，功能检测维护保养；

（3）系统电压检测、使用功能检测维护保养；

（4）系统连接线路常规检查；

（5）前端显示屏及LED大屏灰尘清理，设备连接检查维护；

（6）系统网络维护。

11、餐饮管理系统：

（1）数据库软件的日常维护，升级，清理缓存；

（2）服务器电脑灰尘清理，功能检测、维护保养；

（3）各餐饮服务区位置的消费机工作是否正常；

（4）检查前端餐饮工作站电脑的分控软件是否运行正常；

（5）整个系统的网络维护。

## （二）报修服务

应采取专业智能化维修工程师驻点服务制度，采用7*24小时服务响应。

1、日常报修

日常报修响应：15分钟内响应并到达现场，维保服务期间如有设备损坏，在有备件时更换备件解决（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

法定节假日期间（元旦、五一、国庆、春节等长假），应实行区域值班制度，以保证在节假日期间，能够报修接报有响应，突发事件能处理。

特殊的时间段，如重大活动，大型会议会场需要维护保障（采购人要求），应实行专人维护保障制度，服从采购人安排。

对现场技术人员无法独立解决的故障，投标人应指派技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作等。

2、紧急报修

（1）紧急报修响应

紧急报修接报后，5分钟内响应，非工作时间2小时响应到达现场。弱电系统如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决，如有设备损坏需拆下送厂家维修，则以厂家服务为准。但应通知采购人恢复时间，同时采取应急方案保障采购人最低限度的安全使用功能。

（2）紧急报修包括如下情况：

①视频安防监控系统瘫痪或重要/主要设备出现故障，严重影响监控效果；

②停车管理系统出现道闸不能开闭或无法读卡等的故障；

③防盗报警系统出现多防区“误报”（防区数量占总数量的1/2以上）；

④门禁系统出现除断电外，其它任何方法都无法开启的故障；

⑤会议系统出现功能性故障，不能正常使用。

## （三）维保服务工作重点

确保系统安全稳定运行

针对电子设备随着时间的推移逐步老化的问题而制定科学的维保措施是维保工作的重点。

应考虑通过以下方法来确保系统稳定性：

1、准备足够的备品备件，根据智能化系统维护的经验，以及设备运行的特点，采购一部分易损关键设备作为备品备件；

2、检查易损件，对已影响使用性能的应及时予以更换；

3、完善内部管理机制，提高故障处理效率。

配合采购人物业做好总体预防性措施，有针对性地开展确保稳定运行的各项活动。

4、管理要求

（1）投标人须与采购人保持必要的工作交流，定期做好信息反馈，重大情况须及时报告；

（2）采购人每年对投标人进行考核评比,如考核分值＜60分的为不合格，采购人可终止合同,由投标人承担违约和赔偿责任。年度考核合格后方可续签下一年度合同。

（3）投标人必须接受采购人的监督。

四、商务资信要求：

1、服务期限：三年。合同一年一签。

2、本项目要求投标人安排驻场维护人员，并保证7×24小时通信畅通，要求发生故障5分钟内响应，60分钟内赶到现场，跟进督促原厂维护保养设备（维保服务由投标人统一组织实施，若原厂在保的投标人与原厂对接协调，不在保由投标人负责）。

3、投标人维护人员须具备维修设备的经验,具备一定的计算机网络知识,具有2年以上维保经验。

4、项目组成人员须采购人备案归档，服务期间不得更换，特殊情况必须更换的，更换人员满足工作及工作组组成要求的，经采购人书面同意后，方可进行，否则视同中标人违约；投标人须做出项目组组成人员结构及同等人员更换承诺；

5、投标人须简明扼要的列出实施方案与质量保证概况，并在要求递交的投标文件中进行详细论述；投标人未递交招标文件要求的文件与内容，是投标人的投标风险。

6、运行维护所需的设备必须为在中国可合法销售的产品。

7、付款方式：维保服务费于合同签订后一个月内支付合同总额的50%，合同期满后一次性付清余款（不计息）。

五、业绩

提供 2016年以来类似案例。

六、投标人根据自身能力，提供优惠条件。

七、投标报价要求

本项目服务期限为三年。投标报价应包含三年内巡检、维护、清洁、维修人工费等一切费用及税金，在维保服务期内不再另行支付其他费用。投标人须提供报价明细清单和不计入投标报价的维保备品备件清单限价表。

八、项目的特殊要求及说明

★1、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》规定，凡参与镇海区政府采购活动的投标人，必须在“浙江政府采购”网站（www.zjzfcg.gov.cn）和“宁波政府采购”网站（www.nbzfcg.cn）进行供应商注册登记。

★2、政府采购政策

以中小企业身份参加投标的，应符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定并提交《中小企业声明函》。

按政府采购政策本项目对小型和微型企业提供服务的价格给予6%的扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

不计入投标报价的维保备品备件清单限价表

| 序号 | 备品名称 | 参考参数/型号 | 数量 | 单价上限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源 | 12V/10A | 1 | 100 |
| 2 | 摄像机POE供电模块 |  | 1 | 150 |
| 3 | 电梯摄像机楼层显示器 |  | 1 | 580 |
| 4 | 电梯摄像机双绞线传输器 |  | 1 | 500 |
| 5 | 普通红外半球摄像机 | 130W-200W像素 | 1 | 650 |
| 6 | 普通红外枪式摄像机 | 130W-200W像素 | 1 | 650 |
| 7 | 六类网络面板 |  | 1 | 20 |
| 8 | 六类网络模块 |  | 1 | 18 |
| 9 | 报警单防区模块 |  | 1 | 80 |
| 10 | 报警八防区模块 |  | 1 | 650 |
| 11 | 报警双鉴探头 |  | 1 | 560 |
| 12 | 门禁开关电源 | 12V/20A | 1 | 180 |
| 13 | 室外安防红外光栅 | 距离50-100米 | 1 | 950 |
| 14 | 全彩LED模组 |  | 1 | 520 |
| 15 | LED屏电源模块 |  | 1 | 200 |
| 16 | 信息发布一体机开关电源 |  | 1 | 100 |

备注：1、以上备品列表为常用备品备件，具体型号参数需按照现场

实际更换的部位进行调整适配。

★ 2、投标人应对表中的维保备品备件所需的费用进行报价，但其报价不得超过对应的单价上限价，超过对应单价上限的报价为无效报价，其投标也将视为无效投标。

镇海区行政中心智能化系统维保服务项目

考核细则

一、服务规范要求

1、工作人员应端正仪表礼仪谦逊，规范工装、持证上岗。

2、不迟到和漏缺作业服务，不随意吸烟、吐痰、吃零食，禁止酒后作业。

3、尊重业主，不与业主发生任何形式的冲突，遵守理解客户的需求需要。

4、不喧哗和随意跑动、急走，自觉维护业主正常的办公秩序环境。

5、不私自翻阅和动用业区域的文件、资料、财物，不随意透露客户的相关信息。

6、尊重并服从采购人和采购人物业公司的监督检查和管理。

7、理解并执行采购人或采购人业主提出的任何智能化系统维保指导工作的建议要求。

二、维修更改作业规范内容

1、建立健全必要的安全生产培训、管理制度，严格遵守并有效落实各类安全生产规定要求。

2、单次维修作业服务单必须经采购人确认。

3、提供维修耗材清单（品牌、规格、数量），维修零部件必须提供品牌原始发票复印件、合格证、出厂编号，质保期必须≥12个月。

4、维修时应采取必要的防护措施，禁止影响业主并加强自身防护。

5、维修作业完成应对现场进行清理和换下的废旧物料交由采购人统一回收处理。

三、考核标准

1、考核评分

考核分值≥90分的为合格；考核分值=80～89分的扣除维修费用5%；考核分值＝60～79分的扣除维修费用的20%；考核分值＜60分的终止合同。

2、投标人要更换配件的需经采购人同意确认，未经采购人同意更换配件（品牌、规格）由投标人自行负责。

3、投标人需按照合同或投标文件约定的操作规范操作，未按规范操作的每发现一次扣5～10分。

4、合同期内因投标人原因发生安全生产事故，采购人有权解除合同，并由投标人赔偿经济损失。

5、响应速度：接到报修电话后要求在2小时内到达故障现场，超过规定时间每次扣10分，超过12小时未响应扣50分。

6、因重大事项采购人需要投标人配合的，投标人接到采购人通知后，须无条件配合，违反一次扣40分。

- 文明施工：

（1）施工现场卫生状况没有恢复的每次扣5～10分。

（2）施工过程中因投标人原因造成其他财物损坏的，除了要照价赔偿损失外，每次扣10～20分。

（3）每次维修或者保养必须向采购人物业公司工程部签到，不通知物业人员而擅自进入施工现场的，一旦发现，每次扣5～10分。

（4）每次维修或者保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并由物业人员或者物业管理中心技术员签字，存档后以备溯源，若不填写作业单，每发现一次扣5～10分。

第三章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海区行政中心智能化系统维保 |
| 2 | 项目编号：ZHZFCG2019036G031 |
| 3 | 采购人式：公开招标 |
| 4 | 采购人：宁波市镇海区机关事务管理局 联系人：李一东 联系电话:0574-89287021 宁波市镇海区政府采购中心联系人：蔡娅萍 联系电话：0574-89287195 传真：0574-86276593 |
| 5 | 项目预算价：143.7万元。 招标上限价为143.7万元。服务期限：三年。合同一年一签。 付款方式：按招标文件中相关规定。 |
| 6 | 采购内容：镇海区行政中心智能化系统维保。 |
| 7 | 投标所提供的货物、服务国家有强制性要求的，投标人应具备相应的资格或资质。 |
| 8 | 本项目为政采云平台电子交易全流程项目。招标文件实行“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）网上获取。 |
| 9 | 投标人成功上传加密投标文件，但无法读取时，方可调用备份电子投标文件（投标人须在政采云平台成功上传加密电子投标文件，否则不予调用备份电子投标文件），因投标人自身原因导致无法解密的后果自负；若出现有一家及以上投标人的上传及备份电子投标文件无法正常读取的情况，则所有投标人均不作否决投标处理，启用所有投标人的纸质投标文件进行线下评审。 |
| 10 | 1、本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人应在政采云平台上传加密电子投标文件。 （2）符合政采云平台要求的数据电文形式，以U盘存储的备份电子投标文件，数量1份 。 （3）备份纸质投标文件：资信商务文件、技术文件、投标报价文件，单独装订成册，正本各一份、副本各二份。 2、投标文件的密封、签署、盖章要求等按照招标文件规定。 3、投标人的投标文件一律不予退还。 |
| 11 | 投标截止时间、开标时间及地点：按招标文件中规定。 |
| 12 | 投标人认为招标文件有表述不清晰等疑问的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出询问。 |
| 13 | 1、投标人如认为招标文件存在限制性、排他性或者其他违法等内容，使自己权益受到损害的，应在获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日七个工作日内提出质疑。质疑书必须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。 2、投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。 3、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，将以“公告”的形式分别在“浙江省政府采购网”和“宁波公共资源交易网镇海区分网”上发布，投标人应及时登录上述网站查看和下载，未及时查看和下载的后果自负。 4、接收质疑书联系人：姚莹 联系电话：0574-55886176 传真：0574-86276593 |
| 14 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目不收招标代理服务费。 |
| 15 | 投标保证金交纳按招标文件要求。除招标文件中规定不予退还保证金情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。 |
| 16 | 现场考察或答疑会：本项目不组织。 |
| 17 | 评标方法及标准按招标文件中评标方法及评分标准。 |
| 18 | 本次招标有关信息公告媒体： 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 宁波公共资源交易网镇海区分网（zhenhai.bidding.gov.cn） 请投标人随时关注本项目招标公告发布后，后续可能出现的修改通知、澄清说明、评标结果公告等，如有错过，后果自负。 |
| 19 | 签订合同：按中标通知书的规定。 |
| 20 | 投标文件有效期：六十天。 |
| 21 | 解释：招标文件的解释权属于采购人、招标人。 |

# 一、总  则

# （一）适用范围

## 本文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等。法律、法规另有规定的，从其规定。

# （二）定义

## 1、“采购人”系指提出本次项目采购的单位。

## 2、“招标人”系指宁波市镇海区政府采购中心。

## 3、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 4、“货物、服务”系指投标人按招标文件规定，须提供的设备、设施、配件、安装、调试、售后服务或项目服务及相关全部内容。

## 5、“项目”系指招标文件中所采购的货物、服务及相关全部内容。

## 6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

## 7、“★”系指不允许偏离的实质性要求和条件，不得有正偏离和负偏离。

# （三）招标方式和项目预算价

## 1、公开招标。

## 2、本次项目预算价和最高限价见投标人须知前附表。

# （四）投标委托

## 参加投标的投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，还须有法定代表人出具的授权委托书。被授权人不得再授权。

# （五）投标费用

## 本项目不收取招标代理服务费。

## 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

# （六）联合体投标要求

## 本项目不接受联合体投标。

# （七）转包与分包

## 不允许转包。

## 若允许分包的，投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## ★（八）特别说明

## 1、投标人在投标时使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等应当是本法人所拥有，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，一律不予以确认。

2、根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加招标投标活动。

3、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按照文件要求提交投标文件等，全面客观地反映自身能力和投标货物技术参数、性能指标或提供服务具体内容等，并对真实性负责。

# （九）质疑和投诉

## 1、投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不符合一次性要求的，对其相应质疑不予答复。

## 2、投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向镇海区财政局投诉。

## ★3、质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关确凿的事实、证据、来源或线索，及其所依据的有关法律、行政法规、部门规章名称及具体条款的内容，并符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）有关规定，便于调查、答复和处理。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成

## 招标文件由以下部分组成：

## 1、公开招标公告

## 2、招标需求

## 3、投标人须知

## 4、评标方法及评标标准

## 5、镇海区政府采购合同

## 6、投标文件格式

# （二）投标人的风险

## 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件内容作出全部实质性响应、提供材料有误或表达不清，均是投标人的风险，并可能导致其投标认定为投标无效。

# （三）招标文件的澄清与修改

## 1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，应在规定期限内以书面形式向采购人提出。

## 2、采购人对投标人提出的问题在原公告发布网站公告或以书面形式答复所取得招标文件的投标人，其他形式的答复均无效。

## 3、采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在招标投标截止时间前十五日在原公告发布网站公告并以书面形式通知所有取得招标文件的投标人。投标人以传真或书面确认答复已收悉，没有确认的，视为默认。

## 4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。

# 三、投标文件

# （一）投标文件编制

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件内容不完整、内容错误、表述不清、编排混乱等导致投标文件被误读、漏读、解读不一或者查找不到等引起的一切后果由投标人负责。

1、投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件和备份投标文件。备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件和备份纸质投标文件。

（1）电子投标文件，按政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南”及本项目招标文件要求制作、加密并上传的投标文件。

（2）备份电子投标文件，按政采云平台“供应商政府采购项目电子交易操作指南” 及本项目招标文件要求制作的，以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子投标文件。

（3）备份纸质投标文件，按“投标文件的组成”要求编制而成的纸质投标文件。

备份纸质投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写。信誉业绩、合同等是复印件的应加盖单位印章。

备份纸质投标文件不得涂改。除投标报价外，若有修改错漏处，须投标人盖印章或者法定代表人、被授权人签字或盖印章。

2、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件、备份纸质投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标无效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件、投标报价文件三部分。

1、资信商务文件由资格文件、信誉业绩和商务条款组成。

（1）资格文件：

投标人应符合招标公告中合格投标人的资格与要求，并提供真实的以下证明材料，若提供材料不全、有误或表达不清，导致投标资格无效，责任由投标人自负。

①法人营业执照；

②投标人声明函、政府采购统计基础信息表；

③法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

④最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录；

⑤具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（2）信誉业绩

①具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

②业绩

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷、违法违规记录等）；

（3）商务条款

①投标保证金凭证（可在开标现场提交）；

②政府采购合同条款修正条款；

③售后服务措施和承诺给予采购人的各种优惠条件；

④商务响应偏离表。

2、技术文件

（1）项目总体要求的理解与对策；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（资质或资格、实施人员及其技术资格等）；

（3）保证技术质量的措施；

（4）保证项目实施的组织方案及安排；

（5）技术服务、计划措施；

（6）合理化建议和改进措施；

（7）技术响应偏离表。有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等。

（8）标准与配置、质量检测报告、使用说明书。

3、投标报价文件：

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）不计入投标报价的维保备品备件清单限价表；

（4）中小企业声明函；

（5）落实政府采购政策的其他材料。

# （三）投标文件的语言及计量

1、投标人及投标文件与采购人或招标人就有关招投标事宜所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应中文汉语书写。投标人因项目实际需提供的外文资料的，应当完整、客观、真实的翻译为中文汉语。中文汉语以外文字表述视同未提供。

2、计量单位，除招标文件有明确规定外，一律采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

# （四）投标报价

1、投标以人民币报价，其他币种视同未响应。

★2、投标报价按招标文件提供的格式填写。报价应是履行合同的最终价格，包含税费一切费用。不允许有选择性投标报价。

# （五）投标文件的有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

# （六）投标保证金

1、投标人须按招标文件要求交纳投标保证金。否则其投标将被拒绝。

2、未中标人交纳的投标保证金，在采购人中标通知书发出后五个工作日内无息退还。中标人交纳的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金。

4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回投标文件或已投标的在投标截止时间后退出投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）投标人串通投标等其他严重扰乱招投标行为的；

（5）法律法规规定的其他情形。

# （七）投标文件的份数、包装、签署、递交和撤回

1、投标人按招标文件要求编制资信商务文件、技术文件、报价文件。电子投标文件1份，按政采云平台规定进行CA签章，上传至相关模块；以介质（U盘）存储的备份电子投标文件1份，装入密封袋内封装，密封袋上注明投标人名称、项目名称、项目编号，并加盖投标人印章；备份纸质投标文件正本一份、副本二份，按资信商务文件、技术文件、报价文件三部分，单独装订成册，在封面应注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的复印件。

2、备份纸质投标文件包装，投标人将编制的资信商务文件、技术文件、报价文件，分别装入三个密封袋内封装，密封袋上面注明投标人名称、文件名称（资信商务文件、技术文件、报价文件等）、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人印章。然后将三个密封袋密封成一包，上面注明投标人名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人印章。

★3、投标文件签署要求

（1）备份纸质投标文件，投标人名称和签名在手写时应书写工整，字迹清晰。

（2）按投标文件（格式）要求位置盖章签署，印章、字迹清晰。要求法定代表人或被授权人签名的，应其本人签署。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，以书面通知采购人或招标人。修改后重新递交的投标文件应当按招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5、投标截止时间后一律拒收投标文件。

6、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。因标记混乱造成投标文件被误投或提前拆封的责任由投标人承担。

# 四、开标

# （一）开标准备

1、采购人或招标人按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标，邀请投标人代表参加开标会，投标人代表应出示相关身份证明材料和签到，出未席或未签到的，视同默认开标程序。

2、投标人不足3家的，不得开标。

# （二） 开标程序

1、宣布开标、评标期间的纪律和有关事项。

2、由投标人或者其推选的代表检查备份投标文件的密封情况；经确认无误后，投标人登录政采云平台，在“项目采购—开标评标”功能模块使用CA证书对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为自开标时间起1个小时内。

3、政采云平台系统内开启资信商务文件、技术文件、报价文件，宣布投标人名称、投标价格。

4、如启用线下开标，则由采购人或者招标人工作人员对备份纸质投标文件当众拆封唱标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

5、开标过程由采购人或者招标人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表不签字的，不影响开标结果。

6、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7、中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和宁波公共资源交易网镇海区分网（zhenhai.bidding.gov.cn）发布，不再另行书面通知参与本项目的所有投标人。

（三）开标异常情况处理

本项目原则上采用政采云电子化开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下规定处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，政府采购中心将开启所有投标人递交的以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，CA加密的电子投标文件自动失效。

2、若因政采云平台原因无法读取或电子化开评标无法正常进行，政府采购中心将开启所有投标人递交的备份纸质投标文件，以完成开标，CA加密的电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，政府采购中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，政府采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

# 五、资格审查

1、开标后，采购人或招标人按照招标文件的要求，对投标人提供的资信商务文件中资格文件进行资格审查，确定合格投标人。

2、经审查，合格投标人大于三家的，进入评标程序环节。合格投标人不足三家的，不得评标。

# 六、评标

# （一）评标委员会组成

评标委员会按政府采购法和政府采购有关规定组成。

# （二）评标的方式与原则

按照政府采购的法律法规、招标文件、评标方法及评分标准对投标文件进行评审，投标文件以外的补充、纠正、佐证等一概不予认可，依法进行澄清、说明、纠正除外。

评标委员会应遵循公平、公正、客观的原则，按招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行评标、定标。

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。不向外界透露任何与评标有关的内容。

任何单位和个人不得干扰、影响评标工作的正常进行。

# （三）评标程序

1、评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、通过符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定进行评审。投标文件中的存在含义不明确、同类事件表述不一致或者有明显笔误、小数点移位、计算错误等问题，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，其内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由法定代表人或被授权人签字。投标人代表未到场不能作出澄清、说明、纠正的，投标人拒绝澄清、说明、者纠正的，投标人澄清、说明、纠正的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

4、评标委员会按照招标文件中规定对符合性审查合格的投标文件评审后，依据评标方法和标准对资信商务、技术和价格综合评估比较与评价。

5、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按得分由高到低顺序推荐（确定）中标候选人。

# （四）错误修正原则

开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

不同文字投标文件的解释发生异议时，以中文文本和法定计量标准为准。

按上述要求修正错误后投标人不同意的可书面提出意见，但其投标文件作为无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过对投标文件修正、撤消不符合要求的条款或通过投标文件以外的补充、纠正、佐证等，使其投标成为实质上响应的投标，依法进行澄清、说明、纠正除外。

1、有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的或未通过资格审查的；

（4）投标超出经营范围且不能证明履约能力的；

（5）投标文件正、副本实质性内容不一致，投标人又不能确定以正本为准的、投标文件格式项目不齐全、意思表述不明确、前后矛盾、使用文字、计量单位不符合招标文件要求的（评标委员会认定为笔误、小数点移位等，允许其当场更正的除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（7）对招标文件中标有“★”条款发生正或负偏离的。

（8）未在规定期限内或未按规定方式获取招标文件的。

（9）投标人未在规定期限内在政采云平台成功上传加密电子投标文件的。

2、在资信商务、技术评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；

（2）明显不符合招标文件标明的技术指标、质量标准的;

（3）允许偏离的技术、性能指标，偏离项或值超过招标文件规定的；

（4）投标技术方案不明确，存在二个或二个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（5）擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（6）对招标文件中标有“★”的条款发生正或负偏离的。

3、在价格评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币或未按照招标文件标明币种报价的；

（2）报价超出采购上限价，采购人不能支付的；

（3）具有选择性投标报价的。

★4、法律法规或招标文件明确规定应作为无效投标的。

# （六）评标过程的保密

采用不公开方式评标。凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 七、定标

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人或授权评标委员会确定中标人。中标人确定后，中标公告发布在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和宁波公共资源交易网镇海区分网（zhenhai.bidding.gov.cn）。

# 八、合同授予

# （一）签订合同

1、中标人收到中标通知书后及时与采购人签订合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

2、自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报镇海区政府采购管理办公室备案。

# （二）履约保证

1、签订合同前，中标人同采购人商定交纳履约保证金的方式等。

2、应按合同约定认真履行规定的义务，如不按合同的约定履约，违约方应承担违约责任。

3、合同履行完毕后五个工作日内退还履约保证金。

第四章   评标方法及评标标准

一、总则

本评标方法及评分标准仅适用本项目对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务资信和技术评估，综合比较与评价。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

二、评标办法

评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分、技术分、商务资信分等组成。对已通过资格性检查和符合性检查的合格投标文件进行商务资信、技术、报价等评估，综合比较与评价。评标总分为各项得分的汇总（总分=价格分+技术分+商务资信分）。按总分由高到低顺序排列，相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法并保留小数二位。

三、评标内容及标准

（一）价格分（A=15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（包括按政策规定扣除后）最低的投标报价为评标基准价并得价格分A分，其他投标人的价格分按下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×A%×100。

按政府采购政策本项目对小型和微型企业提供服务的价格给予6%的扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的报价均超过采购上限价，采购人不能支付的，本次招标失败。

（二）技术（B=65分、商务资信（C=20分）按照评标委员会成员的独立评分结果汇总。计算公式：投标人的技术、商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（一）技术分（B= 65分）

| 评分内容 |
| --- |
| 技 术 分 65 分 | 根据投标人对维保服务实施的科学性、严密性、合理性、全面性等方面进行评分。15分 |
|  | 根据投标人管理规章制度的健全性、保证质量的方案和措施的合理性进行评分。10分 |
|  | 根据投标人对本项目安全保障及应急措施的合理性、可行性进行评分。10分 |
|  | 根据投标人提供的有助于维保服务过程的管控、数据记录的统计进行评分。10分 |
|  | 根据投标人对本项目的服务响应的有关承诺及后续服务承诺进行评分。8分 |
|  | 根据投标人对本项目维保备品报价的合理性等进行评分。6分 |
|  | 投标人拟派本项目负责人具有工信部颁发的网络工程师和工信部颁发的系统集成项目管理工程师证书。一个得1分，最高2分。 |
|  | 投标人拟派本项目技术负责人具有信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书的得2分。 |
|  | 投标人拟派本项目运维工程师具有信息安全保障人员CISAW安全运维专业级证书的每具备一名得1分，最高2分。 |

（二）资信商务分（C=20分）

| 评分内容 |
| --- |
| 资 信 商 务 分 20 分 | 根据投标人的概况、资信证明材料、综合实力等情况进行评分。6分 |
|  | 投标人具有音视频智能系统集成工程壹级资质证书的得2分。 |
|  | 投标人具有涉密信息系统集成资质证书、CCRC信息安全服务资质认证证书的。一个得1分，最高2分。 |
|  | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书的，一个得1分，最高3分。 |
|  | 投标人具有 “守合同重信用AAA级” 证书和 “企业资信等级AAA级”证书的，一个得1分，最高2分。 |
|  | 投标人自有中型及以上专项作业登高车的得1分。（投标文件中需提供车辆的行驶证复印件及机动车登记证复印件加盖公章） |
|  | 投标人具有2016年1月1日(以合同签订之日起算)至今同类项目业绩，每提供一个得1分，最高3分（投标文件中提供合同复印件）。 |
|  | 根据投标文件制作的优劣进行综合评议。1分。 |

注：要求提供职称和资质证书的人员须为投标人本单位职工，以提供公告发布时前六个月由劳动人事部门出具并盖章的社保证明为准。

第五章 镇海区政府采购合同(服务)

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、服务内容

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1、乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、服务期限和服务地点

1、期限  年，从   年   月   日至   年  月  日。

2、服务地点：

四、结算方式及期限

1、付款方式及期限：

五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

六、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

七、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案。

3、本合同执行中相关的税费均由各方自理。

4、其他约定:

5、乙方交纳合同总金额人民币的    %即       元作为本合同的履约保证金，履约完毕甲方应全额无息退还乙方。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，送镇海区政府采购管理办公室、镇海区政府采购中心各一份。

甲方（章）：               乙方（章）：

地址：                    地址：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：

电传：                    电传：

开户银行：                开户银行：

帐号：                    帐号：

邮政编码：                邮政编码：

签订地点：                签订日期：   年  月  日

第六章   投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1、投标文件最外层的外包装封面格式(可缺)：

项目投标文件

商务/资信文件、技术文件、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、商务/资信文件格式

1、商务/资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

项目商务/资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、商务/资信文件封面格式：

正本/或副本

项目商务/资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

3、商务/资信文件目录

（1）资格文件

①法人营业执照；

②投标人声明函、政府采购统计基础信息表；

③法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

④最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录；

⑤具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（2）信誉业绩

①具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料；

②业绩

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷、违法违规记录等）；

（3）商务条款

①投标保证金凭证（可在开标现场提交）；

②政府采购合同条款修正条款；

③售后服务措施和承诺给予采购人的各种优惠条件；

④商务响应偏离表。

格式：

法人营业执照

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

投标人声明函

采购人、镇海区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              ，自愿参加         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定投标人及其投标产品和服务，就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实。

2、我单位不是采购人的附属机构；也没有与采购人聘请的提供咨询服务的公司及其附属机构任何联系或利益关系。

3、根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》的规定，本单位按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》划分标准属（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为       ，上年末从业人员   人，上年营业收入         万元、上年资产总额         万元。

4、我单位投标的        项目   标项市场平均成交价格为        万元，我单位投标价格为      万元，由本单位提供服务金额         万元。

5、我单位已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，现按规定提交资信商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

6、本投标有效期自开标日起     个日历天。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：           传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：                年　 月　  日

说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件。企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，有物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、宁波政府采购网注册的供应商须根据上年财务报表等，登录进入供应商平台“供应商账户管理”、“单位信息”模块，对照前款说明，可选择修改“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员 人、上年营业收入万元、上年资产总额万元等数据，重新点击会自动显示修改后企业划型信息。

3、有多个标项的，须按每个标标分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、如联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

格式：

政府采购统计基础信息表

| 采购人 |  | 采购金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中标金额 |  |
| 是否专门面向中小企业 |  |
| ★以下内容由投标人按实填写，如有虚假，经查实一律记入不良信誉名单。 |
| 投标人名称 |  |
| 投标金额 | 其中： |
| 企业注册地 | 宁波市内（ ） 宁波市外（ ） |
| 企业类别 | 国内企业（ ）中外企业（ ）外资企业（ ） |
| 企业类型 | 大型（ ）中型（ ）小型（ ）微型（ ） |
| 投标的货物是否本企业制造 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的工程或服务是否本企业承担 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的货物原产地是否在中国境内 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的货物原产地是否在宁波 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的货物是否节能清单产品 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的货物是否环境标志清单产品 | 是（ ）否（ ） |
| 投标的货物是否《宁波市自主创新产品与优质产品目录》内产品 | 是（ ）否（ ） |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：           年  月  日

格式：

法定代表人身份证明书

×××在我           (单位名称)担任         职务，系我          (单位名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

年   月   日

(公章)

格式：

法定代表人授权委托书

采购人、镇海区政府采购中心：

我       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）以我方的名义参加        单位        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约、询问质疑等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年    月    日

格式：

最近一个季度财务状况报告、依法缴纳税收完税单和缴纳社会保障资金记录

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

格式：

具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

具备法律、行政法规规定的信誉、荣誉证书、自主创新、节能环保等材料

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

业绩

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（债务纠纷违法违规记录等）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

投标保证金凭证

项目名称：

项目编号：

（收据粘贴处）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

政府采购合同条款修正条款

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

售后服务措施和承诺给予采购人的各种优惠条件

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

三、技术文件格式

1、技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

项目技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

3、技术文件目录

（1）项目总体要求的理解与对策；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（资质或资格、实施人员及其技术资格等）；

（3）保证技术质量的措施；

（4）保证项目实施的组织方案及安排；

（5）技术服务、计划措施；

（6）合理化建议和改进措施；

（7）技术响应偏离表。有偏离的应标明偏离内容、偏离范围（值）、偏离项数等；

（8）标准与配置、质量检测报告、使用说明书。

格式：

项目总体要求的理解与对策

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（资质或资格、实施人员及其技术资格等）

（复印件的加盖单位公章，自然人签字）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

保证技术质量的措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

保证项目实施的组织方案及安排

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

格式：

技术服务、计划措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

合理化建议和改进措施

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年　 月　  日

格式：

技术响应偏离表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标的实际性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

格式：

标准与配置、质量检测报告、使用说明书

（复印件的加盖单位公章）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

四、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

项目报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2、报价文件封面格式：

正本/或副本

项目报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年  月  日

3、报价文件目录

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）不计入投标报价的维保备品备件清单限价表；

（4）中小企业声明函；

（5）落实政府采购政策的其他材料。

格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：                               单位：元

| 内容 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 镇海区行政中心智能化系统维保 | 三年 |  |
| 投标合计报价（大写）： ￥： |

备注: 1、报价有涂改的，作无效标处理。

2、投标合计报价应包括软件开发费、安装调试费、培训费、税费及其他

等一切费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：                             单位：元

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： ￥ |

注：合计金额应与开标一览表合计金额一致。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

不计入投标报价的维保备品备件清单限价表

| 序号 | 备品名称 | 参考参数/型号 | 数量 | 单价上限价 （元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源 | 12V/10A | 1 | 100 |  |
| 2 | 摄像机POE供电模块 |  | 1 | 150 |  |
| 3 | 电梯摄像机楼层显示器 |  | 1 | 580 |  |
| 4 | 电梯摄像机双绞线传输器 |  | 1 | 500 |  |
| 5 | 普通红外半球摄像机 | 130W-200W像素 | 1 | 650 |  |
| 6 | 普通红外枪式摄像机 | 130W-200W像素 | 1 | 650 |  |
| 7 | 六类网络面板 |  | 1 | 20 |  |
| 8 | 六类网络模块 |  | 1 | 18 |  |
| 9 | 报警单防区模块 |  | 1 | 80 |  |
| 10 | 报警八防区模块 |  | 1 | 650 |  |
| 11 | 报警双鉴探头 |  | 1 | 560 |  |
| 12 | 门禁开关电源 | 12V/20A | 1 | 180 |  |
| 13 | 室外安防红外光栅 | 距离50-100米 | 1 | 950 |  |
| 14 | 全彩LED模组 |  | 1 | 520 |  |
| 15 | LED屏电源模块 |  | 1 | 200 |  |
| 16 | 信息发布一体机开关电源 |  | 1 | 100 |  |

备注：1、以上备品列表为常用备品备件，具体型号参数需按照现场

实际更换的部位进行调整适配。

★ 2、投标人应对表中的维保备品备件所需的费用进行报价，但其报价不得超过对应的单价上限价，超过对应单价上限的报价为无效报价，其投标也将视为无效投标。

格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

(请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年  月  日

格式：

落实政府采购政策的其他材料