公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20192124G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 鄞州区智慧治水信息管理平台建设项目 |
| 采 购 人： | 宁波市鄞州区水利局 |
| 采购代理机构： | 宁波中基国际招标有限公司 |

2019年7月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	5

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  政府采购合同主要条款	30

第六章　投标文件格式	35

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁波市鄞州区财政局批准，现就鄞州区智慧治水信息管理平台建设项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目编号：CBNB-20192124G

- 采购组织类型：委托代理

- 采购方式、用途：公开招标、自用

- 公告期限：2019年7月19日至2019年7月26日

- 采购内容、数量及预算金额：

| 序号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞州区智慧治水信息管理平台建设 | 建设内容主要包括数据采集及入库系统、数据中心、应用系统、基础设施建设等，具体详见招标文件 | 110万元 | 102.61万元 |

- 合格投标人的资格要求（实行资格后审）

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

6.2投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大

税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合

同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

6.4本项目允许联合体投标，联合体参加投标的必须提供联合投标协议；在联合体投标

协议中必须明确各联合投标单位的责任和义务，联合体成员数量不得超过两家。

- 招标文件的发售：

7.1、报名时间：2019年7月19日至2019年7月26日17:00时止（北京时间）。

7.2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名（网上未报名的，将被拒绝投

标）。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中

心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

7.3、供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙

江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

  - 采购文件售价：每套500元人民币，售后不退；采购文件请至公告附件处下载。

7.5、其他：标书费由各供应商在开标现场（投标截止时间前）缴纳至采购代理机构处，如未缴纳将被拒绝投标。

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月9 日9时30分前将投标文件密封送交到宁波市鄞州区行政服务中心五楼（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏），逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月9日9时30分在宁波市鄞州区行政服务中心五楼（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏），投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十一、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进

行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十二、业务咨询

招标人：宁波市鄞州区水利局

地  址：宁波市鄞州区惠风西路55号

联系人：张柯柯

联系方式：0574-89295322

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：吕勇、方芸、吕昕烨

联系电话：0574-87425130/88090063

传真：0574-87425391

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

联系电话：0574-87521835

# 招标需求

前附表

| - 序号 | - 项目 | - 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购内容 | - 鄞州区智慧治水信息管理平台建设 |
| - 2 | - 单位及数量 | - 1批 |
| - 3 | - 交付或者实施的时间和地点 | - 项目工期：新业务平台的开发要求中标后3个月内完成开发，实施及部署，通过初验，进入为期三个月的试运行。6个月内完成项目竣工验收。 - 项目实施地点：采购人指定地点 |
| - 4 | - 需实现的功能或者目标 | - 详见“三、技术需求” |
| - 5 | - 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | - 详见“三、技术需求” |
| - 6 | - 技术规格要求 | - 详见“三、技术需求” |
| - 7 | - 物理特性要求 | - 详见“三、技术需求” |
| - 8 | - 质量、安全要求 | - 合格 |
| - 9 | - 服务标准、期限、效率 | - 详见“三、技术需求” |
| - 10 | - 验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 11 | - 演示时间及地点 | - 无 |
| - 12 | - 样品要求 | - 无 |
| - 13 | - 本项目的核心产品 | 数据采集及入库系统、数据中心、应用系统 |

二、商务需求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 软件系统合格之日起一年，硬件设备质保期三年。 |
| 售后技术服务要求 | 具体详见“三、技术需求” |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的10％ 履约保证金形式，银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），在签订合同之前支付，履约保证金在软件系统质保期结束后无息退还。 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 付款方式 | 项目实施完成通过初验后支付合同总价的50%，项目终验合格后10个工作日内支付合同总价的50%。 |

三、技术需求

- 项目概况

## 1.1建设背景

2013年11月，浙江省委十三届四次全会作出了“五水共治”的重大战略部署，将治水作为推动浙江省经济转型升级的突破口，作为优环境惠民生的重要举措。“五水共治”既是“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”的统筹共治，更是浙江省上下社会各界群策群力的社会共治。

2018年，浙江省提出“污水零直排区”的建设行动方案，为深入贯彻落实省第十四次党代会精神和《浙江省水污染防治行动计划》，乘势而为高水平推进“五水共治”，切实巩固提升治水成果，有效解决“反复治、治反复”问题，实现“决不把脏乱差、污泥浊水、违章建筑带入全面小康”的目标，通过全面推进截污纳管，建立完善长效运维机制，基本实现全省污水“应截尽截、应处尽处”，使城镇河道、大江大河水环境质量进一步改善，河湖水生态安全保障进一步提升。为此，利用智慧化的手段开展河道设施管理，对于改善城市生产生活环境，提升城市整体安全等级是十分有必要的。

宁波市认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全面落实市委《关于加快发展生态文明努力建设美丽宁波的决定》(甬党发[2013]17号)，按照“双驱动四治理”决策部署，以”五水共治”倒逼转型升级，充分发动全社会广泛参与，科学谋划、通盘设计、强势推进，通过建设一批事关长远的重大治水项目和持续开展声势浩大的专项整治活动，切实形成科学治水、依法治水、铁腕治水的良好局面，促进水资源水环境与经济社会发展相适应,为实现“两个基本”目标、建设“四好示范区”奠定更加坚实的基础。

自“五水共治”攻坚战打响以来，鄞州区把治水作为转型发展的引领工程，以“两百亿投资、二十大工程、十大举措”为重点，科学治水、系统治水、高效治水、铁腕治水，全面推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水的坚强决心和实际成效，全面推进“五水共治”和“剿灭劣V类水”的工作。借五水共治的东风，目前鄞州区的河道已有很大的改善，但仍然存在沿河排污口不规范、建筑项目泥浆屡屡直排、拆迁地块垃圾入河等问题。

随着五水共治工作的深入推进，精细化管理要求逐步提高，主管部门在人力上和技术上都难以有效支撑，治水信息化管理已成为不可阻挡的时代潮流。

## 1.2建设目标

通过本项目的建设，在现有的治水信息化的基础上，通过整合分散在各部门的信息数据资源，建立详尽的鄞州区内河信息汇集，对于城区的城市管网进行调查，建立排管的数据库，监控排口的活动情况，掌握防汛的水位情况，对于污染严重的河段加强监控。实现各部门之间信息化建设的优势互补，实现鄞州区域内的治水管理信息资源整合、治水数据全面共享、治水基础信息实时采集、治水业务实时监管、治水问题实时处置的目标。为实现治水精细化管理、动态化监管提供保障，打造良好的生态环境。

1、数据全面共享

共享现有鄞州区五水共治办及水利局等相关部门采集来的水位监测数据、实时水、雨情数据、水利工程数据以及内河等数据（根据相关职能，内河已合并到水利局），实现所有涉河数据的共享。

2、信息实时采集

实时采集其他各单位共享的河道水质数据、水位数据、管污染源数据、实时水、雨情数据、水利工程数据、河道信息、河长制信息、以及水闸及泵站数据等，为河道的管理提供支撑。

3、业务动态监管

对河道的治理情况、工程情况、巡查情况进行动态监管。

4、问题协同处置

对河道监测发现的问题，及时下派到属地乡镇街道和相关部门进行处置。协同处置、实时跟踪。

## 1.3建设内容

本次项目的建设内容主要包括数据采集及入库系统、数据中心、应用系统（河情一张图、信息查询统计系统、治水辅助分析决策系统、信息预警及推送系统以及河道巡查APP）、基础设施建设（视频系统接入、后端系统展示中心改造、政务云部署）等建设内容。

- 采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 要求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集及入库系统 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 2 | 数据中心 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 3 | 应用系统 |  |  |  |
| 3.1 | 河情一张图 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 3.2 | 信息查询统计系统 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 3.3 | 治水辅助分析决策系统 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 3.4 | 信息预警及输出系统 | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| 3.4 | 河道巡查APP | 1项 | 详见招标软件部分功能需求 |  |
| （二）基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频系统接入 | 1项 | 详见“技术需求” |  |
| 2 | 后端系统展示中心改造 | 1项 | 详见“技术需求” |  |
| 3 | 政务云部署 | 1项 | 详见“技术需求” |  |
| （三）系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统安装、测试、调试、培训 | 1项 | 需针对本项目中平台管理人员及其他相关人员进行操作、维护等培训。提供完整的培训方案。 |  |

- 功能需求

## 3.1总体要求

1、总体设计要求

1）系统采用当前先进的B/S架构，利用先进的面向对象技术、设计模式和插件技术来提高软件的通用性和复用性；

2）要求数据库满足分布式部署的要求，能根据系统访问的用户数灵活扩展。

3）系统必须具备平台化的特点，重点业务模块采用模块化的设计策略，具备二次开发能力，支持各种操作系统和各类数据库系统，便于未来系统扩展以及与其他系统的整合；

4）系统拥有维护工具，用户可及时、方便地对数据进行后台维护、更新信息，同时提供网络服务功能。

5）支持各类主流浏览器内核并兼容各类主流浏览器及其不同版本，支持述浏览器的Web插件；

6）对于数据中心的设计要求，能够使数据库的库表结构变化不影响程序，或程序的变化也不会影响到库表结构。能够支持oracle、SQL Server和My SQL等多种关系型数据库。

7）支持多层的组织架构。

2、系统安全要求

1）系统中各类保密信息不会被非法窃取，具有身份验证、权限管理、细分系统访问权限。支持使用USB设备、身份认证等安全控制措施。

2）系统能够能够实现多种方式的认证。

3）提供合理的数据备份和恢复机制，对数据库中的数据进行备份。

4）在整个系统设计过程中要充分考虑到，满足安全保护要求。同时在设计方案中要着重体现，提供相应的解决方式。

5）系统对外来侵入的控制采用防火墙和数据隔离技术配合操作系统及应用软件来完成，并可使用数字证书技术用于保障用户的安全和权利。

3、扩展性要求

1）应充分考虑软件方面的便利升级。

2）可与管理部门相关系统对接。

3）系统采用模块化设计，插件方式组合，为后期开发、二次开发提供非常便利的接口。

4）系统能灵活的进行参数设置、代码维护，能根据需求的变化而快速实现用户的要求。

4、实用性要求

1）能够充分考虑不同使用者的实际需要。

2）用户接口及界面设计要充分考虑，进行优化设计，界面尽可能美观大方，操作简便实用。

## 3.2数据采集及入库系统功能需求

| 序号 | 功能指标 |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集范围 |  | 需要通过前期项目的调研，确定本次项目的数据采集系统所涉及到的信息，主要为： 治水基本信息：包括河道信息，河长信息，河长牌信息、排口信息、管网信息、截污井设备信息、泵站信息、水闸信息、污水处理厂信息、内河数据、河道养护信息以及区范围的水系、水网信息等。 监测信息：主要包括河道的水质水位、实时水雨情信息、污染源等相关信息。 管理信息：主要包括河道的相关巡查、管理和处置信息。 |
| 2 | 数据采集内容 | 采集鄞州区水利局的数据 | 对接水利局的相关业务系统，采集已建成的下穿涵洞、内河、外江的水位监测信息，实时水、雨情信息，水利工程信息，沿江气闸泵站信息、河道信息以及即将管理的内河相关数据等。 |
|  |  | 采集鄞州区五水共治办数据 | 对接五水共治办现有的数据情况，包括河长信息、河长牌情况、排口信息、河道水质监测信息、入河（湖）污染源调查信息、污染源来源调查信息、污水零直排作战信息、排污专项规划信息、污水零直排区创建项目计划信息以及全域调水形势信息，能够将这些信息通过统计分析可视化的展现在平台上。 |
|  |  | 区域视频共享平台 | 和鄞州区的区域视频共享平台进行对接，采集城管局、水利局、环保局等部门汇集在区域视频共享平台的与治水相关的监测视频信息。 |
|  |  | 采集“智慧宁波”时空信息云平台的数据 | 和宁波市规划与地理信息中心进行对接，采集“智慧宁波”时空信息云平台上和治水相关的信息资源，主要采集鄞州区水系图（河流、水库等）、水利线、积水区、给水设施、给水管线、排水设施、排水管线、污水处理厂、废水监测点、水质自动站、水工设施（堤坝、闸、排管泵站等）城区低洼地段和道路易积水区数据、鄞州区重点企业能源和主要污染源排放在线监测信息等主要包括鄞州区水系图、水利线、积水区、给水设施、给水管线、排水设施、排水管线、污水处理厂、废水监测点、水质自动站等信息资源。 |
|  |  | 采集宁波河道APP的数据 | 和市级“宁波河道APP”进行对接，采集与鄞州区相关的河道基本信息、河长制的相关信息、巡查记录、水质监测信息、投诉信息以及相关统计报表。 |
| 3 | 数据入库 |  | 根据数据采集方式的划分，将各部门相关的数据通过相应的接口和网络将所需的信息按照排口普查数据入库、雨污分流等水利工程数据入库以及鄞州区五水共治办及水利局等相关部门的电子数据进行入库，汇集到智慧治水信息管理平台的数据库上。 |

## 3.3数据中心功能需求

| 序号 | 功能指标 |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  | 数据中心建设主要是对入库的数据进行电子化、清洗、分类、转化、关联等处理流程后，结合功能和业务的需求，建设基础数据库。 |
| 2 | 数据电子化 |  | 对部分纸质文件电子化，雨污分流改造工程等图纸，应由业主单位提供电子稿，中标单位负责将雨污分流改造等工程的信息并关联到具体的小区，能够可视化地展示在地图上。 |
| 3 | 数据清洗 | 总体要求 | 利用有关技术如数理统计、数据挖掘或预定义的清理规则，发现并纠正河道相关数据文件中可识别的错误，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值、重复值等。确保数据在入库前，对来源于各渠道的数据进行自动清洗，删除重复信息、纠正存在的错误，保证河道相关信息入库时数据的一致性和准确性。 |
|  |  | 检查数据的一致性 | 检查相关数据的一致性，发现不一致，进行处理。 |
|  |  | 检查数据的准确性 | 检查数据的准确性，对残缺数据、错误数据和重复数据进行处理。 |
| 4 | 数据分类 |  | 根据数据类型，把相异的和需要分别管理的信息区分开来，然后确定各个集合之间的关系，形成一个有条理的分类系统。 |
| 5 | 数据转化 |  | 对同种数据的格式进行统一管理，从而保证数据的一致性。 |
| 6 | 数据关联 |  | 把河道基础数据、涉河基础数据和基础地图进行关联，获取上述数据的坐标点，根据坐标关系，实现与基础地图的关联，为后续的应用叠加提供基础。 |
|  |  |  | 数据关联的主要内容包括坐标提取、坐标转换、坐标偏移处理等内容。 |
| 7 | 基础数据库 | 涉水设施数据库 | 涉水设施主要包括管道、窨井、泵站、污水处理厂等设施设备共同组成的收集、传输和处理污水的网络，需要保存相关数据。 |
|  |  | 运行管理数据库 | 运行管理数据库主要包括各部门各阶段系统所运行历史数据和实时监测数据。主要包括 1、历史数据 鄞州区水利局、五水共治办以及相关单位之前记录水质水位监测、水雨情监测、泵站、排口、内河保洁、视频监控等历史数据； 2、实时监测数据 水位监测数据、水质监测数据、雨水情监测数据、在线污染源数据：污染源位置（河道信息）、排放去向等数据。 |
|  |  | 业务管理数据库 | 1、涉水设施管理数据 包括采购计划、使用情况、巡查情况、设施损坏情况、养护告知等。 2、排水许可数据 3、内河保洁数据 |
| 8 | 数据监控 | 实时监控 | 实时监控业务数据流，了解数据处理和传输情况。  实时监控多种类的资料上传流向，包括各部门之间的共享资料。  提供资料接收、存储、转发、上行、下发的各个环节的流程监测、实时告警。 |
|  |  | 输出功能 | 对监控的业务资料提供定期传输质量的报表输出功能。 |
|  |  | 数据质量评估 | 数据质量评估是对数据质量日常管理中阶段性累积的各种信息进行汇总、梳理、统计和分析，并输出评估报告的过程。数据质量评估包括一些经验证有效的评估方法。 |
|  |  | 提供数据质量监控 | 数据质量监控的功能主要包括监控检查、监控报告、规则配置； |
|  |  | 数据质量问题处理 | 包括问题生成、问题分析、问题处理和问题总结； |
|  |  | 数据质量报告 | 对数据质量管理各环节累积的各种信息进行汇总、梳理、统计和分析，形成统计报告，主要包括：报告生成、报告发布、报告查询和报告归档。 |
|  |  | 数据质量知识库 | 数据质量知识库包括知识产生和知识库应用； |

## 3.4应用系统功能需求

### 3.4.1河情一张图

基于宁波市规划与地理信息中心现有的“智慧宁波时空信息平台”建设的基础上，本次项目需要在地图上叠加与治水相关的数据，实现治水数据多层次的查询和展示。在“智慧宁波”时空信息云平台现有的电子地图基础上进行河道的描绘和标绘，包括河道的分段划分，根据行政区域、河道断面和河长制的安排，对河道进行分片区划分。根据治水管理的需要，对排污口、管网、水利工程、污染源、污水处理厂等进行标绘。要求能够对治水管理信息进行集中显示和管理，呈现“一张图”展示。

“一张图”涵盖了从河道基本信息、源头污染点位、管网走向、集污井到污水处理厂的全部数据资料及整改前后的图片对比，实现问题检索凭图、整改验收凭图、抽验核查凭图，在督查时，可根据每个问题调出具体的整改前后照片对比，足不出户即可对治水情况实现督查，既能从源头查结果，也可从结果查源头，做到全程可追踪溯源，随时可查验核实。

#### 3.4.1.1信息展示

以二维一体化模式实时显示治水的相关信息，具体内容包括：

1）河道基本信息

能够显示河道的基础属性，包括河道长度、宽度、深度，河道的属地管理部门、河长等基本信息，所属水系，相邻水系等。显示方式为点击某条河道既能够以表格的形式展现出来。

2）河道水质情况

显示河道重点断面水质情况，可以查看实时水质，历史的水质变化情况，包括河道名称、起点、终点、途径镇（街道）、河长牌编号、样品编号、监测点位（名称、经度、纬度）、监测数据（透明度、PH值、高锰酸盐指标、氨氮、总磷）、水质类别等情况。其中水质监测数据可以为监测图表的样子展示。

3）河道水位情况

能够以曲线图和表格的形式显示某个时间点、时间段的某条河道或多条河道的实时水位情况，展示历史的水位变化情况。包括测站站码、测站站名、平均水位、最高水位、最高时间、最低水位、最低时间、警戒线等情况。

4）实时水雨情情况

能够集中展示所有站点的实时雨水情情况，可以点击站名或者通过搜索功能快速定位到某个站点，得知雨量、水位情况（站名、平均水位、最高水位、最高时间、最低水位、最低时间），也可以进行多天雨量查询（开始日期到截止日期某个站点的雨量情况），还可以查询某个站点的蓄水量（站名、当前水位、蓄水量、平均水位、最高水位、最低水位）。

5）排污情况

能够显示河道的的排污口、雨水口、混排口的视频情况，河道的排口管线在二维地图上的分布情况等。河道排污情况要求排口位置信息能够和GPS定位相关联，能够在二维地图上展现某条河道有多少个排口、管网路径情况及重点河段照片情况。

6）污染源情况

显示河道污染源的分布情况，可以对污染源进行分类（分成农业污染源、工业污染源、生活污染源），点击每个类型的污染源，就能够查看该类污染源目前在整个整个鄞州区分布的情况，点击其中一个点位的污染源，可以以表格的形式显示污染源的地理位置、污染源的溯源和扩散程度，也可以显示污染源附近的照片。

7）涉水设施情况

能够以各种图标显示河道管线、污水处理厂、泵站、窨井、污水管等设施的分布情况，点击其中一个图标，能够以表格的形式展示排水设施的空间地理位置，所处河道、设施基本情况等信息。

8）水利工程实施情况

可以在地图上集中显示水利工程在建和已建的数量情况，也可以点击某个水利工程，能够以图表的形式展现水利工程实施情况，包括所涉河道的水利工程、附属设施的位置、基本信息、施工情况等内容。

9）内河保洁情况

可以在地图上展示某条河道河段的保洁责任单位负、保洁公告牌、公告牌位置、河道名称、长度、起止点以及保洁责任单位、责任人、监督电话、保洁实施记录表等。

10）监测点位实时情况

可以在地图上展示对河道监测的点位图，点击监测点位编号能够关联相对应的位置信息，能够详细展示监测点位的空间地理位置和点位水质情况，展示每个监测点位河道水质或水位或排口的实时情况。

#### 3.4.1.2专题展示

按治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水五个专题展现，每个专题又可按建设项目责任分解表、治水作战图、远景规划图、建设项目图、各种分布图、各种治理图、各种明细表市、区、镇三级专题展现。

### 3.4.2信息查询统计系统

| 序号 | 功能指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 根据治水管理的需求，依托数据中心的建设提供治水信息查询统计、报表统计、信息查询和信息编辑等功能。 |
| 2 | 信息查询 | 综合查询主要为用户针对不同分类数据提供灵活的查询功能，查询结果以页面表格方式呈现。依据业务数据相关性提供事件查询、部件查询、河道/河流查询、网格查询、行政区域查询等功能，也可以按照某某街道、河道名称、排污口名称、河长名称、河道工程名称等进行精确查询。 |
| 3 | 信息统计 | 对所需数据按着河道地理信息、巡查信息、排污口信息、水位信息、水质信息以及各种涉水设施等进行分类统计，要求根据业主实际需求展示数据的统计情况 |
|  |  | 统计的数据可以以图表的形式进行展示，支持Excel、word、jpg等多种格式。 |
| 4 | 统计报表 | 固定报表根据业主要求，实现固定模板，固定报表可以根据系统的数据自动生成，也可以有下级部门填报而成。 |
|  |  | 固定报表包括日报表、周报表、月报表、季报表、年报表等。 |
|  |  | 自定义报表根据用户的需求，手动设定需要表格行及列，明确数据要求格式。 |
|  |  | 统计报表形式多种多样，主要分为以下几种，在使用时结合实际需求进行应用，可以设置清单式报表、折叠报表、分组形式统计报表、交叉形式统计报表、图表报表、报表组、主从报表等功能。 |
| 5 | 信息编辑 | 具备对查询统计的信息和报表进行修改、删除、撤销重做、数据批量导入导出、数据模板导出、数据自动校正、数据备份恢复、数据权限管理等功能。 |

### 3.4.3治水辅助分析决策系统

| 序号 | 功能指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治水辅助分析决策系统 | 通过对治水相关的基础数据收集汇总、分析加工等方式，建立集成的、实时的，具有强大的综合信息处理分析和GIS空间分析能力的数据应用系统。 |
| 2 |  | 数据支持以日、周、月、年查询条件，可以按区域、按时间、按类型进行分析。 |
| 3 |  | 河道水质分析：可以对区内的水质变化情况按区域、时间、污染性质、污染要素进行分析。可以同比、环比分析。 河道水位分析：可以对区内的水位变化情况按区域、时间、河道等要素进行分析。可以同比、环比分析。 涉河事件分析：可以对河道事件、问题处理情况按区域、时间、河长等要素进行分析。 河道排涝能力分析：可以根据河道的深度、宽度、水位高度、泵站等进行关联，实现河道排涝能力的综合分析。 河道工程分析：可以对区域的河道工程实施进度、投资、完成情况等进行统计分析。 河道污染源分析：可以对区域河道的污染源的来源、去向以及扩散后水质污染程度进行深入的分析和预测。 |
| 4 |  | 能全面掌握辖区排水管网现状，实现城市排水系统全局化的精细管理。将有效解决“海量”排水管网设施、污染源、排水户信息的存储、管理和分析应用等问题。同时为管网改造、污水排放监管提供技术支撑，实现排水管网信息化、标准化、规范化的动态管理，切实保障排水管网安全运行。 |
| 5 |  | 数据分析以查询报表及图表的方式来体现分析结果，最终体现为统计表和统计图，统计表支持Excel导出。 |

### 3.4.4信息预警及推送系统

- 信息预警

对智慧治水信息管理平台的运行状态动态、静态数据的采集、分析和集中展现进行实时监测预警。对于提醒事件，企业可以收到相应的通知，进行处理；对于预警事件，结合研判处置系统，将进行研判处置。比如系统可以自动获得并存储河道水质监测设施参数，当河道水质中的PH值、溶氧、氨氮、电导率、盐度、ORP 及浊度等指标超过预警值时，将会自动记录参数超限预警和报警信息，并在报警时自动屏幕弹出等。

数据的预警主要包括：

1、河道水质预警

根据各部门采集的水质信息，进行分析，设定预警阀值，当某一河道的水质超过预定阀值时，系统进行预警。

2、河道水位预警

根据各部门采集的水位信息，进行分析，设定预警阀值，当某一河道的水位超过预定阀值时，系统进行预警。

3、水利工程预警

根据各部门反馈的水利工程进度和质量信息，进行分析，设定预警阀值，当某一河道的工程建设情况超过预定阀值时，系统进行预警。

- 信息推送及输出

该平台与短信发送系统相衔接。当区域内河道的水质、水位发生重大变化时，及时通过短信发送到相关部门、相关街道、社区主管人员，便于相关人员能够及时核实及处理。

可以设定周期，一定周期后，软件平台自动汇总相关数据以报表形式发送给各相关部门或乡镇街道。

查询统计和数据分析决策的结果可以提供批量导入导出、打印输出的功能，由于不同的存储格式可以相互转化，可根据实际的需要把同一信息存成不同的格式，信息输出可以为dwg、dxf、vsd、JPG、bmp、gif、pcx等众多图形图像格式，也可以word、Excel、PDF等文件输出。

### 3.4.5河道巡查APP

| 序号 | 功能指标 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息展示 | 在二维地图上展示每个河长对应管理的河道信息，包括对河道基本信息（河道名称、长度、责任主体、河道等级、起点、终点、执行河长等信息）、河道水质水位监测信息、排口信息、河长制相关信息、巡查记录情况以统计报表的形式进行信息的展示、查询和编辑。 |
| 2 | 巡查考核 | 定期对河道进行巡查，可以完成对河流的基本信息进行查看，对河流沿线进行巡查管理，对巡查人员的巡查轨迹、巡查记录（签到表）、事件记录进行管理，对发现的隐患进行上报及处理。 |
|  |  | 用户可以通过目标任务归口下达、进度上报、主观评价、月季排名、三色预警、督查提醒等程序，实现实时查阅、月评季考、动态分析、汇总排名、精准督办、约谈问责的功能，将工作任务的落实细化到科室和具体工作人员，向虚报、漏报、瞒报“亮剑”，进而实现对指标进度的实时动态管理，并录入考核系统。 |
| 3 | 协同处理 | 实现五水共治办内部日常办公所需要的公文流转，信息公告，日程安排，会议通知，投诉处理等功能； |
|  |  | 一旦出现某河道的投诉或意见，用户可以通过点击投诉信息，找到相应的负责单位，能够将问题照片及时下发到属地乡镇街道和相关部门进行协同处置、实时跟踪，同时能够根据时间或者时间的发生地对投诉的情况进行统计管理，显示投诉处理的情况。 |
| 4 | 通知公告 | 相关政策、通知、公告的草拟、审核、发送功能可以在通知公告模块中按照人员的管理权限进行设置，业主单位可以对通知公告指定接收对象，可以发送给内部人员、也可以接受和查询上级管理部门的发出的通知公告。 |
| 5 | 新闻动态 | 业务单位能够随时的将鄞州区治水相关活动的开展情况展示在新闻动态中，方便使用该APP的人员及时的了解区里的活动开展信息。 |
| 6 | 个人中心 | 提供个人河道巡查提醒及记录、消息推送、基本信息查询、修改密码及退出登录功能。 |

## 3.5基础设施建设需求

### 3.5.1视频系统接入

本次区视频共享平台以客户端的方式进行对接，可以为区五水共治办配置相关用户账号，设置相关权限，权限配置完成后，用户可以查看城管局涉河相关视频、水利局涉河相关视频、环保局涉河相关视频。

根据视频系统接入的需要，本次需要配置相应的视频专线和视频显示终端。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专线接入 | 1条 | 一条视频裸光纤，由区视频共享平台至区五水共治办 |
| 2 | 接入交换机 | 1个 | 24个10/100/1000BASE-T，4个SFP，交换核心56Gbps，包转发率41.7Mpps，智能千兆网管交换机。 |
| 3 | 光纤收发器 | 1条 | 千兆光纤收发器，不少于2口千兆以太网口，一个千兆光口，不少于20KM传输距离 |
| 4 | 视频专用电脑 | 2台 | CPU:I5-8500/内存：8G/硬盘：256GSSD/DVDRW/核心显卡1G显存；21.5寸显示器/含键盘鼠标 |

### 3.5.2后端系统展示中心改造

对现有的会议室进行改造，用于视频展示、集中商会和数据展示。

显示系统：配置2台86寸液晶显示器，用于接入控制电脑的显示系统，显示视频图像和应用信息。

控制电脑：配置两个控制电脑，分别接入政务外网和视频共享专网，分别显示业务系统和视频图像。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 | 2台 | 4K 86寸 液晶显示器 |
|  |  |  | 触摸屏，触控灵敏 |
|  |  |  | 软件Android、Windows操作系统 |
|  |  |  | 2G内存，16G存储空间 |
|  |  |  | 四核CPU |
| 2 | 控制电脑 | 2台 | I7-8700CPU |
|  |  |  | 16GB内存、NVIDIA 2G显存、1TB机械硬盘+256G固态硬盘 |
|  |  |  | 22寸液晶显示器 |
|  |  |  | 带鼠标键盘 |
| 3 | 分屏器和控制键盘 | 1套 | 实现分屏显示和信号控制 |
| 4 | 辅材 | 1套 | 包括相关HDMI VGA等线材 |

### 3.5.3政务云部署

根据系统运行的需求，负责系统在鄞州政务云平台的安装部署。

## 3.6性能需求

1）并发数：

并发用户数不低于100个。

3）最大用户数

最大在线用户不少于100个。

4）基础服务平均响应时间

在非业务高峰期间，应用系统平均响应时间要求如下：应用系统内在线事务处理的响应时间不大于2秒，跨系统在线事务处理的响应时间不大于5秒，应用系统内查询的响应时间不大于2秒，应用系统内统计的响应时间不大于5秒。

在业务高峰期间，应用系统平均响应时间要求不超过非业务高峰期间平均响应时间的1.5倍。

用户注册平均响应时间小于2秒；信息查询平均响应时间小于3秒；

5）统计服务性能

简单统计报表查询：响应时间≤2秒；复合汇总统计响应时间≤5秒；生成复杂统计报表的响应时间≤10秒

6）界面要求

要求操作简洁，采用扁平化风格进行设计，界面操作便捷，尽可能在同一界面内完成权限范围内操作，减少界面切换次数。

7）移动终端要求

APP系统满足500同时在线用户、300并发用户使用。在网络环境正常情况下，用户登录系统时间不超过3秒。

- 项目实施及商务要求

## 4.1项目建设商务要求

4.1.1、投标人在总报价基础上按采购清单的各子系统和数量分别报价，招标方在今后系统扩展需增加建设时，若采购投标人子系统内容，投标人不得超过本次投标报价。

4.1.2、中标人提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。投标人所投标平台项目内子系统若采用第三方软件（应用系统部分），投标人需提供满足鄞州区水利局和鄞州区五水共治工作领导小组（河长制）办公室需要的正版授权，采购方不承担该项费用，也不再另行采购。投标人必须保证第三方软件（应用系统部分）的售后同质化。采用第三方软件（应用系统部分）不得超过3家。

## 4.2项目建设管理要求

### 4.2.1项目进度要求

本项目新业务平台的开发要求中标后3个月内完成开发，实施及部署，通过初验，进入为期三个月的试运行。中标后6个月内完成项目竣工验收。

投标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

### 4.2.2项目组织及实施要求

1）中标后需要在10个工作日内在鄞州区水利局成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。

2）本项目实施阶段要求驻场，要求投标单位明确各阶段的人员驻场安排，项目经理要求在项目建设各阶段在现场开展相关工作，并保证一定的到场率；项目小组团队成员在各阶段至少安排3人进驻现场开展各项工作。并在验收后的质量保证期内专人（该工程师需全程参与过本项目建设）参加日常维护工作。

3）参与此项目的技术人员必须具有承担过相同类型软件开发的经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。

4）中标单位在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。需求规格说明经采购人、中标单位确认后作为项目验收的依据。

5）要求中标单位在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便业主方及时了解项目进展情况。

6）对上述安排投标人应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构（人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工等，项目小组成员须提供社保证明）等。

7）投标人应在投标文件中提供详细的施工计划，应包括项目组织机构、项目实施流程、项目实施进度、项目实施安排。

8）投标人应向采购方提供项目管理人员和技术人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派具有资质的项目经理负责现场工作的组织、协调和施工工作。

9）本方案提出的对项目的主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据显示的数据接口，便于系统功能的扩充和完善。

10）中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

### 4.2.3安装、测试及系统集成要求

1、设备安装、测试及系统集成要求

1）负责设备的采购、运输到指定地点和安装调试；和原设备做好对接。

2）中标单位有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。货物到达买方指定的现场后，将由投标人与招标人及其聘请的监理公司共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由投标人承担责任。产品实施过程中，如果牵涉到与第三方系统集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

3）中标单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

2、软件集成

该项目涉及到多个系统的应用集成，各应用系统之间要求按统一的数据交换标准进行数据交换。需要高标准进行整体规划，确保系统的稳定性、安全性、灵活性和扩展性。

要求中标单位：

1）中标单位有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2）负责本项目范围内应用软件、软硬件基础设施的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现，提供售后服务。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。在安装、配置和测试、调试过程中，中标单位应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

3）要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

4）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统95%以上功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

5）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标单位应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

6）在整个软件系统建设中，中标人如果使用第三方产品，必须作出采购人关于知识产权免责申明的承诺。

7）采购人有权聘请具备国家相关软件评测资质的第三方评测机构对软件和数据库进行测试，中标单位有义务作好配合工作，并对测试结果中出现的问题或缺陷进行整改，直到满足要求为止。

8）中标单位负责解决系统集成中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

### 4.2.4技术方案书内容要求

1、作为一个完整的投标技术方案，必须不遗漏、不重复。

2、报价中已经包括了相应的系统软件及相关手册、服务费用等。

3、所有可选配置的报价需单独列出，该部分费用不计入投标总价。

4、投标人对本项目扩展、后续采购和保修期后的承诺。

5、投标方针对本项目做出特殊的承诺，该部分作为投标人技术实力的一个方面，例如系统中包含了潜在的对采购人有利的其它功能作为除报价以外的优惠条件。

### 4.2.5售后服务要求

1）中标单位应保证对软件系统提供至少1年的质量保证期。

2）在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。

3）质量保证期自项目正式验收合格之日开始计算；由于本项目的特殊性（必须满足业务7*24小时不间断工作），质量保证期内，在接到系统故障通知后，投标人必须在15分钟内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其他相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

4）为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

5）投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

6）系统保质期内故障率不得超过5天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长30天。保质期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。

7）在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

8）质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。

9）中标人应提供7*24小时电话免费咨询服务。

### 4.2.6软件版权要求

中标单位应确保本系统中所使用到的第三方软件应具备正版license。

本系统开发完成后，采购单位和中标单位共同用户具有本系统的版权，系统的使用权属于采购单位。

### 4.2.7培训要求

1）中标单位必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标单位培训人员必须是公司的资深工程师。

4）培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6）实际培训时间、人数和地点按中标单位与项目采购人商定的为准。

### 4.2.8交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：需求规格说明书、设计说明书、数据库设计说明书、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、总结报告及采购人认为需要的其他材料。

### 4.2.9项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和终验，

1）项目初验

项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交甲方和监理方审查。中标方依本合同约定向甲方提交成果及相关文档，并向甲方提出初验申请。甲方接到中标方初验申请后，组织监理方与中标方联合进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2）试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为3个月。

3）终验

系统通过试运行后，中标方向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鄞州区智慧治水信息管理平台建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1批 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1、投标报价应以人民币报价, 是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中规定货物招标费率规定下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。 （2）中标人在公示期满5个工作日内向本采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次投标的标书费和中标服务费都汇入以下帐户： 开户银行：宁波银行鄞州中心区支行 帐号：30010122001088994 户名：宁波中基国际招标有限公司鄞州分公司 行号：313332082060 |
| ★4 | 1、投标保证金金额：人民币20000元整。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以银行电汇或网银（公对公转账形式）形式交至宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行鄞州中心区支行 帐号：30010122001088994 户名：宁波中基国际招标有限公司鄞州分公司 行号：313332082060 2、投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的供应商在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人凭合同办理退款手续，自提供政府采购合同之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 5 | 现场踏勘：请投标人自行踏勘现场。 |
| 6 | 投标文件组成：资格证明文件、报价文件、技术商务文件正本各1份，副本各4份。 |
| ★7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第八条。 |
| ★8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第九条。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，经采购人确认后，中标结果公示于浙江政府采购网、鄞州区公共资源交易中心网站和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★13 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 一、总则

（一）、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）、定义

1.“采购人”系指宁波市鄞州区水利局。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的各项义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）、投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供法定代表人出具的授权委托书、身份证复印件（法定代表人授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- 、联合体投标

1、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；

2、联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定主体单位（牵头人），授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

3、联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4、联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体主体（牵头人）应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付；

5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

6、除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

- 、转包与分包

1.本项目不得转包。

- （八）、特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业外不允许分公司投标。

（十）、关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 二、招标文件

- （一）、招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）、投标人的风险

1.投标人应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）、招标文件的澄清与修改

1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）、投标文件的组成（资格证明文件、技术商务文件及报价文件组成）

- 1.资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式一）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

- 投标人的2018年12月财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章），若投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

- 距开标前三个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

- 距开标前三个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

- 书面声明（格式二）；

- 2. 技术商务文件：

- 符合性自查表（格式三）

- 项目投标人响应表（格式四）

- 法定代表人身份证明（格式五）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式六）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近三个月内任一个月投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 开户银行许可证复印件（加盖公章）；

- 投标人声明（附件二）；

- 政府采购统计基础信息表（附件三）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式七）；

- 技术需求响应（偏离）表（格式八）；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 同类项目业绩表（格式九）；

- 评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）。

3.报价文件：

（1）、投标函（格式十）

（2）、开标一览表（格式十一）

（3）、投标报价明细表（格式十二）

（4）、中小企业声明函（附件四，如是小微企业请提供）

（5）、残疾人福利性单位声明函（附件五，如是残疾人福利性单位请提供）

注：1.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

- （二）、投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）、投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关格式填写。

- 报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）、投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）、投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）、投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份；副本各4份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资格证明文件、报价文件及技术商务文件分别密封封装在不同的包装内。投标文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标文件名称（资格证明文件/报价文件/技术商务文件）、投标人名称、投标人地址等内容，并加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- （八）、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）、开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）、开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，先开启资格证明文件及技术商务文件。

5. 资格审查文件和技术商务文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布技术商务得分情况后再开启报价文件，采购代理机构将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6.投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

五、评标

- （一）、组建评标委员会

- 本项目评标委员会依法组建。

- （二）、评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 、评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 评标委员会根据本项目的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术进行评估和评价。

（4）评标委员会完成评标后，按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）、澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

- （六）、评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）、确定中标人。

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

- 十、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标评标办法采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织。

2.本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、技术商务文件，资格审查文件和商务技术文件评审结束后，公布资格审查和技术商务评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，采购代理机构将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

3.开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的技术商务文件及报价文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其投标内容。

4.按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后公布评标结果。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行评审。

注：评标委员会认为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

5.中标原则

5.1汇总各评委的评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的最终得分，对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

5.2、根据各投标人的评标最终得分，从高到低确定排名次序。若投标人的评标最终得分相等，则投标价低者列前。推荐评标结果排序第一的投标人为第一中标候选单位，排序第二的投标人为第二中标候选单位。如投标人的参与评审的价格相同的，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

- 资格审查表

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。 |
|  | 本项目允许联合体投标，联合体参加投标的必须提供联合投标协议；在联合体投标协议中必须明确各联合投标单位的责任和义务，联合体成员数量不得超过两家。 |

- 符合性检查表

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件的规定提交投标保证金。 |
|  | 按招标文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“★”的条款实质性负偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

七、评分表

| 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分 | 20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20%×100 |
| 投标设备 | 4分 | 投标设备技术参数是否符合本项目需求进行评议（满分4分） |
| 项目实施方案 | 30分 | - 对项目总体框架设计合理性、可行性、安全性，以及设计思路、应用部署、技术架构层次、方案完整、先进、功能完整性、拓展性、合理化建议等（满分2分） - 与宁波市规划与地理信息中心对接，采集“智慧宁波”时空信息云平台的数据方案描述（满分3分） - 数据采集及入库系统的方案描述（满分5分） - 数据中心的方案描述（满分2分) - 河情一张图的方案描述（满分5分) - 信息查询统计系统的方案描述（满分2分） - 治水辅助分析决策系统的方案描述（满分2分) - 信息预警及推送系统的方案描述（满分2分) - 河道巡查APP的方案描述及和市级“宁波河道APP”对接方案描述（满分3分) - 视频系统接入的方案描述（满分2分) - 后端系统展示中心改造的方案描述（满分2分) |
| 人员配备 | 7分 | 投入本项目人员具有硕士及以上学历的每个得1分，最多得4分。 投标文件中提供人员学位证书及与投标人签订的劳动合同复印件。 若联合体参加投标的投入本项目人员可以为联合体任意一方。 |
|  |  | 投入本项目人员参与过同类项目的研发及实施经验的每个得1.5分，最多得3分。 投标文件中提供项目人员参与过同类项目的证明材料复印件及与投标人签订的劳动合同复印件。 若联合体参加投标的投入本项目人员可以为联合体任意一方。 |
| 系统演示 | 15分 | 对本次招标项目类型平台，有真实案例演示及使用情况介绍，根据演示的交互设计进行评议（满分4分），功能设计合理性进行评议（满分4分），功能展现完整性进行评议（满分4分），软件成熟度进行评议（满分3分）。 备注：1、未采用真实软件原型演示的，本项最高得分不超过8分； 2、投标人拟派人员到场演示，演示时间控制在十五分钟之内。 |
| 售后服务 | 10分 | 评委对投标人提供的售后服务方案（包含但不限于售后响应速度、出现故障后研发人员到位率及到位时间、故障查找解决时间）及售后服务机构便捷度的评议，满分6分。 |
|  |  | 评委根据投标人提供的质保期后的软件维护方案及维护费用的评议，满分3分。 投标文件中提供维护方案及维护费用清单明细。 |
|  |  | 在完全满足招标文件要求的前提下，投标人承诺软件维保期每延长 6 个月的加0.5分，最多加1分。 |
| 企业综合实力 | 9分 | 投标人参与水务类相关的信息系统技术规范编制的得3分。 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章，若联合体参加投标的可以为联合体任意一方。 |
|  |  | 投标人具有水务类相关的计算机软件著作权登记证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。 投标文件中提供证书复印件加盖公章，若联合体参加投标的可以为联合体任意一方。 |
|  |  | 投标人（或联合体牵头人）具有水文或水生态等相关专业的科研实验平台，得3分。 投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章，原件开标时携带备查。 |
| 业 绩 | 3分 | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人（或联合体任意一方）具有同类项目软件开发案例业绩的得3分； 投标文件中提供合同复印件，投标时带合同原件备查。 |
| 标书制作 | 2分 | 根据投标单位制作的技术商务文件，版面编排是否整齐、目录与页码是否一致、提供资料是否完整等情况酌情打分，最高2分 |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据        项目名称     公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

合同见证方：

地址：

法定（授权代表人）：

见证单位（盖章）：宁波中基国际招标有限公司

# 第六章　投标文件格式

一、资格审查文件格式

1、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人盖章）

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

2、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人盖章）

年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

3、资格审查文件内容包括

（1）、投标人资格条件自查表（格式一）。

（2）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

①有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

- ②投标人的2018年12月份的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加

- 盖公章），若投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

③距开标前三个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

④距开标前三个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）；

⑤书面声明（格式二）；

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1. 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | - 2. 投标人的2018年12月份的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章），若投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3. 距开标前三个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4. 距开标前三个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（若联合体参加投标的联合体双方均须提供）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、投标人及法定代表人或授权代表中任意一人均无行贿犯罪记录（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 五、本项目允许联合体投标，联合体参加投标的必须提供联合投标协议；在联合体投标协议中必须明确各联合投标单位的责任和义务，联合体成员数量不得超过两家。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体双方成员

格式二：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。我方非该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 我方及法定代表人或授权代表中均无行贿犯罪记录。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体双方成员

二、技术商务文件格式

1、技术商务文件的外包装封面格式：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人盖章）

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

2、技术商务文件封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人盖章）

年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

3、技术商务文件内容包括

- 符合性自查表（格式三）

- 项目投标人响应表（格式四）

- 法定代表人身份证明（格式五）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式六）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 开户银行许可证复印件（加盖公章）；

- 投标人声明（附件二）；

- 政府采购统计基础信息表（附件三）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式七）；

- 技术需求响应（偏离）表（格式八）；

- 项目实施方案；

- 售后服务方案；

- 同类项目业绩表（格式九）；

- 评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）。

格式三：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.按招标文件的规定提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.按招标文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“★”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.不含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6.委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7.投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8.投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9.投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 10.未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式四：

项目投标人响应表

招标项目编号                      标  项

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

格式五：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

备注：若联合体参加投标，供应商盖章为联合体牵头人

格式六：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明

备注：若联合体参加投标，供应商盖章为联合体牵头人

格式七：

联合体协议书

甲方：

乙方：

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

7、本协议书一式 二份，联合体成员各执一份。

牵头人名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

成员一名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

格式八：

# 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

格式九：

技术需求响应（偏离）表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据第二章 招标需求中的技术需求内容进行响应，若均满足招标需求，请填写“招标需求均无偏离”。

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

格式十：

同类项目业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

三、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

2、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

3、报价文件包括内容：

（1）、投标函  （格式九）

（2）、开标一览表（格式十）

（3）、投标报价明细表（格式十一）

（4）、中小企业声明函（附件四，如是小微企业请提供）

（5）、残疾人福利性单位声明函（附件五，如是残疾人福利性单位请提供）

格式十：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标人须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价文件、技术商务文件正本各1份，副本各4份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

格式十一：

开标一览表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

格式十二：

投标分项报价表-1

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集及入库系统 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 数据中心 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 应用系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 河情一张图 | 1项 |  |  |  |
| 3.2 | 信息查询统计系统 | 1项 |  |  |  |
| 3.3 | 治水辅助分析决策系统 | 1项 |  |  |  |
| 3.4 | 信息预警及输出系统 | 1项 |  |  |  |
| 3.4 | 河道巡查APP | 1项 |  |  |  |
| （二）基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频系统接入 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 后端系统展示中心改造 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 政务云部署 | 1项 |  |  |  |
| （三）系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统安装、测试、调试、培训 | 1项 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

投标分项报价表-2

项目名称：                                         招标编号：

格式自拟

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标投标人(盖章)

法定代表人或被授权人签字：

年    月    日

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

附件三：政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分

- 附件四

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：若联合体参加投标，投标人盖章为联合体牵头人