公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20201220G

项目名称：宁波市眼科医院采购超乳波切一体机等医疗设备项目

采 购 人：宁波市眼科医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年4月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	3

第三章  投标人须知	11

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  政府采购合同主要条款	27

第六章　投标文件格式	31

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁波市鄞州区财政局批准，现就宁波市眼科医院采购超乳波切一体机等医疗设备项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目编号：CBNB-20201220G

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用。

四、公告期限：2020年4月27日-2020年5月7日

五、采购内容、数量、简要技术规格及预算金额/最高限价

| 品目 | 采购内容 | 数量 | 简要技术规格 | 预算金额/ 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超乳波切一体机 | 1套 | 适用于常规白内障超声乳化功能、20G、23G、25G玻切手术功能、超乳玻切联合手术功能，具体详见招标文件第二章 招标需求。 | 人民币150万元 |
| 二 | 准分子激光角膜屈光治疗机 | 1套 | 可对眼睛近视、远视、散光进行PRK和LASIK手术以达到矫正视力，具体详见招标文件第二章 招标需求。 | 人民币600万元 |
| 三 | 全自动电脑视野仪 | 1套 | 适用于眼部检查中测量可视范围，具体详见招标文件第二章 招标需求。 | 人民币50万元 |
| 四 | OCT手术显微镜 | 1套 | 适用于眼科手术区域的照明和放大，便于精细手术，并可在手术工程师中提供光学相干断层扫描图像，具体详见招标文件第二章 招标需求。 | 人民币450万元 |

六、合格投标人的资格要求

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

6.2投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

6.4本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

七、招标文件的获取：

7.1获取时间：2020年4月27日-2020年5月9日17:00（北京时间，下同）。

7.2供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

7.3获取方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子采购文件。

注：本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应按上述“7.1、7.2、7.3”条款规定操作获取采购文件，未按规定方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年5月19日13:30前安排宁波健康码（甬行码）为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将投标文件送至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕），在完成投标文件和人员信息登记后立即离开（若疫情结束，投标人无须离开）。投标文件递交时需在投标文件接收登记表格中提供投标人的法定代表人或其授权的代表的联系方式（手机号和微信号），并确保开标期间该联系方式的畅通。

九、开标时间及地点：

9.1本项目将于2020年5月19日13:30在宁波市鄞州区公共资源交易中心开标室进行开标,（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）。

9.2投标文件的开启、唱标等开标活动全程录音录像，在疫情期间同时开启微信群视频语音通话方式邀请所有投标人参与开标过程（疫情结束后本条款自动失效）。

十、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十一、参加投标的投标人可于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十二、疫情期间注意事项：

12.1投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

12.2本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过电子邮箱（362216499@qq.com）进行收发。

12.3投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码，具体按照招标文件的《投标声明书》格式内容填写。

12.4本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。

12.5疫情防控期间，请投标人遵守鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

十三、业务咨询

采购人名称：宁波市眼科医院

地址：宁波市鄞州区北明程路599号

联系人：杨老师

联系电话：0574-87862228

代理机构名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

项目联系人：徐承、张亮、王鸯鸯、戚鸿涛

联系电话：0574-88090213

质疑联系人：李女士

联系电话：0574-87423685

传真：0574-87425386

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

联系电话：0574-89295894

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第三条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第三条及第四条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第四条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁波市眼科医院采购超乳波切一体机1套、准分子激光角膜屈光治疗机1套、全自动电脑视野仪1套和OCT手术显微镜1套，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》十、落实的政策。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及招标文件技术文件一致。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

品目一：超乳波切一体机（可采购进口产品）                              数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用于常规白内障超声乳化功能、20G、23G、25G玻切手术功能、超乳玻切联合手术功能。 |  |
| 二 | 技术要求（参数和功能） | / |
| 2.1 | 主机 | / |
| 2.1.1 | 内部模块化设计的主机,可升级、更换或维修。 |  |
| 2.1.2 | 系统：WindowsXP操作系统，可自由升级。 |  |
| 2.1.3 | 系统带有以太网接口，能通过互联网接入可以实现软件的升级和远程的技术支持和设备维护。 |  |
| 2.2 | 功能 | / |
| 2.2.1 | 常规白内障超声乳化功能。 |  |
| 2.2.2 | 双手冷超乳功能。 |  |
| ▲2.2.3 | 1.8mm的同轴微切口超乳手术。 |  |
| 2.2.4 | 20G、23G、25G玻切手术功能。 |  |
| 2.2.5 | 超乳玻切联合手术功能。 |  |
| 2.2.6 | 超声粉碎功能。 |  |
| 2.3 | 液流控制系统 | / |
| 2.3.1 | 高级真空系统（文丘里系统）。 |  |
| 2.3.2 | 负压范围0-600mmHg，连续可调。 |  |
| 2.3.3 | 负压上升速度五档可调。 |  |
| 2.3.4 | 有液位检测功能的300ml集液盒。 |  |
| 2.4 | 超声输出 | / |
| 2.4.1 | 可以实现连续，脉冲，固定爆破，单爆破和多重爆破五种等超声模式输出。 |  |
| 2.4.2 | 能量0-100%，脉冲次数1-200次/秒，爆破持续时间2-600毫秒之间可调节，并且可选择波形超声的开启和关闭。 |  |
| ▲2.4.3 | 可以进行具备双线性超声。 |  |
| 2.5 | 超乳/超粉手柄：智能钛合金手柄,内置六晶片，频率28.5kHz，锁定式灌注管接口消除术中管线意外断开的风险 |  |
| 2.6 | 高速气动玻切：玻切速率0—5000次/分之间可调，有单线性、双线性和共线性等模式可选 |  |
| ▲2.7 | 照明功能：易于更换的双独立光源，可选1个氙灯+1个汞灯或者双独立氙灯； 光谱切换技术，提供多种不同的照明光谱选择，差异化的照明； 创新的广角光导纤维，光纤鞘的设计防止眩光,20G、23G、25G广角光导纤维，采用相同直径的光纤内芯，可提供相同的照明亮度。 |  |
| 2.8 | 气液交换功能：0～150mmhg可调，可数字显示预设值和实际值。 |  |
| 2.9 | 硅油注吸功能:注入模式压力：70psi； 吸除模式负压：0～600mmhg。 |  |
| 2.10 | 灌注功能：提供重力灌注，气压灌注或者空气加压灌注根据不同的状况进行选择。 |  |
| 2.11 | 电凝：双极电凝，功率7.5W，有固定电凝和线性电凝可选。 |  |
| 2.12 | 回流：可作单次回流或连续回流。 |  |
| ▲2.13 | 脚踏控制器：无线多功能脚踏控制器。 防水并可编程，双线性控制超声能量和抽吸负压，双向线性控制玻切速率和真空负压，摇摆控制器可被设定为调整真空压，玻切速率，可通过脚踏直接更改操作模式，在各手术步骤之间切换。 |  |
| 2.14 | 用户界面：19英寸、1280x1024像素的高清彩色液晶触摸显示屏，多种用户界面语言和声音可选(包括中文语言和声音) 。 |  |
| 2.15 | 输液架升降杆：最大行程140cm，拥有独立的输液架升降按钮，便于操作。 |  |
| 2.16 | 易于操作和设置：拥有背光的接口，操作有动画图形演示向导进行提示。 |  |
| 三 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机：1套（含主机，脚踏，空气连接管，减压阀，说明书）。 |  |
| 3.2 | 532激光仪：1套。 |  |
| 3.3 | 配套手柄：至少2个。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机含脚踏免费保修≥3年，手柄免费保修≥6个月，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 4.4 | 免费升级超声玻切模块。 |  |
| 五 | 安装及验收 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件和投标文件的技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |
| 六 | 其他 | / |
| 6.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 6.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 6.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表等有关证件。 |  |

品目二：准分子激光角膜屈光治疗机（可采购进口产品）                   数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 可对眼睛近视、远视、散光进行PRK和LASIK手术以达到矫正视力。 |  |
| 二 | 总体要求 | / |
| 2.1 | 产品通过CFDA批准。 |  |
| 三 | 主要技术要求 | / |
| 3.1 | 工作气体：氟化氩(ArF)。 |  |
| 3.2 | 波长：193nm。 |  |
| 3.3 | 工作距离：≥18cm。 |  |
| ▲3.4 | 脉冲频率：250Hz和500Hz双频。 |  |
| 3.5 | 激光扫描方式：小光斑高速飞点扫描。 |  |
| 3.6 | 瞄准光波长：532nm。 |  |
| 3.7 | 跟踪系统：红外主动式。 |  |
| ▲3.8 | 跟踪频率与扫描频率比率：≥2:1。 |  |
| 3.9 | 硬件响应时间：≤3ms。 |  |
| 3.10 | 红外脉冲照明。 |  |
| 3.11 | 自动瞳孔中心跟踪，辅助角巩膜缘跟踪。 |  |
| 3.12 | 光斑类型：高斯光斑。 |  |
| ▲3.13 | 光斑直径：≤0.7mm 。 |  |
| 3.14 | 能量密度：180mj/cm2。 |  |
| 3.15 | 治疗范围： -14~+8D球镜；-6D~+6D柱镜。 |  |
| 3.18 | 治疗区：≥10mm。 |  |
| 3.19 | 标准软件：提供LASIK、LASEK、PRK、PTK 等治疗软件。 |  |
| 3.20 | 手术观察显微镜：五级变倍。 |  |
| 3.21 | 碎屑清除系统：有效清除手术中的汽化碎屑。 |  |
| 3.22 | 冷却方式：低噪音空气冷却。 |  |
| 3.23 | 激光腔：小型陶瓷激光腔。 |  |
| 3.24 | 光路：真空密闭。 |  |
| 3.25 | 气体：一瓶内置10L ArF。 |  |
| 3.26 | 气体泄漏报警：具有氟气外漏探测报警及过滤系统。 |  |
| ▲3.27 | 显示器：配备2个15寸及以上的液晶显示器。 |  |
| 3.29 | 操作系统：Windows。 |  |
| 3.30 | 手术床：电动控制。 |  |
| ▲3.31 | 具备角膜地形图引导的个性化手术功能（包含软件和硬件）。 |  |
| 3.32 | 电源：100-240V，单相50-60Hz，16A。 |  |
| 3.33 | 功耗：≤1.8kw。 |  |
| ▲3.34 | 可与飞秒激光联机数据共享。 |  |
| 四 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 主机：1套（包括说明书）。 |  |
| 4.2 | 专用ups：一套。 |  |
| 4.3 | 手术录像系统：一套（配备相应的电脑工作站）。 |  |
| 五 | 售后服务 | / |
| 5.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 5.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 5.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 5.4 | 设备软件免费升级。 |  |
| 六 | 安装及验收要求 | / |
| 6.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 6.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 6.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件和投标文件的技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |
| 七 | 其他 | / |
| 7.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 7.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 7.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表等有关证件。 |  |

品目三：全自动电脑视野仪（可采购进口产品）                           数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用于眼部检查中测量可视范围。 |  |
| 二 | 基本功能要求 | / |
| 2.1 | 临床应用：视野功能的检测与随访。 |  |
| 2.2 | 视野计类型：投射式视野计。 |  |
| 2.3 | 检测方式：全自动计算机控制。 |  |
| 2.3.1 | 检测程序：有阈值检查和筛选检查程序。 |  |
| 2.3.2 | 快速程序：SITA快速检测程序，在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间。 |  |
| 2.3.3 | 分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础。 |  |
| 2.3.4 | 青光眼半视野分析程序(GHT)。 |  |
| 2.3.5 | 青光眼随访分析程序（带VFI定量分析）。 |  |
| 2.4 | 具备青光眼进展分析功能GPA。 |  |
| ▲2.5 | 背景光亮度采用国际青光眼监测标准亮度：31.5asb。 |  |
| ▲2.6 | 操作方式：触摸屏操作。 |  |
| 2.7.1 | 刺激光标大小GOLDMAN－I,II,III,IV,V。 |  |
| 2.7.2 | 刺激光颜色：白，红，蓝。 |  |
| 2.8 | 光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野。 |  |
| 2.9 | 视野检查距离30cm。 |  |
| 2.10 | 开放DICOM网络功能。 |  |
| ▲2.11 | 具备动态视野检测功能。 |  |
| ▲2.12 | 具备黄蓝视野检测功能。 |  |
| ▲2.13 | 中文操作界面。 |  |
| 三 | 主要参数要求 | / |
| 3.1 | 最大刺激光强度：10,000 ASB。 |  |
| 3.2 | 光刺激时间：200ms。 |  |
| 3.3 | 可测量中心凹阈值。 |  |
| 3.3.1 | 阈值测试程序：6种，中心视野：10-2,24-2,30-2,黄斑；周边视野：60-4，鼻侧阶梯。 |  |
| 3.3.2 | 筛选测试程序：10种，中心视野：C-40,C-64,C-76,C-80,C-Armaly；周边视野：P-60，鼻侧阶梯；全视野：FF81,FF120,FF135。 |  |
| 3.3.3 | 特殊测试程序：4种，Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定，上方36°筛查，上方64°筛查。 |  |
| 3.3.4 | 可自定义程序。 |  |
| 3.4 | 检测时间：30度阈值测试时间＜5分钟。 |  |
| ▲3.5 | 计算机为内置式，一体化设计。 |  |
| 3.5.1 | 固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选。 |  |
| 3.5.2 | 固视监测：盲点法和CCD视频监测。 |  |
| 3.5.3 | 具备头部跟踪功能。 |  |
| 3.5.4 | 跟踪时间：整个检查过程。 |  |
| ▲3.5.5 | 具备RelEYE实时眼位查看功能，可以检查每个测量点眼睛的固视图像。 |  |
| 3.6 | 配备专业电动升降台。 |  |
| 3.7 | 配备医院配套的打印机：高速激光打印机。 |  |
| 3.8 | 存储方式：USB输出。 |  |
| 3.9 | 配套应答器配备至少2个。 |  |
| 三 | 配置要求 | / |
| 3.1 | 主机：1套。 |  |
| 3.2 | 配套应答器：至少2个。 |  |
| 四 | 售后服务 | / |
| 4.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 4.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。灯泡等耗品终生更换。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 4.4 | 设备软件免费增加或升级。 |  |
| 4.5 | 无偿帮助进行院内信息平台对接。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 | / |
| 5.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |
| 六 | 其他 | / |
| 6.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 6.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 6.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表等有关证件。 |  |

品目四：OCT手术显微镜（可采购进口产品）                              数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用于眼科手术区域的照明和放大，便于精细手术，并可在手术工程师中提供光学相干断层扫描图像。 |  |
| 二 | 主要技术要求 | / |
| 2.1 | 显微镜部分 | / |
| 2.1.1 | 镜体 | / |
| 2.1.1.1 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜。 |  |
| 2.1.1.2 | 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比。 |  |
| 2.1.1.3 | 变倍系数：γ=0.4x-2.4x。 放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X）。 视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X）。 |  |
| ▲2.1.1.4 | 主刀镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，110度倾斜角可调， f = 170mm。 |  |
| 2.1.1.5 | 目镜：10ⅹ。 |  |
| ▲2.1.1.6 | 目镜屈光补偿：≥+5D到-8D。 |  |
| 2.1.1.7 | 物镜：f=200毫米。 |  |
| 2.1.1.8 | 调焦范围：70mm，30mm向下/40mm向上，带自动复位功能。 |  |
| 2.1.1.9 | 景深增强系统：具有全内置智能景深增强系统（DeepView）。 |  |
| 2.1.1.10 | 助手镜系统： 四光路0度助手镜，独立光路，与主刀相同的立体感效果；无极变倍系统，实现助手镜同样连续变倍。 助手视野可独立也可同步与主刀。 |  |
| 2.1.1.11 | 助手镜移动：助手镜位置可直接轻松左右移动。 |  |
| 2.1.1.12 | 助手镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，110度倾斜角可调， f = 170 mm。 |  |
| 2.1.1.13 | 镜体倾斜：通过自锁传动装置驱动，使用旋钮轻松调节。 倾斜角度：+90°/-20°。 |  |
| 2.2 | XY水平移动 | / |
| ▲2.2.1 | 平移范围：61mmx61mm。 |  |
| 2.2.2 | 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置。 |  |
| 2.2.3 | 智能待机，镜头抬起到限定位置，设备自动进入待机状态。 |  |
| 2.3 | 照明系统 | / |
| 2.3.1 | 照明方式：立体同轴照明系统。 |  |
| ▲2.3.2 | 双光源系统：氙灯+LED灯。 双氙灯短弧线反射镜灯，180W。 备用灯泡：快速手动切换，几乎不影响手术。 |  |
| ▲2.3.3 | 冷光源，通过光纤传导。 |  |
| 2.4 | 滤光片 | / |
| 2.4.1 | 蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）。 HaMode™ 滤波片（氙灯配置专属）。 |  |
| 2.5 | 控制单元 | / |
| 2.5.1 | 控制面板：触摸屏操作面板。 |  |
| 2.5.2 | 至少40组个性化用户参数设置。 |  |
| 2.5.3 | 8功能手柄，手柄上可设置显微镜操控功能。 |  |
| 2.5.4 | 14功能全封闭防水、无线脚踏。 |  |
| 2.6 | 支架系统 | / |
| 2.6.1 | 智能化电磁锁全封闭支架。 |  |
| 2.7 | 后节手术观察系统 | / |
| 2.7.1 | 原装同品牌非接触广角系统。 |  |
| 2.7.2 | 观察镜：128D，60D。 |  |
| 2.7.3 | 调焦技术：内调焦。 |  |
| 2.8 | 其他辅助功能 | / |
| 2.8.1 | 内置摄像头：内置眼科专用3CCD摄像头HD高清摄像头。 |  |
| 2.8.3 | 内置分光器：配备完全内置分光器接口。 |  |
| 三 | 术中OCT系统 | / |
| 3.1 | OCT主机 | / |
| 3.1.1 | SD OCT (频域) 波长 840nm。 |  |
| 3.1.2 | 扫描速度 每秒27,000 A-scans。 |  |
| 3.2 | 触控投射系统 | / |
| 3.2.1 | 防划痕触摸屏，22寸彩色平板显示器。 |  |
| 3.2.2 | 信息显示及存储： 实时显示、录制高清图像和视频，并且图像和视频可包含（也可关闭）实时OCT图像。 |  |
| ▲3.2.3 | OCT图像投射：全内置数据投射系统，OCT图像、显微镜参数、病人信息及摄像系统实时参数，可在显微镜目镜光路中实时投射观察。 |  |
| 3.2.4 | 操控：显微镜与OCT控制系统可相互操控。 |  |
| 四 | OCT扫描参数 | / |
| 3.1 | A扫描深度：2.0mm（组织中）。 |  |
| 3.2 | 轴向分辨率：7μm（组织中）。 |  |
| 3.3 | 单线方向扫描范围：3-16mm可调（步长1mm）。 |  |
| 3.4 | 扫描方向：360°可旋转。 |  |
| 3.5 | 多重实时扫描模式：1线，5线，十字。 |  |
| 3.6 | 多重捕获扫描模式：1线，5线，立方。 |  |
| 3.7 | 自动居中、对焦功能：术中OCT具有自动居中和对焦功能，可快速找到OCT居中位置及合适对焦平面。 |  |
| 五 | 配置要求 | / |
| 5.1 | 主机：1套（包括脚踏，说明书）。 |  |
| 5.2 | 内置手术录像系统：1套。 |  |
| 5.3 | 配套电动广角镜：1套。 |  |
| 六 | 售后服务 | / |
| 6.1 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 6.2 | 设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥3年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 6.3 | 维修响应时间≤2小时，到场地时间≤24小时，请具体说明实现上述承诺的保障措施（维修机构、人员配备、备机情况等）。 |  |
| 6.4 | 设备软件免费升级。 |  |
| 6.5 | 无偿帮助进行院内信息平台对接。 |  |
| 七 | 安装及验收要求 | / |
| 7.1 | 交货期：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 7.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 7.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件和投标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准； |  |
| 7.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由中标人承担。 |  |
| 八 | 其他 | / |
| 8.1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单。 |  |
| 8.2 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 8.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表等有关证件。 |  |

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，投标人必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 付款条件 | 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%； 2、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并当地政府部门指定检测部门检测合格后2个月内，支付合同金额的70%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。 形式：银行电汇、银行汇票、银行保函。 递交：合同签订后一个星期内提交。 退还：设备验收合格满一年后一个月内无息退还。 |
| 质保期 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 维修响应 时间 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 培训及升级 | 免费提供操作培训及维修培训，免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息，免费提供软件升级。 |
| *生产、经营许可 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市眼科医院采购超乳波切一体机等医疗设备项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： - 本项目投标报价应以人民币报价。投标报价应包括设备费、设备安装费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、场运输费、终验收、耗材费用、中标服务费、人工费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、中标服务费：由代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物费率，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取中标服务费。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成，要求正本各1份，副本各4份（正本与副本不一致的，以正本为准）；报价文件、资格证明文件、技术商务文件分别密封包装。如投标人同时参加多个品目投标的，要求各个品目的报价文件、资格证明文件、技术商务文件单独分开制作，分别包装。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波公共资源交易网鄞州区分网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金：详见第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。 |
| 13 | 质保期：详见第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 15 | 付款方式：详见第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。 |
| *16 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *17 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市眼科医院采购超乳波切一体机等医疗设备项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指宁波市眼科医院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明（投标文件正本用原件，副本可用复印件），未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- （八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，不允许分公司（分支机构）参加投标。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

- 1.报价文件包括以下内容：

- （1）投标声明书（格式见附件）；

- （2）开标一览表（格式见附件）；

- （3）分项报价表（格式见附件）；

- （4）中小企业声明函（格式见附件）；

- （5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明 1.7条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

- （6）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

- （7）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

- （8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 2.资格证明文件包括以下内容：

- （1）资格条件自查表（格式见附件）；

- （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- （3）基本开户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息（加盖公章）；

- （4）投标人距离开标日近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- （5）投标人距离开标日近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- （6）投标人距离开标日近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- （7）书面声明（格式见附件）；

- （8）投标人声明（格式见附件）。

- 3.技术商务文件包括以下内容：

- （1）符合性自查表（格式见附件）；

- （2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

- （3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

- （4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- （5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- （6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

- •设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- •售后服务方案（格式自拟）；

- •质保期方案（格式自拟）；

- •项目业绩表（格式见附件，提供自2016年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

- •技术培训服务（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

- （8）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- （二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.报价文件、资格证明文件、技术商务文件正本各1份；副本各4份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但与正本不一致时，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将报价文件、资格证明文件、技术商务文件分别密封封装在不同的包装内。投标文件的包封上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、品目号、投标文件名称（报价文件/资格证明文件/技术商务文件）等内容，并加盖投标人公章及投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ *”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由采购代理机构检查投标文件密封情况，经微信直播，各投标人确认无误后，由采购代理机构工作人员拆封各投标人的资格证明文件和技术商务文件，并清点份数。

5.资格证明文件和技术商务文件评审完毕后再拆封各有效投标人的报价文件，由采购代理机构公布投标人名称、投标内容、投标价格、服务期限等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6.投标人代表通过微信直播对开标记录进行校核及勘误，并确认；同时由开标人员签字确认。投标人代表未确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

- 品目一：超乳波切一体机

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 对招标文件的技术响应（36分） | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中未带“▲”技术要求（参数和功能）的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 投标人所投设备技术参数完全满足招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术要求（参数和功能）的得20分，对带“▲”要求的每一条负偏离扣4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中配置要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中安装及验收的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人对付款条件和履约保证金的响应情况进行评定，满分4分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的完整性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的可行性进行评定，满分5分。 |
|  | 质保期方案 （10分） | 根据各投标人提供设备的质保期方案的完整性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的质保期方案的可行性进行评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同类设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 技术培训服务（10分） | 根据各投标人提供设备的技术培训服务完整性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的技术培训服务科学性进行评定，满分5分。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |

- 品目二：准分子激光角膜屈光治疗机

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 对招标文件的技术响应（44分） | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中未带“▲”主要技术要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 投标人所投设备技术参数完全满足招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中主要技术要求的得24分，对带“▲”要求的每一条负偏离扣4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中配置要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中安装及验收要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中其他要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人对付款条件和履约保证金的响应情况进行评定，满分4分。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 质保期方案 （8分） | 根据各投标人提供设备的质保期方案的完整性进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的质保期方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同类设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 技术培训服务（7分） | 根据各投标人提供设备的技术培训服务完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的技术培训服务可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |

- 品目三：全自动电脑视野仪

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 对招标文件的技术响应（44分） | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中未带“▲”基本功能要求的负偏离情况进行评定，满分4分。 |
|  |  | 投标人所投设备技术参数完全满足招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中基本功能要求的得28分，对带“▲”要求的每一条负偏离扣4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中配置要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中其他要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中安装及验收的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人对付款条件和履约保证金的响应情况进行评定，满分3分。 |
|  | 售后服务方案（8分） | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的完整性进行评定，满分4分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 质保期方案 （7分） | 根据各投标人提供设备的质保期方案的完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的质保期方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同类设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 技术培训服务（7分） | 根据各投标人提供设备的技术培训服务完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的技术培训服务可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |

- 品目四：OCT手术显微镜

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 对招标文件的技术响应（45分） | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中未带“▲”主要技术要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中未带“▲”术中OCT系统的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中OCT扫描参数的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 投标人所投设备技术参数完全满足招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中主要技术要求和术中OCT系统的得24分，对带“▲”要求的每一条负偏离扣4分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中配置要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中安装及验收要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中其他要求的负偏离情况进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人对付款条件和履约保证金的响应情况进行评定，满分3分。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的售后服务方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 质保期方案 （7分） | 根据各投标人提供设备的质保期方案的完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的质保期方案的可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同类设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 技术培训服务（7分） | 根据各投标人提供设备的技术培训服务完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 根据各投标人提供设备的技术培训服务可行性进行评定，满分4分。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |

- 第二阶段：报价文件评审（适用于所有品目）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 3、小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。 |

- 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付地点：

十、货款支付

10.1 付款方式： 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%；

2、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并当地政府部门指定检测部门检测合格后2个月内，支付合同金额的70%；

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

见证方（盖章）：宁波中基国际招标有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签字盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

品目号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标时启封

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

品目号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年  月  日

- 格式一：

投标声明书

致（代理公司）  ：

（投标人全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、品目号） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：投标文件（技术商务文件/报价文件/资格证明文件）正本各1份，副本各4份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

投标报价：人民币        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签名）：

日期：年  月  日

- 格式二：

开标一览表

项目名称：                        项目编号：                      品目号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标报价（人民币/元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：年  月  日

- 格式三：

分项报价表

项目名称：                        项目编号：                      品目号：

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单价 （人民币/元） | 合价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价表”中“投标总价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：年  月  日

- 格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.投标人距离开标日近六个月任意一个月的财务报告（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.投标人距离开标日近六个月任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.投标人距离开标日近六个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

- 格式五：

- 书面声明

致：宁波中基国际招标有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

- 特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：   年  月  日

- 格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章 | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

- 格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签名）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签名）：

日期：   年  月  日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

- 格式九：

- 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                      项目编号：                     品目号:

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：  年  月  日

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                      项目编号：                     品目号:

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：  年  月  日

格式十一：

项目业绩表

项目名称：                             项目编号：                    品目号:

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：提供2017年1月1日至今的同类项目业绩。投标文件中提供合同复印件并加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：  年  月  日

格式十二：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8、小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。

格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十五：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

格式十六：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在宁波市眼科医院采购超乳波切一体机等医疗设备项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签名）：

日期：

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、投标人监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人全称（盖公章）：

投标人授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

日期：    年   月  日