交易登记号FSCG2022193

公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221427G

项目名称：宁波市江北区慈城护城河河道水质治理项目

采购单位：宁波市江北区慈城镇人民政府

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年8月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	42

第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

宁波市江北区慈城护城河河道水质治理项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年8月25日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221427G

项目名称：宁波市江北区慈城护城河河道水质治理项目

预算金额（元）：17000000.00

最高限价（元）：17000000.00

采购需求：

标项：1

标项名称：慈城护城河河道水质治理项目

数量：1

预算金额（元）：17000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为水质治理设备采购安装加设备运维期一年，具体详见招标文件第二章《招标需求》。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月25日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（现场递交方式）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（宁波市江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

开标时间：2022年8月25日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的服务给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。 （3）落实扶持不发达地区和少数民族地区政府政策。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.4特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2022年8月24日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：印莹   联系方式：0574-87423685

②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“健康码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交电子备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市江北区慈城镇人民政府

地址：宁波市江北区慈城镇解放路8号

传真：/

项目联系人（询问）：宋老师

项目联系方式（询问）：0574-87595380

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-87578789

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：印莹、蒋海佳

项目联系方式（询问）：0574-87423685

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87425382

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区采购管理办公室

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见采购需求、商务需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - mbbr罐体 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| - 质保期 | 河道处理设备的质保期为三年，质保时间以到货安装，试运行15天验收合格之日起计算。 |
| --- | --- |
| - 工期 | 合同签订之日起90天内完成安装。 |
| - 付款条件 | - 河道处理设备付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人收到中标人同等金额银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，支付合同金额中的设备合同价的40%。设备到货后支付至设备合同价的85%，污水处理设施正常出水并经验收（或检测）合格后，支付至设备合同价的100% - 运维服务付款：运维服务三年，合同一年一签。合同生效且具备实施条件后7个工作日内采购人收到中标人同等金额银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，支付合同中运维费的40%作为预付款，项目验收合格，污水处理设施出水达标后，进入三年正式运维期，运维费每季度结算一次并结合“服务质量考核”结果，结算周期内按照15200m³/d的处理量作为每一结算周期内封顶处理量（超出封顶处理量部分不纳入计价），按照实际处理水量乘以运行维护单价支付每一个结算周期内运维服务费，运维费先进入预付款中扣除，直接扣完。 （3）环境美化费用付款：施工图出图后支付预算金额的30%，结算审核后一次性付清余款。 |
| ★采购预算/最高限价 | 采购预算/最高限价为1700.00万元【其中河道处理设备采购安装及附属设施建设费用1475.00万元（含设备周边环境美化费用约300.00万元），三年的运维费用225.00万元】，投标报价超过最高限价的作无效标处理。其中设备周边环境美化费用按施工当月信息价进行下浮，下浮率不得低于5%。 |
| 其他要求 | 日处理水量15000吨/天和日处理量200吨/天的两台设备的摆放处及其周边，需投标人自行设计美化周边环境，中标人的周边环境美化设计方案须经采购人同意。其中日处理水量15000吨/天设备摆放处，需同时对设备场地周边的剩余用地进行绿化美化及标准停车场建设，包括周边环境绿化、地面硬化、标志标线、安装停车场智能系统等。 投标报价需包含设备周边环境美化费用，费用约300.00万元。设备周边环境美化费用按照设计方案和实际工程量由采购人委托第三方审核单位进行结算审核后予以支付。 |

二、采购需求

（一）服务内容：

根据现场实际情况建设一套最大日处理水量15000吨/天和一套200吨/天的一体化水处理设备（含外观设计施工，水动力设计施工），其中日处理水量15000吨/天为设备为地面放置，日处理水量200吨/天的处理设备为埋地式，并提供和设备配套的为期3年的运营服务（含运营人工费、药剂费、清掏费、维修费、污泥处置费、护城河和国庆横河及其支流等河道应急处理费、相关河道的污染源调查、电费等的一切费用），服务期满后将上述设备和资料移交给采购人。运营服务期内水体必须达到合同中的质量要求。

（二）建设和服务目标：

1.建设目标

15000吨/天一体化水处理设备占地要求及选址：约1600㎡左右，位于慈城大西门泵站北侧用地；

200吨/天一体化水处理埋地设备占地要求及选址：约50㎡左右，位于太阳殿路河道和东护城河小东门城墙周边区域。

2.服务目标

一体化处理设备建设完成后在运营服务期内，设备噪音要求：符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)合格标准，当地居民无明显不适感。臭气要求：符合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT243-2016)合格标准，当地居民无明显不适感。出水区域的水体感官要求：消除水体发黑、发臭、浑浊等现象,出水能见度约为60cm。最大流量时取水点水体化学指标要求：出水水质达到III类及以上（除总氮外），具体指标为NH3-N≤1.0mg/L，化学需氧量≤20mg/L, BOD5≤4mg/L，TP≤0.2mg/L，溶解氧≥5,高猛酸盐≤6mg/L。当进水水质污染特别严重时（具体界限由业主单位确定）通过净化后各项指标消减率约为80%，SS消减80%以上，氨氮、总磷消减30-50%。

（三）运行要求：

设备正常运行情况下，大西门泵站北侧用地的一体化设备处理水量不得少于15000吨/天，如业主方有要求则根据业主方要求调整处理水量。太阳殿路河设备处理水量不得少于200吨/天。出水各项指标均需满足《二、建设和服务目标》的要求。

（四）人员配置：

设备周边的地块面积都比较有限，设备投建地块面积有限，场地由采购人指定。设备运维噪音必须控制在一定范围内，否则容易影响周边商业及社区区块民众活动。设备外观、出水、气味要求较高。配置项目负责人1人，技术人员1人，电工1人，运维人员3人，河道日常巡查1人（含河道污染源调查）【注：投标文件中附以上人员近三个月任意一个月在本单位缴纳社保并处于正常缴纳状态的证明资料（招标公告发布前近三个月中任意一个月）、身份证复印件、证书复印件】。

项目负责人、电工不得随意更换，如需更换需经采购人同意。

（五）设备设计原则：

1.原位修复原则：在所治理项目地就地构建生态修复工程。

2.清洁治污原则：治污过程不产生二次污染。

3.技术先进性、经济合理性和可操作性相结合原则。

4.尊重河道系统自然规律，注重周边自然生态和自然环境的恢复和保护，使设备的综合服务功能得到充分的发挥。

5.考虑设备治理技术的有效性、长效性、经济性和生态相容性，并争取将它们统一起来。因此在具体实施时，更趋向于多种技术的集成。

6.强调治理与生态修复相结合，即重污染时的高效快速治理和微污染期的低成本控制技术相结合，更加强调生态修复在未来长时期内的作用。

7.技术路线分析、技术路线及养护工艺；施工期各种保证措施；运营期巡查方案；运营期水质检测方案；运营期内部管理、设备运行、安全文明作业及保证措施；应急响应管理方案和制度。

（六）指定工艺路线：

各供应商须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：

1.履行所有规定服务。

2.服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。具体要求详见采购文件的“采购内容及需求”。

（七）售后服务要求：

1）质量保证期内，在接到系统故障通知后，中标人在现场的运维团队必须在30分钟内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，中标人工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在8小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。项目质量保证期内中标单位未能按要求提供服务的，采购人有权根据对考核要求进行处罚。

2）为保证平台系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

3）在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

4）质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。

（八）设备采购及运营服务清单：

| （一）15000吨/天（最大流量15000吨/天）河道水水质提升工程一体化设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 一、MBBR系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 提升泵 | 1. 潜污泵 | 铸铁 | 台 | 3 | 新界、南元、凯泉 |
|  |  | 2.规格：QW200-300-7-11 |  |  |  |  |
| 1.2 | 水泵安装平台 | 1. 水泵藕合装置； | 铸铁 | 座 | 3 |  |
|  |  | 2.防堵塞隔离网 |  |  |  |  |
| 1.3 | 提升管道 | 1.upvc，DN200;1.0MPa | upvc | m | 50 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 1.4 | 进水总管 | 1.upvc，DN300;1.0MPa | upvc | m | 130 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 1.5 | 进水支管 | 1.upvc，DN100;1.0MPa | upvc | m | 60 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 1.6 | 曝气风机 | 1. 沉水风机；2.NCW-12511 11kw | 铸铁 | 台 | 3 | 春鼎、川源、恩策 |
| 1.7 | 进气主管 | DN125并联进DN150， | 镀锌管 | m | 70 |  |
| 1.8 | 进气支管 | DN100-DN65 |  | m | 65 |  |
| 1.9 | mbbr罐体 | 1.尺寸：13×2.5×2.5m； | Q235 | 座 | 14 |  |
|  |  | 2.内做煤沥青防腐； |  |  |  |  |
|  |  | 3.板材厚度：6mm |  |  |  |  |
| 1.1 | MBBR填料 | 1. 聚氨酯填料； | 聚氨酯 | m³ | 336 |  |
|  |  | 2. 填充量：30%； |  |  |  |  |
|  |  | 3. 孔隙滤：15-20ppi； |  |  |  |  |
|  |  | 4. 规格10×10×10cm； |  |  |  |  |
|  |  | 5.比表面积：500平方米/m³ |  |  |  |  |
| 1.11 | 格栅板 | 2.5*1m，孔隙2.5cm | 玻璃钢 | 块 | 90 |  |
| 1.12 | 菌种 | 1.投加量：30%容积 | 复合生物菌 | m³ | 336 |  |
| 1.13 | 电磁流量计 | DN100（四氟衬里）防腐 |  | 个 | 14 | 美控、联测、创新 |
| 1.14 | 曝气盘 | 1. 曝气盘直径：Φ215; | ABS | 套 | 1820 | 天宇、海坤、梓景 |
|  |  | 2. 单片风量：1.8m³/h |  |  |  |  |
| 1.15 | 电缆线 | 1.YJV3*6+1*4 | 铜线 | m | 900 | 球冠、熊猫、公牛 |
| 1.16 | 手动蝶阀 | 1.对夹式 手动碟阀DN100 | 铸铁 | 个 | 16 | 远大、巨浪、埃克森 |
| 1.17 |  | 1.对夹式 手动碟阀DN65 | 铸铁 | 个 | 60 | 远大、巨浪、埃克森 |
| 1.18 | 电动蝶阀 | 1.对夹式电动蝶阀DN100 | 铸铁 | 个 | 16 | 远大、巨浪、埃克森 |
| 二、气浮 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主体 | 1.尺寸：13×2.5×2.5m | Q235 | 座 | 3 |  |
|  |  | 2.内做煤沥青防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 3.板材厚度：6mm |  |  |  |  |
|  |  | 4.表负：9.5m³/㎡.h |  |  |  |  |
| 2.2 | 检修平台 | 油漆防腐，13×0.7×1.8m | Q235 | 座 | 3 |  |
| 2.3 | 搅拌机 | 1.500mm（二叶双层） | SS304 | 台 | 3 | 申亿莱、凯普德、深蓝 |
|  |  | 2.转速=110转 |  |  |  |  |
|  |  | 3.N=1.5kw |  |  |  |  |
| 2.4 | 空压机 | 1.功率：2.2kw | 铸铁 | 台 | 3 | 屹邦、捷豹、开山 |
|  |  | 2.气量：450-120L/min，0.1-0.8mpa |  |  |  |  |
| 2.5 | 回流泵 | 1.功率：18.5kw | SS304 | 台 | 3 | 南方、凯泉、利欧 |
|  |  | 2.流量：65m³/h，60m |  |  |  |  |
| 2.6 | 刮渣机 | 1.功率：1.5kw | 尼龙 | 台 | 3 | 天宇、海坤、梓景 |
|  |  | 2.材质：尼龙 |  |  |  |  |
| 2.7 | 中间水池 | 1.尺寸：13×2.5×2.5m | Q235 | 座 | 3 |  |
|  |  | 2.内做煤沥青防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 3.板材厚度：6mm |  |  |  |  |
| 2.8 | 排泥泵 | 1. 离心泵； | 铸铁 | 台 | 3 | 新界、南元、凯泉 |
|  |  | 2. 31.1m³/h，H=11.5m，N=2.2KW |  |  |  |  |
| 2.9 | 加药泵 | 330L/h，5bar，0.37kw | PVC | 台 | 2 | 阳光、赛高、南方 |
| 2.1 | 加药泵 | 530L/h，4bar，0.37kw | PVC | 台 | 1 | 阳光、赛高、南方 |
| 2.11 | 药剂桶 | 5t,2.2kw，600mm双层，100转 | PE | 台 | 2 | 申亿莱、天迈、腾发 |
| 2.12 | 药剂平台 | 非标，L=4m，B=0.75m，H=1.5m | Q235 | 套 | 1 |  |
| 2.13 | 进水管 | 1.upvc，DN200;1.0MPa | upvc | m | 140 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 2.14 | 出水管 | 1.upvc，DN300;1.0MPa | upvc | m | 12 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 2.15 | 提升管道 | 1.upvc，DN150;1.0MPa | upvc | m | 60 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 三、滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 浅层过滤 | 1.尺寸：Φ1.6×1.9m | 钢制 | 台 | 6 |  |
|  |  | 2.内做煤沥青防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 3.板材厚度：6mm |  |  |  |  |
| 3.2 | 石英砂 | 1.含支撑填料、过滤填料 | 石英砂 | M³ | 6 |  |
|  |  | 2.填料层厚度：0.5m |  |  |  |  |
| 3.3 | 布水器 | 非标，Φ1.6m | SS304 | 套 | 6 |  |
| 3.4 | 滤板 | 非标，Φ1.6m | SS304 | 套 | 6 |  |
| 3.5 | 电动二位三通阀 | DN300 | 铸铁 | 套 | 6 | 远大、巨浪、埃克森 |
| 3.6 | 压差计 | 0-0.3mpa，膜片式，含模拟量输出 | SS304 | 套 | 6 | 美控、联测、伊莱克 |
| 3.7 | 进出水管 | 1.upvc，DN300;1.0MPa | upvc | m | 140 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 3.8 | 提升泵 | 1. 潜污泵； | 铸铁 | 台 | 3 | 新界、南元、凯泉 |
|  |  | 2. Q=300m³/h，H=25m，N=30kw，DN150 |  |  |  |  |
| 四、压滤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 污泥池 | 20t | PE | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 螺杆泵 | DN125-100，30m³，11kw | 铸铁 | 台 | 1 | 阳光、纳联、酷瑞 |
| 4.3 | 压滤机 | 1.100㎡，1000×1000mm | 铸铁 | 台 | 1 | 隆源、仁源、兴源 |
|  |  | 2.板框带拉板，2.0kw |  |  |  |  |
| 五、电控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PLC柜 | 西门子+正泰，触摸屏，室内 | 仿威图 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 动力柜 | 正泰，室内 | 仿威图 | 台 | 1 |  |
| 六、配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 设备基础 | 1. 混凝土C25基础，厚度30cm； |  | ㎡ | 16000 |  |
|  |  | 2. 配筋φ14，双层，间隔20cm |  |  |  |  |
| 6.2 | 远端水泵 | 1潜污泵 | 铸铁 | 台 | 1 | 新界、南元、凯泉 |
|  |  | 2.规格：QW200-300-7-11 |  |  |  |  |
| 6.3 | 管道 | 1.upvc，DN200;1.0MPa | Upvc | 米 | 350 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 6.4 | 阀门 | upvc | upvc | 项 | 1 | 台塑南亚、中财、华亚 |
| 6.5 | 电缆 |  |  | 项 | 1 | 球冠、熊猫、公牛 |
| 6.6 | 人工 |  |  | 项 | 1 |  |

| （二）200吨/天（最大流量250吨/天）河道水水质提升工程一体化设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 一、MBBR系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | mbbr罐体 | 1. 尺寸：8×2.5×2.5m | Q235 | 座 | 1 |  |
|  |  | 2.内做煤沥青防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 3.板材厚度：6mm，瓦楞板 |  |  |  |  |
|  |  | 4.容积：23 |  |  |  |  |
|  |  | 5.停留时间：2.3H |  |  |  |  |
|  |  | 6.含时控电控柜1台 |  |  |  |  |
| 1.2 | MBBR填料 | 1. 聚氨酯填料 | 聚氨酯 | m³ | 7 |  |
|  |  | 2.填充量：30% |  |  |  |  |
|  |  | 3.孔隙滤：15-20ppi |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格10×10×10cm |  |  |  |  |
|  |  | 5.比表面积：500平方米/m³ |  |  |  |  |
| 1.3 | 曝气盘 | 1.曝气盘直径：Φ215;单片风量：1.8m³/h | ABS | 套 | 40 | 天宇、海坤、梓景 |
|  |  | 2.单台主管直径DN100，支管直径DN40 | UPVC |  |  |  |
| 1.4 | 斜管填料 | 1.Φ80,1mm，PP | PP | ㎡ | 5 |  |
| 1.5 | 加药桶 | 500L含搅拌机0.55kw |  |  | 2 | 申亿莱、天迈、腾发 |
| 1.6 | 加药泵 | 120l/h；3bar；0.06kw |  | 台 | 2 | 阳光、赛高、南方 |
| 1.7 | 曝气风机 | 1.种类：沉水风机 |  | 台 | 1 | 春鼎、川源、恩策 |
|  |  | 2.风量：NCW-40A15B；功率：1.5kw |  |  |  |  |
| 1.8 | 设备基础 | 1.混凝土C25基础，厚度30cm； 2. 配筋φ14，双层，间隔20cm |  | ㎡ | 30 |  |
| 1.9 | 土方开挖 |  |  | m³ | 60 |  |

备注：招标文件中涉及的参考品牌、型号及规格，仅供投标人在编制投标文件时参考。

- 运维要求：

| 设备维护（15000吨设备和200吨设备） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.1 | 日常维护人工费 | 项目负责人1人，电工1人，养护工3人 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 设备清洗 | 每半年一次 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 污泥外运 | 一周一次 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 河道集中排污应急处理 | 河道日常巡查1人 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 日常水质检测 | 水质监测1人 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 药剂 | 除磷生态药剂 | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 电费 | 设备正常运行 | 项 | 1 |  |

1.水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝通航等功能的设施。

2.合同履行期间，中标人投入的设备设施类型、数量必须与中标人在投标文件中明确的拟投入设备设施类型、数量保持一致并要求在合同签订前向采购单位提供相关设备设施的租赁协议或发票，如有实际需要，在经得采购单位书面同意的前提下，可根据水质情况及中标人合理要求进行设备更换或增减。

3.合同履行期间，采购单位有权根据行业要求或河道养护需要作出调整技术路线要求，中标人须无条件响应。

- 4.针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由投标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。

- 5.中标人必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故或造成第三人损害的，由中标人承担一切责任及损失，与采购单位无涉，采购单位因此承担责任后，有权向中标人全额追偿。

- 6.中标人应按规定向采购单位提供水质提升管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。中标人在对本项目的水质提升管理过程中，应做到：

- 6.1有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- 6.2中标人应实行河道每日巡查制，每日不少于2次（上午、下午各一次）；

- 6.3中标人应确保水质养护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报采购单位并维修；

- 6.4中标人按巡查和水质提升、水质监测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便采购单位进行监督考核。

- 6.5中标人在菌种等投放过程中必须提前通知采购单位并由采购单位签字确认，否则按照考核办法扣除相应的分数及经费。

- 6.6对护城河及支流等相关河道进行污染源调查并出具相应的调查报告。

- 6.7中标人须提升水质应急处置能力：全面加强河道水质监测，及时发现河道水质恶化问题。进一步优化水质应急处置预案，建立专业水质应急处置队伍，加强应急处置技术、物资储备。

- 6.8中标人应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

- 6.9在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

- 6.10做好防汛防台应急工作，并服从采购单位的统一指挥；

- 6.11在采购单位的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障；

- 6.12自然灾害等发生前，养护单位应提前做好相应的防患措施，若因养护单位防患不力而造成的一切损失，由该养护单位自行承担。因自然灾害等原因造成水质发生变化且造成水质监测不合格的，采购单位可酌情考虑对其的处罚力度。

（十）运营考核办法：

考核评分表（试行）

| 考 核 项 目 | 考 核 内 容 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产 | 1. 安全防护工作不到位，每发现一次扣1分 |  |
|  | 2.由于乙方自身原因而发生安全事故，每发现一次扣3分 |  |
| 出水水质检测 | 如出水水质检测未达到三类标准，每发现一次扣5分。 |  |
| 媒体曝光 | 如遇区级及以上媒体负面曝光，每一次扣5分。 |  |
| 河道巡检 | 每天巡检次数少于1次，每发现一次扣1分。 |  |
| 河道应急处理 | 未处理好河道应急，每发现一次扣2分。 |  |
| 设备设施的巡检 | 1. 每天巡检次数少于1次或巡检人员少于2人，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2. 巡检时未做到“四定”：定时、定点、定人数、定路线，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 3. 巡检人员未携带常用工器具，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 4. 未明确细化巡检项目或未逐项认真巡检记录，每发现一次扣1分。 |  |
| 设备的维护保养 | 1. 设备维护无专人负责，职责不明确，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2. 未按规定时间进行设备清灰、检查和接头紧固，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 3. 未做好设备的清洁卫生工作，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 4. 未做好设备所在房间的清洁卫生工作，每发现一次扣1分。 |  |
| 设备设施的小修、日常维修 | 1. 未安排专职人员负责设备的日常维修工作，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2. 未及时对各类缺陷进行消缺处理，每发现一次扣1分。 |  |
| 设备设施的抢修 | 1. 接到抢修指令，未在规定时间内赶到现场抢修，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 2. 无专人负责设备设施的抢修、改造工作，每发现一次扣1分。 |  |
| 设备完好率 | 1. 甲方运维设备的完好率小于100%，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 2.上级部门检查发现安全隐患，每发现一次扣2分。 |  |
| 资料 | 1. 违反资料记录要求，未及时、准确、如实地填写，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2. 不按时提交各类资料，每发现一次扣1分。 |  |
| 运维人员及工器具配置 | 1. 发生偷盗等性质恶劣行为的，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 2. 运维人员不服从甲方安排或无理拒绝执行指令，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 3. 违反国家法律，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 4. 着装不统一，操作不规范，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 5. 运维人员未按规定人数在岗，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 6. 未配置一定的检修辅材，工器具不齐全，每发现一次扣1分。 |  |
| 考核人员签名： 日期： |  | 合计 扣分： |

考核说明：项目进入运营期后，采购人将在每季度会同有关部门对中标人进行考核（对出水水质检测进行不定期检测），根据考核结果支付运费费用，如被考核单位对水质考核结果有异议，需在24小时内提出，在经得采购人同意后可委托第三方进行复测，复测费用由被考核单位承担，最终结论按第三方检测为准。日处理量必须达到15200吨/天，未达到规定要求的，考核为不合格。

1）若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

2）若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩93.5分，即500000-（100-93.5）×3000=480500元/季度]；

3）若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×5000=432500元/季度]；

4）若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/季度]，同时视为考核不合格；

5）具体奖惩细则根据采购人有关规定执行；

6）中标人如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），采购人有权解除合同。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市江北区慈城护城河河道水质治理项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；包括但不限于含设备采购及安装费、设备配套土建费用、设备周边环境美化及附属建设费用、一年的设备运维费、运营人工费、药剂费、清掏费、维修费、污泥处置费、河道应急处理费、环境美化费用、河道污染源调查费、电费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 2.本项目预算金额/最高限价：详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4.招标服务费的收取标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标代理收费标准下浮40%，采用差额定率累进法以采购预算金额（1700万元）为收费基数，向中标人收取招标服务费。 有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 中标人接到中标通知书后5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 招标服务费形式：银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网、宁波市公共资源交易网（江北区分网）、宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| ★10 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| ★12 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市江北区慈城镇人民政府）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. “ 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。

2.招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经采购人同意不得分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式见第六章）

- 投标人有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 投标人资格声明函（格式见第六章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 联合体协议书（格式见第六章，如为联合体投标的须提供）。

2.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标报价明细表（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（7）中标服务费支付承诺函（格式见第六章）

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）

- 非联合体投标的提供：法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

- 联合体投标的提供：联合体牵头人的法定代表人的身份证明或联合投标授权委托书（格式见第六章）

- 业绩一览表（格式见第六章，附合同复印件加盖公章）

- 技术/服务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

- 项目理解

- 治理重难点

- 水质提升技术路线方案

- 施工组织设计方案

- 人员配备方案

- 设施设备、材料配备情况

- 供货方案

- 售后服务方案

- 日常巡查运维方案

- 疫情防控措施

- 企业实力（如有，根据评分标准中要求提供）

- 商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

- 质保期后备品备件清单（格式见第六章）

- 不发达地区或少数民族地区企业证明材料（如有，提供相关证明材料并加盖公章）

- 节能环保产品证明材料（如有，请提供）

- 其他采购需求或评分标准所需的其他资料

注：未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1.电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.确定中标人。 采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人， 如排序并列，按技术得分高者为中标人，如技术得分相同，抽签确定中标人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.本项目否专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6.本项目对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

| 评分项 |  | 评审因素 类型 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （40分） | 价格分1： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格（设备价与运维费之和）。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分35分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×35％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观评审 |
|  | 价格分2： 评标基准价指的是满足招标文件要求且设备周边环境美化费用下浮最大的价格。 大中型企业：参与评审的价格=投标下浮率。 小微企业：参与评审的价格=投标下浮率×（1+小微企业价格扣除优惠值） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分5分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（各投标人参与评审的下浮率/评标基准价）×5％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观评审 |
| 项目理解 （5分） | 评标委员会对投标人就本项目现状的了解情况进行评议：对项目了解深入、透彻，考虑周全的得5-4分；对项目整体基本了解的得4-3分；对项目整体了解不够深入的得3-2分。 | 主观评审 |
| 治理重难点 （5分） | 评标委员会对投标人提供的针对本项目的重点难点分析及解决问题的措施进行评议：分析到位，措施内容具体详细、严谨有效的得5-4分；分析较为简单，措施基本可行、略有瑕疵的得4-3分；分析较为空洞，措施有明显欠缺的得3-2分。 | 主观评审 |
| 检测报告 （2分） | 拟投入的水体处理药剂是投标人企业所拥有的且具备关于鱼类急性毒性试验96h-LC50≥60mg/L的得2分，其余不得分。（投标文件中提供由第三方检测部门（CMA认证）出具的检测报告的复印件加盖公章，未提供的不得分）。 | 客观评审 |
| 技术评议 （2分） | 评标委员会对投标人技术响应进行评议：完全响应招标文件第二章 《招标需求》（八）设备采购及运营服务清单中所有要求的得2分。每负偏离一条采购需求的扣0.1分，当减至0分及以下时作无效标处理。 | 客观评审 |
| 水质提升技术路线方案 （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺评议：从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性进行评议，内容全面完整，针对明确的得5-4分；内容基本完整，基本符合需求的得4-3分；内容不全面的得3-1分。 | 主观评审 |
| 施工组织设计方案（8分） | 评标委员会根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排进行评议，方案详细、内容全面且具有实际可操作性得4-3分；方案较详细、基本满足采购文件要求得3-2分；方案简单或存在缺陷或不具有实际可操作性得 2-1分。 | 主观评审 |
|  | 评标委员会根据投标人提供的文明和安全施工的质量保证措施进行评议，方案详细、内容全面且具有实际可操作性得4-3分；方案较详细、基本满足采购文件要求得3-2分；方案简单或存在缺陷或不具有实际可操作性得2-1分。 | 主观评审 |
| 人员配备方案（9分） | 拟派项目负责人具有中级及以上工程师并且具备二级及以上注册建造师且负责人自2019年1月1日(以合同签订日期为准）至今，负责过同类水质提升项目的得2分。 【投标文件中人员的相关证书复印件及在本单位缴纳社保的证明资料（招标公告发布前近三个月中任意一个月）】，上述业绩需提供合同复印件、中标通知书复印件、中标结果公示网上截图或可供查询的网址、及项目负责人证明资料复印件。 | 客观评审 |
|  | 评标委员会对投标人针对本项目实施人员（除项目负责人）配备情况：配备环保工程师、水利工程师、电工、水利专业安全员同时具备C证、水利施工员、水利质量员、水利材料员人员具备齐全的得4分；缺少任意一种不得分。【投标文件中提供以上人员的资格证书或上岗证及在本单位缴纳社保的证明资料（招标公告发布前近三个月中任意一个月）】 | 客观评审 |
|  | 人员管理方案（3分）：所提供的人员管理方案可操作性强，考核管理制度完善，服务响应时效性强、技术能力强、相关工作经验丰富，专业水平高能力强的得3-2分；所提供的人员管理方案可操作性强，但考核管理制度、服务响应时效性、技术能力强、相关工作经验、专业水平高能力等但略有不足的得2-1分；所提供的人员管理方案中考核管理制度、服务响应时效性、技术能力强、相关工作经验、专业水平高能力等有所欠缺的得1-0.5分。 | 主观评审 |
| 设施设备、材料配备情况 （4分） | 评标委员会根据投标人拟投入本项目水质提升的设施设备、材料的完整性、可靠性、先进性进行评议，设施设备、材料配备情况符合本项目要求的得4-3分，基本能满足本项目要求的得3-2分，尚有欠缺或未提供相关内容的得2-1分。 | 主观评审 |
| 供货方案 （4分） | 评标委员会根据投标人供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得4-3分；供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得3-2分；供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得2-1分，未提供不得分。 | 主观评审 |
| 售后服务方案（4分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评议，方案内容完整，可行性强的得4-3分，方案内容较完整，可行性较强的得3-2分，方案内容欠缺，可行性一般的得2-1分。 | 主观评审 |
| 日常巡查运维方案 （4分） | 评标委员会对投标人针对本项目设备发生问题、突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急措施进行评议：应急措施内容具体详细、严谨有效的得4-3分；应急措施基本可行、略有瑕疵的得3-2分；应急措施有明显欠缺的得2-1分。 | 主观评审 |
| 疫情防控措施（3分） | 评标委员会对供应商针对疫情期间对本项目实行的疫情防控措施进行综合评议：防控措施内容具体详细、严谨有效的得3-2分；防控措施基本可行、略有瑕疵的得2-1分；防控措施有明显欠缺的得1-0.5分。 | 主观评审 |
| 企业资信 （4分） | 投标人具有省级及以上政府部门颁发的河道生态处理工艺技术相关推广证书得的4分（投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章）。 | 客观评审 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 客观评审 |

第五章  合同主要条款

甲方：（买方）宁波市江北区慈城镇人民政府

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 宁波市江北区慈城护城河河道水质治理 项目（项目编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见设备采购清单

1.2 型号规格：详见设备采购清单

1.3 技术参数：详见设备采购清单

1.4 数量（单位）： 15000吨/天处理设备1台和200吨/天处理设备（埋地式）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________元（￥_______元）人民币。其中设备部分（含设备采购安装及设备土建费用）：（大写）：__________元（￥________元）人民币；年度运维费用：（大写）：__________元（￥_____元）人民币；设备周边环境美化费用暂定300万元，按照甲方认可的设计方案和实际工程量由甲方委托第三方审核单位进行结算审核后予以支付。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金:

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期：合同签订之日起90天内完成安装、调试。

9.3 交货地点：业主指定地点

- 货款支付

10.1河道处理设备付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内甲方收到乙方同等金额银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，支付合同金额中的设备合同价的40%。设备到货后支付至设备合同价的85%，污水处理设施正常出水并经验收（或检测）合格后，支付至设备合同价的100%

10.2运维服务付款：运维服务三年，合同一年一签。合同生效且具备实施条件后7个工作日内甲方收到乙方同等金额银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，支付合同中运维费的40%作为预付款，项目验收合格，污水处理设施出水达标后，进入三年正式运维期，运维费每季度结算一次并结合“服务质量考核”结果，结算周期内按照15200m³/d的处理量作为每一结算周期内封顶处理量（超出封顶处理量部分不纳入计价），按照实际处理水量乘以运行维护单价支付每一个结算周期内运维服务费，运维费先进入预付款中扣除，直接扣完。

10.3环境美化费用付款：施工图出图后支付预算金额的30%，结算审核后一次性付清余款。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、运维要求及考核要求：

15.1运维要求

1）水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝通航等功能的设施。

2）合同履行期间，中标人投入的设备设施类型、数量必须与乙方在投标文件中明确的拟投入设备设施类型、数量保持一致并要求在合同签订前向甲方提供相关设备设施的租赁协议或发票，如有实际需要，在经得采购单位书面同意的前提下，可根据水质情况及乙方合理要求进行设备更换或增减。

3）合同履行期间，甲方有权根据行业要求或河道养护需要作出调整技术路线要求，乙方须无条件响应。

- 4）针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 5）乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故或造成第三人损害的，由乙方承担一切责任及损失，与甲方无涉，甲方因此承担责任后，有权向乙方全额追偿。

- 6）乙方应按规定向甲方提供水质提升管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。乙方在对本项目的水质提升管理过程中，应做到：

- 6.1有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- 6.2乙方应实行河道每日巡查制，每日不少于2次（上午、下午各一次）；

- 6.3乙方应确保水质养护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报甲方并维修；

- 6.4乙方按巡查和水质提升、水质监测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便采购单位进行监督考核。

- 6.5乙方在菌种等投放过程中必须提前通知采购单位并由甲方签字确认，否则按照考核办法扣除相应的分数及经费。

- 6.6中乙方须提升水质应急处置能力：全面加强河道水质监测，及时发现河道水质恶化问题。进一步优化水质应急处置预案，建立专业水质应急处置队伍，加强应急处置技术、物资储备。

- 6.7乙方应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

- 6.8在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

- 6.9做好防汛防台应急工作，并服从甲方的统一指挥；

- 6.10在甲方的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障；

- 6.11自然灾害等发生前，乙方应提前做好相应的防患措施，若因乙方防患不力而造成的一切损失，由乙方自行承担。因自然灾害等原因造成水质发生变化且造成水质监测不合格的，甲方可酌情考虑对其的处罚力度。

15.2考核要求

考核说明：项目进入运营期后，甲方将在每季度会同有关部门对乙方进行考核（对出水水质检测进行不定期检测），根据考核结果支付运费费用，如被考核单位对水质考核结果有异议，需在24小时内提出，在经得甲方同意后可委托第三方进行复测，复测费用由被考核单位承担，最终结论按第三方检测为准。日处理量必须达到15200吨/天，未达到规定要求的，考核为不合格。

1）若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

2）若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩93.5分，即500000-（100-93.5）×3000=480500元/季度]；

3）若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×5000=432500元/季度]；

4）若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/季度]，同时视为考核不合格；

5）具体奖惩细则根据采购人有关规定执行；

6）乙方如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），甲方有权解除合同。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

19.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

电子备份文件外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式见第六章）

- 投标人有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 投标人资格声明函（格式见第六章）；联合体投标的，联合体双方须分别提供。

- 联合体协议书（格式见第六章，如为联合体投标的须提供）。

2.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标报价明细表（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（7）中标服务费支付承诺函（格式见第六章）

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）

- 非联合体投标的提供：法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

- 联合体投标的提供：联合体牵头人的法定代表人的身份证明或联合投标授权委托书（格式见第六章）

- 业绩一览表（格式见第六章，附合同复印件加盖公章）

- 技术/服务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

- 项目理解

- 治理重难点

- 水质提升技术路线方案

- 施工组织设计方案

- 人员配备方案

- 设施设备、材料配备情况

- 供货方案

- 售后服务方案

- 日常巡查运维方案

- 疫情防控措施

- 企业实力（如有，根据评分标准中要求提供）

- 商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

- 质保期后备品备件清单（格式见第六章）

- 不发达地区或少数民族地区企业证明材料（如有，提供相关证明材料并加盖公章）

- 节能环保产品证明材料（如有，请提供）

- 其他采购需求或评分标准所需的其他资料

注：未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

格式一：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

备注：联合体投标的，联合体双方须分别提供。

格式二：

联合体协议书

（联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （招标方）组织实施的    项目（采购编号：                招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的   %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方单位：          （盖章）                  乙方单位：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月   日                                  年  月   日

格式三：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：           元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起 90 天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式四：

开标一览表

| 标项号 | 采购内容 | 数量/服务期限 | 投标价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 15000吨/天河道处理设备（含设备土建费用） | 1台 | 元 |
|  | 200吨/天河道处理设备（埋地式，含设备土建费用） | 1台 | 元 |
|  | 设备运维费 | 一年 | 元 |
|  | 设备价与运维费合计 |  | 元 |
|  | 设备周边环境美化费用 | 1项 | 按施工当月信息价 下浮 % |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式五：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式六：

质保期后备品备件

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

# 注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式七：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）（签字或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称）：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

联合投标授权委托书

（如为联合体投标的须提供）

本授权委托书声明：根据             与             签订的《联合投标协议书》的内容，联合体牵头人            的法定代表人            现授权             为联合投标委托代理人，委托代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字盖章）：

日期：    年  月  日

委托代理人（签字盖章）；

日期：    年  月  日

注:联合体投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署，并加盖联合体牵头人单位章。

格式八：

商务条款响应（偏离）表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式九：

技术/服务条款响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人盖章。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十：

业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。

投标人（盖公章）：

日期：

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件十二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

日期：

附件十三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》）： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。提供《投标人资格声明函》 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

附件十四

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在____________________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：