公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20211438G

项目名称：浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）硅基异质集成芯片技术平台建设项目

采购单位：浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2021年8月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  合同主要条款	41

第六章  投标文件格式	45

第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

（浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）硅基异质集成芯片技术平台建设项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年9月3日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20211438G

项目名称：浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）硅基异质集成芯片技术平台建设项目

预算金额（元）：7,950,000.00

最高限价（元）：3,500,000.00、2,350,000.00、2,100,000.00

采购需求：/

标项1：

标项名称: 等离子体增强化学气相沉积系统 
   数量: 1套  
   预算金额（元）：3,500,000.00 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 招标需求。
   备注：不接受进口产品。

标项2：

标项名称: 物理气相沉积系统 
   数量: 1套 
   预算金额（元）：2,350,000.00 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 招标需求。
   备注：不接受进口产品。

标项3：

标项名称: 全自动匀胶显影系统 
   数量: 1套 
   预算金额（元）：2,100,000.00 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 招标需求。
   备注：不接受进口产品。

合同履约期限：标项1、2、3，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2021年8月13日至2021年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月3日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室

开标时间：2021年9月3日14:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2.本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在投标截止时间前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：王鸯鸯，联系方式：0574-88090157,13373888477

②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交电子备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）

地    址：宁波市鄞州区钱湖南路1号

传     真：/

项目联系人（询问）：郑老师

项目联系方式（询问）：0574-88229887

质疑联系人：杨国义

质疑联系方式：0574-88130160

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：王鸯鸯、徐承

项目联系方式（询问）：0574-88090157、87425387

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务需求

| 采购标的的数量 | 详见第一章 公开招标采购公告 |
| --- | --- |
| ★交货时间及地点 | 交货期： 标项1（等离子体增强化学气相沉积系统）：合同生效后，3个月内设备到货，并于设备进场后1个月内完成安装调试。 标项2（物理气相沉积系统）：合同生效后，3个月内设备到货，并于设备进场后1个月内完成安装调试。 标项3（全自动匀胶显影系统）：合同生效后，4个月内设备到货，并于设备进场后1个月内完场安装调试。 交货地点：采购人指定地点 |
| ★质保期 | 1、自设备安装并验收合格之日起至少12个月。 2、保修期内所有人工和部件维修更换费用均由中标人负责，人为不当造成除外。 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于12个月。 3、中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 4、保修期后提供优惠的有偿服务。 5、中标人提供终身技术支持服务。 |
| ★备品备件及耗材等要求 | 1、免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 2、中标人必须提供主机以及各部件的维护周期表。 3、质保期后2年所需的备品备件清单及价格，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| ★付款条件 | 合同签订后5个工作日内支付合同价的60%作为预付款，余款40%在设备验收合格后7个工作日内支付。 |
| ★履约保证金 | 金额：合同金额的5%； 形式：电汇、转账； 提交时间：合同签订5个工作日内； 退还时间：设备验收合格后15个工作日内无息退还。 |
| 安装调试 | 1、提供设备内各部件或者各子设备之间的安装、硬件调试和软件调试。 2、提供标准工艺调试，以及配合使用方调试产品工艺。 |
| 培训 | 提供设备操作、维护、工艺编程、易损部件的更换和常见故障的处理等培训，直至采购人掌握为止。 |
| 售后服务要求 | 1、中标人需设立服务机构，便于采购人购买备件，便于在需要是及时安排相关服务。（投标响应时提供证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料包含但不限于投标人营业执照注册地、与代理商或售后服务机构签订的合作协议等，未提供视为负偏离）。 2、工作日内4小时电话或者在线通讯方式响应，若需工程师现场排查，须48小时到达现场。 |

二、技术需求

标项1：等离子体增强化学气相沉积系统（不接受进口产品）              数量：1套

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲主要工艺 描述 | 1、加工样品采用卡匣盒到卡匣盒的加工工艺。样品放入卡匣盒中，再将卡匣盒放入传片腔，单个卡匣盒容量不少于25片，设备配置不少于2个卡匣盒，设备内部通过机械手（非轨道式）根据设定的程序自动将样品送入工艺反应腔进行工艺制作。 2、兼容直径8英寸晶圆加工，样品厚度不超过1.5毫米，样品材质包括硅、石英、陶瓷等。 3、设备应具备氧化硅薄膜沉积工艺、掺锗氧化硅薄膜沉积工艺、氮化硅薄膜沉积工艺、BPSG薄膜沉积工艺，并且充分考虑工艺配方的多样性和气体兼容性。 |  |
| 2 | 设备安装条件 | 1、设备维护空间长度不超过2.5米，宽度不超过2米，高度不超过2.5米。 2、设备搬运空间长度不超过2.4米，宽度不超过1.6米，高度不超过2.2米。 3、设备电源为208V，3相5线，功率不超过25KW。 4、水温要求不优于15~20摄氏度，流量要求不超过40升/分钟。 5、压力要求不超过5千克/平方厘米。 6、温度要求不优于20~24摄氏度。 |  |
| 3 | 平均无故障时间 | ＞350小时 |  |
| 4 | ★工艺要求 | 项目; 氧化硅薄膜; 掺B、P氧化硅薄膜; 掺Ge氧化硅薄膜; 氮化硅薄膜. 晶圆尺寸; 8英寸; 8英寸; 8英寸; 8英寸. 膜厚均匀性 （退火后）; 片内; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤3.5%. 片间; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤5.0%. 批间; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤3.0%; ≤5.0%. 折射率 范围; 1.455~1.470; 1.455~1.460; 1.460~1.465; 1.97~2.04. 折射率 重复性; ±0.0005; ±0.0005; ±0.0005; ±0.01. 折射率均匀性 （退火后绝对值）; 片内; ≤0.0005; ≤0.0005; ≤0.0005; ≤0.0005. 片间; ≤0.0006; ≤0.0006; ≤0.0006; ≤0.0006. 批间; ≤0.0006; ≤0.0006; ≤0.0006; ≤0.0006. 薄膜应力; ≤100Mpa; ≤100Mpa; ≤100Mpa; ≤100Mpa. 薄膜粗糙度 (退火后); ＜±10nm; ＜±10nm; ＜±10nm; ＜±10nm. |  |
|  |  | 1、石英片氧化硅薄膜、掺B、P氧化硅薄膜、掺Ge氧化硅薄膜应力测试基于薄膜厚度为7微米进行；氮化硅薄膜应力测试基于薄膜厚度为4微米进行，经过退火后，薄膜不破裂。 |  |
|  |  | 2、均匀性测试方法：抽样测试（抽样数量不少于5片，每片测量点数不少于9点），计算方法为： 均匀性=100%*（Max-Min）/2AVE。 |  |
| 5 | 设备基本配置 | ★1、设备应采用大腔室设计，可同时进行相同工艺的样品数不少于5片。 |  |
|  |  | 2、射频电源发生器应采用知名品牌，证书齐全，规格优于2750W，13.56MHz；以及配套的自动匹配器。 |  |
|  |  | 3、设备传片腔和工艺腔应分别配备各自的干泵。干泵应采用知名品牌，证书齐全。泵规格应符合腔室配置。 |  |
|  |  | ★4、传片腔应配置2个8寸卡匣盒，每个卡匣盒容量为25片8寸样品。 |  |
|  |  | 5、应配置样品探测和识别装置。 |  |
|  |  | 6、设备应配置机械臂，在传片腔和工艺腔之间自动传送样品，机械臂应充分考虑卡匣内样品的性质和样品传送时的稳定性，以保证样品在传送入工艺腔后不移位。 |  |
|  |  | 7、工艺腔应充分兼容氧化硅沉积工艺、掺锗氧化硅沉积工艺、BPSG沉积工艺。膜层性能应符合工艺效果要求。 |  |
|  |  | 8、传片腔本底真空应低于200毫托，工艺腔本底真空应低于50毫托。 |  |
|  |  | 9、设备真空系统漏率：使用氦质谱检漏仪。传片腔和反应腔读数小于2×10-9Pa×m3/s；每个工艺气体管路，充满氮气，在压力达到415KPa时，保压24小时后，压力不降低；使用氦质谱检漏仪： 焊接点和连接处，读数小于1×10-10 Pa×m3/s； 各工艺气体管路系统漏率，读数小于2×10-9Pa×m3/s。 |  |
| 6 | ▲气路配置 | 设备气路应充分考虑工艺兼容性和稳定性，且必须与使用方沟通，取得使用方同意。 |  |
| 7 | 文件 | 要求提供设备操作手册、机械图、电路图等相关文件。 |  |

标项2：物理气相沉积系统（不接受进口产品）                           数量：1套

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★工艺尺寸 | 兼容厚度6毫米及6毫米以下各类样品，直径8英寸及8英寸以下的各类样品。其中4英寸可以同时放置3片进行沉积。 |  |
| 2 | 安装要求 | 1、设备长宽不超过2.5米，高度不超过2.2米。 2、设备维护空间长宽不超过4米，高度不超过2.5米。 3、设备主体重量不超过1.5吨。 4、电源为380V，3相5线，功率不超过30KW。 5、冷却水温要求不优于15~20摄氏度，流量不超过35升/分钟。 6、压缩空气流量不超过10升/分钟，压力不超过5千克/平方厘米。 7、环境温度要求不优于15~35摄氏度。 |  |
| 3 | ★工艺要求 | 1、沉积速率：Au≥2nm/s(@2KW)；Cr≥0.8 nm/s(@2KW)；Al≥1.2nm/s(@2KW)；Ti≥1.2nm/s(@2KW)；供应商应提供不同材料在不同直流射频功率下的速率表。主要包括：Au、Cr、Al、Ti 2、片内均匀性优于±3%，片间均匀性优于±2%。 3、薄膜的粘附力：经过胶带多次黏贴不出现鼓包、翘边、脱落等薄膜与临近层材料分离现象。 4、工艺气体配置：应充分考虑工艺兼容性，并必须与使用方确认。 |  |
| 4 | 工艺腔室 | 1、采用便携式安装，保证腔室工艺环境，同时方便更换靶材和维护腔体。 |  |
|  |  | 2、带一个尺寸合适的防辐射观察窗，观察窗挡板轴采用磁流体密封。 |  |
|  |  | 3、腔室内合适位置应具备4个靶材安装位置以及相应保证靶材能够正常工艺的相关部件。 |  |
|  |  | 4、腔室内衬（包括顶部挡板和腔体内衬）采用多片式结构，便于拆下和重装。 |  |
|  |  | 5、腔室合适位置应具备抽气口，抽气口应配有专用百叶窗保护。抽气口位置应考虑工艺过程。 |  |
|  |  | ▲6、极限真空优于5e-5帕斯卡。 |  |
|  |  | ▲7、从大气压抽气到5e-4帕斯卡的时间不超过30分钟。 |  |
|  |  | 8、漏率优于5e-3帕斯卡·升/秒。 |  |
| 5 | 进样腔室 | 1、采用前开门结构，方便放置和拿取样品。 |  |
|  |  | 2、带一个尺寸合适的观察窗，观察窗挡板轴采用磁流体密封。 |  |
|  |  | ★3、配备样品存放装置，以便不开门连续工艺，一次性放入8寸样品数量不少于5个。 |  |
|  |  | ★4、采用机械臂传送装置，保证样品平稳送入工艺腔室，以及将样品平稳地从工艺腔室取出。 |  |
|  |  | 5、进样腔室和工艺腔室之间用插板阀连接。插板阀尺寸符合兼容样品尺寸的要求。 |  |
| 6 | 抽真空系统 | ▲1、配备1台以上干式机械泵用于进样腔室和工艺腔室的抽粗真空动作。 |  |
|  |  | ▲2、配备1台以上分子泵或者低温泵用于工艺腔室的抽工艺真空动作。 |  |
|  |  | 3、抽气泵口采用专用百叶窗保护。 |  |
|  |  | 4、均集成到设备主控系统控制。 |  |
| 7 | 测量和流量控制 | 1、配备全量程真空计和低真空计用于测量真空度，全量程真空计测量范围优于（大气压~4e-7帕斯卡），低真空计测量范围优于（大气压~3e-2帕斯卡）。 |  |
|  |  | 2、配备电容压力计，要求测试磁控溅射工艺压力并能够反馈控制流量计，保证磁控溅射压力稳定。 |  |
|  |  | 3、配备合适的工艺气体流量计，流量计精度要求优于±1sccm。 |  |
|  |  | 4、均集成到设备主控系统控制。 |  |
| 8 | 靶枪 | ▲1、配备4个靶枪，角度可调，兼容5毫米以下靶材。 |  |
|  |  | 2、共焦向下溅射和垂直向下溅射两种模式可选。 |  |
|  |  | 3、其中2个靶枪配备增强磁场，应能溅射导磁性材料。 |  |
|  |  | 4、靶枪和样品台距离可调，可调范围不小于100毫米。 |  |
|  |  | 5、配备防交叉污染设计和部件。 |  |
|  |  | 6、配备独立挡板。 |  |
|  |  | 7、靶枪相关部件以及冷却水互锁保护。 |  |
|  |  | 8、均集成到设备主控系统控制。 |  |
| 9 | ★工艺电源 | 1、配备1套3KW直流溅射电源，可控制功率进行工艺，可自动切换到4个靶枪中任意1个进行工艺，配备相关部件互锁保护设计。 |  |
|  |  | 2、配备1套300W射频溅射电源，带自动匹配器，可自动切换到任意1个增强靶枪进行溅射工艺或者切换到样品台进行射频预清洗工艺，配备相关部件互锁保护设计。 |  |
| 10 | 样品台 | 1、样品台尺寸符合兼容样品尺寸的要求。 |  |
|  |  | ▲2、样品台要求可旋转，转速可调节，最高转速不低于20转/分钟，转轴采用磁流体密封。 |  |
|  |  | ▲3、配备单独水冷机，实现独立控温，温度控制范围优于5~20℃。 |  |
|  |  | 4、均集成到设备主控系统控制。 |  |
|  |  | ★5、样品台带偏压等离子清洗功能 |  |
| 11 | 主控系统 | 1、采用PC和PLC联动控制模式。 |  |
|  |  | 2、PC主机要求采用品牌计算机或者品牌工控机，要求能够保持长期开机稳定运行，并配备品牌显示器和操作工具。 |  |
|  |  | 3、系统要求界面友好，便于理解和操作，系统语言要求采用中文后者英文。 |  |
|  |  | 4、具备3种操作模式，分别为手动模式、自动模式和维修模式。手动模式即工艺人员使用，可编辑工艺程序，并带有所有硬件和软件互锁；自动模式即操作人员使用，不可编辑工艺程序，只能调用工艺人员编辑的工艺程序，并带有所有硬件和软件互锁；维修模式即设备维修人员使用，只有硬件互锁，没有软件互锁。 |  |
|  |  | 5、可方便的创建、编辑、存储工艺程序，可存储程序文件数量不少于200个。 |  |
|  |  | 6、自动记录并存储工艺参数和数据，方便查找。 |  |
| 12 | 文件 | 1、要求提供设备操作手册、机械图、电路图等相关文件。 |  |
| 13 | 备品备件 | ★1、要求提供适配设备的Cr靶2个，Ti靶和Al靶各1个。 |  |

标项3：全自动匀胶显影系统（不接受进口产品）                        数量：1套

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★工艺描述 | 1、工艺兼容直径6、8英寸圆形基片，基片材质包括硅、石英、陶瓷等。 2、全自动完成涂胶、显影、烘烤、冷却等工艺。 |  |
| 2 | 安装条件 | 1、设备维护空间长度不超过2.3米，宽度不超过2.3米，高度不超过2.5米。 2、设备搬运空间长度不超过2米，宽度不超过1.6米，高度不超过2.05米。 3、电源为380V，3相5线，功率不超过25KW。 4、冷却水水温要求不优于15~20摄氏度，流量不超过20升/分钟。 5、压缩空气流量不超过10升/分钟，压力不超过5千克/平方厘米。 6、温度要求不优于20~24摄氏度。 |  |
| 3 | ★工艺要求 | 1、胶厚均匀性片内≤3%，片间≤3%。 计算方法：(（T最大-T最小）/（2*T平均） 每片测量9个点，测量5片） |  |
|  |  | 2、显影彻底，无残留，不过显，不漏显。 |  |
|  |  | 3、洗边彻底，样品边缘洁净且无堆积。 |  |
|  |  | 4、背洗彻底，样品背面洁净且无堆积。 |  |
|  |  | 5、涂胶模块电机转速要求： 最大转速≥6000 RPM， 最小调整量为1 RPM， 转速精度优于±1RPM。 |  |
|  |  | 6、涂胶模块电机转速要求： 最大转速≥6000 RPM， 最小调整量为1 RPM， 转速精度优于±1 RPM。 |  |
|  |  | 7、设备稳定性要求：连续运行500片，无裂片破片。 |  |
|  |  | 8、热盘性能要求： 热盘温度范围优于50~180℃ 热盘设置精度优于0.1℃ 温度均匀性优于±1℃（at 50℃~120℃），优于±2℃（at 120℃~180℃）。 |  |
|  |  | 9、冷盘性能要求： 冷盘温度范围优于18~28℃ 温度均匀性优于±0.2℃ |  |
| 4 | 平均无故障时间 | ＞350小时 |  |
| 5 | 设备基本配置 | 匀胶单元数量1个，显影单元1个，热盘数量3个，冷盘数量2个，HMDS预处理单元数量1个。 |  |
| 6 | 匀胶单元 | 1、4层CUP结构，保证气流均匀；腔体底部采用曲面设计，不易堆积光刻胶，避免反溅，保证匀胶均匀性。 |  |
|  |  | 2、电机最大转速不低于6000RPM。 |  |
|  |  | 3、电机最大加速度不低于30000RPM/s。 |  |
|  |  | 4、电机转速精度优于±1RPM。 |  |
|  |  | 5、电机应能够通过软件控制正反转。 |  |
|  |  | 6、承片台应充分考虑样品特性，避免损坏样品。 |  |
|  |  | 7、胶嘴数量3个，1个针筒式供应系统，2个高精度气动胶泵供应系统。胶嘴设计应充分考虑不同粘度光刻胶的兼容性。 |  |
|  |  | ★8、配备RRC预清洗功能，背喷功能（BSR），顶喷功能（EBR）。 |  |
|  |  | 9、胶臂采用直线型摆臂，水平方向上电机+同步带的方式传动，上下方向上以气缸方式传动，水平移动速度在0.2-1m/s的范围内。 |  |
|  |  | 10、滴胶精度±0.1毫升（at 1~8毫升）。 |  |
| 7 | 显影单元 | 1、4层CUP结构，保证气流均匀；腔体底部采用曲面设计，不易堆积光刻胶，避免反溅，保证显影均匀性。 |  |
|  |  | 2、电机最大转速不低于6000RPM。 |  |
|  |  | 3、电机最大加速度不低于30000RPM/s。 |  |
|  |  | 4、电机转速精度优于±1RPM。 |  |
|  |  | 5、电机应能够通过软件控制正反转。 |  |
|  |  | 6、承片台应充分考虑样品特性，避免损坏样品。 |  |
|  |  | 7、显影液喷嘴2个，DIW喷嘴1个，喷嘴应充分考虑样品工艺效果。 |  |
|  |  | ▲8、配备背喷功能（BSR）。 |  |
|  |  | ★9、显影臂采用直线型摆臂，水平方向上电机+同步带的方式传动，上下方向上以气缸方式传动，水平移动速度在0.2-1m/s的范围内。 |  |
| 8 | 热盘单元 | 1、热盘数量3个。 |  |
|  |  | 2、热盘温度范围50~180℃。 |  |
|  |  | 3、设置精度0.1℃。 |  |
|  |  | 4、温度均匀性优于±1℃（at 50℃~120℃），优于±2℃（at 120℃~180℃）。 |  |
|  |  | ▲5、烘烤距离0.1mm，采用间接式的烘烤方式。 |  |
|  |  | 6、采用顶针方式放置或者分离样品和热盘，顶针带peek帽。 |  |
| 9 | 冷盘单元 | 1、冷盘数量2个。 |  |
|  |  | 2、烘烤距离0.1mm，采用间接式的烘烤方式。 |  |
|  |  | 3、采用顶针方式放置或者分离样品和冷盘，顶针带peek帽。 |  |
| 10 | HMDS预处理单元 | 1、数量1个。 |  |
|  |  | 2、温度范围：50~180℃。 |  |
|  |  | 3、温度设置精度0.1℃。 |  |
|  |  | 4、温度均匀性优于±0.2℃。 |  |
|  |  | 5、HMDS预处理方式：真空环境加热气化喷洒HMDS。 |  |
|  |  | 6、烘烤距离0.1mm，采用间接式的烘烤方式。 |  |
|  |  | 7、采用顶针方式放置或者分离样品和热盘，顶针带peek帽。 |  |
|  |  | ▲8、设备应充分考虑HMDS预处理工艺步骤的安全防护，包括但不限于密封、氮封等措施，防止泄露造成对操作人员形成危害。 |  |
| 11 | 管路系统 | 1、光刻胶和显影液管路需设置恒温控制系统。 |  |
|  |  | 2、光刻胶储罐和显影液储罐应具备检测装置，药液不足会报警。 |  |
|  |  | 3、光刻胶储罐不小于2加仑，显影液储罐不小于10L。 |  |
|  |  | 4、显影液流量和DIW流量手动可调。 |  |
| 12 | 控制系统 | 1、控制系统由工控机组成，采用大屏幕触摸屏，动态画面人机交互，显示设备运行过程中各工艺功能执行情况；工艺参数数字化检测控制，分等级、严重紧急情况、超限报警；自由编制、修改、编辑、储存、调用工艺程序；故障、生产工艺参数等记录等可长期保存备查；操作简便，故障提示导寻，维修便利。 |  |
|  |  | 2、可分级控制，分级数不少于3级。 |  |
|  |  | 3、机台软件系统需有自己的源代码，拥有自己的软件著作权，可定制化设计，终身免费升级。 |  |
| 13 | 排废系统 | 1、显影液废液厂务直排，光刻胶废液采用设备内废液桶收集。 |  |
| 14 | 文件 | 1、要求提供设备操作手册、机械图、电路图等相关文件。 |  |
| 15 | 备品备件 | 1、要求提供设备的备品备件各1套以上。 2、要求提供耗材的更换周期表以及备品备件的厂商和价格明细表。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）硅基异质集成芯片技术平台建设项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： - 本项目投标报价为“交钥匙价”:交钥匙价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于:设备、备品备件、运输、劳务、管理、材料、成品保管、安装、调试、测试验收、维护、保险、利润、规费、税金、保修服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。 注:报价须含供货、安装调试、技术服务及售后服务等内容。 2、本项目最高限价：标项1人民币350万元、标项2人民币235万元、标项3人民币210万元。投标报价超过最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准60%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标代理服务费。当招标代理服务费收费不足人民币3000元时按3000元收取。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| ★13 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）硅基异质集成芯片技术平台建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹））。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
    2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
    3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
    4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
    5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（格式见附件）；

- 投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明函（格式见附件）；

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 备品备件清单（格式见附件）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二，如是请提供）；

- 中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件三）；

- 基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件（加盖公章）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章））及授权代表身份证正反面复印件（格式见附件）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件、按第二章要求填写）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、稳定性、功能适用性、操控性的阐述；

- 业绩一览表（格式见附件），投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）；

- 质量保证措施（格式自拟）；

- 安装调试方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 售后服务承诺（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，或者资格证明文件未按招标文件要求签署/盖章的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件及报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为该标项的第一中标候选人，推荐综合得分排序第二的投标人为该标项的第二中标候选人。如该标项投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分47分 | 技术需求的响应性（30分）： 完全响应招标文件第二章《招标需求》“二、技术需求”中所有技术要求的得30分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条未标注 “★”或未标注“▲”的扣1分； 2.每负偏离一条标注“▲”的扣3分； 3.扣分超过30分将导致投标文件作无效标处理。 |
|  | 主要性能（8分）： 对各投标人产品选型进行比较评议，满分4分。 对各投标人产品配置进行比较评议，满分4分。 |
|  | 产品的先进性（3分） 对各投标人提供的产品的先进性比较评议，满分3分。 |
|  | 产品的稳定性（3分） 对各投标人提供的产品稳定性进行比较评议，满分3分。 |
|  | 产品的功能适用性及操控性（3分） 对各投标人提供的产品功能适用性及操控性进行比较评议，满分3分。 |
| 商务分22分 | 质量保证措施（3分） 对各投标人质量保证措施方案进行比较评议，满分3分。 |
|  | 同类产品业绩（3分） 自2018年1月1日（以合同签订日期为准）起至今，投标人每具有一个同类产品业绩合同得1分，本项最高得3分（注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件备查；同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |
|  | 安装调试方案（3分） 对各投标人的安装调试方案进行评议，满分3分。 |
|  | 培训方案（4分） 对各投标人的培训方案进行比较评议，满分4分。 |
|  | 售后服务方案（7分） 对各投标人的售后服务响应时间进行综合评定，满分3分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行综合评定，满分4分。 |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行比较评议，满分2分。 |
| 节能产品、环境标志产品 1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) 备注：投标人提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策；投标人提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。 |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

第五章  政府采购合同主要条款

浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心（筹）设备采购合同

合同编号：     （采购编号）

甲方（采购方）： 浙江大学宁波“五位一体”教育发展中心（筹）

乙方（供应商）：

基于         （公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价采购和其他方式）采购结果（项目名称：                 ），本合同甲方向乙方采购一批仪器设备（下称“设备”）。甲乙双方就有关事宜，经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立本合同，并由双方共同恪守。

一、合同标的设备

| 序号 | 设备名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价（元） | 总金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【备注：若有必配的、不另计价的附件和专用工具等，可列在备注项内。此外，若本合同第二条的内容不足以详尽描述（或需要强调的）设备功能和性能指标，可列在备注项或作为合同附件。】

二、设备质量要求

乙方所提供的设备必须满足以下全部要求：

1.设备及其附件和专用工具符合相关的国家及行业产品的质量标准和技术规范；

2.设备及其附件和专用工具符合甲方的采购文件、乙方的投标文件要求（此款仅适用于通过公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价采购等方式采购的设备）；

3.设备及其附件和专用工具均不侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益；

4.设备及其附件和专用工具必须是全新、未使用过的原装产品；

5.随设备及其附件和专用工具提供其出厂合格证书、使用说明书、原厂保修卡及其他原厂随机资料（下称随附文件）；

6.设备及其附件和专用工具符合甲乙双方签字确认的其他相关承诺及协议，包括：

（1）                                                                 ；

（2）                                                                 。

三、合同金额和付款方式

1.本合同总金额为人民币（大写）                             元整（￥          ）。

2.合同总金额包括设备（含附件和专用工具）及其技术资料的价款、包装/运输费、保险费、安装/调试费、使用培训费及税费等全部费用。

3.合同签订后 7 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价   %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

4.甲方应该按照以下方式向乙方支付合同经费：

（1）本合同签订后    个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的    % 计人民币（大写）

（￥       ）作为预付款；

（2）货到并安装调试经甲方最终验收合格后的    个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    % 计人民币（大写）                   （￥       ）；

5.乙方应该在甲方付款前的 10 个工作日内向甲方提供与甲方应付款等额的正规发票。

四、交货时间和地点

1.乙方负责将设备运输至甲方指定的以下地点：                                   。

2.乙方应该将装箱清单、设备的附件、设备的专用工具以及设备的随附文件等与设备一起装箱发运，并在发运后及时通知甲方。

3.设备运抵甲方指定的地点前发生的灭失、毁损等风险和损失由乙方自行承担。

4.乙方应该确保在   年  月  日前向甲方交付全部设备并通过甲方的开箱验货，并确保全部设备在   年  月  日前通过甲方的最终验收；否则，视为逾期交货。

五、开箱验货、安装、调试、使用培训和验收

1.开箱验货。设备运抵甲方指定场地后，乙方应提前 5 个工作日向甲方提出验货申请，甲方在设备运抵甲方指定地点之日起 10 个工作日内组织双方人员共同进行开箱验货。未能通过开箱验货的，限期整改，相关费用由乙方承担；整改仍达不到要求的，甲方有权退货。

开箱验货不合格包括以下情形：（1）设备包装有明显破损，有可能影响设备正常使用的；（2）设备有破损，将影响正常使用的；（3）设备品名及数量等与本合同第一条内容不一致的；（4）乙方在开箱验货时未向甲方提供设备的附件、专用工具或随附文件的；（5）设备不符合本合同第一条所列其他要求和第二条所列质量要求的。

2.设备安装/调试。设备通过开箱验货后，由    （甲方、乙方、甲方在乙方的指导下）在   个工作日内完成设备的安装工作，并由乙方负责在设备安装完成后的   个工作日内完成设备的调试工作。甲方应为安装调试提供必要的工作条件（如场地、电源、水源等）及必要的配合。

3.使用培训。乙方完成设备的调试后，负责在 10 个工作日内完成对甲方有关人员进行使用培训，培训在甲方场地内进行。培训内容应至少包括：设备的操作使用和保养、使用过程中的安全注意事项、简易故障排除，以甲方受培训人员掌握相关内容为准。

4.设备最终验收。乙方应在设备使用培训完成后提前 5 个工作日通知甲方进行验收，甲方在接到通知后的 10 个工作日内组织人员按照本合同第一条、第二条及设备原厂随机资料进行现场验收。若甲方认为必要，乙方须派员参加现场验收并接受甲方验收人员的质询。验收合格的，由甲方向乙方出具验收合格单；验收不合格的，限期整改，相关费用由乙方承担；整改仍达不到要求的，视为乙方履行不能，甲方有权退货。

六、质保期和售后服务

1.乙方按本合同第一条所列质保期对其向甲方提供的设备提供质量保证和相关服务，所有设备的质保期均自全部设备最终验收合格、甲方签署验收合格单之日起计算。

2.甲方在质保期内发现设备存在质量缺陷的，乙方应该在收到甲方通知后的   个日历日内提供上门服务，并通过对设备进行修理/更换零部件、整体退换或软件升级等方式予以解决，相关费用由乙方承担。

3.在质保期内，因乙方提供的设备发生质量缺陷而需对设备进行修理/更换零部件、软件升级、整体退换的，设备相应零部件或设备整机的质保期从完成修理、更换之日起重新计算。

4.在设备的质保期满后，乙方应继续向甲方提供维修、维护、升级等相关服务，甲方支付相关费用，具体标准由双方另行协商确定。

5.甲乙双方的采购文件及乙方签字盖章确认的其他承诺书中对供质保服务的规定（约定）与本条合并执行；上述文件中对质保服务规定（约定）与本条不一致的，按有利于甲方的规定（约定）执行。

七、不可抗力

1.一方因发生不可抗力事件（如国家政策变化、战争、自然灾害、交通事故、银行系统故障等）无法履行合同或无法按期履行合同的，遭遇不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后的    15个日历日内书面通知另一方并提供相关证明。

2.因不可抗力事件导致本合同无法继续履行的，经双方一致同意并签署书面协议，可以终止本合同履行。此时，乙方应全额退还已经从甲方收取的合同价款并自行将已经运抵甲方的设备运回，双方各自承担因履行本合同发生的其他损失。

3.不可抗力事件消失后具备本合同继续履行条件的，由甲乙双方协商是否继续履行本合同。双方一致同意继续履行合同的，可继续履行本合同，履行合同的期限可相应延长；双方一致同意终止合同的，按本条第2款的约定执行。

八、通知和送达

双方确定，甲方指定      （办公电话：    ，手机：       邮箱：      ）为甲方联系人，乙方指定        （办公电话：    ，手机：       邮箱：      ）为乙方联系人，负责联络落实本合同履行的相关事宜。一方变更联系人或联系人的联系方式时，应当在7个日历日内以书面形式通知另一方，也可通过电话、短信或电子邮件等方式通知，并视同书面通知送达。

九、违约责任

1.甲方违反本合同第三条的约定逾期付款的，应当按以下标准向乙方支付违约金：每逾期付款一天，向乙方支付当期应付未付的合同金额 万分之三 的违约金，但违约金最高不超过当期未付金额的 10% 。

2.乙方违反本合同第四条的约定逾期交货的，应当按以下标准向甲方支付违约金：每逾期交货一天，向甲方支付合同金额 万分之五 的违约金，但违约金最高不超过合同总金额的 20% 。乙方交货逾期超过 15 个日历日的，甲方有权单方解除本合同。

3.因发生本合同第五条第1款和第4款情形而致甲方提出退货的、或发生本条第2款情形而致甲方提出解除合同的，乙方应当无条件接受。在此情形下，乙方应于收到甲方的书面通知后的5个工作日内负责将已经运抵甲方的设备运离甲方场地并自行承担设备拆卸、搬运等相关费用，并在7个工作日内全额退还从甲方收取的货款及其银行利息（根据退款当月的LPR计算）并向甲方支付人民币      元作为损失赔偿金。乙方未能按期将设备运离甲方场地的，视同乙方自动放弃设备，甲方不承担相关责任，届时甲方有权处置该等材料，处置所得归甲方所有，因此产生的费用由乙方承担。

4.乙方未能按照本合同第六条约定提供质保期服务的，甲方有权提出索赔要求或提出退货。在此情况下，若甲方提出退货，按本条第6款的约定处理；若甲方提出索赔，乙方应该在收到甲方的书面索赔通知后的 7 个工作日内予以答复，否则，视同甲方的索赔已经被乙方接受，甲方有权直接从质保金中扣除相关索赔费用，不足部分由乙方继续承担。

5.除本合同第五条第1款和第4款、本条第2款及双方一致同意终止合同并签订书面协议的情形外，任何一方单方面解除本合同的，应当向另一方支付本合同总金额的10%的违约金。若因违约方单方面解除合同给守约方造成损失且违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿守约方的损失。

6.任何时候发现乙方提供的设备及其附件和专用工具侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益，并给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失。

7.本合同的任何一方未能履行本合同规定的其他义务的，应该在收到另一方发出的书面通知后的3个工作日回复并纠正其过失；否则，另一方有权向违约方提出索赔或要求违约方支付违约金（违约金按合同总金额的 10 %计算）。同时，违约方的行为造成另一方履行合同工作延误的，应当允许另一方相应地延长履行相关工作的期限。

十、合同终止、变更

1.本合同的任何变更、补充均须获得甲乙双方一致同意并签订书面补充协议。

2.除本合同第五条第1款、第五条第4款及第九条第2款所列款情况外，本合同的终止（解除）必须获得甲乙双方的一致同意并签订书面协议。

十一、合同争议解决

1.因设备质量问题发生争议的，由甲方所在地技术质量监督部门进行质量鉴定；甲方所在地技术质量监督部门不能提供相关质量鉴定服务的，由甲方委托其他具有相关资质或能力的质量鉴定机构进行鉴定。经鉴定设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同发生争议的，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交宁波仲裁委员会仲裁。仲裁期间，除有争议待裁决的条款外，本合同其他条款继续履行。胜诉一方在仲裁过程中发生的相关费用（包括但不限于向仲裁机构缴纳的相关费用、保全费、保全担保费、律师费、相关人员差旅费等）由败诉一方承担。如有对于仲裁结果不服的情况，须在宁波当地法院提起诉讼。

十二、其他

1.如设备不是通过公开招标、邀请招标、谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等采购方式采购的，经甲方联系人同意后，本合同第五条所提开箱验货、安装、调试、培训和验收工作可按简化程序执行，具体由甲乙双方联系人协商确定。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

3.本合同自双方代表签字并加盖各自单位印章之日起生效。

4.本合同生效后，甲方的采购文件、乙方的投标文件、中标通知书为本合同的有效组成部分；双方就本合同未尽事宜或本合同的变更签订的书面补充协议及乙方就履行本合同向甲方作出的书面承诺等，亦系本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：浙江大学宁波“五位一体”         乙方（盖章）：

校区教育发展中心（筹）

委托代理人（签字）：                           法定代表人/委托代理人（签字）：

地址:宁波市学府路1号                         地址:

电话: 0574-88229887                           电话:

开户银行: 农行宁波天一支行                    开户银行:

账号:39056001040011570                        账号:

统一社会信用代码:12330200MB0473588C           统一社会信用代码:

日期：                                        日期：

第六章  投标文件格式

1. 电子备份文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（电子备份文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

格式二：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：人民币                       元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式三：

开标一览表

项目编号：                          项目名称：                        标项：

| 采购内容 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |
| 交货期： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标报价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式四：

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：                       标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标品牌 | 规格型号 | 单价（人民币：元） | 小计（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式五：

备品备件清单

项目名称：                                项目编号：                     标项：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式六：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式七：

法定代表人授权委托书

（如法定代表人参加投标时，此表可不提供）

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面及被授权人身份证正反面复印件，并提供距离开标日近三个月任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：                  标项：

| 序号 | 项目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章《招标需求》“一、商务需求”中的要求进行逐条响应，并在“是否响应”栏里如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式九：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              项目名称：                标项：

| 序号 | 项目 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章《招标需求》“二、技术需求”中的要求进行逐条响应，并在“是否响应”栏里如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十：

业绩一览表

项目编号：                              项目名称：                标项：

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

（投标人同类项目合同复印件格式自拟）

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

附件二

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为非残疾人福利性单位的本含可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（投标人资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 投（中）标金额（万元） |  |

备注：请各投标商务必填写此表作为投标文件的组成部分。

附件五：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在_____________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：