公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20201237G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波大学机械工程与力学学院采购彩色超高速相机等五项设备项目 |

采购人：宁波大学

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二〇年六月

目    录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  招标需求	7

前附表	7

一、项目要求	7

二、商务要求	8

三、技术需求	10

第三章  投标人须知	12

前附表	24

一、 总  则	25

（一） 适用范围	25

（二）定义	25

（三）招标方式	25

（四）投标委托	25

（五）投标费用	25

（六）联合体投标	25

（七）转包与分包	25

（八）特别说明	25

（九）质疑和投诉	25

二、招标文件	26

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：	26

（二）投标人的风险	26

（三）招标文件的澄清与修改	26

三、投标文件的编制	27

（一）投标文件的组成	27

（二）投标文件的语言及计量	28

（三）投标报价	28

（四）投标文件的有效期	28

（五）投标文件的签署和份数	28

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	29

（七）投标无效的情形	29

四、开标	29

（一）开标准备	29

（二）开标程序	29

五、评标	30

（一）组建评标委员会	30

（二）评标的方式	30

（三）评标程序	30

（四）澄清问题的形式	30

（五）评标原则和评标办法	30

六、采购方式变更	30

七、定标	31

（一）确定中标人	31

八、合同授予	31

（一）签订合同	31

（二）履约保证金（如有）	31

九、特别说明	31

第四章  评标办法及评分标准	33

一、开标程序	33

二、评标委员会	33

三、评标方法	34

四、评标程序	34

五、评分标准表	37

第五章  政府采购合同主要条款	37

第六章　投标文件格式	55

# 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经宁波市财政局批准，现就宁波大学机械工程与力学学院采购彩色超高速相机等五项设备项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购项目名称：宁波大学机械工程与力学学院采购彩色超高速相机等五项设备项目

二、项目编号：CBNB-20201237G

三、公告期限：2020年6月11日至2020年6月18日止

四、采购组织类型：分散采购委托代理

五、采购方式：公开招标

六、招标项目概况（设备名称、数量、简要技术要求、采购预算/最高限价）：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算/最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩色超高速相机 | 1台 | 具体内容详见第二章《招标需求》 | 50.00 |
| 二 | 超声相控阵无损探伤仪 | 1台 | 具体内容详见第二章《招标需求》 | 110.00 |
| 三 | X射线衍射和散射仪 | 1台 | 具体内容详见第二章《招标需求》 | 180.00 |
| 四 | 高速二级轻气炮实验装置 | 1台 | 具体内容详见第二章《招标需求》 | 295.00 |
| 五 | 三维Hopkinson压杆 | 1台 | 具体内容详见第二章《招标需求》 | 130.00 |

七、合格投标人的资格要求（本次招标采用资格后审方式）

7.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

7.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

7.3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（以投标截止日当天采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.4、本项目不接受联合体投标。

八、招标文件的发售：

8.1获取时间：2020年6月11日-2020年6月18日17:00（北京时间，下同）。提供期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

8.2供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

8.3本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年7月2日13时00分（北京时间）前将投标文件密封送交到中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号一楼开标室），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年7月2日13时00分（北京时间）在中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号一楼开标室）公开开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、其他事项

11.1、参加投标的供应商可于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十二、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十三、业务咨询

采购人：宁波大学

地址： 宁波市江北区风华路818号

联系人：刁老师

电话：0574-87600165

代理单位：宁波中基国际招标有限公司

联系人：陈冲、王鸯鸯、单琛耘

联系电话：0574-87425731、88090157

传真：0574-87425386

代理单位质疑联系人：李老师

联系方法：0574-87423685

监管部门：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：徐老师

联系电话：0574-87188441

关于本次招标的费用均汇入以下账户：

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

户    名： 宁波中基国际招标有限公司

第二章  招标需求

# 前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“三、技术需求” |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“三、技术需求” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术需求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见技术需求 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见技术需求 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见技术需求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见技术需求 |
| 10 | 验收标准 | 详见技术需求 |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 12 | 演示时间及地点 | 详见本章“三、技术需求” |
| 13 | 样品要求 | 详见本章“三、技术需求” |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

# 一、项目要求

| 采购内容 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“三、技术需求” |
| --- | --- |
| 单位及数量 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“三、技术需求” |
| 用途 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“三、技术需求” |

二、商务要求（技术需求里另有注明的以技术需求为准）

| 项目 | 招标商务要求 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 1、国内设备 1.1报价货币：人民币。 1.2报价方式：含税价。报价中应包含招标范围内所有设备及伴随服务的价格及税费。 2、进口设备 2.1报价货币：人民币。 2.2报价方式： 2.2.1人民币报价：由于本项目采购的设备用于大专院校的研发工作，按国家相关政策，可以减免进口环节税，因此各投标人按以下方式进行人民币报价：人民币报价=CIP美金价×美元与人民币的比值。 品目一：美元与人民币的比值统一以1:7.5折算； 品目二：美元与人民币的比值统一以1:7.4折算； 品目三：美元与人民币的比值统一以1:7.3折算； 如投标人的CIP美金价按上述要求折算成人民币后，超过投标人的人民币报价，则以人民币报价为基准按上述要求进行折算并调整CIP美金价；如投标人的CIP美金价按上述要求折算成人民币后，低于投标人的人民币报价，则CIP美金价按投标人的报价为准；人民币报价不予调整。 注：此报价已包含进口环节各类费用，具体已包含检验检疫费用、报关费、港口堆存费、银行开证费等。 2.2.2 CIP美金报价：是指招标范围内所有设备及伴随服务的价格，不含税费。 本次招标采购预算/最高限价：详见第一章《公开招标采购公告》。 投标报价（人民币报价）超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |
| *价格条款 （如为进口设备） | CIP宁波大学 |
| 交货期 | 详见本章三、技术需求 |
| 交货地点/货物安装及送达现场 | 交货地点：采购人指定安装的地点。 |
| 备品备件要求 | 质保期后2年所需的备品备件清单及价格，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| 质保期 | 详见本章三、技术需求 |
| 售后服务要求 | 详见本章三、技术需求 |
| 付款条件 | 1进口设备的付款方式： 1、合同生效后，买方开具合同金额100%不可撤销L/C； 2、凭单支付至合同金额90%； 3、安装、调试、验收合格后支付合同总价的10%。 国产设备的付款方式： 设备安装、培训完毕并验收合格后，买方凭卖方提供的全额增值税专用发票及抵扣联在15个工作日内向卖方支付合同金额的100%。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| 其他要求 | 1.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 2.中标人必须负责将产品运输至采购人指定的地点，运输费及保险费等一切费用由中标人承担。产品在验收合格之前所有风险由中标人承担。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，采购人有权从中标人货款中直接扣除相应赔偿金额。 3.其他要求详见第五章政府采购合同主要条款 |

# 三、技术需求

（一）、招标产品清单

| 品目号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩色超高速相机 | 台 | 1 | 可采购进口产品 |
| 二 | 超声相控阵无损探伤仪 | 台 | 1 | 可采购进口产品 |
| 三 | X射线衍射和散射仪 | 台 | 1 | 可采购进口产品 |
| 四 | 高速二级轻气炮实验装置 | 台 | 1 | / |
| 五 | 三维Hopkinson压杆 | 台 | 1 | / |

（二）、总的说明和要求

1、货物执行的标准

1.1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%。

2、交货前的买方查验

2.1、如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、对买方人员提供培训以及货物安装与验收的要求

3.1、卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、货物的买方验收：

3.3.1、买方验收的目的：
a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收 程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。
b. 确认安装成功；

3.3.2、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发；

3.3.3、安装后的检验：
在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4、终交验收：
买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、需要投标人提供伴随的相关服务要求：每年的维护保养，巡检，回访，软件终生免费升级。

（三）、货物的技术规格要求

品目一：彩色超高速相机（可采购进口产品）	                         数量:1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途 | / |
| 1.1 | 彩色超高速相机用于拍摄材料或结构的变形过程瞬间的影像，捕捉材料和结构破坏影响，同时再利用专业后处理软件对其进行坐标和位移跟踪。 |  |
| 二 | 主要技术指标要求 | / |
| *2.1 | 满屏分辨率1920X1080下速度不低于3,980fps;1512X1080分辨率下速度不低于5,000fps;1064X768分辨率下速度不低于10,000fps. |  |
| 2.2 | 内存不低于18GB； |  |
| 2.3 | 最快速度不低于200,000fps； |  |
| 2.4 | 高速工业相机种类为彩色 |  |
| *2.5 | 专业后处理软件1套。 |  |
| 2.6 | 软件位移分辨率不大于0.01 个像素。 |  |
| 2.7 | 软件还可以计算速度、加速度、应变率、FFT变换功能进行模态分析等等。 |  |
| 2.8 | 软件支持扩展专业的虚功法材料力学参数反求模块，包括弹塑性、超弹性、粘弹性、粘塑性等材料模型库。弹性阶段可以获得弹性模量，泊松比μ，刚度矩阵参数，剪切模量等等；塑性阶段反求模块可以选用模型库有：Bilinear,Swift, Voce I,Voce II, Ludwik等硬化模型进行参数反求; |  |
| 2.9 | 软件支持扩展材料模型库二次开发接口，支持扩展动态虚功法材料力学参数反求模块，用户可以自由定义本构模型，进行材料参数反求。 |  |
| 2.10 | 软件支持扩展有限元数据导入和再处理模块，可以将ABAQUS，ANSYS等FEA仿真分析软件的仿真结果的位移场导入DIC软件中，实现统一坐标、统一网格、统一滤波条件（子集、步长、应变窗口、形函数、插值函数）的准确比较，达到精准全场量化有限元模型的误差，给出专业的评估报告，并将误差反馈给有限元。 |  |
| 2.11 | 软件包含PA高精度辅助分析模块可以预测并量化DIC计算相关参数的设置（子集、步长、应变窗口、形函数、插值函数）对噪声、分辨率、精度的全局或局部的影响，使得DIC测量结果可计量。并自动将最佳方案参数设置为DIC计算的相关参数。 |  |
| 2.12 | 软件提供开放二次开发接口，用户可以根据需求自行编写小程序，小程序可以分享和售卖；还可以支持MATLAB, Python, C# ,C++等等软件进行直接调用，也可以直接调用这些软件编写的外部程序。 |  |
| 2.13 | 软件支持中英文界面。 |  |
| 三 | 售后服务及其他 | / |
| 3.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求； |  |
| 3.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 3.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 3.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 3.5 | 安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 3.6 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； |  |
| 3.7 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务； |  |
| 3.8 | 提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担； |  |
| 3.9 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 3.10 | 软件免费升级。 |  |
| 四 | 交货期 | / |
| 4.1 | 国产设备：合同签订后2个月内 进口设备：信用证后2个月内 |  |

品目二：超声相控阵无损探伤仪（可采购进口产品）	          数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途 | / |
| 1.1 | 超声相控阵无损探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断，其中工件的材料包括复合材料、金属材料，对于检测不同材料经过冲击实验后内部损伤演化以及损伤机理的发现起到重要作用。 |  |
| 二 | 主要技术指标要求 | / |
| 2.1 | 备主机为进口原装品牌，且具有中文操作界面。操作界面应简单、直观，操作方式应与常规超声检测仪相似。 |  |
| 2.2 | 便携式设备，采用全触摸屏设计，显示器尺寸≥10 英寸。 |  |
| *2.3 | 采用相控阵超声波技术实现对焊缝、腐蚀引起的结构损伤、纤维复合材料中孔隙、分层等缺陷的检测、定位以及成像。 |  |
| *2.4 | 设备支持常规 A 扫描和相控阵检测功能，可携带常规 A 扫描探头、相控阵探头进行检测工作，具有全聚焦方式成像功能。 |  |
| *2.5 | 扫描分辨率：≤Φ0.8mm，即能够分辨出≤0.8mm 直径及以上的缺陷。 |  |
| *2.6 | 机载存储容量：不低于64GB的内置SSD存储容量，在需要时，还可以借助外置USB驱动盘扩展存储容量；最大25GB的文件容量。 |  |
| 2.7 | 系统配置为相控阵32：128，一次最多可激发32个晶片，支持128个晶片相控阵探头。 |  |
| 2.8 | 声束组的数量：8个组，2个TFM组最大脉冲。 |  |
| 2.9 | PA通道、UT通道下降时间：< 10 ns。 |  |
| 2.10 | PA通道输出阻抗：脉冲回波：28Ω，一发一收：24 Ω。 |  |
| *2.11 | 相控阵（扩展）：0.1 dB/10 ns；常规超声：40 dB/10 ns。 |  |
| *2.12 | 最大斜率：相控阵（标准）：40 dB/10 ns； |  |
| 2.13 | 脉冲发生器：PA通道脉冲宽度：30ns～500ns 范围内可调，分辨率为2.5 ns。 |  |
| 2.14 | PA通道增益范围：0dB～80dB，最大输入信号；800 mVp-p（满屏高） UT通道增益范围：0dB～120dB，最大输入信号；30Vp-p（满屏高） |  |
| 2.15 | PA通道输入阻抗：脉冲回波模式，9MHz时：57Ω±10%一发一收模式，9 MHz时：100Ω±10%。 |  |
| *2.16 | PA通道系统带宽：0.5MHz～18MHz，UT通道系统带宽：0.25MHz～28MHz。 |  |
| 2.17 | 声束形成：PA通道扫查类型 单一、线性、扇形、混合和全聚焦方式（TFM）。 |  |
| *2.18 | 聚焦法则的数量：最高达1024。 |  |
| 2.19 | 全聚焦/全矩阵采集被支持的模式： 脉冲回波：L-L、TT和TT-TT。 自联：TT-T、LL-L、LT-T、TL-T、TT-L和TL-L。 |  |
| *2.20 | 平行多模式全聚焦方式（TFM）：同时显示4个全聚焦方式（TFM）组（声波组）。 |  |
| 2.21 | 最大孔径：64晶片扩展孔径，分辨率：高达1024×1024（1MM点）（针对每个TFM声波组）。 |  |
| 2.22 | 设备需具备足够的抗震性能、抗干扰性能、防潮性能。 |  |
| *2.23 | 侵入保护评级：符合IP65评级标准（完全防尘，且可抵御来自各个方向的水射 流，6.3毫米喷嘴），需要提供证书。 |  |
| 2.24 | 屏幕类型：TFT LCD（薄膜晶体管液晶显示屏），电阻式触摸屏。 |  |
| 2.25 | 屏幕尺寸：269毫米（10.6英寸）。 |  |
| 2.26 | 屏幕分辨率：不低于1280×768像素。 |  |
| 2.27 | 类型：锂离子电池。 |  |
| 2.28 | 频率：有效数字化频率最大100 MHz。 |  |
| *2.29 | 最大PRF：12 kHz。 |  |
| *2.30 | 显示刷新率：A扫描：60Hz；S扫描：20 Hz ～ 30 Hz。 |  |
| 2.31 | 包络（回波动态模式）：体积校正的S扫描（30 Hz）。 |  |
| 2.32 | A扫描高度：最高达800%。 |  |
| 2.33 | A扫描数据点的最大数量：最高达16384。 |  |
| *2.34 | 检波：射频、全波、正半波、负半波。 |  |
| *2.35 | 平行多模式全聚焦方式（TFM）：同时显示4个全聚焦方式（TFM）组（声波组）。 |  |
| 2.36 | 工作温度：0°C～45 °C。 |  |
| 2.37 | 存储温度：−20°C～60°C（内装电池）−20°C～70°C（未装电池）。 |  |
| 2.38 | 设备主机软件终身免费升级服务。 |  |
| *2.39 | 支持A扫描、B扫描、波幅C扫描和深度C扫描、D扫描成像方式，在同一界面中可同时实时显示至少3种中成像方式。 |  |
| *2.40 | 声学影响图：AIM。 |  |
| 2.41 | PA通道输出阻抗：脉冲回波：28Ω，一发一收：24 Ω。 |  |
| 2.42 | 主机系统软件:终身维护，免费升级。 |  |
| 2.43 | 配套检测工艺创建软件，可任意编制需要的检测工艺，如检测步骤，参数设置，测量结果和视图布局 |  |
| 2.44 | 计算机远程驱动程序，实现计算机驱动设备，设备主机待机，所有检测数据存储和计算由外部计算机完成，实现计算机功能拓展 |  |
| 2.45 | 检测工艺:内置检测工艺至少包括:复合材料检测工艺/金属焊接件检测工艺/铸锻件检测工艺/金属腐蚀检测工艺 |  |
| 三 | 仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等） | / |
| 3.1 | 超声波相控阵主机（含操作软件） 1 台 |  |
| 3.2 | 3.5 MHz 滚轮探头 1 套 |  |
| 3.3 | 5 MHz 滚轮探头 1 套 |  |
| 3.4 | 备用滚轮探头轮胎 2 个 |  |
| 3.5 | 焊缝检测探头 1 套 |  |
| 3.6 | 双晶矩阵（DMA）探头 1套 |  |
| 3.7 | 10 MHz水浸探头 1套 |  |
| 3.8 | 高精度试件水浸检测工作系统1套 |  |
| 3.9 | 柔性相控阵探头 1套 |  |
| 3.10 | 3.5 MHz 近壁相控阵探头 1 个 |  |
| 3.11 | 5 MHz 近壁相控阵探头 1 个 |  |
| 3.12 | 近壁探头楔块 4 块 |  |
| 3.13 | 5MHz传统探头1套 |  |
| 3.14 | 曲面构件柔性扫查器1套 |  |
| 3.15 | 平面构件高精度扫查器1套 |  |
| 3.16 | 超声信号分析软件及硬件平台 1套 |  |
| 四 | 售后服务及其他 | / |
| 4.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求； |  |
| 4.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 4.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 4.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 4.5 | 安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 4.6 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； |  |
| 4.7 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务； |  |
| 4.8 | 提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担； |  |
| 4.9 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 4.10 | 软件免费升级。 |  |
| 五 | 交货期 | / |
| 5.1 | 国产设备：合同签订后2个月内 进口设备：信用证后2个月内 |  |

品目三：X射线衍射和散射仪（可采购进口产品）                    数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途 | / |
| 1.1 | 材料科学的最终目的是材料的应用，而有特殊用途的材料必定具有特殊 的性质，而特殊的性质是由特殊的微观结构决定的，因此可获应用材料的结 构分析以及应用过程中该材料的结构分析，就会对材料具有某种特性及其在 使用过程中性能变化的原因有正确的认识，从而对材料合成和制备方法以及 应用条件提供科学依据。 X射线衍射仪和散射仪作为一种材料结构分析设备，其广泛应用于晶体 结构分析、物相定性定量分析、晶粒大小分析、结晶度分析、残余应力分析 和择优取向分析。该设备是材料研究过程中的必备测试手段，适用于单晶、 多晶、非晶和纳米等各类材料。而所有的研究都需采用X射线衍射仪对相应 的材料进行晶体结构、物相、结晶状态、晶粒尺寸、残余应力和择优取向等 方面分析，为研究过程中的材料质量控制、制备工艺优化、材料性能提升提 供不可或缺的信息。因此，X射线衍射仪和散射仪在本研究所内是适用范围 广、利用价值高的测试设备。 |  |
| 二 | 主要技术指标要求 | / |
| 2.1 | X 射线发生器 |  |
| 2.1.1 | 最大输出功率：≥3kW； |  |
| 2.1.2 | 管电压：≥20-60kV； |  |
| 2.1.3 | 管电流：≥10-50mA； |  |
| 2.1.4 | X 射线防护：<0.1uSv； |  |
| 2.1.5 | 具有双重保护装置，包括对 X 射线防护罩的保护及对 X 射线快门的保护。 |  |
| 2.2 | X 射线光源 |  |
| 2.2.1 | 靶材：Cu。 |  |
| 2.3 | 测角仪 |  |
| 2.3.1 | 扫描方式: θ/θ方式； |  |
| 2.3.2 | 扫描范围: -3 – +160 度； |  |
| 2.3.3 | 角度重现性：± 0.0001 度； |  |
| 2.3.4 | 最小可控步长： 0.0001 度； |  |
| 2.3.5 | 测角仪半径： ≥300mm； |  |
| 2.3.6 | 光学编码：双光学编码，测角仪入射轴和接收轴分别直接定位； |  |
| 2.3.7 | 马达驱动：交流伺服马达驱动，闭环反馈控制。 |  |
| 2.4 | 程序式自动可变狭缝，范围如下： |  |
| 2.4.1 | 程序式自动入射狭缝，可变范围≥0.05-7mm（0.01mm/步）。 |  |
| 2.5 | 器件智能识别和安装： |  |
| 2.5.1 | 所有器件具有 ID 自动识别标识，通过传感器自动识别； |  |
| 2.5.2 | 附件采用“一触式”连接技术，不需要螺丝固定，也不需连接电缆、数据线,更换附件时不需关闭设备电源。 |  |
| 2.6 | 多层膜透镜 |  |
| 2.6.1 | 通过多层膜透镜将 X 射线聚焦光转换为高精度、高强度平行光； |  |
| 2.6.2 | 发散度<0.06°； |  |
| 2.6.3 | 聚焦光路及平行光路通过选择狭缝切换，不需装卸多层膜透镜。 |  |
| 2.7 | 多功能样品台 |  |
| 2.7.1 | α 轴（样品倾斜）范围 ＝ －5～95°（最小步长：0.002°）； |  |
| 2.7.2 | β 轴（样品面内旋转）范围 ＝ ±360°（最小步长：0.01°）； |  |
| 2.7.3 | Z 轴（样品厚方向）移动范围 ＝ －9～＋1mm； |  |
| *2.7.4 | γ 轴（摇动）移动范围 ＝ －5～＋5mm（摇动速度每分钟 30 往返）； |  |
| 2.7.5 | 极图和应力测试软件。 |  |
| *2.8 | 直读式光子计数二维探测器 |  |
| 2.8.1 | 可进行零维、一维和二维测试； |  |
| 2.8.2 | 像素尺寸≥100 × 100μm； |  |
| 2.8.3 | 像素数量 ≥ 36,000 个； |  |
| *2.8.4 | 探测面积 ≥ 360mm2； |  |
| 2.8.5 | 线性计数 1,000,000cps/像素以上（全体 3.7 × 1010 以上）。 |  |
| 2.9 | 软件 |  |
| 2.9.1 | 仪器通过智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节。 |  |
| 2.9.2 | 配备专家数据库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件软件。 |  |
| 2.9.3 | 可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。 |  |
| 2.10 | 水冷系统： |  |
| 2.10.1 | 分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。 |  |
| 2.10.2 | 工作要求：连续工作 |  |
| 2.10.3 | 控温精度：优于±1℃ |  |
| 2.10.4 | 供水流量：满足发生器工作要求 |  |
| 2.10.5 | 水的温度：可调 |  |
| 三 | 仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）： | / |
| 3.1 | 3KW 高功率射线发生器；1个 |  |
| 3.2 | θ/θ立式测角仪；1个 |  |
| 3.3 | 程序式自动可变狭缝；1个 |  |
| 3.4 | 多层膜透镜；1个 |  |
| 3.5 | 应力极图测试多功能样品台；1个 |  |
| 3.6 | 直读式光子计数二维探测器；1个 |  |
| 3.7 | 控制软件及分析软件；1套 |  |
| 3.8 | 水冷系统；1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 4.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 4.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 4.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 4.5 | 安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 4.6 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； |  |
| 4.7 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务； |  |
| 4.8 | 提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担； |  |
| 4.9 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 4.10 | 软件免费升级。 |  |
| 五 | 交货期 |  |
| 5.1 | 国产设备：合同签订后2个月内； 进口设备：信用证后2个月内。 |  |

品目四：高速二级轻气炮实验装置	                           数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途 | / |
| 1.1 | 适用于固体材料高速平面碰撞及高速侵彻等实验室研究以及材料高压高应变率状态方程实验测量研究等。 |  |
| 二 | 主要技术指标要求 | / |
| 2.1 | 气体驱动二级炮，发射管规格Φ25×6000 mm |  |
| *2.2 | 最高弹速不低于4km/s，弹速测量不确定度不大于0.2% |  |
| *2.3 | 弹丸撞靶角度不大于2°，飞片弯曲度好于3ns（撞靶平面性的表征） |  |
| 2.4 | 高压段Φ420×1100 mm |  |
| 2.5 | 发射模型可为：圆片、圆柱、圆球等，标准弹重量~22g； |  |
| 2.6 | 泵管 Φ100×10000 mm |  |
| 2.7 | 气室1 Φ380×1400 mm |  |
| 2.8 | 气室2 Φ220×800 mm |  |
| 2.9 | 靶箱 Φ1200×2500 mm |  |
| 2.10 | 具备支撑平台1套 |  |
| 2.11 | 注气系统1套：压缩机组;电磁阀、阀门及管路。 |  |
| 2.12 | 真空系统1套：真空泵、阀门和管路。进气速率为60L/s、4L/s |  |
| 2.13 | 测速系统1套：MAVIS测速探头，尺寸为300 mm，精度1% |  |
| 2.14 | 中控系统1套：真空/压力测量显示；点火机：1Pa—50MPa；点火电压>200V |  |
| 2.15 | 具有一级炮和二级炮无缝转换功能 |  |
| 2.16 | 具有2套独立的回收舱，回收舱具有光学观察窗口 |  |
| 2.17 | 发射初始动力：压缩N2气体（或空气），气室最大注气压力25MPa 泵管工质气体：氦气 |  |
| 三 | 仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）： | / |
| 3.1 | 气炮主体一套，包括：发射管1根，高压段1套，泵管1根，1气室 1套 2气室1套，靶箱 2套，支撑平台1套。 |  |
| 3.2 | 注气系统1套, 主要包括：压缩机组;电磁阀、阀门及管路 |  |
| 3.3 | 真空系统1套，主要包括真空泵、阀门和管路 |  |
| 3.4 | 测速系统1套, 主要包括：MAVIS测速探头 |  |
| 3.5 | 中控系统1套, 主要包括：真空/压力测量显示；点火机 1Pa—50MPa；点火电压>200V |  |
| 四 | 售后服务及其他 | / |
| 4.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求； |  |
| 4.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 4.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 4.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 4.5 | 安装调试期为2个月，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 4.6 | 在用户所在地对用户进行为期10天的培训。培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； |  |
| 4.7 | 提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担； |  |
| 4.8 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 4.9 | 软件免费升级。 |  |
| 五 | 交货期 |  |
| 5.1 | 合同签订后12个月内交货。 |  |

品目五：三维Hopkinson压杆	                               数量：1台

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途 | / |
| 1.1 | 研究复杂应力状态下的如岩石、混凝土等材料的动态强度和变形特性，为岩石工程特别是深部岩体动力学研究提供关键理论基础和技术支撑，为土木工程的混凝土动力学研究提供支撑。 |  |
| 二 | 主要技术指标要求 | / |
| 2.1 | 水平的X轴方向加设的发射系统1：压力≦5MPa；炮管长度2米，直径（内径）Φ40mm；子弹速度≦50m/s； |  |
| 2.2 | 水平的Y轴方向加设的发射系统2：压力≦5MPa；弹孔长度1.5米，直径（内径）～Φ5mm； |  |
| 2.3 | 杆系：方杆规格5050mm；X轴方向入射杆长2米，透射杆长2米，吸收杆0.8米；Y轴方向左右两杆对称，长度均为1.5米；Z轴方向上下两杆对称，长度均为1米；杆材屈服强度1100MPa； |  |
| 2.4 | 子弹尺寸：直径为40mm，长度分别为：300、400、500mm（各一枚）； |  |
| 2.5 | 设备中心高度：约1.4米； |  |
| 2.6 | 伺服液压油缸：共3套，X轴方向为空心油缸：外径Φ180mm，内径Φ50mm，缸内设计液压：21MPa，油缸行程150mm；Y轴方向油缸：直径Φ180mm，缸内设计液压：21MPa，油缸行程150mm；Z轴方向油缸：直径Φ180mm，缸内设计液压：21MPa，油缸行程200mm； |  |
| 2.7 | 采用MTS实验系统的控制原理，形成计算机总成控制。 |  |
| 2.8 | 主机结构形式采用真三轴加载的形式，在水平的X轴、Y轴，以及垂直的Z轴等三个相互垂直的方向上布置三对方杆。由液压伺服控制系统在三个方向施加真三轴载荷。 |  |
| 2.9 | 基于主机结构，在水平的X轴方向加设冲击加载功能；在水平的Y轴方向加设子弹射孔功能。 |  |
| 2.10 | 伺服液压系统的所有部件都集中安装在液压油箱上，液压油路采用封闭式回路，供油方式选用变量泵供油，液压控制元件采用插装阀形式。 |  |
| 2.11 | 电气控制系统包括控制柜和操作平台，采用液压系统与电气系统相结合的控制方式，具有调整、手动、半自动等三种工作方式。 |  |
| 2.12 | 将数据采集测试分析系统与射孔系统的操作功能作为两个独立的系统，通过一定的接口达成两个系统有效的结合。 |  |
| 三 | 仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）： | / |
| 3.1 | 三向液压加载 3套 |  |
| 3.2 | 多通道多种压力控制系统 1套 |  |
| 3.3 | 三向液压伺服反馈 3套 |  |
| 3.4 | 液压站系统 1套 |  |
| 3.5 | 三向框架反力系统 3套 |  |
| 3.6 | 三轴定位框架结构 1套 |  |
| 3.7 | 入射方杆和透射方杆系 6套 |  |
| 3.8 | 标准导轨系统 6套 |  |
| 3.9 | (40高压气炮 1套 |  |
| 3.10 | 总体控制软件 1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |  |
| 4.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 4.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |  |
| 4.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |  |
| 4.5 | 安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 4.6 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 4.7 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 4.8 | 提供1年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 |  |
| 4.9 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 4.10 | 软件免费升级 |  |
| 五 | 交货期 | / |
| 5.1 | 合同签订后六个月内交货。 |  |

# 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大学机械工程与力学学院采购彩色超高速相机等五项设备项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 3 | 投标报价及费用： 投标报价：详见第二章招标需求中商务要求条款。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、招标代理服务费的收取标准： （1）本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费。 （2）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 （3）中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权进行追索。 |
| 4 | 投标保证金：不适用 |
| 5 | 投标文件份数：正本1份；副本4份；电子文档1份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：其他资金。 |
| 12 | 投标文件有效期：90天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

# 一、 总  则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波大学机械工程与力学学院采购彩色超高速相机等五项设备项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

# （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

# （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

# （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

# （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

# （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
    2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
    3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
    4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
    5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

# （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

# （三）招标文件的澄清与修改

1.任何要求对《招标文件》进行澄清的投标人，应以书面或传真形式通知招标代理公司。要求澄清的问题应盖投标人公章和注明日期。招标人视情况再以书面或传真形式作出答复。

2.在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受 15 日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件 的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.潜在投标人收到采购代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

# 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表(格式见附件)；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（3）2019年12月财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（复印件加盖公章）；若投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）；

（4）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（5）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见附件)；

（7）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件)。

（8）投标人资格声明(格式见附件)；

2.商务技术部分包括以下内容：

（1）符合性自查表(格式见附件)；

（2）供应商响应表(格式见附件)；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表距开标日前六个月内任一月内投标人为其所缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件)；

（4）投标人基本情况说明(格式见附件)；

（5）制造商资格声明(投标人为进口产品代理商时必须提供；格式参考附件)；

（6）制造商出具的授权函（投标人为进口产品代理商时必须提供；格式参考附件）；

（7）同类项目业绩表（格式见附件）；

（8）商务条款偏离表(格式见附件)；

（9）投标产品概况(格式见附件)；

（10）投标产品技术规格响应表（格式见附件）；

（11）仪器清单(格式见附件)；

（12）投标产品产品制造、安装、验收标准；

（13）售后服务体系和售后服务机构介绍(包含“距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表”，格式见附件)；

（14）售后服务方案和售后服务承诺（格式自拟）；

（15）质量保证措施（格式自拟）；

（16）培训方案（格式自拟）；

（17）节能产品、环境标志产品证明资料（如有，请按第四章评分标准表要求提供）

（18）投标人根据第四章评分标准表要求提供的其它方案或资料；

（19）认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3. 报价部分包括以下内容：

（1）投标函 (格式见附件)；

（2）开标一览表(格式见附件)；

（3）投标分项报价表(格式见附件)；

（4）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为小微企业，提供《中小企业声明函》。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

4.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

# （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份；副本各4份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。正本与副本不一致，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号、品目号等内容，并加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，招标人有权拒绝接受其投标。

3.如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

# （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

# 四、开标

# （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二）开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签名确认；

5.打开所有投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量并公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及招标人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6.招标代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签名确认；

7.公布中标候选人名单；

8.开标会议结束。

# 五、评标

# （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

# （三）评标程序

1.资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

# 六、采购方式变更

1.政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标人可以按照原招标文件确定的采购方式或参照采用竞争性磋商采购方式或其它经批准的方式继续组织采购。

# 七、定标

# （一）确定中标人

本项目由采购人确定中标人。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示时间为1个工作日。

# 八、合同授予

# （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，并取消中标资格。

# （二）履约保证金（如有）

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。具体扣除比例见第四部分评标标准。

2.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2.5中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四章  评标办法及评分标准

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到 。投标人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

一、开标程序

（一）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签名确认；

（五）打开所有投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量并公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及招标人认为合适的其他内容，并做开标记录。

（六）招标代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（七）公布中标候选人名单；

（八）开标会议结束。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与招标人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分+节能产品、环境标志产品分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

A、在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2、投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3、投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“*”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

B、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、明显不符合或无法满足招标文件要求，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；

2、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

C、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评委会一致认为报价明显不合理的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

五、评分标准表

品目一：彩色超高速相机

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分47分 | 技术条款的响应性（12分）： 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章《招标需求》“三、技术需求（用途、主要技术指标要求）”中未带“*”条款的负偏离情况进行评定，完全满足招标文件要求的得12分。每负偏离一条未带“*”的条款扣1分。 |  |
|  | 主要性能（10分）： 对各投标人产品选型进行评议，满分5分。 对各投标人产品配置进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的先进性（5分） 对各投标人提供的产品的先进性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的稳定性（5分） 对各投标人提供的产品稳定性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的功能适用性（5分） 对各投标人提供的产品功能适用性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的操控性（5分） 对各投标人提供的产品操控性进行评定，满分5分。 |  |
|  | 产品的配件配置情况（5分） 对各投标人提供的产品配件配置情况进行评议，满分5分。 |  |
| 商务分22分 | 商务要求（1分） 各投标人的付款条件、交货期、交货地点满足招标文件要求的得1分，不满足的不得分。 |  |
|  | 质量保证措施（5分） 对各投标人质量保证措施方案进行评议，满分5分。 |  |
|  | 同类产品业绩（3分） 根据投标人提供的自2016年7月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |  |
|  | 培训方案（3分） 对各投标人的培训方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务方案（8分） 对各投标人的售后服务响应时间进行评议，满分4分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行评议，满分4分。 |  |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行评议，满分2分。 |  |
| 节能产品、环境标志产品1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

品目二：超声相控阵无损探伤仪

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分50分 | 技术条款的响应性（15分）： 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章《招标需求》“三、技术需求（用途、主要技术指标要求）”中未带“*”条款的负偏离情况进行评定，完全满足招标文件要求的得15分。每负偏离一条条款扣0.5分。 |  |
|  | 主要性能（10分）： 对各投标人产品选型进行评议，满分5分。 对各投标人产品配置进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的先进性（5分） 对各投标人提供的产品的先进性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的稳定性（5分） 对各投标人提供的产品稳定性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的功能适用性（5分） 对各投标人提供的产品功能适用性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的操控性（5分） 对各投标人提供的产品操控性进行评定，满分5分。 |  |
|  | 产品的配件配置情况（5分） 对各投标人提供的产品配件配置情况进行评议，满分5分。 |  |
| 商务分19分 | 商务要求（1分） 各投标人的付款条件、交货期、交货地点满足招标文件要求的得1分，不满足的不得分。 |  |
|  | 质量保证措施（4分） 对各投标人质量保证措施方案进行评议，满分4分。 |  |
|  | 同类产品业绩（3分） 根据投标人提供的自2016年7月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |  |
|  | 培训方案（3分） 对各投标人的培训方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务方案（6分） 对各投标人的售后服务响应时间进行评议，满分3分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行评议，满分2分。 |  |
| 节能产品、环境标志产品1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

品目三：X射线衍射和散射仪

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分52分 | 技术条款的响应性（22分）： 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章《招标需求》“三、技术需求（主要技术指标要求）”中未带“*”条款的负偏离情况进行评定，完全满足招标文件要求的得22分。每负偏离一条条款扣0.5分。 |  |
|  | 主要性能（10分）： 对各投标人产品选型进行评议，满分5分。 对各投标人产品配置进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的先进性（5分） 对各投标人提供的产品的先进性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的稳定性（5分） 对各投标人提供的产品稳定性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的功能适用性（5分） 对各投标人提供的产品功能适用性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的配件配置情况（5分） 对各投标人提供的产品配件配置情况进行评议，满分5分。 |  |
| 商务分17分 | 商务要求（1分） 各投标人的付款条件、交货期、交货地点满足招标文件要求的得1分，不满足的不得分。 |  |
|  | 质量保证措施（3分） 对各投标人质量保证措施方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 同类产品业绩（2分） 根据投标人提供的自2016年7月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得2分（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |  |
|  | 培训方案（3分） 对各投标人的培训方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务方案（6分） 对各投标人的售后服务响应时间进行评议，满分3分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行评议，满分2分。 |  |
| 节能产品、环境标志产品1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

品目四：高速二级轻气炮实验装置

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分51分 | 技术条款的响应性（16分）： 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章《招标需求》“三、技术需求（用途、主要技术指标要求）”中未带“*”条款的负偏离情况进行评定，完全满足招标文件要求的得16分。每负偏离一条条款扣1分。 |  |
|  | 主要性能（10分）： 对各投标人产品选型进行评议，满分5分。 对各投标人产品配置进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的先进性（5分） 对各投标人提供的产品的先进性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的稳定性（5分） 对各投标人提供的产品稳定性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的功能适用性（5分） 对各投标人提供的产品功能适用性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的操控性（5分） 对各投标人提供的产品操控性进行评定，满分5分。 |  |
|  | 产品的配件配置情况（5分） 对各投标人提供的产品配件配置情况进行评议，满分5分。 |  |
| 商务分18分 | 商务要求（1分） 各投标人的付款条件、交货期、交货地点满足招标文件要求的得1分，不满足的不得分。 |  |
|  | 质量保证措施（4分） 对各投标人质量保证措施方案进行评议，满分4分。 |  |
|  | 同类产品业绩（2分） 根据投标人提供的自2016年7月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得2分（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |  |
|  | 培训方案（3分） 对各投标人的培训方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务方案（6分） 对各投标人的售后服务响应时间进行评议，满分3分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行评议，满分2分。 |  |
| 节能产品、环境标志产品1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

品目五：三维Hopkinson压杆

| 投标人 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分48分 | 技术条款的响应性（13分）： 根据各投标人所投设备技术参数与招标文件第二章《招标需求》“三、技术需求（用途、主要技术指标要求）”中未带“*”条款的负偏离情况进行评定，完全满足招标文件要求的得13分。每负偏离一条条款扣1分。 |  |
|  | 主要性能（10分）： 对各投标人产品选型进行评议，满分5分。 对各投标人产品配置进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的先进性（5分） 对各投标人提供的产品的先进性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的稳定性（5分） 对各投标人提供的产品稳定性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的功能适用性（5分） 对各投标人提供的产品功能适用性进行评议，满分5分。 |  |
|  | 产品的操控性（5分） 对各投标人提供的产品操控性进行评定，满分5分。 |  |
|  | 产品的配件配置情况（5分） 对各投标人提供的产品配件配置情况进行评议，满分5分。 |  |
| 商务分21分 | 商务要求（1分） 各投标人的付款条件、交货期、交货地点满足招标文件要求的得1分，不满足的不得分。 |  |
|  | 质量保证措施（4分） 对各投标人质量保证措施方案进行评议，满分4分。 |  |
|  | 同类产品业绩（3分） 根据投标人提供的自2016年7月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，同类产品业绩须经评委会统一认定）。 |  |
|  | 培训方案（3分） 对各投标人的培训方案进行评议，满分3分。 |  |
|  | 售后服务方案（8分） 对各投标人的售后服务响应时间进行评议，满分4分； 对各投标人的售后服务机构、售后服务人员进行评议，满分4分。 |  |
|  | 售后服务承诺（2分） 对各投标人的售后服务承诺的可行性进行评议，满分2分。 |  |
| 节能产品、环境标志产品1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |

# 第五章  政府采购合同主要条款

政府采购合同主要条款（适用于国产设备）

甲    方（采购人）：宁波大学

乙    方（中标人）：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一．内容、要求和金额：

| 名称 | 型号、规格（配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：配置清单附后

含税合计(人民币大写):

二．货物交货时间及地点

1、合同签定之日起     日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供必须具备的相关资料和附件（例如，产品说明书、产品合格证、保修卡等），设备到达甲方后     个工作日内安装完毕。

2、若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

3、若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

4、交货地点为甲方指定地点                         。

三．双方的职责

甲方职责：

- 配合乙方在设备安装过程中需甲方配合的有关衔接事项。

- 组织办理竣工验收和款项支付。

- 提供符合设备正常使用的场地和环境。

乙方职责：

- 负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。运输、保险、安装、调试、培训、保修服务等内容已包含在合同总价内，不再另行收取费用。

- 选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

四．售后服务

1、乙方保证对所提供的产品实行    年免费保修或厂方三包，维修响应时间为接到用户保修电话后    小时到现场解决，保修期从验收合格之日算起。乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

2、因设备故障原因造成的财产损失、人员伤亡等事故应由乙方承担全部责任。

五．付款方式及条件

1、付款方式：设备安装、培训完毕并验收合格后，甲方凭乙方提供的全额增值税专用发票及抵扣联在15日内向乙方全额支付货款人民币（大写）  拾  万  仟  佰  元整（￥     ）。

2、甲方增值税专用发票信息：（名称：宁波大学，纳税人识别号：123300004195291066，开户银行及账号：工行江北支行 3901130009000002464，地址：宁波市江北区风华路818号，电话0574-87609020）

3、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

六.设备验收及风险转移

- 由乙方负责对设备进行坚固的包装。

- 验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标（谈判）时递交的样品（如有）进行验收。

- 由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收，由此而产生的后果由乙方负责。

4、 乙方在设备安装调试完毕后，通知甲方验收。

5、风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在甲方验收合格前毁损、灭失的风险由乙方承担，在甲方验收合格后毁损、灭失的风险由甲方承担。

七．违约责任

乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过合同总额的 5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；无特殊理由延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总额0.5% 的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总额的5%，但延迟付款系由乙方原因导致的除外。

八．争议的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2、如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九．附则

1、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

2、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

3、乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），承诺不存在侵害第三方权利的情形并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十、其他约定

其他约定详见附件    配置清单     。

十一、本合同共有附件     个，共计     页

十二、甲方地址、联系人及联系方式：宁波市江北区风华路818号

乙方地址、联系人及联系方式：

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波大学                                 名称：

代表签字：                                     代表签字：

日    期：                                     日    期：

配置清单

| 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

采购合同（适用于进口设备）

合  同

CONTRACT                          正  本

ORIGINAL

编号：校合-2020-CGZX-S001XX-XXXX

NO:  XIAOHE-2020-CGZX-S001XX-XXXX

招标编号：CBNB-2020 XXXX

日期和地点：  年  月  日 中国宁波

Date and place :           NingBo China

买方：宁波中基国际招标有限公司

The Buyer：NINGBO CHINA-BASE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

地址：中国宁波市鄞州区天童南路666号19楼

Address：19 FLOOR,NO. 666,TIAN TONG SOUTH ROAD,YINZHOU DISTRICT,NINGBO,CHINA

Tel：(86 574)87425739/15967846423  Fax:(86 574)87425729

卖方:.XXX有限公司

The Seller:.XXXX

地址：XXXX

Address: XXXXX

TEL: XXXX     FAX: XXXX

最终用户: 宁波大学

The End-user： Ningbo University

地址: 中国宁波市风华路818号

Address: NO.818 Feng Hua Road, NingBo China

使用老师：XXX

中标公司：XXX有限公司

Bid Winner: XXX

联系人：XXX

本合同由买方、卖方、中标公司和最终用户共同缔结，根据本合同规定的条款，买方和最终用户同意购买，卖方同意出售下述商品：

This contract is made by and between the Buyers/End-user, the got bid company and Sellers, Whereby the Buyers /End-user agrees to buy and the Sellers agree to sell the under-mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:

| (1)货名及规格 Commodity & Specifications | (2)数量 Quantity | (3)单价 Unit Price | (4)总价 Total Amount |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX 型号：XXX 英文品名：XXX | 1 SET | USDXXX.00 | USDXXX.00 |
| 合同总价：CIP 宁波大学 TOTAL PRICE：CIP Ningbo University | 美元XXX元整(USDXXX.00) SAY U.S. DOLLARS XXX ONLY. |

(5)生产地和制造厂商：德国/徕卡

COUNTRY OF ORIGIN & MANUFACTURERS：GERMANY/LEICA

(6)装运期限及方式：收到信用证后2个月内/空运

TIME OF SHIPMENT：Within 2 months after receiving LC/By AIR

(7)装运口岸：德国主要机场

PORT OF SHIPMENT：GERMANY MAIN AIRPORT

(8)到货口岸：宁波机场

PORT OF DESTINATION：NINGBO AIRPORT

(9)保险：由卖方投保    目的地：宁波大学  买方负责联系报关，卖方负责由机场到学校的运输保险、卸货事宜。

INSURANCE：To be covered by the seller  Destination： Warehouse to NingBo University. The Buyer will handle the customs clearance and the seller will handle local delivery from the airport to the University and the unloading

(10)包装：须用坚固的纸箱或木箱包装，适合长途运输，防潮、防湿、防潮、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的损失，卖方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。如果因包装箱的质量问题或单证不全原因引起的滞港，卖方应负担所有的费用和损失。

PACKING：To be packed in strong carton(s) or wooden carton(s) suitable for long distance  transportation and well protected against dampness, moisture, shock, rust and rough handling. The Sellers shall be liable for any damage to the goods on account of improper packing and for any rust damage attributable to inadequate or improper protective measures taken by the Sellers, and in such case or cases any and all losses and/or expenses incurred in consequence thereof shall be borne by the Sellers. Any losses and expenses of port resort that be caused by packing problem or document is not complete should be borne by the sellers.

(11)唛头：卖方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”“小心轻放”“切勿受潮”等字样，并刷下列唛头：

SHIPPING MARK：On the surface of each package, the package number, measurements, gross weight, net weight, the lifting positions, such cautions as “ DO NOT STACK UP SIDE DOWN ”, “ HANDLE WITH CARE”, “ KEEP AWAY FROM MOISTURE ” and the following shipping mark shall be stencilled legibly in fadeless paint:

XIAOHE-2020-CGZX-S001XX-XXXX

-----------------------------

NINGBO CHINA

(12)付款条件：100%不可撤销即期信用证。其中90%(USDXXX.00)凭货运单据收取(单据见第13款)，10%(USDXXX.00)凭盖有“宁波大学仪器设备入库专用章”的货物验收合格报告收取。

TERMS OF PAYMENT：The Buyers shall open an irrevocable letter of credit in favor of the Sellers, for the total value of shipment. 100% against Sellers' original shipping documents drawn at sight on the opening bank for 90%(USDXXX.00) invoice value accompanied by the shipping documents specified in Clause 13 hereof. The remaining 10% (USDXXX.00) against Final Acceptance Certificate signed and stamped by the End-user (WAREHOUSING STAMP FOR INSTRUMENTS AND EQUIPMENTS OF NINGBO UNIVERSITY) that the goods are in conformity with the stipulation of the contract.

(13)付款单据Payments Documents:

在信用证付款方式下，卖方应在发货后向付款行递交以下付款单据。

The seller shall submit the following documents to the paying bank for payment purpose after the seller has effected the shipment:

1)全套空运提单正本，但不接受货代出的代理提单.主运单上的收货人必须是买方。

Full set airway bill, But not House B/L. The consignee on the original bill of lading must be same as the buyer.

2)伍份正本署名商业发票。发票应注明合同号码。

Signed Commercial Invoices in five originals (Contract No. should be indicated in the invoice).

3)伍份正本装箱单。装箱单应注明合同号码和唛头。

Packing list in five originals (Contract No. and shipping mark should be indicated in the packing list)

4)投保金额为合同总额110％，投保一切险和战争险的保险单或保险认证。

Insurance Policy/Certificate covering 110% of Total Price of Contract (invoice value) covering all risks and war risk.

5)由制造厂签发的质量和数量/重量证明书及检验报告正本各壹份。

Certificate of Quality and Quantity/Weight and Testing Report, each in original, issued by the manufacturer.

6)由制造商（卖方）提供一份非木质包装声明，如果货物包装有木托、木垫等木质包装材料，必须加施热处理或熏蒸的IPPC标识，并提供一份书面说明。

Declaration of non-wooden packing material issued by manufacturer in 1 original, If the goods is loaded by wooden pallets or other solid wooden packing material like wooden cushion etc.heat treatment or declaration of fumigation indicating its IPPC identification code should be printed out of package. Also one written note should be presented.

7)正本非木质包装声明或木质包装箱熏蒸IPPC标识声明或木质包装箱热处理IPPC标识声明一份及正本发票一份和正本装箱单一份随同设备一起装运。

Beneficiary's certificate certify that 1 original of invoice and packing list, and 1 original declaration of non-wooden packing material or 1 original fumigation declaration indicating its IPPC identification code or 1 original declaration of heat treatment indicating its IPPC identification code both issued by Seller are accompanied with the shipment.

8)货物全部装机后，卖方应24小时内以传真形式将空运提单、装箱单、航班号、装运日期、商品的数量、重量和价值、非木包装证明或木质材料热处理或熏蒸IPPC标识说明告知买方。

Immediately the goods are completely loaded, the Seller shall fax to notify the Buyer of B/L packing list , flight no., shipment date, quantity, weight and value of shipment，declaration of non-wooden packing material ,wooden packing material declaration  of heat treatment or fumigation declaration  indicating its IPPC identification code by Fax within 24 hours.

(14)技术资料：TECHNICAL DOCUMENTS：

1)卖方应将全套技术文件随货物运输给买方。

The Seller send the full set of technical documentation to Buyer with delivery.

2)卖方应将上述货物的实验室安装要求在货物发运前提供给买方。

The Seller will send the Pre-installation requirements on the Laboratory at the Buyer’s working site to the Buyer before effecting the delivery of the commodity.

(15)质量保证：GUARANTEE OF QUALITY：

卖方保证订货系用最上等的材料和头等工艺制成，全新，未曾用过，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能。卖方并保证本合同订货在正确安装、正常使用的情况下，自货物安装调试好并验收后12个月内负有免费维修的义务. 售后服务做到4小时内响应。保修期后实行终身维修，零部件按成本价合理计费，其他交通费、食宿费等由卖方承担.

The Seller shall guarantee that the goods are made of best materials, with first class workmanship, brand new, unused and correspond in all respects with the quality, specifications and performance as stipulated in this Contract. The Seller shall also guarantee that the goods when correctly mounted and properly operated and will take the duty of maintain for free for a period of 12 months from the date on which the goods are completely installed, operated and accepted by the both sides and end-user. About after –service must feedback within 4 hours! The sellers should carry on repair after the period of guarantee to keep the goods in good repair, the part should be charged reasonably based on its cost if necessary, and the cost of traffic, living should be on sellers' account.

(16)检验和索赔：INSPECTION AND CLAIMS：

1)发货前，制造厂应对货物的质量、规格、性能和数量/重量作精密全面的检验，出具检验证明书，并说明检验的技术数据和结论。货物到达到货口岸后，买方应申请中华人民共和国海关（以下称海关）就货物的质量、规格、数量和重量进行初步的检验。如发现到货的规格或数量和重量与合同不符，除应由保险公司或航空公司负责外，买方于货物在到货卸货后120天内凭海关出具之检验证书有权拒收货物或向卖方索赔。

The manufacturers shall, before delivery make a precise and comprehensive inspection of the goods in regard to the quality、specifications、performance and quantity/weight and issue inspection certificates certifying the technical data and conclusion of the inspection. After arrival of the goods at the port of destination, the Buyer shall apply to the customs of the People’s Republic of China (hereinafter called the customs) for a preliminary inspection of the goods in respect of their quality, specifications and quantity/ weight. If any discrepancies are found by the Bureau regarding the specifications or the quantity/weight or both, except those for which the insurance company or the airline company is responsible, the Buyer shall, within 120 days after discharge of the goods at the port of destination, have the right either to reject the goods or to claim against the Seller on the strength of the inspection certificate issued by the customs.

2)本合同第15条规定的保证期内，如发现货物的质量及/或规格与本合同规定不符或发现货物无论任何原因引起的缺陷或使用不良的原料，买方应申请海关检验，并有权根据海关证明向卖方索赔。

Within the guarantee period stipulated in Clause 15 hereof should the quality and / or the specifications of the goods be found not in conformity with the contracted stipulations, or should the goods prove defective for any reasons, including latent defect or the use of unsuitable materials, the Buyer shall arrange for an inspection to be carried out by the customs and have the right to claim against the Seller on the strength of the inspection certificate issued by the customs.

3)卖方收到买方的索赔通知后，如果三十天内不答复，应视为卖方同意买方提出的一切索赔。

Any and all claims shall be regarded as accepted if the Seller fail to reply within 30 days after receipt of the Buyer’s claim.

(17)索赔解决办法：SETTLEMENT OF CLAIMS：

如货物不符合本合同规定应由卖方负责。同时，买方按照本合同第15条和第16条的规定在索赔期限或质量保证期限内提出索赔，卖方在取得买方同意后，应按下列方式理赔：

In case the Seller are liable for the discrepancies and a claim is made by the Buyer within the period of claim or quality guarantee period as stipulated in Clause 15 and 16 of this Contract, the Seller shall settle the claim upon the agreement of the Buyer in the following ways:

1)同意买方退货，并将退货金额以成交币种偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括但不限于利息、汇兑差额、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费、人工费、码头装卸费、吊装费以及为保管退运货物而发生的一切其他必要费用。

Agree to the rejection of the goods and refund to the Buyer the value of the goods so rejected in the same currency as contracted herein, and to bear all direct losses and expenses in connection therewith including not limited interest accrued, exchange rate fluctuation，banking charges, freight, insurance premium, inspection charges, storage, labour cost，stevedore charges，lifts charges and all other necessary expenses required for the custody and protection of the rejected goods.

2)按照货物的疵劣程度，损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

Devaluate the goods according to the degree of inferiority, extent of damage and amount of losses suffered by the Buyer.

3)调换有瑕疵的货物。换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能。卖方并负担因此产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。对换货的质量，卖方仍应按本合同第15条的决定，保证自更换后12个月内。

Replace the defective goods with new ones which conform to the specifications, quality and performance as stipulated in this Contract, and bear all expenses incurred to and direct losses sustained by the Buyer. The Seller shall, at the same time, guarantee the quality of the replacement goods for a further period of 12 months after the date of replacement as specified in Clause 15 of this Contract.

(18)人力不可抗拒事故：FORCE MAJEURE：

由于人力不可抗拒事故，而卖方交货迟延或不能交货时，责任不在卖方。但卖方应立即将事故通知买方，并于事故发生后十四天内将事故发生地政府主管机关出给的事故证明书用空邮寄交买方为证，并取得买方认可。在上述情况下，卖方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。如果事故持续超过十星期，买方有权撤销本合同。

The Seller shall not be held responsible for any delay in delivery or nondelivery of the goods due to Force Majeure. However, the Seller shall advise the Buyer immediately of such occurrence and within fourteen days thereafter, shall send by airmail to the Buyer for their acceptance a certificate issued by the competent government authorities of the place where the accident occurs as evidence thereof. Under such circumstances the Seller, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods. In case the accident lasts for more than ten weeks, the Buyer shall have the right to cancel this Contract.

(19)迟交和罚款：LATE DELIVERY AND PENALTY：

如延迟交货除人力不可抗拒事故外，卖方应付给买方每一星期按迟交货物总值的0.5％的迟交罚款，不足一星期的迟交日数作为一星期计算，此项罚款总额不超过全部货物总值的5％，在议付货款时由银行代为扣除，或由买方在付款时 进行扣除。如延迟交货超过原定期限十星期时，买方有权终止本合同。但卖方仍然应向买方缴付以上规定之罚款，不得推诿或迟延。

In case of delayed delivery, except for force majeure cases, the Seller shall pay to the Buyer for every week of delay a penalty amounting to 0.5% of the total value of the goods whose delivery has been delayed. Any fractional part of a week is to be considered a full week. The total amount of penalty shall not, however, exceed 5% of the total value of the goods involved in late delivery and is to be deducted from the amount due to the Seller by the paying bank at the time of negotiation, or by the Buyer direct at the time of payment. In case the period of delay exceeds 10 weeks after the stipulated delivery date the Buyers have the right to terminate this Contract but the Sellers shall not thereby be exempted from the payment of penalty.

(20)违约和罚款：DEFAULT AND PENALTY：

本合同中的卖方不能履行本合同规定的条款的或者无法按时发货的，除人力不可抗拒事故外，卖方应向买方支付货物总值的10%。

In case that the Seller and or bid Winner shall not carry out this Contract as per the terms stipulated or can not deliver the shipments timely, except for force majeure cases, the Seller and or bid Winner shall pay to the Buyer for 10% of the total value of the goods.

(21)仲裁：ARBITRATION：

凡是有关本合同或执行本合同而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如不能解决，则应申请中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会按照中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会规定的仲裁程序暂行规定在杭州进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，买卖双方均受其约束，任何一方不得向其他机关申请变更。仲裁费用由败诉一方负担。

All disputes in connection with this Contract or the execution thereof shall be settled through friendly negotiations. In case no settlement can be reached through negotiations, the case should then be submitted for arbitration to the Foreign Trade Arbitration Commission of the China Council for the Promotion of International Trade, in accordance with the “Provisional Rules of Procedure of the Foreign Trade Arbitration commission of the China Council for the Promotion of International Trade”. The arbitration shall take place in Hangzhou and the decision rendered by the said commission shall be final and binding upon both parties; neither party shall seek recourse to a law court or other authorities for revising the decision. The arbitration shall be borne by the losing part.

(22)适用法律：APPLICABLE LAW：

本合同的解释应受中华人民共和国法律的制约。

The Contract shall be interpreted in accordance with the laws of the People’s Republic of China.

(23)合同语言：Language of contract:

本合同以中-英文对照，解释以中文为准。

The Contract is made in Chinese-English version, and shall be interpreted in Chinese.

(24)附注：REMARKS：

本合同一式柒份，买方、卖方和中标公司三方各执一份,及最终用户执四份为凭证。

This Contract is made out in seven original copies, buyers、sellers and Bid Winner held by each one, and the end-user held by four copies in witness thereof.

(25) 特殊条款：SPECIAL PROVISIONS:

1)投标书及招标现场书面承诺均作为合同附件内容，与本合同具同等法律效应。

The bidding documents and written promises made at the site of the tender company are all regarded as the attachments to the contract.

2)所有的卖方和最终用户的来往电子邮件和传真都将被认为是合同不可分割的部分。

Any E-mail and fax by the Sellers and the End Users shall be considered as an integral part of this Contract.

3)若因本项目设备海关不予办理免税，最终用户有权决定是否继续执行本合同。如最终用户决定继续执行本合同，则由最终用户承担设备进口所产生的所有海关税款，如最终用户决定不继续执行本合同，则合同执行自行终止，中标方、买方、卖方、最终用户四方均不视作违约。

If the duty free procedure under this project cannot be approved by the customs office, The End-user have right to decision whether to continue execution of the contract. If the End-user decides to continue the execution of the contract, the end-user will pay customs duties, if the end-user decides not to continue the execution of the contract; this contract will be terminated automatically. The winner of the bid, Buyer, Seller, final end-user will not be charged for any law responsibilities.

4)中标公司及卖方若私自将本合同项下以外的其它货物随货一起进关的，一律按国家规定罚没，由此产生的一切经济及法律后果均由中标公司及卖方承担。

Got bid company and the seller if privately import the other goods under this contract to the domestic,shall be confiscated, all the economic and legal consequences arising therefrom shall be borne by the Got bid company and the seller.

5)若因本项目设备在货物到达到货港前涉及到进口国执行加征关税等反倾销税情况的，最终用户有权决定是否继续执行本合同。如最终用户决定继续执行本合同，则由最终用户承担设备进口所产生的所有海关税款，如最终用户决定不继续执行本合同，则合同执行自行终止，中标方、买方、卖方、最终用户四方均不视作违约。

If the equipment of the project is involved in the anti-dumping duties imposed by the importing countries prior to the arrival of the goods,The End-user have right to decision whether to continue execution of the contract. If the End-user decides to continue the execution of the contract, the end-user will pay customs duties, if the end-user decides not to continue the execution of the contract; this contract will be terminated automatically. The winner of the bid, Buyer, Seller, final end-user will not be charged for any law responsibilities.

中标公司：XXXX

Bid Winner: XXXXX

卖方:.XXXX

The Seller:.XXXXX

买方：宁波中基国际招标有限公司

The Buyer：NINGBO CHINA-BASE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD.

最终用户: 宁波大学

The End-user： Ningbo University

配置清单

| 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX |

# 第六章　投标文件格式

格式一：资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | （2）2019年12月财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（复印件加盖公章）；若投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | （3）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | （4）开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | （7）投标人资格声明 |  | 第（ ）页 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目项下的政府采购活动。为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

格式二：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式三：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式四：投标人资格声明

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式五：符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合 性审 查 | （1）投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （2）按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （3）投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 5（） | （4）投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （5）按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

格式六：供应商响应表

供应商响应表

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写。

供应商名称：

年  月  日

格式七：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式八：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件及距开标日前六个月内任一月投标人为其所缴纳社保证明（均加盖公章）

格式九：投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十：制造商资格声明

制造商资格声明

1． 名 称 及 概 况 ：

- 供 应 商 名 称：

- 总 部 地 址 ：

传 真 / 电 话 号 码：

- 成立 和 / 或 注 册 日 期：

- 实 收 资 本：

- 近期资产负债表（到        年     月     日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净    值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称                          制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

格式十一：制造商出具的授权函

制造商出具的授权函

致：宁波中基国际招标有限公司

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位名称（公章）:

签字人姓名职务（印刷体）:

签字人（签名）:

格式十二：同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目名称：               招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十三：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                招标编号：           品目号：

| 序号 | 项目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按招标文件第二章中商务要求内容进行填写。若无偏离可在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十四：投标产品概况

投标产品概况

| 品 目 |  | 产品名称 |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 近 三 年 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 合同年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

注：此表由投标人按报价产品情况如实填写。

格式十五：投标产品技术规格响应表

投标产品技术规格响应表

项目名称：                招标编号：              品目号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件第二章《招标需求》“货物的技术规格要求”内容填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十六：  仪器清单

仪器清单

表1  仪器附件、配件及备品备件表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表1是供仪器使用的附件、配件及备品备件表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

表2  专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

表2是供仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具报价表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

格式十七：距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：               招标编号：

| 服务网点名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十八：投标函

投标函

致：宁波中基国际招标有限公司

（投标人全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以投标报价为（大写）：          元人民币、（小写）：      元人民币，承担招标文件规定内容。

（2）本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（3）本投标自开标之日起    90   天内有效。

（4）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为招标人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

3、我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

4、我方完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。”

5、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人  （盖章）：                   法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日             期：

格式十九：开标一览表

开标一览表

项目名称：               招标编号：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 投标价 （人民币/元） | CIP美金价 （美元） | 交货时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计: | 小写： 大写: |

注：

1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

2、“投标价”应与格式一“投标函”中“投标报价”一致。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日             期：

格式二十：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                            招标编号：                               品目号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 制造商 名称 | 投标价 | 投标价组成（价格单位：人民币元） | 交货日期 | 交货地点 | CIP美金价（美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费用 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 全部投标货物总金额（人民币）： |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                         投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②特殊工具清单及价目表                                                     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

③备品、备件清单及价目表

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                   日             期：

格式二十一：中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式二十二：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：