竞争性磋商文件

项目编号：KXZJ-2021284（C）

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

采购单位：宁波市鄞州高级中学

代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

日期：2021年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  采购需求	17

第四章  磋商原则和程序	17

第五章  政府采购合同文本	58

第六章  磋商响应文件格式	63

# 第一章  竞争性磋商公告

公告日期：2021年07月22日

项目概况

宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2021年08月03日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2021284（C）

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1700000元

最高限价：1700000元

采购需求：主要包括化学竞赛实验室、生物课标实验室、物理DIS实验室、金木工实践室、加工坊、学生端传感器和配套器材及配套的施工等内容。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实采购政策需满足的资格要求：无。

3.特定及其他资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”记录名单；不处于“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”、“中国政府采购网”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标；

（3）本项目实行资格后审。

三、获取采购文件

时间：2021年07月22日至2021年07月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）；

方式：政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】；

售价（元）：0

四、提交磋商响应文件截止时间、开始时间和地点（网址）

提交响应文件截止时间： 2021年08月03日14点00分（北京时间）

磋商响应文件提交地点（网址）：浙江凯翔工程咨询管理有限公司（宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号）一楼多功能开标厅。

磋商开始时间： 2021年08月03日14点00分

磋商地点（网址）：浙江凯翔工程咨询管理有限公司（宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号）一楼多功能开标厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：宁波市鄞州高级中学

地  址：宁波市鄞州区钟公庙街道鄞州大道

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-88185266

质疑联系人： 陈老师

质疑联系方式：0574-88185266

2.采购代理机构信息

名  称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地  址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号218室

传  真：/

项目联系人（询问）：陈春楠、郑菊琴

项目联系方式（询问）：0574-83033198

质疑联系人：陈斌武

质疑联系方式：0574-83033198

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市政府采购管理办公室

地  址：宁波市海曙区中山西路 19 号

传  真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

# 第二章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目 |
| ★2 | 报价方式：采用人民币形式报价，投标人自报单价和总价。 投标报价是履行合同的最终价格，为交钥匙工程价（包括但不限于方案设计、设备产品、制作、运输及装卸、调试、安装、验收、技术培训、保修期内的售后服务、采购代理服务费、税金、按规定应缴纳的各类保险等所有费用等，即完成本项目所涉及的一切费用。） 采购预算：1700000元。 4、最高限价：1700000元；磋商首次报价或最终报价超过最高限价的磋商响应文件作无效标处理（磋商小组另有决议的除外）。 5、合同履行期限内，成交供应商承诺的最终成交价不因市场因素和政策因素变动而调整。 6、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 磋商保证金：本项目不适用。 |
| ★4 | 磋商响应文件组成： （1）纸质版：响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，资格文件、商务技术文件、报价文件分别编制成册；各正本一份，副本二份。 （2）电子版（含“资格文件、商务技术文件和报价文件”内容，装入报价文件包封中， U盘或光盘存储）：一份。 |
| 5 | 磋商截止时间和地点：见“第一章 竞争性磋商公告”。 |
| 6 | 磋商时间和地点：见“第一章 竞争性磋商公告”。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：见“第四章 磋商原则和程序”。 |
| 8 | 采购有关信息发布媒体：浙江政府采购网、宁波市政府采购网。 |
| 9 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 10 | 磋商响应文件有效期：自磋商截止日起90天。 |
| 11 | 预成交供应商及成交供应商数量：由评标委员会推荐3名预成交供应商，并由采购人按推荐顺序，确定排序第一的预成交供应商为成交供应商。 |
| ★12 | 履约保证金： 履约保证金金额：签约合同价的5%； 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 提交时间：合同签订后7日内； 履约保证金的退还：合同履行完成后，视履行情况不计息退还，但如成交人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向成交人追偿。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金，已落实。 |
| ★14 | 付款方法： （1）合同签订后15天内预付合同总价的30%作为预付款； （2）余款经采购人验收合格后支付。 |
| ★15 | 工期要求：60日历天内完成并验收合格。 |
| ★16 | 质量要求：合格。 |
| ★17 | 安全要求：合格 |
| 18 | 质量保修期：自验收合格之日起计2年。 |
| 19 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 20 | 采购标的所属行业：本次采购标的为 实验室设备及配套施工采购项目 ，对应的中小企业划分标准所属行业是： 其他未列明行业 。 |
| 21 | 招标代理服务费： 1、采购代理机构按照成交总金额，根据以下表格差额累进制货物招标标准向成交供应商收取招标服务费。 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万以下 1.5％ 1.5％ 1.0％ 100～500万 1.1％ 0.8％ 0.7％ 500～1000万 0.8％ 0.45％ 0.55％ 2、中标人在收取中标通知书时即向本采购代理机构以现金、转账方式支付服务费。 招标代理服务费收款账号：户名：浙江凯翔工程咨询管理有限公司 开户行：宁波银行鄞州支行 账户：53010122000097556 |
| 22 | 根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡参加磋商活动的供应商应于磋商响应文件递交截止时间前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 |

## 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

## 二、定义

1、“采购人”系指宁波市鄞州高级中学。

2、“采购代理机构”系指浙江凯翔工程咨询管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“货物/产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务；供应商应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

## 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告“第二条 申请人的资格要求”。

## 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

## 五、联合体投标

本项目不接受联合体参加磋商活动。

## 六、转包与分包

本项目不得转包，未经采购人同意不得分包。

## 七、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

2、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

★3、磋商响应最终报价是履行合同的最终价格，最终磋商响应单价按总价同比例调整（特殊要求除外）。

4、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

## 八、磋商文件的澄清和修改

1、采购人对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，更正公告在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布磋商文件的，供应商应下载最新发布的磋商文件制作投标文件。

## 九、磋商响应文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

## 十、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的形式和效力

若发现电子版和纸质版不一致以纸质版正本为准，正本和副本不一致的以正本为准。

4、响应文件的组成

响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，资格文件、商务技术文件、报价文件分别编制成册。

4.1 资格文件包括但不限于以下内容：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

a、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

b、2020年财务状况报告复印件（2020年财务状况报告尚未审计的，可提供财务报表），其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

c、2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

d、2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

e、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（见附件5格式内容）；

f、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件5格式内容）。

（2）磋商响应声明书（见格式）；

（3）供应商认为需要补充说明的其他相关证明材料。

4.2 资信技术文件包括但不限于以下内容：

（1）评分标准对应页码（见格式）；

（2）磋商响应函（见格式）；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（见格式）；

（4）供应商基本情况表（见格式）；

（5）政府采购统计基础信息表（见格式）；

（6）项目业绩表（见格式）；

（7）商务技术条款偏离表（见格式）；

（8）技术方案：具体方案内容与文件要求内容相对应，并结合评分标准相关内容（部分见格式）；

（9）所投产品为列入中国政府采购网“节能产品政府采购清单”、中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的证明资料等（如有则提供）；

（10）备品备件清单（格式见附件）；

（11）有关货物或产品的相关授权、许可、合作、联营、支持等证明资料复印件（如要求或需要的提供；格式自拟）；

（12）供应商如是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的还须提供相关证明资料（不是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的可以不提供）；

（13）资格、评分标准、采购文件及供应商认为需要提供的其它磋商响应文件资料。

4.3 报价文件包括但不限于以下内容：

（1）初始报价一览表（见格式）；

（2）初始报价明细表（见格式）；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如供应商为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（见格式）；

（4）供应商认为需要补充说明的其他相关证明材料。

5、注意事项

5.1上述组成磋商响应文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.2磋商响应文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

## 十一、磋商响应文件的语言与计量

★1、磋商响应文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

★2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 十二、磋商响应文件的签署与份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、磋商响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，各正本一份、副本二份，电子版（含“资格文件、商务技术文件和报价文件”内容，装入报价文件包封中，U盘或光盘存储）一份。正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样；副本可以提交复印件。若发现电子版和纸质版不一致以纸质版正本为准，正本和副本不一致的以正本为准。

3、磋商响应文件须由供应商在规定位置及有供应商的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

4、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 十三、磋商响应文件的密封和标记

1、磋商响应文件：各文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（资格文件、商务技术文件、报价文件）、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2、未按规定密封或标记的备份磋商响应文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3、如果供应商未按上述要求密封或标记而造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

## 十四、接收磋商响应文件截止时间

1、接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第一章“竞争性磋商公告”第四条。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

2、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

3、采购人因故需推迟接收磋商响应文件截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前发布信息通知所有磋商文件收受人。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

十五、磋商小组

1、政府采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2、磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

★3、评标过程的保密性：开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与无关人员透露。如果供应商在磋商活动过程中试图向采购人和采购人施加影响，其磋商响应文件将被拒绝。

## 十六、无效响应文件

实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应文件。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查、符合性审查、和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）磋商响应声明书填写项目不齐全的；

（3）未按采购文件要求盖章或签字的；

（4）响应文件格式不规范、或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）磋商响应文件有效期不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购方不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的；

（3）磋商响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次磋商活动供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上且经评标委员会多数成员认为有恶意串通情形的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用采购文件要求的报价形式报价或报价超过最高限价的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而供应商又不能证明其报价合理性的；

（3）投标报价具有选择性的；或响应文件中对同一项目（标段）有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标报价中出现重大漏项、漏量的。

4、被拒绝的响应文件为无效。

## 十七、废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的；

4、法律、法规、规章等规定的其他情形除外；

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

## 十八、竞争性磋商文件质疑

1、供应商认为磋商文件、磋商过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理采购机构提出质疑。

2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑，否则代理采购机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

3、质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，代理采购机构将不予接受。以传真方式送达质疑函的，质疑人应当及时将质疑函原件送达采购代理机构。

## 十九、确定成交供应商方法

详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

## 二十、授予合同

1、授予合同的依据

采购人签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

2、合同签订

（1）成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任；

（2）磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件；

（3）采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同；

（4）采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

（5）成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，同时依法追究相应法律责任及经济损失；在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

（6）成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

3、履约保证金：详见前附表。

## 二十一、履约验收

采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收。

## 二十二、知识产权

1、成交供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该采购内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2、倘若此类指控发生，成交供应商应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3、采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 二十三、其他补充

1、如有，列明在《前附表》中。

2、供应商须知内容与前附表内容表达不一致的，以前附表为准。

## 二十四、政府采购政策

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

5.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需提供相应的法律责任。

# 第三章  采购需求

### 一、项目概况

本项目教室总面积约508平方米，投标人的整体设计方案需体现实验室的科学性和艺术性。投标单位提供满足本项目功能的方案，包括但不限于顶面造型吊顶、灯、墙面刷漆、墙面造型，线路改造，垃圾清运，货物搬运等基础实施工作，包含原有教室拆除，更换门锁，地台等，明确所需货物清单组成。设计方案中需提供平面布置图、尺寸图、设备仪器布置图、平面动线图、效果图、安装大样图和施工图；包括教室的软硬件功能集成、相关设备调试及教室内空间文化布局、展示等内容，投标人的设计方案必须经采购人确认后方可进场施工。

### 二、采购清单及技术参数要求

★1、设备清单：设备清单中的品牌型号仅作参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加投标。投标人如选用采购人参考品牌之外的产品须在技术标中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，如经多数评委成员认定低于采购人提供的参考品牌档次，则做无效标处理。

采购清单中产品若有涉及各项专利权，请于递交投标文件截止时间五日前向采购代理机构反应，若未提出视为放弃本次投标中专利权的追究权。

- 标有“★”的技术要求为实质性响应条款，如不响应的，做为无效标处理，标有“▲”号的为重要技术参数。

3、技术规格要求注明需提供的资料必须为原厂真实资料，提供任何虚假材料投标的，将作无效标处理，且由投标人承担由此造成的一切损失和责任。

4、本项目系统、所有设备和材料均应选用专业制造商生产的较新规格型号的产品。

5、投标人所提供的设备产品必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备产品及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，所有的部件必须无任何缺陷。

6、投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。

7、本项目为交钥匙工程，一次性包干。

8、投标人完成的整体项目应配套齐全、功能完善。投标人的报价不止包含“采购清单”表中所列子目数量，还须包括完成项目所需要的附件、配件、管线、辅助材料、其他工程等，直至整体项目具备采购所要求的完整功能和建设要求，验收合格并完成移交。

其他未列出清单由投标人根据招标需求、图纸和自身的优化方案进行计算，但必须保证整个项目建设能正常实施并完成。

### 三、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化学竞赛实验室 |
| 1 | 移动讲台 | 1200*600*900 | 1.钢木结构 1.1 台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 1.2 钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4 正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 移动折叠学生桌 |  | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。 3.桌架：桌腿圆型钢管，含脚垫。 4.带轮、可移动，可折叠。 | 20 | 张 |  |  |
| 3 | 学生凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm， 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 48 | 个 |  |  |
| 4 | 中央实验台 | 3000*1200*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 试剂架 | 2800*300 | 1、钢架：整体采用约1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀； 2、层板：采用约8㎜厚钢化玻璃； 3、护栏：采用直径约14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落。 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 实验边台 | 5800*600*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | 水槽套装 |  | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水设备：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 4 | 组 |  |  |
| 8 | 学生电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。 | 9 | 组 |  |  |
| 9 | 展示书柜 | 2800*500*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，桌柜体台面采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 2 | 组 |  |  |
| 11 | 药品柜 | 1000*500*1970 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 1 | 组 |  |  |
| 12 | 单人办公桌 |  | 桌面采用标准E0级板，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 教师工作椅 |  | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 5 | 个 |  |  |
| 14 | 智慧黑板 |  | 一、整体设计 1. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度（最宽处）不小于1200mm。 2. 副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3. 整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 4. 中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 5. 整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 6. 整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 7. 整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度变化不超过1%。 8. 整机主屏面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 二、主要功能 1. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 2. 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 3. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 4. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 5. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 6. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7. 整机支持前置护眼按键，（要求物理实体按键，不接受软件菜单开关，方便老师快速启动护眼模式），一键启动和关闭减蓝光模式。 8. 整机支持通过前置按键一键启动录屏功能（要求物理实体按键，不接受软件菜单开关，方便老师快速启动简易录功能），可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 9. 整机支持通过前置物理设置按键，一键唤起触控菜单、视频展台或还原精灵。 10. 一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 11. 整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 12. 整机内置非独立外扩展的高清摄像头，对角角度≥120度，像素值≥800万，可拍摄更全的教室画面及提升画质，支持远程巡课等应用。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 13. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 14. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 15. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 16. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 17. 为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 18. 设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。 三、电视参数： 1. 屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足UHD超高清点对点要求。 2. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3. 输入接口具备1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI2.0；1路Android USB；1路RS232；1路RJ45；1路RF；输出接口具备1路耳机；1路同轴输出；1路Touch USB out。 4. 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 5. 整机至少支持1路侧置USB接口支持Windows及Android双系统读取，将U盘或者展台插入该接口，均能被Windows及Android系统识别，保障教学过程中展台的识别和展示。 6. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55【注意：86英寸≤0.45】（蓝光危害最大状况下）。 7. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 8. 喇叭：整机具备前置喇叭，保证课堂音视频素材播放效果；输出功率：15瓦x2。 四、触摸系统参数： 1. 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行10点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控，单点书写。 2. 触摸屏系统通讯端口：全速USB 3. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作 4. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 5. 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 6. 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、嵌入式系统： 1. 系统版本在安卓7.0或以上，内存支持2G RAM，存储支持8G ROM 2. 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。 3. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷 4. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 5. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 6. 整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至智慧黑板展示。 7. 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 8. 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 9. 快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、日历等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 10. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、多媒体、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 11. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 12. 嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。 13. 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 六、白板软件参数 1、教学软件为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学【系统/软件/平台】须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 【空中课堂】： 空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1、 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、 学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播 3、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 4、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 5、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 6、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 7、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 8、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 【微课录制】 1、胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 2、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 3、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 4、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 5、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 6、学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 7、系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 七：内置电脑： 1. 处理器：搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU 2. 芯片组：主板采用H310芯片组， 3. 内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 4. 硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 5. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。 6. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 7. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 8. PC模块的USB接口（Type-A\Type-C）须为冗余备份接口，在正常使用智慧黑板的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 9. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 内置电脑具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准，提供证明文件加盖厂家公章 八、产品资质 1.教学软件具备公安部门出具的信息等级保护证书复印件加盖公章。 2、提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 视频展台 |  | 硬件部分： 1. 铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2. 壁挂式安装，防盗防破坏。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6. 解析度：中间1600线，四周1400线。 7. 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 软件部分： 1. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 组 |  |  |
| 16 | 恒温定时磁力搅拌器 |  | 1、工作电压：AC220V±10％；50HZ； 2、最大搅拌容量：不小于1000ml； 3、搅拌速度：0-1250转/分； 4、加热温度：室温-150℃（可调）； 5、加热功率：0-350W（可调）； 6、定时时间：0-120分； | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 高压蒸汽灭菌锅 |  | 1.灭菌有效容积：50L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.计时控制范围：0～99min 5.电源电压：AC220V.50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 水平槽 |  | 胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm） 样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 缓冲液容积：～550（ml） 外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm） | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 图谱观察仪 |  | 1、外壳采用钢质喷塑；结实耐用； 2、凝胶观察面积12*12cm，透过观察窗可观察到基因样品的不同的DNA电泳谱图谱线； 3、光源：采用蓝紫光谱观察（非紫外） 4、适用染料：花青素染料（无毒或低毒） 5、电源：220V 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 学生用PCR仪 |  | 技术特点： 1. 操作系统：LINUX操作系统 2.样品台容量：0.2ml*32孔 3.液晶显示：7”高清真彩全触屏，曲线图形实时显示程序 4.U盘功能：通过U盘下载或上传程序， 5.语言：中英文双语 6.通讯接口：USB2.0 7.附加原位功能：有 8.样品台温度:0oC-100oC 9.升温速度：4.5oC/秒 10.降温速度：4oC/秒 11. 时间递增/递减：1～120秒，可做Long PCR实验 12.温度递增/递减. 0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验 13.变温速度可调：有 14. 控温方式：模拟管 + 样品台 15.温度点段数：40个，可做多重嵌套循环 16.最大循环数：100个 17.样品台温度均匀性：≤±0.2oC(达到设定温度点后30秒) 18.样品台温度准确性：≤±0.1oC(30oC~100oC) 19. 程序存储数：仪器内可存储20000个程序，通过U盘无限量下载程序 20. 梯度温度准确性：≤±0.1℃（35℃-99.9℃）: 21. 梯度温度均匀性：≤±0.2℃（达到设定温度点后30秒） 22. 梯度范围：30℃～99.9℃ 23. 梯度温差范围：最大30℃ 24. 梯度温度点分布：12列（垂直方向） 25. 断电保护：有 26. 4oC保温： 有 27. 热盖高度：无级可调，压力自适应各种PCR管及载盘 28..热盖温度：30℃ ~ 105℃可调 29. 热盖自动关闭功能：样品台温度低于30℃时，热盖自动关闭。程序结束时，热盖自动关闭 30. 输入功率：600W | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 6 | 幅 |  |  |
| 22 | 文化布展 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力双层制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 | 4 | 幅 |  |  |
| 小计 |  |
| 二 | 生物课标实验室一 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水.耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面承重不少于600kg不变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水.耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：三节静音导轨。 8.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 水槽套装 |  | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水设备：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 生物实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型塑铝结构。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410*330*120mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 24 | 组 |  |  |
| 4 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 24 | 组 |  |  |
| 5 | 全新组合式钢塑水槽柜套装 |  | 1、尺寸：438*600*855mm； 2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观。 3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。 4、供水模块：定制型实验室专用给水系统；采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 5、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。 6、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 12 | 套 |  |  |
| 6 | 生物光源灯 |  | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 24 | 只 |  |  |
| 7 | 学生凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm， 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 个 |  |  |
| 8 | 储存柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 2 | 组 |  |  |
| 9 | 显微镜储存柜 | 1500*500*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，桌柜体台面采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 3.一格一格的，每一格能摆放一台通用教学显微镜（尺寸需跟校方确认），每一格带柜门。 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置书包盒中间，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 24 | 个 |  |  |
| 11 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 组合黑板 | 4200*1300mm | 约4200*1300mm，推拉式组合磁性书写无尘板，擦试无痕。 | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 6 | 幅 |  |  |
| 14 | 文化布展 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力双层制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 | 4 | 幅 |  |  |
|  | 小计 |  |
| 三 | 生物课标实验室二 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水.耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面承重不少于600kg不变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水.耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：三节静音导轨。 8.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 生物实验桌 | 2850*1200*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 6 | 组 |  |  |
| 3 | 水槽套装 |  | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水设备：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 组 |  |  |
| 4 | 试剂架 | 1000*300 | 1、钢架：整体采用约1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀； 2、层板：采用约8㎜厚钢化玻璃； 3、护栏：采用直径约14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落。 | 12 | 组 |  |  |
| 5 | 学生凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm， 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 个 |  |  |
| 6 | 储存柜 | 1000*500*2000 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 2 | 组 |  |  |
| 7 | 生物标本/作品展示柜 | 2900*500*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，桌柜体台面采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 1 | 组 |  |  |
| 8 | 学生电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用。 | 48 | 个 |  |  |
| 9 | 组合黑板 | 4200*1300mm | 约4200*1300mm，推拉式组合磁性书写无尘板，擦试无痕。 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 6 | 幅 |  |  |
| 11 | 文化布展 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力双层制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 | 4 | 幅 |  |  |
| 小计 |  |
| 四 | 物理DIS实验室 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水.耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面承重不少于600kg不变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水.耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：三节静音导轨。 8.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 物理实验桌 | 2400*1200*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 6 | 组 |  |  |
| 3 | 学生凳 | Φ315*450-500mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 供水设备：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 48 | 个 |  |  |
| 4 | 操作边台 | 6000*500*800 | 1、钢架：整体采用约1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀； 2、层板：采用约8㎜厚钢化玻璃； 3、护栏：采用直径约14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落。 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 学生电源 |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm， 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 52 | 个 |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 1300*500*2000 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计，造型独特美观； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | 仪器柜（上下透明门） | 1000*500*2000 | 1.基材：采用优质E1板材，桌柜体台面采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 2 | 组 |  |  |
| 8 | 智慧一体机 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 组合白板（白色） | 4200*1300mm | 约4200*1300mm，推拉式组合磁性书写无尘板，擦试无痕。 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 6 | 幅 |  |  |
| 11 | 文化布展 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力双层制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 | 4 | 幅 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 学生端传感器 |  |  |  |  |
| 12 | 数据采集器 | LW-D801 | 1、模块化设计，半透明外壳，内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 相关资质：所投数字化实验室产品使用效果获得中小学课程鉴定。（提供相关证明材料复印件加盖公章） | 12 | 台 |  |  |
| 13 | 传感器数据显示模块 | LW-A804 | 通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 ， 提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供产品的厂家售后服务承诺函。 | 6 | 只 |  |  |
| 14 | 专用充电线 | LW-A809 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 12 | 套 |  |  |
| 15 | 附件 | LW-A807 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 12 | 套 |  |  |
| 16 | 铝合金箱 | LW-A808 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 12 | 只 |  |  |
| 17 | 智能模块拼接电路 （提供样品并现场演示） |  | 自由拼装模块不低于 44 个。电路模块分为导线模块、电子元器件模 块、测量模块、负载模块、开关模块、电源模块、扩展模块和附件。电 子元器件模块：可变电阻模块、电位器模块、光敏电阻模块、热敏电阻 模块、二极管模块、NPN 三级管模块。测量模块：电机、继电器、小灯 泡、蜂鸣器。测量模块：电压表模块、电流表模块。开关模块：单向开 关模块、双向开关模块。导线模块：直角导线模块、T 型导线模块、直 导线模块。扩展模块：扩展板模块、扩展板并联模块。附件：电阻 1k Ω、电阻 2kΩ、电容 100uF、电容 200uF、电感 2 匝、磁铁、电感 50匝、导线。可完成中学物理教材内的电路实验。 提供样品，并在评标时提供现场演示。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 力传感器A | LW-F801 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 24 | 只 |  |  |
| 19 | 分体式位移传感器 | LW-F831 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 套 |  |  |
| 20 | 光电门传感器 | LW-F851 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 12 | 只 |  |  |
| 21 | 温度传感器 | LW-T803 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 提供包含产品外观及铅、汞、砷、甲醛的五项检测报告（有效期内的由第三方检测机构出具）复印件并加盖厂家公章。 | 12 | 只 |  |  |
| 22 | 压强传感器 | LW-T822 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 只 |  |  |
| 23 | 声波/声级 | LW-Y806 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 12 | 只 |  |  |
| 24 | 多量程电流传感器 | LW-E803 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 只 |  |  |
| 25 | 微电流传感器 | LW-E823 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 只 |  |  |
| 26 | 多量程电压传感器 | LW-E844 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 只 |  |  |
| 27 | 磁感应强度传感器A | LW-E861 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 12 | 只 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六 | 学生端配套器材 |  |  |  |  |
| 28 | 多用力学轨道系统V2.0 | LW-Q730 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 12 | 套 |  |  |
| 29 | 向心力实验器V2.0 | LW-Q859 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 6 | 套 |  |  |
| 30 | 力的分解合成实验器 | LW-5305 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 12 | 套 |  |  |
| 31 | 斜面上力的分解实验器（V8.0） | LW-Q721 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 6 | 套 |  |  |
| 32 | 数字化摩擦力实验器 | LW-SZH6341 | 由底座、摩擦台、绒布面摩擦面、塑料面摩擦面、棉线、立柱、配重块、紧固件构成，与力传感器配合使用，可改变转速实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 6 | 套 |  |  |
| 33 | 摩擦做功实验器 | LW-6340 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 12 | 套 |  |  |
| 34 | 匀强磁场螺线管 | LW-5308 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 12 | 套 |  |  |
| 35 | 高灵敏度线圈 | LW-Q813 | 采用无源工作方式、塑壳封装以及方便手持使用的手柄结构，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可定性测量不同电器的电磁辐射强度 | 12 | 套 |  |  |
| 36 | EXB系列电学实验板V2.0 | LW-6337 | 共26块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、测量小灯泡的伏安特性曲线（限流法、分压法）、欧姆定律、导体的伏安特性、电阻的串并联、导体和绝缘体的研究（导体和绝缘体实验器）、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 6 | 套 |  |  |
| 37 | 电阻定律实验器 | LW-6343 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 6 | 套 |  |  |
| 38 | 多向转接头 | LW-5310 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 12 | 套 |  |  |
| 39 | 电磁感应与楞次定律实验器 | LW-Q868 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 12 | 套 |  |  |
| 40 | 地磁场发电机 | LW-6332 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 6 | 套 |  |  |
| 41 | 远红外加热器 | LW-5311 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 6 | 套 |  |  |
| 42 | 查理定律实验器 | LW-6333 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 6 | 套 |  |  |
| 43 | 电磁定位系统（提供样品并现场演示） | LW-Q858 | 实验装置由信号发射器、定位板、弹射器、软件及附件构成；性能参数：1、产品通讯供电方式为USB借口；2、定位板尺寸:640mm*390mm(±2mm)；3、定位范围：500*300cm（±2mm）；4、定位板由气泡水平仪，可根据气泡位置调整定位板水平状态；5、弹射器具有三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。6、弹射器可根据需要上下调节位置；7、弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能；8、发射器的定位偏差为±0.05mm;9、软件可设定坐标零点，软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化；10、可将所得数据“导出”及“导入”至Excel表格中。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动、惯性定律等研究二维平面内运动规律的实验。 提供含有产品图片的有效期内由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章；提供相关计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家公章。 提供样品，并在评标时提供现场演示。 | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 多功能学生电源V2.0 | LW-Q708 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0V~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能 | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 魔板-单摆实验器 | LW-Q858-02 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 魔板-机械能守恒实验器 | LW-Q858-03 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 魔板-离心轨道实验器 | LW-Q858-05 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 魔板-阻尼振动实验器 | LW-Q858-07 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 加速度传感器 | LW-F871 | 测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 1 | 只 |  |  |
| 50 | 静电计 （提供样品并现场演示） | LW-E846 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池。 提供含有产品图片的有效期内由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 提供样品，并在评标时提供现场演示。 | 1 | 套 |  |  |
| 51 | G-M传感器 | LW-R801 | 测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔， | 1 | 只 |  |  |
| 52 | 频率传感器 | LW-E883 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：1 Hz，用于测量交流电压信号。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，适用于Windows系统，安卓系统，IOS系统。 | 1 | 只 |  |  |
| 53 | 光学套件 | LW-5211 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 1 | 套 |  |  |
| 54 | 物理物质表面结构探究仪（提供样品并现场演示） |  | （1）仪器光路、力学、扫描系统结构操作界面简洁明晰，能充分演示原子力显微镜的工作原理。 （2）仪器结构框架采用透明亚克力材质，尺寸300*240*160mm；反光镜片为表面镀膜镜片，尺寸40*40mm，光点无重影；光路、力学、扫描系统在真实原子力显微镜系统结构基础上进行放大处理，并且宏观清晰可见。 （3）可进行原子力显微镜光路结构、调光和光杠杆放大原理的演示；悬臂梁尺寸50*7*0.2mm；可精确调节激光光点在悬臂梁以及屏幕上的位置，光点明亮，且可调节聚焦，光屏上光点直径小于1.5mm，光杠杆放大倍数大于20。 （4）仪器控制箱须采用液晶屏（77*51mm）显示操作和提示界面，须为中文界面，界面友好；按键采用感应式触摸按键。 （5）利用微型步进电机系统自动进行原子力显微镜样品扫描过程的演示，扫描范围大于20*20mm，精度0.2mm；扫描速度可调，慢速扫描时，最慢大于20s/线，扫描过程须与原子力显微镜点式扫描一致。 （6）可进行原子力显微镜接触模式扫描的演示；悬臂梁弯曲形变明显，且与样品表面形貌一致；样品高度起伏可达2mm；光屏上光点位置变化信息明显，且与样品表面形貌一致，光点位置变化可达30mm；扫描样品可更换。 （7）可进行原子力显微镜轻敲模式扫描的演示；悬臂梁振动幅度可调；悬臂梁振动幅度变化明显，且与样品表面形貌一致，样品高度起伏可达2.5mm；光屏上光点振幅变化信息明显（可达50mm），且与样品表面形貌一致；扫描样品可更换。 （8）样品台高度与探针距离可调；提供5*5球面等多种扫描样品，样品尺寸为45*45mm。 ▲提供产品的彩页以及原厂售后服务承诺函。 提供样品，并在评标时提供现场演示。 | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 热辐射实验器 | LW-6330 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射现象 | 1 | 套 |  |  |
| 56 | 地磁场发电机 | LW-6332 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 音频信号发生器V2.0 | LW-Q709 | 通过内置或接外部扬声器发出声波，声波频率200Hz~2000Hz，声音响度连续可调。可配合声波传感器检测音频信号进行音频分析，自带2.0寸TFT彩色液晶屏显示波形 | 1 | 套 |  |  |
| 58 | 测力板 |  | 测量范围：-200N~+850N/-850N~+3500N，分度0.1N，用于人体称重，人体跳跃过程中的超重失重现象等实验 | 1 | 套 |  |  |
| 59 | 传感器配套电脑 |  | 笔记本电脑，十代I5/8G-ddr4/256固态 | 12 | 套 |  |  |
|  | 小计 |  |
| 七 | 金木工实践室 |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水.耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面承重不少于600kg不变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水.耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：三节静音导轨。 8.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 学生实践台（带置物架） | 1200*1200*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面。 2.采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方； 3、桌脚采用优质调整脚。 | 12 | 组 |  |  |
| 3 | 设备台 | 4900*600*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 悬挂凳 |  | 1.尺寸：约Φ300*H450mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型， 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 48 | 个 |  |  |
| 5 | 学生电源 |  | PP电源，国标五孔插座，用于实验仪器安全取电使用。 | 50 | 个 |  |  |
| 6 | 工具挂板 | 2500*1400 | 约2500*900mm，工具墙采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | 储存矮柜 | 3000*500*900 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：采用SUS304不锈钢C型拉手。 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 2 | 组 |  |  |
| 8 | 智慧一体机 |  | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 7、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 8、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 9、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 10、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 二、整机设计 1、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 3、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 4、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 5、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 7、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 8、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 9、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 10、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 11、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 12、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片，摄像头对角角度≥120°。PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 14、支持远程巡课应用。 17、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 18、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 19、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 20、Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 21、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 22、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 23、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 24、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 25、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 26、。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 27、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 28、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 三、主要功能 1、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 2、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 4、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 5、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 6、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 7、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 8、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（提供有效期内的由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 10、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 11、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 12、蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准。 13、内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 14、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 15、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 16、支持标准、HDR、节能图像模式调节。 17、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 18、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 19、支持将自定义图片设置为开机画面。 20、从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 21、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 22、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 23、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 24、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 25、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 四、触摸系统 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 2、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 3、触摸分辨率32768×32768。 4、触摸响应时间≤4ms。 5、触摸最小识别物≤3mm。 6、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 8、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 9、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 6、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 7、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 六、电脑系统 1、主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 3、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 5、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 8、具有标准PC防盗锁孔。 9、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 组合黑板 | 4200*1300mm | 约4200*1300mm，推拉式组合磁性书写无尘板，擦试无痕。 | 1 | 组 |  |  |
| 10 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 6 | 幅 |  |  |
| 11 | 文化布展 |  | 按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力双层制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 | 4 | 幅 |  |  |
| 12 | 台虎钳 |  | 钳口宽度 125mm 可旋转 | 24 | 台 |  |  |
| 13 | 微型全金属钻床 |  | 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 4、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 微型全金属铣床 |  | 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、虎钳的夹持尺寸：25x35mm。 4、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm；Z轴：40mm。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 1 | 台 |  |  |
| 小计 |  |
| 八 | 加工坊 |
| 1 | 加工桌 | 2400*1200*800 | 1、框架结构； 2、台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁； 3、框架：采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方； 4、桌脚采用优质调整脚。 | 2 | 组 |  |  |
| 2 | 学生凳 | Φ315*450-500mm | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm， 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 16 | 个 |  |  |
| 3 | 准备边台 | 3660*600*800 | 1.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：SUS304不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。 | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 工具挂板 | 3660*900 | 约3660*900mm，工具墙采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 储存矮柜 | 1500*500*900 | 全钢结构。 1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：采用SUS304不锈钢C型拉手。 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 3 | 组 |  |  |
| 6 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 | 3 | 幅 |  |  |
| 小计 |  |
| 九 | 装饰装修 |  |  |  |  |
| 1 | 装修 |  | 1、包括但不限于顶面造型吊顶、灯、墙面刷漆、墙面造型，线路改造，垃圾清运，货物搬运等基础实施工作； 2、还包含原有教室拆除，更换门锁，地台等内容； 3、该子目由投标人根据自身深化设计方案进行报价。 | 508 | M2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
|  | 其他未列明细 |  | 由投标人根据自身方案，如有则自行添加，未列出的视同包含在投标报价内。 |  |  |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

## 一、总  则

磋商工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行；一经发现，其磋商响应文件将被拒绝。

## 二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后与合格供应商进行报价磋商；最后进行商务标的评审，根据评审结果，提交评审报告。

## 三、磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、首先检查各磋商供应商磋商响应文件密封性，检查完毕后同时开启资格文件、商务技术文件和报价文件等磋商响应文件资料，当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，然后对各磋商供应商的磋商资格进行审查（审查内容见采购文件资格审查资料部分）。★经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

3、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

4、磋商过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面或电子形式进行最终确认承诺，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖公章。

★5、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，磋商小组所有成员与供应商进行磋商，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面或电子形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内（一般为30分钟，具体根据项目的情况由磋商小组决定），以书面或电子形式统一进行最后报价，最后报价不得高于初始报价（磋商小组另有决议的除外）。

11、磋商小组根据评分情况，按照评审得分（商务技术资信分+磋商报价得分）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照商务技术资信分由高到低的顺序推荐。商务技术资信分也相同的，报价低者优先；评审得分且最后报价相同的，由得分相同者抽签决定名次优先。

★12、在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的（特殊情况经审批同意的除外），此项目废标，应重新组织采购。

★13、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而供应商又不能证明其报价合理性的；则磋商响应文件将被视为无效。

14、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

15、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

## 四、评分标准

| 评审内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分 （30分） | 30分 | 参与评审的价格＝有效供应商的最终磋商报价－小微企业价格扣除磋商有效报价3％优惠值（如有）； 参与评审的价格最低的为评审基准价，基准价得分为满分30分； 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 计算方法：各供应商的最终磋商报价得分＝（基准价/参与评审的价格）×30×100％ |
| 商 务 技 术 分 70 分 | 技术参数 响应 | 15分 | 完全响应采购文件第三章 采购需求中“技术参数”中技术要求的得15分；标有▲的每出现一条非实质性要求条款负偏离的扣3分；未标有▲每出现一条非实质性要求条款负偏离的扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 | 5分 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案（包括实施计划、质量管控、测试及验收方案等方面）的完整性、合理性、科学性、可行性进行评议：0-5分 |
|  | 供货方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目的供货方案（包括分批次、包装、运输、装卸、成品保护、供货时间进度计划、进度保证等措施）进行评议：0-3分 |
|  | 整体布局氛围设计 | 10分 | 根据投标人整体布局方案的合理性、科学性、互动体验性情况等进行评议：0-5分。 |
|  |  |  | 投标人针对本项目深化方案（包括但不限于平面布置图、施工图纸及概念效果图等）等进行评议：0-5分。 |
|  | 样品及演示评审 | 18分 | 根据对投标人提供的样品及演示情况进行评审： 1、“静电实验”演示内容如下(4分)： 1）静电计自带屏幕无需接入数据采集器（无需计算机及外接显示装置），数字静电计通过自身硬件进行调零。 2）通过橡胶棒或玻璃棒摩擦后接触静电计，通过自带屏幕可读出所带的电荷量和极性，在较长时间内电荷无损耗； 3）静电计通过无线方式与计算机数据传输，数字静电计自带液晶显示屏上的数值与计算机数据同步显示。 投标人进行现场实物功能演示，根据演示效果进行打分：0-4分。不演示、演示不全或演示失败的不得分。 2、“电磁定位系统”演示内容如下(4分)： 1）通过实验描绘出物体做斜抛运动的运动轨迹。 2）弹射装置可以通过换挡以三种不同的速度抛出物体，探究不同抛出速度与物体轨迹的关系。 3）弹射装置抛出物体角度0-90度可任意调节，从而探究抛出角度与物体轨迹的关系。 4）为保证实验精确度，物理采样频率不应低于100HZ，发射器的定位偏差不大于0.05mm，测量精度不低于0.01m；采用超声红外原理测量无法保证采样频率和测量精度达到要求,故该测量方式无效。 5）对物体运动进行数据分析，得到每一轨迹点的坐标值，坐标值可导入/导出到EXCEL中。 6）对运动轨迹进行分解得到水平和竖直方向分运动。 7）为便于实验操作，实验器可通过USB线直接接入计算机，实验器研究对象直径不应大于3cm。定位范围：578mm*330mm；采样频率：最高200Hz/S；定位精度：<1mm。通过实时定位信号源在定位板上的位置研究物体在二维平面内运动规律，可完成十多个相关实验。 投标人进行现场实物功能演示，根据演示效果进行打分：0-4分。不演示、演示不全或演示失败的不得分。 3、“智能模块拼接电路”演示如下内容(5分)： 1）模块连接采用磁吸方式，方便快捷，无需外接导线即可完成实验拼装；并用方块电路套件的模块拼装电容充放电实验装置； 2）电流表模块支持硬件调整测量范围、支持硬件调零、支持硬件调整小数点显示位数；电压表模块支持硬件调零、支持硬件调整小数点显示位数； 3）通过电压模块、电流模块自带按钮可进行数值显示和二维码切换；通过扫描方块电压模块、电流模块显示屏上的二维码完成无线数据传输到移动端（如安卓平板/手机或苹果平板/手机）；并通过移动终端中软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。 4）通过数据线把电压模块、电流模块与计算机连接，并通过软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。 5）除导线模块外，其它模块均设有“扩展钩”，用于外接鳄鱼夹导线，也可外接数字化传感器。） 6）探究串并联电路时，多量程电压传感器或多量程电流传感器配合传感器数据显示模块（多量程电压传感器或多量程电流传感器支持硬件调整测量范围、支持硬件调零），测量任一用电器模块的电压或电流值。 投标人进行现场实物功能演示，根据演示效果进行打分：0-5分。不演示、演示不全或演示失败的不得分。 4、“物理物质表面结构探究仪”演示如下内容(5分)： 1）进行原子力显微镜光路结构、调光和光杠杆放大原理的演示；精确调节激光光点在悬臂梁以及屏幕上的位置，光点明亮，且可调节聚焦，光屏上光点直径小于1.5mm，光杠杆放大倍数大于20。 2）利用微型步进电机系统自动进行样品扫描过程的演示；扫描范围大于20*20mm，精度0.2mm；扫描速度可调，慢速扫描时，最慢大于20s/线，扫描过程须与原子力显微镜点式扫描一致。 3）进行原子力显微镜接触模式扫描的演示；悬臂梁弯曲形变明显，且与样品表面形貌一致；样品高度起伏可达2mm；光屏上光点位置变化信息明显，且与样品表面形貌一致，光点位置变化可达30mm；扫描样品可更换。 4）进行原子力显微镜轻敲模式扫描的演示；悬臂梁振动幅度可调；悬臂梁振动幅度变化明显，且与样品表面形貌一致，样品高度起伏可达2.5mm；光屏上光点振幅变化信息明显（可达50mm），且与样品表面形貌一致；扫描样品可更换。 投标人进行现场实物功能演示，根据演示效果进行打分：0-5分。不演示、演示不全或演示失败的不得分。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括质保期、售后服务承诺、给予优惠条件等内容进行评议：0-3分 |
|  |  | 4分 | 根据投标人提供的售后服务便捷性、服务响应等情况进行评议：0-4分 |
|  | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训课程和时间设置合理性等方面）进行评议：0-3分 |
|  | 荣誉、产品相关证书 | 4分 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部具备的得2分，具备其中任两项证书的得1分，具备其中两项证书的得0.5分，没有的不得分。（提供相关证书复印件加盖公章，原件备查） 2、投标人具有GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》“售后服务认证证书”且在有效期内的，三星级的得0.5分，四星级的得1分，五星级的得2分。提供证书复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 业绩 | 3分 | 投标人每提供一个自2018年1月1日至今的同类实验室项目合同的，每提供一个得1分，最高得3分。 （投标文件附合同复印件，原件备查） |
|  | 政策落实 得分 | 1分 | 投标人是国家认定的不发达地区或国家认定的少数民族地区企业的加1分。的加0.5分。 |
|  |  | 1分 | 节能环保产品（1分）：提供的投标产品属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。（注：证明文件的复印件加盖公章并编入资格技术文件中，否则不得分；部分列入的得分按节能产品投标价格除以投标总价格计算） |

五、价格评分：政策功能的评标价格扣除

1、“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对最终磋商报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（成交价及合同价仍以其最终报价为准）。

2、供应商为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为最终磋商报价扣除3%。

3、证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

六、确定成交供应商

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

七、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

# 第五章  政府采购合同文本

（本合同为合同样稿，仅供参考）

采购编号：KXZJ-2021284（C）

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心提升项目

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目（采购编号：KXZJ-2021284（C））公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本年度入围项目合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目。

1.2 型号规格：详见设备清单。

1.3 技术参数：详见设备清单。

1.4 数量（单位）：具体以实际采购数量及内容为准。

二、合同金额

本项目中标金额为：___________________________。

中标价为交钥匙工程价（包括但不限于方案设计、设备产品、运输及装卸、调试、安装、验收、技术培训、保修期内的售后服务、采购代理服务费、税金、按规定应缴纳的各类保险等所有费用等，即完成本项目所涉及的一切费用）。

三、供货范围

3.1 合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物性能所必须的，则均应由乙方负责将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 在合同签订前，乙方应向甲方支付合同总价    %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

6.2 乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

6.3 履约保证金按照采购文件规定退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：货到业主指定地点并完成安装通过验收。

9.3 交货地点：业主指定地点。

9.4 乙方应提前 5 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

9.5 交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

十、货款支付

10.1合同签订后15天内预付合同总价的30%作为预付款；

10.2余款经甲方验收合格后支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

12.2 货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准、出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.3.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 乙方应提供用户培训及必要的书面设备维护、操作文档。乙方对甲方的服务要求应在1小时内响应；如甲方提出需要上门服务，应在3小时内赶到现场；并在24小时内解决问题，如在规定时间内不能解决问题，应提供同档次的产品给甲方代用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装调试完毕后，乙方向甲方提出验收申请，甲方需在五个工作日内组织验收工作。

13.2 乙方提出验收申请前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、保密条款

15.1 乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十六、违约责任

16.1 本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施:

16.1.1 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由乙方承担。

16.1.2 由乙方在接到甲方通知后 5 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

16.1.3 退货，乙方应退还甲方支付的相应合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款 利息及银行手续费等）。

16.2 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

16.3 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.4 甲方可要求中标人进行试飞，如发现要求试飞的技术参数无法满足采购要求或达不到投标响应要求的，甲方可解除合同，且不退回履约保证金，甲方可确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能履约的，则可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

十七、合同解除

17.1 乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总6‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额5%的违约金。乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

17.2 乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 5 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值5%的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。

17.3 乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付人民币500.00元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担，直接在质保金中扣除。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

17.4 因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十八、不可抗力事件处理

18.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

18.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、法律适用及争议解决

19.1 本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

19.2 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经双方法定代表人或授权授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

20.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

20.3 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

20.4 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：
地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

见证方（盖章）：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

见证日期：

# 第六章  磋商响应文件格式

## 1、磋商响应文件的外包装封面

磋 商 响 应 文 件

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

项目编号：

磋商响应文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

## 2、磋商响应文件封面格式

磋 商 响 应 文 件

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

项目编号：

磋商响应文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年    月    日

## 3、磋商响应声明书格式

磋商响应声明书

致宁波市鄞州高级中学：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （供应商名称）的    （法定代表人）   ，我方愿意参加贵方组织的                           项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。我方不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务这一情形；

3、我方                （是或否）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或无）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、我方拟派的项目经理在投标截止日                 （有或无）在任何在建合同工程中担任项目经理。

6、我方及法定代表人、拟派项目经理                 （有或无）被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区  域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。

7、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

8、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

9、本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商全称（加盖公章）：

年    月    日

## 4、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 磋商响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他证明材料 |  |  |

## 5、磋商响应函

磋商响应函

致宁波市鄞州高级中学：

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的           项目（项目编号：         ）竞争性磋商采购活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本磋商有效期自磋商截止日起     天。

4．如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称（加盖公章）:

地址：                                          邮编：__________

电话：                                          传真：__________

电子邮箱：

供应商代表姓名 ___________  职务：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

## 6、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致宁波市鄞州高级中学：

我                   （姓名）系                     （供应商名称）的    （法定代表人）   ，现授权委托本单位在职职工                            （姓名）以我方的名义参加                                  项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签名或盖章）：

法定代表人身份证号码：

被授权人（签名）：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

供应商全称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

## 7、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 8、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | /（无须填写） |
| 货物原产地是否是中国境内 | /（无须填写） |
| 货物原产地是否是宁波 | /（无须填写） |
| 是节能清单产品 | /（无须填写） |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | /（无须填写） |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各供应商务必填写此表作为磋商响应文件的组成部分。

## 9、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供证明资料；原件备查。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 10、商务技术条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商的承诺或说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 其他商务条款 | 完全响应磋商文件的其他商务条款。 | 无偏离 |
| 5 |  |  |  |
| … | …… | … | … |

注：1、采购文件要求具体见采购文件的商务条款相关内容；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

技术条款偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据采购文件第三章的采购清单“技术参数”要求进行编制。

2、证明材料请填写“见本投标文件第    页，第    行”字样。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 11、机械设备仪器配置表

机械设备仪器配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 12、拟派本项目人员配备汇总表及项目经理简历表

拟派本项目人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

拟派项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 取得技术职称时间 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

## 13、初始报价一览表

初始报价一览表

项目编号：KXZJ-2021018(C)

项目名称：宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市鄞州高级中学实验中心三期项目 | 小写： 大写： | 60日历天内完成并验收合格。 | 合格。 |
| 磋商响应声明 |  |

注：1、人民币报价；报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、磋商报价若超出磋商响应限价的将作无效标处理。

3、有关磋商报价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应在磋商声明中载明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 15、初始报价明细表

初始报价明细表

由投标人根据招标人提供的“采购清单”内容自行编制。

## 16、备品备件清单

备品备件清单

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可根据实际产品情况（如有）自行设计此表。

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 17、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）    ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）    ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业为建筑业。

3、如有分包的，还应提供分包单位的中小企业声明函。

4、工信部联企业[2011]300号）附后。

## 18、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（供应商如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：