公开招标采购文件

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管

更换改造项目(重发)

采购单位：宁波高新区综合行政执法队

代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

二〇二三年三月

# 目  录

第一章  采购公告	2

第二章  投标资料表	6

第三章  投标人须知	8

第四章  招标需求	19

第五章  评标办法及评分标准	28

第六章  政府采购合同文本	38

第七章  投标文件格式及附件	43

# 第一章  采购公告

公告日期：2023年03月24日

项目概况

2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年04月13日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

预算金额（元）：450000

最高限价（元）：450000

采购需求：详见“第四章 招标需求”

标项一：

标项名称: 2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

数量: 1

预算金额（元）:450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：将招标范围内所有使用燃气设备的橡胶软管更换为金属波纹管或金属包覆管并包含相关配件，具体详见招标文件“第四章 招标需求”。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.资格审查采用资格后审。

三、获取招标文件

时间：2023年03月24日至2023年03月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月13日09:00（北京时间）前

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）

开标时间：2023年04月13日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn），投标人可在线参加开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见投标人CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

5.本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网（高新区分网）（http://gaoxin.nbggzy.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6.投标人提交备份投标文件方式（不强制要求，供应商自行决定是否提供）：

（1）采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交：

投标人须在2023年04月12日16:00（北京时间）前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由投标人自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

收件人：王慧慧   联系方式：0574-83033198、13857873634

（2）采用现场递交方式递交电子备份投标文件，投标人员在投标当天投标截止时间前递交至宁波高新区公共资源交易中心开标室（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼，详见电子显示屏）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波高新区综合行政执法队

地    址：宁波高新区广贤路997号南楼6楼

传    真：/

项目联系人（询问）：郑老师

项目联系方式（询问）：0574-89288820

质疑联系人：欧老师

质疑联系方式：0574-89288781

2.采购代理机构信息

名    称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地    址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

传     真：/

项目联系人（询问）：王慧慧、史宇骁

项目联系方式（询问）：0574-83033198   邮箱：kxzb02@126.com

质疑联系人：陈斌武

质疑联系方式：0574-83033198

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波高新区政府采购管理办公室

地    址：宁波高新区广贤路999号

传     真：/

联  系  人 ：蔡科

监督投诉电话：0574-89288732

# 第二章  投标资料表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发) |
| ★2 | 1、报价方式：报单价及总价。 2、报价构成：本项目报价应以含税人民币报价，投标人应报出每户金属软管采购安装的综合单价（元/户），不论管径、长度等因素，均以投标人所报综合单价作为最终结算依据。综合单价应包含接头、材料费、运杂费、原橡胶管拆卸费用、人工安装费用、调试费、安装保险费用、检验和验收费、现场清理修补、安全文明施工、招标代理服务费、利润、税金，售后服务等一切为完成每户金属软管采购安装、更换改造服务所需费用。投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。 3、报价不包含由中标人与实际用户另行进行结算的金额，实际用户另行结算部分需由中标人向实际用户自行收取。 4、如采购货物须有配套的配件，投标人在投标报价中须考虑在内，后期不得以任何理由增加费用。 5、采购预算：人民币450000元。 6、最高限价：最高总价限价人民币450000元，全费用综合单价限价人民币100元/户；投标报价超过最高总价限价或全费用综合单价限价的作无效标处理。 7、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 4 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 2、以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 5 | 投标截止时间和地点：详见第一章 采购公告“投标截止时间和地点”。 |
| 6 | 开标时间和地点：详见第一章 采购公告“开标时间和地点”。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第五章 “评标办法及评分标准”。 |
| 8 | 公告媒体：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）、宁波市公共资源交易网（高新区分网）（http://gaoxin.nbggzy.cn/）。 |
| 9 | 中标候选人及中标人数量：由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人按照推荐顺序确定1名中标人。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金，已落实。 |
| 11 | 采购标的所属行业：本项目采购标的所属行业为 其他未列明行业。 |
| 12 | 1、招标代理服务费：按照宁波市中介超市网就本项目中选价格（人民币6700元）向中标人进行收取。 2、中标人在收取中标通知书时即向本采购代理机构以现金、转账方式支付服务费。 招标代理服务费收款账号：户名：浙江凯翔工程咨询管理有限公司 开户行：宁波银行鄞州支行 账户：53010122000097556 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的“宁波高新区综合行政执法队”。

2．“采购代理机构”系指组织本次招标的“浙江凯翔工程咨询管理有限公司”。

3．“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4．“货物/产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务；投标人应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6．“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7．“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须附法定代表人的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不得转包，除非得到采购人的同意，否则中标人不得分包给他人。

### （八）特别说明

★1．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（招标文件允许的除外）。

★2．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

★4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

### （九）询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

2.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

2.5采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

2.5.1采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

2.5.2采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

2.6采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2.7采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

3.供应商投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．采购公告；

2．投标资料表；

3．投标人须知；

4．招标需求；

5．评标办法及评分标准；

6．政府采购合同文本；

7．投标文件格式；

8．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性响应条款”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

### （二）招标文件的依法获取：见采购公告。

### （三）招标文件的澄清与修改

在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在规定的信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

## 三、投标文件

### （一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

### （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

1.1投标人资格承诺函（见格式）；

1.2有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）；

1.4本项目的特定资格要求证明材料（如有）。

2．商务技术文件

2.1评分标准对应页码（见格式）；

2.2投标函（见格式）；

2.3法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（见格式）；

2.4投标人基本情况表（见格式）；

2.5商务条款响应表（见格式）；

2.6技术（服务）条款响应表（见格式）；

2.7评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章）；

2.8类似项目业绩表（见格式）；

2.9技术方案：结合评分标准相关内容（部分见格式）；

2.10供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

3．报价文件

3.1开标一览表（见格式）；

3.2单价分项报价表（见格式）；

3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（见格式）；

3.4投标人认为需要提供的其它报价文件资料。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

### （五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

3.以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

### （七）投标文件的密封和标记

1.电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定密封或标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

## 四、开标

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

## 4.电子投标开标及评审程序

4.1在系统上同时开启资格、商务技术、报价文件；

4.2采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

4.3评标委员会对商务技术文件进行符合性审查；

4.4评标委员会对商务技术文件进行在线电子评标；

4.5评标委员会对报价文件进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

5.特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

5.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

5.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

1.评标委员会

1.1受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家（或全部由评标专家）组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

1.3评标委员会按照第五章“评标办法及评分标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.评标方法：见第五章“评标办法及评分标准”。

3.评标程序：见第五章“评标办法及评分标准”。

4.推荐中标候选人：评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见第五章“评标办法及评分标准”。

5.评标过程保密：中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或成交人，并在发布招标公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

2．在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书；中标人无正当理由不得放弃中标；若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金（如有）或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可选择该项目（标段）综合得分排名下一位的投标人中标或重新组织招标。

## 七、合同授予

1.政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.签订合同

2.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

2.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员共同与采购人代表签订合同。

2.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

## 八、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

## 九、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十、知识产权

1．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2．倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3．采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 十一、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余法人的分支机构不允许参加投标；分公司参加投标的，分公司负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

## 十二、其他补充

如有，列明在《投标资料表》中。

## 十三、政府采购政策

1.执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第四章  招标需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 合同履约期限：详见本章内容 （2）实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 质量要求：货物的制造安装、验收标准及技术规范必须符合相应的国家标准，或采购人认可的其它标准。 安全要求：合格 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 详见本章内容 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |
| 15 | 是否允许采购进口产品 | 否 |

## 一、商务要求表

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ★工期 | 2023年11月30日前完成采购人指定要求的住宅小区金属波纹管或金属包覆管的安装并验收合格。 |
| ★质保期 | 质保期需与产品使用期限一致。在质保期内，投标人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计8年。 |
| 售后服务要求 | 1.中标人成交后应在宁波市范围内设立售后服务机构，便于用户购买备件。 2.售后服务的响应速度要求：指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助用户维护检测等工作，若产品发生故障，应在30分钟内响应，1小时内到达现场，1小时内修复。 3.采购人购买的产品，均享受中标人的质保期维护服务。在质保期外的产品，中标人只收取零配件的成本费用。 ★4.中标人须承诺产品使用寿命至少达到8年，如在承诺的使用寿命期内产品无法使用，必须进行更换的，由中标人免费更换。(人为及不可抗力因素除外) |
| ★结算办法 | 本合同综合单价固定，材料风险系数及支付风险投标人在投标时应自行充分考虑。按实结算，结算方式为财政全额补助，按户结算。 |
| ★付款方式 | 1.合同生效并具备实施条件后，采购人7个工作日内向中标人支付签约合同总价的40%作为预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2.按实结算，余款待全部验收合格后，根据审计结果采购人收到中标人提供的符合采购人要求的发票后7个工作日内支付。 注：（1）结算前中标人须向采购人提供经用户填写的入户安装单（包括住户身份信息、联系方式、居住地址、所更换的金属软管长度等）以及安装后的现场照片，并经住户签字确认后报采购人审核。（2）采购人向中标人付款时，中标人须向采购人提供相当于采购人付款金额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| ★投标文件有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：签约合同总价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 提交时间：合同签订后10个工作日内。 履约保证金的退还：项目验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| ★保险要求 | 1.投标人所有所供产品须购买产品责任险，且在中标人承诺的寿命期内保持有效。 2.中标人须承诺成交后为入户安装人员购买人身意外险；响应文件中提供成交后为入户安装人员购买人身意外险的承诺函。 3.在保险期内，由法律判定为金属波纹管、金属包覆管质量或安装问题引起的燃气事故，需执行应有的赔偿，且不限次数。 |
| 备品备件及材料等要求 | 1.提供质保期内备品备件（列入投标总价）；供应商须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 2.列出质保期外备品备件清单及价格（不列入投标总价）。 |
| 其他说明 | 1.供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2.在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、质保卡等必须具备的相关资料和必备附件。 3.本次采购所提的要求仅为主要要求，不应作为完整详细的要求。 4.供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |

## 二、技术要求

## 1、项目概况

近年因橡胶软管问题，导致燃气事故屡次发生。为有效遏制燃气事故的发生，以居民自愿、企业让利、政府补助的原则，在高新区全区范围内推广安装使用金属软管。本项目以企业为主导，完成金属软管的安装工作。政府给予企业全额补助，不与住户直接发生关系。金属软管的安装范围由采购人提供详细清单，具体根据实际户数安装。更换范围为户内所有使用燃气设备的橡胶软管，金属软管并包含相关配件，具体根据每户实际情况进行更换。

| 更换区域 | 数量 |
| --- | --- |
| 高新区范围内，具体以采购人提供的清单为准 | 4500户 |

注：上述数量为暂估数量，具体以实际发生情况为准；投标人报价时须考虑并自行承担数量变化所带来的风险和责任。

2、技术参数要求

2.1参考品牌：浙江圣字、宁波忻杰、浙江博美特及南京民族的民谊，上述品牌仅作参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加投标。投标人如选用采购人参考品牌之外的产品须在技术标中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，如经多数评委成员认定低于采购人提供的参考品牌档次，则做无效标处理。

2.2基本参数

（1）公称压力

软管和管件的公称压力为PN0.2（Ⅰ型）或PN0.01（Ⅱ型）。

（2）公称尺寸

软管和管件的公称尺寸为DN10。

2.3要求

（1）一般要求

①材料

A.软管和管件等材料可采用表1规定的材料或同等性能以上的其他材料。

表1   软管和管件等材料及其工作温度

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
|  | 牌号 | 标准号 | 工作温度/℃ |
| 波纹管 | 06Cr19Ni10（304） | GB/T 3280 GB/T 20878 | -196～450 |
| 接头 | Hpb59-1 | GB/T 4423、YS/T649 | -273～200 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 | HG/T 3089 | -40～100 |
| 被覆层 | 软质聚氯乙烯（PVC） | GB/T 8815 | -15～70 |

注：投标文件中提供软管材料证明书与产品检验证书复印件加盖公章。

B.结构和尺寸

软管用不锈钢的公称壁厚应符合下列规定：

a)  公称压力PN0.01时，公称厚度δ≥0.2mm；

b)  公称压力PN0.2时，公称厚度δ≥0.25mm 。

C.外观

a)  软管原管表面应光亮、清洁，管口内应无明显锈斑和污渍。不应有深度大于壁厚的压痕和深度大于壁厚10%的划伤。被覆层壁厚应均匀，对管材波纹部分应全部包覆，应有国际标准色—黄色的明显标志。不应有明显的杂质、伤痕、色斑、裂纹，表面文字和标志应清晰。被覆层宜采用包塑形式。

b)  管件的内外表面不应有裂纹、砂眼及其他影响性能的明显缺陷。如要求表面镀铬（或镀镍），镀后应光亮、清洁，不应有气泡、剥皮、伤疤、污渍等缺陷。橡胶件外观应规则，无裂纹，无缺陷以及明显飞边，色泽应均匀。

②软管

软管的性能应满足表2的要求。

表2  软管的性能

| 序号 | 适用 | 项目 | 测试 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软 管 | 耐压性 | 耐压 | 软管在0.8Mpa水压下进行试验,保压1min，不应有渗漏及零件损坏现象，但波纹允许延伸。 |
| 2 |  | 气密性 | 气密 | 软管在0.15Mpa压力的空气下进行试验，保压1min，不应有漏气现象。 |
| 3 |  | 抗拉性 | 拉力 | 软管在通入压力为20 kpa的空气状态下固定一端，另一端受到CJ/T197-2010表6规定的拉伸负荷，波纹管应无裂纹、泄漏，两端接头应无脱落和混气。 |
| 4 |  | 耐热性 | 酎热 | 软管在（120土2）℃温度下保温30min，取出恢复常温后应符合气密性要求。 |
|  |  |  | 气密 |  |
| 5 |  | 扭曲性 | 扭曲 | 软管在通入压力为20kpa 的空气状态下固定一端，对另一端施加左右交替扭转90°的操作；扭转10次后波纹管应无裂纹、泄漏，被覆层应无裂纹。 |
| 6 |  | 柔软性 | 柔软 | 软管进行柔软性试验时，最大弯曲力应符合CJ/T197-2010中表8规定. |
| 7 |  | 穹曲性 | 弯曲 | 软管在通入压力为20kpa的空气状态下按CJ/T197-2010表9规定直径的芯棒左右交替180°弯曲操作；弯曲30次后波纹管应无裂纹、泄漏，被覆层应无裂纹。 |
| 8 |  | 耐冲击性 | 冲击 | 波纹管在通人压力为20kpa的空气状态下，平直放凭于水泥地面上，将 2 kg的钢球在距软管1m高处落下，应无开裂和漏气。 |
| 9 |  | 耐应力腐 烛性 | 浸泡 | 波纹管及接头在进行耐应力腐蚀性试验后，应无裂纹和漏气。 |
|  |  |  | 气密 |  |
| 10 | 接 头 | 耐冲击性 | 冲击 | 软管在通入压力为20kpa的空气状态下固定两端，经CJ/T197-2010表10所规定的冲击功按规定对准接头冲击后，接头应无漏气、破损、松动现象。 |
| 11 |  | 耐安装性 | 耐安装 | 软管接头在CJ/T197-2010表11规定的耐安装力矩下安装后，并通入压力为20kpa的空气状态下应无漏气及接头破损现象。 |
| 12 |  | 酎腐蚀性 | 盐雾 | 不锈钢，电镀及其他表面处理的接头进行耐盐水喷雾试验后，应无生锈、 裂纹及其他有害的缺陷。钢接头进行氨熏试验后,应无裂纹及其他有害 的缺陷。 |
|  |  |  | 氨熏 |  |
| 13 |  | 插入式接头耐拉性 | 拉力 | 插入连接式软管一端安装胶管接头后固定，另一端连续施加500N拉伸 负荷，保持5min后符合气密性要求。 |
|  |  |  | 气密 |  |
| 14 | 密 封 圈 | 耐燃气性 | 耐燃气 | 软管密封圈按规定试验后，密封圈无脆化、软化及体积增大现象，且质 量变化率不得大于20%。 |
| 15 | 被 覆 层 | 阻燃性 | 难燃 | 软管的被覆层在进行阻燃性试验时应具有阻燃性能。 |
| 16 |  | 耐冷热 变化性 | 冷热 循环 | 软管在进行冷热周期试验时，被覆层应无裂纹及其他异常现象。 |

注：具体实验方法依据CJ/T197-2010第7章要求进行。

③其他

A.不锈钢波纹软管密封圈材质牌号为丁腈橡胶,质量应符合HG/T3089,使用寿命不小于8年，不锈钢波纹软管使用寿命不小于8年。

B.软管被覆层应符合GB/T 8815等相关标准的规定，其生产企业应提供耐老化和耐紫外线老化的检测报告。

C.加工工艺应符合以下要求:

管坯不应有环焊缝，纵焊缝不应超过1条。

管坯焊缝高度应大于钢带厚度，不应有影响使用的变形以及其他缺陷。在生产过程中宜对纵缝管进行100%无损探伤,按GB/T 3323的规定对焊缝进行射线照相检查。

D.波纹管应经光亮固溶处理，固溶处理后的硬度HV≤200，可按GB/T 4340.1规定进行检测。表面不应采用酸洗及抛光工艺。

2.4标志

（1）软管及管件应有明显清晰、不宜涂改的注册商标和型号，软管应以1m为单位的长度连续标记。被覆层应采用黄色或有黄色标线的标识。

（2）产品单件包装应标明生产厂名、生产厂址、产品名称、生产日期、注册商标和标记，并附有合格证。

3、其他要求

3.1产品及材料要求：

中标人采购的产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经采购人确认合格后方能使用。如采用不合格的产品及材料，采购人有权制止使用，并由中标人承担全部的经济损失和责任。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由中标人负全责。

（1）中标人在定购产品及材料前，其品牌和质量应与采购文件要求及响应文件响应承诺内容相符，经采购人书面确认后方可采购。

（2）中标人未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品或与投标响应时承诺的产品参数、质量严重不符合的，中标人须承担违约责任，向采购人支付该批次总金额的100%作为违约金，并且采购人保留对中标人的诉讼权利。

（3）如采购人对中标人提供的产品及材料质量存在异议，由采购人委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，费用则由中标人负责。

3.2人员要求

（1）至少配备1名项目负责人、1名技术负责人、8名安装人员及2名管理人员；其中安装人员须为户内检修管道工或运行、维护和抢修人员，且须持有燃气行业主管部门或其认可的行业协会颁发的考核合格证书或证明材料。技术负责人要求24小时保持手机开机，随时提供技术服务。项目负责人和技术负责人未经采购人同意不得随意更换。

（2）至少配备1名安全员，负责本项目的日常安全生产工作。

3.3质量要求：符合国家相关技术标准和采购人的技术要求，采购人有权进行实地抽验，如中标人供货安装不符合相关技术标准或采购文件及响应文件内容的，将扣除履约保证金的20%，并进一步整改直至符合技术标准（整改费用由中标人承担）；同时，如给采购人造成相关经济损失的，还应承担其全部损失。

3.4验收要求

（1）采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，同时提供不锈钢波纹软管产品检验报告，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（3）对技术复杂的货物，采购人有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由中标人承担。

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

★3.5中标人须承诺金属软管的安装更换以采购人签发的作业任务单为准，保质保量完成作业任务，如出现扯皮推诿情况的则视为中标人违约，采购人有权扣罚该月核拨金额作为违约金，并解除合同。

3.6中标人应合理安排安装时间，如夜间安装的需遵守宁波市夜间施工、噪音排放等相关标准及小区内的相关规定。

★3.7中标人向采购人提供的用户身份信息、联系方式、居住地址以及安装后的现场照片等信息如被发现有出入或人为错误的，第一次发现罚款100元/户；第二次发现罚款200元/户；第三次发现罚款400元/户；以此类推，同时采购人保留解除合同的权利。

3.8合同执行期间，如出现住户投诉的，中标人应积极做好解释安抚工作，不得与住户产生冲突。每发生有责投诉一次，罚款1000元；发生连续三次及以上的，每次罚款3000元。

3.9凡是被检查发现到的安全隐患，每发现一处安全隐患扣款1000元，以此类推。

3.10中标人在入户安装前须按采购人要求拟定《告居民书》，与小区物业和社区进行良好沟通，并在小区内醒目处予以公示告知。

## 4、样品要求

4.1样品清单：

（1）金属波纹管（DN10）0.5m；

（2）接头1个；

（3）金属包覆管0.5M；

（4）管卡1个。

4.2投标人应按照上述要求提供样品，样品作为评分项，评委按照采购文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议，未提供样品或样品提供不全的，样品分为零分。样品质量不影响其投标文件的有效性。

4.3样品应在投标截止时间前随备份投标文件一起提交至开标地点。

4.4样品也作为项目验收标准，评标结束后中标单位的样品交采购人留存封样。

# 第五章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 一、总则

1.招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

2.本次采购为 非 专门面向中小企业。

3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 二、评标委员会

1.本次招标依法组建评标委员会。

2.评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

3.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

5.评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 三、评标方法

本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

## 四、评标程序

1.资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

1.1资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：本项目的特定资格要求”。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

1.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2.比较与评价：评标委员会根据“附表1：商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

4.在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中应载明核心产品（如有，具体见“第五章  采购内容与技术需求”），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6.评标委员会根据“附表2：价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7.综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

8.推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

9.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 五、评标中的其他事项

（一）投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

上述书面方式为通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（二）投标无效的情形

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.10投标人提供虚假材料投标的；

2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

2.13资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的；

2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

2.15法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

（三）废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

（四）修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（五）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标（成交）无效的，依照上述5.1-5.4规定处理。

### 附表1：商务技术评分表

| 评审项目 | 分值 | 评分内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 90 分 | 业绩 | 1 | 自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有户内燃气金属软管采购安装或更换改造项目业绩的，每提供一个业绩合同得0.25分，最高1分。 注：投标文件中提供合同复印件及业主好评证明复印件并加盖单位公章；如合同中未能体现采购内容还需提供业主出具的证明资料复印件。 | 客观分 |
|  | 资质 | 6 | ①投标人具有燃气燃烧器具安装、维修企业资质的得3分。 ②投标人具有管道气特许经营许可证的得3分。 注：投标文件中提供以上有效的证书复印件加盖单位公章。 | 客观分 |
|  | 商务条款 响应情况 | 4 | 根据采购文件第四章 招标需求“一、商务要求表”，投标人对商务要求响应情况进行评议：全部满足采购文件需求内容的得4分，每负偏离一项扣1分，当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 客观分 |
|  | 技术参数 响应情况 | 10 | 根据投标产品（金属软管）技术参数对第四章中“2、技术参数要求”内容的响应情况进行评议：全部满足或者优于招标要求的得10分，每负偏离一条扣1分，当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：①“每条”特指“技术参数”中参数，即同一产品发生2条参数的负偏离或未响应，按2条计； ②招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰的则评委可以以该条技术参数负偏离处理，引起的后果由投标人负责； ③当有投标人此项分值扣减至0分时，该投标人投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 客观分 |
|  | 项目了解与 分析 | 5 | 对本项目所涉及到的服务区域现场实际情况的了解和调研情况、任务的理解： ①符合实际情况、调研具体详尽、合理、针对性强的得5分； ②在细节上略有欠缺、但能满足本项目需求的得3分； ③了解片面、与实际情况存在一定偏差的得1分；缺项不得分。 | 主观分 |
|  | 重点、难点、解决方法及措施 | 3 | 1）重点、难点分析：①对项目重难点的剖析精准、全面、详尽的得3分；②对项目重难点的剖析在细节上略有欠缺的得2分；③对项目重难点剖析片面、缺乏专业性的得1分；缺项不得分。 | 主观分 |
|  |  | 3 | 2）解决方法及措施：①针对重难点提出的解决措施合理、有效可行的得3分；②针对重难点提出的解决措施在细节上略有欠缺的得2分；③针对重难点提出的解决措施缺乏针对性和可行性的得1分；缺项不得分。 | 主观分 |
|  | 金属软管选用情况 | 5 | 根据投标人提供的金属软管选用的产品市场认可度、材料质量可靠性情况进行评议：①市场认可度高，材料符合国家相关技术标准和采购人的技术要求且稳定性好的得5分；②较高的市场认可度，材料符合国家相关技术标准和采购人的技术要求，合理可行的得3分；③市场认可度一般，材料质量基本可靠的得1分；④提交的产品不符合要求且明显缺乏可行性或未提供相关说明的不得分。 | 主观分 |
|  | 安装方案 | 5 | 对工期安排的合理性、可行性等进行评议：①工期安排详细细致、严谨合理、可行有效的得5分；②工期安排相对可行有效、合理的得4分；③工期安排可行性、合理性一般的得3分；④工期安排可行性、合理性略有欠缺的得2分；⑤工期安排可行性较差，内容不全的得1分；缺项不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 对具体安装方案（须包含入户前准备措施、与小区住户联系对接方案、入户安装）等方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际需求，切实可行的得5分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 对安全文明施工措施进行评议：①保障措施可行有效、详细细致，严谨合理的得5分；②保障措施相对可行有效、合理的得4分；③保障措施可行性、合理性一般的得3分；④保障措施可行性、合理性略有欠缺的得2分；⑤保障措施可行性较差，内容不全的得1分；缺项不得分。 | 主观分 |
|  | 调试验收方案 | 5 | 对调试验收方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  | 燃气建设方案 | 5 | 根据投标人提供的在燃气使用安装方面的“专业化建设、安全化建设和科学化建设情况”进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  | 燃气使用 指导方案 | 5 | 根据投标人在燃气使用方面具备的经验，而为采购人及安装用户提供的专业指导化建设内容进行评议：①内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分；②内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；③内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；④内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；⑤提交的内容不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  | 拟派本项目的人员情况 | 3 | 拟派项目负责人：具有燃气工程高级及以上职称的得3分，燃气工程中级职称的得1分，其它不得分。 注：投标文件中提供人员职称证书、投标人为其缴纳的近开标日前三个月的有效社保证明复印件加盖单位公章。 | 客观分 |
|  |  | 4 | 投标人拟投入的安装人员在8名的基础上，每增加1名持有燃气行业主管部门或其认可的行业协会颁发的考核合格证书的人员得0.5分，最高得4分。 注：投标文件中提供证书、投标人为其缴纳的近开标日前三个月的有效社保证明复印件加盖单位公章；其中安装人员提供燃气行业主管部门或其认可的行业协会颁发的考核合格证书或证明材料（如有）复印件加盖单位公章。 | 客观分 |
|  | 设备工具 配备情况 | 5 | 拟配设备（车辆、燃气服务方面的专业工具设备）数量、专业性、适用性等情况进行评议：①配置合理，可以满足项目实施要求的得5分；②配置相对合理、基本满足项目实施要求的得4分；③配置合理性、可行性一般的得3分；④配置可行性、合理性略有欠缺的得2分；⑤配置可行性较差，不全的得1分；缺项不得分。 注：投标文件中提供设备图片。 | 主观分 |
|  | 应急保障方案 | 5 | 对应急保障方案（包括应急保障机构、应急保障人员配置、应急处理便捷性、响应时效）进行评议：①应急保障机构便捷，应急保障人员配置完整、经验丰富、响应时效快速的得5分； ②应急保障机构较便捷，应急保障人员配置较完整、经验较丰富、响应时效较及时的得3分；③应急保障机构不便捷，应急保障人员配置不完整、经验欠缺、响应时效不及时的得1分； ④未提供应急保障的本项不得分。 | 主观分 |
|  | 样品评议 | 2 | 样品材质是否符合采购文件要求进行评议：0-2分。 | 主观分 |
|  |  | 2 | 样品外观、标志是否符合采购文件要求进行评议：0-2分。 | 主观分 |
|  |  | 2 | 样品工艺制作是否符合采购文件要求进行评议：0-2分。 | 主观分 |

附表2：价格评分表

| 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 参与评审价格=投标报价×[1－10％（如符合文件规定的小微企业价格优惠的）] 参与评审的价格最低的为评标基准价,基准价得分为满分10分。 其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 各投标单位的投标报价得分=（基准价/供应商参与评审的价格）×10％×100。（保留二位小数） |

# 第六章  政府采购合同文本

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)（项目编号：KXZJ-2023050(1)）公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

一、项目情况

1.1服务范围：本项目以企业为主导，完成金属软管的安装工作。政府给予企业全额补助，不与住户直接发生关系。金属软管的安装范围由甲方提供详细清单，具体根据实际户数安装。更换范围为户内所有使用燃气设备的橡胶软管，金属软管并包含相关配件，具体根据每户实际情况进行更换。

| 序号 | 更换区域 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高新区范围内，具体以甲方提供的清单为准 | 4500户 |

注：上述数量为暂估数量，具体以实际发生情况为准；投标人报价时须考虑并自行承担数量变化所带来的风险和责任。

1.2技术规格：详见投标文件技术参数响应。

二、工期及安装地点

2.1工期：2023年11月30日前完成甲方指定要求的住宅小区金属波纹管或金属包覆管的安装并验收合格。

2.2安装地点：甲方指定地点。

三、合同金额、付款方式及结算办法

3.1 合同金额

（1）合同金额为（大写）：              （小写：￥      元）。

（2）本项目投标应以人民币报价，投标人应报出每户金属软管采购安装的综合单价（元/户），不论管径、长度等因素，均以投标人所报综合单价作为最终结算依据。综合单价应包含接头、材料费、运杂费、原橡胶管拆卸费用、人工安装费用、调试费、安装保险费用、检验和验收费、现场清理修补、安全文明施工、招标代理服务费、利润、税金，售后服务等一切为完成每户金属软管采购安装、更换改造服务所需费用。投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用；

（3）如采购货物须有配套的配件，投标人在投标报价中须考虑在内，后期不得以任何理由增加费用。

3.2 付款方式（以合同签订时为准）：

（1）合同生效并具备实施条件后，采购人7个工作日内向中标人支付签约合同总价的40%作为预付款（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

（2）按实结算，余款待全部验收合格后，根据审计结果甲方收到乙方提供的符合甲方要求的发票后7个工作日内支付。

注：（1）结算前乙方须向甲方提供经用户填写的入户安装单（包括住户身份信息、联系方式、居住地址、所更换的金属软管长度等）以及安装后的现场照片，并经住户签字确认后报采购人审核。（2）甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

3.3 结算办法：本合同综合单价固定，按实结算，结算方式为财政全额补助，按户结算。

四、履约保证金

4.1 乙方合同签订后   日内向甲方交纳         元作为本合同的履约保证金。

4.2履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.3履约保证金的退还：项目验收合格后十日内退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

五、组成合同的文件

5.1本合同协议书；

5.2中标通知书；

5.3投标文件及其附件；

5.4采购文件；

5.5标准、规范及有关技术文件；

5.6双方签订的补充协议。

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、转包、分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人。

6.2 如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

七、材料与设备

7.1 乙方采购的产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经甲方确认合格后方能使用。如采用不合格的产品及材料，甲方有权制止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负全责。

7.2 对乙方采购的产品及材料的要求：

（1）乙方在定购产品及材料前，其品牌和质量应与采购文件要求及响应文件响应承诺内容相符，经甲方书面确认后方可采购。

（2）乙方未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品或与投标响应时承诺的产品参数、质量严重不符合的，乙方须承担违约责任，向甲方支付该批次总金额的100%作为违约金，并且甲方保留对乙方的诉讼权利。

（3）如甲方对乙方提供的产品及材料质量存在异议，由甲方委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由甲方承担；检测结果不合格，费用则由乙方负责。

7.3 项目完工后，乙方必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付甲方为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，乙方将负责修理或赔偿损失。

八、质量保证及售后服务等要求

8.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.3乙方须指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助用户维护检测等工作，若产品发生故障，应在30分钟响应，1小时内到达现场，1小时内修复。

8.4乙方配备 1 名项目负责人（姓名：  ）， 1 名技术负责人（姓名：    ），    名安装人员，     名管理人员；其中安装人员须为户内检修管道工或运行、维护和抢修人员须持有燃气行业主管部门或其认可的行业协会颁发的考核合格证书或证明材料。技术负责人要求24小时保持手机开机，随时提供技术服务。项目负责人和技术负责人未经甲方同意不得随意更换。

8.5本项目配备最少1名以上安全员，负责本项目的日常安全生产工作。

8.6在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.7甲方购买的产品，均享受乙方的终身维护服务。在质保期外的产品，乙方只收取零配件的成本费用。

8.8乙方承诺产品使用寿命至少达到 8 年，如在承诺的使用寿命期内产品无法使用，必须进行更换的，由乙方免费更换。(人为及不可抗力因素除外)

8.9乙方所供金属波纹管、金属包覆管须购买产品责任险，且在寿命期内保持有效；同时乙方须为入户安装人员购买人身意外险。

8.10乙方在入户安装前须按甲方要求拟定《告居民书》，与小区物业和社区进行良好沟通，并在小区内醒目处予以公示告知。

九、违约责任

9.1乙方必须随时接受甲方或上级管理部门的监督检查和指导，必须无条件服从甲方和市上级管理部门组织的一些突击性任务，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

9.2由于乙方主观原因，导致合同终止被解除的，乙方因此而遭受的损失，有乙方独立承担，甲方不负任何责任。

9.3乙方向甲方提供的用户身份信息、联系方式、居住地址以及安装后的现场照片等信息如被发现有出入或人为错误的，第一次发现，罚款200元/户；第二次发现，罚款400元/户；第三次发现，罚款600元/户；以此类推，同时甲方保留解除合同的权利。

9.4合同执行期间，如出现住户投诉的，乙方应积极做好解释安抚工作，不得与住户产生冲突。每发生有责投诉一次，罚款1000元；发生连续三次及以上的，每次罚款3000元。

9.5乙方被局安委办或委托的第三方安全专家检查发现到的安全隐患，每发现一处安全隐患扣款1000元，以此类推。

十、不可抗力事件及其他

10.1 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定协商处理。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 因不可抗力因素或相关政府机构统一管理需要等原因须提前解除合同的，甲方有权无条件解除合同，且不承担任何经济赔偿及法律责任。原则上甲方提前一个月以书面形式通知乙方，书面通知须包含合同解除的时间节点、解除原因，乙方须无条件接受，并合理安置拟派本项目的工作人员，由此产生的任何经济纠纷或劳动仲裁或诉讼均与甲方无关。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波高新区。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同终止：本合同出现以下情况时终止。

（1）期限届满时自行终止。

（2）根据招标文件“第四章 招标需求”及乙方在《投标文件》中做出的承诺性条款进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

（3）符合本项目合同中约定的合同终止的其他条款。

13.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份。

甲方：                                      乙方：

地址：                                     地址：

法定（或授权）代表人：                     法定（或授权）代表人：

电    话：                                 电    话：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：      年  月  日

签字地点：

合同见证方：

地址：

# 第七章  投标文件格式及附件

## 1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于投标截止时间前不得启封

年  月  日

## 2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 3、投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致宁波高新区综合行政执法队：

我方参与                 项目（项目编号：　　　）的政府采购活动，郑重承诺：

（一）本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本公司（企业）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 4、评分标准对应页码

评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |

说明：投标人可自行设计表格。

## 5、投标函

投标函

致宁波高新区综合行政执法队：

根据贵方                              项目的采购公告（项目编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交电子投标文件 壹 份、电子备份投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.我方已完全明确采购文件中告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按规定接受处罚。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（加盖公章）：

地址：                                          邮编：__________

电话：                                          传真：__________

电子邮箱：

投标人代表姓名 ___________  职务：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年___月___日

## 6、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致宁波高新区综合行政执法队：

我                   （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                            （姓名）以我方的名义参加                                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：          。

职务：                      职务：           。

被授权人身份证号码：                        。

投标人名称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

## 7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 8、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 9、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| … | 其他商务条款 | 响应招标文件规定的其他商务条款内容 | 响应 |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 10、技术（服务）条款响应表

技术（服务）条款响应表

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| … | 其他技术条款 | 响应招标文件规定的其他技术条款内容 | 响应 |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 11、拟派本项目人员配备汇总表及项目负责人简历表

拟派本项目人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 取得技术职称时间 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 12、机械设备仪器配置表（如需要）

机械设备仪器配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相关证明材料根据评分标准要求提供。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 13、开标一览表

开标一览表

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区居民管道燃气金属软管更换改造 | 4500户 | 元/户 |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 14、单价分项报价表

单价分项报价表

报价明细表格格式可由供应商要求自行设计

项目编号：KXZJ-2023050(1)

项目名称：2023年度宁波高新区居民管道燃气金属软管更换改造项目(重发)

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 人 |  |  |  |
| 二 | 交通费用 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 金额 | 备注 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 材料费用 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 金额 | 备注 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 小计（一+二+三） |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费、利润及其他 |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  | （四+五）×费率 |
| 七 | 投标单价 |  |  | 四+五+六 |  |  |

注：1、上述表格分项内容仅作参考，供应商须根据自身对本项目工作内容的理解对分项内容进行重新分解并报价；2、投标单价应与开标一览表的投标单价一致。3、格式可自行拓展。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

## 15、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于符合《中小企业声明函》的投标人提供）

本公司（或联合体）名称 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为   	 万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

## 16、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。