政府采购采购文件

| 采购编号： | CBNB-20196385G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购C臂机等医疗设备项目 |
| 采购人： | 宁海县第一医院 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇一九年十一月

目      录

第一章  采购公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	42

第四章  评标办法及评分标准	63

第五章  合同条款及格式	65

第六章  部分投标文件格式	68

第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，现就宁海县第一医院采购C臂机等医疗设备项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、采购编号：CBNB-20196385G

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、医院自用

四、采购文件公告期限： 2019年12月02日至 2019年12月09日止

五、项目概况：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算 （人民币万元） | 最高限价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | C臂机 | 1台 | 水平移动≥20cm | 160 | 160 |
| 二 | 眼科手术显微镜 | 1台 | 视场直径: 8.6mm - 51.8mm | 150 | 150 |
| 三 | 眼科光学生物测量仪 | 1台 | 前房深度：1.5－6.5mm | 40 | 40 |
| 四 | 氩气刀 | 1台 | 单极电凝功率：0—120瓦可调 | 50 | 50 |
| 五 | 电子胆道镜 | 1台 | 视野角：120°(直视) | 45 | 45 |
| 六 | 超声刀 | 1台 | 双极模式中刀头内组织温度维持在100°C之内； | 60 | 60 |
| 七 | 运转呼吸机 | 1台 | 呼吸频率可调:2－80次/分 | 14 | 14 |
|  | 呼吸机 | 1台 | 呼吸频率 2-50/min | 25 | 25 |
| 八 | 医学模型 | 1批 | 观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态。 | 29.8 | 29.8 |
| 九 | 监护仪 | 1台 | 血氧饱和度监测：可描记脉搏体积波形图 | 18 | 18 |
| 十 | 冲击波 | 1台 | 冲击次数质保≥60万次 | 10 | 10 |
| 十一 | 动力系统 | 1套 | 转速1500RPM | 16.8 | 16.8 |
| 十二 | 高频电刀 | 1台 | 工作频率：470KHz | 10 | 10 |
| 十三 | 暖风机 | 3台 | 室温档：可作为病人降温补充。 | 9 | 9 |
| 十四 | 刨削手柄 | 1台 | 速度范围在100至10000rpm | 12.6 | 12.6 |
| 十五 | 自动覆膜透析机 | 2台 | 输入功率300VA | 12 | 12 |
| 十六 | 脑功能障碍治疗仪 | 2台 | 大气压力：86Kpa～106Kpa | 29.8 | 29.8 |
| 十七 | 荧光显微镜 | 1台 | 预览区图象尺寸≥1360*1024 | 29.8 | 29.8 |
| 十八 | 数字病理扫描仪 | 1台 | 20倍扫描分辨率≤0.5μm/pixel； | 48 | 48 |
| 十九 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 | 灭菌温度：≤55℃ | 85 | 85 |

六、合格供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：

2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

2.2投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。）

（五）本项目不接受联合体投标。

七、采购文件的发售：

1.发售时间： 2019年12月02日至 2019年12月13日，上午8:30-11:00 ；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。

2.发售地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）前台，联系人：李小姐，联系电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，邮箱：719126619@qq.com。

3.售价：每子包售价500元(请勿个人或支付宝汇款)，售后不退。如需邮购，请另付 50 元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途、项目编号及子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

4、招标文件在线购买网址：https://dwz.cn/klDXYTUZ

提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至我公司前台标书发售人员，并在底单上注明需要购买标书的项目编号、子包号、联系人、手机号及QQ邮箱，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

注：采购公告的附件（采购文件）仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取采购文件，未按本款方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

*八、投标保证金（人民币）：子包1：32000元；子包2：30000元；子包3：8000元；子包4：10000元；子包5/18：9000元；子包6：12000元；子包7：7000元；子包8/16/17：5000元；子包9/11：3000元；子包10/12/14/15：2000元；子包13：1800元；子包19：17000元。

供应商应于投标截止时间前将投标保证金以同城支票、华东三省一市汇票、电汇等形式交至宁波中基国际招标有限公司。开户银行：宁波银行科技支行，银行账号：31010122000005488。

特别提示： 1、供应商在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如采购文件要求分标段（子包）缴纳保证金的，还需要注明标段号（子包号），未注明项目编号和标段号（子包号）或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。

九、投标截止时间和地点：

供应商应 2019年12月24日09:30时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于 2019年12月24日09:30时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），供应商可以派授权代表出席开标会议。

十一、有意向的潜在供应商若需对本次招标提出询问，请与宁波中基国际招标有限公司六部联系（有关技术规格方面的询问请用信函或传真的形式）。

十二、其他事项：

供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

十三、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十四、业务咨询：

采购单位：宁海县第一医院

地址：宁海县桃源中路142号

联系人姓名：李戈

电话：0574-65578361

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王近娜、叶工、王莹巧、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话： 0574-87425371、87425570传真：0574-87425373

监管部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

关于本次采购的标书费、磋商保证金、服务费都汇入以下帐户：

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

户    名： 宁波中基国际招标有限公司

# 第二章  采购需求

# 项目编号：CBNB-20196385G

# 采购单位名称：宁海县第一医院

# 招标内容（适用各子包）

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 医疗设备 |
| 2 | 单位及数量 | 详见三、技术需求 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见三、技术需求 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见三、技术需求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见三、技术需求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见三、技术需求 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见三、技术需求 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见三、技术需求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见三、技术需求 |
| 10 | 安装及验收 | 详见三、技术需求 |
| 11 | 现场踏勘 | / |
| 12 | 演示时间及地点 | / |
| 13 | 样品要求 | / |
| 14 | 本项目的核心产品 | / |

二、商务要求

| 质保期 | 详见三、技术需求 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 售后服务：供应商列出最便捷的售后服务机构，便于采购人购买备件，并在需要时安排技术服务。 售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间详见技术需求。 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：签订合同前5个工作日内； 5）履约保证金的退取：在验收合格一年后退还。 |
| 付款条件（适用各子包） | 安装验收完成后，凭开具全款的单张发票三个月内付清。 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 交货时间 | 交货时间：合同生效后30天。 (如技术需求有要求，则以技术需求为准) |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价。 |

三、技术需求（允许采购进口产品）

子包一：C臂机                                                       采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于ERCP手术中，以X射线引导和监视手术进程。 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 具有低剂量透视、高分辨率透视、脉冲透视功能 |  |
| 2.2 | 能够满足消化科ERCP手术的要求 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 机架系统 |  |
| ★3.1.1 | C臂纵向开口净空间≥77cm |  |
| 3.1.2 | 弧深净空间≥60cm |  |
| 3.1.3 | 水平移动≥20cm |  |
| ★3.1.4 | 上下移动≥49cm |  |
| 3.1.5 | 左右前斜角度≥90º/25º（115º） |  |
| 3.1.6 | 左右摆角≥20º |  |
| 3.2 | X发生器 |  |
| 3.2.1 | 逆变频率(75kHz |  |
| ★3.2.2 | 高压发生器功率(3kW |  |
| 3.2.3 | 连续透视最大管电流≥7.2mA |  |
| 3.2.4 | 透视管电压(110kV |  |
| 3.2.5 | 摄影管电压(105kV |  |
| 3.2.6 | 最大摄影管电流≥20mA |  |
| 3.2.7 | 具有脉冲透视模式，脉冲速率(12脉冲/秒 |  |
| 3.3 | X线球管 |  |
| 3.3.1 | 球管类型：双焦点，球管和高压变压器为组合一体式 |  |
| 3.3.2 | 小焦点0.6mm，大焦点1.4mm |  |
| 3.3.3 | 球套热容量(1200KHU |  |
| 3.3.4 | 球管散热方式：自然散热 |  |
| 3.3.5 | 具有虹膜和直叶式全铅板结构缩光器 |  |
| 3.3.6 | 直叶式缩光器能做非对称调整 |  |
| 3.3.7 | 缩光器具有一键自动定位功能 |  |
| 3.4 | 影像增强器 |  |
| ★3.4.1 | 影像增强器(12英寸 |  |
| 3.4.2 | 三视野可选：12"／9"／7" |  |
| 3.4.3 | 影像增强器最大中心空间分辨力( 5.4Lp/mm |  |
| 3.5 | CCD摄像机和显示器 |  |
| 3.5.1 | CCD高分辨率图像采集(1024×1024×12bit |  |
| 3.5.2 | 两台液晶显示器(19英寸 |  |
| 3.5.3 | 显示矩阵：1280×1024 |  |
| 3.5.4 | 两台显示器可以相向折叠，可做180度旋转 |  |
| ★3.5.5 | 副监视器可直接接入内窥镜视频信号并显示 |  |
| 3.6 | 数字图像处理系统 |  |
| 3.6.1 | 图像采集速度≥5帧/秒 |  |
| 3.6.2 | 图像采集矩阵≥1024×1024×12bit |  |
| 3.6.3 | 硬盘存储容量≥2000幅（非压缩） |  |
| 3.6.4 | 具有实时图像存储、显示、负片、图像旋转 、动态滤波、窗宽窗位和对比度调整 |  |
| 3.6.5 | 主机具备USB接口，能直接抓屏并存储在U盘上。抓屏图像可以在个人电脑上播放 |  |
| 3.6.6 | 主机具有DICOM存储和DICOM打印功能 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | C形臂X射线机一套 |  |
| 4.2 | ERCP专用手术床一个 |  |
| 4.3 | 无线遥控曝光装置一套 |  |
| 4.4 | 对讲系统一套 |  |
| 4.5 | 立柱摆臂防护屏一个 |  |
| 4.6 | ERCP专用图文工作站一套 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 如为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥1年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包二：眼科手术显微镜                                            采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求：高端眼科手术显微镜 |  |
| 1 | 适用范围：眼科前,后节显微手术 |  |
| 二、 | 技术要求（参数和功能） |  |
| 2.1 | 显微镜主镜 |  |
| 2.1.1 | 光学系统：主镜体及物镜为APO复消色差光学系统，具有极好的景深和立体感 |  |
| 2.1.2 | 变倍系统：电动无级变倍系统,放大倍率1:6 |  |
| 2.1.3 | 复位功能：调焦、XY平移自动回复至初始位置功能 |  |
| 2.1.4 | 调焦范围:数字式步进马达电动调焦，范围：+/-25毫米 |  |
| ★2.1.5 | 主刀镜倾角可调带内置倒相双目镜筒，全金属材质目镜10×. |  |
| 2.1.6 | 目镜屈光补偿：+5D到-8D |  |
| 2.1.7 | 物镜：F=200 mm |  |
| 2.1.8 | 总的放大倍率：3.4x - 20.4x (10倍目镜,200mm物镜) |  |
| 2.1.9 | 视场直径: 8.6mm - 51.8mm |  |
| 2.1.10 | XY平面移动范围: 40 mm X 40 mm |  |
| 2.1.11 | 具有DeepView智能景深管理系统, 显微镜系统可自动根据放大倍数优化调节景深,获得更有层次感的显微镜图像 |  |
| 2.2 | 助手镜：内置0°助手镜 ,可独立5档变倍，独立变焦 |  |
| 2.3 | 控制面板:可设置照明强弱、变倍速度、变焦速度、XY平移速度 |  |
| 2.4 | 照明系统 |  |
| 2.4.1 | SCITM立体同轴照明系统（Stereo Coaxial Illumination） |  |
| ★2.4.2 | 光源：眼科专用卤素灯光源，由光纤引导 |  |
| 2.4.3 | 内置408nm无色防紫外线照射滤光片；GG475黄色(减少蓝光散射),KK40日光滤波片和HaMode™ 滤波片(可将氙灯转换成卤素灯照明光谱) |  |
| 2.4.4 | 裂隙照明垂直：宽度2.5MM；水平：宽度2.5MM-5.5MM，可移动 |  |
| 2.4.5 | 同时具有6度照明光角度，6度照明亮度连续可调亮度可变 |  |
| 2.5 | 脚控：14功能全防水脚控，可控制光源亮度（大小）、开关、平移（前后左右）、调焦（焦距变大、变小）、变倍（大小）、水平摆向、照相机曝光控制 |  |
| ★2.6 | 支架:全关节电磁锁控制,原厂生产落地式支架,最大承重20kg |  |
| 2.7 | 其他：较长的臂长方便显微镜摆位，无多余导线外露方便擦洗，有下拉限位。 |  |
| 三 | 影像系统 |  |
| 3.1 | 原厂分光器和摄像接口 |  |
| 3.2 | 摄像系统：高清摄像头（含高清图像工作站） |  |
| 四 | 非接触广角系统系统一套 |  |
| 五 | 数码裂隙灯工作站一套 |  |
| 六 | 维修及售后服务 |  |
| 6.1 | 保修两年，终生维修；维修响应时间2小时，浙江省内有固定维修点，提供详细地址、电话 |  |
| 6.2 | 工程师：浙江省内有专职的原厂维修工程师和应用培训工程师。 |  |
| 6.3 | 免费进行安装和使用维护培训. |  |
| 七 | 交货、安装及验收 |  |
| 7.1 | 交货时间：合同生效后30天。 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接到院方通知后10天内安装完毕。 |  |
| 7.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 7.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

子包三：眼科光学生物测量仪                                        采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本功能要求 |  |
| 1.1 | 用途：测量眼轴长度,角膜曲率和前房深度并计算人工晶体度数. |  |
| 1.2 | 测量方式：非接触式 |  |
| 1.3 | 测量方向：绝对沿着视轴进行 |  |
| 1.4 | 左右眼判断：自动 |  |
| 1.5 | 可测眼睛：正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼 |  |
| ★1.6 | 具备Haigis-L 公式，可进行角膜屈光手术后IOL度数计算 |  |
| 1.7 | 数据传输：Dicom免费开放，无需额外开通 |  |
| 1.8 | 具备人工晶体数据库 |  |
| 1.9 | 白对白角膜直径测量：可 |  |
| 1.10 | 软件界面：中文界面 |  |
| 1.11 | 含人工晶体常数优化功能 |  |
| 二 | 具体参数要求 |  |
| 2.1 | 测量范围 |  |
| ★2.1.1 | 轴长：14－38mm |  |
| 2.1.2 | 前房深度：1.5－6.5mm |  |
| 2.1.3 | 角膜曲率半径：5－10mm |  |
| ★2.1.4 | 角膜直径（白到白）：8－16mm |  |
| 2.2 | 测量精度 |  |
| 2.2.1 | 轴长：0.01mm |  |
| 2.2.2 | 前房深度：0.01mm |  |
| 2.2.3 | 角膜曲率半径：0.01mm |  |
| 2.2.4 | 角膜直径：0.1mm |  |
| 2.3 | 常用人工晶体计算公式：SRKII,SRK/T,HOLLADAY,HOFFER Q,HAGIGIS，Haigis-L公式，有晶体眼计算公式 |  |
| 2.4 | 一体式电脑控制系统，可存储50万以上病例 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一套 |  |
| 3.2 | 激光打印机一套 |  |
| 3.3 | 电动升降台一套 |  |
| 3.4 | 手持式裂隙灯一套 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修两年，终生维修；维修响应时间2小时，浙江省内有固定维修点，提供详细地址、电话 |  |
| 4.2 | 工程师：浙江省内有专职的原厂维修工程师和应用培训工程师。 |  |
| 4.3 | 免费进行安装和使用维护培训. |  |

子包四：氩气刀                                                    采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于内窥镜下的患者消化道疾病的治疗。 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于内镜下手术，具备内镜专用切割模式 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 电刀部分 |  |
| 3.2 | 单极功能模块 |  |
| 3.3 | 单极切割功率：0—200瓦功率可调，最大输出功率不超过200瓦 |  |
| ★3.4 | 单极切割模式：切割模式≥2种；要求有内镜专用切割模式 即ENDO CUT I/Q模式,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 |  |
| ★3.5 | 低电压设计：单极凝血最高电压≤4300V |  |
| 3.6 | 单极电凝功率：0—120瓦可调 |  |
| 3.6.1 | 单极电凝模式：1．柔和电凝； 2．强力电凝； 3．快速电凝。 |  |
| 3.7 | 双极功能模块 |  |
| 3.7.1 | 双极切割功率：0—120瓦功率可调 |  |
| 3.7.2 | 双极凝血控制模式：1．脚踏开关控制；2．自动启动。 |  |
| 3.8 | 其他功能技术要求 |  |
| 3.9 | 具有开机自检功能 |  |
| 4 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 |  |
| 4.1 | 中性电极安全监测系统 |  |
| 4.2 | 输出错误监测系统 |  |
| 4.3 | 时间限制检测系统 |  |
| 4.4 | 错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 |  |
| 4.5 | 具有程序存储和程序控制功能：可存储99组程序（每个程序可设1个子程序） |  |
| 4.6 | 氩气系统部分 |  |
| 4.6.1 | 具备四种可控凝血深度的氩等离子电凝模式： （1）.精细电凝, 电凝深度≤1mm; （2）.强力电凝,电凝深度≤3mm （3）.精细脉冲电凝，电凝深度≤2mm （4）.强力脉冲电凝，电凝深度≤4mm |  |
| 4.6.2 | 氩气流量调节范围：≥0.1升/分钟，≤8升/分钟，可调。 |  |
| 4.6.3 | 内镜下低流量：≥0.1升/分钟，≤2.4升/分钟，可调。 |  |
| 4.6.4 | 器械自动识别功能：自动识别出所连接的编码器械，并自动为其适配安全的流量参数。 |  |
| 4.6.5 | 具有氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统 |  |
| 4.6.6 | 具有器械末端氩气压力的自动恒定系统。 |  |
| 4.6.7 | 具有错误代码存储功能，便于设备故障进行远程诊断。 |  |
| 4.7 | 采用分体式设计构造，便于搬运和维修。 |  |
| ★4.8 | 氩气消化软管电极要求： 1. 具备≥20种以上各种型号治疗氩气消化软管电极， 2. 消化软管具有色环标记， 3、消化软管具有不同开口方向的电极： A、直喷电极；B、侧喷电极；C、环喷电极。 |  |
| 4.8.1 | 具有专用的电弧测试器，可在操作之前测试软管是否完好。 |  |
| 4.9 | 可以升级为海博刀，为医院后续开展患者消化系统癌症早期治疗做设备的升级储备。 |  |
| 五、 | 配置要求： |  |
| 5.1 | 电外科系统主机 [含内镜切割系统及模块双脚踏开关(带遥控)]：1套 |  |
| 5.2 | 氩等离子凝固器（含专用台车、氩气瓶、减压阀）：1套 |  |
| 5.3 | 负极板导线：1根 |  |
| 5.4 | 高频电刀连接电缆：1根 |  |
| 5.5 | 负极板：10片 |  |
| 5.6 | 氩气刀消化用软管电极：1根 |  |
| 5.7 | 氩气电弧测试器：1个 |  |
| 六 | 必备附件 |  |
| 6.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 6.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 6.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 6.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供进口医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 6.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 6.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 6.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 七 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 7.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 7.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 7.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 7.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 7.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 7.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 八 | 安装及验收要求： |  |
| 8.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 8.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 8.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 8.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包五：电子胆道镜                                                采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：手术室 |  |
| 二 | 用途：普外科开展微创外科手术。 |  |
| 三 | 功能和技术参数及配置： |  |
| 3.1 | 电子胆道镜：1根 |  |
| 3.1.1 | 技术参数： |  |
| 3.1.2 | 视野角：120°(直视) |  |
| 3.1.3 | 景深：3～50mm |  |
| 3.1.4 | 插入部外径：≤5.2mm |  |
| 3.1.5 | 先端部外径：≤4.9mm |  |
| ★3.1.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥160°，下≥130° |  |
| 3.1.7 | 有效长度：≥380mm |  |
| 3.1.8 | 全长：≥660mm |  |
| 3.1.9 | 钳子管道内径：≥2.0mm |  |
| 3.1.10 | 最小可视距离：3mm |  |
| 3.1.11 | 支持低温等离子消毒灭菌 |  |
| 四 | 维修与质量保证 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后质保期：一年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费(除人为因素损坏) |  |
| 4.1.1 | 维修响应时间小于6小时；工程师12—24小维修排除故障； |  |
| 4.1.2 | 免费提供操作和维修培训； |  |
| 五 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院内指定科室； |  |
| 5.1.1 | 安装完成时间：接买方通知后2天内； |  |
| 5.1.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.1.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |

子包六：超声刀                                                    采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：适用范围：用于外科医生需要进行电外科切割、凝血或者血管结扎处理的开放手术以及腔镜手术； |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| ★2.1 | 具备组织感应技术（ATT技术），可以通过感应组织阻抗实时调整能量输出，实时调控； |  |
| ★2.2 | 操作平面：由1个触摸式独立显示屏组成，能分别显示超声模式与电外科模式； |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 智能系统：使用通用接口并可自动识别仪器； |  |
| ★3.2 | 超声模式：应用超声外科技术，连接超声刀刀头，刀头振动频率》50KHz； 电外科模式：应用高级智能双极技术，连接高级智能双极刀头； |  |
| 3.3 | 外形设计轻便，节省手术室空间； |  |
| 3.4 | 器械要求： |  |
| 3.4.1 | 超声模式中刀头可以凝闭7mm血管及淋巴管； |  |
| 3.4.2 | 超声模式中刀头具备手控功能； |  |
| 3.4.3 | 超声模式中刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要； |  |
| 3.4.4 | 超声模式中5mm刀头有不同的刀面：锐面、钝面、平面，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要； |  |
| 3.4.5 | 双极模式中刀头可以凝闭7mm血管及淋巴管； |  |
| ★3.4.6 | 双极模式中刀头具有点凝功能；刀头具有关节头可以满足狭小空间手术需求 |  |
| 3.4.7 | 双极模式中具有可以精细化操作的3mm头端的刀头； |  |
| 3.4.8 | 双极模式中切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体； |  |
| 3.4.9 | 双极模式中刀头内组织温度维持在100°C之内； |  |
| 3.4.10 | 双极模式的腔镜器械中具有弧形刀头； |  |
| 3.5 | 可通过快速简便的触屏进行设置并显示清晰的诊断信息； |  |
| 3.6 | 显示器为广角高分辨率显示器； |  |
| 3.7 | 可通过U盘更新系统软件版本； |  |
| 四、 | 配置要求及必备附件： |  |
| 4.1 | 超声高频外科集成系统：主机: 1套，手柄1个，刀头1把。 |  |
| 4.2 | 提供设备详细的配置清单 |  |
| 4.3 | 提供相关配套消耗品及零配件价格清单 |  |
| 4.4 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.5 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 五、 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 5.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格。 |  |
| 5.3 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 5.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训。 |  |
| 5.5 | 对保修期外维修付款做到先维修后付款。 |  |
| 六、 | 交货、安装及验收 |  |
| 6.1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接到院方通知后10天内安装完毕。 |  |
| 6.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 6.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

子包七：运转呼吸机+呼吸机                                         采购数量：1台+1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机 |
| 一、 | 一般要求 |  |
| 1、 | 适用于小儿至成人患者,可用于重症监护、急救、麻醉复苏等科室的使用 |  |
| 2、 | 一体化内置式彩色触摸屏≥12吋， |  |
| 3、 | 中文报警信息和操作界面，有中文操作提示 |  |
| ★4、 | 有内置电池，在断电断气时呼吸机仍可正常工作至少1小时。（含内置涡轮空压机或者外置原装空压机， 均保用八年。） |  |
| 5、 | 具有开机管道顺应性和阻力检测，管道漏气量检测和显示 |  |
| 6、 | 具有智能程序吸痰功能，脱管吸痰时机器不送气,无报警,吸痰前后均能智能纯氧3分钟 |  |
| 二、 | 技术要数： |  |
| 1、 | 一般通气模式：A/C（辅助/控制）、SIMV（同步间歇指令通气）、PSV（压力支持），CPAP/PEEP |  |
| ★2、 | 关键模式: BIPAP (双水平正压通气模式) |  |
| ★3、 | 具备AutoFlow自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程支持患者自主呼吸 |  |
| ★4、 | 具有NIV无创通气功能 |  |
| 5、 | 潮气量输送精确：范围50至2000ml |  |
| 6、 | 呼吸频率可调:2－80次/分 |  |
| 7、 | 吸气时间可调：0.2－10秒 |  |
| 8、 | 吸气压力可调：0－99cmH2O |  |
| 9、 | 压力支持：0－99cmH2O |  |
| 10、 | PEEP压力范围：0－50cmH2O |  |
| 11、 | 氧浓度精确可调：21-100％ |  |
| 12、 | 具有叹息功能，间断性复张肺 |  |
| 13、 | 敏感的流速触发方式：1－15升/分 |  |
| 14、 | 呼气触发可调：5 - 75 % |  |
| 15、 | 具备漏气补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下最高补偿250L/min |  |
| 三、 | 监测报警要求 |  |
| 1、 | 监测参数包括：气道压、呼出气量、呼吸频率、吸气呼气时间、I:E比值、FiO2等； |  |
| 2、 | 肺动力学监测：实时动态监测气道阻力和肺顺应性 |  |
| 3、 | 同屏显示三道波形监测功能：压力－时间波形、流速－时间波形和容量-时间波形 |  |
| ★4、 | 三个呼吸环显示：压力-容量环，容量-流速环 ，压力-流速环 |  |
| 5、 | 24小时趋势图 |  |
| 6、 | 最长7天参数记录表 |  |
| 7、 | 记录本功能 |  |
| 8、 | 智能三级声光报警系统，报警时能相应监测参数颜色改变方提示 |  |
| 9、 | 具有热丝式流量传感器 |  |
| 10、 | 具有切换黑夜和白天模式 |  |
| 11、 | 具有屏幕冻结功能，可以回顾波形，显示监测的数值 |  |
| 四、 | 配置要求 |  |
| 1、 | 主机一台，车架一台，F&P810湿化器一套，湿化罐一个，呼吸管路二套。 |  |
| 2、 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格； |  |
| 3、 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 4、 | 提供用户操作手册和维修手册； |  |
| 5、 | 交货时提供海关报关单 ； |  |
| 五、 | 售后服务： |  |
| 1、 | 维修： |  |
| 1.1、 | 设备验收合格后免费保修贰年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 1.2、 | 维修响应时间为24小时内。 |  |
| 2、 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 3、 | 免费提供软件升级。 |  |
| 六、 | 安装及验收要求： |  |
| 1、 | 安装地点：医院内。 |  |
| 2、 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 3、 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4、 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 急救呼吸机 |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 原装,小巧便携（主机：3.3千克）,广泛适用于成人及儿童；防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运 |  |
| 1.2 | 可以选配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁 |  |
| ★1.3 | 气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换 |  |
| ★1.4 | 内置电池可达9小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数) |  |
| ★1.5 | 4.3英寸高精度液晶触摸显示屏,实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息； |  |
| ★1.6 | 可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min |  |
| 1.7 | 呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV |  |
| ★1.8 | 具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率 |  |
| 1.9 | FiO2 40%或者100% |  |
| ★1.10 | 潮气量:100-2000mL, 具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送 |  |
| 1.11 | 呼吸频率 2-50/min |  |
| 1.12 | 流速触发，触发灵敏度 3-15L/min |  |
| 1.13 | 最大吸气流量100L/min |  |
| 1.14 | 压力支持：0-35 mbar（相对于PEEP），上升斜率调节：慢速（1秒）标准（0.4秒）和快速（<0.4秒），更好地支持病人自主呼吸 |  |
| 1.15 | 内置PEEP阀, PEEP：0-20mbar |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 主机一台，呼吸管路二套 |  |
| 2.2 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格； |  |
| 2.3 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 2.4 | 提供用户操作手册和维修手册； |  |
| 2.5 | 交货时提供海关报关单 ； |  |
| 三 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 维修： |  |
| 3.1.1 | 设备验收合格后免费保修贰年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 3.1.2 | 维修响应时间为24小时内。 |  |
| 3.2 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 3.3 | 免费提供软件升级。 |  |
| 四 | 安装及验收要求： |  |
| 4.1 | 安装地点：医院内。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

子包八：医学模型                                                  采购数量：1批

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：医学教学 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于医生、医学生教学需求 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 全功能五岁儿童高级模拟人 1台 |  |
| 3.1.1 | 瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态。 |  |
| 3.1.2 | 洗浴、换衣、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法 |  |
| 3.1.3 | 逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 |  |
| 3.1.4 | 经口鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰。有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 |  |
| 3.1.5 | 可进行口鼻饲法胃管插管操作训练、胃肠减压、洗胃操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽出胃液。 |  |
| 3.1.6 | 可进行静脉穿刺、输液、输血、抽血等功能操作训练。主要分布为右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉等。手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 |  |
| 3.1.7 | 两侧三角肌、股外侧肌肌内注射。注射模块可进行上百次穿刺，并易更换 |  |
| 3.1.8 | 骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换 |  |
| 3.1.9 | 可进行儿童动脉搏动操作训练：可模拟右肱动脉、右桡动脉、右股动脉。 |  |
| 3.1.10 | 男/女导尿术：润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。可更换男女导尿模块。 |  |
| 3.1.11 | 提供4个造瘘口：胃造瘘口、回肠造瘘口、结肠造瘘口、膀胱造瘘口，可进行肠内营养、造瘘口护理、引流等操作 |  |
| 3.1.12 | 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 |  |
| 3.1.13 | 心肺复苏（CPR）操作训练 |  |
| 3.1.14 | 标准气道开放：仰头举颏法 |  |
| 3.1.15 | 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。 |  |
| 3.1.16 | 按压状态深度指示器：显示为黄色时，按压深度不足。显示为绿色时，按压深度正确。 |  |
| 3.1.17 | 吹气量大小指示器：显示为黄色时，吹气量不足；显示为绿色时，吹气量正确；显示为红色时，吹气量过大 |  |
| 3.1.18 | 听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音、血管杂音和肠鸣音等。 |  |
| 3.1.19 | 婴儿听诊技术训练，提供153多种儿童正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 |  |
| 3.1.20 | 113种心音，31种呼吸音，5种肠鸣音，4种血管杂音 |  |
| 3.1.21 | 模拟人应用先进的RFID系统进行听诊位置定位，共设定29个听诊位置。提供6个心音听诊区，19个呼吸音听诊区，4个腹部听诊区 |  |
| 3.1.22 | 全肺听诊：前胸部、腋下、背部均可听诊 |  |
| 3.1.23 | 双肺对比模式：可进行19项双肺对比听诊, 方便比较异常呼吸音及干湿啰音与正常呼吸音区别 |  |
| 3.1.24 | 音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音 |  |
| 3.1.25 | LCD显示屏：显示不同操作模式界面。 |  |
| 3.1.26 | 图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用） |  |
| 3.1.27 | 音量设置：可设置声音大小。 |  |
| 3.1.28 | 可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人） |  |
| 3.1.29 | 婴儿身体线图：文字模式描述当前语音特征；听诊模式显示人体线形图，当听诊器放在模拟人某个位置时候，人体线形图在对应位置上会闪烁显示，并显示听诊位置名称。按图文按钮可与解说文字界面互相切换。 |  |
| 3.1.30 | 除颤起搏功能：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 |  |
| 3.1.31 | 心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图 |  |
| 3.1.32 | 心电图发生仪面板左侧20个按键为心电图选择按键 |  |
| 3.1.33 | 心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能； |  |
| 3.1.34 | 心电图除颤胸皮有两个除颤/起搏电极位置，可连接真实除颤仪或模拟除颤起搏器或模拟除颤仪等，实现除颤/起搏功能；当使用模拟自动体外除颤仪时，可以通过除颤仪的两个贴片获得心电图波形 |  |
| 3.1.35 | 可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤 |  |
| 3.1.36 | 内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过 |  |
| 3.1.37 | 当需要除颤时，可预先设置心电图种类，供除颤后显示 |  |
| 3.1.38 | 6种类型心电图可提供起搏功能：窦性心动过缓（SB）、交界性心动过缓（JB）、二度I型房室传导阻滞（2ºAVB I）、二度II型房室传导阻滞（2ºAVB II）、二度II型房室传导阻滞伴室性早搏（2ºAVB II+PVCs）、三度房室传导阻滞（3ºAVB） |  |
| 3.1.39 | 心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护 |  |
| 3.1.40 | 心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护 |  |
| 3.2 | 全功能婴儿高级模拟人 1台 |  |
| 3.2.1 | 瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。 |  |
| 3.2.2 | 新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。 |  |
| 3.2.3 | 气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 |  |
| 3.2.4 | 吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 |  |
| 3.2.5 | 氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 |  |
| 3.2.6 | 胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置 |  |
| 3.2.7 | 静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等。 |  |
| 3.2.8 | 骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换 |  |
| 3.2.9 | 新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿5处动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。 |  |
| 3.2.10 | 男/女导尿术：润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。可更换男女导尿模块。 |  |
| 3.2.11 | 提供4个造瘘口：胃造瘘口、回肠造瘘口、结肠造瘘口、膀胱造瘘口，可进行肠内营养、造瘘口护理、引流等操作 |  |
| 3.2.12 | 心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。 |  |
| 3.2.13 | 标准气道开放：仰头举颏法 |  |
| 3.2.14 | 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。 |  |
| 3.2.15 | 训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。 |  |
| 3.2.16 | 按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。 |  |
| 3.2.17 | 吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。 |  |
| 3.2.18 | 听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音、血管杂音和肠鸣音等。 |  |
| 3.2.19 | 婴儿听诊技术训练，提供141多种儿童正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 |  |
| 3.2.20 | 108种心音，25种呼吸音，5种肠鸣音，3种血管杂音 |  |
| 3.2.21 | 模拟人应用先进的RFID系统进行听诊位置定位，共设定29个听诊位置。提供6个心音听诊区，19个呼吸音听诊区，4个腹部听诊区 |  |
| 3.2.22 | 全肺听诊：前胸部、腋下、背部均可听诊； |  |
| 3.2.23 | 双肺对比模式：可进行19项双肺对比听诊, 方便比较异常呼吸音及干湿啰音与正常呼吸音区别。 |  |
| 3.2.24 | 音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音 |  |
| 3.2.25 | LCD显示屏：显示不同操作模式界面。 |  |
| 3.2.26 | 图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用） |  |
| 3.2.27 | 音量设置：可设置声音大小。 |  |
| 3.2.28 | 可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人） |  |
| 3.2.29 | 婴儿身体线图：文字模式描述当前语音特征；听诊模式显示人体线形图，当听诊器放在模拟人某个位置时候，人体线形图在对应位置上会闪烁显示，并显示听诊位置名称。按图文按钮可与解说文字界面互相切换。 |  |
| 3.2.30 | 除颤和起搏训练：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 |  |
| 3.2.31 | 心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图； |  |
| 3.2.32 | 心电图发生仪面板左侧20个按键为心电图选择按键：NSR（正常窦性心律）、Sinus PVCs（窦性心律伴室早）、STACH（窦性心动过速）、SVT（室上性心动过速）、AFL（房扑）、AFI（房颤）、SB（窦性心动过缓）、JB（交界性心动过缓）、2ºAVB I（二度I型房室传导阻滞）、2ºAVB II（二度II型房室传导阻滞）、2ºAVB II+PVCs（二度II型房室传导阻滞伴室性早搏）、3ºAVB（三度房室传导阻滞）、VT Fast{室速（快）}、VT Slow{室速（慢）}、VT Poly{室速（多形性）}、VFL（室扑） 、VFIB（室颤） 、VFIB Coarse{室颤（粗）}、VFIB Fine{室颤（细）}、ASYS（心搏暂停） |  |
| 3.2.33 | 心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能； |  |
| 3.2.34 | 心电图除颤胸皮有两个除颤/起搏电极位置，可连接真实除颤仪或模拟除颤起搏器或模拟除颤仪等，实现除颤/起搏功能；当使用模拟自动体外除颤仪时，可以通过除颤仪的两个贴片获得心电图波形； |  |
| 3.2.35 | 可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤； |  |
| 3.2.36 | 内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过 |  |
| 3.2.37 | 当需要除颤时，可预先设置心电图种类，供除颤后显示。 |  |
| 3.2.38 | 6种类型心电图可提供起搏功能：窦性心动过缓（SB）、交界性心动过缓（JB）、二度I型房室传导阻滞（2ºAVB I）、二度II型房室传导阻滞（2ºAVB II）、二度II型房室传导阻滞伴室性早搏（2ºAVB II+PVCs）、三度房室传导阻滞（3ºAVB） |  |
| 3.2.39 | 心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |  |
| 3.2.40 | 除颤和起搏训练：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 |  |
| 3.2.41 | 心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图； |  |
| 3.2.42 | 心电图发生仪面板左侧20个按键为心电图选择按键：NSR（正常窦性心律）、Sinus PVCs（窦性心律伴室早）、STACH（窦性心动过速）、SVT（室上性心动过速）、AFL（房扑）、AFI（房颤）、SB（窦性心动过缓）、JB（交界性心动过缓）、2ºAVB I（二度I型房室传导阻滞）、2ºAVB II（二度II型房室传导阻滞）、2ºAVB II+PVCs（二度II型房室传导阻滞伴室性早搏）、3ºAVB（三度房室传导阻滞）、VT Fast{室速（快）}、VT Slow{室速（慢）}、VT Poly{室速（多形性）}、VFL（室扑） 、VFIB（室颤） 、VFIB Coarse{室颤（粗）}、VFIB Fine{室颤（细）}、ASYS（心搏暂停） |  |
| 3.2.43 | 心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能； |  |
| 3.2.44 | 心电图除颤胸皮有两个除颤/起搏电极位置，可连接真实除颤仪或模拟除颤起搏器或模拟除颤仪等，实现除颤/起搏功能；当使用模拟自动体外除颤仪时，可以通过除颤仪的两个贴片获得心电图波形； |  |
| 3.2.45 | 可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤； |  |
| 3.2.46 | 内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过 |  |
| 3.2.47 | 当需要除颤时，可预先设置心电图种类，供除颤后显示。 |  |
| 3.2.48 | 6种类型心电图可提供起搏功能：窦性心动过缓（SB）、交界性心动过缓（JB）、二度I型房室传导阻滞（2ºAVB I）、二度II型房室传导阻滞（2ºAVB II）、二度II型房室传导阻滞伴室性早搏（2ºAVB II+PVCs）、三度房室传导阻滞（3ºAVB） |  |
| 3.2.49 | 心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |  |
| 3.3 | 高级女性导尿模型 1台 |  |
| 3.3.1 | 模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 |  |
| 3.3.2 | 模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 |  |
| 3.3.3 | 小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 |  |
| 3.3.4 | 当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 |  |
| 3.3.5 | 当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 |  |
| 3.3.6 | 科技型膀胱冲洗发操作练习。 |  |
| 3.3.7 | 模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 |  |
| 3.3.8 | 灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 |  |
| 3.3.9 | 臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 |  |
| 3.3.10 | 大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 |  |
| 3.3.11 | 模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 |  |
| 3.4 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 1台 |  |
| 3.4.1 | 手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉 |  |
| 3.4.2 | 可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 |  |
| 3.4.3 | 可进行三角肌部位的肌肉注射。 |  |
| 3.4.4 | 上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 |  |
| 3.4.5 | 进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 |  |
| 3.4.6 | 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 |  |
| 3.4.7 | 静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |  |
| 3.5 | 透明女性导尿模型 1台 |  |
| 3.5.1 | 生殖器官逼真，小阴唇可分开。暴露尿道口与阴道口。 |  |
| 3.5.2 | 可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。 |  |
| 3.5.3 | 插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 |  |
| 3.5.4 | 练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 |  |
| 3.5.5 | 可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。 |  |
| 3.5.6 | 导管正确插入后，“尿液”才会流出。 |  |
| 3.6 | 静脉穿刺模块 2台 |  |
| 3.6.1 | 模块内布有多条规格不同、粗细不一的血管进行穿刺练习。 |  |
| 3.6.2 | 皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 |  |
| 3.6.3 | 触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。 |  |
| 3.6.4 | 整箱装配有静脉穿刺模块6个。 |  |
| 3.7 | 多功能肌内注射模块 3块 |  |
| 3.7.1 | 该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。 |  |
| 3.7.2 | 可穿戴式设计，增加操作的真实感。 |  |
| 3.7.3 | 三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌内注射。 |  |
| 3.7.4 | 可用液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。 |  |
| 3.7.5 | 整箱配有多功能注射模块3个。 |  |
| 3.8 | 皮内注射外套 5块 |  |
| 3.8.1 | 环形外套提供几十个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上 |  |
| 3.8.2 | 可实现5°的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 |  |
| 3.9 | 高级电子臀部注射训练模型 2台 |  |
| 3.9.1 | 该模型可穿在学员身上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 |  |
| 3.9.2 | 模拟仿真成人臀部结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 |  |
| 3.9.3 | 解剖精确，有电子报警显示功能： |  |
| 3.9.4 | 穿刺时，针头正确插入正常部位、正确深度，灯光显示绿色。 |  |
| 3.9.5 | 穿刺时，针头刺入位置错误，灯光显示红色及电子报警。 |  |
| 3.9.6 | 穿刺时，针头刺入的位置正确，深度太深，灯光显示红色绿色及电子报警。 |  |
| 3.9.7 | 注射部位正确时，允许注入模拟液体，由内部的排液管排出。 |  |
| 3.10 | 智能化腹部检查教学系统 1台 |  |
| 3.10.1 | 仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。 |  |
| 3.10.2 | 腹部触诊电子标准化病人为半屈膝状，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊。 |  |
| 3.10.3 | 采用ＵＳＢ声卡，可使听诊效果提高５０％，同一台学生机上两具听诊标准化病人可同时听诊不同部位且声音不同，声音无干扰。 |  |
| ★3.10.4 | 系统自动识别功能，系统可自动识别模型故障发生位置并提供解决方案。 |  |
| 3.10.5 | 所有软件应提供软件登记证。 |  |
| 3.11 | 智能化心肺检查教学系统 2台 |  |
| ★3.11.1 | 模型采用可自动识别听诊部位的电子听诊器，大大优于普通听诊器的听诊效果。 |  |
| 3.11.2 | 心肺听诊仿真人体内部，胸前背后各听诊部位安装了矩阵非接触识别传感器，心脏瓣膜相应部位有微型振动传感器，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 |  |
| 3.11.3 | 能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤； |  |
| 3.11.4 | 有“扩听示教”功能，无需点击界面可由电子听诊器引导各部位发出相应的心音及呼吸音。 |  |
| 3.11.5 | 听诊部位以骨性标识各肋骨肋间隙为标准。 |  |
| 3.11.6 | 每幅心电图均有自动测量尺，学生可任意测量心电图各波段的电压(振幅)、时间、ST段升高与降低的幅度，整幅心电图的心律与节律，测量后自动报出测量数据。 |  |
| ★3.11.7 | 心肺听诊仿真人可模拟195例以上病人的综合体征且提供病例表。 |  |
| 3.12 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 2台 |  |
| ★3.12.1 | 模拟人上肢关节可自由活动。 设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护。 按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作。 新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。 “暂停”按键，暂停当前的操作。 |  |
| 3.12.2 | 模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 |  |
| 3.12.3 | 可进行标准气道开放。 |  |
| 3.12.4 | 可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 |  |
| 3.12.5 | 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统。 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率、统计数据打印成绩、自动评分系统。CPR显示屏功能 |  |
| 3.12.6 | 电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 |  |
| 3.12.7 | 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量。 |  |
| 3.12.8 | 可设定操作时间，以秒为单位。 |  |
| 3.12.9 | 操作频率：100-120次/分以上。 |  |
| 3.12.10 | 电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源6V。 |  |
| 3.12.11 | 打印机功能：可选择操作结束后打印操作过程，成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 |  |
| 3.13 | 半身心肺复苏训练模拟人（简易型） 4台 |  |
| 3.13.1 | 模拟标准气道开放。 |  |
| 3.13.2 | 人工手位胸外按压，正确的按压深度(5-6cm)： 按压位置正确，有正确蜂鸣音； 按压强度过大，有报警蜂鸣音； |  |
| 3.13.3 | 人工口对口呼吸（吹气）：吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤）； |  |
| 3.13.4 | 操作频率：最新国际标准：100-120次/分，以“嘀”声为标志 |  |
| 3.13.5 | 操作方式：训练操作 |  |
| 3.13.6 | 电源：电池 |  |
| 3.14 | 高级外科多技能训练模型 1台 |  |
| 3.14.1 | 主要功能：皮肤模块：外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 |  |
| 3.14.2 | 肠管模块：有20mm直径和30mm直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 |  |
| 3.14.3 | 血管模块：练习血管的钳夹、切断、结扎。 |  |
| 3.14.4 | 深部打结模块：练习狭小空间的深部打结技术。 |  |
| 3.14.5 | 模型体积小，便于携带，可更换模块。 |  |
| 3.15 | 缝合练习模块（附底座） 10台 |  |
| 3.15.1 | 可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 |  |
| 3.15.2 | 附底座 |  |
| 3.16 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 1台 |  |
| 3.16.1 | 可进行CPR操作、气道开放和胸部压近模拟； |  |
| 3.16.2 | 气道贯通自主呼吸运动； |  |
| 3.16.3 | 窒息、异物阻塞气道的模拟； |  |
| 3.16.4 | 进行成人海氏急救法操作训练； |  |
| 3.16.5 | 模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率； |  |
| 3.16.6 | 单独口鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件； |  |
| 3.16.7 | 电源：直流电供电。 |  |
| 3.17 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 1台 |  |
| 3.17.1 | 正常的气道阻塞模拟； |  |
| 3.17.2 | 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； |  |
| 3.17.3 | 气道贯通时的胸部扩张； |  |
| 3.17.4 | 窒息、异物阻塞气道的模拟； |  |
| 3.17.5 | 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； |  |
| 3.17.6 | 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 |  |
| 3.18 | 高级成人气管切开吸痰及护理模型 1台 |  |
| 3.18.1 | 首先对气管与支气管交叉处注入20-30毫升痰液（液5:2水）（可洗洁精兑水代替痰液）。 |  |
| 3.18.2 | 操作前连接吸痰管及湿润吸痰管，首先吸气管切开处，然后经气管切开处进行吸痰管插入，吸痰管插入深度为10-20CM。 |  |
| 3.18.3 | 吸痰时左右旋转，向外退出，吸净痰液，最后吸口鼻处。 |  |
| 3.18.4 | 每次吸痰时间在15秒内完成，间歇3-5分钟可重复。 |  |
| 3.18.5 | 临床护理技能： 床上擦浴及更衣。 |  |
| 3.18.6 | 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法。 |  |
| 3.18.7 | 轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 |  |
| 3.18.8 | 瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔。 |  |
| 3.18.9 | 外耳道的冲洗。 |  |
| 3.18.10 | 经鼻腔插入吸引管技术练习；可练习吸痰训练。 |  |
| 3.18.11 | 吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰，清除患者呼吸道分沁物，保持呼吸道通畅。 |  |
| 3.18.12 | 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引； |  |
| 3.18.13 | 模拟痰液通过鼻胃管经鼻腔插入到气管内，通过注射器注入20-30毫升（模拟痰液可以洗洁精代替液5：水2）。 |  |
| 3.18.14 | 肌内注射： 左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，左臂有可旋转的肌内注射环； |  |
| 3.18.15 | 可注入真实药液； |  |
| 3.18.16 | 肌肉注射块可取下清洗，更换方便； |  |
| 3.18.17 | 右手臂静脉注射： |  |
| 3.18.18 | 正确穿刺时落空感明显并有回血产生；同一部位可经受上百次反复穿刺且不渗漏； |  |
| 3.18.19 | 静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用； |  |
| 3.18.20 | 造瘘口护理：结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习。 |  |
| 3.18.21 | 男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗： |  |
| 3.18.22 | 模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑； |  |
| 3.18.23 | 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18-20cm）； |  |
| 3.18.24 | 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3-5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等； |  |
| 3.18.25 | 导尿术成功后可导出模拟尿液； |  |
| 3.18.26 | 褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期。 |  |
| 3.19 | 高级动脉血气分析训练模型 2台 |  |
| 3.19.1 | 主要功能： 本模型由仿真手臂模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。 |  |
| 3.19.2 | 根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，采用热塑材料，皮肤柔软，骨性标示明显。 |  |
| 3.19.3 | 手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生，多次穿刺后针眼不明显。 |  |
| 3.19.4 | 可更换皮肤和动脉血管。 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 全功能五岁儿童高级模拟人 1台 |  |
| 4.1.1 | 五岁儿童CPR电子显示器1台 |  |
| 4.1.2 | 五岁儿童听诊控制盒1台 |  |
| 4.1.3 | 听诊专用胸皮1张 |  |
| 4.1.4 | 可更换气管套管贴膜10张 |  |
| 4.1.5 | 可更换男性生殖器1块 |  |
| 4.1.6 | 可更换手臂皮肤1张 |  |
| 4.1.7 | 可更换三角肌注射块2块 |  |
| 4.1.8 | 可更换股外侧肌注射块2块 |  |
| 4.2 | 全功能婴儿高级模拟人 1台 |  |
| 4.2.1 | 婴儿CPR电子显示器1台 |  |
| 4.2.2 | 婴儿听诊控制盒1台 |  |
| 4.2.3 | 听诊专用胸皮1张 |  |
| 4.2.4 | 可更换手臂皮肤1张 |  |
| 4.2.5 | 可更换骨髓穿刺模块2块 |  |
| 4.3 | 高级女性导尿模型 1台 |  |
| 4.3.1 | 成人导尿管1根 |  |
| 4.3.2 | 可换臀大肌注射块2块 |  |
| 4.3.3 | 可换股外侧肌注射块2块 |  |
| 4.4 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 1台 |  |
| 4.4.1 | 可换血管1套 |  |
| 4.4.2 | 可换手臂皮肤1套 |  |
| 4.4.3 | 可换三角肌注射块1块 |  |
| 4.5 | 透明女性导尿模型 1台 |  |
| 4.5.1 | 成人导尿管1根 |  |
| 4.5.2 | 豪华便携式铝塑箱1只 |  |
| 4.6 | 静脉穿刺模块 2块 |  |
| 4.6.1 | 说明书、合格证、保修卡各1份 |  |
| 4.7 | 多功能肌内注射模块 3块 |  |
| 4.7.1 | 说明书、合格证、保修卡各1份 |  |
| 4.8 | 皮内注射外套 5块 |  |
| 4.8.1 | 说明书、合格证、保修卡各1份 |  |
| 4.9 | 高级电子臀部注射训练模型 2台 |  |
| 4.9.1 | 说明书、合格证、保修卡各1份 |  |
| 4.10 | 智能化腹部检查教学系统 1台 |  |
| 4.10.1 | 腹部触诊模型 1套 |  |
| 4.10.2 | 操作台(1.2m*0.53 m) 1套 |  |
| 4.10.3 | 操作台(1.2m*0.53 m) 1套 |  |
| 4.10.4 | 腹部触诊光盘 1套 |  |
| 4.10.5 | 相关配套附件及线材 1套 |  |
| 4.11 | 智能化心肺价差教学系统 2台 |  |
| 4.11.1 | 心肺检查模型 各1具 |  |
| 4.11.2 | 电子听诊器 各 1副 |  |
| 4.11.3 | 操作台(1.2m*0.53 m) 各1套 |  |
| 4.11.4 | 原厂操作手册 各 1套 |  |
| 4.11.5 | 心肺软件光盘 各1套 |  |
| 4.11.6 | 相关配套附件及线材 各 1套 |  |
| 4.12 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 2台 |  |
| 4.12.1 | 高级心肺复苏模拟人 各一具 |  |
| 4.12.2 | 高级电脑显示器 各一台 |  |
| 4.12.3 | 豪华手拉推式人体硬塑箱 各一只 |  |
| 4.12.4 | 复苏操作垫 各一条 |  |
| 4.12.5 | 一次性消毒面膜(50张/盒) 各一盒 |  |
| 4.12.6 | 可更换面皮 各一只 |  |
| 4.12.7 | 可换肺气袋 各五个 |  |
| 4.12.8 | 热敏打印纸 各二卷 |  |
| 4.12.9 | 产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册 各一套 |  |
| 4.13 | 半身心肺复苏训练模拟人（简易型） 4台 |  |
| 4.13.1 | 半身模拟人 各1具 |  |
| 4.13.2 | 帆布袋 各 1个 |  |
| 4.13.3 | 肺气袋 各5个 |  |
| 4.13.4 | 一次性CPR屏障清毒面膜 1盒/50张 各1盒 |  |
| 4.13.5 | 复苏操作垫 各1条 |  |
| 4.13.6 | 脸皮 各1张 |  |
| 4.13.7 | 产品保修卡 各1份 |  |
| 4.13.8 | 使用说明手册 各1本 |  |
| 4.13.9 | 产品合格证 各1份 |  |
| 4.13.10 | 急救手册 各1册 |  |
| 4.14 | 高级外科多技能训练模型 1台 |  |
| 4.14.1 | 高级外科多技能训练模型 1具 |  |
| 4.14.2 | 产品保修卡 1份 |  |
| 4.14.3 | 使用说明手册 1本 |  |
| 4.14.4 | 产品合格证 1份 |  |
| 4.15 | 缝合练习模块（附底座） 10台 |  |
| 4.15.1 | 缝合练习模块 各1个 |  |
| 4.15.2 | 产品保修卡 各1份 |  |
| 4.15.3 | 使用说明手册 各1本 |  |
| 4.15.4 | 产品合格证 各 1份 |  |
| 4.16 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 1台 |  |
| 4.16.1 | 高级成人气道梗塞和CPR模型 1台 |  |
| 4.16.2 | 一次性CPR训练屏障面膜 1盒 |  |
| 4.16.3 | 口鼻部件 2个 |  |
| 4.16.4 | 按压皮球连接导管 1套 |  |
| 4.16.5 | 使用说明书 1份 |  |
| 4.16.6 | 产品合格证 1份 |  |
| 4.16.7 | 保修卡 1份 |  |
| 4.17 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 1台 |  |
| 4.17.1 | 婴儿模型 1具 |  |
| 4.17.2 | 梗塞填充物 20个 |  |
| 4.17.3 | 便携式帆布袋 1个 |  |
| 4.17.4 | 一次性CPR训练屏障消毒面膜 10张 |  |
| 4.17.5 | 气道 5个 |  |
| 4.17.6 | 说明书 1份 |  |
| 4.17.8 | 保修卡 1份 |  |
| 4.17.9 | 合格证 1份 |  |
| 4.18 | 高级成人气管切开吸痰及护理模型 1台 |  |
| 4.18.1 | 成人气管切开吸痰及护理模型 1台 |  |
| 4.18.2 | 衣裤 1套 1 |  |
| 4.18.3 | 男、女生殖器（各1个） 2个 |  |
| 4.18.4 | 60ml注射器 1个 |  |
| 4.18.5 | 吸痰管 1根 |  |
| 4.18.6 | 肛门管1根 |  |
| 4.18.7 | 输液吊瓶 1个 |  |
| 4.18.8 | 导尿管 1根 |  |
| 4.18.9 | 气管套管件 1个 |  |
| 4.18.10 | 润滑剂 1瓶 |  |
| 4.18.11 | 使用说明书 1份 |  |
| 4.18.12 | 产品合格证 1份 |  |
| 4.18.13 | 保修卡 1份 |  |
| 4.19 | 高级动脉血气分析训练模型 2台 |  |
| 4.19.1 | 动脉穿刺模型 手臂模型 各1个 手臂底座 各1个 塑料瓶 各1个 穿刺模块各1 套 |  |
| 4.19.2 | 循环泵 各1台 |  |
| 4.19.3 | 模拟血粉 各1瓶 |  |
| 4.19.4 | 吸入管 各1根 |  |
| 4.19.5 | 备用穿刺皮（两层） 各1套 |  |
| 4.19.6 | 备用乳胶管 各10根 |  |
| 4.19.7 | 注射器5ml 各1支 |  |
| 4.19.8 | 一次性防水尘布垫 各1包 |  |
| 4.19.9 | 备用塑料瓶 各1瓶 |  |
| 4.19.10 | 三芯电源线 各1根 |  |
| 4.19.11 | 豪华便携式铝塑箱 各1只 |  |
| 4.19.12 | 说明书 各1份 |  |
| 4.19.13 | 保修卡 各1 份 |  |
| 4.19.14 | 合格证 各1份 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包九：监护仪                                                    采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 配备血流动力学模块及麻醉气体模块。 |  |
| 2.2 | 可用于成人、小儿及新生儿监测。 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| ★3.1 | 主机:原装、模块化、插件式监护仪，高端分体式设计。 |  |
| ★3.1.1 | 显示器: 彩色TFT液晶显示屏≥15英寸；同屏显示波形通道数 ≥8，参数窗口 ≥ 20；用户可自由定义各参数波形颜色和窗口大小。 |  |
| 3.1.2 | 插槽箱: 外置模块插槽箱，最多支持11种不同模块同时使用，所有模块均支持热插拔操作。 |  |
| 3.1.3 | 操作模式: 一键操作模式：触屏、旋钮及背光快捷键 |  |
| 3.1.4 | 拍照功能: 具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。 |  |
| 3..1.5 | 报警功能: 递进式报警管理系统，四级文字和三级声光报警，多种报警限设置方式：机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录。 |  |
| 3.1.6 | 趋势回顾功能: 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1 ～120分钟图形趋势，分辨率高达2秒。 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势，分辨率高达2秒。 |  |
| 3.1.7 | 计算功能: 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。 |  |
| 3.1.8 | 分屏显示功能：具有高清分屏显示功能，可同时支持2个镜像显示屏和3个独立显示屏，独立显示屏可分别显示不同的患者临床信息，且分屏并具有文字、光报警提示。 |  |
| 3.1.9 | 后备电池：后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要 |  |
| 3.1.10 | 网络接口：配置网络接口，可支持≥3种网络协议。 |  |
| 3.2 | 血流动力学模块监测 |  |
| 3.2.1 | 总体配置要求：标配5导心电（具备抗手术室干扰功能）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、2道有创血压，2道体温，并且可四道同时监测。 |  |
| 3.2.2 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波。ST段可用于新生儿，并体现在注册证上。 |  |
| 3.2.3 | 无创血压监测：满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式. |  |
| 3.2.4 | 有创血压监测：标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要 |  |
| 3.2.5 | 血氧饱和度监测：可描记脉搏体积波形图 |  |
| 3.3 | 气体监测模块: N2O，O2，吸入、呼出CO2, 5种麻醉气体浓度监测 |  |
| 3.3.1 | 气体测量和报警功能：可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。 |  |
| 3.3.2 | 水-气分离技术：隔离水蒸气、细菌和灰尘，精确测量的同时保护设备，以延长设备的使用寿命。 |  |
| 3.3.3 | 气体采样：旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。 |  |
| ★3.4 | 手术体积描计指数监测（SPI)：配备可监测术中病人对于镇痛药物的相关反应状况，确保合理用药，保障病人的安全。 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 主机: 1台 |  |
| 4.2 | 血流动力学模块：1个 |  |
| 4.3 | 病人回麻醉气体模块：1个 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十：冲击波                                                    采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于深层部位体外冲击波治疗。 |  |
| 二、 | 功能要求：适用于腰背、臀部等深组织部位疼痛综合征 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度 |  |
| 3.2 | 手柄有计数器，记录手柄累计使用次数 |  |
| 3.3 | 最大能流密度：0.55mJ/mm2（手柄套件升级） |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 高能量手柄套件 1把 |  |
| 4.2 | 高能量手柄Æ15mm标准放散状冲击头 1个 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.4 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 冲击次数质保≥60万次 |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十一：动力系统                                                 采购数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于手外科开展手术 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于手外科手术，具备钻孔，切割功能 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 矢状锯 |  |
| 3.1.1★ | 运行速度≧25000 cpm |  |
| 3.1.2★ | 锯头可旋转不少于8个角度 |  |
| 3.1.3 | 上锯片无需工具 |  |
| 3.1.4★ | 振幅≧5 度 |  |
| 3.1.5 | 手机及连线可高温高压消毒 |  |
| 3.1.6 | 手机整体设计，无需术后拆卸保养 |  |
| 3.2 | 多功能枪 |  |
| 3.2.1★ | 双扳机，可往复转动，组合设计，拥有丰富种类的接头，通过多样的接头选择，实现钻孔、扩孔、打钉、切割、打克氏针等需求 |  |
| 3.2.2 | 转速1500RPM |  |
| 3.2.3★ | 扭矩高，功率大，标称力矩： 159 N·cm (14 in-Ibs) |  |
| 3.2.4 | 拥有安全开关，手术更安全 |  |
| 3.2.5 | 钛合金机身材质，耐热抗腐蚀 |  |
| 3.3 | 1/4英寸梅花钻接头 |  |
| 3.3.1 | 可高温高压消毒，免钥匙设计，可以夹＜1/4英寸杆径的各种类型的接口的钻头 |  |
| 3.4 | 标准连接线 |  |
| 3.4.1 | 可高温高压消毒 |  |
| 3.5 | 金属丝夹头 |  |
| 3.5.1 | 可夹0.7-1.8mm克氏针，可高温高压消毒 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 矢状锯: 1把 |  |
| 4.2 | 多功能枪：1把 |  |
| 4.3 | 1/4英寸梅花钻接头：1个 |  |
| 4.4 | 标准连接线：1根 |  |
| 4.5 | 金属丝夹头：1个 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 如为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十二：高频电刀                                                 采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于外科手术的切割和电凝止血使用 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于腔镜外科手术，具备腔镜下低电压模式 |  |
| 2.2 | 适用于精细显微外科双极手术，并有相应的精细双极模式 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 输出功率≥300W |  |
| 3.2 | 工作频率：470KHz |  |
| 3.3 | 要求操作简单，所有模式均在面板上显示并可直接操作，无需进入选择程序 |  |
| 3.4 | 微电脑控制，全悬浮隔离式输出，单极、双极均具备手控和脚控功能 |  |
| 3.5 | 主机采用组织密度即时反馈技术（Instant Response）：根据组织密度变化，电脑控制进行输出自动调节 |  |
| 3.6 | 具备病人回路电极板接触质量监测系统（REM），并有指示和报警，报警的同时自动停止输出 |  |
| 3.6.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆 |  |
| 3.6.2 | 术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机报警并自动停止输出 |  |
| 3.7 | 单极切割模式:低电压切割0-300W，纯切割0-300W 混合切割0-200W |  |
| ★3.7.1 | 低电压切割：空载峰值电压≤230V，空载峰-峰值电压≤1350V |  |
| 3.7.2 | 纯切割：空载峰值电压170V，空载峰-峰值电压2300V |  |
| 3.7.3 | 混合切割：空载峰值电压430V，空载峰-峰值电压3300V |  |
| 3.8 | 单极凝血模式:干燥凝血0-120W，电灼凝血0-120W，喷射式凝血0-120W，LCF电灼凝血0-120W |  |
| ★3.8.1 | 喷射式凝血：空载峰值电压≥5550V，空载峰-峰值电压≥9000V |  |
| 3.8.2 | 干燥凝血：空载峰值电压2500V，空载峰-峰值电压3500V |  |
| 3.8.3 | 电灼凝血：空载峰值电压5000V，空载峰-峰值电压8500V |  |
| 3.8.4 | LCF电灼凝血：空载峰值电压3660V，空载峰-峰值电压6900V |  |
| ★3.9 | 双极模式:精确双极0-70W，标准双极0-70W，宏双极0-70W |  |
| 3.9.1 | 精确双极：空载峰值电压230V，空载峰-峰值电压450V |  |
| 3.9.2 | 标准双极：空载峰值电压170V，空载峰-峰值电压320V |  |
| 3.9.3 | 宏双极：空载峰值电压430V，空载峰-峰值电压750V |  |
| 3.10 | CEM模式：单极切割，单极凝血 |  |
| 3.11 | 主机在激活时可根据要求调节功率输出 |  |
| 3.12 | 具有双刀笔同时输出功能 |  |
| 3.13 | 具备RS-232串口：适用于连接计算机，及电刀信息采集、更改模式 |  |
| 3.14 | 具备扩充口：适用于连接机器人等其他设备来控制电刀输出 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 主机: 1套 |  |
| 4.2 | 单极脚踏开关1只，双极脚踏开关1只 |  |
| 4.3 | 病人回路负极板5片，电刀笔5支 |  |
| 4.4 | 腔镜转换接头1个 |  |
| 4.5 | 专用推车1台 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十三：暖风机                                                   采购数量：3台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 用于预防和治疗低体温症，减少病人因寒冷引起的不适 |  |
| 2 | 功能 |  |
| 2.1 | 采用充气式加温方式 |  |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 运行温度≥4档，包括但不限于室温档、低档、中档、高档 |  |
| 3.1.1 | 室温档：可作为病人降温补充。 |  |
| 3.1.2 | 低档：32℃±1.5℃ |  |
| 3.1.3 | 中档：38℃±1.5℃ |  |
| 3.1.4 | 高档：43℃±1.5℃ |  |
| 3.2 | 风速具备≥2档气流 |  |
| 3.3 | 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米 |  |
| 3.4 | 温度感应器：≥3个，可进行连续监测系统温度 |  |
| 3.5 | 噪音：≤51dB |  |
| 3.6 | 保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀 |  |
| 3.6.1 | 保温毯：型号≥25种，满足不同类型手术的需求 |  |
| 3.6.2 | 保温毯采用排水孔的液体处理方式 |  |
| 3.7 | 具备内置计时器 |  |
| 3.7.1 | 过热测试与校准：使用检测包直接在前面板调节 |  |
| 3.7.2 | 图示及报警提示音功能 |  |
| 3.7.3 | 能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，并在主面板上显示 |  |
| 4 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 主机保修期≥2年，保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费； |  |
| 4.2 | 设备保修期过后，购买全保报价（每年不高于设备成交价的6%），并提供原厂承诺； |  |
| 4.3 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 4.4 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 4.5 | 免费提供操作培训，维护保养培训。 |  |
| 5 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 5.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； |  |
| 5.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

子包十四：刨削手柄                                                 采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于关节镜术中的软组织和骨组织的切除 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于肩，膝等关节镜下术中操作使用 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 无偏心摆动，防滑设计握持舒服，手感好。 |  |
| 3.2 | 双槽卡扣设计，切割窗口更灵活。 |  |
| 3.3 | 航空合金材料，超轻、经久耐用，术中不易疲劳，并可高温高压消毒。 |  |
| 3.4 | 动力强劲，操作灵巧，速度范围在100至10000rpm，能提供超过90瓦功率和32oz-in的扭力。 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 超强手控刨削手柄1把 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十五：自动覆膜透析机                                           采购数量：2台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于缺血性脑血管病，神经衰弱、脑损伤性疾病的辅助治疗 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 脑血管系统：增加了血管的舒张和调节作用，改善血管壁的变性硬化和炎症反应，增加血管弹性和柔韧性、解除脑血管痉挛、降低血粘稠度、改善血液循环。 适用缺血性脑血管症状：脑血栓形成、脑萎缩、腔隙性梗塞、脑供血不足、脑动脉硬化、脑血栓性梗塞。 |  |
| 2.2 | 脑神经系统：抑制异常脑电和脑磁的发生和传播，改善睡眠质量，脑循环功能障碍治疗系统适用于神经性头疼、疾病，能有效改善脑神经症状 适用于脑神经病症：失眠、眩晕、抑郁症、神经衰弱、帕金森症、老年痴呆、神经性头痛、脑疲劳综合症。 脑损伤系统：加快损伤细胞对DNA合成物质的吸收，改善组织营养，可促进损伤脑细胞的新陈代谢，能有效促进受损脑细胞的康复。 适用于脑损伤疾病的辅助治疗：颅脑损伤、创伤性颅脑损伤、脊髓损伤者、脑椎底供血不足、颅内肿瘤手术后需要脑功能恢复者。 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 磁疗功能：治疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2％。 |  |
| 3.2 | 振动功能：振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为OV、10V、16V、27V，精度±30％。振动频率4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30％。 |  |
| 3.3 | 工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％； |  |
| 3.4 | 大气压力：86Kpa～106Kpa |  |
| 3.5 | 电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 主机: 1台 |  |
| 4.2 | 电源线1根 |  |
| 4.3 | 治疗帽2个 |  |
| 4.4 | 合格证1个 |  |
| 4.5 | 使用说明书1份 |  |
| 4.6 | 保修卡1份 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.5 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十六：脑功能障碍治疗仪                                         采购数量：2台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于缺血性脑血管病，神经衰弱、脑损伤性疾病的辅助治疗 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 脑血管系统：增加了血管的舒张和调节作用，改善血管壁的变性硬化和炎症反应，增加血管弹性和柔韧性、解除脑血管痉挛、降低血粘稠度、改善血液循环。 适用缺血性脑血管症状：脑血栓形成、脑萎缩、腔隙性梗塞、脑供血不足、脑动脉硬化、脑血栓性梗塞。 |  |
| 2.2 | 脑神经系统：抑制异常脑电和脑磁的发生和传播，改善睡眠质量，脑循环功能障碍治疗系统适用于神经性头疼、疾病，能有效改善脑神经症状 适用于脑神经病症：失眠、眩晕、抑郁症、神经衰弱、帕金森症、老年痴呆、神经性头痛、脑疲劳综合症。 脑损伤系统：加快损伤细胞对DNA合成物质的吸收，改善组织营养，可促进损伤脑细胞的新陈代谢，能有效促进受损脑细胞的康复。 适用于脑损伤疾病的辅助治疗：颅脑损伤、创伤性颅脑损伤、脊髓损伤者、脑椎底供血不足、颅内肿瘤手术后需要脑功能恢复者。 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 磁疗功能：治疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率50Hz±2％。 |  |
| 3.2 | 振动功能：振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为OV、10V、16V、27V，精度±30％。振动频率4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30％。 |  |
| 3.3 | 工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％； |  |
| 3.4 | 大气压力：86Kpa～106Kpa |  |
| 3.5 | 电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 主机: 1台 |  |
| 4.2 | 电源线1根 |  |
| 4.3 | 治疗帽2个 |  |
| 4.4 | 合格证1个 |  |
| 4.5 | 使用说明书1份 |  |
| 4.6 | 保修卡1份 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.5 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十七：荧光显微镜                                               采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：组织切片观察，荧光样本观察及图像采集 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 明场组织切片观察 |  |
| 2.2 | FISH荧光样本观察，图像采集 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 光学系统：第二代无限远校正光学系统UIS2；国际通行齐焦距离45MM |  |
| 3.2 | 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； |  |
| 3.3 | 观察镜筒：超宽视野三目观察筒,屈光度可调，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%, |  |
| ★3.4 | 照明装置：内装式透射光柯勒照明器，14WLED光源，内装式滤色镜（中性灰度滤色片） |  |
| 3.5 | 10X超宽宽视野目镜，视野数为22 |  |
| 3.6 | 物镜：平场消色差物镜 4x(数值孔径0.1，工作距离18.5mm) 10X（N.A. 0.25, W.D. 10.6mm） 20X（N.A. 0.4, W.D.1.2mm 带保护弹簧） 40X（N.A. 0.65, W.D. 0.6带保护弹簧） 100X （NA 1.25,W.D.0.15mm带保护弹簧） |  |
| 3.7 | 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 |  |
| 3.8 | 聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径0.9 |  |
| 3.9 | 物镜转换器：六孔物镜转换器 |  |
| ★3.10 | 100W荧光照明装置，8孔荧光激发块转盘 |  |
| 3.11 | 荧光激发块，拆装无需工具,双色1块，单色3块，激发波长和发射波长按染料订制 |  |
| 3.12 | 单芯片彩色CCD相机 |  |
| 3.13 | 2/3英寸彩色CCD |  |
| 3.14 | 500万有效像素,像素单位：3.4um*3.4um |  |
| 3.15 | RTV技术，可完成25FPS实时观测 |  |
| 3.16 | 动态范围：彩色30bit，黑白10bit |  |
| 3.17 | 相机接口：标准C接口 |  |
| 3.18 | 预览区图象尺寸≥1360*1024 |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 主机: 1套 |  |
| 4.2 | 物镜：5个 |  |
| 4.3 | 激发块：4个 |  |
| 4.4 | 物镜转盘1个 |  |
| 4.5 | 激发块转盘1个 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.4 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |  |
| 5.5 | 交货时提供海关报关单及商检证书等相关证件 |  |
| 5.6 | 提供设备产地和制造厂名称及推出时间 |  |
| 5.7 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十八：数字病理扫描仪                                               采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：适用于对病理切片进行图像扫描、浏览、存储、传输、远程会诊、细胞DNA倍体分析 |  |
| 二、 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于病理切片全玻片扫描 |  |
| 2.2 | 适用于细胞DNA倍体分析 |  |
| 三、 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 切片装载容量：单次装载量≥6片 |  |
| 3.2 | 具备独立硬件自适应运动对焦装置，对焦时间小于13ms。（提供实物拍照及第三方检测报告证明） |  |
| 3.3 | 具备三孔物镜转换器并实现电动切换。（提供实物拍照证明） |  |
| 3.4 | 同时安装使用物镜数≥2个。（提供拍照图像证明） |  |
| ★3.5 | 扫描原理：面阵式扫描 |  |
| 3.6 | 扫描速度：扫描15 mmX15 mm有效组织面积,20倍扫描时间≤50秒,40倍扫描时间≤120秒 |  |
| 3.7 | 扫描分辨率：20倍扫描分辨率≤0.5μm/pixel； 40倍扫描分辨率≤0.25μm/pixel |  |
| 3.8 | 计算机(不低于）: > 处理器：Intel Core i7； > 显示器：24寸； > 内存：16GB； > 硬盘：1TB； > 操作系统：Windows10 64位专业版 |  |
| 3.9 | 实现一键式扫描功能，并对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理并上传共享 |  |
| 3.10 | 提供多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需要：标准（硬件实时对焦快速扫描）、高精度扫描（每个视野高精度对焦扫描）、景深扩展（采集多层图像并融合成一张图像）及Z-层叠（采集多层图像并存储成一张图像）等 |  |
| 3.11 | 支持添加测量、ROI选区等多种形式的标注，并与他人分享 |  |
| 3.12 | 支持在线多人同步浏览，二维码快速分享浏览 |  |
| 3.13 | 支持同屏浏览：同时显示多张图像，便于同一标本间不同条件的对照 |  |
| 3.14 | 具备细胞DNA倍体扫描与分析功能，用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞DNA倍体筛查。 |  |
| 3.15 | 支持远程诊断申请及会诊病例的各种资料录入，将全切片扫描后和相关病例资料等附件上传到会诊平台，可支持数字切片存储、分享、讨论 |  |
| 3.16 | 支持同一病例同时提交给多位专家进行诊断，并接收各自的诊断报告。 |  |
| 3.17 | 支持医院端与专家通过信息进行沟通交流 |  |
| 3.18 | 专家可通过浏览器即可登录会诊平台，进行数字切片浏览和会诊，并发送专家电子版签名的报告，支持手机、平板、电脑等多种设备进行浏览会诊 |  |
| 3.19 | 可实现冰冻会诊在线预约，自动语音提醒 |  |
| 3.20 | 采用数字切片即时浏览技术，专家无需等待切片上传完即可开始阅片 |  |
| 3.21 | 支持建立区域质控中心 |  |
| 3.22 | 平台提供病理远程质控，远程培训考核及数字化切片存储等多样化功能 |  |
| 3.23 | 平台具有完善资质的医疗机构资质（提供医疗机构执业许可证），拥有丰富的病理专家资源，有150位以上国内外著名病理专家可供选择进行病例诊断。（提供医疗机构执业许可证明） |  |
| 3.24 | 使用国家卫健委病理质控中心远程诊断与质控平台（www.chinapathology.cn），共享国家卫生计生委病理质控中心平台全国著名专家进行病理会诊诊断。（提供卫健委官方证明资料） |  |
| 四、 | 配置要求： |  |
| 4.1 | 扫描仪主机: 1套 |  |
| 4.2 | 计算机系统：1套 |  |
| 4.3 | 软件系统：1套 |  |
| 五 | 必备附件 |  |
| 5.1 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 5.2 | 提供相关配套消耗品及零配件详细清单、分项价格和优惠条件 |  |
| 5.3 | 提供同类机型省内用户名单 |  |
| 六 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：≥2年（附厂家证明） |  |
| 6.2 | 维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后4小时内有响应，24小时内解决 |  |
| 6.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买） |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训，提供培训计划 |  |
| 6.5 | 提供一年一次的免费校准（检测），并提供原厂方或法定检测单位盖章的校准检测报告 |  |
| 6.6 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 七 | 安装及验收要求： |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

子包十九：过氧化氢低温等离子灭菌器                                 采购数量：1台

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌 |  |
| 2. | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 灭菌原理： |  |
| 2.1.1 | 灭菌方法：利用过氧化氢进入灭菌舱体前进行提纯和浓缩，使过氧化氢浓度≥80%，然后等离子化进行灭菌 |  |
| 2.1.2 | 灭菌能力：要求对口径≥1mm、长度≤500mm的硬性管腔；口径≥1mm、长度≤1000mm的软性管腔；（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的半周期检测报告） |  |
| ★2.1.3 | 灭菌时间：标准化灭菌程序，时间≤30分钟 |  |
| 2.1.4 | 灭菌温度：≤55℃ |  |
| 2.1.5 | 灭菌剂浓度：≤60%。 |  |
| 2.1.6 | 灭菌周期：采用双循环加强型灭菌技术，并采用半周期检测（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的半周期检测报告） |  |
| 2.2 | 软件/硬件技术参数： |  |
| 2.2.1 | 灭菌剂注射装置：精确释放装置，注入量精确 |  |
| 2.2.2 | 灭菌舱：采用镀膜铝合金或更优材质，并具有装载量测定装置 |  |
| 2.2.3 | 显示屏：具备个性化操作界面设置功能，设备运行时在显示屏上可显示舱体过氧化氢浓度、温度、压力等实时数据 |  |
| ★2.2.4 | 灭菌剂浓度实时监测装置：灭菌舱内具有过氧化氢浓度测定装置 |  |
| ★2.2.5 | 低频等离子发生器：频率范围≤55千赫兹，对其他电子电气设备无干扰，并只有在舱门关闭并实施抽真空后才会开始运行 |  |
| 2.3 | 设备监测/控制系统： |  |
| 2.3.1 | 控制方法：电脑控制，发生故障或运行终止时提供故障原因并打印记录故障信息 |  |
| 2.3.2 | 控制精度及报警系统：真空期压力阈值大于0.2mmHg自动报警；灭菌阶段舱体压力阈值小于4mmHg自动报警；等离子期等离子发生器输出功率范围超出500(50W自动报警 |  |
| 2.3.3 | 打印记录：可自动打印每个灭菌周期的临界参数如舱内压、温度、过氧化氢的浓度、电源输入和灭菌时间等灭菌参数和故障显示的信息记录 |  |
| 2.4 | 物理/生物/化学监测系统： |  |
| 2.4.1 | 物理监测系统：根据WS310.3 《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》，灭菌过程中必须可实时连续监测舱体内每秒的包括但不限于浓度、压力、温度等参数的变化，并可打印和USB下载保存任何灭菌批次每秒参数数据（EXEL） |  |
| 2.4.2 | 生物指示剂提供国家颁发的安全评价报告 |  |
| 2.4.3 | 化学监测指示卡：达到美国ANSI/AAMI/ISO标准，连续条状色带，变色均匀 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 低温等离子主机1套，台车1台 |  |
| ★3.2 | 标配同品牌低温过氧化氢快速生物阅读器一套，阅读器结果报告≤30 分钟。 |  |
| 3.3 | 列出详细的配置清单，每一部件应有相应的产品代号。并提供所有选配件和耗材的详细清单、分项价格，未列出的选项即表示已包含有投标总价中； |  |
| 3.4 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |
| 3.5 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修2年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，出保后，先维修后付款； |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 4.3 | 设备软件免费升级 |  |
| 4.4 | 提供系统培训（供应商提供培训计划） |  |
| 4.5 | 提供设备全套使用维修等文件 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备） 如为进口产品，提供进口医疗器械注册证、承诺交货时提供海关报关单、商检报告等文件 |  |
| 5.2 | 灭菌后器械管腔过氧化氢残留量测试：无残留、无毒害（提供卫生部认定国家级消毒产品检验机构出具的用以证明灭菌后器械管腔无过氧化氢残留量的生物相容性实验报告） |  |
| 5.3 | 提供近三年同机型用户名单 |  |
| 5.4 | 交货期：接采购单位通知后30天内全部供货、安装并调试完成 |  |
| 5.5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.7 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供。 |  |

# 第三章 供应商须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县第一医院采购C臂机等医疗设备项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、中标服务费的收取标准（货物标准）：按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 服费类型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 |
| *3 | 投标保证金（人民币）：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 4 | 现场踏勘：供应商可自行前往现场踏勘。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 投标文件组成：资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 8 | 开标时间及地点：详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 《评标办法及评分标准》 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网，宁海县公共资源交易中心网，宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 11 | 预中标公告：无 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 14 | 履约保证金金额：详见《第二章 采购需求》 |
| 15 | 履约保证金形式：详见《第二章 采购需求》 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：自行支付 |
| *18 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

二、总则

一   总  则

## （一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（“采购单位”）和采购单位。

2.“供应商”系指向采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

## （八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在开标前10天以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（5）延长投标截止时间和开标时间，至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有采购文件收受人。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购单位在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

## （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同条款及格式

6.部分投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成。

1.资格审查文件

- 投标人资格条件自查表；

- 投标人资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料（原件备查）：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）投标人的特定条件的证明文件；

2.商务技术文件

（1）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 开户许可证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 制造商资格声明(如供应商为经销商或代理商时必须提供) （格式详见第六章 投标文件格式）；

（14）如为进口产品：制造商出具的授权函（供应商为经销商或代理商时必须提供）（格式详见第六章 投标文件格式）；

（15）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证（投标产品符合中华人民共和国有关技术、卫生标准等许可证明证书）；

（16）若投标的货物是在中国境外生产的，须承诺交货时负责随产品向业主提交在中国海关完税凭证的原件；

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

*注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知《前附表》。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  同城支票、华东三省一市汇票、电汇。

3.保证金不计息。

4.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

6.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件要求正本1份，副本 4份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件），装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

若有多个子包，资格审查文件、商务技术及投标报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，要求分别装订成册，电子版放入报价文件中。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格审查文件、商务技术文件或报价文件）、项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

## 1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

## 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

## 3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

## 4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

## 5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

## 6、资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

## 7、再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

## 8、采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

## 9、评审结束后，主持人公布中标候选投标人名单，及采购人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。

## 10、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会按照相关法律规定组成。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定条件： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 2.2投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； （适用于按医疗器械管理的货物）； 2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。） |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

在投标响应截止时间或评审期间出现实质性响应供应商不足3家的情形，则请示主管部门后再定。

### 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

5.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。‘

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

## 六、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

## 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

## 十、特别说明

1.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方案: 综合评分法（满分100分）

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评标程序

详见第三章 供应商须知。

评分标准

项目编号：CBNB-20196385G

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分65 | 设备技术参数对招标文件的符合情况（25分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得25分。评委根据供应商的技术指标响应情况进行评议，其中标注“★”的为重要技术参数。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备配置的完整性、先进性、操作性的评议（20分） | 2.1根据各投标人提供的设备配置完整性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2根据各投标人提供的设备配置先进性进行评定，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.3根据各投标人提供的设备配置操作性能进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.4根据各投标人提供的设备的功能适用性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  | 3、售后服务要求（15分） | 3.1根据各投标人的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠等）进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评议，满分5分。 |  |  |  |
|  | 4、销售业绩（3分）：2015年1月1日至今，同型号设备销售业绩进行评议（注：投标文件中须提供相关合同复印件加盖公章，未提供合同复印件不得分。） |  |  |  |
|  | 5、优于招标文件的承诺和建议（1分）：对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委进行评议。 |  |  |  |
|  | 6、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分35分 | 基准价=所有有效投标中的参与评审的价格最低的报价 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 基准价35分。 参与评审的价格最低的供应商得满分35分，其余供应商得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×35 （经评标委员会审核，供应商所投产品若有缺项，所缺部分将加上其他供应商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标价作为其投标价格进行打分） |  |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |

# 第五章 合同条款及格式

（仅供参考，可以另行拟定）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（项目编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。（履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁海县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；代理机构一份，副本__份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章 部分投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件包括：

1.资格审查文件

（1）投标人资格条件自查表；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料（原件备查）：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）投标人的特定条件的证明文件；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 特定条件： 2.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 2.2投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； （适用于按医疗器械管理的货物）； 2.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术卫生各种标准； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 七．投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 八．若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 九．采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.投标声明书

投标声明书

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7.商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与集中采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 开户许可证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 制造商资格声明(如供应商为经销商或代理商时必须提供) （格式详见第六章 投标文件格式）；

- 如为进口产品：制造商出具的授权函（供应商为经销商或代理商时必须提供）（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证（投标产品符合中华人民共和国有关技术、卫生标准等许可证明证书）；

- 若投标的货物是在中国境外生产的，须承诺交货时负责随产品向业主提交在中国海关完税凭证的原件；

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

6.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

7.开户许可证复印件加盖公章；

8.技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

9. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交商务技术文件、报价文件正本各1份、副本4份、电子版1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

10.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

11.法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

12.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的服务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

13.商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

14.投标单位情况一览表

投标单位情况一览表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

15.企业业绩表：业绩证明材料（提供合同复印件加盖公章，原件备查）；

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 序号 | 服务名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同复印件，投标时随带合同原件备查）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）

年  月  日

16.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

17.供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

18.供应商资格声明

供应商单位：（公章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 传真 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  | 单位类型 |  | 被授权代表 |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  | 供应商声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |
| 二、单位概况 | 注册资金 | 万元 | 职工总数 | 人 | 上年主要经济指标 | 营业总额 | 万元 | 出口 | 万元 |
|  | 实收资本 | 万元 | 工程技术人员 | 人 |  |  |  | 国内 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元净值 万元 | 长期负债 | 万元 |  | 主要货物名称及产量 |  |
|  |  |  | 流动负债 | 万元 |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 | 型号 | 生产能力 | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） | 主要零部件（软件）名称 | 供货单位的名称和地址 |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

19.制造商资格声明

（当供应商为代理商时需提供）

1． 名 称 及 概 况 ：

2.． 供 应 商 名 称：

3． 总 部 地 址 ：

4． 传 真 / 电 话 号 码：

5.． 成立 和 / 或 注 册 日 期：

6． 实 收 资 本：

7.． 近期资产负债表（到        年     月     日止）

固定资产：

流动资产：

长期负债：

流动负债：

净    值：

主要负责人姓名：

制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

8.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

9. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

10. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

11. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称                          制造商

12.基本账户开户银行的名称和地址：

13.制造商所属的集团公司，若有的话：

14.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

20.制造商出具的授权函

（供应商为贸易公司时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（项目编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无采购文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4. 开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：                  供应商名称：                      单位：元

| 子包号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5. 投标分项报价表：                                    投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 子包号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      供应商单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                       供应商代表（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

6.中小企业声明函格式：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

日  期：

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（六）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

为配合政采云网站的实施工作，购买标书（成功报名）后，请于3日内编辑附件A内容传至宁波中基国际招标有限公司项目工作人员。发送方式如下:

- 填写附件A表格（要求字迹清晰），传真至：0574-87425373 ；

- 编辑附件A表格内要求所填内容，发送至邮箱：732699348@qq.com ；

附件A

| 项目编号 | 单位名称 | 子包号 | 产地品牌 | * 参加开标 的授权代表联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBNB-20196385G |  |  |  | 全 名: 手机号： |

注：发送后后期若内容有所更改，最晚请于开标前2日重新发送给宁波中基国际招标有限公司项目工作人员，感谢配合！

# Text boxes

Servo s没有叹息功能

Servo s没有叹息功能