政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁海县中医医院医疗健康集团 物业管理服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBNB-20206249G |
| 采购人： | 宁海县中医医院医疗健康集团 |

宁波中基国际招标有限公司

二〇二〇年八月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	13

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章  政府采购合同主要条款	30

第六章  投标文件格式	40

- 第一章  公开招标公告

项目概况： (宁海县中医医院医疗健康集团物业管理服务项目)招标项目的潜在投标人应在（浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/））获取（下载）招标文件，并于2020年09月17日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBNB-20206249G

2.项目名称：宁海县中医医院医疗健康集团物业管理服务项目

3.预算金额：501.72万元/年，1505.16万元/三年

4.最高限价：501.72万元/年，1505.16万元/三年

5.采购需求：

| 子包号 | 标的的名称 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁海县中医医院医疗健康集团物业管理服务 | 1项 | 详见采购文件 第二章 采购需求 |

6.合同履行期限（服务期限）：本服务项目一招暂定三年，合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求，申报政府采购计划，经批准，并经采购人考核验收，双方同意后，方可续签订下一年度的合同。合同续签后，应经原政府采购代理机构见证及备案，并报宁海县政府采购管理办公室。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目（否）接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年08月25日至2020年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点：浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

5.本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取招标文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年09月17日09:30（北京时间）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

3.采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（二）供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

（三）投标与开标注意事项

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

4、项目交易的开评标环节全程录音录像，供应商确有需要到现场的，相关单位到场人员应执行以下规定要求：

所有供应商在投标截止时间前安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）将投标文件（电子备份投标文件和纸质备份投标文件）送至指定地点。

5、开标过程全程视频监控记录，同时开启微信群视频语音通话方式邀请各供应商参与开标过程。

6、如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱和传真进行收发。

电子邮箱：732699348@qq.com

传真：0574-87425373

7、本项目评审过程各工作人员及评委各成员全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，各评委各成员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。

8、供应商员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

9、供应商员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

10、如投标截止时间前疫情解除，上述第4、5、6、7、8、9条内容废止。

11、肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁海县中医医院医疗健康集团

地址：宁海县桃源中路127号

联系人：陈老师

联系方式：0574-55686022

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

项目经办联系人：叶工、王莹巧、周旭坤

联系电话：0574-87425371、87425583

传真：0574-87425373

书面质疑联系人：王老师0574-87425370

3.项目联系方式

项目联系人：王莹巧

电话：0574-87425583

4.政府采购监督管理部门及投诉受理部门：

名称：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

## 十四、财务信息：

中标服务费支付账号：

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：31010122000005488

户    名：宁波中基国际招标有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 服务期限：详见第一章 《公开招标公告》 - 实施地点：详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | - 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限及地点 | - （1）服务期限：详见第一章 《公开招标公告》。 - （2）实施地点：采购人指定地点。 |
| ★2、付款方式 | - （1）合同签订后支付年度合同总价30%的预付款； - （2）每月考核，根据考核结果，按月核拨；每月末根据考核情况，计算支付款项，在下月第10天支付，如遇节假日则自动顺延（特殊情况以合同为准）；（先从预付款中扣除相应金额，待预付款支付完后再另行按实支付） - （3）解除或终结合同后，在全年考核结束后结清余款。 - （月服务经费=1年合同总价/12）。 |
| ★3、履约保证金 | - （1）履约保证金：年度合同金额的5%。 - （2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函等非现金形式。 - （3）履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 4、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 5、对采购内容进行变更的处理 | （1）合同期内，因故致使本项目服务范围增减引起的费用调整，按实结算服务费（已明确承包范围的除外），以联系单为准。新增服务区域以联系单为准。产生的费用增减均计入发生期间所对应的季度结算费用中。 （2）国家上调最低工资标准和养老保险标准的，按实际上调额及税收另行追加服务费； （3）因工作需要调整服务标准的，按新标准重新测算服务费。 |

- 二、项目概况

（一）服务范围

保洁、运送、电梯运行。

- 服务区域及面积

服务区域及面积：宁海县中医医院全院范围，建筑面积约6万平方米。

（三）各项目服务具体内容

1.中央运送：

（1）设立24小时的中央调度中心，相关人员配置对讲机和耳机。

（2）采购人负责提供运送用部分工具（轮椅、推车），其它运送用工具由中标人自行解决，中标人应合理调配并负责管理与保养。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

（4）运送准确率99%。

1.1、运送管理服务内容、要求

（1）负责病人的接送

①负责手术病人的接送；

②负责急诊住院病人的接送；

③负责特殊治疗病人的接送；

要求：认真做好查对、交接工作，保证运送安全。如因工作失误而导致病人不安全，追究当班人责任。运送人员上班前应仔细检查接送的车辆、下班前做好安全检查工作。

（2）取送医疗物资、医疗设备、办公物资

凭科室负责人或护士长签发的请领单到相关部门领取，做好核对、签收工作；负责运送小型医疗仪器维修；负责小型医疗设备急诊床边检查的运送。精密医疗仪器运送必须有医护人员陪同。

要求：物资领取要做到交接清晰有记录；设备运送保证安全，如人为损坏，追究当事人责任并按价值赔偿。

（3）药品：药品从药库运送到各药房和大输液配送到药房及各病区，医院范围内的代煎中药的运送，配送到药房的药品在专业人员的指导下摆放上药架。

要求：做好与药房药剂人员及病区负责护士的核对、签收工作。配送途中药品被人为损坏，按价赔偿。

（4）医用氧气：负责医院范围内的瓶装氧气的调配运送（所需的设备工具由中标人自行解决）。

要求：24小时保证科室瓶装氧气供应，及时回收空瓶并保持合理库存。由此造成不良后果由中标人负责承担，并追究责任。

（5）消毒物品（供应室）：保证消毒物品及时、准确按要求收送到各病区。

要求：接触消毒物品前应洗手，密闭运送，运送途中不得打开包装，不得途中办理其他事务，专人专线路；消毒包一旦落地或接触水渍则作为不合格包，不得收送至临床。无菌物品和回收物品要分开运送，不得通车存放。运送车或工具每日定期清洗消毒。回收物品时做好个人防护。运送车辆由中标单位自行解决。

（6）收送各类标本、文书。

要求：负责各类标本的收集运送（常规、急、平诊），取送结果报告单；准确、及时地送至相关部门，做好核对、签收工作。

（7）医疗废物垃圾。

要求：严格按照国家有关规定做好医疗垃圾的收集、运送、暂存和移交有关部门无害化处理。处理医疗垃圾的个人要做好个人防护并做好定期的体检，如未按规范、标准进行，由此造成的一切后果由中标人承担。运送车辆由中标人自行解决。

（8）生活垃圾：负责医院红线内所有生活垃圾的收集、运送。

要求：每天两次将全院生活垃圾进行收集、运送至采购人指定的垃圾站。要求垃圾袋完好无损，不得将生活垃圾遗撒在任何路面上。垃圾桶定时清洗，垃圾桶周围区域定期清扫，保证清洁。医院范围内的运送所需车辆由中标人自行解决。

（9）采购人要求的其他相关工作。如办公室腾挪、病床的腾挪搬运、

要求：各种会场布置、各种会议活动的物资搬运、张贴通知、悬挂标语、装卸货物、医疗仪器的运送（床边摄片机、呼吸机等），如需动用专用设备，采购人派人予以配合，专用设备费用由甲方承担。

（10）每日擦拭消毒平车、轮椅，每周1次治疗车清洁，每月一次病历车病历夹清洁。

2、室内外环境保洁管理服务范围、内容及要求

2.1、医院红线范围内的室内外环境保洁

2.1.1 负责医院所有楼宇各楼层的地面、墙面、屋顶、玻璃、空调出风口、输液吊杆、设备带、病床、床头柜、灯具、办公家具、卫生间等所有的卫生保洁工作。

2.1.2 负责病区内仪器设备的清洁工作。

2.1.3 平台、露天阳台、顶篷、职工住房下水道疏通、院内所有道路、广场绿地、柜窗等，全院建筑物3米以下外墙和屋顶卫生及全院建筑物落水管疏通等。

2.1.4 完成病区的其它相关工作，确保所有室内下水道疏通，屋顶漏水管的疏通（要求为专业人员）。

2.1.5 负责室外下水管道的疏通和定时对化粪池的清理联络工作。

2.1.6 负责电梯的保洁工作。

2.1.7 其他一切与卫生保洁有关的工作（包括绿化区域内的垃圾清理），不包括行政办公桌面的整理工作。

2.2、保洁要求：

2.2.1保持室内外环境清洁，整齐、美观；符合行业检查标准，以及国家爱国卫生城市检查标准要求.

2.2.2室内环境消毒、家具、用品用具、卫生洁具符合医院院感科消毒隔离制度要求；消毒药剂符合医院消毒管理规定。

2.2.3确保医疗场所、病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业。

2.2.4特殊材质地面定期保养（PVC地板、大理石地砖），列出保养计划和使用产品的名称及工作流程。

2.2.5保持雨天排水畅通，地面不积水；保持化粪池及外周下水管道的通畅，确保环境安全。

2.2.6配合爱卫会防治消除四害（蚊、蝇、鼠、蟑螂）工作，确保无鼠害、虫害。

2.2.7室内外垃圾随产随清，按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故。

2.2.8因中标人管理因素造成医院及周边环境污染，以及人身伤害或由此引发的其它事故，由中标人承担全部责任。

2.2.9中标人认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好院内的清洁工作。确保人员在岗在位，各尽其职，保证符合卫生保洁服务的质量标准。

2.2.10要求中标人对医院的项目管理配置专业的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机等。

2.2.11中标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品。

2.2.12所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

保洁服务内容及要求

| 区域 | 保洁频率 | 保洁内容 | 保洁要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面每日清扫不少于二次，每月清洗一次，有垃圾及时清理 | 每日用全能清洁剂1：128稀释溶液拖地每日不少于二次。其中一次消毒液拖地。 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印，干净明亮 | PVC地板、花岗岩、抛光砖等地面按规定时间上蜡 |
| 墙面 | 每日保洁 | 3米以下每日清洁 | 无污渍、无水迹、无浮灰、无蜘蛛网 | 3米以上由采购人提供完好的升降机 |
| 走廊扶手 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用消毒液1：50檫洗一次 | 无污渍、无浮灰、无水迹、无烟蒂 |  |
| 玻璃 | 每周保洁 | 用玻璃清洁剂1：65稀释溶液清洁玻璃，每周一次，室内玻璃循环清洁 | 玻璃明亮光洁，无污渍、无水迹 | 根据实际情况安排各房间循环清洁 |
| 卫生间 | 坐便器随时保洁 | - 打开换气扇或窗户进行通风。 - 台盆、便器等放水冲洗。 - 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 - 清洗台盆及水龙头。 - 用洁厕消毒液清洗便器并冲洗。 - 搽拭台面和墙面四周、门等。 - 搽拭地面。 | 随时保持畅通，无漏水，无异味、无污垢，垃圾袋定时更换 |  |
| 电梯 | 每日二次 | 每日地面保洁，每日轿厢内消毒一次。 | 无障碍、无划痕、无脱落；无灰尘、污迹 |  |
|  | 每周一次 | 不锈钢光亮剂全面保洁。 | 均匀有光泽 |  |
| 公共设施 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次。 | 无污渍，无积灰、无蜘蛛网 |  |
| 病人等候区 | 每日保洁 | 等候椅每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用施康1：50消毒一次。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 诊察桌 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 床单位 | 每日清洁一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
|  | 出院后终末消毒 | 用1：50施康搽拭床栏、床头柜、床档、陪护椅。床边消毒机消毒。 |  |  |
|  | 死亡病人终末消毒 | 床边消毒机消毒后，用用1：50施康搽拭床栏、床头柜、床档、凳子。 |  |  |
| 输液架 | 每日一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
| 输液椅 | 每日一次 | 每日清洁一次 |  |  |
| 推车轮椅 | 每日搽拭 | 每周添加润滑油 | 无结灰、无异响 |  |
| 吸顶灯具 | 每周一次 | 每周用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次灯具外侧 | 无灰 |  |
| 空调出风口 | 每周一次 | 每周用全能清洁剂1:64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
| 室内公共区域 | 每日一次 | - 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 - 清扫地面垃圾。 - 拖大厅、过道、走廊地面。 - 清洁户墙、厅柱、盆景。 - 搽拭窗台、窗框、木门。 - 搽拭楼梯扶手、拖楼梯地面。 - 清洁天花板及灯具。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 临床科室办公桌椅、电话、电脑等室内设施 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次，烟灰缸倾倒清洗。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 外围及外环境 | 循环保洁；每日清扫一次 | 地面清扫、不定期冲洗 | 干净、无杂物树叶、无污迹、无明显泥沙 |  |
|  | 循环保洁 | 绿化带清扫，收集垃圾 | 干净、无杂物枯叶、无大石头 |  |
|  | 每日及时发现及时清理 | 各类明沟、雨水井、排水井清洁堵塞物。 | 干净、无杂物、排水通畅 |  |
|  | 每日保洁 | 公共设施抹擦 | 干净、无灰网 |  |
|  | 每日保洁 | 花盆、垃圾桶抹擦、清倒 | 干净、无积灰、无污迹、无杂物、无烟灰 |  |
| 顶篷、露天阳台等边缘区域 | 每日保洁 | 沟槽、地面、蓬面不定期清扫、冲洗，清洁堵塞物 | 沟槽无堵塞物，地面、蓬面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蛛丝、脏物 |  |
| 随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 保洁员在每天下班前半小时对各自承包区域进行自查，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |

2.3 病区保洁员工作范围和要求

2.3.1整理、擦拭护士站、治疗室、换药室、仪器室、处置室、厕所等地面、台面及物品等。

2.3.2每天擦拭空气消毒机外表面，每周彻底擦拭一次，清洗滤网。

2.3.3分发新病人的盖被、床单、枕套、病员服、饮用水瓶，一次性物品的发放及登记（面盆、一次性大小便器）。

2.3.4每天三次给病人和医护人员发送饮用热水。

2.3.5给出院病人整理床单元并终未消毒。

2.3.6协助搬床(加床搬至病房)。

2.3.7协助保管整理病区棉絮及布类物品，每月盘点一次并记录。

2.3.8每日一次更换、消毒热水瓶瓶塞，每周清洁、擦拭热水瓶外壳一次。

2.3.9 擦拭、消毒氧气架、输液吊杆及挂钩。

2.3.10每日倾倒、清洗大小便器、痰盂二次。

2.3.11每日倾倒、清洗吸痰器储液瓶。（由护士统一卸下，工人清洗后由护士装上）

2.3.12根据病区要求收送、清点、更换医、护值班室的床上用品及医、护工作服。

2.3.13每周清洁擦拭及消毒治疗车、护理车、病历车、平车、轮椅及其它运送车。每周清洗护理车污衣戴。

2.3.14每月擦拭、消毒病历及病历柜一次。

2.3.15每周清洗、消毒血压计袖带，按照医院的统一部署，每年2次送血压计进行校准检测。

2.3.16每周给各种车辆滑轮加油，清理线头。

2.3.17协助病区管理床旁椅及病人自带衣服的晾晒。

2.3.18严格按规定分类处置一次性医用性垃圾，清点回收医疗废弃物并运送到病区指定暂存点（大的黄色医疗垃圾箱）。

2.3.19严格按规定分类处置生活垃圾、可利用废弃物。

2.3.20 每周擦拭中央空调、立柜空调及挂壁空调及出风口表面。

2.3.21 手术室、各重症监护病房及特殊部门，需要每日清洗拖鞋。

2.3.22 听从护士长及科主任的合理安排及调派。

2.4 驻守服务人员职责

2.4.1  ICU驻守服务人员职责

2.4.1.1  ICU保洁员职责

- 每日两次开窗通风，每次30分钟。

- 按要求做好病房内外所有包干区域的卫生，扫地，拖地每日至少3次（必要时用消毒剂），保持各区域清洁。每日清洗水槽、厕所。清洗消毒晾干拖把、抹布，做好工具的分类放置和保管，保持整洁。随时收集清理各病室内的垃圾和脏被服并按要求分类放置，每日清洗所有的垃圾桶并保持清洁。

- 每日进行床单位、床边仪器及设备带擦灰；每日用消毒液擦床，方法是一床一巾，先擦床头柜、仪器等较干净的区域，再自上而下擦拭床铺，并整理床铺下面的物品。

- 按要求做好病房内外（包干区）所有固定物品、家具等擦灰，如每日擦拭门、窗、桌面、柜子、台面等，保持清洁无污迹。每天清洁电脑、电话、微波炉、冰箱和冰柜，冰箱、冰柜每月除霜1次。每周清洁病区墙面及天花板。定期清洁病历夹、病历车。

- 清洗科室内除外送清洗的各类物品（如约束带，沙袋套，冰袋套等）。每日清洗复用鞋套1次。

- 每日清点整理工作服并记录，放置指定位置，保持衣柜及被服柜内整齐。

- 清点记录送洗脏被服等物品，接收并清点干净衣服被套，如发现不正确时及时与洗衣房人员联系。

- 负责工作人员值班室内被服的发放及更换。

- 及时添加洗手液、擦手纸、速干手消毒液。

- 负责开水间的管理（安全，卫生）及打开水。

- 每日15：30探视时间发放家属隔离衣，控制探视人数。探视结束回收衣物。

- 要求上班时间不离岗，严格执行个人防护措施，遵守消毒隔离的规定。

- 与夜班护理员交接班后下班。

2.4.1.2  ICU驻守人员职责二

- 整理清洁病人床头柜，清点用品，与家属沟通，补充棉垫、湿巾、餐巾纸等用物。

- 协助护士为病人做好生活护理，如洗脸、擦身、喂饭、擦拭大小便、洗头、剪                    指甲等。

- 定时协助病房护士给病人翻身，更换床单位。

- 在病区护士指导下倾倒尿液等并记量。

- 擦拭出院及转科病人的床单位并进行终末消毒，铺好备用床。

- 消毒更换吸引器瓶至少每日3次并及时倾倒。

- 收集清理夜间病房所有的垃圾与脏被服。按要求做好病房内外所有包干区域的卫生，扫地，拖地，擦灰等，保持各区域清洁。

- 要求班班认真做好交接，很好配合护士做好工作，上班时间不离岗。

- 遵守科室的有关规定。

2.4.2消毒供应中心驻守服务人员职责

2.4.2.1消毒供应中心驻守人员职责一

1、负责病区、门诊、急诊及手术室所有器械、器具及一次性物品的下收、下送。

2、负责与供应室接受护士共同清点下收的器械、器具、物品的种类、数量与病房申请单相符。

3、负责与病房护士共同清点下送的无菌包数量、种类正确，无菌包符合要求。

4、负责所有手术器械、腔镜器械、病房器械、氧疗用品、呼吸机管道、麻醉管道、容器、针筒、穿刺针及试管的清洗、消毒、烘干，清洗机维护，清洗间台面、水池、清洗工具消毒、保洁。

5、每日负责下收、下送车、运送工具及清洗工具清洗、消毒。

6、负责工作区域内的环境卫生及机器外表面的保洁。

7、负责一次性物品库房的拆箱、搬运、整理与盘点。

8、负责更换消毒液。

工作质量要求:

1、下收物品时必须与病房护士当面清点，保证品名及数量的准确。

2、下送物品时必须与病房护士当面清点，保证品名及数量的准确。

3、下送一次性物品要严格按照发放清单，保证型号及数量的准确。

4、每周盘点一次性库房，保证出入库的准确。

5、保证物品在下送过程中不被污染。

6、分类、清洗、消毒严格按照工作流程执行。

2.4.2.2消毒供应中心驻守人员职责二

消毒供应中心所有区域的地面、台面、墙壁、柜子、门窗等的保洁和整理，要求随时保持环境整洁，服从护士长安排。

工作质量要求：

- 各区域的拖把、抹布要分类使用，使用后及时清洗、消毒。

- 定期对工作区域内的拖鞋进行清洗、消毒。

- 保证消毒供应中心的整洁。

2.4.2.3消毒供应中心驻守人员职责三

1、负责与护士一起做好各类手术器械的打包工作。

2、负责打包间柜子、抽屉内部擦灰、整理。

3、负责整理送回的包布及其他手术室布类并及时添加包布。

4、负责接收、处理临时调换物品。

工作质量要求：

1、严格按照工作流程进行器械检查、打包、封包。

2.仪器的保养符合要求

2.4.3手术室驻守服务人员职责

2.4.3.1手术室驻守人员职责一

1、手术室工人按照手术所需弹性排班，有9-6班、8-5班、8-7班、10-7班、夜班等，工人每周轮流换班

2、手术室各区域内卫生实时保洁，每日手术室内外走廊包括办公区域早、中、 晚用1:100施康消毒液拖地各一次，办公区域物品表面擦拭早、中、晚各一次，更换垃圾袋早、中、晚各一次，垃圾较多时随时更换

3、每台手术结束后清理手术间污被服，更换垃圾袋、利器盒，用1:100施康消毒液擦拭手术间内物品表面及拖地

4、手术间内所有手术结束后，清理手术间被服，更换垃圾袋、利器盒，彻底清扫手术间内地面，包括各种死角（如手术床下面、麻醉机附近、各种器械车下面），用1:100施康消毒液擦拭所有物品表面包括壁柜内， 1:100施康消毒液拖地

5、每日晨配置1:100施康消毒液，安装拖把头，使用后拖把头清洗烘干，拖把杆分类放置

6、每日早、中、晚添加手术间内盐水、平衡液、麻醉穿刺包、手套等物品

7、每天及时清洗手术间内擦拭抹布，干净抹布及时放在固定位置备用

8、每天根据需要及时添加消毒器内蒸馏水

9、每天清扫男女更衣室，及时清理脏洗手衣裤，上下午至少3次，夜间1次，晨1次

10、每周六、周日彻底清扫每间手术间，包括地面、所有物品表面、墙面、壁柜内、空调通风口、床底、麻醉机附近、各种仪器车下面，更换手术床床罩、床单及被套，做好卫生登记并签名

11、每周六、周日彻底清扫护士办公室、麻醉办公室、恢复室、洗涤间、物品准备间、男女更衣室、夜班室等辅助办公区域

12、每周清扫无菌物品间地面并拖地，擦拭存放物品货架，清洗温血箱，并更换温血箱内清水

13、每周一次更换手术室及麻醉科值班室的床单、被套，并送洗衣间清洗，每周日整理清点白大褂送洗衣间清洗

14、每日发放男女更衣柜钥匙，整理洗手衣裤，一次性口罩帽子并及时添加

15、每天及时清洗拖鞋、鞋套、布帽、约束带、小夹单等物品

16、每天负责接收清点中、晚餐，餐后及时清理餐具（包括擦拭餐桌及餐车）

2.4.3.2手术室驻守人员职责二

1、每天二次清点核对标本，并送病理科，与病理科做好交接并签名。每周五下午四点加送一次标本，术中冰冻及脓培养及时送检

2、每天及时去库房领用各种物品，按时将用过的手术器械及物品送供应室清洗消毒，并及时运回各种消毒后的器械及物品

3、每周及时领取酒精、蒸馏水、各种消毒液、针筒、生理盐水、平衡液等

4、每天负责接送手术病人，做好身份核对，并正确约束，保证患儿的安全

5、每天更换转运车上被单、被套、约束带

6、每天检查转运车功能、清洁并消毒转运车一次

7、每周进行转运车的彻底大扫除，包括轮子清洁、加油等。

8、负责所有物品领用，报损的调换输送工作，有污物时及时清洁中

9、搬运调换各类气体瓶等工作.

2.5院内感染控制、消毒隔离标准：

| 环境类别 | 范围 | 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气cfu/m³ | 物体表面cfu/m³ | 工作人员手cfu/m³ |
| 一类 | 层流洁净手术室、层流洁净病房 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
| 二类 | 普通病房、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌室、重症监护室、 | ≤200 | ≤5 | ≤5 |
| 三类 | 妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室、清洁室、急诊室、化验室、各类普通病房和房间 | ≤500 | ≤10 | ≤10 |

3、生活垃圾、医疗废弃物处理管理服务质量要求

3.1垃圾分类：为贯彻落实医疗机构生活垃圾分类和医疗垃圾分类工作要求，需结合医院实情，实施垃圾分类工作，供应商需在院建立垃圾分类投放点，并推行垃圾分类管理制度，对产生的垃圾实现准确的分类投放、暂存，并与垃圾回收单位按分类进行有效衔接，做到分类运转，分类处置。

3.1.1 生活垃圾：对垃圾进行分类收集，使用合格的包装物、容器。生活垃圾处理达标率、及时率100%，二次污染率为零。

3.2 医疗废弃物：严格按照《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂时贮存。制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。每年组织员工进行不少于三学时的相关知识的培训，每年对员工进行体检。医疗废弃物处理达标率、及时率100%，二次污染为零。

3.3医疗废弃物管理要求：

3.3.1、临床产生的医疗废弃物管理

A、医疗废物专用包装物、 容器，应当有明显的医疗废物警示标识和警示说明，医疗垃圾袋上有标明垃圾产生日期、产生单位、数量及签名等内容。

B、医疗垃圾包装不得有滴漏，包装外表面有污染或破损应增加一层外包装。

C、垃圾袋装至3/4即密封扎口。

D、禁止将医疗废物混入生活垃圾。如出现混装现象，严格按国家相关规定进行处罚。

3.3.2、运送管理。专人运送，称重并双方签字。密闭运送至暂贮地，不得在其他地点倾倒或存放。

3.3.3、医疗废物暂贮地管理。医疗废物处理工作人员必须把医疗废物放置在固定地点，所有医疗废物的包装袋包装后扎口、无破损，全部垃圾袋均放入收集桶，并加盖。每日垃圾清运后对暂贮地消毒清洁。暂贮地有专人管理，严防医疗垃圾流失。

3.3.4、登记。工作人员对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或数量、交接时间、最终去向以及经办人签名项目，登记资料至少保存3年，做好日、月、年的运送统计工作，并及时上报。

3.3.5、禁止工作人员私自转让、买卖、处理医疗废弃物，如一旦发生严格按国家相关规定处罚。

3.3.6、做好自我防护，处置转运医疗废弃物，以及接触人体血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜及伤口，必须采取标准防护措施，根据接触程度佩戴眼罩、口罩、帽子、手套、围裙及胶靴等防护用品。一次性防护用品要配备充足，如手套、口罩、帽子、防护面罩等；可复用防护用品要保持清洁、干燥、完好，如胶靴、防水围裙等。工作中违反防护要求导致意外伤害者，责任自负。

3.3.7、发生职业暴露、针刺伤后，应按院感管理科培训的方法进行现场处置，由相关人员现场确认事故责任后，按专科医师的医嘱免费予以检查和治疗，费用由责任方承担。

3.4、医院的可回收物品不得私自处理。

3.5卫生保洁质量标准

3.5.1、保持院内全貌整洁（包括绿化带内外的清洁卫生）。

3.5.2、及时处理污物、垃圾，保持地面清洁，无肉眼可见污迹、烟蒂垃圾。

3.5.3、玻璃窗明亮、窗槽、不锈钢清洁、窗帘干净，无污垢。病房隔离帘、窗帘等各种可清洗的布帘，要求每年两次由公司员工负责装卸，送洗衣部清洗后安装，如有特殊情况，随时清洗；对于可擦拭区域的玻璃按照年度计划要求擦拭，经科室负责人签字后方为有效。

3.5.4、门、门框、栏杆、窗台、氧气面板上端、灯具、钟、镜框、椅子、电话机、电视机等无灰尘，保持干净清洁。

3.5.5、风扇、取暖器、病区内中央空调及室内空调挂机、层流室内进出风口及隔尘网外表面无积灰无污迹。

3.5.6、床头橱、凳子、椅子、陪护椅、橱柜等保持清洁，无积灰无污迹。

3.5.7、厕所地面光亮干净无积水，墙面、镜子、台面、洗脸盆清洁明亮，无异味、便器无积垢。

3.5.8、公共场所的楼梯扶手、告示牌、坐椅及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶（内外）清洁、无异味、无苍蝇和蛹（垃圾不超3／4）。

3.5.9、保洁车、卫生用具等应该整齐有序、清洁。不得私自买卖病区常规废品物资、废纸、废黄板箱、空盐水瓶等，如有发现，视为偷盗行为处理。

3.5.10、严格管理好医疗废物，医疗废物不得外流和私自处理。按规定配合“除四害”工作。

3.5.11、内墙壁面清洁、无污迹、无蜘蛛网。

3.5.12、各种保洁用具摆放整齐，标识清晰，定位放置，病区内不乱挂工人衣服，不拉线，不乱钉乱贴，不乱扔垃圾。

3.5.13、保持茶水站、污物间、晒衣间、储藏间、更衣室、 值班室、诊疗室、办公室、输液准备室、治疗室、护士站整洁。水槽内无积垢。

3.5.14、节约水电，无长明灯、长流水。公司员工不得在院内洗澡洗私人物品和侵占医院利益（如经常大桶热水带回家）。

3.5.15、病区工作每日二次协助病人冲开水。

3.5.16、负责新生儿室/产前病区的24小时管理人员。符合新生儿、产科管理要求。

3.5.17、职工食堂保持清洁卫生，餐具清洗、消毒符合相关要求。

3.5.18、在清洁工作同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍美观，应及时报告有关部门。清扫工作必须在上班前半小时结束。

3.5.19、病人和职工对环境卫生的满意度在90%以上。

3.6消毒隔离标准

3.6.1、办公桌、操作台、诊疗床等物品，厕所、门把、病人床头橱（一桌一巾）、凳子、病床、盥洗池等，每天消毒一次。

3.6.2、垃圾袋装化，生活垃圾与医疗垃圾分开。标志明显，封闭袋口运送到垃圾处理站，并按指定位置堆放，统一处理。医疗垃圾处理符合院感要求。

3.6.3、分区域合理使用拖把，病区地面每天用清水清洗拖两次，保持地面干燥，同时做好巡回动态保洁，对于院感重点区域按照要求使用不同浓度的施康拖拭。

3.6.4、办公室、病房、诊室、科室内PVC地面每年打蜡两次，公共区域地面每季度打蜡一次，住院部各病区以及工作区域每周清洗两次、PVC地面抛光每月两次，各楼宇一楼/门诊二楼每天清洗一次。公司应制定年度计划表，执行计划前应提前一周通知相应的单位，事后需要相应区域的负责人签字确认后方为有效。

3.6.5、在医院保洁区域内，因工作未到位，引发纠纷，由公司配合采购人处理和根据责任情况公司须承担相应赔偿。

3.6.6、按照要求使用五色区域毛巾、一床一巾等，各种清洗消毒符合院感要求。

3.6.7、有特殊污染地点，随时消毒、清洗、补蜡。

3.6.8、根据院感相关要求，保洁织物实行集中清洗、统一消毒，清洗设备由中标人提供。

3.7服务标准

3.7.1、服务时间：

ICU、手术室、急诊科24小时保洁，血透室早上6：30到晚上22 ：00，输液大厅到凌晨4:30，供应室早上6：30到下午16：00（供应室消毒人员须持证上岗），门诊部早上6：30到下午17：00，各病区早上6：00到晚上20：30（其中17：00-20：30各病区统一由专人动态保洁），医技科室早上6：30到下午17：00。门诊的一楼、二楼和住院部一楼的大厅过道专人动态保洁。常规保洁工作在早晨上班前半小时完成。

3.7.2、清卫保洁员统一着装（冬夏装），佩证上岗，仪表整洁，不抽烟，言谈举止符合医院规定。在岗期间未着工作服、未戴头花、未佩戴上岗证的，扣除20元/人次，抽烟者扣除200元/人次。

3.7.3、严格执行考勤制度，上班不能迟到早退，保证工作正常进行，按照合同细则执行扣罚制度。

3.7.4、不能与病人家属发生争执，不得向病人索要礼品、礼物及小费。做到热情服务、文明礼貌。

3.7.5、经得起上级的各项卫生检查，明确责任，落实管理。

3.8保洁员作业规范与标准

3.8.1、进入污染区作业

进入污染区作业时，应按要求着装工作服、帽、手套、口罩、鞋等。保洁作业时，保洁工具及用水等应分类使用，不得混用，预防交叉污染。保洁时要认真按正确的操作规范进行作业。清洁完毕后用消毒液进行消毒处理。

3.8.2、进入无菌区作业

进入无菌区作业时，要严格遵守医院消毒隔离原则及无菌区操作程序，按要求着装，按区域归类物品摆放，医生在时，不能进行清洁，待医生操作完毕同意后，方可进行保洁作业。

3.8.3、病区分工

无菌区和污染区的保洁作业员工，应进行严格分工，责任明确，不得在无菌区和污染区之间交叉作业。不能将污染区的物品带入无菌区，或将无菌区的物品带入污染区。

3.8.4、手术室

经严格培训的保洁员进入手术室作业，使用清洁剂或消毒剂经护士长同意，在护士长、护士指导下按工具分类规范进行保洁，并按有关规程操作。手术室在进行手术时，不得进入或干扰手术的正常进行。

3.8.5、进入医院办公室作业

一般情况为办公室保洁作业安排在班前或班后进行，特殊情况下，应先敲门并征得同意后方可进入。使用文明用语，如果医生在会诊或开会时，不得打扰或擅自进行保洁作业。

3.8.6、进入病房

进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，也要避免发出大的响声，轻拿轻放。

3.8.7、物品

作业时，台面物品不得随意移动，保洁后应物归原位。不得随意翻阅资料及随意打开容器盖、各种无菌包等。

3.8.8、说话

在办公区、病区需要安静，不得大声喧哗，工作性交谈也必须小声进行，不可干扰医护人员工作和病人的休息。

3.8.9、污水池

病房污水池是病人及家属清倒污物的地方，是主要污染源， 所以保洁时应彻底清除一切污物和污溃。保洁工具材料必须专项专用。

3.8.10、垃圾桶

病区及公共区的垃圾桶由专人经常检查，垃圾桶及时清倒，套装垃圾袋时，应检查垃圾袋是否有破口，不得使用破口或易损的垃圾袋，否则病人倒入的垃圾就会溢出，导致污染。清运或整理垃圾时，应使用封闭垃圾桶。更换垃圾袋应检查垃圾桶，并保持垃圾桶定期清洗、消毒，内外壁面洁净、 干燥、无异味。

3.8.11、洗手间

洗手间的墙面、地面及大小便池、马桶必须除掉一切污渍，并进行有效消毒处理。平时应循环保洁， 洗净污物，保持洗手间空气无异味。保洁洗手间工具材料应专用，不得混用，清洁工具洗净之后定位放置，不得随处乱放。

3.9日常保洁操作规范标准

3.9.1、地面

先用尘推把地面清扫干净，再用浸过消毒液的拖把湿拖地面。每拖一个区域，设置“小心滑倒”警告牌，待干后撤回， 拖完一个区域后，要用清水先把拖把洗干净。要求达到地面现本色，无污渍，无药渍。不得在禁止区域放置物品。

3.9.2、天花板、墙面

墙面要求达到无蛛网，无污渍，天花板要求无污渍。

3.9.3、玻璃

先用少量的玻璃清洁剂溶于水桶中，再用窗刷把溶液均匀地擦在玻璃上，然后用刮刀从上到下，从左到右，把玻璃刮干净。要求达到透明，无污渍。

3.9.4、门、门框

每天用半干湿抹布（消毒液）从上到下，从左到右要求做到清洁。

3.9.5、卫生间

每天用软布从上到下镜面擦抹一遍，把消毒液喷洒在镜面中，用抹布擦抹一遍后用玻璃刮刀从上到下从左到右进行刮擦。用卫生刷擦抹卫生便器二次并随时冲洗便器，要求达到无污渍无异味。

3.9.6、电器开关、风机口外表面、指示牌

每天用半湿抹布均匀地擦抹一遍，要求达至无尘，无渍。

3.9.7、治疗室、配药室、护士站、医生办公室桌面、台面按比例配置消毒液，把毛巾浸泡后湿擦桌面、台面，擦抹时从左到期右，从上到下，将桌面、台面均匀地擦抹，不要落下边角，不要漏擦；要求做到清洁、整洁、无灰尘、无药渍、 细菌不超标。

3.9.8、楼梯、扶手

每天用扫把清扫干净，再用拖把拖一次。扶手每于抹布从上到下擦抹一遍。要求达到无尘、无垃圾。

3.9.9、电梯门面、门框

要求保持光亮无尘。电梯地面门槽每日随时清理垃圾，凹槽洁净，用不锈钢油抛光擦拭。电梯内部保持洁净、光亮。每天用消毒液进行喷洒消毒。

3.9.10、病区床头柜、医疗设施、床架、床沿、凳子

正确使用一床一巾。消毒液边喷洒边用毛巾湿擦床头框桌面、门面、凳子、吸氧管等设施，再擦床架、床沿、床脚，最后擦门把手。擦抹应从上到下，从左到右，不要漏擦。最后将使用后的毛巾进行消毒。要求做到清洁、无尘、无污渍。

3.9.11、烟灰桶

每天把垃圾清运后，用自来水冲洗干净，再用抹布擦干净，要不定期倾倒烟灰桶，要达到光亮无污渍，桶内垃圾少于3/4。

3.9.12、垃圾桶

每天把垃圾清运后，用自来水冲洗干净，再套上垃圾袋。要求达到桶面干净，垃圾不超过3/4桶。

3.9.13、烧开水、送开水

先打开电热开水器水源开关放满水，再打开电源开关，绿灯亮了，分别把电源开关、水源开关关闭，再把热水瓶按顺序收起来，冲满水送回病房，对行动不便病人要送到床前。有磁卡的电热开水器按照使用说明书操作。

3.9.14、病人出院处理

先清除病人丢弃的用物（疑为病人遗落在病区的物品，请交予病区负责人处理，如出现私自收藏的，按照偷盗处理）消毒液边喷洒边用毛巾湿擦床头框桌面、门面、凳子、吸氧管等设施，再擦床架、床沿、床脚，最后擦门把手。擦抹应从上到下，从左到右，不要漏擦。最后将使用后的毛巾进行消毒。要求做到清洁、无尘、无污渍。

3.9.15、供应室消毒

经培训后承担消毒员的工作，接受采购人工作人员的技术指导保证消毒质量，保证医疗垃圾不外流。

3.10病区及垃圾的分类管理

3.10.1、病区的划分

(a)清洁区（医生、护士值班室、更衣室、储藏室等）

(b)半污染区（护士站、医生办公室、治疗室换药室等）

(c)污染区（病房、走廊、楼梯等）

3.10.2、垃圾的区分

垃圾共分两大类：医疗垃圾（黄袋）和生活垃圾（黑袋）

(a)医疗垃圾：针筒、一次性针头、一次性皮管、输液瓶、 输液袋、脱脂棉等。

(b)生活垃圾：剩余的饭菜、果皮、手纸、饮料瓶等。

3.11制定切实可行的应急预案防范措施

A.台风来临之前应急预案;

B. 降雪天气的应急预案。

4、电梯导梯服务

4.1服务范围及内容

4.1.1医院大楼电梯的正常运行、轿厢内的保洁工作。

4.1.2电梯的导梯服务。

4.1.3中标人必须为本项目配置取得电梯安全管理证的电梯安全管理人员。

4.2 电梯运行服务质量标准及要求

4.2.1.电梯操作人员身体健康，无明显的外观缺陷，能熟练使用普通话表达沟通，并经特种设备检验检测中心培训合格，持证上岗。

4.2.2.上岗时统一着装，仪表端正，穿戴整洁，站立服务，礼貌用语，使用普通话与乘客交流，对行动不便者提供帮助，到站时，适时提示。做好乘客引导工作。

4.2.3.严格执行医院规定，准时开梯，按时关梯，不随意增开电梯。随时打开箱内換气扇，按规定开空调。

4.2.4.保持轿厢内外的清洁，保持厅门、轿门地槛清洁。

4.2.5.根据医院规定用梯用工安排，住院部手术电梯24小时值班，运送电梯上午值班，门诊部电梯上、下午值班。有司机操用电梯，不随意撤人改作自动运行；操作人员不串岗，混岗，闲聊。如需离开，须安排其他人员顶岗。

4.2.6.管理目标：病人以及医务人员对服务满意率达到90%以上。

4.3.电梯的日常保养与维护

4.3.1发现电梯异常现象及故障，要立即停止运行，做好警示标志，及时通知专业维修人员，待修复后方能使用。非维修人员不得随意修理，否则，发生事故当事人自负。

4.3.2电梯管理员做好轿厢内日常清洁工作，保持轿厢内外的清洁，保持厅门、轿门地槛清洁，做好巡回动态保洁工作。下班前做好电梯消毒工作并进行记录。

4.3.3严禁易燃、易爆等危险品和超长重物品进入电梯。

4.3.4任何人不得要电梯机房、轿厢、井道吸烟。

4.3.5电梯管理人员必须持证上岗，遇电梯困人等紧急情况时，电梯驾乘人员应做好紧急处理工作。

4.3.6严格执行医院规定，准时开梯，按时并梯，不得随意增开电梯。

4.3.7根据医院规定用梯用工安排，有司机操作电梯，不随意撤人改作自动运行；操作人员不串岗，混岗、闲聊。如需离开，须安排其它人员顶岗。

4.4.电梯的使用安全管理

4.4.1实施安全教育，提高电梯作业的人员安全意识和技术水平，了解国家有关电梯安全管理的法规、政策，自觉地履行电梯作业人员的各项职责。

4.4.2电梯司梯人员操作安全管理

为了确保电梯的安全运行，司梯人员均持证上岗，并制定了相应的司梯人员安全操作守则：保证电梯正常运行，提高服务质量，防止发生事故；要求司机坚持正常出勤，不得擅离岗位；电梯不带病运行，不超载运行；

4.4.3乘梯人员的安全管理

制定电梯乘梯人员安全使用乘梯的警示牌，悬挂地乘客经过的显眼位置。敬告乘梯人员安全使用电梯的常识，乘梯须知应做到言简意赅，警示牌要显而易见。

4.5应急预案

4.5.1电梯困人救援的安全管理；

4.5.2异常情况处置管理。

4.6供电梯服务方案包括：电梯服务具体工作内容、 电梯服务的目标、电梯驾驶人员安全操作规程、电梯作业人员培训考核制度 、电梯紧急救援措施及紧急救援演习制度等。

5、下水管道的管理

5.1 管理范围

5.1.1 所有楼宇室内下水管道定时巡查和疏通。

5.1.2 所有室外下水管道定时巡查和疏通。

5.1.3 医院红线范围内家属区室外下水管道的疏通。

5.1.4 医院红线范围内所有雨水井、明沟渠的巡查和清理。

5.1.5 医院红线范围内所有雨水管道的定时清理和疏通。

5.2 管理要求

5.2.1 要求有专业人员从事此项工作，并提供24小时服务。一旦发生清理疏通管道及井的紧急通知后，必须立即响应，及时完成。

5.2.2所有工作人员统一着装、配带工卡上岗，文明作业。

5.2.3 每次清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

5.2.4 污水井、化粪池、雨水井每次清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。

5.2.5清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护，摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖，保证安全。

5.2.6中标人对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向采购人反馈，同时做好安全保护措施。

5.2.7 所有内外下水管道要定时巡查，保持通畅。如由于人为原因造成的损失，由中标人负责。

（四）其他相关说明

1、管理空调、电风扇、电灯、水龙头等开与关，以及在合理时间给房间通风。

2、在台风或大雨季节，如要加强抗台抗灾时，中标人要无条件安排值班。

3、协助采购人管理责任区域内的消防和防盗。

4、在新生儿、产科、分娩室、各重症监护室工作的员工应精神健康，有爱心、耐心。

5、员工服从科室安排与保证员工的稳定性，特别是医技科室、重病房护工及病区护工，不能因员工变动影响工作。

- 6、协助医院进行劝烟工作。

（五） 其他要求及说明

1、提供完整的保洁设备设施配置清单，设备设施的配置须满足保洁质量与提高效率需要。

1.1、保洁设备配备均须中高档水平，对医院的设施、设备等不得有任何破坏性和腐蚀性影响。服务质量标准要求按宾馆4星级标准订立服务规程，标准参照《宁海县中医医院医疗健康集团保洁、运送服务质量考核细则》（见附件1），年平均分＞90分。中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。

2、中标人必须聘请（或指定）一位经理（项目负责人），全权代表其负责管理承包区域服务工作，并与采购人保持密切联系。项目经理须具备有三年以上从事过三级医院后勤服务管理的经验和曾担任过二年以上医院后勤服务管理负责人的经历，具有物业管理经理上岗证书。

3、中标人应制订详细的培训计划，对员工进行岗位培训、日常培训和文明礼仪培训，确保每个员工培训合格后上岗。

★4、中标人要合法用工，并派用与医院后勤服务相适应的工人。中标人根据现场的岗位数设定的编制总人数不得低于113人，现场服务总人数不得低于94人，其中外来务工人员不得超过总人数得20%。

员工构成：

- 体现年轻化，运送年龄不得超过55周岁；保洁年龄不得超过60周岁；

- 具有与工作相适应的文化；

- 身体健康，中标人做好所有员工得定期体检，并做好相应资料得存档，以便相关部门得检查；

- 适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价，同时要写明在这个后勤服务范围内所需的最低人数；员工辞工率控制在每年20%以内与每月5%以内。

5、根据采购人的要求，中标人应为本项目承包区域内各项服务工作配备足够人员，否则可能导致其投标被拒绝。所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经中标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权对此进行审核并提出整改意见。

6、中标人员工服装应统一、整洁，挂牌上岗，便于管理。

7、中标人工作人员应做好自身防护工作。

8、中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不少于当年宁海县城镇职工最低工资标准，以后如遇市城镇职工最低基本工资标准上调，工资低于宁海县城镇职工最低工资标准人员的增资部分中标方与采购人协商补足（包括税金），并且有员工（工资福利）激励方案、员工队伍稳定方案、员工五金交纳方案、女工特殊福利方案。

9、社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）

（1）第三者责任保险：中标人应为承包区域的物业和参与承包区域经营的工作人员（包括采购人的物业和人员以及第三方）投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

（2）员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证业主在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

10、采购人将提供中标人存放工具、换衣、休息及办公场所，具体面积及数量由中标人与采购人协商确定，此类场所不计租金与水电、管理费。

11、中标人及其员工必须遵守医院的一切行政管理、消防安全、病区等规定和制度。

12、中标人应无条件接受和配合采购人或其授权的人员对承包区域内各项服务质量控制进行检查。

13、遇突发事件或安全检查时，中标人必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

14、中标人不得以任何理由向采购人工作人员支付小费或赠送实物，不得在承包区域住宿或从事非法活动或有损采购人利益的活动。

15、中标人不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事业主认可的服务工作。在承包期间，中标人的任何股份配置、项目经理的变动应通知采购人。未经采购人书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为中标人出租、转让的行为。

16、承包区域的各项服务工作时间必须符合及满足采购人的要求，包括星期天及公众假期，都不得停止工作。如因服务范围内容变动需调整合同，由双方协商确定。

17、在服务期内中标人遇到医院各类检查（如上级部门来院检查等），中标人要无条件加班，医院不另支付加班费，即此项造成的费用由中标人承担。

18、中标人员工发生被媒体曝光或影响医院公众形象（如卖医疗垃圾、坑害病人等）或违反医院规章制度造成不良影响，以及存在一小部份与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的部份承诺，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由中标人全部承担。

19、因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

20、服务区内垃圾袋装收集，存放在指定地点。清卫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市和医院管理的有关标准严格验收。

21、生活垃圾袋、保洁用消毒药剂及保洁运输配送等所有的器具、耗材均由中标人负责提供。

22、中标人达不到采购人要求及中标人各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或单方面终止合同。

（六）物业管理服务人员计划安排表

| 中医医院医疗健康集团物业管理服务人员计划安排表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工种 | 区域 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 合计人数 |
| 1 | 运送 | 运送中心 | 及时 循环 陪检 预约 调度 | 13 | 7:00-17：00 | 15.6 |
|  |  | 垃圾运送 | 医疗垃圾 | 1 | 7:00-17:00 | 1.2 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1 |  | 1.2 |
| 2 | 保洁 | 门诊1F |  | 15 | 17:00-7:00 | 16.8 |
|  |  | 门诊2楼 |  | 6 |  | 7.2 |
|  |  | 门诊3楼 |  | 5 |  | 6 |
|  |  | 夜班 | 急诊 | 2 | 17:00-7:00 | 2.4 |
|  |  | 驻守科室 | 供应室 | 16 | 7:30-17:00 | 20.4 |
|  |  |  | 手术室 |  | 24小时 |  |
|  |  |  | ICU |  | 24小时 |  |
|  |  |  | 内镜中心 |  | 7:30-17:00 |  |
|  |  |  | 西药库 |  | 7:30-17:00 |  |
|  |  | 住院部 | 6楼 | 24 | 6:30-17:00 | 29 |
|  |  |  | 7楼 |  |  |  |
|  |  |  | 8楼 |  |  |  |
|  |  |  | 9楼 |  |  |  |
|  |  |  | 10楼 |  |  |  |
|  |  |  | 11楼 |  |  |  |
|  |  |  | 12楼 |  |  |  |
|  |  |  | 13楼 |  |  |  |
|  |  |  | 14楼 |  |  |  |
|  |  |  | 15楼 |  |  |  |
|  |  |  | 17楼 |  | 6:30-17:00 |  |
|  |  |  | 18楼 |  | 7:30-17:00 |  |
|  |  |  | 19楼 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  | 外围、专项 | 6 | 7:30-17:00 | 7.2 |
|  |  |  |  |  | 7:30-17:00 |  |
| 4 | 综合 |  | 管理人员 | 5 | 7:30-17:00 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 94 |  | 113 |

备注：工作时间在岗人数不得少于岗位数。

附件1：

| - 宁海县中医医院医疗健康集团保洁、运送服务质量考核细则 - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 考核内容 |  |  | - 扣分标准 |  | - 扣分情况 |  | - 扣分合计 |
| - 一、总体要求 | - 1.物业所有员工必须遵守医院的各项规章制度 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 2.物业员工按时上下班实行考勤制度，上班期间必须统一着装，佩证上岗，仪表整洁，言谈举止符合医院规定。自用车辆必须指定地点停放，各类工作用具规范放置。正确使用，严格执行操作流程并符合院感要求 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 - 发现缺岗扣1分。 |  |  |  |  |
|  | - 3.保洁、运送人员确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准。特殊岗位必须持证上岗。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 4.不得与病人及家属发生争执，不得向病人索要礼品、礼物及小费。做到热情服务、文明礼貌。严禁在院内大声喧哗、聚众聊天。不得在院内干私活，晾晒私人衣服，不得向家属及病人推销物品等。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 5.不谈论与病人隐私、病情、治疗相关话题。 |  |  | - 发现一次扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 6.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证保洁、运送工作符合检查要求。 |  |  | - 发现一次扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 7.病人及医院职工满意度≥85% |  |  | - 满意度（80%-84%）扣5分， - 满意度低于80%扣10分。 |  |  |  |  |
|  | - 8.每月实际在岗人数不低于总人数的92%（春节前后不做考核） |  |  | - 如果发现违反每降低1%，扣500元 |  |  |  |  |
| - 二、保洁服务质量考核 | - 1.外环境应做到整洁，无死角，无烟头；生活、建筑垃圾应按指定地点堆放，地面无积水。室外各护栏、保洁标识牌应保持清洁，屋顶每月1-2次清扫，保持天沟通畅。绿化地无杂物垃圾，下水道无堵塞外溢。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 2.室内对人员出入频繁之处，必须进行不间断的保洁。及时处理污物、垃圾，保持地面干燥、无污染、无烟迹、果壳。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 3.保持内墙面定期清洁、无污染、无蝴蝶网。玻璃窗明亮清洁、窗帘干净。门、门框、栏杆、窗台氧气面板上端。接线板开关、灯具、钟、镜框、风扇、室内分体空调器无积灰。保持干净清洁。风扇、空调出风口无积灰无污迹。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 4.病区内不乱持衣服、不拉线、不乱钉乱贴。床头柜、凳子、椅子、病床等保持清洁，无积灰无污迹。一日二次开水送至病人床头。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 5.厕所地面光亮干净，管道畅通、墙面清洁，无异味、便器无积垢。 |  |  | - 发现不符合扣2分 |  |  |  |  |
|  | - 6.公共场所的楼梯扶手及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶清洁、无异味。 |  |  | - 每发现扣0.5分. |  |  |  |  |
|  | - 7.推车、卫生用具等整齐有序、清洁定位，病区常规废品物资、废纸、废黄板箱、空盐水瓶放至医院指定地方。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 8.室内室外花盆内垃圾及烟头应及时清理，不可长期堆积无人清理。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 9.保持茶水站、污物间整洁，里面不得有私人杂物。水槽、水桶无积垢。配合医院节约水电，无长明灯、长流水现象。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 10.门急诊、大厅及室内公共区域、病房及办公室的首次（上、下午）保洁工作在医生上班前完成，不影响开诊、交接班、查房等工作。专项保洁不影响病人休息。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 11.院内公共设施摆放整齐有序、清洁、活动指示牌、宣传牌、防滑告示牌应定点、定位、整齐、整洁摆放，不得无故搬移、损坏。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 12.终末消毒符合院感要求 |  |  | - 发现不符合扣0.5分. |  |  |  |  |
|  | - 13.按照规范要求认真配合医院做好爱国卫生资料，按采购人要求整理归档，以便上级有关部门检查 。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 14.保证临床运送工作及时，准确完成，无差错发生，保证夜间工作的正常运行。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 15.送各类预约单、会诊单、化验单、送检各类医疗本，送药、送血及时准确。设备物资运送加强责任心，不得遗失、损坏设备和物资。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
| - 扣分总计： 分 ，合计金额（大写）：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、奖励 | - 1.受到患者、医护人员表扬（医院收到表扬信、锦旗、或区级以上满意度调查） |  | - 经核实奖5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 2.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的 |  | - 奖2-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 3.提出合理化建议或排除隐患，使医院受重大损失的 |  | - 奖2-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 4.拾到钱包、手机等有价物品并上交医院 |  | - 每起奖励2分 |  |  |  |  |  |
|  | - 5.积极参与医院的管理，为医院的建设提出合理化建议并被采纳 |  | - 每项奖励5分 |  |  |  |  |  |
|  | - 每月总奖罚额度限定在2000元内，甲方每月底和乙方管理人员联合检查后，以书面形式向乙方提供考核结果，并要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 奖励分总计： 分，合计金额（大写）：人民币 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 考评小组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物业经理签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 甲方： |  | - 乙方： |  |  |  |  |  |  |

加分扣分说明：

一、考核总分为100分，每1分为100元；

二、扣分：月度考核低于90分，加扣20%罚款；应急处理不妥当，造成影响扩大和经济损失的加扣5分。

三、加分：月度考核高于95分，下一个月可在原有基础（满分100分）多加2分；连续三个月度考核高于95分的下一月可加分5分。

四、采购人将根据实际情况调整考核表及相关内容。

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目采购预算（最高限价）：详见《第一章 公开招标公告》；投标总价超过预算金额（最高限价）的，作无效标处理。 3）本次投标报价应包括应包含人工费用（包含人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴、住房补贴等）、社保（五金）、各种保险）、办公经费、服装费、培训费、项目管理费、税收、利润、不可预见费等完成合同所需的不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5）中标服务费的收取标准：招标公司按下表中服务招标的标准（按差额定率累进法计算），根据采购总预算，向中标供应商收取中标服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、宁波中基国际招标有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告  二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）；

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）；

- 保洁设备设施配置表（格式见附件）；

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 特殊承诺（格式见附件）；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 经费测算情况（供应商需详细列明不同工种人员工资、福利、工具材料及劳保用品情况、车辆运行维护情况等）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个子包，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | （二）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。） |
|  | （五）本项目不接受联合体投标； |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（80分） | 1、项目实施服务方案（36分） | 1.1根据供应商针对整体物业管理服务计划进行综合评议。（5分） |
|  |  | 1.2根据供应商针对物业管理服务质量承诺等内容进行综合评议。（4分） |
|  |  | 1.3根据供应商针对保洁服务方案进行综合评议。（5分） |
|  |  | 1.4根据供应商针对运送服务方案进行综合评议。（5分） |
|  |  | 1.5根据供应商针对电梯运行服务方案进行综合评议。（5分） |
|  |  | 1.6根据供应商服务管理的各项承诺是否明确且具是否具有可操作性和监督性进行综合评议。（4分） |
|  |  | 1.7根据供应商针对提出的应对突发事件（包括但不限于公共事件、台风、降霜、电梯困人、呕吐物处理、新型冠状病毒控制预防等）的具体措施进行综合评议。（5分） |
|  |  | 1.8 根据供应商提供的信息化服务方案进行综合评议。（3分） |
|  | 2、人员配置方案（10分） | 2.1对人员安排和岗位设置的合理性、科学性进行评审。（总体人员配置至少113人）（3分） |
|  |  | 2.2项目经理（5分）：项目经理在同一家三级医院有三年以上后勤服务管理工作经验和曾担任过六年以上医院后勤服务管理经验的基础上，任意一项每增加一年加1分，最高加5分。提供医院加盖公章证明文件资料和有效社保证明并加盖公章。 |
|  |  | 2.3、根据本项目拟派项目经理及管理人员具有的医院感染质量控制中心颁发的医院感染培训证书进行打分，每提供1个得0.5分，最高2分。 |
|  | 3、根据各供应商投入设备、设施、耗材配置的情况进行综合评议。（2分） |  |
|  | 4、根据各供应商提供的项目管理组织构架及管理制度进行综合评议。（4分） |  |
|  | 5、培训方案（15分） | 5.1根据供应商培训方案的完善度且是否具有针对性进行综合评议。（5分） |
|  |  | 5.2根据供应商是否具有详细的年度培训计划及提供的详细的质量控制方案进行综合评议。（5分） |
|  |  | 5.3根据供应商提供的技术支持方案进行综合评议。（5分） |
|  | 6、业绩分（3分）：根据供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过医院类似项目的，每个得0.5分，本项最高3分。（投标文件中须提供合同复印件、中标通知书复印件及业主证明资料并加盖公章，三者缺一不可） |  |
|  | 7、履约能力（3分）（投标文件中须提供证书复印件加盖公章） | 7.1供应商具有有效的质量管理体系认证的得1分。（包含医院后勤服务过程的管理） |
|  |  | 7.2供应商具有有效的环境管理体系认证的得1分。（包含医院后勤服务过程的管理） |
|  |  | 7.3供应商具有有效的职业健康与安全管理体系认证的得1分。（包含医院后勤服务过程的管理） |
|  | 8、安全生产管理员证书（5分） | 根据本项目拟派项目内服务人员提供得安全成产管理员证书得，每提供1个，得0.25分，共计5分。 |
|  | 9、标书制作（2分） | 根据投标文件编制的方便阅读性、条理清晰性、编排合理性等综合评议。得满分条件：投标文件必须编有完整连续的编码。 |
| 价格分 20分 | 参与评审的价格=投标报价-【（小微企业货物及服务价格×小微企业优惠）（如有）】 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得20分。 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 |  |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、服务内容

1.中央运送：

（1）设立24小时的中央调度中心，相关人员配置对讲机和耳机。

（2）采购人负责提供运送用部分工具（轮椅、推车），其它运送用工具由中标人自行解决，中标人应合理调配并负责管理与保养。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

（4）运送准确率99%。

1.1、运送管理服务内容、要求

（1）负责病人的接送

①负责手术病人的接送；

②负责急诊住院病人的接送；

③负责特殊治疗病人的接送；

要求：认真做好查对、交接工作，保证运送安全。如因工作失误而导致病人不安全，追究当班人责任。运送人员上班前应仔细检查接送的车辆、下班前做好安全检查工作。

（2）取送医疗物资、医疗设备、办公物资

凭科室负责人或护士长签发的请领单到相关部门领取，做好核对、签收工作；负责运送小型医疗仪器维修；负责小型医疗设备急诊床边检查的运送。精密医疗仪器运送必须有医护人员陪同。

要求：物资领取要做到交接清晰有记录；设备运送保证安全，如人为损坏，追究当事人责任并按价值赔偿。

（3）药品：药品从药库运送到各药房和大输液配送到药房及各病区，医院范围内的代煎中药的运送，配送到药房的药品在专业人员的指导下摆放上药架。

要求：做好与药房药剂人员及病区负责护士的核对、签收工作。配送途中药品被人为损坏，按价赔偿。

（4）医用氧气：负责医院范围内的瓶装氧气的调配运送（所需的设备工具由中标人自行解决）。

要求：24小时保证科室瓶装氧气供应，及时回收空瓶并保持合理库存。由此造成不良后果由中标人负责承担，并追究责任。

（5）消毒物品（供应室）：保证消毒物品及时、准确按要求收送到各病区。

要求：接触消毒物品前应洗手，密闭运送，运送途中不得打开包装，不得途中办理其他事务，专人专线路；消毒包一旦落地或接触水渍则作为不合格包，不得收送至临床。无菌物品和回收物品要分开运送，不得通车存放。运送车或工具每日定期清洗消毒。回收物品时做好个人防护。运送车辆由中标单位自行解决。

（6）收送各类标本、文书。

要求：负责各类标本的收集运送（常规、急、平诊），取送结果报告单；准确、及时地送至相关部门，做好核对、签收工作。

（7）医疗废物垃圾。

要求：严格按照国家有关规定做好医疗垃圾的收集、运送、暂存和移交有关部门无害化处理。处理医疗垃圾的个人要做好个人防护并做好定期的体检，如未按规范、标准进行，由此造成的一切后果由中标人承担。运送车辆由中标人自行解决。

（8）生活垃圾：负责医院红线内所有生活垃圾的收集、运送。

要求：每天两次将全院生活垃圾进行收集、运送至采购人指定的垃圾站。要求垃圾袋完好无损，不得将生活垃圾遗撒在任何路面上。垃圾桶定时清洗，垃圾桶周围区域定期清扫，保证清洁。医院范围内的运送所需车辆由中标人自行解决。

（9）采购人要求的其他相关工作。如办公室腾挪、病床的腾挪搬运、

要求：各种会场布置、各种会议活动的物资搬运、张贴通知、悬挂标语、装卸货物、医疗仪器的运送（床边摄片机、呼吸机等），如需动用专用设备，采购人派人予以配合，专用设备费用由甲方承担。

（10）每日擦拭消毒平车、轮椅，每周1次治疗车清洁，每月一次病历车病历夹清洁。

2、室内外环境保洁管理服务范围、内容及要求

2.1、医院红线范围内的室内外环境保洁

2.1.1 负责医院所有楼宇各楼层的地面、墙面、屋顶、玻璃、空调出风口、输液吊杆、设备带、病床、床头柜、灯具、办公家具、卫生间等所有的卫生保洁工作。

2.1.2 负责病区内仪器设备的清洁工作。

2.1.3 平台、露天阳台、顶篷、职工住房下水道疏通、院内所有道路、广场绿地、柜窗等，全院建筑物3米以下外墙和屋顶卫生及全院建筑物落水管疏通等。

2.1.4 完成病区的其它相关工作，确保所有室内下水道疏通，屋顶漏水管的疏通（要求为专业人员）。

2.1.5 负责室外下水管道的疏通和定时对化粪池的清理联络工作。

2.1.6 负责电梯的保洁工作。

2.1.7 其他一切与卫生保洁有关的工作（包括绿化区域内的垃圾清理），不包括行政办公桌面的整理工作。

2.2、保洁要求：

2.2.1保持室内外环境清洁，整齐、美观；符合行业检查标准，以及国家爱国卫生城市检查标准要求.

2.2.2室内环境消毒、家具、用品用具、卫生洁具符合医院院感科消毒隔离制度要求；消毒药剂符合医院消毒管理规定。

2.2.3确保医疗场所、病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业。

2.2.4特殊材质地面定期保养（PVC地板、大理石地砖），列出保养计划和使用产品的名称及工作流程。

2.2.5保持雨天排水畅通，地面不积水；保持化粪池及外周下水管道的通畅，确保环境安全。

2.2.6配合爱卫会防治消除四害（蚊、蝇、鼠、蟑螂）工作，确保无鼠害、虫害。

2.2.7室内外垃圾随产随清，按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故。

2.2.8因中标人管理因素造成医院及周边环境污染，以及人身伤害或由此引发的其它事故，由中标人承担全部责任。

2.2.9中标人认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好院内的清洁工作。确保人员在岗在位，各尽其职，保证符合卫生保洁服务的质量标准。

2.3.0要求中标人对医院的项目管理配置专业的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机等。

2.3.1中标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品。

2.3.2所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

保洁服务内容及要求

| 区域 | 保洁频率 | 保洁内容 | 保洁要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面每日清扫不少于二次，每月清洗一次，有垃圾及时清理 | 每日用全能清洁剂1：128稀释溶液拖地每日不少于二次。其中一次消毒液拖地。 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印，干净明亮 | PVC地板、花岗岩、抛光砖等地面按规定时间上蜡 |
| 墙面 | 每日保洁 | 3米以下每日清洁 | 无污渍、无水迹、无浮灰、无蜘蛛网 | 3米以上由采购人提供完好的升降机 |
| 走廊扶手 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用消毒液1：50檫洗一次 | 无污渍、无浮灰、无水迹、无烟蒂 |  |
| 玻璃 | 每周保洁 | 用玻璃清洁剂1：65稀释溶液清洁玻璃，每周一次，室内玻璃循环清洁 | 玻璃明亮光洁，无污渍、无水迹 | 根据实际情况安排各房间循环清洁 |
| 卫生间 | 坐便器随时保洁 | - 打开换气扇或窗户进行通风。 - 台盆、便器等放水冲洗。 - 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 - 清洗台盆及水龙头。 - 用洁厕消毒液清洗便器并冲洗。 - 搽拭台面和墙面四周、门等。 - 搽拭地面。 | 随时保持畅通，无漏水，无异味、无污垢，垃圾袋定时更换 |  |
| 电梯 | 每日二次 | 每日地面保洁，每日轿厢内消毒一次。 | 无障碍、无划痕、无脱落；无灰尘、污迹 |  |
|  | 每周一次 | 不锈钢光亮剂全面保洁。 | 均匀有光泽 |  |
| 公共设施 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次。 | 无污渍，无积灰、无蜘蛛网 |  |
| 病人等候区 | 每日保洁 | 等候椅每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用施康1：50消毒一次。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 诊察桌 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 床单位 | 每日清洁一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
|  | 出院后终末消毒 | 用1：50施康搽拭床栏、床头柜、床档、陪护椅。床边消毒机消毒。 |  |  |
|  | 死亡病人终末消毒 | 床边消毒机消毒后，用用1：50施康搽拭床栏、床头柜、床档、凳子。 |  |  |
| 输液架 | 每日一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
| 输液椅 | 每日一次 | 每日清洁一次 |  |  |
| 推车轮椅 | 每日搽拭 | 每周添加润滑油 | 无结灰、无异响 |  |
| 吸顶灯具 | 每周一次 | 每周用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次灯具外侧 | 无灰 |  |
| 空调出风口 | 每周一次 | 每周用全能清洁剂1:64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |  |
| 室内公共区域 | 每日一次 | - 收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 - 清扫地面垃圾。 - 拖大厅、过道、走廊地面。 - 清洁户墙、厅柱、盆景。 - 搽拭窗台、窗框、木门。 - 搽拭楼梯扶手、拖楼梯地面。 - 清洁天花板及灯具。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |  |
| 临床科室办公桌椅、电话、电脑等室内设施 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次，烟灰缸倾倒清洗。 | 无积灰、无污渍 |  |
| 外围及外环境 | 循环保洁；每日清扫一次 | 地面清扫、不定期冲洗 | 干净、无杂物树叶、无污迹、无明显泥沙 |  |
|  | 循环保洁 | 绿化带清扫，收集垃圾 | 干净、无杂物枯叶、无大石头 |  |
|  | 每日及时发现及时清理 | 各类明沟、雨水井、排水井清洁堵塞物。 | 干净、无杂物、排水通畅 |  |
|  | 每日保洁 | 公共设施抹擦 | 干净、无灰网 |  |
|  | 每日保洁 | 花盆、垃圾桶抹擦、清倒 | 干净、无积灰、无污迹、无杂物、无烟灰 |  |
| 顶篷、露天阳台等边缘区域 | 每日保洁 | 沟槽、地面、蓬面不定期清扫、冲洗，清洁堵塞物 | 沟槽无堵塞物，地面、蓬面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蛛丝、脏物 |  |
| 随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 保洁员在每天下班前半小时对各自承包区域进行自查，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |

2.3 病区保洁员工作范围和要求

2.3.1整理、擦拭护士站、治疗室、换药室、仪器室、处置室、厕所等地面、台面及物品等。

2.3.2每天擦拭空气消毒机外表面，每周彻底擦拭一次，清洗滤网。

2.3.3分发新病人的盖被、床单、枕套、病员服、饮用水瓶，一次性物品的发放及登记（面盆、一次性大小便器）。

2.3.4每天三次给病人和医护人员发送饮用热水。

2.3.5给出院病人整理床单元并终未消毒。

2.3.6协助搬床(加床搬至病房)。

2.3.7协助保管整理病区棉絮及布类物品，每月盘点一次并记录。

2.3.8每日一次更换、消毒热水瓶瓶塞，每周清洁、擦拭热水瓶外壳一次。

2.3.9 擦拭、消毒氧气架、输液吊杆及挂钩。

2.3.10每日倾倒、清洗大小便器、痰盂二次。

2.3.11每日倾倒、清洗吸痰器储液瓶。（由护士统一卸下，工人清洗后由护士装上）

2.3.12根据病区要求收送、清点、更换医、护值班室的床上用品及医、护工作服。

2.3.13每周清洁擦拭及消毒治疗车、护理车、病历车、平车、轮椅及其它运送车。每周清洗护理车污衣戴。

2.3.14每月擦拭、消毒病历及病历柜一次。

2.3.15每周清洗、消毒血压计袖带，按照医院的统一部署，每年2次送血压计进行校准检测。

2.3.16每周给各种车辆滑轮加油，清理线头。

2.3.17协助病区管理床旁椅及病人自带衣服的晾晒。

2.3.18严格按规定分类处置一次性医用性垃圾，清点回收医疗废弃物并运送到病区指定暂存点（大的黄色医疗垃圾箱）。

2.3.19严格按规定分类处置生活垃圾、可利用废弃物。

2.3.20 每周擦拭中央空调、立柜空调及挂壁空调及出风口表面。

2.3.21 手术室、各重症监护病房及特殊部门，需要每日清洗拖鞋。

2.3.22 听从护士长及科主任的合理安排及调派。

2.4 驻守服务人员职责

2.4.1  ICU驻守服务人员职责

2.4.1.1  ICU保洁员职责

- 每日两次开窗通风，每次30分钟。

- 按要求做好病房内外所有包干区域的卫生，扫地，拖地每日至少3次（必要时用消毒剂），保持各区域清洁。每日清洗水槽、厕所。清洗消毒晾干拖把、抹布，做好工具的分类放置和保管，保持整洁。随时收集清理各病室内的垃圾和脏被服并按要求分类放置，每日清洗所有的垃圾桶并保持清洁。

- 每日进行床单位、床边仪器及设备带擦灰；每日用消毒液擦床，方法是一床一巾，先擦床头柜、仪器等较干净的区域，再自上而下擦拭床铺，并整理床铺下面的物品。

- 按要求做好病房内外（包干区）所有固定物品、家具等擦灰，如每日擦拭门、窗、桌面、柜子、台面等，保持清洁无污迹。每天清洁电脑、电话、微波炉、冰箱和冰柜，冰箱、冰柜每月除霜1次。每周清洁病区墙面及天花板。定期清洁病历夹、病历车。

- 清洗科室内除外送清洗的各类物品（如约束带，沙袋套，冰袋套等）。每日清洗复用鞋套1次。

- 每日清点整理工作服并记录，放置指定位置，保持衣柜及被服柜内整齐。

- 清点记录送洗脏被服等物品，接收并清点干净衣服被套，如发现不正确时及时与洗衣房人员联系。

- 负责工作人员值班室内被服的发放及更换。

- 及时添加洗手液、擦手纸、速干手消毒液。

- 负责开水间的管理（安全，卫生）及打开水。

- 每日15：30探视时间发放家属隔离衣，控制探视人数。探视结束回收衣物。

- 要求上班时间不离岗，严格执行个人防护措施，遵守消毒隔离的规定。

- 与夜班护理员交接班后下班。

2.4.1.2  ICU驻守人员职责二

- 整理清洁病人床头柜，清点用品，与家属沟通，补充棉垫、湿巾、餐巾纸等用物。

- 协助护士为病人做好生活护理，如洗脸、擦身、喂饭、擦拭大小便、洗头、剪                    指甲等。

- 定时协助病房护士给病人翻身，更换床单位。

- 在病区护士指导下倾倒尿液等并记量。

- 擦拭出院及转科病人的床单位并进行终末消毒，铺好备用床。

- 消毒更换吸引器瓶至少每日3次并及时倾倒。

- 收集清理夜间病房所有的垃圾与脏被服。按要求做好病房内外所有包干区域的卫生，扫地，拖地，擦灰等，保持各区域清洁。

- 要求班班认真做好交接，很好配合护士做好工作，上班时间不离岗。

- 遵守科室的有关规定。

2.4.2消毒供应中心驻守服务人员职责

2.4.2.1消毒供应中心驻守人员职责一

1、负责病区、门诊、急诊及手术室所有器械、器具及一次性物品的下收、下送。

2、负责与供应室接受护士共同清点下收的器械、器具、物品的种类、数量与病房申请单相符。

3、负责与病房护士共同清点下送的无菌包数量、种类正确，无菌包符合要求。

4、负责所有手术器械、腔镜器械、病房器械、氧疗用品、呼吸机管道、麻醉管道、容器、针筒、穿刺针及试管的清洗、消毒、烘干，清洗机维护，清洗间台面、水池、清洗工具消毒、保洁。

5、每日负责下收、下送车、运送工具及清洗工具清洗、消毒。

6、负责工作区域内的环境卫生及机器外表面的保洁。

7、负责一次性物品库房的拆箱、搬运、整理与盘点。

8、负责更换消毒液。

工作质量要求:

1、下收物品时必须与病房护士当面清点，保证品名及数量的准确。

2、下送物品时必须与病房护士当面清点，保证品名及数量的准确。

3、下送一次性物品要严格按照发放清单，保证型号及数量的准确。

4、每周盘点一次性库房，保证出入库的准确。

5、保证物品在下送过程中不被污染。

6、分类、清洗、消毒严格按照工作流程执行。

2.4.2.2消毒供应中心驻守人员职责二

消毒供应中心所有区域的地面、台面、墙壁、柜子、门窗等的保洁和整理，要求随时保持环境整洁，服从护士长安排。

工作质量要求：

- 各区域的拖把、抹布要分类使用，使用后及时清洗、消毒。

- 定期对工作区域内的拖鞋进行清洗、消毒。

- 保证消毒供应中心的整洁。

2.4.2.3消毒供应中心驻守人员职责三

1、负责与护士一起做好各类手术器械的打包工作。

2、负责打包间柜子、抽屉内部擦灰、整理。

3、负责整理送回的包布及其他手术室布类并及时添加包布。

4、负责接收、处理临时调换物品。

工作质量要求：

1、严格按照工作流程进行器械检查、打包、封包。

2.仪器的保养符合要求

2.4.3手术室驻守服务人员职责

2.4.3.1手术室驻守人员职责一

1、手术室工人按照手术所需弹性排班，有9-6班、8-5班、8-7班、10-7班、夜班等，工人每周轮流换班

2、手术室各区域内卫生实时保洁，每日手术室内外走廊包括办公区域早、中、 晚用1:100施康消毒液拖地各一次，办公区域物品表面擦拭早、中、晚各一次，更换垃圾袋早、中、晚各一次，垃圾较多时随时更换

3、每台手术结束后清理手术间污被服，更换垃圾袋、利器盒，用1:100施康消毒液擦拭手术间内物品表面及拖地

4、手术间内所有手术结束后，清理手术间被服，更换垃圾袋、利器盒，彻底清扫手术间内地面，包括各种死角（如手术床下面、麻醉机附近、各种器械车下面），用1:100施康消毒液擦拭所有物品表面包括壁柜内， 1:100施康消毒液拖地

5、每日晨配置1:100施康消毒液，安装拖把头，使用后拖把头清洗烘干，拖把杆分类放置

6、每日早、中、晚添加手术间内盐水、平衡液、麻醉穿刺包、手套等物品

7、每天及时清洗手术间内擦拭抹布，干净抹布及时放在固定位置备用

8、每天根据需要及时添加消毒器内蒸馏水

9、每天清扫男女更衣室，及时清理脏洗手衣裤，上下午至少3次，夜间1次，晨1次

10、每周六、周日彻底清扫每间手术间，包括地面、所有物品表面、墙面、壁柜内、空调通

风口、床底、麻醉机附近、各种仪器车下面，更换手术床床罩、床单及被套，做好卫生登记并签名

11、每周六、周日彻底清扫护士办公室、麻醉办公室、恢复室、洗涤间、物品准备间、男女更衣室、夜班室等辅助办公区域

12、每周清扫无菌物品间地面并拖地，擦拭存放物品货架，清洗温血箱，并更换温血箱内清水

13、每周一次更换手术室及麻醉科值班室的床单、被套，并送洗衣间清洗，每周日整理清点白大褂送洗衣间清洗

14、每日发放男女更衣柜钥匙，整理洗手衣裤，一次性口罩帽子并及时添加

15、每天及时清洗拖鞋、鞋套、布帽、约束带、小夹单等物品

16、每天负责接收清点中、晚餐，餐后及时清理餐具（包括擦拭餐桌及餐车）

2.4.3.2手术室驻守人员职责二

1、每天二次清点核对标本，并送病理科，与病理科做好交接并签名。每周五下午四点加送一次标本，术中冰冻及脓培养及时送检

2、每天及时去库房领用各种物品，按时将用过的手术器械及物品送供应室清洗消毒，并及时运回各种消毒后的器械及物品

3、每周及时领取酒精、蒸馏水、各种消毒液、针筒、生理盐水、平衡液等

4、每天负责接送手术病人，做好身份核对，并正确约束，保证患儿的安全

5、每天更换转运车上被单、被套、约束带

6、每天检查转运车功能、清洁并消毒转运车一次

7、每周进行转运车的彻底大扫除，包括轮子清洁、加油等。

8、负责所有物品领用，报损的调换输送工作，有污物时及时清洁中

9、搬运调换各类气体瓶等工作.

2.5院内感染控制、消毒隔离标准：

| 环境类别 | 范围 | 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气cfu/m³ | 物体表面cfu/m³ | 工作人员手cfu/m³ |
| 一类 | 层流洁净手术室、层流洁净病房 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
| 二类 | 普通病房、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌室、重症监护室、 | ≤200 | ≤5 | ≤5 |
| 三类 | 妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室、清洁室、急诊室、化验室、各类普通病房和房间 | ≤500 | ≤10 | ≤10 |

3、生活垃圾、医疗废弃物处理管理服务质量要求

3.1生活垃圾：对垃圾进行分类收集，使用合格的包装物、容器。生活垃圾处理达标率、及时率100%，二次污染率为零。

3.2医疗废弃物：严格按照《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂时贮存。制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。每年组织员工进行不少于三学时的相关知识的培训，每年对员工进行体检。医疗废弃物处理达标率、及时率100%，二次污染为零。

3.3医疗废弃物管理要求：

3.3.1、临床产生的医疗废弃物管理

A、医疗废物专用包装物、 容器，应当有明显的医疗废物警示标识和警示说明，医疗垃圾袋上有标明垃圾产生日期、产生单位、数量及签名等内容。

B、医疗垃圾包装不得有滴漏，包装外表面有污染或破损应增加一层外包装。

C、垃圾袋装至3/4即密封扎口。

D、禁止将医疗废物混入生活垃圾。如出现混装现象，严格按国家相关规定进行处罚。

3.3.2、运送管理。专人运送，称重并双方签字。密闭运送至暂贮地，不得在其他地点倾倒或存放。

3.3.3、医疗废物暂贮地管理。医疗废物处理工作人员必须把医疗废物放置在固定地点，所有医疗废物的包装袋包装后扎口、无破损，全部垃圾袋均放入收集桶，并加盖。每日垃圾清运后对暂贮地消毒清洁。暂贮地有专人管理，严防医疗垃圾流失。

3.3.4、登记。工作人员对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或数量、交接时间、最终去向以及经办人签名项目，登记资料至少保存3年，做好日、月、年的运送统计工作，并及时上报。

3.3.5、禁止工作人员私自转让、买卖、处理医疗废弃物，如一旦发生严格按国家相关规定处罚。

3.3.6、做好自我防护，处置转运医疗废弃物，以及接触人体血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜及伤口，必须采取标准防护措施，根据接触程度佩戴眼罩、口罩、帽子、手套、围裙及胶靴等防护用品。一次性防护用品要配备充足，如手套、口罩、帽子、防护面罩等；可复用防护用品要保持清洁、干燥、完好，如胶靴、防水围裙等。工作中违反防护要求导致意外伤害者，责任自负。

3.3.6、发生职业暴露后，应按院感管理科培训的方法进行现场处置，并按专科医师的医嘱免费予以检查和治疗。

3.4、医院的可回收物品不得私自处理。

3.5卫生保洁质量标准

A．保持院内全貌整洁（包括绿化带内外的清洁卫生）。

B．及时处理污物、垃圾，保持地面清洁，无肉眼可见污迹、烟蒂垃圾。

C．玻璃窗明亮、窗槽、不锈钢清洁、窗帘干净，无污垢。病房隔离帘、窗帘等各种可清洗的布帘，要求每年两次由公司员工负责装卸，送洗衣部清洗后安装，如有特殊情况，随时清洗；对于可擦拭区域的玻璃按照年度计划要求擦拭，经科室负责人签字后方为有效。

D.门、门框、栏杆、窗台、氧气面板上端、灯具、钟、镜框、椅子、电话机、电视机等无灰尘，保持干净清洁。

E.风扇、取暖器、病区内中央空调及室内空调挂机、层流室内进出风口及隔尘网外表面无积灰无污迹。

F.床头橱、凳子、椅子、陪护椅、橱柜等保持清洁，无积灰无污迹。

G.厕所地面光亮干净无积水，墙面、镜子、台面、洗脸盆清洁明亮，无异味、便器无积垢。

H.公共场所的楼梯扶手、告示牌、坐椅及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶（内外）清洁、无异味、无苍蝇和蛹（垃圾不超3／4）。

I.保洁车、卫生用具等应该整齐有序、清洁。不得私自买卖病区常规废品物资、废纸、废黄板箱、空盐水瓶等，如有发现，视为偷盗行为处理。

J.严格管理好医疗废物，医疗废物不得外流和私自处理。按规定配合“除四害”工作。

K.内墙壁面清洁、无污迹、无蜘蛛网。

L.各种保洁用具摆放整齐，标识清晰，定位放置，病区内不乱挂工人衣服，不拉线，不乱钉乱贴，不乱扔垃圾。

M.保持茶水站、污物间、晒衣间、储藏间、更衣室、 值班室、诊疗室、办公室、输液准备室、治疗室、护士站整洁。水槽内无积垢。

N.节约水电，无长明灯、长流水。公司员工不得在院内洗澡洗私人物品和侵占医院利益（如经常大桶热水带回家）。

O.病区工作每日二次协助病人冲开水。

P.负责新生儿室/产前病区的24小时管理人员。符合新生儿、产科管理要求。

Q.职工食堂保持清洁卫生，餐具清洗、消毒符合相关要求。

R.在清洁工作同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍美观，应及时报告有关部门。清扫工作必须在上班前半小时结束。

S.病人和职工对环境卫生的满意度在90%以上。

3.6消毒隔离标准

A．办公桌、操作台、诊疗床等物品，厕所、门把、病人床头橱（一桌一巾）、凳子、病床、盥洗池等，每天消毒一次。

B．垃圾袋装化，生活垃圾与医疗垃圾分开。标志明显，封闭袋口运送到垃圾处理站，并按指定位置堆放，统一处理。医疗垃圾处理符合院感要求。

C．分区域合理使用拖把，病区地面每天用清水清洗拖两次，保持地面干燥，同时做好巡回动态保洁，对于院感重点区域按照要求使用不同浓度的施康拖拭。

D.办公室、病房、诊室、科室内PVC地面每年打蜡两次，公共区域地面每季度打蜡一次，住院部各病区以及工作区域每周清洗两次、PVC地面抛光每月两次，各楼宇一楼/门诊二楼每天清洗一次。公司应制定年度计划表，执行计划前应提前一周通知相应的单位，事后需要相应区域的负责人签字确认后方为有效。

E.在医院保洁区域内，因工作未到位，引发纠纷，由公司配合采购人处理和根据责任情况公司须承担相应赔偿。

F．按照要求使用五色区域毛巾、一床一巾等，各种清洗消毒符合院感要求。

G．有特殊污染地点，随时消毒、清洗、补蜡。

3.7服务标准

A．服务时间：

ICU、手术室、急诊科24小时保洁，血透室早上6：30到晚上22 ：00，输液大厅到凌晨4:30，供应室早上6：30到下午16：00（供应室消毒人员须持证上岗），门诊部早上6：30到下午17：00，各病区早上6：00到晚上20：30（其中17：00-20：30各病区统一由专人动态保洁），医技科室早上6：30到下午17：00。门诊的一楼、二楼和住院部一楼的大厅过道专人动态保洁。常规保洁工作在早晨上班前半小时完成。

B．清卫保洁员统一着装（冬夏装），佩证上岗，仪表整洁，不抽烟，言谈举止符合医院规定。在岗期间未着工作服、未戴头花、未佩戴上岗证的，扣除20元/人次，抽烟者扣除200元/人次。

C．严格执行考勤制度，上班不能迟到早退，保证工作正常进行，按照合同细则执行扣罚制度。

D．不能与病人家属发生争执，不得向病人索要礼品、礼物及小费。做到热情服务、文明礼貌。

E．经得起上级的各项卫生检查，明确责任，落实管理。

3.8保洁员作业规范与标准

A、进入污染区作业

进入污染区作业时，应按要求着装工作服、帽、手套、口罩、鞋等。保洁作业时，保洁工具及用水等应分类使用，不得混用，预防交叉污染。保洁时要认真按正确的操作规范进行作业。清洁完毕后用消毒液进行消毒处理。

B、进入无菌区作业

进入无菌区作业时，要严格遵守医院消毒隔离原则及无菌区操作程序，按要求着装，按区域归类物品摆放，医生在时，不能进行清洁，待医生操作完毕同意后，方可进行保洁作业。

C、病区分工

无菌区和污染区的保洁作业员工，应进行严格分工，责任明确，不得在无菌区和污染区之间交叉作业。不能将污染区的物品带入无菌区，或将无菌区的物品带入污染区。

D、手术室

经严格培训的保洁员进入手术室作业，使用清洁剂或消毒剂经护士长同意，在护士长、护士指导下按工具分类规范进行保洁，并按有关规程操作。手术室在进行手术时，不得进入或干扰手术的正常进行。

E、进入医院办公室作业

一般情况为办公室保洁作业安排在班前或班后进行，特殊情况下，应先敲门并征得同意后方可进入。使用文明用语，如果医生在会诊或开会时，不得打扰或擅自进行保洁作业。

F、进入病房

进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，也要避免发出大的响声，轻拿轻放。

G、物品

作业时，台面物品不得随意移动，保洁后应物归原位。不得随意翻阅资料及随意打开容器盖、各种无菌包等。

H、说话

在办公区、病区需要安静，不得大声喧哗，工作性交谈也必须小声进行，不可干扰医护人员工作和病人的休息。

I、污水池

病房污水池是病人及家属清倒污物的地方，是主要污染源， 所以保洁时应彻底清除一切污物和污溃。保洁工具材料必须专项专用。

J、垃圾桶

病区及公共区的垃圾桶由专人经常检查，垃圾桶及时清倒，套装垃圾袋时，应检查垃圾袋是否有破口，不得使用破口或易损的垃圾袋，否则病人倒入的垃圾就会溢出，导致污染。清运或整理垃圾时，应使用封闭垃圾桶。更换垃圾袋应检查垃圾桶，并保持垃圾桶定期清洗、消毒，内外壁面洁净、 干燥、无异味。

K、洗手间

洗手间的墙面、地面及大小便池、马桶必须除掉一切污渍，并进行有效消毒处理。平时应循环保洁， 洗净污物，保持洗手间空气无异味。保洁洗手间工具材料应专用，不得混用，清洁工具洗净之后定位放置，不得随处乱放。

3.9日常保洁操作规范标准

A．地面

先用尘推把地面清扫干净，再用浸过消毒液的拖把湿拖地面。每拖一个区域，设置“小心滑倒”警告牌，待干后撤回， 拖完一个区域后，要用清水先把拖把洗干净。要求达到地面现本色，无污渍，无药渍。不得在禁止区域放置物品。

B．天花板、墙面

墙面要求达到无蛛网，无污渍，天花板要求无污渍。

C．玻璃

先用少量的玻璃清洁剂溶于水桶中，再用窗刷把溶液均匀地擦在玻璃上，然后用刮刀从上到下，从左到右，把玻璃刮干净。要求达到透明，无污渍。

D．门、门框

每天用半干湿抹布（消毒液）从上到下，从左到右要求做到清洁。

E．卫生间

每天用软布从上到下镜面擦抹一遍，把消毒液喷洒在镜面中，用抹布擦抹一遍后用玻璃刮刀从上到下从左到右进行刮擦。用卫生刷擦抹卫生便器二次并随时冲洗便器，要求达到无污渍无异味。

F．电器开关、风机口外表面、指示牌

每天用半湿抹布均匀地擦抹一遍，要求达至无尘，无渍。

G.治疗室、配药室、护士站、医生办公室桌面、台面按比例配置消毒液，把毛巾浸泡后湿擦桌面、台面，擦抹时从左到期右，从上到下，将桌面、台面均匀地擦抹，不要落下边角，不要漏擦；要求做到清洁、整洁、无灰尘、无药渍、 细菌不超标。

H．楼梯、扶手

每天用扫把清扫干净，再用拖把拖一次。扶手每于抹布从上到下擦抹一遍。要求达到无尘、无垃圾。

I．电梯门面、门框

要求保持光亮无尘。电梯地面门槽每日随时清理垃圾，凹槽洁净，用不锈钢油抛光擦拭。电梯内部保持洁净、光亮。每天用消毒液进行喷洒消毒。

J．病区床头柜、医疗设施、床架、床沿、凳子

正确使用一床一巾。消毒液边喷洒边用毛巾湿擦床头框桌面、门面、凳子、吸氧管等设施，再擦床架、床沿、床脚，最后擦门把手。擦抹应从上到下，从左到右，不要漏擦。最后将使用后的毛巾进行消毒。要求做到清洁、无尘、无污渍。

K．烟灰桶

每天把垃圾清运后，用自来水冲洗干净，再用抹布擦干净，要不定期倾倒烟灰桶，要达到光亮无污渍，桶内垃圾少于3/4。

L．垃圾桶

每天把垃圾清运后，用自来水冲洗干净，再套上垃圾袋。要求达到桶面干净，垃圾不超过3/4桶。

M．烧开水、送开水

先打开电热开水器水源开关放满水，再打开电源开关，绿灯亮了，分别把电源开关、水源开关关闭，再把热水瓶按顺序收起来，冲满水送回病房，对行动不便病人要送到床前。有磁卡的电热开水器按照使用说明书操作。

O．病人出院处理

先清除病人丢弃的用物（疑为病人遗落在病区的物品，请交予病区负责人处理，如出现私自收藏的，按照偷盗处理）消毒液边喷洒边用毛巾湿擦床头框桌面、门面、凳子、吸氧管等设施，再擦床架、床沿、床脚，最后擦门把手。擦抹应从上到下，从左到右，不要漏擦。最后将使用后的毛巾进行消毒。要求做到清洁、无尘、无污渍。

P．供应室消毒

经培训后承担消毒员的工作，接受采购人工作人员的技术指导保证消毒质量，保证医疗垃圾不外流。

3.10病区及垃圾的分类管理

A．病区的划分

(a)清洁区（医生、护士值班室、更衣室、储藏室等）

(b)半污染区（护士站、医生办公室、治疗室换药室等）

(c)污染区（病房、走廊、楼梯等）

B.垃圾的区分

垃圾共分两大类：医疗垃圾（黄袋）和生活垃圾（黑袋）

(a)医疗垃圾：针筒、一次性针头、一次性皮管、输液瓶、 输液袋、脱脂棉等。

(b)生活垃圾：剩余的饭菜、果皮、手纸、饮料瓶等。

3.11制定切实可行的应急预案防范措施

A.台风来临之前应急预案;

B. 降雪天气的应急预案。

4、电梯导梯服务

4.1服务范围及内容

4.1.1医院大楼电梯的正常运行、轿厢内的保洁工作。

4.1.2电梯的导梯服务。

4.1.3中标人必须为本项目配置取得电梯安全管理证的电梯安全管理人员。

4.2 电梯运行服务质量标准及要求

4.2.1.电梯操作人员身体健康，无明显的外观缺陷，能熟练使用普通话表达沟通，并经特种设备检验检测中心培训合格，持证上岗。

4.2.2.上岗时统一着装，仪表端正，穿戴整洁，站立服务，礼貌用语，使用普通话与乘客交流，对行动不便者提供帮助，到站时，适时提示。做好乘客引导工作。

4.2.3.严格执行医院规定，准时开梯，按时关梯，不随意增开电梯。随时打开箱内換气扇，按规定开空调。

4.2.4.保持轿厢内外的清洁，保持厅门、轿门地槛清洁。

4.2.5.根据医院规定用梯用工安排，住院部手术电梯24小时值班，运送电梯上午值班，门诊部电梯上、下午值班。有司机操用电梯，不随意撤人改作自动运行；操作人员不串岗，混岗，闲聊。如需离开，须安排其他人员顶岗。

4.2.6.管理目标：病人以及医务人员对服务满意率达到90%以上。

4.3.电梯的日常保养与维护

4.3.1发现电梯异常现象及故障，要立即停止运行，做好警示标志，及时通知专业维修人员，待修复后方能使用。非维修人员不得随意修理，否则，发生事故当事人自负。

4.3.2电梯管理员做好轿厢内日常清洁工作，保持轿厢内外的清洁，保持厅门、轿门地槛清洁，做好巡回动态保洁工作。下班前做好电梯消毒工作并进行记录。

4.3.3严禁易燃、易爆等危险品和超长重物品进入电梯。

4.3.4任何人不得要电梯机房、轿厢、井道吸烟。

4.3.5电梯管理人员必须持证上岗，遇电梯困人等紧急情况时，电梯驾乘人员应做好紧急处理工作。

4.3.6严格执行医院规定，准时开梯，按时并梯，不得随意增开电梯。

4.3.7根据医院规定用梯用工安排，有司机操作电梯，不随意撤人改作自动运行；操作人员不串岗，混岗、闲聊。如需离开，须安排其它人员顶岗。

4.4.电梯的使用安全管理

4.4.1实施安全教育，提高电梯作业的人员安全意识和技术水平，了解国家有关电梯安全管理的法规、政策，自觉地履行电梯作业人员的各项职责。

4.4.2电梯司梯人员操作安全管理

为了确保电梯的安全运行，司梯人员均持证上岗，并制定了相应的司梯人员安全操作守则：保证电梯正常运行，提高服务质量，防止发生事故；要求司机坚持正常出勤，不得擅离岗位；电梯不带病运行，不超载运行；

4.4.3乘梯人员的安全管理

制定电梯乘梯人员安全使用乘梯的警示牌，悬挂地乘客经过的显眼位置。敬告乘梯人员安全使用电梯的常识，乘梯须知应做到言简意赅，警示牌要显而易见。

4.5应急预案

4.5.1电梯困人救援的安全管理；

4.5.2异常情况处置管理。

4.6供电梯服务方案包括：电梯服务具体工作内容、 电梯服务的目标、电梯驾驶人员安全操作规程、电梯作业人员培训考核制度 、电梯紧急救援措施及紧急救援演习制度等。

5、下水管道的管理

5.1 管理范围

5.1.1 所有楼宇室内下水管道定时巡查和疏通。

5.1.2 所有室外下水管道定时巡查和疏通。

5.1.3 医院红线范围内家属区室外下水管道的疏通。

5.1.4 医院红线范围内所有雨水井、明沟渠的巡查和清理。

5.1.5 医院红线范围内所有雨水管道的定时清理和疏通。

5.2 管理要求

5.2.1 要求有专业人员从事此项工作，并提供24小时服务。一旦发生清理疏通管道及井的紧急通知后，必须立即响应，及时完成。

5.2.2所有工作人员统一着装、配带工卡上岗，文明作业。

5.2.3 每次清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

5.2.4 污水井、化粪池、雨水井每次清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。

5.2.5清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护，摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖，保证安全。

5.2.6中标人对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向采购人反馈，同时做好安全保护措施。

5.2.7 所有内外下水管道要定时巡查，保持通畅。如由于人为原因造成的损失，由中标人负责。

（四）其他相关说明

1、管理空调、电风扇、电灯、水龙头等开与关，以及在合理时间给房间通风。

2、在台风或大雨季节，如要加强抗台抗灾时，中标人要无条件安排值班。

3、协助采购人管理责任区域内的消防和防盗。

4、在新生儿、产科、分娩室、各重症监护室工作的员工应精神健康，有爱心、耐心。

5、员工服从科室安排与保证员工的稳定性，特别是医技科室、重病房护工及病区护工，不能因员工变动影响工作。

- 6、协助医院进行劝烟工作。

（五） 其他要求及说明

1、提供完整的保洁设备设施配置清单，设备设施的配置须满足保洁质量与提高效率需要。

1.1、保洁设备配备均须中高档水平，对医院的设施、设备等不得有任何破坏性和腐蚀性影响。服务质量标准要求按宾馆4星级标准订立服务规程，标准参照《宁海县中医医院医疗健康集团保洁、运送服务质量考核细则》（见附件1），年平均分＞90分。中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。

2、中标人必须聘请（或指定）一位经理（项目负责人），全权代表其负责管理承包区域服务工作，并与采购人保持密切联系。项目经理须具备有三年以上从事过三级医院后勤服务管理的经验和曾担任过二年以上医院后勤服务管理负责人的经历，具有物业管理经理上岗证书。

3、中标人应制订详细的培训计划，对员工进行岗位培训、日常培训和文明礼仪培训，确保每个员工培训合格后上岗。

4、中标人要合法用工，并派用与医院后勤服务相适应的工人。中标人根据现场的岗位数设定的编制总人数不得低于113人，现场服务总人数不得低于94人，其中外来务工人员不得超过总人数得20%。

员工构成：

- 体现年轻化，运送年龄不得超过55周岁；保洁年龄不得超过60周岁；

- 具有与工作相适应的文化；

- 身体健康，中标人做好所有员工得定期体检，并做好相应资料得存档，以便相关部门得检查；

- 适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价，同时要写明在这个后勤服务范围内所需的最低人数；员工辞工率控制在每年20%以内与每月5%以内。

5、根据采购人的要求，中标人应为本项目承包区域内各项服务工作配备足够人员，否则可能导致其投标被拒绝。所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经中标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权对此进行审核并提出整改意见。

6、中标人员工服装应统一、整洁，挂牌上岗，便于管理。

7、中标人工作人员应做好自身防护工作。

8、中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不少于当年宁海县城镇职工最低工资标准，以后如遇市城镇职工最低基本工资标准上调，工资低于宁海县城镇职工最低工资标准人员的增资部分中标方与采购人协商补足（包括税金），并且有员工（工资福利）激励方案、员工队伍稳定方案、员工五金交纳方案、女工特殊福利方案。

9、社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）

（1）第三者责任保险：中标人应为承包区域的物业和参与承包区域经营的工作人员（包括采购人的物业和人员以及第三方）投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

（2）员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证业主在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

10、采购人将提供中标人存放工具、换衣、休息及办公场所，具体面积及数量由中标人与采购人协商确定，此类场所不计租金与水电、管理费。

11、中标人及其员工必须遵守医院的一切行政管理、消防安全、病区等规定和制度。

12、中标人应无条件接受和配合采购人或其授权的人员对承包区域内各项服务质量控制进行检查。

13、遇突发事件或安全检查时，中标人必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

14、中标人不得以任何理由向采购人工作人员支付小费或赠送实物，不得在承包区域住宿或从事非法活动或有损采购人利益的活动。

15、中标人不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事业主认可的服务工作。在承包期间，中标人的任何股份配置、项目经理的变动应通知采购人。未经采购人书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为中标人出租、转让的行为。

16、承包区域的各项服务工作时间必须符合及满足采购人的要求，包括星期天及公众假期，都不得停止工作。如因服务范围内容变动需调整合同，由双方协商确定。

17、在服务期内中标人遇到医院各类检查（如上级部门来院检查等），中标人要无条件加班，医院不另支付加班费，即此项造成的费用由中标人承担。

18、中标人员工发生被媒体曝光或影响医院公众形象（如卖医疗垃圾、坑害病人等）或违反医院规章制度造成不良影响，以及存在一小部份与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的部份承诺，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由中标人全部承担。

19、因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

20、服务区内垃圾袋装收集，存放在指定地点。清卫、保洁及生活服务的工作质量按国家卫生城市和医院管理的有关标准严格验收。

21、生活垃圾袋、保洁用消毒药剂及保洁运输配送等所有的器具、耗材均由中标人负责提供。

22、中标人达不到采购人要求及中标人各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或单方面终止合同。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥___________元）人民币。

三、服务期限

3.1本服务项目一招暂定三年，合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求，申报政府采购计划，经批准，并经采购人考核验收，双方同意后，方可续签订下一年度的合同。合同续签后，应经原政府采购代理机构见证及备案，并报宁海县政府采购管理办公室。

四、履约保证金

4.1 乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

五.转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

5.3如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、款项支付

6.1 付款方式：

- （1）合同签订后支付年度合同总价30%的预付款；

- （2）每月考核，根据考核结果，按月核拨；每月末根据考核情况，计算支付款项，在下月第10天支付，如遇节假日则自动顺延（特殊情况以合同为准）；（先从预付款中扣除相应金额，待预付款支付完后再另行按实支付）

- （3）解除或终结合同后，在全年考核结束后结清余款。（月服务经费=1年合同总价/12）

六、物业管理服务人员计划安排表

七、考核标准

| - 宁海县中医医院医疗健康集团保洁、运送服务质量考核细则 - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 考核内容 |  |  | - 扣分标准 |  | - 扣分情况 |  | - 扣分合计 |
| - 一、总体要求 | - 1.物业所有员工必须遵守医院的各项规章制度 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 2.物业员工按时上下班实行考勤制度，上班期间必须统一着装，佩证上岗，仪表整洁，言谈举止符合医院规定。自用车辆必须指定地点停放，各类工作用具规范放置。正确使用，严格执行操作流程并符合院感要求 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 - 发现缺岗扣1分。 |  |  |  |  |
|  | - 3.保洁、运送人员确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准。特殊岗位必须持证上岗。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 4.不得与病人及家属发生争执，不得向病人索要礼品、礼物及小费。做到热情服务、文明礼貌。严禁在院内大声喧哗、聚众聊天。不得在院内干私活，晾晒私人衣服，不得向家属及病人推销物品等。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 5.不谈论与病人隐私、病情、治疗相关话题。 |  |  | - 发现一次扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 6.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证保洁、运送工作符合检查要求。 |  |  | - 发现一次扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 7.病人及医院职工满意度≥85% |  |  | - 满意度（80%-84%）扣5分， - 满意度低于80%扣10分。 |  |  |  |  |
|  | - 8.每月实际在岗人数不低于总人数的92%（春节前后不做考核） |  |  | - 如果发现违反每降低1%，扣500元 |  |  |  |  |
| - 二、保洁服务质量考核 | - 1.外环境应做到整洁，无死角，无烟头；生活、建筑垃圾应按指定地点堆放，地面无积水。室外各护栏、保洁标识牌应保持清洁，屋顶每月1-2次清扫，保持天沟通畅。绿化地无杂物垃圾，下水道无堵塞外溢。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 2.室内对人员出入频繁之处，必须进行不间断的保洁。及时处理污物、垃圾，保持地面干燥、无污染、无烟迹、果壳。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 3.保持内墙面定期清洁、无污染、无蝴蝶网。玻璃窗明亮清洁、窗帘干净。门、门框、栏杆、窗台氧气面板上端。接线板开关、灯具、钟、镜框、风扇、室内分体空调器无积灰。保持干净清洁。风扇、空调出风口无积灰无污迹。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 4.病区内不乱持衣服、不拉线、不乱钉乱贴。床头柜、凳子、椅子、病床等保持清洁，无积灰无污迹。一日二次开水送至病人床头。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 5.厕所地面光亮干净，管道畅通、墙面清洁，无异味、便器无积垢。 |  |  | - 发现不符合扣2分 |  |  |  |  |
|  | - 6.公共场所的楼梯扶手及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶清洁、无异味。 |  |  | - 每发现扣0.5分. |  |  |  |  |
|  | - 7.推车、卫生用具等整齐有序、清洁定位，病区常规废品物资、废纸、废黄板箱、空盐水瓶放至医院指定地方。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 8.室内室外花盆内垃圾及烟头应及时清理，不可长期堆积无人清理。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 9.保持茶水站、污物间整洁，里面不得有私人杂物。水槽、水桶无积垢。配合医院节约水电，无长明灯、长流水现象。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | - 10.门急诊、大厅及室内公共区域、病房及办公室的首次（上、下午）保洁工作在医生上班前完成，不影响开诊、交接班、查房等工作。专项保洁不影响病人休息。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
|  | - 11.院内公共设施摆放整齐有序、清洁、活动指示牌、宣传牌、防滑告示牌应定点、定位、整齐、整洁摆放，不得无故搬移、损坏。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 12.终末消毒符合院感要求 |  |  | - 发现不符合扣0.5分. |  |  |  |  |
|  | - 13.按照规范要求认真配合医院做好爱国卫生资料，按采购人要求整理归档，以便上级有关部门检查 。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 14.保证临床运送工作及时，准确完成，无差错发生，保证夜间工作的正常运行。 |  |  | - 发现不符合扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | - 15.送各类预约单、会诊单、化验单、送检各类医疗本，送药、送血及时准确。设备物资运送加强责任心，不得遗失、损坏设备和物资。 |  |  | - 发现不符合扣1分 |  |  |  |  |
| - 扣分总计： 分 ，合计金额（大写）：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、奖励 | - 1.受到患者、医护人员表扬（医院收到表扬信、锦旗、或区级以上满意度调查） |  | - 经核实奖5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 2.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的 |  | - 奖2-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 3.提出合理化建议或排除隐患，使医院受重大损失的 |  | - 奖2-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | - 4.拾到钱包、手机等有价物品并上交医院 |  | - 每起奖励2分 |  |  |  |  |  |
|  | - 5.积极参与医院的管理，为医院的建设提出合理化建议并被采纳 |  | - 每项奖励5分 |  |  |  |  |  |
|  | - 每月总奖罚额度限定在2000元内，甲方每月底和乙方管理人员联合检查后，以书面形式向乙方提供考核结果，并要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 奖励分总计： 分，合计金额（大写）：人民币 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 考评小组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物业经理签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 甲方： |  | - 乙方： |  |  |  |  |  |  |

加分扣分说明：

一、考核总分为100分，每1分为100元；

二、扣分：月度考核低于90分，加扣20%罚款；应急处理不妥当，造成影响扩大和经济损失的加扣5分。

三、加分：月度考核高于95分，下一个月可在原有基础（满分100分）多加2分；连续三个月度考核高于95分的下一月可加分5分。

八、甲、乙双方的权利和义务

8.1甲方的权利和义务

- 对乙方负责管理的责任区域实行质量检查考核，考核情况及时反馈乙方，对乙方在履约期间内的设施进行督促管理，如有损坏限期维修完整，及时督促要求乙方完成考核检查工作。

- 乙方要求终止合同应提前二个月告知甲方，未经同意单方面终止合同，甲方有权没收乙方的履约保证金。

- 甲方应按合同条款及时核拨考核经费。

- 本合同期满，且在履约期间乙方没有发生任何违约行为的，乙方不打算继续履约下一年的考核检查，甲方将保证金（无息）予以全额退回。

- 由于乙方与上一年度考核服务单位交接协商不妥，影响日常考核工作无法正常运行，甲方有权终止合同。

8.2乙方的权利和义务

- 乙方严格按照甲方要求对划定的责任区域范围内的所有服务外包项目实行第三方考核检查。

- 乙方必须严格按要求配备足够的考核人员，所有考核人员及管理人员必须身体健康，能胜任日常考核及管理工作。

- 乙方的考核服务人员必须按规定统一着装，服装及车辆、作业工具由乙方自行解决，车辆能耗、维修等相关费用由乙方自理。

- 乙方应按作业要求在规定的时间进行考核检查。

- 乙方检查考核及管理人员必须遵纪守法，敬业爱岗，招标范围内发生的第三方考核作业相关的一切事务，均由乙方负责。

- 乙方必须自觉接受，配合甲方有关工作指导及考核检查，并自觉做好县各项大型活动期间的环境保障和其它临时性、突击性工作（费用已包含在本合同中）。

- 乙方必须按甲方要求完成各项应急处置工作任务和处理县长电话。

- 乙方用工应按国家规定签订规范劳动合同、工资待遇符合国家、省、市、县各项规定，并给员工缴纳社保和意外保险等国家规定的各项保险。

- 乙方在合同履行期间，在不影响本区域考核服务质量的情况下，通过增加机械设备等方式提高工作效率，需减少工人人数的，必须事先经由甲方同意，设备添置的费用自行解决，考核经费不予增加。

- 乙方应严格按照《浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》承担安全生产主体责任。乙方的法定代表人是本项目安全生产的第一责任人，应对本单位的安全生产负全部责任。对单位所发生的一切安全事故（包括由于作业受伤等引起的全部事故内容），全部责任由乙方自行承担，自主负责处理解决并承担相关费用。乙方的职工在法律规定的工伤认定范围内发生事故的应按工伤赔偿标准赔偿。

- 乙方应及时上报管理、人员安排等考核台帐等管理状况，投诉落实情况等必须及时以书面形式反馈。

九.税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

10.1 乙方必须随时接受甲方或上级部门的监督检查和指导，必须无条件服从甲方组织的一些突击性任务及检查活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

10.2 由于乙方主观原因，导致合同终止被解除的，乙方因此而遭受的损失，由乙方独立承担，甲方不负任何责任。

10.3 乙方未按投标时承诺的人员、经营场所、车辆到位的，甲方有权单方解除合同，由此产生的后果由乙方承担。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，若采购文件有规定的，以采购文件为准，采购文件没有规定的，双方另行协商，并签署书面协议，该协议将作为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

12.4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、招标代理公司一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：

日期：                                   日期：

见证方：宁波中基国际招标有限公司

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告  二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，必须提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

（4）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告  二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求”；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）；

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）；

- 保洁设备设施配置表（格式见附件）；

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 特殊承诺（格式见附件）；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（4）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内当地相关部门出具的社保证明。

（6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(8)本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(9)本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（10）保洁设备设施配置表

| 保洁设备主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 进场时间 | 目前状态 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 注：设备设施的配置须满足保洁质量与提高效率需要，将作为评标参考。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（11）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：              子包号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（12）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（13）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（14）特殊承诺（格式见附件）；

特殊承诺

宁海县中医医院医疗健康集团：

宁波中基国际招标有限公司：

我方郑重承诺：

- 如我方中标，在签订合同之日起一个月内，在宁海县城区范围设置办事机构。

- （如有其他承诺，请自行填写；如无，则删除本括号内的内容）

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

- （15）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

三、报价文件

（一）报价文件的外包装封面格式：

外包装格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 经费测算情况（供应商需详细列明不同工种人员工资、福利、工具材料及劳保用品情况等）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表格式

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：人民币元

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 一年投标价 |  | 小写： 大写： |  |
| 三年投标总价 |  | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

- 2、以上“一年投标价”应与“投标报价明细表”中的“一年投标价”相一致。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年 投标价 |  |  |  |  |

注：1、投标单位可根据实际情况自行调整表格。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（3）经费测算情况（供应商需详细列明不同工种人员工资、福利、工具材料及劳保用品情况等）

（4）中小企业声明函格式

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

（5）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                  （编号：CBNB-         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

2020 年  月  日