公开招标文件

| 项目编号 | CBNB-20211731G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市镇海区人民医院医疗集团 采购CT保修服务项目 |

招   标   人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

2021年10月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目   录

第一章  招标公告…………………………………1

第二章  投标须知…………………………………5

第三章  开标和评标须知…………………………11

第四章  评分办法及标准…………………………13

第五章  合同范本…………………………………15

第六章  招标内容与技术需求……………………24

第七章  商务条款…………………………………26

第八章  附    件…………………………………27

# 第一章  招标公告

### 项目概况

宁波市镇海区人民医院医疗集团采购CT保修服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021年11月3日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20211731G

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团采购CT保修服务项目

预算金额（元）：2100000.00

最高限价（元）：2100000.00

采购需求：

标项名称：CT保修服务

数量：3

预算金额：2100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：GE Optima CT620三年的整机全保服务，详见招标文件。

备注：/

合同履行期限：三年，合同一年一签，合同到期前经考核合格，并报镇海区采购办审核备案后可续签下一年合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2021年10月13日至2021年10月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/)

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月3日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；

（2）“备份投标文件”（采用现场递交方式）：递交至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室一

开标时间：2021年11月3日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼），联系人：戚鸿涛，联系方式0574-87425273、18258559323。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：516302780@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子投标文件邮寄送达截止时间为开标时间前一日11点。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

- 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

- 投标与开标注意事项：

①投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/PGP8bW4ByNnJ3A2CyXG_/xg8jI3MBiyELHE-ou3ei?keyword=投标文件制作

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1.采购人信息

名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

传真：/

项目联系人（询问）：龙科

项目联系方式（询问）：0574-86655160

质疑联系人：苏先生

质疑联系方式：0574-86655160

7.2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-87425387、0574-87425273

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

7.3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址： /

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。         CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的义务。

4、“同级政府采购监管部门”系指宁波市镇海区采购管理办公室。

5、“*”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

1、详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

*1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投招标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章）。

（一）资格审查文件

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

1.3、投标人资格声明函（格式见附件）。

（二）商务技术文件：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、2018年1月1日(以合同签订日期为准）至今，GE机型CT保修业绩合同（格式见附件项目业绩表）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

（三）报价文件

1、投标函（格式见附件九）；

2、开标一览表（格式见附件十）；

3、投标报价明细表（格式见附件十一）；

4、中小企业声明函（格式见附件十二）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件十三，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

八、投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

4、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，未传输递交电子投标文件的，投标无效。。

九、投标文件的递交

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3、接受招标文件时间

（一）现场递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件送至投标地点。

*十、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“*”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

11.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.5不同投标人的投标文件相互混装；

12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理公司提出，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网、宁波中基国际招标有限公司网站公布，视同送达所有潜在供应商。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人将重新组织招标。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

*十五、采购预算/最高限价

本项目设采购预算/最高限价：人民币210万元/三年。投标价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。

十六、中标服务费

本项目参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中服务招标费率，按照中标通知书金额（三年）向中标人收取中标服务费。

服务费收缴账户：

宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技银行，

银行账户：31010122000005488

十七、特别说明

1.本项目  非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

*12、若在开标当天如遇信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

*13、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

14、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

15、本招标文件解释权归招标方。

第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## （二）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。本次公开招标先开启投标文件的资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件、商务技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再开启报价文件。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、代理机构开启报价文件，评标委员会对报价情况进行评审；

5、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、服务方案、公司业绩等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

*（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

1、资格审查（采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查）：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

2、符合性审查：对投标文件的完整性、投标有效性等方面进行审查。

3、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

4、技术评议：按照第六章招标内容与技术要求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

5、综合评估：通过资格审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目预中标供应商。

7、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

第四章  评分办法及标准

一、评标办法

1.本项目实行“综合评分法”进行评标。

2.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.综合评分法：在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标供应商。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分，对明显畸高、畸低的商务技术评分（其商务技术总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人；排名第二的投标供应商为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入，并保留小数2位。

5、综合评分法评分表

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术评议 （37分） | 技术需求响应全部满足招标文件“第六章 招标内容与技术需求”的得37分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣4分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣2分； 当负偏离9条（含）以上的作无效标处理，不再进行评审。 |
| --- | --- |
| 服务方案（15分） | 评委根据投标人提供的保修服务内容、保养服务方案，满分5分。 方案完整全面，措施保障得力，完全满足招标要求的得4-5分； 方案基本完整，基本满足招标要求，略有不足之处的得2-3.9分； 方案不够完整，措施保障不够得力的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
|  | 评委对投标人提供的远程服务方案、远程监控和预警服务进行评议，满分5分。 方案完整全面，远程监控和预警服务完善，能及时响应，完全满足招标要求的得4-5分； 方案基本完整，远程监控和预警服务能基本满足招标要求的得2-3.9分； 方案不够完整，远程监控和预警服务存在缺陷的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
|  | 评委根据投标人提供的维修、保养工具进行评议，满分5分。 维修、保养工具配备完整，能完全满足招标要求的得4-5分； 维修、保养工具配备基本完整，能基本满足招标要求的得2-3.9分； 维修、保养工具配备存在缺漏的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
| 人员情况 （5分） | 评委根据投标人提供的拟派本项目人员方案进行评议（根据人员资质、获得的证书、数量），满分5分。（投标文件中提供相关资质证书复印件、社保证明并加盖公章，未提供不得分） 拟派本项目人员方案完整，人员综合素质、技术力量强，完全满足招标要求的得4-5分； 拟派本项目人员方案基本完整，人员综合素质、技术力量较强，能基本满足招标需求的得2-3.9分； 拟派本项目人员方案不够完整，人员综合素质、技术力量一般的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
| 服务便捷性（5分） | 评委根据投标人的服务便捷性进行评议，满分5分。 服务迅速，能迅速响应招标人需求的得4-5分； 能及时响应招标人需求的得2-3.9分； 不能及时响应招标人需求的得0.1-1.9分。 |
| 培训方案 （5分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的培训方案进行评议，满分5分。 方案完整全面，完全满足招标要求的得4-5分； 方案基本完整，基本满足招标要求得2-3.9分； 方案不够完整的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
| 服务承诺 （5分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的服务承诺进行评议，满分5分。 服务承诺详细、具体、可行的得4-5分； 服务承诺比较详细、可行略有欠缺的得2-3.9分； 服务承诺不具体、可行性差的得0.1-1.9分；未提供的不得分。 |
| 业绩 （5分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）至今，GE 16排以上CT机型（不含16排）业绩进行评定，有1个合同得1分，满分5分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，复印件能清楚的辨析设备型号，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 资质证书 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，无得0分； 具有环境管理体系认证证书得1分，无得0分； 具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，无得0分； 投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 |

# 第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五章  合同条款及格式

宁波市镇海区人民医院医疗集团GE  CT委托保修服务合同

（仅供参考）

甲方：宁波市镇海区人民医院医疗集团

乙方：

签订地点：宁波市镇海区人民医院

第一条 合同原则：根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，经双方协商一致，就宁波市镇海区人民医院GE CT（型号、序列号：见附件一）委托保修服务事宜达成此协议。

第二条 合同期限：      年 月 日至     年 月 日。

第三条 续签说明：采购期三年，合同一年一签，合同到期前经考核合格，并报镇海区采购办审核备案后可续签下一年合同，续签合同期限为第二条中合同期限往后延一年。考核标准见附件三。

第四条 服务范围：乙方对甲方的GE CT（详见附件一设备清单）提供委托保修服务，具体保修作业标准见附件二。

第五条 合同金额：共计人民币--万元整（RMB --,--.--）。

第六条 付款方式：

全额付款：合同期开始之日起两个月内支付当年度维修费用至乙方账号。

第七条 双方权利义务：

1、保修期内，乙方需上门对设备进行维修、保养、及更换损坏部件等，由乙方承担备件、劳务、差旅、维修所需的相关辅助设备、材料等费用，甲方不必再支付任何费用；乙方若通过专人/快递方式维修寄送、交付设备或部件，则由乙方承担相应的运送费用。双方应确保寄送过程中的设备安全，对在寄送、交付过程中出现的损坏，由寄出方负责，或向快递公司追究自身权益。设备更换的不良品交还乙方回收。

2、维修时间：乙方承诺，如有特殊情况需要延长寄送、维修或交付时间，应提前通知甲方或作出书面说明，并征得甲方同意，并应努力协助甲方减少因延迟造成的损失。在未征得甲方同意的前提下，因乙方原因造成的寄送、维修或交付延迟，视为违约，每发生一次，延长相应天数的保修期。

3、维修质量：乙方应确保交付的设备能立即进入正常使用状态，并确保在一周内保持正常的适用状态（人为原因导致的故障除外）。如因乙方交付的产品、设备存在质量问题而无法进入正常使用状态，乙方负责返修并承担因此造成的寄送、人工费用。

4、甲方指定专人负责设备的日常操作和保养，以避免任何对设备可能造成的损坏。

5、对于同一故障一个月内出现三次及以上，乙方应协助甲方查找原因，并提出改进意见。如因人为因素造成，乙方应对甲方使用人员进行技术指导，直至甲方人员全部掌握。期间交通、食宿、培训费均由乙方承担。

6、乙方应及时向甲方提供符合甲方财务要求的发票，如因乙方原因造成甲方付款延迟，甲方不承担任何责任。如乙方提供发票不符合甲方财务要求，甲方有权拒绝付款。

7、甲方指定     为本合同履行联系人，有权对维修质量、培训进度等进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。乙方指定    为本合同履行联系人，负责按照合同要求进行维修、培训以及与乙方的交流；保质、保量、按期完成。

8、合同执行期间，甲方因技术升级等原因淘汰报废保修目录内的部分产品，可与乙方协商将其对应的保修合同余额按月折算，延长其他剩余保修项目相应时间的保修期，或按相应金额退款。

9、因乙方原因不履行合同或者履行合同不符合约定，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿合同金额数。经政府认可的第三方鉴定机构认定，由于乙方的原因造成病患、设备操作使用人员人身损害、财产损害的，乙方须负担相应的责任并承担相关费用。

10、保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料等均由乙方免费提供。

第八条 其它：

1、本合同签署、执行及解释适用中国法律，双方因本合同或与本合同涉及事项产生争议，协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、本合同为双方之间就合同涉及事项的全部合同，自本合同签订生效日起，取代双方之间在此之前就本合同涉及事项的任何口头或书面文件。本合同生效后，双方对本合同作出的任何修改均应由双方以书面形式予以签署，否则无效。盖章时请加盖骑缝章。

3、本合同有效期为12个月，按本合同第二条约定的时间生效。除非有本合同第三条的续约情形，否则本合同到期后将自动终止。

4、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效。合同附件与正文具有同等效力。

第九条 附件:

1、附件一：设备信息

2、附件二：服务项目

3、附件三：考核标准

（以下无合同正文

| 甲方盖章： 宁波市镇海区人民医院医疗集团 法定代表人：郝敬铎 授权代表人（签字）： 地址：宁波市镇海区南二西路718号 开户银行： 银行账号： 税号： 联系电话：0574-86655161 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方盖章： 法定代表人： 授权代表人（签字）： 地址： 开户银行： 银行账号： 税号： 联系电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：设备信息

| 编号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备型号 | 设备序列号 | 安装日期 | 保修价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Optima CT620 | BCZG2000098HM |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |

附件二：服务项目

提供的服务仅针对附件一中所列的设备整机全保。

以下服务项目由乙方             公司提供：

质量保证：

1、保障设备开机率：≥95%，（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过1天保修期相应延长10天。若设备故障连续停机5天后，每超出1天延长保修期10天。

2、确保保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件（根据中标公司情况变更）。

3、设备维保服务必须由设备原厂或原厂授权的有资质的工程师完成（根据中标公司情况变更）。

4、在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。提供所有升级资料和记录。

维修响应：

1、电话响应时间：设备发生故障可拨打乙方的免费维修服务热线报修，乙方需在2小时内响应。

2、现场服务时间：24小时内乙方需派工程师到场维修，48小时内修复（特殊的除外情况由甲方评判）。工程师服务时间（24小时*7天，包含节假日）。

3、备件：乙方为甲方所保的设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

服务内容：

1、合同期内若发生故障免费维修及更换维修配件。

| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 维修配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

2、提供全面的维修、保养、年度总结报告。特别需提供每年四次详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，包括但不限于安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损件等，并提供详细记录报告。提供每年两次的详细性能检测及指标评价等报告。

3、配合甲方完成 CT 的专项设备质控。要求可参照浙江省医学装备管理中心下发的《X射线计算机断层摄影装置（CT）使用管理评价表》。

4、配合甲方通过计量检定等各类检测与检查，如因无法通过而产生相应费用由乙方承担。

5、如甲方临床科室有该设备的培训要求，则乙方至少提供一次现场培训。

6、乙方提供一人次的甲方设备科工程师外派学习培训机会，培训会议由甲方设备科选择，费用由乙方承担。

除外责任：

1、经双方鉴定，未按原制造厂商的使用说明书之要求使用并保管设备，如电源（和/或气源）使用不当、环境温度超标等。

2、使用非原制造厂商提供的零配件、耗材、操作不当或其他人为因素而引发的故障或损坏。

3、未经乙方同意，由第三方人员检修、改装设备。

4、因不可抗力或制造商无法控制的事件所造成的损坏。

附件三：考核标准

合同到期前，甲方根据《宁波市镇海区人民医院 CT 维保考评表》对乙方的服务进行考评，考核满分100分，95分及以上视为初评通过。最终以甲方院内决议为准。考评组成员：设备分管院长、设备科长、设备使用科室负责人、甲方指定的本合同履行联系人。

宁波市镇海区人民医院CT设备维保考评表

| 序号 | 内容 | 要求 | 考核标准 | 满分 | 得分 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间 | 维修人员接到报修电话后，2小时内响应，24小时内（含周末及法定节假日）维修人员到达现场进行维修，48小时内修复（特殊的除外情况由考评组评判）。 | 每发现1次不符合要求扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 开机率 | 全年开机率达到95%以上（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过1天保修期相应延长10天。若设备故障连续停机5天后，每超出1天延长保修期10天。 | 不符合要求，此项扣完 | 20 |  |  |
| 3 | 定期保养检测 | 提供每年四次详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期开展预防性维护保养，包括安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、易损件更换等，并提供详细记录报告。提供每年两次的详细性能检测及指标评价等报告。 | 未开展、漏开展，或无报告，扣10分。报告不详细扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 维修技术 | 设备维保服务必须由设备原厂或原厂授权的有资质的工程师完成（根据中标公司情况变更）。提供在线支持和现场维修，要求维修人员有足够的专业技术、装备和后援资料提供服务。 | 发现1次不符合要求扣5分。 | 10 |  |  |
| 5 | 充足配件支持 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货。 | 每查到不合格1次扣1分。 | 5 |  |  |
| 6 | 配件要求 | 确保保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件（根据中标公司情况变更）。 | 发现1次不符合要求，此项扣完。 | 10 |  |  |
| 7 | 软硬件安全升级 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。提供所有升级资料和记录。 | 发现不符合要求，此项扣完。 | 5 |  |  |
| 8 | 专项质控 | 配合完成CT设备的专项设备质控。要求可参照浙江省医学装备管理中心下发的《X射线计算机断层摄影装置（CT）使用管理评价表》。 | 有不配合现象，此项扣完。 | 10 |  |  |
| 9 | 配合计量 | 配合通过计量检定等各类检测与检查，如因无法通过而产生相应费用由承保方承担。 | 有不配合现象，此项扣完。 | 10 |  |  |
| 10 | 培训 | 及时提供临床所需的设备相关培训。 | 有不配合现象，此项扣完。 | 10 |  |  |
|  | 考评结果汇总 |  |  |  |  |  |

考评组签名：                                           年     月    日

- 招标内容与技术需求

| 序号 | 招标技术需求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 保修内容包括：GE Optima CT620三年的整机全保服务，包括但不限于人工、球管、探测器、工作站及本机其他配件的免费保修服务 |  |
| ▲1.2 | 投标人应是该项目设备的原厂商或具有授权保修合同的销售代理证书的代理商（投标文件中提供复印件加盖投标人公章，并承诺签订合同时必须提供原件备查） |  |
| 1.3 | 投标人应具有医疗器械经营许可证。（提供有效证书的复印件加盖投标人公章） |  |
| 1.4 | 投标人应具有辐射安全许可证。（提供有效证书的复印件加盖投标人公章） |  |
| ▲1.5 | 保修服务期内免费更换备件时须更换原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料，进口产品须提供报关单（国外供货） |  |
| ▲1.6 | 保修期内提供的全新球管必须是原设备注册证所标明的同型号的球管，球管须提供出厂检验清单和球管合格证及相关的海关报关手续。证明其为全新原厂原装球管 |  |
| 1.7 | 具有全新进口探测器更换的能力，并提供全新探测器生产厂家采购证明及进口海关报关单据 |  |
| 1.8 | 在境内具有配件备件库以确保能提供充足备件 |  |
| ▲1.9 | 保修服务期内维修本设备所需的相关辅助设备和材料均由中标人免费提供 |  |
| ▲1.10 | 设备维保服务必须由设备原厂或原厂授权的有资质的工程师（提供至少5名工程师的资格证书复印件，社保证明，加盖投标人公章） |  |
| ▲1.11 | 保修期内故障报修响应时间≤2小时，派工程师到场时间≤24小时，故障修复时间≤48小时（特殊的除外情况由院方评判）。工程师服务时间（24小时*7天，包含节假日） |  |
| 1.12 | 应提供每年至少四次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。计划性定期的维护服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）滑环通讯检查；（6）软件；（7）老化易损件更换等等。 |  |
| 1.13 | 确保保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。若设备故障连续停机5天后，每超出1天延长保修期10天 |  |
| 1.14 | 投标人须具备相关维修保养专用工具和设备并提供证明（原厂授权商可提供原厂证明） |  |
| 1.15 | 维修工程师具备全套诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |  |
| 1.16 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |  |
| 1.17 | 提供每年两次的详细性能检测及指标评价等报告 |  |
| 1.18 | 配合招标人完成CT的专项设备质控。要求可参照浙江省医学装备管理中心下发的《X射线计算机断层摄影装置（CT）使用管理评价表》 |  |
| 1.19 | 需配合招标人通过计量检定等各类检测与检查，如因无法通过而产生相应费用由中标公司承担 |  |
| 1.20 | 如招标人临床科室有该CT的培训要求，则中标人至少一年提供一次的现场培训 |  |
| 1.21 | 中标人提供一年一人次的院方设备科工程师外派学习培训机会，培训会议由设备科选择，费用由中标公司承担 |  |
| 1.22 | 中标人需按《宁波市镇海区人民医院医疗集团 GE CT委托保修服务合同》要求签订合同，并在每年的年度保修到期前根据《宁波市镇海区人民医院CT设备维保考评表》接受院方的考核 |  |
| 1.23 | 其他未提到事项以《宁波市镇海区人民医院医疗集团 GE CT委托保修服务合同》模板要求为准 |  |
| 1.24 | 中标人提供保修期内供应的球管与本CT整机匹配的有效证明文件。提供认证报告复印件加盖投标供应商公章。 |  |
| 1.25 | 中标人需提供400客户服务专线或800电话服务。 |  |

第七章    商务条款

| 标项号 | 一 |
| --- | --- |
| 采购内容 | CT保修服务 |
| 服务期 | 三年，合同一年一签，合同到期前经考核合格，并报镇海区采购办审核备案后可续签下一年合同。 |
| 付款方式 | 合同签订之日起两个月内支付当年度维修费用。 |
| *采购预算/ 最高限价 | 采购预算为人民币210万元/三年，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

第八章  附    件

一、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

资格审查文件包括：

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

1.3、投标人资格声明函（格式见附件）。

附件一、资格条件自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

附件二：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期

二、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

商务技术文件包括：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、2018年1月1日(以合同签订日期为准）至今，GE 16排以上CT机型（不含16排）保修业绩合同（格式见附件项目业绩）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

附件三、项目投标人响应表

项目投标人响应表

招标编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件四、符合性自查表；

②符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件五、投标供应商一般情况

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件六-1、

法定代表人授权书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料

附件六-2

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：  周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照第七章 商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件八、项目业绩表

项目业绩

招标编号：                                      招标项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 表后提供合同复印件并加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（签字或盖章）：

年  月  日

附件九、技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照第六章 招标内容与技术需求逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

报价文件包括：

1、投标函（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、投标报价明细表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

附件九、投标函

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份；U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                     元/三年人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附件十、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

| 标项号 | 标的名称 | 服务期限 | 投标报价（人民币：元/三年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | CT保修服务 | 三年，合同一年一签，合同到期前经考核合格，并报镇海区采购办审核备案后可续签下一年合同。 |  |

1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十一、投标报价明细表

投标报价明细表

项目 编 号：                    项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（人民币：元） | 小计（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日             期：

附件十二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期