公开招标文件

| 项目编号 | CBNB-20201215G （CXZFCG[2020]330282112650号） |
| --- | --- |
| 项目名称 | 慈溪市龙山医院采购1.5T以下磁共振项目 |

招   标   人：慈溪市龙山医院

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

2020年5月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目   录

第一章  招标公告…………………………………3

第二章  投标须知…………………………………5

第三章  开标和评标须知…………………………12

第四章  评分办法及标准…………………………14

第五章  合同范本…………………………………16

第六章  招标内容与技术需求……………………19

第七章  商务条款…………………………………25

第八章  附    件…………………………………26

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经慈溪财政局批准，现就慈溪市龙山医院1.5T以下磁共振项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：CBNB-20201215G（CXZFCG[2020]330282112650号）

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、公告期限：2020年5月25日-2020年6月1日

五、招标内容、简要技术需求、预算金额及单价最高限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 采购预算金额/ 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T以下磁共振 | 1台 | 详见招标文件 | 550万元 |

六、合格投标人的资格要求（本项目资格审查采用资格后审方式）

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

3.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取：

潜在供应商应当在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn/）上注册账号并登录后获取采购文件，否则，采购代理机构将拒绝接收供应商的投标文件。供应商网上报名操作指南：http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47

招标文件提供期限：自采购公告发布之日起2020年6月16日14时30分止。

招标文件售价：免费。

八、投标与开标注意事项：

1.投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

3.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）

3.3本项目投标人可以以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

九、投标截止时间和地点：

供应商应当于投标截止时间2020年6月16日下午14:30前须将电子投标文件上传至政采云平台，供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

供应商在上传电子投标文件的同时，也可于投标截止时间前将以U盘或DVD光盘存储的备份电子投标文件密封后送交到慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市南二环东路1355号），逾期送达或未密封将被拒收。

十、开标时间及地点：

2020年6月16日下午14:30在慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室（慈溪市南二环东路1355号）开标。

开标时间后30分钟内（2020年6月16日下午15:00前）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年6月16日下午15:00前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

十一、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十二、业务咨询：

采购人名称：慈溪市龙山医院

联 系 人：叶先生

联系地址：慈溪市龙山滨海新城灵峰路1200号

联系电话：0574-63971654

采购代理单位：宁波中基国际招标有限公司

联系人：徐承、戴蓓霞、戚鸿涛、王鸯鸯

联系电话：0574-87425387       传真：0574-87425391

质疑答复人：李女士

联系电话：0574-87423685

联系地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

十三、监管单位：慈溪市公共资源交易管理办公室

联系地址：慈溪市南二环东路1355号

联系人：赵先生

联系电话：0574-63032252

十四、其他事项：

- 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参加参与承接政府购买服务。

- 参加本项目的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 供应商未按规定获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑投诉。未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的义务。

4、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

5、“▲”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

1、详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章）。

（一）资格审查文件

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.3、投标人的2019年12月份财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

1.4、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

1.5、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

1.6、书面声明（格式见附件）。

（二）商务技术文件：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

6、技术条款响应（偏离）表（格式见附件）

7、同类项目业绩（格式见附件）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

- 设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- •售后服务方案及能力（格式自拟）；

- •项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章，原件备查）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（三）报价文件

1、投标书（格式见附件九）；

2、开标一览表（格式见附件十）；

3、投标报价明细表（格式见附件十一）；

4、中小企业声明函（格式见附件十二）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件十三，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

八、投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

4、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，未传输递交电子投标文件的，投标无效。。

九、投标文件的递交

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3、接受标书时间

（一）现场递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件送至投标地点。

▲十、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

11.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.5不同投标人的投标文件相互混装；

12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理公司提出，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、慈溪公共资源交易网、宁波中基国际招标有限公司网站公布，视同送达所有潜在供应商。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人将重新组织招标。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

▲十五、采购预算/最高限价

本项目设采购预算/最高限价：550万元。投标价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。

十六、中标服务费

本项目参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标金额向中标人收取中标服务费。

十七、特别说明

1、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

2、本招标文件解释权归招标方。

3、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

3.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3.3本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准。

3.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明

3.5中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

3.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

▲4、若在开标当天如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

▲5、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。

第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1小时内。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、服务方案、公司业绩等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

▲（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

1、资格审查（采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查）：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

2、 符合性审查：对投标文件的完整性、投标有效性等方面进行审查。

3、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

4、技术评议：按照第六章招标内容与技术要求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

5、综合评估：通过资格审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目预中标供应商。

7、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

第四章  评分办法及标准

一、评标办法

1.本项目实行“综合评分法”进行评标。

2.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.综合评分法：在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标供应商。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分，对明显畸高、畸低的商务技术评分（其商务技术总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标供应商为第一预中标供应商；排名第二的投标供应商为第二预中标供应商。评分过程中采用四舍五入，并保留小数2位。

5、综合评分法评分表

| 投标商 分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 |  | 30 |
| 技术 商务69分 | 1、技术响应（36分）：所有技术参数均符合招标文件的要求的得36分。标注“*”的内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作为无效投标，标注“△”的为重要技术参数。 1.1标注"△"的技术参数不满足招标要求，每项扣减5分，全部满足得10分； 1.2对磁场系统非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分3分； 1.3对梯度系统非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分2分； 1.4对射频系统非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分2分； 1.5对计算机非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分3分； 1.6对后处理接口非标注“*”或“△”的技术参数进行评议，满分1分； 1.7对扫描参数非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分3分； 1.8对扫描技术与序列非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分4分； 1.9对高级扫描应用软件及后处理非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分3分； 1.10对病人检查环境非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分3分； 1.11对招标文件其他类非标注“*”或“△”的技术参数响应性进行评议，满分2分； |  | 36 |
|  | 2、项目总体方案进行评议 （25分） | 2.1磁共振的研发生产能力：每具备一种投标产品核心部件（磁体、梯度、射频、谱仪）为磁共振制造商自主研发和生产能力得2分，提供证明资料，否则不得分。（8分） | 8 |
|  |  | 2.2投标人所投设备独立射频接收通道为16通道的得8分，每增加1通道加1分，最多加6分。（14分） 注：本项评分以投标人所投设备的datasheet和技术白皮书为准，投标文件中提供所投设备datasheet和技术白皮书并加盖公章。 | 14 |
|  |  | 2.3根据各供应商提供的设备配置完整性、先进性、操作稳定性能、功能适用性进行评议。（1分） | 1 |
|  |  | 2.4 安装调试（1分）根据各供应商提供的安装调试方案及其措施进行评议。 | 1 |
|  |  | 2.5 验收方案（1分）根据各供应商提供的验收方法及其验收措施进行评议。 | 1 |
|  | 3、售后服务要求 （4分） | 3.1根据投标响应内容，供应商提供零配件供应、技术队伍及其售后维修服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案）进行评议。（1分） | 1 |
|  |  | 3.2根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠等）进行评议。（1.5分） | 1.5 |
|  |  | 3.3培训技术服务：根据投标响应内容，供应商提供详细培训计划(包括培训的次数、方式、内容)进行评议。（1.5分） | 1.5 |
|  | 4、销售业绩（4分）：2020年1月1日至今，投标同型号磁共振销售业绩，每提供1个业绩得1分；最高得4分（注：投标文件中须提供相关合同复印件加盖公章或中标通知书。） |  | 4 |
| 节能环保产品(1分) | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 1 |

- 第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

慈溪市医疗卫生专用设备采购合同

项目名称：慈溪市龙山医院采购1.5T以下磁共振项目

采购编号: CBNB-20201215G

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据                         项目的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2品牌型号规格：

1.3数量：

1.4主要配置：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                  元（￥                元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币       /      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                         年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：

9.2交货方式：

9.3交货地点：

9.4安装调试及时间：乙方应在货到甲方指定地点后         时间内将设备安装调试至合格，安装调试费用由乙方承担。

十、货款支付

10.1付款方式：1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%；

2、全部货到采购人指定地点经安装、调试合格后2个月内，支付合同金额的70%；10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为                         年，对因人为因素出现的故障保修不免费。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，慈溪市公共资源交易管理办公室备案一份。

18.5双方约定的其他事项：

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（或授权委托人）：                     法定代表人（或授权委托人）：

签订地点：                                      签订日期：      年    月    日

第六章  招标内容与技术需求

设备名称：1.5T以下磁共振                                数量：1套

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 响应参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁体系统 |  |  |  |
| *1.1 | 磁场强度 | ＜1.5T |  |  |
| 1.2 | 磁体长度（不含外壳） | ≤150cm |  |  |
| △1.3 | 磁场均匀度（以原厂datasheet为准） 10 cm DSV 20 cm DSV 30 cm DSV 40 cm DSV | 典型值，V－RMS测量法 ≤ 0.004 ppm ≤ 0.02 ppm ≤ 0.040 ppm ≤ 0.40 ppm |  |  |
| 1.4 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |  |  |
| 1.5 | 磁体重量（以datasheet为准） | ≤3700kg |  |  |
| 1.6 | 如使用液氦制冷，要求液氦容积（以原厂datasheet为准） | ≤900L |  |  |
| 1.7 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |  |  |
| 1.8 | 具备零液氦挥发技术（以原厂datasheet为准） | 具备 |  |  |
|  | 梯度系统 |  |  |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷或风冷 |  |  |
| 2.2 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥33mT/m |  |  |
| 2.3 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥125T/m/s |  |  |
| 2.4 | 最大占空比 | 100% |  |  |
| 2.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |
| 2.6 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |  |  |
| 2.7 | 梯度减噪系统 | 具备 |  |  |
|  | 射频系统 |  |  |  |
| 3.1 | 射频发射功率 | ≤18KW |  |  |
| 3.2 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |  |  |
| 3.3.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |  |  |
| 3.3.2 | 头颈联合线圈 | 具备，≥16单元（非组合） |  |  |
| 3.3.3 | 脊柱线圈 | 具备，≥16单元（非组合） |  |  |
| 3.3.4 | 柔性线圈 | 具备 |  |  |
| 3.3.5 | 线圈接口 | ≥6个，必须可同时接驳使用，提供设备图片证明及操作界面证明 |  |  |
| 3.3.6 | 肩关节线圈 | 具备，≥10单元 |  |  |
|  | 计算机 |  |  |  |
| 4.1 | CPU主频 | ≥2.5GHz |  |  |
| 4.2 | 处理器位数 | ≥64位 |  |  |
| 4.3 | 主内存 | ≥24GB |  |  |
| 4.4 | 硬盘容量 | ≥500GB |  |  |
| 4.5 | 显示器图像分辨率 | ≥1280 x 1024 |  |  |
| 4.6 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，专业级彩色LCD显示器 |  |  |
| 4.7 | 控制重建计算机CPU主频 | 两颗4核心至强处理器或更高性能处理器 |  |  |
| 4.8 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |  |  |
| 4.9 | 图像重建速度(幅/秒) | ≥12000幅/秒 |  |  |
| 4.10 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |  |
| 4.11 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |  |  |
|  | 后处理接口 |  |  |  |
| 5.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 5.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |  |
| 5.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |  |
|  | 扫描参数 |  |  |  |
| 6.1 | X轴最大FOV Y轴最大FOV Z轴最大FOV | ≥500mm ≥500mm ≥500mm |  |  |
| 6.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |  |
| △6.3 | 最薄2D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.1mm |  |  |
| 6.4 | 最薄3D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.05mm |  |  |
| 6.5 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |  |  |
| 6.6 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.8ms |  |  |
|  | 扫描技术与序列 |  |  |  |
| 7.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 | 具备 |  |  |
| 7.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |  |  |
| 7.1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.6 | 脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 7.1.7 | 水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 7.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 | 具备 |  |  |
| 7.2.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |  |
| 7.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |  |  |
| 7.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 | 具备 |  |  |
| 7.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |  |
| 7.3.2 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 7.3.3 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 7.4 | 神经系统成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |  |  |
| 7.4.2 | 全脊髓成像 | 具备 |  |  |
| 7.5 | 血管成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.5.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 7.5.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 7.5.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |  |  |
| 7.6 | 伪影消除技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.6.1 | 流体补偿 | 具备 |  |  |
| 7.6.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 7.6.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.4 | 区域饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.6 | 运动伪影消除技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |  |
| 7.7 | 节时技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.7.1 | 半扫描技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.4 | 并行采集加速技术 （SENSE等） | 具备 |  |  |
| 7.7.5 | 部分回波采集 | 具备 |  |  |
| 7.8 | 其他成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.8.1 | 扫描暂停 | 具备 |  |  |
| 7.8.2 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.3 | 预扫描技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.4 | 信噪比显示功能 | 具备 |  |  |
| 7.8.5 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.6 | 组合扫描功能 | 具备 |  |  |
| 7.8.7 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.8 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.9 | 高级扫描应用软件及后处理 | 具备 |  |  |
| 7.9.1 | 压缩感知或同类及更先进技术 | 具备，满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像 |  |  |
| 7.9.2 | 腹部自由呼吸成像技术 | 具备，无需任何导航技术，可在自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描（提供证明及介绍材料） |  |  |
| 7.9.3 | 磁敏感加权成像（包括头部和体部） | 具备，须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例 |  |  |
| 7.9.4 | 高级弥散张量成像技术 | 具备，弥散敏感梯度最多可用128个方向 |  |  |
| 八、 | 病人检查环境 |  |  |  |
| 8.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |  |
| 8.2 | 提供防磁耳机 | 具备 |  |  |
| 8.3 | 可调试病人通风系统 | 具备 |  |  |
| 8.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |  |  |
| 8.5 | 病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |  |  |
| 8.6 | 检查床最大承重 | ≥250KG |  |  |
| 8.7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/sec |  |  |
| 8.8 | 病人监视系统 | 具备 |  |  |
| 8.9 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |  |  |
| 8.10 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |  |  |
| 8.11 | 扫描床最低高度（以原厂datasheet为准） | ≤52cm |  |  |
| 8.12 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |  |  |
| 九、 | 其他 |  |  |  |
| 9.1 | 压力检测系统 | 具备 |  |  |
| 9.2 | 校正用标准水模 | 具备 |  |  |
| 9.3 | 设备验收合格后整机（含磁体、线圈、液氦、冷头及其冷却系统等包括后处理工作站所有配套附件）质保≥1年。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅收取配件费并保证先维修后付款 | 具备 |  |  |
| 9.4 | 在设备保修期内软件免费升级 | 提供 |  |  |

第七章  商务条款

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%； 2、全部货到采购人指定地点经安装、调试合格后2个月内，支付合同金额的70%； |
| ▲履约保证金 | 中标供应商提供的履约保证金为合同价款的5％。 在签订合同后支付给采购人，在服务期限满前1个月前且扣除乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款后退还。 形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 投标文件有效期 | 自投标截止之日起90天 |

第八章  附    件

一、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

资格审查文件包括：

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.3、投标人的2019年12月份财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

1.4、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

1.5、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

1.6、书面声明（格式见附件）。

附件一、资格条件自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的营业执照复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.投标人的2019年12月份财务报表复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、、投标人距开标前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 8.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 9.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

附件二：

书面声明

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

二、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

商务技术文件包括：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

6、技术条款响应（偏离）表（格式见附件）

7、同类项目业绩（格式见附件）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案及能力（格式自拟）；

•项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章，原件备查）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

附件三、项目投标人响应表

项目投标人响应表

招标编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写（价格分外）。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件四、符合性自查表；

②符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件五、投标供应商一般情况

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件六-1、

法定代表人授权书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料

附件六-2

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件八、同类项目业绩表

同类项目业绩

招标编号：                                      招标项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 表后提供合同复印件及中标通知书复印件并加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（签字或盖章）：

年  月  日

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

报价文件包括：

1、投标书（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、投标报价明细表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

附件九、投标书

投 标 书

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件有效期为开标之日起    个工作日。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附件十、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 产品、品牌 | 投标总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |  |

1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十一、投标报价明细表

投标报价明细表

项目 编 号：                    项目名称：

| 费 用 名 称 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 报价合计：__________元 大写： |  |  |

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日             期：

附件十二、中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期