公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20223339G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浙江药科职业大学药学和护理本科实验室建设项目（教育强国仪器设备采购） |
| 采购人： | 浙江药科职业大学 |
| 采购代理机构： | 宁波中基国际招标有限公司 |

2022年11月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	73

第四章  评标办法及评分标准	83

第五章  政府采购合同主要条款	96

第六章　投标文件格式	100

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况： 浙江药科职业大学药学和护理本科实验室建设项目（教育强国仪器设备采购）的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年12月12日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况：

项目编号：CBNB-20223339G

项目名称：浙江药科职业大学药学和护理本科实验室建设项目（教育强国仪器设备采购）

预算金额（元）：2354990

最高限价（元）：标项一：人民币1350990元；标项二：人民币1004000元。

采购需求：

标项一：

标项名称：人体解剖实验室建设

数量：1

预算金额（元）：1350990

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见第二章招标需求。本标项不允许采购进口产品。

备注：

标项二：

标项名称：生理药理实验室建设

数量：1

预算金额（元）：1004000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见第二章招标需求。本标项不允许采购进口产品。

备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。2、本项目各标项最高限价同各标项预算金额。

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起2个月内完成设备安装、调试并通过验收。标项2，自合同签订之日起10个工作日内内完成设备安装、调试并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购（即本项目的制造商应为中小企业），应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）；标项2：本项目专门面向中小企业采购（即本项目的制造商应为中小企业），应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件：

时间：/至2022年12月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述投标人注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年12月12日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）演示地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼会议中心）。

开标时间：2022年12月12日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。（2）演示地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼会议中心）。

- 公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波中基国际招标有限公司”公布，视同送达所有潜在投标人。4.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。4.2（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网入库投标人，并完成CA 数字证书办理。因未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（3）投标文件制作：1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。2）投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。3） 采购代理机构将在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 4.3 因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。4.4 其他：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名    称：浙江药科职业大学

地    址：奉化区四明路666号

传    真：/

项目联系人（询问）：葛老师

项目联系方式（询问）：0574-88839057

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-88839057

- 采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574- 87425386

项目联系人（询问）：陈露、徐军

项目联系方式（询问）：0574-87425512，88090336

质疑联系人：夏巍

质疑联系方式：0574-87425385

- 同级政府采购监督管理部门

名 称：浙江省财政厅政府采购监管处

地 址：杭州市环城西路37号

传 真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

# 第二章 招标需求

- 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | - 本次采购为浙江药科职业大学教学的使用。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见第二章 招标需求第一条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量、交付的时间：详见第一章 公开招标采购公告。 交付的地点：采购人指定地点。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见第二章 招标需求第一条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见第二章 招标需求第二条。 |
| 八 | 核心产品 | 标项1：人体形态学3D虚拟仿真教学系统。 标项2：集成化信息化信号采集与处理系统硬件。 |
| 九 | 现场踏勘 | 由投标人自行前往现场进行踏勘。 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 标项一：采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体解剖实验室建设（药学） |  |  |  |
| 1 | 升降式讲台 | 1 | 件 |
| 2 | 教室音响套装 | 1 | 件 |
| 3 | 网络机房柜 | 1 | 件 |
| 4 | 学生电脑桌椅套装 | 6 | 件 |
| 5 | 人体形态学3D虚拟仿真教学系统 | 1 | 件 |
| 6 | 人体形态学3D虚拟仿真教学系统局部解剖学模块 | 1 | 件 |
| 7 | 人体形态学3D虚拟仿真组织胚胎学、病理学、微生物学模块 | 1 | 件 |
| 8 | 人体结构系统解剖学3D虚拟仿真教学系统 （学生端） | 12 | 件 |
| 9 | 网络互动控制系统 | 1 | 件 |
| 10 | 颅骨（整颅） | 1 | 件 |
| 11 | 长骨的构造 | 1 | 件 |
| 12 | 骨连结的分类（4件） | 1 | 件 |
| 13 | 椎骨间的连结 | 1 | 件 |
| 14 | 黄韧带 | 1 | 件 |
| 15 | 项韧带 | 1 | 件 |
| 16 | 全消化系统概观（离体） | 1 | 件 |
| 17 | 头颈部正中矢状切面 | 1 | 件 |
| 18 | 咽腔（切开咽后壁） | 1 | 件 |
| 19 | 食管外形（离体） | 1 | 件 |
| 20 | 胃的形态和分部 | 1 | 件 |
| 21 | 胆道、十二指肠和胰（前面） | 1 | 件 |
| 22 | 空肠与回肠 | 1 | 件 |
| 23 | 结肠的特征性结构（横结肠） | 1 | 件 |
| 24 | 肝外形 | 1 | 件 |
| 25 | 胆囊与输胆管道 | 1 | 件 |
| 26 | 呼吸系统全貌（离体） | 1 | 件 |
| 27 | 喉正中矢状切 | 1 | 件 |
| 28 | 气管与支气管 | 1 | 件 |
| 29 | 肺的形态 | 1 | 件 |
| 30 | 支气管树整体观 | 1 | 件 |
| 31 | 男性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1 | 件 |
| 32 | 女性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1 | 件 |
| 33 | 肾与输尿管（前面） | 1 | 件 |
| 34 | 肾的结构 | 1 | 件 |
| 35 | 膀胱侧面观 | 1 | 件 |
| 36 | 女性内生殖器（冠状面） | 1 | 件 |
| 37 | 成年女性乳房 | 1 | 件 |
| 38 | 女性乳房矢状切面 | 1 | 件 |
| 39 | 心的外形和血管 | 1 | 件 |
| 40 | 心瓣膜和纤维环（上面观） | 1 | 件 |
| 41 | 心腔结构 | 1 | 件 |
| 42 | 心传导系 | 1 | 件 |
| 43 | 前庭蜗器全貌 | 1 | 件 |
| 44 | 脊髓位置（段） | 1 | 件 |
| 45 | 脑的底面 | 1 | 件 |
| 46 | 脑的正中矢状切面 | 1 | 件 |
| 47 | 小脑的外形 | 1 | 件 |
| 48 | 甲状腺和甲状旁腺 | 1 | 件 |
| 49 | 肾上腺 | 1 | 件 |
| 50 | 胰岛 | 1 | 件 |
| 51 | 不锈钢标本陈列柜 | 8 | 件 |
| 人体解剖实验室建设（护理） |  |  |  |
| 1 | 人体骨骼标本（男、女） | 2 | 件 |
| 2 | 人体骨骼散骨模型 | 6 | 件 |
| 3 | 尾椎附神经模型 | 6 | 件 |
| 4 | 肘关节解剖模型 | 1 | 件 |
| 5 | 肩关节解剖模型 | 1 | 件 |
| 6 | 膝关节解剖模型 | 1 | 件 |
| 7 | 髋关节解剖模型 | 1 | 件 |
| 8 | 豪华型两性躯干模型，31部分 | 1 | 件 |
| 9 | 心脏（2倍 ）模型 | 6 | 件 |
| 10 | 心脏（2倍 ）模型 | 1 | 件 |
| 11 | 血液循环示教模型 | 1 | 件 |
| 12 | 带颈椎的人类颅骨模型，4部分 | 1 | 件 |
| 13 | 头颅骨骨性着色模型 | 6 | 件 |
| 14 | 胎儿头颅骨模型 | 1 | 件 |
| 15 | 胸椎及脊神经模型 | 1 | 件 |
| 16 | 颈椎模型 | 1 | 件 |
| 17 | 大脑模型 | 6 | 件 |
| 18 | 大脑模型 | 1 | 件 |
| 19 | 脑干放大模型 | 6 | 件 |
| 20 | 半侧头部模型 | 6 | 件 |
| 21 | 脊椎附骨盆股骨模型 | 6 | 件 |
| 22 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 6 | 件 |
| 23 | 妊娠盆骨 | 1 | 件 |
| 24 | 女性盆腔（正中矢状切面）模型 | 6 | 件 |
| 25 | 男性盆腔（正中矢状切面）模型 | 6 | 件 |
| 26 | 人体消化系统模型 | 1 | 件 |
| 27 | 直肠内腔模型 | 6 | 件 |
| 28 | 1.5倍放大胃解剖模型（2部件） | 6 | 件 |
| 29 | 胃解剖模型 | 1 | 件 |
| 30 | 胰脾十二指肠模型 | 6 | 件 |
| 31 | 肝胆解剖附血管模型 | 6 | 件 |
| 32 | 肝、胰及十二指肠示教模型 | 1 | 件 |
| 33 | 带胆囊的肝模型 | 1 | 件 |
| 34 | 1.5倍放大肾解剖附肾上腺模型 | 6 | 件 |
| 35 | 右肺及支气管模型 | 6 | 件 |
| 36 | 透明支气管肺段示教模型 | 6 | 件 |
| 37 | 支气管树与喉CT影像模型 | 1 | 件 |
| 38 | 鼻窦截面模型 | 1 | 件 |
| 39 | 鼻腔解剖示教模型 | 1 | 件 |
| 40 | 咽喉模型，2倍放大，7部分 | 1 | 件 |
| 41 | 带气管的喉模型 | 6 | 件 |
| 42 | 喉解剖放大模型（5部件） | 6 | 件 |
| 43 | 3倍放大眼球模型（6部件） | 6 | 件 |
| 44 | 带骨性眼眶的眼模型，3倍放大，7部分 | 1 | 件 |
| 45 | 成人牙齿模型 | 1 | 件 |
| 46 | 耳解剖模型 | 6 | 件 |
| 47 | 耳模型 | 1 | 件 |
| 48 | 内耳迷路模型 | 1 | 件 |
| 49 | 两性泌尿系统模型 | 1 | 件 |
| 50 | 泌尿系统放大模型 | 6 | 件 |
| 51 | 男性骨盆模型 | 6 | 件 |
| 52 | 女性骨盆模型 | 6 | 件 |
| 53 | 人体解剖学智慧教学系统 | 1 | 件 |
| 54 | 储物柜 | 10 | 件 |
| 55 | 回字型课桌（六边形），8人 | 6 | 件 |
| 56 | 展示柜 | 2 | 件 |
| 57 | 讲台 | 1 | 件 |

- 标项二：采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成化信息化信号采集与处理系统硬件 | 6 | 件 |
| 2 | 集成化信息化信号采集与处理系统软件 | 6 | 件 |
| 3 | 机能实验室大屏辅助教学系统 | 1 | 件 |
| 4 | 电子天平 | 6 | 件 |
| 5 | 恒温平滑肌实验系统 | 6 | 件 |
| 6 | 小鼠代谢笼 | 20 | 件 |

- 招标需求

标项1：

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体解剖实验室建设（药学） |  |  |  |
| 1 | 升降式讲台 | 1.尺寸：长130-140cm，宽60-70cm，高60-125cm； |  |
|  |  | 2.支持智能电动升降，要求预设4档记忆高度； |  |
|  |  | 3.E1级中纤板环保板材，防锈工艺处理；4.智能降噪双电机，承重≥180kg； |  |
|  |  | 4.配备升降旋椅1个。尺寸：长60cm，宽50cm，高90-100cm（靠背上缘）透气网布；ABS框架；功能手柄；PU万向滑轮。 |  |
| 2 | 教室音响套装 | 1.功放机 DSP MP200： |  |
|  |  | 2.额定输出：70W； |  |
|  |  | 3.输出方式；P1，70V、100V 定压输出。 |  |
|  |  | 4.音柱2个：DSP 208：功率 20W；灵敏度：89DB， |  |
|  |  | 5.会议话筒1个：频率响应：（80-8000）HZ；信噪比：66DB；领夹式无线麦克。 |  |
| 3 | 网络机房柜 | 1.规格：1080×800×600mm， |  |
|  |  | 2.黑色金属钣金机身，脱脂陶化，喷塑，不易氧化、生锈、掉漆，前5mm玻璃门，后无通风孔钣金门，配弹力典雅锁； |  |
|  |  | 3.风扇2组，PDU8位10A，镀铝锌板方孔条，可调节托盘，固定板×1，重型脚轮×4，支脚×4，螺母钉×20套。 |  |
| 4 | 学生电脑桌椅 套装 | 根据实际布局大小定制： |  |
|  |  | 1.尺寸：长180-220cm，宽110-120cm，高75cm； |  |
|  |  | 2.支持显示器位置智能电动升降； |  |
|  |  | 3.E1级中纤板环保板材，防锈工艺处理； |  |
|  |  | 4.智能降噪双电机，承重≥180kg。 |  |
| 5 | 人体形态学 3D虚拟仿真教学系统 | 硬件配置 1）、智慧教学一体机 1.86寸LED液晶显示一体机，AG顺滑钢化玻璃，标配：壁挂板（U型壁挂板），电源线。包涵电子白板、无线传屏、远程会议、4K高清显示； 投影仪、音响、白板、摄像头四合一，让教学设备更加精简； 2.支持手机和电脑同时四分屏；远程教学（会议）中实现主课堂（会场）、分课堂（会议）视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互； 3.第三方设备搭配兼容性强，可以与现有产品进行搭配。 4.智能笔：支持一键进出白板，批注功能；PPT无线翻页。 5.无线传屏器：支持将电脑的画面无线传输到触控大屏上，并可支持触摸回传反向控制电脑。 6.CPU型号：I5以上。 7.内存容量：8GB。 8.硬盘类型：固态硬盘，硬盘容量：256GB。 |  |
|  |  | 2）、智能化光学黑板 1.外形尺寸：1290×1158×28mm,左右各1块； 2.书写尺寸：1234×1073mm； 3.膜片材料：柔性液晶书写膜； 4.边框材料：铝合金（氟碳漆工艺）； 5.书写方式：手写/书写笔； 6.电池：可拆卸充电锂电池。 |  |
|  |  | 3）、48千兆电口+4千兆光口交换机 千兆二层网管核心交换机，支持/10Mbps/100Mbps/1000Mbps传输速率，基于用户分级管理和口令保护,支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问，支持HTTPS、SSLV3、TLSV1、SSHV1/N2，支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定，支持ARP防护、IP源防护、DOS防护，支持DHCP Snooping、DHCP攻击防护，支持802.1X认证、AAA，支持端口安全、端口隔离，支持CPU保护功能；支持8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、EqU优先级调度算法；支持WEB网管(HTTP、HTTPS、SSLV3、TLSV1)，支持CLI(Telnet、SSHV1N2、本地串口)，支持SNMPV1/N2N3,兼容公共MIBS及TP-LINK私有MIBS，内存监控，支持系统日志、分级警告，支持Ping、Tracert检测、线缆检测。 |  |
|  |  | 4）、无线路由器 千兆路由器，8数据流高速并发，3200M无线速率，内存256M，WPA3协议，支持WIFI6，LAN口3个，2.4G/5GMIMO技术，外置6根高增益天线，OFDMA高效收发，降低用网拥堵，支持Mesh组网，Beamforming波束成型技术定向增强信号，WIFI覆盖无死角，支持最高128台设备同时连接。 |  |
|  |  | 软件配置 （一）数字人模块 1.基本功能 数字人模块是通过实物人体解剖标本断层扫描数据3D重建而来，3D扫描数据经过专业处理，并由专业建模人员制作成医学规范模型。模型制作的依据来自个体扫描数据，并且剔除了大多数不规则性的无用数据。本套虚拟模型制作大于10000个人体解剖结构模型。 1.2 本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.3 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.4 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.5 一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型 。 1.6 模型不仅可以平面空间内上下和左右平移，还可以在三维空间实现拉近、推远。 1.7 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.8 隐藏、透明功能：所有解剖结构都可以隐藏、透明（可根据教学需求调节不同的透明度）。 1.9 独立显示功能：可以单独显示人体解剖3D模型中的某一个结构，进行旋转、缩放、查看结构标注。 1.10 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示，突出解剖结构，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.11 双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.12 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.13电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.14收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 1.15 隐藏功能：可以隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.16 自由拆分功能：可以自由一块块的拆分解剖模型结构，拆开某个结构放一边，并不隐藏，拆开以后整体模型依然可以三维互动操作。 2.▲模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.1系统解剖学 2.1.1运动系统1套 2.1.2消化系统1套 2.1.3呼吸系统1套 2.1.4泌尿系统1套 2.1.5生殖系统1套 2.1.6脉管系统1套 2.1.7感官系统1套 2.1.8神经系统1套 2.1.9内分泌系统1套 2.1.10与教材插图配套的可拆分模型253套 2.2整体数字人 2.2.1男性整体数字人1套 2.2.2女性整体数字人1套 2.3铸型类可拆分模型15套 2.4经络穴位数字人 2.4.1男性经络穴位数字人1套 2.4.2女性经络穴位数字人1套 |  |
|  |  | （二）真实解剖三维标本模块 真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。 1.基本功能 1.1本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.2 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.3 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.4 一键隐藏所有按钮，只显示三维标本解剖模型 。 1.5 模型可以平面空间内上下和左右平移。 1.6 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.7 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.8 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.9电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.10收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 ▲2.模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.1系统解剖学真实解剖三维标本1套，标本数量≥1050件，其中运动系统标本≥270件，消化系统标本≥95件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥245件。内分泌系统标本≥20件。 2.3整体塑化标本≥37件。 2.4人体断层标本≥760片，头部≥50片，颈部≥35片，头胸部≥58片，腹部≥70片，盆部与会阴≥80片，上肢≥105片，下肢≥200，全身冠状断面≥60片，全身矢状断面≥95片。 2.5临床护理标本≥90件。 2.6运动解剖学标本≥290件。 |  |
|  |  | （三）在线全景展馆（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 1.展馆的全景VR照片采集；由专业的360×180度全景拍摄技术人员进入院校展馆进行现场拍摄，或航拍全景，然后经过vr全景图后期处理工作制作完成展馆内外的相关全景数据。可在展馆对应位置添加音频、视频、图片、标本模型及相关链接，完整再现真实展馆的全部展示内容。 2.系统参数： 2.1三维模型数据高倍压缩，降低数据大小并提升传输速度。 2.2全景引擎采用图形切割渐进式加载算法，提高用户体验感。 2.3用户可以从高空鸟瞰的角度全方位查看展馆的外观与环境或个性化小行星开场方式，然后点击相应热点查看展馆的3D立体建筑结构与内部基本布局，同时可以选定相应的具体位置进入VR全景视角，进行360°×180°无死角沉浸式查看，在全景VR中看到的所有标本均可以点击热点加载3D数字化标本，进行360°×180°无死角环物查看，同时可以在场景列表中选择快速跳跃到感兴趣的全景场景，也可以在3D标本列表直接打开展馆内所有3D标本进行查看，所有标本均有3D中英文标注与发音。 3. VR3D实物标本与VR全景实景场景均可使用VR眼镜进行沉浸式查看，也可以使用电脑、手机、平板等各种显示终端查看。 |  |
|  |  | （四）医学视频动画模块（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 医学科普视频≥30部，基础医学视频动画≥14部，诊断学视频动画≥7部，护理学视频动画≥11部，内科学视频动画≥59部，外科学视频动画≥140部，妇产科学视频动画≥36部，儿科学视频动画≥4部，医学技术视频动画≥6部。 |  |
| 6 | 人体形态学3D虚拟仿真教学系统局部解剖学模块 | 硬件配置 1.CPU：I7-11代以上； 2.内存：16G以上； 3显卡：2G独立显卡； 4.硬盘：256GB 固态硬盘+1TB以上； 5.机箱电源：风冷散热，中塔式机箱；电源功率300-400W； 6.windows10操作系统以上。 7.显示器配置：触摸液晶显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕比例16:9，IPS面板，LED背光，动态对比度800万:1，静态对比度1000:1，响应时间6ms；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI，Displayport；其他接口：USB3.0×3，USB2.0×2，音频输出；电源性能：100-240V交流，50-60Hz；电源功率：最大：52W，待机：＜0.3W。 8.现场线路铺设、安装。 |  |
|  |  | 软件配置 （一）数字人模块 1.基本功能 数字人模块是通过实物人体解剖标本断层扫描数据3D重建而来，3D扫描数据经过专业处理，并由专业建模人员制作成医学规范模型。模型制作的依据来自个体扫描数据，并且剔除了大多数不规则性的无用数据。本套虚拟模型制作大于10000个人体解剖结构模型。 1.2 本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.3 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.4 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.5 一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型 。 1.6 模型不仅可以平面空间内上下和左右平移，还可以在三维空间实现拉近、推远。 1.7 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.8 隐藏、透明功能：所有解剖结构都可以隐藏、透明（可根据教学需求调节不同的透明度）。 1.9 独立显示功能：可以单独显示人体解剖3D模型中的某一个结构，进行旋转、缩放、查看结构标注。 1.10 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示，突出解剖结构，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.11 双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.12 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.13电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.14收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 1.15 隐藏功能：可以隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.16 自由拆分功能：可以自由一块块的拆分解剖模型结构，拆开某个结构放一边，并不隐藏，拆开以后整体模型依然可以三维互动操作。 |  |
|  |  | （二）真实解剖三维标本模块 真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。 1.基本功能 1.1本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.2 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.3 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.4 一键隐藏所有按钮，只显示三维标本解剖模型 。 1.5 模型可以平面空间内上下和左右平移。 1.6 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.7 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.8 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.9电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.10收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 ▲2.模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.2局部解剖学 2.2.1头颈部可拆分模型1套 2.2.2女性胸部可拆分模型1套 2.2.3男性胸部可拆分模型1套 2.2.4男性腹部可拆分模型1套 2.2.5男性盆部及会阴可拆分模型1套 2.2.6女性盆部及会阴可拆分模型1套 2.2.7脊柱区可拆分模型1套 2.2.8上肢可拆分模型1套 2.2.9下肢可拆分模型1套 2.2.10人体常用皮肤切口模型1套 2.2.11常用部位可拆分解剖模型20套。 ▲2.真实标本3D解剖模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.2局部解剖学真实解剖三维标本1套，标本数量≥260件，头部≥55件，颈部≥47件，头胸部≥35件，腹部≥45件，盆部与会阴≥20件，脊柱区≥15件，上肢≥37件，下肢≥17件。 2.3整体塑化标本≥37件。 2.4人体断层标本≥760片，头部≥50片，颈部≥35片，头胸部≥58片，腹部≥70片，盆部与会阴≥80片，上肢≥105片，下肢≥200，全身冠状断面≥60片，全身矢状断面≥95片。 |  |
| 7 | 人体形态学3D虚拟仿真组织胚胎学、病理学、微生物学模块 | 组织胚胎学模块 1.1人体胚胎标本≥60件，正常胎儿标本≥36件，畸形胎儿标本≥24件。 1.2正常全景组织切片97片，上皮组织10片，结蹄组织5片，股和软骨1片，肌肉组织7片，神经系统6片，眼与耳3片，循环系统8片，皮肤3片，免疫系统5片，内分泌系统4片，消化管14片，消化腺5片，呼吸系统6片，泌尿系统4片，男性生殖系统6片，女性生殖系统10片。 |  |
|  |  | 病理学模块 2.1病理全景组织切片156种，组织和细胞的适应与损伤4种，炎症6种，肿瘤37种，心血管系统疾病3种，呼吸系统疾病15种，消化系统疾病21种，淋巴造血系统疾病7种，泌尿系统疾病5种，生殖系统和乳腺疾病39种，内分泌系统疾病7种，神经系统疾病7种，感染性疾病5种。 2.2病理大体标本数量≥280件，组织和细胞的适应与损伤≥20件，局部血液循环≥22件，炎症≥12件，肿瘤≥32件，心血管系统疾病≥10件，呼吸系统疾病≥27件，消化系统疾病≥54件，淋巴造血系统疾病≥7件，泌尿系统疾病≥20件，生殖系统和乳腺疾病≥30件，内分泌系统疾病≥8件，神经系统疾病≥12件，传染性疾病≥9件，畸形≥14件，其他病理标本≥7件。 |  |
|  |  | 微生物学模块 3.1微细结构模型51套（微细结构外观模型13套，微细结构可拆分模型38套） 3.2常见细菌与病毒模型36套。 |  |
| 8 | 人体结构系统解剖学3D虚拟仿真教学系统 （学生端） | 硬件配置 1.CPU：I7-11代以上； 2.内存：16G以上； 3显卡：2G独立显卡； 4.硬盘：256GB 固态硬盘+1TB以上； 5.机箱电源：风冷散热，中塔式机箱；电源功率300-400W； 6.windows10操作系统以上。 7.显示器配置：触摸液晶显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕比例16:9，IPS面板，LED背光，动态对比度800万:1，静态对比度1000:1，响应时间6ms；视频接口：D-Sub（VGA），HDMI，Displayport；其他接口：USB3.0×3，USB2.0×2，音频输出；电源性能：100-240V交流，50-60Hz；电源功率：最大：52W，待机：＜0.3W。 8.现场线路铺设、安装。 |  |
|  |  | 软件配置 （一）数字人模块 1.基本功能 数字人模块是通过实物人体解剖标本断层扫描数据3D重建而来，3D扫描数据经过专业处理，并由专业建模人员制作成医学规范模型。模型制作的依据来自个体扫描数据，并且剔除了大多数不规则性的无用数据。本套虚拟模型制作大于10000个人体解剖结构模型。 1.2 本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.3 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.4 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.5 一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型 。 1.6 模型不仅可以平面空间内上下和左右平移，还可以在三维空间实现拉近、推远。 1.7 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.8 隐藏、透明功能：所有解剖结构都可以隐藏、透明（可根据教学需求调节不同的透明度）。 1.9 独立显示功能：可以单独显示人体解剖3D模型中的某一个结构，进行旋转、缩放、查看结构标注。 1.10 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示，突出解剖结构，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.11 双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.12 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.13电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.14收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 1.15 隐藏功能：可以隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.16 自由拆分功能：可以自由一块块的拆分解剖模型结构，拆开某个结构放一边，并不隐藏，拆开以后整体模型依然可以三维互动操作。 2.▲模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.1系统解剖学 2.1.1运动系统1套 2.1.2消化系统1套 2.1.3呼吸系统1套 2.1.4泌尿系统1套 2.1.5生殖系统1套 2.1.6脉管系统1套 2.1.7感官系统1套 2.1.8神经系统1套 2.1.9内分泌系统1套 2.1.10与教材插图配套的可拆分模型253套 |  |
|  |  | （二）真实解剖三维标本模块 真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。 1.基本功能 1.1本系统提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.2 任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.3 一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.4 一键隐藏所有按钮，只显示三维标本解剖模型 。 1.5 模型可以平面空间内上下和左右平移。 1.6 缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.7 结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.8 一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.9电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.10收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 ▲2.模块内容（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 2.1系统解剖学真实解剖三维标本1套，标本数量≥1050件，其中运动系统标本≥270件，消化系统标本≥95件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥245件。内分泌系统标本≥20件。 2.2整体塑化标本≥37件。 2.3临床护理标本≥90件。 2.4人体胚胎标本≥60件，正常胎儿标本≥36件，畸形胎儿标本≥24件。 2.5正常全景组织切片97片，上皮组织10片，结蹄组织5片，股和软骨1片，肌肉组织7片，神经系统6片，眼与耳3片，循环系统8片，皮肤3片，免疫系统5片，内分泌系统4片，消化管14片，消化腺5片，呼吸系统6片，泌尿系统4片，男性生殖系统6片，女性生殖系统10片。 2.6病理全景组织切片156种，组织和细胞的适应与损伤4种，炎症6种，肿瘤37种，心血管系统疾病3种，呼吸系统疾病15种，消化系统疾病21种，淋巴造血系统疾病7种，泌尿系统疾病5种，生殖系统和乳腺疾病39种，内分泌系统疾病7种，神经系统疾病7种，感染性疾病5种。 2.7病理大体标本数量≥280件，组织和细胞的适应与损伤≥20件，局部血液循环≥22件，炎症≥12件，肿瘤≥32件，心血管系统疾病≥10件，呼吸系统疾病≥27件，消化系统疾病≥54件，淋巴造血系统疾病≥7件，泌尿系统疾病≥20件，生殖系统和乳腺疾病≥30件，内分泌系统疾病≥8件，神经系统疾病≥12件，传染性疾病≥9件，畸形≥14件，其他病理标本≥7件。 |  |
|  |  | （三）在线全景展馆（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 1.展馆的全景VR照片采集；由专业的360×180度全景拍摄技术人员进入院校展馆进行现场拍摄，或航拍全景，然后经过vr全景图后期处理工作制作完成展馆内外的相关全景数据。可在展馆对应位置添加音频、视频、图片、标本模型及相关链接，完整再现真实展馆的全部展示内容。 2.系统参数： 2.1三维模型数据高倍压缩，降低数据大小并提升传输速度。 2.2全景引擎采用图形切割渐进式加载算法，提高用户体验感。 2.3用户可以从高空鸟瞰的角度全方位查看展馆的外观与环境或个性化小行星开场方式，然后点击相应热点查看展馆的3D立体建筑结构与内部基本布局，同时可以选定相应的具体位置进入VR全景视角，进行360°×180°无死角沉浸式查看，在全景VR中看到的所有标本均可以点击热点加载3D数字化标本，进行360°×180°无死角环物查看，同时可以在场景列表中选择快速跳跃到感兴趣的全景场景，也可以在3D标本列表直接打开展馆内所有3D标本进行查看，所有标本均有3D中英文标注与发音。 3. VR3D实物标本与VR全景实景场景均可使用VR眼镜进行沉浸式查看，也可以使用电脑、手机、平板等各种显示终端查看。 |  |
|  |  | （四）医学视频动画模块（投标文件中需提供能够证明软件内容与功能的截屏资料） 医学科普视频≥30部，基础医学视频动画≥14部，诊断学视频动画≥7部，护理学视频动画≥11部，内科学视频动画≥59部，外科学视频动画≥140部，妇产科学视频动画≥36部，儿科学视频动画≥4部，医学技术视频动画≥6部。 |  |
|  |  | （五）一间实验室室内环境提升（包含：房间吊顶、墙面粉刷、电力改造、灯具装饰、文化墙等，达到学校满意效果） |  |
| 9 | 网络互动控制系统 | 1.系统要求： 1.1 应全面兼容XP/Win7/Win8/Win10的广播教学软件，同时支持32/64位系统； 1.2 需采用全新视频驱动核心、MMX/SSE/SSE2指令和多级缓存技术，极大地提高屏幕广播速度和性能，对3D/游戏/电影/多媒体课件/动画/DVD视频/FLASH/POWERPOINT等都能非常流畅地没有任何延迟地进行广播，甚至达到每秒30帧的速度； 1.3 要求支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、Layered Window等各种2D/3D窗口画面； 1.4学生迟到或学生机重启后自动被控制等多种防止学生机「逃脱」的机制； 1.5 学生上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等上线情况的即时检测； |  |
|  |  | 2.核心功能： 2.1 教师演示：可以将「教师机」的屏幕图象内容同步广播到网络上的「学生机」上； 2.2 学生示范：可以随时点播学生机进入「教师机」角色，向其他学生进行示范操作； 2.3 黑屏肃静：可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，使学生集中精神听讲； 2.4 语音教学：可以网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等多种模式； 2.5 网络影院：可以网络上同步播放VCD/MPEG/MP3/AVI/WAV/MOV/RM/RMVB等多媒体视频节目； 2.6 屏幕监视：可以对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视； 2.7 遥控辅导：可以直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学； 2.8 屏幕录制：学生可以录制上课内容以便课后温习，老师可以提前制作课件或教材； 2.9 屏幕回放：可以除单机回放外，支持网络回放，录制的画面可以自动网络播放； 2.10提交作业：可以配合教师机的"文件传输"功能，实现学生作业的网上分发与提交； 2.11 电子教鞭：可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，进行「圈圈点点」； 2.12 黑板白板：需具有黑板与白板功能； 2.13 电子抢答：帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题； 2.14 电子点名：教师可进行课堂考勤； 2.15 网上消息：老师与学生，学生与学生之间应可以进行自由的文字消息传送； 2.16 远端信息：应可以获取远端电脑的磁盘、网络、协议、OS、内存使用、等多种配置信息； 2.17 进程信息：可以查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息； 2.18 上线情况：具有查看上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况； 2.19 文件传输：可以同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行； 2.20 联机讨论：可以在教室里建立一个语音和文字兼备的聊天室； 2.21 远程命令：可以直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序； 2.22其他工具：可以远程开关机和重启、电子举手、同步参数、同步升级等多种辅助功能； 2.23计划任务：可以按照预定的时间自动执行时间提醒、发送消息、执行远程命令等； 2.24班级管理：包含班级、小组、学生编制功能； |  |
| 10 | 颅骨（整颅） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，骨骼完整无破损，颜色白、骨质好，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示额骨、鼻骨、眶上裂、颞骨、泪骨、眶下裂、颧骨、下颌骨、顶骨、蝶骨、上颌骨、中鼻甲、下鼻甲、梨状孔等结构。 |  |
|  |  | * 4.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 5.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 6.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 11 | 长骨的构造 | 1.示骨质、骨膜、骨髓等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 12 | 骨连结的分类 （4件） | 1.示软骨连结、纤维连结、骨膜关节等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 13 | 椎骨间的连结 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示椎间盘、前纵韧带、后纵韧带等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 14 | 黄韧带 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示椎弓板、黄韧带、椎间盘等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 15 | 项韧带 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示枕外隆凸、项韧带、棘间韧带、前纵韧带等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 16 | 全消化系统概观 （离体） | 1.示上、中、下鼻甲、上、中、下鼻道、蝶窦，咽鼓管咽口、硬腭、软腭、口腔、舌、鼻咽、口咽、喉咽、会厌、舌骨、喉室、气管、食管、肝左叶，肝右叶，胆囊、胆囊管、肝总管、胆总管、十二指肠大乳头、胰管走行及分支情况、回盲瓣、阑尾口、升结肠、降结肠、结肠右曲，结肠左曲，乙状结肠、直肠等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 17 | 头颈部正中矢状切面 | 1.示上、中、下鼻甲、上、中、下鼻道、蝶窦，咽鼓管咽口、硬腭、软腭、口腔、舌、鼻咽、口咽、喉咽、会厌、舌骨、喉室、气管、食管、寰椎、枢椎、颈椎间盘等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 18 | 咽腔 （切开咽后壁） | 1.示腭垂、舌根、腭扁桃体、会厌、喉口、二腹肌后腹、气管、茎突咽肌、茎突舌骨肌、食管等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 19 | 食管外形（离体） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示第一狭窄、第二狭窄、第三狭窄等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 20 | 胃的形态和分部 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示贲门、胃底、胃小弯、胃大弯、幽门、角切迹等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 21 | 胆道、十二指肠和胰 (前面） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示胆囊、胆囊管、胆总管、肝左管、肝右管、十二指肠上部、十二指肠大乳头、胰管、副胰管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 22 | 空肠与回肠 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.典型空、回肠各一段，一端保留完整外形，一端切开显示内壁粘膜。 显示结构：空肠环状皱襞、回肠环状皱襞，集合淋巴滤泡等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 23 | 结肠的特征性结构 （横结肠） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示结肠半月襞、肠脂垂、结肠袋、结肠带等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 24 | 肝外形 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示冠状韧带、镰状韧带、膈、右三角韧带、左三角韧带、肝右叶、肝左叶、肝圆韧带等结构。 |  |
|  |  | * 4、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 25 | 胆囊与输胆管道 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示胆囊体、胆囊颈、胆囊管、肝右管、肝左管、肝总管、胆总管、肝胰壶腹、十二指肠大乳头等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 26 | 呼吸系统全貌（离体） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示上、中、下鼻甲、上、中、下鼻道、蝶窦，咽鼓管咽口、硬腭、软腭、口腔、舌、鼻咽、口咽、喉咽、会厌、舌骨、喉室、气管、食管、气管、左右主支气管、肺叶支气管、肺段支气管、右肺上叶，右肺中叶，右肺下叶等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 27 | 喉正中矢状切 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示喉室、喉前庭，声壁，会厌等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 28 | 气管与支气管 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示气管、右主支气管、右肺上叶支气管、右肺中叶支气管、右肺下叶支气管、左主支气管、左肺上叶支气管、左肺下叶支气管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 29 | 肺的形态 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示气管、右肺尖、左、右主支气管、右肺上叶、水平裂、斜裂、左肺上叶、左肺下叶等结构。 |  |
|  |  | * 4、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 30 | 支气管树整体观 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示右主支气管、气管、右上叶支气管、右中叶支气管、右下叶支气管、左主支气管、左上叶支气管、左下叶支气管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 31 | 男性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1.示右肾、肾盂、肾锥体、肾乳头、肾柱、输尿管、输尿管内口、尿道内口、膀胱三角，精囊、输精管、前列腺、尿道海绵体、阴茎海绵体阴、附睾、睾丸等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 32 | 女性泌尿生殖系统全貌 （离体） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示肾、肾盂、肾锥体、输尿管、膀胱、子宫、输卵管伞、卵巢、输卵管壶腹、外阴等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 33 | 肾与输尿管 （前面） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示下腔静脉、肾上腺、左肾、肾动脉、肾静脉、腹主动脉、输尿管、膀胱等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 34 | 肾的结构 | 1.示肾皮质，肾髓质，肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏，肾大盏，肾盂，输尿管等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 35 | 膀胱侧面观 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示输尿管、输精管、精囊、膀胱尖、膀胱体、前列腺等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 36 | 女性内生殖器 （冠状面） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示卵巢、卵巢悬韧带、输卵管漏斗、输卵管峡、输卵管系膜、输卵管伞、卵巢伞、卵巢固有韧带、子宫圆韧带、子宫阔韧带、子宫、子宫口、子宫峡、阴道等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 37 | 成年女性乳房 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示乳头、乳晕、输乳管、乳腺小叶，乳房脂肪体等结构。 |  |
| 38 | 女性乳房矢状切面 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示肋间肌、乳腺小叶、乳房悬韧带、输乳管、乳头、乳晕、乳房脂肪体等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 39 | 心的外形和血管 | 1.示主动脉弓、左锁骨下动脉、左颈总动脉、头臂干、左冠状动脉、右冠状动脉、右心耳、上腔静脉、肺动脉干、左心耳、心大静脉、心小静脉等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 40 | 心瓣膜和纤维环 (上面观） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示主动脉瓣，肺动脉瓣，二尖瓣，三尖瓣，右心室肌、左心室肌等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 41 | 心腔结构 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示主动脉弓、上腔静脉、右心耳、卵圆窝、下腔静脉、左心耳、动脉圆锥、二尖瓣、腱索、前乳头肌、主动脉瓣、右房室瓣、肺动脉瓣等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 42 | 心传导系 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示窦房结、上腔静脉、结间束、房室结、房室束、左脚、右脚、浦氏纤维等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 43 | 前庭蜗器全貌 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示外耳道、鼓膜、听小骨、骨半规管、耳蜗、咽鼓管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 44 | 脊髓位置（段） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示脊髓、硬脊膜、脊神经节、肋间神经、肋骨等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 45 | 脑的底面 | 1.示垂体、嗅三角、灰结节、嗅球、嗅束、视神经、前穿质、视束、乳头体、滑车神经、面神经、动眼神经、三叉神经、脑桥、展神经、迷走神经、副神经、橄榄、小脑、锥体交叉、舌咽神经、舌下神经等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 46 | 脑的正中矢状切面 | 1.示中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体干、胼胝体压部、胼胝体膝、胼胝体嘴、背侧丘脑、穹窿、前联合、后联合、顶枕沟、中脑水管、第四脑室、脑桥、大脑脚、延髓等结构。 |  |
|  |  | * 2.具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 3.具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 47 | 小脑的外形 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示小脑后切迹、小结、小脑半球、绒球、蚓垂、小脑上脚、小脑蚓、小脑扁桃体、二腹小叶、水平裂、中央小叶、后外侧裂等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 48 | 甲状腺和甲状旁腺 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示上甲状旁腺、下甲状旁腺、甲状腺、气管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 49 | 肾上腺 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示左右肾上腺等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 50 | 胰岛 | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，有机玻璃盒封装。 |  |
|  |  | 3.示胆囊、胰、胰管、十二指肠、胆总管等结构。 |  |
|  |  | * 4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 51 | 不锈钢 标本陈列柜 | 1.规格（mm）：2000高×1200宽×400 |  |
|  |  | 2.前后视面均为10mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固，拆装方便。侧视面均为8mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固。 承重部分：标配横担三层，采用10mm浮法钢化玻璃，每块儿承重约80kg。 |  |
|  |  | 3.上下可依据放置的物品的调整高度或层数。（采用A柱结构） |  |
|  |  | 4.照明部分：顶部嵌入式照明。 |  |
|  |  | 5.LED白光灯管4支，通过乳化玻璃透光，照射整个柜内。 |  |
| 人体解剖实验室建设（护理） |  |  |  |
| 1 | 人体骨骼标本（男、女） | 1.标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 |  |
|  |  | 2.全身骨骼组成，自然大小，显示颅骨、锁骨、肩胛骨、肋骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎、胸骨、肱骨、桡骨、尺骨、手骨、骨盆、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨等结构，主要关节全部链接，上肢骨与下肢骨可自由拆卸，颅骨、下颔骨、上肢骨与下肢骨可分离，整个骨架170公分高。 |  |
|  |  | 3.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |  |
| 2 | 人体骨骼散骨模型 | 人体游离骨，自然大； |  |
| 3 | 尾椎附神经模型 | 1.尺寸：自然大； |  |
|  |  | 2.部件：1部件，固定于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示由五节腰椎、骶尾骨和椎间盘、脊神经，左右髋骨串制而成的一个整体，示正常人体骨盆的组成、形态和结构特征以及腰椎和骨盆的关系； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 |  |
| 4 | 肘关节解剖模型 | 1.尺寸：自然大，固定在基板上 |  |
|  |  | 2.材料：环保PVC材料 |  |
| 5 | 肩关节解剖模型 | 1.尺寸：自然大，固定在基板上 |  |
|  |  | 2.材料：环保PVC材料 |  |
| 6 | 膝关节解剖模型 | 1.尺寸：自然大，固定在基板上 |  |
|  |  | 2.材料：环保PVC材料 |  |
| 7 | 髋关节解剖模型 | 1.尺寸：自然大，固定在基板上 |  |
|  |  | 2.材料：环保PVC材料 |  |
| 8 | 豪华型两性躯干模型，31部分 | 1.尺寸：自然大，高83cm,宽38cm,女性厚25cm，男性厚21cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型由男女两性生殖器官互换、胸壁互换、背部开放式、由头颈、躯干肌肉、腹壁肌、胸腹腔内脏器官以及颅骨、脑等32个部件组成，并显示头颈部 、躯干部、部分上下肢骨、肌肉和胸、腹、盆部内脏器官、血管神经以及脑、腰椎间盘突出症等结构，共有333个部位指示标志。 |  |
| 9 | 心脏（2倍 ）模型 | 1.尺寸：放大1.5倍,高15cm, 宽14cm,厚19cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.模型由心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房等4个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和晌肺动脉瓣等结构，共有25个部位指示标志。 |  |
| 10 | 心脏（2倍 ）模型 | 1.尺寸：自然大，长21.6cm,宽10.2cm,厚11cm。 |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘。 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型由右心房、右心室、左心房和左心室组成，显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣以及冠状血管等结构。 共有43个结构指示标志。 |  |
| 11 | 血液循环示教模型 | 1.高83cm,宽30cm,厚6cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，共有81个部位指示标志。 |  |
| 12 | 带颈椎的人类颅骨模型,4部分 | 1.尺寸：自然大； |  |
|  |  | 2.部件：1部件，由头颅骨和7节颈椎串制成一个整体，颅盖可打开，固定在底板上； |  |
|  |  | 3.功能：模型用不同颜色区分正常人体头颅骨的功能区域，并带7节颈椎、椎动脉、脊神经串制而成，颅盖可打开，下颌骨可灵活活动，示颅骨和颈椎的组成和形态结构； |  |
|  |  | 4.材质：环保环保PVC材料，环保环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座 |  |
| 13 | 头颅骨骨性着色模型 | 1.长15cm,宽14cm,高21cm |  |
|  |  | 2.显示结构：可分解成2部件 |  |
| 14 | 胎儿头颅骨模型 | 1.尺寸：自然大，9×10×12cm |  |
|  |  | 2.显示结构：共分2部件 |  |
| 15 | 胸椎及脊神经模型 | 1.尺寸：放大，高19cm,宽18cm,深10cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型显示胸椎与脊髓的局部形态和脊神经组成以及硬脊膜等结构，共有22个部位指示标志。 |  |
| 16 | 颈椎模型 | 1.尺寸：自然大，固定在基板上 |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料 |  |
| 17 | 大脑模型 | 1.尺寸：自然大 |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成，并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经等结构，共有98个部位指示标志。 |  |
| 18 | 大脑模型 | 1.自然大，高16.5cm,宽13.5cm,厚11.5cm |  |
|  |  | 2.环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构模型由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等15个部件组成，并显示大脑半球、内囊、脑室系统、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部位，以及脑神经等结构，共有58个部位指示标志。 |  |
| 19 | 脑干放大模型 | 1.尺寸：放大，高19cm,宽15cm,深12cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由脑干切面两部件组成，共有67个部位指示标志。 |  |
| 20 | 半侧头部模型 | 1.自然大，高27cm 宽22cm 厚3cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型显示脑、脊髓、鼻腔、口腔以及喉腔等结构，共有53个部位指示标志。 |  |
| 21 | 脊椎附骨盆股骨模型 | 1.包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面 |  |
| 22 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 1.尺寸：自然大，高28cm,宽22cm,深16cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由骨盆矢状切面和盆腔器官矢状切面等4个部件组成，共有71个部位指示标志。 |  |
| 23 | 妊娠盆骨 | 1.尺寸：自然大，高22cm,宽23cm,厚4cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型由骨盆子宫和妊娠就九个月胎儿两个部件组成，并显示子宫、阴道、膀胱、直肠和胎儿、羊膜、胎盘、脐带等结构，共有38个部位指示标志。 |  |
| 24 | 女性盆腔（正中矢状切面）模型 | 1.尺寸：自然大，高25cm,宽25m,厚9cm |  |
|  |  | 2材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型为女性盆腔正中矢状切面，由两个部件组成，并显示女性生殖器官以及膀胱和直肠等结构，共有27个部位指示标志。 |  |
| 25 | 男性盆腔（正中矢状切面）模型 | 1.尺寸：自然大，高27cm,宽25cm,深11cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由男性盆腔正中矢状切面、阴茎矢状切面和盆腔剖面等4个部件组成，共有31个部位指示标志。 |  |
| 26 | 人体消化系统模型 | 1.尺寸：自然大，高92cm,宽30cm,厚10cm |  |
|  |  | 2.材质：环保pvc材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由消化系统组成、胃冠状剖面和横结肠等3个部件组成，显示消化系统消化管组成的各个器官和消化腺等结构，共有49个部位指示标志。 |  |
| 27 | 直肠内腔模型 | 1.尺寸：自然大 |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由直肠和肛管模型组成。 |  |
| 28 | 1.5倍放大胃解剖模型（2部件） | 1.尺寸：放大1.5倍，190×130×320mm； |  |
|  |  | 2.部件：2部件； |  |
|  |  | 3.功能：模型作纵剖，显示：粘膜襞、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造，区分为前壁、后壁、 胃小弯和胃大弯； |  |
|  |  | 4.材质：环保环保PVC材料，环保环保油漆 |  |
| 29 | 胃解剖模型 | 1.尺寸：自然大，高21cm,宽18cm,厚13cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型显示胃体部胃壁的层次，包括粘膜层胃小凹、粘膜上皮、胃底腺壁细胞、粘膜肌层、粘膜下层、肌层和浆膜等结构，共有10个部位指示标志。 |  |
| 30 | 胰脾十二指肠模型 | 1.尺寸：自然大，高21cm,宽10cm,厚6cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型显示胰、十二指肠和脾的结构以及腹腔干、肝门静脉等血管，共有22个部位指示标志。 |  |
| 31 | 肝胆解剖附血管模型 | 1.尺寸：放大约1.5倍，高27cm ,宽16cm,厚11cm |  |
|  |  | 2.材质：环保 PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型显示肝的分叶、肝的血管分支和胆囊、胆管系统等结构。 |  |
| 32 | 肝、胰及十二指肠示教模型 | 1.尺寸：自然大，220×110×270mm； |  |
|  |  | 2.部件：1部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示肝的外形及固有韧带（包括肝冠状韧带、镰状韧带左右三角韧带以及肝圆韧带）肝的左叶、右叶、方叶、尾叶及肝门处诸结构（右前方的左、右肝管和肝管、 左前方的肝固有动脉和左右支、与其后方门静脉的位置关系）显示下腔静脉末端、胆囊、胆囊体、胆囊颈、胆囊管并与肝总管合成胆总管，胰的形成、结构（胰头、胰体、胰尾、胰大、小管），十二指肠下部、降部、下部、升部及十二脂肠乳头等； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 33 | 带胆囊的肝模型 | 1.尺寸：自然大，150×200×240mm； |  |
|  |  | 2.部件：1部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示肝的分叶、肝的韧带、肝门结构和胆囊、胆管系统、结石等结构； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 34 | 1.5倍放大肾解剖附肾上腺模型 | 1.尺寸：放大3倍，高26cm,寛17cm,厚9cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型显示肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及肾动脉、肾静脉等结构，共有15个部位指示标志。 |  |
| 35 | 右肺及支气管模型 | 1.尺寸：自然大，230×360×130mm； |  |
|  |  | 2.部件：7部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：由喉、气管、肺、心脏、肺额状切面等结构组成，显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 36 | 透明支气管肺段示教模型 | 1.尺寸：自然大，280×150×385mm； |  |
|  |  | 2.部件：4部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：由心脏、大血管(主动脉、上腔静脉）、气管支气管树和透明肺段等4个部件组成，并显示心脏和大血管、透明肺、气管、支气管树以及肺段支气管相互毗邻关系右肺显示十个段、左肺八个段，气管和支气管，从透明肺壳由外向内可以观察支气管树的分布情况，肺门显示左、右肺血管和支气管的毗邻关系； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 37 | 支气管树与喉CT影像模型 | 1.三维立体真实再现了支气管各段在自然空间和位置上的关系； |  |
| 38 | 鼻窦截面模型 | 1.尺寸：放大1.5倍，260×240×190mm； |  |
|  |  | 2.部件：5部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示颜面右上部的鼻与鼻窦的组织结构，透过可拆卸的透明皮肤也可观察到：外部鼻软骨，鼻窦、上颌骨窦、额窦以及蝶窦，移除颧弓即可打开上颌窦；正中切面显示：鼻腔衬有粘膜、鼻甲(可拆卸)，粘膜动脉，嗅觉神经，鼻腔外侧壁的神经分布，鼻甲以及上颚(硬腭)等；各部分均被标以不同的颜色； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 39 | 鼻腔解剖示教模型 | 1.尺寸：放大，高29cm,宽29cm,厚5cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由鼻腔外侧壁和中鼻甲2个部件组成，并显示鼻腔外侧壁结构，共有33个部位指示标志。 |  |
| 40 | 咽喉模型，2倍放大，7部分 | 1.尺寸：放大约3倍，高29cm,宽16cm,深 16cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆 、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型显示喉软骨、喉连续、喉肌和喉腔等结构、环杓关节可运动 ,模拟开大声门或关闭声门的功能 ,会厌软骨可上下活动盖住喉口， 共24个部位指示标志。 |  |
| 41 | 带气管的喉模型 | 1.尺寸：50×100×170mm； |  |
|  |  | 2.部件：5部件； |  |
|  |  | 3.功能：模型由喉正中矢状切面、喉连气管、舌根、下颌骨连牙等5个部件组成，并显示喉软骨、喉的连结、喉肌和喉腔等结构； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆 |  |
| 42 | 喉解剖放大模型（5部件） | 1.尺寸：自然大，高32cm,宽18cm,厚7cm |  |
|  |  | 2.材质：环保 PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：该模型由喉正中矢状切面2个部件组成,并显示气管、左右主支气管、肺段支气管等结构，共有50个部位指示标志。 |  |
| 43 | 3倍放大眼球模型（6部件） | 1.尺寸：放大6倍，160×130×160mm； |  |
|  |  | 2.部件：6部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示人类眼球的解剖构造如眼球壁的三层膜（外膜、中膜、内膜)和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 44 | 带骨性眼眶的眼模型,3倍放大,7部分 | 1.放大3倍，高19cm,宽17.5cm,厚21 cm |  |
|  |  | 2.环保PVC材料、环保油漆、电脑配色 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型在上颌骨上方将眼球水平切，由眼眶、眼球壁巩膜、上、下半侧、晶状体和玻璃体以及眼球外肌和视神经等10个部件组成，并显示眼球壁、眼球内容物、眼球外肌、眼副器以及血管和神经等结构，共有50个部位指示标志。 |  |
| 45 | 成人牙齿模型 | 1.尺寸：放大，130×110×110mm； |  |
|  |  | 2.部件：2部件，置于底座上； |  |
|  |  | 3.功能：模型由上下颌2部分组合而成，显示恒牙的结构和形态； |  |
|  |  | 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座 |  |
| 46 | 耳解剖模型 | 1.尺寸：放大3.5倍，550×250×380mm； |  |
|  |  | 2.部件：6部件，固定在底座上； |  |
|  |  | 3.功能：显示耳廓、外耳道、鼓室、鼓膜、听小骨和内耳； |  |
|  |  | 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座 |  |
| 47 | 耳模型 | 1.尺寸：放大3倍，长30cm,宽29cm,厚14cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料，环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型的颧骨岩部外耳道部分可移动、迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离。由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等6个部件组成，共有30个部位指示标识。 |  |
| 48 | 内耳迷路模型 | 1.尺寸：放大18倍，高22cm,宽16cm,厚10cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：由内耳迷路以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等两个部件组成，可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭 、耳蜗神经等结构，共有25个部位指示标志。 |  |
| 49 | 两性泌尿系统模型 | 1.这款模型囊括了泌尿系统的全部结构； |  |
| 50 | 泌尿系统放大模型 | 1.尺寸：自然大，高36cm,宽19cm,深4cm |  |
|  |  | 2.材质：环保PVC材料、环保油漆、电脑配色 、高级彩绘 |  |
|  |  | 3.显示结构：模型由泌尿系统各器官的肾、输尿管、膀胱剖面等 |  |
|  |  | 4部分，共有30个部位指示标志。 |  |
| 51 | 男性骨盆模型 | 1.自然大，长30cm,宽22cm,厚17cm |  |
|  |  | 2.环保PVC材料、环保油漆 |  |
| 52 | 女性骨盆模型 | 1.自然大，长30cm,宽22cm,厚13cm |  |
|  |  | 2.环保PVC材料、环保油漆 |  |
| 53 | 人体解剖学智慧教学系统 | 硬件配置 1.75寸LED液晶显示一体机：AG顺滑钢化玻璃，标配：壁挂板（U型壁挂板），电源线。包涵电子白板、无线传屏、远程会议、4K高清显示； 投影仪、音响、白板、摄像头四合一，让教学设备更加精简；支持手机和电脑同时四分屏；远程教学（会议）中实现主课堂（会场）、分课堂（会议）视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互；第三方设备搭配兼容性强。 2.支持将电脑的画面无线传输到触控大屏上，并可支持触摸回传反向控制电脑。 3.电磁笔：1024级压感，银白两色，精细书写。 4.CPU型号：I5，显卡类型：核心显卡+独立显卡，内存容量：8GB ，硬盘类型：固态硬盘 ，硬盘容量：256GB。 |  |
|  |  | 软件配置 1.产品说明 智慧教学系统中的教学内容依据参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等图谱制作，紧扣教学要求与教材内容编排，通过融合UI设计、模型制作、标本扫描、动画渲染、数据集合等多种技术，在保留传统教学课件基本风格不变、教学内容完整、页面布局合理的同时，实现了教学资源立体化功能，将刻板的平面内容以新颖的三维立体效果进行呈现，多种交互方式综合运用，使传统课堂科技化、平面教学立体化、理实一体具体化。 |  |
|  |  | 2.软件参数 2.1基本功能描述： 2.1.1 高度定制化∶ 可自定义学校logo、学校名称及教师姓名。 2.1.2 二分屏控制∶教师操控界面与学生查看界面为二分屏控制模式。 2.1.3 页面切换∶ 教师操作界面实现全部内容浏览、点击翻页等操作，也可直接跳转至指定页面。 2.1.4 计时功能∶ 计时器可显示授课时长，可暂停、重置计时器。时钟可显示当前时间。 2.1.5 画笔功能∶ 画笔工具可在系统中进行任意形状圈画，内置橡皮工具可进行局部内容擦除，也可使用一键清除当前页面所有标注内容。 2.1.6 保存功能∶授课时所做标识或板书，可随意保存或不保存。 2.2 虚拟仿真三维展示功能： 2.2.1 数字模型及标本在分屏幕中全屏展示。 2.2.2 模型部位可高亮显示，便于教师对重点内容讲解。 2.2.3 数字模型及标本可进行旋转、平移、缩放查看，可从各角度对模型进行观察。 2.2.4 支持数字模型拆解操作，单独查看拆解选中部位的模型。 2.2.5 对已拆解模型可进行一键复原、视口重置等操作。 2.3 视频功能介绍： 2.3.1 视频在分屏中全屏播放。 2.3.2 可对视频进行播放、暂停、拖动进度条、调节音量等操作。 2.4 高清数字切片： 2.4.1 高清数字切片可进行缩放查看以及视口重置。 2.4.2 可在导航器中对切片结构位置进行快速定位。 |  |
| 54 | 储物柜 | 该产品由两种规格组成，根据校方实际需求配比： 产品（一） 1.规格（mm）：1800高×900宽×390厚 2.材质：冷轧钢板。 3.静电喷塑，内置可调节隔板。 |  |
|  |  | 产品（二） 1.规格（mm）：2000高×1200宽×400厚 2.前后视面均为10mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固，拆装方便。侧视面均为8mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固。 承重部分：标配横担三层，采用10mm浮法钢化玻璃，每块儿承重约80kg。 3.上下可依据放置的物品的调整高度或层数。（采用A柱结构） 4.照明部分：顶部嵌入式照明。 5.LED白光灯管4支，通过乳化玻璃透光，照射整个柜内。 |  |
| 55 | 回字型课桌（六边形），8人 | 1.规格：直径2000mm，边长1000mm，高度750mm |  |
|  |  | 2.材质：实木颗粒板，均匀质密，稳定不变形 |  |
|  |  | 3.可拆分组合，可移动； |  |
|  |  | 4.单个梯形尺寸1000×500×750mm； |  |
|  |  | 5.凳子尺寸：45×34×24cm。 |  |
| 56 | 展示柜 | 1.柜体内基层骨架18mm细木工板,台面与门板为18㎜双饰面木工板。 |  |
|  |  | 2.双面对开门，液压不锈钢合页。 |  |
|  |  | 3.安装运输均包含在内，防火等级符合消防规范。 |  |
|  |  | 4.根据房间窗户侧实际尺寸定制。 |  |
| 57 | 讲台 | 1.讲台尺寸：1100×780×1000mm(长宽高) 。 |  |
|  |  | 2.内置翻转器。 |  |
|  |  | 3.优质冷轧钢板，讲台内可放置主机电脑。 |  |

标项2：

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成化信息化信号采集与处理系统硬件 | 系统概述：该信息化集成化信号采集与处理系统，集成了实验平台、生物信号采集与处理系统（核心部件）、动物呼吸机、摄像系统、肛温系统、照明系统，还包括了无干扰恒温加热兔台、机能实验附件包、器械包，可运用于生理学、药理学、病理生理学等相关实验。 一实验平台技术指标 |  |
|  |  | 1.整机外形尺寸：≤1520mm×740mm×2110mm（长×宽×高）； |  |
|  |  | 2.实验台操作面积：≤1220mm×740mm（长×宽），实验台面离地高度：≤840mm； |  |
|  |  | 3.输液架离台面高度：≤1100mm，输液架移动范围：两侧≤840mm； |  |
|  |  | 4.实验台面材质：ABS工程塑料，实验台面下屏蔽层：≤1200mm×720mm×0.3mm（长×宽×高）不锈钢层，与外部接地端相连接； |  |
|  |  | 5.移动滚轮：带自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动； |  |
|  |  | 6.可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； |  |
|  |  | 7.环境温度测量精度：0.1℃； |  |
|  |  | 8.小动物肛温测量精度：0.1℃； |  |
|  |  | 9.内置呼吸机潮气量：0.1～99.9ml可调； |  |
|  |  | 10.内置摄像系统：配摄像万向支架，1080P高清摄像头等； |  |
|  |  | 11.实验照明系统：4×12W，自然光LED灯，方向可调；分组开关，桌面照度1000～10000LUX可调； |  |
|  |  | 12.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8个220V电源插口，HDMI接口； |  |
|  |  | 13.* 采样通道接口：4个物理采样通道，1个单独ECG导联全导联心电接口； |  |
|  |  | 14.* 传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； |  |
|  |  | 15.传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置； |  |
|  |  | 16.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； |  |
|  |  | 17.量程：±50μV ~±1V； |  |
|  |  | 18.滤波器：低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k，合计14档；高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档；50Hz带阻：关闭、低档、中档、高档可调； |  |
|  |  | 19.最大采样率：800KHz； |  |
|  |  | 20.AD转换器：16位4通道同步采样； |  |
|  |  | 21.处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器； |  |
|  |  | 22.共模抑制比（CMMR）：>100DB; |  |
|  |  | 23.输入阻抗：10M@DC； |  |
|  |  | 24.等效输入噪声：电压峰峰值< 2.0μV，信噪比：> 100dB； |  |
|  |  | 25.消除极化功能； |  |
|  |  | 26.支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； |  |
|  |  | 27.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； |  |
|  |  | 28.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； |  |
|  |  | 29.具有监听、记滴功能； |  |
|  |  | 30.设备内置高级程控刺激器（现场演示） 1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA； 5）时间步长：0.05ms； |  |
|  |  | 31.▲支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量； |  |
|  |  | 32.动物肛温探头：将实验动物肛温以曲线方式在采集系统软件上以波形方式实时显示。（现场演示） |  |
|  |  | 33.具有省级医疗器械检测中心检验报告。 |  |
|  |  | 34.无干扰恒温加热兔台：加热金属内嵌于ABS材质主机中央，加热区域尺寸：≥200mm×120mm，机身重量：≤2.04Kg；低压直流加热，抗交流干扰；数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃；内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；捆绑家兔四肢的扣式结构设计，可重复使用；配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量200ml；可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度；具有可调平衡底座，以适应不同的桌面；一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。（现场演示） |  |
|  |  | 35.机能实验附件包：包含悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管2根、心电夹4只、人体一次性电极6只、心电电极（吸球）6个，固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管2根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、人体全导联心电线1根、污物缸1个。配有收纳装置且每样附件有相应放置槽与中文名称对应标签。 |  |
|  |  | 36.器械包：包含普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线2包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。配有收纳装置且每样附件有独立放置槽与中文名称对应标签。 |  |
|  |  | 37.数据处理工作站配置参数：I5处理器，4G内存，500GB硬盘，集成显卡, 19.5英寸液晶显示器，节能无线键鼠套装。 |  |
|  |  | 38.实验室改造项目配置参数：原实验室实验台等拆除，室内吊顶及灯光，实验室PVC地板胶，整间实验室辅助设备电源插座8组，网络接口8组、16口交换机1台，实验室清洗水池，中控讲台。（达到学校满意效果） |  |
| 2 | 集成化信息化信号采集与处理系统软件 | 1.软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形； |  |
|  |  | 2.* 同时反演文件数：4；采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以在同一视窗同时显示：①正在采集的波形②本次实验中采集过的波形③以前实验中采集到的波形。三个波形可以在同一窗口中显示。以方便进行查看、对比、分析等操作； |  |
|  |  | 3.反演膈神经放电模块，减压神经放电模块波形的同时能播放信号声音； |  |
|  |  | 4.* 硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量； |  |
|  |  | 5.通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； |  |
|  |  | 6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； |  |
|  |  | 7.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； |  |
|  |  | 8.文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； |  |
|  |  | 9.浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； |  |
|  |  | 10.软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动； |  |
|  |  | 11.刺激器脉冲波形自定义：通过手动拖动波形进行刺激波形的编辑，实现波形的任意编辑并开始刺激，可在软件上采集到并显示所编辑的刺激波形；（现场演示） |  |
|  |  | 12.刺激器参数保存和加载：可在实验中任意编辑刺激波形参数并进行保存，可以在以后的实验中任意选择并打开使用； |  |
|  |  | 13.刺激脉冲详细说明指导：在软件界面上对刺激波宽、幅度等参数进行可视化描述； |  |
|  |  | 14.刺激器参数冻结：保证在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作； |  |
|  |  | 15.嵌入软件界面的实验报告编辑功能； |  |
|  |  | 16.实验报告、数据上传和下载：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计；（现场演示） |  |
|  |  | 17.* 动脉血压调节模块，神经干动作电位的引导模块内嵌web电子教材： 1)实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理， 2)实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义， 3)实验器材：学习实验设备和器材的使用， 4)实验步骤：详细的实验步骤描述 5)思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考， 6)实验操作视频：高清视频指导实验过程； |  |
|  |  | 18.软件直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多实验知识； |  |
|  |  | 19.软件自动免费升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； |  |
|  |  | 20.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； |  |
|  |  | 21.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号； 20倍光学变焦、快速智能自动对焦，支持同步投影及超长时间录制； |  |
|  |  | 22.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； |  |
|  |  | 23.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； |  |
|  |  | 24.专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等； |  |
|  |  | 25.心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等； |  |
|  |  | 26.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； |  |
|  |  | 27.药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 |  |
|  |  | 28.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； |  |
|  |  | 29.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 |  |
|  |  | 30.刺激器参数查看和修改：可以对保存的全部刺激器参数进行查看和修改； |  |
|  |  | 31.* 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改； |  |
|  |  | 32.* 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； |  |
|  |  | 33.* 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、最大值、最小值等，窗口可任意改变大小； |  |
|  |  | 34. * 软件内嵌：流感病毒的分离培养与鉴定虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换 |  |
|  |  | 35. 软件内嵌：缺氧中血红蛋白性质的定量分析虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换（现场演示） |  |
|  |  | 36. 软件内嵌：急性有机磷中毒医学病人虚拟仿真项目，实验项目同时支持手机访问学习（现场演示） |  |
|  |  | 37.急性有机磷中毒虚拟实验模块疾病介绍：提供疾病相关概念、病理生理改变、病情危重程度分级、临床分期、临床表现以及治疗方案等相关基础及临床知识。急性有机磷中毒虚拟实验模块的个性化病人：可以输入个性化病人的基础生理参数，包括身高、体重、性别、初始血压、呼吸频率、血氧等，选择疾病危重程度，而系统可通过用户所选择的参数进行计算生成对应标准化虚拟医学病人，并展示符合病情的临床表现及生命体征。急性有机磷中毒虚拟实验模块的场景内容：针对每一个实验项目包括诊断、检查、治疗和基础知识等四个主要场景。疾病诊断、病史采集、体格检查、辅助检查、入院诊断、入院治疗、电子病历。急性有机磷中毒虚拟实验模块的疾病监测：虚拟医学病人病情随时间及治疗方法进行改变。病情变化通过虚拟多参数监护仪、辅助检查结果、病人体征改变进行展示。虚拟多参数监护仪：可实时监测虚拟医学病人数据包括但不限于：心率、呼吸频率、血氧饱和度、动脉血压、无创血压、心电图、中心静脉压、呼吸末CO2浓度、体温、呼吸阻抗曲线、肺动脉压、肺动脉楔压等。急性有机磷中毒虚拟实验模块的基础知识：通过3D模型、动画对疾病相关解剖学、生理学、病理生理学等基础知识进行展示。 |  |
|  |  | 38.具有软件产品登记测试报告，投标文件中提供报告复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 配置：1.信息化集成化信号采集与处理系统软件1套；2.缺氧中血红蛋白性质的定量分析虚拟仿真实验项目，3. 急性有机磷中毒医学病人虚拟仿真项目。 |  |
| 3 | 机能实验室 大屏辅助教学系统 | 一．硬件技术指标 |  |
|  |  | 1.显示屏尺寸：86英寸； |  |
|  |  | 2.显示屏类型：IPS； |  |
|  |  | 3.物理分辨率：3840x2160； |  |
|  |  | 4.刷新率：60HZ； |  |
|  |  | 5.亮度：≥350 cd/㎡； |  |
|  |  | 6.画面比例：16:9； |  |
|  |  | 7.对比度：≥1200：1； |  |
|  |  | 8.视角（度）：≥100°； |  |
|  |  | 9.显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃； |  |
|  |  | 10.触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式； |  |
|  |  | 11.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术； |  |
|  |  | 12.响应时间：<10ms; |  |
|  |  | 13.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体； |  |
|  |  | 14.定位精度：触摸有效最小识别物2mm； |  |
|  |  | 15.触摸分辨率：多点触摸； |  |
|  |  | 16.触摸次数：理论无限次； |  |
|  |  | 17.喇叭规格：扬声器； |  |
|  |  | 18.音频特性：平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器； |  |
|  |  | 19.端口：VGA端口（需转接头）、音频输出（1个）、HDMI IN端口（1个）、USB2.0端口（1个）、USB3.0端口（2个）、RS232(1个）、Type-C(2个)、TOUCH（反向传输）等； |  |
|  |  | 20.采用精湛的防眩光技术，屏幕具备高效的防反光功能； |  |
|  |  | 二．内置电脑参数 |  |
|  |  | 1.CPU型号：i7处理器； |  |
|  |  | 2.内存：16G； |  |
|  |  | 3.存储：240G以上硬盘； |  |
|  |  | 4.显卡：Intel核芯显卡Intel HD Graphics； |  |
|  |  | 5.接口：USB3.0（3个）、网络接口、MIC输入（1个）、HDMI输出（1个）、支持WiFi； |  |
|  |  | 6.操作系统：Windows 10操作系统、安卓系统； |  |
|  |  | 三．生理药理教学实验所需虚拟实验项目（1.强心苷对心力衰竭心脏的作用2.药物对实验性心律失常的作用3.药物对离体肠平滑肌的作用4.传出神经系统药物对动脉血压的影响5.吗啡对呼吸抑制作用及解救6.苯海拉明拮抗参数的测定7.垂体后叶素对小鼠离体子宫的作用8.有机磷酸酯类农药中毒及其解救9.刺激强度与骨骼肌收缩的关系10.刺激频率与骨骼肌收缩的关系11.神经干动作电位的记录12.神经干兴奋不应期测定13.神经兴奋传导速度测定等）（现场演示） |  |
| 4 | 电子天平 | 产品净重1.6kg产品尺寸长500mm；宽480mm；高360mm |  |
| 5 | 恒温平滑肌 实验系统 | 1.温度调节范围：室温～40℃ |  |
|  |  | 2.最大加热功率：150W |  |
|  |  | 3.温度传感器：采用进口的数字温度传感器 |  |
|  |  | 4.温度调节精度：0.1℃ |  |
|  |  | 5.温度调节方式：薄膜按键 |  |
|  |  | 6.控温精度：±0.1℃ |  |
|  |  | 7.显示精度：0.1℃ |  |
|  |  | 8.显示内容：实际温度和设定温度（同时） |  |
|  |  | 9.药桶：20ml |  |
|  |  | 10.药桶刻度精度：1ml |  |
|  |  | 11.药桶内气量：大小可调 |  |
|  |  | 12.药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 |  |
|  |  | 13.水域的搅拌方式：内置式 |  |
|  |  | 14.控温方式：微电脑自动控温 |  |
|  |  | 15.加热过冲：≤0.2℃ |  |
|  |  | 16.漏电保护装置：有，动作电流10mA |  |
|  |  | 17.张力换能器固定支架：有，且可伸缩 |  |
|  |  | 18.预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 |  |
|  |  | 19.废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒 |  |
|  |  | 20.工作电源：AC 220V/50Hz。 |  |
|  |  | 21.提供教学课件：消化道平滑肌虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换，实验项目同时支持手机访问学习（现场演示） |  |
|  |  | 22.1内容参数：验通过三维建模技术、二维仿真动画技术等，构建机能学实验室环境，模拟家兔离体肠的制备以及药物对离体肠胃肌收缩特性的影响整个实验过程。使用者可在仿真模拟的实验场景中，可通过点击实验设备、实验环节进行操作，开展针对性的交互使用训练。同时，系统配以文字、图片、音频等相关介绍，进行实验教学以及考核等实验教学工作。其中实验场景不少于1个，至少包含机能学实验室场景；相关实验器械不少于12个，包含哺乳动物手术器械、生物信号采集系统、张力传感器、兔台、恒温浴槽等。本虚拟实验包括以下内容：实验简介：包括实验流程图、实验目的、实验动物和所要用到的实验器材图文介绍、实验原理的文字介绍等。实验操作：包括实验前准备、家兔处死、打开腹腔、离体肠标本的制备以及仪器的连接等交互性操作步骤不少于6步，交互性动画不少于15个，知识点考核不少于10个。实验波形：可模拟观察家兔正常离体肠肌收缩情况以及肾上腺素、乙酰胆碱、阿托品和台式液对应离体肠肌收缩力影响，可自由调节波形增益和扫描速度来调节对应波形进行观察。 |  |
|  |  | 22.2实验视频：包含分辨率不低于1280x720高清实操实验录像演示实验动物手术操作过程，时长不少于3分钟。（中英文界面截图） |  |
|  |  | 实验报告：能够提供实时生成的学生知识点交互问题回答情况，包括学生答案和正确参考答案对照，提供生成生成和下载pdf格式实验报告文件。 |  |
|  |  | 技术参数： |  |
|  |  | 22.3支持PC、手机等移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求。课件载入和显示时间小于5秒。有字幕语音解说，可以切换关闭。 |  |
|  |  | 22.4实验结果波形采用真实数据实时模拟，演示仪器设备连接，标本反应动画随波形同步。课件每个实验步骤配有演示动画，播放流畅。课件提供高清视频演示。 |  |
|  |  | 22.5支持中英文字幕和中英文配音一键切换，满足学生外语扩展或双语教学需求。 |  |
|  |  | 22.6按实验步骤问题计分，完成实验后支持在线查看结果，支持生成PDF格式实验报告。在线学习结果颁发证书功能，可检查学生学习是否通过，学习时间和成绩。 |  |
| 6 | 小鼠代谢笼 | 适用于小鼠 |  |

现场演示：

本标项需要投标人进行现场演示，投标人提供现场视频播放演示，演示内容包括以下内容：

（一）集成化信息化信号采集与处理系统硬件中：

1、设备内置高级程控刺激器：1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形；2）模式：恒流、恒压两种输出方式；3）电压：-110V~110V；4）电流：-150mA~+150mA；5）时间步长：0.05ms（现场演示）。

2、动物肛温探头：将实验动物肛温以曲线方式在采集系统软件上以波形方式实时显示（现场演示）。

3、无干扰恒温加热兔台：加热金属内嵌于ABS材质主机中央，加热区域尺寸：≥200mm×120mm，机身重量：≤2.04Kg；低压直流加热，抗交流干扰；数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃；内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；捆绑家兔四肢的扣式结构设计，可重复使用；配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量200ml；可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度；具有可调平衡底座，以适应不同的桌面；一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗（现场演示）。

（二）集成化信息化信号采集与处理系统软件中：

1、刺激器脉冲波形自定义：通过手动拖动波形进行刺激波形的编辑，实现波形的任意编辑并开始刺激，可在软件上采集到并显示所编辑的刺激波形（现场演示）。

2、实验报告、数据上传和下载：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计（现场演示）。

3、软件内嵌：缺氧中血红蛋白性质的定量分析虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换（现场演示）。

4、软件内嵌：急性有机磷中毒医学病人虚拟仿真项目，实验项目同时支持手机访问学习（现场演示）。

（三）机能实验室大屏辅助教学系统中：

1、生理药理教学实验所需虚拟实验项目（1.强心苷对心力衰竭心脏的作用2.药物对实验性心律失常的作用3.药物对离体肠平滑肌的作用4.传出神经系统药物对动脉血压的影响5.吗啡对呼吸抑制作用及解救6.苯海拉明拮抗参数的测定7.垂体后叶素对小鼠离体子宫的作用8.有机磷酸酯类农药中毒及其解救9.刺激强度与骨骼肌收缩的关系10.刺激频率与骨骼肌收缩的关系11.神经干动作电位的记录12.神经干兴奋不应期测定13.神经兴奋传导速度测定等）（现场演示）。

（四）恒温平滑肌实验系统中：

1、提供教学课件：消化道平滑肌虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换，实验项目同时支持手机访问学习（现场演示）。

注：

演示环境：演示现场仅提供电源及投影设备，其它投标人为达到演示效果所需设备及附属由投标人自行携带。

演示时间：每位投标人有15分钟演示时间，到时停止演示，不接受延时和口头解释。

- * 采购标的的其他技术、服务等要求（所有标项均适用）

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：项目验收结束后无息退还。 |
| 2 | 付款方式 | （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同金额的70%作为预付款。 （2）货到安装、调试、验收合格后，采购人支付至合同总价的100%（凭货物发票）。 如遇寒暑假或学校财务关帐，该合同货款自学校开学或财务开帐之日起15个工作日内完成支付。 |
| 3 | 交货地点、合同履约期限（即交货期限） | 1、交货地点：浙江药科职业大学（具体由采购人指定）。 2、合同履约期限（即交货期限）：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和投标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收。 |
| 5 | 质保期 | 标项1：所有设备质保期均为2年。 标项2：所有设备质保期均为2年。 注：质保期从用户签署验收报告之日算起，在保修期内，所有服务及配件等一切费用由中标人负担。 |
| 6 | 售后服务要求 | 合同商品出现故障，中标人接到采购人通知后，最迟于2小时内做出响应，24小时内解决故障。合同商品到达后，中标人提供安装调试，培训服务，帮助采购人用户尽快熟悉使用。 |
| 7 | 产品及服务质量保证 | 如发生所供的产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 1、包装要求： （1）货物交货时应按相应标准和产品的特殊要求进行包装。 （2）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。由于包装和运输不善所引起的产品变质、损坏和损失均由中标人承担，使用方拒绝接受。 （3）包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，适应于远距离运输、符合保存温度和湿度的要求，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和宁波市的气候特点，应有良好的保温、防潮、防震、防锈、防变质和防野蛮装卸的措施，以保证货物安全运达指定地点。 （4）货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件。 （5）每件包装箱内应附一份详细装箱货物清单和质量合格标识及相关文档等说明材料。 2、配送要求： （1）产品由中标人直接配送到采购人指定的地点。 （2）中标人应按采购人的采购计划及时组织供货，不得影响正常使用。 （3）发送货物之前，中标人要向采购人提供发货时间表，并提前通知采购人的相关部门，以便安排接收货物。 （4）运输所需费用(含保险金等)由中标人负担。 3、交货要求： （1）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵采购人指定地点。 （2）中标人提供的货物必须是按招标文件要求、投标文件的承诺及国家标准生产的全新产品，各项技术参数完全符合采购人需求。 （3）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （4）交货时须随附货物清单，且必须提交货物出厂说明书和产品合格证。 4、货物验收： （1）验收合格条件：符合招标要求及国家相关标准；所有合同中规定的产品和资料都已提交并得到接受。货物质量控制要求符合用户需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。 （2）采购人逐件核对商品包装上印制的产品名称，包括生产企业、规格、有效期，并清点数量，确认所提供货物与投标文件相符。 （3）验收时如发现所交付的货物有短装、损坏、达不到验收标准或合同规定的性能指标者，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 （4）中标人所提供的货物经初步外包装验收合格后，在开箱使用过程中发现产品残缺、污损或其他问题时，中标人在接到采购人不合格通知后2小时内应在委派专业技术人员现场查看，并查找原因。同时应在48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。如开箱后在使用过程发生疑问，中标人在接到采购人不合格通知后1小时内应委派专业技术人员免费提供电话技术咨询、指导等服务。 （5）对于不能在收到货物时进行验收的，采购人在使用过程中发现有质量问题的，中标人需在2日内无条件换货，并且赔偿由此给用户造成的损失。 验收费用（含第三方检测费）由中标人承担。 |
| 8 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训： 1.1投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。 1.2投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。招标方进行方法开发，设备生产厂家须提供相应的技术服务支撑，应用工程师上门服务不少于3次，每次上门时间不少于6小时，24小时响应客户应用服务支持。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.2 中标人免费提供合同货物的安装服务，中标人须在交货日期15天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 3.3 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 9 | 其他要求 | 如果投标人提供的材料与投标文件、相关澄清文件、合同等要约中承诺内容不一致，经采购人确认，必须接受无条件退货并赔偿该合同金额100%的赔款。 |
| 10 | 投标报价 | - 本项目投标报价应以人民币报价。 - 投标报价为交钥匙价，包括但不限于设备的全部内容及其安装、设备调试、验收、管理运行费、人工、保险、装卸、搬运、运费、各种税费、以及交通、食宿、加班、操作、售后服务、提交相应技术资料、中标服务费等达到采购人所有要求所需的一切费用。 - 本项目预算金额/最高限价：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。各标项的投标报价超过各标项的预算金额/最高限价的作无效标处理。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江药科职业大学药学和护理本科实验室建设项目（教育强国仪器设备采购） |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章 招标需求。 |
| *3 | 投标报价及费用：详见第二章招标需求中商务要求条款。 其它（中标服务费的收取标准）： （1）本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮30%，按各标项照中标通知书确定的中标总金额向各中标人收取招标服务费，（不足3000元的，以3000元计）。 （2）中标人在公示期满5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 银行账号：3101 0122 0000 05488 |
| 4 | 现场踏勘：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 5 | 投标文件组成：详见本章（五）投标文件的签署和份数。 |
| 6 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 8 | 中标结果公示：评标结束后，经采购人确认后，中标结果公示于浙江省政府采购网、宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 9 | 投标保证金退还（不计息）：不适用。 |
| *10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| *11 | 履约保证金：详见第二章招标需求中商务要求条款。 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金。 |
| *13 | 付款方式：详见第二章招标需求中商务要求条款。 |
| *14 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

- 总则

- 适用范围

本招标文件适用于浙江药科职业大学药学和护理本科实验室建设项目（教育强国仪器设备采购）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指浙江药科职业大学。

- “投标人/供应商”系指向采购人提交投标文件的单位。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的各项义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “*”系指实质性要求条款。

- 采购人式

本次招标采用公开采购人式进行。

- 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供法定代表人出具的授权委托书、身份证复印件（法定代表人授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

- 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标成员的责任和义务）。

- 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的申请人的资格要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 转包与分包

本项目不允许转包。

- 特别说明：

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

*2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 投标人的风险

- 投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 招标文件的澄清与修改

- 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标文件的组成

标项一：

- 资格证明文件：

- 投标声明书（格式一），附：中标服务费支付承诺书；

- 资格条件自查表（格式二）；

- 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 中小企业声明函（附件一-1）。

- 技术商务文件：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 书面声明（格式三）；

- 法定代表人身份证明（格式四）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式五）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 招标需求响应（偏离）表（格式自拟，按招标文件第二章 招标需求逐条填写）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式六）；

- 项目业绩表（格式七），后附表中所列合同的复印件，加盖公章；

- 产品证书（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 投标人认证（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 供货、运维方案；

- 培训方案；

- 售后服务方案；

- 政策加分（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 其他投标人认为需要提供的材料或招标文件需要投标人提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式八）；

- 投标分项报价表（格式九-1）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二），投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函；

- 其他投标人认为需要提供的材料或招标文件需要投标人提供的材料、说明。

标项二：

- 资格证明文件：

- 投标声明书（格式一），附：中标服务费支付承诺书；

- 资格条件自查表（格式二）；

- 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 中小企业声明函（附件一-2）。

- 技术商务文件：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 书面声明（格式三）；

- 法定代表人身份证明（格式四）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式五）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 招标需求响应（偏离）表（格式自拟，按招标文件第二章 招标需求逐条填写）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式六）；

- 项目业绩表（格式七），后附表中所列合同的复印件，加盖公章；

- 投标人实力（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 投标人认证（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 项目实施方案；

- 投标产品兼容性；

- 培训方案；

- 售后服务方案；

- 质保维护服务；

- 政策加分（根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中五、评分办法要求，如有请提供，加盖公章）；

- 其他投标人认为需要提供的材料或招标文件需要投标人提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式八）；

- 投标分项报价表（格式九-2）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二），投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函；

- 其他投标人认为需要提供的材料或招标文件需要投标人提供的材料、说明。

注：1、上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

2、投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

- 投标文件的语言及计量

*1、投标文件以及投标方案与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2、报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

*1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标文件的签署和份数

- 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- * 2、电子投标文件中所须加盖公章内容均采用CA签章。

- 3、投标文件的份数：

- 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

- 上传到政府采购云平台的电子投标文件1份（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）。

- 中标人中标后需提供纸质投标文件（资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份，具体根据采购人要求。

- 电子投标文件：

- 投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的包装、递交、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标无效的情形

- 投标文件为：“电子加密投标文件”。

- “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- “政府采购云平台”发生故障而无法登录访问的；

- “政府采购云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- “政府采购云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 开标

- 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 开标程序

- 电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的投标文件，并做开标记录；

- 主持人公布评审结果；

- 开标会议结束。

- 评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

- 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

- 标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

- 采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

- 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

5、浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

- 项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。

- 定标

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

（二）履约保证金

1、中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 特别说明

# 本项目  是  专门面向中小企业采购。

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业  。

- 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的投标人提交，如投标人为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 质疑和投诉

- 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

- 评标组织

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- 参与过采购项目进口产品论证的；

- 通过随机抽到采购人的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外。

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 评标程序

- 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 开标程序

电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的投标文件，并做开标记录；

- 主持人公布评审结果；

- 开标会议结束。

- 评标过程

- 资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | 2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中 的 禁 止 参加 政 府 采 购 活 动 期 间 （ 以 投 标 截 止 日 当 天 在“ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选投标人进行事后查询。中标候选投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
|  | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小企业采购（即本项目的制造商应为中小企业），应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 |
|  | 5、本项目接受不联合体投标。 |

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标文件中提供资料是否齐全。 |
|  | 2、投标有效期是否满足招标文件要求。 |
|  | 3、是否采用人民币报价或者按照采购文件约定的形式报价。 |
|  | 4、投标报价未超过招标文件中规定的预算金额/最高限价，不存在采购人不能支付的情形。 |
|  | 5、投标文件中的投标报价不存在选择性。 |
|  | 6、经评标委员会评审，投标人的投标报价是否合理（即不存在平衡报价）。 |
|  | 7、经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案是否存在重大偏离的或投标报价中是否出现重大缺项、漏项。 |
|  | 8、是否存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形。 |
|  | 9、是否按照采购文件规定要求签署或盖章。 |
|  | 10、是否按照招标文件规定在投标文件中有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的。 |
|  | 11、是否在投标文件中提供投标货物或服务的技术参数或要求。 |
|  | 12、投标文件标明的响应或偏离与事实是否相符或不存在虚假投标。 |
|  | 13、投标技术方案是否明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案。 |
|  | 14、是否满足招标文件中标注“*”的条款，投标文件中不存在采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 15、投标文件的实质性内容是否使用中文表述、表述是否明确、不存在前后矛盾、使用计量单位是否符合招标文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 16、投标文件的关键内容字迹是否清晰、易辨认，投标文件中经修正的内容字迹是否清晰、易辨认，修改处是否按规定签署、盖章。 |
|  | 17、不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
|  | 18、技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 中标原则

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审。

评标委员会根据各标项投标人的综合得分高低排定各标项顺序，推荐该标项综合得分排名第一的投标人为本项目该标项的中标候选人，推荐各标项综合得分排名第二的投标人为本项目该标项的第二中标候选人。如该标项投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同且投标报价相同的并列。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

- 中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向各中标人发出中标通知书。

- 评分标准

下表适用于标项一：

| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价，评标基准价的得满分30分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术得分70分 | 1、技术响应（30分）：由评委根据投标人对招标文件第二章 招标需求“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求”的响应情况进行评议，完全响应的得30分，对未标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣1分；对标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣3分。注：若投标人的本项分数扣完，将作无效标处理。 |  | 客观分 |
|  | 2、业绩（3分）：自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，投标人具有药学和护理本科实验室相关设备采购项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，满分3分。 注：投标文件中提供结果公示网站截图、中标通知书复印件、合同复印件，以上内容均加盖公章，未提供或提供不全或提供无效的均不得分。 |  | 客观分 |
|  | 3、产品证书（18分）： | （1）投标人具有标本类发明专利的，每提供1个得2分，最多得4分。 注：投标文件中提供发明专利证书复印件及证书网上查询截图并加盖公章。 | 客观分 |
|  |  | （2）投标人具有中国解剖学会技术成果鉴定证书的，每有一个得1分，最多得10分。 注：投标文件中提供证书复印件加盖公章。 | 客观分 |
|  |  | （3）投标人具有与招标文件第二章 招标需求“采购清单”相关的计算机软件著作权证书的，每有一个得1分，最多得4分。 注：投标文件中提供发明专利证书复印件及证书网上查询截图并加盖公章 | 客观分 |
|  | 4、投标人认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效的职业安全健康管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。未提供的不得分。 |  | 客观分 |
|  | 5、供货、运维方案（5分）：由评委对投标人供货方案、运行维护方案进行评议，要求供货期限高效，供货保障措施合理，供货实施步骤清晰。要求运行维护的方案合理、设备备品备件设置充足、设备维护时的易耗易损零配件提供优越服务、日常维护保养工作到位。方案欠合理的，每项扣0.5分；方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 |  | 主观分 |
|  | 6、培训方案（5分）：由评委对投标人提供的培训方案、培训资料进行评议，要求方案完善、资料合理、人员安排科学，培训方案欠合理的，每项扣0.5分；培训方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 |  | 主观分 |
|  | 7、售后服务方案（5分）：由评委对投标人提供的供售后服务方案（包括但不限于产品的供货、安装调试组织措施、售后服务措施、培训方案等）进行评议，要求方案思路清晰、针对性强，具有实用性和可操作性。方案欠合理的，每项扣0.5分；方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 |  | 主观分 |
|  | 8、政策得分（1分）： 节能产品、环境标志产品政策性因素得分。所有投标产品属于节能产品的得0.5分，所有投标产品属于环境标志产品的得0.5分，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 注：投标文件中相关证明文件复印件，加盖公章。 |  | 客观分 |

下表适用于标项二：

| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价，评标基准价的得满分30分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术得分70分 | 1、技术响应（23分）：由评委根据投标人对招标文件第二章 招标需求“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求”的响应情况进行评议，完全响应的得23分，对未标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣1分；对标注“▲”的招标技术要求负偏离或未响应的，每条扣2分。注：若投标人的本项分数扣完，将作无效标处理。 | 客观分 |
|  | 2、业绩（3分）：自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，投标人具有药学和护理本科实验室相关设备采购项目业绩的，每提供1个业绩得0.5分，满分3分。 注：投标文件中提供上述业绩的结果公示网站截图、中标通知书复印件、合同复印件及甲方验收合格评价证明，均加盖公章，未提供或提供不全或提供无效的，不得分。 | 客观分 |
|  | 3、投标人实力（3分）： （1）投标人具有与本项目相关的软件著作权证书的，每有一个得1分。 （2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 注：投标文件中提供发明专利证书复印件及证书网上查询截图并加盖公章 | 客观分 |
|  | 4、投标人认证（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效的职业安全健康管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。未提供的不得分。 | 客观分 |
|  | 5、项目实施方案（5分）：由评委对投标人提供的符合项目需求设备配置计划、质量保证措施、安全管理措施、安装调试方案等实施方案进行评议。要求计划科学、措施完整、有效、调试方案可行性强。方案欠合理的，每项扣0.5分；方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 | 主观分 |
|  | 6、投标产品兼容性（5分）： （1）由评委对投标人提供的系统集成方案与实验室现有生理学、药理学虚拟仿真实验有良好的兼容性进行评议。兼容性欠良好的，每项扣0.5分；兼容性不良好的，每项扣1分，扣完为止，满分3分。 （2）由评委对投标人提供的产品的软件功能配置情况进行评价，配置情况欠合理的，每项扣0.5分；配置情况不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分2分。 | 主观分 |
|  | 7、培训方案（5分）：由评委对投标人提供的培训方案、培训资料进行评议，要求方案完善、资料合理、人员安排科学，培训方案欠合理的，每项扣0.5分；培训方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 | 主观分 |
|  | 8、售后服务方案（5分）：由评委对投标人提供的供售后服务方案（包括但不限于产品的供货、安装调试组织措施、售后服务措施、培训方案等）进行评议，要求方案思路清晰、针对性强，具有实用性和可操作性。方案欠合理的，每项扣0.5分；方案不合理的，每项扣1分，扣完为止，满分5分。 | 主观分 |
|  | 9、质保维护服务（2分）：在满足招标文件质保期的要求上，对采购的所有设备质保期（含免费维护）承诺每增加1年得1分，最多得2分，增加不足1年的或增加质保期未面向所有设备的均不得分。 | 客观分 |
|  | 10、现场演示（15分）： 各投标人在评审现场对系统参数要求中要求提供视频演示的内容进行演示（共9小项），要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。 （一）集成化信息化信号采集与处理系统硬件： 1、设备内置高级程控刺激器：1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形；2）模式：恒流、恒压两种输出方式；3）电压：-110V~110V；4）电流：-150mA~+150mA；5）时间步长：0.05ms。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 2、动物肛温探头：将实验动物肛温以曲线方式在采集系统软件上以波形方式实时显示。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 3、无干扰恒温加热兔台：加热金属内嵌于ABS材质主机中央，加热区域尺寸：≥200mm×120mm，机身重量：≤2.04Kg；低压直流加热，抗交流干扰；数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃；内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；捆绑家兔四肢的扣式结构设计，可重复使用；配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量200ml；可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度；具有可调平衡底座，以适应不同的桌面；一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 （二）集成化信息化信号采集与处理系统软件： 1、刺激器脉冲波形自定义：通过手动拖动波形进行刺激波形的编辑，实现波形的任意编辑并开始刺激，可在软件上采集到并显示所编辑的刺激波形。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 2、实验报告、数据上传和下载：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分1分。 3、软件内嵌：缺氧中血红蛋白性质的定量分析虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分1分。 4、软件内嵌：急性有机磷中毒医学病人虚拟仿真项目，实验项目同时支持手机访问学习。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分1分。 （三）机能实验室大屏辅助教学系统： 1、生理药理教学实验所需虚拟实验项目（1.强心苷对心力衰竭心脏的作用2.药物对实验性心律失常的作用3.药物对离体肠平滑肌的作用4.传出神经系统药物对动脉血压的影响5.吗啡对呼吸抑制作用及解救6.苯海拉明拮抗参数的测定7.垂体后叶素对小鼠离体子宫的作用8.有机磷酸酯类农药中毒及其解救9.刺激强度与骨骼肌收缩的关系10.刺激频率与骨骼肌收缩的关系11.神经干动作电位的记录12.神经干兴奋不应期测定13.神经兴奋传导速度测定等）。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 （四）恒温平滑肌实验系统： 1、提供教学课件：消化道平滑肌虚拟仿真实验模块，实验过程支持中英双语切换，实验项目同时支持手机访问学习。要求投标人演示效果符合性强、流畅性好、软件界面美观。效果符合性欠强、流畅性欠佳、软件界面欠美观的，每项扣0.5分；效果符合性不强、流畅性不佳、软件界面不美观的，每项扣1分，扣完为止，本小项满分2分。 注：（1）演示时，按照演示内容的前后顺序逐条进行演示。（2）需提供现场视频播放演示，投标人自行安装好播放软件，不演示不得分。 | 主观分 |
|  | 11、政策得分（1分）： 节能产品、环境标志产品政策性因素得分。所有投标产品属于节能产品的得0.5分，所有投标产品属于环境标志产品的得0.5分，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 注：投标文件中相关证明文件复印件，加盖公章。 | 客观分 |

# 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

甲、乙双方根据（招标编号、项目名称）  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 相关规范

由甲方认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自竣工验收合格之日起计）

九、实施的时间及地点

9.1 交付的时间：

9.2 交付的地点：采购人指定地点。

十、付款方式

十一、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 材料与设备

12.1乙方采购的产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经甲方和监理单位确认合格后方能使用。如采用不合格的产品及材料，甲方和监理单位有权制止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方或监理单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负全责。

12.2对乙方采购的产品及材料的要求：

①乙方在定购产品及材料前，其品牌和质量应与投标文件及封样的样品相符，经甲方或监理单位书面确认后方可采购。

②乙方未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。

③如甲方对乙方提供的产品及材料质量存在异议，由甲方委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由甲方承担；检测结果不合格，费用则由乙方负责。

12.3项目完工后，乙方必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付甲方为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，乙方将负责修理或赔偿损失。

十三、质量保证及售后服务

13.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

13.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、调试和验收

14.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

14.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、货物包装、发运及运输

15.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期10日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

16.5 中标后乙方撤回投标或拒绝签订合同的，给甲方造成的损失、招标过程产生的代理服务费以及重新招标期间产生的费用，由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

见证方：

日期：

# 第六章　投标文件格式

格式一：

投标声明书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、标项号） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）报价已经包含了应付税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

宁波中基国际招标有限公司中标服务费收取账号信息：

收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

银行账号：3101 0122 0000 05488

格式二：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件（提供《书面声明》） |  |  |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小企业采购（即本项目的制造商应为中小企业），应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

书面声明

我方 （投标人名称） 郑重声明：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式四：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称、标项号）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五：

法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称、标项号）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式六：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 |
| --- | --- | --- |
| 履约保证金 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 付款方式 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 交货地点、合同履约期限（即交货期限） | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 验收 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 质保期 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 售后服务要求 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 产品及服务质量保证 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 培训、技术支持和安装调试 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 其他要求 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 投标报价 | 详见第二章 招标需求商务要求条款。 |  |
| 其他 | 详见第五章 政府采购主要合同条款。 |  |
| .... |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：

项目业绩表

项目名称：                                          招标编号：         标项号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目类型 | 甲方单位名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表后附上表中所列业绩合同复印件并加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 标项号 | 采购内容 | 数量 | 产地品牌 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |
| 交付的时间、地点 |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九-1：

投标分项报价表（标项一适用）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 产地、 品牌 | 规格、 型号 | 投标单价 （人民币：元） | 合价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体解剖实验室建设（药学） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降式讲台 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 教室音响套装 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 网络机房柜 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 4 | 学生电脑桌椅套装 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 5 | 人体形态学3D虚拟仿真教学系统 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 6 | 人体形态学3D虚拟仿真教学系统局部解剖学模块 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 7 | 人体形态学3D虚拟仿真组织胚胎学、病理学、微生物学模块 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 8 | 人体结构系统解剖学3D虚拟仿真教学系统 （学生端） | 12 | 件 |  |  |  |  |
| 9 | 网络互动控制系统 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 10 | 颅骨（整颅） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 11 | 长骨的构造 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 12 | 骨连结的分类（4件） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 13 | 椎骨间的连结 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 14 | 黄韧带 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 15 | 项韧带 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 16 | 全消化系统概观（离体） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 17 | 头颈部正中矢状切面 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 18 | 咽腔（切开咽后壁） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 19 | 食管外形（离体） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 20 | 胃的形态和分部 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 21 | 胆道、十二指肠和胰（前面） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 22 | 空肠与回肠 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 23 | 结肠的特征性结构（横结肠） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 24 | 肝外形 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 25 | 胆囊与输胆管道 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 26 | 呼吸系统全貌（离体） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 27 | 喉正中矢状切 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 28 | 气管与支气管 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 29 | 肺的形态 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 30 | 支气管树整体观 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 31 | 男性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 32 | 女性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 33 | 肾与输尿管（前面） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 34 | 肾的结构 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 35 | 膀胱侧面观 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 36 | 女性内生殖器（冠状面） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 37 | 成年女性乳房 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 38 | 女性乳房矢状切面 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 39 | 心的外形和血管 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 40 | 心瓣膜和纤维环（上面观） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 41 | 心腔结构 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 42 | 心传导系 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 43 | 前庭蜗器全貌 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 44 | 脊髓位置（段） | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 45 | 脑的底面 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 46 | 脑的正中矢状切面 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 47 | 小脑的外形 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 48 | 甲状腺和甲状旁腺 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 49 | 肾上腺 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 50 | 胰岛 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 51 | 不锈钢标本陈列柜 | 8 | 件 |  |  |  |  |
| 人体解剖实验室建设（护理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人体骨骼标本（男、女） | 2 | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 人体骨骼散骨模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 尾椎附神经模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 4 | 肘关节解剖模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 5 | 肩关节解剖模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 6 | 膝关节解剖模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 7 | 髋关节解剖模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 8 | 豪华型两性躯干模型，31部分 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 9 | 心脏（2倍 ）模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 10 | 心脏（2倍 ）模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 11 | 血液循环示教模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 12 | 带颈椎的人类颅骨模型，4部分 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 13 | 头颅骨骨性着色模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 14 | 胎儿头颅骨模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 15 | 胸椎及脊神经模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 16 | 颈椎模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 17 | 大脑模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 18 | 大脑模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 19 | 脑干放大模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 20 | 半侧头部模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 21 | 脊椎附骨盆股骨模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 22 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 23 | 妊娠盆骨 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 24 | 女性盆腔（正中矢状切面）模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 25 | 男性盆腔（正中矢状切面）模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 26 | 人体消化系统模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 27 | 直肠内腔模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 28 | 1.5倍放大胃解剖模型（2部件） | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 29 | 胃解剖模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 30 | 胰脾十二指肠模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 31 | 肝胆解剖附血管模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 32 | 肝、胰及十二指肠示教模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 33 | 带胆囊的肝模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 34 | 1.5倍放大肾解剖附肾上腺模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 35 | 右肺及支气管模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 36 | 透明支气管肺段示教模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 37 | 支气管树与喉CT影像模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 38 | 鼻窦截面模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 39 | 鼻腔解剖示教模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 40 | 咽喉模型，2倍放大，7部分 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 41 | 带气管的喉模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 42 | 喉解剖放大模型（5部件） | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 43 | 3倍放大眼球模型（6部件） | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 44 | 带骨性眼眶的眼模型，3倍放大，7部分 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 45 | 成人牙齿模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 46 | 耳解剖模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 47 | 耳模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 48 | 内耳迷路模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 49 | 两性泌尿系统模型 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 50 | 泌尿系统放大模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 51 | 男性骨盆模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 52 | 女性骨盆模型 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 53 | 人体解剖学智慧教学系统 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 54 | 储物柜 | 10 | 件 |  |  |  |  |
| 55 | 回字型课桌（六边形），8人 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 56 | 展示柜 | 2 | 件 |  |  |  |  |
| 57 | 讲台 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应与“开标一览表”中所列“投标报价”一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九-2：

投标分项报价表（标项二适用）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标单价 （人民币：元） | 合价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成化信息化信号采集与处理系统硬件 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 集成化信息化信号采集与处理系统软件 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 机能实验室大屏辅助教学系统 | 1 | 件 |  |  |  |  |
| 4 | 电子天平 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 5 | 恒温平滑肌实验系统 | 6 | 件 |  |  |  |  |
| 6 | 小鼠代谢笼 | 20 | 件 |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应与“开标一览表”中所列“投标报价”一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一-1：

中小企业声明函（货物）

（标项一适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  （本项内容为必填项）的  （项目名称）  （本项内容为必填项）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 升降式讲台 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 教室音响套装 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 网络机房柜 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 学生电脑桌椅套装 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体形态学3D虚拟仿真教学系统 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体形态学3D虚拟仿真教学系统局部解剖学模块 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体形态学3D虚拟仿真组织胚胎学、病理学、微生物学模块 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体结构系统解剖学3D虚拟仿真教学系统（学生端） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 网络互动控制系统 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 颅骨（整颅） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 长骨的构造 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 骨连结的分类（4件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 椎骨间的连结 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 黄韧带 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 项韧带 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 全消化系统概观（离体） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 头颈部正中矢状切面 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 咽腔（切开咽后壁） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 食管外形（离体） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胃的形态和分部 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胆道、十二指肠和胰（前面） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 空肠与回肠 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 结肠的特征性结构（横结肠） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肝外形 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胆囊与输胆管道 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 呼吸系统全貌（离体） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 喉正中矢状切 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 气管与支气管 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肺的形态 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 支气管树整体观 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 男性泌尿生殖系统全貌（离体） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性泌尿生殖系统全貌（离体） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肾与输尿管（前面） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肾的结构 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 膀胱侧面观 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性内生殖器（冠状面） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 成年女性乳房 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性乳房矢状切面 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心的外形和血管 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心瓣膜和纤维环（上面观） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心腔结构 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心传导系 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 前庭蜗器全貌 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 脊髓位置（段） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 脑的底面 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 脑的正中矢状切面 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 小脑的外形 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 甲状腺和甲状旁腺 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肾上腺 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胰岛 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 不锈钢标本陈列柜 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体骨骼标本（男、女） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体骨骼散骨模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 尾椎附神经模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肘关节解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肩关节解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 膝关节解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 髋关节解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 豪华型两性躯干模型，31部分 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心脏（2倍）模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 心脏（2倍）模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 血液循环示教模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 带颈椎的人类颅骨模型，4部分 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 头颅骨骨性着色模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胎儿头颅骨模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胸椎及脊神经模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 颈椎模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 大脑模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 大脑模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 脑干放大模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 半侧头部模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 脊椎附骨盆股骨模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 妊娠盆骨 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性盆腔（正中矢状切面）模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 男性盆腔（正中矢状切面）模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体消化系统模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 直肠内腔模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 1.5倍放大胃解剖模型（2部件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胃解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 胰脾十二指肠模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肝胆解剖附血管模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 肝、胰及十二指肠示教模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 带胆囊的肝模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 1.5倍放大肾解剖附肾上腺模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 右肺及支气管模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 透明支气管肺段示教模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 支气管树与喉CT影像模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 鼻窦截面模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 鼻腔解剖示教模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 咽喉模型，2倍放大，7部分 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 带气管的喉模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 喉解剖放大模型（5部件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 3倍放大眼球模型（6部件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 带骨性眼眶的眼模型，3倍放大，7部分 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 成人牙齿模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 耳解剖模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 耳模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 内耳迷路模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 两性泌尿系统模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 泌尿系统放大模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 男性骨盆模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 女性骨盆模型 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 人体解剖学智慧教学系统 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 储物柜 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 回字型课桌（六边形），8人 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 展示柜 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- 讲台 ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 行业及规模： 工业 。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

附件一-2：

中小企业声明函（货物）

（标项二适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称） （本项内容为必填项） 的  （项目名称） （本项内容为必填项） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （集成化信息化信号采集与处理系统硬件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- （集成化信息化信号采集与处理系统软件） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- （机能实验室大屏辅助教学系统） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- （电子天平） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- （恒温平滑肌实验系统） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

- （小鼠代谢笼） ，属于工业（本项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）（本项内容为必填项），从业人员      （本项内容为必填项）人，营业收入为      （本项内容为必填项）万元，资产总额为    （本项内容为必填项）万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项内容为必填项）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 行业及规模： 工业 。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为______（填写：符合或不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。