交易登记号：19CGJB0077

公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20193085G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市江北区慈城镇污水处理系统项目 |

采购人： 宁波市江北区慈城镇人民政府

采购代理机构： 宁波中基国际招标有限公司

二O一九年七月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	11

第四章  评标办法及评分标准	36

第五章  政府采购合同主要条款	40

第六章　投标文件格式	51

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁波市江北区采购办批准，现就宁波市江北区慈城镇污水处理系统项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目编号：CBNB-20193085G

交易登记号：19CGJB0077

- 采购组织类型：委托代理

- 采购方式、用途：公开招标、提高慈城镇城区水环境质量。

- 公告期限：2019年7月2日至2019年7月9日

- 预算金额/最高限价：人民币5000万元，其中污水处理服务费综合单价最高限价：人民币4.56元/m3。

- 采购内容及采购需求：

- 采购内容：采购人通过投标人建设的污水处理系统对慈城镇区区域内的老城区、新城区、私营工业城和慈湖人家等区块排放的污水进行处理，运营期间，投标人应确保水污染物排放按照DB33/2169 2018标准执行。具体详见招标文件第二章 招标需求。

- 运营期：自污水处理系统正式运行起计5年。

- 合格投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

- 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 特定要求：投标人具有2019年1月1日以后投标人开户的银行签发的人民币3000万元及以上的流动资金证明或开户的银行签发的同等额度的银行授信证明；

- 投标人及其法定代表人、授权代表无行贿犯罪记录；

- 本项目不接受联合体投标，采用资格后审方式。

- 招标文件的发售：

- 发售时间：2019年7月2日至2019年7月9日（北京时间，下同，法定双休日及节假日除外），上午9:00-11:00；下午1:30-4:00。

- 售价：招标文件售价300元，售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。注：请勿个人或支付宝汇款。

- 发售地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）前台，联系人：李娜（联系电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，邮箱：719126619@qq.com）。

注：（1）本公告附件中具有可供潜在投标人阅读的招标文件电子版，凡有意参加投标者，应在招标文件发售期内到采购代理机构购买招标文件书面文本，若供阅读的招标文件电子版与书面文本不一致的，最终以书面文本为准，未购买招标文件的投标将被拒绝。

（2）投标人付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至本公司前台人员，并在底单上注明需要购买招标文件的项目编号、标段号（如有）、联系人、联系号码及邮箱，如未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2019年7月24日09时00分前将投标文件密封送交到宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号江北区行政服务中心2楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

- 开标时间及地点：

本次招标将于2019年7月24日09时00分在宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号江北区行政服务中心2楼）公开开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

- 落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

- 其它注意事项：

- 参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，注册咨询电话：4008817190。

- 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市江北区公共资源交易网”、“宁波市中基国际招标有限公司网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

- 业务咨询

采购人：宁波市江北区慈城镇人民政府

地址：慈城镇解放路8号

联系人：宋工

联系电话：0574-87595379

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

联系人：高书焾、张龙锋、史维祺、夏巍、梁慧强、徐军、王燕

联系电话：0574-88090039、87425385

传真：0574-87425386

联系地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

招标有关款项汇入的帐号：

户    名：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：31010122000005488

监管及投诉受理单位：宁波市江北区政府采购办公室/0574-87388097

第二章  招标需求

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见第二章 招标需求第一条 |
|  | - 为落实政府采购政策需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告第十一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见第二章 招标需求第二条 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第二章 招标需求第三条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 数量：1项 - 采购项目实施的时间和地点：详见第二章 招标需求第三条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第二章 招标需求第三条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见第二章 招标需求第四条。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见第二章 招标需求第五条。 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 投标人宜自行组织现场踏勘。 |

- 采购标的需实现的功能或者目标

根据宁波市江北区人民政府发布的《江北区剿灭劣Ⅴ类水体暨“污水零直排区”创建行动方案 》，各乡镇紧紧围绕“美丽江北”建设，深入实施“五水共治”，以提高水环境质量为核心，以剿灭劣Ⅴ类水和“污水零直排区”创建为抓手，统筹推进，精准发力，综合施策，实现“污水全收集、管网全覆盖、雨污全分流、排水全许可、村庄全治理”的目标，达到沿河排口晴天无排水，地表水环境功能区达标率100%，劣Ⅴ类水体全面消除。2017年全面消除辖区内劣Ⅴ类水体，县控以上水质断面达标，确保通过“清三河”复查；到2019年，全区成功创建宁波市“污水零直排区”。

本项目实施后，将使服务范围内的大部分污水经深度处理后排放，大大减少了对水体的污染，有利于本地区环境保护目标的实现。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 主要法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）；

- 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修正）；

- 《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000年）

- 采用的规范和标准

- 《地表水环境质量标准》	GB3838-2002；

- 《城镇给水排水技术规范》	GB50788-2012；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》  GB18918-2002

- 《污水排入城镇下水道水质标准》	CJ343-2010；

- 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008；

- 《民用建筑设计通则》	GB50352-2005；

- 《建筑设计防火规范》	GB50016-2014；

- 《公共建筑节能设计标准》	GB50189-2015；

- 《混凝土结构设计规范》（2015年版）	GB50010-2010；

- 《砌体结构设计规范》	GB50003-2011；

- 《20kV及以下变电所设计规范》	GB50053-2013；

- 《供配电系统设计规范》	GB50052-2009；

- 《低压配电设计规范》	GB50054-2011；

- 《通用用电设备配电设计规范》	GB50055-2011；

- 《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010；

- 《交流电气装置的接地设计规范》	GB/T50065-2011；

- 《电力工程电缆设计标准》	GB50217-2018；

- 《建筑照明设计标准》	GB50034-2013；

- 《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》	CJJ120-2008；

- 《可编程序控制器系统工程设计规范》	HG/T20700-2014；

- 《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》	HG/T20505-2014；

- 《自动化仪表选型设计规范》	HG/T20507-2014；

- 《仪表供电设计规范》	HG/T20509-2014；

- 《仪表配管配线设计规范》	HG/T20512-2014；

- 《仪表系统接地设计规范》	HG/T20513-2014；

- 浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》  DB33/2169-2018。

- 其它采购人认可的标准及规范。

注：本需求要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 项目基本概况

- 服务范围：慈城镇区区域内的老城区、新城区、私营工业城和慈湖人家等区块。详见图1。

图1 服务范围示意图

- 项目建设地点：位于白米湾村附近废弃的采石场，周边为慈江。

- 服务对象：以城市生活污水为主，基本不含工业废水。

- 供水水量：服务范围供水水量见表1-1。

表1-1 慈城新城区等区域供水水量

| 序号 | 区块 | 日供水量（m3） | 年供水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈城新城区 | 2214 | 797146 |
| 2 | 慈城老城区 | 1933 | 696144 |
| 3 | 私营工业城 | 4195 | 1531291 |
| 4 | 慈湖人家（含湖心） | 1317 | 480951 |
| 合计 |  | 9659 | 3505532 |

- 设计进水水质：见下表1-2。

表1-2 设计进水水质

| 序号 | 名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD（mg/L） | 400 |
| 3 | BOD5（mg/L） | 150 |
| 4 | SS（mg/L） | 180 |
| 5 | TN（mg/L） | 40 |
| 6 | NH3-N（mg/L） | 30 |
| 7 | TP（mg/L） | 6 |

- 设计出水水质：见下表1-3：

表1-3 设计出水水质指标

单位：mg/L

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODCr） | 30 |
| 2 | 氨氮 | 1.5（3）1 |
| 3 | 总氮 | 10（12）1 |
| 4 | 总磷 | 0.3 |
| 注1：括号内数值11月1日至次年3月31日执行。 |  |  |

其余污染物控制项目仍执行《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 建设规模：项目总设计规模为10000m3/d（包括电气、部分设备、市政泵站内新增的污水泵至本项目建设地点的压力管道均需按照10000m3/d处理量进行设计和布置），本项目为一期建设，满负荷为6000m3/d。

- 期限：

- 建设期：本项目至2019年10月30日（或合同签订后90日历天内，以先到时间为准），污水处理系统可进行污水进水处理，至2019年12月30日（或系统可进行污水进水处理后60日历天内，以先到时间为准），达到本项目一期满负荷运行。

- 试运行：一期满负荷运行后1个月。试运行达到设计出水水质要求后进入污水处理系统正式运行。

- 运营期：自污水处理系统正式运行起计5年。

- 投标人实施内容

- 建设部分，投标人负责：

- 项目建设地点的安全防护布置（根据投标人对现场踏勘后自行确定，但必须确保不发生安全事故。），土地平整等达到正常开工前的前期准备工作；

- 污水处理系统整体设计（总体设计、各分部分项专业设计）、出图，土建（含防腐）工程，设备、材料及配套设施（包括慈孝大道市政泵站新增提升泵及其压力管道）的采购、建筑安装，系统调试、试运行，以及配合交工验收、专项验收、竣工验收等，同时还应系统考虑今后扩建部分互连时需要预留和设施的接口布置。

- 投标人在运营期内，确保污水处理系统的正常运行，达到排放标准。包括：污水处理系统日常维护、维修及设备设施（或零部件）更新，药剂等易耗品添加，水质定期检测，运营人员服务、培训，污水处理后产生的污泥脱水后处置，污水处理系统运行期间异味处理等直接或间接涉及污水处理系统运营的工作。

- 运营期满后，采购人将对整体污水处理系统（含市政泵站内新增的污水泵及压力管道）进行测试验收，确保系统仍能正常运行并达到排放标准。测试验收通过后，中标人应将整体污水处理系统及建设期至运营期内所有设施设备无偿移交给采购人，产权归采购人所有。

- 工艺：采购人推荐采用生物脱氮除磷处理工艺，污水二级处理工艺为PTA2/O工艺。同时采购人也欢迎投标人采用其他可满足招标文件第二章 招标需求序号三“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求”中第1条“项目基本概况”的第1.6款“设计出水水质”要求的工艺且为模块式方式建设的参加投标，但投标人应在投标文件中明确所投工艺。若投标人所投工艺与投标人投标文件中所提供设计方案材料（设计方案材料详见本章第6条“投标人在投标文件中提供的设计方案材料”内容）矛盾的，经评标委员会评审，作无效标处理。

以下第4条“具体工艺要求”、第5条“电气要求”，为采购人对于其推荐采用工艺的要求，投标人可根据自身所投工艺参照上述第4条、第5条在投标文件中进行阐述。

- 具体工艺要求

为了实现污水处理快速、稳定运行并节省工程投资，节约运行费用的目的，本项目以模块式方式进行建设，同时项目实施过程中也根据实际水量情况增加模块数目。

- PTA2/O污水处理工艺流程

通过对国内传统A2/O及其强化变形处理技术的厌氧、缺氧及好氧功能区划明显及利于调节的脱氮除磷技术特点和优势的基础上，通过有效融合并植入生物强化处理技术的高污泥浓度、大比例回流稀释、曝气精准控制、组合式一体化池型结构设计以及可无砼化建设等工艺技术设计理念，并兼具吸收了CASS工艺时空脱氮的自动化控制技术优势，同时还结合了独特的平面布置，最终实现了运行模式和反应时间可根据运行工况按需灵活调整，精准控制空间脱氮与精准控制时空脱氮并存，以及实现单位池容微生物数量、单位池容充氧效率和单位池容利用率倍增等诸多技术。其工艺流程如下：

图2 PTA2/O污水处理工艺流程

如上图所示：预处理单元一部分出水首先进入厌氧区，与进入厌氧区的沉淀区回流污泥（外回流）进行充分混合反应，在此完成磷的释放。厌氧区的出水进入后续缺氧区，在此与预处理另一部出水及好氧区末端气提回流的硝化混合液进行充分混合反应，反硝化脱氮在此完成后，再进入后续好氧区。好氧区的出水一部分在气提大回流装置的循环推流作用下，回流到好氧区前端用来稀释缺氧区出水。污水中氨氮及有机物在好氧区被彻底降解完毕，微生物对磷的吸收也达到最大化后，好氧区的另一部出水经生化沉淀池进行泥水分离后，一部分污泥回流到前端厌氧区，一部分污泥作为剩余污泥被外排输送至后续污泥处理单元。好氧区剩下一部分出水在小气提装置的作用下，进入缺氧区，如此周而复始的进行循环代谢反应。整个工艺流程通过控制曝气池中的溶解氧及污泥内、外回流比，充分利用微生物完成对COD、氨氮、TN及TP降解后的污水，然后经过生化沉淀池进行泥水分离后，经出水槽收集后再排入后续深度物化除磷及SS过滤单元。

- PTA2/O污水处理工艺

本工程分为4个独立运行PTA2/O一体化设备单元，每个单元处理能力1500m3/d。

PTA2/O一体化设备工艺流程见图3。

图3 PTA2/O生物反应器工艺流程

- 设备参数

- 提升泵

功能：提升泵设置在慈孝南路附近的市政泵房，在现有泵房集水池内安装污水提升泵，将泵站内污水送至应急工程处理设施。

设备类型：大型无堵塞潜水污水泵

数量：2台，1用1备。

设计参数：流量：420m3/h

扬程：15m

功率：45kW

控制方式：根据集水池液位，由PLC自动控制，水泵按顺序轮值运行，也可现场手动控制。

输水管道：PE实壁管，管径DN400，总长约4km。从慈孝大道市政泵站出来后基本沿慈孝大道采用牵引施工方式敷设，进污水处理系统建设地点附近采用开挖方式敷设。

- 沉砂池

功能：去除污水中泥砂等杂质。

尺寸：19m×4m×3m，钢制一体化设备

数量：1座

主要设计参数：表面负荷：3.3m3/（m2h）

- 污水处理一体化设备（PTA2/O工艺）

功能：在提供足够氧气条件下，并在生物反应池中营造缺氧/厌氧、好氧环境，利用生物反应池中大量繁殖的活性污泥，降解水中污染物，以达到净化水质的目的。

功能：通过划分具有强化脱氮除磷作用的功能区，并能根据进水水质灵活控制各功能区的作用，达到去碳、脱氮、除磷及SS的目的。

（a）工艺参数

PTA2/O生物倍增工艺系统采用池体采用钢制结构设计，一体化设备形式，可提前预制，现场组装的加工安装方式。

类型：钢制结构。

数量：2座4组，单组处理能力1500m3/d。

单座尺寸：L×B×H=25m×20.5m×4.5m

每组设计参数

设计流量：	         1500m3/d

有效总池容积：	     1018.75m3

有效水深：           4.0m

泥龄：               25d

污泥浓度：           5~8g/l

厌氧池有效容积：     93.75m3

厌氧池停留时间：     1.5h

缺氧池有效容积：     156.25m3

缺氧池停留时间：     2.5h

好氧池有效容积：     5331.25m3

好氧池停留时间：     8.5h

生化沉淀池有效容积： 140m3

生化沉淀池停留时间： 2.2h

混凝沉淀有效容积：   100m3

混凝沉淀停留时间：   1.6h

总水力停留时间：     16.3h

气水比：             12:1

污泥回流比：         100%~300%

硝化液回流比 ：      200%~400%

（b）主要设备：

曝气系统：               1000m2

生化气提回流及排泥装置： 20套

混合反应器：             8套

电磁阀：                 12套

- 钢制中间水池

功能：一体化设备出水汇集到中间水池，利用水泵将池中的废水送至混凝沉淀池。

数量：1座

尺寸：9.5m×4m×3m

主要设备：

类型：污水干式泵

数量：2台，1用1备。

流量：250m3/h

扬程：4m

功率：30kW

- 混凝沉淀池

功能：通过加药进行絮凝沉淀，进一步去除污水（来自二沉池出水）中的BOD5、CODCr、TP等污染物负荷。

尺寸：19m×4m×3m

数量：1座

（a）主要设计参数：

混合反应区停留时间：6~12min

斜管区上升流速：6m/h

投加药剂为聚合氯化铝（PAC，10%浓度的液体），加药量为50mg/L。加药点为斜管沉淀池反应区内，采用原液稀释（5%浓度的液体）投加方式。

（b）主要设备：

混凝剂隔膜计量泵

数量：2套，1用1备。

设计参数：流量：420L/h

扬程：4m

功率：0.55kW

- 纤维转盘滤池

功能：进一步去除混凝沉淀出水中的悬浮物。

数量：1座

（a）主要设计参数：

进水SS：≤20mg/L

出水SS：≤10mg/L

滤速：15m3/（m2h）

（b）主要设备：

纤维转盘成套设备：数量n=1

处理能力：250m3/h

盘面直径：2m（单盘面积5.7m2）

N=4kW

- 消毒氧化池

功能：杀灭细菌，使细菌指标到达国家排放标准。二级处理出水的加氯消毒，投加点为加氯接触池的进水管。

类型：钢制水池。

数量：1座 。

尺寸：L×B=19m×4m。

停留时间：40min。

加氯量：加氯接触池前NaClO投加量（有效氯）：10mg/L

主要设备：

A．次氯酸钠储罐

数量：2个

参数：V=5m3

B．次氯酸钠投加计量泵

数量：2台，1用1备

参数：Q=0~600L/h，H=4bar，P=0.75kW

- 鼓风机房及高配间

（a）建筑物：

功能：为生物反应池提供氧气，保证生物系统正常运行。

类型：地上式砖混结构。

数量：1座。

尺寸：L×B=18m×4.5m。

参数：气水比=8:1，供气量Q=35m3/min。

（b）主要设备：

罗茨鼓风机

类型：罗茨鼓风机。

数量：6台，4用2备（每组一体化设备共用一台鼓风机）。

参数：Q=8.9m3/min

H=5m

P=11kW

- 污泥脱水机

功能：降低污泥含水率，减小污泥体积。污泥脱水采用轻钢屋面结构。

数量：1座。

尺寸：10m×150m

主要参数

污泥体积：    72m3/d

进泥含水率：  99%

出泥含水率：  80%

出泥体积 ：   3.5m3/d

加药种类：    PAM（聚丙烯酰胺）

加药量：      5g/kgDS污泥

3.8kgPAM/d

污泥脱水采用浓缩脱水一体机，带宽1m，含污泥螺杆泵、加药系统、冲洗系统等。

- 主要设备汇总

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提升泵 | 利用现有提升泵站新增提升泵 |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | Q=420m3/h，H=15m，N=45KW；带切割功能的潜污泵 | 套 | 2 | 1用1备，提升泵站内 |
| 2 | 压力管道 | DN400 PE100实壁管 | M | 4000 |  |
| 二 | 沉砂池 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化沉砂池 | - 处理规模：6000m3/d； - 平面尺寸：19×4×3m； - 材质：碳钢防腐； | 套 | 1 |  |
| 三 | PTA2/O设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化污水设备 | （1）处理规模：6000m3/d；2座4组（2）单组平面尺寸：25×10×4.5m；（3）材质：碳钢防腐；（4）曝气系统：1000㎡；充氧效率＞35%；（5）气提回流排泥装置：20套；（6）沉淀系统：240㎡；（7）电磁阀：12个，304材质，DN50；（8）沉淀气提装置：20套；（9）混合反应器：8套； | 套 | 4 |  |
| 四 | 中间水池 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制中间水池 | （1）处理规模：6000m3/d；（2）平面尺寸：9.5×4×3m；（3）材质：碳钢防腐；（4）污水干式泵：Q=250m3/h；H=4m；N=30kKW，2台，1用1备 | 套 | 1 |  |
| 五 | 混凝沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝斜管沉淀池 | （1）处理规模：250m3/h；（2）平面尺寸：19×4×3m；（3）材质：碳钢防腐；（4）PAC加药泵：Q=420L/h；P=4m；N=0.55kW，2台，1用1备 | 套 | 1 |  |
| 六 | 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘滤池 | （1）处理规模：250m3/h；（2）N=4kW，1台 | 套 | 1 |  |
| 七 | 鼓风机房 |  |  |  |  |
| 1 | 生化鼓风机 | Q=8.9m3/min；P=0.05Mpa；N=11KW | 台 | 6 | 4用2备 |
| 八 | 尾水消毒 |  |  |  |  |
| 1 | 接触消毒池 | （1）处理规模：250m3/h；（2）平面尺寸：19×4×3m；（3）材质：碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 2 | NaClO贮罐 | V=5m3,PE | 个 | 2 |  |
| 3 | NaClO加药计量泵 | Q=600L/h,H=4bar,N=0.75kw | 台 | 2 |  |
| 九 | 污泥处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥贮池 | （1）平面尺寸：6×4×3m；（2）材质：碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q=6m3/h，0.6MPa， N=4KW，用于提升污泥池内污泥 | 台 | 2 |  |
| 3 | 污泥脱水带式压滤机 | B=1m，含加药系统、冲洗泵、空压机等 | 套 | 1 |  |
| 十 | 管道阀门 |  | 项 | 1 |  |
| 十一 | 仪器仪表 |  | 项 | 1 |  |
| 十二 | 配电控制 |  | 项 | 1 |  |
| 十三 | 设备间 |  | 座 | 1 |  |

- 电气要求

- 电气界面

原水提升泵利用市政泵站的供电设施。

以项目10kV高配间高压配电柜10kV电源进户电缆终端头为分界面，界面以下部分属本项目电气设计范围，终端头及其以上部分（电源外线）属当地电业部门范围。

- PTA2/O一体化设备工艺电气设备清单

| 序号 | 设备名称 | 容量及电压等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 37 kW 380VAC | 台 | 2 | 两用一备 |
| 二、PTA2/O一体化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合液回流泵 | 0.75 kW 380VAC | 台 | 6 | 每座2用1备 |
| 2 | 污泥回流泵 | 0.75 kW 380VAC | 台 | 4 | 每座1用1备 |
| 三、中间水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间水泵 | 4 kW 380VAC | 台 | 2 | 1用1备 |
| 四、鼓风机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 11 kW 380VAC | 台 | 6 | 4用2备 |
| 五、PAC加药 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜式加药泵 | 2.2kW 380VAC | 台 | 2 | 1用1备 |
| 六、纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘滤池 | 4kW 380VAC | 台 | 1 |  |
| 七、贮泥池及污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带式浓缩压滤机 | 5.5 kW 380VAC | 台 | 2 |  |
| 2 | 污泥进料泵 | 4 kW 380CAV | 台 | 3 |  |
| 3 | 冲洗水泵 | 5.5 kW 380VAC | 台 | 3 |  |
| 4 | 空压机 | 3 kW 380VAC | 台 | 2 |  |
| 5 | 絮凝剂溶解及投加系统 | 1.5 kW 380VAC | 套 | 1 |  |
| 八、次氯酸钠加药 |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠加药泵 | 0.75 kW 380VAC | 套 | 2 | 1用1备 |
| 九、照明空调等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂区照明空调 | 15 kW 380VAC | 项 | 1 |  |

- 投标人在投标文件中提供的设计方案材料：

达到施工图设计深度的工艺、建筑、结构、给排水、通风、电气、仪表、自控专业设计文件，包括且不限于以下材料：

- 设计说明；

- 总平面图；

- 工艺流程图；

- 高程图；

- 处理设施平剖面图；

- 设备及工艺主材清单（含品牌、产地、数量、型号规格、主要技术参数、材质）；（注：实际供货出现重大偏离，视为违约）

- 设备安装详图；

- 建筑物平面、立面、剖面图；

- 建（构）筑物结构图；

- 处理系统网络拓扑图、PID图；

- 智能控制柜原理图，智能控制柜接线图；

- 污水处理系统以及配电、照明图，等。

- 产品推荐品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道 | 伟星、中财、金德或等同于。 |
| 2 | 潜污泵 | 威乐、新界泵业、上海熊猫或等同于。 |
| 3 | 阀门 | 铜都、宁波一机、上海冠龙或等同于。 |

- 注：采购人在招标文件中推荐的推荐品牌、型号及规格和产地等是采购人认为适合本招标项目的，投标人应予以积极响应。投标人也可以选择品牌及技术指标和性能不低于采购人选用的其他品牌、型号及规格和产地的货物进行报价。但必须在技术部分中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。

- 采购标的的验收标准

本项目建设部分根据国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范进行验收；运营期间，采购人及相关部门按考核细则等验收考核。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 本项目建设须按总设计规模（10000m3/d）进行设计，其中设备建设可以根据水量实际情况分期建设，但一期设备建设满负荷为6000m3/d。

- 本项目一期满负荷为6000m3/d，若实际日污水处理量高于满负荷污水处理量，采购人可按中标人的所投相关污水处理设施的中标价格进行增配。

- 污水处理后产生的污泥采用带式压滤机脱水，污泥脱水后含水率应小于80%，出水外排至慈江，污泥外运方式由投标人自行确定，运输及处置费用由投标人承担。

- 中标人应做好污水处理系统保护、运营工作，在合同约定的进水水质和水量条件下，保证污水达到合同约定排放标准。

- 慈孝大道市政泵站至项目建设地点的压力管道应具备泄露的预防措施和应急处置措施，不得对环境、土壤、地下水等造成污染。

- 中标人应当分别在污水处理系统进水口、出水口设置流量计，以进水口流量计数据确定实际污水处理量。

- 从双方签定合同10个工作日内，中标人组织具备相应施工资质的施工单位进场施工。中标人履行承包经营项目的全部责任，如有需要，采购人将委托具备资质的第三方工程和环境监理单位对本项目进行监理，中标人应接受监理单位的监理，不得中途退场。

- 建设期内，如果中标人根本性违约而导致中途退场，其履约保证金将被没收，如果造成的损失超过履约保证金的，中标人应赔偿损失；

- 中标人不能按预定时间建成污水处理系统的，则按人民币10000元/天向采购人交纳罚款；

- 系统建成后验收未通过的，中标人应负责整改，直至验收通过，由此产生的费用由中标人承担（包括再次验收费用）；

- 运营期内，如果因中标人原因中途退场造成的经济损失全部由中标人承担。

- 运营期内，除非采购人的原因或不可抗力，在本项目满负荷处理能力之内未能对全部污水进行处理或处理后出水不符合排放标准时，除接受环保监察部门的处罚外，针对一类污染物，若一年内超标情况发生一次，采购人对超标排放量部分不支付污水处理服务费，并可向中标人按超标排放量×污水处理服务费中标综合单价的2倍价格罚款；若一年内超标情况发生第二次，采购人对超标排放量部分不支付污水处理服务费，并可向中标人按超标排放量×污水处理服务费中标综合单价的4倍价格罚款；若一年内超标情况发生第三次，则中标人构成实质性违约，采购人有权解除承包合同，并终止支付后续费用。每次超标超过5日则视为第二次超标，以此类推（严禁稀释，偷排、超标水排放、瞒报，对数据改调，若发现除即刻终止合同外，将上报环保及司法主管部门）。

注：超标排放量部分=该次检测为超标时进水口流量计所示数值-上次检测为达标时进水口流量计所示数值。

- 运营期间，如有异味产生而导致投诉、上访、曝光等不良影响产生的，中标人应承担全部责任。

- 运营期满后，中标人移交前，采购人将对整体污水处理系统进行测试，确保系统仍能正常运行并达到排放标准。测试验收涉及费用：若测试验收一次性通过，则测试验收费用由采购人承担；若测试验收未一次性通过，则测试验收费用由中标人承担，且中标人必须进行整改，直至测试验收通过，由此产生的费用由中标人承担。

- 出水水质定期检测周期：每2周检测不得少于1次。

- 费用支付：

- 本项目采购人支付的费用为污水处理服务费。

- 污水处理服务费支付方式：运营期内按季度平均支付（即中标人的污水处理服务费÷5年÷4个季度）。

- 季度污水处理服务费支付金额：

- 运营期内按季度进行考核后结合考核得分拨付。

- 采购人将在每季度会同有关部门对中标人进行考核：

- 若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

- 若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩93.5分，即500000-（100-93.5）×3000=480500元/季度]；

- 若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×5000=432500元/季度]；

- 若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/季度]，同时视为考核不合格；

- 具体奖惩细则根据采购人有关规定执行；

- 中标人如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），采购人有权解除承包合同。

- 服务费支付时间：当季度服务费在下季度的第一个月内进行支付。

- 人员要求：投标人针对本项目配置服务人员（包括项目负责人、技术负责人、维保养护人员等）不得少于12名，且服务人员为投标人正式在职人员。投标文件中附上述人员劳动合同及开标前近三个月投标人为其缴纳社保（以社保部门出具为准）证明材料的复印件，均加盖公章。

- 若因采购人或上级部门的政策等原因或不可抗力导致运营期缩短的，由双方协商确定。

- 调价机制：除实际日污水处理量高于一期满负荷污水处理量从而导致污水处理系统扩建外，本项目中标人的投标报价在运营期内不予调整。

附表：考核办法（暂行）100分制

| 子项 | 考核内容 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规服务 评价指标 | - 配有工艺技术、电气、养护、维修等专业技术员工。 - 定期进行水质检测，并形成水质检测记录。 - 具有巡查、养护、维修记录。 以上未达到要求，不予考核且不支付污水处理服务费。 |  |  |
| 系统运营 标准化 评价指标 | - 整体构筑物无渗漏、沉降、开裂。每处2分。 - 设备完好、齐全，过水通畅。堵水扣0.5分。 - 各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好。有垃圾每处扣0.5分、堵塞扣0.5分、填料掉落扣0.5分。 - 出水井出水正常，排水通畅。每处0.5分。 - 流量计运行和数据显示正常。每处1分。 - 水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。水泵接口脱落扣每处1分，破损扣0.5分。 - 污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。不正常、不符合，每处扣1分。 |  |  |
|  | - 护栏、围挡等防护设施不完整、牢固，破损。每处1分。 - 标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。标识牌内容应包括：工程名称、工程概况、工艺流程、流程说明、建设单位、设计单位、施工单位、运维单位（有联系人电话）。每缺少一项扣0.5分。 - 工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。每缺少一个扣0.5分。 - 现场整洁、美观，与村庄环境协调。不符合，每处扣1分。 |  |  |
|  | - 现场有污泥和废弃物堆积。每处扣1分。 - 未对污泥和废弃物进行统一收集、合理处置。每次0.5分。 - 未对污泥和废弃物的处置应做好相关台帐记录。每次0.5分。 |  |  |
| 运营记录 评价指标 | - 各类记录应在现场实时完成。未在现场实时完成扣2分。 - 应急发生时，工作人员未及时到位的，每次扣10分。 - 记录内容完整。 a）巡查记录系统运行情况。运行情况应包括：巡查日期、巡查人员、巡查内容等。每缺一项扣0.5分。 b）养护记录应包括：养护日期、时间、养护的设施、养护的项目及内容、养护后的状况及养护人员等内容。每缺一项扣0.5分。 c）维修记录应包括：维修日期、时间、维修的设施、养护的项目及内容、维修途径、维修后的状况及维修落实人员等内容。每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  | - 投诉反馈无专人负责处理，扣5分。 - 投诉反馈记录及时，一般不得超过2个工作日。若不及时，每次扣5分； - 投诉反馈记录内容应包括：投诉发生问题的时间、地点、问题现象、跟踪反馈问题排除时间及问题处理结果等。缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 培训记录应包括培训会议发生的时间、地点、主讲人、培训主题、会议签到单、相关的照片或视频资料。每缺一项扣0.5分。 |  |  |
| 运营人员 行为规范 评价指标 | - 特殊作业人员未持证上岗。每次扣5分。 - 运行管理人员和维护检修人员未严格执行本岗位安全操作规程。每次扣3分 - 突发问题未及时上报和处理，未做好问题跟踪记录与反馈。每次扣5分 |  |  |
|  | - 不熟悉自己的岗位职责和工作内容。每次扣1分。 - 不能掌握基本的操作规范。每次扣1分。 - 未参加相关部门组织的各类技术能力再教育。每次扣1分。 |  |  |
|  | - 未遵纪守法。每次扣10分。 - 未遵守公司内部的规章制度。每次扣1分。 - 各岗位工作人员未文明用语、规范用语。每次扣1分。 |  |  |
|  | - 在运维过程中未着装统一、佩带专用工具。每次扣1分。 - 在作业范围内吸烟。每次扣1分。 |  |  |
| 安全 评价指标 | - 未建立安全管理制度。扣10分。 - 未制定安全应急预案。扣10分。 - 未落实定岗定人安全监护责任。扣10分。 - 作业完成后未将设施复位。扣3分。 |  |  |
| 其他 | - 投诉等问题未按期整改的，每次扣5分。 - 上级有关部门布置的应急任务，未完成要求的每次扣10分。 - 发生污水冒溢事件， 安全生产事故、上级通报及新闻媒体曝光事件，扣除折算后当月服务费。 |  |  |
| 考核总得分 |  |  |  |
| 考核人员： |  | 考核时间： |  |

注：本考核办法为暂行考核办法，在运营期间，采购人有权对考核办法进行调整、变动，中标人应无条件服从，按采购人最新考核办法执行。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市江北区慈城镇污水处理系统项目 |
| 2 | 期限：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 3 | 投标报价及费用： ▲1、本项目投标报价为污水处理服务费报价。包括但不限于： - 污水处理系统建设期间费用： ·前期建设费用：项目建设地点的安全防护布置，土地平整等达到正常开工前的前期准备工作所产生的费用； ·建设费用：整体污水处理系统建设（含压力管道）设计、出图的费用，土建（含防腐）工程施工、设备、材料及配套设施（包括慈孝大道市政泵站新增提升泵及其压力管道）的采购、建筑安装、系统调试等的费用直至整体系统通过验收的所有费用； ·系统及系统建设涉及的管理费、税费、财务费用、系统折旧费等。 - 运营期间费用：运营期内的污水处理系统日常维护费用、维修及设备设施（或零部件）更新费用、药剂等易耗品费用、服务人员费用（包括人员基本工资，社保，各类福利、补贴、津贴，保险，工作服、培训等）、污泥处置费、定期水质检测费、水费、污水处理系统运行期间异味处理、管理费、税费等直接或间接涉及运营服务的一切费用。 注：项目涉及到的电费（含开户）、项目建设地点的租赁等政策处理费用以及水质自动化监测系统费用由采购人承担，投标人可不予考虑。 ▲2、投标人的污水处理服务费投标综合单价=投标人的投标报价÷5（年）÷365（天）÷6000（m3/天）。 ▲3、本次招标的预算金额/最高限价和污水处理服务费综合单价最高限价：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第五条。投标报价超过预算金额/最高限价的或污水处理服务费投标综合单价超过其最高限价的，均作无效标处理。 - 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ▲4 | 投标保证金： 金额：人民币80万元。 投标人应于2019年7月24日16:00时前将投标保证金以网银、银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式交至宁波中基国际招标有限公司。 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 特别提示：1、投标保证金要求从单位基本账户进出；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中；3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如招标文件要求分品目缴纳保证金的，还需要注明品目号，未注明项目编号和品目号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；4、如招标项目允许以联合体名义参加投标的，应当由联合体牵头方交纳投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 6 | 投标文件组成：详见第三章 投标人须知（六）投标文件的签署和份数。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》第九条。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》第十条。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见招标文件第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结果公告于宁波市政府采购站点、宁波市江北区公共资源交易网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人在支付中标服务费后，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还中标人公司账户。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。 |
| 13 | 履约保证金金额：合同金额的5％计收。 履约保证金形式：转账、电汇、网银、支票。 履约保证金收取：在合同签订前汇入采购人指定帐户。 履约保证金退还：污水处理系统验收合格完毕且试运行达到设计出水水质要求后5日内无息退还履约保证金的80%，运营期满后无息退清。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 支付方式：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：90天。 |
| 17 | 采购代理机构按照中标金额，根据以下表格差额累进制货物招标标准向中标人收取中标服务费。 中标人接到本采购代理机构通知后5个工作日内向本采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本采购代理机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 费率 中标金额; 货物招标. 100万以下; 1.5％. 100～500万; 1.1％. 500～1000万; 0.8％. 1000～5000万; 0.5％. 5000～10000万; 0.25％. |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 总则

- 适用范围

本招标文件适用于宁波市江北区慈城镇污水处理系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指宁波市江北区慈城镇人民政府。

- “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的养护及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- 招标方式

- 本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供法定代表人出具的授权委托书、身份证复印件（法定代表人授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- 联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目允许分包，非关键非主体工程允许分包给有相应资质或资格的单位，项目分包须经采购人认可。

- 特别说明

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 投标人的风险

1、投标人应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 招标文件的澄清与修改

1、采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标文件的组成（资格证明文件、报价文件及技术商务文件组成）

- 资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式一）；

- 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人最新的年度财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 投标人的2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 投标人的2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 2019年1月1日以后投标人开户的银行签发的人民币3000万元及以上的流动资金证明的复印件或开户的银行签发的同等额度的银行授信证明的复印件（加盖公章）；

- 书面声明（格式二）。

- 报价文件：

- 投标声明书（格式三）；

- 开标一览表（格式四）；

- 投标分项报价表（格式五-1、格式五-2）；

- 中小企业声明函（附表一-1）；

- 残疾人福利性单位声明函（附表一-2）；投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 技术商务文件：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 法定代表人身份证明（格式六）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式七）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 政府采购统计基础信息表（附表二）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式八）；

- 项目业绩合同复印件（加盖公章），若合同中未明确污水处理工艺的，投标文件中还应当提供该业绩合同甲方出具的证明材料并加盖甲方公章（该证明材料中应当明确该业绩的污水处理工艺）；

- 设计方案（根据招标文件第二章 招标需求“6、投标人在投标文件中提供的设计方案材料”提供）；

- 项目施工方案（包括施工部署及现场总平面布置、施工进度及保证措施、项目现场的协调处理方案、质量目标及保证措施、安全文明施工及保证措施、环保措施、验收方案）；

- 系统设备配置表（格式九）；

- 系统运营维护方案；

- 水质达标保障方案；

- 人员配置表（格式十），后附表中所列人员劳动合同及开标前近三个月投标人为其缴纳社保（以社保部门出具为准）证明材料的复印件，均加盖公章；

- 项目现场情况、项目实施重难点分析；

- 重难点解决措施；

- 突发情况的应急处理方案；

- 招标文件要求提交的其它资料和有关必要的承诺。

- ▲注：技术商务文件中不能出现报价。

- 投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表第3条。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 未按规定提交履约保证金的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 投标文件的签署和份数

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份、副本各6份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资格证明文件、报价文件及技术商务文件分别密封封装在不同的包装内。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、投标文件名称（报价文件/资格证明文件/技术商务文件）等内容，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的或投标综合单价超过其最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 投标分项报价表中所列内容与技术方案不一致的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 开标

- 开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 开标程序

- 开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、应当回避的情形等注意事项。

- 投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

- 清点资格证明文件、技术商务文件数量，将其中密封的报价文件集中封存保管等候拆封，将拆封后的资格证明文件、技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，经评标委员会评审后，由工作人员退还投标人代表。

- 评标委员会对投标人的技术商务文件进行评审，技术商务文件评审结束后，主持人宣告技术商务文件评审无效投标人名称及理由，有效投标人的技术商务得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

- 采购代理机构拆封报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容并由记录人做开标记录，由投标人代表等在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件护送至指定评审地点，由评审小组对报价文件进行审查。

- 评审结束后，主持人公布中标候选人名单。

- 评标

- 详见第四章 评标办法及评分标准。

- 定标

- 确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 合同授予

- 签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行见证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 履约保证金

- 签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

- 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、中标人的投标文件以及考核办法，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

- 评标委员会的组建

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

- 评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2. 采购机构首先开启各投标人的资格证明文件和技术商务文件，资格证明文件和技术商务文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务文件内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术商务分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）

4.根据各有效投标人的技术商务得分和报价得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

5.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

- 评标过程

- 资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。报价得分由评标委员会统一核算。最后对技术商务得分与报价得分汇总。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：

- 评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。（如出现某一投标人的投标报价低于其他通过符合性审查投标人的平均报价的80%，评标委员会将启动该程序）。

- 采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

- 中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 报 价 得 分 15 分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有），评标基准价的得满分15分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 85 分 | 项目业绩（3分）：自2015年1月1日至今，投标人具有所投工艺污水处理项目业绩的，每具有一个得3分，未提供或提供无效不得分。注：1、日期以合同签订日期为准；2、若合同中未明确污水处理工艺的，由该业绩合同甲方出具证明材料并加盖甲方公章（该证明材料中应当明确该业绩的污水处理工艺）。合同原件备查。 |  |
|  | 设计方案（15分）：由评委对投标人针对本项目进行的设计方案（根据招标文件第二章 招标需求“6、投标人在投标文件中提供的设计方案材料”）综合评议，方案内容完整性满分5分，方案深入程度满分6分，方案内容条例是否清晰，是否有条理满分4分。 |  |
|  | 建设 方案 （24分） | 项目施工方案（11分）：由评委对投标人的项目施工方案（包括施工部署、施工进度及保证措施、项目现场的协调处理方案、质量目标及保证措施、安全文明施工及保证措施、环保措施、验收方案）的全面性、科学合理性进行综合评议，施工部署满分1分，施工进度及保证措施满分2分，项目现场的协调处理方案满分2分，质量目标及保证措施满分2分，安全文明施工及保证措施满分2分，环保措施满分1分，验收方案满分1分。 |
|  |  | 系统设备配置（13分）：由评委对投标人系统设备配置进行综合评议，系统设备配置完整性满分5分，系统设备选用品牌、产地、规格型号的合理性满分5分，系统设备性能等阐述满分3分。 |
|  | 运营 方案 （23分） | 系统运营维护方案（10分）：由评委对投标人的系统运营维护方案（包括管理机构设置、管理制度、操作规程等）进行评议，机构设置合理性满分3分，管理制度全面性满分3分，操作规程切实可行性满分4分。 |
|  |  | 水质达标保障方案（10分）：由评委对投标人的水质达标保障方案进行综合评议，方案全面性满分5分，合理可行性满分5分。 |
|  |  | 人员配置（3分）：由评委对投标人的运营期间人员配置进行综合评议，人员配置充足性满分1分，人员项目实施经验满分2分。 |
|  | 项目现场情况、项目实施重难点分析（8分）：由评委对投标人的项目现场（包括项目建设地点、项目建设地点至市政泵站沿途地理环境、市政泵站等位置）情况的了解程度分析阐述满分3分，项目设计、施工以及运营各分部分项重难点分析阐述的全面完整性、针对性满分5分。 注：投标文件中应提供本项目建设地点及市政泵站的现场实景照片，说明建设地点及泵站所处地理位置。 |  |
|  | 重难点解决措施（7分）：由评委对投标人针对本项目的项目设计、施工以及运营各分部分项重难点解决措施的完整性、切实可行性进行综合评议，项目设计重难点解决措施满分2分，项目施工重难点满分2分，项目运营重难点满分2分，其余投标人分析的重难点解决措施满分1分。 |  |
|  | 突发情况的应急处理方案（5分）：对投标人提供的突发情况的应急处理措施方案进行综合评议，满分5分。 |  |

- 第五章  政府采购合同主要条款

合同编号：

甲方：    宁波市江北区慈城镇人民政府

乙方：           （中标人）

甲、乙双方根据《合同法》和                       项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

- 定义

- 甲方：即宁波市江北区慈城镇人民政府。

- 乙方：经政府采购后确定的中标人，即       （中标人名称）          。

- 合同款项：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工作并承担质量保修责任的款项。

- 图纸：由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

- 书面形式：合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

- 通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

- 合同文件内容及解释次序

- 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标文件（含投标函、相关承诺文件）；

- 本合同签署后，双方约定的其他协议、合同、会议纪要等文件；

- 招标文件；

- 经甲、乙双方确认的土建资料（如图纸等）；

- 其他合同文件。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）；

- 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016修正）；

- 《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000年）

- 《地表水环境质量标准》	GB3838-2002；

- 《城镇给水排水技术规范》	GB50788-2012；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》  GB18918-2002

- 《污水排入城镇下水道水质标准》	CJ343-2010；

- 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008；

- 《民用建筑设计通则》	GB50352-2005；

- 《建筑设计防火规范》	GB50016-2014；

- 《公共建筑节能设计标准》	GB50189-2015；

- 《混凝土结构设计规范》（2015年版）	GB50010-2010；

- 《砌体结构设计规范》	GB50003-2011；

- 《20kV及以下变电所设计规范》	GB50053-2013；

- 《供配电系统设计规范》	GB50052-2009；

- 《低压配电设计规范》	GB50054-2011；

- 《通用用电设备配电设计规范》	GB50055-2011；

- 《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010；

- 《交流电气装置的接地设计规范》	GB/T50065-2011；

- 《电力工程电缆设计标准》	GB50217-2018；

- 《建筑照明设计标准》	GB50034-2013；

- 《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》	CJJ120-2008；

- 《可编程序控制器系统工程设计规范》	HG/T20700-2014；

- 《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》	HG/T20505-2014；

- 《自动化仪表选型设计规范》	HG/T20507-2014；

- 《仪表供电设计规范》	HG/T20509-2014；

- 《仪表配管配线设计规范》	HG/T20512-2014；

- 《仪表系统接地设计规范》	HG/T20513-2014；

- 浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》  DB33/2169-2018。

- 其它采购人认可的标准及规范。

注：本条要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，乙方必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 项目概况

- 项目名称：    宁波市江北区慈城镇污水处理系统项目

- 服务范围：对慈城镇区区域内的老城区、新城区、私营工业城和慈湖人家等区块。

- 建设地点：位于白米湾村附近废弃的采石场，周边为慈江。

- 供水水量、设计进水水质：详见合同附表1。

- 设计出水水质：水污染物排放按照DB33/2169 2018标准执行。其余污染物控制项目仍执行《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 建设规模：项目总设计规模为10000m3/d（包括电气、部分设备、市政泵站内新增的污水泵至本项目建设地点的压力管道均需按照10000m3/d处理量进行设计和布置），本合同为一期建设，满负荷为6000m3/d。

- 工艺：采用                        工艺。

- 合同款项

合同金额（即污水处理服务费）为（大写）：人民币                     元（￥                 元）。综合单价（大写）：人民币         元/m3（￥         元/m3）。

- 双方人员

- 甲方代表：    （授权代表姓名）     作为本项目授权代表，负责代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。

- 乙方代表：    （授权代表姓名）     作为本项目授权代表，负责代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字并加盖乙方公章后递交甲方。

- 基本权利和义务

- 甲方的基本权利和义务

- 甲方的基本权利：

- 按本协议约定收取履约保证金款项的权利。

- 对乙方投资、建设、运营的本项目具有监管的权利，如发现与本合同协议有不符的，有权责成乙方限期予以纠正。甲方对乙方的监管原则上应不影响乙方的正常工作进度。

- 可委托具备资质的第三方工程和环境监理单位对本项目建设进行监理，建设过程中，有未达到本协议涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范的，甲方（或监理）单位有权责令乙方改正，乙方应该进行改正并达到上述标准和规范等要求。同时，乙方有义务对监理等工作给予充分配合，提供必要的完整的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。

- 从乙方购买污水处理服务的权利。

- 甲方对污水处理系统另行配置水质自动化监测系统按照本协议技术规范和要求有关标准和规范进行不定期抽查，出水水质检测结果未达到规定的标准和规范的，甲方有权责令乙方改正，乙方应该进行改正并达到上述标准和规范等要求。

- 甲方有权将出水水质检测结果向社会公示，接受公众监督。

- 甲方的基本义务：

- 完成建设地点场地的政策处理。

- 协助乙方解决材料及设备临时堆放用地。

- 按协议的规定向乙方支付污水处理服务费。

- 在项目建设过程中，协助乙方协调与项目所涉及的有关单位的关系。

- 监督乙方做好污泥去向问题。

- 乙方的基本权利和义务

- 乙方的基本权利：

- 享有合同规定期限内投资、建设、运营和维护本项目及其相关附属设施的权利。

- 按本合同协议规定收取污水处理服务费的权利。

- 乙方的基本义务：

- 按本合同协议规定向甲方提供履约保证金。

- 承担本项目投资、建设、运营及维护的全部费用、风险及责任，负责项目的投资、建设、运营、维护和退场。

- 安全文明施工、达到环保要求。

- 按时完成项目建设工作，确保项目按预定日期完工。

- 在合同规定期限内严格按法律及本合同协议规定进行运营，不得从事与项目无关的工作。

- 提供持续、安全、达标、稳定的污水处理服务。

- 除本协议有明确规定外，在任何时候不得以任何理由停止污水处理服务。

- 环境保护义务，乙方不应因项目建设或运营而造成环境污染。

- 期限

- 进场：从双方签定合同后10个工作日内，乙方组织具备相应施工资质的施工单位进场施工。

- 建设期：本项目至2019年     月     日，污水处理系统可进行污水进水处理，至2019年     月     日，达到本项目一期满负荷运行。

- 试运行：一期满负荷运行后1个月。试运行达到设计出水水质要求后进入污水处理系统正式运行。

- 运营期：自污水处理系统正式运行起计5年。

- 项目承包内容

- 建设部分，乙方负责：

- 建设地点的安全防护布置（根据乙方对现场踏勘后自行确定，但必须确保不发生安全事故。），土地平整等达到正常开工前的前期准备工作。

- 污水处理系统整体设计（总体设计、各分部分项专业设计）、出图，土建（含防腐）工程，设备、材料及配套设施（包括慈孝大道市政泵站新增提升泵及其压力管道）的采购、建筑安装，系统调试、试运行，以及配合交工验收、专项验收、竣工验收等，同时还应系统考虑今后扩建部分互连时需要预留和设施的接口布置。

- 运营期部分，乙方负责：在运营期内，确保污水处理系统的正常运行，达到排放标准。包括：污水处理系统日常维护、维修及设备设施（或零部件）更新，药剂等易耗品添加，水质定期检测，运营人员服务、培训，污水处理后产生的污泥脱水后处置，污水处理系统运行期间异味处理等直接或间接涉及污水处理系统运营的工作。

- 运营期满后，乙方负责：甲方将对整体污水处理系统（含市政泵站内新增的污水泵及压力管道）进行测试验收，确保系统仍能正常运行并达到排放标准。测试验收通过后，乙方应将整体污水处理系统及建设期至运营期内所有设备设施无偿移交给甲方，产权归甲方所有。

- 质量

- 建设质量

本工程质量等级为：一次性验收合格。

- 设施设备质量

- 乙方用于本项目施工的所有设备应是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，提供的设备应是完全符合合同规定的要求。

- 甲方（或监理）有权要求乙方对主要设备提供第三方的检测报告，如发现不符合项目需要或低于投标时承诺的档次，甲方有权要求乙方更换设备直到符合要求，所需费用由乙方承担。

- 运营期内出水水质质量

运营期间，乙方在合同约定的进水水质和水量条件下，保证污水达到合同约定排放标准。

- 检验与验收

- 检查和返工

- 乙方应按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方（或监理）依据合同要求，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方（或监理）提供与工程质量有关的技术资料。

- 系统建成后验收未通过的，乙方应负责整改，直至验收通过，由此产生的费用由乙方承担（包括再次验收费用），工期不予顺延。

- 隐蔽工程

- 工程具备隐蔽条件部位，乙方进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方（或监理）验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方（或监理）在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方（或监理）限定的时间内修改后重新验收。

- 甲方（或监理）不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方（或监理）未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方（或监理）应承认验收记录。

- 设备调试

- 双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致。

- 设备安装工程具备调试条件，乙方组织设备调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知甲方（或监理）。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备设备调试记录，甲方根据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，甲方（或监理）在设备调试记录上签字。

- 甲方（或监理）不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，不参加设备调试，应承认设备调试记录。

- 验收要求

- 设备到货验收

设备到货验收前，乙方应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明、报关单（进口设备）等资料。

- 系统验收

乙方应按甲方要求的时间完成设备的调试、试运行及验收工作，并在工程竣工后移交全套资料给甲方。

- 运营期验收

运营期限内，国家有最新颁发或公布的政策文件、标准、规定较原要求有提高的，甲乙双方另行协商。

- 技术文件和资料

达到施工图设计深度的涉及本项目整体系统的工艺、建筑、结构、给排水、通风、电气、仪表、自控专业设计文件，包括且不限于以下材料：

- 设计说明；

- 总平面图；

- 工艺流程、高程图；

- 处理设施平剖面图；

- 设备及工艺主材清单（含品牌、产地、数量、型号规格、主要技术参数、材质）；

- 设备安装详图；

- 建筑物平面、立面、剖面图；

- 建（构）筑物结构图；

- 处理系统网络拓扑图、PID图；

- 工艺流程图；

- 智能控制柜原理图，智能控制柜接线图；

- 污水处理系统以及配电、照明图，等。

- 履约保证金

- 履约保证金的金额：合同金额的5％计收，即人民币         元（￥         元）。

- 履约保证金形式：                         。

- 履约保证金收取：在合同签订前汇入甲方指定帐户。

- 履约保证金退还：污水处理系统验收合格完毕且试运行达到设计出水水质要求后5日内无息退还履约保证金的80%，运营期满后无息退清。

- 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到赔偿。履约保证金不足时，乙方仍应承担违约责任。

- 乙方按照省、市关于外来务工人员工资发放规定，如有外来务工人员群体上访等此类事件发生，履约保证金直接扣除。

- 运营服务

- 服务范围

包括但不限于污水处理系统的所有设备的日常维护、维修及设备设施（或零部件）更新，药剂等易耗品添加，水质定期检测，运营人员服务、培训，污水处理后产生的污泥脱水后处置，污水处理系统运行期间异味处理等直接或间接涉及污水处理系统运营的工作。

- 日常维护

乙方应负责污水处理系统各部分设施设备日常运作正常，并进行每月不少于一次的巡检，每次巡检要有详细记录并由甲方书面确认。确保出水水质达到合同约定要求。

- 维修及设备设施（或零部件）更新

如有设施设备（或零部件）故障或使用寿命结束，乙方应进行对故障部分维修或将设施设备（或零部件）进行更新，以确保出水水质达到合同约定要求。

- 药剂等易耗品添加

乙方应当根据实际情况，及时添加药剂等易耗品。

- 水质定期检测

乙方应定期对出水水质进行检测，每2周检测不得少于1次。

- 运营人员服务、培训

- 乙方针对本项目配置服务人员不得少于12名。

项目负责人：                  ，联系电话：                               。

技术负责人：                  ，联系电话：                               。

维保养护人员等：详见合同附表2。

- 乙方针对本项目建立运营服务中心，并设立专门的技术及维护服务队伍及时解决系统出现的任何故障。服务中心提供免费的服务热线电话，保证7×24小时有人接听，并提供其他备份的方便和迅速的联系方式。

- 乙方必须为甲方相关人员进行现场培训。该培训包括正常操作程序和处理紧急情况。在培训工作开始前向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

- 培训包括理论培训和实践培训，课程包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸和查阅、系统的故障诊断等。

- 污水处理后产生的污泥脱水后处置

污水处理后产生的污泥采用带式压滤机脱水，污泥脱水后含水率应小于80%，出水外排至慈江，污泥外运方式由乙方自行确定，运输及处置费用由乙方承担，处置地点由双方协商确定。

- 特殊保障

甲方如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，乙方必须能按甲方要求完成服务。

- 运营维护

乙方应建立完备的资料库，建立运营台账，日常需检测的各项主要指标。

- 运营报告

在运营期内，乙方应与甲方建立完善的沟通协调机制，应及时提供运营的各种报告。包括每日服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告及总结报告，有针对性的设备优化方案报告等。此外甲方还可根据实际情况需要，要求乙方就特定事件提交说明报告。

- 故障修复时限

乙方在接到故障通知（包括甲方通知及系统自动检测发现并通知）起，一小时到达现场，两小时内修复故障，故障如因特殊原因无法按时修复，自接到通知起四小时内回复具体原因，经甲方认为，可适当延长修复时间。

- 考核

甲方及相关部门按照甲方制定的最新考核细则等进行考核。

- 支付

- 合同金额（即污水处理服务费）支付方式：运营期内按季度平均支付，即全额季度污水处理费为合同总金额÷5年÷4个季度）。

- 季度污水处理服务费支付金额：

- 运营期内按季度进行考核后结合考核得分拨付。

- 甲方将在每季度会同有关部门对乙方进行考核：

- 若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

- 若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩93.5分，即500000-（100-93.5）×3000=480500元/季度]；

- 若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×5000=432500元/季度]；

- 若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际季度污水处理服务费[例如：中标人季度污水处理服务费500000元/季度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/季度]，同时视为考核不合格；

- 具体奖惩细则根据甲方有关规定执行；

- 乙方如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），甲方有权解除承包合同。

- 服务费支付时间：当季度服务费在下季度的第一个月内进行支付。

- 调价机制

- 除实际日污水处理量高于一期满负荷污水处理量从而导致污水处理系统扩建外，本项目乙方的合同款项在运营期内不予调整。

- 如实际需要，甲方需增加日污水处理量的，可增加相关污水处理设施，乙方应积极配合，费用可参考《投标分项报价表》进行费用折算后，双方另行签定补充协议。

- 违约责任

- 建设期内，如果乙方根本性违约而导致中途退场，其履约保证金将被没收，如果造成的损失超过履约保证金的，乙方应赔偿损失。

- 乙方不能按预定时间建成污水处理系统的，则按人民币10000元/天向甲方交纳罚款。

- 系统建成后验收未通过的，乙方应负责整改，直至验收通过，由此产生的费用由乙方承担（包括再次验收费用）。

- 运营期内，如果因乙方原因中途退场造成的经济损失全部由乙方承担。

- 运营期内，除非甲方的原因或不可抗力，在本项目满负荷处理能力之内未能对全部污水进行处理或处理后出水不符合排放标准时，除接受环保监察部门的处罚外，针对一类污染物，若一年内超标情况发生一次，甲方对超标排放量部分不支付污水处理服务费，并可向乙方按超标排放量×污水处理服务费综合单价的2倍价格罚款；若一年内超标情况发生第二次，甲方对超标排放量部分不支付污水处理服务费，并可向乙方按超标排放量×污水处理服务费综合单价的4倍价格罚款；若一年内超标情况发生第三次，则乙方构成实质性违约，甲方有权解除承包合同，并终止支付后续费用。每次超标超过5日则视为第二次超标，以此类推（严禁稀释，偷排、超标水排放、瞒报，对数据改调，若发现除即刻终止合同外，将上报环保及司法主管部门）。

注：超标排放量部分=该次检测为超标时进水口流量计所示数值-上次检测为达标时进水口流量计所示数值。

- 运营期满后，乙方移交前，甲方将对整体污水处理系统进行测试，确保系统仍能正常运行并达到排放标准。测试验收涉及费用：若测试验收一次性通过，则测试验收费用由甲方承担；若测试验收未一次性通过，则测试验收费用由乙方承担，且乙方必须进行整改，直至测试验收通过，由此产生的费用由乙方承担。

- 知识产权

乙方应保证本项目不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 转让和分包

- 本合同不允许转包。

- 本项目允许相关资质单位才能完成的部分进行分包，乙方将合同的全部分包合同书面通知甲方，但分包通知书不能解除乙方的履行合同的责任和义务，分包必须符合国家相关规定。

- 税费

根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。如在运营期限内，国家有新的涉及本项目的税费产生，双方另行协商。

- 不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 其它事宜

- 乙方应当分别在污水处理系统进水口、出水口设置流量计，以进水口流量计数据确定实际污水处理量。

- 运营期间，如有异味产生而导致投诉、上访、曝光等不良影响产生的，乙方应承担全部责任。

- 若因甲方或上级部门的政策等原因或不可抗力导致运营期缩短的，由双方协商确定。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲乙双方各执      份，监管部门执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：资格证明文件/技术商务文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格证明文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2.投标人最新的年度财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.投标人的2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.投标人的2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、投标人提供2019年1月1日以后投标人开户的银行签发的人民币3000万元及以上的流动资金证明复印件或开户的银行签发的同等额度的银行授信证明复印件（加盖公章）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、投标人及其法定代表人、授权代表无行贿犯罪记录（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

格式二：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我司及法定代表人、授权代表无行贿犯罪记录。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

投标声明书

致：                   （采购人名称）

根据贵方为                          （项目名称）的招标公告（招标编号：         ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交     的投标文件一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起______日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

开户银行：             银行帐号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式四：

开标一览表

项目名称：                                 招标编号：

| 服务内容 | 污水处理服务费 投标综合单价（元/m3） | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理服务 |  | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |
| 投标声明 | 若无，请写“/” |  |

注：1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 污水处理服务费投标综合单价=投标人的投标报价÷5（年）÷365（天）÷6000（m3/天）。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五-1：

投标分项报价表

项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 子项名称 | 数量 | 投标综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目建设地点安全防护布置 | 1项 |  |  |  |
| 1.2 | 土地平整 | 1项 |  |  |  |
| 1.3 | 其它达到正常开工前的前期准备工作所产生的费用 | 1项 |  |  |  |
| 小计1（1.1+1.2+1.3） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设费用 | 1项 |  |  |  |
| 小计2（即2.1） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管理费 | 1项 |  |  |  |
| 3.2 | 税费 | 1项 |  |  |  |
| 3.3 | 财务费用 | 1项 |  |  |  |
| 3.4 | 系统折旧费 | 1项 |  |  |  |
| 3.5 | 其它涉及污水处理系统建设服务的费用 | 1项 |  |  |  |
| 小计3（3.1+3.2+3.3+3.4+3.5） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 运营期内的污水处理系统日常维护费用 | 1项 |  |  |  |
| 4.2 | 维修及设备设施（或零部件）更新费用 | 1项 |  |  |  |
| 4.3 | 药剂等易耗品费用 | 1项 |  |  |  |
| 4.4 | 服务人员费用 | 12名 |  |  | 备注1 |
| 4.5 | 污泥处置费 | 1项 |  |  |  |
| 4.6 | 定期水质检测费 | 1项 |  |  | 备注2 |
| 4.7 | 水费 | 1项 |  |  |  |
| 4.8 | 污水处理系统运行期间异味处理 | 1项 |  |  |  |
| 4.9 | 管理费 | 1项 |  |  |  |
| 4.10 | 税费 | 1项 |  |  |  |
| 4.11 | 其它与本项目直接或间接涉及运营服务的一切费用。 | 1项 |  |  |  |
| 小计4（4.1+4.2+…+4.10+4.11） |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |  |  |

注：1、本表“投标报价”=小计1+小计2+小计3+小计4。

2、本表“投标报价”应当与格式四“开标一览表”的投标报价一致。

备注1：包括人员基本工资，社保，各类福利、补贴、津贴，保险，工作服、培训等。

备注2：每2周检测不得少于1次。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五-2：

投标分项报价表

（建设费用）

项目名称：                                   招标编号：

| 序号 | 子项（设施设备）名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“建设费用”的价格应当与格式五-1“投标分项报价表”的“建设费用”的价格一致。

2、本表所列涉及设施设备的“产地”、“品牌”、“规格型号”的内容应与格式九“系统设备配置表”所列内容一致，如有不一致的，经评标委员会评审，作无效标处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系               （投标人名称）的法定代表人，为                （招标编号、项目名称）项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式七：

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人             （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （招标编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                       招标编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期限 | 详见第三章 投标人须知的前附表第2条 |  |  |
| 投标报价及费用 | 详见第三章 投标人须知的前附表第3条 |  |  |
| 投标保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第4条 |  |  |
| 履约保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第13条 |  |  |
| 支付方式 | 详见第三章 投标人须知的前附表第15条 |  |  |
| 投标有效期 | 详见第三章 投标人须知的前附表第16条 |  |  |
| 合同条款 | 详见第五章 政府采购主要合同条款 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

系统设备配置表

项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 设施设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 性能阐述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：

人员配置表

项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 经验阐述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

注：后附表中所列人员劳动合同及开标前近三个月投标人为其缴纳社保（以社保部门出具为准）证明材料的复印件，均加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附表一-1：

- 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（项目编号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

- 附表一-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附表二：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |

注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标人名称（盖章）：

日  期：