公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20193026G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浙江万里学院海洋公共服务平台建设项目 |
| 采购人： | 浙江万里学院 |
| 采购代理机构： | 宁波中基国际招标有限公司 |

2019年 3月

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  政府采购合同主要条款	29

第六章　投标文件格式	32

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就浙江万里学院海洋公共服务平台建设项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目编号：CBNB-20193026G

- 采购组织类型：委托代理

- 采购方式、用途：公开招标、海洋公共服务平台用

- 公告期限：2019年3月20日至2019年3月27日

- 预算金额：人民币67万元。各品目最高限价：详见本章第六条。

- 采购内容及采购需求：

| 品目号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 简要采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 十通道光纤 测氧仪 | 1台 | 人民币26万元 | 主要用途：满足样品剖面氧气含量测量、藻类产氧速率监测等，具体详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 二 | 颗粒计数器 | 1台 | 人民币27万元 | 主要用途：用于油液和其它液体中固体颗粒污染度的测量，具体详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 三 | 渗透压仪 | 1台 | 人民币14万元 | 主要用途：用于检测水溶液的总渗透压值，比如常用的静脉输液、营养液、电解质溶液以及渗透利尿药等，具体详见招标文件第二章 招标需求。 |

- 合格投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

- 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

- 招标文件的发售：

- 发售时间：2019年3月19日至2019年4月3日（北京时间，下同，法定双休日及节假日除外），上午9:00-11:00；下午1:30-4:00。

- 发售地点：宁波中基国际招标有限公司前台（宁波市天童南路666号中基大厦19楼，李小姐，88090098，邮箱：719126619@qq.com）。

注：投标人付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至本公司前台人员，并在底单上注明需要购买招标文件的项目编号、品目号（如有）、联系人、联系号码及邮箱，如未按此要求操作，投标人将有可能不能及时收到招标文件，请给予配合。

- 售价：招标文件每品目人民币300元，售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。注：请勿个人或支付宝汇款。

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2019年4月9日09时00分前将投标文件密封送交到宁波中基国际招标有限公司开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

- 开标时间及地点：

本次招标将于2019年4月9日09时00分在宁波中基国际招标有限公司开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）公开开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

- 落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

- 投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能有效进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。

- 业务咨询

采购人：浙江万里学院

地址：宁波高教园区

联系人：杨老师

联系电话：0574-88222077

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：高书焓、夏巍

联系电话：0574-88090039、87425385

传真：0574-87425386

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市政府采购管理办公室 徐老师 0574-87188441

关于本次投标的费用汇入以下帐户：

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

户    名： 宁波中基国际招标有限公司

# 第二章 招标需求

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 为了完成海洋公共服务平台的建设，进行本次采购。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见第一章 公开招标采购公告第十一条。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 采购单位确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见第二章 招标需求第一条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 数量：详见第二章 招标需求第一条。 交付的时间：详见第二章 招标需求第一条。 交付的地点：采购人指定地点。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见第二章 招标需求第二条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 设备调试后，按使用单位确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见第二章 招标需求第三条。 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | 投标人自行前往现场踏勘。 |
| 十 | 样品要求 | 无 |

## 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 十通道光纤测氧仪 | 1台 |
| 二 | 颗粒计数器 | 1台 |
| 三 | 渗透压仪 | 1台 |

- 质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 十通道光纤测氧仪（本品目经审核同意，可购买进口产品。）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1.1 | 光纤测氧仪 | 1台 |  |
| 二 | 仪器主要用途：仪器测量的样品可以是珊瑚活体、微藻悬浮液、土壤、自然水体、气态氧等，满足样品剖面氧气含量测量、藻类产氧速率监测、活体样品呼吸耗氧速率监测等科研用于需求。 |  |
| 三 | 技术规格 |  |
| 3.1 | 主机 |  |
| 3.1.1 | 电源：110-230 VAC，50/60 Hz，最大40vA（含电源线）； |  |
| 3.1.2 | 温度：操作温度：0℃－50℃，贮存温度：- 10℃－60℃； |  |
| 3.1.3 | 相对湿度：0%－80%(非结露)； |  |
| 3.1.4 | 主机尺寸：≤300 mm×250 mm×135 mm； |  |
| 3.1.5 | 主机重量：≤4 kg； |  |
| 3.1.6 | 测量主机同时具备温度、压力和盐分补偿； |  |
| 3.1.7 | 能满足样品原位、在线连续测量； |  |
| 3.1.8 | 适配传感器类型：具备针状微型氧传感器，可插入内部进行微创测量； |  |
| 3.1.9 | 数据接口：USB接口（包括电缆）； |  |
| 3.1.10 | 产品认证：ISO 9001-2008或ISO_13485_2012AC2012，投标文件中提供相关证书复印件。 |  |
| 3.2 | 伸缩式针状微型氧传感器 |  |
| 3.2.1 | 传感器测量范围：0-100%氧； |  |
| 3.2.2 | 光纤长度：≤2.5m； |  |
| 3.2.3 | 传感器末端光纤直径：≤230µm； |  |
| 3.2.4 | 光纤传感器保护措施：感应器安装在长度40mm、直径0.8mm的不锈钢针头中； |  |
| 3.2.5 | 具备白色光学隔离功能，确保光照下的测量精度。 |  |
| 3.3 | 温度补偿传感器 |  |
| 3.3.1 | 电缆长度：不低于5 m，方便连接多个远距离样品点； |  |
| 3.3.2 | 传感器不锈钢外壳长度：≤62 mm； |  |
| 3.3.3 | 传感器不锈钢外壳的直径从5.5 mm递减到3.3 mm。 |  |
| 3.4 | 操作软件 |  |
| 3.4.1 | 软件特性：适配Windows 7、8、10，32位或64位电脑系统； |  |
| 3.4.2 | 数据传输：传感器信息、用户信息和测量数据可在光纤测氧仪和电脑间快速传输； |  |
| 3.4.3 | 拓展性：软件由数据库支持，提供清除数据结构、导出数据、注释、引用模板和数据分析等多项功能。 |  |
| 四 | 系统主要组成 |  |
| 4.1 | 主机 1套 |  |
| 4.2 | 伸缩式针状微型氧传感器 10套 |  |
| 4.3 | 温度补偿传感器 10套 |  |
| 4.4 | 控制软件 1套 |  |
| 五 | 配置必要的配件，以下未考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |
| 5.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标方在投标书中列出清单，达到即插用。 |  |
| 5.2 | 投标人在投标文件中仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |
| 六 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中英用户操作手册及安装维护手册2套。 |  |
| 七 | 其它 |  |
| 7.1 | 合同签订后2个月内交货，安装调试期为2周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 |  |
| 7.2 | 投标时根据招标技术要求提供完整验收方案及仪器设备彩页资料（原件）。 |  |
| 7.3 | 在投标文件上要详细(文字与图纸)说明仪器设备安装对实验室环境的要求，采购人除满足强电与水到仪器设备安装地点外，其它与仪器设备相关的辅助设施及其安装由中标人负责。 |  |
| 7.4 | 保修期：1年及以上。保修期自验收合格之日起计算。 |  |
| 7.5 | 投标人应保证所提供的设备和技术完全达到本招标需求所提出的各项要求；技术规格中涉及的品牌型号仅供技术描述之用，不排除性能相当或优于的其他品牌。 |  |

## 颗粒计数器（本品目经审核同意，可购买进口产品。）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1.1 | 颗粒计数器 | 1台 |  |
| 二 | 仪器主要用途：主要用于油液和其它液体中固体颗粒污染度的测量。 |  |
| 三 | 技术规格 |  |
| 3.1 | 颗粒尺寸按以下任意一种方式定义。 2微米，5微米，10微米，15微米，20微米，25微米，50微米，100微米（ISO-4402）； 4微米，5微米，6微米，10微米，14微米，20微米，25微米，30微米（ISO-11171）。 |  |
| 3.2 | 控制器：32比特高性能CPU，数字信号输出。 |  |
| 3.3 | 数据打印格式：32列内置式热打印机，输出每级颗粒个数、颗粒计数累加数和差分数值。 |  |
| 3.4 | 数据传送：8字节ASCII代码和RS-232C接口。 |  |
| 3.5 | 传感器要求 |  |
| 3.5.1 | 传感器尺寸：500×500um |  |
| 3.5.2 | 颗粒尺寸范围：1-400微米 1-100微米（ISO-4402:1991） 4-30微米（ISO-11171:1999） 4-70微米（ISO-11171:1999）； |  |
| 3.5.3 | 最大颗粒浓度：24,000 p/ml at 25 ml/min； |  |
| 3.5.4 | 颗粒尺寸范围：1-200um,可扩展到1-400um； |  |
| 3.5.5 | 流量：25ml/min。 |  |
| 四 | 系统主要组成 |  |
| 4.1 | 颗粒计数器 （含传感器）1台 |  |
| 4.2 | 操作软件1套 |  |
| 五 | 配置必要的配件，以下未考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |
| 5.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标方在投标书中列出清单，达到即插用。 |  |
| 5.2 | 投标人在投标文件中仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |
| 六 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中英用户操作手册及安装维护手册2套。 |  |
| 七 | 其它 |  |
| 7.1 | 合同签订后2个月内交货，安装调试期为2周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 |  |
| 7.2 | 投标时根据招标技术要求提供完整验收方案及仪器设备彩页资料（原件）。 |  |
| 7.3 | 在投标文件上要详细(文字与图纸)说明仪器设备安装对实验室环境的要求，采购人除满足强电与水到仪器设备安装地点外，其它与仪器设备相关的辅助设施及其安装由中标人负责。 |  |
| 7.4 | 保修期：1年及以上。保修期自验收合格之日起计算。 |  |
| 7.5 | 投标人应保证所提供的设备和技术完全达到本招标需求所提出的各项要求；技术规格中涉及的品牌型号仅供技术描述之用，不排除性能相当或优于的其他品牌。 |  |

## 渗透压仪（本品目经审核同意，可购买进口产品。）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1.1 | 渗透压仪 | 1台 |  |
| 二 | 仪器主要用途：主要用于检测水溶液的总渗透压值，比如常用的静脉输液、营养液、电解质溶液以及渗透利尿药等。 |  |
| 三 | 技术规格 |  |
| 3.1 | 具有美国FDA注册认证或欧洲EN13485注册认证或中国CFDA认证，可以用于临床，投标文件中提供相关认证提供证书复印件。 |  |
| 3.2 | 符合欧洲药典、日本药典、美国药典、英国药典及2015中国新药典要求，提供制造商文件药典符合性声明。 |  |
| 3.3 | 样品体积：50μl - 30μl。 |  |
| 3.4 | 测量时间：≤90秒。 |  |
| 3.5 | 重复性：0-400mOsm为±2mOsm； 400-3000mOsm为±0.5%。 |  |
| 3.7 | 测量范围：0- 3000 mOsmol/ kg。 |  |
| 3.8 | 分辨率：1 mOsmol/kg。 |  |
| 3.9 | 操作方式：5.7寸触摸屏操作，能进行多种程序设置。 |  |
| 3.10 | 操作语言：英语、德语、中文可选。 |  |
| 3.11 | 结晶过程：内置不锈钢钢针，方便测量，可通过去离子水方便清洗。 |  |
| 3.12 | 冷却方式：采用无热传导液设计，自动冰晶注入，无需用于辅助制冷的二级针，免除频繁的维护。 |  |
| 3.13 | 校准方式：两点或三点校准可选择，校准点的校准值可根据需要自由选择，包括0，100，300，400，500，700，850，1200，1500，1800，2000，2500，3000的校准值可选，保证仪器线性度，符合2015药典等法规。 |  |
| 3.14 | 测试管可重复使用，可用国产测试管代替，标准溶液带COA证书。 |  |
| 3.15 | 免费提供IQ、OQ、PQ厂家原版英文文件。 |  |
| 3.16 | 可自动设置校准周期，带校准提醒功能。 |  |
| 3.17 | 可对校准点做均值计算，可选择单个校准点测量1次、2次、3次取平均值，确保校准精度。 |  |
| 3.18 | 实验室选项设置具有密码保护功能，如渗透压仪的日期与时间、校准模式选择等重要设置，通过密码保护防止篡改，符合FDA 21CFR要求。 |  |
| 3.19 | 样品编辑：操作界面的样品名可以编辑输入字母加数字组合，并可选择批次测量或单样品测量。 |  |
| 3.20 | 3个数据接口：标配RS232接口、USB接口、条形码扫描仪接口。 |  |
| 3.21 | 操作软件：配置OSMOTERM RS 232 软件，适用于windows 系统，可实时存储所有样品测试数据。 |  |
| 3.22 | 软件要求：自动记录日期、时间、样品编号和测试结果，可同时处理多个文件，可直接通过外设打印机打印，可对测试结果添加注释，可将结果数据输出为PDF格式。 |  |
| 3.23 | 数据是以PDF格式及软件源格式导出并存储的，不可更改，符合GMP要求。 |  |
| 四 | 系统主要组成 |  |
| 4.1 | 主机：1台 |  |
| 4.2 | 测试管：100个 |  |
| 4.3 | 校准溶液：10支 |  |
| 4.4 | 安倍瓶开瓶器：1个 |  |
| 4.5 | 巴斯德吸管：1个 |  |
| 4.6 | 备用保险丝：2根 |  |
| 4.7 | 调整校准工具：1个 |  |
| 4.8 | RS232数据连接线：1根 |  |
| 4.9 | USB连接线： 1根 |  |
| 4.10 | 操作软件：1套 |  |
| 4.11 | IQ、OQ、PQ文件：1份 |  |
| 4.12 | 电源线：1根 |  |
| 4.13 | 出厂检测报告：1份 |  |
| 4.14 | 操作手册： 1份 |  |
| 五 | 配置必要的配件，以下未考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |
| 5.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标方在投标书中列出清单，达到即插用。 |  |
| 5.2 | 投标人在投标文件中仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |
| 六 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中英用户操作手册及安装维护手册2套。 |  |
| 七 | 其它 |  |
| 7.1 | 合同签订后2个月内交货，安装调试期为2周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 |  |
| 7.2 | 投标时根据招标技术要求提供完整验收方案及仪器设备彩页资料（原件）。 |  |
| 7.3 | 在投标文件上要详细(文字与图纸)说明仪器设备安装对实验室环境的要求，采购人除满足强电与水到仪器设备安装地点外，其它与仪器设备相关的辅助设施及其安装由中标人负责。 |  |
| 7.4 | 保修期：1年及以上。保修期自验收合格之日起计算。 |  |
| 7.5 | 投标人应保证所提供的设备和技术完全达到本招标需求所提出的各项要求；技术规格中涉及的品牌型号仅供技术描述之用，不排除性能相当或优于的其他品牌。 |  |

## 注：涉及招标文件中产品或材料的型号或品牌，是采购人推荐使用的，投标人所选用的品牌应当为采购人推荐的品牌或性能不低于采购人推荐的其他品牌。若投标人提供的产品或材料品牌未非推荐品牌，需得到三分之二及上评标委员会成员的认可。

## 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务标准

①中标产品应由中标人所投产品制造商或中标人亲自将货物送达指定的安装地点，并提供仪器设备出厂时的质量检测报告。

②设备调试后，按使用单位确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

③中标产品到达采购人后，中标人应在收到采购人通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试，并现场操作培训。后期使用单位需要技术和软件培训，中标人应在收到使用单位通知后七天内派合适的技术人员前往采购人进行相应的培训，期间人工、差旅等一切费用由厂家负担。

④投标人应在投标文件中明确说明售后服务机构的名称、位置、备品备件配置、人员配置等情况，以保证提供及时优质的售后服务。

⑤保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由厂家负担。质保期后，配件和调试工具不得提价。

⑥在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题。

⑦软件免费升级。

- 期限（保修期）：详见本章各品目技术规格。

## 采购标的的其他技术、服务等要求

## 所有品目的投标人在投标文件中提供承诺书，承诺结果公示期内提供本次所投产品的制造商针对本项目的品牌授权书或代理销售授权证明的原件，如无法提供的，取消中标资格。

## 投标人在投标文件中提供承诺书，承诺验收时若发现虚假投标，不仅退回仪器设备，而且赔偿损失为该仪器设备中标价格的1倍。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江万里学院海洋公共服务平台建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章 招标需求第一条。 |
| 3 | 投标报价及费用： 进口部分：投标报价以人民币报价（供唱标及评标用，统一以“CIF美元价格×美元与人民币的比值”折算，美元与人民币的比值为7.25），同时提供免关税、增值税的CIF美元价格。经评标委员会评审，该项投标报价与折算后的价格不符的，一律以“CIF美元价格×美元与人民币的比值”进行折算调整； 国产部分（如有）：报价应以含税人民币报价，应包括产品价、保险、税金以及部署、安装调试、培训、售后服务等一切税金和费用。 ★2、各品目投标人的投标总价=“进口部分”投标报价+“国产部分（如有）”投标报价，该投标总价超过对应各品目最高限价的作无效标处理。 3、本项目预算金额/最高限价为人民币67万元。各品目最高限价详见第一章 第六条 采购内容及采购需求。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5、其它： （1）中标服务费的收取标准：中标服务费按照确定的中标金额，根据下表货物招标标准[下浮20%]，采用差额定率累进法向中标人收取中标服务费： 费率 中标金额 货物招标 100万以下 1.5% 100万~500万元 1.1% （2）中标人接到本机构通知后5个工作日内向本机构支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本机构有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| ★4 | 投标保证金：品目一：人民币5200元，品目二：人民币5400元，品目三：人民币2800元。 投标人应于2019年4月8日16:00时前将投标保证金以网银、银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式交至宁波中基国际招标有限公司。 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 特别提示：1、投标保证金要求从单位基本账户进出；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中；3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如招标文件要求分品目缴纳保证金的，还需要注明品目号，未注明项目编号和品目号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；4、如招标项目允许以联合体名义参加投标的，应当由联合体牵头方交纳投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘：详见招标文件第二章 招标需求。 |
| 6 | 投标文件组成：资格证明文件、报价文件、技术商务文件正本各1份，副本各4份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第九条。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告第十条。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，经采购人确认后，中标结果公示于宁波市政府采购站点和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人在支付中标服务费后，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还中标人公司账户。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 13 | 履约保证金： 金额：合同金额的5％ 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、保函等非现金形式。在签订合同之前支付给采购人。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金 |
| 15 | 付款方式： （一）进口部分： 1、合同生效后，买方开具合同金额90%不可撤销L/C； 2、凭单支付至合同金额90%； 3、安装、调试、验收合格后TT支付合同总价的10%。 （二）国产部分： 1、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并检验合格后7个工作日内，一次性支付全部合同金额。 |
| ★16 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 17 | 投标人应于投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能有效进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一、总则

（一）、适用范围

本招标文件适用于浙江万里学院海洋公共服务平台建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）、定义

1.“采购人”系指浙江万里学院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品及服务”系指招标文件规定投标人须承担的各项义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。本项目经审核同意，可购买进口产品。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）、投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供法定代表人出具的授权委托书、身份证复印件（法定代表人授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

（五）、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 、转包与分包

本项目不得转包、分包。

## （八）、特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）、关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## 二、招标文件

## （一）、招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）、投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）、招标文件的澄清与修改

1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

## （一）、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件及技术商务文件组成）

## 1.资格证明文件：

## 资格条件自查表（格式一）；

## 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

## 投标人最新的财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

## 投标人的2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

## 投标人的2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

## 书面声明（格式二）。

## 1.报价文件：

## 投标声明书（格式三）；

## 开标一览表（格式四）；

## 投标分项报价表（格式五）；

## 中小企业声明函（附件一-1）；

## 残疾人福利性单位声明函（附件一-2），投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函；

## 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 3.技术商务文件：

## 法定代表人身份证明（格式六）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

## 法定代表人授权委托书（格式七）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

## 开户银行许可证复印件（加盖公章）；

## 政府采购统计基础信息表（附件二）；

## 商务条款响应（偏离）表（格式八）；

## 投标人情况介绍、所获荣誉（如有请提供）、业绩证明材料（如合同、中标通知书等）；

## 培训方案；

## 售后服务（承诺）和质保期方案，含售后服务机构简介表（格式九）；

## 技术规格响应表（按第二章 招标需求中一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等2、技术规格要求填写）；

## 招标要求中要求提供的资料；

## 投标产品的技术先进性、工艺先进性、配置完整性、有效性阐述；

## 投标产品的功能适用性、操控性、准确性阐述；

## 承诺书（格式自拟，并加盖公章）；

## 投标人所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

## 其他招标需求或评分标准所需资料。

注：1.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

- 投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

## （二）、投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）、投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）、投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）、投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

## （六）、投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2..资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份；副本各4份分别编制并分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。若正本与副本不一致，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件密封封装。投标文件的包封上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、品目号（如有）等内容，并加盖投标人公章及授权代表或法定代表人签字或盖章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## （八）、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.有行贿犯罪记录的投标人将被视为无效或取消中标资格。

## 四、开标

## （一）、开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）、开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

5.采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人名称、投标内容、投标价格、交货期等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6. 采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

## 五、评标

## （一）、组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

## （二）、评标的方式

## 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 、评标程序

## 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

## （四）、澄清问题的形式

## 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

## 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## （五）、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

## （六）、评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

## 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## 九、履约验收

## 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

## 十、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 十一、质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、技术商务文件及报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。（如出现某一投标人的投标报价低于其他通过符合性审查投标人的平均报价的80%，评标委员会将启动该程序）。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 价格分（30分） | 满足招标要求的有效投标报价且投标价格最低的投标报价为评标基准价30分。 其他投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30。 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) 如果在《中小企业声明函》中声明为小、微型企业产品（或视同）的给予6%报价扣除，扣除后的价格作为投标价格参与评标。 |
| --- | --- |
| 商务 技术分（70分） | 1、企业实力、信誉、业绩（6分）：由评委对各投标人的企业实力、信誉、业绩进行综合评议： 1）企业实力及信誉：3分； 2）以往业绩相关性及规模：3分。 |
|  | 2、培训方案（5分）：由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议。 1）培训内容的全面性：3分； 2）培训方案的可行性：2分。 |
|  | 3、售后服务（承诺）和质保期方案（10分）：由评委根据各投标人的售后服务（承诺）和质保期方案（包括响应时间、维修时间、质保期、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障等）进行比较评议。 1）响应时间及维修时间：3分； 2）质保期：1分； 3）售后服务优惠承诺：2分； 4）配件及耗材优惠：2分； 5）售后服务保障：2分。 |
|  | 4、技术规格响应情况（14分）：由评委根据招标文件对投标人响应情况等进行综合评议。完全满足招标文件技术规格要求的得12分；优于招标文件技术规格要求的，每项优于加1分，最高14分；对于非“★”技术规格负偏离的，每负偏离一条扣2分，扣完为止。 注：若同时具有正偏离和负偏离，在12分基础上每负偏离一条扣2分，扣完为止，优于部分不加分。 |
|  | 5、投标产品的技术先进性、工艺先进性、配置完整性、有效性（17分）：由评委对各投标人提供的设备先进性及配置完整性进行综合评议。 1）投标产品的技术先进性：4分； 2）投标产品的工艺先进性：3分； 3）投标产品的配置完整性：5分； 4）投标产品的有效性：5分。 |
|  | 6、投标产品的功能适用性、操控性、准确性（17分）：由评委对各投标人提供的设备的功能适用性、操控性进行评议。 1）投标产品的功能适用性：7分； 2）投标产品的操控性：5分； 3）投标产品的准确性：5分。 |
|  | 7、节能环保产品（1分）：投标人所投产品具有有效的节能环保产品认证证书的得0.5分，投标人所投产品中有属于“节能产品政府采购清单”中的得0.5分。 注：所投产品以“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或中国环境资源信息网（http://www.cern.gov.cn/）或中国节能节水认证网（http://www.cecp.org.cn/）”公布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中须附相关证明资料或截图。 |

# 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据（招标编号、招标项目名称）  公开招标  的结果，签署本合同。

一、采购内容

1.1 系统名称：

1.2 技术参数：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用系统的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方提交合同总价           %的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期：   年，质保期自系统验收合格之日起计算。质保期内免费对系统运行的故障进行处理，提供免费培训服务。

九、交付时间及地点

9.1交付的时间：合同签订后2个月内交货，安装调试期为2周，如因中标人责任而造成的延期而产生的费用由中标人负担。

9.2交付的地点：采购人指定地点。

十、付款方式

十一、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

## 12.1提供电子版本、纸质版本的中英用户操作手册及系统安装维护手册2套。

## 12.2乙方应设立固定的售后服务机构，并配有专业技术工程师，保证提供及时优质的售后服务。技术工程师提供24小时应急服务响应。电话提供即时服务，对未能当时解决的问题，在24小时内回复，告知用户相关解决方案及时间。

## 12.3软件终身免费升级。

## 12.4对电话、网络不能处理的问题，在有效期内，由客户服务工程师上门完成。上门服务包括系统调试、更新、维护、培训等内容。

12.5质量保证期：2年及以上，质保期自系统验收合格之日起计算。质保期内免费对系统运行的故障进行处理，提供免费培训服务。

十三、调试和验收

13.1乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

13.2系统安装调试后，按甲方相关部门确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购人和中标人共同对系统进行验收，达到验收标准后，双方共同签署系统验收合格证书后投入使用。

13.3对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收提供服务的，甲方向乙方偿付合同价的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的系统在型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面及投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

品目号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

正本/或副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

品目号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.投标人2016年的财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.投标人的2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.投标人的2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

格式二：

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式三：

投标声明书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、品目号） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价文件、技术商务文件正本各1份，副本各4份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标报价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式四：

开标一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 （人民币/元） | CIF美元 价格 | 交付时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 国产部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| CIF美元总价 | 美元 |
| 投标总价（人民币：元） | 小写： 大写： |
| 投标 声明 | 若无，请写：“/”。 |

注：“CIF美元总价”=所有“进口部分”CIF美元价格之和，“投标总价”=“进口部分”投标报价+“国产部分”投标报价。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

注：各品目须单独提供本表。

格式五：

投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：                   品目号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式六：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式七：

法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式八：

# 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

格式九：

# 售后服务机构简介表

项目名称：                                                项目编号：

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 服务承诺 |  |
| 售后服务人员姓名 | 性别 | 工作年限 | 工作经验 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

## 日  期：

## 附件一-1

# 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：各品目须单独提供本表。

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

## 附件一-2

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位______（符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件二：政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 |  |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。