宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：HZWXQ2020-39

公

开

招

标

文

件

采购人：宁波杭州湾新区规划建设国土局（盖章）

采购代理机构：宁波高专建设监理有限公司（盖章）

备案单位：宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2020年5月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法及标准	9

第四章  采购合同样本	16

第五章  招标内容与技术需求	27

第六章  商务条款	27

第七章  附件	33

# 第一章  采购公告

发布日期：2020年 6 月 30 日

公告期限：2020年 6 月 30 日至2020年 7 月 7 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波高专建设监理有限公司受宁波杭州湾新区规划建设国土局的委托，就宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：HZWXQ2020-39

二、项目名称：宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

三、采购方式：公开招标

四、项目概况：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 主要技术要求 | 服务期 | 预算价/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 | 1项 | 服务内容包括日常性运行管理维护、保洁及绿化养护、暂定维修等，详见招标文件第五章“招标内容与技术需求” | 本次服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格，报宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室备案，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签) | 本项目预算价为686万元，最高限价为660.1748万元，其中运行费最高限价为406.0712万元，保洁及绿化养护暂定费为104.1036万元，维修暂定费为150万元 |

- 供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的提供：

1、招标文件提供期限：即日起至2020年7月7日。提供期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。发售期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

2、获取招标文件方式：

2.1获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库，注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2.2本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

八、投标文件截止时间和递交地点：

1、投标文件递交的截止时间为2020年7月21日9 时30分（北京时间），地点为宁波杭州湾新区公共资源交易中心（宁波杭州湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、开标时间和开标地点：

1、开标时间：2020年7月21日9 时30分（北京时间）。

2、开标地点：宁波杭州湾新区公共资源交易中心（宁波杭州湾兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）。

十、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、未购买招标文件者的投标将被拒绝。

4、肺炎防疫期间，请各投标单位遵守杭州湾新区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

5、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十一、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十二、采购人及其委托代理机构联系方式：

采购人：宁波杭州湾新区规划建设国土局

联系人：陆先生

联系电话：0574-63070756

联系地址：宁波杭州湾新区四灶浦水库南大堤1号

代理机构名称：宁波高专建设监理有限公司

联系地址：慈溪市古塘街道海通路1008号西幢

联 系 人：缪臻

联系电话：0574-63086120

传    真：0574-63086150

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波杭州湾新区规划建设国土局。

2、“代理机构”系指宁波高专建设监理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本次代理服务费以中标金额为计费额，在计费额1.5%的基础上按75%计取，由中标人在发放中标通知书之前支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

五、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉投标文件

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、投标书（格式见附件）

3、开标一览表（格式见附件）；

4、分项报价表（格式见附件）；

5、资格证明文件：

5-1.关于资格的声明函（格式见附件）；

5-2.营业执照副本复印件加盖供应商公章；

5-3.税务登记证副本复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

5-4.组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

5-5.社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

5-6.2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的财务会计报表复印件加盖供应商公章）；

5-7.2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖供应商公章）；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5-8.2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）；如依法不需要缴纳社保的，应提供相关文件证明其依法不需要缴纳社保；

5-9.无重大违法记录声明函（格式见附件）；

5-10.供应商一般情况（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、技术条款响应表（格式见附件）；

9、供应商诚信承诺书（格式见附件）；

10、如有，提供供应商额外运行管理人员（或维修养护人员）的证书复印件加盖供应商公章；

11、如有，提供供应商地级市及以上水利协会颁发的水利工程运行维修养护资质证书复印件加盖供应商公章；

12、如有，提供供应商承接过类似运行管理服务项目合同复印件加盖公章；

13、供应商拟派项目负责人的中型水库管理经验情况说明、本项目管理目标的阐述、本项目泵闸工程的运行管理及维修养护的实施方案、本项目四灶浦水库的运行管理及维修养护的实施方案、本项目海塘工程的运行管理及维修养护的实施方案、本项目保洁及绿化养护的实施方案、项目组织和人员安排、重点难点分析及方案的策划、服务人员的人员配备素质、日常培训及服务内容、优化服务承诺及合理化建议、对本项目的熟悉程度、工作服务标准、应急方案。

14、投标单位声明函（格式见附件）；

15、中小企业声明函（格式见附件）；

16、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

17、供应商认为需要的其他资料。

八、投标文件的编制、密封和标记

▲1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

2、投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3、投标文件正本1份，副本4份，须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：           投标文件         ；

（2）采购编号：    HZWXQ2020-39                        ；

（3）项目名称：宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

4、供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

九、投标文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前于开标地点递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，代理机构不予受理。

2、代理机构在投标截止时间前半小时内于开标地点接受投标文件。

3、供应商未按上述要求密封的投标文件，代理机构不予受理。

▲4、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面向采购人已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。补充或修改材料应密封，由供应商法定代表人（或授权代表）签字并加盖供应商公章。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十、开评标

（一）招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商法定代表人或其授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由招标（代理）人拆封投标文件，进行公开唱标。

（三）按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标。本项目具体按以下程序进行：

1、核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到。
   2、对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并登记，由供应商代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。
   3、宣布开标，组织供应商签署不存在影响公平竞争的 《政府采购活动现场确认声明书》。

4、投标文件启封前，供应商推荐的代表检查投标文件的密封情况。

5、按供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的投标文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

6、由采购人（如有）或采购代理机构进行资格性审查，具体操作可由评标委员会协助资格性审查。资格性审查的结果报招标人代表确认后（如有，若无招标人代表参加评审的，则报评标委员会确认）由评标委员会对资格性审查合格的供应商进行符合性评审及比较与评价。
   7、商务技术评审结束后由评标委员会对投标报价的合理性、准确性等进行审查核实。
   8、评审结束后，公布中标候选供应商名单。
    9、推荐中标候选人

按评分总得分结果由高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一中标候选人。

10、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2020年7月8日11：00之前以书面形式要求采购人对招标文件予以澄清，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十三、预算价

本次公开招标设有预算价686万元，最高限价660.1748万元。其中：运行费最高限价为406.0712万元，保洁及绿化养护暂定费为104.1036万元（保洁及绿化养护暂定费不可上下浮动），维修暂定费为150万元（维修暂定费不可上下浮动）。若供应商的投标报价中运行费报价超过运行费最高限价、或保洁及绿化养护费未按采购文件要求报价、或维修暂定费未按采购文件要求报价的均为无效标。

十四、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

# 6、本项目投标文件一经递交，不予退还（原件除外）。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十四条第1、2、3款的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会认为供应商的报价（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维修暂定费后的价格）低于其他通过初步审查的供应商的报价（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维修暂定费后的价格）平均值的80%以下的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为第一中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.9确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章； （4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章； （5）社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章； （6）2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章； （7）2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； （8）2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； （9）无重大违法记录声明函； （10）供应商一般情况。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、已办理多证合一的供应商无须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章。

4、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月份的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

5、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 |
| 3 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”，“法定代表人身份证明”符合采购文件要求； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第八、1条的要求。 |
| 5 | 其他 | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 |
| 6 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 7 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 8 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：HZWXQ2020-39

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分80分 | 人员配置 | 在满足采购需求情况下，评标委员会根据供应商额外提供的运行管理人员（或维修养护人员）数量进行评议：每多提供一名河道修防工（或闸门运行工、或水工监测工）得1分（以人员的证书为准，未提供人员证书的不予认可），最多得4分。（投标截止时间前提供原件，未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） | 4 |  |
|  | 供应商实力 | 供应商在宁波市水利建设市场信用信息平台公示且具有地级市及以上水利协会颁发的水利工程运行维修养护壹级资质的得5分；在宁波市水利建设市场信用信息平台公示且具有地级市及以上水利协会颁发的水利工程运行维修养护贰级资质的得3分；其余情况不得分（投标截止时间前提供宁波市水利建设市场信用信息平台公示网页截图及资质证书原件等相关证明材料，未按要求提供证明材料、原件或原件与复印件不一致的不得分）。 | 5 |  |
|  | 供应商经验 | 供应商自2017年1月1日（含，以合同签订时间为准）至投标截止时间止，承接过类似运行管理服务项目的（内容须同时包括中型水库、泵站、海塘工程）得6分，合同中具有上述内容其中2项的得3分，须同时提供中标通知书及合同，否则不予认可。（投标截止时间前提供原件，未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） | 6 |  |
|  | 项目负责人经验 | 评标委员会根据供应商拟派项目负责人的中型水库管理经验进行评审，项目负责人经验丰富，能完全符合本项目采购需求的得6-4分；项目负责人具有中型水库管理经验，能基本符合本项目采购需求的得4-2分；项目负责人对中型水库管理经验不足，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 6 |  |
|  | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商对本项目管理目标的阐述进行综合评议：描述清晰、针对性强的得8-5分，描述基本清晰、针对性一般的得5-2分，描述模糊、针对性偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 8 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目泵闸工程的运行管理及维修养护的实施方案进行综合评议：方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得6-4分；方案较完整，基本符合本项目采购需求的得4-2分；方案不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 6 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目四灶浦水库的运行管理及维修养护的实施方案进行综合评议：方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得6-4分；方案较完整，基本符合本项目采购需求的得4-2分；方案不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 6 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目海塘工程的运行管理及维修养护的实施方案进行综合评议：方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得6-4分；方案较完整，基本符合本项目采购需求的得4-2分；方案不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 6 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目保洁及绿化养护的实施方案进行综合评议：方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得5-3分；方案较完整，基本符合本项目采购需求的得3-2分；方案不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 5 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商的项目组织和人员安排，重点难点分析及方案的策划进行综合评议。人员配置、方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得5-3分；人员配置、方案较完整，基本符合本项目采购需求的得3-2分；人员配置、方案不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 5 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的服务人员的人员配备素质、日常培训及服务内容进行综合评议。人员配备素质合理、服务内容完整，能完全符合本项目采购需求的得5-3分，人员配备素质、服务内容较完整，基本符合本项目采购需求的得3-2分，人员配备素质及服务内容不完整，偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 5 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的优化服务承诺及合理化建议进行综合评议。方案考虑周全、可操作性强的得5-3分，方案考虑一般、可操作性一般的的得3-2分，方案偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 5 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目的熟悉程度、工作服务标准进行综合评议：对项目实际状况的了解十分详细、服务标准高的得8-5分，对项目实际状况的了解比较详细、服务标准一般的得5-3分，对项目实际状况理解模糊、服务标准偏离本项目采购需求的得3-0分。 | 8 |  |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的应急方案本地化服务进行综合评议：根据供应商方案成熟程度、服务承诺及时、到场及时、现场到位率高、能充分体现投标单位应急、及时、本地化服务的得5-3分，方案一般、服务承诺一般的得3-2分，方案偏离本项目采购需求的得2-0分。 | 5 |  |
| 总分80分 | 80 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                                       年  月   日

附表4

报价文件初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价686万元，最高限价660.1748万元。其中：运行费最高限价为406.0712万元，保洁及绿化养护暂定费为104.1036万元（保洁及绿化养护暂定费不可上下浮动），维修暂定费为150万元（维修暂定费不可上下浮动）。若供应商的投标报价中运行费报价超过运行费最高限价、或保洁及绿化养护费未按采购文件要求报价、或维修暂定费未按采购文件要求报价的均为无效标。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第八、1条的要求。 |
| 4 | 其他 | 1、评标委员会认为供应商的报价（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维修暂定费后的价格）低于其他通过初步审查的供应商的报价（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维修暂定费后的价格）平均值的80%以下的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

| 投标商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 20分 | 参与评审的价格（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维修暂定费后的价格，下同）=评标价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分20分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 | 20 |
| 报价得分（20分） |  |

采购编号：

# 第四章  采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方：

乙方：

- 乙双方根据      年   月   日                关于          项目公开招标的结果，签署本合同 ：

- 服务要求：达到招标文件第五章招标内容与技术需求的相关要求。

二、质量要求：合格。符合（工程施工质量验收规范）标准。

三、项目服务期限：本次服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格，报宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室备案，合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。

四、合同总价及付款方式

1.本合同总价为（大写）：________________________元（             元）人民币。

其中运行费（大写）：_________________元（￥____________元）人民币，

保洁及绿化养护费金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币，

维护费（维修暂定费）金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币；

甲方将本合同总价款支付给乙方，乙方须承担包括各环节所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、快速检测费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金及不可预见费用（如突击工作费，人工增加费，设施维护费，自然灾害损失费（除不可抗力因素外）及其它）等一切费用。

续订合同的合同金额在原合同的基础上每年增加运行费5%，保洁及绿化养护暂定价和维修暂定价不变。

2.付款方式：

2.1预付款：合同签订后15日内支付合同总价的10%作为预付款。

2.2进度款：按季（三个月）支付。

每季度末10日内支付合同价款中运行费的20%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。

保洁及养护费面积按实调整，下浮同运行费报价下浮率[即最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价价*（1-运行费报价下浮率）。]，每季度末10日内支付合同价款中保洁及养护费的20%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。

维修费经新区审计局审核（下浮按5%计入），按实结算，每季度末10日内支付至审核价的80%，每一服务期满后10日内支付至审核价的100%；新区审计局按规定抽查。

注：运行费报价下浮率=1-运行费投标报价（万元）/运行费预算价。计算结果百分号前保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

五、 权利和义务

1、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求以及乙方承诺的义务。

1.2甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

1.3甲方有权对乙方不履行合同义务的行为进行合同款项扣罚及经济处罚，情节严重的，除没收履约保证金外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

1.4甲方应按时向乙方支付合同款项，如出现有合同款项扣罚或经济处罚的情况，将在扣罚相关金额后进行余额的支付。

1.5甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题、使之顺利开展工作。

1.6 甲方可要求乙方调整不合格项目组成员及员工，并在要求的时间内及时调整到位。

2.乙方权利和义务

2.1乙方应全面、高效、优质的履行合同约定的各项要求以及己方承诺的义务。

2.2乙方应按甲方的要求开展工作，如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

2.3乙方应按照甲方的要求，合理确定各项目组的工作人员，全程本项目。

2.4乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

2.5乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

2.6甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

2.7乙方在制定方案过程中，应严格遵守国家有关规定。任何由乙方的原因造成的事故及赔偿均由乙方负责承担。

2.8建立、妥善保管和正确使用运行管理和维修养护管理档案，并负责及时记载有关的变更情况；

2.9向运行管理和维修养护人员告知运行管理和维修养护使用的有关规定，当运行管理和维修养护使用人装修运行管理和维修养护时，告知有关注意事项和禁止行为，订立书面约定，并负责监督；按养护计划和操作规程，对房屋共用部位、共用设施设备状况进行检查，发现不安全隐患或险情及时排除；

2.10本合同终止时，乙方必须向甲方移交由甲方提供的管理用房及运行管理和维修养护管理全部档案资料；

2.11本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2.12乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

六、履约保证金

1.乙方须在合同签订后5个工作日内向甲方交纳合同总价　5　%的履约保证金，即人民币    元整。

2.合同履约完毕并经甲方确认后10个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

3.乙方若不能保质保量完成合同约定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。如乙方违约造成合同终止的，履约保证金不予退还，甲方还有权视损失情况向乙方追偿。

七、考核办法

甲方按照《杭州湾新区部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核办法》对乙方的部分水利工程日常性运行管理及维修养护工作进行考核。

乙方要无条件接受招标人定期或不定期检查监督，本考核细则按每月进行打分考核，满分为100分。若考核总分高于95分，视为本季度考核优秀；若考核总分低于80分，视本季度服务考核为不合格[在合同期内不合格1次罚款100000元，且作为续签下一年管理服务的依据；连续不合格2次及以上，罚没其履约保证金，并解除合同]

- 违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的违约金；乙方逾期10日不能进驻的，视为乙方不能履约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，没收乙方的履约保证金。

2.在项目实施过程当中，如果乙方没有按照服务内容与标准提供服务管理的，经甲方考核确认，有权通知乙方扣留当季服务管理费用，直至乙方按甲方要求完成改正。如果乙方在甲方要求改正后仍未改正的，则甲方有权解除本合同，并通知乙方拒付所有未付的运行管理和维修养护管理费。

3.当发生由中标人管理原因造成的重大责任事故时，乙方除了承担法律责任外，甲方可单方面终止合同。

4．除因不可抗力，如自然灾害，重大灾难或政府法令的原因以外，双方不得违背合同，如有一方违约，另一方可要求赔偿损失。

5．甲乙双方需按本合同的各项条款履行义务或提供服务，若其中一方违反本合同约定的内容，应对相关事宜负责，对违约所造成的后果负责，并负相关法律责任，且承担由此而造成的经济损失。

6．如果甲、乙双方任意一方不能够遵守和执行本合同条款，守约方保留终止合同的权利，违约方还应赔偿给守约方因为不能执行合同而带来的损失。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金不够的，甲方有权向乙方追加赔偿。

九、不可抗力

1.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2.在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行，双方互不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任，但不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

3.遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

十、其他

1、乙方在第一个服务期内须接收甲方原聘用人员（除接收人员自愿离职）。

2、乙方需提供所有管理人员名单给甲方，管理人员需服从招标人的日常运行调度规定及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由甲方书面确认），如不服从者，甲方有权要求更换相关人员直至解除服务合同。

3、服务期间，因乙方在运行维护过程中发现设备需要维修、加固或一些零星工作，乙方需向甲方书面提请报告，待同意后方可进行。上述维修、加固等工作需根据甲方指定进行修复，并经甲方验收同意后方可办理结算。

4、甲方提供现场管理机构的办公及生活用房，其余设施及费用由乙方自行负责。

5、岛上绿化养护由乙方负责，乙方须自行配备船只，并对船只进出安全负责，船只的维修费用由乙负责。

6、因灾害天气原因，甲方发出指定，乙方无条件加班，听从甲方的指定，相关费用已纳入总费用中。

7、乙方需配合甲方进行行政审查考核等一系列工作。

8、乙方必须合法用工，负责办理上岗人员有关证件，保证满足本项目的工作需要。

9、所有人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与甲方无涉。

十一、争议及未尽事宜

1.有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

十二、合同生效及其它

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。每份具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章后，甲方收到乙方交纳的履约保证金之日起生效。

2.双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

3.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：（盖章）                       乙方名称：（盖章）

授权代表：（签字）                       授权代表：（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

日期：                                  日期：

杭州湾新区部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核办法

一、目的

为建立部分水利工程日常性运行管理及维修养护作业单位良性竞争机制，提高整体日常性运行管理及维修养护水平，确保部分水利工程设施设备的完好和安全运行,充分发挥工程效益，更好地为经济建设服务，为社会服务，特制定本考核办法。

二、适用范围

1座中型水库工程、4段海塘工程、6座泵站工程和零星附属工程。

三、考核工作小组

考核工作小组由宁波杭州湾新区海洋水利管理中心成员单位组成。

四、考核周期

部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核采取定期与不定期相结合的方法，平时与年终综合考核相结合，综合几方面的得分和权重，得出考核分数。考核时间：在每个年度合同到期截止日期前1个月，由甲方出具。

五、考核依据（包括但不限于）

（一）《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》

（二）《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》

（三）《浙江省海泵站运行管理规程（试行）》

（四）水利部《水闸技术管理规程》

六、评分标准

（一）水闸日常巡查和月度检查（权重50%）

宁波杭州湾新区海洋水利管理中心对管辖的部分工程进行日常巡查和月度检查，日常巡查采用不定期，月度检查每月一次，检查结束后，填写相应的日常巡查表或月度检查表，项目内容填写完毕，必须在总体评价栏内打钩，日常巡查或月度检查得分除权后计入年终考核总分，其中日常巡查权重为50%，月度检查权重为50%。

日常巡查单和月度检查单内，总体评价总分为100分。

（五）考核等级分类

考核等级分三类：优秀、合格和不合格。

综合考核得分大于等于95分的为优秀

综合考核得分小于95分且大于等于80分的为合格

综合考核得分小于80分的为不合格。

在合同期内不合格1次罚款100000元，且作为续签下一年管理服务的依据；连续不合格2次及以上，罚没其履约保证金，并解除合同。

附件：1、部分水利工程日常性运行管理及维修养护年终考评汇总表

2、日常/月度检查评分汇总表

注：附表格式可根据情况优化调整。

附表一

部分水利工程日常性运行管理及维修养护年终考评汇总表

| 日常检查50% | 月度检查50% | 总分 |
| --- | --- | --- |

附表二

日常/月度检查评分汇总表

被考评单位：                                           考评时间：

| 项目名称： |
| --- |
| 工程类别、规模、等别、级别 |
| 序号 | 考评内容 | 评分依据 | 应得分 | 扣分 | 扣分 原因 |
| 一 | 总则 | 1、考核等级分三类：优秀、合格和不合格。 综合考核得分大于等于95分的为优秀，综合考核得分小于95分且大于等于80分的为合格，综合考核得分小于80分的为不合格。 2、所有单项扣分扣完为止。 | 100 |  |  |
| 二 | 组织 管理 （20分） | 项目负责人 | 根据委托合同约定的项目经理出勤率进行考核,按缺勤天数扣分。 | 5 |  |  |
|  |  | 其他人员 | 根据委托合同约定的人员出勤率进行考核,按缺勤天数扣分。 | 7 |  |  |
|  |  | 管理和操作人员 | 根据委托合同约定和规程规范的要求配置专业技术人员和操作人员,根据实际配置情况和人员流动情况进行考核和扣分。 | 4 |  |  |
|  |  | 持证上岗 | 根据委托合同约定和规程规范的要求配置持证上岗人员,根据实际配置情况和人员流动情况进行考核和扣分。 | 4 |  |  |
| 三 | 管理 基础 （10分） | 管理制度 操作规程 | 1、根据管理制度的违反情况扣分,每违反一次扣1分。 2、应严格按操作手册进行操作，每违反一次扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 专业工器具 | 1、根据委托合同约定和规程规范的要求配置专业工器具，根据缺少情况扣分。 | 2 |  |  |
|  |  | 办公设施 | 1、根据委托合同约定的办公设施配置情况和环境整洁情况进行考核、打分 | 2 |  |  |
|  |  | 培训、档案管理 | 1、根据是否有年度培训计划、培训计划执行情况和培训台账是否齐全进行考核、打分。 2、未设罝档案存放点的扣1分；运行管理资料不齐全的,每发现一处扣1分。 | 2 |  |  |
| 四 | 运行 管理 （20分） | 运行操作 | 1、按规定在操作前需要发出通报警示的，如未及时通报警示造成影响的，扣1分。 2、严格执行调度指令，规范调度流程。本按通知要求执行指令的，毎发现一次扣1分。 3、未按规定实行双人上岗操作的，每发现一次扣1分。运行操作前，未按规定进行检査的，每发现一次扣1分。 4、其它未按合同法约定和规范规程操作的，每发现一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 运行台账 | 1、运行台账凌乱无序扣1分。 2、没有按时归档扣1分。 3、有两处（含）以上涂改，每发现一次扣1分。 4、记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 5、存在虚假数据，毎发现一次扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 问题处理及整改 | 1、前次考核后的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 . 2、运行中出现的故障因未及时处置造成事故的每发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 运行总结 | 根据合同约定及时提交月度、季度、年度运行总结报告,不提交总结的扣2分，不按时提交扣1分。 | 4 |  |  |
| 五 | 巡查与 维护 （30分） | 巡查 | 1、无巡査台账，本项不得分。 2、检查频次未达到要求的，每发现一次扣2分。 3、检査内容或记录不齐全的，每发现一处扣1分；应当记录的问题未记录的每发现一处扣1分；检查负责人未及时核实相关问题的，每发现一处扣1分；检查人员未签名或代签名的，每发现处扣1分。 4、发现缺陷、异常未及时报告的，每发现一处扣2分 5、安全用具、劳保用品不齐全、摆放混乱扣1分。 | 7 |  |  |
|  |  | 设备日常维护 | 1、未开展定期检修、检测的，每发现一次扣2分；无书面检修检测记录、报告的，每发现一处扣1分：检测结论不明确的.每发现一处扣1分。 2、未及时开展设备保养工作的，扣2分；无保养记录、报告的，每发现一处扣1分。 3、机电设备、金属结构、电气设备及备用电源:存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分；存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 | 9 |  |  |
|  |  | 工程日常维护、保洁 | 按合同约定对日常巡查中发现的工程缺陷及时维护，没有及时维护的每发现一处扣2分。 按合同约定的要求对保洁进行考核、打分。 | 5 |  |  |
|  |  | 自动化、信息化系统。应急设备日常维护 | 1、计算机监控系统、信息化平台、水文监测系统、视频监控系统等有缺陷不及时报告的，每发现一次扣1分。 2、应急照明系统按规定进行切换试验，未切换并记录的，每发现一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 绿化养护 | 未及时修剪，有枯枝、有病虫枝、有明显黄叶残花的，每发现一次扣1分。 2、若有明显的杂草，每发现一次扣1分。 | 4 |  |  |
| 六 | 安全与文明 （20分） | 安全生产 | 如犮生非等级安全生产事故或轻微设备事故，扣5分。2、对在岗人员进行安全教育和培训，没有安全教育培训挡案扣2分。 3、发现异常或险情未及时采取措施的，每发现一次扣1分。 4、未按规定储备必要的安全设施的每发现一次扣1分；安全生产管理经费投入不少于合同价的2%,投入不足扣5分。 5、本项目投入人员必须投企业职工工伤保险，每发现一人次未投保的扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 文明生产 | 1、按合同约定值班期间应统一着装而存在不统一着装情况，每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋、高跟鞋上班的，每发现一例扣1分。 2、值班期间有脱岗、睡觉、打游戏等情况,每发现一次扣1分。 3、办公区地面有烟头、纸屑、污渍等每发现一处扣1分.， 4、办公区内工具、安全帽、巡查仪器等乱摆放每发现一次扣1分.， 5、做好已设置的标识标牌的保护和维护，在运行管理中标识标牌破损掉落未及时维护的，每发现一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 扣分合计： |  |
| 得分合计： |  |
| 考核结果： 考核单位：（盖章） 被考核单位：（盖章） 考核单位法人代表：（签字） 被考核单位法人代表：（签字） 考核日期： |

# 第五章  招标内容与技术需求

一、项目背景：

按照《浙江省人民政府办公厅关于全面推行水利工程标准化管理的意见》、《全面推进水利工程标准化管理实施方案（2016~2020年）》、宁波市水利局印发的《全力推进水利工程标准化管理工作五年实施方案》和《宁波杭州湾新区水利工程标准化管理实施方案（2016~2020年）》的有关内容和精神，通过五年的努力，逐步实施杭州湾新区水利工程运行管理目标化、人员定岗化、管理经费预算化、管理设施设备完整化、日常监测检查规范化、维修养护日常化、人员岗位培训制度化、管理范围界定化、生态环境绿化美化、工程管理信息化。

二、项目目标

水利工程标准化管理的目标是以明晰工程产权为核心，以保障群众的合法权益为根本，以保证工程安全运行为前提，建立科学合理的水利工程管理体制和符合社会主义市场经济规律的水利工程运行机制，确保水利工程安全、持续、高效运行。

本次招标结合杭州湾新区的水利工程现状、水利管理人员现状等情况，将区内部分水利工程的日常性运行管理等工作进行服务外包，委托有资质的服务主体进行日常性运行管理及维修养护，以达到水利工程标准化管理要求。

三、项目概况：

本次服务外包范围主要涉及1座中型水库工程、4段海塘工程、6座泵站工程和零星附属工程，具体如下：

1、中型水库工程

中型水库为四灶浦水库（包括原四灶浦一、二期水库、浒山水库），总库容3618万m3。坝型土石坝，坝高6.3-8米，坝顶宽6.0～7.3m，坝长15535米，护坡结构迎水面为砼预制块，放水闸3座（单孔钢筋砼闸门，净宽分别为3.6m、3.0m、3.0m, 螺杆式启闭机），翻水泵站1座（位于东坝南侧，泵站装机132kw×7台，翻水最大流量8.96m3/s）。绿化面积81276平方米，坝顶及进场道路面积281841平方米。

2、海塘工程

海塘工程东起四灶浦、西至建塘江隔堤，4段海塘总长度为58.07公里。御潮标准20-50-200年一遇。塘顶保洁面积435780平米、塘坡保洁面积1042200平米。

（1）十二塘围涂（一、二期）： 6号隔堤，建成于2013年，断面为斜坡式，结构型式为土石混

合堤，其全长2123m，顶宽8m。Ⅲ号横堤（4号隔堤-6号隔堤），建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长8055m，顶宽12m。Ⅱ号横堤（3号隔堤-4号隔堤），建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3139m，顶宽12m。3号隔堤，建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3922m，顶宽8m。Ⅱ号区块、Ⅲ号区块（3号隔堤与5号隔堤之间）纳排闸各一座（3孔×6米）。Ⅱ号区块内，Ⅰ#纳潮闸（3孔×6米），建成于2015年。Ⅲ号区块内，Ⅱ#纳潮闸（3孔×6米），建成于2015年。Ⅲ号区块内，中央环保督察整改新增纳潮闸（3孔×6米），建成于2019年。

（2）陆中湾两侧围涂横堤（四灶浦西直塘～陆中湾两侧围涂西直堤），建成于2011年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长18368m，顶宽7m；陆中湾两侧围涂西直堤（陆中湾两侧围涂横堤～四灶浦西侧围涂横堤），建成于2011年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长2847m，顶宽7m。

（3）四灶浦西侧围涂三八江闸东西横堤（陆中湾两侧围涂西直堤～四灶浦西侧围涂西直堤），建成于2004年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3955m，顶宽7m；）四灶浦西侧围涂西直堤（四灶浦西侧围涂横堤～西线海塘（东段、九塘）），建成于2004年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长2250m，顶宽7m。

（4）建塘江两侧围涂（一、二期）： 建塘江隔堤，建成于2017年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3930m，顶宽10m。Ⅱ号横堤（建塘江隔堤-中隔堤），建成于2017年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长5392m，顶宽12m。Ⅲ号横堤（中隔堤-三八江隔堤），建成于2019年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3770m，顶宽12m。三八江隔堤，建成于2019年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长4248m，顶宽10m。一期Ⅱ号横堤Ⅰ#纳潮闸（3孔×4米），建成于2017年。二期Ⅲ号横堤纳潮闸（6孔×4米），建成于2019年。

3、泵站工程

泵闸工程共6座，分别为热电厂泵站、五金园区泵站、胜利江泵站、白鹭江泵站、越瓷江泵站、大众基地排涝泵站。

热电厂泵站：规模3台×2 m3/台，装机容量165kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

五金园区泵站：规模3台×2 m3/台，装机容量165kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

胜利江泵站：规模6台×1.45 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

白鹭江泵站：规模6台×1.45 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

越瓷江泵站：规模6台×1.4 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

大众基地排涝泵站：规模5台×4.75m3/台，装机容量800kw，水泵类型轴流泵，使用年限4年。

4、零星附属工程

零星附属工程包括陆中湾闸防汛仓库等，具体由采购人另行指定。

四、服务内容及要求：

本次服务内容主要涉及1座中型水库工程、4段海塘工程、6座泵站工程和零星附属工程的日常性运行管理及维修养护，具体如下：

1、中型水库工程

运行管理：参照《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]4号）执行，主要有工程检查、安全检测、调度运行、应急管理、设施管理、档案管理及信息化管理等。

维修养护：根据《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]4号）的目标和要求，对水库工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括水库工程基本维修养护项目定额标准（一）中的主体工程的金属件防腐维修、观测设施维修养护，闸门维修养护，启闭机维修养护，机电设备维修养护，附属设施维修养护，物料、动力消耗以及水库工程调整维修养护项目定额标准中的坝顶、进场道路养护、进场道路保洁、安保服务等；其余维修养护根据招标人下达指令另行确定。养护还包括水库周边及东岛绿化养护，具体养护要求根据招标人指定进行。

2、海塘工程

运行管理：参照《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]5号）执行，主要有工程检查、工程观测、防汛防台、档案管理等。

维修养护：根据《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]5号）的目标和要求，对海塘工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括海塘工程调整维修养护项目定额标准中的塘顶、塘坡养护及相关保洁；其余维修养护根据招标人下达指令另行确定。

3、泵站工程

运行管理：参照《浙江省海泵站运行管理规程（试行）》（浙水农[2016]1号）执行，主要有运行一般要求、主机组的运行、主要电气设备的运行、断流设施及清污设备的运行、泵站建筑的管理、安全管理、综合管理等。

维修养护：根据《浙江省海泵站运行管理规程（试行）》（浙水农[2016]1号）的目标和要求，对泵站工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括泵站工程基本维修养护项目定额标准（一）中的机电设备维修养护，辅助设备维修养护，泵站建筑物维修养护中的泵房维修养护，附属设施维修养护以及物料、动力消耗；其余维修养护根据采购人下达指令另行确定。

4、零星附属工程

零星附属工程的维修养护，具体由采购人另行指定。

五、人员要求：

中标服务主体须在杭州湾新区设立运行维修养护现场管理机构，需配备管理人员36人，并确定1名负责人，其中负责人需具有水利类高级工程师职称。水库工程管理人员确保至少1人常年每天24小时值班管理，每座泵站工程管理人员确保常年每天24小时有人值班管理；如新区防办发布四级及以上应急响应时，负责人或技术负责人需确保至少1人每天24小时值班管理。

行政管理人员：2人。其中配备1名负责人，职称需水利类高级工程师；综合类人员（兼财务、安全管理、档案管理人员等）1人，持有档案管理岗位培训证书。2人需常驻新区海洋水利管理中心办公。

技术负责人：1人。职称需水利类高级工程师且具有水利水电工程贰级及以上注册建造师）。需常驻新区海洋水利管理中心办公。

水库工程管理人员：至少8人。其中配备1名泵站、水闸运行管理类人员（包括包括机械设备管理岗位、电气设备及自动化系统管理岗位、水工建筑物管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位等），1名水库运行类人员（包括水工建筑物管理岗位、调度负责岗位、水文测报岗位、预报预警岗位、水库调度岗位、巡查等）。上述运行类人员中持有闸门运行工证书的至少1名，水工监测工证书的至少1名。辅助工作管理人员6人。

海塘工程（含纳潮闸）管理人员：至少10人。10名运行管理类人员（包括海塘观测岗位、防汛管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位、巡查等，其中5名兼海塘巡查岗位）。上述运行类人员中持有闸门运行工证书的至少2名、水工监测工证书的至少1名。

泵站工程管理人员：配备至少12名运行管理类人员（包括机械设备管理岗位、电气设备及自动化系统管理岗位、水工建筑物管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位、巡查等，其中6名兼河道巡查岗位）。上述运行类人员中持有闸门运行工证书的至少3名,持有河道修防工证书的至少1名。

电工：持有电工证的至少1名。

零星附属工程管理及其他辅助工作：2人。甲方另行指定的相关设施及相关辅助工作。

第二年度增加泵站工程管理辅助人员1名，辅助工1名，即总人数为38人。

第三年度在第二年度总人数的基础上再增加泵站工程管理辅助人员1名，辅助工1名，即总人数为40人。

六、其他要求：

1、供应商需提供所有管理人员名单给采购人，管理人员需服从采购人的日常运行调度规定及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由招标人书面确认），如不服从者，采购人有权要求更换相关人员直至解除服务合同。

2、服务期间，因供应商在运行维护过程中发现设备需要维修、加固或一些零星工作，供应商需向采购人书面提请报告，待同意后方可进行。新区审计局按规定进行抽查。上述维修、加固等工作需根据采购人指定进行修复，并经采购人验收同意后方可办理结算。

3、采购人提供现场管理机构的办公及生活用房，其余设施及费用由供应商自行负责。

4、岛上绿化养护由供应商负责，供应商须自行配备船只，并对船只进出安全负责，船只的维修费用由供应商负责。

5、因灾害天气原因，采购人发出指定，供应商无条件加班，听从采购人的指定，相关费用已纳入总费用中。

6、供应商需配合采购人进行行政审查考核等一系列工作。

7、供应商必须合法用工，负责办理上岗人员有关证件，保证满足本项目的工作需要。

8、所有人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与采购人无涉。

# 第六章  商务条款

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.服务期 | 本次服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格，报宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室备案，合同可续签一年，最多续签两年。(合同一年一签) |
| ▲2.付款方式 | 2.1预付款：合同签订后15日内支付合同总价的10%作为预付款。 2.2进度款：按季（三个月）支付。 每季度末10日内支付合同价款中运行费的20%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。 保洁及养护费面积按实调整，下浮同运行费报价下浮率[即最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价价*（1-运行费报价下浮率）。]，每季度末10日内支付合同价款中保洁及养护费的20%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。 维修费经新区审计局审核（下浮按5%计入），按实结算，每季度末10日内支付至审核价的80%，每一服务期满后10日内支付至审核价的100%；新区审计局按规定抽查。 |
| 3.履约保证金 | 在合同签订后5个工作日内向甲方交纳合同总价5%的履约保证金，合同履约完毕并经甲方确认后10个工作日内，甲方无息退还履约保证金。 |
| 4.合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 5.合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 6用工计划及管理 | 供应商必须合法用工，负责办理上岗人员有关证件及社保，保证满足本项目的工作需要。 |
| 7.其他 | 成交方不得将本项目转包或分包，否则采购人视中标方单方面违约，单方面终止合同，中标方承担违约赔偿责任，并没收履约保证金。 |

# 第七章  附件

封面

正（副）本

项目名称：

采购编号：

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 （采购编号：           ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖  章）：

法定代表人或授权代表（签  字）：

日   期 ：

附件二

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                        标段：                                                                         金额单位：人民币（元）

| 投标总报价 | 费用明细 | 投标报价（元） | 投标下浮率 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写（￥） 大写（人民币） | 运行费 | 小写（￥） 大写（人民币） |  | 本次采购服务期为一年。一年后经采购人考核合格，双方协商一致，并报宁波杭州湾新区政府采购招标领导小组审核后，送至宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室备案，可续订合同，最多续签两年（合同一年一签）。 | 续订合同的合同金额在原合同的基础上每年增加运行费5%，保洁及绿化养护暂定价和维修暂定价不变。 |
|  | 保洁及绿化养护暂定费 | 小写（￥）1041036 大写（人民币）壹佰零肆万壹仟零叁拾陆元整 | / |  |  |
|  | 维修暂定费 | 小写（￥）1500000 大写（人民币）壹佰伍拾万元整 | / |  |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

▲2、项目名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

5、各环节所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、快速检测费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金及不可预见费用（如突击工作费，人工增加费，设施维护费、自然灾害损失费（除不可抗力因素外）及其它等）等一切费用。

▲6、本表投标下浮率=1-运行费投标报价/运行费预算价，保洁及绿化养护费投标报价和维修费投标报价在投标过程中不变。最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价价*（1-投标下浮率）。未按此规定的报价的，将视为无效标。

7、以上投标报价四舍五入精确到元，投标下浮率于百分号前保留两位小数。

▲ 8、人员工资不得低于2019年宁波最低平均工资标准且运行费报价不得低于其他投标单位平均运行费报价的80%（除非有合理说明）。

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年     月    日

附件三

分项报价表

采购编号：

项目名称：

（价格单位：人民币万元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 分别列出项目负责人及其他岗位人员工资。 |
| 2 | 人员社保 |  |  |  |  |
| 3 | 节日加班费 |  |  |  |  |
| 4 | 高温费 |  |  |  |  |
| 5 | 福利费 |  |  |  |  |
| 6 | 保洁及绿化养护费 （暂定价） | 1项 |  | 1041036 | 暂定费用，报价时不浮动，合同价格同运行费报价下浮率下浮。保洁及养护费面积按实调整 |
| 7 | 维护费（暂定价） | 1项 |  | 1500000 | 暂定费用，报价时不浮动，费用产生时下浮按5%计入），按实结算 |
| 8 | ....（可行添加） |  |  |  |  |
| 9 | 企业管理费及利润 |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：表格在不改变实质性内容的前提下可扩展。

供应商盖章（公章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

附件四

# 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

附件五

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 ，采购编号为                   ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件六

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为             的 宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件七

无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件八

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 从业人员数量 |  |
| 9 | 营业收入 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件九

商务条款响应表

项目名称：宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件十

技术条款响应表

项目名称：宁波杭州湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”中的“技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件十一

供应商诚信承诺书

1. 我公司承诺：若我公司有幸中标，中标后将为上岗人员办理有关证件及社保，保证满足本项目的工作需要。

2. 我公司承诺，我公司提交的投标文件内容均真实有效。

我公司中标后若未能完成以上承诺，愿主动放弃此次投标和中标资格，我公司自行承担由此造成的一切后果。

供应商全称（公章）：

年    月    日

附件十二

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为______万元，本次投标价格为______万元，其中由本单位承担工程金额为______万元，由本单位提供服务金额为______万元，提供本单位制造的货物金额为______万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为______元、其他中型企业制造的货物金额为______万元、其他小型企业制造的货物金额为______万元、其他微型企业制造的货物金额为______万元。原产地为中国境内货物金额为______万元、原产地为宁波货物金额为______万元，列入国家节能产品清单货物金额为______万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为______万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

9、本表中信息须与“中小企业声明函”信息一致。

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_...__单位的_..._项目采购活动提供本企业制造的货物（    ），由本企业承担工程（    ）、提供服务（    ），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

4、本表中信息须与“投标单位声明函”信息一致。

附件十三

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）