政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 海曙区内窥镜等医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2022NBHSWT047 |
| 采购人： | 宁波市海曙区第二医院 宁波市海曙区高桥镇卫生院 宁波市海曙区古林镇卫生院 宁波市海曙区横街镇卫生院 宁波市海曙区章水镇卫生院 宁波市海曙区鄞江中心卫生院 宁波市海曙区妇幼保健计划生育服务中心 宁波市海曙区月湖街道社区卫生服务中心 宁波市海曙区西门望春社区卫生服务中心 宁波市海曙区江厦街道社区卫生服务中心 |

宁波中基国际招标有限公司

二〇二二年四月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	10

第三章  供应商须知	48

第四章  评标办法及评分标准	57

第五章  政府采购合同主要条款	68

第六章　投标文件格式	72

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况： （海曙区内窥镜等医疗设备采购项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年04月21日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2022NBHSWT047

2.项目名称：海曙区内窥镜等医疗设备采购项目

3.预算金额（元）：11750000

4.最高限价（元）：11750000

5.采购需求：

标项一:

标项名称:肠镜（古林、横街、章水）

数量:4套

预算金额（元）:1900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于成人全结肠检查和治疗，详见采购文件。

标项二:

标项名称:肠镜（海二、鄞江）

数量:2套

预算金额（元）:940000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：常规焦距模式≥170°等，详见采购文件。

标项三:

标项名称:彩超（江厦、横街）

数量:2台

预算金额（元）:2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、等方面的临床诊断和教学工作，详见采购文件。

标项四:

标项名称:医用电子内窥镜（高桥）

数量:1套

预算金额（元）:1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于消化道的检查与治疗，详见采购文件。

标项五:

标项名称:胃镜（海二）

数量:1套

预算金额（元）:400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：视野角：≥140°(直视)等，详见采购文件。

标项六：

标项名称:彩超（古林）

数量:1台

预算金额（元）:1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏等应用，详见采购文件。

标项七：

标项名称:彩超（妇计）

数量:1台

预算金额（元）:1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿等应用，详见采购文件。

标项八：

标项名称:便携式彩超（横街）

数量:1台

预算金额（元）:400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官等全身应用，详见采购文件。

标项九：

标项名称:便携式彩超（月湖）

数量:1台

预算金额（元）:390000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：Bflow二维灰阶血流成像等，详见采购文件。

标项十：

标项名称:便携式彩超（西门）

数量:1台

预算金额（元）:320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于床边超声检查及介入超声等，详见采购文件。

标项十一:

标项名称:洗消设备（高桥）

数量:1套

预算金额（元）:400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于医疗机构软式内镜的清洗消毒等，详见采购文件。

备注：无。

6.合同履行期限：详见采购文件。

7.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

标项一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）供应商须提供政府采购领域商业贿赂行为承诺书（投标文件中须提供《供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见《第六章 投标文件格式》）。

## 三、获取采购文件

1.时间：2022年04月01日至2022年04月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年04月21日09:30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。

3.开标时间：2022年04月21日09:30

4.开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.1.3执行扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.1.4海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）人请在相关网站办理具体业务。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.2.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年04月20日16：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

拟在2022年04月20日16：00之后，2022年04月21日09：30之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（四）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]；

收件人：朱工   联系方式：0574-87425381

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：402739782@qq.com

2.9供应商员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10供应商员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.11条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.13本公告发布媒体：中国政府采购网、浙江省公共资源交易服务平台、浙江政府采购网、宁波政府采购、宁波公共资源交易网海曙区分网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区第二医院

地    址：宁波市海曙区石碶街道益智中路52号

传    真：/

项目联系人（询问）：沈老师

项目联系方式（询问）：0574-87559798

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-87559796

名    称：宁波市海曙区高桥镇卫生院

地    址：宁波市海曙区盛世郦都西区东南角

传    真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0574-55683505

质疑联系人：夏老师

质疑联系方式：0574-55683502

名    称：宁波市海曙区古林镇卫生院

地    址：宁波市海曙区古林镇古中路666号

传    真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-82827721

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-82827721

名    称：宁波市海曙区横街镇卫生院

地    址：浙江省宁波市海曙区横街镇横街南路46号

传    真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0574-88280199

质疑联系人：翁老师

质疑联系方式：0574-88280199

名    称：宁波市海曙区章水镇卫生院

地    址：浙江省宁波市海曙区章水镇樟村村徐家

传    真：/

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）：0574-55668152

质疑联系人：魏老师

质疑联系方式：0574-55668152

名    称：宁波市海曙区鄞江中心卫生院

地    址：宁波市海曙区鄞江镇鄞江路268号

传    真：/

项目联系人（询问）：童老师

项目联系方式（询问）：0574-55716414

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0574-55716413

名    称：宁波市海曙区妇幼保健计划生育服务中心

地    址：宁波市海曙区三市路82号

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-55718812

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-55718816

名    称：宁波市海曙区月湖街道社区卫生服务中心

地    址：宁波市海曙区青石巷9号

传    真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0574-55715986

质疑联系人：何老师

质疑联系方式：0574-55715602

名    称：宁波市海曙区西门望春社区卫生服务中心

地    址：宁波市新芝路95弄6号

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-55229608

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-55229608

名    称：宁波市海曙区江厦街道社区卫生服务中心

地    址：宁波市海曙区大沙泥街45号

传    真：/

项目联系人（询问）：邱老师

项目联系方式（询问）：0574-56200641

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-56200641

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：周旭坤

项目联系方式（询问）：0574-87425381

质疑联系人：王莹巧

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第三条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第三条及第四条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第四条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照采购文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

海曙区内窥镜等医疗设备采购项目，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》六、其他补充事宜。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及采购文件技术文件一致。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

标项一：肠镜（古林、横街、章水）（可采购进口产品）                      4套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 应用于成人全结肠检查和治疗，诊断下消化道中结直肠及回肠末端黏膜病变等。 |  |
| 二 | 系统技术参数及要求： |  |
| 2.1 | 采用CMOS感光原件，与医院原有主机（富士VP-7000）匹配或提供主机，具备LCI,BLI功能； |  |
| 2.2 | 具备硬度可调，精准传导，顺应弯曲等功能； |  |
| 2.3 | 观察方向：0 °( 直视 ) ；视野角度：≥ 170 °；观察景深：2 ～ 100mm； |  |
| 2.4 | 头端部外径：Ф≤ 12mm ；插入最大部外径：Ф≤12.0mm； |  |
| 2.5 | 有效长度：≥1330mm ；全长：≥1650mm； |  |
| 2.6 | 弯曲角度：≥上： 180 °、下： 180 °、左： 160 °、右： 160 °； |  |
| 2.7 | 钳道直径：Ф≥3.8mm； |  |
| 2.8 | 感光元件类型：CMOS ，噪点低，无彩虹现象； |  |
| 2.9 | 前送水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面。 |  |
| 三 | 售后服务及其它: |  |
| 3.1 | 设备验收合格后免费整机保修3年（附原厂证明）； |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤24小时； |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 3.4 | 免费并及时提供软件升级； |  |
| 3.5 | 提供用户操作手册和维修手册； |  |
| 3.6 | 供应商提供产品全新的，未使用过； |  |
| 3.7 | 在质保期内免费维修或更换有缺陷的产品或部件。 |  |
| 四 | 交货、安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间及地点：合同生效后90天内，采购人指定地点； |  |
| 4.2 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 |  |

标项二：肠镜（海二、鄞江）（可采购进口产品）                            2套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 高清电子结肠镜： |  |
| 1.1.1 | 常规焦距模式≥170°； |  |
| 1.1.2 | 景深5-100mm； |  |
| 1.1.3 | 插入部外径：≤12mm； |  |
| 1.1.4 | 先端部外径：≤12.2mm； |  |
| 1.1.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°； |  |
| 1.1.6 | 有效长度：≥1000mm； |  |
| 1.1.7 | 钳子管道内径：≥3.2mm； |  |
| 1.1.8 | 具有副送水功能； |  |
| 1.1.9 | 具有可变硬度,智能弯曲和强力传导功能； |  |
| 1.1.10 | 一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆。 |  |
| 二 | 配置要求： |  |
| 2.1 | 细径型高清电子肠镜：1根。 |  |
| 三 | 售后服务及其他： |  |
| 3.1 | 免费保修：设备验收合格后保修≥3年，期间免一切费用； |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤24小时； |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 3.4 | 免费并及时提供软件升级； |  |
| 3.5 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 四 | 交货、安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间及地点：合同生效后90天内，采购人指定地点； |  |
| 4.2 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 |  |

标项三：彩超（江厦、横街）（不可采购进口产品）                         2台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转；操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； |  |
| 2.1.2 | 探头接口5个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.3 | 数字波束形成器，多倍信号并行处理技术； |  |
| 2.1.4 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹技术； |  |
| 2.1.5 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元，解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.6 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键； |  |
| 2.1.7 | 空间复合成像技术； |  |
| 2.1.8 | 斑点噪声抑制技术； |  |
| 2.1.9 | 实时双同步/三同步功能； |  |
| 2.1.10 | 锐化组织轮廓增强显示技术； |  |
| 2.1.11 | 支持局部放大、一键全屏放大； |  |
| 2.1.12 | 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作； |  |
| 2.1.13 | 内置DICOM3.0标准输出接口。 |  |
| 2.2 | 先进成像技术： |  |
| 2.2.1 | 乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告； |  |
| 2.2.2 | 支持超宽视野成像扫描技术，支持线阵探头、凸阵探头和相控阵探头支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景； |  |
| 2.2.3 | 支持应变式弹性成像技术； |  |
| ▲2.2.4 | 可配高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量； |  |
| 2.2.5 | 内置超声教学软件； |  |
| 2.2.6 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能； |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |  |
| 2.3.1 | 常规测量软件包； |  |
| 2.3.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量； |  |
| ▲2.3.3 | 可配向量血流技术，可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征。具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量； |  |
| 2.3.4 | 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数； |  |
| 2.3.5 | 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告； |  |
| ▲2.3.6 | 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI |  |
| ▲2.3.7 | 可支持胎儿颅脑切面自动识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 |  |
| 2.3.8 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量； |  |
| 2.3.9 | 小器官测量软件包，包含乳腺测量包； |  |
| 2.3.10 | 管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析； |  |
| ▲2.3.11 | 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新； |  |
| 2.3.12 | 卵泡自动测量,自动识别多个卵泡并对卵泡大小进行自动测量； |  |
| 2.4 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元： |  |
| 2.4.1 | 回放、存储静、动态图像，实时图像传输； |  |
| 2.4.2 | 硬盘≥1T，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧； |  |
| 2.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等； |  |
| 2.4.5 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节； |  |
| 2.5 | 连通性： |  |
| 2.5.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 2.5.2 | 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |  |
| 2.5.3 | 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节； |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |
| 3.2.1 | 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积探头、双平面专用探头等； |  |
| 3.2.2 | 探头配置：腹部探头、高频探头、腔内探头（至少配一个个单晶体探头或者纯净波探头或者冰晶探头）； |  |
| 3.2.3 | 单晶腹部凸阵探头：1.0-6.0MHz； |  |
| 3.2.4 | 腔内凸阵探头：3-11Mhz，不使用扩展成像技术情况下角度≥180°； |  |
| 3.2.5 | 血管/小器官线阵探头：3.0-14.0MHz； |  |
| 3.3 | 二维显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒； |  |
| 3.3.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节； |  |
| 3.3.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹； |  |
| ▲3.3.4 | 声束聚焦：全域聚焦； |  |
| 3.3.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理； |  |
| 3.3.6 | 显示深度≥39cm； |  |
| 3.3.7 | 二维灰阶成像255灰阶； |  |
| 3.3.8 | 灰阶图谱≥8级可调； |  |
| ▲3.3.9 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）； |  |
| 3.3.10 | 可视可调动态范围≥160（不接受无法可视可调的动态范围）； |  |
| 3.4 | 频谱多普勒： |  |
| 3.4.1 | 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)，连续波多普勒（CW），脉冲多普勒(PWD)； |  |
| 3.4.2 | 发射频率： |  |
| 3.4.2.1 | 电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz； 电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz； 电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz； |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度28.0m/s； |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)； |  |
| 3.4.5 | 滤波器：可分级选择，≥9级可调； |  |
| 3.4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调； |  |
| 3.4.7 | 零位移动：15级； |  |
| 3.4.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算； |  |
| 3.5 | 彩色多普勒： |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）； |  |
| 3.5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)； |  |
| 3.5.3 | 具有彩色双实时功能； |  |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°； |  |
| 3.5.5 | 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变； |  |
| 3.5.6 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立功能键； |  |
| 四 | 售后服务及其它: |  |
| ▲4.1 | 设备验收合格后免费保修≥3年（附原厂证明），包括主机及所有探头、零配件。保修期外酌情收取零配件费用，不收取相关维修费用。 |  |
| 4.2 | 现场培训：供应商应免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，教会为止。 |  |
| 4.3 | 需原厂认可的工程师（提供资质证明材料）提供售后服务，以便能够提供及时、便利、高效、可及的售后维修保障服务。承诺过保后原厂整机保修价格不超过货物成交总价的6%。 |  |
| 4.4 | 提供详细的配置清单。 |  |
| 4.5 | 必须提供制造厂商原版的技术资料（DataSheet），所有技术文件响应必须与data sheet和产品注册证相符。 |  |
| 4.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 4.7 | 交货时间：合同生效后60天内； |  |
| 4.8 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 4.9 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 4.10 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.11 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.12 | 安装验收前产生的一切费用由中标人承担。 |  |

标项四：医用电子内窥镜（高桥）（可采购进口产品）                        1套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 用于消化道的检查与治疗。 |  |
| 二 | 总体要求： |  |
| 2.1 | 国内外内窥镜著名品牌，所投设备须为各公司最高档内窥镜系统； |  |
| 2.2 | 高清内窥镜摄像系统:图像处理中心和冷光源分体式设计。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 图像处理中心（1台）： |  |
| 3.1.1 | 具有色彩调节功能：亮度，RGB，红色色调，色度: ≥9档可调（-4 至+4），对比度≥5档可调（-1至+4）； |  |
| 3.1.2 | 具有自动增益控制：标准，+2dB，+4dB，+6dB； |  |
| 3.1.3 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光； |  |
| 3.1.4 | 具有图像电子放大、冻结功能； |  |
| 3.1.5 | 图像放大功能: 兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级； |  |
| 3.1.6 | 冻结模式: 实时冻结，分为场冻结和帧冻结，自动从冻结画面中保存最清晰的冻结图像； |  |
| 3.1.7 | 具有图像大小选择的功能：通过菜单可以选择内镜图像的大小和形状； |  |
| 3.1.8 | 信噪比：3档调节，减少图像上的噪声； |  |
| 3.1.9 | 电子分光技术：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调； |  |
| ▲3.1.10 | 具有两种或以上特殊光观察模式，LCI可以通过加强正常和非正常组织的对比度，在远距离观测/筛查中提升病变区域的识别度,具备BLI功能可贴近观察病灶，显示黏膜下结构与微血管变化，为病灶提供依据，具有良好的癌症筛查能力。 |  |
| 3.2 | 冷光源（1台）： |  |
| ▲3.2.1 | LED灯，主机无需更换灯泡； |  |
| 3.2.2 | 自动亮度控制； |  |
| 3.2.3 | 气泵：横膈膜式气泵； |  |
| 3.2.4 | 气泵压力开关：4级（关、低、中、高）； |  |
| 3.2.5 | 灯泡平均寿命： ≥14000小时。 |  |
| 3.3 | 高清胃镜（2根）： |  |
| 3.3.1 | 视野角度：0°（直视）； |  |
| 3.3.2 | 视野范围： 140°； |  |
| 3.3.3 | 观察范围：2-100mm； |  |
| 3.3.4 | 先端部直径：≤9.2mm； |  |
| 3.3.5 | 弯曲部直径：≤9.3mm； |  |
| 3.3.6 | 弯曲角度：≥上：210°/下：90° 左：100°/右：100°； |  |
| 3.3.7 | 钳道直径：2.8mm； |  |
| 3.3.8 | 工作长度：≥1100mm； |  |
| 3.3.9 | 全长：≥1400mm； |  |
| ▲3.3.10 | 具有附送水功能，方便医生治疗； |  |
| 3.3.11 | 感光元件类型： CMOS 要求噪点低，无彩虹现象。 |  |
| 3.4 | 高清医用液晶监视器（1台）： |  |
| 3.4.1 | 显示器尺寸：≥26.0英寸； |  |
| 3.4.2 | 分辨率：≥1080×1920。 |  |
| 3.5 | 图文工作站（1套），免费接入PACS系统,工作台1套（含电脑及打印机各1台等）； |  |
| 3.6 | 进口台车（一台）。 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 软件要求：版本免费升级、提供维修密码； |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4.3 | 采购文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机质保叁年，终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费（提供主要零配件的费用清单）； |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，12小时内到场。 |  |
| 六 | 培训： |  |
| 6.1 | 免费提供院内操作培训及维修培训； |  |
| 6.2 | 免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。 |  |
| 七 | 安装与验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同签订后60天内； |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内； |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 7.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和采购文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |

标项五：胃镜（海二）（可采购进口产品）                                  1套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 高清电子胃镜: |  |
| 1.1.1 | 视野角：≥140°(直视)； |  |
| 1.1.2 | 景深：5-80mm； |  |
| 1.1.3 | 插入部外径：≤8.9mm； |  |
| 1.1.4 | 先端部外径：≤8.9mm； |  |
| 1.1.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°； |  |
| 1.1.6 | 有效长度：≥1000mm； |  |
| 1.1.7 | 钳子管道内径：≥2.8mm； |  |
| 1.1.8 | 一键式拔插，镜子只需要连接光源。 |  |
| 二 | 配置要求： |  |
| 2.1 | 细径型高清电子胃镜：1根。 |  |
| 三 | 售后服务及其他： |  |
| 3.1 | 免费保修：设备验收合格后保修≥3年，期间免一切费用； |  |
| 3.2 | 维修响应时间≤24小时； |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 3.4 | 免费并及时提供软件升级； |  |
| 3.5 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 四 | 交货、安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间及地点：合同生效后90天内，采购人指定地点； |  |
| 4.2 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 |  |

标项六：彩超（古林）（不可采购进口产品）                                1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要要求： |  |
| 1.1 | 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断等。 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 数字波束形成器，多倍信号并行处理技术； |  |
| 2.1.2 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹技术； |  |
| 2.1.3 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元，解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.4 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键； |  |
| 2.1.5 | 空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式； |  |
| 2.1.6 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥10级； |  |
| 2.1.7 | 实时双同步/三同步功能； |  |
| 2.1.8 | 锐化组织轮廓增强显示技术，可分级调节≥5级； |  |
| 2.1.9 | 支持局部放大、一键全屏放大； |  |
| 2.1.10 | WIFI无线数据传输功能，通过移动终端中的应用软件，实时二维码扫码超声设备快速建立连接，实现将临床图像从超声设备实时传输到移动智能终端同步共享；实现将超声设备中存储的图像共享至移动终端的相册中； |  |
| 2.1.11 | 内置DICOM3.0标准输出接口； |  |
| 2.1.12 | 支持同品牌超声工作站。 |  |
| 2.2 | 先进成像技术： |  |
| 2.2.1 | 3D/4D成像技术； |  |
| 2.2.2 | 心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析； |  |
| 2.2.3 | 3D脊柱自动获取，自动识别胎儿脊柱并进行图像采集； |  |
| 2.2.4 | 甲状腺智能扫查技术，自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能； |  |
| 2.2.5 | 支持盆底测量分析相关技术： |  |
| 2.2.5.1 | 2D盆底成像模式下，可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值； |  |
| 2.2.5.2 | 3D盆底成像模式下，可一键实现切面自动获取及自动测量，自动测量项包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙和右侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙。 |  |
| 2.2.6 | 支持造影成像技术，造影连续采集时间最长9分钟； |  |
| ▲2.2.7 | 彩虹灌注成像、造影时间颜色成像或灌注时间彩色成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内先后顺序的时间以不同颜色进行彩色编码显示，并叠加成像，在图像上通过不同的颜色直观地显示血管内造影剂灌注的时间先后顺序信息(提供图文介绍或提供图片证明)； |  |
| 2.2.8 | 支持超宽视野成像扫描技术，支持线阵探头、凸阵探头和相控阵探头支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景； |  |
| 2.2.9 | 支持弹性成像技术； |  |
| ▲2.2.10 | 支持肌骨自动识别技术，肌骨实时扫描模式下，可一键自动识别关节不同组织结构，并自动用不同的颜色进行标记区分和名称标注,如辅助临床医生快速找出肩关节切面≥10个；(提供图文介绍或提供图片证明) |  |
| 2.2.11 | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含乳腺、甲状腺、子宫等切面； |  |
| 2.2.12 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能。 |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |  |
| 2.3.1 | 常规测量软件包； |  |
| 2.3.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量； |  |
| 2.3.3 | 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调； |  |
| 2.3.4 | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度； |  |
| 2.3.5 | 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数； |  |
| 2.3.6 | 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告； |  |
| 2.3.7 | 妇科测量软件包，子宫内膜自动测量，自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量； |  |
| ▲2.3.8 | 产科测量软件包：产科实时扫查自动分析技术，在实时二维扫描模式下，可一键自动获取胎儿筛查标准切面并对切面进行自动测量，测量结果包括头围、双顶径、腹围和股骨等，非三维重建技术（提供图文介绍或提供图片证明）； |  |
| 2.3.9 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量； |  |
| 2.3.10 | 小器官测量软件包，包含乳腺测量包； |  |
| 2.3.11 | 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示； |  |
| ▲2.3.12 | 子宫内膜厚度自动测量，在二维成像模式下一键自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量； |  |
| 2.3.13 | 二维卵泡自动测量,自动识别多个卵泡并对卵泡大小进行自动测量； |  |
| 2.3.14 | 三维卵泡自动测量，自动识别卵泡并以不同颜色进行标记，报告可显示17组数据。 |  |
| 2.4 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元： |  |
| 2.4.1 | 回放、存储静、动态图像，实时图像传输； |  |
| 2.4.2 | 硬盘≥1600G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧； |  |
| 2.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等； |  |
| 2.4.5 | 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调。 |  |
| 2.5 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转；操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； |  |
| 3.1.2 | 主机内置探头接口≥5个，可同时激活，大小一致互通互用，非笔式探头接口； |  |
| ▲3.1.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示（提供图片证明）。 |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |
| 3.2.1 | 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积探头等； |  |
| 3.2.2 | 探头配置：腹部探头、高频探头、心脏探头、腔内探头、腹部容积探头、腔内容积探头（至少配两个单晶体探头或者纯净波探头或者冰晶探头）； |  |
| 3.2.3 | 可支持腹腔镜超声探头； |  |
| 3.2.4 | 可支持宫腔专用探头，结合专用窥器使用，探头体扁平设计代替窥器一个页扩张阴道，同时超声探头进行扫查子宫成监测像，最大程度节约手术空间（提供带原厂盖章图片证明）； |  |
| 3.2.5 | 单晶腹部凸阵探头：1.0-6.5MHz； |  |
| 3.2.6 | 腔内凸阵探头：3-13Mhz，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°； |  |
| ▲3.2.7 | 阴超腔内探头实时温控技术，探头工作时的温度值以摄氏温度在主机显示器上实时显示（提供图文介绍或提供图片证明）； |  |
| 3.2.8 | 血管/小器官线阵探头：4.0-15.0MHz； |  |
| 3.2.9 | 腔内容积探头：3-13MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115°； |  |
| 3.2.10 | 腹部容积探头：2-7MHz； |  |
| 3.2.11 | 单晶心脏相控阵探头:1.0-5.0MHz。 |  |
| 3.3 | 二维显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒； |  |
| 3.3.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节； |  |
| 3.3.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹； |  |
| 3.3.4 | 焦点个数：≥9个； |  |
| 3.3.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理； |  |
| 3.3.6 | 显示深度≥39cm； |  |
| 3.3.7 | 二维灰阶成像255灰阶； |  |
| 3.3.8 | 灰阶图谱≥13级可调； |  |
| 3.3.9 | 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，25级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示； |  |
| 3.3.10 | 可视可调动态范围≥270（不接受无法可视可调的动态范围）； |  |
| 3.4 | 频谱多普勒： |  |
| 3.4.1 | 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)，连续波多普勒（CW），脉冲多普勒(PWD)； |  |
| 3.4.2 | 发射频率： |  |
| 3.4.2.1 | 电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz； 电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz； 电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz； |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度28.0m/s； |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)； |  |
| 3.4.5 | 滤波器：可分级选择，≥9级可调； |  |
| 3.4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调； |  |
| 3.4.7 | 零位移动：15级； |  |
| 3.4.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算； |  |
| 3.5 | 彩色多普勒： |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）； |  |
| 3.5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)； |  |
| 3.5.3 | 具有彩色双实时功能； |  |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°； |  |
| 3.5.5 | 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变； |  |
| 3.5.6 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立功能键； |  |
| 3.5.7 | 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键； |  |
| 3.5.8 | 微细血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键。 |  |
| 四 | 售后服务及其它: |  |
| 4.1 | 设备验收合格后免费保修≥5年（附原厂证明），包括主机及所有探头、零配件。保修期外酌情收取零配件费用，不收取相关维修费用。保证零配件供应时间不少于8年； |  |
| 4.2 | 现场培训：供应商应免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，教会为止； |  |
| 4.3 | 需原厂认可的工程师（提供资质证明材料）提供售后服务，以便能够提供售后维修保障服务。承诺过保后原厂整机保修价格不超过货物成交总价的6%； |  |
| 4.4 | 提供详细的配置清单。 |  |
| 4.5 | 必须提供制造厂商原版的技术资料，所有技术文件响应必须与技术资料和产品注册证相符。 |  |
| 4.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 4.7 | 交货时间：合同生效后60天内； |  |
| 4.8 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 4.9 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 4.10 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.11 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.12 | 安装验收前产生的一切费用由供应商承担。 |  |
| 4.13 | 电脑、打印机及超声工作站一套（根据医院需求配置） |  |
| 4.14 | 免费提供PACS系统接入医院网络。 |  |
| 4.15 | 提供计量监测报告。 |  |

标项七：彩超（妇计）（不可采购进口产品）                                1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它； |  |
| 1.2 | 投标机型是供应商该类设备高档机型及最新软件和硬件平台。 |  |
| 二 | 设备要求和配置： |  |
| 2.1 | 主机系统性能概括： |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术； |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式； |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统； |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式； |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式； |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图； |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术； |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头； |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统； |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能； |  |
| 2.1.12 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头)； |  |
| 2.1.13 | 动静态声学数字化放大技术； |  |
| 2.1.14 | 自适应增益补偿（AGC）； |  |
| 2.1.15 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像； |  |
| ▲2.1.16 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示）； |  |
| ▲2.1.17 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示； |  |
| 2.1.18 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理； |  |
| 2.1.19 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度； |  |
| ▲2.1.20 | 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型； |  |
| 2.1.21 | 支持乳腺病灶自动分析，自动识别并包络乳腺肿瘤的边界，系统通过分析乳腺病灶图像，自动给出BI-RADS分级建议； |  |
| 2.1.22 | 图文用户显示操作界面； |  |
| 2.1.23 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能； |  |
| 2.1.24 | 系统硬盘≥0.8T； |  |
| 2.1.25 | 有效探头接口4个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.26 | 系统采用高速高性能主机系统，开机启动进入工作状态用时≤40秒，关机时间≤15秒； |  |
| ▲2.1.27 | 电子凸阵：超声频率1.2- 6.0 MHz 腹部容积：超声频率2.6- 8.2MHz 电子线阵：超声频率5.0-14.0 MHz 电子线阵：超声频率3.0-11.0 MHz |  |
| 2.1.28 | 具有外周血管诊断功能； |  |
| ▲2.1.29 | 具备应变式弹性和实时二维剪切波弹性成像功能，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，剪切波弹性可测得杨氏模量、剪切波速度及剪切模量三种数值； |  |
| ▲2.1.30 | 具备智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估； |  |
| 2.1.31 | 胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦； |  |
| 2.1.32 | 具备胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面； |  |
| 2.1.33 | 具备实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制； |  |
| 2.1.34 | 具备容积厚层成像，包括任意剖面成像； |  |
| ▲2.1.35 | 提供颅内容积自动测量功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动显示识别胎儿颅脑，呈现胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）： |  |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）； |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析； |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析； |  |
| 2.2.4 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）； |  |
| 2.2.5 | AutoEF左室心功能自动测量软件（支持心室容积随时间变化的容积变化曲线）； |  |
| 2.2.6 | Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）； |  |
| 2.2.7 | 自由解剖M型（多达3线）； |  |
| 2.2.8 | TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析）； |  |
| 2.2.9 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用； |  |
| 2.2.10 | 外周血管测量与分析； |  |
| 2.2.11 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； |  |
| 2.2.12 | 用户可建立自定义用途测量软件包； |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元； |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频； |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |  |
| 三 | 设备技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥20”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降； |  |
| 3.1.2 | ≥11寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调； |  |
| 3.1.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移； |  |
| 3.1.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用； |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |
| 3.2.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW； |  |
| 3.2.2 | 类型：电子凸阵，电子线阵、电子相控阵、电子凸阵经阴道； |  |
| 3.2.3 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种； |  |
| 3.2.4 | 所有探头均具备谐波成像功能； |  |
| 3.3 | 扫描方式：域扫描成像； |  |
| 3.4 | 声束聚焦：全域聚焦； |  |
| 3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅； |  |
| 3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 3.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， STC分段≥8； |  |
| 3.8 | 系统最大扫描深度≥40cm； |  |
| 3.9 | 频率多普勒： |  |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF)； |  |
| 3.9.2 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz； |  |
| 3.9.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s； |  |
| 3.9.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号）； |  |
| 3.9.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW； |  |
| 3.9.6 | 冻结后多普勒基线可调； |  |
| 3.9.7 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调； |  |
| 3.10 | 彩色多普勒： |  |
| 3.10.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.10.2 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒； |  |
| 3.10.3 | 显示位置调整； |  |
| 3.10.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图； |  |
| 3.10.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 3.11 | 输入/输出： 输入：USB、RGB彩色视频、DVD 输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD及全数字音频、视输出功能的DVI或HDMI接口。采用国际一流高端彩超的DVI或HDMI数字信号的液晶显示器不存在相位差问题，避免像素抖动及几何失真，提高诊断准确率； |  |
| 3.12 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像； |  |
| 3.13 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |
| 四 | 售后服务及其他： |  |
| ▲4.1 | 设备验收合格后，主机免费保修≥3年，探头免费保修≥3年。保修期外免收人工费、维修费、差旅费，承诺先维修后付款，要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺； |  |
| 4.2 | 维修响应时间≤24小时； |  |
| 4.3 | 提供保修期内每年至少两次巡视、保养与检测，并提交相关检测报告； |  |
| 4.4 | 免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 4.5 | 免费并及时提供软件升级； |  |
| 4.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 五 | 安装与验收： |  |
| 5.1 | 交货时间：合同生效后60天内； |  |
| 5.2 | 安装地点：采购人指定地点； |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接到通知7天内全部安装调试完成； |  |
| 5.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致。 |  |

标项八：便携式彩超（横街）（不可采购进口产品）                         1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品技术参数及功能： |  |
| 1.1 | 适用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官等全身应用； |  |
| 1.2 | 要求首次注册为2014年以后的笔记本式机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求； |  |
| 1.3 | 彩色多普勒超声波诊断仪： |  |
| ▲1.3.1 | 物理通道数：128（提供证明文件并加盖厂家公章）； |  |
| ▲1.3.2 | 整机一体式,非外接配件式，≥15英寸高清晰度医用彩色液晶显示器；显示屏可以上下，左右旋转，满足不同角度的观察； |  |
| 1.3.3 | 系统通用功能：整机重量≤9KG，探头接口可扩展到3个，配备专用台车，台车可升降调节； |  |
| 1.3.4 | 数字化波束增强器； |  |
| 1.3.5 | 多倍波束合成； |  |
| 1.3.6 | 回波增强技术； |  |
| 1.3.7 | 频率复合成像技术； |  |
| 1.3.8 | 智能化斑点噪声抑制技术； |  |
| 1.3.9 | 组织特异性成像； |  |
| 1.3.10 | 穿刺针显像增强技术； |  |
| 1.3.11 | 自动优化功能或一键优化功能(可支持二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化；及快速矫正取样角度； |  |
| 1.3.12 | TDI图像自动优化； |  |
| 1.3.13 | 标配3D/4D功能； |  |
| 1.3.14 | Swipe滑动功能（支持增益快速调节、手动回放、自动回放速度调节）； |  |
| 1.3.15 | 宽景成像和彩色宽景成像（支持线阵和凸阵探头）； |  |
| 1.3.16 | 扩展成像； |  |
| 1.3.17 | 标配教学软件功能； |  |
| 1.3.18 | 标配一键待机； |  |
| ▲1.3.19 | 电池容量≥6000mAh，无需开机、触摸电量可显示容量； |  |
| ▲1.3.20 | 操作面板触摸屏≥10英寸，操作界面硅胶密封、防尘、防水，便于简化操作（提供证明图片并加盖厂家公章）； |  |
| 1.3.21 | 虚拟触摸板无实体轨迹球设计，防尘、防耦合剂进入； |  |
| 1.3.22 | 专为体检打造散热体系，主机配5个散热风扇、支持大强度体检扫查需求； |  |
| 1.3.23 | 彩色能量多普勒（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）； |  |
| 1.3.24 | 组织谐波成像； |  |
| 1.3.25 | 自适应彩色增强技术； |  |
| 1.3.26 | 主机具备交、直流两用电源供电方式； |  |
| 1.3.27 | 动态范围≥320db，可视可调（提供图片证明）； |  |
| 1.3.28 | B/C/D模式下灰阶图谱分别≥20档； |  |
| 1.3.29 | B/C/D模式下伪彩图谱分别≥20种； |  |
| 1.3.30 | B/C/D模式下彩色图谱分别≥20种； |  |
| 1.3.31 | 焦点数量≥16个（提供图片证明） |  |
| ▲1.3.32 | 最大显示深度≥45CM（提供图片证明）； |  |
| 1.3.33 | C/D模式下线阵探头偏转角度≥20°（可分5档调节）； |  |
| 1.3.34 | 全中文操作界面，预设检查部位操作菜单； |  |
| 1.3.35 | 标配DICOM3.0，所配软件为最新版本； |  |
| 1.3.36 | 具备图像放大功能（包括局部放大，最大放大倍数≥16倍）； |  |
| 1.4 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)： |  |
| 1.4.1 | 一般测量； |  |
| 1.4.2 | 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）； |  |
| 1.4.3 | 产科自动测量； |  |
| ▲1.4.4 | 一键血流量自动测量：在PW模式下，一键自动测当前血管直径和流速并自动计算出当前血管血流量，即一键同屏自动显示血管内径/流速/血流量等数据，减少反复测量误差，节约时间。（提供证明文件并加盖厂家公章）； |  |
| 1.4.5 | 多普勒血流测量与分析； |  |
| 1.4.6 | 实时多普勒自动包络、测量和计算； |  |
| 1.4.7 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告； |  |
| 1.4.6 | 外周血管测量与分析； |  |
| 1.4.7 | 泌尿科测量与分析； |  |
| 1.5 | 图像存储与网络连接： |  |
| 1.5.1 | 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置； |  |
| 1.5.2 | 图像静态、动态存储原始数据回放重现； |  |
| 1.5.3 | 原始数据储存； |  |
| 1.5.4 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 1.5.5 | USB3.0接口≥2个； |  |
| 1.5.6 | 支持一键存储到U盘； |  |
| 1.5.7 | 支持导出图像为BMP, JEPG, TIF 和DICOM格式 支持导出电影为AVI, WMV 和 DICOM格式； |  |
| 1.5.8 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频； |  |
| 1.5.9 | 输出：复合视频、RGB彩色视频，高清影视频接口； |  |
| 1.5.10 | 具有摄像头麦克风，可以远程操控机器，实现远程指导培训； |  |
| 1.6 | 图像报告管理与记录装置： |  |
| 1.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统； |  |
| 1.6.2 | 500G固态硬盘； |  |
| 1.6.3 | 可将报告以PDF格式导出到U盘或传到FTP服务器； |  |
| 1.7 | 系统通用功能： |  |
| 1.7.1 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 1.7.2 | 安全性能：经CE\FDA\SFDA认证，并符合国家药品监督管理局商品安全质量要求； |  |
| 1.7.3 | 探头要求具备：相控阵、线阵、凸阵； |  |
| 1.7.4 | 频率：宽频带或变频探头，变频显示频率可选择≥5档基波和5档谐波； |  |
| 1.7.5 | 类型：频率范围1-19MHz，支持凸阵频率2-5MHZ，线阵频率5-12MHZ，相控阵1-5MHZ； |  |
| 1.7.6 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元； |  |
| 1.7.7 | B/D兼用：线阵：B/PWD (12-5MHz)；相控阵：B/PWD/CWD； |  |
| 1.7.8 | 探头支持热插拔； |  |
| 1.8 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 1.8.1 | 扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥29帧/秒； 彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥15帧/秒； |  |
| 1.8.2 | 最大帧率: ≥999 帧/秒； |  |
| 1.8.3 | 扫描线：每帧线密度≥512； |  |
| 1.8.4 | 发射声束聚焦：≥8段； |  |
| 1.8.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥20秒； |  |
| 1.8.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 1.8.7 | TGC触控调节≥8段； |  |
| 1.8.8 | LGC触控调节≥8段。 |  |
| 1.9 | 频谱多普勒： |  |
| 1.9.1 | 方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPFF；连续波多普勒 CWD； |  |
| 1.9.2 | 多普勒发射频率：线阵≥2段；凸阵≥2段； |  |
| 1.9.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥10.0 m/s；CWD: 血流速度≥64.0 m/s； |  |
| 1.9.4 | 最低测量速度：≤1.0mm/s(非噪声信号)； |  |
| 1.9.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D； |  |
| 1.9.6 | 电影存储时间：≥30min； |  |
| 1.9.7 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至40mm；分级可调； |  |
| 1.9.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转； |  |
| 1.9.9 | 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度； |  |
| 1.9.10 | 彩色M型模式。 |  |
| 1.10 | 彩色多普勒： |  |
| 1.10.1 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； |  |
| 1.10.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 1.10.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）； |  |
| 1.10.4 | 彩色隐藏功能； |  |
| 1.10.5 | 血流分布图显示功能； |  |
| 1.10.6 | 速度方差成像； |  |
| 1.10.7 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）； |  |
| 1.10.8 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |
| 二 | 配置： |  |
| 2.1 | 标配：便携彩超主机 1台 |  |
| 2.2 | 标配：凸阵探头 1把 |  |
| 2.3 | 标配：线阵探头 1把 |  |
| 2.4 | 加配：专用可升降台车 1台 |  |
| 2.5 | 加配：3探头转接口 1套 |  |
| 2.6 | 加配：备用探头 1把 |  |
| 2.7 | 彩超便携转运箱 1个 |  |
| 三 | 附加必备条件： |  |
| 3.1 | 提供设备的详细配置清单； |  |
| 3.2 | 提供用户中文操作手册和设备中文标签； |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 主机质保期≥伍年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； (提供厂家证明) |  |
| 4.2 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 4.4 | 升级：终身免费提供软件升级。(提供厂家证明) |  |
| 五 | 安装及验收要求： |  |
| 5.1 | 安装地点：医院内 |  |
| 5.2 | 交货时间：合同签订之日起30天内 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接供应商通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致。 |  |
| 5.5 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 |  |

标项九：便携式彩超（月湖）（不可采购进口产品）                         1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本配置及支持功能： |  |
| 1.1 | 彩色多普勒血流成像； |  |
| 1.2 | 频谱多普勒； |  |
| 1.3 | 多普勒能量图； |  |
| 1.4 | 彩色速度标示技术：可以用绿色定量地标识某一或一定速度范围的血流分布，使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质，区别正常与异常血流（提供证明图片）； |  |
| 1.5 | Bflow二维灰阶血流成像。 |  |
| 1.6 | 测量和分析： |  |
| 1.6.1 | IMT自动测量：对上下内中膜均可测量，并可自动对测量结果进行评估，判断正常与否（提供自动评估证明图片）； |  |
| 1.6.2 | 容积自动测量：具备，选定容积区域后，系统自动描迹计算测量结果； |  |
| 1.6.3 | TEI指数：具备； |  |
| 1.6.4 | 专业计算测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、矫形外科、血管等，以上软件包测量的数据自动计入报告系统； |  |
| 1.6.5 | 测量自定义功能：对不常用的测量项进行隐藏，也可自定义添加新的测量项，并可改变测量项的排列顺序。 |  |
| 1.7 | 图像存储与(电影)回放重现： |  |
| 1.7.1 | B型连续回放：≥2000幅； |  |
| 1.7.2 | M型回放：≥600S； |  |
| 1.7.3 | 支持影像实时录制，最大可录制存储时间≥30分钟（提供证明图片）； |  |
| 1.7.4 | 腹部扫查深度最深可达36cm； |  |
| 1.8 | 信号：多种信号输入、输出信号接口； |  |
| 1.9 | 超声影像实时无线实时传输（可选购）：可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的实时无线传输； |  |
| 1.10 | 图像管理与记录装置：保存的图像可在主屏幕以缩小的诊断图像排列显示，操作者可以根据需要点击放大重现、删除。并可一键同时存储静态和动态图像； |  |
| 1.11 | 操作面板具有用户可自定义快捷键≥6个（提供照片证明），用户可自定义检查类型、测量软件包、特定功能等，方便快速调用。 |  |
| 二 | 主要功能及部件要求： |  |
| 2.1 | 系统通用功能： |  |
| 2.1.1 | 监视器：≥15英寸液晶屏，显示器可独立于主机上下开合、向左向右各90度自由旋转，方便各种环境不同角度的图像观察。（提供图片证明） |  |
| 2.1.2 | 中文操作界面：具备； |  |
| ▲2.1.3 | TGC 8段物理滑杆调节； |  |
| 2.1.4 | 超声主机操作系统：基于Windows 操作系统，以便支持与常规PC机兼容的各种即插即用外部设备，如市面上常见的USB打印机、U盘、移动硬盘等（提供Windows系统图片证明）。 |  |
| 2.2 | 探头配置：凸阵探头、线阵探头； |  |
| 2.2.1 | 各探头多种频率可选：基波5种，谐波2种，彩色4种，PW 3种； |  |
| 2.3 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| ▲2.3.1 | 系统可调节动态范围：可调节30 dB～180dB，步进≤4连续可视可调（提供最大值及相邻步进证明图片）； |  |
| 2.3.2 | 聚焦区焦点数：≥8个，通过滚动轨迹球调节焦点位置； |  |
| 2.3.3 | 显示倍率：≥9倍且具有画中画放大显示、全屏放大功能。（提供证明图片） |  |
| 2.4 | 彩色多普勒： |  |
| ▲2.4.1 | 二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像； |  |
| 2.4.2 | 频率：3种可选； |  |
| 2.4.3 | 彩色放大功能：具备； |  |
| 2.4.4 | 彩色隐藏功能：支持冻结后图像的彩色隐藏功能，方便二维彩色同幅图对比查看（提供证明图片）。 |  |
| 2.5 | 频谱多普勒： |  |
| 2.5.1 | 频率：3种可选； |  |
| 2.5.2 | 采用容积角度校正：≥±80°，并具备快速矫正功能； |  |
| ▲2.5.3 | 采用容积：宽度0.5mm至30mm； |  |
| 2.5.4 | 超声功率输出调节：B/M、PW、彩色多普勒输出功率0－100%可调，50级可调。 |  |
| 2.6 | 图像存档与病案管理功能。 |  |
| 2.7 | 主机要求： |  |
| 2.7.1 | 外观要求：笔记本式彩超，显示器可独立于主机上下开合、左右自由90°旋转； |  |
| 2.7.2 | 主机系统：基于Windows 操作系统（提供Windows系统图片证明）。 |  |
| ▲2.8 | 主机重量：≤6 kg； |  |
| ▲2.9 | 供电电池要求：内置可拆卸锂电池2块，并联供电设计，可单块电池进行主机供电，也可两块电池同时供电，可在不关机情况下更换电池、大大延长工作时间。（提供照片证明） |  |
| 2.10 | 主机提手可隐藏设计，可做提手、也可用做支架，在不需要时，可以收纳隐藏在主机内，以减小主机体积； |  |
| 三 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 设备质保期≥3年； |  |
| 3.2 | 在本地设有售后服务点，维修响应时间2小时，维修人员到达时间24小时； |  |
| 3.3 | 升级：免费提供软件升级； |  |
| 3.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训，具体细节可由买方确定； |  |
| 3.5 | 资质：产品通过CFDA、FDA（提供相关证明文件）； |  |
| 3.6 | 超声主机设计使用年限：≥10年； |  |
| 3.7 | 配置：腹部探头+小器官探头各一把。 |  |
| 四 | 安装与验收： |  |
| 4.1 | 交货时间：合同生效后60天内； |  |
| 4.2 | 安装地点：采购人指定地点； |  |
| 4.3 | 安装完成时间：接到通知7天内全部安装调试完成； |  |
| 4.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致。 |  |

标项十：便携式彩超（西门）（不可采购进口产品）                         1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 简要功能、用途说明： |  |
| 1.1 | 床边超声检查及介入超声。 |  |
| 二 | 技术要求： |  |
| 2.1 | 主要技术规格： |  |
| 2.1.1 | 显示器及重量：≥15英寸高清晰、医用专业彩色显示屏；整机重量≤6.5公斤； |  |
| 2.1.2 | 内置硬盘：≥800GB； |  |
| 2.1.3 | 声束形成器：全数字动态聚焦声束形成器，可变孔径及动态变迹A/D ≥12bit。 |  |
| 2.1.4 | 数字化通道：≥1024； |  |
| 2.1.5 | 主机动态范围：系统动态范围 30-160db； |  |
| 2.1.6 | 原始数据处理能力：可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析； |  |
| 2.1.7 | 图像优化技术：具备二维、多普勒及彩色血流图像一键优化功能 |  |
| 2.1.8 | 智能化斑点噪声抑制技术SRI：具备。可分多级调节并同屏双幅显示 |  |
| 2.1.9 | 空间复合成像：具备，可分多级调节并同屏双幅显示； |  |
| ▲2.1.10 | 可支持弹性成像； |  |
| 2.1.11 | 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调； |  |
| ▲2.1.12 | 支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）； |  |
| 2.1.13 | 组织多普勒成像技术，支持4种模式：TVI/TEI/TVM/TVD。 |  |
| 2.2 | 探头： |  |
| 2.2.1 | 数量：2个； |  |
| 2.2.2 | 电子凸阵：超声频率2- 5MHz； |  |
| 2.2.3 | 电子线阵：超声频率5- 12MHz； |  |
| 2.2.4 | 接口：一体化接口≥1。 |  |
| 2.3 | 二维成像主要参数： |  |
| 2.3.1 | 二维成像灰阶：≥256； |  |
| 2.3.2 | 扫描线密度：≥230超声线； |  |
| 2.3.3 | 最大扫描深度：≥30cm； |  |
| 2.3.4 | 增益调节：STC分段≥6，B／M均可独立调节； |  |
| 2.3.5 | 发射声束聚焦：≥4段，接收自动连续聚焦； |  |
| 2.3.6 | 最大帧率：凸阵探头：全视野、18cm时，帧速≥240帧／秒； |  |
| 2.3.7 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅, 电影回放≥300秒； |  |
| 2.3.8 | 一键全屏放大，支持2种不同成像区域放大功能； |  |
| 2.3.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图象的检查条件，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.4 | 频谱多普勒： |  |
| 2.4.1 | 显示方式：脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW）； |  |
| 2.4.2 | 最大测量速度：PWD≥±8m／s, CWD≥±15m/s； |  |
| 2.4.3 | 最低测量速度：PWD≤1.0mm/s（非噪声信号）； |  |
| 2.4.4 | 零移位：≥6级； |  |
| 2.4.5 | 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位； |  |
| 2.4.6 | 自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.5 | 彩色多普勒： |  |
| 2.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示； |  |
| 2.5.2 | 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步； |  |
| 2.5.3 | 彩色显示速度：最低血流≤1.0mm/s（非噪声信号）； |  |
| 2.5.4 | 扇形扫描角度：10～90度； |  |
| 2.5.5 | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±20度； |  |
| 2.5.6 | 显示控制：零位移动分级可调，黑/白与彩色比较，彩色对比； |  |
| 2.5.7 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图,方向能量图等； |  |
| ▲2.5.8 | 智能血流跟踪技术，可自动识别血流方向并自动调节取样框角度。 |  |
| 2.6 | 测量和分析功能： |  |
| 2.6.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、流速、压力、流速比等； |  |
| ▲2.6.2 | 自动产科测量（支持双顶径、头围、股骨、腹围）； |  |
| 2.6.3 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果； |  |
| 2.6.4 | 全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告； |  |
| 2.6.5 | 一体化图像存档与病案管理功能； |  |
| ▲2.6.6 | 动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描； |  |
| 2.6.7 | 原始数据储存：可对回放的图像进行35种参数调节； |  |
| 2.6.8 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等：具备； |  |
| 2.6.9 | USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像：具备； |  |
| 2.6.10 | 内置电池：具备，开机持续时间≥3小时／次，配备充电设备。 |  |
| 2.7 | 信号输入/输出： |  |
| 2.7.1 | 输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS； |  |
| 2.7.2 | 输出信号：RGB、彩色视频、SVHS、内置以太网、RS232接口。 |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 主机壹台； |  |
| 3.2 | 探头2把； |  |
| 3.3 | 配套台车壹套； |  |
| 3.4 | 图文工作站一套（包含软硬件），承担相应接口费用。 |  |
| 四 | 商务条款： |  |
| 4.1 | 技术文件：提供中文操作、维修手册； |  |
| 4.2 | 培训要求：提供免费培训； |  |
| 4.3 | 供货期限：合同签订后一个月内； |  |
| 4.4 | 验收方式：按技术要求验收； |  |
| 4.5 | 保修期限：≥3年； |  |
| 4.6 | 商检要求：由中标人负责商检并承担相关费用； |  |
| 4.7 | 售后服务：维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证5年的供应。 |  |

标项十一：洗消设备（高桥）（不可采购进口产品）                              1套

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途： |  |
| 1.1 | 适用于医疗机构软式内镜的清洗消毒。 |  |
| 二 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 适用于各种类型、兼容各种品牌的软式内镜的清洗和消毒； |  |
| ▲2.2 | 供应商需在投标文件中提供符合要求的设计平面图和水电图。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标： |  |
| 3.1 | 手工内镜清洗工作站 1套(含胃肠镜)： |  |
| 3.1.1 | 清洗槽外形尺寸（长×宽）：≤570mm×560mm； |  |
| 3.1.2 | 清洗槽内腔尺寸（长×宽×深）：≥520mm×460mm×220mm； |  |
| 3.1.3 | 干燥台：长度≥2000mm； |  |
| 3.1.4 | 台面、洗消槽及功能背板的选材、工艺及设计： |  |
| 3.1.4.1 | 台面、洗消槽及背板均须采用优质ABS高分子材料，非PMMA材料。 |  |
| 3.1.4.2 | 台面、洗消槽采用优质ABS高分子材料一体注塑成型，功能背板采用ABS材料模具挤出成型，非吸塑工艺； |  |
| 3.1.4.3 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。 台面前端应采用大圆弧造型设计，可为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，功能背板应采用斜度设计。 |  |
| 3.1.4.4 | 下水器和洗消槽须注成一体并自身带螺纹，以便解决漏水、防止附着污垢、清洗方便，避免下水器打胶，须提供实拍图佐证； |  |
| 3.1.4.5 | 功能支架为优质304不锈钢； |  |
| 3.1.4.6 | 要求下柜离地面悬空100mm设计，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求；须提供实拍图佐证。 |  |
| ▲3.1.4.7 | 整机加背板高度≤1400mm。 |  |
| 3.1.5 | 多功能自动灌流器： |  |
| 3.1.5.1 | 采用液晶中文显示触摸屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠； |  |
| 3.1.5.2 | 采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； |  |
| 3.1.5.3 | 模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修 |  |
| 3.1.5.4 | 在初洗、清洗、末洗严格按《 软式内镜清洗消毒技术规范 WS507-2016》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； |  |
| 3.1.5.5 | 具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，有效保证内镜洗消达标； |  |
| 3.1.5.6 | 为微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； |  |
| 3.1.5.7 | 快速插接头设计位置应位于洗消槽后方，使用人员可单手操作完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，消除消毒液的扩散。 |  |
| 3.1.6 | 全自动测漏器： |  |
| 3.1.6.1 | 全自动恒压0.02KP测漏，防止压力失控对内镜造成损伤； |  |
| 3.1.6.2 | 液晶中文显示“侧漏进行中”以达到测漏流程的实时监控；防止内镜损坏。 |  |
| 3.1.7 | 高压供水器： |  |
| 3.1.7.1 | 采用DC 24V安全电压，电流：3.5A，出水水压：0.4MPa，功率：36W； |  |
| 3.1.7.2 | 流量：5.0L/min； |  |
| 3.1.7.3 | 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水。 |  |
| 3.1.8 | 专用空压机： |  |
| 3.1.8.1 | 供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：30L 噪音≤60dB 电压：220V 输出功率：600W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。 |  |
| 3.1.9 | 中心气体处理器： |  |
| 3.1.9.1 | 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。 |  |
| 3.1.10 | 水处理器： |  |
| 3.1.10.1 | 过滤型水处理器为5μM和1μM分级高精度超微过滤，可更换滤芯。除菌型水处理器过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。 |  |
| 3.1.11 | 高压水、气枪： |  |
| ▲3.1.11.1 | 枪体外壳采用PP材质模具一次成型，禁止采用金属材质，内部采用POM材料； |  |
| 3.1.11.2 | 既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝纯净空气或者水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏； |  |
| 3.1.11.3 | 重量≤90克； |  |
| 3.1.11.4 | 操作手柄为手握式，非按钮式，有效的降低了工作中长时间操作的疲劳度； |  |
| 3.1.11.5 | 气枪前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠； |  |
| 3.1.11.6 | 水枪前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min。 |  |
| 3.1.12 | 给排水系统： |  |
| 3.1.12.1 | 给水系统采用：全优质304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯； |  |
| 3.1.12.2 | 360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活； |  |
| 3.1.12.3 | 多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |  |
| 3.1.13 | 全自动酒精灌流器： |  |
| 3.1.13.1 | 采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； |  |
| 3.1.13.2 | 模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； |  |
| 3.1.13.3 | 采用液晶中文显示触摸屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠； |  |
| 3.1.13.4 | 快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成。 |  |
| 3.1.14 | 槽盖的材料和工艺： |  |
| 3.1.14.1 | 采用数控精准注塑生产，槽盖之间大小偏差要≤1mm； |  |
| 3.1.14.2 | 槽盖与洗消槽在没有密封圈的配合条件下，两者间的间隙要≤1mm,消除消毒液的扩散； |  |
| 3.1.14.3 | 槽盖和拉手为同一种材质并为注塑成一体，清洗方便，凹面镜设计，槽盖上有区分洁净与污染之分。 |  |
| 3.2 | 反渗透纯水机 1台： |  |
| 3.2.1 | 产水量：≥500L/H(25℃), |  |
| 3.2.2 | 主要工艺：设备流程：PP棉过滤-活性炭过滤-精密过滤-立式高压泵-1级RO反渗透-纯水箱（臭氧杀菌）-输送泵-紫外线杀菌； |  |
| 3.2.3 | 菌病毒去除率≥99%，细菌总数≤10CFU/100mL； |  |
| 3.2.4 | 主机规格：长×宽×高≤70cm×70cm×170cm； |  |
| 3.2.5 | 产水水质：符合内镜中心用水要求，电导率15µS/CM以下； |  |
| 3.2.6 | 控制方式：全自动运行兼具手动功能； |  |
| 3.2.7 | 原水部分：PP棉过滤，活性炭过滤器，精密过滤器； |  |
| 3.2.8 | 控制系统：水处理专用程序控制器； |  |
| 3.2.9 | 反渗透膜：采用优质双4040反渗透膜； |  |
| 3.2.10 | 反渗透高压泵：配备SUS304不锈钢立式多级离心泵； |  |
| 3.2.11 | 反渗透系统：具有开机冲洗、关机冲洗功能； |  |
| 3.2.12 | 检测方式：全自动在线检测并显示产水的水导率。 |  |
| 3.3 | 全自动内镜清洗消毒机 2台： |  |
| 3.3.1 | 主机宽度≤450毫米； |  |
| 3.3.2 | 消毒液储存箱容量≤12升； |  |
| 3.3.3 | 适酶储存箱容量≤1.7升； |  |
| 3.3.4 | 酒精储存箱容量≥1.7升； |  |
| 3.3.5 | 消毒液用量≤10升； |  |
| 3.3.6 | 整机外壳须钢板冲压喷塑和精准注塑成型而成； |  |
| 3.3.7 | 适酶用量：可按照使用需求自行设置每次酶液喷出容量； |  |
| 3.3.8 | 酒精用量：可依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干； |  |
| 3.3.9 | 配备排水装置：须采用电动阀排水，非泵强制排水的方式 |  |
| 3.3.10 | 配备测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； |  |
| 3.3.11 | 洗消槽结构：槽底部设计有支撑条，支撑条和洗消槽为同一种材料注塑成一体，让内镜可架空实现360度全方位洗消，避免内镜外表面贴身于洗消槽底部而出现洗消死角，造成洗消不合格，须提供实拍图佐证； |  |
| 3.3.12 | 洗消槽质量要求：洗消槽和排水接头要同一种材料并注塑成一体，避免漏水和接缝产生二次污染，槽体接头拒绝用胶装配，须提供洗消槽和排水接头一体成型的实拍图佐证； |  |
| 3.3.13 | 消耗水量：单步骤清洗循环水耗量≤10L； |  |
| 3.3.14 | 清洗消毒方式：镜子须全浸泡式循环清洗消毒，拒绝旋转喷淋清洗； |  |
| ▲3.3.15 | 清洗槽盖消毒：机盖采用凹面镜形设计，内凹面可与清洗剂和消毒剂充分接触，槽体内的液体具备全覆盖清洗槽盖内面及消毒，以避免交叉感染，须提供实拍图佐证； |  |
| 3.3.16 | 清洗槽体的设计:必须有循环冲洗溢出水口，避免进水失控危害和让内镜洗消更洁净，须提供溢水口实拍图佐证； |  |
| 3.3.17 | 清洗槽盖的选材：采用一次注塑成型的耐磨、防碎裂的透明进口无毒ABS塑料，禁止采用玻璃材质，须提供清洗槽盖实拍图佐证； |  |
| 3.3.18 | 具有消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； |  |
| 3.3.19 | 使用戊二醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为43℃时，全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证； |  |
| 3.3.20 | 使用邻苯二甲醛消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，邻苯二甲醛消毒液：全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证； |  |
| 3.3.21 | 使用酸性氧化电位水消毒液全程清洗消毒时间：设置消毒液温度为23℃时，酸性氧化电位水消毒液：全程10分钟；须提供《国家食品药品监督管理局》出具的检验报告佐证； |  |
| 3.3.22 | 彩色液晶显示屏可以在线显示消毒液的实时温度； |  |
| 3.3.23 | 消毒质量保证：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容； |  |
| 3.3.24 | 恒温控制装置：温度没有达到要求，机器强制暂停启动； |  |
| 3.3.25 | 消毒液添加、排放：自吸、自排； |  |
| 3.3.26 | 自身消毒：采用消毒液可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理；一键式触摸启动； |  |
| 3.3.27 | 具有三种消毒模式：普通消毒，早消毒，晚消毒； |  |
| 3.3.28 | 有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜； |  |
| 3.3.29 | 具备电动开盖和电动关盖功能，避免手动开盖、关盖后拿取内镜时产生二次污染； |  |
| 3.3.30 | 在洗消时，清洗槽槽内的注液、注气管首尾两端接头都可以完全被液体覆盖浸泡，符合院感要求； |  |
| 3.3.31 | 打印要求：消毒完成，可自动打印清洗消毒过程，打印记录可贴到病人检察单上，有利用追溯管理； |  |
| 3.4 | 双门软式内镜储存柜 1台： |  |
| 3.4.1 | 适用范围:广泛用于医院内镜室、支气管镜室、膀胱镜室、耳鼻喉科、五官科等科室，用于存放各式软式内窥镜； |  |
| 3.4.2 | 机体外壳材料工艺:外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； |  |
| 3.4.3 | 内胆材料工艺:内胆采用进口高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性； |  |
| 3.4.4 | 内镜存放挂钩:柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要，严格按照《软式内镜清洗消毒技术规范 WS507-2016》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； |  |
| 3.4.5 | 控制方式:微电脑液晶中文显示，触摸屏控制系统； |  |
| 3.4.6 | 消毒模式:智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏； |  |
| 3.4.7 | 整机外形尺寸（mm）:长×宽×高≤1120mm×520mm×2170mm； |  |
| 3.4.8 | 储镜量≥10条软式内镜。 |  |
| 3.5 | 等离子体空气消毒器 2台： |  |
| 3.5.1 | 适用房间体积：100m3； |  |
| 3.5.2 | 外形尺寸：长×宽×高≤93cm×16cm×36cm； |  |
| 3.5.3 | 操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制； |  |
| 3.5.4 | 外壳采用冷轧板喷塑而成，降低危害使用更安全放心； |  |
| 3.5.5 | 消毒器无线遥控器应能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离不小于5M； |  |
| 3.5.6 | 定时选择：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间； |  |
| 3.5.7 | 电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用 “1”表示开，用“0”表示关。定时开关有数字时间表示； |  |
| 3.5.8 | 循环消毒风量：≥800m3/h； |  |
| 3.5.9 | 等离子电场电子密度3.3×1017—2.6×1018 m-3，负离子量≥3×107个/m3； |  |
| 3.5.10 | 消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³； |  |
| 3.5.11 | 等离子发生器寿命≥25000小时； |  |
| 3.5.12 | 有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间，程控有三个时间段功能； |  |
| 3.5.13 | 有过滤网清洗提醒功能； |  |
| 3.5.14 | 有电机故障自动报警功能； |  |
| 3.5.15 | 当等离子体电场不工作时或集尘模块尘满，影响工作效率时，具有自动报警功能； |  |
| 3.5.16 | 采用冷触媒过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体； |  |
| 3.5.17 | 显示屏采用LED点阵背显功能，亚力克面板应与显示屏融为一体 应用多种图标变化。 |  |
| 3.6 | 内镜转运车1辆： |  |
| 3.6.1 | 双层设计，透明盘盖，带静音轮。 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 软件要求：版本免费升级、提供维修密码； |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 五 | 维修与质量保证： |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机质保贰年，终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费（提供主要零配件的费用清单）； |  |
| 5.2 | 维修响应时间：2小时响应，12小时内到场。 |  |
| 六 | 培训： |  |
| 6.1 | 免费提供院内操作培训及维修培训； |  |
| 6.2 | 免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。 |  |
| 七 | 安装与验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同签订后60天内； |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内； |  |
| 7.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 7.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和采购文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，供应商必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及采购文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、采购文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，供应商必须无条件提供。 4、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| ★付款条件 | 合同签订后支付合同总价40%的预付款，货到验收合格三个月后一次性付清余款。 |
| 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的2.5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：签订合同前5个工作日内； 5）履约保证金的退取：如未发生重大质量问题，在货物验收合格之日起10个工作日内无息退还。 |
| 质保期 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 维修响应时间 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 培训及升级 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| ★生产、经营许可 | 1、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 2、供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 3、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） 4、供应商所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证、产品注册登记表（如有），若供应商所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证、产品注册登记表（如有）。 |

- 五、投标要求

- 供应商需在投标文件中提供完善的供货方案、根据项目实际情况制定合理的安装与验收方案、提供科学合理的售后服务方案、制定完善合理的技术培训服务方案、根据项目实际情况制定合理的维修成本、提供同型号设备销售业绩合同复印件。

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）招标代理服务费的收取标准（货物标准）：按照本项目每个标项的中标金额（按差额定率累进法计算），向每个标项的中标人收取招标代理服务费。 服费类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见《第一章 公开招标采购公告》 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- （1）符合性自查表（格式见附件）；

- （2）投标函（格式见附件）；

- （3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

- （4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- （5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- （6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- （7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

- （8）供货方案（格式自拟）；

- （9）安装与验收方案（格式自拟）；

- （10）售后服务方案（格式自拟）；

- （11）技术培训方案（格式自拟）；

- （12）维修成本（格式自拟）；

- （13）供应商基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- （14）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- （15）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- （16）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 报价文件内容包括：

- （1）开标一览表（格式见附件）；

- （2）分项报价表（格式见附件）；

- （3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- （4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- （5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。（纸质备份投标文件：资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。（纸质备份投标文件：资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册）。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、标段，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、“纸质备份投标文件”是指按招标文件要求编制的纸质投标文件。

5、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

在“纸质备份投标文件”启用时，“电子投标文件”、“电子备份投标文件”自动失效。“电子投标文件”、“电子备份投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份投标文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份投标文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”自动失效。

四、特别说明

- 本项目  非 专门面向中小企业采购。

- 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

- 3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

- （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

- 6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- ★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- （四）评分标准（兼评委打分表）

- 标项一、二、五：

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中所有指标的得35分； （2）每负偏离“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中指标一条的扣2分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据各供应商提供的针对本项目的供货方案，根据供货方案的完善性，合理性和可操作性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 安装与验收方案（5分） | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议，满分5分。 |
|  | 技术培训服务（5分） | 根据各供应商所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施进行综合评定，满分5分。 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据各供应商提供的保修价格、设备配件价格，维修服务费等，根据维修成本价格的合理性，实惠性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  | 政策加分（1分）：供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |

- 标项三、七：

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣4分； （3）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据各供应商提供的针对本项目的供货方案，根据供货方案的完善性，合理性和可操作性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 安装与验收方案（5分） | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议，满分5分。 |
|  | 技术培训服务（5分） | 根据各供应商所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施进行综合评定，满分5分。 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据各供应商提供的保修价格、设备配件价格，维修服务费等，根据维修成本价格的合理性，实惠性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  | 政策加分（1分）：供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |

- 标项四、十、十一：

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣6分； （3）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据各供应商提供的针对本项目的供货方案，根据供货方案的完善性，合理性和可操作性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 安装与验收方案（5分） | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议，满分5分。 |
|  | 技术培训服务（5分） | 根据各供应商所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施进行综合评定，满分5分。 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据各供应商提供的保修价格、设备配件价格，维修服务费等，根据维修成本价格的合理性，实惠性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  | 政策加分（1分）：供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |

- 标项六、八、九：

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣5分； （3）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据各供应商提供的针对本项目的供货方案，根据供货方案的完善性，合理性和可操作性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 安装与验收方案（5分） | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议，满分5分。 |
|  | 技术培训服务（5分） | 根据各供应商所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施进行综合评定，满分5分。 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据各供应商提供的保修价格、设备配件价格，维修服务费等，根据维修成本价格的合理性，实惠性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  | 政策加分（1分）：供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |  |

注：1、小数点后保留两位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认（确定排名第一的中标候选人为中标人）。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：   ）于       年    月   日，在海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期

8.1 交货期：

九、货款支付

9.1付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 采购文件和乙方的响应文件及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

17.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的邀请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

（3）供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

（4）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

- （1）符合性自查表（格式见附件）；

- （2）投标函（格式见附件）；

- （3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

- （4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- （5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- （6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- （7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

- （8）供货方案（格式自拟）；

- （9）安装与验收方案（格式自拟）；

- （10）售后服务方案（格式自拟）；

- （11）技术培训方案（格式自拟）；

- （12）维修成本（格式自拟）；

- （13）供应商基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- （14）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- （15）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- （16）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

- 法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________      日期:_____年___月___日

- （3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：2022年  月  日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：

职务：                                      职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- （6）设备配置方案（格式自拟，含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- （7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

制造商出具的授权函

（供应商为代理商时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

- 说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无采购文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

- （8）供货方案（格式自拟）；

- （9）安装与验收方案（格式自拟）；

- （10）售后服务方案（格式自拟）；

- （11）技术培训方案（格式自拟）；

- （12）维修成本（格式自拟）；

（13）同类业绩情况一览表：业绩证明材料（提供合同复印件加盖公章）；

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供符合第四章《评标办法及评分标准》“五、评标程序（四）评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

三、报价文件

（一）报价文件的外包装封面格式：

外包装格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

- （1）开标一览表（格式见附件）；

- （2）投标分项报价表（格式见附件）；

- （3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- （4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- （5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表

开标一览表

项目名称：                                               项目编号：

标项号：                                                 单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 投标价合计 （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

- （2）投标分项报价表

- 投标分项报价表

项目编号：                            项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 标项 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        供应商名称（盖章）：

3、除填写本表外，供应商还应提供以下附件：

- 1）货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 2）特殊工具清单及价目表                                                      法定代表人或授权代表（签名或印章）：

- 3）备品、备件清单及价目表

- 4）所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 海曙区内窥镜等医疗设备采购项目（编号：2022NBHSWT  ）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日