周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

公

开

招

标

文

件

采购编号：CXZFCG[2022]3302号

采 购 人：慈溪市周巷镇人民政府

代理机构：浙江中瑞工程管理有限公司

编制日期：2023年1月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与服务需求	24

第六章  商务条款	32

第七章  附件	33

# 第一章  采购公告

项目概况

周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2023年2月7日09点 30分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXZFCG[2022]3302号

项目名称：周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

最高限价（元）：1792576元

采购需求：见第五章招标内容与服务需求

合同履行期限：一年（一年期满后经招标人年度考核合格，报慈溪市公共资源交易管理办公室同意，合同可续签，合同一年一签，最多可续签二年）。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自采购公告发布之日起至投标截至时间止；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月7日9时30分。（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台。

开标时间：2023年2月7日9时30分

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用邮寄送达方式递交。 邮寄地址： 浙江中瑞工程管理有限公司（慈溪市慈百路328号三楼）联系人：裘工，联系方式0574-56809207。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：103751097@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（4）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

（5）开标时间后半小时内投标人可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。采购代理机构于评审结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（6）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

（7）投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（10）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（11）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：慈溪市周巷镇人民政府

地址：慈溪市周巷环城北路428号

项目联系人（询问）： 毛主任

项目联系方式（询问）：0574-63720206

质疑联系人：陆工

质疑联系方式：0574-63720208

2、采购代理机构信息

招标代理机构名称：浙江中瑞工程管理有限公司

地    址：慈溪市慈百路328号三楼。

业务联系人：裘斌斌
联系电话：0574-56809207

质疑联系人：王政       联系电话：0574-56809207

3、同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574- 63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市周巷镇人民政府。

2、“代理机构”系指浙江中瑞工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的周巷镇排水管道检测及日常养护以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

投标报价以人民币为结算货币，含完成本项目所需的所有费用，包含所属管网内各类管径管道日常巡逻（包括雨天路面积水巡查、井盖破损巡查、管道异常巡查等）、维护及各类检查垃圾清理等（巡查人数1人以上，每天巡查），污水管网疏通、检测，零星修复的管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成工作的一切费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件加盖供应商公章；

2、2021年度财务会计报表原件扫描件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式见附件）；

4、①开标前六个月中至少1个月的依法纳税的完税凭证原件扫描件，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》原件扫描件加盖供应商公章；

②开标前六个月中至少1个月的缴纳社保的凭证原件扫描件，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》原件扫描件加盖供应商公章；

5、无重大违法记录的声明函（格式见附件）；

6、其他资格要求需提供的声明函（格式见附件）。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）和开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料原件扫描件加盖供应商公章（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

4、供应商一般情况表（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、服务需求偏离表（格式见附件）；

7、供应商实力：相关资质证书原件扫描件加盖供应商公章；

8、业绩：业绩表，合同原件扫描件加盖供应商公章；

9、认证证书原件扫描件加盖投标人公章；

10、专业人员配备情况；

11、车辆配备情况：拟投入车辆清单，车辆行驶证、租赁合同（若有）原件扫描件加盖供应商公章；

12、设备配备情况：拟投入设备清单，相关设备购置发票、租赁合同（若有）原件扫描件加盖供应商公章；

13、技术方案

20、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术部分”要求提供的资料（如有需提供）；

21、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字，加盖公章部分均采用CA签章，签字部分可法由定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：       “电子备份投标文件”

（2）采购编号：                   ；

（3）项目名称：周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目 ；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件无效。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2022年 月 日11：00之前以书面形式一次性向采购人（或代理机构）提出，逾期不予受理，视为各供应商同意招标文件各条款。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十六、最高限价1、本次公开招标设有最高限价为1792576元；投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，本次招标代理服务费21000元由招标代理机构向中标方收取，中标方在领取中标通知书前支付给招标代理机构。招标代理服务费不再另作项目，但费用在报价时综合考虑，投标报价中包含此项费用。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

十八、特别说明

# 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

# （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

# ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

# ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

# ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# （3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

# 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# （5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为其他未列明行业。本次评标将对符合第二章第十八条第1、2、3款的小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商公章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供2021年度财务会计报表原件扫描件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供①开标前六个月中至少1个月的依法纳税的完税凭证原件扫描件，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》原件扫描件加盖供应商公章； ②开标前六个月中至少1个月的缴纳社保的凭证原件扫描件，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》原件扫描件加盖供应商公章； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“无重大违法记录的声明函”。 |
| 6 | 1、法律、行政法规规定的其他条件。 2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”。 采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 4 | 对同个合同项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号7在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 名称 | 评分 内容 | 最高 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信（20分） | 资质荣誉证书 | 2 | 投标人具有省级及以上政府行政主管部门颁发的给排水类工艺工法证书的得2分、只有市级及以上排水管道检测运维资格证书的得1分；其余不得分（投标文件中附相关证明资料原件扫描件，最高得2分）。 |
|  | 投标人业绩 | 1 | 投标人自2019年7月1日以来(以合同签订日期为准）承接过类似项目（类似项目指排水或管道检测、疏通类项目）,每提供一份合同得0.5分，此项最多得1分。同一业主同一项目的续签业绩不累计得分。投标文件中提供合同及中标通知书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 认证证书 | 3 | 投标人具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书（认证包括管道检测、疏通）、ISO14001系列环境管理体系认证证书（认证包括管道检测、疏通）、ISO 45001系列职业健康安全管理体系认证证书（认证包括管道检测、疏通），每提供一种得1分，最高得3分。（投标文件中附相关证书原件扫描件加盖公章，否则不得分。） |
|  | 专业人员配备情况 | 7 | 投入本项目专业人员配备情况 1、项目负责人具有给排水专业工程师及以上职称证书的得2分； 2、操作人员（除项目负责人）持有行业主管部门颁发的有限空间操作证的，每个得0.5分，最多可得1分； 3、操作人员（除项目负责人）持有行业主管部门颁发的管道检测操作工技能培训合格证书的每个得0.5分，最多可得1分； 4、拟派的项目人员中（除项目负责人）具有排水管道检测与评估证书的得1分。 5、拟派的项目人员中（除项目负责人）具有市政排水管道更新与非开挖修复证书的得1分。 6、安全负责人（除项目负责人）具有注册安全工程师证书的得1分。注：专业为建筑施工安全。否则不予得分。 投标文件中提供上述人员须提供上述得分项的相关证书及2022年9月-2022年11月连续三个月由投标供应商为其缴纳的养老保险缴纳证明扫描件加盖投标供应商公章，工程师职称证书须提供具有“浙江政务服务网”二维码的电子证书打印件，否则不得分。 |
|  | 车辆投入 | 2 | 投标人配有专用吸污车1辆、管道疏通清洗车1辆、巡查车1辆的得2分，其余不得分；注：在投标文件中提供车辆购置合同或租赁合同、车辆行驶证原件扫描件加盖投标人公章,多功能车辆按一辆计算，就高计取，不重复加分。 |
|  | 设备投入 | 5 | 投标人配有2台CCTV管道检测设备的得1分，没有不得分。 投标人配有有毒有害气体检测仪2套的得2分，没有不得分。 投标人配有封堵气囊2套（DN300、DN400、DN500、DN600、DN1000、DN1200、DN1500为一套）、防毒面具2套的得2分，没有不得分。 注：在投标文件中提供设备购置合同或租赁合同原件扫描件加盖投标人公章。多功能设备按一台设备计入，就高计取，不重复加分。 |
| 技术分 （65分） | 实施方案 | 10 | 投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：①管道运维工作的总体思路及服务标准；②管道CCTV检测以及排水管道养护方案；③具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等，根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等各项指标综合评定打分。方案完善、可行性高、满足采购人需求的得10分，方案较完善，可行的、基本符合采购人需求的得7分，方案较差、可行性低、不能完全满足采购人需求的得4分，方案差、可行性低、不能满足采购人需求的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 非开挖修复方案 | 7 | 供应商根据实际情况制定非开挖修复方案，方案中需包括管道缺陷修复设计、局部固化法修复、防水砂浆结合防漏剂修补、管网紫外光内衬修复工艺等等非开挖修复方案以及验收步骤。评委根据方案的合理性、科学性、全面性综合评分，方案完善、科学、可行的得7分，基本完善、科学、可行的得4分，可行性低的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 项目理解 | 7 | 根据供应商针对招标项目的理解以及对本项目排水管道的现状描述、作业难点及相应的解决方案情况进行评议。从可行性、科学性、合理性等方面评分。方案完善、可行性高的得7分，方案基本完善、可行的得4分；方案较差、可行性低的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 安全文明养护方案及措施 | 5 | 投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明养护方案及措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、淤泥运输及处置保障体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全责任承诺等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。根据投标人制定的方案综合评定打分，方案完善、科学、可行的得5分，基本完善、科学可行的得3分，可行性低的得1分。无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 本项目重点、难点分析及合理化建议 | 7 | 本项目重点、难点分析及合理化建议，分析、合理化建议针对性、建设性强、内容全面且有其他优惠承诺的得7分，分析、合理化建议有一定针对性、建设性、内容基本完整且其他优惠承诺一般的得4分，服务措施、合理化建议针对性、建设性差、内容不全或无其他优惠承诺的得1；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 应急预案 | 7 | 根据项目及片区特点，制定各种紧急防范预案，方案中需包括：①密闭空间应预案；②雨污水管道重大、紧急事项维修应急预案；③抗洪排涝应急预案。按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。预案完善、科学、可行的得7分，基本完善、科学、可行的得4分、可行性低的得1分。无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 本地化服务承诺 | 10 | 根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。完善、可行性强的得10分，基本完善、可行的得7分，较完善、可行的得4分，可行性低的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 投标文件中提供响应承诺书原件扫描件加盖投标供应商公章且符合采购人需求要求（格式自拟），否则不得分。 |
|  | 工期计划及保证措施 | 5 | 根据项目需求，拟定的工期计划及工期保证措施的是否科学、合理综合评定打分，科学、可行的得5分，基本完善、科学、可行的得3分，可行性低的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |
|  | 养护质量保证措施 | 7 | 养护质量保证措施，养护质量保证措施计划全面详细、合理且可行的得7分，计划基本完整但不详细，合理且可行性一般的得4分，计划内容不全、不合理或不可行的得1分；无此项内容或完全不符合要求的不得分。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有最高限价为1792576元；投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 3 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号3在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分15分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分15分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 |  |
| 报价得分 |  |

# 第四章  采购合同样本

甲方：慈溪市周巷镇人民政府（以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目（招标编号：    ），经公开招投标，确定乙方                     为中标人，根据《合同法》相关规定订立本合同。

一、服务期限：自2023年   月  日—2024年   月  日。

二、服务经费：暂定     万元人民币。工程量按实结算，中标下浮率=      ，单价按附件《招标控制价》中所列单价并结合中标浮动率计算，结算时不作调整。

1、服务经费包括排水管道检测服务经费和排水管道养护服务经费。排水管道检测服务经费包括排水管道及管道井内视频检测、设备的进退场费用、检测成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、安全文明施工费等其他所有完成管道检测、临排等工作的一切费用；排水管道养护服务经费包括完成一年内的排水管道疏通、清淤、封堵、排水、淤泥等废弃物的外运处置、临排、日常巡查、管道及排水井等设备设施的维修更换、养护作业人员费用、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成管道养护服务工作的一切费用；

2、在合同履行期间，各部分综合单价不因市场因素和政策因素的变动而调整；因作业数量发生变化引起的费用调整按实际调整的作业数量×相应的综合单价计算所得金额并经甲方确认签字同意后进行相应调整。

3、新增项目定额套用按《招标控制价》编制原则进行。

- 材料价格

- 《招标控制价》中材料价格不作调整。

②新增材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版，慈溪价优先）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。

- 无信息价材料以甲方确认的材料价格为准。

- 人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。

- 污水管道日常巡逻维护一次性包干，不做调整，包括年度合同内增加或减少的。

4）产生的垃圾、淤泥及废渣等外运（包括装、运输费及处置费等所有费用）包含在各清单项目中。要求承包人（乙方）按规定规范外运、处置，否则，由此产生的一切问题及责任均由承包人（乙方）自行承担。

- 无定额组价的项目单价由发包人（甲方）及承包人（乙方）共同协商确定，且在计量单明确。

- 若设施量增加或减少时，中标下浮率将不作调整，承包人（乙方）须无条件服从。

7）地下管线维护费、安全文明施工费：按投标价一次性包干，不作调整。

三、服务经费的支付：

（1）排水管道检测服务经费的支付方式：

按半年支付，待甲方与主管部门检查后支付款项

四、履约保证金

4.1 乙方交纳人民币        元（      ）作为本合同的履约保证金。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

7.2 服务期间所有CCTV检测人员必须持岗上证。如有潜水封堵的，潜水封堵人员必须具有潜水员证。（项目组人员具体名单见合同附件二）

7.3服务期间，乙方须至少投入2名CCTV检测人员且须持证上岗。

7.4乙方必须重视安全生产工作，遵守国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行安全文明作业，确保全年不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故等一切事故，由中标人承担一切责任及损失。

7.5、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

八、违约责任

8.1检测项目工期延误的，按人民币5000元/日扣除合同款项。非中标人原因引起管道检测不能进行的，需告知采购单位，否则视为管道检测未进行，按合同中检测单价的双倍扣除；

8.2合同履约期间，中标人未按照采购单位要求进行安全作业的，每发现一次扣2000元；

8.3项目实施过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣1000元；

8.4中标人提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除该合同款的1％，并扣除履约保证金；

8.5检测资料未达到采购人要求的，需要退回重新进行检测，期间工期不予延续。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章并由乙方缴纳履约保证金后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经慈溪市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

11.4 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本   份，其中一份提供给慈溪市政府采购管理办公室政府采购项目备案用。合同正副本具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

第六章  采购需求

- 招标要求

周巷镇排水管道检测及日常养护项目的服务范围由三部分组成，第一部分为周巷镇污水管道的日常巡逻维护，第二部分为周巷镇污水管网疏通、检测，第三部分为周巷镇污水管网零星修复。若项目续约，续约的工作量清单与本次招标的数量、内容、要求均一致。

第一部分  周巷镇污水管道的日常巡逻维护

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道日常巡逻维护 | 所属管网内各类管径管道日常巡逻（包括雨天路面积水巡查、井盖破损巡查、管道异常巡查等）、维护及各类检查垃圾清理等（巡查人数1人以上，每天巡查） | 项 | 1 |

第一部分  周巷镇污水管网疏通、检测

（一）检测目的

为了保证排水管网的正常运行，方便全面掌握排水管网的资料，便于后期的管理及在现场做实地标记。现需对辖区内的部分排水管道进行CCTV检测，把排水管道的管径、埋深、长度、暗井定位、检查井情况等数据汇总并制成电子管网图（CAD图）。

（二）污水管网疏通、检测工程量：

1、本项目需检测的污水管道长度约30000米，实际数量以项目实施中实际发生的数量为准。

污水管道疏通的工作量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D<φ600污水管道疏通 | 1.D<φ600污水管道清淤疏通 2.污泥外运 3.检查井、落水井等井内硬质垃圾清捞、外运 4.排风扇安拆、给氧机安拆、潜水衣使用、安全用具，对讲机，测气仪器，发电机，下井人员体检，配备安检人员，监护人员，警示装置等 5.气囊封堵、拆除 6.被检测的排水管道及井内源水抽除或转移等全部内容 | m | 27000 |
| 2 | D≥φ600污水管道疏通 | 1.D≥φ600污水管道疏通 2.污泥外运 3.检查井、落水井等井内硬质垃圾清捞、外运 4.排风扇安拆、给氧机安拆、潜水衣使用、安全用具，对讲机，测气仪器，发电机，下井人员体检，配备安检人员，监护人员，警示装置等 5.气囊封堵、拆除 6.被检测的排水管道及井内源水抽除或转移等全部内容 | m | 3000 |
| 3 | D<φ600污水管道CCTV检测 | 1.排查量测、数据库编制、光盘制作，启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，设备调试，检测设备下井，管道检测，图像判读，取出检测设备，清清洗装车，运输，编制检测评估报告，制作DVD原始影像光盘及工程所需的其他措施费 2.气囊封堵、拆除 3.被检测的排水管道及井内源水抽除或转移等全部内容 | m | 27000.00 |
| 4 | D≥φ600污水管道CCTV检测 | 1.排查量测、数据库编制、光盘制作，启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，设备调试，检测设备下井，管道检测，图像判读，取出检测设备，清清洗装车，运输，编制检测评估报告，制作DVD原始影像光盘及工程所需的其他措施费 2.气囊封堵、拆除 3.被检测的排水管道及井内源水抽除或转移等全部内容 | m | 3000.00 |

（三）管道检测要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 管线检测概述 |
| 1 | 由于管线老旧程度不同，且现存管线方向、位置等不确定，因此，可能存在部分管线未被列入计划中的情况，故在项目开展过程中，可能将根据实际需要适当增减部分排水管道，以避免出现重要管道被遗漏的状况，检测的费用根据中标人的综合单价按实结算。 |
| 2 | 检测过程中，供应商必须对项目管道的管径、埋深、距离（在图纸中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版，图纸等资料一并移交采购单位。 |
| 3 | 检测单位在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。 |
| 4 | 各供应商应详细了解本项目情况并到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 5 | 因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务直至完成。 |
| 6 | 其他要求： |
| 6.1 | 承诺其他本招标要求以外的内容满足公共排水管道CCTV检测评估技术规程的相关要求； |
| 6.2 | 项目验收时，采购单位要求抽样验收的，抽样数量由采购单位确定，费用由中标人自理。 |
| 6.3 | 项目实施过程中，管道检测须进行两次爬管，费用按一次进行结算。若检测后出现问题需再次爬管的，由采购单位通知中标人后进行。 |
| 二 | 管线检测要求 |
| 1 | 管道检测评估包含的基本内容如下： |
| 1.1 | 检测设备的要求：设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。 |
| 1.2 | 检测所需的条件：检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。 |
| 1.3 | 现场检测的要求：操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由甲方工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求等）。 |
| 1.4 | 检测项目附属项目的要求：水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。 |
| 1.5 | CCTV检测技术要求： 项目 摄像和摄像机 CCD摄像机 灵敏度（最低感光） ≤31μχ ≤31μχ 视角 45-70度 45-70度 分辨率 ≥400TVL ≥30万像素 灯光 ≥10XLED ≥10XLED 图像变形 ±5％ ±5％ |
| 1.6 | 评估报告编制的要求：缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等） 表1排水管网结构性缺陷点统计表 缺陷 分类 缺陷 名称 缺陷定义 结构性 缺陷 破裂 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。 变形 管道的原样被改变（只适用于柔性管）。变形比率=最大变形内径/原内径 错位 两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。 脱节 由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。 渗漏 来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。 腐蚀 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的影响。 胶圈 脱落 接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。 支管 暗接 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。 异物 侵入 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。 功能性 缺陷 沉积 管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。 结垢 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。 障碍物 管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。 树根 单根树根或是树根群自然生长进入管道。 垂直 变向 管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。 坝头 残留在管道内的封堵材料。 水平 变向 管道内部水平方面发生改变 浮渣 管道内水面上的漂浮物。 |
| 1.7 | 检测成果的交付要求：交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等） |

注：投标人需对上表所列条款进行逐条响应，不得简单填写响应或偏离等字样；其中★条款为实质性条款，投标人必须满足，否则作无效标处理。

（四）其他要求

1、管道检测服务的人员配备要求：

（1）投标人拟派项目负责人1名，须为投标人正式在职员工（投标文件中提供投标人拟派项目负责人近3个月的有效社保证明，以社保部门出具并盖章的社保证明为准）；

（2）项目组其他成员（除项目负责人外）至少配备2名CCTV检测人员且须持证上岗（投标文件中提供证书复印件加盖公章）且CCTV检测人员为投标人正式在职员工（投标文件中提供投标人拟派的CCTV检测人员近3个月的有效社保证明，以社保部门出具并盖章的社保证明为准）；

（五）付款方式：

半年支付一次，待采购人考核合格后支付款项。

安全文明施工要求：

中标人必须重视安全生产工作，遵守国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行安全文明作业，确保全年不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故等一切事故，由中标人承担一切责任及损失。

3、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购单位有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由中标人承担。

4、处罚制度：

（1）项目工期延误的，按人民币500元/日扣除合同款项。非中标人原因引起管道检测不能进行的，需告知采购单位，否则视为管道检测未进行，按合同中检测单价的双倍扣除；

（2）合同履约期间，中标人未按照采购单位要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元；

（3）项目实施过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣500元；

（4）中标人提交的管道检测报告、视频等资料、养护资料有造假行为的，每发现一处扣除该合同款的10％，并扣除履约保证金；

（5）管道检测资料、养护作业未达到采购人要求的，需要退回重新进行检测、养护的，期间工期不予延续。

第三部分、周巷镇排水管道零星修复

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D<φ600污水管道非开挖修复 | 局部树脂固化修复（含上游气囊封堵、拆除、临排费用） | 处 | 15 |
| 2 | D≥φ600污水管道非开挖修复 | 局部树脂固化修复（含上游气囊封堵、拆除、临排费用） | 处 | 5 |
| 3 | 防护网更换 | 启闭盖板，安装螺栓，尼龙绳防护网安装（承重100KG以上，网眼≤5cm，膨胀螺丝固定），清理场地 | 套 | 50 |
| 4 | 不锈钢雨污分流标识 | 起闭井盖、观察排水走向，成品不锈钢标识安装 | 个 | 50 |
| 5 | 封堵 | 潜水砖封：D<φ600管道 | 处 | 5 |
| 6 | 封堵 | 潜水砖封：D≥φ600管道 | 处 | 2 |
| 7 | 封堵 | 普通砖封：D<φ600管道 | 处 | 5 |
| 8 | 封堵 | 普通砖封：D≥φ600管道 | 处 | 2 |
| 9 | 调换井盖、座 | φ1000钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 2 |
| 10 | 调换井盖 | φ1000钢纤维井盖更换 | 套 | 2 |
| 11 | 调换井盖、座 | φ800钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 2 |
| 12 | 调换井盖 | φ800钢纤维井盖更换 | 套 | 2 |
| 13 | 调换井盖、座 | φ700钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 5 |
| 14 | 调换井盖 | φ700钢纤维井盖更换 | 套 | 80 |
| 15 | 调换井盖、座 | φ500钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 10 |
| 16 | 调换井盖 | φ500钢纤维井盖更换 | 套 | 40 |
| 17 | 调换井盖、座 | 500*500钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 10 |
| 18 | 调换井盖 | 500*500钢纤维井盖更换 | 套 | 10 |
| 19 | 调换井盖、座 | 400*400钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 10 |
| 20 | 调换井盖 | 400*400钢纤维井盖更换 | 套 | 10 |
| 21 | 调换井盖、座 | 350*350钢纤维井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 10 |
| 22 | 调换井盖 | 350*350钢纤维井盖更换 | 套 | 10 |
| 23 | 调换井盖、座 | φ700复合井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 5 |
| 24 | 调换井盖 | φ700复合井盖更换 | 套 | 20 |
| 25 | 调换井盖、座 | φ500复合井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 5 |
| 26 | 调换井盖 | φ500复合井盖更换 | 套 | 5 |
| 27 | 调换井盖、座 | 500*500复合井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 5 |
| 28 | 调换井盖 | 500*500复合井盖更换 | 套 | 5 |
| 29 | 调换井盖、座 | 400*400复合井盖、井座更换，包括因更换井座引起的道路等结构修复 | 套 | 5 |
| 30 | 调换井盖 | 400*400复合井盖更换 | 套 | 5 |

（二）总体管道养护要求

（1）中标人必须按行业规范的操作规程进行作业，并遵守相关规章制度及安全生产制度，制度等要求在业务用房上墙公布。项目合同期内重视安全生产工作，确保期间不发生安全责任事故，如发生安全责任事故，由中标人承担后果。服务期间需依据操作规程对污水管网进行日常检查和维护，并做好记录。

（2）中标人负责编制及实施运维期间的污水管道等年度维修养护计划和维修修方案。

（3）中标人应建立运维管理工作报告制度，在每季度初将上季度的运维情况上报采购人。

（4）开通7×24小时服务专线、建立专人值班机制，接到采购人或居民问题的反映，在1小时内到达现场，及时安排人员进行处理，保证管网设施正常运行。

（5）中标人应记录各类工作台帐、具有连续完整的运维工作日志并按时上报采购单位。

（6）中标人须做好原技术档案、资料和原始记录的保存，运维养护期间运维工作记录，包括：

①工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

②各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

③原始记录、重大故障报告及处理结果；

④年度管道维修记录；

⑤定期向镇管理部门报告上年度污水处理设施运行维护管理情况。

（7）解决涉及本项目的各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任，不发生有责媒体报道事件，不发生有效信访、不发生上级主管部门通报批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

（8）运维期间，未经采购单位同意，不得在承包范围内从事与本项目作业无关的活动。

（三）运维养护内容

（1）根据检测结果，对需养护的部位进行及时养护，运维期间若涉及道路开挖、排水管网破损维修等工程，中标人若无国家规定的相关资质应委托具有相应资质的单位实施。

（2）确保排水收集系统内管网系统完好通畅，运行正常。

（3）每月2次对排水管道进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录。

（4）对巡查中发现的窨井盖破损、排水管道堵塞、沉降破损、污水满溢等及时进行更换、维修和疏通冲洗，30分钟内到达现场进行处理，其中井盖破损1小时内完成更换，排水管道堵塞3小时内完成疏通，并做好相关记录；

（5）定期对排水管道、窨井进行清淤、疏通，确保污水畅通排放，并做好记录。

确保管网沿线井盖启闭顺利，井盖上有明显的文字标示，便于日常检查。

（7）定期检查管网沿线的检查井和清扫口井盖完好牢固情况，尤其是交通主干道处，发现破损及时更换。

（8）管网沿线路段应保证卫生整洁。

（9）确保管道系统无私自接管、违章占压等违规现象。

（10）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并修复。

（11）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购单位确认后实施，该疏通、清淤由中标人负责，费用另计。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标总价中，管道疏通单价中含以上内容产生的费用。

（四）人员、用房配备要求

1、人员配备：人员不得少于13人(其中项目负责人1名，须具有给排水专业工程师及以上职称证书资格。拟投入本项目的负责人及其它人员必须是投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目负责人资格证书复印件及所有投入人员近3个月的社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明方为准）。

2、中标人必须为每位符合国家规定社保（基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业保险）条件的人员参加保险，并对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保（社会保险参保人员除外）。

3、业务用房：投标人须在投标文件中承诺“一旦中标，一个月内在周巷镇内设立固定的办公场所。”。

第二部分、运维管理考核办法

为切实加强周巷镇农村生活污水治理设施的长效管理，保障农村生活污水治理设施持续正常运行，根据上级文件精神，周巷镇对第三方运维管理机构进行考核，并制定本考核办法。

一、考核对象

考核对象为第三方专业运维机构。

二、考核内容及标准

考核内容分为管理制度、工作实效、保障措施、社会评价、加分项目五个部分。

（一）管理制度（20分）

1、制定本区域设施规范的日常运维管理制度。包括长效运行管理制度、运维人员管理制度、日常巡查制度等，明确维护内容与要求、安全规章措施、岗位操作规程等。（4分）

2、制定设施抢修制度，设立报修电话并有专人负责受理、记录，响应时间为24小时。（4分）

- 制定运维应急预案，并定期组织演练。（3分）

- 制定信息上报制度。对维护过程作记录，编制月度统计报表、年度综合分析报告，及时向相关部门报送相关工作信息。（4分）

5、建立详实的台账，包括建设台账、运行维护管理台账并建档等。（5分）

（二）工作实效（60分）

1、管网系统运维情况。井、井盖及格栅网有巡查和检修记录；管网完好通畅，无渗漏、堵塞、违章占压、私自接管等现象；窨井及井盖完好无损，井底无沉积物，无污水冒溢等现象。（30分）

要求管网运行状况良好，发现管网未及时疏通造成污水外溢现象，扣1-5分；清扫口、检查井盖破损未及时修复，扣1-5分；清扫口、检查井堵塞，扣1-5分；未对清扫口、检查井清理，扣1-5分；未对格栅进行及时清理，扣1-3分。共30分，扣完为止。

2、终端处理系统运行正常。化粪池完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；格栅、处理池等池体无裂缝、破裂等问题，进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；按照处理终端运行正常率计算分数。（20分）

3、其他维护管理内容

（1）原宅基地上新建或修建房屋时，督促保护污水处理设施，防止破坏，并做好污水重新接入工作；（4分）

（2）禁止违章占压、违章排放、私自接管以及其它影响管道排水的施工情况发生；（3分）

（3）加强对村民的宣传教育，并将保护农村生活污水治理设施纳入村规民约，共同保护设施资产安全，保障设施正常运作。（3分）

（三）保障措施（10分）

1、运维设备保障。运行与维护需有固定办公场所、满足运维所需的车辆、实验室及相关检测设备等，并满足日常运维管理工作需要。（3分）

//2、运维人员保障。各岗位工作人员必须经过技术培训和生产实践后方可上岗，电工、污水处理操作工等特种作业人员需持证上岗。（3分）

3、对农户进行一定的污水处理工程项目普及教育。制定农户使用手册，包括污水排放守则、简单事故排除方法和维护人员联系方式等，派发至受益农户，并进行宣传。（4分）

（四）社会评价（10分）

具有较好地社会效益，确实提高人民的生活环境质量。同时进行满意度测评，每半年度抽1个村，每个村发10份问卷，算出满意率。（10分，根据满意度计算得分）

（五）加分项目

对在运行维护管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分，加分不超过5分，加分项如下：市级及以上主流媒体正面报道加1分；市级及以上经验交流发言加1分；市级及以上现场会加2分；市级及以上领导批示，市级加1分，省级加2分。

（六）有下列情形之一的，考核直接不合格：

1、未落实日常运行维护管理机制的；

2、造成群众3次（含）以上有效投诉，或被媒体曝光造成重大社会影响的，或被市级相关部门通报批评的。

三、考核形式

考核分为平时考核和总体考核。平时考核采取抽检的方式进行，为兼顾公平，每个建设项目每年至少抽检一次，检查中存在的问题将以书面形式反馈至属地镇相关部门，上一次抽检问题较多的建设项目，属下一次必检的增加项目；年终考核于每年12月中下旬进行，以查阅台账资料和现场检查为主。

四、考核成绩和运维费用支付

考核等次分优秀、合格、不合格三挡；考核分数在90分以上的为优秀，运行维护费用支付该合同款的100%；75分（含）以上的为合格，运行维护费用支付该合同款的90%，剩余10%不予以支付；75分以下的为不合格，要求运维单位限期整改到位后按合同款70%支付，否则，发包人有权拒付所有剩余资金，并更换其他专业公司。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：一年（一年期满后经招标人年度考核合格，报慈溪市公共资源交易管理办公室同意，合同可续签，一年一签，最多可续签二年） |
| 2 | 履约保证金金额：合同总金额的1%，供应商须在采购人支付预付款前交纳，采购人于合同履行期限结束后7个工作日内无息退还。 |
| 3 | 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、履约保证保险。 |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同生效以及具体实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），之后根据工作进度和考核情况，前半年后支付一年费用的50%（含预付款），后半年根据工作进度和考核情况，扣除应扣的费用后按实支付。 2、采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |

# 第七章  附件

# 资格文件

封面

周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

采购编号：

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件二

无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件三

其他资格要求需提供的声明函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

# 商务和技术文件

封面

周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

采购编号：

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

附件一

投标书

致：浙江中瑞工程管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目（采购编号：          ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历天。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

附件二

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的，须加盖供应商公章）。

附件三

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目，采购编号为            ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：授权代表身份证复印件（不同页的，须加盖供应商公章）；

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目       采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

附件六

服务需求条款偏离表

招标编号：                                招标项目名称：

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标文件响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与服务需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章（公章）：

日  期：

附件七

人员投入计划表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日            期：

附件八

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： | 性别： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历： | 职称： |
|  | 工作年限： | 其他证书情况： |
| 自 | 至 | 承担过类似项目相关经验 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

备注：

1、项目负责人一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商：（盖单位公章）

日  期：

# 附件九

# 业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同服务时间 | 联系人及 联系电话 | 合同总金额 | 合同复印件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

供应商（盖章）：

日            期：

# 报价文件

封面

周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

采购编号：

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# 附件一

# 开标一览表

项目名称：周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目

采购编号：

| 标项 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目 | 一年 |  |
|  | 投标总价（大写）： |  |

供应商（盖章）：

日            期：

附件二

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：

子包号：                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

注：1、本表中的合计价格须与开标一栏变合计中的总价一致。

▲2、若投标单位无费用具体的测算明细单的，经评标委员会提醒后仍无测算明细的，该投标报价为无效报价。

▲3、上述单价、总价应包括人员费、设备费、利润、税金等一切费用。人员费应包括工资、福利、社保等，工资须满足本市最低工资标准，社保须满足本市最低标准。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

# 附件三

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物（），由本企业承担工程（）、提供服务（），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

附件四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加周巷镇排水管道检测及日常养护采购项目 （采购编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

# 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

# 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

# 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

# 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

# 注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |