政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁波市鄞州区邱隘镇厨余垃圾处置设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20206031G |
| 采购人： | 宁波市鄞州区邱隘镇人民政府 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二〇年九月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	6

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  政府采购合同主要条款	37

第六章  投标文件格式	41

- 第一章  公开招标公告

项目概况： (宁波市鄞州区邱隘镇厨余垃圾处置设备采购项目)招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年10月16日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBZJ-20206031G

2.项目名称：宁波市鄞州区邱隘镇厨余垃圾处置设备采购项目

3.预算金额（元）：8000000

4.最高限价（元）：7800000

5.采购需求：

标项一:

标项名称:宁波市鄞州区邱隘镇厨余垃圾处置设备采购

数量:1套

预算金额（元）:8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：项目前端配备垃圾自动分选设备，中端生化处理设备，末端水处理设备及配套除臭系统，详见《第二章  采购需求》。

备注：/。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，供货期70日历天；安装调试周期30日历天。

7.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年09月24日至2020年09月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年10月16日09：30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。

3.开标时间：2020年10月16日09：30

4.开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

2.2供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2.3投标与开标注意事项

2.3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3.3投标文件制作：

2.3.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.3.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.3.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.4供应商委派的代表须佩戴口罩、出示“绿码”，在完成备份投标文件和人员信息登记后立即离开（若疫情结束，供应商无须离开）。备份投标文件递交时需提供供应商的法定代表人或授权代表的联系方式（手机号和微信号），并确保开标期间该联系方式的畅通。

2.5本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.6供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.7供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.8采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后60分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后60分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区邱隘镇人民政府

地    址：邱隘镇人民北路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：俞老师

项目联系方式（询问）：0574-88390226

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0574-88411527

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：叶陆英、王近娜

项目联系方式（询问）：0574-87425583

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传    真：/

联系人 ：郑老师

投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

- 重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货期 | 自合同签订之日起，供货期70日历天；安装调试周期30日历天。 |
| ★2、付款方式 | （1）合同签订后，支付合同总价的30%的预付款。 （2）货到工地，安装调试完毕后支付合同总价的50%的到货款。 （3）项目完成并通过验收合格后，一次性支付余款。 |
| ★3、履约保证金的收取及退还 | （1）履约保证金金额：合同总价的5%； （2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函； （3）担保收件人：采购人； （4）提交时间：如为银行保函，则在合同签订后7天内递交给采购人； （5）履约保证金的退取：该项目验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还。履约保证金为银行保函的，在正常合同交货期内完成履约的，在合同到期后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还；若合同延期的，则在合同到期之日前14天内递交新的履约保函。 |
| ★4、验收检测 | 业主组织验收检测，并通过鄞州质监部门的验收。 |
| 5、备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价。 |
| 6、技术支持和售后服务要求 | 1、供应商应根据采购人的需求，对所提供的设备保证全面、有效、及时的技术支持和运营维护服务。 2、应提供的伴随服务：安装、调试、验收、培训、服务期内系统的运行及维护保养等一切服务。供应商应在投标文件中详细说明技术服务的范围和程序。 |
| ★7、质保期 | 供应商须提供设备整体不少于5年的质保期（如设备原厂家质保大于5年的，按实际厂家质保为准）。不锈钢材料不少于10年的质保期。 |

- 二、技术需求

（一）建设内容

本项目的建设和运营目标采用成熟、可靠的技术和装备，做到项目整体功能完整、技术先进、运行可靠、维修方便、保护环境、安全卫生、资源利用、经济合理、管理科学；确保厨余垃圾处置项目建设质量与运行的安全、可靠，能满足国家有关技术标准和规范的各项要求。

本项目工艺设备组成：预处理系统、生化处理系统、污水处理系统、除臭系统。采购1套厨余垃圾自动分选设备（非人工分选），1套日处理量≥20吨的厨余垃圾生化降解设备（4套处理量≥5吨/天厨余垃圾生化处理设备组成），1套日处理≥40m³的污水处理设备，1套除臭系统。

1、预处理系统

厨余及农贸菜场垃圾具有以下特性：

1）杂物多，有机物含量高；

2）易腐烂变质，易发酵，易发臭；

3）易滋长寄生虫、卵及病原微生物和霉菌毒素等有害物质。

4）厨余及农贸菜场垃圾主要为生料，含油脂低；

5）厨余及农贸菜场垃圾主要包裹塑料袋中，比重轻。

国内厨余及农贸菜场垃圾塑料袋包裹量大，容重比一般在0.22-0.4，有机物含水量高（一般包裹在细胞核内，游沥液量少，需要腐烂或破壁，水浆才能沥出），家庭分类出来的厨余垃圾，大部分是塑料袋包装，杂物多，物料品质难以控制，其中也包含有部分瓷盘器皿、酱油瓶、酒瓶玻璃器皿、砂石砖块、金属废弃物品等生活垃圾物品和一些布料织物等柔性易缠绕物质。

★供应商所投的预处理设备技术方案需体现自动分选功能，厨余垃圾的预处理运行实现自动一体化，无人工参与分选垃圾。

自动分选预处理系统主要针对大型化有机质处理中心，预处理系统主要设备为接料仓及生物质分离一体机，湿垃圾通过运输车辆倒入接料仓暂存，通过输送设备进入生物质分离一体机。通过其破袋、筛分的处理将湿垃圾中的不适物如塑料、饮料瓶等分离出来，将有机质处理为可生化处理的浆料，在进入下一步生化处理段。

分选出来的杂物有机物损失率≤10%；杂物去除率≥90%；有机浆料粒径≤20mm。

（1）接收输送系统要求

（a）用途

接收暂存有机湿垃圾，沥出部分渗沥液，物料通过底部的无轴螺旋输送机与破碎分离制浆一体机连接，将有机湿垃圾输送至破碎分离制浆一体机，渗沥液经油水分离后，污水进入生化仓体处理后进入水处理达标排放。

（b）主要技术参数

数量：1套

单个接料斗有效容积：≥10m³

底部螺旋结构形式：无轴U型螺旋输送机

输送能力：≥10m³/h

螺旋输送机规格：D=￠500mm

参考功率：15KW  变频控制

（c）材料要求

接收斗过料部位采用304不锈钢，材料厚度≥6mm；螺旋壳体采用304不锈钢，厚度≥6mm；螺旋叶片采用16Mn，叶片厚度≥25mm；内设耐磨衬板厚度≥8mm；接水槽、盖板采用304不锈钢，厚度≥2mm；钢结构、螺旋支撑采用Q235B，防腐；滤水管采用不锈钢。

（d）供货范围

接收斗、液压盖板、底部无轴螺旋输送机、驱动系统、控制系统、底部接水槽及所有配套件、钢结构支撑、钢结构平台及钢梯（平台满足相关规范要求，且能满足检修）等。

（e）其他要求

接料斗有效容积应与高峰期来料、设备处理能力相匹配，接料斗、螺旋输送机耐腐蚀、耐磨损、防缠绕，使用寿命长，并具有应付偶然性的特殊杂物进入的能力；设置滤水装置，应实现最大限度滤水，滤网孔不堵塞，且保证输送机稳定、可靠、连续的运行。

（2）破碎分离制浆系统要求

（a）用途

处理经接料装置沥水后的有机湿垃圾，对有机物料中未被分离出的塑料、纤维等轻质物质进行分离，同时对有机物料进行浆化处理产生有机浆料，由输送系统输送至生物降解设备中处理。

（b）主要技术参数

数量：        1台

设备处理量：  3-5t/h

机体形式：    卧式密封

破碎粒度：    ≤20mm

主轴材质：    40Cr

刀片材质：    65Mn

筛网材质：    耐磨钢板

电机：        变频电机（西门子、ABB、施耐德）

驱动方式：    皮带传动

功率：        ≤45kw

防护等级：    IP54以上

有机物损失率：有机物损失率≤10%

杂物去除率：  ≥90%

（c）供货范围

破碎分离制浆一体机整机，筛网、刀头使用寿命6个月以上；有配套件、钢结构支撑、钢结构平台及钢梯（平台满足相关规范要求，且能满足检修）等。

（3）工艺管道及结构要求

供应商负责有机湿垃圾全部连接管线（包括管配件、阀门、固定件）的供货和安装，该连接管线数量、材质、连接方式应满足系统连续、稳定、安全运行，满足本招标文件中的相关工艺要求。

（a）本系统工艺管道中与有机湿垃圾物料接触的所有管道均采用碳钢衬塑管道；自来水管可采用PPR管或UPVC。

（b）露天钢管外防腐刷互传网络底漆二道，刷保色耐候面漆三道，漆膜厚度130μm。

（c）所有压力管道的壁厚应根据所输送的介质的压力和试验压力进行选择，钢管的选型须符合国家相关标准。但不能低于下表所规定的壁厚。

本项目采用的各种钢管规格如下：

| 管径 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250～DN500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 |
| 管径 | DN600～DN800 | DN900～DN1000 | DN1100～DN1200 | DN1400 | DN1600～DN2000 |
| 壁厚 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |

本项目采用的各种不锈钢管规格如下：

| 管径 | DN50 | DN100 | DN150～DN300 | DN350～DN500 | DN600～DN900 | DN1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 |

（d）供应商在设计中应为其设备和仪表配置必要的检修扶梯和平台。

（e）供应商应委托有压力管道安装资质的安装单位实施安装工程，并取得相关行政主管部门的验收使用许可。

（f）工艺管道及其阀门、管件等应根据不同介质采用与其相适应的材料。

（4）系统工艺指标考核

本工艺考核指标为考核的最低要求，供应商投标时承诺的指标参数如高于以下考核指标要求，则验收时按照供应商承诺的指标参数进行考核。

系统工艺考核指标如下：

| 序号 | 考核名称 | 考核标准 | 检测方法 | 检测频率 | 采样点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 有机湿垃圾预处理系统 |  |  |  |  |
| 一 | 物料接收输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 料斗接收能力 | ≥10m³ | 容积测量法 | 每天1次 |  |
| 2 | 螺旋输送能力 | 参照各螺旋技术要求 | 计量 | 每天1次 |  |
| 二 | 破碎分离制浆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 杂物去除率 | ≥90% | 计量 | 每天3次取样混合后检测 |  |
| 2 | 有机物损失率 | ≤10% | 计量 | 每天3次，取平均值 |  |
| 3 | 浆料粒径 | ≤20mm | 计量 | 每天3次，取平均值 |  |

（5）设备供货内容

主要供货一览表，包括但不限于以下设备系统:

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有机湿垃圾预处理系统 |  |  |
| （一） | 物料接收输送系统 |  | 1套 |
| 1 | 有机湿垃圾接料装置 | 接收容积：V≥12m³；SS304 底部螺旋：D≥￠500mm，双螺旋送料，SKF轴承，变频，配液压盖板，滤网孔径≤6mm，配套240L垃圾桶提升装置。 |  |
| 2 | 卸料仓 | 配套接料装置 |  |
| 3 | 集气罩 | 配套接料装置 |  |
| 4 | 油水分离装置 | 满足工艺要求 |  |
| 5 | 污水输送泵 | 满足工艺要求 |  |
| 6 | 污水箱 | V≥6m³ |  |
| （二） | 自动化破碎分离制浆系统 |  | 1套 |
| 1 | 破碎分离制浆一体机 | 处理量：3-5t/h；刀片与轴属软联接方式，维修更换方便；卧式设备，底部出料，排杂。 |  |
| 2 | 输送系统 | 满足工艺要求 |  |
| 2.1 | 螺旋输送机 | 壳体为不锈钢304，厚度3mm；衬板不锈钢304，厚度6mm；盖板为不锈钢304，厚度2mm；螺旋材质16mn；配SKF轴承。 |  |
| 2.2 | 柱塞泵 | HTBM-10，输送量Q=6-8t/h，380V |  |
| 二 | 工艺管线及附属工程 |  | 1套 |
| 1 | 工艺管线、冲洗管线、连接管件、管架、泵、阀门等 | 主物料管线304抛光管，管控阀门。 |  |
| 2 | 操作平台、钢梯及配套爬梯护栏等。 |  |  |
| 三 | 安装 |  | 1套 |
| 1 | 物料接收输送系统 |  |  |
| 2 | 自动化破碎分离制浆系统 |  |  |
| 3 | 电气系统 |  |  |
| 4 | 输送系统 |  |  |
| 四 | 备品备件 |  | 1套 |
| 五 | 其他 |  | 1套 |

2、生化处理系统

生化处理系统主要处理农贸市场果蔬类垃圾及厨余垃圾，日处理量≥20吨（由4台生化设备日处理量≥5吨组成），包含进出料口、检查口、反应器、搅拌器、加热器装置组成，并具有保温、自动运行和运行状况显示等功能，具体技术要求见下表：

| 序号 | 项目 | 规格、技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 日处理量（kg/d） | 主要处理厨余垃圾及农贸果蔬类垃圾，日处理量≥20000kg。（单套生化设备日处理量≥5000kg） |
| 2 | 主设备组成 | 进出料口、检查口、反应器、搅拌器、加热装置组成，具有保温、自动运行和运行状况显示功能。 |
| 3 | 主设备要求 | 设备设计合理，密闭性好，确保无泄漏；关键单元采取密闭设计，不对周边环境产生不利影响。 |
| 4 | 整体要求 | 机仓密闭确保不出现渗漏现象；处理设备表面应平整，无明显凹凸痕、划痕、毛刺及无尖锐棱角等。 |
| ★5 | 减量技术 | 垃圾处理方式为微生物分解化水，最终排放产物是水溶液，设备只设置排液口和补水口。（投标文件中须提供相关证明材料） |
| 6 | 减量率（%） | ≥97% |
| 7 | 环境温度（℃） | -10～50 |
| ★8 | 运行温度（℃） | 25～40（投标文件中须提供相关证明材料） |
| 9 | 额定电压（V） | 380 |
| 10 | 装机功率（kW） | 5000kg≤25.5； |
| 11 | 进料方式 | 间歇（桶上料） |
| 12 | 运转方式 | 低速间歇式，周期可调 |
| ▲13 | 处理周期（h） | ≤24h（1天） |
| ▲14 | 生物载体 | 设备运行必须搭配生物载体，材质：纳米材料，寿命≥2年 |
| ★15 | 菌群寿命 | 寿命≥2年。 注：投标文件中提供第三方检测单位出具的检测报告（报告须符合GB4789.2-2016《食品安全国家食品微生物学检验菌落总数测定》）。 |
| 16 | 菌群安全性能 | 菌群与对环境、人身安全友好。酶活力保存率≥98.5%。 |
| ★17 | 设备排料 | 设备设置排液口，排出物只有水及水溶物，设备无固态残渣排料出口。 |
| 18 | 自动称重功能 | 设备具有自动称重功能，每次上料投入都自动称重计量，并记录系统。其中，日/月/年三项垃圾处理累计量数据记录在系统中，可在触控面板查看。 |
| 19 | 主体设备辅热 （保温）动力 | 需采用电热，并具有过热保护装置，恒温装置要具备恒温控制功能，无需人工干预。 |
| 20 | 电机 | 处理设备采用低速间歇运转形式，降低噪音污染。机仓的搅拌系统的转停时间可按需要调节设定，搅拌主电机应有过载保护装置，并设有手动控制装置。 |
| 21 | 提升系统 | 根据设备需求配套垃圾桶自动提升系统，桶上料需将预处理的垃圾过渡至120升垃圾桶，配备自动送料翻转装置，通过提升机构完成物料的机械提升，除人工控制升降开关外，无需任何其它人工辅助。 |
| 22 | 电器安全 | 电器安全均符合国家安全标准过载保护：按GB5226.1检测方法执行；接地电阻检测：按GB5226.1检测方法执行。 |
| 23 | 操作界面 | 液晶操作屏幕界面功能：能够通过液晶显示端直观的反映设备即时运行状态，并进行有效操作的功能； |
| 24 | 气体排放标准 | 针对项目产生气体成分的特点，通过被动式或主动式的手段实现气体净化，从而达到气体排放标准要求。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准值检测；《恶臭污染物排放标准》（GB14554）恶臭污染物排放标准值检测规定的相关恶臭排放指标。 |
| 25 | 噪声污染控制标准 | 处理设备噪声检测必须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准要求，距设备放置区1米外，整机噪音≤70dB(A)。 |
| 26 | 设备使用寿命（年） | ≥10年 |
| 27 | 设备尺寸 | 5000kg：长4615-4625mm，宽2515-2525mm，高2770-2780mm |
| 28 | 出水达标 | 经水处理后，达到三级纳管标准 |

注：供应商须提供不少于200kg的符合招标文件要求的菌群。

3、除臭系统

3.1工艺概述

在湿垃圾分类减量处理过程中，各工艺段会散发出大量恶臭气体，影响周边环境和居民生活。

生活垃圾产生的臭气含有N、S等成份，在微生物新陈代谢作用下，会产生NH3、H2S等臭气成份，这些异臭分子均具有挥发度大、沸点低、气味表征值大等特点。垃圾在生物干化处理过程中会产生大量恶臭气体。同时，异味中含有很多细菌、病毒等有害微生物，这些微生物可能以气溶胶方式散发到空气中，而大部分气溶胶能被人体吸入呼吸道，对下呼吸道形成危害，特别是对一些易感人群造成免疫力下降，影响健康。采用空间雾化除臭系统，改善有机垃圾处理中心内的工作环境，保证垃圾房整体清洁状态。

3.2工艺要求

（1）空间雾化除臭系统

空间物化除臭系统作为厨余垃圾处理中心除臭方式，对厨余垃圾处理中心臭气进行扩散控制、除臭处理，降低空间内的臭气浓度。在房间内沿四周墙面布置一圈雾化喷嘴；垃圾车进出及分拣设备区域臭气浓度较高，布置雾化喷嘴间距为2m，以保证其喷洒范围和除臭效果。

（2）主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空间雾化除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压雾化主机柜 | PLC控制；一体式控制柜；输送泵3KW | 套 | 1 | 不锈钢304外壳 | 含过滤装置、原液箱、配液箱等 |
| 2 | 雾化喷嘴 | 喷嘴规格：DN10，喷嘴孔径：0.15mm，流量：0.03L/min；不锈钢加陶瓷过滤，含喷头底座 | 套 | 1 | 不锈钢304 |  |
| 3 | 耐高压输送管 | Φ9.5mm | 套 | 1 | 不锈钢304 | 含直通、弯头等配件 |
| 4 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  | 含连接件、钢丝绳及安装支吊架 |
| 5 | 电气仪控系统 | 含PLC控制柜 | 套 | 1 | 不锈钢304外壳 | 含电控柜至各电动设备、电动风阀电缆等 |

供应商可根据实际情况调整，保证现场运行时臭气达标排放。

（3）除臭药剂工艺要求

供应商须提供不少于100KG的除臭植物药剂，药剂须符合环境、人身安全评测要求：药剂（植物液）金属无腐蚀；对氨气、硫化氢、混合臭气浓度、甲硫醇、甲硫醚去除效率均在90%以上；对皮肤刺激性无刺激；入口无毒；入眼无刺激性；吸入无毒；无异味，不含不溶解成分，无沉淀、无分层、不混浊、药剂稳定性（耐热、耐寒），重金属符合国标的检测报告；为纯植物性药剂；对二氧化硫消除率为93%以上；施工残液入口无毒；抑菌率为100%；能有效的消除有害气体中的菌落总数。

（4）工艺保证

除臭系统应满足工艺主体设备相关的全部技术要求、对接要求、协调方式等，达到除臭目的。中标人应对其运行效果、处理效果及其它相关内容负责。

供应商应对本招标范围内的除臭工程内容进行详细设计，设备设施需合理配置，并按设备的重要性设置备用量。投标单位可以在技术说明书中对工艺方案提出合理化建议。

4、污水处理系统

4.1综合考虑原水的水质、水量特征，在进行工艺选择时应考虑以下基本要求：

（1）工艺技术先进、成熟、安全；

（2）确保出水达标；

（3）充分考虑气候、季节变化对水质及水量的影响，充分考虑水质随时间延长的变化，采取可靠的保证措施，使处理站能长期、稳定运行。

（4）尽量减少浓缩液产量，膜处理工艺要求较高的产水率。

（5）采用低耗、高效、易操作、便管理的技术和设备，最大限度地节约运行费用，减轻劳动强度。

4.2基本原则：

根据厨余垃圾渗滤液中污染物浓度高，水质水量多变的特点，选择技术先进、工艺可靠，性价比高的工艺。

占地面积小。

管理维修方便。

无臭气产生，避免产生二次污染。

项目地处城区，在处理中尽量不要产生甲烷、氢气等易燃易爆气体。

能满足原水水质的变化，系统抗冲击能力强，出水水质稳定。

运行成本较低。

自动化程度高，操作简单，管理方便。

布局合理紧凑美观，环境友好。

★4.3污水处理设施设计处理水量必须满足处理本项目运行所产生的全部污水，考虑一定的预留量，并做书面承诺，若达不到现场需求，多余的污水由中标认负责外运处置，费用全部由中标人承担。

★4.4系统产生的污泥比例≤5%,并做书面承诺，如果运行过程中浓缩液比例＞5%，多余的浓缩液由中标人负责外运处置，费用全部由中标人承担。

★4.5供应商根据生化处理后的污水指标配置污水处理方案及设施，保证处理后的污水达标排放。

★4.6污水处理系统提供水处理药剂，处理后水排放应符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准，其中，氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

处理后出水水质 单位:mg/l

| 序号 | 项目 | 指标（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | 悬浮物, mg/L | 400 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5), mg/L | 300 |
| 4 | 化学需氧量(COD) , mg/L | 500 |
| 5 | 氨氮（以N计）, mg/L | 35 |
| 6 | 总氮（以N计）, mg/L | 45 |
| 7 | 总磷（以P计）, mg/L | 8 |
| 8 | 动植物油 | 100 |

4.7处理工艺保证

供应商必须按本招标文件中要求的对污水处理工艺进行方案设计及深化的设计。在投标时必须对整个污水系统和各个阶段的污水分系统或子项设备进行原理和技术的详细描述。供应商应对本招标内的污水处理工程内容进行详细设计，设备设施需合理配置，并按设备的重要性设置备用量。

5、电气系统

5.1电气安全均需符合国家标准过载保护；按GB5226.1检测方法执行；接地电阻检测；按GB5226.1检测方法执行。

（1）电气系统

本部分为生物处理岛电气系统的设计技术规范。系统为生物处理中心系统的电气系统。电气系统包括：配电系统、电气控制与保护、防雷接地系统、电气设备布置。

生物处理岛电气系统构建原则：

电源：

低压用电系统：采用动力、检修及照明共用的供电方式，电源采用电力电缆引自就近变配电房。变电所低压用电系统采用单母线接线方式。

工艺用电是否需要发电机或其他电源形式的备用保障用电。

电缆敷设设施：电缆敷设设施如桥架、电缆沟和金属管件

接地：生物处理岛接地网与厂区接地网将设置不少于两处连接，以两点连接至厂区接地网。

设计遵循IEC、GB、DL的标准。

设计应遵循下列标准，但不限于此：

《电力工程制图标准》 应为DL5028-2015

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2016

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB／T 50064-2014

《电测量及电能计量设计技术规程》DL／T5137-2001

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《低压配电设计规范》GB50054-2011

（2）电控系统概述

电控系统主要由主配电柜、主PLC柜、设备自带控制柜、现场按钮箱组成。

（a）主配电柜

主配电柜负责向所有区域供电，预处理系统相关设备的控制回路在主配电柜内。主配电柜内为生化处理系统、水处理系统、空间雾化除臭系统提供供电断路器，预处理系统设备设置“就地、远程”转换开关，可实现就地手动及远程自动的控制模式转换。破碎机主机采用变频控制，可正反转，破碎机无轴螺旋直接启动可正反转，其余设备为直接启动控制方式。元器件品牌为：西门子、ABB、施耐德。

（b）主PLC柜

主PLC柜PLC的配置不低于如下要求：数字量输入128点、数字量输出64点、模拟量输入48点、模拟量输出4点，其中数字量输出在柜内采用继电器隔离，其余为直连的方式。设备占用3个数字量输入点（远程、运行、故障），1个数字量输出点（远程启动），设备自带控制柜原则上预留2个干接点状态反馈信号（系统运行、系统故障），1个远程启动信号。元器件品牌推荐为：西门子、ABB、施耐德。

（c）设备自带控制柜

设备自带控制柜原则上预留2个干接点状态反馈信号（系统运行、系统故障），1个远程启动信号。

（d）现场按钮箱

预处理系统、生化处理系统、除臭系统有独立的现场按钮箱，按钮箱采用304不锈钢材质。

（e）动力来源说明

本项目动力来源为电能，不提供天然气等动力来源，但不限于供应商采用压缩天然气、石油液化气等其他多种能源，本项目不应采用燃煤或生物质燃料作为动力来源。

（f）自动化

- 自动控制功能：通过电器控制模块或软件指令按照设备预设的工作流程无需人工干预实现全系统自动化运行的功能；

- 液晶操作屏幕界面功能：能够通过液晶显示端直观的反映设备即时运行状态，并进行有效操作的功能；

6、整体性能要求

（1）系统应达到技术先进，所有设备的制造和设计必须符合安全可靠、连续有效运行的要求。系统的使用寿命≥10年。整套系统应能实现全自动控制和无人工干预的连续稳定运行。

（2）所提供的设备及整条生产线须符合厨余垃圾处置总体工艺路线，并与之有机衔接。同时，应符合垃圾“减量化、无害化、资源化”的原则。

（3）所供设备性能、结构设计应合理，尽可能采用定型通用设备，同时兼顾节约投资、降低能耗及运行成本的要求，提高该系统的自动化操控程度，减少操作人员的劳动强度。

（4）所供系统生产线应物料输送顺畅、给料均匀、无运输死角、卡堵现象；设备转接点连接方式要求合理、不漏料、不积料、确保物料输送畅通。

（5）供应商所供设备为全密闭系统，在运行过程中无撒料现象；废水、废渣集中收集，减少对环境的污染。

（6）设备美观、大方，设备材料的选择、防腐及连锁控制均应符合厨余垃圾处理现场环境的要求。

（7）所有设备维护、检修方便；易磨损、腐蚀、老化或需要经常调整、检查和更换的零部件应拆卸方便、易于更换、维修。

（8）设备车间内应具有必备的爬梯、栏杆、扶手等辅助设备。

（9）设备供应商应对提供的设备安装质量负责，并提前提供相关设备的土建基础数据资料。

7、噪声污染控制标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期间，白天厂区噪音≤70dB（A），夜间厂区噪音≤55dB（A）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，设备正常运行时，白天厂区噪音≤60dB（A），夜间厂区噪音≤50dB（A）。

（二）综合说明

1、供应商提供的设备应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行的整套附、配套件和材料的详细清单和报价等。

2、供应商须保证：在质保期满后能以优惠价格供应设备正常使用所必需的备品备件及易损件或其他配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

3、设备排产期间，采购人可以不定期去生产厂进行抽查并有权提出修改意见。未按照采购人要求修改的，采购人有权拒收甚至取消合同，且不承担任何违约责任。

4、中标后，中标人需提供详细的计划表（计划开工和完工日期及实施进度网络图或横道图）交由采购人审核。

5、中标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

6、知识产权：中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品或产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

7、合同生效后，如出现重大变故（例如采购人决定不再实施或因技术上有重大变更而导致本次采购的设备已不适合项目使用）情况的，采购人有权取消或减少所采购的设备，且采购人不承担任何违约责任；如采购人在实际建设过程中因设计方案修改而对合同清单进行调整所减少设备采购数量的，须按照实际数量结算，中标人须无条件配合采购人的调整需求，以上两种情况中标人均不得以此为由提出任何索赔。

8、安装及调试要求

（1）所有标的物的安装须符合国家规范要求，中标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工；施工人员的安全由中标人负责，采购人免责；

（2）中标人负责保管、看护现场的设备及附件直至完成安装调试后交付采购人；

（3）中标人负责提供、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格；

（4）中标人施工工人、施工机械或在运输装卸中对其他工程及邻近设备、管线、绿化等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；

（5）无论安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；

（6）中标人负责并承担设备安装、调试期间设备、人员等安全责任；

9、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

11、验收：

（1）投标设备由采购人组织验收；

（2）设备到达采购人指定地点，经甲方、乙方共同验收合格后方能进场；

（3）设备安装调试完成后，需经验收合格，同时，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；系统设备的整体调试验收需经现场甲方验收合格；

（4）验收合格后中标人须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书并提供相关技术培训。

12、质量要求：合格，能保证环保验收一次性通过。

13、供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件。已中标的将取消中标资格，并按相关处理办法处理。

第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价，采购预算（最高限价）的详见第一章《公开招标公告》；若供应商的投标总价超过采购预算（最高限价）的，其投标作无效标处理。 2、投标报价（含税全包价）：包括全部设备的设计制造及采购、运输、卸货、安装及调试、现场检验、人员培训及售后服务、备品备件提供、技术支持等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，直至达到正常使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，除外电接入各设备的动力电缆的提供属于土建范围，其他相关连接系统设备之间的所有设施设备均包含在本次采购范围内。安装所需用电、和主设备供应商以及施工总包单位的协调配合费用等均包含在本次投标总价中。3、如供应商中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，采购人不再追加价款。 4、关于报价的说明： 4.1在设备材料清单不变前提下，本项目为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。 4.2报价包括全部设备、材料、安装辅助材料、安装就位、调试、人工、通过试运行、机械、仓储（含现场保管费）、保险、运费（含二次搬运）、卸货、施工用水电、措施费用、各种税费、劳保、专利技术、备品备件及质保期间等一切费用。中标人在施工过程中所发生的一切非采购人原因造成的费用和损耗，均视为已包含在综合单价中，结算时不再另行增加费用。投标报价时，应考虑与其他相关单位的配合管理费用。 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 6、中标服务费的收取标准： 6.1招标公司按下表中货物招标标准的70%，根据预算金额，向中标供应商收取招标代理服务费。 服费务类率型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 6.2中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网鄞州区分网、宁波中基国际招标有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内签订合同 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料；

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后60分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

- 线下开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由采购代理机构检查资格文件、商务技术文件、报价文件密封的完整性；

（5）经微信直播，各供应商确认无误后，按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（6）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（7）主持人公布评审结果。

（8）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达35项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达35项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

| 供应商 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标要求的有效投标且最低的参与评审的价格为评标基准价，得30分； 参与评审的价格=投标价格-【（小微企业货物及服务价格×小微企业优惠6%）（如有）】 其余投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30×100%（保留小数点后一位） |  |  |  |
| 商务技术分70分 、 | 1、履约能力（6分） | 1.1、根据制造商的环境污染治理服务能力的全面性进行综合评议。（3分） |  |  |
|  |  | 1.2、供应商或制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证，每个1分，共3分。 （投标文件中须提供证书复印件） |  |  |
|  | 2、业绩分（3分） | 2.1供应商自2017年1月1日（以合同签订之日为准）至今，供应商或制造商在全国具有同类产品采购销售业绩的项目（同类产品业绩指厨余垃圾处理工艺为微生物酶解化水工艺，厨余垃圾处理能力≥5000kg/d的项目），每个可得1分，最多得3分。（注：投标文件中必须提供项目合同和项目验收报告复印件）。 |  |  |
|  | 3、设计方案（6分） | 3.1评标委员会对供应商的深化设计方案从满足使用功能、技术先进、工艺、节能、环保方案、节约投资等方面进行等级评审。（3分） |  |  |
|  |  | 3.2工艺设计方案比较，包括设计总说明、在采购人提供的平面图上设计工艺设备布置方案、工艺处理流程设计图及设备选型表等。（3分） |  |  |
|  | 4、技术性能（39分） | 4.1生化处理系统：由评委根据供应商对招标文件“生化处理系统”中的规格、技术要求的响应（除装机功率、设备减量率、菌群安全性能外）进行评议：每偏离一条标注“▲”的技术参数扣1分，每偏离一条未标注“▲”和“★”的技术参数扣0.5分；本项满分11分。 |  |  |
|  |  | 4.2生化设备单机装机功率： 装机功率＜24.5kw的得4分，24.5kw≤装机功率＜25kw的得2分，25kw≤装机功率＜25.5kw的得1分。（4分）。 （供应商或制造商须在投标文件中须提供检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 4.3生化设备减量率： 有机垃圾处理设备减量率≥99%，得4分；99%＞减量率＞98%，得2分；98≥减量率＞97%，得1分。（4分）。（供应商或制造商须在投标文件中须提供检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 4.4菌群安全性能（8分） | 4.4.1供应商或制造商提供的菌群酶活力保存率符合招标文件要求的，得3分； （供应商或制造商须在投标文件中须提供检测报告复印件。） |  |
|  |  |  | 4.4.2供应商或制造商提供的菌群符合环境、人身安全性能要求：具有“急性吸入毒性检测报告”；“急性口毒检测报告”；“急性皮肤刺激检测报告”；“菌种鉴定、抗生素敏感性、遗传稳定性检测报告”；“AMES试验、藻类急性毒性测试、鱼类急性毒性试验检测报告”，每提供1份CMA检测报告得1分，满分5分； （供应商或制造商须在投标文件中须提供检测报告复印件。） |  |
|  |  | 4.5除臭药剂安全性能（6分） | 提供除臭药剂（植物液）符合药剂须符合环境、人身安全评测要求： 1）植物液金属无腐蚀，包括铜、不锈钢、碳钢检测报告； 2）植物液对氨气、硫化氢、混合臭气浓度、甲硫醇、甲硫醚去除效率均在90%以上的环境空气效果检测报告； 3）植物液对皮肤刺激性无刺激检测报告； 4）植物液急性口毒无毒报告； 5）植物液入眼刺激性无刺激报告； 6）植物液急性吸入毒性无毒报告； 7）植物液无异味，不含不溶解成分，无沉淀、无分层、不混浊、药剂稳定性（耐热、耐寒），重金属符合国标的检测报告； 8）植物液为纯植物性检测报告； 9）植物液对二氧化硫消除率为93%以上； 10）植物液施工残液急性口毒无毒报告； 11）植物液广谱抑菌，抑菌率为100%报告；12）植物液能有效的消除有害气体中的菌落总数，抗菌效果检测报告； 每提供1个得0.5分，满分6分。（供应商或制造商须在投标文件提供以上检测报告复印件） |  |
|  |  | 4.6预处理设备： 提供预处理系统详细的深化设计及优化设计方案，在满足招标要求的基础上，由评委根据详细深化设计及优化设计方案的完整性、先进性、合理性、及相关优化证明文件等进行综合评议（2分）。 |  |  |
|  |  | 4.7除臭系统： 提供除臭系统详细深化设计及优化设计方案，满足招标文件要求基础上由评委根据详细深化设计及优化方案的完整性、详细性、科学性、及相关优化证明文件等进行综合评议（2分）。 |  |  |
|  |  | 4.8污水处理方案比较： 提供污水处理系统详细设计方案，满足招标文件要求基础上由评委根据详细设计方案的完整性、详细性、科学性等进行综合评议（2分）。 |  |  |
|  | 5、运行费用（2分） | 投标文件中提供相关计算依据，如发现供应商的运营费用明显与实际不符，本项不得分。（运营费用包括预处理系统、有机垃圾处理、除臭及污水处理等的人工、材料、能耗、维修、保养等） |  |  |
|  | 6、售后服务（10分） | 6.1供应商或制造商具有售后服务体系认证证书，得1分。 |  |  |
|  |  | 6.2供应商针对本项目质保方案（质保内容、维护方式、维护响应时间、维保措施及服务承诺等）进行综合评议（2分） |  |  |
|  |  | 6.3针对本项目的交货计划及安装调试验收组织设计方案进行综合评议（2分） |  |  |
|  |  | 6.4供应商针对本项目的技术培训比较，人员培训方案进行综合评议，人员培训计划实施方案的可行性进行综合评议（2分） |  |  |
|  |  | 6.5供应商承诺在质量保修期内免费提供易损件、备品备件和专用工具的，得1分；没有承诺的或承诺不全的，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.6供应商提供并承诺质量保修期满后易损件、备品备件和专用工具单价，且数量齐全、价格合理（2分）。 |  |  |
|  | 7、合理化建议（1.5分）：评委根据供应商提供的合理化建议进行评议。 |  |  |  |
|  | 8、标书制作分（1.5分）：根据各供应商制作的投标文件的版面编排的美观程度，页码是否连续，提供资料是否齐全，标书内容否完整、详尽，表述是否明确等进行评议。 |  |  |  |
|  | 9、投标产品属于《节能产品政府采购子包清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购子包清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购子包清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购子包清单详见《关于印发环境标志产品政府采购子包清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购子包清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

见证方（盖章）：浙江中基正采管理咨询有限公司

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三．特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五．采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，必须提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

（4）供应商特定资格条件的证明文件（如有）：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料；

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达35项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（3）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（4）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

标项号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（5）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内当地相关部门出具的社保证明。

（7）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（8）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(9)企业业绩表：业绩证明材料；

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签名或印章）：

2020年  月  日

(10)技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（11）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（12）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料；

三、报价文件

（一）报价文件的外包装封面格式：

外包装格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表格式

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

| 标项号 | 采购内容 | 投标总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表（签名或印章），否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

注：投标单位可根据实际情况自行调整表格

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（3）中小企业声明函格式

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日