政府采购

公开招标采购文件

| 项目编号： | CBZJ-20202035G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目 |

采购单位：宁波市公安局高新技术开发区分局

代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2020年12月

目    录

第一部分   招标公告	2

第二部分   招标需求	7

第三部分   投标人须知	26

第四部分   评标方法	39

第五部分   合同条款	43

第六部分   投标文件格式	47

# 公开招标采购公告

项目概况

宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年12月22日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBZJ-20202035G

项目名称：宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目

预算金额（万元）：1020.7289

最高限价（万元）：1020.7289

采购需求：

标项名称:宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目

数量: 1 批

预算金额（万元）：1020.7289

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目新建抓拍摄像机124套，存储部分在高新区原有云存储的基础上进行扩容，建设8台36盘位磁盘阵列，满配6T硬盘288块（包括67台结构化摄像机的存储），具体见招标文件，具体见招标文件第二部分招标需求。

备注：无

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2020年12月1日至2020年12月8日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

- 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

- 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月22日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；（2）宁波市高新区广贤路997号（宁波国家高新区行政服务大厅南三楼，309开标室）。

开标时间：2020年12月22 日 09:00

开标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市高新区广贤路997号（宁波国家高新区行政服务大厅南三楼，309开标室）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

（2）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（3）疫情期间特别提醒事项：

供应商递交投标文件方式：

①采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2020年12月21日17:00前将介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务二部。 收件人：史维 联系方式：0574-87425467。

②采用现场递交方式递交投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

③开标过程全程视频监控记录，同时开启微信群视频语音通话方式邀请各供应商参与开标过程,请供应商在投标截止时间前告知微信号。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市公安局高新技术开发区分局

地    址：宁波市高新区玉兰路56号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈杰

项目联系方式（询问）：0574-87738530

质疑联系人：葛黎波

质疑联系方式：0574-87738530

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425391

项目联系人（询问）：吕勇

项目联系方式（询问）：0574-88090063

质疑联系人：李艳

质疑联系方式：0574-87425386

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：高新区财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：蔡科

监督投诉电话：0574-89288732

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 招标需求

一、前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目 |
| 2 | 单位及数量 | 1批 |
| 3 | 交付地点 | 交付地点：业主指定安装地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术需求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见技术需求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见技术需求 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见技术需求 |
| 8 | 质量、安全要求 | 合格 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见技术需求 |
| 10 | 验收标准 | 详见技术需求 |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 云存储数据存储节点、非机动车违法解析算法、高新区非机动车违法管理系统 |

## 二、商务要求表

| 项目 | 招标商务要求 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 本项目投标报价为：投标人投标产品应按本招标文件要求一次性报价。报价应包含人工、材料、运输、包装、装卸、施工、安装、调试、验收、税费、质保期内的保修费等所有相关费用。 |
| 工 期 | 合同签订后6个月内完成整个项目施工，系统试运行1个月后开始项目终验，30天内通过项目最终验收。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%； 履约保证金形式：银行汇票、电汇、支票，并在签订合同后支付。履约保证金将在中标人履行完合同规定的义务，完成终交验收手续后一周内无息退还。如中标人拒绝履行合同规定的义务，履约保证金将作为违约金被没收。 |
| 质保期 | 项目最终验收合格之日起二年。 |
| 售后技术服务响应要求 | 质保期内，投标人应保障应用系统各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持；按照相关算法厂家版本发布节奏免费提供算法同步升级、技术资料； |
| 付款条件 | 合同签订后支付合同金额的30%，货物全部到齐后并经监理单位加电测试后支付合同金额的30%，验收通过之后付合同金额的20%，经结算审计后，支付至审计金额的100%。 |

三、技术需求

（一）、项目概述

1、项目名称：宁波国家高新区非机动车辆及行人违法抓拍系统建设项目

2、项目建设地点：宁波市高新区

3、项目建设单位：宁波市公安局高新技术开发区分局

4、项目建设背景；2020年4月，公安部交管局部署“一盔一带”安全守护行动，要求各地公安交管部门要加强宣传引导，增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识；联合行业主管部门、行业协会，推广“买电动自行车送头盔”和“买保险送头盔”模式，组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领，切实配齐用好安全头盔、安全带。行动期间，公安交管部门将加强执法管理，依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔以及汽车驾乘人员不使用安全带行为，助推养成安全习惯。

《宁波市非机动车管理条例》于2019年4月26日宁波市第十五届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2019年5月31日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准，自2019年7月1日起施行。《条例》规定：驾驶非机动车上道路行驶时，应当保持车辆安全部件完整、安全性能良好，并遵守下列通行规定：电动自行车驾驶人应当佩戴安全头盔。电动自行车搭载十二周岁以下儿童的，应当为儿童佩戴安全头盔；不得进入高速公路、城市快速路以及其他禁止通行的区域等。

（二）、建设内容

1、本项目新建抓拍摄像机124套，存储部分在高新区原有云存储的基础上进行扩容，建设8台36盘位磁盘阵列，满配6T硬盘288块（包括67台结构化摄像机的存储）。在视频专网内设置违法处罚解析系统，满足新建124路和原先已建32路视频的解析能力，同时在公安网设置高新区违法处罚管控平台，与市局违法处罚平台对接，进行统一的违法处罚。

2、补充完善高新区治安“防控圈”的建设。对所有进出高新区范围的行人及非机动车进行有效监管及防控。实现人脸数据结构化在后期项目的应用。在进出高新区的各个路口共设置前端结构化摄像机67套。

3、同时根据宁波市公安局出具关于《宁波市公安智能视觉解析中心建设指南》的通知，为进一步提升视频图像智能化建设质量和应用水平，将来可以支撑各警种实战应用，高新区公安分局建设一套图片解析系统，本次建设只考虑高新区人像解析平台的硬件部分（按2000路解析能力配置），软件部分由后期项目实施。

（三）、建设目标

1、充分利用视频处理，通过对行人、非机动车的过车数据的深度研判分析，实现对行人、非机动车的多种违法行为的抓取及违法证据合成，实现违法对象的精准落地。从而有效防范、改善行人、非机动车不文明交通行为，提高公安机关公共安全的服务水平。

2、满足《宁波市公安局交通警察局关于要求进一步推进行人非机动车管控系统建设工作的通知》精神的要求，对行人、非机动的交通违法行为进行管控。

3、通过规范的机动车管控设计违法抓拍流程，保证客观公正的记录和还原非机动车违法的全过程，避免争议，保证执法的严肃性和透明性。增加行人、非机动车违法成本。

4、协助公安机关提高侦查破案能力，有效节约警力投入、缓解警力不足，提升办案效率，推进“智慧高新”建设。

5、补充完善高新区治安“防控圈”的建设。对所有进出高新区范围内的行人及非机动车进行有效监管及防控。实现人脸数据结构化在后期项目的应用，引领高新区今后视频监控类项目建设技术方向。本次设计在进出高新区的各个路口设置结构化摄像机。

6、根据宁波市公安局出具关于《宁波市公安智能视觉解析中心建设指南》的通知，为进一步提升视频图像智能化建设质量和应用水平，高新区公安分局建设一套图片解析系统，因预算有限，本次先建设硬件部分，软件应用后期立项再考虑建设。

（四）、建设期（交货/完工日期）

合同签订后6个月内完成整个项目施工，系统试运行1个月后开始项目终验，30天内通过项目最终验收。

（五）、项目建设需求

## 1、项目总体架构

本次项目主要包括三个部分，分别是前端子系统、视频专网存储与解析系统，公安网非机动车管控平台。

具体介绍如下：

1、前端子系统：由前端非机动车违法检测单元、光纤收发器、杆件等组成，主要实现视频录像、人脸抓拍等功能。全结构化摄像机用于道路及辅道监控，完成人脸、人体、车辆全结构化数据采集。

2、视频专网存储与解析系统：由云存储系统组成，完成前端摄像机视频、抓拍图片存储，后端解析系统完成视频流的解析。

3、在公安网新建一套非机动车管控平台，并与支队违法平台对接，完成处罚业务流程。

## 2、违法行为分析类型

| 违法行为 | 红绿灯路口 | 非机动车道 | 机动车道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行人闯红灯 | √ |  |  |
| 非机动车闯红灯 | √ |  |  |
| 逆行 | √ | √ | √ |
| 骑车带人 | √ | √ | √ |
| 不戴头盔 | √ | √ | √ |

## 3、前端子系统设计

本工程前端点位设置在进入高新区范围内各个路口、高新区各行政机关区域各路口、商圈周边、贵驷街道各主要路口的人行通道，形成一个密闭的包围圈，对所有进出入高新区管辖范围内的行人及非机动车进行管控，完成非机动车、行人闯红灯、载人、未戴头盔、逆行等违章事件管理，并可通过采集的人脸数据配合公安的工作。为加强关键道路管控，同时建设一批全结构化抓拍机，完成全结构化数据采集，包含人脸、人体、车辆等图片。

在人流密集区域设置违章信息曝光屏，对违章违法行为进行曝光，起到警示作用，以达到减少违章违法行为的目的。

本项目利用高新区现有视频专网资源进行网络传输，传输网络不另行建设。

本次共设置前端人脸识别摄像机点位124套，结构化摄像机67套（其中55套结构化球机，12套结构化枪机），曝光屏2套（曝光屏设置在奥莱广场、河清北路-通途路路口）。

### 3.1非机动车一体化抓拍单元前端现场布局

对于前端点位安装与非机动车位置的选取/安装位置：

视频监控点端设备安装位置示意图

行人闯红灯前端视频监控点位安装位置：路口借用行人红绿灯杆子，高度在 2.5m-3m 之间，增加横臂杆架设，保证相机距离斑马线不超过 2m，部分点位采用立杆形式，保证视频监控场景内能看到红绿灯颜色与斑马线及其附近区域状况；

行人闯红灯视频监控点端设备安装示意图

非机动车违法行为检测识别前端视频监控摄像机借助于电子警察杆件，增加横臂杆架设，安装高度在2.5m-3m之间，保证能看清对向红绿灯颜色与迎面行驶的非机动车及其骑手，部分点位新建立杆保证抓拍效果。

### 3.2前端点位设置

详见下表：

| 高新区交警大队非机动车、行人交通违法管理系统摄像机点位表—抓拍摄像机 |
| --- |
| 序号 | 点位名称 | 抓拍摄像机数量（台） |
| 1、高新本部 |  |
| 1 | 杨木碶路-科兴路口东南 | 1 |
| 2 | 腊梅路高新区幼儿园附近 | 2 |
| 3 | 杨木碶路-和美城北 | 1 |
| 4 | 凌云路创业大厦前 | 1 |
| 5 | 凌云路-创苑路东 | 1 |
| 6 | 凌云路-汇海路口 | 1 |
| 7 | 凌云路-梅墟路口西南 | 1 |
| 8 | 云杉路-凌云路口东 | 2 |
| 9 | 沧海路-港隆广场旁 | 2 |
| 10 | 江南路汽车城前- | 2 |
| 11 | 江南路-东郡名苑路口 | 1 |
| 12 | 江南路-祥云路口北以东逆向 | 1 |
| 13 | 江南路-东外环桥下（南小路）1 | 1 |
| 14 | 江南路-东外环桥下（南小路）2 | 1 |
| 15 | 江南路-东外环桥下（北小路） | 1 |
| 16 | 云杉路养老院路口 | 2 |
| 17 | 高新区颐养院东北角 | 1 |
| 18 | 通途路往东环路辅路1 | 1 |
| 19 | 通途路-世纪大道 | 6 |
| 20 | 江南路-世纪大道 | 6 |
| 21 | 通途路-河清北路 | 6 |
| 22 | 通途路-聚贤路 | 8 |
| 23 | 江南路-云杉路 | 6 |
| 24 | 江南路-梅墟路 | 6 |
| 25 | 江南路-创苑路 | 8 |
| 26 | 江南路-聚贤路 | 8 |
| 27 | 江南路-沧海路 | 8 |
| 28 | 广贤路-创苑路 | 4 |
| 29 | 通途路-沧海路 | 4 |
| 30 | 通途路-剑兰路 | 4 |
| 31 | 通途路-晶源路 | 4 |
| 32 | 江南路-瑞祥宾馆前 | 2 |
| 33 | 清逸路-冬青路 | 2 |
| 34 | 通途路往东环路辅路2 | 1 |
| 小计 | 114 |
| 2、贵驷片区 |  |
| 1 | 镇骆西路-北大路口 | 8 |
| 2 | 镇骆西路-里洞桥村委 | 2 |
| 小计 | 10 |
| 合计 | 124 |

| 高新区交警大队非机动车、行人交通违法管理系统摄像机点位表—结构化摄像机 |
| --- |
| 序号 | 点位名称 | 结构化摄像机数量（台） |
| 1、高新本部 |  |
| 1 | 凌云路-东环北路 | 2 |
| 2 | 福明路-明珠路口 | 2 |
| 3 | 福明路-达升路口 | 2 |
| 4 | 通途路-福明路口 | 1 |
| 5 | 菁华路-东环北路口 | 2 |
| 6 | 江南路-云杉路 | 2 |
| 7 | 通途路-剑兰路 | 3 |
| 8 | 通途路-晶源路 | 1球+2枪 |
| 9 | 通途路-聚贤路 | 3 |
| 10 | 通途路-院士路 | 3 |
| 11 | 通途路-河清北路 | 3 |
| 12 | 通途路-沧海路 | 3 |
| 13 | 杨木碶路--和美城 | 3 |
| 14 | 甬江大道-常洪隧道 | 2 |
| 15 | 丹桂路-世纪大道 | 1 |
| 16 | 世纪大道非机动车道（靠近江南路口） | 3 |
| 17 | 甬江大道-创苑路 | 1 |
| 18 | 清水桥路三公司门口 | 1球+1枪 |
| 19 | 清逸路-新梅路 | 1 |
| 20 | 通途路-世纪大道 | 3枪 |
| 21 | 通途路-海晏路 | 1 |
| 22 | 木槿路-东环南路 | 1 |
| 23 | 三官堂大桥中段 | 2枪 |
| 小计 | 49（其中枪机8台） |
| 2、贵驷片区 |  |
| 1 | 永茂路-桂平路 | 1 |
| 2 | 永乐路-桂平路 | 2 |
| 3 | 北大路与蟹浦交界 | 2枪 |
| 4 | 耕渔南路南端与庄市交界 | 2枪 |
| 5 | 镇海大道-近望海路口 | 2 |
| 6 | 镇骆西路-望海路口 | 2 |
| 7 | 镇海大道-贵安路 | 2 |
| 8 | 丁妙线-镇海大道 | 1 |
| 9 | 镇骆西路-禾丰公交站 | 2 |
| 10 | 俞范西路-庄俞北路 | 2 |
| 小计 | 18（其中枪机4台） |
| 合计 | 67（其中枪机12台） |

## 4、云存储系统设计

本次建设124套非机动违章检测摄像机，摄像机视频需要完成45天周期存储，图片(大图)完成90天存储。本次配置云存储系统完成视频图片存储，在高新区原有云存储基础上进行扩容。

## 5、非机动车管控平台

高新区非机动车管控平台由视频专网非机动车违法视频流解析算法及解析系统和公安信息网非机动车违法管理系统组成。非机动车违法视频流解析算法和解析系统在视频专网实现前端摄像头非机动车违法行为（行人及非机动车闯红灯，非机动车逆行、载人、不戴头盔）的智能分析，分析得出违法行为并按照要求获取证据照片。非机动车违法管理系统以摆渡的形式获得视频专网的违法行为及抓拍的证据数据，形成违法记录，实现高新区针对违法的初审等流程化管理，以及相关的数据展示。最后将预审后的违法记录推送市局平台进行统一的最终审核及处罚。

本次接入管控平台的包括两个部分，一是本次建设的124路，二是原先高新区已建的32路（前端已建，后端未接入违法平台），共156路。

## 6、图片解析系统建设

根据宁波市公安局出具关于《宁波市公安智能视觉解析中心建设指南》的通知，为进一步提升全市视频图像智能化建设质量和应用水平，解决全市视频图像解析算法不统一带来的特征数据不能复用、解析结果无法共享和重复解析、重复建设等制约视频图像智能建设快速发展的瓶颈，宁波公安局高新技术开发区分局在巩固现有建设成果的基础上，根据省厅人脸数据级联要求，本着“统一架构、统一标准、统一算法、统一数据、统一服务、统一安全防护”的原则，在高新区建设图片解析系统，同时满足《宁波市公安智能视觉解析中心建设技术指南（2020版）》要求中针对全市公安视频图像数据的联网汇聚、存储、智能解析与应用系统的建设方案编制、项目实施与验收的标准。

本期建设高新区人像解析平台的硬件部分（按2000路解析能力配置），软件部分由后期项目实施。

六、质量及服务要求

## 1、建设期要求

### 1.1进度要求

合同签订后6个月内完成整个项目建设。

### 1.2人员要求

项目建设期须提供不少于5名专业技术人员驻场开发。

### 1.3验收要求

本项目验收流程包括：试运行、初验、竣工验收。

#### 1.3.1试运行标准要求

试运行期不低于一个月。启动试运行条件为整个项目建设完工，并经采购人认可。

#### 1.3.2初验标准要求

初验条件为试运行合格。

#### 1.3.3竣工验收要求

由相关主管部门按照 GB 50348-2018、GA 308-2001 等标准规范组织项目验收。

## 2、质保要求

本项目要求提供不低于二年的质保时间，合同签订前提供原厂质保承诺。

## 3、质保期要求

质保期内，投标人应保障应用系统各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持；按照相关算法厂家版本发布节奏免费提供算法同步升级、技术资料；

保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。

提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的多项服务。

驻点服务要求：提供五年7天×8小时专业技术人员驻点服务。

七、设备清单及参数需求

- 以下设备清单及参数需求所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

- 以下设备清单仅为基本配置，对招标文件未明确、不能预测或未涵盖部分，实际交付设备以满足采购人系统业务功能建设需求为准，费用由中标供应商承担。

项目配置清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端建设 |
| 1 | 高清抓拍摄像机 | 900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧； 输出图片格式：JPEG； 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能； 防护等级：IP65 摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等 ★支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（需提供相关检测报告复印件） 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 支持固定OSD叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调；叠加字体大小不受视频主、副码流影响 功耗：20W MAX 电源：100VAC～240VAC;频率:48Hz～52Hz 工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 工作温度：温度-30℃~70℃ 支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 ★在IE浏览器下，应具有视频检测、IO接入、485接入方式设置选项，在485接入模式下，可根据外部检测器输入的信号灯状态参数显示信号灯状态（需提供相关检测报告复印件） 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 终端接入：支持 支持协议：ISAPI ,GB28181 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 在IE浏览器下，应具有白平衡模式设置选项并可对10种白平衡模式进行选择 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 存储功能：TF;USB | 台 | 124 | 海康威视、天地伟业、英飞拓 |
| 2 | 镜头 | 高清镜头，1英寸900万像素，镜头：根据现场情况选配，与高清抓拍摄像机配套 | 台 | 124 | 海康威视、天地伟业、英飞拓 |
| 3 | 护罩 | 室外护罩，含风扇，补光灯、安装万向节，与高清抓拍摄像机配套 | 台 | 124 | 海康威视、天地伟业、英飞拓 |
| 4 | 结构化球形摄像机 | 双400万+400万枪球一体机，含电源适配器等 传感器类型: 【全景】1/1.8英寸CMOS；【细节】1/1.8英寸CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005Lux，黑白：0.0005Lux，；【细节】彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux（红外灯开启） 支持背光补偿；支持宽动态；支持强光抑制 焦距: 【全景】定焦6mm，【细节】10mm~50mm； 水平旋转范围检验：全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°；细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～250°。 ★全景或细节摄像机监视画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测，能同时对画面中≥100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析（需提供相关检测报告复印件） ★抓拍图片分辨率（像素数）：全景视频分辨率2688×1520，细节视频分辨率2688×1520（需提供相关检测报告复印件） 垂直旋转范围检验：全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0°～30° 细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10°～150° 智能行为分析功能检验：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a)区域入侵；b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h) 物品移除;i) 物品遗留;j) 徘徊;k) 绊线入侵;l) 穿越围栏;m) 非法停车; 当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，样机可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式； 人脸检测功能检测:1）可对出现在监控场景内的两眼睦距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；2）支持同时检测监控场景内出现的不少于42张人脸图片，并支持面部框选跟踪；3）支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸功能，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出，抓拍图片数量可设，支持检测并抠图存储非机动车，人体上的人脸图片。4）支持检测多种表情，肤色的人脸图片，同时可对齐刘海遮挡眉毛，头发遮挡眼镜，戴普通眼镜，戴墨镜，戴彩色眼镜，戴帽子，戴头戴式耳机，半边人脸，戴口罩，戴口罩侧脸方式的人脸进行检测，可在浏览器web界面实时展示人脸抓拍图及属性5）环晚照度不低于100lx，采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，重复20次，人脸检出人次不小于99人次6）支持多种人脸抠图方案设置：人脸和单寸照； 车牌识别功能检验:在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx:，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50lx，白天和晚上各测试100次，白天正确识别次数应不少于99次；夜晚正确识别次数应不少于99次。 | 套 | 55 | 大华、天地伟业、英飞拓 |
| 5 | 结构化枪式摄像机 | 800万像素；1/1.2英寸CMOS；最大分辨率：3840×2160；内置GPU芯片；自带6颗暖光补光灯；最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx；镜头焦距：20-80mm；2个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口； 样机镜头支持自动光圈调整，F1.2±5% ★web界面上具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩招功能，可使设置景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰；（需提供相关检测报告复印件） 可对设定区域内100个移动的图片（包含人体、机动车和非机动车）进行检测、和抓拍； 样机可识别通过监视画面中的机动车品牌标志，不少于320种； 可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换： 样机可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出； 可IE浏览器或客户端软件上显示监视画面中的全局人数统计值和设置区域内的区域人数统计值，当全局人数密度或人数达到阈值时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像和抓拍。布防时间、报警阈值、感兴趣人群区域可设置(最多为9个) ★具有重瞳人脸自适应功能，在环境亮度不低于50lx时，可根据场景自动调整抓拍的人脸亮度，支持在I正浏览器下开启/关闭重瞳人脸自适应功能。（需提供相关检测报告复印件） 具有Flicker条纹消除功能，实际场景中如出现条纹影响正常工作，可通过开启去Flicker条纹功能，降低条纹影响。 | 套 | 12 | 大华、天地伟业、英飞拓 |
| 6 | 电源防雷器 | 配套 | 个 | 191 | 大华、海康威视、宇视 |
| 7 | 信号灯检测器 | 支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 | 个 | 16 | 海康威视、天地伟业、英飞拓 |
| 8 | 曝光屏 | 像素间距：≤ 3.846mm；使用环境：室外； 像素密度：≥ 67600 pixels/m2； 模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m²； 设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能； ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（需提供相关证书复印件） 屏体尺寸：2400mm*1400mm | 块 | 2 | 大华、佳发、圣彩 |
| 9 | 信息发布播放盒 | 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：4核64位Cortex A53 RAM：1GB；ROM：8GB；SD卡槽：TF卡槽一个 网络：支持有线、无线、WiFi热点;1个1RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 接口：USB接口：1个USB3.0，一个USB2.0；RS-232接口：RS232(DB9与RJ45接口各1个)；视频输出：1个HDMI2.0a；红外接口：1个，另外红外延长线3.5mm插口一个 | 台 | 2 | 大华、佳发、圣彩 |
| 10 | 信息发布服务器 | Hygon 7151 /散热片 /DDR4 2666 16G*4 /2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 /八口SAS卡 /RAID1/横插04盘12G SAS 硬盘背板 /550W电源模块*2 /四口1G RJ45网卡*2 /滑轨 /150cm 国标电源线*2 /中科可控H320-G30（12盘位）服务器不带硬盘托架，扩容硬盘需要单独下单硬盘托架；如果扩容超过2块硬盘，需要另联系厂家新增背板； 支持内置信息发布系统软件，软硬件一体设备。 支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布 支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式 | 台 | 1 | 大华、海康威视、宇视 |
| 11 | 光纤收发器 | 4个百兆以太网电口，20KM及以上传输距离 | 对 | 4 | 瑞斯康达、大华、海康威视 |
| 12 | 电源线 | 国标，RVV3*2.5mm² | 米 | 9000 | 帝一、江苏联通、一舟 |
| 13 | 信号线 | 国标，室外防水型CAT6网络双绞线 | 米 | 9000 | 帝一、江苏联通、一舟 |
| 14 | 信号线 | 国标，RVVP4*1.0 | 米 | 3500 | 帝一、江苏联通、一舟 |
| 15 | PE管 | 国标，PE40，单管外径40mm，壁厚3mm | 米 | 2800 | 国产 |
| 16 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 168 |  |
| 17 | 回填土方 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 168 |  |
| 18 | 立杆 | 3m，含基础 | 根 | 33 | 国产 |
| 19 | 抱杆 | 1-1.5米 | 套 | 94 | 国产 |
| 20 | 球机吊装支架 | 配套 | 套 | 52 | 国产 |
| 21 | 光纤 | 4芯室外单模光纤 | 米 | 1000 | 帝一、江苏联通、通鼎 |
| 22 | 杆上设备箱 | 室外抱杆箱300mm（深）*350mm（宽）*400mm（高），采用304不锈钢制作并喷塑，厚度不小于1.0mm，防护等级IP55及以上，内置1个漏电保护器，1个空开2P 60A，配2个空开（2P 16A），1个导轨式插座10A（3孔），1个4位五孔插排，具备理线槽配备一个4芯光纤熔接盒 | 套 | 5 | 国产 |
| 23 | 布放尾纤 | 尾纤，终端盒至光纤配线架 | 条 | 40 |  |
| 24 | 光纤连接 | 光纤熔接，光纤连接熔接法单模 | 芯 | 40 |  |
| 25 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 20 |  |
| 26 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试，测试 4对双绞线缆~高于超五类的布线 | 链路 | 193 |  |
| 后端存储部分 |  |  |  |  |
| 1 | 元数据服务器 | 管理节点数量2-6台，子节点数量6-500台，最大存储容量≥15PB，最大支持小文件数量≥60亿，最大支持大文件数量≥2000万，最大接入通道数≥10000路，最大图片数≥60亿 2U机架式¦双路64位多核处理器¦不少于64G DDR4 内存¦标配：2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘¦8个千兆数据电口 | 套 | 2 | 大华、佳发、宏天视 |
| 2 | 云存储数据存储节点 | 4U；高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，≥16GB DDR4 主频≥2666MHz，1+1冗余电源，≥8个千兆数据电口，≥1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘。 支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； 支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容； 支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡； ★新增云存储节点需与高新区公安已建设的云存储系统实现无缝对接，并提供已建云存储原厂商的无缝对接证明； | 台 | 8 | 大华、佳发、宏天视 |
| 3 | 云存储软件 | 具备节点间容错能力下，容忍大于8台节点同时故障后，只要有1台以上节点正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力； 内置分布式实时图片处理集群，支持自动负载均衡容错，3秒感知异常节点自动剔除，异常节点恢复后，3秒自动加入集群；支持多种图片类型，jpg、png、gif、bmp实时处理缩略和裁剪，实时处理性能每台节点不小于1000张/s，并支持线性扩展；提供图片格式转换。 支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID、出入口、热成像、人证一体机、闸机等物联网设备接入，及结构化数据实时接入；其中结构化数据接入性能不低于30000条/s； 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置； 接入管理平台的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性，通过https协议加密传输信息。 支持针对实时报警方式的自定义SQL处理，单节点支持实时处理性能不低于10万条/秒。 支持X86和GPU服务器的硬件虚拟化，作为资源池统一管理，支持节点标签设置，支持服务容器异常迁移，支持节点调度的开关控制。 支持服务日志采集、展示、搜索，支持日志告警、告警趋势分析，可根据日志完成服务链路的追踪分析。 支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持缓存域数据与容量域数据之间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理; 支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡；支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写。 云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量 | 套 | 1 | 大华、佳发、宏天视 |
| 4 | 企业级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 288 | 希捷、西数、日立 |
| 图片解析平台部分设备 |
| 1 | 人脸GPU服务器1 | （CPU） 不低于Intel Xeon SP-4216×2 （GPU）Nvidia Tesla T4×2 （内存） 不少于DDR4 RDIMM ECC 32GB×8 2666MHz及以上 （阵列卡） 不少于LSI SAS9361-8i Raid 0/1/5/10 1G （系统盘） 不少于SATA SSD 240GB ×2（RAID1） （数据盘1） 不少于SATA SSD 1.9TB x4（单盘RAID0） （数据盘2） 不少于SATA SSD 480GB x2（RAID1） （网络） 不少于万兆双电口，板载优先 （电源） 不少于800w or 以上×2 (1+1冗余) （带外管理ipmi） 不少于1个独立RJ45口 | 台 | 1 | 商汤、曙光、浪潮 |
| 2 | 人脸GPU服务器2 | （CPU） 不低于Intel Xeon SP-4216×2 （GPU）Nvidia Tesla T4×4 （内存） 不低于DDR4 RDIMM ECC 32GB×8 2666MHz及以上 （阵列卡） 不少于LSI SAS9361-8i Raid 0/1/5/10 1G （系统盘） 不少于SATA SSD 240GB ×2（RAID1） （数据盘1） 不少于SATA SSD 1.9TB x8（单盘RAID0） （数据盘2） 不少于SATA SSD 480GB x2（RAID1） （网络） 不少于万兆双电口，板载优先 （电源） 不少于800w or 以上×2 (1+1冗余) （带外管理ipmi）不少于1个 独立RJ45口 | 台 | 1 | 商汤、曙光、浪潮 |
| 3 | 人脸CPU服务器 | （CPU） 不低于Intel Xeon Silver 4216（16C） * 2 （内存）不少于DDR4 RDIMM ECC 32GB×10 2400MHz及以上 （阵列卡） 不少于LSI SAS9361-8i Raid 0/1/5/10 1G 配电容 （系统盘）不少于240GB SATA SSD * 2（RAID 1） （数据盘） 不少于8TB * 4（RAID 10） （网络） 不低于万兆双电口，板载优先 （带外管理ipmi） 不少于1个独立RJ45口 | 台 | 4 | 华为、曙光、浪潮 |
| 非机动车违法处罚平台 |
| 1 | 非机动车违法综合管控服务器 | （CPU）不低于 Intel Xeon SP 4214 *2 （内存）不少于DDR4 256GB （系统盘）不少于SSD 240GB ×2 （数据盘）不少于SATA 2TB x6 （网络）不低于万兆双电口/光口 | 套 | 1 | 商汤、曙光、浪潮 |
| 2 | 非机动车违法视频流解析服务器（4卡T4） | （CPU）不低于Intel Xeon SP 4216 *2 （GPU）Nvidia Tesla T4 *4 （内存）不少于DDR4 2666MHz及以上 32GB *8 （阵列卡）不少于LSI 9361-8i 1G or 以上（带电容）*1 （系统盘）不少于SATA SSD 240GB（Raid1）*2 （网络）不少于万兆双电口 | 台 | 2 | 商汤、曙光、浪潮 |
| 3 | 非机动车违法大数据分析服务器 | （CPU） Intel Xeon SP-4216×2 （内存） 不少于DDR4 RDIMM ECC 32GB×16 2400MHz及以上 （阵列卡） 不少于LSI SAS9361-8i Raid 0/1/5/10 1G （系统盘） 不少于SATA SSD 240GB ×2（RAID1） （数据盘）不少于 SATA SSD 3.8TB x10（单盘RAID0） （网络） 不少于万兆双电口，板载优先 （电源） 不少于800w or 以上×2 (1+1冗余) （带外管理ipmi）不少于 独立RJ45口 | 台 | 1 | 商汤、曙光、浪潮 |
| 4 | 非机动车违法解析算法 | 非机动车违法视频流解析算法：实现非机动车结构化不戴头盔检测、非机动车逆行检测、非机动车闯入机动车道检测、非机动车闯红灯、行人闯红灯以及违法行驶的非机动车属性。 1. 系统应支持违法非机动车骑手与非机动车的结构化属性的检测与识别，骑手结构化属性包括：性别（男、女）、年龄上限/下限、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、鸭舌帽、安全帽，头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、上衣颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、裤子长度（长裤、短裤、裙子）、年龄（老年人、成年人、小孩）。非机动车的属性包括车辆类型（摩托车、电动车）、车身颜色（灰、白、红、黑、蓝、绿、棕、黄、紫、粉红）、是否携带外卖箱。 2. 非机动车骑手未戴头盔检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； 3. 非机动车闯入机动车道检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； 4. 非机动车逆行检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； 5. 非机动车闯禁检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； 6. 非机动车载人检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； 7.在接入红绿灯开关信号的前提下，行人、非机动车闯红灯的检测率≥90%，召回率≥80%，告警时间≤5s； | 路 | 156 | 定制 |
| 5 | 非机动车违法算法解析系统 | 实现视频源标注、视频源管理、任务管理等的综合管控功能。 1.系统检测识别告警响应时间（非机动车检测、非机动车违法行为识别、告警输出的相应时间）不超过5秒。 2.系统能达到的非机动车违法行为检测识别并发处理能力应不小于250路（按1080P视频计算），即系统能够管理的用于非机动车非法行为检测的软件及硬件设备数量规模应不小于处理250路交通视频的软件及硬件规模。 3.系统应能对不同格式的视频码流进行非机动车违法行为检测分析，至少包括4096×2160@30fps视频码流（4K视频）、1920×1080@60fps视频码流（1080P视频）。 4. 支持通过GB/T 28181、RTSP、ONVIF等协议接入主流高清网络摄像机及其它视频图像资源采集设备获取视频流；系统支持的视频编码技术应至少包括H.264和H.265。 5.★支持非机动车违法行为实时在地图中告警展示，并向应用系统推送主要告警信息，包含时间、检测设备、行为类型，需提供软件截图。 6.★系统支持非机动车非法行为告警总数统计、TOP5点位告警、TOP5告警任务、视频源状态、视频源总数统计、设备在线与离线数据统计、创建任务统计、任务运行数量与状态展示，需提供软件截图。 7.支持视频源管理，进行非机动车违法行为检测识别需要选择输入的视频源，视频源输入方式可以有实时监控视频等；视频源支持树状的展示方式，支持对视频源的增加、删除、修改、查询等操作。 8.支持非机动车违法行为实时在地图中告警展示询等操作。 | 套 | 1 | 定制 |
| 公安内网非机动车违法管理 |  |  |  |
| 1 | 高新区非机动车违法管理系统 | 1、违法分析结果安全摆渡模块：系统支持将前端抓拍的违法数据进行分析，并将分析的结果安全摆渡到公安网中。 2、违法记录生成模块：系统对前端抓拍的违法图片进行分析，并生成违法记录。 3、违法记录预审模块：针对所有被系统分析生成的违法记录进行预审核，可自定义时段、自定义卡口点位、违法行为、审核状态等筛选条件进行查询与检索。 4、信息展示模块：系统展示所有的抓拍数据，主要包括违法时间、违法地点、违法行为等信息。 5、统计分析模块：系统支持按天、按月、按年来统计抓拍的违法行为，并支持对违法行为进行分析查询。 6、信息安全模块：系统采用用户名+密码、PKI数字证书的方式进行登录，保证系统的数据安全。 7、日志审计模块：系统记录所有的用户的操作日志，支持日志的查询、统计、汇总、分析。 | 套 | 1 | 定制 |
| 2 | 应用及存储服务器 | （CPU） 不低于Intel Xeon SP-4214*2 （内存）不少于DDR4 256GB （系统盘）不少于SSD 240GB ×2 （数据盘）不少于SATA 2TB x6 （网络）不低于万兆双电口/光口 | 套 | 2 | 商汤、曙光、浪潮 |

备注：

1、投标人根据项目情况，可自行前往现场勘查，若投标人中标后产生的现场施工或安装差异，后果由中标人自负。

2、采购人在本表中参考的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且技术性能与参考品牌相当或更优的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况。

3、提供评分表及采购需求中需要投标人携带或备查的证明材料。

4、投标人确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的，供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。

第三部分   投标人须知

投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

一．投标人和投标货物

1.合格的投标人

1.1对投标人资格的基本要求

1.1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

1.1.2、具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商。

1.1.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标。

1.1.4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

1.1.5、本项目不接受联合体投标。

3. 投标人代表

3.1若投标人代表系企业法定代表人，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证和营业执照副本供核对。

3.2如果投标人代表不是企业法定代表人（或单位负责人），则须持有《法定代表人（或单位负责人）授权书》。

4.投标费用

4.1无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

4.2招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照预算金额向中标人收取服务费。

二．招标文件

5.招标文件构成

5.1《招标文件》由招标公告、投标人须知、采购需求、评标方法、投标文件格式、合同主要条款等内容组成。

5.2投标人应认真阅读《招标文件》的全部内容。投标人不按《招标文件》要求提供投标文件和资料，可能导致投标无效。

5.3《招标文件》中标注有“*”号的为要求投标人作实质性响应的重要商务或技术条款，投标人的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接作无效标处理。

6.质疑和投诉

6.1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

6.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

6.4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

6.5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7、采购文件的澄清与修改

7.1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8、特别说明：

8.1.使用综合评分法的采购项目，核心产品（云存储数据存储节点、非机动车违法解析算法、高新区非机动车违法管理系统）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

*8.2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

三．投标文件的编制

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部分组成，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## （一）、资格审查文件

1、投标人资格条件自查表（格式见第六章）。

2、有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

3、投标人资格声明函（格式见第六章）；

4、具有具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商证明材料复印件加盖公章；

5、分支机构投标的，还须提供总公司（总机构）授权书原件加盖供应商公章或房产权证复印件加盖供应商公章或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

## （二）资信技术文件

（1）符合性自查表（格式见第六章）；

（2）投标人响应表（格式见第六章）；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）法定代表人（或单位负责人）身份证明或法定代表人（或单位负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人（或单位负责人）的提供法定代表人（或单位负责人）身份证明，投标人的代表若为非法定代表人（或单位负责人）的，须提交法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权代表在开标前三个月中任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件）；

（5）投标承诺函（格式见第六章）；

（6）技术响应一览表（格式见第六章）；

（7）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（8）设计方案；

（9）难点及关键点的应对方案；

（10）施工方案；

（11）培训方案；

（12）售后服务方案；

（13）合理化建议；

（14）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（15）投入本项目人员一览表（格式见第六章）；

（16）CMMI3级及以上证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（17）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（18）ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（19）ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（20）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（21）招标文件评分标准中要求提供的所有资料；

（22）投标人认为需要提供的其它材料。

（三）报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）小微企业产品分项报价表（格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如有请提供）。

（7）确定成交服务费支付承诺函（格式见第六章）。

3.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

4.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

9.投标文件编写及装订

9.1投标人应按照本招标文件规定的格式和顺序以及“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行关联定位，同时对投标文件进行加密。资格审查文件以及资信技术文件中不得出现投标报价，如因投标人编制原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

9.2投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

9.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表（或单位负责人）人或法定代表人（或单位负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人（或单位负责人）授权委托书、投标函必须由法定代表人（或单位负责人）签名并加盖单位公章。

9.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或单位负责人）或授权委托人签名或盖章。投标文件因版面模糊或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.5投标文件份数：“电子加密投标文件”一份（包含：资格审查文件、资信技术文件、报价文件三部分）；“电子备份投标文件”一份（包含：资格审查文件、资信技术文件、报价文件三部分）；

9.6“电子备份投标文件”以介质（U盘）存储，单独密封包装，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“电子备份投标文件”）、投标项目名称、项目编号、及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

9.7“电子演示文件”（如有）以介质（U盘）存储，单独密封包装，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“电子备份投标文件”）、投标项目名称、项目编号、及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

9.8样品递交（如有）时间、方式：投标人可以通过EMS或顺丰邮寄或现场递交的形式在投标文件提交截止时间前递交样品，样品应当密封包装并在外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“样品”）、投标项目名称、项目编号、及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

10.投标文件的签署及规定

10.1本招标文件第六部分 投标文件格式中要求填写的投标人名称，应填写投标企业（单位）全称。并在要求投标人盖章处加盖公章。

10.2本招标文件第六部分 投标文件格式中要求签字处必须由法定代表人或其单位负责人或其授权代表签署。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标签字人在旁边签字才有效。

10.3投标人必须保证投标文件所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

10.4、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的投标报价，投标报价是履行合同的最终价格，包含货物需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

11.3投标人应按招标文件规定的格式填写“投标报价书”。

12.投标有效期

12.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将导致投标无效。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

13．投标文件的包装、递交、修改和撤回

13.1. 电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

13.2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

14.投标文件的修改和撤回

14.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

14.2投标文件补充、修改的内容应具有投标人盖章和授权代表签署，并作为投标文件的组成部分。

14.3开标后，投标人不得撤回投标。

15．开标与评标

## 15.1、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 15.2、开标程序：

（1）投标截止时间后，采购代理机构向各投标人发出“电子投标文件”开始解密通知。投标人登录“政府采购云平台”，按要求在规定时间内完成解密。在线解密“电子投标文件”时间为开标时间起60分钟内。在规定的时间内投标人因故无法完成“政府采购云平台”的“电子投标文件”解密的，如已按规定在投标截止时间前向采购代理机构递交了“电子备份投标文件”的（若投标人未向采购代理机构递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回），将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”进行解密，上传并解密成功后，原“电子投标文件”自动失效。评审时以“电子备份投标文件”为准。

（2）采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

（3）评标委员会对资信技术响应文件进行评审；

（4）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（5）在系统上对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 16、评标

## 16.1、组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

## 16.2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 16.3、评标程序

## 16.3.1、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。提供书面声明 。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商证明材料复印件加盖供应商公章； |
|  | （五）分支机构投标的，还须提供总公司（总机构）授权书原件加盖供应商公章或房产权证复印件加盖供应商公章或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。 |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |

18.3.2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人（或单位负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人（或单位负责人）有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

## 18.4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 18.5错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

## 19.评标原则和评标办法

19.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

19.2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

## 20、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，采购人可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

## 21、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

21.1. 招标代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布评标结果公告。

21.2. 若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

## 22、合同授予

## 22.1签订合同

22.1.1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

22.1.2中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

## 23履约保证金

23.1.签订合同前，中标人根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

23.2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

24、特别说明

24.1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

24.1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

24.1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

24.1.3 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。具体扣除比例见第四部分评标标准。

24.1.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

24.1.5中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

24.1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

24.1.7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四部分  评标方法

一、评标原则及顺序

1、评标委员会按照政府采购相关的规定组织评标。项目的招标评标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标严格按照本招标文件规定程序进行。评标委员会将对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大商务偏差和技术偏差的投标进行商务和技术的比较、评估和评定。

4、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标无效的情形

A、在资格审查、符合性审查、和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、委托人未提供法定代表人（或单位负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或单位负责人）授权委托人身份不符的；

4、投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

7、带“*”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

B、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达二十项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

C、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评委会一致认为报价明显不合理的；

5、投标报价中出现重大缺项、漏项；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

三、评标方法

1、本项目采用综合评分法评标。

2、按本招标文件下列规定的价格、商务和技术评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。

3、汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4、根据各投标人的评标最终得分，从高到低确定排名次序。若投标人的评标最终得分相等，则投标价低者列前。推荐评标结果排序第一的投标人为第一中标候选单位，排序第二的投标人为第二中标候选单位。

三、评分标准

| 评分 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分70分 | 技术参数评议 （25分） | 第二部分 技术需求中标注“★”的技术参数完全满足的得20分，每负偏离一条扣2分，20分扣完为止。 | 20 |
|  |  | “第二部分 技术需求”中未标注“★”的技术参数的评议，满分5分。 | 5 |
|  | 投标供应商的总体设计方案是否遵循相关国家标准，结构是否完整、内容是否齐全、表述是否准确、条理是否清晰，是否具有较强可操作性、可扩展性的评议，满分3分。 | 3 |
|  | 整个系统的系统架构、数据架构、功能结构设计是否完整，系统的整体布设是否科学、合理，网络架构设计是否科学、合理，满分5分。 | 5 |
|  | 投标供应商对本项目的难点及关键点的应对方案是否分析清晰、到位，建议及措施是否合理、有效、可操作性的评议，满分2分。 | 2 |
|  | 施工方案（6分） | 施工组织设计、施工进度计划合理性评议，满分2分。 | 2 |
|  |  | 供货集成验收方案科学合理性的评议，满分2分。 | 2 |
|  |  | 施工管控措施科学合理性，包括但不限于质量控制、进度控制、风险控制、安全、文明、环保施工等是否科学合理的评议，满分2分。 | 2 |
|  | 培训方案 （2分） | 培训方案是否完整、合理进行综合评议，满分2分。 | 2 |
|  | 售后服务方案（9分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导等）进行综合评议，满分5分。 | 5 |
|  |  | 维护期内配备3人及以上常驻高新区公安分局人员，投标文件中提供相关承诺的得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 本地服务支持2分：根据本地服务设施和本地服务团队进行综合评议，满分2分。 | 2 |
|  | 投标供应商针对本项目提供的合理化建议的评议，满分2分 | 2 |
|  | 投标供应商业绩（3分）： 投标供应商提供同类型项目案例，每提供一份合同得1分，最多得3分。 投标文件中提供合同复印件加盖投标单位公章。 | 3 |
|  | 项目实施团队（7分） | （1）项目负责人具有项目管理专业人员资格认证证书（即：PMP证书）、注册信息安全专业人员证书（即：CISP证书）、行业实践认证证书（即：ITIL证书）的，每个得1分，最多得3分。 （提供证书复印件及社保部门出具的由投标人为其缴纳的近六个月社保缴纳证明材料复印件并加盖公章。） （2）除项目负责人外其他成员具有信息安全保障人员认证证书（即：CISAW证书）、ITIL认证证书，同一人证书不得重复计算，每个得1分，最多得4分。 （提供项目团队人员一览表、成员证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月社保缴纳证明材料复印件并加盖公章。） | 7 |
|  | 综合实力（5分） | 具有CMMI 3级及以上证书的，得1分； 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证的，得1分； 具有ISO27001信息安全管理体系认证的，得1分； 具有ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书的，得1分； 具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； | 5 |
|  | 政策分（1分） （1）投标人拟投入的产品列入中国政府采购网“节能产品政府采购清单”的，根据第五章采购内容中所列货物清单每个产品得0.5分，最高得0.5分。 （2）投标人拟投入的产品列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的，根据第五章采购内容中所列货物清单每个产品得0.5分，最高得0.5分。 （以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准，证书复印件编入投标文件） | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 *1、本项目设预算金额/最高限价：1020.7289万元，投标价超过预算金额/最高限价的作无效标处理。 2、供应商为小型、微型企业的，所投的货物只有部分为小微企业提供的，不认定为小微企业，不享受小微企业的价格优惠。 | 30 |

# 第五章  合同条款（参考）

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称）  （项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、采购需求中实质性条款：

1、…..

2、…..

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分  投标文件格式

一、招标文件的外包装封面格式：

资格审查/资信技术/报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

资格审查文件包括：

１、投标人资格条件自查表（格式见附件）。

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

3、投标人资格声明函（格式见附件）；

4、具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商证明材料复印件加盖公章；

5、分支机构投标的，还须提供总公司（总机构）授权书原件加盖供应商公章或房产权证复印件加盖供应商公章或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

1、投标人资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《投标资格声明函》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《投标资格声明函》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《投标资格声明函》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6、参加本招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；（提供《投标资格声明函》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 7、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（提供《投标资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商证明材料复印件加盖公章。 |  |  |
|  | 五．分支机构投标的，还须提供总公司（总机构）授权书原件加盖供应商公章或房产权证复印件加盖供应商公章或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。 |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人资格声明函

投标人资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本公司（企业）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

本公司（企业）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

本公司（企业）的法定代表人（或单位负责人）与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司符合招标文件规定的资格要求。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

3、具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商证明材料复印件加盖公章；

4、分支机构投标的，还须提供总公司（总机构）授权书原件加盖供应商公章或房产权证复印件加盖供应商公章或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

三、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容包括

（1）符合性自查表（格式见第六章）；

（2）投标人响应表（格式见第六章）；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）法定代表人（或单位负责人）身份证明或法定代表人（或单位负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人（或单位负责人）的提供法定代表人（或单位负责人）身份证明，投标人的代表若为非法定代表人（或单位负责人）的，须提交法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权代表在开标前三个月中任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件）；

（5）投标承诺函（格式见第六章）；

（6）技术响应一览表（格式见第六章）；

（7）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（8）设计方案；

（9）难点及关键点的应对方案；

（10）施工方案；

（11）培训方案；

（12）售后服务方案；

（13）合理化建议；

（14）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（15）投入本项目人员一览表（格式见第六章）；

（16）CMMI3级及以上证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（17）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（18）ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（19）ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（20）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章，如有请提供）；

（21）招标文件评分标准中要求提供的所有资料；

（22）投标人认为需要提供的其它材料。

2、投标人自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供 。

3、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

招标项目编号                      标  项

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

4、商务响应表格式：

标   项：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按商务要求逐项填写

法定代表人（或单位负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

5、法定代表人（或单位负责人）身份证明及授权委托书格式：

法定代表人（或单位负责人）身份证明

（法定代表人（或单位负责人）不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（或单位负责人）身份证复印件（正反面）：

法定代表人（或单位负责人）授权委托书

（法定代表人（或单位负责人）来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（或单位负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人（或单位负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、投标承诺函

投标承诺函

我方确认收到贵方提供的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（项目编号：　　　　的采购文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，将被取消中标资格。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、技术响应一览表

1、带*实质性条款响应一览表（如有）

标  项：                         项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 证明材料的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件带“*”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人（盖章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

标  项：                                                项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

投标人（盖章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

- 投入本项目人员一览表

投入本项目人员一览表

招标编号：                         招标项目名称：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 职位 | 负责工作任务 | 资质证书 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目团队所有人员的身份证复印件，证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月社保缴纳证明材料，未提供不得分。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

11、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）

（2）

（3）

……

12、投标人认为需要提供的其它材料。

（1）

（2）

（3）

……

三、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件目录：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）小微企业产品分项报价表（格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如有请提供）。

（7）确定成交服务费支付承诺函（格式见第六章）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：       （采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签名代表          （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表签名:

日  期:

2、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

单  位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |

注: 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人盖章：

日    期：

3、投标分项报价表

投标分项报价表

招 标 编 号：                                   招标项目名称：                             品目：             （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                  法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：：

- 备品、备件清单及价目表所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

3：小微企业产品分项报价表

小微企业产品分项报价表

项目名称：                                     招标编号：                                                 （价格单位：人民币/元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 小型/微型 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 数量 | 数量单位 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“中小企业声明函”的说明。

投 标 人  （盖章）：                      法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日     期：

4、中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______品目号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：

6、确定成交服务费支付承诺函

确定成交服务费支付承诺函

致：浙江中基正采管理咨询有限公司

投标人单位名称（郑重承诺：

若我司在                项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目成交服务费的规定，在本项目结果公示期满后5个工作日内向本代理机构支付成交服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目成交服务费200%的违约金，且在结果公示期满后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：                                         日期：    年   月   日