政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁海县第三医院 MRI核磁共振等医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20226051G |
| 采购人： | 宁海县第三医院 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二二年四月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	12

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  政府采购合同主要条款	27

第六章　投标文件格式	31

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： （宁海县第三医院MRI核磁共振等医疗设备采购项目）招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年04月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：CBZJ-20226051G

2.项目名称：宁海县第三医院MRI核磁共振等医疗设备采购项目

3.预算金额（元）：8400000

4.最高限价（元）：8400000

5.采购需求：

标项一：

标项名称：MRI核磁共振

数量：1台

预算金额（元）:6800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁体长度（不含外壳）≤155cm等，详见采购文件。

备注：/

标项二：

标项名称：DR

数量：1台

预算金额（元）:1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理，详见采购文件。

备注：/

6.合同履行期限：详见采购文件。

7.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

标项一、二：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

## 三、获取采购文件

1.时间：2022年04月08日至2022年04月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年04月28日14:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。供应商如提供电子备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。

3.开标时间：2022年04月28日14:00

4.开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.1.3扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供电子备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。

2.6采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行异常情况处理。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以采购代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。

拟在2022年04月27日16：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

拟在2022年04月27日16：00之后，2022年04月28日14：00之前到件的邮寄地址为：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）；

收件人：朱工   联系方式：0574-87425380

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达电子备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间半小时前将电子备份投标文件送至投标地点。电子备份投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8开标过程全程视频监控记录。

2.9供应商员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10供应商员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.12条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁海县第三医院

地    址：浙江省宁海县西店北路95号

传    真：/

项目联系人（询问）：王俊

项目联系方式（询问）：0574-67056161

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-67056161

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：朱贤东

项目联系方式（询问）：0574-87425380

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 详见后款第一条。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见后款第一条。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 详见后款第二条。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见后款第三条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见后款第三条及第四条。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见后款第四条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 按照采购文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 无。 |
| 八 | 核心产品 | 无。 |
| 九 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 十 | 样品要求 | 无。 |

## 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁海县第三医院MRI核磁共振等医疗设备采购项目，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》六、其他补充事宜。

## 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

## 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及采购文件技术文件一致。

## 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

标项一：MRI核磁共振（不可采购进口产品）                                 1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 投标机型须配置最新硬件、软件版本产品； |  |
| 1.2 | 投标文件中须提供设备原厂技术白皮书（datasheet）或注册检验报告扫描件并加盖公章作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数响应不符合招标要求。 |  |
| 二 | 核磁共振仪： 1条 |  |
| 2.1 | 磁体系统： |  |
| ★2.1.1 | 磁场强度＜1.5T； |  |
| 2.1.2 | 为了提升患者体验感，磁体长度（不含外壳）≤155cm； |  |
| ▲2.1.3 | 磁场均匀度，典型值，V－RMS测量法（以产品datasheet为准）： 10 cm DSV≤ 0.002 ppm； 20 cm DSV≤ 0.01ppm； 30 cm DSV≤ 0.04 ppm； 40 cm DSV≤ 0.4 ppm； |  |
| 2.1.4 | 具备高阶匀场； |  |
| 2.1.5 | 磁场稳定度≤0.1 ppm/h ； |  |
| 2.1.6 | 磁体重量（以datasheet为准）≥3900kg； |  |
| 2.1.7 | 液氦容积（以datasheet为准）≤1500L。 |  |
| 2.2 | 梯度系统： |  |
| 2.2.1 | 梯度线圈冷却方式：水冷或风冷； |  |
| 2.2.2 | 最大单轴梯度场强度（单轴非有效值）： ≥30mT/m； |  |
| 2.2.3 | 最大切换率（单轴非有效值）≥120 T/m/s。 |  |
| 2.3 | 射频系统： |  |
| 2.3.1 | 射频发射功率≤18KW ； |  |
| 2.3.2 | 独立射频接收通道数≥16； |  |
| 2.3.3.1 | 原厂头颈联合线圈≥16单元（非组合）； |  |
| 2.3.3.2 | 原厂体部线圈：提供； |  |
| 2.3.3.3 | 原厂脊柱线圈≥20单元（非组合）； |  |
| 2.3.3.4 | 原厂柔性线圈，至少提供两套； |  |
| ▲2.3.3.5 | 原厂专用肩关节线圈≥10单元； |  |
| ▲2.3.3.6 | 原厂专用膝关节线圈≥10单元； |  |
| 2.3.3.8 | 线圈柜1个； |  |
| 2.3.3.9 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合技术，满足≥4组线圈可同时组合使用，说明组合方式； |  |
| 2.3.3.10 | 线圈接口≥6个，必须可同时接驳使用，提供设备图片证明及操作界面证明； |  |
| 2.3.4 | 射频发射带宽≥600KHz。 |  |
| 2.4 | 计算机： |  |
| 2.4.1 | CPU主频≥3.5GHz； |  |
| 2.4.2 | 处理器位数≥64位； |  |
| 2.4.3 | 主内存≥16GB； |  |
| 2.4.4 | 硬盘容量≥500GB； |  |
| 2.4.5 | 显示器图像分辨率≥1280×1024； |  |
| 2.4.6 | 显示器大小及规格≥19英寸，专业级彩色LCD显示器； |  |
| 2.4.7 | 控制重建计算机CPU主频:8核心至强处理器或更高性能处理器； |  |
| 2.4.8 | 控制重建计算机内存容量≥32GB； |  |
| 2.4.9 | 图像重建速度(幅/秒)（以datasheet为准）≥15000幅/秒； |  |
| 2.4.10 | 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能； |  |
| 2.4.11 | 提供集成式软件操作系统：主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能。 |  |
| 2.5 | 后处理接口： |  |
| 2.5.1 | 提供软件控制照相技术； |  |
| 2.5.2 | 提供DICOM 3.0接口及与PACS网络连接功能（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）； |  |
| 2.5.3 | 提供标准激光相机数字接口。 |  |
| 2.6 | 扫描参数： |  |
| 2.6.1 | X轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.2 | Y轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.3 | Z轴最大FOV≥500mm； |  |
| 2.6.4 | 最小FOV≤5mm； |  |
| ▲2.6.5 | 最薄2D层厚（以datasheet为准）≤0.1mm； |  |
| 2.6.6 | 最薄3D层厚（以datasheet为准）≤0.05mm； |  |
| 2.6.7 | Min. SE TR 128×128 ≤6.8ms； |  |
| 2.6.8 | Min. SE TE 128×128 ≤2.8ms。 |  |
| 2.7 | 扫描技术与序列： |  |
| 2.7.1 | 提供自旋回波序列（FSE）； |  |
| 2.7.1.1 | 提供2D/3D快速自旋回波； |  |
| 2.7.1.2 | 提供组织弛豫时间测量自选回波序列； |  |
| 2.7.1.3 | 提供可选择角度的自旋回波序列； |  |
| 2.7.1.4 | 提供单回波、双回波、多回波技术； |  |
| 2.7.1.5 | 提供单次激发快速自选回波序列； |  |
| 2.7.1.6 | 提供脂肪抑制技术； |  |
| 2.7.1.7 | 提供水抑制技术； |  |
| 2.7.2 | 提供梯度回波(2D/3D)； |  |
| 2.7.2.1 | 提供多层面梯度回波； |  |
| 2.7.2.2 | 提供2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术； |  |
| 2.7.2.3 | 提供2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术； |  |
| 2.7.2.4 | 提供重T2加权高对比序列； |  |
| 2.7.2.5 | 提供3D梯度回波技术； |  |
| 2.7.3 | 提供平面回波成像技术（EPI）； |  |
| 2.7.3.1 | 提供单次激发平面回波成像技术； |  |
| 2.7.3.2 | 提供自旋回波EPI； |  |
| 2.7.3.3 | 提供梯度回波EPI ； |  |
| 2.7.4 | 提供神经系统成像技术； |  |
| 2.7.4.1 | 提供高分辨解剖成像； |  |
| 2.7.4.2 | 提供全脊髓成像； |  |
| 2.7.5 | 提供血管成像技术； |  |
| 2.7.5.1 | 提供时飞法技术(2D/3D)； |  |
| 2.7.5.2 | 提供流入法采集技术（2D/3D）； |  |
| 2.7.5.3 | 提供连续多层3D时飞法技术； |  |
| 2.7.6 | 提供伪影消除技术； |  |
| 2.7.6.1 | 提供流体补偿； |  |
| 2.7.6.2 | 提供呼吸补偿； |  |
| 2.7.6.3 | 提供流动校正梯度波形技术； |  |
| 2.7.6.4 | 提供区域饱和技术； |  |
| 2.7.6.5 | 提供卷积伪影去除技术； |  |
| 2.7.6.6 | 提供运动伪影消除技术； |  |
| 2.7.7 | 提供节时技术； |  |
| 2.7.7.1 | 提供半扫描技术； |  |
| 2.7.7.2 | 提供全方向部分编码采集技术； |  |
| 2.7.7.3 | 提供矩形视野采集技术； |  |
| 2.7.7.4 | 提供并行采集加速技术（SENSE等）； |  |
| 2.7.7.5 | 提供部分回波采集； |  |
| 2.7.8 | 高级扫描应用软件及后处理； |  |
| 2.7.8.1 | 提供压缩感知或以该技术为核心的技术（提供datasheet证明），满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像； |  |
| 2.7.8.2 | 提供腹部自由呼吸成像技术（非导航技术基于K空间径向填充，注明名称），说明技术名称并提供自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描图像； |  |
| 2.7.8.3 | 提供等体素薄层高清采集技术，提供（CUBE、VISTA、SPACE等类似技术，提供序列名称及证明图像）； |  |
| 2.7.8.4 | 提供磁敏感加权成像（包括头部和体部），须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例； |  |
| 2.7.8.5 | 提供一键式智能扫描平台（含头、脊柱、关节智能扫描，自动出定位相），提供技术平台名称及操作界面截图； |  |
| 2.7.8.6 | 提供腹部增强扫描多对比技术，单次扫描同时生成水相、脂相、同相、反相图像。提供扫描技术名称和图像证明。 |  |
| 2.8 | 病人检查环境： |  |
| 2.8.1 | 提供双向病人通话系统； |  |
| 2.8.2 | 提供防磁耳机； |  |
| 2.8.3 | 提供可调试病人通风系统； |  |
| 2.8.4 | 提供可调试磁孔内病人照明系统； |  |
| 2.8.5 | 提供病人双向通话麦克风及扩音器系统； |  |
| 2.8.6 | 检查床最大承重≥250KG； |  |
| 2.8.7 | 扫描床水平进床最大速度≥20cm/sec； |  |
| 2.8.8 | 提供病人监视系统； |  |
| 2.8.9 | 提供磁体旁直接启动扫描功能； |  |
| 2.8.10 | 单次进床最大扫描范围≥150cm； |  |
| 2.8.11 | 扫描床最低高度（以datasheet为准）≤52cm； |  |
| 2.8.12 | 扫描床长度（以datasheet为准）≥260cm。 |  |
| 三 | 其他 |  |
| 3.1 | 含具有双机组水冷系统，两个独立的循环管路，可轮流工作； |  |
| 3.2 | 含满足机房、扫描室使用要求的恒温恒湿精密空调； |  |
| 3.3 | 含MR机房磁屏蔽； |  |
| 3.4 | 含无磁性转运床； |  |
| 3.5 | 含无磁性灭火器； |  |
| 3.6 | 含无磁性轮椅； |  |
| 3.7 | 含金属安检门； |  |
| 3.8 | 含LF磁共振用双筒落地高压注射器； |  |
| 3.9 | 该设备与医院现有的PACS网络连接； |  |
| 3.10 | 含无磁监控一套； |  |
| 3.11 | 含普通监控（4个摄像头）一套； |  |
| 3.12 | 含人工智能（采购肺结节AI、肋骨骨折AI，试用骨龄AI） |  |

标项二：DR（不可采购进口产品）                                            1台

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理； |  |
| 1.2 | 所投设备须为各公司最新机型，采购人有权拒绝老旧机型。 |  |
| 二 | 性能参数要求： |  |
| 2.1 | 数字平板探测器，数量：两块； |  |
| ▲2.1.1 | 探测器材质及规格：碘化铯非晶硅无线平板探测器，像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥3000×3000，DQE量子捕获效率（最大值）≥74%，并与主机同一品牌； |  |
| 2.1.2 | 探测器尺寸规格≥17英寸×17英寸； |  |
| 2.1.3 | 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米； |  |
| 2.1.4 | 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数≥540次（4-6小时内）； |  |
| 2.1.5 | 探测器外形尺寸规格≤46厘米×46厘米×1.5厘米； |  |
| 2.1.6 | 探测器重量≤4.7公斤； |  |
| 2.1.7 | A/D数模转换≥16比特； |  |
| 2.2 | X射线高压发生器； |  |
| 2.2.1 | X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌（提供检验报告证明）； |  |
| 2.2.2 | 高压产生方式：最高开关频率≥240kHz； |  |
| 2.2.3 | 最大功率≥65千瓦； |  |
| 2.2.4 | 管电压范围：40-150千伏； |  |
| 2.2.5 | 自动曝光量控制功能； |  |
| 2.2.6 | 最短曝光时间≤1毫秒； |  |
| 2.2.7 | 最长曝光时间≥6秒； |  |
| 2.2.8 | 摄影最小管电流≤10毫安 摄影最大管电流≥800毫安； |  |
| 2.2.9 | 摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒 摄影最大电流时间积≥800毫安秒； |  |
| 2.3 | X射线球管； |  |
| 2.3.1 | 双焦点，焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米； |  |
| 2.3.2 | 小焦点功率≥27千瓦 大焦点功率≥75千瓦； |  |
| 2.3.3 | 阳极热容量≥300kHu； |  |
| 2.3.4 | 高速旋转阳极：阳极转速≥8000转/分钟； |  |
| 2.4 | X射线束光器； |  |
| 2.4.1 | 具备束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野功能； |  |
| 2.4.2 | 具备束光器有LED射野灯光定时控制开关； |  |
| 2.4.3 | 具备数字显示：SID, 纵横向束光位置，X射线滤波板选择； |  |
| 2.4.4 | 束光器内置多片可供组合附加滤过片， 可以组成多档位滤过板，档位数量≥3种； |  |
| 2.5 | 悬吊式X射线球管机架； |  |
| 2.5.1 | 五自由度运动悬吊式X射线球管支架：水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转； |  |
| 2.5.2 | X射线球管运动及旋转：水平面X轴电动及手动驱动，水平面Y轴电动及手动驱动，垂直方向电动及手动升降，X线球管围绕水平轴电动及手动旋转； |  |
| 2.5.3 | X射线球管移动范围：水平面横轴≥300厘米，水平面纵轴≥180厘米,垂直方向升降≥150厘米； |  |
| 2.5.4 | X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+/-150度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-170度； |  |
| 2.5.5 | 自动跟踪、定位功能：悬吊X射线球管自动跟踪功能；悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位，同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位； |  |
| 2.5.6 | X射线球管端近台操作控制； |  |
| 2.5.6.1 | 可以同步显示患者检查信息列表； |  |
| 2.5.6.2 | 可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，球采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示； |  |
| ★2.5.6.3 | 球管端近台操作屏：尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作（需提供产品注册检验报告）； |  |
| 2.5.7 | X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态； |  |
| 2.5.8 | 红外遥控装置，可以控制包含：胸片架升降；束光器视野、指示灯控制；自动跟踪、自动定位等功能； |  |
| 2.6 | 胸片架装置； |  |
| 2.6.1 | 探测器托架垂直电动移动范围≥145厘米，翻转角度≥-20度- +90度； |  |
| 2.6.2 | 具备探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器； |  |
| 2.6.3 | 具备电离室自动曝光； |  |
| 2.6.4 | 可更换滤线栅装置：滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米； |  |
| 2.6.5 | 具备立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态； |  |
| 2.7 | 固定检查床装置； |  |
| 2.7.1 | 床面四方向浮动、升降固定安装检查床， 可电动升降，升降范围≥25厘米； |  |
| 2.7.2 | 床面水平横向移动≥±14厘米； |  |
| 2.7.3 | 床面水平纵向移动≥±38 厘米； |  |
| 2.7.4 | 具备检查床探测器托架支持43厘米X43厘米规格探测器； |  |
| 2.7.5 | 具备脚踏式控制床面运动； |  |
| 2.7.6 | 可更换滤线栅装置：滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1； |  |
| 2.7.7 | 床面最大承重≥290KG； |  |
| 2.7.8 | 电离室自动曝光控制； |  |
| ★2.7.9 | 床面侧导轨安装的控制手柄：可控制检查床面浮动及床面升降； |  |
| 2.8 | 主系统控制及图像处理系统； |  |
| 2.8.1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计； |  |
| 2.8.2 | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式； |  |
| 2.8.3 | 主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩）； |  |
| 2.8.4 | CPU主频≥2.9G； |  |
| 2.8.5 | 主机内存≥8GB； |  |
| 2.8.6 | DVD光驱装置； |  |
| 2.8.7 | 监视器（LCD）尺寸≥23英寸（触摸屏）； |  |
| 2.8.8 | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能； |  |
| 2.8.9 | 条形码病人信息输入； |  |
| 2.8.10 | 图像处理功能； |  |
| 2.8.10.1 | 图像放大功能； |  |
| 2.8.10.2 | 病人资料显示； |  |
| 2.8.10.3 | 边缘增强； |  |
| 2.8.10.4 | 亮度调节； |  |
| 2.8.10.5 | 对比度调节； |  |
| 2.8.10.6 | 图像反转； |  |
| 2.8.10.7 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示； |  |
| 2.8.10.8 | 根据解剖部分自动进行图像优化处理； |  |
| 2.8.10.9 | 注释、测量功能； |  |
| 2.8.10.10 | 图像打印排版功能； |  |
| 2.8.11 | 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能； |  |
| ▲2.8.12 | 配置尘肺病检查模式，投标时需提供注册检测报告证明； |  |
| ▲2.8.13 | 配置骨抑制软件：通过软件处理可去除胸部影像中骨骼部分显示，达到显示软组织结构的显示效果； |  |
| ▲2.8.14 | 配置PICC管线增强显示处理软件以及气胸可视化处理软件：在一次曝光采集后可处理显示标准影像以及增强清晰显示管线或气胸影像两幅图像，投标时需提供注册检测报告证明； |  |
| 2.8.15 | 配置原厂DR长型成像（全自动图像拼接）功能：需具备注册检测报告证明； |  |
| 2.8.15.1 | 自动拼接； |  |
| 2.8.15.2 | 原厂采集工作站上完成拼接； |  |
| 2.8.15.3 | 球管自动旋转拍摄，非球管与探测器同步平行运动方式； |  |
| 2.8.15.4 | 最大连续曝光采集≥5幅影像（站立位）； |  |
| 2.8.15.5 | 系统包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、一体化标尺，患者固定扶手； |  |
| 2.8.16 | 制造商具备ISO13485质量体系认证，所投产品具备欧盟CE认证、美国FDA体系审核认证（提供证书）。 |  |
| ▲2.8.17 | 配置智能虚拟滤线栅功能该功能可以有效消除散射线对图像质量的影响，提升对比度，达到等同于物理防散射线滤线栅的图像效果，有效降低摄影X射线剂量。该功能需具备国家药品监督管理局（NMPA）的注册认证。 |  |

注（适用于所有标项）：

1）供应商应在投标文件中列出详细的配置清单，未列出的选项即表示已包含有投标总价中；

2）免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。

3）供应商必须如实响应采购文件中的技术要求并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

## 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，供应商必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及采购文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、采购文件中未提及的某些属标配的功能、软件，供应商必须无条件提供。 4、质保期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 交货时间：合同签订后60天内。 |
|  | 安装地点：采购人指定地点。 |
|  | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部安装调试完成。 |
|  | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |
|  | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
|  | 安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责。 |
| ★付款条件 | 1）合同签订后，七个工作日内支付合同总额的40%； 2）货到验收合格一个月后一次性付清余款。 |
| 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的2.5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：签订合同前5个工作日内； 5）履约保证金的退取：如未发生重大质量问题，在货物验收合格之日起10个工作日内无息退还。 |
| ★质保期 | 标项一：整机原厂保修≥1年,质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率,验收时提供原厂质保函。 |
|  | 标项二：整机原厂保修≥2年,质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率，验收时提供原厂质保函。 |
| 维修响应时间 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期。维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日）。对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 培训 | 免费提供操作培训。 |
| 软件升级 | 免费提供软件升级、提供维修密码。 |
| 巡检 | 质保期内提供一年两次的保养及维护，并提供详细的纸质报告。 |
| ★生产、经营许可 | 1、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 2、供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 3、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |

# 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4）招标代理服务费的收取标准：代理机构按下表中货物招标的标准（按差额定率累进法计算），根据每个标项的中标金额，向中标人收取招标代理服务费。 服费类型 金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、浙江中基正采管理咨询有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：自筹资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未做实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其他方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其他有关资格、资质证明资料。

- 报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、“纸质备份投标文件”是指按招标文件要求编制的纸质投标文件。

5、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

在“纸质备份投标文件”启用时，“电子投标文件”、“电子备份投标文件”自动失效。“电子投标文件”、“电子备份投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份投标文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份投标文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目  非  专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准（兼评委打分表）（适用于所有标项）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30％×100。 |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应 （35分） | （1）完全响应采购文件 “第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中所有指标的得35分； （2）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣7分； （3）“第二章 采购需求 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据各供应商提供的针对本项目的供货方案，根据供货方案的完善性，合理性和可操作性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 安装与验收方案（5分） | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 根据各供应商的售后服务承诺可行性进行评议，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期方案（包括详细的质保期、并明确质保期后的修包费用、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议，满分5分。 |
|  | 技术培训服务（5分） | 根据各供应商所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施进行综合评定，满分5分。 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据各供应商提供的保修价格、设备配件价格，维修服务费等，根据维修成本价格的合理性，实惠性进行综合评定，满分5分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
|  | 政策加分（1分）：供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料加盖公章。 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：   ）于       年    月   日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期

8.1 交货期：

九、货款支付

9.1付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 采购文件和乙方的响应文件及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

17.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同见证方：浙江中基正采管理咨询有限公司

见证日期：

# 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件封面格式：

封面格式：

正本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江中基正采管理咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

（3）供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（6）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）同类业绩情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________      日期:_____年___月___日

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：2022年  月  日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：

职务：                                      职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

（4）技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 投标文件格式；根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（6）设备配置方案（格式自拟，含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

（7）制造商出具的授权函（如为进口产品必须提供，格式见附件）；

制造商出具的授权函

（供应商为代理商时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无采购文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

（8）供货方案（格式自拟）；

（9）安装与验收方案（格式自拟）；

（10）售后服务方案（格式自拟）；

（11）技术培训方案（格式自拟）；

（12）维修成本（格式自拟）；

（13）业绩一览表

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供符合第四章《评标办法及评分标准》“五、评标程序（四）评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（14）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（15）供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

三、报价文件

1、报价文件封面格式：

封面格式：

正本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                            项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 标项 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        供应商名称（盖章）：

3、除填写本表外，供应商还应提供以下附件：

1）货物主要部件（包括附件）分项价目表

2）特殊工具清单及价目表                                                      法定代表人或授权代表（签名或印章）：

3）备品、备件清单及价目表

4）所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中基正采管理咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 宁海县第三医院MRI核磁共振等医疗设备采购项目 （编号：CBZJ-20226051G）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日