鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号：KXZJ-2025146

采购人：宁波市生态环境局鄞州分局

采购代理机构：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

日期：二〇二五年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

公告日期：2025年07月07日

项目概况

鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年07月28日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：KXZJ-2025146

项目名称：鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目

预算金额（元）：396200.00

最高限价（元）：396200.00

采购需求：详见“第三部分 采购需求”

标项一：

标项名称: 鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目

数量: 1

预算金额（元）：396200.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：入海排口水质检测、入海排口周边环境调查、入海排口入海污染通量测算、入海排口污染控制对策措施编制，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览招标文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后12个月内完成合同范围内的服务内容并在后续三个月内提交相关材料。

本项目接受联合体投标： þ是；¨否。联合体成员最多不得超过两名。两家供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购。参加联合体的投标人均须具备本项目合格投标人的资格要求，如联合体投标的须提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备地表水和海水水质检测能力，且具有有效的CMA计量认证证书。

4.资格审查采用资格后审。

- 三、获取招标文件

时间：2025年07月07日至2025年07月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）；

售价（元）：0 。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年07月28日09点00分00秒（北京时间）；

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间： 2025年07月28日09点00分00秒（北京时间）；

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市生态环境局鄞州分局

地    址：宁波市鄞州区惠风东路258号

传    真： /

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-89189555

质疑联系人：崔老师

质疑联系方式：0574-89189556

2.采购代理机构信息

名    称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地    址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

传    真：  /

项目联系人（询问）：王慧慧

项目联系方式（询问）：0574-83033198  邮箱：kxzb02@126.com

质疑联系人：沈燕君

质疑联系方式：0574-83033570

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购办

地    址：宁波市鄞州区前河南路16号

传     真：/

联  系  人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 入海排口水质检测 ； 属于： 其他未列明行业 ； 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的/工作分包。þ B不同意分包，但不包括大中型企业向小微企业合理分包情形。 |
| 4 | 开标前答疑会 或现场考察 | þA不组织：供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 ☐B组织，时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。 |
| 5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分12.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分 评标办法提供。 |
| ★6 | 报价要求 | （1）投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①未按照招标文件规定要求签署或盖章； ②投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ③投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； ④报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ⑤投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的； ⑥存在法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。 |
| 7 | 服务有关要求 | （1）服务地点/服务现场：业主指定或认可地点； （2）应提供的其他辅助服务/工作任务：详见“第三部分 采购需求”。 |
| 8 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 9 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）采用邮寄方式提交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在2025年07月25日16:00（北京时间）前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。 备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号 收件人：王慧慧 联系方式：0574-83033198、13857873634 （2）采用现场递交方式递交电子备份投标文件，供应商应在投标当天投标截止时间前递交至宁波市鄞州区政务服务中心五楼（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏）。 注：采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 中标候选人及中标人数量 | 由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人确定1名中标人。 |
| 11 | 招标代理服务费 | 1、根据原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中招标费率规定的服务类标准，以中标金额为收费基数向各中标人收取采购代理服务费。 2、招标代理服务费汇入以下账户 户名：浙江凯翔工程咨询管理有限公司 开户行：宁波银行鄞州支行 账户：53010122000097556 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子公章”系指单位法定名称章,加盖公章部分采用CA签章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展：本项目不适用。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展：本项目不适用。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5. 特别说明

5.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

5.2关于知识产权

5.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

5.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5.3供应商的风险

5.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

10.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12.投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（联合体参加投标活动的，须提供联合体双方的承诺函加盖各自公章）

12.1.2有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；（联合体参加投标活动的，须提供联合体双方的有效的营业执照复印件加盖各自公章）

12.1.3联合协议（如果有)；

12.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

12.1.5本项目的特定资格要求（如有）；

12.1.6业务专用章使用说明函（如有）；

12.1.7其他投标认为应提交的资料（如有）。

12.2商务技术文件：

12.2.1投标函；

12.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

12.2.3符合性审查资料；

12.2.4 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12.2.5 商务、技术偏离表；

12.2.6 评标标准相应的商务技术资料

12.2.7其他供应商认为应提交的资料（如有）。

12.3报价文件：

12.3.1开标一览表（报价表）；

12.3.2投标报价明细表；

12.3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（见格式）。（联合体参加投标活动的，须提供联合体双方的中小企业声明函或其他对应的资格文件加盖各自公章）

注：①投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；②投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

13.投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.备份投标文件

16.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

20.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格投标人不足3家的，不再评标。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

22.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

23.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者中标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

24.中标通知与中标结果公告

24.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

24.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

25.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26.合同的签订

26.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金（如有）：

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

前 附 表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 服务期限：详见本章内容 （2）实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见本章内容 |
| 9 | 验收标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察 |
| 11 | 演示时间及地点 | 无 |
| 12 | 样品要求 | 无 |
| 13 | 本项目的核心产品 | 无 |
| 14 | 是否允许采购进口产品 | 否 |

- 一、商务条款要求

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ★报价要求 | （1）本项目报价应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 （2）采购预算：人民币396200.00元。 （3）最高限价：人民币396200.00元；超过最高限价的投标作无效标处理。 （4）供应商须报出完成本项目服务所需的投标价格，包括但不限于完成招标内容所需的诸如仪器设备的使用费、调查费（含交通及食宿费）、资料收集费、人员费用、技术支持费、专家论证费、会务费、验收费、资料费、培训费等与规划内容相关费用、代理服务费以及保险费、风险费、管理费、税金、利润、税金等服务过程中可能涉及合同中明示或暗示的一切费用。 （5）合同履约期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。（6）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ★合同履约期限 | 合同签订后12个月内完成合同范围内的服务内容并在后续三个月内提交相关材料。 |
| ★付款方式 | （1）合同生效且具备实施条件后，采购人于7个工作日内支付签约合同价的50%作为预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； （2）中标人提交的所有服务成果，经采购人验收合格后，支付合同金额的50%。 注：以上所有支付，均以财政资金到位为准，若部分财政资金未到位，中标人同意付款时间相应延后。 |
| 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 合同终止 情形 | 中标人存在以下情形的，采购人有权解除合同，且产生的一切经济和法律责任均由中标人承担。 （1）合同履约期内，出现重大安全生产事故并造成人员重伤或死亡的； （2）中标人擅自将本合同转包或未经采购人同意部分分包的； （3）违反有关法律法规，造成恶劣影响的； （4）合同中约定的其他合同解除或终止情形。 |

- 二、技术要求

（一）项目背景

近年来，随着污染防治攻坚战的深入推进，鄞州区地表水环境质量有了显著的提升，象山港近岸海域水质总体保持稳定，海洋生态环境状况稳中向好。但此同时，象山港保护与开发的矛盾较为突出。由于陆源污染排放量大，入海河流水质状况不容乐观，入海排口邻近海域环境质量状况无明显改善，近岸局部海域污染依然严重。根据《鄞州区海洋生态环境保护“十四五”规划》提出：以现有海洋监管资源为基础，共建完善海洋生态环境监管体系，逐步开展对沿海入海直排口及邻近海域和入海河流的全覆盖检测，加强协调联动，提升海洋环境监管能力。

按省、市要求，为提升象山港近岸海域环境质量，本项目对主要入海排口水质开展水质检测，同时综合运用多种手段分析排口环境与污染源，形成调查报告。利用水质、水文数据排查溯源，测算污染物通量，构建长效监管体系。项目周期一年，为海洋生态管理提供科学依据，推动美丽海洋建设。

（二）服务内容及要求

1、入海排口水质检测

（1）入海排口共50个点位，其中序号1－16号点位每月测1次，其余点位一年2次（每年的6月和11月各1次），次月15号提供检测报告。具体点位经纬度见表1。

（2）入海排口水质为地表水的检测因子：流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷指标的检测报告需盖CMA计量认证印章。

表1   50个入海排口点位的经纬度

| 序号 | 编号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES3302121010353E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波东胜橡胶制品有限公司西侧500米下新东碶 | 121.835884 | 29.698009 |
| 2 | ES3302121000363C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所东南侧551米水产养殖排口 | 121.833923 | 29.700130 |
| 3 | ES3302121010373C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所南侧1.1公里水产养殖排口 | 121.837409 | 29.696104 |
| 4 | ES3302121010383C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所南侧1.2公里水产养殖排口 | 121.837646 | 29.695753 |
| 5 | ES3302121010393C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波滨海生物有限公司西侧320米水产养殖排口 | 121.837020 | 29.692396 |
| 6 | ES3302121010504C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇南头渔村拓展基地办公室南侧534米水产养殖排口 | 121.817825 | 29.680353 |
| 7 | ES3302121010524C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波南头渔村拓展基地办公室南侧542米水产养殖排口 | 121.817161 | 29.679813 |
| 8 | ES3302121012091C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇横山码头西南侧542米桃花小碶水产养殖排口 | 121.771691 | 29.649447 |
| 9 | ES3302121010530C200 | 养殖塘闸1 | 121.838900 | 29.698570 |
| 10 | ES3302121010525C200 | 养殖塘闸2 | 121.833336 | 29.700063 |
| 11 | ES3302121010526C200 | 养殖塘闸3 | 121.833695 | 29.699857 |
| 12 | ES3302121010527C200 | 养殖塘闸4 | 121.836767 | 29.695924 |
| 13 | ES3302121010528C200 | 养殖塘闸5 | 121.836811 | 29.695809 |
| 14 | ES3302121010529C200 | 养殖塘闸6 | 121.836672 | 29.692545 |
| 15 | ES3302121010514C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东侧131米水产养殖排口 | 121.799911 | 29.673389 |
| 16 | ES3302121011933C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线北侧竹芦线284米芦浦溪水产养殖排口 | 121.765602 | 29.648902 |
| 17 | ES3302121000024D300 | 宁波市鄞州区瞻岐镇联胜碶闸北侧200米雨排口 | 121.883121 | 29.715772 |
| 18 | ES3302121000031E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇合港路东南侧1.6公里联胜碶闸 | 121.882347 | 29.713794 |
| 19 | ES3302121000041E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇宏港路东南侧900米黄牛礁大闸 | 121.864988 | 29.697832 |
| 20 | ES3302121000063E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海生物西侧70米红卫西碶 | 121.839591 | 29.692657 |
| 21 | ES3302121000283E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇鄞东南路鄞州区海洋与渔业环境监测站位YZ-5旁德兴新碶 | 121.838249 | 29.699213 |
| 22 | ES3302121000293E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇鄞东南路西南侧950米德兴一碶 | 121.835276 | 29.702706 |
| 23 | ES3302121000303E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧95米洪安碶 | 121.830701 | 29.703815 |
| 24 | ES3302121000313E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧200米万春老碶 | 121.829885 | 29.703235 |
| 25 | ES3302121000323E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧298米万春小碶 | 121.828417 | 29.703597 |
| 26 | ES3302121000333E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波松江蓄电池东侧18米大闸开发区碶闸 | 121.826995 | 29.702929 |
| 27 | ES3302121000343E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩江海塘管理所南侧30米大嵩江大闸 | 121.823732 | 29.700912 |
| 28 | ES3302121010403E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇红卫西碶西侧200米下新中碶碶闸 | 121.836517 | 29.692192 |
| 29 | ES3302121010413E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇下新中碶南侧346米渔盛碶碶闸 | 121.837287 | 29.688974 |
| 30 | ES3302121010421E100 | 宁波市鄞州区咸祥球东村咸姚线南侧893米坚胜碶闸 | 121.829284 | 29.682895 |
| 31 | ES3302121010431E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波南头渔村拓展基地南侧500米下新西碶碶闸 | 121.818580 | 29.679983 |
| 32 | ES3302121010441E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇南头渔村拓展基地办公室南侧603米南新碶 | 121.817497 | 29.679510 |
| 33 | ES3302121010531E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧249米龙尾碶碶闸 | 121.798431 | 29.671165 |
| 34 | ES3302121010541E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧286米南新西碶碶闸 | 121.799011 | 29.670866 |
| 35 | ES3302121010551E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧410米海带队西碶碶闸 | 121.800086 | 29.669919 |
| 36 | ES3302121010561E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东南侧556米南新中碶碶闸 | 121.803710 | 29.671306 |
| 37 | ES3302121010571E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东侧1.4公里咸兴碶碶闸 | 121.812507 | 29.675085 |
| 38 | ES3302121010581E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社南侧612米横山小碶碶闸 | 121.797874 | 29.667917 |
| 39 | ES3302121010591E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇中石化道达尔加油站东侧176米横山碶碶闸 | 121.787573 | 29.663527 |
| 40 | ES3302121010601E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇中石化道达尔加油站东南侧345米码头小碶碶闸 | 121.788192 | 29.661735 |
| 41 | ES3302121010613D300 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥下西南侧40米雨排口 | 121.783424 | 29.657661 |
| 42 | ES3302121010621E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥西南侧126米碶闸 | 121.782897 | 29.656906 |
| 43 | ES3302121010633D300 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥下雨排口 | 121.783782 | 29.657970 |
| 44 | ES3302121010641E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线水产研究院南侧116米水产研究院西碶闸 | 121.774604 | 29.648845 |
| 45 | ES3302121010661E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线水产研究院东北侧190米水产研究院东碶闸 | 121.775634 | 29.651649 |
| 46 | ES3302121010671E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇乐家村公交站东南侧344米芦浦新碶碶闸 | 121.773223 | 29.647951 |
| 47 | ES3302121010681E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇乐家村公交站东南侧879米竹头小碶碶闸 | 121.770851 | 29.642820 |
| 48 | ES3302121010691E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇鹰龙海畔大酒店南侧54米新湾东碶碶闸 | 121.768608 | 29.637786 |
| 49 | ES3302121010692E100 | 堵江塘碶 | 121.827305 | 29.703227 |
| 50 | ES3302121010693E101 | 红卫小碶 | 121.838854 | 29.698957 |

2、入海排口周边环境调查

综合利用人工排查、无人机航拍以及高清遥感影像分析等手段对上述入海排口（表1列出）周边的环境特征、主要污染源进行调查分析，形成调查报告、影像资料、矢量数据（国家2000坐标）。

3、入海排口入海污染通量测算

利用上述入海排口（表1列出）水质检测数据，结合降雨、径流及水文资料，划定汇水分区，建立水文、水质模型，测算入海排口的主要污染物入海通量。

4、入海排口水质监测分析报告编制

包括水质监测数据分析，周边环境调查分析，通量测算，入海排口污染控制对策措施等方面的内容。

5、入海排口环境影响年际分析报告编制

根据入海排口周边环境调查，历史遥感影像矢量数据分析，历年水质监测分析报告，结合水文气象变化情况，编写入海排口环境影响年际分析报告，分析年际间数据变化情况。

6、鄞州区入海排口对重点入海河流污染贡献评估与防控策略研究报告编制

基于鄞州区入海排口采样监测数据及排查成果，系统分析主要入海排口污染物排放特征，量化其对重点入海河流的污染贡献，进而提出针对性的污染减排、生态修复及长效监管策略。

（三）项目成果要求

1、时间要求：合同签订后12个月内完成合同范围内的服务内容并在后续3三个月内提交相关材料。

2、成果提交：

（1）入海排口水质检测报告（pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷指标需盖CMA计量认证印章）；

（2）《鄞州区入海排口水质监测分析报告》、《鄞州区入海排口环境影响年际分析报告》、《鄞州区入海排口对重点入海河流污染贡献评估与防控策略研究报告》电子稿和纸质稿（各5份）。

3、成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

（四）其他要求

1、人员及设备配备要求：在合同履行期间，中标人必须按时完成任务并配备足够的人员和设备，以保证项目完成的质量；相关人员须按规定持证上岗。

2、安全文明作业要求：中标人必须重视安全文明工作，并按相关技术规程、规范和规定进行作业，确保不出安全责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

3、中标人必须对服务期间收集的资料及形成的数据和成果承担安全、保密责任。

4、采购人在合同范围内使用研究成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由中标人应诉并承担法律责任。

5、本项目所有成果的版权属采购人所有，未经同意，中标人不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；采购人提供的任何业务资料，中标人需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 评审项目 |  | 分值 | 评分内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 90 分 | 服务方案 | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对入海排口水质检测项目的整体理解、总体思路、技术路线方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供针对本项目的入海排口水质现场采样、检测方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目的鄞州区近岸海域生态环境质量总体情况的了解程度进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目的入海排口周边环境及污染源的了解程度进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目的入海排口排水分区划定方案进行评审: ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目的入海排口入海污染通量测算方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目的推进入海排口污染防控策略方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目制定的各阶段工作安排计划方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目制定的各阶段工作质量保障、工作落地方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目制定的技术支持度、合同实施过程中的跟踪服务方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得5分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得3分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  | 重点、难点及解决方案 | 5 | 评标小组根据供应商提供的针对本项目检测工作过程中的重点难点问题的分析及解决方案进行评审： ①对本项目的实际情况了解全面，针对关键点和难点分析透彻，相关解决措施可行性高的，得5分； ②对本项目的实际情况了解详细，但针对关键点和难点分析一般，相关解决措施执行存在难度的，得3分； ③对本项目的实际情况了解不足，但针对关键点和难点分析仅存在于表面，相关解决措施难以执行的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  | 成果质量 保证方案 | 5 | 评标小组根据供应商提供的本项目预期成果明确性，目标实现途径合理性及成果质量保证措施方案进行评审： ①制定的体系及方案内容全面合理，可行高的，得5分； ②制定的体系及方案内容详细，但执行存在难度的，得3分； ③制定的体系及方案内容欠缺，难以执行的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  | 合理化建议 | 2 | 评标小组根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提出的其他合理化建议方案进行评审： ①提供的方案中内容详细，文字说明清晰，针对性强，理解深入，可行性高的，得2分； ②提供的方案中内容充实，但文字说明及分析一般，针对本项目的理解及思路存在不足的，项目实施中存在困难的，得1分； ③提供的方案中内容欠缺，对本项目的理解及思路明显偏离采购人要求的，难以实施的，得0.5分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  | 服务便捷 响应 | 3 | 评标小组根据供应商提供服务便捷响应情况（包括但不限于：与本项目实施开展相关的服务机构设置情况、后备团队配置情况、用于项目开展所需的设备准备情况，项目相关专业实验室配置情况，应急及突发状况响应速度情况）进行评审： ①服务能力强，服务措施多样，服务承诺合理，响应迅速的，能够有效保障项目实施，可行性强的，得3分； ②服务能力一般，服务措施及承诺基本可行，响应速度较快的，得2分； ③服务能力不足，响应缓慢的，与本项目明显存在偏差的，得1分； ④未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  | 仪器投入 情况 | 5 | 供应商为本项目配备的仪器情况： ①便携式pH计4套及以上的得1分； ②便携式溶解氧测试仪4套及以上的得1分； ③紫外可见分光光度计2套及以上的得1分； ④气相色谱质谱联用仪2套及以上的得1分； ⑤气相色谱仪4套及以上的得1分。 注：投标文件中提供仪器设备购置发票复印加盖公章，未提供的不得分。 | 客观分 |
|  | 服务团队 配置情况 | 2 | 拟投入本项目的项目负责人具有环境类专业高级工程师（副高）及以上职称的得2分。 注：投标文件中须提供项目负责人简介表、人员毕业证书（或学历证书）、人员职称证书复印件并加盖公章以及社保部门出具的由供应商为其缴纳的开标前近三个月的有效社保证明(以当地社保部门出具并盖章的方为有效)复印件加盖公章。 说明：（1）如职称证书中无法体现专业的，按毕业证书（或学历证书）中的专业为准；（2）材料不齐全的不得分。 | 客观分 |
|  |  | 9 | 拟派实施团队成员（除项目负责人）： ①具有环境类专业高级工程师（副高）及以上职称的得1分，本项最高得5分。 ②具有水力学相关专业高级工程师（副高）及以上职称的得1分，本项最高得1分。 ③具有遥感与信息技术相关专业高级工程师（副高）及以上职称的得1分，本项最高得1分。 ④参加过省级环境检测培训的每人得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供拟投入实施团队成员一览表、人员的毕业（或学历）证书、职称证书、培训证书复印件并加盖公章以及社保部门出具的由供应商为其缴纳的开标前近三个月的有效社保证明(以当地社保部门出具并盖章的方为有效)复印件加盖公章。 注：（1）如职称证书中无法体现专业的，按毕业证书（或学历证书）中的专业为准；（2）材料不齐全的不得分；（3）以上人员不重复计分，一人具有多个证书的按一人计分，不累加。 | 客观分 |
|  | 荣誉 | 3 | 供应商具有地市级（含）以上环境保护类科学技术奖项的，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供获奖证书（或获奖文件）复印件并加盖公章。 | 客观分 |
|  |  | 1 | 供应商获得过市级及以上环保（水务）部门颁发的排水水质检测机构评估结果优秀的得1分。 注：投标文件中须提供证明材料复印件并加盖公章。 | 客观分 |
|  | 履约能力 | 1 | 投标人具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）的得1分。 注：投标文件中提供证书复印件加盖单位公章。 | 客观分 |
|  | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一份认证证书的得1分，最高3分。 注：投标文件中提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList的网站查询截图（状态为“有效”）及有效的证书复印件加盖公章。 | 客观分 |
|  | 业绩 | 1 | 自2022年1月1日至今（以合同签订之日为准），供应商具有类似项目案例（类似项目业绩指排口调查、排口水质检测或海水水质检测），每具有一个案例得0.5分，最高1分。 注：投标文件中提供项目业绩合同扫描件并加盖供应商公章。 | 客观分 |
| 价格分 10分 |  |  | 参与评审的价格＝有效的投标报价×（1－小微企业价格扣除优惠值） 参与评审的价格最低的为评标基准价,基准价得分为满分10分。 其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 计算方法：各投标单位的投标报价得分=（基准价/供应商参与评审的价格）×10％×100。 |  |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子公章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在采购结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的；

4.2.3.10存在法律、法规、规章（适用本市的）、省级以上规范性文件和招标文件规定的其他无效情形。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.3 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.4存在法律、法规、规章（适用本市的）、省级以上规范性文件和招标文件规定的其他无效情形；

4.4其他无效情形：

4.4.1 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.4.2供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

⑧不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

⑨不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

⑩不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑪不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

⑫不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

⑬不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.4.3 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

项目名称：鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目

甲方：宁波市生态环境局鄞州分局

乙方：

签订地：宁波市鄞州区

签订日期：2025年  月  日

鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目

合同协议书

注：“未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据招标文件约定、中标供应商要约情况及甲方实际承诺结果增补或调整”。

甲方（发包人）：宁波市生态环境局鄞州分局

地址：

乙方（承包人）：

地址：

甲方通过公开招标方式确定乙方为鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目（项目编号：   ）的承包单位，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则签署本协议。

一、服务内容

1、入海排口水质检测

（1）入海排口共50个点位，其中序号1－16号点位每月测1次，其余点位一年2次（每年的6月和11月各1次），次月15号提供检测报告。具体点位经纬度见表1。

（2）入海排口水质为地表水的检测因子：流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷指标的检测报告需盖CMA计量认证印章。

表1   50个入海排口点位的经纬度

| 序号 | 编号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES3302121010353E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波东胜橡胶制品有限公司西侧500米下新东碶 | 121.835884 | 29.698009 |
| 2 | ES3302121000363C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所东南侧551米水产养殖排口 | 121.833923 | 29.700130 |
| 3 | ES3302121010373C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所南侧1.1公里水产养殖排口 | 121.837409 | 29.696104 |
| 4 | ES3302121010383C200 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所南侧1.2公里水产养殖排口 | 121.837646 | 29.695753 |
| 5 | ES3302121010393C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波滨海生物有限公司西侧320米水产养殖排口 | 121.837020 | 29.692396 |
| 6 | ES3302121010504C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇南头渔村拓展基地办公室南侧534米水产养殖排口 | 121.817825 | 29.680353 |
| 7 | ES3302121010524C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波南头渔村拓展基地办公室南侧542米水产养殖排口 | 121.817161 | 29.679813 |
| 8 | ES3302121012091C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇横山码头西南侧542米桃花小碶水产养殖排口 | 121.771691 | 29.649447 |
| 9 | ES3302121010530C200 | 养殖塘闸1 | 121.838900 | 29.698570 |
| 10 | ES3302121010525C200 | 养殖塘闸2 | 121.833336 | 29.700063 |
| 11 | ES3302121010526C200 | 养殖塘闸3 | 121.833695 | 29.699857 |
| 12 | ES3302121010527C200 | 养殖塘闸4 | 121.836767 | 29.695924 |
| 13 | ES3302121010528C200 | 养殖塘闸5 | 121.836811 | 29.695809 |
| 14 | ES3302121010529C200 | 养殖塘闸6 | 121.836672 | 29.692545 |
| 15 | ES3302121010514C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东侧131米水产养殖排口 | 121.799911 | 29.673389 |
| 16 | ES3302121011933C200 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线北侧竹芦线284米芦浦溪水产养殖排口 | 121.765602 | 29.648902 |
| 17 | ES3302121000024D300 | 宁波市鄞州区瞻岐镇联胜碶闸北侧200米雨排口 | 121.883121 | 29.715772 |
| 18 | ES3302121000031E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇合港路东南侧1.6公里联胜碶闸 | 121.882347 | 29.713794 |
| 19 | ES3302121000041E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇宏港路东南侧900米黄牛礁大闸 | 121.864988 | 29.697832 |
| 20 | ES3302121000063E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海生物西侧70米红卫西碶 | 121.839591 | 29.692657 |
| 21 | ES3302121000283E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇鄞东南路鄞州区海洋与渔业环境监测站位YZ-5旁德兴新碶 | 121.838249 | 29.699213 |
| 22 | ES3302121000293E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇鄞东南路西南侧950米德兴一碶 | 121.835276 | 29.702706 |
| 23 | ES3302121000303E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧95米洪安碶 | 121.830701 | 29.703815 |
| 24 | ES3302121000313E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧200米万春老碶 | 121.829885 | 29.703235 |
| 25 | ES3302121000323E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇海塘管理所西南侧298米万春小碶 | 121.828417 | 29.703597 |
| 26 | ES3302121000333E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波松江蓄电池东侧18米大闸开发区碶闸 | 121.826995 | 29.702929 |
| 27 | ES3302121000343E100 | 宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩江海塘管理所南侧30米大嵩江大闸 | 121.823732 | 29.700912 |
| 28 | ES3302121010403E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇红卫西碶西侧200米下新中碶碶闸 | 121.836517 | 29.692192 |
| 29 | ES3302121010413E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇下新中碶南侧346米渔盛碶碶闸 | 121.837287 | 29.688974 |
| 30 | ES3302121010421E100 | 宁波市鄞州区咸祥球东村咸姚线南侧893米坚胜碶闸 | 121.829284 | 29.682895 |
| 31 | ES3302121010431E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇宁波南头渔村拓展基地南侧500米下新西碶碶闸 | 121.818580 | 29.679983 |
| 32 | ES3302121010441E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇南头渔村拓展基地办公室南侧603米南新碶 | 121.817497 | 29.679510 |
| 33 | ES3302121010531E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧249米龙尾碶碶闸 | 121.798431 | 29.671165 |
| 34 | ES3302121010541E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧286米南新西碶碶闸 | 121.799011 | 29.670866 |
| 35 | ES3302121010551E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇球海线嵩江水产养殖专业合作社南侧410米海带队西碶碶闸 | 121.800086 | 29.669919 |
| 36 | ES3302121010561E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东南侧556米南新中碶碶闸 | 121.803710 | 29.671306 |
| 37 | ES3302121010571E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社东侧1.4公里咸兴碶碶闸 | 121.812507 | 29.675085 |
| 38 | ES3302121010581E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇嵩江水产养殖专业合作社南侧612米横山小碶碶闸 | 121.797874 | 29.667917 |
| 39 | ES3302121010591E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇中石化道达尔加油站东侧176米横山碶碶闸 | 121.787573 | 29.663527 |
| 40 | ES3302121010601E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇中石化道达尔加油站东南侧345米码头小碶碶闸 | 121.788192 | 29.661735 |
| 41 | ES3302121010613D300 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥下西南侧40米雨排口 | 121.783424 | 29.657661 |
| 42 | ES3302121010621E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥西南侧126米碶闸 | 121.782897 | 29.656906 |
| 43 | ES3302121010633D300 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线象山港大桥下雨排口 | 121.783782 | 29.657970 |
| 44 | ES3302121010641E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线水产研究院南侧116米水产研究院西碶闸 | 121.774604 | 29.648845 |
| 45 | ES3302121010661E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇沿海中线水产研究院东北侧190米水产研究院东碶闸 | 121.775634 | 29.651649 |
| 46 | ES3302121010671E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇乐家村公交站东南侧344米芦浦新碶碶闸 | 121.773223 | 29.647951 |
| 47 | ES3302121010681E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇乐家村公交站东南侧879米竹头小碶碶闸 | 121.770851 | 29.642820 |
| 48 | ES3302121010691E100 | 宁波市鄞州区咸祥镇鹰龙海畔大酒店南侧54米新湾东碶碶闸 | 121.768608 | 29.637786 |
| 49 | ES3302121010692E100 | 堵江塘碶 | 121.827305 | 29.703227 |
| 50 | ES3302121010693E101 | 红卫小碶 | 121.838854 | 29.698957 |

2、入海排口周边环境调查

综合利用人工排查、无人机航拍以及高清遥感影像分析等手段对上述入海排口（表1列出）周边的环境特征、主要污染源进行调查分析，形成调查报告、影像资料、矢量数据（国家2000坐标）。

3、入海排口入海污染通量测算

利用上述入海排口（表1列出）水质检测数据，结合降雨、径流及水文资料，划定汇水分区，建立水文、水质模型，测算入海排口的主要污染物入海通量。

4、入海排口水质监测分析报告编制

包括水质监测数据分析，周边环境调查分析，通量测算，入海排口污染控制对策措施等方面的内容。

5、入海排口环境影响年际分析报告编制

根据入海排口周边环境调查，历史遥感影像矢量数据分析，历年水质监测分析报告，结合水文气象变化情况，编写入海排口环境影响年际分析报告，分析年际间数据变化情况。

6、鄞州区入海排口对重点入海河流污染贡献评估与防控策略研究报告编制

- 基于鄞州区入海排口采样监测数据及排查成果，系统分析主要入海排口污染物排放特征，量化其对重点入海河流的污染贡献，进而提出针对性的污染减排、生态修复及长效监管策略。

- 二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：________________元（¥___________元）人民币。

2、合同履约期限内，乙方承诺的上述合同价不因市场因素和政策因素变动而调整。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件；

4、招标文件；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、图纸；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2、除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

七、合同履约时间、履行方式及履行地点

1、履约时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

八、付款方式

1、合同生效且具备实施条件后，甲方于7个工作日内支付签约合同价的50%作为预付款（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

2、乙方提交的所有服务成果，经甲方验收合格后，支付合同金额的50%。

注：以上所有支付，均以财政资金到位为准，若部分财政资金未到位，乙方同意付款时间相应延后。

九、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、服务质量保证

1、乙方应按采购文件规定的技术要求、服务质量标准向甲方提供服务。

2、服务期内因乙方服务本身的质量问题而导致甲方无法正常使用服务成果的，须由乙方承担相关费用，并负责处理赔偿和补救措施。

3、乙方应按《浙江省环境监测质量保证技术规定》落实各项质量保证措施，甲方可委托区生态环境监测站对乙方的监测数据质量进行监督，定期或不定期采取盲样考核、实验室间比对等措施进行质量控制，如发现造假行为或监测结果严重不符合实际，将扣除当次监测费用，并追究相关责任。

- 十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务成果的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方所交的服务成果技术要求、质量不符合合同规定及采购文件规定标准及要求的，甲方有权拒收该服务成果，乙方愿意改进或完善成果但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝改进或完善成果的，甲方无条件方面解除合同，且乙方承担由此产生的一切经济及法律责任。

- 十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、合同解除

1、本合同有效期满，合同自动解除。

2、若乙方考核不合格，则甲方将下发整改通知书并列明具体整改要求，乙方须在限期整改期限内整改完毕，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同。

3、甲方因特殊原因(不可抗力及合同特别约定除外)提前终止合同时应向乙方支付违约金，反之乙方提前解除合同时亦向甲方乙方支付相应违约金。

- 十四、合同争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市鄞州区。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，备案 壹 份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

地址：	地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

或授权代表（签字或盖章）：	或授权代表（签字或盖章）：

签订地点：	签订地点：

签订日期：2025年  月  日	签订日期：2025年  月  日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目 录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………………（页码）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件…………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有）………………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）…………………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求（如有）…………………………………………………………（页码）

（6）业务专用章使用说明函（如有）…………………………………………………………（页码）

（7）其他投标认为应提交的资料（如有）……………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市生态环境局鄞州分局：

浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方参与鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目【项目编号：KXZJ-2025146】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子公章)：

日 期：   年  月   日

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

- 三、联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加宁波铁路枢纽直通线海曙段方案研究项目【项目编号：KXZJ-2024264】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；承担工作的合同金额为：_______元，合同份额占到合同总金额______%。

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；承担工作的合同金额为：_______元，合同份额占到合同总金额______%。

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子公章）：

联合体成员名称（电子公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求提供相应的中小企业声明函；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求（如有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

六、业务专用章使用说明函（如有）

宁波市生态环境局鄞州分局：

浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的      项目【项目编号：       】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日  期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 商务技术文件部分

目  录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

（5）商务、技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（7）其他供应商认为应提交的资料（如有）……………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市生态环境局鄞州分局：

浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我方参加你方组织的鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目【项目编号：KXZJ-2025146】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

2.1.5业务专用章使用说明函（如有）；

2.4.6其他供应商认为应提交的资料（如有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.5 商务、技术偏离表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料

2.2.7其他供应商认为应提交的资料（如有）。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:

投标人名称（电子公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）

身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市生态环境局鄞州分局、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目【项目编号：  】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子公章)：

日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波市生态环境局鄞州分局、浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目【项目编号：  】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子公章)：

联合体成员名称(电子公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来参加投标活动）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                         （电子公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 |
|  | ...... |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

投标人名称(电子公章)：

日期：  年  月  日

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市生态环境局鄞州分局：

浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 商务条款部分 |  |  |
| 1 | 报价要求： |  |  |
| 2 | 履约保证金： |  |  |
| 3 | 付款办法： |  |  |
|  | 其他商务条款 | 响应 | 无偏离 |
| （二） | 技术条款部分 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | ... | ... | ... |
|  | 其他技术条款 | 响应 | 无偏离 |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。相关附件详见下表）

投标人基本情况表

（联合体参加投标活动的，须提供联合体双方的投标人基本情况表）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

拟派本项目人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求（如有）提供相关证明材料。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

目 录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）………………………………………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市生态环境局鄞州分局：

浙江凯翔工程咨询管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目【项目编号：KXZJ-2025146】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 元 大写： 元 |
| 投标 声明 |  |  |

投标人名称（电子公章）：

日期：  年   月   日

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项内容 | 说明 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（总价） |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）名称郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加 宁波市生态环境局鄞州分局 的 鄞州区2025年度近岸海域入海排口水质检测及现状分析项目 采购活动，提供服务的单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. 入海排口水质检测，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府 支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。