竞争性磋商文件

项目编号：2022NBHSWCS199

项目名称：海曙区中医医院定点后备医院信息化采购项目

采购单位：宁波市海曙区中医医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年7月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  评审办法及评分标准	20

第四部分  项目需求	23

第五部分  合同条款和格式	38

第六部分  附件（格式）	40

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况： (海曙区中医医院定点后备医院信息化采购项目)采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）磋商文件，并于2022年07月29日09：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：2022NBHSWCS119

2.项目名称：海曙区中医医院定点后备医院信息化采购项目

3.预算金额（元）：1030000.00

4.最高限价（元）：1030000.00

5.采购需求：

标项名称:海曙区中医医院定点后备医院信息化采购项目

数量:1项

预算金额（元）:1030000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见 “磋商文件”。

备注：/

6.合同履行期限：工期（合同签订后7个工作日内完成本项目建设）。

7.本项目（是）接受联合体投标。组成联合体的成员数量不超过2个。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2供应商须提供政府采购领域商业贿赂行为承诺书（响应文件中须提供《供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见《第六部分  附件（格式）》）。

- 三、获取（下载）磋商文件

1.时间：2022年07月19日至2022年07月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登陆“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子磋商文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取磋商文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2022年07月29日09:30（北京时间）。

2.地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。供应商如提供备份响应文件的，应于截止时间前，将以U盘存储的电子备份响应文件和纸质备份响应文件分别密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份响应文件（包括以U盘存储的电子备份响应文件或纸质备份响应文件）的，投标无效。

- 五、响应文件开启

1.开启时间：2022年07月29日09:30（北京时间）。

2.地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2执行扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.1.3海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2响应文件制作：

2.2.2.1应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.2.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，响应文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.2.3以U盘存储的电子备份响应文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.2.2.4本项目供应商仍应准备纸质响应文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质响应文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.3本磋商公告附件中的磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的磋商文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取磋商文件，未按上述方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份响应文件和纸质备份响应文件分别密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份响应文件（包括以U盘存储的电子备份响应文件或纸质备份响应文件）的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份响应文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商应在2022年07月28日16：00（含）前将备份响应文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部，收件人：周工，联系方式：0574-87426203。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份响应文件递交时间以采购代理实际收到备份响应文件的时间为准。

2.7.2采用现场方式送达备份响应文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份响应文件送至投标地点。响应文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份响应文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：240845516@qq.com

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.7-2.11条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.13本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html?citycode=3300）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://haishu.nbggzy.cn/）。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区中医医院

地    址：浙江省宁波市海曙区气象路188号

传    真：/

项目联系人（询问）：汪老师

项目联系方式（询问）：0574-56121520

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0574-56121576

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：周旭坤

项目联系方式（询问）：0574-87426203

质疑联系人：王莹巧

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  供应商须知

前附表一

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包括人员工资、系统软件开发、搭建、安装、部署调试、数据采集、技术指导、安全保障费用、运行维护、货物生产供应、安装调试、培训、项目验收、公司利润、税金等一切工作所产生的费用； 3）招标代理服务费的收取标准（服务标准）：按照本项目的成交金额（按差额定率累进法计算），向成交人收取招标代理服务费。 服务类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：成交人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取成交通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 账 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 2 | 响应文件组成： - 上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份响应文件（含资格、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份响应文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标公告》 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★6 | 响应文件有效期：响应文件开启之日起60天。 |
| 7 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本项目的采购邀请、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向代理机构提交响应文件的单位。

3.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件的规定，须向采购人提供的一切设备材料等及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定成交人须承担的各项义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

★8、若采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

如供应商派授权代表出席磋商会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（六）联合体参加磋商采购活动

本项目接受联合体参加磋商采购活动。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

★1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人的推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指磋商文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- （十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取磋商文件的，不得就磋商文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本磋商文件第一部分有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.评审办法及评分标准

4.项目需求

5.合同条款和格式

6.附件（格式）

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.澄清公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一）响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。（纸质备份响应文件：资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册）

1.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一部分  竞争性磋商公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；
    （4）联合体协议（如有，格式见附件）；

- （5）磋商文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.报价文件：

1）报价一览表；

2）投标分项报价表；

3）中小企业声明函；

4）残疾人福利性单位声明函；

5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

3.商务技术文件：

- 1）符合性自查表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 2）投标函（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 4）技术（服务）条款响应（偏离）表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 6）技术部分：针对本项目第四章项目需求和第五章评审标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 7）业绩一览表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 8）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- ★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、报价一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

（二）响应文件的语言及计量

★1响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

★2报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

★2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

★1.自递交首次响应文件截止日起 60 天响应文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

4.成交人的响应文件自响应文件开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件要求有目录并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份响应文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3.电子响应文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

4.纸质备份响应文件：

4.1响应文件应按磋商文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册。响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的响应文件将被拒绝。

4.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，响应文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 4.5响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

2.纸质备份响应文件，资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册。

3.响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称(电子备份响应文件/资格、商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

4.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.供应商在递交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的电子备份响应文件和纸质备份响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；在递交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的电子备份响应文件和纸质备份响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

6.供应商应当在首次递交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。首次递交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）响应文件的形式和效力

1.响应文件分为：“电子响应文件”、“电子备份响应文件”、“纸质备份响应文件”。

2.“电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件后缀为：jmbs）。

3.“电子备份响应文件”是指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4.“纸质备份响应文件”是指按磋商文件要求编制的纸质响应文件。

5.响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为“电子响应文件”、“电子备份响应文件”、“纸质备份响应文件”。

在“电子备份响应文件”启用时，“电子响应文件”自动失效。“电子响应文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份响应文件”的，由采购代理机构上传“电子备份响应文件”进行异常处理，并对“电子备份响应文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份响应文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子响应文件”继续有效，其“电子备份响应文件”自动失效。

在“纸质备份响应文件”启用时，“电子响应文件”、“电子备份响应文件”自动失效。“电子响应文件”、“电子备份响应文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份响应文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份响应文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子响应文件”自动失效。

（八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求供应商在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

- （2）供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名（或印盖本人姓名章）；

- 2.在符合性审核（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）未提交投标函或投标函内容不符合磋商文件要求；

- （2）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

- （3）响应文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

- （4）响应文件项目不齐全；

- （5）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

- （10）响应文件的有效期不满足磋商文件要求；

- 3.在符合性审核（报价文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

- （2）响应文件项目不齐全；

- （3）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

- （4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （5）投标报价具有选择性的；

- （6）投标报价中出现重大缺项、漏项；

- （7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- （8）响应文件（报价文件）内容与响应文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

- （9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表可参加磋商会议。供应商的法定代表人或授权代表未参加磋商会议的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

- 磋商程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 首次递交响应文件截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。

第二阶段：

（1）采购人或采购代理机构查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

- 如磋商小组对响应文件有疑义，将向响应供应商在线发送询标函，供应商应在规定的时间内对在线询标函做出询标澄清。逾期澄清或未澄清的供应商视同认可磋商结果。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第五部分 项目需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第三部分 合同条款及格式）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第五章 评审标准）；

- 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（6）在政府采购云平台公布评审结果。

- （7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照得分排序由高到低的原则确定成交人。采购代理机构在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波中基国际招标有限公司网站上公布成交结果。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）磋商会议由采购代理机构主持，主持人宣布磋商会议开始；

（2）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查磋商文件密封的完整性；

第二阶段：

（1）采购人或采购代理机构查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

- （2）磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

- （3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第五部分 项目需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第六部分 合同条款和格式）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 注：如供应商未到现场，则磋商小组将通过邮件形式进行通知。如供应商未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件）且未在规定时间内提交最后报价的；视同认可磋商文件的变动情况且响应文件中的报价作为最后报价。请未到场的供应商务必保持联络畅通。

- （4）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第五章 评审标准）；

（5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（6）在开标室公布评审结果。

- （7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照得分排序由高到低的原则确定1名成交人。采购代理机构在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网海曙区分网、宁波中基国际招标有限公司网站上公布成交结果。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份响应文件，电子响应文件及以U盘存储的电子备份响应文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份响应文件现场予以退还。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组根据国家相关规定和有关的法规组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

（1）采购人或采购代理机构查阅响应文件对供应商的资格进行审查。

（2）采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以规定形式进行答复。

供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评审标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分，对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），磋商小组组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中报价一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四部分 评审办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）磋商小组成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、确定成交人：本项目由采购人确定成交人。

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

3.采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

- 4.若成交人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按磋商文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销成交资格，则采购人重新组织招标。

七、评审过程的监控

1.本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或重新组织招标。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加该项目重新开展的采购活动。

4.成交人如不遵守磋商文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收

采购人负责对成交人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第三部分  评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三.磋商程序

详见第二部分竞争性磋商须知 四、磋商程序

- 评审过程

详见第二部分竞争性磋商须知 五、评审

- 评分标准

| 评分标准 |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 得分 10分 | 参与评审的价格=最后报价-小微企业价格优惠（如有） 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得10分。 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100。 |  | 10 | 客观评审 |
| 技术 商务 得分 90分 | 1、技术响应（30分） | （1）完全响应磋商文件 “第四部分 项目需求 三、详细参数要求”中所有指标的得30分； （2）“第四部分 项目需求 三、详细参数要求”中标“▲”的指标，每负偏离一条扣3分； （3）“第四部分 项目需求 三、详细参数要求”中未标“▲”的指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其响应文件作无效标处理，不再进行评审。 | 30 | 客观评审 |
|  | 2、项目方案（30分） | （1）根据供应商针对本项目现有业务系统及相关软硬件配置情况了解程度是否全面是否符合实际情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目前期调研报告的内容是否完整、是否详尽且是否具有有效性的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （3）根据供应商针对本项目的总体设计方案与本项目需求的契合程度以及其方案内容是否成熟可行且业务流程的是否合理，计划进度和时间安排是否匹配项目要求且是否合理，维护质量控制方案、管理制度方案是否详尽是否合理且是否可行等情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得10分。 | 10 | 主观评审 |
|  |  | （4）根据供应商提供的项目工作关键点、难点是否分析精准且周全及制定的应对措施是否合理可行的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （5）根据供应商提供的实施方案是否完整、是否合理且与需求的吻合程度的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （6）根据供应商针对本项目提供的协助采购人进行系统性能调整方案、重大活动现场保障、突发应急方案和措施的内容是否详尽可行且合理的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  | 3、售后服务方案（10分） | （1）根据供应商对本项目的后续保障措施、售后服务机构情况、故障响应时间及处理、定期巡检等方面内容是否详尽可行且合理的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商提供的售后服务承诺、维护响应计划等方面内容是否详尽可行且合理的情况进行评议，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间以及平台的故障维修等售后服务是否包含在本项目整体质保售后服务内，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、履约能力（6分） | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 注：响应文件中须提供证书复印件，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | （2）供应商具有有效的信息系统安全集成服务资质证书的得2分。 注：响应文件中须提供证书复印件，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  |  | （3）供应商拟派本项目的项目经理具备高级信息系统项目管理师的得2分。 注：响应文件中须同时提供证书复印件和距开标日近三个月（其中一个月即可）供应商为其缴纳的社保证明，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
|  | 5、项目演示（12分） | （1）根据供应商提供的演示内容：重症系统演示向常规监护仪（迈瑞、飞利浦等）下发时钟信息（校时），以确保体征参数及功能的有效性是否符合项目需求内容、内容齐全且操作便捷的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商提供的演示内容：自由查看监护仪、呼吸机及其他医疗设备的实时波形和体征是否符合项目需求内容、内容齐全且操作便捷的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | （3）根据供应商提供的演示内容：热成像测温仪（语音扫码盒和软件功能）的功能（包括设备刷码、刷卡支持情况，核验速度，数据源的合法性、场所码接入情况及后台管理等）是否符合项目需求内容、内容齐全且操作便捷的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相关内容的不得分，扣完为止，本项最高得4分。 | 4 | 主观评审 |
|  |  | 注：各供应商需将以上演示内容自行录制成视频，视频格式应支持在计算机自带视频播放软件中播放，视频时长不超过15分钟。视频需以U盘进行储存单独包封，应在提交响应文件截止时间前递交（或邮寄）至规定地点。未提交视频或视频不能正常播放的，该项评审得分按0分处理。 | /// | /// |
|  | 6、业绩（1分） | （1）重症监护系统案例（0.5分）：具有类似“重症监护系统”成功销售案例合同的得0.5分。 注：响应文件中须提供合同复印件，未提供不得分。 | 0.5 | 客观评审 |
|  |  | （2）健康核验产品案例（0.5分）：具有类似“热成像测温仪”成功销售案例合同的得0.5分。 注：响应文件中须提供合同复印件，未提供不得分。 | 0.5 | 客观评审 |
|  | 7、政策加分（1分） | 供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：响应文件中提供相关证明材料并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |

注：1、小数点后保留一位数。2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。3、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

六、推荐成交候选人

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。

七、本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

- 第四部分  项目需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一部分 竞争性磋商公告 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一部分 竞争性磋商公告 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | （1）质量要求：符合国家验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 （2）安全要求：合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 按照竞争性磋商文件和成交人提供的响应文件及成交人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 详见本章内容 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、工期 | 详见“第一部分 竞争性磋商公告”。 |
| ★2、服务地点 | 采购人指定地点 |
| ★3、付款条件 | （1）合同签订生效后支付合同金额的40%作为预付款，成交人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款； （2）项目最终验收合格之日后，七个工作日内支付合同金额的60%。 |
| 4、履约保证金 | / |
| 5、售后服务要求 | 1、远程会诊指挥系统、重症监护系统和设备管理系统 （1）质保期（维护期）要求为验收合格后不少于1年。 （2）质保期（维护期）内，接到系统故障通知后，供应商必须在20分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），供应商的工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并提供确保承诺实现的措施。 （3）在质保期（维护期）结束前，须由供应商的工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修改，在修改之后，供应商应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。 （4）供应商须做出无推诿承诺。供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，须立即派遣工程师到达现场，使系统尽快恢复正常。 2、热成像测温仪和移动查房车 （1）质保期不少于3年，时间从采购人验收（终验）合格之日起计算。 （2）质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。 （3）在质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后20分钟内作出响应，2小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知的2小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，更换时间不得超过48小时。 |
| 6、其他说明 | 1、本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； 2、供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |
| ★7、合同终止 | 成交人在合同有效期内，不得以无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因成交人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议并罚没成交人缴纳的全部履约保证金，成交人承担全部责任。 |

- 二、项目需求清单

| 序号 | 项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊指挥系统 | 见“三、详细参数要求” | 套 | 1 |
| 2 | 重症监护系统 | 见“三、详细参数要求” | 套 | 1 |
| 3 | 设备管理系统 | 见“三、详细参数要求” | 套 | 1 |
| 4 | 热成像测温仪 | 见“三、详细参数要求” | 套 | 4 |
| 5 | 移动查房车 | 见“三、详细参数要求” | 套 | 4 |

- 三、详细参数要求

- 3.1 远程会诊指挥系统：1套

| 模块 | 子模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 管理端 | 基础信息 | 专家目录、药品信息、检查检验项目、诊断、手术、域值码表 |
|  | 院内其他系统接口 | HIS、LIS、PACS、EMR |
|  | 会诊计划安排 | 查阅会诊计划，对申请的病例资料初审，是否完整或符合会诊要求，不符合则退回至申请端，完善会诊资料。 |
|  | 治疗方案模板 | 编辑治疗方案模板管理 |
|  | 日志管理 | 操作日志管理 |
|  | 视频管理 | 视频归档、调阅权限等 |
|  | 用户管理 | 系统用户管理及授权 |
|  | 用户权限管理 | 编辑、新增、删除 |
|  | 系统参数管理 | 软件系统自身各种运行参数配置管理。 |
|  | 视频调阅 | 对历史会诊音视频资料回放。 |
|  | 会诊报告记录 | 查阅会诊报告记录。 |
|  | 统计分析 | 系统各种统计报表 |
| 病房端 | 患者信息管理 | 取HIS或EMR患者列表 |
|  | 会诊申请 | 提取患者基本信息录入会诊的特殊要求等。 |
|  | 资料上传 | 上传患者的病历资料、影像资料、检验资料等。 |
|  | 会诊计划安排查看 | 查看会诊申请后的计划安排及参与会诊的专家资料。 |
|  | 治疗方案查看 | 查阅会诊后确定的治疗方案内容。 |
|  | 会诊报告记录 | 查阅会诊报告记录。 |
| 会诊管理 | 会诊计划浏览 | 查阅患者病历资料，创建会诊视频会议。支持会诊信息、患者信息、临床信息、病历资料、会诊报告、治疗方案、会诊意见等等查阅。 |
|  | 视频问诊 | 通过网络视频对讲，完成对提出会诊端的沟通，及患者实际状态的视频问诊。及时帮助专家给予临床实操建议。 |
|  | 视频录制 | 会诊过程中对音视频全程录制，并上传至服务存储。 |
|  | 会诊报告记录 | 提供会议记录白板，便于保存文字记录。 |
|  | 医嘱执行情况 | 查看当前患者的医嘱明细及执行情况。 |
|  | 治疗方案 | 通过会诊行程治疗方案，帮助申请医生确定完整的治疗方案及执行计划，可编辑治疗方案及执行计划。 |
|  | 影像报告查阅 | 查看患者的PACS影像资料及检查结论报告。 |
|  | 检验报告查阅 | 查看患者的LIS各项检验结果。 |
|  | 视频调阅 | 对历史会诊音视频资料回放。 |
|  | 会诊报告记录 | 查阅、编辑、修改会诊记录。 |
| 系统设计 | 系统架构设计 | 采用BS结构、支持浏览器，方便部署、维护、用户及升级。 |
|  | 接口设计 | 支持读取院内临床业务系统的数据，支持数据、影像资料，及本地文件资料上传、查阅及存储。 |
|  | 数据传输 | 遵循医疗行业国标，支持HL7标准。 |
| 配套设备 | 移动式会诊推车一套 | 计算机配置： Intel i5 CPU (可升级至 i7 CPU) ； 无线WLAN配置 (802.11/b/g/n，可选配ac)； 内存4G（可升级至8G）； 标准配置为120GB固态硬盘 (可升级至256G)； 显示器：21.5" (16:9)屏幕； 分辨率为1920 x 1080 ，支持壁挂； 电源系统：智能磷酸铁锂电池，纳米级材料，充放电3000次以上，使用时间12小时以上，电池通过FCC,CE,RoHs国际安全及环保认证；一键智能开关机，智能监测电量，显示电量及充电状态，支持电动升降车体；双路供电，确保市电和电池无缝切换； 全景摄像机配置： （1）全高清远程会诊摄像机，用于获取医疗会诊系统的全景画面，显示需要参与会诊的人员及会诊流程、整体情况，参与会诊医生也可以跟会场进行双向视频交流。满足会诊系统交流更多角度、更丰富、更灵活的要求。 （2）安装于移动车体大显示器上方，与大显示器成为整体，美观大方；在会诊过程中，大显示器显示会场画面。 （3）高清全景摄像机1/2.3型MOS传感器。 （4）分辨率：1080P 最高支持1920*1080。 （5）镜头：≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦。 （6）平移：±175°，俯仰：-30°到+90°。 （7）视频输出：USB3.0工业接口。 （8）控制接口：RS-232、 RS-422控制。 （9）供电电压：12V |

- 3.2 重症监护系统：1套

| 模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 患者 | 患者信息 | 支持从HIS或平台获得患者基本信息 |
|  |  | 支持患者体征5分钟、10分钟、15分钟、30分钟以及60分钟的实时体征的图形化回顾 |
|  |  | 支持床头卡，支持不同颜色标注患者的危重症等级 |
|  |  | 支持修改患者信息，如来源科室、诊断、护理等级等 |
|  |  | 支持多条件查询历史患者 |
|  |  | 支持自动导入患者过敏史 |
|  |  | 支持诊断管理 |
|  |  | 支持患者入院期间的活动历史记录 |
|  |  | 可按评分、护理等级、是否感染对床位进行筛选，并按不同颜色进行标识区分 |
|  |  | 支持自动导入患者手术信息 |
|  |  | 支持设定患者治疗目标 |
|  |  | 支持患者备忘录信息，支持家属联系方式设置 |
|  | 生命体征 | 支持自定义患者体征的阈值管理 |
|  |  | 支持患者异常体征报警 |
| 护理 | 医嘱执行 | 支持医嘱的闭环操作，按照长期医嘱、临时医嘱、其他类医嘱与医嘱开立时间提取每个患者的医嘱信息。 |
|  |  | 支持医嘱查询功能，区别显示长期和临时医嘱 |
|  |  | 支持甘特图方式显示医嘱的执行情况 |
|  |  | 支持医嘱执行功能，依据同步医嘱信息快速录入 |
|  |  | 支持医嘱自动拆分、医嘱执行提醒、执行记录、观察记录、医嘱分类、记录查看 |
|  |  | 支持统计汇总执行用药的用量 |
|  |  | 支持特护记录 |
|  | 观察项 | 支持提供生命体征、设备参数、检验项目、评估评分、危急设置 |
|  |  | 支持实现对患者生命体征、检验结果、评估评分的预警提醒 |
|  |  | 支持监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析等设备的生命体征数据统一采集，持呼吸机撤机自动评估流程； |
|  |  | 支持为患者选择绑定的设备，包括监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析等 |
|  |  | 支持体温单的自动生成以及打印 |
|  |  | 支持患者多角度实时动态的观察信息，可实时显示监护仪的告警信息，集中显示页面需支持32台设备以上，显示2条以上波形，单设备应显示5条以上波形。 |
|  |  | 支持护理中所对应的各类事件，支持闭环操作 |
|  | 出入量 | 支持入量、出量的录入（包括从输液泵获取静脉入量，自动计算医嘱执行的入量） |
|  |  | 支持通过图形化显示小时/天为单位的出入量 |
|  |  | 支持按班次、按天显示出入量情况 |
|  | 护理 | 支持导入生命体征数据 |
|  |  | 支持导入患者执行医嘱情况 |
|  |  | 支持导入各类检验情况 |
|  |  | 支持导入PACS记录 |
|  |  | 支持各类特殊符号的快速插入 |
|  |  | 支持按班次、按天显示护理记录 |
|  |  | 支持输血记录管理 |
|  |  | 支持检查报告的自动导入 |
|  |  | 支持血气分析 |
|  |  | 支持血糖监测 |
|  |  | 支持护理记录管理 |
|  | 管道 | 支持三维立体人体模型切面可视化展示、导管信息及管理、护理信息、历史信息，自动部位定义与选择等，满足导管全流程管理 |
|  |  | 支持采用3D立体人体模型切面，实现患者导管护理的可视化展示 |
|  |  | 支持支持导管部位自定义与选择，实现导管全流程管理 |
|  |  | 支持自动计算累计置管天数 |
|  |  | 支持根据不同颜色区分管道的危重情况 |
|  |  | 支持自定义导管信息的录入 |
|  | 皮肤记录 | 支持三维立体切面维护患者皮肤记录 |
|  |  | 支持患者在院所有皮肤记录的查询 |
|  |  | 支持追踪皮肤护理的内容 |
|  | 牙齿记录 | 支持三维立体切面维护患者的牙齿记录 |
|  |  | 支持患者在院所有牙齿记录 |
|  |  | 支持追踪牙齿记录 |
|  | 交班 | 支持自动导入诊断信息 |
|  |  | 支持导入患者观察项中的意识情况 |
|  |  | 支持导入患者生命体征情况 |
|  |  | 支持导入患者导管、皮肤、牙齿等情况 |
|  |  | 支持交班备注 |
| 打印 | 护理文书 | 支持打印护理评估单记录 |
|  |  | 支持打印护理记录单记录 |
|  |  | 支持液体平衡自动计算以及打印 |
|  |  | 支持液体平衡统计信息自动计算以及打印 |
|  |  | 支持输血记录单打印 |
|  |  | 支持A3版面的特护单打印 |
|  |  | 支持血气记录单的打印 |
|  |  | 支持体温单数据自动提取以及打印 |
|  |  | 支持CRRT护理单 |
|  |  | 支持护理单自动导入患者皮肤、牙齿等护理信息 |
|  |  | 支持批量集中显示并打印多种单据 |
|  |  | 支持多种护理单展现形式 |
| 评分 | 评分记录 | 支持镇痛评分 |
|  |  | 支持NRS2002评分 |
|  |  | 支持坠床评估 |
|  |  | 支持Braden评分 |
|  |  | 支持ADL评分 |
|  |  | 支持VTE（内科、外科）评分 |
|  |  | 支持谵妄评分 |
|  |  | 支持RASS镇静评分 |
|  |  | 支持导管滑落评分 |
|  |  | 支持GCS评分 |
|  |  | 支持撤机查撤表 |
|  |  | 支持TISS评分 |
|  |  | 支持多种常用评分的集中打印 |
| 质控 | 质控信息 | 支持按年、按月、按季度统计质控 |
|  |  | 支持图形化显示质控信息 |
|  |  | 支持组长质控 |
|  |  | 支持组长质控统计 |
|  |  | 支持患者收治率和患者收治床日率、急性生理与慢性健康评分（APACHEII评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）、深静脉血栓（DVT）预防率；患者预计病死率；患者标化病死指数（Standardized Mortality Ratio）；非计划气管插管拔管率；气管插管拔管后48h内再插管率；非计划转入率等 |
|  |  | 支持在住总人数、新入住人数、无血管通路、穿刺点敷料干洁、穿刺口敷料无过期、导管刻度正确、接头消毒大于15s、定期更换三通开关、未用呼吸机、有每日唤醒、人工气道湿化程度（I II III）、呼吸机管道无污渍、是否及时吸痰、及时声门下吸引、口腔清洁等。 |
| 系统 | 设置 | 支持账号管理 |
|  |  | 支持监护设备的实时监测 |
|  |  | 支持自定义导管 |
|  |  | 支持导入药物配置 |
|  |  | 支持用药方式的配置 |
|  |  | 支持观察项数据配置 |
|  |  | 支持床位配置 |
| 小程序 | 小程序功能 | 支持小程序显示患者的病程录、手术记录、检验记录、检查记录、医嘱信息等； 注：响应文件中需提供在以上功能及微信小程序市场中应用上架截图。 |
| 配套采集套件 | 采集器5套 | 包括并不仅限以下配件：定制线缆、光电隔离装置、采集终端盒、USB转换线缆等其它网络配件，以实际工程环境使用需求为准。配套相应采集软件后，解析麻醉机、监护仪、呼吸机的数据供手术麻醉临床信息系统使用，提供web可视界面，集中反映采集设备的采集速率、资源消耗等指标。 |

- 3.3 设备管理系统：1套

| 系统功能模块 | 系统主要功能 | 系统详细功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、系统基础设置 | 系统架构及概要 | 采用跨平台全B/S架构，分布性强，维护方便，通过IE浏览器进行访问操作，以医疗设备质量管理为基础，实现对医疗设备的采购、供应商、证照、合同、档案、验收、入库、建卡、领用、保养、维修、巡检、质控、调拨、计量、折旧、报废等各个环节形成全生命周期的精细化动态管理。 |
|  | ▲部署模式 | 考虑到数据安全，服务器及数据库需部署在海曙区中医医院本地机房，终端电脑web端所有操作支持本地内网环境。 |
|  | 医疗器械分类及代码 | 初始化标准医疗器械分类管理，且完全符合最新标准医疗器械分类代码；支持对应财务分类编码。 |
|  | 医疗设备基础档案管理 | 系统自动默认初始化医院常用的医疗设备编码、名称及一些专用的标识，并且具有I II III分类、固定资产、低值易耗、配件、特种设备等标识。 |
|  | 多仓库分权限管理 | 支持多仓库管理模式，通过权限分配对应仓库，达到多仓库结果。 |
|  | 科室及负责人设置 | 可按医院实际情况灵活设置各科室的基本情况，以及科室负责人，可灵活设置科室权限 |
|  | 工作组角色设置 | 可根据角色自定义设置设备科工作组，即按工作岗位进行分组，并按分组自动设置工作人员权限。 |
|  | 工作人员设置 | 支持操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护和权限自定义维护。 |
|  | 其它自定义维护 | 支持维护、批量导入品牌、产地、国别、招标形式、采购方式等基本参数。支持自定义信息字段。 |
|  | 基础数据导入 | 可通过EXCEL将医院现有的资产数据统计收集后统一导入软件系统中，避免资产数据信息的重复录入。 |
|  | 合同协议 | 医院确定供应商供货后，可录入设备对应的合同信息，主要包含合同的签订信息、采购设备信息以及付款条款，系统自动生成合同模板并支持打印，同时支持上传合同电子版扫描件或合同附件。（上传保存为本地服务器，不得将医院重要信息上传至公有云环境）。 |
|  | 验收入库 | 可支持验收到科室和验收入库，验收时可上传验收相关文档、验收图片并自动生成验收单，完成资产、低值易耗的入库工作后，自动生成入库单并支持自定义打印。 |
|  | 库存查询 | 支持根据设备名称、品牌进行库存量查询。 |
| 2、医疗设备资产管理 | 资产新增 | 可直接新增科室资产，应用于不走采购验收入库的设备，可直接选择基础设备编码和名称，自动按最新标准医疗器械分类编码生成设备唯一条形码，生成固定资产卡片及入账。 支持生成RFID标签，便于快速、准确识别设备信息； |
|  | 设备分类标识 | 支持特种设备、计量设置、急救设备、公用设备、质控、效益分析等设备进行标识，可通过标识条件查询全院的设备分布情况； |
|  | 资产信息修改 | 支持特定权限人员执行修改资产信息。同时支持资产批量新增、批量删除、批量设置资产主附关系。 |
|  | 设备档案管理 | 支持集中上传、管理、查阅设备档案，包含设备的资产基本信息、购置档案、合同档案、设备维修保养记录、安装验收记录、资产图片，技术支持文档、等相关档案。 |
|  | 资产条码管理 | 系统自动生成一维或二维条码标签并支持自定义格式打印。 |
|  | 资产转科管理 | 支持设备转科管理，可自定义转科审批流程及历史转科记录查询；支持手机端在线转科。 |
|  | 公共设备管理 | 支持公用设备管理，临床可在线提交借用申请，管理科室审批后完成借调，归还时在线审批，可查询设备借用归还情况；支持公用设备台账查询。 |
|  | 资产报废管理 | 支持医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产台账列表中移除。完成后可直接打印申请单用于留档；支持手机端在线报废。 |
|  | 资产盘点管理 | 支持按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，盘点后自动生成盘点报表数据并完成对账；支持查询设备信息分布情况等信息。 支持RFID盘点，支持手持RFID PDA快速扫描查询设备信息，快速定位，进行快速设备盘点等。 |
|  | 资产综合查询 | 支持多条件查询资产数据，如：使用科室、名称、规格型号、启用日期、价格区间、资产来源、资金来源、购入日期等条件任意组合进行精准查询资产的基本信息、购置信息、安装验收信息、档案信息、历史维修维护等全生命周期信息。 |
|  | 资产台账查询 | 支持多条件查询资产数据，如：使用科室、名称、规格型号、启用日期、价格区间、资产来源、资金来源、购入日期等条件任意组合进行精准查询。 |
|  | 资产分布查询 | 支持按设备名称、价格区间、设备品种、单品进行资产在全院的分布情况查询。 |
|  | 资产状态查询 | 支持按设备名称查询全院设备的使用状态，通过在用、闲置、在库、维修等状态查看全院分布情况。 |
|  | 折旧管理 | 支持按照平均年限法进行折旧，可根据折旧年限的变动自动更新折旧期数及执行新的折旧规则并支持实时查看折旧明细及汇总。 |
| 3、医疗设备维修管理 | 维修问题知识库 | 支持定义维护故障类型、故障问题及解决方案知识库，用于科室报修时快速完成故障描述，维修过程中记录的故障问题，可自动同步到知识库。 |
|  | 维修配件管理 | 支持维修配件的字典信息管理，以及出入库办理，在维修时，如果有消耗配件，系统自动冲减库存，并自动办理出库，也可办理入库时进行即入即出操作，可打印配件入库、出库单据。 |
|  | 科室故障报修 | 科室可通过软件系统进行故障的快速报修，可上传图片，用于更直观的故障描述。 可以由工程师、呼叫中心、其他人录入。 支持非固定资产报修录入和管理。 以上3种报修均支持手机端在线报修。 |
|  | 集中调度派单 | 科室报修后，可将报修数据集中到调度中心，由调度工作人员根据故障类型，派单给不同组别的工程师进行维修，也可默认指派给对应的工程师，可根据设备类型、设备所属科室自定义维护维修负责人，完成自动派工操作；支持手机端在线派工。 |
|  | 维修接单、转单 | 可根据派单或自动派单信息完成接单操作，同时可根据自身工作强度或异常情况进行转单处理；用于更直观的故障描述；支持手机端在线接单、转单。 |
|  | 维修处理 | 维修工程师可通过系统完成维修过程的记录，如：故障处理方式、使用配件、维修费用、维修工时及协助工程的工作量维护，可上传处理过程的图片，完成维修后提交验收；支持手机端在线完成维修处理。 |
|  | 维修进程查询 | 科室可通过系统对已报修的设备进行状态的查询，实时了解设备的维修状态和进程。可按维修单号对设备的维修进度进行查询和监控，能提供有满意度调查及提建议功能，并能打印出维修明细报表和分类统计报表。支持手机端在线查看维修进程。 |
|  | 设备维修查询管理 | 可按日期、科室、设备查询和统计维护和维修记录，查询结果中至少包含报修时间、接收时间、开始处理时间、完成时间、设备名称、维修费用、工时、使用配件耗材，支持汇总和明细统计。 |
|  | 维修状态大屏显示 | 支持维修室外置LED外屏，显示所有关于科室报修情况、待接单、维修中、待验收等状态的实时展示。 |
| 4、计量管理 | 计量设备管理 | 能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备台账。 |
|  | 计量器具初始化 | 初始化上次各种计量设备的强检日期，可将计量设备的上次检测日期进行更新，系统可自动根据计量周期产生下次检测日期。 |
|  | 计量强检日程 | 可定期按科室、月份、计量设置类型查询待计量设备，并产生强检日程，通知各科室或到科室提取强检设备进行强检。 |
|  | 计量强检记录 | 完成强检后，能记录检定过程中的详细信息，包含检定厂家、费用、合格标志等，支持检测合格证书上传并对一些异常情况进行上报处理。 |
|  | 计量记录查询 | 可按各种条件查询已经检定的设备记录。 |
| 5、质量控制 | 预防性维护模板设置 | 支持自定义制定预防性维护项目的分类、明细内容，生成固定模板，支持巡检项目的模板维护。 |
|  | 质控计划 | 预防性维护、重点设备、巡检，可单台或批量制定（按日、月度、季度）的周期性制定质控计划，制定计划时可快速选择对应的模板，计划到期时可自定义提前实时提醒。 |
|  | 质控计划实施 | 预防性维护、重点设备、巡检可自定义设置提前提醒日期，计划到期执行后，可自动根据模板产生质量检测参数及相关检测数据，检测项目自动带出相关的参数和参考值，字符类型默认正常值，数值结果由相关人员录入，完成后可自动生成下次执行周期，执行结果可上传附件，支持质控计划实施结果数据的预览和实时打印；同时支持手机端在线执行。 |
|  | 质控计划验收 | 预防性维护、重点设备、巡检完成设备质控计划实施后，提交验收，验收时可预览设备的实施情况、执行人，验收时可进行满意度的评价，同时系统自动统计质控计划完成率。 |
|  | 质控到期检测提醒 | 可根据设定的周期进行质检到期提醒。 |
| 6、不良事件管理 | 不良事件上报 | 支持临床科室在线上报医疗器械、药品、护理、输血等不良事件；支持报告导出、打印及预览； |
| 7、供应商合同证照管理 | 生产厂家、供应商维护 | 支持自定义维护、批量导入生产厂家、维修厂家、厂商类别、厂商级别等厂商商信息，支持按区域报厂商信息，支持标识厂商是否停用。 |
|  | 证照管理 | 支持根据厂商列表维护、批量导入该厂商的相关证照证件信息及附件上传，证照证件到期前，系统自动弹窗提醒换证。 |
|  | 合同管理 | 支持采购、维保、计量等合同的出具、新增，合同到期系统主动提醒，可通过厂商名称、合同名称、设备名称、合同类型、签订日期等条件组合，快速查询厂商合同详细内容。 |
| 8、工作提醒平台 | 工作提醒 | （合同到期、巡检保养到期、设备报修待处理、维修待验收、质控检查到期、计量周期检定到期、待归还设备催回）等各类工作提醒，自动弹出（能自定义工作提醒的周期，比如1天内、3天内、7天内、1月内等需要待办事项）。 |
| 9、数据报表管理 | 强大的报表数据展示 | 数据类报表支持多条件检索查询，可导出或在线打印。 |
|  |  | 分析类报表支持以图表、明细形式展现，支持导出或在线打印。 |
| ▲10、移动端 | 在线扫码报修及查询 | 可通过手机实现设备的在线扫码报修并支持对故障现象进行拍照上传、资产信息查询。 |
|  | 维修派工、接单 | 可通过手机在线派单、接单及转单。 |
|  | 维修处理 | 维修工程师可通过手机完成维修过程的记录，如：故障处理方式、使用配件、维修费用、维修工时及协助工程的工作量维护，可上传处理过程的图片，完成维修后在线提交验收； |
|  | 维修审批 | 可通过手机对维修设备的维修情况、维修费用进行审批。 |
|  | 科室验收 | 维修人员完成设备维修后，在线提交至科室验收，验收时可通过设备的维修情况、维修费用、维修人、维修工时、故障处理情况，进行验收时满意度的评价； |
|  | 维修进程查询 | 可通过手机查询设备的维修详细进程及状态。 |
|  | 资产转科 | 可通手机在线提交转科申请 |
|  | 资产报废 | 可通手机在线提交报废申请 |
|  | 资产档案管理 | 支持手机在线执行申购审批报告、合同档案、安装验收报告、技术支持文档、购置档案、质量检测报告、预防性维护报告、安全检查报告，报废审批表，合格证、发票等在线上传及预览。 |
|  | 预防性维护管理 | 支持在线根据模板执行预防性维护计划实施，事后可上传附件、图片。 |
| 11、其它 | 维保 | 质保期（维护期）满后年维护费为软件金额10%；免费提供医院搬迁涉及的软件及数据迁移等服务。 |

- 3.4 热成像测温仪：4套

| 项目名称 | 规格 |  |
| --- | --- | --- |
| AI测温仪 | 测温 |  |
|  | 测温范围 | 32℃~42℃ |
|  | 测温精度 | ≤±0.5℃ (目标温度：32℃～42℃，特定条件下可达到±0.3℃) |
|  | 温度校正 | 内置黑体，自动校正 |
|  | 测量时间 | 小于1秒 |
|  | 测量距离 | 3米以内，最优距离1~1.5米 |
|  | 接口 |  |
|  | 与主机接口 | USB+ RJ45(内带电源供电) |
|  | 可见光机头与主机接口 | USB |
|  | 主机对外接口 | RJ45、WIFI、HDMI |
|  | 环境适应性 |  |
|  | 工作温度 | 环温10~45℃，（最佳测量温度15~37°C） |
|  | 存储温度 | -20~60℃ |
|  | 工作湿度 | ＜90%（非冷凝） |
|  | 人脸识别 | 本地识别 |
|  | 识别模式 | 人脸识别模式：检测全脸的温度，可识别本地注册过的人员。 不识别模式：检测全脸的温度，所有人员都不做识别。 口罩模式：只检测额头部分温度。 测温模式：单人或者多人测温模式 |
|  | 识别距离 | 3米内 |
|  | 识别角度 | 要求正脸 |
|  | 人脸库大小 | 标配1W人脸库 |
| 智能终端 | 主机总体要求 | RK3399, 六核, 双核A72+四核A53，主频1.8GHz |
|  | 标配内存 | DDR3 4GB |
|  | 内部存储 | EMMC 16G，最大可支持128GB |
|  | 显示屏 | 15.6寸 |
|  | 显示屏分辨率 | 1920*1080 IPS |
|  | 显示屏亮度 | 250cd/m² |
|  | 触摸屏 | G+G电容式触摸屏（10点触摸）或者玻璃盖板 |
|  | HDMI输出 | 1个,支持4K/1080P输出 |
|  | 储存卡槽 | 1个，TF卡，最大可支持128GB |
|  | 扬声器 | 左右双声道输出,支持8R*3W双喇叭 |
|  | 麦克风 | N/A |
|  | USB接口 | 1个USB 2.0、1个USB3.0、1个Type_C |
|  | USB接口 | 1个USB 2.0、1个USB3.0、1个Type_C |
|  | 网络 | 2.4G + 5.0G WiFi +BT4.0 |
|  |  | 10/100M以太网，支持双网口 |
|  | 供电 | 220V供电，带电源开关 |
|  | 支架 | 带移动式支架 |
| 配套移动式语音盒 | 微处理器 | Cortex-A5 最高时钟频率：500MHz |
|  | 指示 | 蜂鸣器、LED、TTS语音播报 |
|  | 接口 | USB 、RJ11、NFC(身份证识别) |
|  | 电源 | 内置2200Mah锂电池 |
|  | 通信接口 | FDD-LTE TDD-LTE |
|  | 识码制式 | 1D 2D，感应识读、连续识读 |
|  | SIM卡 | 专网APN卡（非互联网） |
| 软件功能 | 前端应用 | 支持人脸识别、体温计算、异常报警、数据上报、人证核验等功能；界面左侧是图像预览界面，右侧体现测量数据统计+测量结果以及温度显示，涵盖了正常、体温过高、体温过低这三种情况，体温异常界面不同颜色进行展示，实时发出TTS语音播报提醒。管理人员可以根据人员、时间等进行数据报表的查看。可提供标准API与第三方数据后台对接。 注：响应文件中需提供产品界面截图。 |
|  | 后端管理 | 支持人员管理、体温统计、预警功能、设备管理、区域管理，实现在多个地点安装多个AI测温仪，能够在后台进行根据区域的数据报表查看，用于用户分析。 |
|  | 语音扫码盒功能 | 支持读取身份证来识别其健康码信息，支持读取浙江健康码核验健康码状态，支持识别过期健康码禁止通行功能； 支持宁波支付宝和微信场所码信息核验，能够识别到场所码扫码结果； 支持授权后行程信息读取功能（电信、移动、联通三大运营商双码核验）； 支持读取身份证、健康码二维码用户的最近一次核酸和新冠疫苗接种情况（支持全国内查询）； |
|  |  | ▲健康管理后台： 对设备进行分组并对相同区域下的数据进行一致性处理，区域管理员可见到自己所管理的区域的设备数据； 如用户需要（可选）支持保留核验记录信息，信息包括姓名、身份证号码、手机号码、健康码状态、行程状态、核验开门时间、人脸记录等信息；注：响应文件中需提供功能截图。 健康码异常信息显示：对于健康码异常人员（黄码、红码），能够查询并展示其异常原因；注：响应文件中需提供功能截图。 大屏展示：支持大屏展示功能，管理人员能够直观看到院内语音扫码盒运行情况，当日通过人数，健康码、行程码异常拦截人数等信息；注：响应文件中需提供展示模板。 |
|  | ▲内部职工健康信息核验 | 系统可用于管理内部职工、安保、清洁等人员的日常健康信息，包括当日的健康码状态，行程信息（是否去过中高风险地区），核酸检测结果，新冠疫苗接种情况； 支持微信端定制二维码，内部职工个人可以通过扫码该二维码进行自助查询，当天首次使用需要获取国家行程验证短信，输入验证码后即可在手机端展示其个人或亲属的健康码、行程信息、核酸结果、新冠疫苗接种情况等信息； 提供网页端后台管理，各部门可通过分配的账户进行登入，登入后可以进行内部人员的录入（可批量导入员工姓名、身份证号，手机号，工号，部门等信息），点击查询后能够展示医院内部人员当日健康信息，包括导入的总人数，已打卡人数，未打卡人数，健康码异常人数，行程信息异常人数等； 异常人员信息统计:根据统计信息，可以对不同异常人群进行分类和导出，便于下发下级管理员进行进一步处理； 异常人员提醒功能，内部职工健康情况异常，能够通过微信公众号推送相关内容至本人或部门管理员。 |

- 3.5 移动查房车：4套

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 整车重量 | 整车重量≤35KG（不含挂件） |
| 外形尺寸 | ≥460mm(宽)x480(深) x 800mm(高) |
| 控制面板指示 | 台面下方具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯 |
| ▲工作台面 | 工作台面有凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。围挡采用一体成型塑料抑菌材质，围挡高度≥25mm。 注：响应文件需提供推车台面围挡实物图片。 |
| 台面把手 | 把手采用全金属把手，坚固耐用。 |
| 把手设计 | 把手采用可拆卸设计，方便更换，便于清洁。 |
| 整车材质 | 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。 |
| 立柱升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用；工作台升降高度范围：≥300mm |
| ▲线缆 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。 |
| 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮。 |
| 制动方式 | 脚踏式制动 |
| 挂件 | 手消液放置架x1 |
| 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |
| ▲工作站一体化 | 为保证产品一体化结构的稳定性和兼容性，并便于后期售后、维护管理。 |
| CPU | Intel i5 |
| 内存 | 4GB |
| 硬盘 | 固态硬盘128GB |
| 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac； |
| 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1 |
| 接口 | USB2.0 x3，USB3.0 x 2，HDMI x 1； |
| 操作系统 | 支持Win7/8/10 |
| 电池放置位置 | 电池嵌入在车体底部，保持平衡 |
| 电池电芯 | 磷酸铁锂 |
| 循环次数 | ≥2000次 |
| 充电时间 | 充满电时间≤6小时 |
| 使用时间 | 连续使用≥8小时 |
| 电源线 | 采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。 |
| 电源开关 | 电源开关位于台面后方，防止误触。 |
| 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 |
| 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
| 电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 |
| 显示器尺寸 | ≥21.5" |
| 分辨率 | 最佳分辨率≥1920×1080 |
| 支架调整角度 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270° |
| ▲显示器支架 | 显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm。 |
| 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 |
| 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测。 注：响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| ★强制性认证 | 投标产品整体具有3C认证证书。 注：响应文件中须提供证书复印件。 |
| 防水防尘 | 整车通过防水防尘检测。 注：响应文件中需提供相关证明材料。 |

- 四、项目实施需求

1、供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、供应商应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3、供应商应全力与采购人、系统集成商及其他供应商配合，根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

4、产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

- 五、投标要求

供应商需在响应文件中提供技术响应情况说明；提供完整的项目方案，包括对本项目现有业务系统及相关软硬件配置情况了解程度、对本项目前期调研报告、对本项目的总体设计方案、计划进度和时间安排、维护质量控制方案、管理制度方案、项目工作关键点、难点分析及应对措施、实施方案、对本项目提供的协助采购人进行系统性能调整方案、重大活动现场保障、突发应急方案和措施；提供售后服务方案，包括对本项目的后续保障措施、售后服务机构情况、故障响应时间及处理、定期巡检售后服务承诺、维护响应计划；提供履约能力的相关证明材料；供应商需进行提供演示材料，包括重症系统演示向常规监护仪（迈瑞、飞利浦等）下发时钟信息（校时）、自由查看监护仪、呼吸机及其他医疗设备的实时波形和体征、热成像测温仪（语音扫码盒和软件功能）的功能（包括设备刷码、刷卡支持情况，核验速度，数据源的合法性、场所码接入情况及后台管理等）；提供业绩和政策加分的相关证明材料。

- 第五部分  合同条款和格式

- 采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行竞争性磋商采购，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.磋商文件；

b.响应文件及澄清文件；

c.成交通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

- 一、项目名称、工期、服务内容

- 1.1项目名称：

- 1.2合同履约期限：

1.3服务内容：

- 二、合同金额

- 2.1本合同金额为：             元（￥               元）。

- 三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、转包或分包

- 4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

- 4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

- 五、付款方式：

- 六、税

- 6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 七、违约责任及其它

- 7.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 7.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 7.3乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 7.4在合同约定的服务期内，如乙方提供的服务无法满足甲方的需要或未达到投标承诺的标准，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担，履约保证金全额不予退还。

- 八、不可抗力事件处理

- 8.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 8.3不可抗力事件延续120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 九、诉讼

- 9.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市海曙区。

- 十、合同生效及其它

- 10.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 10.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 10.3本合同招标文件、乙方响应文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

- 10.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 10.5 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份，备案  份。

- 甲方（公章）：                            乙方（公章）：

- 地  址：                                   地 址：

- 法定代表人：                               法定代表人：

- 委托代理人：                               委托代理人：

- 电 话：                                    电 话：

- 传 真：                                    传 真：

开户银行：                                 开户银行：

账 号：                                    账 号：

邮政编码：                                 邮政编码：

- 第六部分  附件（格式）

资格、商务技术文件的外包装封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

资格、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

1、资格文件内容包括：

- （1）供应商资格声明函（格式见附件）；

- （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- （3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一部分 竞争性磋商公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；
（4）联合体协议（如有，格式见附件）；

- （5）磋商文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的竞争性磋商公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）供应商的特定条件的证明文件：详见“第一部分 竞争性磋商公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作（占合同总金额     %）；

（2）由联合体成员承担                 工作（占合同总金额     %）。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

（5）磋商文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件内容包括

- 1）符合性自查表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 2）投标函（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 4）技术（服务）条款响应（偏离）表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 5）商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 6）技术部分：针对本项目第四章项目需求和第五章评审标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 7）业绩一览表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- 8）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- （1）符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合磋商文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照磋商文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）响应文件规定部分有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）响应文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）响应文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）响应文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合磋商文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足磋商文件要求、已实质性响应磋商文件要求且响应文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在响应文件的有效期不满足磋商文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）响应文件（商务技术文件）未存在磋商文件所规定的其它无效投标条款要求 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标函

投 标 函

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起60天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本响应文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照磋商文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

- 法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________      日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

- （3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名或印章）：

日期：   年  月  日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：

职务：                                      职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表开标日前近三个月任意一个月的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（4）技术（服务）条款响应（偏离）表；

技术（服务）条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 磋商文件的技术（服务）条款 | 响应文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（5）商务条款响应（偏离）表；

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商须按“第四部分  项目需求  三、详细参数要求”逐项填写，并根据“第五部分  合同条款和格式”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（6）技术部分：针对本项目第四章项目需求和第五章评审标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（7）业绩一览表（格式详见第六章 响应文件格式）；

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中须提供符合“第三部分  评审办法及评分标准  五.评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

- （8）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

- 报价文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 供应商名称（加盖公章）：

- 供应商地址：

- 开标时启封

- 年  月  日

- 报价文件封面格式：

- 正本/或副本

- 报 价 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 供应商名称（加盖公章）：

- 供应商地址：

- 年  月  日

- 3、报价文件内容包括：

- （1）报价一览表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- （2）投标报价明细表（格式详见第六章 响应文件格式）；

- （3）中小企业声明函（格式详见第六章 响应文件格式）；

- （4）残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章 响应文件格式）；

- （5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（1）开标一览表

开标一览表（初次报价）

项目名称：                                               项目编号：

标项号：                                                 单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表（签名或印章），否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

- （2）投标分项报价表

- 投标分项报价表

项目编号：                项目名称：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

电子备份响应文件

电子备份响应文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 海曙区中医医院定点后备医院信息化采购项目（编号：2022NBHSWCS119）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日