招标文件 （货物）

（电子招投标）

项目编号：CBZJ-20256102G

项目名称：宁海县缑城中学校园空间文化建设项目

采购人：宁海县缑城中学

采购代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	6

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	36

第五部分 拟签订的合同文本	46

第六部分 应提交的有关格式范例	57

- 第一部分 招标公告

项目概况

（宁海县缑城中学校园空间文化建设项目）招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年07月29日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBZJ-20256102G

项目名称：宁海县缑城中学校园空间文化建设项目

预算金额（元）：1993532.00

最高限价（元）：1993532.00

采购需求：

标项名称：校园空间文化建设

数量：1批

预算金额（元）：1993532.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：无。

合同履约期限：合同签订后2个月内完成项目全部内容。

本项目接受联合体投标： þ是；¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购人将依法取消其中标资格）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年07月09日至2025年07月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月29日13点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年07月29日13点30分00秒

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作（文件后缀为：jmbs）：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件（文件后缀为：bfbs）的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）本《第一部分  招标公告》中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县缑城中学

地    址：宁海县兴海北路590号

传    真：/

项目联系人（询问）：赵海波

项目联系方式（询问）：0574-65552580

质疑联系人：应老师

质疑联系方式：0574-65552580

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：朱贤东

项目联系方式（询问）：0574-87425380

质疑联系人：王近娜

质疑联系方式：0574-87425570

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人：王老师

- 投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线“95763”获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：校史馆墙面文化。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的： “第三部分 采购需求 二、采购清单”对应的部分名称：图书馆门头、图书馆书柜及墙面文化、校史馆文化陈列、党建活动室、景观水景部分、室内长廊文化墙及小品部分 ，属于 工业 行业。 （2）本项目专门面向中小企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 配套服务 工作分包。 ¨ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供：详见 “第三部分 采购需求”。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，包括但不仅限于完成本项目所需调研规划、主题策划、深化设计、产品制造、运输、装卸、保险、保管、就位、水电驳接、安装（含辅材、工具使用费等）、调试、验收、税费、利润、培训及质保期维护等履行合同过程中产生的所有成本和费用以及中标人应承担的一切税费等所有费用的完整价格。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 供应商可以准备U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。 如提供备份投标文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县政务服务中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。 供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。 各供应商在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 拟在开标前一个工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部； 收件人：朱工 联系方式：0574-87425380 请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 其他说明 | 招标代理服务费的收取标准（货物标准）：参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件，采购代理机构按下表中货物招标的标准，根据本项目的中标金额，向中标人收取招标代理服务费。 服费类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 账 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 15 | 关于分公司投标 | 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.1.5中小企业声明函。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.8投标方案。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

11.3.2报价情况说明(如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效；

供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。供应商应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件（文件后缀为：bfbs）

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.2.1具体开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、重要商务要求一览表：

| 交货 时间及地点 | 交货时间（合同履约期限）：合同签订后2个月内完成项目全部内容。 |
| --- | --- |
|  | 交货地点：宁海县缑城中学。 |
| 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| ★付款条件 | （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款； （2）项目验收合格后且采购人收到合法有效的发票后七个工作日内一次性付清余款。 备注： ①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，须提供书面承诺给采购人，可降低预付款比例。 ②联合体投标的预付款、货款均由采购人支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与采购人无涉。 |
| ★质保期 | （1）中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 （2）质保期：验收合格并办理正式移交使用手续后不少于一年。 |
| 备品备件及材料等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要产品须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足正常运行的需要。 |
| ★验收 | （1）采购人根据招标文件和供应商提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对投标响应设备技术性能指标进行验收。 （2）验收合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；性能测试和试用期验收时出现的问题已被解决，技术指标满足合同要求，中标人履行完采购合同约定义务事项。 |
| ★其他说明 | （1）本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； （2）供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |

- 二、采购清单：

| 序号 | 项目 | 内容 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园空间文化设计费 | 校园空间文化设计费 | 图书馆、校史馆、党建室、景观、文化墙、小品设计 | 份 | 1.00 |
| 第一部分：图书馆门头 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 图书馆门头 | 门头底板 | 规格：74900×3550mm 木龙骨打底，多层木工板找平固定，异型造型厚度为100mm | 平方 | 26.5 |
| 2 |  | 门头面板 | 规格：74900×3550mm 面板采用50+35mm的长城铝板，厚度0.8mm,附木工板贴面安装 | 平方 | 26.5 |
| 3 |  | 装饰书本 | 规格：1500×2400×2mm 底板按照木工板定制100mm贴面，表面贴定制竹片雕刻，面上清漆 | 项 | 2 |
| 4 |  | 熙光图书馆名称发光字 | 规格：500×500×5mm 名称采用室内迷你正背发光字，低压12V，400W变压器，焊支撑立面安装 | 项 | 1 |
| 5 |  | 门头黑钛金 | 1.0mm黑色钛金折边屋檐与两侧面收口，里面支撑用2×4镀锌管子焊接 | 平方 | 10 |
| 第二部分：图书馆书柜及墙面文化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图书馆墙面文化一 | 墙面基础底板 | 规格：6080×4100mm 材料：木龙骨、防火板打底，造型厚度做350mm | 平方 | 25 |
| 2 |  | 墙面木饰面（环保免漆板） | 规格：6080×4100mm 材料：按照设计造型定制墙面木饰面，封边采用EVA封边工艺，造型厚度80mm | 平方 | 25 |
| 3 |  | 线条灯 | 采用20mm双条铝型材镶入式线条灯，铝型材+灯带+面罩，光源4500K,低压24V | 米 | 49.2 |
| 4 |  | 文字 | 材料：文字采用5毫米黑色亚克力字雕刻和水晶膜字附墙安装 | 项 | 1 |
| 5 |  | 装饰书架 | 规格：2800×800mm 定制碳素钢折弯烤漆制作 | 项 | 1 |
| 6 | 图书馆墙面文化二 | 墙面底板 | 规格：6780×4100×350mm 材料：木龙骨、防火板造型打底，厚度做350mm | 平方 | 32 |
| 7 |  | 墙面木饰面（环保免漆板） | 规格：6780×4100×350mm 材料：按照设计造型定制墙面木饰面，封边采用EVA封边工艺，厚度100mm | 平方 | 32 |
| 8 |  | 线条灯 | 采用20mm双条铝型材镶入式线条灯，铝型材+灯带+面罩，光源4500K,低压24V | 米 | 32.8 |
| 9 |  | 内容文字 | 材料：大字用室内迷你发光字，英文高密度雪弗板烤漆字，版面5毫米亚克力UV，小字用水晶膜字附墙安装 | 项 | 1 |
| 10 | 休闲阅读区 | 墙面基层 | 规格：6250×4100mm 6300×4100mm 轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板封面 | 平方 | 51.4 |
| 11 |  | 书本边框造型 | 规格：20750×200×100mm 材料：木龙骨打底，木工板找平固定，厚度为100mm，一圈贴木饰面板 | 平方 | 6.5 |
| 12 |  | 中间部分造型 | 规格：4600×3000×300mm 5000×3000×550mm 轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板封面 | 平方 | 31 |
| 13 |  | 线条灯 | 采用20mm双条铝型材镶入式线条灯，铝型材+灯带+面罩，光源4500K,低压24V | 米 | 15.6 |
| 14 |  | 异型地面 | 规格：5300×4800×100mm 热度角铁立架，多层板打底，实木复合地板铺贴，收口压边 | 平方 | 26.5 |
| 15 |  | 共享书屋 | 规格：300×300×4mm 材料：用室内迷你正背发光字，低压12V，配400W变压器 | 项 | 1 |
| 16 |  | 内容展板 | 规格：4000×2200mm 材料：用1.5公分高密度雪弗板烤漆双层对贴，背面贴低压灯带附墙安装 | 项 | 1 |
| 17 |  | 异型软包凳 | 异型布艺软包凳子2组 | 组 | 2 |
| 18 | 阶梯式休息书吧 | L型墙面 | 规格：12550×4100mm 轻钢龙骨立架打底，石膏板封面，表面做乳胶漆，刷基膜贴宣绒布UV，转角钛金收口 | 平方 | 51.5 |
| 19 |  | 阶梯式台面基层 | 规格：顶面6000×6600mm 立面12000×1200mm 材料：基层框架采用1.2MM厚的5×3热镀锌管焊接4×4角铁支撑，底部用6×4镀锌管做支撑固定焊接，侧面墙体打膨胀，高度做1200mm,一格的踏步面宽度500mm | 平方 | 54 |
| 20 |  | 台面模板打底 | 规格：顶面6600×7200mm 立面12000×1200mm 木档加多层板造型打底找平 | 平方 | 62 |
| 21 |  | 阶梯式地台木饰面（环保免漆板） | 规格：6000×6600mm 12000×1200mm 材料：用18mm木饰面板在多层板面上无缝对接，封边条收口 | 平方 | 62 |
| 22 |  | 英文装饰书架 | 规格：1000×900×350mm 多层实木板定制英文字母书柜 | 个 | 8 |
| 23 |  | 台阶桌面 | 规格：4540×400×600mm 材料：用18mm木饰面板定制桌子，封边条收口 | 张 | 2 |
| 24 | 下沉式交流区 | 交流区地台底部基层 | 规格：14200×7200mm 热度锌管立架找平，50×30mm木方打龙骨，高度360mm | 平方 | 102 |
| 25 |  | 交流区地台底部基层板 | 规格：14500×7500mm 用15mm多层板打底无缝对接找平铺面 | 平方 | 109 |
| 26 |  | 实木地板铺面 | 规格：14500×7500mm 用14mm复合地板找平铺设,含五金配件 | 平方 | 109 |
| 27 |  | 下沉是坐垫软膜 | 规格：45500×4800mm 基层用15mm木工板打底，高度200mm,贴木饰面板，按照现场位置定制软包垫一圈，地面做塑胶地毯 | 平方 | 22 |
| 28 | 装饰凳 | 台阶式软包坐垫 | 布艺坐垫 | 个 | 15 |
| 29 | 装饰凳 | 软包凳子 | 异型布艺软包凳子 | 组 | 1 |
| 30 | 墙裙书凳 | 墙裙书凳 | 规格：6500×450×400mm 材料：用18mm木饰面现场定时，表面定制软包坐垫，靠墙摆放固定 | 组 | 4 |
| 31 | 图书馆柱子 | 柱子装饰 | 规格：650×4100×4面×9个 腻子批刮二道，定制艺术漆二底二面 | 平方 | 95 |
| 32 | 吧台背景名称 | 熙光读书馆 | 规格：600×600×5mm 1.0不锈钢白色烤漆字,内衬1公分雪弗板附墙安装 | 组 | 1 |
| 33 | 装饰书柜 | 圆形柱子书柜 | 用实木多层板木饰面定制圆形柱子书柜直径1200mm,高度3000mm,顶部直径3000mm，高度250mm软膜灯箱照明，配3组实木多层板木饰面软包弧形书柜长凳 | 项 | 1 |
| 34 | 图书书柜一 | 定制实木双面书柜 规格：2400×2200×600mm | 采用E0级别，实木生态板材质为主体板材制作，厚度为2.5CM，耐磨、耐高温、防潮、防虫，表面可定制木纹，高温高压贴合，形成耐磨、防潮的装饰面，背板采用0.4CM纤维板，柜体背靠背固定摆放，两侧再加见光板，整体结实美观稳定，封边采用EVA封边工艺，二合一金属螺丝固定，单层可受力200斤以上，永不弯曲结实耐用 | 组 | 21 |
| 35 | 图书书柜二 | 定制实木双面书柜 规格：5400×2200×600mm | 采用E0级别，实木生态板材质为主体板材制作，厚度为2.5CM，耐磨、耐高温、防潮、防虫，表面可定制木纹，高温高压贴合，形成耐磨、防潮的装饰面，背板采用0.4CM纤维板，柜体背靠背固定摆放，2侧再加见光板，整体结实美观稳定，封边采用EVA封边工艺，二合一金属螺丝固定，单层可受力200斤以上，永不弯曲结实耐用 | 组 | 12 |
| 36 | 读书馆隔断装饰架 | 定制铁艺装饰架 | 规格：2800×2400×300mm 镀锌管烤漆+实木层板装饰 | 组 | 1 |
| 37 |  | 铁艺装饰架 | 规格：1200×1100×290mm 镀锌管烤漆+实木层板装饰 | 组 | 6 |
| 38 |  | 铁艺装饰架 | 规格：4000×800×400mm 镀锌管烤漆+实木层板装饰 | 组 | 2 |
| 39 | 陈熙光书柜展台 | 装饰柜展台 | 规格：1500×1000×1000mm 按照实际尺寸定制多层实木中岛书柜 | 组 | 2 |
| 40 | 展示台 | 陈列台 | 规格：1200×600×600mm 采用15mm欧松板定制台座，10mm透明亚克力做罩面 | 组 | 5 |
| 41 | 墙面背景打灯 | 轨道射灯 | 轨道灯顶部螺杆吊装 | 米 | 10 |
| 42 | 墙面背景画一 | 油画布 | 规格：6500×4100mm 在原有的墙面打磨做2边乳胶漆，油画布打UV,糯米胶附墙安装 | 平方 | 26.5 |
| 43 | 标语 | 一生宁静淡泊 一世高风亮节 | 规格：250×250×30mm 不锈钢仿古铜字+雪弗板底附墙安装 | 组 | 1 |
| 44 | 墙面背景画二 | 宣绒布 | 规格：6300×4100mm 在原有的墙面打磨做2边乳胶漆，宣绒布打UV,糯米胶附墙安装 | 平方 | 25.8 |
| 45 | 造型 | 假山造型装饰 | 规格：3500×650mm 1.0不锈钢折弯烤漆三层叠加 | 组 | 1 |
| 46 | 陈熙光雕塑 | 铸铜人物雕塑 | 规格：1850×700×250mm 根据图片先定制泥模，再铸造，经上千度的高温熔炼黄铜铜液、浇注沙箱、各工序加压、热处理、退火。冷却后进行脱模，成型后打磨上色 | 组 | 1 |
| 47 | T台 | 人物雕塑T台 | 规格：1200×800×120mm 木工板打底，表面用18mmm木饰面板制作,贴5毫米白色亚克力字 | 组 | 1 |
| 48 | 仿古屋檐 | 屋檐 | 规格：5500×300mm 镀锌管焊架子打底，安装定制树脂仿古瓦 | 米 | 5.5 |
| 49 | 格栅 | 铝方通 | 规格：20500×3300mm 50×40MM的铝方通做格栅 | 平方 | 6.8 |
| 50 | 墙面 | 墙面造型 | 规格：2550×2950×100mm 木工板打底，厚度做100mm，面贴石膏板做白色乳胶漆，表面贴油画布，不锈钢收边 | 平方 | 7.5 |
| 51 | 展板一 | 陈熙光简绍 | 规格：1950×1000MM 底板15mm木饰面板打底，贴高密度雪弗板UV，两边圆形卷轴 | 平方 | 2 |
| 52 | 展板二 | 陈熙光的历史 | 规格：2200×1800mm 木饰面板底，做1.5公分高密度雪弗板UV+高密度雪弗板烤漆立体字 | 组 | 1 |
| 53 | 水电铺设 |  | 元通电线，PVC线管，按建筑面积计算 | 平方 | 650 |
| 54 | 垃圾清运 |  | 施工垃圾及墙面拆除垃圾处理 | 平方 | 820 |
| 55 | 辅料 | 辅料工具 | 脚手架、施工围挡、保洁 | 项 | 1 |
| 第三部分：校史馆文化陈列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 放映厅门框 | 原结构拆除 | 把原先小的门框切除，门框扩大 | 项 | 1 |
| 2 | 校史馆外墙面 | 外墙面隔断 | 规格：16100×3000mm 6980×1400mm 轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板封面，立面造型，厚度15mm | 平方 | 55 |
| 3 | 校史门头 | 门口造型 | 规格：5600×3000mm×2面 轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板异型封面 | 平方 | 36 |
| 4 |  | 门口艺术漆 | 按照设计要求立邦定制艺术漆 | 平方 | 22 |
| 5 | 门口顶部装饰灯 | 软膜灯箱 | 规格：1300×1850mm 龙骨+12V低压灯条+变压器+手赛软膜 | 平方 | 2.4 |
| 6 | 校史馆内墙面 | 内墙面基础造型 | 规格：47500×3100mm 轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板造型封面，异面结构，厚度200mm | 平方 | 147 |
| 7 | 校史馆地板 | 底板铺设 | 规格：28400×4400mm 用14mm厚耐磨实木地板含辅料 | 平方 | 125 |
| 8 | 一圈吊顶 | 室内吊顶 | 规格：43000×750×120mm 吊顶沿着墙体出来600mm,轻钢龙骨立架，防火板造型打底，石膏板封面 | 平方 | 32 |
| 9 | 墙面顶面 | 白色乳胶漆 | 规格：62900×3100mm 腻子批刮二道，白色乳胶漆二底二面 | 平方 | 195 |
| 10 | 前言 | 前言文字 | 大字用8mm亚克力烤漆字 小字用水晶膜字附墙安装 | 项 | 1 |
| 11 | 校史馆 | 名称发光字 | 规格：600×600mm 室内迷你发光字正背白光，12V低压，后面钢板雕刻喷漆固定立面安装 | 组 | 1 |
| 12 | 门头装饰 | 装饰条 | 采用30mm樟子松漆面仿古处理，立面底部打螺丝固定 | 项 | 1 |
| 13 | 缑城中学 | 校名拼音字母 | 规格：1200×200×30mm 定制实木雕刻清漆饰面，附墙安装 | 组 | 1 |
| 14 | 一训三风 | 一训三风内容 | 规格：3000×200×30mm 采用30mm樟子松漆面仿旧定制雕刻填漆文字，双面制作 | 片 | 7 |
| 15 | 何以缑城 | 展板内容 | 规格：3000×800m 橘红采用20mm高密度雪弗板烤漆，表面立体字，小字采用水晶膜字附墙安装 | 平方 | 2.4 |
| 16 | 一座学校的诞生 | 建设照片 | 规格：4500×3000mm 墙布宣绒布UV贴墙，画框楸木，外径组装含1.2MM有机板+5MM雪弗板UV,顶部轨道钢丝绳悬挂安装 | 项 | 1 |
| 17 | 学校概况 |  | 规格：3840×2000mm 橘红采用20mm高密度雪弗板烤漆，表面立体字，展板用20mm高密度雪弗板烤漆UV画面，亚克力字立体安装 | 平方 | 7.7 |
| 18 | 校园模型 | 定制学校模型 | 规格：2000×2000×950mm 1、环境部分：草地采用仿真草粉，绿化采用六重园林打造方法；根据景观设计图分布植物栽种，多种植物高低搭配，错落有致；水系为亮蓝色部分绿化拉高比例，制作出可视的层次感。 2、建筑部分：写实制作，通透灯光、内贴银箔纸突显双重视觉效果；建筑骨架采用ABS模型工程板.建筑窗线，阳台栏杆采用3D立体丝印； 窗户玻璃采用半透银光纸。 3、沙盘基层部分：采用2cm木工板材铺设 保证基面平整，背面做防火涂料保护措施，采用2.0cm后PVC板，三维雕刻出预埋灯光槽。根据采用不同厚度的ABS板材 进行铺砖路网基层铺设。 | 组 | 1 |
| 19 | 装饰灯 | 装饰书页挂件 | 规格：2000×2000×600mm 材料：底座用30×30mm的镀锌管焊接吊装，底部装80mm厚度的铝型材软膜灯箱，一圈用2000×600mm的1公分透明亚克力UV画面固定，书页用不锈钢烤漆自由折弯悬空钢丝绳吊装80片 | 组 | 1 |
| 20 | 学校领导简绍 | 领导关怀 | 规格：8400×2000mm 橘红采用20mm高密度雪弗板烤漆，表面立体字，展板用20mm高密度雪弗板烤漆UV画面，亚克力字立体安装，照片用磁吸VU，领导照片用轨道呀亚克力UV | 平方 | 16.8 |
| 21 | 领导关怀广告屏 | 悬挂式广告屏 | 43寸触摸显示屏一体机，电脑系统板，挂壁式安装 | 项 | 1 |
| 22 | 学校理念 | 守正优学创见未来 | 规格：3700×650×200mm 1.0不锈钢折弯精工打磨高温烤漆，立体双面字，箱体式安装 | 项 | 1 |
| 23 | 校训 |  | 规格：3000×800mm 采用20mm高密度雪弗板烤漆，表面立体字，展板用20mm高密度雪弗板烤漆UV画面，亚克力字立体安装 | 平方 | 2.4 |
| 24 | 教研动态 | 学子掠影 | 规格：8620×3000mm 橘红采用20mm高密度雪弗板烤漆，表面立体字，展板用20mm高密度雪弗板烤漆UV画面，亚克力字立体安装，照片用磁吸VU，领导照片用轨道呀亚克力UV | 平方 | 25.8 |
| 25 | 学子掠影广告屏 | 悬挂式广告屏 | 43寸触摸显示屏一体机，电脑系统板 | 项 | 1 |
| 26 | 立屏广告屏 | 播放校园掠影和视频 | 43寸立式触摸显示屏一体机，电脑系统板 | 项 | 1 |
| 27 | 荣誉墙 |  | 规格：6980×3000mm（按照投影面积计算） 用木龙骨、防火板造型打底找平，用木饰面板定制柜体，两边宣绒布贴墙表面贴立体字安装，钛金收边条 | 平方 | 20.9 |
| 28 | 格栅栏 | 格栅屏风 | 规格：3000×3000mm 定制1.0不锈钢高温折弯烤漆落地安装 | 平方 | 9 |
| 29 | 缑城大事件 |  | 规格：5400×3000mm 墙布宣绒布UV贴墙，文字用20mm高密度雪弗板字立面安装 | 平方 | 16.2 |
| 30 | 未来学子 |  | 规格：5400×3000mm 墙布宣绒布UV贴墙，地图用20mm高密度雪弗板软磁UV画面，字立面安装 | 平方 | 16.2 |
| 31 | 投影仪 |  | 超高清智能投影仪 | 项 | 1 |
| 32 | 照明 |  | 镶入式可调节筒灯、装饰灯 | 项 | 1 |
| 33 | 水电铺设 |  | 元通电线，PVC线管，按建筑面积计算 | 平方 | 102 |
| 34 | 垃圾清运 |  | 施工垃圾及墙面拆除垃圾处理 | 平方 | 118 |
| 35 | 辅料 | 辅料工具 | 脚手架、施工围挡、保洁 | 项 | 1 |
| 第四部分：党建活动室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入党誓词 | 入党誓词、权利义务底板 | 规格：5250×2980mm 材料：木龙骨、防火板造型打底，厚度做100mm，表面木饰面板铺平，线条用彩白彩UV打印对贴 | 平方 | 15.6 |
| 2 |  | 入党誓词、权利义务画面 | 规格：4800×1500mm 用15mm保密度雪弗板UV打印，文字亚克力烤漆字立面安装 | 平方 | 7.2 |
| 3 | 党员形象栏 | 党员形象栏及党员风采 | 规格：6900×1480mm 展板用20mm高密度雪弗板烤漆，画面UV，贴亚克力相框，风采用厚薄不一的高密度板雕刻UV，表面软磁画面，烤漆立体字附墙安装 | 平方 | 10.2 |
| 4 | 形象栏照明 | 射灯 | 轨道射灯 | 米 | 6.5 |
| 5 | 党建书屋 | 定制党建书屋、荣誉柜 | 规格：5800×2980mm 按投影面积计算 原有的墙裙拆除，用木龙骨、防火板造型打底找平，用木饰面板定制柜体，顶部长城板封底，立体字安装 | 平方 | 17.3 |
| 6 | 顶灯 | 定制党徽灯 | 规格：800×800×100mm 定制亚克力罩面，不锈钢围边木纹热转印，低压12V+2个400W变压器，顶部重新铺线安装 | 个 | 6 |
| 7 | 党务公开栏 | 党务公开栏 | 规格：5300×2840mm 线条用户外彩白彩UV对贴，展板高密度雪弗板UV，亚克力相框，烤漆立体字安装 | 平方 | 15 |
| 8 | 核心价值观 | 核心价值观 | 规格：3980×2840mm 线条用户外彩白彩UV对贴，展板用金色板打底贴高密度雪弗板UV，烤漆立体字安装 | 平方 | 11.3 |
| 第五部分：景观水景部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地清理 |  | 将原有的花木和泥土全部采挖 | 工 | 6 |
| 2 | 渣土外运 |  | 泥土碎石清运 | 项 | 1 |
| 3 | 底部现浇 |  | 现浇模版制作人工、钢筋100根、钢筋绑扎、混泥土、泵车、混泥土现浇人工，现浇厚度100mm | 平方 | 25 |
| 4 | 隔断红砖 |  | 一圈红砖砌墙，包括黄沙、水泥、人工 | 平方 | 28 |
| 5 | 外墙面贴砖 |  | 墙面砖、胶泥、人工 | 平方 | 40 |
| 6 | 内墙贴瓷砖 |  | 瓷砖、胶泥、人工 | 平方 | 58 |
| 7 | 配电箱 |  | 户外电缆线、线管、配电箱、空开 | 项 | 1 |
| 8 | 过滤处理 |  | 过滤材料、活性碳、毛刷、藤棉、珊瑚石、陶瓷环、杀菌灯 | 项 | 1 |
| 9 | 循环水 |  | 循环泵、排水泵 | 台 | 2 |
| 10 | 流水槽 |  | 水幕墙流水槽 | 台 | 1 |
| 11 | 流水出口 |  | 不锈钢定制流水口 | 台 | 2 |
| 12 | 绿植 |  | 蕨类4盆、苔藓3平方、菖蒲6棵、南天竹4棵、罗汉松1棵 | 项 | 1 |
| 13 | 绿化土 |  | 绿化土2车、硕石10袋 | 项 | 1 |
| 14 | 水管 |  | PVC水管 | 项 | 1 |
| 15 | 花岗岩井盖 |  | 花岗岩井盖 | 平方 | 8 |
| 16 | 景观石 |  | 景观石 | 项 | 1 |
| 17 | 喷泉灯光 |  | 喷泉头9个、灯光9个 | 项 | 1 |
| 18 | 户外景观灯 |  | 300×300×250mm | 只 | 3 |
| 第六部分：室内长廊文化墙及小品部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 家长等候区一 | 教师风采(家长等候区） | 规格：4300×3200mm 柱子木饰面板贴宣绒布UV，钛金收口，照片上下滑轨亚克力UV,立体烤漆字安装 | 平方 | 13.7 |
| 2 | 家长等候区二 | 榜样的力量(家长等候区） | 规格：4300×3200mm 柱子木饰面板贴宣绒布UV，钛金收口，照片上下滑轨亚克力UV,立体烤漆字安装 | 平方 | 13.7 |
| 3 | 家长等候区三 | 校长解忧杂货铺 | 规格：4200×3300mm 墙面刷基膜，贴防水防霉油画布UV，高密度雪弗板UV，烤漆立体字，大信箱，3个小信箱 | 平方 | 13.8 |
| 4 | 一楼走廊墙面 | 勤勉文化墙 | 规格：6200×1800m 高密度烤漆雪弗板造型，木饰面板打底装上下滑轨，画面亚克力UV，可更换 | 平方 | 12.4 |
| 5 | 一楼走廊墙面 | 雅行文化墙 | 规格：6000×1850mm 高密度烤漆雪弗板造型，木饰面板打底，表面贴雪弗板UV+亚克力UV软磁照片 | 平方 | 11.1 |
| 6 | 餐厅文化墙 | 光盘行动文化墙 | 规格：6500×2200mm 墙面刷基膜，贴防水防霉油画布UV，贴高密度烤漆字，亚克力字 | 平方 | 14.3 |
| 7 |  | 一粒米的故事文化墙 | 规格：5800×2200mm 墙面刷基膜，贴防水防霉油画布UV，贴高密度烤漆字，亚克力字 | 平方 | 12.7 |
| 8 | 餐厅柱子文化 | 餐厅标语 | 规格：400×1200mm 高度密度雪弗板UV，主题立体字，螺丝钉贴墙安装 | 块 | 18 |
| 9 | 校园小品 | 我爱缑中 | 规格：4400×1600mm 材料：304不锈钢折边烤漆双面立体字，厚度为180mm,文字100mm双面立体字，底座用不锈钢折边焊接烤漆内衬4×4镀锌管焊接支撑，打不锈钢膨胀安装 | 套 | 1 |
| 10 |  | 感受艺术的魅力 | 规格：4400×1600mm GO字采用304不锈钢折边烤漆双面立体字，厚度为180mm,文字100mm双面立体字，底座用不锈钢折边焊接烤漆内衬4×4镀锌管焊接支撑，花坛挖坑预埋水泥安装 | 套 | 1 |
| 11 |  | 探索科学的奥秘 | 规格：4400×1600mm GO字采用304不锈钢折边烤漆双面立体字，厚度为180mm,文字100mm双面立体字，底座用不锈钢折边焊接烤漆内衬4×4镀锌管焊接支撑，花坛挖坑预埋水泥安装 | 套 | 1 |
| 12 | 餐厅名称 | 餐厅标牌 | 规格：600×900mm 不锈钢烤漆，表面贴30mm不锈钢烤漆字 | 套 | 3 |
| 13 | 报告厅门头 | 门头底板 | 规格：3800×1200×600mm×2 6560×870×600mm 用镀锌管焊接架子打底、表面防火板造型找平，表面覆石膏板刮腻子 | 平方 | 29 |
| 14 |  | 门头艺术漆 | 立邦户外防水艺术漆 | 平方 | 29 |
| 15 |  | 报告厅名称 | 规格：400×400m 室内迷你发光字，正背发光，低压12V，400W变压器一个，附墙安装 | 个 | 5 |
| 16 | 北门楼梯文化 | 文化诗句 | 规格：1250×140mm 1mm不锈钢板腐蚀填漆再仿古雕刻附墙安装 | 块 | 30 |
| 税点 |  |  |  |  | 3% |

注：1）因本项目为定制类项目，上述表格内规格数据内容允许在学校空间范围内±5%的偏离，样式需根据投标设计方案与采购人沟通确定，以采购人要求为准。2）招标文件中的数量为预估数量，最终以经采购人审核确认数据为准。

三、技术要求：

3.1、设计要求：

1）供应商在投标时，须深入结合学校项目需求情况，对学校现有文化与空间现状进行深度调研，了解学校发展情况及文化理念，理解学校文化诉求和规划设计诉求。

须根据学校实际需求，制定学校文化理念方案，设计符合学校文化特点的细化方案；校园空间文化设计应符合学校整体设计风格、色调和规范，在满足功能使用前提下，要求制作工艺美观。

2）货物安装构件设计应简单可靠、既先进又实用，各部连接可靠、整体横平竖直，预埋的产品稳固牢靠，抗风耐雨，不得歪斜松动。满足标识标牌不间断运行和低成本维护的需要；应充分考虑维修空间、土建结构等，做到维护方便；应充分考虑物体受力的安全系数，做到安全、可靠、牢固、持久、美观。

3）中标后供应商须在投标设计稿的基础上，根据采购人要求进行后期深化设计、施工图纸深化、细化，提供更适合本项目制作的优化设计方案，设计方案必须满足采购人使用要求，满足清单及平面图上的需求；图纸不明确、含糊或不完整的，供应商须提供补充方案或设计，经采购人批准后方可实施。并完成招标相关文件及合同条款所包含的所有工作内容。

4）供应商应严格按照采购人认可的施工图制作及安装。供应商在产品制作前，须再次与采购人确认产品的形状、外观及大小，经采购人同意后方可加工制作。

3.2、质量要求：

1）供应商应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。安全性包括标识安全、结构安全、施工安全、应急安全、环保安全等。标识牌、固定件等外部、表面折角处要平整、无毛刺棱角、无变形，不能有裂纹、尖、锋边、毛刺焊接等痕迹，避免造成对人员的伤害。

2）供应商提供的所有货物材料均应符合中国国家环保标准及行业标准要求，并符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过限量标准。所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；货物和安装构件所采用的材料应满足标识设施不易损毁、运行稳定的要求。所使用的各种钢材均应符合国标钢材，折边及连接缝光滑平顺。

3）货物的制造工艺和光洁度应始终保持最高水准，须保证货物能适应室内外的使用条件。货物安装时须做好防腐、防水等措施，安装后应满足不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。

3.3、本项目所用的主材均应符合国家相应标准要求，如中标后经由采购人检验确认满足设计要求后方可使用。供应商所投产品若有强制性要求或认证的(CCC认证，节能认证)，必须提供最新一期的相关证明文件或证书。

3.4、标识成品技术参数规范：

1）货物所有喷涂表面应颜色均匀，漆膜厚度一致、无流挂、无褶皱。

2）货物所有外露的尖角处应将毛刺清除干净，以避免伤人。

3）供应商所提供的产品须符合设计稿中说明的材料厚度、宽度。

3.5、安装、调试：

1）供应商负责到采购人指定的地点进行免费安装及调试。

2）供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

3）货物的拆箱、安装及调试等工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

4）供应商必须依照招标文件和采购人的要求，将货物安装并调试至正常展示的最佳状态。

5）供应商应遵守学校现场的一切规章制度，文明施工；供应商负责保管、看护进场的货物及附配件直至完成安装、调试，经验收合格后交付采购人；供应商施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；无论调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾。

6）中标人应在采购人要求的指定地点位置安装相应货物。如安装地点位置及质量不符合采购人要求，中标人应返工重新安装，并承担相应费用，且工期不顺延。

3.6、系统的安装要求：

本次招标供货的安装全部由中标人负责实施，安装时涉及到土建预埋施工的，由中标人提供安装基础图、预埋件并实施。

3.7、其他：

1）重要材料的选用与优化必须取得采购人书面同意后，方可展开实施。否则引起的返工需有中标人自行承担。

2）考虑确保空间效果的统一，部分货物需与精装效果做整合（如材质和尺寸的统一要求）及在精装施工单位提供的基层材料上另行加工字体，中标人需自行考虑此部分技术配合和由此产生的一切费用。

3）中标人须对已纳入精装施工范围，但与项目所关联的工作提供技术指导。

4）所有货物安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响合同价。

5）本表所列项目，其内容多少的变更不得影响合同价。

6）所有折边工艺外露部分必须封边，儿童保护范围内所有货物必须团角处理。

7）所有安装配件必须是国标配件。

3.8、供应商需考虑所有发光的货物至配电箱的电源线。具体工程量供应商根据实际情况自行考虑。

3.9供应商需对本项目建设内容提供完善的售后服务，在接到采购人通知后能及时提供服务，服务人员应具有专业的知识和服务能力，并提供合理可行的质保期外服务方案，便于采购人维修。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

评分标准表

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观评审 |
| 商务 技术分 （70分） | 1、对招标文件的技术响应（13分）： （1）完全响应招标文件 “第三部分 采购需求 二、采购清单”中所有材质指标的得13分； （2）“第三部分 采购需求 二、采购清单”中的材质指标，每负偏离一条扣1分。 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 |  | 13 | 客观评审 |
|  | - 项目需求情况（5分）： - 评委根据供应商提供的对本项目的了解情况及相关信息进行评议：包括①校园空间文化深入结合战略思路；②学校现有文化与空间现状的调研深度；③学校发展情况及文化理念；④学校文化诉求；⑤规划设计的需求。对校园空间文化了解详细、调研深入、能完整阐述学校发展情况及文化理念、深入了解学校文化诉求及规划设计诉求的得5分； - 对校园空间文化了解较详细、调研较深入、能清晰阐述学校发展情况及文化理念、对学校文化诉求及规划设计诉求了解较深入的得4分； - 对校园空间文化有一定了解、调研可行、能基本阐述学校发展情况及文化理念、对学校文化诉求及规划设计诉求有一定了解的得3分； - 对校园空间文化了解一般、有一定的调研内容、对学校发展情况及文化理念理解一般、对学校文化诉求及规划设计诉求了解较少的得2分； - 对校园空间文化了解较少、仅进行基础调研、对学校发展情况及文化理念理解较差、对学校文化诉求及规划设计诉求了解差的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观评审 |
|  | 3、学校文化理念方案（5分）： - 根据供应商调研分析的学校文化资源内容进行评议：包括①对现有文化理念的阐述情况；②未来文化理念方向是否契合学校需求；③与学校特色的结合程度；④文化理念在规划设计中的落地可行性；⑤文化理念与教育功能的融合度。 - 对现有文化理念的阐述深刻完整、能契合学校未来文化理念发展方向、能突出学校特色、文化理念在规划设计中的方案可行性强、文化理念与教育功能的融合度高的得5分； - 对现有文化理念的阐述较深刻较完整、能较好契合学校未来文化理念发展方向、能较好结合学校特色、文化理念在规划设计中的方案可行性较强、文化理念与教育功能的融合度较高的得4分； - 对现有文化理念的阐述内容一般、能基本契合学校未来文化理念发展方向、能基本结合学校特色、文化理念在规划设计中的方案有一定可行性、文化理念与教育功能的融合度一般的得3分； - 对现有文化理念的阐述较差、与学校未来文化理念发展方向契合度较差、与学校特色结合度较差、文化理念在规划设计中的方案可行性较差、文化理念与教育功能的融合度较差的得2分； - 对现有文化理念的阐述差、与学校未来文化理念发展方向契合度差、与学校特色结合度差、文化理念在规划设计中的方案可行性差、文化理念与教育功能的融合度差的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观评审 |
|  | - 4、文明作业方案（5分）： - 评标委员会根据供应商提供的文明作业方案进行评议：包括①文明作业的组织管理；②现场施工人员的培训；③现场清洁与维护方案；④噪音及粉尘控制方案；⑤垃圾处理方案。 - 文明作业组织管理规范、人员有完整的培训计划方案、现场清洁和维护方案、噪音及粉尘控制方案、垃圾处理方案完整可行的得5分； - 文明作业组织管理较规范、人员有较完整的培训计划方案、现场清洁和维护方案、噪音及粉尘控制方案、垃圾处理方案较完整、较可行的得4分； - 文明作业组织管理基本规范、有一定的人员培训计划方案、现场清洁和维护方案、噪音及粉尘控制方案、垃圾处理方案基本完整、基本可行的得3分； - 文明作业组织管理较差、人员的培训计划方案较少、现场清洁和维护方案、噪音及粉尘控制方案、垃圾处理方案可行性较差的得2分； - 文明作业组织管理松散、人员的培训计划方案内容空洞、现场清洁和维护方案、噪音及粉尘控制方案、垃圾处理方案可行性差的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观评审 |
|  | - 5、项目实施方案（5分）： - 根据供应商拟定的项目实施方案进行评议：包括①施工安装进度方案；②验收方案；③安全生产方案；④质量保证措施；⑤成品保护措施。 - 施工安装进度结合学校实际情况安排合理、验收方案合理可行、安全生产规范、质量保证措施完整可行、有规范可行的成品保护措施的得5分； - 施工安装进度能较好结合学校实际情况，安排较合理、验收方案较合理较可行、安全生产较规范、质量保证措施较完整较可行、有较好的成品保护措施的得4分； - 施工安装进度能基本结合学校实际情况，安排基本合理、验收方案有一定可行性、安全生产基本规范、质量保证措施基本可行、成品保护措施基本合理的得3分； - 施工安装进度与结合学校实际情况结合度较差、验收方案可行性较差、安全生产规范性较差、质量保证措施可行性较差、成品保护措施方案简单的得2分； - 施工安装进度与结合学校实际情况结合度差、验收方案可行性差、安全生产规范性存在漏洞、质量保证措施可行性差、成品保护措施方案不规范的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观评审 |
|  | - 6、售后服务能力（5分）： - 根据供应商的售后服务能力进行评议：包括①售后响应承诺时间；②后期维保服务方案；③维护人员安排；④应急保障措施；⑤质保期外服务。 - 售后响应迅速、维保服务方案健全、人员安排合理、应急措施可行性高、质保外服务方案完整的得5分； - 售后响应及时、维保服务方案较健全、人员安排较合理、应急措施可行性较高、质保外服务方案较完整的得4分； - 售后响应能满足项目实际、维保服务方案基本健全、人员安排基本合理、应急措施基本可行、质保外服务方案可行的得3分； - 售后响应较慢、维保服务方案与项目实际有一定差距、人员安排合理性较差、应急措施可行性较差、质保外服务方案内容较少的得2分； - 售后响应慢、维保服务方案与项目实际差距较大、无专门售后服务人员、应急措施可行性差、质保外服务方案可行性差的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 |  | 5 | 主观评审 |
|  | - 7、空间文化深化设计图纸方案（30分） | - 7.1根据供应商提供的局部（第一部分：图书馆门头）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | - 7.2根据供应商提供的局部（第二部分：图书馆书柜及墙面文化）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | - 7.3根据供应商提供的局部（第三部分：校史馆文化陈列）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | - 7.4根据供应商提供的局部（第四部分：党建活动室）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | - 7.5根据供应商提供的局部（第五部分：景观水景部分）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | - 7.6根据供应商提供的局部（第六部分：室内长廊文化墙及小品部分）特色空间文化视觉提升设计制作方案进行评议：包括①深化施工图；②平面设计稿；③与现场环境的协调性；④与学校文化的结合程度。 - 深化设计方案与学校空间、理念相协调，设计色彩搭配和谐，图纸完整的得5分； - 深化设计方案能与学校空间、理念较好协调，设计色彩搭配较和谐，图纸较完整的得4分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性一般，设计色彩搭配一般，图纸基本完整的得3分； - 深化设计方案与学校空间、理念协调性较差，设计色彩搭配理念陈旧，图纸较少的得2分； - 深化设计方案与学校空间、理念不协调，设计色彩搭配杂乱，图纸简单的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 8、政策加分（2分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 2 | 客观评审 |
| 合计（100分） |  |  | 100分 |  |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留一位数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（低于项目预算50%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13参与同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

- 1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

- 3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款； （2）货到验收合格后且甲方收到合法有效的发票后七个工作日内一次性付清余款。 备注： ①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，须提供书面承诺给甲方，可降低预付款比例。 ②联合体投标的预付款、货款均由甲方支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与甲方无涉。 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 宁海县缑城中学。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 宁波市宁海县 |
| 2.3.2 | 归甲方所有 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求 |
| 2.8 | 责任方承担 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准 |
| 2.16.3 | 满足甲方要求 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5) 中小企业声明函………………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（图书馆门头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（图书馆书柜及墙面文化） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

- 3.（校史馆文化陈列） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

- 4.（党建活动室） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

- 5.（景观水景部分） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

- 6.（室内长廊文化墙及小品部分） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、采购文件中明确的所属行业为  工业  。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.1.5中小企业声明函。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

2.3.2报价情况说明(如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.5按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）、投标分项报价表…………………………………（页码）

- 报价情况说明(如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）…………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项号 | 货物名称 | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 校园空间文化建设 |  |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标分项报价表(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目内容 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商根据第三部分 采购需求 二、采购清单逐项填写。如有缺漏项，则按照所有有效供应商对应单项最高价进行修正后计算价格分。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、报价情况说明(如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履约期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。