总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式（仅供参考）	21

第四章 项目需求	27

第五章 评审标准	37

第六章 响应文件格式	39

- 竞争性磋商公告

项目概况： 2024-2025年东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年4月2日09：00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBXC-2024011

项目名称：2024-2025年东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：746450元/年

最高限价（元）：746165元/年

采购需求：

标项名称：2024-2025年东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务项目

数量：1

预算金额（元）：746450元/年

单位：年

简要规格描述：负责对东钱湖旅游度假区公交设施做好日常保洁工作确保候车亭、站牌设施清洁，站牌信息清楚，并对相关设施提供新建、移位、翻新、采购等综合配套服务。详见竞争性磋商文件《第四章  项目需求》。

备注：无

合同履行期限：自合同签订之日起两年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约情况及财政资金审批情况等决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中小微型企业承接，提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）采购文件

时间：2024年3月20日至2024年3月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：1.本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；3.磋商公告附件内的磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年4月2日09:00（北京时间）。

地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“备份响应文件”递交至宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。

## 五、响应文件开启

开启时间：2024年4月2日09:00（北京时间）

地点（网址）：（1）政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；（2）宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】（线下）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2落实的政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上提交响应文件，采用电子响应文件评审方式。若供应商参与本次磋商采购活动的，自行承担与本次采购相关的一切费用。

（2）首次提交（上传）响应文件开启前准备：各供应商应在首次提交（上传）响应文件开启前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法递交响应文件或响应文件递交失败等后果由供应商自行承担。

（3）响应文件制作：①应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，响应文件制作具体流程详见政府采购云平台。③以U 盘存储的电子备份文件1 份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。④本项目供应商仍应准备纸质响应文件。当电子开评标无法正常进行并符合转为线下评审条件时，即转为线下评审。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质响应文件而导致该供应商放弃本次磋商活动的，该后果由供应商自行承担。

（4）供应商委派的代表在完成备份响应文件和人员信息登记后可离开。备份响应文件递交时需提供供应商的法定代表人或授权代表的联系方式，并确保开标期间该联系方式的畅通。

（5）本竞争性磋商公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（6）供应商应于响应截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子响应文件，视为供应商放弃响应。

（7）供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份响应文件和纸质备份响应文件分别密封，递交至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份响应文件（包括以U盘存储的电子备份响应文件或纸质备份响应文件）的，响应无效。

（8）采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子响应文件进行评标，若电子开评标无法正常进行并符合转为线下评审条件时则使用纸质备份响应文件进行线下评标。（电子加密响应文件按时解密的，备份响应文件自动失效。）

2.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购（https://www.nbzfcg.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login）及浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn）上发布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

## 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：宁波东钱湖旅游度假区经济发展与开发建设服务中心

地址：浙江省宁波市鄞州区玉泉南路300号

传真：/

项目联系人（询问）：郭老师

项目联系方式（询问）：0574-89284041

质疑联系人：洪科

质疑联系方式：0574-89283687

2、采购代理机构信息

名称：宁波旭创工程项目管理有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区清水桥路611号华城国际1008室

传真：/

项目联系人（询问）：孙怀颖

项目联系方式（询问）：0574-81877176

质疑联系人：徐雯琴

质疑联系方式：0574-81877176

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 供应商须知

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | NBXC-2024011 |
| 2 | 项目名称 | 2024-2025年东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务项目 |
| 3 | 采购人 | 宁波东钱湖旅游度假区经济发展与开发建设服务中心 |
| 4 | 采购代理机构 | 详见第一章 竞争性磋商公告 |
| 5 | 磋商内容 | 2024-2025年东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务 |
| ★6 | 投标报价和 预算 | 投标报价： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目服务所需的所有费用，应包含东钱湖公交候车亭配套设施的保洁、公交候车设施整改、巡检、维修、零件更换、人员工资、福利等伴随服务的所有工作内容所产生的一切费用； 3）本项目预算（最高限价）：详见第一章《竞争性磋商公告》；投标报价不得超过最高限价，否则将被视为无效投标； 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5）中标服务费的收取标准：采购代理公司按下表中服务招标的标准（按差额定率累进法计算），根据中标通知书确定的中标总价，向中标单位收取中标服务费。 类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费，并领取中标（成交）通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 7 | 采购代理机构 财务信息 | 中标服务费账号： 开户银行：平安银行宁波分行营业部 账 号：15756094770030 户 名：宁波旭创工程项目管理有限公司 |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| ★9 | 投标有效期 | 自提交首次响应文件截止日起60天 |
| 10 | 响应文件份数 | 响应文件组成与份数： 1.上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件和报价文件）1份。 2.电子备份响应文件：1份（含资格文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。 3.纸质备份响应文件：正本 1 份；副本 2 份；电子版 1 份（含资格文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。 |
| 11 | 响应截止时间 | 详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 12 | 响应文件提交 | 详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 13 | 磋商时间及地点 | 详见第一章 竞争性磋商公告。 |
| 14 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| ★15 | 履约保证金 | 金额：合同金额的1%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）；支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）；本票；金融机构、担保机构出具的保函或保险保单。履约保证金在签订合同时支付给采购人，在成交人完成合同履约后视履行情况不计息退还（如成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。 |
| 16 | 合同终止 | 详见第四章 项目需求 一、重要商务条款一览表 |
| 17 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购（https://www.nbzfcg.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login）及浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn）等网站 |  |
| 18 | 签约方 | 宁波东钱湖旅游度假区经济发展与开发建设服务中心 |
| 解释：本磋商文件的解释权属于采购人。 |  |  |

- 一  总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本项目的响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

如供应商派授权代表出席磋商会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

- （六）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

- （七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

- （八）特别说明

★1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人的推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指磋商文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- （十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

- （十一）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取磋商文件的，不得就磋商文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本磋商文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  磋商文件

- （一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.合同条款及格式

4.项目需求

5.评审标准

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- （三）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.澄清公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三  响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

响应文件至少包含以下部分：

1.资格文件：（详见第六章响应文件格式，如未提供格式部分由供应商自拟）

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料，提供下列证明材料：

1）中小企业声明函（格式见附件）；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）；

3）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供。格式见附件）；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.商务技术文件：（详见第六章响应文件格式，如未提供格式部分由供应商自拟）

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权委托书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书，格式见附件）；

（3）技术（服务）要求响应（偏离）表(格式见附件)；

（4）商务响应（偏离）表（格式见附件）；

（5）根据第四章《项目需求》和第五章《评审标准》“五、评分标准”提供针对本项目的完整投标方案：

1）服务方案（格式自拟）；

2）管理方案（格式自拟）；

3）服务承诺（格式自拟）；

4）人员管理方案（格式自拟）；

5）服务便捷性（格式自拟）；

6）项目重点难点的分析（格式自拟）；

7）合理化建议（格式自拟）；

（6）供应商认为需要提供的其它材料；

（7）其他磋商文件要求的相关证书（如有）、以及项目需求或评分标准等要求的其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注：法定代表人授权委托书、投标函、报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）响应文件的语言及计量

★1.响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

★2.报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）报价要求

- 1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

- ★2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）响应文件的有效期

- ★1.自提交首次响应文件截止日起 60 天响应文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求，但不能修改响应文件。

- 4.成交人的响应文件自递交首次响应文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的签署和份数

- 1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件要求有目录并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

- 2. 投标文件的份数：

- 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

- 上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

- 可提供电子备份响应文件：1份（含资格文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。

- 可提供纸质备份响应文件：正本 1 份；副本 2 份；电子版 1 份（含资格文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。

- 电子响应文件：

- 3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- （七）响应文件的包装、提交、修改和撤回

- 1.电子响应文件：供应商须在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前未完成传输递交的，视为撤回响应文件，响应无效。响应截止时间后传输递交的响应文件，政府采购云平台将拒收。供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未完成电子响应文件传输递交，仅提交备份响应文件的，响应无效。

- 2.以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件：单独密封包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、项目名称、项目编号及“备份响应文件于响应截止时间前不得启封”字样，并加盖供应商公章。电子备份响应文件未密封或密封不符合要求的，采购人或代理机构将拒收。如果供应商未按上述要求标记造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

- 3.纸质备份响应文件：响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，要求分别装订成册分开包装，电子版放入报价文件中。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称(资格文件/商务技术文件/报价文件)、项目名称、项目编号及“备份响应文件于响应截止时间前不得启封”字样，并加盖供应商公章。纸质备份响应文件未密封或密封不符合要求的，采购人或代理机构将拒收。如果供应商未按上述要求标记造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

- （八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求供应商在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

- 2.在符合性审核（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）未按照磋商文件规定要求签名或印章；

- （2）响应文件无法定代表人签署本人姓名（或印章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

- （3）响应文件项目不齐全；

- （4）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （6）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （7）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

- （8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- （9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

- （10）响应文件的有效期不满足磋商文件要求；

- 3.在符合性审核（报价文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

- （1）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

- （2）响应文件项目不齐全；

- （3）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

- （4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （5）投标报价具有选择性的；

- （6）投标报价中出现重大缺项、漏项；

- （7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性（商务技术文件）审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- （8）响应文件（报价文件）内容与响应文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

- （9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

- 四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表可参加磋商会议。供应商的法定代表人或授权代表未参加磋商会议的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

（二） 磋商程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）首次递交响应文件截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。

第二阶段：

（1）采购人或采购代理机构查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

（2）如磋商小组对响应文件有疑义，将向供应商在线发送询标函，供应商应在规定的时间内对在线询标函做出询标澄清。逾期澄清或未澄清的供应商视同认可磋商结果。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第四章 项目需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第三章 合同条款及格式）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第五章  评审标准）；

（5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（6）在政府采购云平台公布评审结果。

（7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告推荐的成交候选供应商中按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商。采购代理机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购（https://www.nbzfcg.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login）及浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn）上公布成交结果。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动采用线下评标：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组根据国家相关规定和有关的法规组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

（1）采购人代表或代理机构工作人员对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组审查通过资格审查的供应商提供的响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分，对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中报价一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第五章：评审标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或磋商文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）磋商小组成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、确定成交人：本项目由采购人确定成交人。

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

3.采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

4.若成交人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或其它原因被依法撤销成交资格，则采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

七、合同授予

1.采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.成交人如不遵守磋商文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对成交人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受中型、小型、微型企业（以下简称中小企业）的扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的中小的政策。

6.中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

11.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 合同条款及格式（仅供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，项目名称         （项目编号：           ）于       年    月   日，在宁波市鄞州区公共资源交易中心进行竞争性磋商采购，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.竞争性磋商文件；

b.响应文件及澄清文件；

c.成交通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

- 服务内容

- 、项目概况

- 项目名称：

- 服务范围：

- 服务内容：

- 、公交候车亭日常保洁数量表

| - 序号 | - 路名（暂定） | - 数量（暂定） | - 站名（暂定） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 玉泉路 | 10 | 钱湖丽园北、东钱湖行政服务中心、玉泉南路环湖西路口、玉泉南路青城路口、玉泉南路兴凯路口 |
| - 2 | 鄞县大道 | 22 | 华艺服饰、鄞县大道天池路口、鄞县大道莫枝北路口、钱湖人家北、红舒村、耷河村、鄞县大道环湖北路口、高钱村、东海蓄电池公司、宁波野生动物园（梅湖村）、宁波野生动物园东、梅湖农场 |
| - 3 | 钱湖大道、锁岚路 | 12 | 东钱湖集散中心、东钱湖地铁站（钱湖景苑）、恒元悦居、香颂湾、小洋江、景湖水岸、锁岚路鄞县大道口 |
| - 4 | 天池路 | 11 | 天池路鄞县大道口、东钱湖中心小学、东钱湖市场、钱湖新村、方边、东钱湖湖滨公园 |
| - 5 | 白石北路 | 9 | 香颂湾北、东湖观邸南、白石北路供电路口、白石北路莫枝北路口、钱湖人家南 |
| - 6 | 莫枝北路 | 12 | 钱湖工业区、沙家垫、莫枝北路鄞县大道口、万金人家、莫枝北路白石北路口、馨湖名苑西、东钱湖旅游学校 |
| - 7 | 大明路 | 5 | 大明路紫金北路口、景湖水岸北、公交景湖水岸站 |
| - 8 | 连心路 | 10 | 钱湖医院、殷家湾、殷家湾村、连心路莫古路口、青山岙、八工区 |
| - 9 | 利民村 | 1 | 利民村 |
| - 10 | 鄞城大道 | 2 | 宁波外国语学校 |
| - 11 | 陶公路 | 11 | 湖心景区、陶公村、建设村口、建设村、陶公岛、大公岔口 |
| - 12 | 兴凯路 | 14 | 宁波国际会议中心、宁波国际会议中心南、凤凰桥、冠英庄、隐学山庄、隐学山庄南、宁波外国语学校 |
| - 13 | 盛宁线 | 8 | 韩岭东、俞塘、俞塘工业区、俞塘东 |
| - 14 | 俞城线 | 4 | 俞塘村、俞塘村东、城杨养老院、城杨村 |
| - 15 | 韩天线 | 26 | 韩岭老街、马山、二灵山温泉、马山休闲露营地、南宋石刻公园、慈云禅寺、东钱湖横街、福泉山停车场、福泉山景区、官驿河头、下水村、下水养老院、绿野村、洋山岙村 |
| - 16 | 环湖北路 | 20 | 公交仙坪苑站、东钱湖环卫站、钱湖人家一期东、钱湖人家三期东、钱湖人家三期、莫高路环湖北路口、高钱小学、高钱生态村、前堰头村、宁波雅戈尔动物园南门 |
| - 17 | 环湖东路 | 9 | 双虹阁、花博园、纪家庄、十里农庄、下水公交首末站 |
| - 18 | 环湖西路 | 2 | 环湖西路钱湖大道口 |
| - 19 | 环湖南路 | 13 | 郭家峙、东钱湖水上乐园、随风度假社区、象坎、公交象坎站、启新高尔夫球场、韩岭（鑫禾铝铸） |
| - 20 | 奉宁线 | 4 | 郭家峙村、郭家峙徐家、湖岭头 |
| - 合计 |  | - 205 | - / |

- 注：公交候车亭日常保洁数量暂定205座，数量如有变动价格不予调整。

- 、公交候车设施综合配套服务数量表

| 序号 | 公交候车设施综合配套服务名称 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公交候车亭新建 | 7.75m |
| 2 | 公交候车亭拆除 | 60m |
| 3 | 公交候车亭安装 | 40m |
| 4 | 公交候车亭翻新 | 20m |
| 5 | 候车亭公益广告更新 | 70块 |
| 6 | 玻璃更换（规格：8mm钢化玻璃1200*1800mm） | 10块 |
| 7 | 玻璃更换（规格：8mm钢化玻璃1600*3600mm） | 20块 |
| 8 | 灯管更换 | 50根 |
| 9 | 精神堡垒新建 | 1座 |

- 注：公交候车设施综合配套服务数量如有增减，相关服务费根据数量按实调整。

- 项目相关要求

- 由成交人承包本项目东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务，其中日常保洁应达到东钱湖旅游度假区公交设施保洁标准，公交候车设施综合配套服务应满足甲方要求。

- 对本项目具体实施所需的一切劳动力、材料、设备和服务等由成交人自行组织，由此产生的一切费用由成交人承担。

- 成交人在工作过程中需准备一定数量的玻璃备品，满足业主需要。

- 承包期内，若本项目保洁范围内的设施量发生人为减少及损毁的，成交人应及时予以补齐或修复，所需费用原则上由成交人承担，如遇特殊情况，经双方协商后确认费用承担方案。

- 成交人应每月向采购人上报各类报表及数据，以便采购人进行监督考核。

- 成交人在保证日常保洁和提供综合配套服务基础上，必须无条件配合采购人参加市、区布置的各项节庆或重大活动的临时布置任务。

- 成交人必须为全体作业人员购买社保及人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，由成交人承担一切责任及损失，与采购人无涉，若由此造成采购人损害的，损害部分由成交人无条件赔偿。

- 、具体服务要求

- 本项目成交人至少配备一名专职巡查人员兼项目负责人，负责管理公交候车设施综合配套服务同时负责所有公交候车亭的巡查工作，及时发现问题上报业主并联系维修做好维修登记。

- 成交人需自带巡查、清洁工具及用品，对公交候车设施每月清洗不少于2次，保证公交候车亭亭体、灯箱玻璃、侧面玻璃、座椅、站杆、站牌（电子站牌）、椅凳、垃圾箱等设施设备清洁完好，无积灰、污渍、牛皮癣等其它脏物，确保候车环境良好。

- 成交人应保证各公交站台、站牌、候车亭、配套座椅、玻璃灯箱、侧面玻璃、用电设备（灯具、电子站牌等）、候车设施内电路等附属设施的功能完好和整洁，遇设备损坏的巡查人员应及时上报采购人并修复（包括但不限于破损玻璃更换、公益广告更换、宣传横幅更换、时控开关/电闸等配件损坏更换、站台灯具等设施检查更换、线路检查及维修、保证候车站名与公交线路点名保持一致）。同时成交人应配合采购人做好维修记录。

- 成交人在站台日常巡查、清洁、保洁时应注意安全，爱护公交设施，如遇候车人的不文明行为或有意破坏公交设施或存在损坏风险等情况应及时出面制止，已造成损坏的保护好现场防止产生二次伤害，及时报警并通知采购人到达现场处理赔偿事宜。

- 成交人的巡查、清洁、保洁人员发现站台垃圾应及时清理，保持公交站台的整洁卫生；确保站台区域地面整洁、干净，候车亭周围无杂物、烟头、纸屑、落叶及其它各类垃圾；对垃圾箱四周进行清理，确保无积散垃圾。

- 日常巡查、清洁、保洁时应做好宣传工作，宣传内容包括：自觉维护公共卫生、自觉爱护公共设施、自觉保持安静舒适的候车环境、讲文明、讲礼貌、树新风等。

- 采购人检查人员如对成交人巡查、清洁、保洁人员的工作质量不满意，有权要求成交人更换巡查、清洁、保洁人员，成交人应积极配合。成交人需做好对巡查、清洁、保洁人员的考核工作。

- 成交人应按要求提供公交候车设施综合配套服务，服务质量和进度满足采购人要求，达到验收合格标准。

（五）、成交台账建立要求：

1、按照巡查、清洁、保洁要求及考核标准，建立巡查、清洁、保洁人员一人一档考核台账。

2、成交人需不定期对巡查、清洁、保洁工作进行抽查，并建立考核台账。

3、每月成交人需陪同采购人抽查站台巡查、清洁、保洁情况，双方各建立考核台账。

4、工作日记记录及时、完整、准确、清晰、反映实际报表报送及时，台账资料及时整理、归档。

二、合同金额、服务期限

2.1本合同金额为（大写）：

2.2服务期限：

- 三、技术资料

3.1乙方应在磋商文件规定的时间内向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

- 4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

- 5.1乙方向甲方交纳的履约保证金为    元，形式为：      。

- 履约保证金在签订合同时支付给采购人，在成交人完成合同履约后视履行情况不计息退还（如成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。

- 转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 合同履行时间、履行方式及履行地点

- 7.1履行时间：

- 7.2履行方式：包工包料

- 7.3履行地点：

- 款项支付

8.1付款方式：公交候车设施日常保洁服务费按月考核，按月支付，无预付款；公交候车设施综合配套服务费在合同签订完毕后7个工作日内支付公交候车设施综合配套服务部分合同金额40%的预付款，待公交候车设施综合配套服务部分完成并经甲方验收通过后支付至公交候车设施综合配套服务部分合同金额的100%。付款前，乙方应开具足额、正规的发票，否则甲方有权拒绝付款。

8.2公交候车设施日常保洁服务经费拨付额与考核结果挂钩，相关考核办法详见附件。

- 税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 违约责任

- 10.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 10.2甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 10.3乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

- 11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

- 12.1双方在执行合同中所发上的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 合同生效及其它

- 13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金或采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵循《民法典》有关条文执行。

13.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份。

甲方（盖章）：                      	           乙方（盖章）：

地址：	                                           地址：

法定代表人：	                                   法定代表人：

电话：	                                           电话：

时间：    	                                       时间：

- 项目需求

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《竞争性磋商公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《竞争性磋商公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 服务时间：详见本章内容 服务地点：采购人指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | / |
| 7 | 物理特性要求 | / |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

★一、重要商务条款一览表：

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同履行期限 | 详见第一章 《竞争性磋商公告》 |
| 2、服务地点 | 采购人指定或认可地点。 |
| 3、付款方法和条件 | 1、公交候车设施日常保洁服务费按月考核，按月支付，无预付款。 注：1）每月核拨基准额度=年度日常保洁服务费总价/12，每月日常保洁服务费与该月考评结果挂钩。 2）候车亭、站牌及附属设施每月安排一次考评，一次不定期检查，考核内容为：日常保洁（100分）：含日常保洁、安全生产、台账资料三部分。每月所得分值在90分以下，每低1分扣500元；分值低于70分不得本月保洁费用。 汇总分低于70分视为考核不合格，如累计两个月度考核不合格的，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该成交人自行承担。 2、公交候车设施综合配套服务费：在合同签订完毕后7个工作日内支付公交候车设施综合配套服务部分合同金额40%的预付款，待公交候车设施综合配套服务部分完成并经甲方验收通过后支付至公交候车设施综合配套服务部分合同金额的100%。付款前，乙方应开具足额、正规的发票，否则甲方有权拒绝付款。 |
| 4、服务要求 | 服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责对接平时工作，若设施发生损坏，应在2小时内响应，6小时内到达现场进行维修。 |
| 5、合同终止 | 成交人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因成交人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，成交人承担全部责任。 |
| 6、对服务内容进行变更的处理 | 合同期内，因故致使本项目服务范围及设施增减引起的费用调整，原则上以服务内容类型划分，最终由采购人同意进行增减，按实结算服务费。 |

二、服务要求

1、总体要求：

1）对公交候车亭的乱涂写、乱张贴、乱刻画等的清除，亭体及公交站台、站房设施的完好性的巡查工作。

2）对公交候车亭亭体、灯箱玻璃、座椅、站架、站牌（电子站牌）、设施、设备清洁及站台地面的清扫、保洁。

3）对公交候车亭及附属设施被撞或被毁，及时落实维修。

4）对公交候车设施综合配套服务应满足采购人要求。

- 2、公交候车亭日常保洁数量表

| - 序号 | - 站名（暂定） | - 数量（暂定） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 钱湖丽园北 | 2 | 玉泉路（10个） |
| - 2 | 东钱湖行政服务中心 | 2 |  |
| - 3 | 玉泉南路环湖西路口 | 2 |  |
| - 4 | 玉泉南路青城路口 | 2 |  |
| - 5 | 玉泉南路兴凯路口 | 2 |  |
| - 6 | 华艺服饰 | 2 | 鄞县大道（22个） |
| - 7 | 鄞县大道天池路口 | 2 |  |
| - 8 | 鄞县大道莫枝北路口 | 2 |  |
| - 9 | 钱湖人家北 | 1 |  |
| - 10 | 红舒村 | 2 |  |
| - 11 | 耷河村 | 2 |  |
| - 12 | 鄞县大道环湖北路口 | 2 |  |
| - 13 | 高钱村 | 2 |  |
| - 14 | 东海蓄电池公司 | 2 |  |
| - 15 | 宁波野生动物园（梅湖村） | 2 |  |
| - 16 | 宁波野生动物园东 | 1 |  |
| - 17 | 梅湖农场 | 2 |  |
| - 18 | 东钱湖集散中心 | 2 | 钱湖大道、锁岚路（12个） |
| - 19 | 东钱湖地铁站（钱湖景苑） | 2 |  |
| - 20 | 恒元悦居 | 1 |  |
| - 21 | 香颂湾 | 2 |  |
| - 22 | 小洋江 | 1 |  |
| - 23 | 景湖水岸 | 2 |  |
| - 24 | 锁岚路鄞县大道口 | 2 |  |
| - 25 | 天池路鄞县大道口 | 1 | 天池路（11个） |
| - 26 | 东钱湖中心小学 | 2 |  |
| - 27 | 东钱湖市场 | 2 |  |
| - 28 | 钱湖新村 | 2 |  |
| - 29 | 方边 | 2 |  |
| - 30 | 东钱湖湖滨公园 | 2 |  |
| - 31 | 香颂湾北 | 2 | 白石北路（9个） |
| - 32 | 东湖观邸南 | 2 |  |
| - 33 | 白石北路供电路口 | 2 |  |
| - 34 | 白石北路莫枝北路口 | 1 |  |
| - 35 | 钱湖人家南 | 2 |  |
| - 36 | 钱湖工业区 | 2 | 莫枝北路（12个） |
| - 37 | 沙家垫 | 2 |  |
| - 38 | 莫枝北路鄞县大道口 | 1 |  |
| - 39 | 万金人家 | 2 |  |
| - 40 | 莫枝北路白石北路口 | 2 |  |
| - 41 | 馨湖名苑西 | 1 |  |
| - 42 | 东钱湖旅游学校 | 2 |  |
| - 43 | 大明路紫金北路口 | 2 | 大明路（5个） |
| - 44 | 景湖水岸北 | 2 |  |
| - 45 | 公交景湖水岸站 | 1 |  |
| - 46 | 钱湖医院 | 2 | 连心路（10个） |
| - 47 | 殷家湾 | 2 |  |
| - 48 | 殷家湾村 | 1 |  |
| - 49 | 连心路莫古路口 | 2 |  |
| - 50 | 青山岙 | 2 |  |
| - 51 | 八工区 | 1 |  |
| - 52 | 利民村 | 1 | 利民村（1个） |
| - 53 | 宁波外国语学校 | 2 | 鄞城大道（2个） |
| - 54 | 湖心景区 | 1 | 陶公路（11个） |
| - 55 | 陶公村 | 2 |  |
| - 56 | 建设村口 | 2 |  |
| - 57 | 建设村 | 2 |  |
| - 58 | 陶公岛 | 2 |  |
| - 59 | 大公岔口 | 2 |  |
| - 60 | 宁波国际会议中心 | 2 | 兴凯路（14个） |
| - 61 | 宁波国际会议中心南 | 2 |  |
| - 62 | 凤凰桥 | 2 |  |
| - 63 | 冠英庄 | 2 |  |
| - 64 | 隐学山庄 | 2 |  |
| - 65 | 隐学山庄南 | 2 |  |
| - 66 | 宁波外国语学校 | 2 |  |
| - 67 | 韩岭东 | 2 | 盛宁线（8个） |
| - 68 | 俞塘 | 2 |  |
| - 69 | 俞塘工业区 | 2 |  |
| - 70 | 俞塘东 | 2 |  |
| - 71 | 俞塘村 | 1 | 俞城线（4个） |
| - 72 | 俞塘村东 | 1 |  |
| - 73 | 城杨养老院 | 1 |  |
| - 74 | 城杨村 | 1 |  |
| - 75 | 韩岭老街 | 2 | 韩天线（26个） |
| - 76 | 马山 | 2 |  |
| - 77 | 二灵山温泉 | 2 |  |
| - 78 | 马山休闲露营地 | 2 |  |
| - 79 | 南宋石刻公园 | 2 |  |
| - 80 | 慈云禅寺 | 2 |  |
| - 81 | 东钱湖横街 | 2 |  |
| - 82 | 福泉山停车场 | 1 |  |
| - 83 | 福泉山景区 | 2 |  |
| - 84 | 官驿河头 | 2 |  |
| - 85 | 下水村 | 2 |  |
| - 86 | 下水养老院 | 2 |  |
| - 87 | 绿野村 | 2 |  |
| - 88 | 洋山岙村 | 1 |  |
| - 89 | 公交仙坪苑站 | 2 | 环湖北路（20个） |
| - 90 | 东钱湖环卫站 | 2 |  |
| - 91 | 钱湖人家一期东 | 2 |  |
| - 92 | 钱湖人家三期东 | 2 |  |
| - 93 | 钱湖人家三期 | 1 |  |
| - 94 | 莫高路环湖北路口 | 2 |  |
| - 95 | 高钱小学 | 2 |  |
| - 96 | 高钱生态村 | 2 |  |
| - 97 | 前堰头村 | 2 |  |
| - 98 | 宁波雅戈尔动物园南门 | 3 |  |
| - 99 | 双虹阁 | 2 | 环湖东路（9个） |
| - 100 | 花博园 | 2 |  |
| - 101 | 纪家庄 | 2 |  |
| - 102 | 十里农庄 | 2 |  |
| - 103 | 下水公交首末站 | 1 |  |
| - 104 | 环湖西路钱湖大道口 | 2 | 环湖西路（2个） |
| - 105 | 郭家峙 | 2 | 环湖南路（13个） |
| - 106 | 东钱湖水上乐园 | 2 |  |
| - 107 | 随风度假社区 | 2 |  |
| - 108 | 象坎 | 2 |  |
| - 109 | 公交象坎站 | 1 |  |
| - 110 | 启新高尔夫球场 | 2 |  |
| - 111 | 韩岭（鑫禾铝铸） | 2 |  |
| - 112 | 郭家峙村 | 1 | 奉宁线（4个） |
| - 113 | 郭家峙徐家 | 1 |  |
| - 114 | 湖岭头 | 2 |  |
| - 合计 |  | - 205 | - / |

- 3、公交候车设施综合配套服务数量表

| 序号 | 公交候车设施综合配套服务名称 | 单位 | 数量（暂定） | 全费用单价上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交候车亭新建 | m | 7.75m | 10800元/m | 现代式候车亭制作 宽1340*高2700（包含坐凳、双语公交站名，广告、土方开挖、回填、渣土及残渣外运并处置、钢筋砼基础、模板、原有人行道面层及基层拆除并修复、站台铺装、基础等） |
| 2 | 公交候车亭拆除 | m | 60m | 950元/m | 包含原候车亭拆除、不锈钢公交车牌、运输等 |
| 3 | 公交候车亭安装 | m | 40m | 2150元/m | 包含运输、候车亭站台混凝土浇筑、候车亭安装、候车亭电缆线+预埋线管、铺装拆除及重新铺设、基础等 |
| 4 | 公交候车亭翻新 | m | 20m | 600元/m | 包含候车亭原有油漆清理打磨、防锈漆二遍、氟碳漆两遍、裂缝，破损地方（顶棚、座凳、站牌等）修补 |
| 5 | 候车亭公益广告更新 | 块 | 70块 | 215元/块 | 规格：3500*1600mm（包含原画面拆除、画面制作、画面夹子及安装） |
| 6 | 玻璃更换 | 块 | 10块 | 1700元/块 | 规格：8mm钢化玻璃1200*1800mm 包含：原玻璃结构胶清除、钢化玻璃定制、玻璃四周遮光黑边、安装 |
| 7 | 玻璃更换 | 块 | 20块 | 3000元/块 | 规格：8mm钢化玻璃1600*3600mm 包含：原玻璃结构胶清除、钢化玻璃定制、玻璃四周遮光黑边、安装 |
| 8 | 灯管更换 | 根 | 50根 | 168.3元/根 | 规格：LED高亮侧光源灯管 |
| 9 | 精神堡垒新建 | 座 | 1座 | 38000元/座 | 发光精神堡垒：包含3500*9050*220MM,100*100*5mm热镀锌方管焊接骨架，1.5厚304不锈钢板激光雕刻、折弯、焊接成型做装饰面，人工精品打磨，刮原子灰填缝，底漆2遍面漆3遍，不锈钢立体发光字现场勘察、方案设计、制作、安装一体化 |

4、服务具体要求：

1）本项目成交人至少配备一名专职巡查人员兼项目负责人，负责管理公交候车设施综合配套服务同时负责所有公交候车亭的巡查工作，及时发现问题上报业主并联系维修做好维修登记。

2）成交人需自带巡查、清洁工具及用品，对公交候车设施每月清洗不少于2次，保证公交候车亭亭体、灯箱玻璃、侧面玻璃、座椅、站杆、站牌（电子站牌）、椅凳、垃圾箱等设施设备清洁完好，无积灰、污渍、牛皮癣等其它脏物，确保候车环境良好。

3）成交人应保证各公交站台、站牌、候车亭、配套座椅、玻璃灯箱、侧面玻璃、用电设备（灯具、电子站牌等）、候车设施内电路等附属设施的功能完好和整洁，遇设备损坏的巡查人员应及时上报采购人并修复（包括但不限于破损玻璃更换、公益广告更换、宣传横幅更换、时控开关/电闸等配件损坏更换、站台灯具等设施检查更换、线路检查及维修、保证候车站名与公交线路点名保持一致）。同时成交人应配合采购人做好维修记录。

4）成交人在站台日常巡查、清洁、保洁时应注意安全，爱护公交设施，如遇候车人的不文明行为或有意破坏公交设施或存在损坏风险等情况应及时出面制止，已造成损坏的保护好现场防止产生二次伤害，及时报警并通知采购人到达现场处理赔偿事宜。

5）成交人的巡查、清洁、保洁人员发现站台垃圾应及时清理，保持公交站台的整洁卫生；确保站台区域地面整洁、干净，候车亭周围无杂物、烟头、纸屑、落叶及其它各类垃圾；对垃圾箱四周进行清理，确保无积散垃圾。

6）日常巡查、清洁、保洁时应做好宣传工作，宣传内容包括：自觉维护公共卫生、自觉爱护公共设施、自觉保持安静舒适的候车环境、讲文明、讲礼貌、树新风等。

7）采购人检查人员如对成交人巡查、清洁、保洁人员的工作质量不满意，有权要求成交人更换巡查、清洁、保洁人员，成交人应积极配合。成交人需做好对巡查、清洁、保洁人员的考核工作。

8）成交人应按要求提供公交候车设施综合配套服务，服务质量和进度满足采购人要求，达到验收合格标准。

5、成交台账建立要求：

1）按照巡查、清洁、保洁要求及考核标准，建立巡查、清洁、保洁人员一人一档考核台账。

2）成交人需不定期对巡查、清洁、保洁工作进行抽查，并建立考核台账。

3）每月成交人需陪同采购人抽查站台巡查、清洁、保洁情况，双方各建立考核台账。

4）工作日记记录及时、完整、准确、清晰、反映实际报表报送及时，台账资料及时整理、归档。

6、其他要求：

1）由成交人承包本项目东钱湖公交候车设施日常养护及其他相关服务，其中日常保洁应达到东钱湖旅游度假区公交设施保洁标准，公交候车设施综合配套服务应满足甲方要求。

2）对本项目具体实施所需的一切劳动力、材料、设备和服务等由成交人自行组织，由此产生的一切费用由成交人承担。

3）成交人在工作过程中需准备一定数量的玻璃备品，满足业主需要。

4）承包期内，若本项目保洁范围内的设施量发生人为减少及损毁的，成交人应及时予以补齐或修复，所需费用原则上由成交人承担，如遇特殊情况，经双方协商后确认费用承担方案。

5）成交人应每月向采购人上报各类报表及数据，以便采购人进行监督考核。

6）成交人在保证日常保洁和提供综合配套服务基础上，必须无条件配合采购人参加市、区布置的各项节庆或重大活动的临时布置任务。

7）成交人必须为全体作业人员购买社保及人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，由成交人承担一切责任及损失，与采购人无涉，若由此造成采购人损害的，损害部分由成交人无条件赔偿。

8）候车亭、站牌及附属设施每月安排一次考评，一次不定期检查，考核内容为：日常保洁（100分）：含日常保洁、安全生产、台账资料三部分。每月所得分值在90分以下，每低1分扣500元；分值低于70分不得本月保洁费用。

汇总分低于70分视为考核不合格，如累计两个月度考核不合格的，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该成交人自行承担。

7、日常保洁相关考核办法：宁波东钱湖旅游度假区公交设施日常保洁考核标准及相关考评办法

1）考评办法

候车亭、站牌及附属设施每月安排一次考评，一次不定期检查，考核内容为：日常保洁（100分）：含日常保洁、安全生产、台账资料三部分。每月所得分值在90分以下，每低1分扣500元；分值低于70分不得本月保洁费用。

汇总分低于70分视为考核不合格，如累计两个月度考核不合格的，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该成交人自行承担。

月份东钱湖公交候车设施日常保洁服务考核表

| 考核指标 | 考核标准 | 标准分 | 考评办法 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常保洁 | 要求公交设施整洁干净，保洁班组每月清洗不少于2次。 | 26 | 接到反映或自查发现后，未在规定时间内清洗或清除，扣2分/处。 |  |  |
|  | 巡查人员及时发现问题并联系修复，与业主进行保持沟通联系。 | 26 | 日常巡查缺勤、接到业主反映后未及时响应，扣2分/次。 |  |  |
|  | 文明保洁，安全生产，不发生责任事故。 | 24 | 1.路上作业未穿戴标志服（帽），扣2分/人次；2.发生安全生产责任事故，扣4分/项。 |  |  |
|  | 工作记录及时、完整、清晰，台账资料及时整理、报送。 | 24 | 工作报送不及时或台账资料未按要求及时整理、归档的，每发现1次扣4分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 考核分低于70分视为不合格 |  |  |

承包单位及成员（签字）：

考评单位及成员（签字）：                                         年    月   日

- 评审标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：采购人和采购机构根据的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三．磋商程序

- 详见第二章供应商须知 四、磋商程序

- 评审程序

- 详见第二章供应商须知 五、评审

- 评分标准

评分标准兼磋商小组打分表

| 评分内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （90分） | 1、服务总体方案（12分） | 1.1、根据供应商对本项目候车亭现状进行深入了解和分析，提供点位分布图、候车亭使用现状统计及分析等进行综合评议。（6分） | 6 |
|  |  | 1.2、根据供应商对本项目制定的服务方案，对其服务方案是否完善，备品备件情况及其他优惠措施等方面综合评议。（6分） | 6 |
|  | 2、管理方案（30分） | 2.1、根据供应商的项目管理制度、日常保洁作业计划等制度规范是否合理进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 2.2、根据供应商的候车亭设施损坏处理流程、应急抢修等制度规范是否合理进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 2.3、根据供应商针对公交候车设施新建、拆除、安装、翻新等技术方案的全面、合理、可行和实施性等进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 2.4、根据供应商的质量管理、质量保障等制度规范是否合理进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 2.5、根据供应商针对本项目制定的节假日应急保障措施情况进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 2.6、根据供应商针对安全生产管理、文明施工环境保护措施等进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 3、服务承诺（10分） | 3.1、根据供应商提供的服务内容、响应时间、损坏设施修复时间以及服务保障制度等内容进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 3.2、根据供应商提供的服务团队、保洁（维修）工具、车辆等内容进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 4、人员管理方案（15分） | 4.1、评委根据供应商提供的针对本项目人员配备方案的全面性、科学性进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 4.2、评委根据供应商提供的针对本项目的人员安全保障措施的全面性、合理性进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 4.3、评委根据供应商提供的针对本项目人员培训方案的合理性、科学性进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 5、服务便捷性（5分） | 5.1、评委根据供应商服务的便捷性（服务场所的距离、响应时间、到达时间，问题解决时间承诺等）进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 6、项目重点难点的分析（10分） | 6.1、根据供应商提供的针对本项目现状进行分析及对该项目实施过程中重难点分析进行综合评议。（5分） | 5 |
|  |  | 6.2、根据供应商是否有详细的对策措施进行综合评议。（5分） | 5 |
|  | 7、合理化建议（6分） | 7.1、评委根据供应商提供的合理化建议（体现出对本项目各方面有充分了解和有价值的实施措施）进行综合评议。（6分） | 6 |
|  | 8、标书制作（2分） | 8.1、响应文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件等要求，磋商小组进行综合评议。（2分） | 2 |
| 价格部分（10分） | 参与评审的价格=最终报价； 满足采购要求的有效响应且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得10分； 其他响应报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100。 注：投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 注：1.各磋商小组成员根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围，各评分因素分值最多保留小数点后两位。

- 2.评审得分：各磋商小组成员技术商务部分的算术平均值+投标报价得分=评审得分，评审得分四舍五入保留小数点后两位。

- 3.本次采购为专门面向中小企业/小微企业采购，满足要求的供应商不再享受价格扣除优惠。

- 4.重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

- 响应文件格式

响应文件的外包装封面及响应文件封面格式：

响  应 文 件（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

正本/副本

响  应 文 件（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

1.资格文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料，提供下列证明材料：

1）中小企业声明函（格式见附件）；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如是，请提供）；

3）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供。格式见附件）；

（5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

- （1）资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： - 1）供应商资格声明函。 2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | - 三、落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）满足下列其一 1）中小企业声明函； 2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具； 3）残疾人福利性单位声明函。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 若无则“/”，若有则填写“第（ ）页-（ ）页” |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日  期：

（2）供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波旭创工程项目管理有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布              项目（项目编号：　　　）的邀请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚采购文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日  期：

- （3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

- （4）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）满足下列其一

1）中小企业声明函；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3）残疾人福利性单位声明函；

1）中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于其他未列明行业；承接单位为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2.商务技术文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权委托书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书，格式见附件）

（3）技术（服务）要求响应（偏离）表(格式见附件)；

（4）商务响应（偏离）表（格式见附件）；

（5）投标方案：根据第四章《项目需求》和第五章《评审标准》“五、评分标准”提供针对本项目的完整投标方案（格式自拟）；

（6）供应商认为需要提供的其它材料；

（7）其他磋商文件要求的相关证书（如有）、以及项目需求或评分标准等要求的其他资料。

- 符合性自查表

- 符合性自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查（商务技术文件） | 1、按照磋商文件规定要求签名或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、响应文件规定部分有法定代表人签署本人姓名，或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、响应文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、响应文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、响应文件的实质性内容使用中文表述、意思表述明确、前后不矛盾且使用计量单位符合磋商文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、带“★”的条款能满足磋商文件要求、实质性响应磋商文件要求且响应文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 10、响应文件的有效期满足磋商文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 符合性审查（报价文件） | 1、按照磋商文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、响应文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、采用人民币报价或按照磋商文件标明的币种报价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情况； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标报价不具有选择性的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标报价中未出现重大缺项、漏项； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、未存在磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情况； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、响应文件（报价文件）内容与响应文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、法定代表人的身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月     日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加贵磋商代理机构组织的   （项目编号） (项目名称)                   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                         法定代表人（签名或印章）：                ，

职务：                                         职务：                 ，

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件（正反面）。

（3）技术（服务）要求响应（偏离）表格式；

技术（服务）要求响应（偏离）表

项目编号：                                          项目名称：              ：

| 序号 | 磋商文件技术（服务）要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：完全响应磋商文件技术（服务）要求的应在本表空白处醒目地注明“无技术（服务）要求条款偏离”的字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表或授权代表：（签名或印章）

日     期：

（4）商务响应（偏离）表格式

商务响应（偏离）表

项目名称：                                             项目编号：              ：

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：1）供应商须按第四章《项目需求》“一、重要商务条款一览表”逐项填写，并根据“第三章 合同条款及格式”内容自行补充。

2）完全响应磋商文件商务要求的应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表或授权代表：（签名或印章）

日     期：

（5）根据第四章《项目需求》和第五章《评审标准》“五、评分标准”提供针对本项目的完整投标方案：

1）服务方案（格式自拟）；

2）管理方案（格式自拟）；

3）服务承诺（格式自拟）；

4）人员管理方案（格式自拟）；

5）服务便捷性（格式自拟）；

6）项目重点难点的分析（格式自拟）；

7）合理化建议（格式自拟）；

（6）供应商认为需要提供的其它材料；

（7）其他磋商文件要求的相关证书（如有）、以及项目需求或评分标准等要求的其他资料。

3.报价文件内容包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）投标函

投 标 函

致（采购单位名称）                   ：

（供应商全称）       授权 （授权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供磋商文件中“投标须知”规定的全部响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自提交首次响应文件之日起 60 天内有效。

（2）我们已详细审查全部磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守磋商文件有关条款规定。

（3）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照磋商文件的规定支付成交服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部磋商文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

（7）按照磋商文件的规定，在成交后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商名称 （盖章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

日      期：

（2）报价一览表格式

报价一览表（初次报价）

项目编号：                                 项目名称：

| 标项号 | 采购内容 |  | 单年投标报价（人民币元/年） | 两年投标报价（人民币元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  | 二次报价下浮的，投标分项报价表中报价同比例下浮。 |  |  |  |

注: 1、 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 以上报价应与“投标分项报价表”中的对应报价相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：    年   月   日

（3）投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                项目编号：

| 一、公交候车设施日常保洁 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 数量（暂定） | 单价（元/座/年） |  | 报价（元/年） |
| 1 | 公交候车亭及配套设施 | 205座 |  |  |  |
| 公交候车设施日常保洁年度报价（元/年）（1） |  |  |  |  |  |
| 二、公交候车设施综合配套服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 数量（暂定） |  | 全费用单价（元） | 报价（元/年） |
| 2 | 公交候车亭新建 | 7.75m |  |  |  |
| 3 | 公交候车亭拆除 | 60m |  |  |  |
| 4 | 公交候车亭安装 | 40m |  |  |  |
| 5 | 公交候车亭翻新 | 20m |  |  |  |
| 6 | 候车亭公益广告更新 | 70块 |  |  |  |
| 7 | 玻璃更换（规格：8mm钢化玻璃1200*1800mm） | 10块 |  |  |  |
| 8 | 玻璃更换（规格：8mm钢化玻璃1600*3600mm） | 20块 |  |  |  |
| 9 | 灯管更换 | 50根 |  |  |  |
| 10 | 精神堡垒新建 | 1座 |  |  |  |
| 公交候车设施综合配套服务年度报价（元/年）（2+3+4+5+6+7+8+9+10） |  |  |  |  |  |
| 年度投标报价（元/年）（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） |  |  |  |  |  |
| 两年投标总价（元） |  |  |  |  |  |

注：分项报价表中公交候车设施综合配套服务各项报价超过该项全费用单价上限的，作无效标处理。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签名或印章：

日  期：