公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20201703G

项目名称：宁波大榭开发区社会发展保障局采购医疗设备项目

采购单位：宁波大榭开发区社会发展保障局

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年10月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	14

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款	33

第六章  投标文件格式	37

第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

宁波大榭开发区社会发展保障局采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年11月20日09:00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20201703G

项目名称：宁波大榭开发区社会发展保障局采购医疗设备项目

预算金额（元）：9850000

最高限价（元）：标项一400000，标项二200000，标项三150000，标项四5500000，标项五2400000，标项六1200000

采购需求：

标项一:

标项名称: 麻醉系统及麻醉监护仪

数量: 1套

预算金额（元）: 400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：/

标项二:

标项名称: 裂隙灯显微镜（含影像系统）

数量: 1套

预算金额（元）: 200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于眼科常规疾病的诊查，详见采购文件。

备注：/

标项三:

标项名称: 电动牵引装置

数量: 1套

预算金额（元）: 150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：/

标项四:

标项名称: CT1和CT2

数量: 2套

预算金额（元）: 5500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于患者×射线计算机体层摄影使用，为诊断提供重建影像，详见采购文件。

备注：/

标项五:

标项名称: 彩超

数量: 2套

预算金额（元）: 2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高端全身应用型彩色超声诊断仪，可应用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等，详见采购文件。

备注：/

标项六:

标项名称: DR（双板）

数量: 1套

预算金额（元）: 1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：双板悬吊臂结构，双平板探测器完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查，详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：标项一：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项二：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项三：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项四：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项五：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。标项六：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月30日至2020年11月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月20日09:00（北京时间）

投标地点：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室。

开标时间：2020年11月20日09:00

开标地点：中基招标会议中心（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

- 2.2采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波大榭开发区社会发展保障局

地址：宁波市北仑区大榭开发区滨海南路111号管委会东大楼8F

传真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0574-56216624

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0574-56216624

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：/

项目联系人（询问）：单琛耘、张亮

项目联系方式（询问）：0574-88090150

质疑联系人：李艳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市大榭开发区财政局

地址：宁波大榭开发区滨海南路111号

传真：/

联系人：朱老师

监督投诉电话：0574-89283087

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 详见招标要求 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见招标要求。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见招标要求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见招标要求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见招标要求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见招标要求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | 无 |
| 十 | 样品要求 | 无 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

为保证宁波大榭开发区医院的诊疗质量，须采购医疗设备一批（清单具体详见第一章《公开招标采购公告》），具体技术要求具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》第六条。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及招标文件技术文件一致。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

标项一：麻醉系统及麻醉监护仪（可采购进口产品）                      数量：1套

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 详细技术参数 |  |
| （一）麻醉系统 |  |  |
| 1.1 | 主机 | / |
| ▲1.1.1 | 气动电控呼吸机。 |  |
| 1.1.2 | 可供观察的上升式风箱。 |  |
| 1.1.3 | 后备电池90分钟。 |  |
| 1.1.4 | 机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品。 |  |
| 1.2 | 气源 | / |
| 1.2.1 | 氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。 |  |
| 1.2.2 | 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%。 |  |
| 1.2.3 | 快速充氧范围25-75l/min。 |  |
| 1.3 | 挥发罐 | / |
| 1.3.1 | 双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒。 |  |
| 1.3.2 | 挥发罐为原产产品，非OEM产品。 |  |
| 1.4 | 呼吸回路 | / |
| 1.4.1 | ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒。 |  |
| 1.4.2 | 配置ACGO附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路 |  |
| 1.4.3 | 智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”。 |  |
| 1.4.4 | 配置二氧化碳旁路功能，可术中更换钠石灰罐，无需停止机械通气。 |  |
| ▲1.4.5 | 配置回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题。 |  |
| 1.4.6 | 二氧化碳吸收罐容积1200ml。 |  |
| 1.5 | 呼吸机 |  |
| 1.5.1 | 7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。 |  |
| 1.5.2 | 呼吸模式：配置VCV、手动通气、电子PEEP。 |  |
| 1.5.3 | 配置PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合。 |  |
| 1.5.4 | 配置SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2-10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒。 |  |
| 1.5.5 | 配置窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10-30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O。 |  |
| ▲1.5.6 | 潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）。 |  |
| 1.5.7 | 呼吸频率：4-99次/分钟。 |  |
| 1.5.8 | 吸呼比：2:1到1:8。 |  |
| 1.5.9 | 压力限制范围：10到99cmH2O。 |  |
| 1.5.10 | PEEP范围：0，4到25cmH2O。 |  |
| 1.5.11 | 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气。 |  |
| 1.5.12 | 配置两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式。 |  |
| 1.5.13 | 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记。 |  |
| 1.5.14 | 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性。 |  |
| 1.5.15 | 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，能够直观精准的监测患者呼吸指标。 |  |
| 1.5.16 | 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 |  |
| 1.5.17 | 报警暂停时间不短于110秒。 |  |
| ▲1.5.18 | 所投设备须获得CFDA新生儿认证，能够满足临床各种患者通气需求。 注：投标文件中提供认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 1.5.19 | 配置吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全。 |  |
| 1.5.20 | 流量传感器使用时间不短于12个月。 |  |
| （二）麻醉监护仪 |  |  |
| 1.1 | 主机功能 | / |
| 1.1.1 | 模块化、插件式监护仪。 |  |
| 1.1.2 | 主机：低功耗、无风扇设计。 |  |
| 1.1.3 | 12.1英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280×800像素。 |  |
| 1.1.4 | 一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键。 |  |
| 1.1.5 | 配置网络接口，可连接中央站。 |  |
| 1.1.6 | 具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置。 |  |
| 1.1.7 | 可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作。 |  |
| 1.1.8 | 屏幕显示波形通道数≥6，数字区≥4。 |  |
| 1.1.9 | 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节。 |  |
| 1.1.10 | 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式。 |  |
| 1.1.10.1 | 大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察。 |  |
| 1.1.10.2 | 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换。 |  |
| 1.1.10.3 | 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置。 |  |
| 1.1.11 | 具有教学演示模式。 |  |
| 1.1.12 | 具有高清分屏显示功能。 |  |
| 1.1.13 | 具有168小时趋势及图表回顾。 |  |
| 1.14 | 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照。 |  |
| 1.1.15 | 报警功能： |  |
| 1.1.15.1 | 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置。 |  |
| 1.1.15.2 | 具有报警自动触发记录打印功能。 |  |
| 1.1.15.3 | 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量。 |  |
| 1.1.16 | 标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间＞3小时，可自由插拔。 |  |
| 1.1.17 | 可配置热敏记录仪，实现监护仪床旁打印。 |  |
| 1.1.17.1 | 独立可插拔模块化设计，不占用插槽、即连即用。 |  |
| 1.1.17.2 | 独特软提手设计，记录纸安装方向提示。 |  |
| 1.1.17.3 | 自选三通道记录打印，水平分辨率最小24点/mm，垂直分辨率最小8点/mm。 |  |
| 1.1.18 | 主机重量≤4kg。 |  |
| ▲1.1.19 | 主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试。 注：投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，检测报告中的数据与投标人响应的数据不一致的，以检测报告中的数据为准。 |  |
| 1.2 | 监测功能 | / |
| 1.2.1 | 基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创。 |  |
| 1.2.2 | 选配参数：EtCO2。 |  |
| 1.2.3 | 所有参数可同时监测。 |  |
| 1.2.4 | 心电监测 | / |
| 1.2.4.1 | 可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测。 |  |
| ▲1.2.4.2 | 同步多导联心律失常分析≥4通道。 |  |
| 1.2.4.3 | 起搏器监测功能：单腔或双腔。 |  |
| 1.2.4.4 | 支持ST段分析及168小时趋势回顾。 |  |
| ▲1.2.4.5 | ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿 |  |
| 1.2.4.6 | 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节。 |  |
| 1.2.4.7 | 心率测量范围：30-300bpm。 |  |
| 1.2.4.8 | 扫描速度：12.5或25或50mm/s。 |  |
| 1.2.5 | 血氧饱和度监测 | / |
| 1.2.5.1 | 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。 |  |
| 1.2.5.2 | 测量和显示范围：1~100%；精度：±2~3%。 |  |
| 1.2.5.3 | 脉率：30~250次/分；精度：±2次/分。 |  |
| 1.2.5.4 | 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。 |  |
| 1.2.6 | 无创血压监测 | / |
| 1.2.6.1 | 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 |  |
| 1.2.6.2 | 测量模式：手动、自动、STAT |  |
| 1.2.6.3 | 测量范围： 收缩压：成人/儿童：30-290mmHg； 平均压：成人/儿童：20-260mmHg； 舒张压：成人/儿童：10-220mmHg。 |  |
| 1.2.7 | 呼吸监测 | / |
| 1.2.7.1 | 测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。 |  |
| 1.2.7.2 | 阻抗法监测导联：呼吸I、II导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸。 |  |
| 1.2.7.3 | 测量范围：成人/儿童4-120次/分，新生儿4-180次/分。 |  |
| 1.2.7.4 | 测量精度：±5%或者±5次/分。 |  |
| 1.2.8 | 体温监测 | / |
| 1.2.8.1 | 采用YSI温度测量技术。 |  |
| 1.2.8.2 | 支持两道体温监测。 |  |
| 1.2.8.3 | 测量范围：10℃-45℃。 |  |
| 1.2.8.4 | 测量精度：±0.1℃。 |  |
| 1.2.9 | 有创压力监测 | / |
| 1.2.9.1 | 测量范围：-40~320 mmHg。 |  |
| 1.2.9.2 | 测量精度：±5%或者±2mmHg。 |  |
| ▲1.2.9.3 | 双有创压力与双体温可同时监测。 |  |
| 1.2.10 | 麻醉气体分析：可自动分析5种麻醉气体及2种混合气体, 具有MAC值及CO2、吸入/呼出O2分析，FiN2O报警功能，当混合2种麻醉气体时可以自动识别，当混合3种麻醉气体时，立即报警功能。 |  |
| 1.2.11 | 精确度：O2测量范围0-100%，测量时间＜360ms，精度±1vol%； CO2测量范围 0--15%，测量时间＜360ms，精度±0.2vol%； N2O测量范围 0--100%，测量时间＜360ms，精度±2vol%； 氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0--6%，七氟醚测量范围0--8%，地氟醚测量范围0--20%，测量时间 ＜520ms，精度±0.2vol％ |  |
| 1.3 | 网络功能 | / |
| 1.3.1 | 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。 |  |
| 1.3.2 | 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输。 |  |
| ▲1.3.3 | 内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯。 |  |
| 1.3.3.1 | 采用IEEE802.11 a/b/g/n协议，数据传输速率高。 |  |
| 1.3.3.2 | 具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise企业级加密认证，提升无线网络安全。 |  |
| 1.3.4 | 支持CARESCAPE Gateway等设备，将数据传输到第三方系统。 |  |
| 1.4 | 资质证书 | / |
| 1.4.1 | 所投设备具备CFDA和CE认证。 注：投标文件中提供认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 二 | 售后服务要求 | / |
| 2.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年(签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 2.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 2.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |
| 2.4 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 |  |
| 2.5 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 三 | 安装及验收 | / |
| 3.1 | 交货时间及地点：合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 3.1 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 3.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

标项二：裂隙灯显微镜（含影像系统）（可采购进口产品）                数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用于眼科常规疾病的诊查。 |  |
| 二 | 技术要求及配置 | / |
| 2.1 | 显微镜 | / |
| 2.1.1 | 显微镜类型：伽利略式双目立体显微镜。 |  |
| 2.1.2 | 变倍方式（放大选择）：≥5档。 |  |
| 2.1.3 | 目镜：≥12.5×。 |  |
| ▲2.1.4 | 物镜焦距：≥125mm。 |  |
| 2.1.5 | 放大倍率：5×、8×、12.5×、20×、32×。 |  |
| 2.1.6 | 视野范围：φ46mm,φ29.5mm,φ18.4mm,φ11.5mm,φ7.5mm。 |  |
| 2.1.7 | 瞳距调节：50～75mm。 |  |
| ▲2.1.8 | 屈光度调节：±8D。 |  |
| 2.1.9 | 立体角度：≥6°。 |  |
| 2.2 | 裂隙灯 | / |
| 2.2.1 | 裂隙长度：1.8～13mm（连续可调），0.2mm，5.5mm，9mm，14mm（对应的光斑大小）。 |  |
| 2.2.2 | 裂隙宽度：0～14mm连续变化。 |  |
| 2.2.3 | 裂隙投影：1.16×。 |  |
| ▲2.2.4 | 光圈：f6.2、f7、f7.9、f9、f10.6、f12.5(数码模块)。 |  |
| 2.2.5 | 裂隙方向：0～180º。 |  |
| 2.2.6 | 裂隙角度：±90度（连续可调）。 |  |
| 2.2.7 | 滤光片：钴蓝光，无赤光，热吸收。 |  |
| 2.2.8 | 固视灯：内部固视灯。 |  |
| 2.2.9 | 下额托调节范围：≥76mm。 |  |
| 2.2.10 | 底座移动范围：前后≥113mm、左右≥107mm、垂直≥36mm、水平≥14mm。 |  |
| 2.2.11 | 照明方式：下光源照明。 |  |
| 2.2.12 | 光源：6V/20W卤素灯泡。 |  |
| 2.2.13 | 光亮度调节：连续可调。 |  |
| 2.2.14 | 光学分辨率：≥200线对。 |  |
| 2.2.15 | 照明补偿系统：非同轴照明补偿系统。 |  |
| 2.3 | 成像系统 | / |
| ▲2.3.1 | 摄像类型：内置CCD，像素≥500万，高速高清图像传感器。 |  |
| 2.3.2 | 照片分辨率：2592×1936。 |  |
| 2.3.3 | 照片格式：JPEG。 |  |
| 2.3.4 | 视频分辨率：≥1920×1080（Full HD），兼容1296×960和1280×720。 |  |
| 2.3.5 | 视频帧数：25-30fps。 |  |
| 2.3.6 | 视频格式：Avi（Mjpeg），Mpeg4。 |  |
| 2.3.7 | 对焦模式：自动对焦/鼠标滚轮驱动对焦。 |  |
| 2.3.8 | 曝光模式：自动曝光，自动增益。 |  |
| 2.3.9 | 传输接口：标准RJ45接口，兼容100M/1000M以太网，支持网络多播。 |  |
| 2.3.10 | 拍摄界面：拍摄界面实时显示可以拍照录像。 |  |
| 2.3.11 | 数据管理：患者的信息、图片管理，上传医院信息管理系统。 |  |
| 2.3.12 | 软件功能：图片的采集处理、打印、测量。 |  |
| 2.4 | 配置要求 | / |
| 2.4.1 | 主机：1台。 |  |
| 2.4.2 | 测试棒：1个。 |  |
| 2.4.3 | 防尘罩：1个。 |  |
| 2.4.4 | 下巴纸：1叠。 |  |
| 2.4.5 | 备用灯泡：1个。 |  |
| 2.4.6 | 固视灯：1个。 |  |
| 2.4.7 | 备用保险丝：2个。 |  |
| 2.4.8 | 内置CCD摄像系统：1套。 |  |
| 2.4.9 | 脚踏控制器：1个。 |  |
| 2.4.10 | 电动升降台：1个。 |  |
| 2.4.11 | 电脑（含软件工作站）：1台。 |  |
| 2.4.12 | 打印机：1台。 |  |
| 三 | 其他要求 | / |
| 3.1 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥7年(签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由采购人定。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 |  |
| 五 | 安装及验收 | / |
| 5.1 | 交货时间及地点：合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 5.2 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 5.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

标项三：电动牵引装置（可采购进口产品）                               数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 颈椎：颈椎病、椎间关节紊乱症、颈椎动脉扭曲颈椎间盘突出或脱出、颈椎退性行骨关节炎、颈椎肌肉痉挛、症、颈部韧带病变、颈椎自发性半脱位、脱位等。 |  |
| 1.2 | 腰椎：腰椎间盘突出症、急慢性腰损伤引起的腰椎滑膜组织嵌顿及小关节紊乱症、腰肌痉挛、腰椎功能性侧弯、腰椎退行性（肥大性）骨关节炎、部分腰椎管狭窄等。 |  |
| 二 | 技术要求及配置 | / |
| 2.1 | 内置式硅导片腰部加热器，安装在牵引床内部，没有外置式的凹凸感觉；颈部加热袋采用塑料晶片，可根据颈椎曲线自由弯曲；具备颈部和腰部同时加热功能，温热治疗等级≥3级。 |  |
| 2.2 | 牵引力具有自动检测功能，异常情况牵引力自动调整；应用渐增渐减技术，增加牵引治疗的舒适感，减轻痛觉。 |  |
| 2.2.1 | 电脑控制牵引模式：≥2种，至少包含持续牵引、间歇牵引模式。 |  |
| 2.2.3 | 牵引操作部：双通道牵引操作，可以同时治疗两个病人。 |  |
| 2.3 | 全数字设定双色显示 | / |
| 2.3.1 | 牵引力、牵引持续时间、治疗时间均可设定，且有记忆功能；牵引力和时间双色显示。 |  |
| 2.3.2 | 牵引时间：1～99秒或者持续（一秒为一个单位）。治疗时间：1～30分钟或者持续（一分钟为一单位）。 |  |
| 2.4 | 三重保护功能 | / |
| 2.4.1 | 旋转气闸式滑行安全保护装置，确保整个牵引过程和紧急停止时牵引床都能安全有效地缓慢滑行，减少椎间盘对神经根的突然刺激，以及保障病人上下床时不至于滑倒。 |  |
| 2.4.2 | 智能监测装置，在有任何异常情况出现时，主机均能及时终止治疗。 |  |
| 2.4.3 | 紧急停止装置，病人和医生紧急停止装置双保险。 |  |
| 2.5 | 抗菌皮革 | / |
| 2.5.1 | 床、枕、三角枕、腋窝固定带主机均使用抗菌皮革，预防接触传染。 |  |
| 2.6 | 智能颈部固定带 | / |
| 2.6.1 | 智能颈部牵引带有分散下颌压强，形状记忆，吸收冲击等特性。前颚部采用EXGEL，与前颚密切接触，减轻负担。 |  |
| 2.6.2 | 强化型腰部固定带、膝下三角枕。 |  |
| 2.7 | 设定值上限锁定功能：设定值锁定功能保证牵引的安全性，防止误操作导致医疗事故的发生。 |  |
| 2.8 | 设定值锁定功能可变更：设定值即可锁定又可通过特殊操作解除锁定——既保证了治疗的安全性；也方便医生根据病人治疗情况不停机灵活变更治疗方案。 |  |
| 2.9 | 设备使用年限：≥8年。 |  |
| 三 | 其它要求 |  |
| 3.1 | 提供颈部固定带2套、腰部固定带1套、牵引绳3套。 |  |
| 3.2 | 提供牵引床床套2件。 |  |
| 3.3 | 安装验收后免费监测数值报告。 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥6年(签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 4.2 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由采购人定。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时响应，24小时到场（包括节假日）。 |  |
| 4.4 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.5 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 4.6 | 免费每年提供1次保养和维护，并提供纸质维保报告。 |  |
| 4.7 | 主要产品零配件供应保证时间：≥10年，在国内应设有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 4.8 | 交货时间及地点：合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 4.9 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 4.10 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

标项四：CT1和CT2（不可采购进口产品）                               数量：2套

4.1、CT1（数量：1套）

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | / |
| 1.1 | 用于患者X射线计算机体层摄影使用，为诊断提供重建影像。投标人需提供最新版本的机型，并保证齐全的软硬件出厂配置。 注：投标文件中提供型号说明及彩页并加盖公章。 |  |
| 二 | 关键部件具体要求 | / |
| 2.1 | 机架系统 | / |
| 2.1.1 | 滑环类型：低压滑环； |  |
| 2.1.2 | 扫描架孔径：≥65厘米； |  |
| 2.1.3 | 扫描架倾角：≥±30度； |  |
| 2.1.4 | 固态探测器类型：稀土陶瓷； |  |
| 2.1.5 | 机架系统可遥控：具备； |  |
| ▲2.1.6 | 探测器排列数：≥16排； |  |
| 2.1.7 | 探测器Z轴最小尺寸：≤0.6毫米； |  |
| 2.1.8 | 探测器Z轴总宽度：≥12毫米； |  |
| 2.1.9 | 每排探测器单元数：≥710个； |  |
| 2.1.10 | 探测器物理单元总数：≥11000个； |  |
| 2.1.11 | 探测器采样率：≥4700次/圈或≥1900HZ； |  |
| 2.1.12 | 具备三维激光定位系统； |  |
| 2.1.13 | 机架冷却方式：风冷； |  |
| 2.1.14 | 焦点到探测器的距离：≤97厘米。 |  |
| 2.2 | 扫描参数 | / |
| 2.2.1 | 最快扫描时间/360°：≤0.8秒； |  |
| 2.2.2 | 每圈扫描层数：16层； |  |
| 2.2.3 | 最薄扫描层厚：≤0.8毫米； |  |
| 2.2.4 | 最薄图像重建层厚：≤0.8毫米； |  |
| 2.2.5 | 扫描视野：≥50厘米； |  |
| 2.2.6 | 图像显示矩阵：≥512×512； |  |
| 2.2.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100秒； |  |
| 2.2.8 | 单次螺旋扫描最大范围：≥120厘米； |  |
| 2.2.9 | 具备3D锥形束重建； |  |
| 2.2.10 | 定位像长度：≥120厘米； |  |
| ▲2.2.11 | 最小螺距系数：≤0.15； |  |
| 2.2.12 | 最大螺距系数：≥1.8； |  |
| 2.2.13 | 螺距自由选择：具备； |  |
| 2.2.14 | 扫描模式：轴扫、螺旋； |  |
| 2.2.15 | 具备自动螺旋； |  |
| 2.2.16 | 具备10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准。 |  |
| 2.3 | 球管及高压系统 | / |
| 2.3.1 | 球管阳极热容量：≥5.3MHU； |  |
| 2.3.2 | 球管阳极冷却率：≥500KHU/min； |  |
| 2.3.3 | 冷却方法：风冷； |  |
| 2.3.4 | 最大球管电压：≥140千伏； |  |
| 2.3.5 | 最小球管电压：≤80千伏； |  |
| 2.3.6 | 最大输出管电流：≥233毫安； |  |
| 2.3.7 | 最小可调管电流：≤10毫安； |  |
| 2.3.8 | 最小毫安调节范围：≤5毫安； |  |
| 2.3.9 | 球管小焦点：≤0.5mm²； |  |
| 2.3.10 | 球管大焦点：≤1.0mm²； |  |
| 2.3.11 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥24千瓦。 |  |
| 2.4 | 扫描床 | / |
| 2.4.1 | 最大移动范围：≥1400毫米； |  |
| 2.4.2 | 可扫描范围：≥1200毫米； |  |
| 2.4.3 | 床升降最高高度：≥950毫米； |  |
| 2.4.4 | 床升降最低高度：≤500毫米； |  |
| 2.4.5 | 最大水平进床速度：≥200毫米/秒； |  |
| 2.4.6 | 最小水平进床速度：≤2毫米/秒； |  |
| 2.4.7 | 扫描床最大载重量：≥205千克； |  |
| 2.4.8 | 具备扫描床控制脚踏开关。 |  |
| 2.5 | 图像质量 | / |
| 2.5.1 | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥15.0线对/厘米； |  |
| 2.5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥15.0线对/厘米； |  |
| 2.5.3 | 密度分辨率：≤2毫米@0.3%； |  |
| 2.5.4 | 各向同性空间分辨率：＜0.28毫米； |  |
| 2.5.5 | 具备低剂量迭代降噪技术。 |  |
| 2.6 | 主控制台计算机系统 | / |
| 2.6.1 | 内存：≥32GB； |  |
| 2.6.2 | 硬盘：≥3TB； |  |
| 2.6.3 | 主频：≥2.2GHz； |  |
| 2.6.4 | 主频CPU数目：≥4个； |  |
| 2.6.5 | 高分辨率液晶平面显示器尺寸：≥24寸； |  |
| 2.6.6 | 高分辨率液晶平面显示器显示矩阵：≥1920×1200； |  |
| 2.6.7 | 具备显示器逐行扫描； |  |
| 2.6.8 | 具备网络接口DICOM3.0； |  |
| 2.6.9 | 永久贮存刻录方式：DVD； |  |
| 2.6.10 | 具备激光相机DICOM3.0接口； |  |
| 2.6.11 | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能； |  |
| 2.6.12 | 具备自动照相技术； |  |
| 2.6.13 | 具备自动语音系统及双向语音传输； |  |
| 2.6.14 | 具备同步并行图像处理功能； |  |
| 2.6.15 | 主控制台具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA、三维容积重建等三维后处理功能。 |  |
| 2.7 | 主要应用软件（必须提供原厂软件，与CT主机为同一品牌） |  |
| 2.7.1 | 具备线束硬化伪影校正软件； |  |
| 2.7.2 | 具备后颅窝图像优化技术； |  |
| 2.7.3 | 具备条状伪影消除软件； |  |
| 2.7.4 | 具备图像减影功能； |  |
| 2.7.5 | 具备CT电影功能； |  |
| 2.7.6 | 具备管电流自动调节功能； |  |
| 2.7.7 | 具备MPR/CPR/ SSD/MIP/VR； |  |
| 2.7.8 | 具备模拟手术刀功能； |  |
| 2.7.9 | 具备三维（3D、SSD）软件； |  |
| 2.7.10 | 具备最大及最小密度投影(MIP, MinP)； |  |
| 2.7.11 | 具备三维容积测量评估功能； |  |
| 2.7.12 | 具备CT血管造影； |  |
| 2.7.13 | 具备一键式容积重建； |  |
| 2.7.14 | 具备高级血管量化分析软件； |  |
| 2.7.15 | 具备血管狭窄测量分析软件； |  |
| 2.7.16 | 具备三维CT内镜(CTVE)； |  |
| 2.7.17 | 具备一键式去骨功能； |  |
| 2.7.18 | 具备造影剂自动跟踪软件； |  |
| 2.7.19 | 具备容积漫游（VRT）； |  |
| 2.7.20 | 具备三维肺小结节分析评估软件； |  |
| 2.7.21 | 肺结节自动计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据； |  |
| 2.7.22 | 具备三维肺气肿分析评估软件。 |  |
| 三 | 其他要求 | / |
| 3.1 | 操作桌子、操作椅子1套； |  |
| 3.2 | 质控体模1套； |  |
| 3.3 | CT用防护用品1套，包含铅帽、铅衣、铅围脖、铅方巾等； |  |
| 3.4 | CT预评、控评、环评及第一年计量费用 |  |
| 3.5 | 提供原厂原装后处理工作站1套； |  |
| 3.6 | 提供3M及以上屏幕医用专业显示器2套（含电脑）。 |  |
| 3.7 | 提供该设备与医院pacs的联网。 |  |
| 3.8 | 提供可视化语音对讲系统一套、监控摄像头一套、医用高清投影机含幕布和一台笔记本电脑。 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥3年(签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由采购人定。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 |  |
| 4.5 | 年开机率：≥95%（按365天计算），每少1天，则相应延保5天。 |  |
| 4.6 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.7 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 4.8 | 免费每年提供2次保养和维护，并提供纸质维保报告。 |  |
| 4.9 | 主要产品零配件供应保证时间：≥10年，在国内应设有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 五 | 安装及验收 | / |
| 5.1 | 交货时间及地点：合同签订后15天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 5.2 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 5.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

4.2、CT2（数量：1套）

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 投标产品须通过CFDA认证。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 二 | 详细技术参数 |  |
| 2.1 | 探测器及扫描架系统 | / |
| 2.1.1 | 滑环类型：低压滑环。 |  |
| 2.1.2 | 扫描架孔径：≥65cm且≤70cm。 |  |
| 2.1.3 | 扫描架物理倾角（不含数字倾角）：≥±30°。 |  |
| 2.1.4 | 具备机架系统可遥控。 |  |
| 2.1.5 | 具备三维激光定位系统。 |  |
| 2.1.6 | 机架冷却方式：风冷。 |  |
| 2.1.7 | 机架按键预设扫描协议功能：≥2组。 |  |
| ▲2.1.8 | 探测器Z轴物理排数：≥32排。 |  |
| 2.1.9 | 探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.75mm。 |  |
| 2.1.10 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥20mm。 |  |
| 2.1.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴）：≥670个。 |  |
| 2.1.12 | 探测器物理单元总数：≥30000个。 |  |
| 2.2 | 扫描参数 | / |
| 2.2.1 | 最快扫描时间/360°：≤0.6s/360°。 |  |
| 2.2.2 | 单圈扫描最大可获得层数：≥32层。 |  |
| 2.2.3 | 最薄扫描层厚：≤0.75mm。 |  |
| 2.2.4 | 最薄图像重建层厚：≤0.75mm。 |  |
| 2.2.5 | 扫描视野：≥50cm。 |  |
| 2.2.6 | 图像显示矩阵：≥512×512。 |  |
| 2.2.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s。 |  |
| 2.2.8 | 单次螺旋扫描最大范围：≥150cm。 |  |
| 2.2.9 | 具有3D锥形束重建。 |  |
| 2.2.10 | 定位像长度：≥150cm。 |  |
| ▲2.2.11 | 最小螺距：≤0.15。 |  |
| 2.2.12 | 最大螺距：≥1.8。 |  |
| 2.2.13 | 螺距自由选择。 |  |
| 2.2.14 | 扫描模式：轴扫、螺旋。 |  |
| 2.2.15 | 具备自动螺旋。 |  |
| 2.3 | 球管及高压系统 | / |
| 2.3.1 | 球管阳极热容量（不含等效概念）：≥5MHU。 |  |
| 2.3.2 | 球管阳极冷却率：≥810KHU/min。 |  |
| 2.3.3 | 具备球管具备飞焦点技术。 |  |
| 2.3.4 | 冷却方法：风冷。 |  |
| 2.3.5 | 最大球管电压：≥130KV。 |  |
| 2.3.6 | 最小球管电压：≤90KV。 |  |
| 2.3.7 | 球管电压可调档位数量：≥5档。 |  |
| 2.3.8 | 最大输出管电流：≥400mA。 |  |
| 2.3.9 | 最小可调管电流：≤30mA。 |  |
| ▲2.3.10 | 最小毫安调节范围：≤1mA。 |  |
| 2.3.11 | 球管小焦点（IEC 60336）：≤0.65mm²。 |  |
| 2.3.12 | 球管大焦点（IEC 60336）：≤1.30mm²。 |  |
| 2.3.13 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥50KW。 |  |
| 2.4 | 扫描床 | / |
| 2.4.1 | 最大移动范围：≥1500mm。 |  |
| 2.4.2 | 可扫描范围：≥1500mm。 |  |
| 2.4.3 | 床升降最高高度：≥830mm。 |  |
| 2.4.4 | 床升降最低高度：≤500mm。 |  |
| 2.4.5 | 最大纵向进床速度：≥200mm/s。 |  |
| 2.4.6 | 最小纵向进床速度：≤2mm/s。 |  |
| 2.4.7 | 扫描床最大载重量：≥205Kg。 |  |
| 2.4.8 | 具备扫描床控制脚踏开关。 |  |
| 2.4.9 | 具备一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查。 |  |
| 2.4.10 | 具备一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品。 |  |
| 2.4.11 | 具备一体化扫描床纸床单架。 |  |
| 2.5 | 图像质量 | / |
| 2.5.1 | 空间分辨率（X-Y轴） @0%MTF：≥15LP/CM。 |  |
| 2.5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF：≥15LP/CM。 |  |
| 2.5.3 | 各向同性空间分辨率：≤0.25mm。 |  |
| ▲2.5.4 | 密度分辨率：≤2mm@0.3%。 |  |
| 2.5.5 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU。 |  |
| 2.5.6 | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，西门子提供ADMIRE、飞利浦提供iMR、GE提供AsiR-V、联影提供Karl 3D，其他厂家必须提供最新的双域迭代技术)。 |  |
| 2.6 | 主控制台计算机系统 | / |
| 2.6.1 | 内存：≥32GB。 |  |
| 2.6.2 | 硬盘：≥3.5TB。 |  |
| 2.6.3 | 主频：≥2.2GHz。 |  |
| 2.6.4 | CPU内核数目：≥6核。 |  |
| 2.6.5 | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200。 |  |
| 2.6.6 | 具备显示器逐行扫描。 |  |
| 2.6.7 | 具备网络接口DICOM 3.0。 |  |
| 2.6.8 | 永久贮存刻录方式：DVD。 |  |
| 2.6.9 | 具备激光相机DICOM3.0接口。 |  |
| 2.6.10 | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能。 |  |
| 2.6.11 | 具备自动照相技术。 |  |
| 2.6.12 | 具备自动语音系统及双向语音传输。 |  |
| 2.6.13 | 具备同步并行图像处理功能。 |  |
| 2.6.14 | 主控制台具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA、三维容积重建等三维后处理功能。 |  |
| 2.7 | 主要应用软件 | / |
| 2.7.1 | 具备线束硬化伪影校正软件。 |  |
| 2.7.2 | 具备后颅窝图像优化技术。 |  |
| 2.7.3 | 具备条状伪影消除软件。 |  |
| 2.7.4 | 具备图像减影功能。 |  |
| 2.7.5 | 具备CT电影功能。 |  |
| 2.7.6 | 具备管电流自动调节功能。 |  |
| 2.7.7 | 具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR。 |  |
| 2.7.8 | 具备模拟手术刀功能。 |  |
| 2.7.9 | 具备三维（3D、SSD）软件。 |  |
| 2.7.10 | 最大及最小密度投影（MIP,MinP）。 |  |
| 2.7.11 | 具备三维容积测量评估功能。 |  |
| 2.7.12 | 具备CT血管造影。 |  |
| 2.7.13 | 具备一键式容积重建。 |  |
| 2.7.14 | 具备三维CT内镜（CTVE）。 |  |
| 2.7.15 | 具备一键式去骨功能。 |  |
| 2.7.16 | 具备造影剂自动跟踪技术。 |  |
| 2.7.17 | 具备容积漫游（VRT）。 |  |
| 2.7.18 | 具备三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查。 |  |
| ▲2.7.19 | 具备计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据。 |  |
| 2.7.20 | 具备三维肺气肿分析评估软件。 |  |
| 2.8 | 低剂量平台 | / |
| 2.8.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术。 |  |
| 2.8.2 | 提供80KV及以下超低电压超高对比度成像技术。 |  |
| 2.8.3 | 提供低毫安肺部扫描技术。 |  |
| 2.8.4 | 提供智能mA调节技术。 |  |
| 2.9 | 附件 | / |
| 2.9.1 | 提供质控水模和床垫等。 |  |
| 2.9.2 | 提供主计算机用不间断电源（UPS）。 |  |
| 2.9.3 | 提供主控台工作桌椅套件。 |  |
| 2.9.4 | 提供原厂原装后处理工作站1套。 |  |
| 三 | 其它 | / |
| 3.1 | 操作桌子、操作椅子1套。 |  |
| 3.2 | 质控体模1套。 |  |
| 3.3 | CT用防护用品2套，包含铅帽、铅衣、铅围脖、铅方巾等。 |  |
| 3.4 | CT预评、控评、环评及第一年计量费用。 |  |
| 3.5 | 提供原厂原装后处理工作站1套。 |  |
| 3.6 | 提供3M及以上屏幕医用专业显示器2套（含电脑）；4M医用专业显示器1套（含电脑）。 |  |
| 3.7 | 高压注射器1套。 |  |
| 3.8 | 机房场地改造。 |  |
| 3.9 | 提供该设备与医院pacs的联网。 |  |
| 四 | 售后服务要求 | / |
| 4.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥2年 (签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由采购人定。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 |  |
| 4.5 | 年开机率：≥95%（按365天计算），每少1天，则相应延保5天。 |  |
| 4.6 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.7 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 4.8 | 免费每年提供2次保养和维护，并提供纸质维保报告。 |  |
| 4.9 | 主要产品零配件供应保证时间：≥10年，在国内应设有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 五 | 安装及验收 | / |
| 5.1 | 交货时间及地点：合同签订后15天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 5.2 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 5.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |

标项五：彩超（不可采购进口产品）                                     数量：2套

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | / |
| 1.1 | 适用范围：高端全身应用型彩色超声诊断仪，可应用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等。 |  |
| 二 | 招标设备要求和配置 | / |
| 2.1 | 主机系统性能概括。 |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术。 |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式。 |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统。 |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式。 |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式。 |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图。 |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术。 |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头。 |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统。 |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能。 |  |
| 2.1.12 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头)。 |  |
| 2.1.13 | 动静态声学数字化放大技术。 |  |
| 2.1.14 | 自适应增益补偿（AGC）。 |  |
| 2.1.15 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。 |  |
| ▲2.1.16 | 声速匹配技术，对所有器官、组织实时进行最佳声速匹配成像，获得最佳分辨率，并实时显示成像声速值。 |  |
| ▲2.1.17 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示）。 |  |
| 2.1.18 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理。 |  |
| 2.1.19 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度。 |  |
| 2.1.20 | 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示）。 |  |
| 2.1.21 | 支持穿刺针增强技术。 |  |
| 2.1.22 | 图文用户显示操作界面、。 |  |
| 2.1.23 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能。 |  |
| 2.1.24 | 系统硬盘≥0.8T。 |  |
| 2.1.25 | 有效探头接口4个，全部支持高端机特有的超大数据传输无针触点探头接口连接技术。 |  |
| 2.1.26 | 系统采用高速高性能主机系统，开机启动进入工作状态用时40秒，关机时间15秒。 |  |
| 2.1.27 | 探头配置（2套彩超共计8个探头）： 腹部探头：各1把，频率2.0-6.0MHz； 高频探头：1把，频率3.0-11.0MHz； 高频探头：1把，频率5.0-14.0MHz； 高频探头：1把，频率5.0-20.0MHz； 腔内探头：1把，频率3.0-11.0MHz； 心脏探头：1把，频率3.0-5.0MHz； 微凸探头：1把，频率3.0-11.0MHz。 |  |
| 2.1.28 | 具有外周血管诊断功能。 |  |
| ▲2.1.29 | 具有压力式弹性成像和实时二维剪切波弹性成像，剪切波弹性成像可选择三种测量模式：杨氏模量，剪切波速度，剪切模量，并具有对肿块周边组织环形硬度评估分析功能。 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） | / |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）。 |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析。 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析。 |  |
| 2.2.4 | TDI组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）。 |  |
| 2.2.5 | AutoEF左室心功能自动测量软件（支持心室容积随时间变化的容积变化曲线）。 |  |
| 2.2.6 | Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）。 |  |
| 2.2.7 | 自由解剖M型（多达3线）。 |  |
| 2.2.8 | TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析）。 |  |
| 2.2.9 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 |  |
| 2.2.10 | 外周血管测量与分析。 |  |
| 2.2.11 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等。 |  |
| 2.2.12 | 用户可建立自定义用途测量软件包。 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元。 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 | / |
| 2.4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频。 |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |  |
| 三 | 设备技术参数及要求 | / |
| 3.1 | 系统通用功能 | / |
| 3.1.1 | 监视器：≥20寸高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降。 |  |
| 3.1.2 | ≥11寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。 |  |
| 3.1.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移。 |  |
| 3.1.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用。 |  |
| 3.2 | 探头规格 | / |
| 3.2.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW。 |  |
| 3.2.2 | 类型：电子凸阵，电子线阵、电子相控阵。 |  |
| 3.2.3 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种。 |  |
| 3.2.4 | 所有探头均具备谐波成像功能。 |  |
| 3.2.5 | 阵元：最大有效阵元数≥576阵元。 |  |
| 3.3 | 扫描方式：域扫描成像。 |  |
| 3.4 | 声束聚焦：全域聚焦 。 |  |
| 3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅。 |  |
| 3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 3.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节，TGC：≥8段，LGC：≥8段。 |  |
| 3.8 | 系统最大扫描深度≥380mm。 |  |
| 3.9 | 频率多普勒 | / |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF)。 |  |
| 3.9.2 | 多普勒发射频率：2.0-8.3MHz。 |  |
| 3.9.3 | 最大测量速度：PWD、血流速度最大≥7.0m/s，CWD、血流速度最大≥14.0m/s。 |  |
| 3.9.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号）。 |  |
| 3.9.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW。 |  |
| 3.9.6 | 冻结后多普勒基线可调 。 |  |
| 3.9.7 | 多普勒取样容积宽度和范围：1-10mm，分级可调。 |  |
| 3.10 | 彩色多普勒 | / |
| 3.10.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.10.2 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒 |  |
| 3.10.3 | 显示位置调整。 |  |
| 3.10.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图。 |  |
| 3.10.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 3.10.6 | 最大帧率：≥200 帧/秒。 |  |
| 3.11 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 |  |
| 3.12 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |
| 四 | 其他 | / |
| 4.1 | 同品牌远程超声会诊系统一套，可通过精确同步的连续实时超声图像、打图视频和语音，实现超声远程培训、远程会诊和质控。 |  |
| 4.2 | 提供配套台式电脑工作站及工作桌椅、PACS接口、诊查床、超声椅、1小时UPS各2套。 |  |
| 五 | 售后服务要求 | / |
| 5.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥3年（签订合同时附原厂家证明）。终身维修，质保期外不收取任何维修差旅费，仅收取配件成本费。保修期结束前负责更换全新腹部探头壹把，要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺 |  |
| 5.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 5.3 | 提供保修期内每年至少四次巡视、保养与检测，并提交相关检测报告。 |  |
| 5.4 | 培训：免费提供现场技术培训、操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由采购人定。 |  |
| 5.5 | 免费并及时提供软件升级。 |  |
| 5.6 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 5.7 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 六 | 安装与验收 | / |
| 6.1 | 交货时间：合同签订后60天内。 |  |
| 6.2 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接到采购人通知后7天内全部安装调试完成。 |  |
| 6.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标人负责提供。 |  |
| 6.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

标项六：DR（双板）（不可采购进口产品）                               数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | / |
| 1.1 | 双板悬吊臂结构，双平板探测器完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 |  |
| 1.2 | 提供与投标机型一致的整机SFDA注册文件，所投部件型号与注册证“产品性能结构及组成”一栏里描述的内容一致。 |  |
| 1.3 | 完善的图像后处理功能，可进行存储、传输等系列功能，满足特殊工作需求。 |  |
| 二 | 主要技术规格和要求 | / |
| 2.1 | ×线球管 | / |
| 2.1.1 | 阳极热容量≥220kHU。 |  |
| 2.1.2 | 最高管电压≥150kV。 |  |
| 2.1.3 | 焦点尺寸≤0.6/1.2mm。 |  |
| 2.1.4 | 球管与双探测器均具有同步跟踪功能，且限束器能根据APR选择部位自动调整视野大小。 |  |
| ▲2.2 | 高压发生器：与设备整机为同一品牌。 |  |
| 2.2.1 | 高频发生器逆变频率≥420kHz。 |  |
| 2.2.2 | 输出功率≥50kW。 |  |
| 2.2.3 | 最大管电流≥630mA。 |  |
| 2.2.4 | 最短曝光时间≤1ms。 |  |
| 2.2.5 | 最小电流时间积≤0.1mAs。 |  |
| ▲2.3 | 碘化铯非晶硅平板探测器：为保证稳定性及兼容性，要求两套平板均为DR整机供应商自主研发并原厂生产部件。 |  |
| 2.3.1 | 平板结构：整板无拼接。 |  |
| 2.3.2 | 平板组合：1块固定+1块无线移动。 |  |
| 2.3.3 | 有效采集区域≥35×43cm。 |  |
| 2.3.4 | 像素尺寸＜142μm。 |  |
| 2.3.5 | 有效像素≥700万。 |  |
| 2.3.6 | 最大空间分辨率≥3.7lp/mm。 |  |
| 2.3.7 | 无线移动板充电方式：无需拆卸电池即可无线充电 |  |
| ▲2.4 | 机架：采用悬吊式球管机架结构。 |  |
| 2.4.1 | 球管升降行程≥1100mm 。 |  |
| 2.4.2 | 立式平板探测器旋转≥100°。 |  |
| 2.4.3 | 床下平板探测器覆盖范围≥1000mm。 |  |
| 2.4.4 | 固定式平床，床面板可电磁解锁四向移动。 |  |
| 2.4.4.1 | 床面浮动范围：纵向≥900mm ，横向≥260mm。 |  |
| 2.4.4.2 | 床体承重：≥200kg。 |  |
| 2.4.4.3 | 床下片盒移动范围：≥580mm。 |  |
| ▲2.4.5 | 为便于摆位使病人能够环抱探测器，立柱与探测器的连接部位必须位于探测器后方的中心。 |  |
| 2.4.6 | 探测器的升降运动须同时具备电机驱动及电磁解锁手动控制。 |  |
| 2.4.7 | 具备无线射频遥控器。 |  |
| 2.5 | 图像采集工作站 | / |
| 2.5.1 | Windows操作系统，中文操作界面. |  |
| 2.5.2 | CPU≥3.0GHz。 |  |
| 2.5.3 | 内存≥4GB。 |  |
| 2.5.4 | 硬盘≥500GB。 |  |
| 2.5.5 | 液晶显示屏≥19寸。 |  |
| 2.5.6 | 注册管理：具备本地注册、远程注册、急诊/体检注册等功能。 |  |
| 2.5.7 | 图像处理：检查部位自动优化、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记。 |  |
| 2.5.8 | 检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄程序选择，手动拍片条件选择。 |  |
| 2.5.9 | 图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印。 |  |
| 2.5.10 | 具备图像资料删除原因统计功能。 |  |
| 2.5.11 | 具有图像测量、图像输出、DICOM协议功能。 |  |
| 2.5.12 | 为确保产品成熟稳定，提供国内二甲以上医院悬挂式双板DR用户名单。 |  |
| 2.5.13 | 负责端口接入信息费以及机房改造、环评等费用。 |  |
| 2.5.14 | DR预评、控评、环评及第一年计量费用。 |  |
| 2.5.15 | 2兆专业显示器1套、防护用品1套、配套桌椅。 |  |
| 2.5.16 | 机房场地改造。 |  |
| 2.5.17 | 提供该设备与医院pacs的联网。 |  |
| 三 | 售后服务要求 | / |
| 3.1 | 厂家提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析。 |  |
| 3.2 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥3年 (签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明。终身维修；质保期外不收任何差旅费、人工、检测等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费并保证先维修后付款。 |  |
| 3.3 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 3.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，中标人负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由采购人定。 |  |
| 3.5 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 |  |
| 3.6 | 年开机率：≥95%（按365天计算），每少1天，则相应延保5天。 |  |
| 3.7 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 3.8 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 3.9 | 免费每年提供2次保养和维护，并提供纸质维保报告。 |  |
| 3.10 | 主要产品零配件供应保证时间：≥10年，在国内应设有售后服务机构，并设立备件备品库。 |  |
| 四 | 安装及验收 | / |
| 4.1 | 交货时间及地点：合同签订后60天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 |  |
| 4.2 | 安装、调试、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供中标人负责承担。 |  |
| 4.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| ★付款条件 | 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%； 2、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并当地政府部门指定检测部门检测合格后2个月内，支付合同金额的70%。 |
| 培训及升级 | 免费提供操作培训及维修培训，免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息，免费提供软件升级。 |
| ★生产、经营许可 | 1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件加盖公章、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件加盖公章；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件加盖公章、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2、投标人所投设备为医疗设备请提供医疗设备医疗器械注册证（若投标人所投设备医疗器械注册证为老板注册证的请同时提供医疗器械注册登记表），若投标人所投设备有试剂的，请同时提供试剂注册证（国家规定必须取得的）。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大榭开发区社会发展保障局采购医疗设备项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： - 本项目投标报价应以人民币报价。投标报价应包括设备费、设备安装费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、运输费、终验收、相关耗材费用、人工费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金、质保期内服务费用等直至完成本项目所产生的全部合理费用。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份；副本各4份，电子文本1份（U盘形式）。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的供应商，凭开户银行账号办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人支付中标服务费后，凭合同和开户银行账号办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波大榭开发区社会发展保障局）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的电子内窥镜维保服务及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日当月近三个月任意一个月的社保证明（投标文件正本用原件，副本可用复印件），未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（十）、关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购单位对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明函（格式一）；

- 投标人认为需要提供的其他资格证明文件，如有请提供。

2.报价及商务技术文件：

2.1.报价文件：

- 投标函（格式二）；

- 开标一览表（格式三）；

- 投标报价明细表（格式四）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件三）；

- 开户银行许可证复印件（加盖公章）；

- 法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书及授权代表身份证正反面复印件（投标文件正本用原件，副本可用复印件）及社保部门出具的距离开标日当月近三个月任意一个月的社保证明（格式五、格式六）；

- 政府采购统计基础信息表（附件四）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式七，根据第二章《招标需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式八，根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- 设备配置方案（格式自拟，含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

- 项目业绩表（格式九，提供自2017年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

- 售后服务承诺和质保期方案（格式自拟，加盖公章）；

- 安装及验收方案（格式自拟，加盖公章）；

- 培训方案（格式自拟，加盖公章）；

（10）其他采购需求或评分标准所需资料。

注：上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件正本各1份；副本各4份，电子版投标文件1份（U盘形式）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格证明文件、报价及商务技术文件两部分组成，两部分文件可以分别装订并密封也可以装订成一本并密封。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（如果资格证明文件、报价及商务技术文件分别装订的，则须标明资格证明文件、报价及商务技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖投标人公章。

电子版投标文件可封入报价及商务技术文件中或单独包封。若单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子版投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的或未标注“▲”的条款发生负偏离达到11条或以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

5.采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人名称、投标内容、投标价格、服务期限等以及采购人认为合适的其他内容，并做开标记录。

6.采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由开标人员当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

九、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三、评标程序

1.采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、报价及商务技术文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3.按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

每标项评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，每标项推荐综合得分最高的投标人为该标项的第一中标候选人。如该标项投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准（适用于所有标项）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
| 技术 商务分 70分 | 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 技术评议 （46分） | 技术需求响应全部满足招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的得41分。 1.每一条标注“▲”指标负偏离的扣4分； 2.每一条未标注“▲”指标负偏离的扣1分； 注：第二章招标需求三、详细采购需求中未标注“▲”指标负偏离11项（含）以上作无效标处理。 |
|  |  | 设备的配置先进性、操作性、完整性（5分）： 根据各投标人提供的设备配置先进性、操控性、完整性进行评定，满分5分。 |
|  | 售后服务承诺和质保期方案 （6分） | 售后服务承诺（3分）： 根据各投标人的售后服务承诺（售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分3分。 |
|  |  | 质保期方案（3分）： 根据各投标人的质保期方案（包括详细的质保期方案并明确质保期后的修包费用等）进行评定，满分3分。 |
|  | 安装及验收方案（6分） | 安装方案（3分）： 根据各投标人的安装方案进行评定，满分3分。 |
|  |  | 验收方案（3分）： 根据各投标人的验收方案进行评定，满分3分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 培训方案完整性（3分）： 根据各投标人提供的培训方案完整性进行评定，满分3分。 |
|  |  | 培训方案可行性（3分）： 根据各投标人提供的培训方案可行性进行评定，满分3分。 |
|  | 付款条件 （2分） | 投标人的付款条件完全满足招标文件要求的得2分，否则不得分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第五章  政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期和质保金

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 质保金            元。

八、交货时间、交付地点及安装时间

8.1 交货时间：

8.2 交付地点：

8.3安装时间

九、货款支付

9.1 付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市北仑区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经宁波市大榭开发区财政部门审批，并签书面补充协议报宁波市大榭开发区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

第六章  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价及商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年  月  日

格式一：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

格式二：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称、标项号） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（服务名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：资格证明文件、报价及商务技术文件正本各1份，副本各4份，电子文本1份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：人民币          元。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自投标截止之日起90天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字）：___________

日期：2020年___月___日

格式三：

开标一览表

项目名称：                            项目编号：                     标项号

| 序号 | 货物名称 | 投标报价 | 产地品牌 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：___________

日期：2020年___月___日

格式四：

投标报价明细表

项目名称：                            项目编号：                     标项号

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单价 （人民币/元） | 合价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：___________

日期：2020年___月___日

格式五：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人（签字）：___________

日期：2020年___月___日

格式六：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位×YZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

后附法定代表人和被授权代表的身份证正反面复印件及距离开标日当月近三个月任意一个月的社保缴纳证明，加盖公章。

格式七：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                            项目编号：                     标项号

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件对应技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：对照招标文件第二章招标需求填写，并在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：___________

日期：2020年___月___日

格式八：

- 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                            项目编号：                     标项号

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《招标需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 制作。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：___________

日期：2020年___月___日

格式九：

项目业绩表

项目名称：                            项目编号：                     标项号

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：提供2017年1月1日至今的同类项目业绩。投标文件中提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：___________________

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：___________

日期：2020年___月___日

附件一：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______标项号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。（投标人资格声明函） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（投标人资格声明函） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！