公开招标采购文件

| 招标编号： | TXNHCG[2020]1003 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁海县长街敬老院迁建工程空气能设备采购及安装项目 |

采购单位：宁海县长街镇人民政府

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

二〇二〇年三月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	13

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章  政府采购合同主要条款	30

第六章　投标文件格式	36

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，现就宁海县长街敬老院迁建工程空气能设备采购及安装项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：TXNHCG[2020]1003

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用

★四、预算金额（最高限价）：人民币51万元

五、采购文件公告期限（5个工作日）：2020年3月24日至2020年3月31日止

六、项目概况：

| 序号 | 项目 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能设备采购及安装项目 | 1批 | 宁海县长街敬老院迁建工程空气能设备采购及安装项目的总承包，包括热水系统的深化设计、供货、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务等。 |

★七、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：无；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（五）本项目不接受联合体投标。

八、采购文件的获取：

1、采购文件获取期限：2020年3月24日至2020年3月31日17：00止（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

2、采购文件获取方式：政府采购云平台www.zcygov.cn。

3、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

九、投标截止时间和地点：

1、供应商应于2020年4月17日09:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2、供应商如提供备份投标文件的，应于2020年4月17日09:00时（北京时间）前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标）的，投标无效。

3、如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

十、开标时间及地点：

1、开标时间：2020年4月17日09:00时（北京时间）。

2、开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。

3、采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内（2020年4月17日09:30时前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年4月17日09:30时前）无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

十一、投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

十二、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十三、业务咨询

采购人：宁海县长街镇人民政府

地址：宁海县长街镇长岳中路49号

联 系 人：张静

电    话：0574-59956542

采购代理机构：宁波天信工程管理有限公司

地址：宁波市宁海县时代大道160号8楼

联系人：仇依婷

联系电话：0574-65555866

传真：0574-65581635

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668

传真号码：0574-65265612

十四、财务信息：

中标服务费账号：

开户单位名称：宁波天信工程管理有限公司宁海分公司

开户银行： 中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行

帐号：77670188000118501

# 第二章  采购需求

# A . 货物一览表及技术要求

| 序号 | 物资 名称 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气源热泵系统 | 1#楼 | 套 | 1 |  |
| 1 | 承压保温水箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 1、规格：∮=1200mm,L=2250mm;有效容积≥2.5t； 2、▲材质要求：内胆SU304不锈钢，厚度≥6.0mm，中间保温层厚度≥50mm,外包≥1.0mm铝皮 3、保温层：保温材料导热系数≤0.055W/(m·℃)，并满足保温要求； 4、▲耐压：不小于 1.0MPa； 5、耐温：100℃； | 台 | 1 |  |
| 2 | 空气源热水组 | 要求不低于以下技术指标要求： ▲制热量≥36.0KW 热水量≥800L/h， ▲电功率≤8.25KW（380V） 4、制热水工况：进水温度15℃，出水55℃，环境温度（干球）20℃，（湿球）15℃。 5、主机形式为循环式，具有循环加热、保温功能。 6、压缩机采用全封闭涡旋式压缩机,压缩机控制技术先进、成熟。 7、定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。 8、具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。 9、低温时，机组具有防冻结保护功能，保证主机管路系统的可靠性，避免冰冻情况。 10、热泵机组控制板主芯片采用国内或国际知名品牌芯片。 11、制冷剂类型： R410A。 12、机组安装有可靠的漏电开关。 13、机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。 14、▲控制板为液晶触摸屏控制，非机械按键控制。 15、▲机组内部连接管道及阀门均为全铜材质，不允许有PPR材质材料。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥7.0 m³/h，h≥15.0m，n≥0.75KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 热水回水泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥3.0 m³/h，h≥10.0m，n≥0.40KW | 台 | 2 |  |
| 5 | 膨胀罐 | 要求不低于以下技术指标要求： 直径≥600mm;总容积≥300L;系统调节压力≥1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 6 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN25；含管件 | 米 | 20 |  |
| 7 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN32；含管件 | 米 | 40 |  |
| 8 | 保温材料 | 橡塑保温棉，厚度30mm | 米 | 60 |  |
| 9 | 管道外包 | 铝皮铆钉外包0.4mm | 米 | 60 |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 闸阀DN25 | 个 | 4 |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 闸阀DN32 | 个 | 6 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 单向阀DN25 | 个 | 2 |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 单向阀DN32 | 个 | 3 |  |
| 14 | 过滤器 | Y型过滤器 | 台 | 2 |  |
| 15 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN25 | 根 | 4 |  |
| 16 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN32 | 根 | 6 |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN40 | 个 | 1 |  |
| 18 | 压力表 | 不锈钢材质；1.0Mpa | 个 | 4 |  |
| 19 | 电源线 | RVV3*2.5㎡；RVV3*6㎡； | 批 | 1 |  |
| 20 | 信号线 | RVV3*0.5㎡ | 批 | 1 |  |
| 21 | 线管 | KBG25线管 | 批 | 1 |  |
| 22 | 配电箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 低压电器、主要控制部件选用国际或国内知名品牌,必须能对热水系统运行进行全自动控制运行，满足热水系统智能化使用要求，具有自动／手动切 换、水温/水位显示、故障显示、控制电磁阀、水泵等功能。 | 台 | 1 |  |
| 二 | 空气源热泵系统 | 3#楼 | 套 | 1 |  |
| 1 | 不锈钢保温水箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 1、规格：4.0m*2.0m*1.0m;有效容积≥8t； 2、▲材质要求： Q304不锈钢，底板1.5mm,侧板1.2mm，顶板1.0mm，中间保温层厚度≥50mm, 3、保温层：保温材料导热系数≤0.055W/(m·℃)，并满足保温要求； 4、▲内置水箱自洁器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空气源热水组 | 要求不低于以下技术指标要求： 1、 ▲制热量≥36.0KW 2、 热水量≥800L/h， 3、 ▲电功率≤8.25KW（380V） 4、制热水工况：进水温度15℃，出水55℃，环境温度（干球）20℃，（湿球）15℃。 5、主机形式为循环式，具有循环加热、保温功能。 6、压缩机采用全封闭涡旋式压缩机,压缩机控制技术先进、成熟。 7、定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。 8、具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。 9、低温时，机组具有防冻结保护功能，保证主机管路系统的可靠性，避免冰冻情况。 10、热泵机组控制板主芯片采用国内或国际知名品牌芯片。 11、制冷剂类型： R410A。 12、机组安装有可靠的漏电开关。 13、机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。 14、▲控制板为液晶触摸屏控制，非机械按键控制。 15、▲机组内部连接管道及阀门均为全铜材质，不允许有PPR材质材料。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥15 m³/h，h≥20m，n≥1.5KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 热水增压泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥15 m³/h，h≥20m，n≥1.5KW 包含电控箱，变平系统等成套热水增压水泵 | 台 | 2 |  |
| 5 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN25；含管件 | 米 | 30 |  |
| 6 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN32；含管件 | 米 | 10 |  |
| 7 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN50；含管件 | 米 | 30 |  |
| 8 | 保温材料 | 橡塑保温棉，厚度30mm | 米 | 70 |  |
| 9 | 管道外包 | 铝皮铆钉外包0.4mm | 米 | 70 |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 闸阀DN32 | 个 | 10 |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 闸阀DN40 | 个 | 8 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 单向阀DN32 | 个 | 4 |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 单向阀DN40 | 个 | 4 |  |
| 14 | 螺纹阀门 | 电磁阀DN25 | 个 | 2 |  |
| 15 | 过滤器 | Y型过滤器DN32 | 个 | 4 |  |
| 16 | 浮球液位 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 17 | 电子液位仪 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 18 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN32 | 根 | 4 |  |
| 19 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN40 | 根 | 8 |  |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5㎡；RVV3*6㎡；RVV3*16㎡ | 批 | 1 |  |
| 21 | 信号线 | RVV3*0.5㎡ | 批 | 1 |  |
| 22 | 线管 | KBG25线管 | 批 | 1 |  |
| 23 | 配电箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 低压电器、主要控制部件选用国际或国内知名品牌,必须能对热水系统运行进行全自动控制运行，满足热水系统智能化使用要求，具有自动／手动切 换、水温/水位显示、故障显示、控制电磁阀、水泵等功能。 | 台 | 1 |  |
| 三 | 空气源热泵系统 | 4#楼 | 套 | 1 |  |
| 1 | 不锈钢保温水箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 1、规格：3.5m*2.5m*1.5m;有效容积≥13t； 2、▲材质要求： Q304不锈钢，底板1.5mm,侧板1.2mm，顶板1.0mm，中间保温层厚度≥50mm, 3、保温层：保温材料导热系数≤0.055W/(m·℃)，并满足保温要求； 4、▲内置水箱自洁器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空气源热水组 | 要求不低于以下技术指标要求： 1、 ▲制热量≥36.0KW 2、 热水量≥800L/h， 3、 ▲电功率≤8.25KW（380V） 4、制热水工况：进水温度15℃，出水55℃，环境温度（干球）20℃，（湿球）15℃。 5、主机形式为循环式，具有循环加热、保温功能。 6、压缩机采用全封闭涡旋式压缩机,压缩机控制技术先进、成熟。 7、定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。 8、具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。 9、低温时，机组具有防冻结保护功能，保证主机管路系统的可靠性，避免冰冻情况。 10、热泵机组控制板主芯片采用国内或国际知名品牌芯片。 11、制冷剂类型： R410A。 12、机组安装有可靠的漏电开关。 13、机组外壳采用镀锌钢板外壳，具备防腐性能。 14、▲控制板为液晶触摸屏控制，非机械按键控制。 15、▲机组内部连接管道及阀门均为全铜材质，不允许有PPR材质材料。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥20 m³/h，h≥20m，n≥2.2KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 热水增压泵 | 要求不低于以下技术指标要求： Q≥15 m³/h，h≥20m，n≥1.5KW 包含电控箱，变平系统等成套热水增压水泵 | 台 | 2 |  |
| 5 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN25；含管件 | 米 | 40 |  |
| 6 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN32；含管件 | 米 | 20 |  |
| 7 | 热水管道 | 薄壁不锈钢钢管；规格：DN50；含管件 | 米 | 70 |  |
| 8 | 保温材料 | 橡塑保温棉，厚度30mm | 米 | 130 |  |
| 9 | 管道外包 | 铝皮铆钉外包0.4mm | 米 | 130 |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 闸阀DN32 | 个 | 12 |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 闸阀DN40 | 个 | 8 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 单向阀DN32 | 个 | 5 |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 单向阀DN40 | 个 | 4 |  |
| 14 | 螺纹阀门 | 电磁阀DN25 | 个 | 2 |  |
| 15 | 过滤器 | Y型过滤器DN32 | 个 | 5 |  |
| 16 | 浮球液位 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 17 | 电子液位仪 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 18 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN32 | 根 | 6 |  |
| 19 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管DN40 | 根 | 8 |  |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5㎡；RVV3*6㎡；RVV3*25㎡ | 批 | 1 |  |
| 21 | 信号线 | RVV3*0.5㎡ | 批 | 1 |  |
| 22 | 线管 | KBG25线管 | 批 | 1 |  |
| 23 | 配电箱 | 要求不低于以下技术指标要求： 低压电器、主要控制部件选用国际或国内知名品牌,必须能对热水系统运行进行全自动控制运行，满足热水系统智能化使用要求，具有自动／手动切 换、水温/水位显示、故障显示、控制电磁阀、水泵等功能。 | 台 | 1 |  |

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 史密斯、太阳雨、美的 |
| 2 | 水箱 | 甬盛、联丰、科诚 |
| 3 | 水泵 | 威乐、格兰富、颐博 |
| 4 | 阀门 | 埃美柯、杰克龙、伟星、中财 |
| 5 | 管道（含管件） | 美亚、永享、力达、金洲 |

注：招标货物一览表中提供的参考品牌为采购人推荐品牌，供应商可选用投标产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。如经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所选的设备品牌、规格型号低于采购人提供的参考品牌或所投产品无法达到采购文件要求，则作负偏离处理。

B、商务要求表

| 商务要求表 |
| --- |
| 1 | ★质保期：至少24个月，时间从本项目整体验收合格交付之日算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行；质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计24个月。 |
| 2 | ★售后技术服务要求：故障响应时间≤2小时，一般故障修复时间≤4 小时，重大故障修复时间≤36 小时。 |
| 3 | ★施工范围：空气能系统的管线安装由总包完成，界面为管出屋面1米，其余由中标单位负责。 |
| 4 | ★交货时间：招标人书面通知后20天内交货并进场施工，满足施工进度要求。 |
| 5 | ★付款方法和条件：合同签订后支付中标金额的30%作为预付款；安装调试验收合格后，支付中标金额的70%。 |
| 6 | ★报价总说明：本项目报价为交钥匙价包含设备费、安装费、因管线预埋及安装造成的墙体和地面修补的费用（包括防火封堵）、脚手架搭拆费、材料费（含立管）、图纸深化、系统调试费、验收、培训、总包配合费、招标服务费、税费等一切相关的费用）。 |
| 7 | ★履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前，以现金、支票、汇票、银行保函或保险保函等形式向采购人提供合同总价5%的履约担保,供应商履行完合同约定的全部事项后无息退还。 |
| 8 | ★总包配合费：由本次项目中标单位向本工程的主体工程中标单位支付管理、协调和服务费，此费用为合同价的的1.5%，包干使用，其费用由·中标单位直接支付给土建总包单位（含税）。水电使用费按实计量支付给主体工程中标单位，如难以计量时，按本次项目合同总价的0.3%支付。 |

打★号的为必须满足项，不能满足的作无效标处理。

# 第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章《公开招标采购公告》；投标总价超过采购预算（最高限价）的，作无效标处理。 3）供应商的投标报价为供应商正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括劳务、管理、设备、材料、安装、调试、测试验收、维护服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5）中标服务费的收取标准：招标公司按下表中服务招标的标准（按差额定率累进法计算），根据中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万 0.5% 0.25% 0.35% 5000万～1亿 0.25% 0.1% 0.2% 1～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 注：中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 2 | 投标文件组成： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网等网站。 |
| 4 | 核心产品为“空气源热水组” |
| 5 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 6 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| ★7 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购单位允许，不得分包。

（八）特别说明：

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

（1）采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（5）延长投标截止时间和开标时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有招标文件收受人。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、报价文件和商务技术文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 资格条件自查表（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 供应商响应表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术条款响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式附后）；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 商务条款（偏离）表（格式附后）；

- 设备清单一览表（格式见附件）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

- 同类业绩情况一览表（格式附后）；

- 供应商认为需要提供的其它材料；

- 其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

以上要求中如有原件备查或以原件为准的，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知《前附表》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部份分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个子包，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

- 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

## 四、特别说明

1.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | （二）特定资格条件：无； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。） |
|  | （五）本项目不接受联合体投标； |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十三）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

13、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

（四）评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 考核项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 （30分） | 投标报价 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分30分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 计算方法：各投标单位的投标报价得分=（基准价/投标报价）×30%×100。 {本项目在评审时对所投产品全部为小型和微型企业产品的投标人，在报价上给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（低于最高限价的70%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标结束前提交相关证明材料和书面说明；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 配置和技术参数（60分） | 设备参数响应程度 | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，若投标方对任何一项标有★的指标未响应或不满足，将按无效标处理；基本满足得17分，标有▲号的指标每负偏离一项，将被扣2分，其他指标每负偏离一项，将被扣1分，负偏离达8项（含）以上的则本项为0分。 | 17分 |
|  | 空气能系统深化设计方案 | 根据投标人提供深化设计方案与招标文件要求的吻合程度（包括方案、系统结构和设备实际布局等内容整体性能的合理性、科学性、先进性、安全性、稳定性）等内容酌情打分0-6分。 | 6分 |
|  | 项目施工 进度计划 | 根据投标人项目施工进度计划（提供施工进度表，无进度表不得分），确保工期目标实现的可行性和合理性等内容酌情打分0-4分。 | 4分 |
|  | 安装调试 和检验验收方案 | 根据投标人编制的安装调试和检验验收方案进行综合比较评定0-5分。 | 5分 |
|  | 空气源热泵整体参数性能评价综合性能 | 根据投标人所投空气源热泵常温环境下运行情况（环境温度20度，进水温度15度）热水机组COP值≥4.1基础上进行综合比较评定（COP值＜4.1不得分），4.8≥COP﹥4.6得3分；4.6≥COP﹥4.4得2分；4.4≥COP﹥4.1得1分（以第三方权威机构出具的检测报告为准，并加盖制造商公章，原件备查）。 | 3分 |
|  |  | 根据投标人所投空气源热泵低温环境下运行情况（环境温度7度，进水温度15度）热水机组COP值≥3.4基础上进行综合比较评定（COP值＜3.4不得分），4.0≥COP﹥3.8得3分；3.8≥COP﹥3.6得2分；3.6≥COP﹥3.4得1分（以第三方权威机构出具的检测报告为准，并加盖制造商公章，原件备查）。 | 3分 |
|  |  | 对投标产品空气能机组产品稳定性和使用寿命评议，以第三方提供的热泵机组使用年限超过10年的在役工程检测报告为考核依据。最优的得5分，良的得3分，一般的得1分，没有不得分（以提供相关证明文件为准，并加盖制造商公章，原件备查）。 | 5分 |
|  |  | 所投热泵具备具备变频技术的优劣进行评分；具备变频技术且提供第三方权威机构检测报告的得3分，具备变频技术且提供证明文件的得2分；不具备变频技术得不得分。 | 3分 |
|  | 热泵品牌影响力 | 根据投标人所投空气源热泵热水机组综合品牌知名度、市场占有率方面进行综合比较评定，优的得3分；良的得2分；一般的得1分。 | 3分 |
|  | 质量性能 | 根据投标人所投空气源热泵热水机系统快速化霜、冷媒节流技术、防冻结保护措施、压缩机压缩机自动调节的技术先进性进行综合评分。每提供一个相关证明材料或专利的得1分，没有提供的不得分。 | 4分 |
|  |  | 根据热泵主机蒸发侧换热器铜管换热技术进行综合评分，铜管采用内螺纹技术增加散热面积技术的得2分，未采用内螺纹技术的得1分（提供证明材料加盖制造商公章）。 | 2分 |
|  |  | 投标人所投空气源热泵热水机组制造商具备综合性能试验室，符合相应国家标准，并提供国家权威机构出具的合格证书的得1分，没有提供不得分。 | 1分 |
|  |  | 投标人所投水泵、管道、阀门配件品牌知名度、市场占有率方面进行综合比较评定，优的得3分；良的得2分；一般的得1分。 | 3分 |
|  |  | 投标人所投水箱制造商具有第三方权威机构出具的水箱检测报告的得1分，没有的不得分。 | 1分 |
| 商务、资信其他（10分） | 售后服务 | 根据投标单位提供售后服务机构（投标单位或分公司）售后服务区域便捷程度综合评比：优得3分，良得2分，一般得1分。（提供有效的投标人营业执照或分公司营业执照复印件加盖公章编入投标文件,开标时提供原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分）。 | 3分 |
|  |  | 根据制造商的售后服务网点情况，制造商售后星级服务等级进行综合评价0-2分（须提供相关证明材料）。 | 2分 |
|  | 案例 | 2016年1月1日以来的类似项目成功案例每提供一个得1分，最高3分（提供合同复印件加盖公章编入投标文件，评标时提供中标通知书原件、合同原件、保持一致，否则不得分）。 | 3分 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人的技术建议的合理性和可行性进行评比并酌情打分，最高1分。 | 1分 |
|  | 标书质量 | 根据投标单位制作的标书，版面编排是否整齐、目录与页码是否一致、提供资料是否完整等情况酌情打分，最高1分。 | 1分 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  政府采购合同主要条款

合同编号：

政 府 采 购 合 同

工程名称：

采购标的：

买    方：

卖    方：

签订日期:

浙江省政府采购合同指引

（仅供参考，具体格式由甲乙双方共同协商拟定。）

甲方：                            （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

第一条  项目内容

1.1  项目名称：

1.2  产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

第二条  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                          元（¥          元）人民币。

注：本合同金额中包含完成本项目所需          项目范围内的所有费用，包含完成本项目所需的施工技术措施费用、施工组织措施费用、缩短工期措施费、各种保险费、安全生产专项管理经费、管理费（包括维保等费用）、各项材料检测试验费用、规费、税金以及验收等一切费用。

2.2 数量增减变更：合同总价的10%。

第三条  合同工期

计划开工日期：2020年月日。

计划竣工日期：2020年月日。

施工工期： 30日历天。

第四条  出卖人对质量负责的条件和期限

4.1  整体项目质保期为（根据中标人投标承诺） 年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.2  质保期自安装完成并经调试验收合格之日起计算。

4.3  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.4  乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）。

第五条  技术资料

5.1  乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第七条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第八条  付款方式

8.1货款支付方式：合同签订后支付中标金额的30%作为预付款；安装调试验收合格后，支付中标金额的70%。

第九条 履约保证金

9.1  履约保证金金额：合同总价的5%

9.2  履约保证金形式：现金、支票、汇票、银行保函或保险保函。

9.3  履约保证金的支付和条件：中标供应商收到中标通知书后10天内且签订合同之前支付。

9.4  履约保证金在中标人完成所有合同履约后一个月内无息退还。

第十条  售后技术服务

对甲方提出的维修服务请求，中标人应在接到业主通知（根据中标人投标承诺）  小时内作出响应，  （根据中标人投标承诺）  小时内到达，（根据中标人投标承诺） 小时内修复。

第十一条  安全文明施工

11.1  合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

11.2  本项目项目安全生产的达标目标： 合格 。

11.3  乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

11.4  在项目移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

11.5 由于乙方原因在施工现场范围内及其毗邻地带造成的乙方及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

第十二条 保险

乙方必须对本项目投保施工人员意外伤害险费、建筑工程一切险及第三者责任险，并向甲方提供保险合同。

第十三条 材料与设备

13.1  本项目承包范围所用的材料、设备原则上由乙方负责采购供应，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、设备质量负责。乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

13.2  乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，负责向甲方提供必要的试验资料和原始记录。

13.3  同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经甲方检验合格，否则由此造成的损失由乙方承担。

13.4  甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验结果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该材料、设备符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

13.5  甲方保留对本项目全部进场材料的检验认可权。

第十四条 调试和验收

14.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

14.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第十五条  货物包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2  使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3  乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4  货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条  违约责任

16.1  乙方逾期完成安装、调试并交付使用的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装、调试并交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因完成安装、调试并交付使用或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.2  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成安装、调试并交付使用的，按乙方逾期完成安装、调试并交付使用处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

16.3  实际用工人员中，若出现超过法定退休人员，则甲方有权从服务经费中扣回相应的社保费用。

第十七条 不可抗力事件处理

17.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3  不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十九条 合同生效及其它

19.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2  本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

19.3  本合同壹式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，财政局壹份，代理公司壹份。合同经甲乙双方法定代表人或授权人签章后方为生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

时间：                                 时间：

合同见证方：宁波天信工程管理有限公司

见证日期：

# 第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件内容包括：

- 资格条件自查表（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

１.资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件：无； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标声明书格式

投标声明书

宁波天信工程管理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

３.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

5.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.商务技术文件内容包括：

1、符合性自查表（格式附后）；

2、供应商响应表（格式附后）；

3、投标函（格式附后）；

4、技术条款响应表(格式附后) ；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式附后）；

6、供应商资格声明（格式附后）；

7、商务条款（偏离）表（格式附后）；

8、设备清单一览表（格式见附件）；

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

10、同类业绩情况一览表（格式附后）；

11、供应商认为需要提供的其它材料；

12、其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

１．符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性投标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

２.供应商响应表格式：

供应商响应表

项目编号：                  项目名称：             子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

供应商名称：

年  月  日

3.投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 本投标自开标之日起 90 天内有效。

- 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字）：

日      期：

4.技术条款响应表格式；

技术条款响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术要求条款偏离”的字样。

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

5.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：１．法定代表人身份证复印件（正反面）

２．授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

6.供应商资格声明格式

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                         日期：

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 其他技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

7.商务条款（偏离）表格式

商务条款（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》中“商务要求表“、第三章《供应商须知》中”前附表“内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

8.设备清单一览表

设备清单一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

- 同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

- 供应商认为需要提供的其它材料；

- 其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

１.开标一览表格式

开标一览表

采购项目：

项目编号：

子包号：                        单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

２.投标分项报价表格式

投标分项报价表

采购项目：

项目编号：

子包号：                        单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价金额大写： 小写￥ |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

## ３．中小企业声明函格式

## 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物或服务金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

4.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；