小区垃圾分类投放点可视化场景应用项目

采

购

文

件

| 项目编号： | NBJX-2022-1-16 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市越城区综合行政执法局 |
| 采购代理机构： | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市越城区财政局 |

二〇二二年二月

目录

第一章采购公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	2

第二章投标人须知	6

一、前附表	6

二、采购文件	7

三、投标文件	9

四、开标评标	12

五、合同签订及履约	17

第三章采购需求	19

一、服务清单及技术要求	19

二、商务要求	36

第四章拟签订合同的主要条款	41

第五章评标办法及标准	45

第六章投标文件格式附件	48

# 第一章  采购公告

项目概况

小区垃圾分类投放点可视化场景应用招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2022年 3 月 16 日9：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBJX-2022-1-16

项目名称：小区垃圾分类投放点可视化场景应用项目

预算金额：200万元

最高限价：200万元

采购需求：

标项一：

标项名称：小区垃圾分类投放点可视化场景应用项目

数量：   1

预算金额（元）：200万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注： 无

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /

3.本项目的特定资格要求： 如无独立法人资格的分支机构（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得总公司授权后或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力的，可独立参加政府投标活动。

注：1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标段的投标。

2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年3月16日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：登陆政采云平台在线获取（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体牵头人须获取采购文件）

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月16日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质投标文件。

开标时间：2022年3月16日09：30

开标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场开标地点：绍兴市柯桥区中国轻纺城国贸中心中区1幢1266号2楼。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：绍兴市越城区综合行政执法局

地址：胜利东路219号

传真：

项目联系人（询问）：陶明海

项目联系方式（询问）：0575-85139861

质疑联系人：　封蓓虹

质疑联系方式：0575-85139902

2.采购代理机构信息

名 称：宁波建信工程造价咨询事务所有限公司

地址：绍兴市柯桥区中国轻纺城国贸中心中区1幢1266号2楼

传真：

项目联系人（询问）：张耀

项目联系方式（询问）：13157558810

质疑联系人：汪琴琴

质疑联系方式：13957555339

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：　　　　绍兴市越城区财政局

地址：　　　浙江省绍兴市人民东路1187号

传真：　　　　　　/

联系人：季扬

监督投诉电话：　0575-85221643

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购公告补充事项

一、采购组织类型：分散采购

二、采购类别：服务

三、采购方式：公开招标

四、资格审查方式：资格后审。

五、注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、请投标供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html  《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。

4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

5、CA申领需要时间，请各潜在投标供应商及时办理和绑定。

6、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。

8、预留充足时间上传加密电子投标文件（建议提前一天，供应商解密电子投标文件前处于加密状态）。

六、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

七、质疑和投诉：

供应商认为采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或加盖供应商电子签章的数据电文形式（不接受扫描件、复印件或图片）向采购机构提出质疑（对采购文件其他内容的质疑及投诉需在按采购公告要求的方式获取采购文件之后提出，否则不予受理。）质疑受理地点：宁波建信工程造价咨询事务所有限公司（绍兴市柯桥区中国轻纺城国贸中心中区1幢1266号2楼）；数据电文接收邮箱：524587482@qq.com。质疑书格式详见采购文件第七章。

供应商对质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、供应商入驻：

参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：400-881-7190

供应商入驻操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

# 第二章  投标人须知

## 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：小区垃圾分类投放点可视化场景应用项目 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起30天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 是否提供样品：否 |
| 4 | 是否演示：否 |
| 5 | 是否组织现场踏勘：否 |
| 6 | 投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。 |
| 7 | 履约保证金及缴退方式：合同签订后三天内中标供应商应向采购人缴纳履约保证金金额为合同价的2.5%；合同履行完毕验收合格后予以退还（不计息）。 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 分包与转包：本项目 不得 分包与转包。 |
| 9 | 采购代理服务费： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费和专家评审费： （1）收费标准：以中标金额为计费基数分段累计，中标金额在100万以下部分按1.5%收费，100万-500万部分按0.8%收费。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 （3）专家评审费2600元由中标单位承担须现金缴纳，不开具发票，提供相关证明材料。 （4）以上费用在领取中标通知书前交纳 |
| 10 | 解释：凡涉及本采购文件的解释权属于采购机构。 |
| 11 | 成交供应商放弃成交资格或因质疑、投诉被取消成交资格或拒签合同的，本项目将重新组织采购，评审过程或评审结果存在程序违规、审查失误、评分不当、统计错误的应当予以纠正，不再重新组织采购。 |

## 二、采购文件

1. 采购文件效力

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。

2、名词定义

2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。

2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。

2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。授权代表应当为投标供应商供应商（包括授权供应商）的在职职工或退休返聘职工。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8“投标人公章”指投标人法定名称章（或其电子签章）。

2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。

3、政府采购政策性规定

3.1采购本国产品

除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或限额标准（20万元）以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

3.2扶持中小企业

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将按《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（不作为合同签订依据）。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小微企业按照采购文件的格式要求提供《中小企业声明函》。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

3.3节能环保政策

投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

4.采购文件的澄清与修改

4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。

4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

5、参考品牌

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

## 三、投标文件

1.投标文件的语言

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：

2.1“资格文件”包括以下内容：

2.1.1投标声明函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）（格式见第六章)；需附上由社保机构出具的该授权代表的社保证明（格式详见第六章附件）；

2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证；

2.1.5 资格条件证明材料：

2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.5.2最近一期财务状况报告；

2.1.5.3依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）；

2.1.5.4依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

2.1.5.5特定资格条件证明材料。

注：“资格文件”需按采购文件格式填写，且逐页盖章（CA签章），2.1.4-2.1.5均为原件彩色扫描件或图片，否则资格审核不通过。无需提供纸质资格审查资料。

2.2“商务和技术文件”包括以下内容：

2.2.1项目（服务）明细清单；

2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、供货期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.4项目实施方案（包括施工方案、售后服务方案等）；

2.2.5项目实施人员清单；

2.2.6类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；

2.2.7享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。

2.2.8优惠条件及其他额外承诺；

2.2.9按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.10其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。

注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标项内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。

2.3“报价文件”包括以下内容：

2.3.1开标一览表（必须且按采购文件第六章规定格式填写，否则视为无效投标）；

2.3.2中小企业声明函（如有）；

2.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.4关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：上述“商务和技术文件”和“报价文件”按本采购文件第六章“投标文件格式附件”的要求签章，否则作无效投标处理，未有规定的投标人视情签章。

3.投标文件的制作要求

3.1电子投标文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子投标工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。

3.2投标文件须为PDF格式文档。

3.3投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

3.4投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。

3.5个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。

友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭投标客户端。

4．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。

5.投标文件的有效期

5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.4投标文件不予退还。

6.投标文件的保密

6.1备份电子投标文件在解密前处于保密状态。

6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。

## 四、开标评标

1．开标出席

1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。

1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。

2．开标大会程序

开标大会由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

2.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。

2.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

2.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。解密电子投标文件时间为解密指令发出后1个小时内。解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。

注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。

2.5评审委员会对“资格文件”进行评审，发布符合性评审结果。

2.6评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。

注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。

2.7评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

2.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

3.评审委员会的组成

3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

3.2评审委员会由采购人代表（采购人视情委派）和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

3.3采购人代表不担任评审组长。

3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。

4.评审

4.1评审程序：

4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。

4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。

4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。

4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。

4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。

4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。

4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将在政采云平台中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。

4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

5.报价修正规则

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6．无效投标的情形

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

6.4授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

6.5投标文件制作出现如下情况：

6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；

6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

6.5.6未按采购文件规定要求签署盖章的。

6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；

6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.9评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；

6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；

6.14.4提供虚假的信用状况；

6.14.5其他弄虚作假的行为。

6.15投标人串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.15.6法律规定的其他串通投标情形。

6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；

6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

6.18供应商违反政府采购政策性规定；

6.19违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

7.定标

7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

8.中标通知书的申领

8.1本项目采用的电子版中标通知书，中标供应商在政采云平台中登陆后领取（社会中介代理机构组织的政府采购项目另行规定）。

8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。

9、中止电子交易的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：

9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；

9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

9.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。

## 五、合同签订及履约

1.合同签订

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

2．履约保证金

2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。

2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。

2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

2.4履约保证金不得超过合同金额的2.5%。

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。

4.履约验收

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5. 履约检查

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 第三章 采购需求

## 一、服务清单及技术要求

1、建设背景

我国城市化进程的推进，中国部分地区的城市化率已经接近西方发达国家水平。“三分建设、七分管理”的城市发展理念己经逐步具备落实的条件。特别是在建设宜居城市的过程中，垃圾处理成为城市政府的首要工作之一，在维护社会秩序和稳定、构建和谐社会中起着非常重要的作用，以管理为中心的城市管理时代已经到来。

在2003年，我国便出台了《城市生活垃圾分类标志》，2016年底以来，全国生活垃圾分类工作由点到面逐步推开，在2017年国家发展改革委、住建部发布《生活垃圾分类制度实施方案》，2018年住建部发布《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》。

2019年6月28日，在住建部2019年第二季度例行新闻发布会上，明确垃圾分类工作目标是到2020年底，先行先试的46个重点城市，要基本建成垃圾分类处理系统：其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。2025年前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。

绍兴作为全国“无废城市”建设试点单位，为加快垃圾分类规范化的速度、提高民众垃圾分类的意识、提高垃圾分类的成效，希望通过视频监控技术、物联网技术与移动互联网技术，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，提升垃圾分类工作作业质量降低垃圾分类治理运营成本。

技木规范

《生活垃圾分类制度实施方案》：

《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》：

《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》：

《城市生活垃圾分类标志》：

《中共中央国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》：

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》：

《城市市政综合监管信息系统技术规范》(CJJ/T106-2005);

《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100-2004):

《城市市政综合监管信息系统建设规范》(CJJ/T106-2005):

《数字化城市管理信息系统》(GB/T30428):

《城市市政综合监管信息系统管理部件和事件信息采集》(CJT422-2013):

《城市市容和环境卫生管理条例》：

《城市市政综合监管信息系统地理编码》(CJ/T215-2005):

《城市市政综合监管信息系统技术规范》(CJJT106-2005):

《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100-2004):

《城市市政综合监管信息系统建设规范》(CJJ/T106-2005):

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)

2、建设目标

社区垃圾分类可视化管控系统主要包括宣传、服务、监管三个方面，控制好源头就能促进垃圾分类工作取得成功。系统建设围绕着先进性、智能性、开放性、稳定性等原则，采用主流音视频监控技术，从宣传、引导、提醒、人员记录等功能，在垃圾分类综合管理建设中发挥其真正作用。

需求分析

城市环卫部门越来越重视可视化监管对自身业务的支撑和管理模式的改变，逐步形成了视频系统相关的建设需求，并依托视频可视化应用实现对智慧化环卫信息系统升级改造，全面扩展系统功能，实现垃圾分类全环节问题发现快捷化、管理便携化。

从人工引导到全天候监管

现阶段垃圾分类主要是通过政策宣传或投入大量的人员引导或上街巡查并联合相关部门采取了集中整治措施，但由于人力资源有限导致很多时候无法监管到位。通过集科技手段动态管理、远程监督为一体的综合管理手段丰富垃圾分类日常监管工作模式。

从难以溯源到精准定位

垃圾投放点位、环卫工人、清运车辆作业时都在户外，而且主观性较强，监控中心无法实时查看各个垃圾投放点的现场情况，清运车辆的实时运输情况通过远程监控等手段，对于垃圾投放人员进行记录和提醒，对垃圾投放点进行通过远程监控随时查看垃圾分类运营情况。

从末端处理到源头宣传

垃圾分类是一项持续的工作，除了需要工作人员的辛苦付出，于垃圾源头的宣传同样重要。城市管理走向城市治理最重要创新就是让公众增强城市管理服务参与度，及时获取城市最新动态信息，便捷、直观的信息发布可以更有效的进行城市管理支撑。

点位设计：本项目设计353个小区垃圾分类点的监管可视化设备的安装及施工，需达到采购方的使用需求。

353个小区点位数量：

| 序号 | 街道 | 社区 | 小区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔山街道 | 花园社区 | 花园西区 |
| 2 | 塔山街道 |  | 百大公寓、草籽田头 |
| 3 | 塔山街道 |  | 延安路东590-616号 |
| 4 | 塔山街道 |  | 花园北区 |
| 5 | 塔山街道 |  | 东郭新村 |
| 6 | 塔山街道 |  | 惠日小区东 |
| 7 | 塔山街道 | 鲁迅故里社区 | 延安路17号区块 |
| 8 | 塔山街道 |  | 若耶溪小区 |
| 9 | 塔山街道 |  | 唐家弄 |
| 10 | 塔山街道 | 罗北社区 | 罗北小区 |
| 11 | 塔山街道 |  | 浙涤小区 |
| 12 | 塔山街道 |  | 莲河桥小区 |
| 13 | 塔山街道 |  | 朝晖苑小区 |
| 14 | 塔山街道 |  | 金昌越府 |
| 15 | 塔山街道 | 罗门社区 | 稽山桂花园 |
| 16 | 塔山街道 | 塔山社区 | 莲河桥7号-10号 |
| 17 | 塔山街道 |  | 金刚庙前12号 |
| 18 | 塔山街道 |  | 府学弄区块 |
| 19 | 塔山街道 |  | 锦绣花园、二院宿舍区块 |
| 20 | 塔山街道 |  | 钱王祠前投醪河新建南路区块 |
| 21 | 塔山街道 | 沈园社区 | 燕甸园区块 |
| 22 | 塔山街道 |  | 鲁兴公寓小区 |
| 23 | 塔山街道 |  | 姜家园 |
| 24 | 塔山街道 |  | 燕甸弄、中百宿舍小区 |
| 25 | 塔山街道 |  | 蜂场 |
| 26 | 塔山街道 |  | 繆家桥河沿、藕牙池底小区 |
| 27 | 塔山街道 |  | 延安路661号区块 |
| 28 | 塔山街道 |  | 惠日小区西 |
| 29 | 塔山街道 |  | 鲁迅中路区块 |
| 30 | 塔山街道 |  | 十三亩头平房区块 |
| 31 | 塔山街道 | 青藤社区 | 望龙公寓 |
| 32 | 塔山街道 |  | 青藤苑 |
| 33 | 塔山街道 |  | 府直街76号区块（包括山阴城隍庙1号2号） |
| 34 | 塔山街道 |  | 和平弄6号7号区块（包括后观巷12号13号6号人民路106号人民路76号78号） |
| 35 | 塔山街道 |  | 作揖坊24号区块（包括前观巷126号136号） |
| 36 | 塔山街道 |  | 恒运小区 |
| 37 | 塔山街道 |  | 月牙池区块（包括月牙池17号和平房区） |
| 38 | 塔山街道 |  | 府山银苑 |
| 39 | 塔山街道 |  | 大校场沿24.56.70号 |
| 40 | 塔山街道 |  | 人民西路352-356-380号 |
| 41 | 塔山街道 | 水沟营社区 | 高富中心小区 |
| 42 | 塔山街道 |  | 晋公桥和畅堂区块 |
| 43 | 塔山街道 |  | 应天苑小区 |
| 44 | 塔山街道 |  | 解放南路225号小区 |
| 45 | 塔山街道 |  | 越州公寓小区 |
| 46 | 塔山街道 |  | 运通苑小区 |
| 47 | 塔山街道 |  | 百合风华小区 |
| 48 | 塔山街道 | 滨河社区 | 大龙市场 |
| 49 | 塔山街道 |  | 毓兰华庭 |
| 50 | 塔山街道 |  | 鉴湖新村东区 |
| 51 | 塔山街道 |  | 鉴湖新村西区 |
| 52 | 塔山街道 |  | 严家潭小区 |
| 53 | 塔山街道 | 渡东社区 | 东昇苑南区 |
| 54 | 塔山街道 |  | 环城东路单位宿舍楼 |
| 55 | 塔山街道 |  | 环城东路2108 |
| 56 | 塔山街道 |  | 镜水花园 |
| 57 | 府山街道 | 东双桥社区 | 绍钢新村 |
| 58 | 府山街道 |  | 绍钢二村 |
| 59 | 府山街道 |  | 陶家池塘小区 |
| 60 | 府山街道 |  | 天宇大厦 |
| 61 | 府山街道 |  | 孝义弄、小局园 |
| 62 | 府山街道 |  | 寺池 |
| 63 | 府山街道 |  | 越秀花苑 |
| 64 | 府山街道 |  | 勤业小区 |
| 65 | 府山街道 |  | 现代住商楼 |
| 66 | 府山街道 | 八字桥社区 | 越府名园 |
| 67 | 府山街道 |  | 四建、公交宿舍 |
| 68 | 府山街道 |  | 东池路145号 |
| 69 | 府山街道 |  | 八字桥公寓 |
| 70 | 府山街道 |  | 绍钢三村 |
| 71 | 府山街道 |  | 党校宿舍 |
| 72 | 府山街道 |  | 卫校宿舍 |
| 73 | 府山街道 |  | 汽运宿舍 |
| 74 | 府山街道 |  | 永昌庙弄 |
| 75 | 府山街道 | 白马社区 | 东池花园 |
| 76 | 府山街道 |  | 名都苑 |
| 77 | 府山街道 |  | 海关宿舍 |
| 78 | 府山街道 |  | 商检、冶化 |
| 79 | 府山街道 |  | 白马山公寓 |
| 80 | 府山街道 |  | 中兴中路 |
| 81 | 府山街道 | 书圣故里社区 | 石家池小区 |
| 82 | 府山街道 |  | 梅园弄小区 |
| 83 | 府山街道 |  | 日月花园 |
| 84 | 府山街道 |  | 书圣故里别墅 |
| 85 | 府山街道 |  | 石家池小区15、17号 |
| 86 | 府山街道 |  | 王家台门 |
| 87 | 府山街道 | 团结社区 | 中兴高层公寓188、288号 |
| 88 | 府山街道 |  | 绍化宿舍、疾控宿舍 |
| 89 | 府山街道 |  | 金丰大厦 |
| 90 | 府山街道 |  | 渔化桥河沿158号 |
| 91 | 府山街道 |  | 渔化桥河沿135号 |
| 92 | 府山街道 |  | 渔化桥河沿216号 |
| 93 | 府山街道 |  | 唐皇苑南区 |
| 94 | 府山街道 |  | 月池坊小区 |
| 95 | 府山街道 |  | 斗鸡场5号 |
| 96 | 府山街道 |  | 新苗弄 |
| 97 | 府山街道 |  | 人民路53号、101号 |
| 98 | 府山街道 |  | 绍兴县总工会 |
| 99 | 府山街道 |  | 劳动路13、29号 |
| 100 | 府山街道 |  | 东街225、259、261号 |
| 101 | 府山街道 |  | 县前街 |
| 102 | 府山街道 | 下大路社区 | 机关宿舍 |
| 103 | 府山街道 |  | 摩尔城御景园 |
| 104 | 府山街道 |  | 摩尔城颐景园 |
| 105 | 府山街道 |  | 摩尔城雍景园 |
| 106 | 府山街道 |  | 北海桥直道77－4－5幢、83－1－2－3幢，北海西村6号 |
| 107 | 府山街道 |  | 下大路140号 |
| 108 | 府山街道 |  | 北海西村 |
| 109 | 府山街道 |  | 府山西路 |
| 110 | 府山街道 | 铁甲营社区 | 日晖弄小区 |
| 111 | 府山街道 |  | 锦江文华 |
| 112 | 府山街道 |  | 香粉弄小区 |
| 113 | 府山街道 |  | 星源名都 |
| 114 | 府山街道 |  | 大江住宅 |
| 115 | 府山街道 |  | 营桥河沿18号 |
| 116 | 府山街道 | 西小路社区 | 武勋坊2号小区 |
| 117 | 府山街道 |  | 大世界小区 |
| 118 | 府山街道 |  | 藏书楼小区 |
| 119 | 府山街道 |  | 汽运公司宿舍 |
| 120 | 府山街道 |  | 北海路 |
| 121 | 府山街道 |  | 相家桥 |
| 122 | 府山街道 | 越都社区 | 人民西路81号、道横头24号及28号；人民西路91号；道横头平房区块 |
| 123 | 府山街道 |  | 井巷、石门槛平房区块（含井巷60、61号） |
| 124 | 府山街道 |  | 富民坊29号；会员弄4号；教工宿舍千金弄38号（即富民坊26号）； 富民坊横街4号、5号、15号、29号、30号；富民坊、会元弄、富民坊横街平房区块 |
| 125 | 府山街道 | 府山社区 | 电力小区（人民西路201-203） |
| 126 | 府山街道 |  | 九曲小区 |
| 127 | 府山街道 |  | 凤仪小区 |
| 128 | 府山街道 |  | 二轻公司职工宿舍 |
| 129 | 府山街道 |  | 越园小区、环山路1号 |
| 130 | 府山街道 |  | 电力局宿舍 |
| 131 | 府山街道 |  | 太平弄—偏门直街—府山直街 |
| 132 | 北海街道 | 河山桥社区 | 华宇兰园 |
| 133 | 北海街道 |  | 小亭山外来环卫工人公寓 |
| 134 | 北海街道 |  | 惠风名都 |
| 135 | 北海街道 |  | 河山桥新村 |
| 136 | 北海街道 | 虹桥社区 | 梦享城 |
| 137 | 北海街道 |  | 霞川坊 |
| 138 | 北海街道 |  | 梅仙坊 |
| 139 | 北海街道 |  | 霞西坊 |
| 140 | 北海街道 | 鉴湖社区 | 电力局宿舍 |
| 141 | 北海街道 |  | 震元宿舍 |
| 142 | 北海街道 |  | 风雅苑 |
| 143 | 北海街道 |  | 江南苑 |
| 144 | 北海街道 |  | 常禧路2号 |
| 145 | 北海街道 | 快阁社区 | 大地藏元府 |
| 146 | 北海街道 |  | 金马小区 |
| 147 | 北海街道 |  | 人才公寓 |
| 148 | 北海街道 | 山隐社区 | 山隐新村南北区 |
| 149 | 北海街道 |  | 山隐新村东区 |
| 150 | 北海街道 | 胜利社区 | 胜利桥北 |
| 151 | 北海街道 |  | 夹塘路43号 |
| 152 | 北海街道 |  | 胜利公寓 |
| 153 | 北海街道 | 塘南社区 | 湾溇公寓 |
| 154 | 北海街道 |  | 书香锦苑 |
| 155 | 北海街道 |  | 夹塘公寓 |
| 156 | 北海街道 | 树鹅王社区 | 树鹅王公寓 |
| 157 | 北海街道 |  | 锦樾华府 |
| 158 | 北海街道 | 西湖社区 | 塘田坊 |
| 159 | 北海街道 |  | 世禾坊 |
| 160 | 北海街道 |  | 渡船坊 |
| 161 | 北海街道 |  | 新桥佳园 |
| 162 | 北海街道 |  | 鎏庄 |
| 163 | 北海街道 | 信达社区 | 信达银郡 |
| 164 | 北海街道 | 雅苑社区 | 幸福财富中心 |
| 165 | 北海街道 | 辕门社区 | 荷塘月色 |
| 166 | 北海街道 | 寨下社区 | 大滩六号院 |
| 167 | 北海街道 |  | 金寨公寓 |
| 168 | 北海街道 | 联湖社区 | 鹿湖庄园 |
| 169 | 北海街道 |  | 华越小区 |
| 170 | 北海街道 |  | 天光桥 |
| 171 | 北海街道 |  | 跨湖桥直街 |
| 172 | 北海街道 | 越西社区 | 镜湖人家 |
| 173 | 北海街道 |  | 金昌美苑 |
| 174 | 北海街道 | 镜园社区 | 鹅境东区 |
| 175 | 北海街道 | 火车站 | 宏泽苑 |
| 176 | 北海街道 |  | 玛格丽特 |
| 177 | 北海街道 |  | 车站路老小区 |
| 178 | 稽山街道 | 森海社区 | 森海豪庭 |
| 179 | 稽山街道 | 敦煌社区 | 若耶方舟 |
| 180 | 稽山街道 |  | 东泽庄园 |
| 181 | 稽山街道 |  | 玉园 |
| 182 | 稽山街道 | 秀水社区 | 绍兴日报社 |
| 183 | 稽山街道 |  | 绍兴商城 |
| 184 | 稽山街道 |  | 秀水花园 |
| 185 | 稽山街道 |  | 电力小区 |
| 186 | 稽山街道 |  | 东方花园 |
| 187 | 稽山街道 | 天池社区 | 天池苑南区 |
| 188 | 稽山街道 |  | 天池苑北区 |
| 189 | 稽山街道 |  | 德泽苑 |
| 190 | 稽山街道 | 东江社区 | 三和锦苑 |
| 191 | 稽山街道 | 禹陵社区 | 永丰公寓 |
| 192 | 稽山街道 |  | 禹陵公寓 |
| 193 | 稽山街道 | 鹤池社区 | 二号地块 |
| 194 | 稽山街道 |  | 丰越花园 |
| 195 | 稽山街道 |  | 长诏公寓 |
| 196 | 稽山街道 | 涂山花园 | 越新公寓 |
| 197 | 稽山街道 |  | 涂山公寓 |
| 198 | 稽山街道 |  | 向阳公寓 |
| 199 | 稽山街道 |  | 峰泽景园 |
| 200 | 稽山街道 | 美东社区 | 京华新村 |
| 201 | 稽山街道 |  | 玫瑰园 |
| 202 | 稽山街道 |  | 美东新村 |
| 203 | 稽山街道 |  | 平江公寓 |
| 204 | 稽山街道 | 鹤东社区 | 鹤池苑七号地块 |
| 205 | 稽山街道 |  | 三号地块 |
| 206 | 稽山街道 |  | 四号地块 |
| 207 | 稽山街道 | 大众社区 | 华清公寓 |
| 208 | 稽山街道 |  | 阳光新村 |
| 209 | 稽山街道 |  | 贝斯特财富广场 |
| 210 | 城南街道 | 阳明社区 | 缇香名邸 |
| 211 | 城南街道 |  | 润和南岸花城西区 |
| 212 | 城南街道 | 长城社区 | 长城新村42-43 |
| 213 | 城南街道 |  | 长城新村44-45 |
| 214 | 城南街道 |  | 电力小区 |
| 215 | 城南街道 | 中成社区 | 中成新村 |
| 216 | 城南街道 |  | 景都花园 |
| 217 | 城南街道 |  | 景都花园北区 |
| 218 | 城南街道 |  | 玲珑湾 |
| 219 | 城南街道 | 温馨社区 | 外温馨 |
| 220 | 城南街道 |  | 兴越花园1-15幢 |
| 221 | 城南街道 |  | 银塔路28号 |
| 222 | 城南街道 |  | 银塔路1号 |
| 223 | 城南街道 |  | 凤江路62号 |
| 224 | 城南街道 | 高立社区 | 滨江中东区 |
| 225 | 城南街道 |  | 滨江西区 |
| 226 | 城南街道 |  | 高立东区 |
| 227 | 城南街道 |  | 高立西区 |
| 228 | 城南街道 | 城南社区 | 铭康大厦 |
| 229 | 城南街道 |  | 怡兰轩 |
| 230 | 城南街道 |  | 城南新村南区 |
| 231 | 城南街道 |  | 凤江花园 |
| 232 | 城南街道 | 华侨社区 | 镜湖苑 |
| 233 | 城南街道 |  | 水墨澜庭（别墅） |
| 234 | 城南街道 |  | 临江雅苑 |
| 235 | 城南街道 | 翠苑社区 | 朝阳新村 |
| 236 | 城南街道 | 南门社区 | 朝晖路1、3号 |
| 237 | 城南街道 |  | 九里蚕种场 |
| 238 | 城南街道 |  | 工商局宿舍长城路32号 |
| 239 | 城南街道 |  | 秦望家园 |
| 240 | 城南街道 | 秦望社区 | 建设新村 |
| 241 | 城南街道 |  | 秦望花园高立苑 |
| 242 | 城南街道 |  | 秦望花园承天苑 |
| 243 | 城南街道 |  | 越都新村 |
| 244 | 城南街道 |  | 朝阳路329号 |
| 245 | 城南街道 |  | 农工商仓住楼 |
| 246 | 城南街道 | 南苑社区 | 天镜南苑东区 |
| 247 | 城南街道 |  | 天镜南苑西区 |
| 248 | 城南街道 |  | 南江枫林 |
| 249 | 城南街道 |  | 碧水南苑东区 |
| 250 | 城南街道 |  | 碧水南苑西区 |
| 251 | 城南街道 |  | 润和庄园 |
| 252 | 城南街道 |  | 沁雨园东区 |
| 253 | 城南街道 |  | 沁雨园西区 |
| 254 | 迪荡街道 | 昌安社区 | 昌安东村 |
| 255 | 迪荡街道 |  | 昌安新村 |
| 256 | 迪荡街道 | 蕺山社区 | 祭坛后 |
| 257 | 迪荡街道 | 洞桥社区 | 昌安农贸市场 |
| 258 | 迪荡街道 |  | 引虎弄58号 |
| 259 | 迪荡街道 | 乐苑社区 | 万商苑 |
| 260 | 迪荡街道 | 剡溪社区 | 建材城 |
| 261 | 迪荡街道 |  | 汽车城 |
| 262 | 迪荡街道 | 世禾社区 | 五云绿岛 |
| 263 | 迪荡街道 |  | 五云素潭 |
| 264 | 迪荡街道 |  | 龙洲花园第一组团 |
| 265 | 迪荡街道 |  | 龙洲花园第三组团 |
| 266 | 迪荡街道 |  | 龙洲花园第四组团 |
| 267 | 迪荡街道 | 五市门社区 | 蓄电池厂宿舍 |
| 268 | 迪荡街道 | 瓦窑头居委会 | 云东路591号 |
| 269 | 迪荡街道 |  | 龙骧园保留房 |
| 270 | 东湖街道 | 无 | 香莲公寓东区 |
| 271 | 东湖街道 | 无 | 香莲公寓西区 |
| 272 | 东湖街道 | 无 | 高平小区 |
| 273 | 灵芝街道 | 天和社区 | 绍兴天下 |
| 274 | 灵芝街道 | 外滩社区 | 金色家园 |
| 275 | 灵芝街道 |  | 百合花园 |
| 276 | 灵芝街道 |  | 天御花园 |
| 277 | 灵芝街道 |  | 赞成美林 |
| 278 | 东浦街道 | 无 | 青甸湖小区 |
| 279 | 东浦街道 |  | 唯美花园 |
| 280 | 东浦街道 |  | 聚金园 |
| 281 | 东浦街道 |  | 欣业嘉园 |
| 282 | 东浦街道 |  | 江南明珠园 |
| 283 | 鉴湖街道 | 春风社区 | 南山郡 |
| 284 | 斗门街道 | 百盛社区 | 寺东新村 |
| 285 | 斗门街道 |  | 世纪广场东区 |
| 286 | 斗门街道 |  | 世纪城 |
| 287 | 斗门街道 |  | 昌明花园 |
| 288 | 斗门街道 |  | 恒联锦园 |
| 289 | 斗门街道 | 昌明社区 | 昌星新村 |
| 290 | 斗门街道 |  | 天一小区 |
| 291 | 斗门街道 |  | 百安花园 |
| 292 | 斗门街道 |  | 丽景华庭 |
| 293 | 斗门街道 |  | 华秦铂湾 |
| 294 | 斗门街道 | 昌兴社区 | 亲亲家园 |
| 295 | 斗门街道 |  | 国际华城 |
| 296 | 斗门街道 |  | 蔚蓝星城 |
| 297 | 斗门街道 | 中兴社区 | 丹桂公寓 |
| 298 | 斗门街道 | 王家池社区 | 锦江半岛 |
| 299 | 斗门街道 |  | 南岸花园东区 |
| 300 | 斗门街道 |  | 金湖湾 |
| 301 | 斗门街道 |  | 锦水湾 |
| 302 | 斗门街道 | 育贤社区 | 南星公寓 |
| 303 | 斗门街道 |  | 文昌雅苑 |
| 304 | 斗门街道 | 无 | 洋江名苑 |
| 305 | 斗门街道 |  | 锦洋西苑 |
| 306 | 斗门街道 | 敬敷社区 | 金艺学府 |
| 307 | 皋埠街道 | 银桥社区 | 一品星泽湾 |
| 308 | 皋埠街道 | 银兴社区 | 金宇园 |
| 309 | 皋埠街道 |  | 天赐良缘 |
| 310 | 皋埠街道 |  | 东晶佳园 |
| 311 | 皋埠街道 |  | 香郡园 |
| 312 | 皋埠街道 |  | 银海豪庭 |
| 313 | 皋埠街道 |  | 观河景园 |
| 314 | 皋埠街道 |  | 银墅湾 |
| 315 | 皋埠街道 | 东湖社区 | 富中府 |
| 316 | 皋埠街道 |  | 凤鸣湾 |
| 317 | 皋埠街道 |  | 东湖庄园 |
| 318 | 陶堰街道 | 无社区 | 名爵府 |
| 319 | 陶堰街道 | 无社区 | 阳光公寓 |
| 320 | 马山街道 | 安城社区 | 十里锦苑 |
| 321 | 马山街道 | 两江社区 | 东江小区 |
| 322 | 马山街道 |  | 香江名邸 |
| 323 | 马山街道 |  | 悦贤府 |
| 324 | 马山街道 | 世纪街社区 | 小小名潭 |
| 325 | 马山街道 |  | 越胜公寓 |
| 326 | 马山街道 |  | 锦都学府 |
| 327 | 马山街道 | 洋泾湖社区 | 京联观湖 |
| 328 | 马山街道 |  | 天御湾 |
| 329 | 马山街道 |  | 碧波康庭 |
| 330 | 孙端街道 | 居委会 | 绿姿公寓 |
| 331 | 孙端街道 | 居委会 | 鲁苑小区 |
| 332 | 孙端街道 | 居委会 | 碧波庄园 |
| 333 | 孙端街道 | 居委会 | 新河苑 |
| 334 | 孙端街道 | 居委会 | 海棠府 |
| 335 | 富盛镇 | 无 | 美地馨园 |
| 336 | 沥海街道 | 无 | 滨海三区 |
| 337 | 沥海街道 | 无 | 海湾公寓 |
| 338 | 沥海街道 | 无 | 通港苑 |
| 339 | 沥海街道 | 无 | 海峰园 |
| 340 | 沥海街道 | 无 | 城沿佳园 |
| 341 | 沥海街道 | 无 | 万峰公寓 |
| 342 | 沥海街道 | 无 | 四建小区 |
| 343 | 沥海街道 | 无 | 万峰一期含自建 |
| 344 | 沥海街道 | 无 | 万峰二期 |
| 345 | 沥海街道 | 无 | 万峰三期 |
| 346 | 沥海街道 | 无 | 万峰四期 |
| 347 | 沥海街道 | 无 | 电力商品房 |
| 348 | 沥海街道 | 无 | 联建新村 |
| 349 | 沥海街道 | 无 | 新城公寓 |
| 350 | 沥海街道 | 无 | 轩月苑 |
| 351 | 沥海街道 | 无 | 老税务 |
| 352 | 沥海街道 | 无 | 税务商品房 |
| 353 | 沥海街道 | 无 | 建行旁自建房 |

以上点位根据实际情况进行微调，具体名单待中标后，由采购人提供。

## 3、采购清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超星光红外相机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 353 |
| 2 | 电源适配器 | 12V/1A圆头、插墙式、国标 | 台 | 353 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装支架 | 台 | 353 |
| 4 | 监控箱 | 201不锈钢，壁厚1.0MM，高420MM*宽320MM*150MM | 台 | 353 |
| 5 | 插线板 | 220V，4孔位插座 | 个 | 353 |
| 6 | 存储 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/20块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） ▲服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘。（以公安部检测报告为准） ▲支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。（提供第三方检查报告） 应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 ▲可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力（提供第三方检查报告） | 台 | 1 |
| 7 | 单路通用服务器 | HG7169(24核2.2GHz)×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" | 台 | 1 |
| 8 | 垃圾分类智慧管理中心平台 | 综合安防管理平台，通过接入视频监控等系统的设备，实现安防信息化集成与联动。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 套 | 1 |
| 9 | 有线链路费用 | VPN链路带宽10M以上 到点 | 年 | 3 |
| 10 | 电源线、网线 | 双绞线、超六类网线 | 套 | 353 |
| 11 | 机房核心交换机 | 交换容量≥5.9Tbps；整机包转发能力≥220Mpps 固化24个千兆电口（其中8个光电复用口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥1个扩展插槽；1个Mini USB，能扩展12端口万兆光口板卡提供官网选配信息截图；配置可插拔双电源、可插拔双风扇结构设计，可提供根据实际情况选择端口侧出风风扇或电源侧出风风扇（提供第三方检查报告） ▲为了便于网络设备的管理，核心设备需支持SmartMC功能，提供权威第三方测试报告。 支持通过标准以太端口进行堆叠、支持堆叠带宽≥160G，支持≥9台设备堆叠 支持VxLAN技术，提供第三方权威测试报告。 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 MAC地址表项≥64K（提供官网截图证明） 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 支持BGP4，BGP4+ for IPv6 ▲基于开放业务架构（OAA），可以提供传统交换机的的功能，而且可以集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台，（提供第三方检查报告） 实现硬件级的高可靠保障，同时支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务,以上要求提供官网明确说明链接和截图。 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供第三方权威防雷测试报告。 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速；提供ROHS节能认证 为保证投标产品稳定、可靠，需要提供入网证书作为证明，且入网证书能在信产部网站查询，入网证书上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非OEM产品； ▲为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询；设备厂商获得QC 080000环保体系管理体系认证，提供证书复印件，并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |

注：本项目所涉及的各个小区的设备用电问题由招标人协助解决，确保有供电位置，线路及施工等其它费用由中标单位自行承担。

## 二、商务要求

- 2.1服务期限

合同签订之日起30日历天内完成本项目所有内容并验收通过。

- 2.2技术培训

中标人须提供相关系统的培训，培训人员与地点根据采购人的要求进行确定。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等方面，并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。

中标人须制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。

中标人应提供完善的在线操作手册文档，提供的培训课程。

- 2.3数量调整

招标人保留在签约时微调部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。

- 2.4验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

以最终接入“越城区垃圾分类综合信息化监管平台”系统应用。

- 2.5付款方式

付款方式：本项目以整体租用形式包含系统建设、运行、维护、设备保养、设备维修、网络和数据对接等一切费用。

项目验收合格后投标人向采购人提供有效发票后，采购人在30个工作日内支付项目总金额的60%；剩余作为尾款，在项目验收合格满2年后30个工作日内支付项目总金额的20%，项目验收合格满3年后30个工作日内支付项目总金额的20%。

- 2.6维保要求

投标人须提供经调试、试运行、验收合格后3年的质保期。在此期间，投标人应当承担因设施设备运行中的质量缺陷修复和所发生的一切费用，并进行正常保养。

须提供7*24小时的技术服务热线，负责解答用户在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，在接到用户故障报告后响应时间不超过1小时，到现场时间不超过2小时，紧急问题修复时间不超过8小时，一般问题处理时间不超过1个工作日。

设备维护（故障排查）

中标公司在得到需求响应后，未在约定时间内排除故障：每次扣1000元。

备用设备

提供的备用件与中标结果不一致的，同品牌但性能档次低于中标结果的，每件扣2000元，品牌档次低于中标结果的，每件扣5000元，与平台不兼容，影响系统正常运行的，每次扣20000元。

其他

因中标供应商原因影响采购人正常工作造成不良影响的，每次扣50000元，并承担由此产生的一切损失。

# 第四章  拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

- 三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

- 七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

- 八、付款

付款方式：

- 九、商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

- 十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十四、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标供应商中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

2.评分标准：

总分100分，其中商务技术分70分，价格分30分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标商务技术标

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 响应情况 | 根据投标产品技术指标要求，技术指标满足或高于要求得满分。技术指标中打“▲”号的指标每有一项负偏离的扣3分，其他一般指标负偏离的每有一项扣1分,扣完为止。 | 18 |
| 2 | 原厂商实力 | 为保证本项目产品、服务及信息系统的稳定性与可靠性，投标所投视频监控产品制造商需具备较强的信息安全分析评估能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（风险评估）证书的，得2分；可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全开发类）证书的，得2分；共4分，提供证书扫描件并加盖投标单位公章。 | 4 |
| 3 | 投标单位实力 | 1.投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的，得2分； 2.投标人具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分； 3.投标人提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，总分5分，每缺少一项扣1分； 4.投标人提供由中华人民共和国工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证，得2分。如投标人为非基础电信运营商，投标人应具有基础电信运营商针对本项目投标合作证明。 上述所有资质须提供证明材料复印件并加盖公章，且证书须在有效期内，否则不得分。 注：投标时提供相关资质复印件加盖投标单位公章，否则不得分。 | 11 |
| 4 | 团队成员 | 1、项目经理1人，具备信息系统项目管理师（高级）证书、CISP证书，一本证书1分，共2分。 2、技术负责人1人，具备ITSS证书、高级工程师（互联网技术）证书，一本证书1分，共2分。 3、项目团队成员具备以下证书： HCNA认证或HCIP认证（最多提供一本）、系统集成项目管理工程师，一本证书1分，共2分。 （以上所列成员须为投标人在职员工，投标时须提供证书复印件并加盖投标人公章、近三个月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 6 |
| 5 | 项目总体方案 | 根据需求分析、现场堪点情况： 1、项目需求分析是否到位、符合项目实际使用需求，4-0分； 2、提供现场勘察相关数据的完整性，4-0分， 3、提供现场勘察相关照片的完整性，4-0分。 | 20 |
|  |  | 根据投标人提供的项目系统整体设计架构、软硬件环境以及系统整体部署的合理性、可操作性，优得4.0-2.1分，良得2.0-1.1分，一般得1.0-0.分； 施工组织方案的合理性和完善性进行综合打分，优得4.0-2.1分，良得2.0-1.1分，一般得1.0-0.分。 |  |
| 6 | 公司业绩 | 投标单位2018年1月1日至今（以签订合同时间为准）同类项目成功案例，每提供一份合同复印件得2分，最高得6分。 （投标文件中提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。） | 6 |
| 8 | 维保服务方案 | 1.针对维保方案与本项目需求的吻合程度，包括方案的成熟性、安全性、可靠性、可维护性综合评审，优2.0-1.1分，良1.0-0.6分，一般0.5-0分，差不得分。 | 4 |
|  |  | 2.针对方案中关于维保期内的公司技术支持和维护能力情况，即对服务承诺落实的保障措施，提供技术团队上门维护、升级服务，对故障的响应时间，到现场时间，按规定时间以内解决问题所采取的措施等内容综合评审，优2.0-1.1分，良1.0-0.6分，一般0.5-0分，差不得分。 |  |
| 9 | 标书制作 | 根据标文制作的规范，简洁，易查等方面综合判断确定档次打分(0-1分)。 | 1 |
| 注： | 1.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 2. 中标后采购人将对中标单位的相关评分原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。 |  |  |

注：（1）所有证书、证明都应在有效期内，逾期不得分。

01标价格分：

①评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

②其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

③价格分计算时执行小微企业扣除政策。

# 第六章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标供应商须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1：资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标段编号：

资

格

文

件

投标供应商名称（盖章）：

地    址：

- 日    期：

- 附件2：资格文件目录

目 录

1.投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）…………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

4.授权代表社保证明………………………………………………………（页码）

5.法定代表人及其授权代表身份证………………………………………（页码）

6.资格条件证明材料

6.1营业执照(或事业法人登记证书)…………………………………（页码）

6.2财务状况报告（最近一期） ………………………………………（页码）

6.3依法缴纳税收材料 …………………………………………………（页码）

6.4依法缴纳社会保障资金材料………………………………………（页码）

6.5特定资格条件的有关证明材料（如有）…………………………（页码）

注：以上文件按采购文件提供的格式制作，投标供应商根据内容做好加密电子投标文件的关联点设置。

附件3：投标声明函

致 （填写采购代理机构或采购人名称） ：

我方  （填写投标供应商全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6.投标文件自开标日起有效期为30天。若延长投标有效期，需经我方同意。

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标供应商(盖章)：日期：

- 附件4：联合体协议书（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

- 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构或采购人名称）：

我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工  （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

- 附件6：授权代表社保证明

制作说明：

1.社保证明出具时间不得早于投标截止时间前2个月；

2.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;

3.如由第三方代理社保事项的，则还需提供加盖供应商及代理方公章的社保代理协议等证明材料。

- 附件7：法定代表人及其授权代表身份证

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

- 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

- 附件8：商务和技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

商

务

和

技

术

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日期：

- 附件9：商务和技术文件目录

目 录

1.项目明细清单……………………………………………………………（页码）

2.技术响应表………………………………………………………………（页码）

3.商务响应表………………………………………………………………（页码）

4.项目实施方案……………………………………………………………（页码）

5.项目实施人员清单………………………………………………………（页码）

6.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）…………………………（页码）

- 7.享受政府采购政策性规定情况表（如有）……………………………（页码）

8.优惠条件及其他额外承诺………………………………………………（页码）

9.评分细则中要求提供的其他资料………………………………………（页码）

10.其他商务技术（资信）文件或说明……………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。制作加密电子投标文件时做好关联点设置。

- 附件10：项目明细清单

项目明细清单

投标人全称（公章）：           标项：

服务部分

| 序号 | 服务名称 | 服务人员 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

货物部分（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件11：技术响应表

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 服务部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 | （服务项一） | （服务内容） |  |  |
| 2 |  | （服务质量要求） |  |  |
| 3 |  | （服务人员） |  |  |
| 4 |  | （投入设备） |  |  |
| … |  | … |  |  |
| … | （服务项二，如有） | … |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 货物部分（如有） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| … | … | … |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件12：商务响应表

商 务 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件13：项目实施人员清单

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件14：类似业绩一览表（如有）

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

- 请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。

- 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。提供相关证明文件彩色扫描件或图片。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件15（如有）：

享受政府采购政策性规定情况表

投标人名称：

项目编号：

| 首台套或制造精品产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |

备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。

2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。

特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。

法定代表人或授权委托人签名：

日  期：

- 附件16：报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

报

价

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

- 附件17：报价文件目录

目 录

1.开标一览表 ………………………………………………………………（页码）

2.中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

3.残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

4.关于报价的其他说明（如有，自拟）………………………………（页码）

- 附件18：

开标一览表

投标人名称：投标人地址：

项目编号：标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 |  | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位电子公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件19（如有）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

备注：

- 行业及规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

- 附件20（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第七章  询问、质疑及投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

## 一、供应商询问

1.1供应商对采购文件、采购活动事项有疑问需要解释的，在政采云系统内可以向采购机构提出在线询问（加盖单位CA章），采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构一般通过与询问相同的形式答复。

## 二、供应商质疑

2.1质疑有效期：

供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以加盖供应商电子签章的数据电文形式，在政采云系统内向采购机构提出在线质疑：

（1）采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

2.2质疑主体的有效性：

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人应当与质疑事项存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

2.3质疑的答复

采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购机构视情以变更公告等形式通知其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4质疑的撤回

供应商可以通过政采云系统撤回已经被受理的质疑书。

## 三、供应商投诉

3.1投诉有效期

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。

特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。

3.2投诉内容

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

授权代表（联系人）：联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。

授权代表签字(签章)：                 投标人签章：

日期：