项目:宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）（一期）软件项目

招标编号：2020XSZFCG163G

招

标

文

件

象山县政府采购中心

二O二0年七月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，受采购人的委托，象山县政府采购中心现就宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）（一期）软件项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2020XSZFCG163G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）（一期）软件项目

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期限的供应商；（2）银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标（需提供总公司的授权书）；（3）其它特定条件：本项目只接受通信、有线电视运营商投标。符合以上条件均可参加投标。

5、投标书递交至：象山县行政服务中心四楼404室（象山县丹西街道象山港路300号）。

(1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码的工作人员前来投标。

(2) 邮寄投标文件：邮寄至上述地址，接收人：徐老师，联系电话：0574-65618091，13989342281。招标方考虑供应商邮寄在途时间，适当延长采购公告期限。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前1小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。若超出投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。技术商务标和价格标应分别密封封装，另附一份法定代表人授权书复印件统一打包后邮寄。

6、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或

http://zfcg.czt.zj.gov.cn

7、招标文件公告期限：2020年7月1日至2020年7月8日。

8、投标截止时间：2020年7月23 日14时20分整（北京时间）。逾期递

交投标文件恕不接受。

9、开标时间：2020年 7月23 日14时20分。

10、开标地点：象山县行政服务中心四楼开标厅（二）。

11、温馨提示：投标之前参加投标的供应商需在政采云平台(www.zcygov.cn)完成供应商注册，否则无法发放中标通知书。

12、业务咨询

采购人：象山县大数据发展中心

地址：浙江省象山县南部商务区2号楼1308室

联系人：朱科长

联系电话：0574-89387732

集中采购机构：象山县政府采购中心

地址：浙江省象山县丹西街道象山港路300号4楼401室

项目经办联系人：潘老师

联系电话：0574-65733033

传真：0574-65733060

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：象山县财政局

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林老师

联系电话：0574-65753557

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2020XSZFCG163G 项目名称：宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）（一期）软件项目 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县政府采购中心 地 址： 象山县丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标公示结束后30日内 付款方式: 1、合同签订生效乙方（中标单位）技术人员入场后15日内，甲方（采购人）向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，乙方提供预付款保函；2、项目竣工验收完成，甲方在收到发票后15日内向乙方付清合同总金额。 实施期限：合同签订后11个月内完成 实施地点：象山县大数据发展中心 |
| 5 | 采购人：象山县大数据发展中心 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或http://zfcg.czt.zj.gov.cn 招标文件获取时间：2020年 7 月1 日至2020年 7 月8日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县行政服务中心四楼404室（象山县丹西街道象山港路300号）。 (1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码的工作人员前来投标。 (2) 邮寄投标文件：邮寄至上述地址，接收人：徐老师，联系电话：0574-65618091，13989342281。招标方考虑供应商邮寄在途时间，适当延长采购公告期限。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前1小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。若超出投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。技术商务标和价格标应分别密封封装，另附一份法定代表人授权书复印件统一打包后邮寄。 联系人：潘老师 联系电话：0574-65733033 投标截止时间：2020年7 月23日14时20分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2020年7月23 日14时20分整 开标地点：象山县行政服务中心四楼开标厅（二） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 本次采购预算价（人民币）：608.43万元 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、投标人参加本次宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）（一期）软件项目采购活动应当具备条件: （1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期限的供应商；（2）银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标（需提供总公司的授权书）；（3）其它特定条件：本项目只接受通信、有线电视运营商投标。符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标采购单位利益，由专利、商标等知识产权纠纷引起的法律责任与招标采购单位无涉。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同

- 附件

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

6．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人一次性提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

C  投标文件

7、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

8．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标报价明细表（根据招标文件第三部分报价清单及软件、硬件分项报价表）

（3）投标声明函（附件四）

8．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标硬件产品技术要求响应表（附件五，仅供参考）

（4）软件、硬件设备清单（根据招标文件第三部分报价清单及软件、硬件分项报价表，不能体现价格）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料
9、投标报价

9．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

9．2 所有投标价包括设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、售后服务费、培训费和各种税费等一切费用。

9．3最低报价不能作为中标的保证。

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

10．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标 3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县政府采购中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离须经评标委员会按照少数服从多数的原则认定。

15. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会按照少数服从多数的原则认定为无效标。

15．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（2）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（3）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（4）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（5）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（6）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合规定资格条件的；

（8）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（9）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（10）报价明显不合理的：①对于采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人未在报价文件中提供成本测算资料；②投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。

16．评标

16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进

行综合打分；（总分100分）

|  | 项目 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 在符合用户需求前提下，所有投标单位投标最低报价为基准价，基准价为15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15。 |
| 技术部分 | 综合实力（5分） | 人员实力（3分） | 根据投标人的人员实力情况进行综合评议0-3分。 |
|  |  | 案例（2分） | 投标人或其下属实施主体自2016年（合同签订时间）以来具备同级数据中台相关建设项目案例，每提供一个得1分，最高2分。（提供合同和中标通知书，否则不得分） |
|  | 技术实力（45分） | 对需求的理解及应对（7分） | 根据投标人对业主需求的理解及解决措施进行综合评议共7分，（包括对本项目需求的理解<0-1.5分>，项目重点分析<0-1.5分>、项目难点分析<0-1.5分>、项目关键点分析及解决措施<0-2.5分>）。 |
|  |  | 整体方案设计（9分） | 对整体解决方案（包括但不限于项目各应用子系统及模块详细功能设计方案，数据安全方案等内容）进行综合评议，好9-7分，一般6.9-5分，差5分以下。 |
|  |  | 具体技术要求（20分） | 根据招标文件第三部分功能、技术要求进行打分，带“▲”技术参数或要求有负偏离的，每项扣1分，20项共20分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施能力（6分） | 根据本项目实施方案进行综合评议共6分，包括项目质量控制方法及措施（0-3分）、项目进度控制方法及措施（0-1分）、开发实施人员安排及保障措施（0-2分）。 |
|  |  | 售后维护服务能力（3分） | 根据投标人的售后服务方案情况，包括售后服务机构、人员驻点服务情况、响应能力、运维服务的标准化、专业化水平等内容进行综合评议0-3分。 |
|  | 现场演示（30分） | 对整体系统及各项功能进行现场讲解演示，演示时间控制在30分钟内（不包括平台搭建及评委提问时间），具体系统要求见招标文件第三部分。须系统原型演示，仅使用PPT或文字图片等形式演示不得分。 |
|  |  | 总体功能演示（8分）：包括软件总体架构设计的完整性、合理性、可扩展性0-5分，软件界面操作的美观度、便利性0-3分； |
|  |  | 综合驾驶舱演示（6分）：包括数据治理驾驶舱演示0-2分，经济运行驾驶舱演示0-2分，社会治理驾驶舱演示0-2分； |
|  |  | 数据治理平台演示（9分）：包括基础数据集管理演示0-3分，数据元管理演示0-3分，数据质量管理演示0-3； |
|  |  | 数据资源池演示（3分）：包括数据资源池架构设计演示0-3分； |
|  |  | 数据分析系统演示（4分）：包括数据可视化演示0-2分，数据分析模型演示0-2分。 |
|  | 其他（5分） | 投标人针对本项目的合理化建议及特殊承诺，好5-4分，一般3.9-3分，差3分以下。 |

以上评分项目中的证书、官网截图、合同、中标通知书等资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。

16．4评委的综合打分，采用记名方式。

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

17．投标的澄清、说明或者补正

17．1评标委员会有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

17．2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。（若投标截止日仍处于疫情应急响应期间，则通过微信方式作出澄清、说明或者补正。）

17．3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、定标

19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人并进行公告。

19．2投标供应商对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向象山县财政局投诉。投诉电话0574-65750380、65753557。

20、中标通知

20．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

20.3中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三部分  项目需求

特别申明：

- 以“★”标识的为重要采购需求条款，如投标单位未能做出实质性响应将导致废标。

2、针对本项目情况，各投标商均有30分钟的系统原型方案演示时间，评委根据演示情况打分。演示按投标登记顺序进行。（本中心只提供高清接口投影仪，笔记本、U盘、网络环境等请自备）

# 建设背景

目前，象山县各部门自建系统较多，各部门信息化分散建设，缺乏统筹和统一规范，导致网络难互联、系统难互通。系统以单部门自建为主，多部门的协作应用和公共支撑平台建设较少。

在数据的共享方面：数据难汇聚、数据标准不统一，造成数据难以汇聚共享等问题还广泛存在。主要包括：数据共享目录已经梳理完成，但缺乏数据归集和处理平台。数据交换的自动化程度有待提升，部门涉及政务服务的信息通过县数据交换平台进行交换，大部分部门的数据交换还依赖于部门间的数据接口或者数据拷贝，数据交换实时性不强。数据共享范围有待扩大，目前部门间的数据共享主要集中在公安、卫生、城管、应急、民政、水利、环保、规划等部门，数据调阅共享总量不高。

本项目的建设是贯彻落实国家、省、市相关政策要求的具体措施之一，通过共建共享、集约建设，打造面向象山县政府单位的大数据资源平台，有利于推进信息资源共享，推动政府数字化转型应用的深入和拓展，提升社会治理水平促进政务服务模式创新，为政府数字化转型提供核心支撑力。

# 总体要求

## 建设原则

象山县政府数字化转型在浙江省和宁波市政府数字化转型总体规划的指导下，按照大集中、大数据、大协同的发展思路，以数据的本地化集中归集及落地为基础，以大数据的共享应用为核心，以特色协同应用为引领，形成“承上启下、统分结合”覆盖全县的数字政府体系。

1.统一性原则

2.可靠性原则

3.可扩展性原则

4.先进性和实用性原则

5.安全保密原则

## 总体建设目标

加快构建数字化数据支撑平台。依托市级政务云计算中心软硬件设施，构建宁波大数据中心平台象山分平台，综合应用大数据、人工智能、区块链等新技术，以深度共享利用市大数据平台为基础，实现跨行业、跨部门、跨区域的综合应用和数据共享。

建设全县统一的宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港），实现多维度多样化的公共数据资源统一采集、集中存储、集中管理、集中处理和分析等模块功能，加快完善公共数据和主题数据仓，共享省、市、县级的政务公共数据，为全县公共数据运用提供统一数据支撑。高水平建成军民信息资源共享系统和平台，探索建立军民共建共享的机制和办法，可通过开放数据共享端口等方式完成军民信息资源共享目标。全县数据平台和应用系统逐步迁移上云，实现对分散独立政务信息系统的有效整合和互联互通。

建设治理平台，实现数据的归集、治理；对接市公共数据共享平台、市统一的交换平台，实现数据纵向的开放共享；根据象山县特色需求建设特色应用库，开发大数据分析应用。

## 总体定位

### 与宁波大数据平台的关系

象山数字港作为宁波大数据中心平台象山分平台，充分依托宁波市大数据平台建设。象山县数字港建设内容包括领导驾驶舱、数据治理平台、数据交换平台、数据共享平台、数据开放平台、数据采集系统建设、数据资源池建设和象山县大数据特色应用建设等内容。

象山数字港整体部署在宁波市政务云台，并通过租户空间的形式，依托市级应用支撑体系（包括应用中台、数据中台、AI中台等）构建象山数据仓，利用市级全量数据资源进行分析大数据分析。为了更好地支撑象山本地的特色应用，将另行租用市级云平台的虚拟机，构建象山县的数据资源池，用于归集象山本地数据（市级大数据平台不要求归集的数据）和象山数据仓中大数据分析应用所形成的部分结果数据。

在各系统与市大数据平台的关系如下：

1、数据资源

宁波大数据中心平台象山分平台（象山数字港）的数据来源于两部分，一部分来自宁波市大数据平台的归集数据，一部分来自于象山县本地自建系统数据。

需要宁波市大数据平台提供的数据包括：公共数据库数据（五大基础数据库：包括人口库、法人库、信用信息库、地理信息库、证照库）、主题库数据（民生、生态、社会治理、社会稳定、党建、视频监控等）、专题库数据（数据治理、经济运行、社会治理等）、IOT库（城市部件数据、能源数据）。

象山数字港数据：包括各级政府部门业务系统数据、日常工作产生的电子数据（如EXCEL数据）、相关企业平台的数据。

2、数据治理

来源于象山本地的数据，依托象山县数字港建设的数据治理系统进行治理。来自于宁波市平台的数据，在宁波市大数据平台进行一次治理后，到象山县数字港进行二次治理。

如直接依托市平台开发应用所需的数据，直接在宁波市大数据平台提供的租户空间进行汇集和融合，并依托市大数据平台提供的数据治理工具进行治理。治理后的数据汇聚形成主题库。主题库数据形成两副本，一副本可留存在市大数据平台，为市级应用提供数据支撑，另一副本回流到象山县数字港，为象山县开发后续相关应用提供数据支持。

3、数据归集

建立象山本地数字港存储象山本地归集的数据，存储市平台及省平台部分回流的数据，实现两部分数据的融合及关联。

4、数据交换

实现和市平台数据交换统一架构，在市平台统一架构的基础上，对接入节点进行扩容。

5、数据共享

利用市平台的数据共享平台共享其他专业部门的数据。

6、数据开放

完成利用市平台的数据开放平台进行数据开放。

7、应用支撑

象山数字港一期主要依托市大数据平台的应用中台、AI中台和数据中台进行特色应用的开发。

市平台的应用中台包括：事务服务、通用功能服务、集成平台、云服务总线、微服务、数据库服务等功能。

AI中台包括：视觉算法、机器学习、自然语言处理、OCR识别等内容。

数据中台包括：数据上云、全景监控、共享交换、画像分析、智能标签、数据高铁等功能。

### 与省平台的关系

象山数据仓充分利用浙江省的省市县数据对接工程实现省数据共享。象山县的节点作为省平台（阿里云）ODPS租户，实现基于业务需求的数据申请、审核，并基于涉敏感和非敏感数据的不同处理手段。

### 与象山县时空共享平台的关系

象山县时空共享云平台是宁波市时空云平台在象山县的数据落地。象山县时空共享云平台依托基础地理信息数据，采用全空间信息模型形成全空间的时空化公共专题数据、共享智能感知数据、空间规划数据，通过管理系统经数据引擎实现一体化管理。并根据实际情况，扩展示范应用建设所需要的其他专题数据。时空云平台对相关业务数据进行时空化处理，包括注入时间、空间和属性“三域”标识。时间标识注记该数据的时效性，空间标识注记空间特性，属性标识注记隶属的领域、行业、主题等内容。

象山县时空云平台所需要的业务数据，由象山数据仓进行归集、治理后传送到象山县时空共享平台进行时空化处理。时空化处理完成后的专题数据保存在象山县时空共享云平台数据库中，并根据数据仓的需要，将相关时空数据回流到数据仓中。

### 与象山县视频共享平台的关系

象山县视频共享平台是在已有权限统一的“视频信息共享平台”基础上升级改造，以全城全网的视频联网服务和应用服务为根本导向，打造一套可支撑海量视频接入和应用的公共安全视频应用支撑“云平台”，满足全域视频数据的采集、整合、共享、存储、挖掘、研判等信息结构化处理应用，并实现对视频设备的全生命周期管理，视频回传数 据的质量分析，达到数据的泛在接入和分析、形成整体的“可感知、可防控、可研判”的智慧型公共安全视频联网云平台，服务于各行各业的视频基础应用和解析分析应用。

象山分平台将基于县视频共享平台的人、车、物等结构化的数据和象山县数据仓的相关数据进行融合，做为主题数据的重要补充，丰富人员库、车辆库和物品库的数据内容。

### 与其他部门业务系统的关系

本平台建成后，各部门应在做好内部各系统数据治理和归集后，按照县数字港的数据标准进行数据归集，并按照规范要求进行数据共享和调阅。

基于县级相关数据中台组件开发大数据应用。

# 本期建设内容

## 总体框架

象山数字港总体上按照“六横六纵”架构，其中“六横”包括：

基础设施体系：包括宁波市政务云平台和基础网络设施两部分内容。其中基础网络包括政务外网、物联网、互联网、视联网等基础网络环境，提供政务信息系统资源运行的物理机房设施和基础政务云环境。

数据资源体系： 市级数据库和象山数据资源池两部分，象山数据资源池依托时空信息云平台构建面向业务的融合数据资源库，通过数据共享交换平台实现跨部门的数据打通。

应用支撑体系： 自建数据治理平台，实现象山本地数据的全流程服务，同时依托市级应用中台与AI中台，构成象山县应用支撑体系。

数字应用体系：建设涵盖政府运行、市场监管、公共服务、社会管理、经济调解、环境保护等六大领域的数字应用，构建领导数据驾驶舱，实现跨应用业务协同，建立城市触达终端体系。

数据交易体系：建设数据交易平台，形成数据资产登记、保全、评估、投资、交易五大链条，打造一套完整的涵盖交易、投资、融资、管理和退出各环节的数据资产流通服务链，加快实现因数据流通而产生的数据资产价值及投资属性，提振数据资产经济社会价值。

数据展现：通过大屏、PC端、移动端等多种设备进行应用展现，提供给各类用户多种应用操作的入口，方便用户应用。

“六纵”是指构建标准规范及运维保障体系、标准规范体系、组织保障体系、政策制度体系，采用适当的建设模式，通过持续的更新演进，形成象山县的特色数字文化。

## 软件系统建设

### 领导驾驶舱

象山县领导驾驶舱是象山县各级领导的日常管理辅助工具，用于为领导提供“一站式”决策数据支持。它以驾驶舱的形式，通过各种常见的图表（速度表、柱形图、环形图、预警雷达等）形象标示象山县经济社会运行的关键指标（KPI）, 支持“钻取式查询”，可以实现对指标的逐层细化、深化分析，将数据形象化、直观化、具体化。

象山县领导驾驶舱分为县级驾驶舱、部门驾驶舱、镇街驾驶舱。领导驾驶舱应结合宁波时空信息云平台，对各级各类领导所关心问题按主题或专题进行一张图展示，对社会治理、城市运行等提供趋势分析，为领导决策提供支持。

#### 数据治理专题

数据驾驶舱通过各种常见的图表（速度表、柱形图、环形图、预警雷达等）形象标识数据运行的关键指标，支持对指标的下钻分析，为领导提供象山县数据资源的全景展示。

(1)数据全景视图

全景视图主要展示数据服务层相关的数据源类、数据类、作业类等汇总信息。在PC端或者大屏上清晰明确地表现数据的流向、数据实时的流量、汇集的资源总量、资源每日增量、主要数据资源的分类统计等。全景视图提供直观的数据层整体概况。

(2)数据汇聚视图

数据汇聚视图将数据交换、桥接过程中的各类相关信息以图、表、关系图谱的方式进行展示。数据汇聚视图将对数据汇聚过程中产生的工作成果，在系统中进行可视化展示，展示指标包含归集部门数、对接系统数、归集数据量、归集表等。利用双曲线图可视化，展示半年内归集数据、归集表情况及全省归集比例，通过列表可查看所有部门的归集情况。

(3)数据治理视图

1）数据清洗视图

数据清洗视图将直接复用数据治理平台中的数据统计分析的能力，不存在二次建设。

数据治理视图模块对接数据清洗平台，针对清洗、问题数据、整改情况等工作成果进行可视化展示，展示指标包含清洗总量、日均清洗、问题数据总量、问题数据占比、累计整改、整改率。采用三折线的形式可视化展示近几个月的问题数据、整改数据以及问题率，问题率越低对应的整改效果越佳。通过列表可查看全部部门的整改情况排名以及问题数据排名

2）元数据关系图

元数据关系图是元数据管理模块的重要组成部分。元数据关系图清楚地展示了所有数据服务的真实关系。通过点击，查看源数据流向的所有目标及目标所属的应用系统，或者查看所有流向到某个目标的所有源。

(4)数据共享服务视图

数据共享服务视图将直接复用数据共享平台中的接口数据总览的能力，不存在二次建设。

接口数据总览提供统计概况、按接口访问统计、按部门供/调统计并可以根据业务类型、时间、接口名称进行查询、导出报表等操作。

统计概况：统计概况除可以查看整个数据共享平台接口调用总量、数据使用总量、申请接口总量外，还可以对业务类型进行展现。

按接口访问统计：接口访问统计按照接口访问量从高至低以列表的形式展现，点击相应的接口在页面的右侧会根据设置以曲线图的形式显示出一个时间段内接口每天的访问量，并同时显示出各部门对这个接口的调用次数。

按部门供/调统计：按部门供/调统计以列表的形式展现出了象山县各业务部门的接口申请次数、调用次数、被调用次数，并在下方以图表的形式展现出供/调统计、提供明细、调用明细。

#### 经济运行专题

建立经济运行专题图，从经济发展主要动力的现状及趋势、宏观经济运行状况，以及企业发展环境三个方面分析全县宏观经济现状，包括发展动力分析、经济状态分析等模块。

1）发展动力分析

通过对拉动经济三驾马车“投资、消费、出口”相关重点指标的完成情况及发展进程的分析，展示区域经济发展主要动力的现状及趋势。从而促进财政收入，带动经济发展。

（1）投资

投资模块主要包括招商引资、项目管理，以及固定资产投资，按时间、区域展现区域各类投资情况。

- 招商引资

包括招商引资总指数、外资指数、市外资金指数、招商税收指数等指数及签约项目、注册项目、供地项目等招商项目信息。

- 项目信息

以各种图表的形式对全县重大项目的进展情况进行全面、实时、全程有效跟踪，让领导掌握信息更及时、更直观、更详实，以开拓创新的工作方法和思路，做好领导的参谋和助手。方便有关领导及时了解项目的建设进度及存在问题，协调解决项目建设中存在的具体问题。

主要展示重点项目全流程进展情况，包括重大产业项目指数、双百工程智控指数、重点项目情况（包括预计总投资额、计划开工日期、开工日期、当前进度、初审日期、联审完成日期、累计已完成投资、主要形象进度和建设内容、实际开工、实际竣工等内容）、其他指标。

- 固定资产投资

主要展示象山县固定资产投资情况，包括固定资产投资现状，投资三大主要领域，宁波市各区县固定资产投资情况等。

（2）消费

消费模块主要包括社会消费品零售总额、消费价格指数，按时间、区域展现区域各类消费情况。

- 社会消费品零售总额

主要展示社会消费品零售总额、社会消费品零售总额增速等信息。

- 消费价格指数

主要展示各种消费价格指数情况，包括居民消费价格总指数、各类居民消费价格指数、居住类消费价格指数。

2）经济状态分析

通过对GDP、三大产业、财政总收入、金融运行等重点模块相关指标的分析，展示象山市的经济运行现状，进而为政府决策提供数据支撑。

（1）GDP

展示区域GDP值、增速、目标完成情况等信息，以及行业构成、区县排名等指标信息。

- GDP完成情况

主要包括GDP目标完成情况，以及各乡镇（街道）完成情况。

- GDP构成

展现第一、二、三产业GDP贡献值及占比。

- GDP增速信息

主要包括象山县GDP增速，以及各乡镇（街道）GDP对比信息。

- GDP行业情况

主要展示工业、零售业、交通运输等各行业GDP贡献情况。

（2）三大产业

展示三大产业增加值完成情况，及一产、二产、三产详细指标信息。

- 三大产业完成情况

主要包括第一产业增加值情况、第二产业增加值情况、第三产业增加值情况，三大产业增加至构成。

- 第一产业增加值情况

主要包括水产品总产量增速、水产品总产量情况、分品种水产品产量。

- 第二产业增加值情况

主要包括工业建筑业趋势、规上工业增加值趋势、宁波市各区县规上工业增加值趋势。

- 第三产业增加值情况

主要包括港口货物吞吐量、规上服务业企业营业收入、旅游业、商贸业、房地产业。

（3）财政总收入

展示财政总收入情况、目标完成情况，以及一般公共预算收入、全体居民人均可支配收入等指标信息。

- 一般公共预算收入目标情况

包括一般公共预算收入目标完成情况、各地市及宁波市各区县一般公共预算收入目标完成情况。

- 一般公共预算收入情况

包括一般公共预算收入构成、一般公共预算收入增速、规上工业企业利润总额增速、规上服务业企业利润增速、城镇居民可支配收入、渔农村居民可支配收入。

（4）金融运行

展示金融运行情况，包括金融融资总量、新增贷款、不良贷款等指标信息，以及企业金融风险指数等风险指标信息。

- 金融运行概览

包括金融融资总量、各类新增贷款、本外币存贷增速、不良贷款、关注类贷款、出险企业新增户数。

- 企业金融风险情况

包括各风险等级统计、各区域风险企业数量、风险指数趋势、各风险维度分析。

#### 社会治理专题

建立社会治理专题图，通过数据挖掘、展现和分析纬度，快速获取社会治理领域关键指标相关的业务数据，展开多层次、多维度的平台数据分析，揭示指标运行情况，有效及时地反映当前政府重点关注领域和发展趋势；并通过多因素风险预警功能，实时的将重要信息预警警示，为管理决策提供预警信息来源和资源的调度。

平安指数：对应浙江省平安办每月下发的平安指数报表，展示和查看象山县每月的平安指数总分和各大类指标的得分情况。

治安形势分析：按年、季度、月对全县及下辖的各镇街的治安事件数量及趋势进行统计分析。

交通安全：按年、季度、月对全县、下辖的各镇街的交通安全发生数量及趋势进行统计。

食药安全：按年、季度、月对全县、下辖的各镇街的发生食品安全事故和药品安全事故的数量、趋势进行统计。

经济发展：按年、季度、月对全县以下对象进行统计和趋势分析，包括生产总值、增幅、人均地区生产总值；财政总收入、增幅，地方财政收入、增幅；全社会固定资产投资、增幅；社会消费品零售总额、增幅；规上工业销售产值、增幅，规上工业增加值、增幅；实际利用外资、增幅；服务业增加值、增幅、服务业增加值占GDP比重；出口总额和增幅；全县第一产业、第二产业、第三产业的数值、占比。

道路交通：按年、季度、月对全县的主干道电子卡口流量进行统计（高中卡口、大拐弯卡口、小河卡口、八打卡口等；对客运中心客运量进行监控；公交线路客流量。

矛盾纠纷排查统计：按年、季度、月对县、各镇街的矛盾纠纷排查数、调处数、趋势进行统计；

信访相关统计：按年、季度、月对县、各镇街的信访数量、类型、解决数量、趋势进行统计；

安全生产统计：按年、季度、月对县、各镇街的安全生产事故数量、趋势进行统计；

消防安全统计：按年、季度、月对县、各镇街的消防安全排查情况、消防事故发生情况、趋势进行统计；

事故隐患排查统计：按年、季度、月对县、各镇街的重点场所每月隐患排查次数、异常数量、趋势进行统计，包括九小场所、学校等重点场所。

#### 领导驾驶舱UI原型设计要求

▲投标单位需在投标文件中提供领导驾驶舱的UI原型设计，明确领导驾驶舱的业务逻辑、展示内容、展示方式设计。

### 数据治理平台

#### 基础数据集管理

##### 数据元管理

从最小的数据单元进行控制，实现数据元新增包含业务属性分类、数据元名、中文名、基础代码集、验证规则、数据格式、单位、出处ID、出处文档、备注。

数据元支持继承功能，支持按业务属性分类继承，也可以选择具体的数据元进行继承。

实现数据元的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理，并记录版本描述，形成数据元版本，同时关联上一版本的描述信息。

数据元主要有七个功能组成，分别是新增、修改、删除、继承、数据导出、查看历史版本、查看血缘关系。

##### 代码集管理

梳理国内外的行政区划代码、币种代码、隶属关系代码等形成标准代码集。代码集是用户单位业务信息化中所需要的分类与代码，是业务数据规范中所用到所有代码的汇总。

提供代码集维护、继承功能，支持用户可以对代码集做新增、修改、删除等操作，实现代码集的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理，并记录版本描述，形成代码集版本，同时关联上一版本的描述信息。

#### 数据标准库管理

通过标准管控所建立的标准消息可以作为业务系统数据库设计规范，同时建立一套数据库审核流程，针对每个业务系统数据库的建立、更改进行审核。

数据标准基础信息库包含用户管理、数据库管理、数据表管理、数据维护功能、数据标准文档等。

1.用户管理

数据库里的用户管理是各个层级的管理员用户对本级及下属建立的数据库进行管理。用户管理是对数据库用户进行管理的操作模块，功能点主要包括新增、删除。

2.数据库管理

各个层级的管理员用户对本级及下属建立的数据库进行管理。实现分布式数据库存储。

3.数据表管理

数据表存放了每个接入平台的用户的数据信息，通过系统看到的数据库是逻辑表，建表管理是管理员对数据库中的表进行统一管理的操作模块，功能点主要包括新增、删除、查看等。

4.数据维护

提供数据修改功能，系统记录修改日志。

5.数据标准文档

数据标准文档对系统中数据元的出处来源做规范,提供数据标准文档管理功能，支持在线编辑。

#### 元数据管理

元数据是关于数据的数据，元数据主要用于描述数据及其环境，它是在主题数据库建设过程中所产生的有关数据源定义，目标定义，转换规则等相关的关键数据。

在数据管控中，元数据管理对各数据的实体定义和流程管控管理两方面的元数据进行管理，并提供相应的对外服务。从数据源到后续的逐层加工以及稽核，元数据将各类的数据实体进行定义，约束；元数据管理贯穿于整个流程，提供相应的服务，并与各环节有效的互动。

元数据管理包括元数据基础数据管理和元数据应用，主要功能点包括元数据自动获取、元数据检索、数据模型管理、元数据管理、血缘关系、分工监控流程等。

##### 元数据定义

基于公安、人社、民政、卫计等部门提供维护校核数据，经过维护校核处理，产生核心数据人口基础信息和人口业务信息。为适应系统扩展，维护校核数据项属性、数据项数量变更等要求，需要通过元数据来定义业务库，用以存储维护校核数据和核心业务数据属性信息。并对已定义的业务库结构可支持修改、删除和浏览等功能。

##### 元数据获取

元数据获取定义了元数据原始信息的获取方式，确定了各类元数据的获取策略，确保不同元数据以合理的方式进入元数据存储库，能真实、完整、及时地反映主题数据库系统实际情况，满足其元数据规范化管理的需要。

根据定义好的元数据，对接入平台的数据源进行快速有效的元数据自动化采集工作。

##### 元数据基础管理

提供企业级的元数据统一视图，提供标准的接口库、数据库、资源库、维度库、指标库、规则库等视图，并能够清晰地分析和跟踪业务运作历史数据变化。

###### 元数据维护

元数据管理模块提供多种方式的元数据维护功能，实现元数据新增、修改、删除。

WEB界面的单个元数据维护：通过界面方式的元数据维护功能，实现少量元数据的新增，或对指定元数据的编辑、删除。

WEB界面的批量元数据维护：提供XLS格式、XMI格式的元数据批量维护功能，将遵循模板文件格式的元数据批量导入元数据库，实现元数据的批量新增、修改、删除。

后台执行的批量元数据维护：由调度程序后台执行，将遵循模板文件格式的元数据批量导入元数据库。

###### 元数据视图

实现按照业务线的企业数据流图，业务人员可以个性化该视图，展现关心的业务线数据流图，为业务人员理解系统提供了最佳展现手段。

###### 元数据版本管理

实现元数据的生命周期管理，发布、删除和状态变更都有严格的流程，并提供了版本管理功能。

###### 元数据变更管理

对元数据的每次变更，记录其变更历史，并提供版本变更查询功能。支持单个元数据的版本管理和批量元数据的版本管理。

单个元数据版本管理：即小版本管理，记录系统内某个元数据的修改历史，支持单个元数据版本的恢复。小版本管理帮助业务人员了解指标的每次业务统计口径变化、帮助技术人员掌握库表的变更等。

批量元数据的版本管理：即大版本管理，支持对批量元数据统一指定版本，用户可以根据大版本号进行元数据查询，或进行大版本的元数据差异分析，用户可查看当期元数据所涉及的元数据实体、属性和关系的差异，形成变更列表。

###### 元数据查询

提供元数据全文检索功能，对元数据库中的元数据基本信息进行查询。可查询数据库表、维表、指标、过程及参与的输入输出实体信息，以及其它纳入管理的实体基本信息，查询的信息按处理的层次及业务主题进行组织，查询功能返回实体及其所属的相关信息，帮助用户在企业级海量信息库中快速检索并准确定位信息项。

###### 元数据统计

按元数据类型、元数据目录、元数据创建者、用户权限、元数据的版本号等条件或条件组合，统计符合条件的元数据的数量，方便用户全面了解元数据的分布情况及各种元数据的规模，统计结果可导出为excel文档。

###### 元数据检索

通过全文检索能迅速查找和关键字匹配的权限范围内的元数据信息，为海量数据分析提供快速正确的查询处理、易使用的操作接口等。提供按照元数据类型分类检索功能。

#### 数据质量管理

在数据共享、数据分析过程中一个非常重要的问题就是要保障良好的数据质量，如果原数据本身就是“脏”数据，那么有可能导致共享出的数据不准确、分析出的结果和实际情况大相径庭。为了更好地及时分析、查找、评估和解决数据共享和数据分析各环节的数据质量问题，保证数据质量的稳定和可靠，需要构建一套数据质量的管理体系，为数据共享和分析工作提供强有力的系统支撑。从而帮助用户更好的理解数据的结构、特征，进行数据清洗，在数据的整个生命周期内进行质量探查、告警、提升、评估和考核，帮助用户分析定位质量问题，消息出现数据问题的风险和不确定性。

##### 数据清洗比对流程

数据整合系统的关键步骤是数据清洗比对过程，需统一数据标准，开展数据格式转换、去重、比对、校验、核实认领等，提高数据质量。

整个清洗比对将经历多次过程，包括数据逐条按照规范定义要求进行对照比对、转换、纠错；也包括对同一个数据的多种来源进行清洗比对，确定标准数据，实现数据去重。如一个身份证为A的精神病人的数据，可能有民政、公安、司法三条身份证信息的数据。需要定义规则，比如以公安局的作为权威的数据，同一个人有公安局的数据存在，即以公安局为准。公安局不存在，再以第二选择比如司法局的为准。从而确保数据的权威性和一致性。一般数据清洗比对规则有多种：

1、如果数据有国标的以国标为准；

2、以具有法律规定权威部门产生的数据为准；

2、以最近更新数据为准；

3、以最全信息最准；

4、等等。

一般根据实际情况选择具体清洗比对策略。

##### 规则配置

提供数据清洗比对规则配置的功能，包括常规规则的配置，自定义规则的配置等。

▲投标单位需详细说明数据清洗比对的工作流程及常规的清洗比对规则等，以表明投标单位具备数据清洗的相关经验，了解数据清洗业务。

▲中标单位需安排专门人员完成数据清洗比对工作，确保数据质量。

##### 数据巡检

###### 数据质量监控

监测从各个业务单位汇集的原始数据，通过自动/手动方式发现原始库中存在的数据质量问题。

系统提供唯一检查、非空检查、外键检查、代码检查、长度检查、值域检查、一致性检查、自定义检查等自动监测方式。

###### 数据一致性监控

数据质量的一致性主要体现在数据记录的规范和数据是否符合逻辑。规范指的是，一项数据存在它特定的格式；逻辑指的是，多项数据间存在着固定的逻辑关系。

数据巡检的目的是针大数据中心和源系统的维表数据建立日常化的稽核机制，以便及时发现维表问题，生成维表稽核报告，并推动问题的处理和解决。

###### 数据增量监控

数据增量监控是针对单表的业务数据在规定时间内数据变化的监控。通过建立监控任务，系统自动对其进行监控，并在监控后产生数据增量监控报告。

##### 数据巡检运行监控

数据巡检运行监控主要用来监控质量巡检任务的运行状态，依据任务在运行过程中产生的运行日志信息，提供方便快捷的配置管理工具，使管理员通过简单的配置就能定制查询、比对条件，发现错误数据等功能，提高工作效率。系统根据预先配置的核查频率、范围、时间等自动调用规则列表，触发“监测器”的规则，从而实行检测、监控，产生监控信息的汇总。

##### 数据巡检报告

###### 数据质量监控报告

系统自动生成数据质量监控报告，包括数据巡检任务的运行结果情况、被巡检数据源符合数据规则的数量、总的问题数据的数量，记录时间等，用户可根据问题数量找到原始数据核对，保证数据的准确性。

###### 数据一致性监控报告

数据一致性监控报告是针对数据一致性监测出的结果进行显示，解决由政务共享数据中心与原始数据源数据是否一致的信息报告，保证数据的一致性。一致性包括内容一致和条件一致两类。

###### 数据增量监控报告

数据增量监控报告是针对数据增量的结果进行显示，实时、动态的掌握数据定时抽取的情况，以保持数据的及时性和同步性。

##### 问题数据反馈

在数据整合过程中，对数据进行清洗比对时，发现数据质量存在问题的数据，将由系统直接把问题数据反馈给相关部门，保留比对痕迹，由相关部门进行问题判断、数据认领或进行异常分析处理。

#### 数据索引

支持结构化和非结构化的数据索引，支持在线和离线执行索引更新，为采购人提供灵活的使用界面。

结构化数据是指逻辑组织为行列结构的数据，主要指关系型数据库中的表和视图（其中视图包含连接多个表的组合查询）。结构化数据的搜索模式表现为，用户给出若干列的查询条件，数据索引管理返回满足条件的行。

非结构化数据，是指包含以上结构化数据以及之外的数据，主要是关系型数据库中的表和视图（其中视图包含连接多个表的组合查询）以及其它各种形式的文档等（例如存储于文件系统、MongoDB、对象存储中的文档）经过大数据索引处理的搜索模式。非结构化数据的搜索模式为，用户给出若干关键词，数据索引管理返回包含这些关键字的文档。

具体包括以下特性：

1.结构化数据索引

这里的结构化数据是指逻辑组织为行列结构的数据，主要指关系型数据库中的表和视图（其中视图包含连接多个表的组合查询）。结构化数据的搜索模式表现为，采购人给出若干列的查询条件，数据索引管理返回满足条件的行。

2.非结构化数据索引

这里的非结构化数据，是指包含以上结构化数据以及之外的数据，主要是关系型数据库中的表和视图（其中视图包含连接多个表的组合查询）以及其它各种形式的文档等（例如存储于文件系统、MongoDB、对象存储中的文档）经过大数据索引处理的搜索模式。非结构化数据的搜索模式为，采购人给出若干关键词，数据索引管理返回包含这些关键字的文档。

3.索引配置

数据索引管理通过扩充数据支撑平台准备期项目中为系统提供的相应操作功能，支持基于各类数据接入服务需要建立索引的表、视图、文档等的无缝对接，对于结构化数据，还需要支持指定其中参与索引的列。为了适应数据库结构变化、文档组织变化和应用需求变化，必须允许采购人更改索引配置。

4.在线和离线索引

数据索引管理通过在线索引，及时将更新的数据反映到索引之中，让采购人能够尽快搜索到新的数据。同时通过离线索引，基于全量数据重建索引信息，避免因在线索引的偶然异常导致遗漏的部分数据无法被搜索到。离线查询支持定时和手动触发执行。

5.搜索界面

数据索引管理提供灵活、方便的搜索界面，支持与/或关系嵌套组合的查询条件，对采购人输入的列名、关键字提供自动提示和补全。该界面可以嵌入各种应用界面，支持一定程度的定制。

#### 数据多租户管理

提供基于多租户的数据开发能力共享服务：当各个系统的数据集中之后，系统提供大数据开发的能力，用户根据各自的业务需求，进行数据的二次开发。用户可以进行算法实验和机器学习，将现有的基础数据经过加工后，提供给其他应用使用。

实现对平台内各租户的统一管理，提高平台的运维和服务能力。多租户管理包括租户权限隔离、租户信息管理、租户机构管理、租户角色管理、租户资源查看等功能。

实现对平台内各租户的统一管理，提高平台的运维和服务能力。多租户管理包括租户权限隔离、租户信息管理、租户机构管理、租户角色管理、租户资源查看等功能。

### 数据交换平台

数据交换平台主要用于数据库层面的，大批量交互的，对数据有较高同步性有要求的业务场景，如同市平台的批量数据的上传下达。

通过统一的数据交换平台，对接省平台、市平台和县各委办局，购买相关的授权，优化传输方式和传输管理。明确各部门数据共享交换的范围边界和使用方式，理清各部门数据管理及共享的义务和权利，实现信息系统跨部门、跨层级、跨区域共享数据。数据交换平台提供权限管理、基础设施管理、交换管理（含节点管理）、共享管理、监控告警、统计分析等有关功能。

数据交换子平台按照国家标准的中心+前置模式，构建全县数据交换共享的主通道。数据交换子平台包括中心端的交换管理系统和前置机端的交换适配管理系统，通过交换传输通道实现各节点之间的数据加密传输。

★本项目将在原有产品基础上，额外采购不少于20个交换节点授权，并完成相关配置及二次开发工作。（注：如本期招标后中标产品与原交换产品规格不一，需则新的供应商需统筹解决原有交换产品日志数据和管理数据的整合问题），此项费用包含在投标总价内，不另行计费。

★具体对接的部门清单须由中标单位详细调研后，由招标人进行确认。

### 数据采集系统

数据采集平台作为数据交换平台的补充，对不能通过数据交换平台进行数据交换的部门数据和企业数据进行采集。

#### 文件数据采集

文件数据采集作为数据交换平台的数据归集方式的主要补充手段，适合部门没有业务系统、或者使用上级的业务系统无法实现数据库交换的数据，为各部门历史数据与批量数据的采集提供有效支持，部门通过下载的对应指标集模板填充数据后，通过导入文件管理功能上传数据文件，系统后台应用自动处理导入数据，在指定时间段（一般为系统闲时）做数据比对操作，比对成功的数据直接进入有效数据库，对于操作失败数据用户可以在导入文件管理中对数据核对后手动操作重新提交数据。

在数据量太大或者数据文件过多的情况下，可将数据打包成标准格式的电子文件（如EXCEL文件），通过系统上传或FTP上传方式上报到平台，系统提供文件模板管理、文件上传、文件解析与数据入库等功能。

#### 数据填报

系统提供部门原始数据的管理功能，部门管理员有权限对本部门的数据资源进行在线维护，可以对原始数据进行手工录入、修正、删除、查询、导出、下载等操作。系系统对数据的每一个过程都记录轨迹，通过日志记录，并形成修正版本，保证数据变动后可追溯。

#### 企业数据统一采集

提供统一入口，对于政府部门需要企业填报的数据进行集中采集，采集完成后，集中在专题库里，供相关部门调用，为大数据分析提供数据补充。

系统通过挑选重点企业库里的重点企业，建立监测样本，编制监测指标和监测问卷，让企业通过互联网平台、移动端定期填报的方式采集企业在生产经营数据。

##### 监测问卷管理

1、指标管理

按使用范围区分，可分为区县级、乡镇级两级指标，各级单位都可以根据自身监测需要，建设符合本地需要的指标体系。

指标可分为定量指标、定性指标。定量以企业财务报表等企业经营情况为主，定性指标管理以调查为主，包括单选、多选、问答等多种类型，主要功能包括指标类型管理、指标项管理以及指标查询等

2、创建问卷

问卷的生成设为两种方式，一种是依模板生成，模板就是以前已创建的问卷，如果采用依模板生成方式，只要在已创建的问卷模板基础上，进行相应的修改，就可生成本次问卷；另一种是空白创建方式，空白创建方式需要进行本次问卷相应属性定义，在定义完问卷属性后，选择相应的指标项进行问卷加载，在指标项加载完成后，就可以生成问卷，问卷生成时，将按照B（区县级）+C（乡镇级）方式进行合并生成。

3、创建模板

问卷模板由级指标县和乡镇级指标区组成。问卷模板管理主要功能包括问卷模板属性配置、模板指标项加载以及问卷模板删除。

4问卷管理

问卷管理是对已创建的问卷进行管理，主要是进行问卷指标项调整与维护、问卷属性修改、删除问卷等，对问卷指标项的维护修改，只有本级用户才有修改本级问卷指标项权限，其他各级用户都不能修改，实现调查问卷的属地化管理。

##### 样本企业填报系统

1、问卷填报

自主进行问卷的填报，在相应问卷截止时间前完成填报，填报用户登录问卷填报界面，查找本用户需要填报的问卷，进行问卷填报。在填报时，可以根据历史信息给出默认的数据作为参考。同时及时检查用户录入信息，给予错误提示，有效拦截无效数据，保证在统计和查询数据时，提供完好的数据。

2、历史问卷

用户可实现对所填报历史问卷进行管理，主要功能包括历史问卷查询、历史问卷删除修改等。

3、信息查询

信息查询包括通知公告、政策文件等，系统可根据不同的用户权限控制查询权限，支持已阅、未阅等状态管理，支持信息查询功能，可快速搜索查询相应信息。

4、样本信息管理

对企业所有样本信息进行自主管理，包括企业名称、企业所属行业、企业规模、联系人、联系方式等，支持样本信息修改调整，实现动态化自主管理。

#### 数据接入管理

数据接入对注册数据支撑平台的数据资源，包括关系型和非关系型的数据库，提供数据访问使用。通过数据资源注册的唯一标识，建立到数据资源（数据库）的连接，然后执行ＤＭＬ（DML操作关系型数据库）操作，并将执行的ＤＭＬ操作内容、执行时间和执行时长记录至应用集成管理平台大数据日志供监控服务使用。

数据接入包括数据源管理、数据维护和日志输出管理等功能。

1.数据源管理

数据源管理负责添加数据源、更新数据源URL等信息。为业务系统与数据源的连接提供转接服务。当数据源修改后，业务系统无需修改。

2.数据维护

平台提供界面版的数据维护功能。用户可以在平台上完成数据更改操作，实现数据的统一维护入口。

3.日志输出管理

日志输出管理是针对数据维护和用户发起的数据库操作，记录操作的时间、执行时间、SQL语句等信息，为用户追溯慢SQL等提供依据。

4.数据源接入

1）用户填写数据源详情，包括URL，用户名，密码等；

2）平台进行连接测试；

3）平台保存数据源信息，并分配数据源唯一ID。

5.数据维护

1）用户选择数据源唯一ID；

2）平台展示数据源下的表信息；

3）用户输入维护的SQL；

4）平台执行SQL，以完成数据维护功能。

### 公共数据共享平台

公共数据共享平台功能主要包括资源目录编制、资源目录管理、资源目录服务、资源信息维护、服务接口发布与管理、运行监控、信息授权管理、用户管理等功能。

★公共数据共享平台将基于宁波大数据平台进行二次开发，以满足象山县各部门之间的数据交换要求。与宁波大数据平台的接口开发费用包含在投标总价内，不另行计费。

### 象山数字港数据资源池

#### 数据资源规划

象山数字港数据资源池主要有前置库、原始库、资源库、主题库、主题库组成

##### 从前置库到原始库

数据处理系统通过数据接入系统接入到前置库中的数据，这些数据包括结构化数据和非结构化数据，通过数据探查和数据提取等手段，对前置库的数据进行探查分析，提取出数据源信息，并将非结构化数据的关键文字信息提取出来，整个数据处理过程处理后的数据会落入原始库中。

##### 从原始库到资源库

原始库的数据经过数据比对、数据提取、数据关联、数据转换、数据清洗等处理过程，将数据加工成符合标准规范的数据。例如人员的数据处理工作，经过比对人员表中的各个字段和标准数据元的差异，将标准数据元与原始表进行关联，如身份证号，然后进行转换和清洗。

##### 从资源库到主题库

资源库的数据经过数据比对、数据关联、数据融合、数据标识的处理过程，将资源库的数据映射人员、企业、信用等信息分类中，并详细对应到各信息分类中的主题库中。例如企业主题中的企业经营信息字段，需要比对主题表与资源库中表的数据结构差异，选择有效的字段关联、融合数据到关键基础设施主题中。

##### 从主题库到专题库

主题库的数据经过数据比对、数据关联、数据融合、数据表示的处理过程，将各类主题信息中的数据提取出来，按照各专题库所需要的方式进行组织。

#### 原始库

原始库存储从各部门和各数据源采集的原始数据，原始库的数据结构设计原则上和业务生产库的表结构一致，并在业务生产库基础上增添数据接入过程中的操作字段，表示数据的更新和删除等状态。以此向数据资源池提供原始、准确的数据，便于后续的分析和使用。

原始库中的数据是象山县数据资源池最基础的数据，需要对数据设置不同的生命周期和质量监控标准，从而保障数据的鲜活性和准确性。

由于数据来源多、种类丰富，原始库的数据应该采取清晰、合理的方式去组织。对于不同来源的数据，应该按照其数据来源进行清晰的标识，包括表名标识、表元数据标识等。对于不同种类的数据，应该采取不同的存储机制进行存取。

#### 资源库建设

资源库的数据是由原始库的数据经过清洗、转换、关联、比对等数据处理过程后形成的标准数据。

资源库的设计包括数据结构设计、数据表结构设计和加工过程设计。在资源库的数据结构设计上，以原始库数据结构为基础，补充必要的数据字段。在数据表设计上，将相同表结构的数据表进行适当的合并，并保留原始库的表名以方便进行溯源。数据加工过程设计是资源库设计中最核心的部分，这部分要进行数据标准、数据元的设计，以及原始数据和标准数据元的关联设计，从而将资源库的数据处理成符合标准的数据。

#### 主题库建设

主题库是将分散在资源库各业务数据表中的要素提取出来，根据、要素特征等进行搭建，主要用于对资源库的存储层中的数据进行深度关联整合，为数据应用和产品提供公共数据服务，降低用户理解和获取数据的难度，降低数据加工的深度和复杂度，提升数据应用和产品获取数据的效率，保持系统内各个软件模块和应用服务间数据的一致性。

主题库在数据治理体系中位于明细数据层（资源库）和专题层（专题库）中间，对上游的明细数据打散重构形成主题表，对下游的专题层提供了标准化、一致性的数据。上游的明细数据里面包含了不同系统、不同部门的数据，数据之间存在关联，但是由于没有进行一致性处理，无法达到数据准确的互通，因此主题库将不同系统间的数据通过信息要素等实体进行有效的关联，打通了不同系统间的数据。主题层完成后，专题层就能根据特定应用需求，快速选取有效数据形成专题数据。

#### 专题数据库

根据象山县各类应用的需要，建立各类专项应用数据库。

专题库是依据部门专题业务需求，按照维度建模等原则建立起来的，是主要面向部门级业务，并且只面向某个特定的主题。专题库存储为特定用户预先计算好的数据，从而满足用户对性能的需求。

专题库是主题库的数据按照专题应用的需要重新整合形成的数据库。专题库的建库按照专题应用业务模型，通过二次抽取装载的方法重新组织数据，建立形成满足政府治理各项专题业务应用需要的数据库。

##### 经济运行专题库

通过跨部门数据交换，实现宏观经济信息的共享，完成国民经济数据库、经济运行分析数据库的建设，为有关部门和地方开展经济运行动态监测、产业预测预警等分析决策提供数据支撑，确保地主经济运行分析真实准确、完整及时，提高政府统计公信力，为政府及时、准确、全面地掌握宏观经济运行态势提供信息服务，增强政府调控宏观经济、驾驭市场变化、应对突发事件、总揽经济全局的能力。

宏观经济主题分析，主要包括全县GDP增速、出口增速、消费增速、规上工业增加值、固定资产投资、出口总额、社会消费品零售总额、一般公共预算收入、全县各街镇GDP增速、季度各行业增加值及对经济增长的贡献情况分析等。

##### 社会治理专题库

以“互联网+政务”服务网、基层治理“四个平台”为数据来源，建立以安全生产、基层治理、舆情信息、应急信息、生态环保、城市运行、审计督查、人口健康、文化旅游、人才引进、科技创新为要素的全域治理专题数据库。

#### 分析模型库

分析模型库主要存储各类数据模型，便于开展数据的分析与深度挖掘。

#### 数据资源池架构设计要求

▲投标单位应在投标文件中提供数据资源池的架构设计，说明数据资源资源池的设计思路，并用图形方式展现数据资源池各组成部分的结构、交互关系和数据流程。

★中标单位需完成数据建库及数据归集、整理等工作。投标单位需承诺在中标后完成数据归集、整理工作，确保数据质量达到项目验收要求。数据归集及整理的范围包括当前能够归集到象山县数据资源池的所有数据，数据归集应做到“应归尽归”。数据归集、整理的费用包含在投标报价内。

### 数据分析系统

主要针对本次汇聚的数据进行整体性分析，提供数据挖掘、数据搜索、数据视图、数据关联等通用性、基础性功能。在此基础上提供相关示范数据分析应用。

部门级的数据分析需求在后期根据部门的需求，由部门利用本平台提供的数据分析工具，进行相关大数据分析应用的开发。

#### 数据可视化分析

##### ▲可视化分析组件

通过数据可视化组件提供数据可视化的配置功能，数据可视化组件利用市大数据平台现有组件。

###### 图表控件

支持js、falsh、html5技术路线自主开发统计图，也支持ifushionchart、anychart、html5统计图控件，提供丰富的统计图类型和样式。

###### 报表控件

提供在线报表设计工具，采用图形化设计界面，实现控件式、多表体设计，支持选项卡切换展现，支持表格、图片、统计图、富文本等混合展示等功能。

###### 地图控件

软件支持地图的应用，软件提供象山县地图，也可以自己上传地图。同时，还可以根据不同的数据为地图的不同区块着色，也可以实现在地图上的钻取，预警，信息提示等。

##### 多维分析

提供猜想式、求证式分析，提升报表分析的交互能力，通过鼠标拖拽操作就实现数据的分析展现，并且还可直接即兴定义指标间的列运算，同时为分析结果即时生成统计图。

##### OLAP分析

提供多功能的OLAP操作，如钻取切片。支持多样的钻取模型。同时软件支持数据切片，如从地区钻取变换到根据时间进行钻取，从而能对数据进行多角度的分析展现。

##### 分析报告

支持对报表数据和业务数据的多种展现形式，提供固定报表、多维分析报表、丰富的统计图模型等常用展现方式。

#### 数据分析模型管理系统

##### 分析指标管理系统

分析指标管理系统是通过动态管理维护监测指标，动态管理城市运行相关指标，进行统一赋码、统一管理，具有指标的编辑、审批、发布等功能。同时梳理监测分析相关的指标，并完成指标的上报、授权、入库等实施工作。

指标编制：按照统一的编码格式和编制要求，对各个业务条线、业务系统的监测指标进行统一编制、上报和管理，指标编制的同时，建立指标数据访问安全控制机制。

指标赋码审核：由管理员用户对所提交的经编制的指标进行审核，指标审核完成后自动发布并进行统一赋码。

指标管理：实现对经济分析指标的统一管理，编辑发布等操作。

##### 分析建模管理系统

数据分析建模管理系统是通过动态的数据库管理机制，实现数据仓及分析模型库、表的配置，同时进行数据访问权限管理。系统通过元数据技术完成监测分析指标和数据模型的物理载体建立和关联。

数据仓管理：对数据仓统一管理，应支持Orcale、Mysql、SQLserver、RDS 等不同的数据库和native、odbc等数据驱动方式。

数据模型管理：实现对监测分析数据模型在线管理，完成监测分析指标和数据模型的物理载体建立和维护。

接口配置：实现大屏数据分析查询接口的配置、管理功能，通过智能化的配置，自动生成接口的SQL 配置、输入配置、输出配置、显示配置等。

##### 数据集成管理系统

通过数据抽取转换加载技术实现不同数据源、不同主题库的数据集成汇聚、数据转换和数据仓的数据加载分析。

数据集成开发：可以完成不同数据主题库间的数据抽取、转换、加载等工作，并提供可视化流程开发界面。

任务管理：管理系统当前的数据集成任务，支持任务的启动、停止和配置修改功能。

任务调度：通过新建调度，填写调度信息，设置调度频率并进行保存。

日志管理：此模块用于管理全部的任务调度日志，便于用户查询管理。

##### 计算模型

1、建模引导

大数据分析平台需要支持模型构建的全流程相关功能，保证从数据预处理、到特征选取、模型构建、模型评估、模型优化、模型部署、服务发布的全流程可以一站式完成。

除了基于机器学习算法的预测性分析之外，平台还支持多维特征的分析，包括：概率分布分析、占比分析、统计量分析、关联性分析、趋势分析、核密度估计等功能，并可以将分析结果以可视化的形式应用于业务主题的分析场景中。

▲多语言混合建模功能：大数据分析平台需要提供主流的分析语言支持，支持多语言混合建模。

▲大规模机器学习算法库：本项目集成的数据挖掘算法库要包含数据科学领域的最前沿和成熟的算法，包括分类、聚类、回归、深度学习等类别。

▲模型训练功能：在模型训练阶段，平台需提供灵活的模型构建方法。包括简单建模和高级建模模式。简单建模模式下，提供自动化模型选择和模型交叉验证功能，系统自动根据应用模版选择同类型的多种算法以及同一算法的不同模型参数组合进行迭代训练，通过对比筛选一个最佳模型作为模型输出。高级建模模式下，使用者可以手工选择已经封装好算法；手工配置算法参数，算法参数已经做了基本参数和高级参数分类，方便分析人员选择使用；手工构建训练集、验证集拆分比例，手工设置训练集目标组、对照组平衡参数。

▲模型评估功能：平台应支持离线评估和在线评估两种模型评估手段，简化模型评估工作，支持评估结果的可视化展现，让评估结果更加易于理解，让训练出的模型更匹配业务问题。

#### 数据挖掘

基于数据驱动理念的实时大数据分析，能够预定义丰富的事件触发、条件匹配和各种自动执行的动作，还可以通过灵活的策略定义将各种事件、条件、动作、告警和计划表有机地结合起来，服务于各种大数据融合应用场景。深入挖掘数据价值，最终将社会和政府的大数据融合到政府治理的具体业务流程中。

数据挖掘分析与展示提供了可视化、便捷、灵活的智能报表分析、统计、决策工具集，为业务人员提供自助式信息展现服务，快速支持数据分析和数据挖掘，提升决策的整体洞察能力。

文本挖掘：根据预先定义的、或者使用文本分析挖掘技术对资源进行处理，形成可供分析、推理的知识（概念或主题等），基于上述知识对用户提供各种领域文本进行标注、分类等语义处理，最终为用户提供推荐、搜索、分类、过滤等知识服务。

图谱挖掘：可以通过基于图论的分析挖掘算法来进行价值挖掘，实现像图谱发现、影响力排名、监管力度紧密度识别，异常状况识别等业务功能。

画像管理：基于图谱挖掘算法利用信息结合图谱信息可以实现企业、人的全景画像，提供企业或人或行业的全景视图，用来还原企业的属性特征、背景。了解各种个体行为和需求，精准刻画群体特征，并针对特定业务场景进行群体特征不同维度的聚合，逐步勾勒出群体的画像。

#### 数据全局视图

分别展示数仓内部库信息和外部源库信息，并且展示从外部源到内部库，到输出数据库的数据整体流向，展示类别数目、库数目、表数目、分别统计库、表、字段、作业、任务等数量。从表数目和数据存储量的角度展示数据仓库中按月度变化的动态信息，以直观的图形化进行动态展示。并且可以区分不同部门或者租户进行统计

数据动态分布：从表数目和数据存储量的角度展示数据仓库中按月度变化的动态信息，以直观的图形化进行动态展示。并且可以区分不同部门或者租户进行统计。

同时，充分利用可视化技术，构建“城市热度图”，通过对区域上不同数据类型、数量、密集程度等进行分级分色显示，为领导提供经济结构、人口聚集、事件热点等有关的区域分析。

## 数据安全系统建设

包括数据库内部权限管控、数据脱敏、数据库加密、服务器防勒索、智能运维等模块。

### 数据库权限管控

主要通过数据库安全管理软件实现运维过程事中的细粒度的权限管控及事后审计问题。数据库安全管理软件其主要目标自然是实现运维人员、开发人员、业务操作人员的管理，包括运维人员、开发人员、业务操作人员的正确识别，避免非运维人员利用运维工具访问。对敏感数据进行定义与分级分类，对特权账户进行统一管理，防止敏感数据被越权。同时为避免数据库运维过程中的误操作行为，建立危险操作访问控制与数据恢复机制。

### 数据脱敏

数据脱敏系统是面向敏感数据进行数据自动发现、数据脱敏的专业的数据安全脱敏产品。可实现自动化发现源数据中的敏感数据，并对敏感数据按需进行漂白、变形、遮盖等处理，避免敏感信息泄露。同时又能保证脱敏后的输出数据能够保持数据的一致性和业务的关联性。详细功能如下：

1.	▲保持数据特征

数据脱敏前后必须保证数据特征的保持，比如身份证号码由十七位数字本体码和一位校验码组成，分别为区域地址码（6位）、出生日期（8位）、顺序码（3位）和校验码（1位）。身份证号码脱敏规则需要保证脱敏后保持身份证号码的特征信息。

2.	▲保持数据之间的一致性

在实际业务中，数据和数据之间具有一定的关联性。比如出生年月字段或者年龄字段和身份证出生日期之间的关系。身份证信息脱敏后需要保证出生年月字段和身份证出生日期之间的一致性。

3.	▲保持业务规则的关联性

保持数据业务规则不变是数据脱敏的时候要数据关联性以及业务语义不变等，其中数据关联性包括主外键关联性、关联字段的业务语义关联性等等。特别是高度敏感的账户类主体数据往往会贯穿主体的所有关系和行为信息，需要保证所有这些相关主体信息的一致性。

4.	▲多次脱敏之间的数据一致性

相同的数据进行多次脱敏，或者在不同的测试系统进行脱敏需要保障每次脱敏的数据保持一致性。多次脱敏的一致性保证才可以保障业务系统数据变更的持续一致性以及广义业务的持续一致性。

5.	脱敏数据的可追溯、可审计报表，满足监管要求

脱敏系统应内置丰富的报表样式（柱形图、仪表盘等），提供审计依据，满足监管部门要求。

6.	灵活的数据脱敏分发方式

由于数据脱敏场景多样性，数据脱敏的分发方式应支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库这四种完全不落地的脱敏方式，并且不需要在生产系统和本地安装任何客户端。

### 数据库加密

通过数据库加密可以防范外部黑客窃取敏感数据，即便黑客攻入数据库，也无法查看加密信息，防范数据库高权限账户非法访问，在未授权情况下，即使是数据库DBA权限，依然无法查看加密数据；防止明文存储造成的信息泄露。

▲支持对数据库中各类常用的数据类型进行加密，加密后的数据以密文形态存储在磁盘中，保证即使数据库文件因物理入侵造成失窃也不会导致敏感数据泄露：

- 支持库、表、列的加密。

- 支持如CHAR、VARCHAR2、VARCHAR、RAW、LOB、NUMBER、DATE等数据类型的加密。

- 支持随机盐加密策略，可有效防止相同数据的加密结果一致而导致的数据泄密。

▲系统全面兼容多种国密、国际标准算法，如SM4国密算法，DES、3DES、AES128、AES192、AES256等国际标准算法，实现为数据加密提供高效的密码运算和加解密服务，同时具备领先的加解密性能，保证敏感数据的机密性、真实性、完整性和抗抵赖性。

▲为保证数据安全，在库、表、列数据加密的同时，提供Oralce、SQL Server或其他国产主流数据库的重要日志文件、数据库rman备份、索引数据等相关数据加密保护，支持BLOB数据、CLOB数据、IOT表的Mapping表、B*Tree索引、Bitmap索引、全局索引等特殊数据类型和索引类型的加密正常读写、相等和范围查询，整体提升数据存储的安全性。

▲支持SQLPLUS、PLSQLDEV等SQL管理工具查询加密数据时的动态屏蔽，对未具备密文访问授权的账户进行阻断或者返回预先设置的非真实缺省值（如空行返回、星号替换、随机字符串、遮盖等），起到掩码防护效果。防止第三方运维人员接触重要的敏感数据信息和业务的个人隐私数据，提高数据安全运维能力。

## 硬件系统建设

本期拟在象山县大数据发展中心的南部商务楼2号楼13楼会议室，安装一套指挥中心大屏系统，用于本项目与城管、交通、 公安、环保、安全等城市应用的视频接入展示、视频会商、视频调度分会场以及各类大数据网络安全的应急会议召开和发布。

象山县大数据平台指挥中心的大屏显示具有海量数据、视频监控、视频会商、决策平台等信息，用于帮助决策者对信息的有效筛选洞察，辅助决策者执行决策。协同调用现场重点监控对象的信息、数据、图像等资料，显示设定范围内的位置和联系信息，连接城管、交通、 公安、环保、安全等各业务部门，实现指挥大厅、指挥室、决策室等科室协同显示，帮助决策者召集各部门，科学调配资源，对突发事件做出快速的反应。

### 系统总体构成

根据象山县大数据发展中心大屏的具体建设内容，本项目整套系统主要由三部分组成，分为LCD显示屏、图像拼接处理系统及会议管理控制系统。除了这些主要部分，根据具体建设情况，系统还包括配电系统等系统。

### 系统功能要求

本方案将以在6.41米（宽）×2.78米（高）的会议室内，建设一套2行3列、物理拼缝为0.88mm的6个55寸LCD液晶显示单元的集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD大屏拼接显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，又支持画面拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。通过本系统，实现高清显示、实时调度、会商、决策及信息反馈等应用。

LCD大屏拼接系统的拼缝小，分辨率高，7*24小时工作，适合指挥中心日常办公、应急决策、业务展示等工作，显著提升指挥中心工作质量与效率。

（1）LCD显示系统：大屏显示系统支持BNC信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示。

（2）大屏拼接控制器：受当前会议室空间限制和拼接LCD大屏的定义，我们建议在会议室的管理PC电脑上，安装城管、交通、 公安、环保、应急管理等部门不同的视频接入客户端软件，并通过大数据平台指挥中心建立互联互通的专线网络，实现在大数据平台临时指挥中心里，达到直接访问对应城管、交通、 公安、环保、应急管理、视联网等部门视频应用平台，并将接入到视频应用平台的PC电脑客户端输出的DVI高清或VGA视频信号，输出显示到大数据平台指挥中心的大屏。利用现代数字高清大屏拼接控制器，对来自不同信号源实现大屏视频信号输出，并且支持大屏不同画面的拼接、分割、漫游等多种显示模式。大屏拼接控制器接受DVI信号，驱动大屏的显示屏进行显示。

视频拼接控制器真正实现了矩阵切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，使得整个图像处理系统达到电信级的稳定性和可靠性。

（3）智能办公本电子笔记本功能的无线平板电脑：在本会议系统中，采用多台智能办公本电子笔记本功能的无线平板电脑，支持手写记录，配合会议系统语音转文字的技术功能，方便用于会议记录自动生成，甚至历史会议记录的内容快速查询，以及将会议主题显示内容同步显示到智能办公本的平板电脑上，极大地方便会议显示内容的阅读。

（4）模块化支架：新型模块化支架厚度400mm，支架离墙面预留400mm以上的人员维护通道。通常会加上拉杆以保证稳定性。支架由模块搭配拼接而成，安装简易以及后期扩容方便,新型模块化支架底座配备地脚螺钉，便于支持对屏幕整体支架高度进行微调，补偿环境地面局部不平整，以保证屏幕水平度。

### 统拓扑结构示意图

### 硬件系统技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD大屏显示系统 |
| 1 | LCD显示屏 | 55英寸； 分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz； 视角：178° 响应时间：≤8ms(G to G) 对比度：1200:1； 亮度：≥500cd/㎡； 物理拼缝：0.88mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃ 10%～90% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1210.81 (W) mm × 681.76 (H) mm × 67.35 (D) mm； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。 ▲液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 ▲液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 ▲液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 6 | 台 |
| 2 | LCD专用底座 | 专用底座要求：美观、地脚隐藏；性价比高；四周包边；支持扩容；支架要求采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 3 | 个 |
| 3 | LCD专用框架 | 配合新型模块化底座使用。专用框架要求：美观、地脚隐藏；性价比高；四周包边；支持扩容；支架要求采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 6 | 个 |
| 4 | HDMI专用线缆 | 配套15米HDMI专用黑色线缆 | 6 | 根 |
| 5 | 高端图像处理设备 | 拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。 机箱描述：≥4U机箱；11个槽位； 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割； 投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。（提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告） 客户端支持管理≥16台设备，电视墙可显示≥4个虚拟电视墙； 投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。 机箱风扇转速根据温度自适应； 投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。 | 1 | 台 |
| 6 | 高端图像处理设备配件 | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 2 | 块 |
| 7 | 高端图像处理设备配件 | DVI输入板，4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 1 | 块 |
| 8 | 高端图像处理设备配件 | VGA输入板，4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，采用 DVI 转 VGA 转接头 需要 DVI 转 VGA 转接头，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 1 | 块 |
| 指挥中心会议系统接入设备、系统布线及安装服务 |
| 9 | 会议控制管理笔记本电脑 | 国际国内知名品牌，机身采用金属材质，Intel I5-10210U处理器,8G内存,512G SSD固态硬盘+32G傲腾增强型固态硬盘,13.3寸IPS FHD高清屏,3芯46WH电池,含指纹识别,背光键盘，集显Windows10 Home正版操作系统，含正版微软office办公软件 | 1 | 台 |
| 10 | 会议系统显示内容共享平板 | Andriod 7.0以上操作系统，≥10.3英寸E-INK柔性墨水屏，纯平设计，≥1872X1404分辨率显示，≥32GB存储容量，Wifi双频+蓝牙无线连接，≥4000mah锂聚合电池，具有PC端软件一键投屏，实时同步大屏屏幕显示内容，提供电纸书纸感书写，实时提供语音转文字的会议内容，自动生成会议记录并加密会议内容，并能在线语音查询会议记录，含牛皮平板护套。 | 10 | 台 |
| 11 | 音视频电话会议终端 | 新一代电话音视频会议系统，要求具有≥3个心型带智能混音功能的360度全向麦克风，麦克风拾音范围可至5-6米，清晰收集会议室每个人发言，≥2个扩展麦克拾音器，麦克风门电路带智能麦克风混音和动态噪音抑制，高保真扬声器，具有自动增益控制技术和自动回声抑制技术，RJ-11模拟PBX或者PSTN接口，含标准的电话机键盘：开/关键、会议（Flash）键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键，提供≥132x65像素及背景光图像化LCD显示器，适用60平米左右大型会议室 | 1 | 台 |
| 12 | 网络接入交换机 | 全千兆可网管三层网络交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥66Mpps，具有24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口，支持OSPF/RIP路由协议，具有三年原厂保修服务 | 1 | 台 |
| 13 | 设备机柜 | 网络设备机柜，要求600*600*1500，前后网孔，含2个8位10A机柜PDU | 1 | 台 |
| 14 | 配电柜 | 类型：10KW配电柜；控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制；元器件：施耐德断路器，施耐德接触器；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：双三相回路，6个单相回路；尺寸：450*600*200； | 1 | 套 |
| 15 | 专线系统 | 提供县城管、县交通、县公安、县环保等指挥中心机房，到象山县大数据平台指挥中心的南部商务楼大屏设备控制机柜的专线接入 | 6 | 条 |
| 16 | 系统布线及安装服务 | 含会议室配电柜所需的电力线缆，及项目所需配套所有的HDMI/DVI/VGA数据连接线、网线、室内光纤网络、电源线、接地线、扎带、胶布、水晶头等辅材的安装服务 | 1 | 批 |

## 标准规范体系建设

### 建立象山县大数据中心基础标准

依据《信息技术大数据术语》、《信息技术大数据技术参考模型》等,建立象山县公共数据技术框架和标准，规范公共数据环境下平台的建设、管理和使用。

### 建立象山县数据管理标准

1）数据质量控制。构建以业务系统为依托的数据监控标准、质量评价标准，将质量管理规范转换成监控规则、评价指标、评价标准，确保业务数据的完整性、及时性、有效性、关联性、规范性和一致性。解决数据在各环节实施应用中进度失控、质量参差不齐、数据不足与错乱等问题，强化数据质量事中控制、事后评价，降低因数据问题给政务服务带来的不便，提升决策分析依据的准确性和实用性。

2）合理进行信息分类与编码。依照各个电子政务公共数据数据库数据框架以及数据元标准，信息内容的属性或特征，将数据按一定的原则和方法进行区分和归类，建立起一定的分类系统。同时，对数据元的提取、命名、标识、描述、分类进行标准化。

3）规范数据处理。根据信息技术元数据等系列国家推荐性标准，建立相应的法律法规，从数据的完整性、规范性、一致性、准确性、唯一性、关联性的六大维度，建立统一数据采集、数据分析和清洗的规范和流程，从而提高提取数据的精确度，提升过滤无效信息的能力。

### 建立象山县数据应用标准

1）建立应用开发规范标准。用以统一规范对外提供服务接口，以支持接入各部门提供的数据接口和其他省、市级部门提供的共享数据接口。

2）建立象山县主题库相关数据标准规范。包括基础信息结构体系规范、基础信息标准、基础信息分类标准、基础信息元数据规范、基础信息更新管理规范、基础信息交换与共享标准等。

3）建立数据交换标准。根据市数据交换管理平台管理办法，按照公共信息资源数据转换的原则、环节、步骤、内容等进行相关定义，同时规范数据交换格式。

4）建立数据共享标准。包含共享信息编码标准，共享数据接口标准，数据接口的命名规范标准，共享数据相关提供、使用部门的职责、权限。

### 建立数据安全规范

#### 建立数据安全保障机制

1）明确安全管理责任。主导建立安全管理制度和运行流程，制定安全制度和文化宣导策略。建立安全执行团队，负责对安全工具进行配置和管理，执行和维护安全规则，处理安全风险和事故。

2）完善与业务融合的安全管理制度。从人员管理、机构管理、操作与配置管理、介质管理、应急事件管理、保密管理、连续性保障管理、标准与规范遵从性管理、物理环境管理等方面，建章立制，逐步形成完善有效的安全管理制度。

#### 建立象山县数据安全管理标准

1）建立象山县集中统一的信息安全保障机制。明确数据采集、传输、存储、使用、开放等各环节的信息安全范围边界、责任主体和具体要求。

2）制定象山县数据实时性、保密性和完整性规范。提高数据传输效能，确保全县各政务服务单位能在第一时间获取所需信息。确保重要业务数据信息传输、存储的保密性以及所采取的数据信息管理和技术措施覆盖范围的完整性。

3）建立象山县统一的认证授权访问制度。确保用户在使用平台有唯一标识，同时在一定的授权范围内有序、高效、规范地使用数据。

#### 建立共享交换平台安全机制

安全机制建设从身份认证、数据调用监控、使用管控三方面入手。

1）统一制定平台身份编码规范。建立人员、单位、角色定义规则，实现整个平台范围内用户标识的一致性。通过建立以CA安全认证为基础的统一身份认证管理机制，实现用户身份的实名制认证，并支持多级授权管理，严格遵循最小化授权原则。

2）实现数据调用动态化管理。建立调用事务的安全策略控制（https）和数据分类分级调用原则，开放数据可以通过数据交换提供，不开放的数据只能通过接口调用，且提供前需要数源部门授权确认。建立数据调用IP地址白名单制度，只有白名单中的地址才拥有申请接口，建立通道和调用数据的权力。通过调用者的身份认证和密钥绑定机制，实现动态密钥与每个部门的每个应用“一对一”。通过动态访问口令刷新机制，及时发现接口调用方的异常接口调用行为，对调用次数进行控制。提供数据水印功能，增加数据的信息安全、实现防伪溯源和防篡改能力。

3）完善平台内部使用管理措施。建设内部访问使用“堡垒”机，对数据库的访问必须通过“堡垒”机远程进行，不能在本地直接进行访问。开发工作采用数据“沙箱”模式，在开发阶段对数据进行保护，只有测试完成部署后才能调用真实数据，真实数据全程不直接给开发方访问。

#### 建立数据安全机制

保证数据全生命过程的保密性、完整性、可用性、可核查性、真实性和可靠性是安全体系的核心目标，也是保证数据中心安全运行的主要措施。

1）实现数据最小归集。明确数据采集资源和范围，确保采集数据为所需的最小数据集。同时，对采集到的数据进行分类分级标识，对质量进行分析整理，对不同类别和级别的数据实施对应级别的安全管理策略和保障措施，形成数据质量分析报告，及时反馈数据提供方。在数据传输中采用加密原则和加密算法，做好接收端的解密措施，确保数据完整可用。

2）实现数据分类存储和备份。根据数据前期分类分级情况进行区别化存储，对不同类别、级别的数据采取对应的物理或逻辑隔离措施。同时，在存储过程中要采用最稳定的架构，建立授权和最小权限机制，建立实时备份机制施，建立多重索引机制，建立数据使用追溯机制和多地冗余备份机制。

3）实现数据按需使用分发。明确数据安全责任不随数据转移原则，使用和分发按需提供最小数据集，使用方对数据分发后产生的数据安全事件承担必要的安全责任。同时，根据相关法律规范和相关协议要求，建立数据使用分发的基本原则，明确数据使用分发的目的和范围，提供细粒度访问控制机制，限定数据使用可访问的范围。

4）实现数据定期消亡。为了保证数据和个人隐私安全，在数据失效后，依照相关法律法规要求应建立相应的数据销毁机制，明确销毁方式和销毁要求。同时，遵守全过程可审计原则，建立数据销毁策略和管理制度，明确销毁数据范围和流程，记录数据删除的操作时间、操作人、操作方式、数据内容等相关信息。

### 建立运维管理机制及标准

#### 建立相应岗位职责标准

明确数据提供方、数据使用方、平台管理运维单位、平台建设单位等相关单位及人员在平台运行维护、日常管理中的责权利关系，以规范运行维护阶段的组织架构、工作模式、信息共享与更新、信息安全管理、应急响应、技术服务、运维单位的职责等。

#### 建立公共数据运行管理制度。

规范运行维护流程，形成较为完善的运行维护管理体系。加强运行保障、监控预警能力建设，依托专业化运维队伍，对网络、计算、存储、基础软件、安全设备等大数据基础设施实施统一运维。

#### 建立运维组织模式

运维部门应从全局的角度定位信息资源维护和服务工作。成立信息资源共享管理领导小组，逐渐整合分散进行共享和交换、数据资源库等各项信息资源共享维护和维护工作职能，统一调度维护和服务技术力量。完善组织结构，建立数据资源共享的服务模式。

#### 制定运维管理制度

为提高工作的协调性和管理的有效性，信息资源维护和服务工作必须遵循内部管理规定。借鉴IT运维国际标准ISO 20000要求，制定包括配套表单、实施细则、操作指南、具体管理办法、运维管理办法的管理制度。

#### 制定运维标准

制定运维管理体系总体框架、运维服务分类标准、运维服务成本度量标准、运维服务质效评价标注、服务级别协议等信息资源运维相关标准。

#### 规范管理流程

按十个服务支持过程和八个服务交付过程的管理要求，分阶段建立目录系统、数据清洗、数据共享、数据交换、五大数据资源库运维保障流程。

#### 完善运维技术支撑

逐步建立服务台、知识库、可视化分析和展现系统、运维流程管理系统、运维监控系统和运维决策支撑系统等运维工具和平台，实现数据监控资源层、数据监控设置层、事件规则生成层、运维处理层、用户管理层、用户显示层等功能，用信息化的工具和手段管理好数据资源和服务。同时，积极引入第三方运维保障服务。

#### 建立绩效考核机制

运维体系伴随数据全生命周期，涵盖数据提供方、数据管理方、数据服务方，按照体系、流程和岗位角色，形成“运维保障体系运行KPI（关键考核指标）-流程KPI-角色岗位KPI”三层相互关联的指标体系，建立绩效考核机制。通过绩效考核机制，逐步完善覆盖市、县（区）两级各部门联动的数据资源运维保障体系。

#### 建立运维持续改进机制

按照服务规划、服务实施、服务检查评估和持续改进四个阶段，不断持续改进运维工作。在服务规划阶段，对运行维护服务能力进行整体策划并提供必要的资源支持，以确保有能力提供运行维护服务；在服务实施阶段，按照运行维护服务能力的整体策划进行实施，并确保过程实施可记录、可追溯、服务结果可计量或可评估；在服务检查评估阶段，检查运行维护服务能力管理活动符合计划要求和质量目标；在持续改进阶段，改进运行维护服务能力管理过程中的不足，持续提升运行维护服务能力。

# 性能需求

基本性能：

1.在100M政务外网环境下进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在2秒以内。

2.在100M政务外网环境下查询操作的响应时间要求在 2 秒以内。

3.系统支持并发用户数大于1000。

数据交换：

1.批量数据交换中，平均单条记录数据交换的时间不大于 10 毫秒。

2.非并发大批量数据交换（百万条）的时间不大于1,800秒。

数据查询：

1.查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于2 秒。

2.查询单个数据主题（百万级）的响应时间不大于 3 秒。

3.目录检索的响应时间不大于1秒。

4．查询统计报表（非实时统计）的响应时间不大于 2 秒。

# 接口需求

系统与宁波市大数据平台、全县公共服务企业、县各部门相关系统、政务服务网以及省级政务数据平台间也存在数据对接需求。因此，在系统开发实施过程中需要注意相关接口方面的对接需求。

# 技术架构要求

★象山数字港作为宁波大数据中心象山分中心，要求技术架构与市级平台完全兼容，能够实现系统的无缝对接，具有灵活性、先进性，能够应对系统的变化和业务扩展，体现对当前和未来业务适应性。

★系统要求支持自主创新的中间件、数据库、操作系统等。

系统要提供灵活的通用报表定制、发布、维护工具，业务人员能够通过工具直观简单地定制各种报表，并发布给有权限的人员使用。

系统不仅要预置常用查询，还要求提供简单易用、功能强大的通用查询模块，使用户可以自定义查询并发布给有权限的人员使用。查询统计结果要能以表格、图形等形式直观明了地表现。

要求支持主流的第三方控件，优先支持国产软件。

# 项目实施要求

## 开发方式

本次系统开发采用现场开发的方式。

## 深化设计要求

对招标书、投标书、合同、技术需求、业务需求、需求差异分析等各种文档中存在任何自相矛盾或表述不一致的地方，投标人应在投标前要求招标方澄清。如果投标人未在投标前要求招标方澄清，则在投标人中标之后，对这些不一致之处的理解，以招标方的解释为准。在沟通配合方面，中标方必须及时响应招标方要求，及时排查解决问题。

★投标单位须承诺在中标后进行需求的深化设计，形成需求规格说明书。需求规格说明书需经招标人确认，作为系统开发、实施及验收的依据。

## 项目管理要求

（1）投标人应就如何制定科学、完整、适合本项目的项目管理规范进行阐述。根据项目特点及应用设计制定严谨、可实施的项目计划。

（2）投标人应提交项目组组织架构、人员名单、人员简历和人员资质证书的原件或复印件等材料。提交组织及资源保障方案，组织设置合理有针对性、专业实施人员配备齐全、保障措施全面可实施。

（3）投标人应详细说明项目管理工具。

（4）投标人应就如何实现需求变更管理进行阐述。

（5）投标人应提交版本控制及发布方案，方案合理，针对不同的版本类型制定适合财政组织特点的制度流程，可实施。

（6）投标人应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。

（7）投标人应阐述项目质量保证措施。

## 变更管理要求

变更类型主要包括:范围变更、业务需求变更、技术架构变更、进度变更、交付物变更。中标方应对变更进行有序控制，至少满足以下要求：

（1）中标方应制定招标方认可的变更管理规范。

（2）项目变更时，首先需要对变更的影响和范围进行评估，并评估其变更对其他相关项目的影响，经招标方确认后方可实施变更。

（3）中标方应确保对受影响的交付物按照新基准进行相应调整。

★项目终验前，在项目总工作量10%以内，招标方要求发生的变更，中标方应无条件接受,招标方不对此额外付费。

## 项目团队要求

★组建至少10人以上现场开发、维护和实施团队。

★项目组所有的人员必须遵守岗位职责和各项管理制度；项目组人员应相对稳定；未经招标方同意，不得更换项目经理和技术核心专家。

1.在开发、试点和推广阶段，中标方实施人员数量、能力必须符合招标方的要求。

2.如果招标方认为中标方在宁波现场的团队成员的水平不足以胜任工作要求的，中标方必须及时更换人员。如果在招标方提出人员更换要求后，中标方符合条件的更换人员未在两周内到位的，视同违约，招标方可以无条件地按每人20万元的标准在合同价款中扣除。

3.中标方应保证项目队伍人员充足和人员结构合理，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理。

项目经理应具备以下条件：

（1）具有5年以上IT项目管理工作经历；

（2）具有大型信息系统软件开发项目管理经历；

（3）具有优秀的计划、沟通和管理能力；

4.提交开发团队的成员名单及个人简历，并承诺在开发周期内的稳定。同时说明，系统内部资源的协调和调动方式。

5.提交专门的开发计划、质量保证计划、项目实施方案。

6.在项目参与人员（包括管理人员、开发人员等）方面，中标方务必确保相关人员的自身能力和工作态度等各个方面能满足项目的要求，对相关人员的选用和考评由招标方共同参与。

7.中标方要协助招标方培养系统运维技术力量，提交专门的培养计划和方案。除非不可抗力，保证核心技术人员的稳定，核心开发人员在系统推广应用完成之前，不能变动，整个项目人员的流失率不得超过30%。

## 培训要求

### 培训目的

通过培训，保证整个项目的正常实施和有效运行。对操作使用人员来说，通过培训可以有效地提高对业务系统的操作水平，从而确保正确操作和工作效率。对管理人员和业务人员来说，经过培训，可以有效地提高各部门对宁波大数据中心平台象山分平台的利用水平，提升象山县大数据发展中心对平台的管理水平、操作水平和维护能力，保证系统的安全稳定运行，提高系统使用效率，从而确保日常业务系统的正常运作。

### 培训对象

由于本系统涉及面广，需要对相关单位的工作人员、系统管理人员、系统维护人员进行全面的培训，主要有：

业务使用人员：使用本系统进行日常业务操作的各单位工作人员，进行业务应用系统操作培训。

系统管理人员：即对本系统进行系统管理配置的人员，进行后台管理配置培训。

系统维护人员：负责系统维护的人员，当系统出现一般性问题时，通过培训能及时解决问题。

### 培训内容

针对不同的对象，培训的内容如下：

- 业务使用人员培训

面向本系统涉及的全体使用者提供使用培训，由于系统使用涉及的部门众多、人员众多，针对这类人员的具体情况，可以采用若干期的现场集中培训，配合培训教材，使其能掌握系统的使用方法，也可以结合用户操作手册进行使用，为其解决具体的操作问题。

- 系统管理人员培训

针对系统管理人员，对系统日常的配置管理进行培训，如系统中的工作流程、人员权限等内容修改，使其了解系统的使用方法、问题的处理方式等，能够在系统的运行过程中自助的进行配置和定制，降低信息维护人员的负担。

- 系统维护人员

针对系统的日常维护管理人员，需要对系统的运行、数据库配置、应用系统维护等有较深入的了解，以便能够自主完成对系统的日常维护工作，因而培训重点是对本系统所涉及的软硬件管理、数据库管理和网管软件等使用及日常维护工作，保障日常系统的正常运行。

### 培训方式

中标单位需采用集中培训和发放技术培训材料等相结合的方式，各种培训方式中以集中培训为主。针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式，并在投标文件中详细说明培训课程名称、培训方式、培训时长、培训师资等。

★投标单位需对培训效果做出承诺。

# 主要交付物要求

要求中标供应商提交的成果包括并不局限于以下内容：

（1）需求规格说明书；

（2）概要设计说明书；

（3）详细设计说明书；

（4）数据资源池设计说明书；

（4）测试计划、测试案例、测试报告；

（8）可运行的系统；

（9）全部源代码和执行码

（10）★如应用到第三方组件，需提供第三方组件厂商的无限期使用授权承诺；

（11）软件系统使用的全部软件工具的列表；

（12）各种培训教材、培训考核试题、培训光盘；

（13）发布说明；

（14）部署材料清单；

（15）系统安装手册（包括开发过程环境设置）；

（16）系统维护手册。

# ★测试要求

软件测试是保证软件质量、提高软件可靠性的重要手段。为保证本项目的开发质量，中标方必须确保做好各阶段的软件测试工作。

（1）本项目全面实施标准和规范化测试。中标方应完成全部业务功能、技术功能、安全功能和各种性能等各类测试的测试用例编写和实际数据采集工作。除非招标方同意，否则所有测试均以客观的测试用例和测试数据为准，不以个人主观判断作为测试标准。随着项目进度和各种变更，中标方应确保测试用例的更新；

（2）中标方应根据软件测试过程中的典型性问题、常见性问题和重要性问题建立软件测试知识库。

（3）采购人将委托第三方评测机构进行最终的确认测试，中标方应予无条件配合，测试费用由中标单位承担，价格暂定为20万元，计入投标总价。

（4）中标方应提供测试所需工具，所提供测试工具应满足各测试项目的需要，招标方不对此额外付费。

（5）项目测试须按GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》和GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》进行软件检查、测试和文档的整理报送。中标方须保证对测试错误和缺陷进行及时修正、补充。

# 系统维护期要求

1.自软件系统验收合格之日起，开发公司须负责一年内的运行维护（包括软件升级、错误及维护性修改、配套硬件等，维护人员须常驻宁波，费用计入总价）。

2.中标方必须提供详细的技术支持和服务方案。

# 所有权声明

1.招标方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经招标方书面同意，中标方不得擅自使用、复制招标方的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

2.中标方应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3.中标方应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标方造成的一切损失由中标方承担。

# 项目实施进度

## 项目建设周期

本项目建设周期为11个月，从2020年7月至2021年5月。

## 项目实施计划

本项目的建设周期约为11个月，整个项目总体分成以下阶段来实施：

1、项目建设阶段（2020年7月-2020年12月）

2020年12月完成数据的采集治理、数据交换平台接口开发、数据资源池的建设、领导驾驶舱的开发和上线，整体完成软件系统的安装、部署和联调工作。完成项目的初验。

2、竣工验收（2021年5月底）

2021年5月底前，由相关主管部门完成项目的竣工验收，验收通过后，系统正式运行。

# 报价表

## 报价清单

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 软件开发费 |
| 1 | 领导驾驶舱 |  |  |
| 2 | 数据治理平台 |  |  |
| 3 | 数据交换平台 |  |  |
| 4 | 数据采集系统 |  |  |
| 5 | 公共数据共享平台 |  | 与宁波平台对接费用 |
| 6 | 数据开放系统 |  | 与宁波平台对接费用 |
| 7 | 数据资源池 |  | 含数据整理费用 |
| 8 | 数据分析系统 |  |  |
| 9 | 数据安全系统 |  |  |
|  | 小计： |  |  |
| （二） | 硬件系统建设费用 |
| 1 | LCD大屏显示系统 |  |  |
| 2 | 指挥中心会议系统接入设备、系统布线及安装服务 |  |  |
|  | 小计： |  |  |
| （三） | 其他费用 |  |  |
| 1 | 系统培训费 |  |  |
| 2 | 标准规范体系建设 |  |  |
| 3 | 软件评测费 | 20 | 由采购人选定第三方评测机构进行软件系统功能及性能测试。 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |
|  | 总计 |  |  |

## 软件分项报价表

| 序号 | 系统名称 | 单价（万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 领导驾驶舱 |  |  |  |
| 1 | 数据治理专题 |  |  |  |
| 2 | 经济运行专题 |  |  |  |
| 3 | 社会治理专题 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |
| 二 | 数据治理平台 |  |  |  |
| 1 | 基础数据采集管理 |  |  |  |
| 2 | 数据标准库管理 |  |  |  |
| 3 | 元数据管理 |  |  |  |
| 4 | 数据质量管理 |  |  |  |
| 5 | 数据索引 |  |  |  |
| 6 | 数据多租户管理 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |
| 三 | 数据交换平台 |  |  |  |
| 1 | 交换接口开发 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |
| 四 | 数据采集系统 |  |  |  |
| 1 | 文件数据采集 |  |  |  |
| 2 | 数据填报 |  |  |  |
| 3 | 企业数据统一采集 |  |  |  |
| 4 | 数据接入管理 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |
| 五 | 公共数据共享平台 |  |  | 利用市级共享平台 |
| 六 | 数据开放系统 |  |  | 与市级平台对接费用 |
| 七 | 数据资源池 |  |  |  |
| 1 | 资源库 |  |  |  |
| 2 | 主题库 |  |  |  |
| 3 | 专题库 |  |  |  |
| 4 | 分析模型库 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |
| 八 | 数据分析系统 |  |  | 利用市级平台建设 |
| 九 | 数据安全系统 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## 硬件分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LCD大屏显示系统 |
| 1 | LCD显示屏 | 55英寸； 分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz； 视角：178° 响应时间：≤8ms(G to G) 对比度：1200:1； 亮度：≥500cd/㎡； 物理拼缝：0.88mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 功耗：≤ 192 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃ 10%～90% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1210.81 (W) mm × 681.76 (H) mm × 67.35 (D) mm； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。 ▲液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 ▲液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 ▲液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 6 | 台 |  |  |
| 2 | LCD专用底座 | 专用底座要求：美观、地脚隐藏；性价比高；四周包边；支持扩容；支架要求采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 3 | 个 |  |  |
| 3 | LCD专用框架 | 配合新型模块化底座使用。专用框架要求：美观、地脚隐藏；性价比高；四周包边；支持扩容；支架要求采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺 | 6 | 个 |  |  |
| 4 | HDMI专用线缆 | 配套15米HDMI专用黑色线缆 | 6 | 根 |  |  |
| 5 | 高端图像处理设备 | 拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。 机箱描述：≥4U机箱；11个槽位； 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割； 投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。 客户端支持管理≥16台设备，电视墙可显示≥4个虚拟电视墙； 投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。 机箱风扇转速根据温度自适应； 投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 高端图像处理设备配件 | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 2 | 块 |  |  |
| 7 | 高端图像处理设备配件 | DVI输入板，4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 1 | 块 |  |  |
| 8 | 高端图像处理设备配件 | VGA输入板，4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，采用 DVI 转 VGA 转接头 需要 DVI 转 VGA 转接头，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 1 | 块 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二、指挥中心会议系统接入设备、系统布线及安装服务 |  |  |
| 9 | 会议控制管理笔记本电脑 | 国际国内知名品牌，机身采用金属材质，Intel I5-10210U处理器,8G内存,512G SSD固态硬盘+32G傲腾增强型固态硬盘,13.3寸IPS FHD高清屏,3芯46WH电池,含指纹识别,背光键盘，集显Windows10 Home正版操作系统，含正版微软office办公软件 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 会议系统显示内容共享平板 | Andriod 7.0以上操作系统，≥10.3英寸E-INK柔性墨水屏，纯平设计，≥1872X1404分辨率显示，≥32GB存储容量，Wifi双频+蓝牙无线连接，≥4000mah锂聚合电池，具有PC端软件一键投屏，实时同步大屏屏幕显示内容，提供电纸书纸感书写，实时提供语音转文字的会议内容，自动生成会议记录并加密会议内容，并能在线语音查询会议记录，含牛皮平板护套。 | 10 | 台 |  |  |
| 11 | 音视频电话会议终端 | 新一代电话音视频会议系统，要求具有≥3个心型带智能混音功能的360度全向麦克风，麦克风拾音范围可至5-6米，清晰收集会议室每个人发言，≥2个扩展麦克拾音器，麦克风门电路带智能麦克风混音和动态噪音抑制，高保真扬声器，具有自动增益控制技术和自动回声抑制技术，RJ-11模拟PBX或者PSTN接口，含标准的电话机键盘：开/关键、会议（Flash）键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键，提供≥132x65像素及背景光图像化LCD显示器，适用60平米左右大型会议室 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 网络接入交换机 | 全千兆可网管三层网络交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥66Mpps，具有24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口，支持OSPF/RIP路由协议，具有三年原厂保修服务 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 设备机柜 | 网络设备机柜，要求600*600*1500，前后网孔，含2个8位10A机柜PDU | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 配电柜 | 类型：10KW配电柜；控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制；元器件：施耐德断路器，施耐德接触器；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：双三相回路，6个单相回路；尺寸：450*600*200； | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 专线系统 | 提供县城管、县交通、县公安、县环保等指挥中心机房，到象山县大数据平台指挥中心的南部商务楼大屏设备控制机柜的专线接入 | 6 | 条 |  |  |
| 16 | 系统布线及安装服务 | 含会议室配电柜所需的电力线缆，及项目所需配套所有的HDMI/DVI/VGA数据连接线、网线、室内光纤网络、电源线、接地线、扎带、胶布、水晶头等辅材的安装服务 | 1 | 批 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四部分    政府采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于                       项目招投标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 项目名称：

2. 采购内容：

第二条：双方责任和义务

甲方：

指定有关人员负责本项目实施过程中的组织协调工作。

组织相关人员配合完成基础数据的安装工作。

组织集中培训，并负责提供培训所需要的场地。

对软件进行实施监督并组织验收。

严格按照合同第五条款付款。

乙方：

- 负责甲方所需“                     项目”软件的安装、实施、适应性改造、用户培训和售后服务工作。

- 乙方对“                  项目”内所供应的软件产品提供的免费售后服务。服务期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并为用户后续的“               项目”建设提供长期的技术支持。

- 乙方若有合作伙伴，须向甲方备案。

- 相关知识产权归甲方所有，乙方要在各里程碑阶段分批次向甲方提供系统源代码及相关软件文档。

第三条：验收方法及标准

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。实施完成后甲方需在15个工作日内组织验收。乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。验收费用由乙方负责。

第四条：合同价格

第五条：付款方式

1、合同签订生效乙方（中标单位）技术人员入场后15日内，甲方（采购人）向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，乙方提供预付款保函；
2、项目竣工验收完成，甲方在收到发票后15日内向乙方付清合同总金额。

第六条：保密
1、乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
2、乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
3、如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
4、除另有约定外，本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[一 ]年内持续有效。
5、对于乙方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，乙方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

第七条：履行期限、地点和方式

- 本协议期自甲、乙双方签章之日起生效。

- 履行地点：业主指定地点。

第八条：违约及损失赔偿规定

项目进度违约：

若因乙方原因，使甲方不能按合同规定进程完成软件系统工程，则每延迟1天乙方付给甲方违约金3000元人民币。

项目质量违约：

在开发实施过程中，乙方如有违反投标文件内容及相关承诺的，或甲方认为乙方不满足技术方案要求，并经专家组评定确认的，甲方有权终止合同，并有权向乙方提出索赔。

安全保密违约：

项目实施过程中，乙方如有未经甲方许可泄露保密资料的，甲方有权终止合同，并有权向乙方提出索赔。

其他违约情形：

项目实施过程中，若乙方未能履行在投标时做出的相关承诺，将被视为违约，甲方有权终止合同，并有权向乙方提出索赔。

第九条、质保期

软件产品提供的免费售后服务。保质期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务。并为用户后续的医疗卫生信息化建设提供长期的技术支持。

第十条：争议及解决办法

甲乙双方因本协议产生任何纠纷，应通过协商解决。如协商无效，交由甲方所在地仲裁机构仲裁。

第十一条：其它

- 合同经双方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同履行过程中，未尽事宜由甲、乙双方签署补充协议、纪要、附件、洽商等书面文件，上述文件经甲、乙双方签字盖章即成为合同附件的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，其生效日期为甲、乙双方签字盖章之日。

- 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构壹份。

甲方：                                  乙方：

代表签字：　　　　                      代表签字：

盖章：                                  盖章：

日期：　　　　　　                      日期：

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县政府采购中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1. 依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日