国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2019033

项目名称：科技园区党建文化活动中心采购项目

采购单位：宁海县科技工业园区发展有限公司

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇一九年九月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，现就科技园区党建文化活动中心采购项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目编号：ZJHY-NHCG2019033

二、采购组织类型：国企采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：科技园区设计与制作等（详见采购文件）

★五、本项目采购预算：约315.56万元；

★六、合格投标人的资格要求（资格后审）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定条件：

## （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## （四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

## （五）本项目不接受联合体投标。

以上请投标人仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。本项目采用资格后审方式（即购买标书不对资格进行审核，评标时由评标委员会对资格进行评审）。投标时投标文件中请附所有资格证明资料（如营业执照、各类证书、合同等）的复印件（加盖投标单位公章），开标时携带原件备查。

七、招标文件的发售：1、2019年9月  6  日至 2019年 9 月 13日（节假日除外），上午：8:30时-11:30时 ；下午14:00时-16:30时 。

2、发售地点：浙江鸿远建设工程管理有限公司（宁海县桃源街道气象北路295号24-2）售价：招标文件500元人民币，售后不退。如需邮购，请与浙江鸿远建设工程管理有限公司联系。联系人：徐璐璐  联系电话：0574-65568666  邮箱：1084404493@qq.com    本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1．报名表，格式见附件；

2．有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

3．法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

八、投标保证金

1.人民币：6.3万元。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2019年  9 月  23  日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交；

3、开户银行：宁波银行宁海支行

户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司

账号：60010122000721957

4、开标时须提供浙江鸿远建设工程管理有限公司开具的保证金收据。（开标时凭银行回执单原件与浙江鸿远建设工程管理有限公司置换）

九、投标截止及开标时间：2019年 9 月  26 日9：00（北京时间）。

十、开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

十一、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

十二、本次招标有关信息公告在

宁海县公共资源交易信息网(http://www.nhztb.gov.cn)

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

★十三、特别提醒：各供应商须在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）完成供应商注册，否则采购人有权拒绝签发中标通知书。

本项目招标文件公告期限：2019年9月6 日- 9 月 13 日，供应商可在上述期限届满之后七个工作日内对本招标文件的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出，逾期不予受理。

十四、采购人：宁海县科技工业园区发展有限公司

联系人：  张工

联系电话：0574-59979632

十五、招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2

联系人：徐璐璐

电话：0574-65568666

传真：0574-65568666

监督管理部门名称： 宁海县国有资产监督管理局

联系人： 王老师

监督投诉电话： 0574-55868392

第二章  招标需求

# 一、项目概况

1、项目内容：

A、项目位于环球中心18层，建筑面积1870.7平方米，制作区块面积1550平方米。

B、本项目设计总体用做科技园区党建文化活动中心，按功能区块可分为：全息电子文化展厅包含（园区主题展区/党建文化展区/入住企业文化展区）、文化长廊包含（园区历史长廊/园区文化长廊/党建文化长廊/25年文化长廊）、图书资料区、轻餐阅读区、党建拓展区、健身娱乐区、瑜伽教室、茶饮区、设备间、储物间、洗浴间。

C、设计与工程要求：

a.全息展厅：融入，雾幕全息，全息全景空间，地面互动，墙面投影，总监听控制服务器，音频智

能，声光电立体展示，给参观人群以沉浸式视听全面感受。

b.文化长廊：分块分区，链接式展示，一时间，故事，文化延续为基础线，利用石膏板，灯带，亚

克力雕刻图案，黄铜装饰，木饰面装饰，为材质串联展示！

c.图书资料区：异形定制双面曲型定制成品书架，异形阅读凳，异形矮柜书架，

d.轻餐阅读区：定制橱柜，电器柜，吧台，吧凳，4人阅读座椅，多人阅读座椅，造型柱体装饰

e.党建拓展区: 造型柱体装饰,墙面投影，背景装饰灯光布置设计

f.健身娱乐区：器械健身，墙面地面设置防撞垫，色彩活泼，刚健有力

g.瑜伽教室：瑜伽教室镜面装饰,色调温馨。

h.茶饮区：茶饮文化接待体验区，庄重大方，有儒雅感，色调温和。

i.设备间：强弱电设备区，原建筑设备区，均按原建筑标准，品牌，功率，大小，原厂原改。

j.储物间：普通杂物放置间，储藏间。

k洗浴间：男女淋浴间各两间，大功率即热式电热水器热水供应。

D、其他要求

（1）、工期要求：最迟于2019年11月30日前，完成本项目的验收。

（2）、质量要求：符合国家标准及行业相关标准，所投入使用的材料、结构和就位方式应科学、环保，使用安全、可靠等一次性验收合格。

（3）、安全要求：合格，施工、安装及保修等设计施工总承包全过程安全责任由供应商负责并承担费用。

（4）园区内的消防、空调改动包含在本次项目招标中。

（5）所有硬件、设备、多媒体智能化系统、多媒体展示系统、软件及数字信息的所有权归采购人所有。供应商应保证所提供产品是全新而且是行业知名产品，提供厂家质保并出具原厂家提供的针对本项目的三年质保函（格式自拟））。质保期后提供优惠的备品备件或迭代产品。

E、项目清单

| 序号 | 名称 | 采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科技园区党建文化活动中心 | 园区理念文化设计 |
|  |  | 装修装饰 |
|  |  | 多媒体产品 |
|  |  | 定制家具 |
|  |  | 墙面文化布置 |

二、项目情况说明

1、科技园区党建文化活动中心理念文化设计清单：

供应商需按要求提供整体科技园区党建文化活动中心理念文化的设计方案。

1）科技园区25周年发展文化整合

2）科技园区特色党建文化发展展示

3）科技园区特色产业特色企业发展展示

a)展现园区发展历史

b)提炼发展过程重要转折意义节点及事件

c)党建结合园区特色发展事件，人物与实践

d)党群服务、党建活动等功能结合

4）其他党建相关活动及展示

2、装修装饰部分说明：

装修装饰部分涉及到的各个功能室，现状由供应商自行前往现场踏勘。以下内容（包括但不限于）需要进行设计，供应商需详细考虑，达到效果图设计的要求，达到效果体现。

| 序号 | 区域 | 内容 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全息电子文化展厅 | 园区主题展区/党建文化展区/入住企业文化展区 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，整体打底细木工板打底后涂料喷涂隔断造型。电线、网线、灯光、灯条，智能设备配套空间，智能设备安装，地面开凿铺线，顶面灯光开孔走线，空调设备位置安装，配套打底细木工板打底后涂料喷涂隔断造型，消防点位改动，新风改动地面找平，地坪漆制作，自流平制作，不锈钢踢脚线，声光电设备安装打基础。 | 368.7 | 平方 |
| 2 | 文化长廊 | 园区历史长廊/园区文化长廊/党建文化长廊/30年文化长廊 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建。顶面石膏板平顶雕刻造型内置灯带。 地面地胶铺装、电线、网线、灯光、灯条，智能设备配套空间，智能设备安装，地面开凿铺线， 顶面灯光开孔走线，空调设备位置安装，配套展示区局部投影安装辅助配套措施，打底细木工板打底后涂料喷涂隔断造型，墙面灯条铺装，内容饰uv雪弗板激光切割亚克力UV打印悬空安装 版面后饰led灯光膜，顶面雕刻造型安装，墙面造型安装，相框制作，饰面制作，防火玻璃，前台柜体制作，穿孔板背景墙制作，30年黄铜艺术时间线雕刻。 | 182.5 | 平方 |
| 3 | 图书资料区 | 图书资料阅读 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型，内置灯带拉膜异形，定制双面曲型，定制成品书架，异形阅读凳，异形矮柜书架成品定制。 | 136.2 | 平方 |
| 4 | 轻餐阅读区 | 图书阅读简餐操作就餐，洽谈 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型内置灯带拉膜异形，定制橱柜，电器柜，吧台，吧凳，4人阅读座椅，多人阅读座椅，造型柱体装饰(成品定制实木树造型)。 | 78.5 | 平方 |
| 5 | 党建拓展区 | 党建活动会议，团队拓展可变空间 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型内置灯带造型柱体装饰(成品定制实木树造型),墙面投影，背景4x8铝方通造型，装饰灯光布置设计。 | 152 | 平方 |
| 6 | 健身娱乐区 | 器械健身区 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型内置灯带器械健身，墙面地面定制防撞垫，有色乳胶漆喷涂手绘图案色彩活泼，刚健有力地面复合地板4cm不锈钢踢脚线。 | 74.3 | 平方 |
| 7 | 瑜伽教室 | 瑜伽健身教室 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型内置灯带拉膜，瑜伽教室单面墙体镜面装饰,其余墙面暖色墙纸饰面色调温馨，地面复合地板4cm不锈钢踢脚线。 | 71.5 | 平方 |
| 8 | 茶饮区 | 茶饮文化接待体验区 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面石膏板平顶异形造型内置灯带茶饮文化接待体验区，庄重大方，有儒雅感，色调温和,墙面满铺定制科技木饰面，定制柜体五金。 | 49.5 | 平方 |
| 9 | 设备间 | 风机/空调/消防/强弱电/设备间/档案间 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面原建筑矿棉板铺装强弱电设备区，原建筑设备区，均按原建筑标准，品牌，功率，大小，原厂原改。 | 56 | 平方 |
| 10 | 储物间 | 单独储物间 | 原结构整体拆除墙面、地面、顶面敲除，隔断格局重建，顶面原建筑矿棉板铺装普通杂物放置间，储藏间，墙面地面保持原建。 | 55 | 平方 |
| 11 | 洗浴间 | 男女洗浴间 | 轻质砖新建墙体，顶面集成吊顶成品制作，墙面地面防水制作，400x800抛釉砖成品加工铺贴，钢化玻璃淋浴房定制，成品五金花洒龙头，大理石地面流水板定制，热水器安装，成品换衣柜采购安装。 | 40 | 平方 |

| 3、多媒体产品： 本项目展示多为声光电展示，供应商应认真积极寻找生产厂家，提供合适整体设计方案的特色设备供应商。 投标单位可选择推荐品牌产品，也可以选择与推荐品牌同档次或以上的品牌产品（该所投产品须经评委会三分之二以上评委认定投标响应的品牌不低于招标人提供的参考品牌，否则将被视为技术评议不合格）。 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
|  | 一、地面互动投影 |  |  |  |
|  | 视觉呈现部分 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 台 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 2 | 投影机吊架 | 套 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 3 | 地面互动软件及配件 | 套 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 4 | 多媒体服务器 | 组 | 1 | 微软、极米、触派 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
|  | 二、沉浸式空间墙面投影部分 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 台 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 2 | 投影机吊架 | 台 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 3 | 异形矫正软件系统 | 套 | 6 | 松下、极米、奥图码 |
| 4 | 多媒体服务器 | 套 | 1 | 微软、极米、触派 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
|  | 三、雾幕投影部分 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 台 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
| 2 | 投影机吊架 | 只 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
| 3 | 异形矫正软件系统 | 套 | 1 | 微软、极米、触派 |
| 4 | 雾幕 | 平方米 | 2 | 三菱、德尔玛、巴慕达 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
|  | 四、全息纱幕 |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 台 | 2 | 松下、极米、奥图码 |
| 2 | 短焦镜头 | 个 | 2 | 松下、极米、奥图码 |
| 3 | 投影机吊架 | 套 | 2 | 松下、极米、奥图码 |
| 4 | 多媒体服务器 | 套 | 1 | 微软、极米、触派 |
| 5 | 显示器 | 台 | 1 | 三星、海信、长虹 |
| 6 | 纱幕 | 立方米 | 25 | 松下、极米、奥图码 |
| 7 | 异形矫正软件系统 | 套 | 1 | 松下、极米、奥图码 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 | 松下、极米、奥图码 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、地面投影 |  |  |  |
|  | 视觉呈现部分 | 1、高度集成，融合器集3D立体信号采集、画面拼接、图像融合、弧形较正功能为一体，使用、操作简单快捷。 2、颜色质量支持32 位色，在色彩还原非常逼真，颜色过度自然柔和； 3、具有3C认证、软件著作认证等； 4、带专用融合控制软件，立体无缝融合系统，实现桌面级完美融合， 支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真，运行流畅，速度快，性能稳定，操作简单 |  |  |
|  | 投影显示 | 1、亮度：5500流明 2、分辨率：1024*768dpi 3、投影比：0.72:1 4、地面互动软件及摄像头：非标准定制 5、采集卡：非标准定制 6、工业显卡：微软I7 7、模组重量：8.54 KG 8、尺寸：389*125（支脚最短时）*332MM 11、材质及工艺：外壳树脂成型品 12、投影光源：超高压泵灯泡 13、显示技术：三片LCD 14、照度均匀度85% 15、变焦：1.6倍 16、缩放比例1.6:1 17、电源：100-240V，50/60HZ 18、整机功耗（W）：400w（节能待机模式下0.5W，普通待机模式下8W） 19、噪音（db）:37DB(灯泡功率：普通模式)，35DB（灯泡功率：节能模式1）29DB（灯泡功率：节能模式） | 组 | 1 |
|  | 二、沉浸式空间墙面投影 | 1、高度集成，融合器集3D立体信号采集、画面拼接、图像融合、弧形较正功能为一体，使用、操作简单快捷。 2、颜色质量支持32 位色，在色彩还原非常逼真，颜色过度自然柔和； 3、具有3C认证、软件著作认证等； 4、带专用融合控制软件，立体无缝融合系统，实现桌面级完美融合， 支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真，运行流畅，速度快，性能稳定，操作简单 |  |  |

|  | 投影显示 | 1、亮度：5500流明 2、分辨率：1024*768dpi 3、投影比：0.72:1 4、地面互动软件及摄像头：非标准定制 5、采集卡：非标准定制 6、工业显卡：微软I7 7、模组重量：8.54 KG 8、尺寸：389*125（支脚最短时）*332MM 11、材质及工艺：外壳树脂成型品 12、投影光源：超高压泵灯泡 13、显示技术：三片LCD 14、照度均匀度85% 15、变焦：1.6倍 16、缩放比例1.6:1 17、电源：100-240V，50/60HZ 18、整机功耗（W）：400w（节能待机模式下0.5W，普通待机模式下8W） 19、噪音（db）:37DB(灯泡功率：普通模式)，35DB（灯泡功率：节能模式1）29DB（灯泡功率：节能模式） | 组 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、雾幕投影 | 1、高度集成，融合器集3D立体信号采集、画面拼接、图像融合、弧形较正功能为一体，使用、操作简单快捷。 2、颜色质量支持32 位色，在色彩还原非常逼真，颜色过度自然柔和； 3、具有3C认证、软件著作认证等； 4、带专用融合控制软件，立体无缝融合系统，实现桌面级完美融合， 支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真，运行流畅，速度快，性能稳定，操作简单 |  |  |
| 1 | 投影及操控软件组 | 1、亮度：7500流明 2、分辨率：1024*768dpi 3、投影比：1.7-2.4:1 4、雾幕软件及雷达捕捉系统 5、采集卡：非标准定制 6、工业显卡：微软I7 7、模组重量：8.54 KG 8、尺寸：389*125（支脚最短时）*332MM 11、材质及工艺：外壳树脂成型品 12、投影光源：超高压泵灯泡 13、显示技术：三片LCD 14、照度均匀度85% 15、变焦：1.6倍 16、缩放比例1.6:1 17、电源：100-240V，50/60HZ 18、整机功耗（W）：400w（节能待机模式下0.5W，普通待机模式下8W） 19、噪音（db）:37DB(灯泡功率：普通模式)，35DB（灯泡功率： | 台 | 1 |

|  | 四、全息纱幕 | 1、高度集成，融合器集3D立体信号采集、画面拼接、图像融合、弧形较正功能为一体，使用、操作简单快捷。 2、颜色质量支持32 位色，在色彩还原非常逼真，颜色过度自然柔和； 3、具有3C认证、软件著作认证等； 4、带专用融合控制软件，立体无缝融合系统，实现桌面级完美融合， 支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真，运行流畅，速度快，性能稳定，操作简单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影及编程可控组 | 1、亮度：10400流明 2、分辨率：1024*768dpi 3、投影比：0.72:1 4、地面互动软件及摄像头：非标准定制 5、采集卡：非标准定制 6、工业显卡：微软I7 7、模组重量：8.54 KG 8、尺寸：389*125（支脚最短时）*332MM 11、材质及工艺：外壳树脂成型品 12、投影光源：超高压泵灯泡 13、显示技术：三片LCD 14、照度均匀度95% 15、变焦：1.6倍 16、缩放比例1.6:1 17、电源：100-240V，50/60HZ 18、整机功耗（W）：400w（节能待机模式下0.5W，普通待机模式下8W） 19、噪音（db）:37DB(灯泡功率：普通模式)，35DB（灯泡功率 普通模式） 20、激光光源 21、显示器：液晶显示器 | 台 | 1 |

4.1、定制家具：

本项目家具多为需要定制，供应商应认真积极寻找家具生产厂家，提供合适整体设计方案得特色家具。

| 序号 | 名称 | 材质说明 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽 | 高 | 深 |  |  |  |
| 1 | 书架 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) |  | 2200 | 400 | 米 | 48.4 | 曲面异形成品书架定制采购 |
| 2 | 造型树 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) |  | 3000 |  | 套 | 1 | 木饰面造型直径9.8米 |
| 3 | 抽象树造型 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) |  | 3000 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 造型凳 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) | 1280 |  | 500 | 套 | 1 |  |
| 5 | 造型凳 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) | 1450 |  | 450 | 套 | 1 |  |
| 6 | 造型凳 | 密度板造型基材；油漆饰面（混油Y60.10 R26.6 PRO.B13.3) | 950 |  | 370 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电梯厅造型木饰面 | 密度板基材；油漆饰面带雕刻(赋科技木皮榉木纹） | 3200 | 17200 |  | 平方米 | 55.04 | 密度板基层木饰面电脑雕刻造型饰面1.5厚拼接 |
| 8 | 电梯厅造型木饰面 | 密度板基材；油漆饰面带雕刻(赋科技木皮榉木纹） | 17200 | 2650 |  | 平方米 | 45.58 |  |
| 9 | 电梯厅造型木饰面 | 密度板基材；油漆饰面带雕刻(赋科技木皮榉木纹） | 9000 | 2650 |  | 平方米 | 23.85 |  |
| 10 | 茶室木饰面 | 密度板基材；油漆饰面(赋科技木皮榉木纹） | 8769 | 2650 |  | 平方米 | 46.4757 | 科技木成品平板木饰面定制 |
| 11 | 茶室木饰面 | 密度板基材；油漆饰面(赋科技木皮榉木纹） | 468 | 2650 |  | 平方米 | 2.4804 |  |
| 12 | 茶室木饰面 | 密度板基材；油漆饰面(赋科技木皮榉木纹） | 1300 | 2650 |  | 平方米 | 6.89 |  |
| 13 | 茶室木饰面 | 密度板基材；油漆饰面(赋科技木皮榉木纹） | 2200 | 310 |  | 平方米 | 1.364 |  |
| 14 | 轻餐区吧台橱柜整体定制 | 多层板柜体基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4)门板 | 17.7 | 850 | 600 | 平方米 | 18 | 整体橱柜定制（包含矮柜，高柜，台面，门板，饰面板，石英石台面） |
| 15 | 园区文化展示台 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) |  | ø3141 |  | 套 | 1 | 曲面异形成品展台定制采购 |
| 16 | 园区文化展示书架 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) |  | 2200 | 400 | 米 | 14 | 曲面异形成品展示架定制采购 |
| 17 | 园区文化展示书凳 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) | 6000 | 600 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 矮书架台 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) | 1500 |  | 750 | 套 | 1 |  |
| 19 | 矮书架台 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) | 2100 |  | 1200 | 套 | 1 |  |
| 20 | 矮书架台 | 密度板基材；油漆饰面（混油R0.06 B1.00 TW98.4) | 2200 |  | 1000 | 套 | 1 |  |

4.2、成品家具：

本项目家具多为特色家具，供应商应认真积极寻找家具生产厂家，提供合适整体设计方案得特色家具。

| 序号 | 名称 | 材质说明 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 高 | 宽 |  |  |  |
| 1 | 茶桌 | 成品（榆木仿古） | 1760 | 780 | 780 | 套 | 1--1--4 | 主桌*1主椅*1客椅*4 |
| 2 | 茶水柜 | 密度板基材；油漆饰面 | 800 | 800 | 400 | 个 | 1 |  |
| 3 | 休闲桌椅整套（一桌三椅） | 椅：真皮面PU背金属立架，桌：石材桌面金属立架 | ø800 | 800/600 | ø800 | 套 | 12--36 | 主桌*1主椅*3或主椅*4 |
| 4 | 书桌/椅 | 椅：真皮面PU背胡桃木实木立架，桌：胡桃木面8CM厚金属立架 | 6600 | 750 | 1200 | 套 | 1--12 | 主桌*1主椅*12 |
| 5 | 货架 | 冷轧钢板 | 1800 | 2000 | 500 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 6 | 更衣柜 | 冷轧钢板 | 900 | 1800 | 500 | 个 | 6 |  |
| 7 | 卫生间隔断 |  |  | 2200 |  | 套 | 3 |  |

5、文化背景墙布置：

| 序号 | 区域 | 内容 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化长廊 | 电梯入口发展之树 | 精品背光字、黄铜装饰标牌、浮雕填黑文字、金属立体字时间线 | 40 | 组 |
| 2 | 文化长廊 |  | 成品发光透明亚克力板黑色图文制作安装 | 5.8 | 平方 |
| 3 | 园区历史长廊 | 园区历史 | 20MM亚克力UV雕刻，图文UV喷印 | 12 | 平方 |
| 4 | 园区历史长廊 | 园区十个历数“第一” | 20MM亚克力UV雕刻，墙面油画布UV喷印 | 26 | 平方 |
| 5 | 园区文化长廊 | 园区文化 | 20MM亚克力UV雕刻，墙面油画布UV喷印 | 20 | 平方 |
| 6 | 园区文化长廊 | 园区文化照片墙 | 高清照片纸，10MM亚克力 | 96 | 个 |
| 7 | 园区党建长廊 | 园区党建 | 精品背光字、金属字、20MM亚克力UV雕刻，图文UV喷印 | 30 | 平方 |
| 8 | 园区党建长廊 | 园区党建照片墙 | 高清照片纸，10MM亚克力 | 32 | 个 |
| 9 | 园区党建长廊 | 园区党建 | 精品背光字、20MM亚克力UV雕刻，图文UV喷印 | 5 | 平方 |
| 10 | 园区党建长廊 | 园区党建形象 | 精品背光字、亚克力热弯圆造型、20MM亚克力UV雕刻，密度板叠6层造型雕刻 | 9 | 平方 |
| 11 | 园区党建长廊 | 园区内部党建文化 | 墙面油画布UV喷印、20MM亚克力UV雕刻 | 12 | 平方 |
| 12 | 图书资料区 | 园区文化 | 墙面油画布UV喷印、20MM亚克力UV雕刻 | 45 | 平方 |
| 13 | 图书资料区 | 园区文化荣誉展示 | 墙面油画布UV喷印、20MM亚克力UV雕刻 | 10 | 平方 |
| 14 | 健身娱乐区 | 健身房墙面背景 | 墙面油画布UV喷印、20MM亚克力UV雕刻 | 14 | 平方 |
| 15 | 健身娱乐区 | 健身房墙面背景 | 墙面油画布UV喷印、20MM亚克力UV雕刻 | 14 | 平方 |
| 16 | 文化长廊 | 柱子拉膜 | 轻钢龙骨木工板基础灯光膜拉膜内置调节灯光 | 2.5 | 个 |
| 17 | 墙面 | 习近平语录文字点缀 | 精品背光字、金属字、20MM亚克力UV雕刻，图文UV喷印 | 20 | 个 |
| 18 | 轻餐阅览区 | 顶面拉膜 | 轻钢龙骨木工板基础灯光膜拉膜内置调节灯光 | 12 | 平方 |
| 19 | 轻餐吧台区 | 发光酒单 | 成品自发光亚克力浮雕字体酒单 | 3 | 个 |
| 20 | 团建室 | 团建背景墙 | 成品发光透明灯箱 | 7 | 个 |

- 设计部分说明：

（1）依据采购人提供的项目内容，进行本项目的初步设计及施工图设计。供应商投标文件内须提供初步设计方案，初步设计图以及施工图等必要的图纸以及方案设计文本、文字设计说明、平面功能布置、重点部位彩色效果图、平面图等。

（2）设计应满足《中华人民共和国工程建设强制性条文（房屋建筑部分）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑装修工程质量验收规范》等国家及地方现行有关设计标准与规范的要求。

（3）需要设计的内容：包括但不限于采购文件装修装饰部分内容。

（4）设计要求：

（4.1）各项目设计要美观，经济，实用，科学设计，准确预算，工程钱款不超出各板块预算。

（4.2）各项目设计具体要求，参照本标书各板块的技术要求。

（5）供应商报送的设计方案应包括：设计说明和设计图纸。

（5.1）设计说明：

（5.1.1）设计依据；

（5.1.2）设计说明，包含总体构思理念，设计特点，区域划分，环境景观。构思理念为各项目的总体策划，项目策划，设计构想（项目构成及总体构想）设计特点及亮点应该有设计特色，总体布局，设计流线，空间布局，分区域布局，重要节点的处理和说明；

（5.1.3）其他专项说明：按设计图纸制作专项说明；

（5.1.4）提供相关节点，重点，细节施工建议及实施计划；

（5.2）设计图纸：

设计图纸应充分表达设计理念，重点部位应该加以说明，能明确表示设计意图。

（6）设计施工要求：

各供应商以其初步设计为基础，围绕各要求项目基本功能、设计、配置及外围要求，根据标书要求、特点以及相应科学原理，自行合理设计与配置，要注意消防、通风等专业设计及实施。投标人投标时提供设计方案要富有科学内涵、创意性、合理性、可行性、并易于理解领会。要求符合国家的相关标准、效果协调、运行安全稳定可靠。

（7）深化设计要求

（7.1）施工前，业主单位可以与中标单位根据实际情况对设计方案进行深化设计。

（7.2）施工前，中标单位要求出本标书各分项目的定稿施工图。

（7.3）深化设计是安全、可行、实用、经济、美观的，深化设计文件是完整、正确、清晰的，深化设计成果达到能直接用于制造、安装、调试的深度。

（7.4）相关法规、管理条例和技术标准、行业标准(不限于以下)：

（7.4.1）《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)；

（7.4.2）《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210)；

（7.4.3）国家及相关部门规定的环保及节能方面的标准和规范；

（7.4.4）国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；

（7.4.5）相关行业标准和规范，按最新版执行；

（7.4.6）其他有关规定

供应商使用的标准未在本招标文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若供应商使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

（8）材料选用

（8.1）设计使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，进行采购。并应有产品合格证、材质证明书。

（8.2）严禁使用国家明令淘汰的材料。

（8.3）设计使用的各种材料要求达到环保E1级。

（8.4）要求装饰施工中大量使用的主材料购买前须将三家主材样品送业主审核批准后方可购买、购买后的主材进场前还要甲方进行检验方可进场。

（8.5）防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。

（8.6）结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。

（8.7）装饰材料在二年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在2年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。

（8.8）照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

（8.9）项目采用铝合金材料，需做氧化处理。

（9）安全和环保

（9.1）设计应绝对服从“安全第一”的原则，设计图纸要依据大楼设计图纸标注的各项指标范围内设计。

（9.2）满足GB4064－83《电气设备安全设计导则》等有关电气安全的国家规范。

（9.3）所使用的各种材料应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。

（9.4）电气设计中需采用三相五线制设计，金属结构、外壳必须保护接地设计。

（9.5）所有可操作和接触的项目，其被学生的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。

（9.6）所有项目设计不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。

（9.7）对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对人员带来伤害。

（9.8）特种设备一定要通过特种设备监察检验部门审核颁发的特种设备安全使用证书。（如有）

（10）设计变更原则

（10.1）不得擅自修改设计图纸，确需变更的，要按变更程序进行，应由业主、监理单位共同协商同意后实施。

（10.2）修改后的设计图纸应布局合理、节能、优化制造成本、工艺先进、更具良好的性能。

（10.3）设计修改不得违反有关标准以及安全、环保等方面的政府法令与条例，不得背离业主的质量要求和降低展品的质量。

（10.4）对设计图纸的审核修改意见，应尽量在施工之前提出。

（11）质量要求

（11.1）各项目材料制造要求

（11.1.1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（11.1.2）符合经监理单位和业主审批通过的深化设计图纸要求；

（11.1.3）符合功能需求和效果图设计效果要求；

（11.1.4）符合制造阶段各项检验的质量标准。

（11.2）施工及安装调试质量要求

（11.2.1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（11.2.2）安全可靠、运行稳定、美观实用，符合节能环保的标准；

（11.2.3）符合业主认可的验收标准。

5.注意事项：

（1）中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。但是允许中标人将子项目合理分包给具备国家规定经营许可的公司，进场前需将分包单位的营业执照和资质证书复印件送采购人登记备案。

（2）如果在安装过程中出现未报价货物的，则成交供应商必须无条件为采购人配备相应货物，费用由成交供应商承担。

二、商务要求

| ★1 | 质保期：验收合格之日起36个月 |
| --- | --- |
| ★2 | 投标人收到招标人通知后1小时内响应，2小时内派技术人员赶到现场进行修复，若6小时内无法修复，投标人需提供书面的故障报告，并告知招标人修复时间。乙方未能及时响应甲方的维修申请，甲方有权聘请第三方进行修复，由此产生的费用甲方有权直接在质量保证金中扣除。 |
| 3 | 缺陷的责任及范围：质保期内属于中标人施工、工艺及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏、零件的正常磨损，均由中标人负责修复，采购人不承担任何费用。质保期内因使用维护方面的事故、不适应的操作疏忽引起的损坏，可由中标人负责修复，采购人承担费用。 |
| ★4 | 工期：最迟于2019年11月30日前，完成本项目的验收，达到完工要求。 |
| 5 | 验收标准：执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 |
| 6 | 质量要求：达到国家验收规范一次性验收合格标准。 |
| 7 | 安全要求：合格 |
| 8 | 付款方法和条件： 合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价10％作为预付款； 完成园区基层工序并达到合同总价的40%时，支付到已完部分的70%； 完成到合同总价的80%时，支付到已完部分的70%； 全部完成项目后，支付到合同总价的80%； 交工验收并经结算审计后支付到结算总价的95%，余款5%作为质量保修金。质保金无息（质保金支付需扣除质量问题引起的扣款，如有）。每次款项支付需开具等额的增值税发票，付款到95%时，开具100%的发票。 |
| ★9 | 履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前以现金、电汇、银行保函、保险保函形式支付给向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，在项目验收合格后一个月内无息退还。 |
| 10 | 培训要求：投标人负责对具体操作人员及相关人员进行培训和咨询，具体培训内容和方案以签订正式合同为准。 |
| 11 | 协调：中标单位应自行协调好园区建设的上下层关系，以便更好地完成项目。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：科技园区党建文化活动中心采购项目 |
| 2 | 采购人：宁海县科技工业园区发展有限公司 联系人：张工 联系电话：0574-59979632 招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司 联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2 联系人：徐璐璐 电话：0574-65568666 传真：0574-65568666 |
| ★3 | 本项目预算价：约 315.56 万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标保证金：人民币:6.3万元整。 投标人应于2019年9月23日16:00时前（实际到帐）将投标保证金以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式交至浙江鸿远建设工程管理有限公司。 保证金交纳帐户名：宁波银行宁海支行 户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司 账号：60010122000721957 |
| ★7 | 投标报价及费用： 报价构成：包括设计、设备和材料采购、空调及消防设备采购、运输及装卸、现场安装就位、备品备件费、产品保护、交付验收、检测、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金、招标代理服务费等一切税金和费用。 2、项目交付验收前，投标人需委托经招标人认可的有资质的环境检测机构进行室内环境检测，环境检测费用包含在投标报价中，投标报价中未计入视为已包含在投标报价中；如室内环境检测指标不达标，投标人须无偿进行整改，直至检测指标达标为止，招标人并保留追究投标人一切相关赔偿及法律责任。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 5、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 6、浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及评审专家费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 8 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位将不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 9 | 投标文件组成：商务技术文件正本 1 份，副本 4份；报价文件正本 1 份，副本 4份；电子版一份（包含商务技术文件及报价文件）；技术商务文件和报价文件、电子文件分别密封包装。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2019年9月26日 9时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告） |
| 11 | 开标时间及地点：2019年9月 26日9 时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘：联系人：张工，电话：0574-59979632 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于科技园区党建文化活动中心采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在提交投标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

中标人与业主签订经济合同后，浙江鸿远建设工程管理有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及评审专家费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（九）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。

2．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3．投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4．投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构）回复未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。

5．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁海县公共资源交易信息网(http://www.nhztb.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁海县公共资源交易信息网(http://www.nhztb.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和投标报价文件两部分组成。

1.技术商务文件

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式；

（3）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）；

（4）对照技术商务评分表的要求提供以下资料（详情见第四章评分细则）：

商务部分

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 售后服务方案与售后服务机构；

- 投标人实力；

技术部分

- 设计构思、布局结构概况；

- 各区平面布置及参观流线的合理性；

- 展示效果和设计图纸；

- 多媒体中控产品说明；

- 项目主要材料供应使用说明；

- 整体实施方案；

- 相关人员表（格式见附件）；

（5）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）投标人资格声明（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（10）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料（投标人自行编制）；

2.投标报价文件：

投标报价文件应密封包装并在封口加盖单位公章。

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

★重要说明：技术资信部分中不得出现本项目的投标价格，否则做无效标处理。

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括设计、设备和材料采购、空调及消防设备采购、运输及装卸、现场安装就位、备品备件费、产品保护、交付验收、检测、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金、招标代理服务费等一切税金和费用

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

电子版一份单独密封（包含商务技术文件及报价文件）

投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件、电子文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”、“电子文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术商务文件、投标报价文件、电子文件三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、投标报价文件、电子文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或授权代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标单位声明函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供设备配置清单、技术偏离表的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者监管部门检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济专家 5人(采购人代表 1 人，专家 4人)组成，并按规定在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及相关人员签到。

2.招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.评审委员会确定组长，负责组织评审活动；

4.采购人和采购代理机构审查投标人的资信文件；

5.评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；

6.采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

7.招标机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

8.评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

## 七、定标

（一）确定中标人。

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

## 八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 投标人（包括法定代表人和项目负责人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
|  | 本项目不接受联合体。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价高者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[宁海县公共资源交易网（http://www.nhztb.gov.cn）]上进行中标候选人公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 评分项目 | 满分 |
| --- | --- |
| 价格分 30 分 | 参与评审的价格=投标报价 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价÷参与评审的价格)×30 | 30 |
| 商务分（9分） | 1.类似项目业绩（3分） | 投标人近三年内（2016年1月1日至今）承担过类似项目 ，单项合同额200万元及以上规模的类似项目业绩，每提供一份得1分；单项合同额300万元及以上规模的类似项目业绩，每提供一份得2分。该项最高得3分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。原件备查，没有提供原件不得分。 | 3 |
|  | 2. 售后服务方案与售后服务机构（4分） | 1. 投标单位注册地或售后服务机构（售后服务机构必须为投标单位分公司、子公司）在业务发生地的，得2分；在宁波大市其他地方的，得1分。需提供有效的售后服务机构的营业执照（复印件加盖公章编入投标文件，开标时提供的原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分），承诺履行本招标文件约定及投标文件响应的售后服务的义务。 2、根据投标人的售后服务承诺（包括响应时间、保修条款、培训等）进行评比并酌情打分。（2分） 1.5分≤优≤2.0分；1.0分≤良<1.5分；一般<1.0分。 | 4分 |
|  | 投标人实力（2分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证得1分； （投标文件中提供证书复印件并加盖公章，原件备查，没有提供原件不得分） | 2分 |
| 技术分（61分） | 1. 设计构思、布局结构概况（12分） | 主题设计明确、构思理念符合项目特点 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  |  | 资料详实，内容全面完整，具有系统性 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  |  | 重点亮点的营造和表现突出 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  | 2.各区平面布置及参观流线的合理性（12分） | 功能分区合理，突出主题，注重空间的科学布局和充分共享 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  |  | 各活动区之间、各活动区区与公共空间之间过渡自然，单个活动去区主线明晰，不同参观流线脉络清晰，相辅相成 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  |  | 区域布局设计合理、全面 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  | 3.展示效果和设计图纸（13分） | 服务中心手法具有多样性、科学性、合理性；服务中心空间设计合理，契合服务中心手段需要 | 3 |
|  |  | 效果图美观新颖，设计图纸完善，切实可行。 （优：8.1～10.0分；良：6.1～8.0分；一般：4.1～6.0分；差：2.1～4.0分）。 | 10 |
|  | 4.多媒体中控产品说明(4分) | 主要设备选型和性能参数、品牌知名度进行横向比较，综合评定：优（优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  | 5. 项目主要材料供应使用说明（8分） | 根据各投标人所投主要材料品牌、规格型号的优劣程度等进行相对评议打分。 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  |  | 根据各投标人所投料装修材料是否低碳环保，相关技术是否先进等进行相对评议打分。 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  | 6.整体实施方案(4分） | 实施方案(包括施工技术方案、进度计划及保证措施、质量保证措施、安全文明措施等）科学合理、切实可行。 （优：3.1～4.0分；良：2.1～3.0分；一般：1.1～2.0分。） | 4 |
|  | 7.投标人现场陈述（8分） | 对项目重点、亮点营造和表现陈述明确，突出重点，彰显本项目的特点。（陈述时间：8分钟左右）。 （优：6.1～8.0分；良：4.1～6.0分；一般：2.1～4.0分。） | 8 |
|  | 合计 | 100 |

注：1、凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

第五章  政府采购合同主要条款

# 采 购 合 同

（仅供参考，可以另行拟定）

甲方（采购人）：                                          （以下简称甲方）

乙方（中标人）：                                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规及                  项目公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

一、项目概况及承包范围

1、项目内容：依据采购需求和图纸进行园区文化设计，包含（园区理念文化设计、园区视觉文化设计、园区室内文化设计改造及配套设施的采购安装和园区室外文化设计及安装）具体内容详见采购文件。

2、工期要求：2019年11月30日之前完成本项目。

3、质量要求：符合国家标准及行业相关标准，所投入使用的材料、结构和就位方式应科学、环保，使用安全、可靠等一次性验收合格。

4、安全要求：合格，设计、改造、安装及保修等全过程安全责任由供应商负责并承担费用。

二、合同金额及结算方式

1、以双方最后确认的设计方案为准，项目总价款为  （中标价）。

- 付款方式：

付款方法和条件：

1）合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价10％作为预付款；

2）完成园区基层工序并达到合同总价的40%时，支付到已完部分的70%；

3）完成到合同总价的80%时，支付到已完部分的70%；

4）全部完成项目后，支付到合同总价的80%；

5）交工验收并经结算审计后支付到结算总价的95%，余款5%作为质量保修金。质保金无息（质保金支付需扣除质量问题引起的扣款，如有）。每次款项支付需开具等额的增值税发票，付款到95%时，开具100%的发票。

三、履约保证金

1、履约保证金金额：

2、履约保证金形式：银行保函、电汇、支票、汇票。

3、履约保证金退还：质保期满15个工作日内无息退还，但如合同签订后，中标供应商出现以下违约条款的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

①未按合同技术要求提供服务的；

②中标供应商有项目转让和未经采购人同意的分包行为。

四、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2、除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。

五、双方的责任和义务

1、甲方对最终设计方案提出修改要求后，应给乙方一定的修改时间和建议。

2、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，做到文明施工。

3、乙方必须严格按照最终确定的设计方案，保质保量完成任务。

4、甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续及证件，提供工程必要的保障。

5、乙方保证甲方工程的质量及结构的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。

六、违约责任

1、设计方案经甲方确认后，原则上双方均不得再自行修改。

2、因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。

3、甲方必须按约定支付项目款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。

4、如甲方逾期不支付相应阶段的款项，则从逾期当日起,每天按合同金额的1‰向乙方赔偿违约金。

5、乙方未按合同要求而给甲方造成损失时，乙方有责任采取补救措施，并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。

6、在验收前发生的因质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。

7、如遇不可抗力因素，方案必须修改时，修改方必须经对方同意并负担因修改产生的费用。

8、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

9、 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10、乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11、在合同约定的服务期内，如乙方提供的服务无法满足甲方的需要或未达到投标承诺的标准，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担。

12、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。项目负责人必须常驻实施现场，擅自离岗连续超过5天或累计超过10天的，甲方有权终止合同。

13、乙方未在规定时间之前竣工验收的，每延迟一天，扣履约保证金的20%，扣完为止。

七、项目验收

甲方按照采购文件及合同、投标文件、项目设计方案及须提供的设备、材料清单等，结合效果图等相关的资料进行检查验收，如有不合格，乙方应按合同要求无条件整改，同时乙方自行承担因此造成的各项费用。

八、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）招标文件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

九、合同纠纷解决方式

本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。

十、质量保修

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、本工程质量保修期为    年。从工程竣工验收合格之日起，保修期内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同生效及终止

1、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，代理机构1份，采购监管部门1份。合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后即时生效。

2、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

3、投标文件、设计效果图、施工图等合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同末尽事宜，由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

买受人（甲方）：           （公章）          出卖人（乙方）：            （公章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

开户银行：____________________             开户银行：______________________

帐    号：______________________            帐    号：________________________

联系电话：_______________________           联系电话：_________________________

日期：         年      月      日           日期：         年      月      日

合同见证方:浙江鸿远建设管理有限公司

法定代表人或主要负责人:

日期:

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件（技术商务文件、报价文件、电子文件）

项目名称：科技园区党建文化活动中心采购项目

项目编号：

标    项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：科技园区党建文化活动中心采购项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件：评分索引表

科技园区党建文化活动中心采购项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

资格条件自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书；（格式见附件一） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 3.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 第（）页 |
| 5.投标人和投标人的法定代表人/负责人不得为失信被执行人。由采购人（采购代理机构）对投标人和投标人的法定代表人/负责人失信信息进行查询【具体以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）查询为准】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，重新采购。（提供投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人承诺函，格式见附件八） |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件一：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书

我公司/单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人／负责人或其授权代表(签字)：

日  期：

附件：

符合性自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标函已提交并符合采购文件要求的；（格式见附件二） |  | 第（）页 |
| 2.投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的相关证明资料； |  | 第（）页 |
| 3.营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）； |  | 第（）页 |
| 4.法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，投标文件中应该提供书面声明并提供本人身份证复印件）；（格式见附件三） |  | 第（）页 |
| 5.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  | 第（）页 |
| 6.投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |  | 第（）页 |
| 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | 第（）页 |

## 备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件二：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份、电子光盘文件      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表签名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字:___________

日期：       年    月    日

附件三：

（三-1）法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人／负责人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

投标声明书

致    （采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的    （项目的名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江鸿远建设管理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

业绩一览表

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．投标人须提供上述业绩证明材料复印件；

2．所有复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3．投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

主要材料设备清单表

| 序号 | 设备、材料名称 | 产地品牌、规格型号等技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 开竣工日期 | 承接项目质量 |
| 备注 |  |

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

主要管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历及业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 2、 3 4 |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目负责人 2、技术负责人 3、质量管理 4、安全管理 5、材料管理 6、 7、 8、 9、 10、 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

商务需求响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

2．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

技术项目需求偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标单位自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

本招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的以及本招标文件其他地方要求提供的或供应商认为需要提供的其他技术资料（如有，请提供）。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 科技园区党建文化活动中心采购项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所有产品的单价。

投  标  人  （盖章）：

法人代表或者授权代表（签字）：

日      期

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位（人）名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |