国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2021055

项目名称：宁海县前童教育培训基地信息化装备项目

采 购 人：宁海前童古镇旅游发展有限公司

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇二一年十二月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

- 第一章  公开招标公告

项目概况 宁海县前童教育培训基地信息化装备项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台www.zcygov.cn。获取招标文件，并于 2022年02月23日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-NHCG2021055

项目名称：宁海县前童教育培训基地信息化装备项目

预算金额（元）：4711135

最高限价（元）： 4711135

采购需求：

标项名称:宁海县前童教育培训基地信息化装备项目
    数量: 1  
    预算金额（元）:4711135

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要建设内容为普通教室多媒体系统、功能教室多媒体系统、创客教室系统、微格教室、云机房系统、智慧校园平台、会议室系统、心理中心系统和智慧图书馆系统
    备注：

合同履约期限：标项 1，接到采购人通知后3天内进场，要求在60天内完成安装调试并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年01月27日至2022年02月08日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

购买招标文件时必须提供的资料：

- 报名表，格式见附件；

- 营业执照复印件；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

3、售价：招标文件500元人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年02月23日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）

开标时间：2022年02月23日 09:00

开标地点：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.人民币：90000 元。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2022年2月21日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交；

3、开户银行：宁波银行宁海支行

户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司

账号：60010122000721957

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：2.1、其他注意事项：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。（3）投标文件制作：2.2投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，可安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）递交之后立即离开；或采用邮寄方式递交的，需按以下要求递交：各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。
拟在2022年2月22日（含）16:00前到件的邮寄地址为：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2（浙江鸿远浙江鸿远建设工程管理有限公司）；
拟在2022年2月22日16:00之后，2022年2月23日9:00之前到件的邮寄地址为：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。
收件人：徐工 联系方式：0574-65568666
请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。2.4采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。2.5投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。2.6本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海前童古镇旅游发展有限公司

地    址：宁海前童古镇

传    真：/

项目联系人（询问）：陈忠益

项目联系方式（询问）：15990561030

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

地    址：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2

传    真：0574-65568666

项目联系人（询问）：徐璐璐

项目联系方式（询问）：0574-65568666

3.监督管理部门名称：宁海县文化旅游集团有限公司纪委

联系人：胡老师

监督投诉电话： 0574-83529930

- 招标需求

A、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 推荐品牌 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 普通教室多媒体系统 | 1套 | 希沃/鸿合/联想 | 详见采购文件 |
| 二 | 功能教室多媒体系统 | 1套 | 希沃/鸿合/联想 |  |
| 三 | 创客教室系统 | 1套 | 造物世界/柴火教育/ |  |
| 四 | 微格教室 | 1套 | 奥威亚/鼎天视讯/鸿合 |  |
| 五 | 计算机机房系统 | 1套 | 华三/锐捷/华为 |  |
| 六 | 智慧校园平台 | 1套 | 轻松教育 |  |
| 七 | 会议室系统 | 1套 | itc/jbl/disspa |  |
| 八 | 心理中心系统 | 1套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |  |
| 九 | 智慧图书馆系统 | 1套 | 远望谷/图创/科讯 |  |

B、招标参数

| 1.普通教室多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 交互式智能黑板 | 一、硬件要求 1.黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4100*1100整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写。 2.双侧黑板板面光泽度不高于 10°，粗糙度不高于 1.2μm，一年内板面磨损导致的雾度变化不超过1%。 3. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源， 屏体亮度≥450cd/ M2，对比度≥4500：1，最大可视角度≥178度。 4. ▲屏幕贴合方式：全贴合（钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，178度可见屏体图像；视差更小，笔尖与液晶屏距离为 0mm，光影偏差为0mm）。（提供权威检测机构出具的检测报告） 5.交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 6.交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏8级。 7. ▲电容触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms。（提供权威检测机构出具的检测报告） 8.交互黑板具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能。 9.方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。（提供权威检测机构出具的检测报告） 10.前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，前置接口均须具有中文标识。（提供权威检测机构出具的检测报告） 11.交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可兼容笔记本与移动终端连接使用。 12..交互黑板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式。 13.交互黑板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备。 14. 通电关机状态下交互黑板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 16. ▲交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书。（提供权威检测机构出具的检测报告） 17.交互黑板具备前置2.0声道，2个15W全声道音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整。 18.交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用。 19.交互黑板具有便捷笔槽结构，可便于用户存放粉笔、等教学工具， 20.整机前置具有文字图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 21.交互黑板板具有一体化高清摄像头，像素不低于1000万，水平视角 120°并可进行±5°的角度调整，高清摄像头模组支持远程巡课系统，使用摄像头单元可实现远程巡课，并可对接人脸识别软件进行使用. 22..为提高老师教学效率，在通电关机状态下，5秒内可完成极速开机。 23. ▲智能交互黑板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果。（提供权威检测机构出具的检测报告 二、教学辅助系统 1. 采用四核CPU，ROM不小于8G,RAM不小于2G, 安卓系统版本≥8.0；主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换； 2 .无需借助PC，可一键进行硬件系统检测，对系统内存、存储、截屏文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、故障提示； 3. 交互黑板具有触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单支持自定义显示或隐藏； 4. 交互黑板在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单；触摸悬浮菜单具有一键直达信号源、自动点名、无线传屏、互动课堂、批注等功能，并支持不少于 20 个应用或功能的自定义的设置； 5. 交互黑板提供屏幕左右可隐藏式两侧软件快捷键，可设置显示时长，方便教师授课使用。同时具备至少以下常用功能：“自定义”、“展台”、“大小屏互动”、“屏幕批注”、“橡皮”、“工具箱”、“关闭窗口”、“屏幕下移”等； 三、内置电脑 1. 采用符合国际标准的80pin Intel通用接口，即插即用，易于维护； 2. CPU采用≥Intel第8代酷睿I5处理器； 3. 内存：≥8G DDR4； 4. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5. 接口：整机具备非外扩展6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 6. 为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户使用安全； 7. 随机预装配套交互教学软件； 8. 为确保产品的稳定性和可靠性，具有国家级检验中心出具的插拔式电脑平均无故障时间（MTBF）≥150000小时证书； 9. 设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一制造商并通过3C认证； 10.所保产品硬件必须和智能交互黑板为同一个品牌； | 30 | 台 | 鸿合/联想/希沃 |
| 2 | 壁挂展台 | 一、整机： 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计，整机具有安全锁； 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3.清晰度：≥800万像素，中心≥1200线；拍摄幅面不小于A4； 4.图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； 5.光源： LED灯补光，支持3级以上调光； 6.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 7.对焦/白平衡：自动； 二、软件： 1.软件可通过不少于3种方式启动；软件根据教学语言环境可设置中、英文切换； 2.具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文本档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式；支持智能连拍功能，可自动识别捕捉展台画面变化并拍照截图，无需设置时间延迟拍照，节约课堂时间； 3.同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比；（提供权威机构出具的检测报告复印件） 4.可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，同屏对比时可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 6.支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出；可对图像进行修正，缺角补边功能； 7.具备文本识别图像增强功能，可自动增强文字显示，使文档画面更清晰； 8.展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用； 9.索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 10.结合白板软件授课界面最少支持5副展示图片插入白板软件进行授课批注； 11.具备二维码扫码功能，识别二维码上的内容；将二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源通过； 12.具有图片保存功能，方便用户留档备存。 本次投标拒绝使用第三方软件，所投展台软件和展台硬件需为同一品牌。 三、其他要求： 1．所投产品通过中国环境标志（Ⅱ型）产品认证； 所投产品平均无故障时间（MTBF）不小于10万小时。 | 30 | 台 | 鸿合/联想/希沃 |
| 3 | 教学软件 | 软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 | 1 | 套 | 鸿合/联想/希沃 |
| 4 | 扩声音箱 | 1输入阻抗：8Ω；2灵敏度 ：93dB±3dB；3频响：50Hz～20KHz；4、额定功率：100W；5含支架 | 30 | 套 | GARINEMAX/新科/惠威 |
| 5 | 智慧黑板集控平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份，保障系统安全性； 3.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备； 二、设备控制 4.设备详情：查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态、教室名称、信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量； 5.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备使用情况； 6.即时/定时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、触控切换（屏幕触控锁定、解锁）、信号源切换、远程护眼模式切换操作； 7.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 8.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；可对具体某项定时操作进行撤销； 9.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 10.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 11.软件管理：可上传软件至集控平台，下发至桌面，便于管理终端软件； 12.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；无需部署本地服务器； 13.巡课管理：默认查看当前屏幕画面，可一键切换为摄像头画面，通过摄像头获取当前教室画面，同步教室声音；无需部署本地巡课服务器； 三、数据统计 14.以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计； 15.统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用统计等，支持以统计图表显示及以excel格式导出； 16.支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、音视频直播 17.本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播；（提供权威机构出具的检测报告复印件） 18.音视频直播一体化，随时切换音频/视频直播； 19.用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播时可调节视频源； 五、相关设置 20.地点管理：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意地点管理，并可以对地点进行修改、添加设备、删除等操作； 21.日志管理：通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找； 22.综合设置：终端权限密码设置，终端在进行设备配置和系统保护设置时，需要进行权限密码验证；后台自定义设置巡课模式，设置画面分辨率以及码率。 六、其它条件 1.为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制系统知识产权证明文件； 所投集中管理控制平台具有公安部监制的信息安全等级保护三级及以上证书。 | 1 | 套 | 鸿合/联想/希沃 |

| 2.功能教室多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 超短焦激光投影机 | 整机： 1. 光源：纯激光固态光源；寿命不低于20000小时（标准模式）；“CLASS I”激光光源安全认证； 2. 显示方式：DLP投影技术；投射方式：反射式； 3. 支持正投、吊装、背投、吊装背投4种及以上投影模式；螺旋钮式调焦； 4. 经济噪音：≤27dB； 5. 有效显示尺寸：0.65英寸，16:10画面；分辨率：≥1280*800； 6. 投射80英寸画面投影机镜头到画面的距离≤0.46米；投射比≤0.27； 7. 亮度：≥4000流明； 8. 对比度：≥800000:1； 9. 接口：VGA in×1，VGA out×1，HDMI in×2，视频输入×1，RS-232×1，RJ45×1， ECP×1，USB×1，支持复合视频输入、分量视频输入；具有符合Intel®标准规范的内嵌针脚数80Pin插拔式电脑接口； 10. ▲机身可内置插拔式电脑；（提供CNAS标志的检测报告复印件） 11. 具有新增信号输入自动开机功能；支持0秒关机功能； 12. 支持收到信号自动切换； 13. 支持3D模式； 14. 支持电源自动侦测开机功能； 15. 为有效延长投影机使用寿命，投影机采用铜质热管加风扇散热结构； 16. 为保证视觉舒适度，减少眼部疲劳，照度均匀性应≥90%；） 17. 色域覆盖值：投影画面在指定的色彩空间内标准内色彩覆盖值达到100%； 18. 整机接地测试、抗电强度测试、接触电流测试符合GB4943.1-2011合格标准；（提供CNAS标志的检测报告复印件） 19. 支持投影画面垂直±15°以上梯形校正； 20. 为应对用户不同区域使用环境，投影机具有高海拔模式，风扇自动运行散热，保证产品正常运转； 21. 支持网络待机模式，可通过网络唤醒投影机，待机功率≤0.5W；整机功率≤200W； | 20 | 台 | 鸿合/联想/希沃 |
| 2 | 电子白板 | 一、整机要求： 1.一体化设计：电脑、白板、中控、音箱集成在整个框架内，非拼接式结构。模块化电脑方案，电脑和一体机仅通过一个OPS接口连接，OPS接口符合Intel®标准规范，内嵌针脚数80Pin； 2.边框对角线尺寸：≥95英寸，显示比例16:10；面板哑白喷漆不反光，支持磁吸和水性笔书写，铝合金边框； 3.投影尺寸：1885 mm（±5mm）×1178mm （±5mm）； 4.书写技术：红外线感应技术，支持不少于八点同时触控，八笔同时画线； 5.分辨率： ≥32768×32768； 6.整机具备前置物理按键，位于电子白板下方；前置物理按键需有中文标识，至少包括电源、息屏、定位、音量加减、一键还原（孔式）等按键； 7.具有童锁功能，可锁定前置按键，防止误操作； 8.定位键：在任意信号源下可快速进入定位界面，方便用户操作； 9.白板两侧各具备不多于15个带中文标识的物理快捷键，包括一键关闭当前窗口、启动展台、多屏互动、触控开关（可开、关触控，防止无意触控操作）等功能，提供至少一个自定义快捷键（用户可根据教学场景需要，自定义常用的教学软件工具）； 10.前置接口：≥3路USB、≥1路HDMI输入（非转接）、≥1路USB触控；（提供CNAS标志的检测报告复印件） 11.后置接口：≥1路USB-A，≥1路HDMI输出，≥1路RS232，≥1路触摸USB-B； 12.前置15W×2高品质音箱； 13.具备前置笔槽，可以放置不少于 2 支磁性触控笔； 14.为防止信号干扰，整机前置2.4G/5G双频WiFi与蓝牙信号接发装置； 15.在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用； 16.投影机投射画面定位精度≤2mm； 17.书写反应时间≤7ms， 触摸高度≤2mm； 18.用笔沿对角线以20mm/秒速度连续作画线移动，书写流畅、均匀连续，不出现断笔划、跳线现象； 19.整机具备防强光干扰性能，在100k Lux的强光照射下，产品各项书写触控功能正常；照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常； 20.支持外接电脑的图像、触控及音频的传输； 21.连续通电120小时，然后再测试，不出现任何异常； 22.辐射骚扰限值均符合GB/T 9254-2008级别A级要求；（提供CNAS标志的检测报告复印件） 23.整机贴有二维码标识，支持扫描进行用户手册的下载以及售后报修； 24.具有电源指示灯进行状态指示。 二、内置电脑： 1.采用符合国际标准的80pin Intel通用接口，即插即用，易于维护； 2.CPU采用≥Intel第8代酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机具备非外扩展6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 6.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户使用安全； 7.随机预装配套交互教学软件； | 20 | 台 | 鸿合/联想/希沃 |
| 3 | 视频展台 | 一、整机： 1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计，整机具有安全锁； 2. 为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3. 清晰度：≥800万像素，中心≥1200线；拍摄幅面不小于A4； 4. 图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； 5. 光源： LED灯补光，支持3级以上调光； 6. 动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 7. 对焦/白平衡：自动； 二、软件： 1. 软件可通过不少于3种方式启动；软件根据教学语言环境可设置中、英文切换； 2. 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文本档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式；支持智能连拍功能，可自动识别捕捉展台画面变化并拍照截图，无需设置时间延迟拍照，节约课堂时间； 3. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 4. 可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，同屏对比时可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 5. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 6. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出；可对图像进行修正，缺角补边功能； 7. 具备文本识别图像增强功能，可自动增强文字显示，使文档画面更清晰； 8. 展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用； 9. 索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 10. 结合白板软件授课界面最少支持5副展示图片插入白板软件进行授课批注； 11. 具备二维码扫码功能，识别二维码上的内容；将二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源通过； 12. 具有图片保存功能，方便用户留档备存。 | 20 | 台 | 鸿合/联想/希沃 |
| 4 | 绿板 | 1. 结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板； 2. 基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套； 3. 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.4mm；板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um； 4. 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm； 5. 背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽； 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 7. 边框：横框尺寸≥100 ×57mm，竖框尺寸≥29 mm×100 mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥15㎜； 8. 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 9. 粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，滑动板下方配小毛刷，正常使用过程中自动清除粉笔灰，并配备粉尘盒； 10. 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标； 11. 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框； 12. ▲产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提相关技术监督机构出具的检验报告； | 20 | 套 | 鸿合/联想/希沃 |

| 3.创课教室系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 互动展示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人形舞蹈机器人 | 尺寸：366*190*115（mm） 电池：11.1V 硬件：H5S专用舵机控制器 | 5 | 套 | 国产 |
| 2 | 可变形感应飞行器 | 尺寸：折叠16.5*16.5（mm）展开21.2*21.2（mm0 材质：ABS环保塑料+电子元件 配置：无人机*1；遥控器*1；手表*1；充电线*1，螺丝刀*1；风叶*4 | 5 | 套 | 国产 |
| 3 | AI智能机器人 | 机身尺寸：680*1024mm 机身重量；42kg 充电桩输入：AC140-240V,2A,50-60HZ 光强检测：支持 红外避障：支持 语音识别：支持 触摸感应：支持 视觉识别：支持 里程计定位：支持 超声波测距：支持 空气质量检测：支持 | 1 | 套 | 国产 |
| 4 | 仿生机械手掌 | 亚克力支架：1套 STM32控制器：1个 6V5A电源适配器：1个 PS2手柄：1个 LFD-01防堵转舵机：1个 手柄接收器：1个 LD-1501MG舵机：1个 DC电源对接线：1个 手掌盖子钣金：1块 缠绕管：1个 蓝牙模块：1个 体感手套：1个 | 5 | 套 | 国产 |
| 造物坊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光切割机 | 1. 加工平台：600*400mm高精密丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台； 2. 对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦双模式 3. 定位指示器：合束结构红光定位系统，让CO2光束和红光光束重叠，精准定位 4. 安全规格：符合美国FDA激光安全标准，符合欧盟CE激光安全标准；管理员模式；工作舱开盖保护功能；激光器开盖保护功能；强制水冷保护系统；温控自动报警系统；漏电断路保护系统；急停保护系统；封闭式光路系统；钢化玻璃观测窗口设计；工作状态指示灯；设备主体接口采用凹入防磕碰设计 5. 激光操作软件：专为创客教育开发的专用软件具备强大的教学性：材料参数库；图库功能；一键轮廓抓取功能；图形焊接修剪功能；网格吸附功能；图形吸附对齐功能；支持CorelDraw、AutoCAD，Inkscape，Sketchup，Rhinoceros 等矢量绘图软件 6. 文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 7. 特殊功能：多种加工模式（标准雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻、印章雕刻、深度雕刻、圆柱旋转雕刻、标准切割、3D切割、圆柱旋转切割）、切缝补偿，智能路径优化、智能节能降噪控制卡、自动吹气调节、自动抽风机节能控制、工时估算、任意定位、以太网络数据传输；自动工时预估。 | 1 | 台 | 国产 |
| 2 | 耗材 | 匹配激光切割的耗材 | 2 | 套 | 国产 |
| 3 | 3D打印机 | 耗材类型: tpu PLA ABS PETG 打印速度: 250MM/S | 5 | 套 | 国产 |
| 4 | 耗材 | 匹配3D打印的耗材 | 90 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 5 | 工具挂架墙 | 轻便型工具挂板，可挂放多种工具 | 1 | 套 | 国产 |
| 6 | 五金工具套件 | 多工具组合，包含木工锯，螺丝刀，榔头，起子等 | 7 | 套 | 国产 |
| 创新创客 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《3D打印项目设计 》入门 课程资源包教师端 | 该课程包为教师在教授《3D打印项目设计 》入门过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 2 | 《3D打印项目设计 》初级 课程资源包教师端 | 该课程包为教师在教授《3D打印项目设计 》初级过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 3 | 《激光切割项目设计—— 入门课程》 课程资源包学生端 | 该课程包为教师在教授《激光切割项目设计—— 入门课程》过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 4 | 《激光切割项目设计—— 初级课程》 课程资源包学生端 | 该课程包为教师在教授《激光切割项目设计—— 初级课程》过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 5 | 《造物与生活》 开源硬件入门综合学习套件 课程资源包教师端 | 该课程包为教师在教授《造物与生活（入门）》过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 6 | 《造物与生活》 开源硬件入门综合学习套件 教具包 | 套件至少包含主控板及包括光线传感器、声音传感器、按键传感器、超声波传感器等输入传感器及包括有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、振动传感器、串灯、四位数码管、舵机等22个开源硬件及相关配件 | 25 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 7 | 开源电子入门综合学习套件教具扩展包 | 包含激光切割结构件（原木色椴木板，根据学生绘图情况切割结构件），UHU模型胶，舵机支架，机械紧固件。 | 25 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 8 | 《造物与生活》 开源硬件中级综合学习套件 课程资源包教师端 | 该课程包为教师在教授《造物与生活（中级）》过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 9 | 《造物与生活》 开源硬件中级综合学习套件 教具包 | 套件至少包含主控板及包括光线传感器、声音传感器、按键传感器、超声波传感器等输入传感器及包括有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、振动传感器、串灯、四位数码管、舵机等30个开源硬件及相关配件 | 45 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 10 | 开源硬件中级综合学习套件 教具扩展包 | 包含激光切割结构件（原木色椴木板，根据学生绘图情况切割结构件），UHU模型胶，舵机支架，机械紧固件。 | 45 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 11 | 《智能家居》 物联网生活应用初级学习套件 课程资源包教师端 | 该课程包为教师在教授《智能家居》过程使用，共计32节。 包括：课程PPT文档：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 12 | 《智能家居》 物联网生活应用初级学习套件 全套教材研发 | 提供学校定制版本《智能家居》教材一套。包括：学生指导用书、教师指导用书、课程课纲，共三册。 | 1 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 13 | 《智能家居》 物联网生活应用初级学习套件 课程资源包学生端 | 纸质《智能家居（学生用书）》：该手册为学生在进行《智能家居》课程学习过程中使用，手册中课程章节学习内容与教师端课程包内容具有对应性，纸质文件，便于学生课堂及课后随时参阅学习 | 5 | 本 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 14 | 《智能家居》 物联网生活应用初级学习套件 教具包 | 套件至少包含主控板及包括光线传感器、声音传感器、按键传感器、超声波传感器等输入传感器及包括有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、振动传感器、串灯、四位数码管、舵机等36个开源硬件及相关配件 | 5 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 15 | 物联网生活应用初级学习套件 教具扩展包 | 包含激光切割结构件（原木色椴木板，根据学生绘图情况切割结构件），UHU模型胶，舵机支架，机械紧固件。 | 5 | 套 | 造物世界/创学堂/辰希 |
| 整体改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^干混砌筑砂浆 | 17.86 | m3 | 国产 |
| 2 | 木质门 | 1.实木门（含门锁、油漆、门套、五金等） | 5.28 | m2 | 国产 |
| 3 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗安装 | 7.36 | m2 | 国产 |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | 147.69 | m2 | 国产 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 137.73 | m2 | 国产 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1.墙面粘贴原色木饰面 | 7.50 | m2 | 国产 |
| 7 | 定制柜子 | 1.定制柜子 | 17.07 | m2 | 国产 |
| 8 | 展柜定制 | 1.展柜定制 | 14.67 | m2 | 国产 |
| 9 | 块料楼地面 | 1.800*800防滑地砖楼地面（干混砂浆铺贴） | 96.15 | m2 | 国产 |
| 10 | 格栅吊顶 | 1.装配式成品铝合金格栅天棚 间距125×125mm | 78.97 | m2 | 国产 |
| 11 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 | 16.78 | m2 | 国产 |
| 12 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 | 6.14 | m2 | 国产 |
| 13 | 天棚喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | 22.92 | m2 | 国产 |
| 14 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 1 | 台 | 国产 |
| 15 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 145.20 | m | 国产 |
| 16 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 20.00 | m | 国产 |
| 17 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJ-2.5 | 290.40 | m | 国产 |
| 18 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJR-2.5 | 145.20 | m | 国产 |
| 19 | 智能教室灯 | 桌面照度>300lx 优于国标，UGR<16,无可视炫光，不伤眼，光频闪<1% 无蓝光危害，色温5000K 显示指数RA>90,色彩还原力强 功率36W 尺寸1139*195*80 | 26 | 套 | 国产 |

| 4.微格教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| A-全自动录课设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1）主机采用嵌入式架构设计，Linux系统，稳定性高；外形工业化1U机架式设计标准； 2）主机支持远程互动方式，广域网远程互动：打破网络限制，无需任何网络设置链接远程互动；H.323远程互动：通过标准协议进行网络视频会议； 3）内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能； 4）内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能； 5）视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清电脑信号接入； 6）视频输出：支持2路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，导播画面与录制效果画面无缝切换； 7）视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术； 8）音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、2路Line out、1路耳机监听输出； 9）视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式； 10）视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能； 11）导播控制：支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 12）文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 | 1 | 台 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 2 | 录播管理软件 | 1）采用B/S架构设计，可远程登陆互动录播主机系统，进行浏览查看，导播，点播下载，配置等相关操作； 2）支持开始录制，暂停录制，停止录制基本控制；支持≥6路预监画面窗口显示；支持电影模式，资源模式录制；支持全自动导播，手动导播二种导播模式； 3）支持对录制结束文件点播回放，并在本地导播系统界面可直接观看回放视频； 4）支持对接自动跟踪图像系统，全自动导播跟踪系统图像，完成学生，教师等镜头智能切换； 5）支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等多种画面组合播出；支持通道名称自由设置；支持字幕插入功能；支持台标，台标位置可调；支持片头字幕，片头图片叠加。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 3 | 录播直播软件 | 1）支持录播一键开启“直播”功能； 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置； 3）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 4 | 录播导播软件 | 1）提供所有接入摄像机画面和教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换； 2）支持双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 3）具备移动导播APP，支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 5 | 录播点播软件 | 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 4）支持录像文件和对应PPT课件下载； 5）支持对视频进行手动FTP上传。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 6 | 老师定位分析仪（含软件） | 1) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 2) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 3) 支持讲台多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 4) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 5) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 7 | 学生定位分析仪（含软件） | 1) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 2) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 3) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 3) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 8 | 板书定位分析仪（含软件） | 1) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 2) 支持板书多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 3) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 9 | 数字音频矩阵（含软件） | 1) 音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电； 2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中； 3）每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 4）每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能； 5）每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 10 | 高清云台摄像机（含软件） | 1）视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像； 2）传感器类型：CMOS、1/2.7英寸； 3）传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万； 4）镜头焦距：22倍光学变焦； 6）水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89°； 7）水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s； 8）支持水平、垂直翻转； 9)支持的协议类型：VISCA. 10)编码技术：视频H.264，音频AAC。 | 4 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 11 | 专业拾音吊咪 | 1）单体: 背极式驻极体； 2）指向性: 心性指向； 3）频率响应: 50Hz-16kHz； 4）灵敏度: -37dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)； 5）输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz)； 6）使用电源: 48V幻像电源。 | 6 | 支 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 12 | “一键式”录制面板 | 老师通过安装于讲台上的控制面板实现自动直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成，具有暂停和锁定VGA图像等功能。 | 1 | 台 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 13 | 电源管理器 | 1）支持至少八路电源输出，录播教室设备供电统一管理； 2）支持通过录制面板实现一键启动录播系统和相关设备的电源。 | 1 | 台 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 14 | 双通道无线领夹手持话筒 | 1、接收机参数 1）频率范围 600-690MHz 2）可调信道数 50+50 3）振荡方式 锁相环 （PLL）频率合成 4）频率稳定性 ±10ppm 5）接收方式 超外差二次变频 6）接收灵敏度 -95dBm 7）音频频响 40~18000Hz 8）失真度 ≤1% 9）信噪比 ≥100dB 10）音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11）电源规格 DC6V/500mA 12）消耗规格 ≤8W 2、麦克风参数 1）频率范围 600-940MHz 2）可调信道数 128 3）频率稳定性 ±10ppm 4）调制方式 FM 5）射频功率 ≤30mW 6）音频频响 40~18000Hz 7）失真度 ≤1% 8）音头规格 动圈式 心型指向 9）电池规格 2×1.5V AA Size 10）续用时间 8~15小时 | 1 | 台 | 三瀚/itc/disspa |
| 15 | 功放 | 1）额定输出功率：2×150W/8Ω 2）电压增益： 64X(36dB)8欧负载 3）4欧动态： 2dB 4）总谐波失真： <0.02% 5）信噪比： 100dB 30Hz-20KHz输出频率8Ω阻抗 6）频率响应： 30Hz-20kHz +0 -3dB 7）控制： 前面板电源开关，2通道音量控制，指示灯，过载灯，后面板2通道输出 8）连接器： 输入接口：XLR 输出接口：TRS（喇叭端子） 9）工作输入电压： 交流220V/50-60HZ 10）输入灵敏度（8Ω）： 1.25Vrms | 2 | 台 | 三瀚/itc/disspa |
| 16 | 交互式智能黑板（含壁挂展台） | 一、硬件要求 1.黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4100*1100整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写。 2.双侧黑板板面光泽度不高于 10°，粗糙度不高于 1.2μm，一年内板面磨损导致的雾度变化不超过1%。（提供权威检测机构出具的检测报告） 3. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源， 屏体亮度≥450cd/ M2，对比度≥4500：1，最大可视角度≥178度。（提供权威检测机构出具的检测报告） 4.屏幕贴合方式：全贴合（钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，178度可见屏体图像；视差更小，笔尖与液晶屏距离为 0mm，光影偏差为0mm）。 5.交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%；（提供权威检测机构出具的检测报告） 6.交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏8级。 7.电容触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms。 8.互黑板具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能。 9.方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。 10.前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，前置接口均须具有中文标识。 11.交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可兼容笔记本与移动终端连接使用。 12..交互黑板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式。 13.交互黑板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备。 14. 通电关机状态下交互黑板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 16. 交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书。 17.交互黑板具备前置2.0声道，2个15W全声道音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整。 18.交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用。 19.交互黑板具有便捷笔槽结构，可便于用户存放粉笔、等教学工具， 20.整机前置具有文字图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 21.交互黑板板具有一体化高清摄像头，像素不低于1000万，水平视角 120°并可进行±5°的角度调整，高清摄像头模组支持远程巡课系统，使用摄像头单元可实现远程巡课，并可对接人脸识别软件进行使用. 22..为提高老师教学效率，在通电关机状态下，5秒内可完成极速开机。 23.智能交互黑板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果。 二、教学辅助系统 1. 采用四核CPU，ROM不小于8G,RAM不小于2G, 安卓系统版本≥8.0；主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换； 2 .无需借助PC，可一键进行硬件系统检测，对系统内存、存储、截屏文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、故障提示； 3. 交互黑板具有触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单支持自定义显示或隐藏； 4. 交互黑板在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单；触摸悬浮菜单具有一键直达信号源、自动点名、无线传屏、互动课堂、批注等功能，并支持不少于 20 个应用或功能的自定义的设置； 5. 交互黑板提供屏幕左右可隐藏式两侧软件快捷键，可设置显示时长，方便教师授课使用。同时具备至少以下常用功能：“自定义”、“展台”、“大小屏互动”、“屏幕批注”、“橡皮”、“工具箱”、“关闭窗口”、“屏幕下移”等； 三、内置电脑 1. 采用符合国际标准的80pin Intel通用接口，即插即用，易于维护； 2. CPU采用≥Intel第8代酷睿I5处理器； 3. 内存：≥8G DDR4； 4. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5. 接口：整机具备非外扩展6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 6. 为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户使用安全； 7. 随机预装配套交互教学软件； 8. 为确保产品的稳定性和可靠性，具有国家级检验中心出具的插拔式电脑平均无故障时间（MTBF）≥150000小时证书； 9. 设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一制造商并通过3C认证； 10.所保产品硬件必须和智能交互黑板为同一个品牌； | 1 | 套 | 鸿合/希沃/联想 |
| 17 | 音箱 | 1）频响：(土3分贝); 70Hz—2kHz 2）单元：低频6x1 3）高频 :1x1 4）功率:80W 5）灵敏度（1瓦/1公尺）:99dB 6）标称阻抗：8 ohm 7）覆盖角（水平Ｘ垂直）：90x50 | 2 | 套 | 三瀚/itc/disspa |
| 18 | 工程线材费 | 包括六类网线、SDI线、HDMI、RVVPSN2*0.37等设备配套管线 | 1 | 批 | 国产 |
| 19 | 录播设备调试 | 配套到位 | 1 | 批 | 国产 |
| 视频资源管理平台及观摩室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理平台系统 | 1.信息管理要求 1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； 2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 2.视频资源管理要求 1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看； 2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能； 3）支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 2 | 服务器 | 1）Cpu：Intel Xeon E5(4核8线程水平)，及以上配置； 2）内存：8GB DDR4； 3）硬盘：4TB SAS/SATA； 4）磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10； 5）网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应； 6）电源冗余：支持双电源冗余； 7）系统支持：CentOS7.6 64位。 | 1 | 套 | 奥威亚/北京蚊香/鼎天视讯 |
| 3 | 管理计算机 | IntelCorei5-8400/内存8GB DDR4/1T+128GSSD硬盘/2G独立显卡/21.5寸显示器/windows10家庭版64位 | 1 | 台 | 联想/HP/DELL |
| 4 | 8口POE交换机 | 背板带宽336Gbps/3.36T，包转发率18Mpps/84Mpps，10个10/100/1000M电口，2个SFP口，1个console口 ，支持PoE供电,1-8口支持（整机PoE供电124W，最大同时支持8个PoE端口），1-8口支持（整机PoE供电124W，最大同时支持4个PoE+端口） | 1 | 台 | 锐捷/华三/ 华为 |
| 5 | 电视机 | 55寸液晶电视机，4K高清 | 2 | 台 | 三星/飞利浦/sony |
| 6 | 操作台 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 7 | 显示器 | 21.5英寸，屏幕比例: 16:9。分辨率: 1920*1080（全高清） | 1 | 台 | 戴尔/联想/HP |
| 8 | 导播无线鼠键套 | 无线键鼠套装 | 1 | 套 | 罗技 |
| 9 | 服务器机柜 | 标准服务器机柜，方条厚度2.0mm，优质冷轧钢板 | 1 | 台 | 图腾 |
| C-教室装修 |  |  |  |  |  |
| c-1 | 竹、木（复合）地板 | 1.水泥地面上铺强化复合地板 | 117.27 | m2 | 国产 |
| c-2 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 | 110.74 | m2 | 国产 |
| c-3 | 天棚喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | 110.74 | m2 | 国产 |
| c-4 | 墙面装饰板 | 1.硬木条吸音墙面 | 107.82 | m2 | 国产 |
| c-5 | 木质踢脚线 | 1.木质面层成品踢脚线 粘贴式 | 43.18 | m | 国产 |
| c-6 | 玻璃隔断 | 1.定制成品玻璃隔断 | 11.51 | m2 | 国产 |
| c-7 | 桌椅 | 1.微格教室桌椅 | 45 | 套 | 国产 |
| c-8 | 桌椅 | 1.微格教室讲台桌椅 | 1 | 套 | 国产 |
| c-9 | 桌椅 | 1.观摩室座椅 | 18 | 套 | 国产 |
| c-10 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 1 | 台 | 国产 |
| c-11 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 261.30 | m | 国产 |
| c-12 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 20.00 | m | 国产 |
| c-13 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJ-2.5 | 522.60 | m | 国产 |
| c-14 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJR-2.5 | 261.30 | m | 国产 |
| c-15 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75 | 40 | 套 | 国产 |
| c-16 | 智能教室灯 | 桌面照度>300lx 优于国标，UGR<16,无可视炫光，不伤眼，光频闪<1% 无蓝光危害，色温5000K 显示指数RA>90,色彩还原力强 功率36W 尺寸 800*195*80 | 16 | 套 | 国产 |

| 6.计算机机房系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 一，云桌面机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云课堂主机 | 为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案。 CPU配置不低于2颗Intel Xeon Sliver 4114处理器，每颗CPU不低于10核心20线程，主频不低于2.2GHz；内存插槽数≥16个，配置内存≥128GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz，支持最大内存扩展≥512GB；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥480GB，配置机械硬盘≥2TB SATA3.0企业级硬盘。配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨。 要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/10级别RAID。 功能要求： 云服务器管理平台支持服务器CPU、内存、硬盘占用率数据 ★云服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件 云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。 所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能，要求提供功能截图 为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作。 在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限，要求提供功能操作界面截图 云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，1、为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案。 2、★CPU：配置2颗服务器级处理器，每颗CPU≥24核心48线程，主频≥2.3Ghz，单服务器不低于48核物理核心，内存：服务器提供≥32个内存插槽，配置≥224G内存（16G*14），硬盘：具备≥12个前置硬盘盘位能力，整机配置2块 480G SSD;配置≥3*2T 3.5寸 HDD硬盘，网口：提供≥4个千兆网口，电源：提供1个1200W电源模块； 功能要求： 3、云服务器管理平台支持服务器CPU、内存、硬盘占用率数据 4、云服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件 5、云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。 6、所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能，要求提供功能截图 7、为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作。 8、在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限，要求提供功能操作界面截图 9、▲云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒，要求提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章 10、云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒， 11、▲提供课程镜像默认启动功能，每次开机时，云服务器能够自动加载设置好的默认课程镜像，老师可直接进入上课环境，该功能可选择是否开启，包括默认课程镜像也要求能够根据使用情况进行灵活配置，要求提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章 12、提供能够对镜像进行管理的教学模式功能，包括信息技术课，考试等多种模式，支持教师自定义模式，教师可以将镜像复制到其他模式，也可以将一个未分配模式的镜像分配到某一模式中， 13、提供虚拟桌面与终端硬件关联启动功能，每次启动虚拟桌面时，云终端盒子硬件也一并启动，无需对终端进行单独开机 14、为保障桌面云系统能够快速上线使用，要求提供部署向导，至少含有网络、云终端参数、系统授权、云服务器集群配置向导，向导内容应至少包含但不限于部署模式、网络、云桌面的IP/主机名、系统授权、教师机部署等，简化虚拟桌面基础架构的环境搭建工作，缩短部署周期， 15、▲为简化管理，多云服务器集群部署时，要求在一个管理界面下就能实现虚拟教室创建管理功能，根据物理教室规模在云服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置云主机服务器资源分配和教室模式策略设置，要求提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章 16、为满足可靠性和稳定性要求，云服务器需要提供集群功能，集群功能内置于云服务器中，无需另购服务器集群软件。 17、云服务器底层虚拟化系统必须为自主研发系统，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的云服务器底层操作系统的软件著作权登记证证书复印件。 18、▲需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云服务器和云终端设备发现、云服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复，要求提供功能操作界面截图并加盖厂商投标专用章或公章 19、要求云服务主机、学生云终端、教师机、教学管理软件、网络连通设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明， | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 2 | 教学管理软件 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构 2、云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3、配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； 4、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口； 5、配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 6、▲为方便老师开关机，要求终端需要具备3.5mm外延开关接口，提供产品实物图证明，图中标注清楚外延接口位置 7、为达到最优效果，要求与云服务主机、教学管理软件同一品牌 8、投标所选终端需提供3C认证证书，提供证书复印件 9、▲为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章。 | 1 | 套 | 锐捷/华三/华为 |
| 3 | 教师机 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构 2、云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3、配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； 4、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口； 5、配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 6、▲为方便老师开关机，要求终端需要具备3.5mm外延开关接口，提供产品实物图证明，图中标注清楚外延接口位置 7、为达到最优效果，要求与云服务主机、教学管理软件同一品牌 8、投标所选终端需提供3C认证证书，提供证书复印件 9、▲为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章。 | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 4 | 学生云终端 | 1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端 3、处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz，内存容量不低于1GB；提供不少于8GB的内置存储空间 4、提供接口不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口 5、具备防盗设计的显示器背挂架 6、▲要求云服务主机、学生云终端、教师机、教学管理软件、网络连通设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明（需提供产品厂商官网查询链接与截图）。 | 45 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 5 | 显示器 | 1、配置≥19.5寸 WLED，分辨率≥1440×900，≥1个VGA接口 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 | 45 | 台 | AOC/联想/锐捷 |
| 6 | 显示器 | 1、配置≥23.8寸 WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口 ，≥1个HDMI接口2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 | 1 | 台 | AOC/联想/锐捷 |
| 7 | 交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥87Mpps，若存在双指标，以较低指标为准 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 5、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 6、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。投标时提供对外官网截图及链接证明 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05， 9、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发， | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 8 | 服务器机柜 | 22U服务器机柜 | 1 | 套 | 图腾 |
| 二，新课改胖终端机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云桌面管理终端 | 1、单台云终端控制器可以同时支持至少200点云终端的连接、管理和配置，以满足学校后期的扩容需求 2、CPU：配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz），内存：≥8GB，存储：≥256 GB SSD，显卡≥Intel HD 630； 3、要求云终端控制器管理平台能对云终端控制器CPU、内存、硬盘资源使用情况进行呈现，CPU和内存资源占用情况按百分比数值直观呈现出来，硬盘资源按照系统和数据不同分区显示占用资源空间的数值大小和总空间的数值大小，以便进行资源的维护和管理。 4、为了满足学校教学的使用需求，要求该产品可以正常制作和下发多种类型的操作系统，至少包括：win7 32位、win 7 64位、win 10、win XP、win server 2008、Redhat 7.4、Ubuntu 14.04等操作系统版本 5、为保证使用体验，要求镜像模版支持自动发布和手动发布两种模式。镜像使用还原模式时，自动发布模式要求在老师编辑完镜像并关闭镜像模版后无需任何操作即可自动进入到镜像下发阶段将镜像下发到云终端上；手动发布模式要求在老师编辑完镜像并关闭镜像模版后镜像模版为待发布状态，老师希望下发的时候通过点击下发按钮完成下发不会自动下发 6、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器后台能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理，包括镜像管理、网络访问限制、网络白名单的设置。 7、提供教学镜像隐藏功能，在云终端控制器后台对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性。 8、云终端控制器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒。 9、云终端控制器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云终端控制器、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒。 10、需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：智能云终端控制器和云终端设备发现、云终端控制器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复。 | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 2 | 学生胖终端 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2、配置≥Intel第八代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥4GB；显卡≥Intel HD 610；本地存储≥256 GB SSD；USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口；配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 4、为方便学生开关机，要求终端需要具备3.5mm外延开关接口，提供产品实物图证明，图中标注清楚外延接口位置 5、为了满足学校教学的使用需求，要求云终端可以正常使用多类型的操作系统，至少包括：win7 32位、win 7 64位、win 10、win XP、win server 2008、Redhat 7.4、Ubuntu 14.04等操作系统版本 6、在云终端上要求支持多种系统的教学镜像，提供给不同课程教学使用，不同的教学镜像可供学生自由选择，上课期间老师可以要求所有学生云终端统一进同一个教学镜像进行教学。 7、为了保持与PC一致的使用体验，要求教师机支持联动关机，在操作系统中点击关机后可以将操作系统与云终端同时关闭。 8、要求通过教学管理软件能够实现所有学生云终端一键开启硬件设备和启动虚拟桌面。 9、要求教学镜像镜像支持加速下载功能，不仅仅局限于从云终端控制器下载镜像，终端会自动检测拥有相同镜像的客户端，并从该客户端下载镜像，提高教学镜像部署速度。 10、要求教学镜像下载部署支持断点续传功能。当用户关闭终端时，暂停下载更新任务，当终端再次启动时，应用断点续传技术，继续下载未完成的更新任务。 11、▲为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 | 45 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 3 | 鼠标键盘 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌logo的鼠标垫。 | 45 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 4 | 教学管理软件 | 1、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，包括信息课模式、考试模式等多种模式，并可根据学校实际教学需求增加自定义场景模式，每个模式下提供不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能，配置不少于70终端点位管理授权。 3、通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对那个的课程镜像桌面；通过教学管理软件，一键关闭服务器和云终端后，服务器和云终端都被关闭，。 4、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，。 5、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定，要求提供功能截图并加盖厂商公章或这投标专用章。 6、为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，服务器处于关闭状态，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生， 7、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用， 8、最小化托盘：为方便教师课堂教学时进行快捷操作，支持教学管理软件一键切换为托盘状态，托盘上应有屏幕广播，发送文件，随堂测试，作业空间，以及禁网、禁USB、锁屏等常用教学功能， 9、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和打包下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置；支持学生通过学生客户端将作业交给老师，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语， 10、支持老师在作业空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时 11、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语 12、支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评， 13、分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件， 14、随堂测试：为提高教学效率，支持老师通过Web界面在办公室等其他场景录入题库，无需下载office或其他插件、模板，同时支持教室内截屏出题，口述出题等快速出题方式；教师可以通过全班答题、抢答等多种方式发起测试，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 15、▲作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 16、互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏，为保证后续使用效果需提供功能截图并加盖厂商公章或招投标专用章， 17、年级一键升级：为简化账号管理维护工作，在每学年满了之后，所有的学生账号能够一键升级到高年级，不需要重新创建学生账号。 18、学生奖励机制：积分体系：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；学生勋章：促进学生更好的完成学习任务，预置不少于5任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示。 | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 5 | 教师胖终端 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构 2、云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3、配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； 4、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口； 5、配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 6、为方便老师开关机，要求终端需要具备3.5mm外延开关接口，提供产品实物图证明，图中标注清楚外延接口位置 7、为达到最优效果，要求与云服务主机、教学管理软件同一品牌 8、投标所选终端需提供3C认证证书，提供证书复印件 9、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时， | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |
| 6 | 显示器 | 1、配置≥19.5寸 WLED，分辨率≥1440×900，≥1个VGA接口 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 | 45 | 台 | 飞利浦/锐捷/联想 |
| 7 | 显示器 | 1、配置≥23.8寸 WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口 ，≥1个HDMI接口 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 | 1 | 台 | 飞利浦/锐捷/联想 |
| 8 | 交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥87Mpps，若存在双指标，以较低指标为准 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个 3、要求所投设备MAC地址≥16K 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 5、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 6、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。投标时提供对外官网截图及链接证明 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05， 9、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发， | 1 | 台 | 锐捷/华三/华为 |

| 7.智慧校园平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 智慧校园平台 | 1.移动交互聊天功能：信息阅读提示、信息阅读必达；能实现平台内即时通话、多方通话功能； 2.平台为个人用户提供不小于1G的免费云盘，并能实现个人云盘与组织云盘间的无障碍资源分享； 3.平台现有应用支持工作审批、日志传阅、在线考勤、邮箱整合； 4.具备学校微官网功能：学校可后台定义菜单和应用，并能维护各板块内容，上传展示学校资讯； 5.学校公告发布能通过平台发送，能反映已查看和未查看公告的人员； 6.家庭作业发布：教师能通过平台发布家庭作业，家长能通过平台查看家庭作业并能进行反馈和评价； 7.在线选课服务：教师可通过平台发布待选课程，家长通过手机端进行选课，教师可快速统计选课结果；支持选课班级架构组建，并进行兴趣课程学生考勤。 8.课程表功能：一键导入课表，教师可通过平台查看班级课程表，任课老师可通过平台看到自己的任课课表，在需要调换课时可以快速筛选；课表可以同时在系统软件内和电子班牌硬件上展现。 | 1 | 套 | 轻松教育 |
| 2 | 云服务器 | 私有云 CPU： 4核 内存： 8 GB 实例类型： I/O优化 操作系统： CentOS 7.3 64位 弹性网卡： eni-bp113qvinee63f70sht5 辅助私网IP： 管理辅助私网IP 带宽计费方式： 按固定带宽 当前使用带宽： 10Mbps | 1 | 台 | 阿里云/华为/腾讯 |
| 3 | 电子班牌 | 1、具备班级公告、校园公告模块 2、具备班级相册、视频空间模块 3、具备班级出勤统计模块 4、具备班级教师介绍、班级介绍模块 5、具备班级德育数据模块 6、具备学生个人评价数据模块。 7、分屏切换单屏功能，具备单屏显示文字、图片功能，单屏显示考场布置等功能。 8、具备人脸识别和刷卡感应功能。 | 30 | 台 | 广东天波/海康威视 |

| 8.会议室系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 12寸全频音箱 | 适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"压缩高音单元×1 9.低音：12"低音×1 | 2 | 只 | itc/jbl/disspa |
| 2 | 纯后级功放(800W*2) | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W | 1 | 台 | itc/jbl/disspa |
| 3 | 12路调音台 | 功能特点： 1.专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 技术参数： 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.ZL幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 20.功耗：≤18W | 1 | 台 | itc/jbl/disspa |
| 4 | 音频处理器（2*4） | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的Z系列数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.ZL幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W | 1 | 台 | itc/jbl/disspa |
| 5 | 反馈抑制器 | 功能特点： 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入 2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗：平衡：10KΩ 4.输出阻抗：平衡：470Ω 5.最大输入电平：≤+20dBu 6.最大输出电平：≤+20dBu 7.动态范围：≥110dB 8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权） 9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>82dB(1kHz) 11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频 13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道 14.频率分辨率：1Hz 15.啸叫寻找时间：0.1~0.5 秒 16.移频器：±10Hz，1Hz步进 17.传声增益：6~10dB 18.系统增益：0dB 19.压限器：-80dB—0dB 20.上位机接口：USB Type-B 免驱 21.通讯接口：RS-485，双RJ45插座并联，波特率：115200 22.功耗：<20W 23.工作温度：-20℃~+60℃ | 1 | 台 | itc/jbl/disspa |
| 6 | 无线麦克风一拖二手持 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 | 2 | 套 | itc/jbl/disspa |
| 7 | 电源时序器（8路） | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 | itc/jbl/disspa |
| 8 | 音箱壁挂支架 | 定制 | 1 | 对 | itc/jbl/disspa |
| 9 | 机柜 | 标准42U机柜 | 1 | 台 | 图腾 |
| 13 | 辅材 | 电源线、管材、地插等 | 1 | 批 | 国产 |

| 9.心理中心系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| （一）小团体辅导室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 2.产品定义：艺术心理辅导是以艺术（包括音乐、美术、舞动、书法等艺术形式）为介质，通过引导个体运用这些教具进行艺术创作、表现等活动，对个体进行多方面的心理辅导。艺术心理辅导箱提供了进行心理辅导所需的活动方案及配套道具。 3.产品内容：依据《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》精神，产品活动分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题。同时，《纲要》提出要“培养学生积极心理品质，挖掘他们的心理潜能”，因此，上述六大主题参照积极心理学理念，分为五个方面：积极情绪的培养、投入状态的激发、良好人际的构建、人生意义的追寻、成就体验的营造。 4.活动数量：根据个体身心发展特点，《纲要》六大主题每个主题不少于5个活动，共提供不少于49个活动。认识自我主题活动有花果园与梦之舞、奇妙奥尔夫等；学会学习主题活动有醉心陶泥乐陶陶、魔幻乐团等；人际交往主题活动有乐舞交朋友、彩塑连结你我他等；情绪调适主题活动有平安幸福舞彩绸、画出“心情温度计”等；升学择业主题活动有串起成就的珠链、双手大探索、妙笔生花等；生活和社会适应主题活动有成败得失笑谈中、团队旗帜伴思索等。 5.活动道具：产品提供所有活动中至少30个的配套道具。道具包括音乐心理辅导器具、美术心理辅导器具、舞动心理辅导器具、书法心理辅导器具四大类，例如花果园之乐、妙想队旗、心情许愿树等。共提供2箱道具。 6.提供正式出版的配套指导书籍（《艺术心理辅导实务》，介绍艺术心理辅导的概念、发展、理论基础，并将艺术心理辅导活动与积极心理学相融合，阐述如何将积极心理学引入艺术心理辅导活动中，培养中小学生的积极心理品质，提升中小学生的幸福感。每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、心理学依据、活动所需道具、活动过程及所需注意的事项。 7.设备配套书籍为省部级教育主管部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学积极心理健康教育相关课题成果，且需提供相关课题成果的证明证书等文件。 8.提供产品合格证、产品说明书。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 2 | 活动垫子 | 软垫子 | 20 | 个 | 定制 |
| 3 | 团体活动 （A/B/C/D包） | 2.产品定义：该设备是专门用于进行团体心理辅导活动的配套辅助教具。团体心理辅导活动，指辅导老师根据一定的主题，结合适当的辅导策略和方法，创设一定的团体心理环境，并通过团体成员间的互动和感受分享，以达到培养各项心理品质和自我成长的目的。而团体心理辅导箱，即是团体心理辅导活动所需的道具，提供给辅导老师直接使用，大大节省了老师的时间和精力，提高老师的工作效率。 3.产品内容：依据《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》精神，产品活动分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题。同时，《纲要》提出要“培养学生积极心理品质，挖掘他们的心理潜能”，因此，上述六大主题参照积极心理学理念，分为五个方面：积极情绪的培养、投入状态的激发、良好人际的构建、人生意义的追寻、成就体验的营造。 4.活动数量：※根据个体身心发展特点，《纲要》六大主题每个主题不少于5个活动，共提供不少于60个活动。认识自我主题活动有昨天今天明天、独一无二等；学会学习主题活动有拯救阳光城、比比谁高等；人际交往主题活动有寻找亚特兰蒂斯、捆绑过关等；情绪调适主题活动有呼唤动物的声音、情绪法庭等；升学择业主题有探索之旅、寻找智慧等；生活和社会适应主题活动有沉船游戏、快乐运球等。 5.配套道具：※产品提供所有活动中至少30个的配套道具。道具包含模拟生活类、创意玩具类、心理文具类、辅助教案类、心理影音类、教育卡片类六大类，共提供道具不少于500件，例如积极心理学扑克牌、起始线缎带、藏宝图、专注力训练卡、我的小黑画纸等。共2箱道具。 6.每个活动所提供的道具至少同时满足40人参与。 7.提供正式出版的配套指导书籍（《团体心理辅导实务》，由刘视湘主编，首都师范大学出版社出版），介绍团体心理辅导的概念与类型、功能、目标、理论基础、操作过程及常用技术，并将团体心理辅导与积极心理学相融合，阐述如何将积极心理学引入团体心理辅导活动中，培养中小学生的积极心理品质，提升中小学生的幸福感。每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、心理学依据、活动所需道具、活动过程及所需注意的事项。 8.配套书籍是中国教育学会“十二五”科研规划重点课题成果。 9.提供配套教学视频指导光盘，不少于6课。由一线专业心理教师授课，在中小学课堂实录，由正高级职称心理学专家或具有高级职称的心理学博士点评。 10.提供产品合格证、产品说明书。 11.提供配套的心理学设备管理系统软件。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 4 | 移动白板 | 钢化玻璃白板，可移动， | 1 | 套 | 得力 |
| 5 | 团体拓展训练箱 | 2.产品定义：心理拓展活动箱是专用于心理拓展训练活动的配套设备，根据一定的主题，结合适当的拓展方法和活动安排，创设一定的团体心理环境，并通过团体成员间的互动和感受分享，以达到培养各项心理品质和自我成长的目的。心理拓展活动主要是在户外或大的空旷场地进行的心理素质训练活动，它的肢体活动幅度较大，所需场地较广，因此专用于此活动的心理拓展活动箱，会涉及一些大型的教具和设备。 3.产品内容：依据《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》精神，产品活动分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题。同时，《纲要》提出要“培养学生积极心理品质，挖掘他们的心理潜能”，因此，上述六大主题参照积极心理学理念，分为五个方面：积极情绪的培养、投入状态的激发、良好人际的构建、人生意义的探寻、成就体验的营造。 4.活动数量：根据个体身心发展特点，《纲要》六大主题每个主题不少于3个活动。认识自我主题活动有多元自我等；学会学习主题活动有时间巧安排等；人际交往主题活动有驿站传书等；情绪调适主题活动有碰碰乐等；升学择业主题活动有各有所长等；生活和社会适应主题活动有可爱猫咪等。 5.活动道具：产品提供至少20个活动的配套道具。道具包括心灵音乐类、创意玩具类、身体运动类、心灵舞动类、心理影音类、常用辅助类、心理文具类、心灵编织类、心灵装饰类、布艺辅助类十大类，例如巧接彩球套装、记忆力收纳盒、驿站传书数字卡等。共提供2箱道具。 6.提供正式出版的配套指导书籍，介绍心理拓展的概念、发展、理论基础，并将心理拓展活动与积极心理学相融合，阐述如何将积极心理学引入心理拓展活动中，培养中小学生的积极心理品质，提升中小学生的幸福感。每个活动均详细说明：活动的设计理念与心理学依据、活动目标、活动适用人群、人数、时间、场地与所需道具、活动方法与流程、活动规则与要求、探索与分享、注意事项等。 7.设备配套书籍为省部级教育主管部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学积极心理健康教育相关课题成果，且需提供相关课题成果的证明证书等文件。 8.提供产品合格证、产品说明书。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| （二）智能宣泄室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础宣泄系统 | 2.产品定义：宣泄，是调节情绪很有效的方法。“宣”为疏导之意，“泄”即放出。情绪宣泄即是将自己积压的负面情绪释放出来。情绪宣泄也有很多方式，如与朋友聊天、大声喊叫、听音乐、写日记、运动等。而该产品所提供的道具即是通过运动和击打来宣泄情绪。不同面部表情及仿真的宣泄人，可以帮助用户有效地宣泄自己的情绪。需要注意的是，老师在学生使用过程中要合理地引导，以免学生在胡乱发泄中养成暴力倾向。 3.人形设计1个，仿皮制，内填EVA高回弹发泡材料。 4.底座1个，全铸铁包优质橡胶，有效防止摩损地面。 5.辅助用品包括脸谱2副、拳击手套2副、合理宣泄棒2副、护腿1副、护面1副。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 2 | 体感互动情绪调节系统 | （一）系统功能 1.产品定义：采用微软最新体感技术，通过传感器进行用户即时动态捕捉、影像辨识，实现人机互动，让使用者在感知觉、手眼协调等方面得到综合训练，提高大运动能力、精细运动能力和身体灵活性，达到释放心理压力，提升心理健康水平作用。 2.产品功能：内置不少于60种互动训练，支持单人、双人和多人三种训练模式。例如，我型我塑、舞力全开、运动冠军等。 ①提供情境互动训练。 ②增强愉悦感，通过自身参与，进行有规律的训练，对康复过程有极为积极的影响。 ③产品通过躯体感应装置，对人体姿势、动作、位置等信息进行采集、分析、识别等处理，在丰富的虚拟动画场景中进行有趣的互动体验。 ④可用于特殊儿童康复训练，注意力矫正, 自闭症辅助训练。 ⑤无线手柄用于手指灵活性和肢体、脑协调性训练。 3.基本配置：主机1台，高约1650mm，宽约1055mm，侧面厚约160mm(不含底座尺寸，底座侧面宽约530mm)，钢架结构，钢材壁厚≥1.2mm，耐高温，防静电。具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐火、耐烫、耐污染等特性。4个万向轮（其中2个带有刹车功能）。42寸高清屏，支持720P,1080P。4GB内存，750GB 机械硬盘， 5×USB2.0接口。内置千兆自适应网卡，802.11n无线网卡， 支持手柄无线连接。支持高清音频输出。 内置互动训练不少于60种，支持单人、双人和多人三种训练模式。例如，我型我塑、舞力全开、运动冠军等。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 3 | 涂鸦墙 | （可免费改尺寸，加名称，改文字，加LOGO），铁性/0.7mm厚度软白板 | 1 | 块 | 定做 |
| 4 | 一代智能呐喊宣泄系统 | 智能宣泄系统是以“人机互动”方式、微处理器设计原理开发的以“呐喊”为主题的新型智能情绪互动设备。 一．硬件规格： 机器人外观设计，钢质金属箱体，外表面烤漆，白蓝色设计，落地式。 自动引导式宣泄，开机注册账户，用户类型可分为学生、家长和教师，便于对不同群体的管理。十大宣泄主题选择，每个主题都配有语音指导，并且自动生成报告，每个报告宣泄程度的判定以及结果的分析说明和指导建议，并且可以导出word文档。宣泄之前可进行压力问卷测试，并导出压力测试报告。 二．功能模块： 1、PSTR压力问卷测试 2、十大主题式呐喊宣泄选择：情感挫折、家庭关系、人际关系、环境适应、工作学习压力、调整消极情绪、挑战挫折、克服自卑、战胜拖延、健康压力 3、HD高清晰度声音采集，采样精度可达24bit/48kHz 5、互动式呐喊宣泄 6、生成专业报告（含个人信息、宣泄程度、分析说明、指导建议） 7、可调节声音收集灵敏度，宣泄值反馈 8、游戏放松：不少于10个放松游戏（其中包含舒尔特方格、情绪消消乐、桌球记忆以及折叠箱等内容），并提供游戏结果报告 9、视频放松：提供不少于八个放松视频（其中包含热带雨林、四季之美、海底世界等） 10、呼吸放松 11、沉浸式的宣泄场景：进入快速宣泄页面，可以直接进行呐喊，在呐喊的过程中教室内的物品会根据呐喊分贝的大小进行跳动。 三．产品功能： 1、用呐喊的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄 2、通过分析宣泄者呐喊声音大小、持续的时间、频率，声压及其变化，与宣泄者实时地进行语言互动沟通 3、个性化正向引导语，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励 4、体会呐喊宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我 四．试用人群： | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| （三）教师办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话 | 来电提醒、充电显示、停电使用、中文菜单、夜光照明、防雷击加布线。 | 1 | 台 | 飞利浦 |
| 2 | 心理健康服务云平台 | 二. 系统及心理学量表专业性、科学性、适用性要求 1.量表库心理学量表编制过程科学合理，内部一致性信度和重测信效度高于0.7。投标时投标人需提供相关量表公开发表的编制证明或省级以上心理学学术机构信效度鉴定证明，以上证明文件需与投标产品生产厂家有关，不得侵犯他人知识产权。 2.学生心理学量表常模数据为8年内修订。投标时投标人需提供清晰的30份以上盖有学校公章的中小学参与省级以上心理学学术机构心理学量表常模修订证明文件。 3.为完整评价学生心理健康水平、评估学生心理潜能，系统学生心理学量表库（非单一量表）应根据中国学生心理、文化特点研发并应具备完整理论架构，而非包括国际量表在内的量表简单堆砌。投标人须提供相应量表库国家版权局知识产权证明和理论架构知识产权证明文件。 4.系统心理测评功能涉及的学生心理健康水平评价标准的信度、效度应符合心理测量学标准。投标人提供投标产品相关研究应为省部级教育行政部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学心理测量相关课题研究成果并提供成果证明（需包含成果证书和相应鉴定证明）。 三、规格及功能技术参数要求 （一）心理学量表功能及技术要求： 1.丰富的量表库：系统量表主要包含心理健康（中/小学生心理健康量表、小学生心理适应问卷、成人心理健康量表、教师心理健康量表、症状自评量表等）、人格（中/小学生内外向问卷、中/小学生道德判断量表、中/小学生气质问卷、中/小学生道德判断量表等）、生涯规划（小学生学科兴趣问卷、中学生职业兴趣问卷、霍兰德职业兴趣测验等）、能力（中/小学生数学能力测验、中/小学生言语能力量表、中/小学生图形推理能力测验、一般能力倾向量表等）、学业（中/小学生学习方法问卷、中/小学生学习态度问卷、学业成就动机量表等）、职业倦怠（中小学教师职业枯竭量表、工作倦怠量表等）、情绪与应激（如中/小学生情绪适应问卷等）、智力（如瑞文标准推理测验等）、家庭与人际关系（如家庭亲密度量表、亲子关系诊断测验等）等九大类别，共不少于110个量表，满足不同年龄段的学生及成人进行多维度测评的需求。 2.可扩展的量表库：系统可满足用户自定义添加量表进行课题研究（至少包含量表图标、量表题本、选项计分、得分水平、预警信息、结果解释、指导建议等内容）。 3.全方位视角了解学生心理健康状况：《中学/小学心理健康量表》分为学生版、家长版和教师版，为三方测评，从学生、家长和班主任的角度分别了解学生的心理健康状况，并人性化的为不同角色提供相应的指导性报告。 【功能模块】 系统包括信息管理、心理检测、数据与报告、心理档案、危机预警、心理辅导、匿名辅导、统计分析以及网站建设。 1.信息管理 1.1角色权限的严格控制：对每个角色赋以不同权限，严格控制信息的安全性（角色包括如校长、年级组长、班主任、心理教师、任课教师、普通教职工、学生、家长等），其中家长账号由管理员生成学生账号时自动生成。 1.2用户账号数据实时管理：系统支持实时管理用户的数据账号，满足在特定时间段范围内查看数据的权限，确保数据的安全与保密。 1.3可实时自定义添加用户角色，每一个新增的角色均由管理员配置其权限，严格控制，方便用户添加更多的人员角色进行操作管理。 1.4教委人员、学校、教师和学生的信息资料严格按照教育部教育管理信息标准最新文件执行。 1.5管理员可查看系统操作日志，跟踪系统使用情况。 1.6一个账号可以有多个角色，不用的角色之间可自由切换，不同的角色权限不同。 1.7多账号登陆方式：学生可以选用身份证号或其他设定的账号进行登陆。 1.8可对接省/市/区（县）学生心理健康教育指导中心：学校数据经省/市/区（县）教育局（教委）许可后可对接县学生心理健康教育指导中心，省/市/区（县）学生心理健康教育指导中心的数据可接入教育局（教委）。 1.9安全防护功能：系统为管理员添加了软件锁屏功能，软件运行与安全防护于一体。 1.10可自定义学校部门名称，方便对不同部门工作人员的管理。 1.11教委直属学校管理：省/市教委可直接添加直属学校，满足省市教委对直属学校的直接管理。 1.12数据灵活管理：系统支持批量导入用户信息，同时支持根据不同的筛选条件批量导出和批量删除用户账号信息，支持根据账号、激活状态等条件进行筛选查询。 1.13批量调班操作：系统匹配新学期重新分班模式，能够满足用户进行重新分班的需求。 2.心理检测 2.1测评权限严格控制：系统支持自主测评和量表分发两种测评模式，不同的角色有不同的测评权限。 2.2量表报告查看权限严格控制：可根据量表的类型和测评结果设置报告的查看权限，最大限度的保护学生隐私。 2.3系统支持修改测评任务结束时间、删除测评任务、暂停及启动任务等操作。 2.4丰富的任务详情展示：呈现任务的进度、测评对象、以及任务开始和结束时间等内容。 2.5系统支持测评任务的导出，方便测评任务的统计。 2.6测评过程支持语音播报功能。 2.7一次性任务下发功能：系统支持在测评期限内新增的学生可自动加入测评任务，无需再次下发。 2.8系统支持系统量表word题本的下载，方便学校教师用于课题研究、线下测评等。 2.9系统支持接移动端进行心理测评、报告查看以及辅导预约等功能。 3.数据与报告 3.1报告查看的灵活性：系统支持个人报告和个人复合报告之间的自由切换；系统可以根据量表名称、测评数据的有效性以及预警的状态等条件综合筛选学生的报告并支持批量导出word版的个人报告。 3.2心理状态曲线图：根据多次测评结果生成个性化的心理状态曲线图，反应学生各维度的心理变化。 3.3多样化的团体报告分析：对团体报告的分析可自主选择系统自带常模或本地生成的常模进行统计分析，报告中图表结合；统计分析功能，测评数据报告能根据性别进行独立样本T检验分析，分析数据包括样本的均值、标准差、自由度以及显著性水平等内容。（有预警量表的团体报告内容需包含测评对象的统计、心理普测预警结果统计、差异比较分析等内容）。 3.4系统支持多种形式测评功能，可以将线下的测评结果导入系统进行线上分析，同时支持导出答案和导出分数两种形式导出线上的测评数据。 3.5系统支持生成区域性的常模数据并以表格的形式导出生成的常模数据，其中包括量表各个维度的均值和标准差。 4.心理档案 自动生成学生/教师个体心理档案，可查看学生测评报告及心理辅导记录，并实现保存、查找和下载功能（档案内容包括个人基本信息、测评数据、辅导记录、预警档案等内容），档案中记录学生多次测评的记录，可具体查看某一次的测评结果。 5.危机预警 5.1危机预警多级联动机制：根据班主任上报信息、心理测评结果以及心理老师的面谈结果综合筛查高危学生，并可上报给年级组长、校长等。 5.2预警统计作为心理老师的小助手功能支持统计重点关注及危机预警的学生人数，并对心理老师的工作进行记录、统计并形成图表展示，同时可作为校领导考察心理老师工作业绩的一项内容。 5.3超级预警：对确定有自杀倾向、抑郁倾向、暴力倾向等异常问题的典型个案实施超级预警管理。 5.4咨询转介功能：学校心理老师可将学生转介给校内心理老师或者系统内的学生心理健康教育指导中心或者是系统外的心理机构，转介给校内的心理老师需要推送相关的消息给心理老师。 5.5危机预警档案实时跟进：学生心理健康教育指导中心数据接入教委后，学生心理健康教育指导中心心理老师可查看学校转介过来的学生干预档案。 5.6个性化辅导：系统支持根据量表名称、量表多维度以及预警等级等内容筛选并导出学生名单，方便教师制定个性化的辅导方案。 5.7危机预警档案：危机预警档案中包括学生的基本信息、重点关注来源信息、预警量表及其预警的维度和预警等级、重点关注记录、预警记录及其处理老师等内容。 6.心理辅导 6.1系统支持学生在线预约心理辅导功能，学生可根据心理教师的排班情况、擅长领域等进行心理辅导预约。 6.2代人预约功能：班主任可以代学生预约心理辅导，系统自动推送相关的预约消息给学生和心理教师。 6.3个人辅导记录支持多种格式内容的上传（如音频、图片、文件等），个人辅导记录档案支持实时记录、查看功能。 6.4心理老师值班安排支持单日排班和快速排班两种方式，心理老师可以根据值班情况选择按日、月、季度或者年进行排班。 6.5匿名咨询：学生在线咨询时可选择匿名咨询，保护学生隐私。 6.6在线咨询功能：系统支持学生、家长、班主任、年级组长、普通教师等角色查看学校及学生心理健康教育指导中心心理老师的个人简介，方便学生根据需求选择相应的心理教师进行在线咨询。 7.匿名辅导 系统支持匿名测评并进行匿名辅导。匿名辅导包括匿名测评、匿名报告和辅导记录等模块内容。其中匿名测评可新增匿名测评功能及导出已实施匿名测评任务；匿名报告功能可实现匿名测评任务的报告生成及导出；匿名辅导记录功能可新增辅导记录并导出已实施辅导工作记录，心理老师在匿名辅导记录中可上传图片、音频和文件内容，匿名辅导记录不会跟随学生的心理健康档案，更好的保护学生隐私。 8.统计分析 8.1系统支持统计分析功能，根据不同群体的比较分析，主要包括描述统计、T检验、差异分析、相关分析等（报告内容包括样本数量、均值、标准差、P值、T值等国际公认的权威数据）。 8.2统计分析结果支持导出功能，方便用户用于报告的撰写等。 9.网站建设 9.1可根据学校的风格和内容展现首页详情，实时展现上级机构及本级机构上传的文章资讯。 9.2以图表的形式展现本层级下学生人员情况：图表中的数据以年级为单位，展示每个年级中的正常、重点关注以及预警人员数量，方便了解本机构不同年级的学生具体情况。 9.3消息管理：系统内可通过消息系统及时通知相关的操作人员，确保信息的及时处理，如班主任代某学生预约了心理咨询，需要有相关的消息推送给学生以及咨询的心理老师，并支持导出功能方便教师查看自己的工作情况。 【技术要求】 系统采用前后端分离技术，将管理员后台的信息管理和其他前端用户进行分离，确保前端用户信息不能对系统中的信息进行任何修改以及后台管理信息的安全保护。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 3 | 脑波反馈训练设备系统 | 系统需具备软件著作权及国家认证认可的检验机构出具的检测报告；采用便携式脑波设备实时采集被试者的脑电数据并分析出反映被试者心理状态的注意力、放松度等多项心理参数以及EEG参数。依据生物反馈原理，采用脑控游戏、音乐、图像等多种方式在消除焦虑紧张情绪、注意力调节、放松训练等多方面进行有针对性的训练，并生成详尽的测评报告。能够在进行参数监测和训练的同时通过基于硬件形态的脑波灯的灯光颜色变化实时反映出各种情绪状态的变化。系统需满足安全舒适、便于携带、佩戴简单、使用方便、稳定可靠的注意力训练反馈仪通过采集人的脑波变化曲线来观测反馈人的注意力（专注度和放松度），科学分析人的专注度和放松度的变化形态，通过注意力和放松度专项训练，逐步提高学生的注意力水平。下面分别介绍其软件部分以及硬件系统的具体功能参数： 软件功能： ⑴.脑波数据监测及记录：实时监测和记录专注度、放松度及δ、θ、α、β、γ频段8个EEG参数多样化数据动态显示； ⑵注意力和放松度测评及训练：提供多个注意力测评及训练方法，提供音乐放松训练功能。支持音乐媒体管理，音乐文件的导入，播放列表；所有的注意力训练及放松训练均需要进行自动数据记录；支持反馈控制功能，可通过专注度、放松度反馈控制音乐音量及图像变化效果；提供不少于9款训练游戏。 ⑶训练记录分析及报告生成：可对训练记录数据进行统计分析，针对训练记录可设定统计分析区段，以曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，可进行训练效果评价，并自动生成报告。 ⑷多用户管理及训练记录管理：支持多用户管理，管理员可对训练记录进行统一管理，管理员可生成所有用户的训练报告，可对训练记录进行条件检索，可导出训练记录检索结果。 硬件设备技术指标： ⑴.脑电采集指标：单通道，采用单颗芯片实现脑电信号采集、滤波、放大、A/D转换、计算等一体化工作；采用非侵入式干电极，无需导电胶或导电液，脑电采集位置：前额（FP1）；信号采样率：512Hz；ADC精度：12位ADC 环境滤波：50Hz/60Hz ⑵脑电设备算法及数据输出：脑电设备可输出原始脑电波数据，数据输出频率为512Hz；输出δ、θ、α、β、γ频段8个EEG参数，数据输出频率为1Hz；输出“专注度 (attention) ”和“放松度 (meditation) ”参数，数据输出频率为1Hz。其中“专注度”参数以1-100之间的数值来表示被试者的注意力集中程度；“放松度”参数以1-100之间的数值来表示被试者的放松程度；输出电极脱落检测数据，输出眨眼强度检测数据，采用自适应算法，可适用于不同的人群和环境。 ⑶数据通讯：通讯方式为RF射频无线通讯，射频传输距离：10米，无线射频频率：2.4GHz ⑷硬件设备的软环境要求：支持Microsoft Windows XP、Vista及Windows 7 ⑸电源要求：脑波仪采用一节AAA电池供电，电池工作时间不小于10小时。 ⑹注意力反馈灯：RGB全彩色LED灯，通过灯光颜色变化实时反映专注度或放松度的变化， | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 4 | 期刊架 | 用于存放心理杂志 | 2 | 个 | 定做 |
| （四）沙盘与个体咨询室与音乐放松室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化沙盘 | 1.沙箱及沙具柜需通过由取得国家认证认可的检验机构出具的质量检测报告并满足以下要求 2. 根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》要求学校心理健康教育要培养学生积极乐观、健康向上的心理品质的精神，沙盘游戏成套设备产品配套指导方案应为正规出版物且为省部级教育主管部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学积极心理健康教育相关课题成果。评标时投标人需提供相应证明文件和指导书籍供评审专家查验。 2、技术参数： 1.配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。（需提供指导方案版权页、发行编码所在页的及案例主题和构建体系证明页的复印件，相关复印件需加盖生产厂家公章，投标使用配套指导方案进行道具研发不得侵犯著作权所有人知识产权）。 2.案例数量：总共不少于19个案例。认识自我主题的案例有调皮M的故事等；学会学习主题的案例有ADHD女孩小阳等；人际交往主题的案例有Y的家庭箱庭故事等；情绪调适主题的案例有厌学的Y等；升学择业主题的案例有展现内心的李先生等；生活和社会适应主题的案例有小安的故事等。 3、活动道具： （1）1个标准沙箱，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧涂天蓝色，防水。箱体带有基座，沙箱嵌扣在一个同材质的框式固定架上，具有较好的稳定性，固定架带有4个万向轮（其中2个带有刹车功能），便于活动中沙箱的移动和搬运。 （2）沙子：天然专用水洗沙，颗粒均匀，环保安全，茶色、黄色可选。 （3）沙具：玩具或物品接近于现实之物。可分为九大类43小类，必备的玩具有人物、动物、植物、建筑、家具与生活用品、交通运输工具、食物、石头与贝壳等，数量不少于1000个。 （4）沙盘辅助设备:包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等。 （5）沙具柜1个:木质。开放式五层隔板，每层设内外两阶。 4、沙盘产品介绍演示视频光盘1套，沙具柜安装演示视频1套。 5、沙盘心理辅导电子记录表1套：个体/团体/九宫格。 6、沙盘意象词典1套。 7、安全提示牌。 8、配套指导方案介绍了箱庭(沙游)疗法概述、理论基础、发展历史，箱庭(沙游)治疗室的建立标准、设备配置及管理原则、箱庭(沙游)疗法的实施及应用。书中还提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 2 | 多功能反馈型身心放松椅 | 2.产品定义：该设备是集放松、按摩和生物反馈于一体的多功能放松椅；充分调用听觉、视觉、动觉和触觉等多种通道，通过音乐、图片、视频、游戏等媒介影响人的心理和生理状况，借助音乐引导、自我暗示、放松训练等方法来调解人的情绪和行为，最终达到身心和谐统一的状态。 3.放松沙发椅1台。带按摩，使用者可自主选择按摩强度和方式。符合人体工程学设计的外观，内置独立电动、超静音电机，可分别调节背部和腿部升降，调节范围为90度到180度；外面料为皮革材质，内填充高质量的舒适海绵，杉木框架构造。 ②内置式无线蓝牙音箱，传输功率42W，频率响应45Hz～20KHz；采用9mm中密度纯木箱体，有效减少谐振和箱声；采用A2DP传输音频信号，最大传输距离大于10米；配备两台4英寸全频喇叭；可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。 4.数字播放系统：10.1英寸高清IPS显示屏，1280*800分辨率，智能操作系统，2G系统内存，4核处理器，支持蓝牙4.2,轻薄机身设计。支持音乐、图片、图书、电影等多格式文件播放；支持多点触摸;同时配备可插拔全尺寸键盘，用户可根据环境转换不同的使用模式：平板或笔记本电脑。 ②封闭式重低音立体声耳机，带麦克风。 ③显示器借助支架与身心放松椅结合；显示器支架材质为高强度铝合金及高强度工程塑料；仿人体手臂结构，可360°调节。 5.身心放松资源包1套：系统包含专业、丰富的心理放松资源，可分为心理放松音乐、心理放松图片和心理电影三个模块。内置包含专业减压、放松、冥想催眠系列和其他健康音乐在内的音乐包，总时长达近600分钟；内置高山原野、寂静山林、蓝色天际、迷雾森林、日出日落、琉璃湖畔、日光海岸、可爱动物等八大系列的减压和放松图片包，每类不少于50张；内置各种心理类影片，不少于10部。 6.生理按摩系统：内置一体化的按摩机身设计，采用震动原理，对腰部、背部、肩部等部位进行保健按摩；手控器操作按摩方式，带文字说明，并显示动态按摩模式，简洁易懂。 7.生物反馈调节系统：系统的核心机理以精密生物反馈传感器为媒介，以高科技训练软件为载体，动态地显示HRV的变化情况。同时它通过合理干预和强化训练，平衡人的自主神经系统，协调并提升HRV。 ①多功能生理指标采集系统：采用耳夹式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标生理指标采集系统，生理数据转换系统。 ②多功能心理训练系统：集心理测评、放松训练、音乐放松、生理监测等多个功能模块于一体。 ③生理数据监测功能：心理训练时可以实现监测HRV、心率、脉博等人体重要生理指标； 系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 ④详细的数据报告功能：详细报告平均心率、协调状态比例、调节能力指数、调节稳定指数、综合评价指数各项指标，并提供专业的意见和建议。 ⑤进阶性训练功能：心理训练包括放松、抗干扰、反应能力、记忆力、空间能力、专注力等方面的训练。各种训练具有阶段性功能。 ⑥心理训练游戏包括：菩提树、射箭、心灵手巧、魔力速配、冒险岛。 ⑦真人放松视频教学功能：系统自带的呼吸小助手，可以帮助使用者学会如何呼吸，更快地进入放松状态。 ⑧心理自测检测功能：舒尔特方格训练和心理量表测试，可以进行专注水平训练和焦虑水平测评。 ⑨放松训练功能：放松内容包括心灵休憩，知觉重现、桃花源记、与水同行、四季如歌、世界名画等。 8.辅助催眠系统：提供丰富多样催眠引导素材，从听觉进行引导，如冥想放松音乐、α波音乐、自然音乐等；从视觉进行引导，催眠引导视频如深邃太空、摇摆球和眩晕旋转。 9.专业辅导书籍2本，头戴式耳机1个，催眠眼罩2副，无线控制器1个，按摩控制器1个。 10.提供产品合格证，产品说明书。 | 1 | 台 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 3 | 挂钟 | 12寸挂钟 | 1 | 个 | 康柏斯 |
| （五）走廊区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理自助系统 | 2.产品定义：该产品主要用于普及心理健康知识，提高心理自助及自我调节的能力。为促进学生心理成长，了解心理学的相关知识，学会自我调试能力，产品通过百科、图片、图书、音乐、影片、游戏等方式让用户在娱乐放松的同时得到自我提升，提高心理自助能力，给心灵充电，以便以更加积极乐观地面对生活。 3.软件功能:集自助调节、查询功能于一体，内置丰富的心理资源，包括9大模块，专业和趣味性并存，通过现图文并茂的心理调试资源，帮助学生提高心理自助能力。 ①心理百科：提供心理学家、心理词典、心理实验、心理效应、心理科普、异常心理、教育心理等400多篇心理学知识，普及心理知识，提高心理自助能力。 ②心理图片：提供不可能图形、双关图形、似动图形、格式塔图形、禅绕画册、曼陀罗画等200多张图片，直观感受心理世界的奥秘。 ③心理音乐：提供α波音乐、宁神催眠、放松减压、世界名曲、沉思冥想、古典音乐、静心佛音、舒心解忧、五行能量等450多首音乐，助力放松减压，修身健心。 ④心理影片：提供心影赏析、心理动画、心理短片、TED演讲、积极人生等100多部影片，观他人生活，思个人成长，悟人生真谛。 ⑤心理游戏：提供记忆游戏、注意游戏、感知能力、反应速度、逻辑推理等90多个游戏，训练感官，强化思维，宣泄情绪。 ⑥心理电台：提供励志、减压、快乐、感动、人生、青少年心理、父母课堂等200多首有声读物，聆听人生感悟，唤醒智慧生活。 ⑦心理悦读：提供健康咨询、心理教材、心理应用、心理漫画等100多部心理图书，直接阅读，充实大脑，提升心理智慧。 ⑧心理解惑：提供亲子关系、人际交往、情绪调节、学业成长、花样青春等90多篇心理问答，现身说法解答心理困惑。 ⑨心理课堂：提供心理生活、幸福科学、哈佛幸福课、家庭心理、小学示范课、中学示范课等60个视频资源，为教师提供进行心理健康教育的资源和示范资源。 4.定时关机：开启后可自动进入心灵加油站主界面，支持定时关机。 5.公告区：学校可添加公告、通知等内容，可在主界面上方呈现，也可设置在屏保中，在55寸触摸屏上滚动播放。 6.软硬件支持系统：55英寸LED屏，分辨率1920*1080，双核CPU，工控主板，4G内存，256G高速固态硬盘，集成支持多声道音效芯片，windows7纯净系统。机身采用喷粉或拉丝工艺。 7.提供产品合格证、产品说明书。 | 1 | 套 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 3 | 挂图 | 各功能室挂图，制度等 | 1 | 批 | 北京成均/上海惠诚/宁波微莱 |
| 4 | 信箱 | 塑制，印有心理信箱字样， | 1 | 块 | 定做 |
| 整体改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 竹、木（复合）地板 | 1.水泥地面上铺强化复合地板 | 134.92 | m2 |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 | 123.96 | m2 |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 | 30.54 | m2 |  |
| 4 | 天棚喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | 154.50 | m2 |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 | 9.90 | m2 |  |
| 6 | 定制储物柜 | 1.定制储物柜 | 20.54 | m2 |  |
| 7 | 墙纸裱糊 | 1.墙面贴墙纸 不对花 | 12.05 | m2 |  |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 1.硅藻泥涂料（刮） | 29.89 | m2 |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 1.墙面装饰贴织物 软包 | 24.46 | m2 |  |
| 10 | 木质踢脚线 | 1.木质面层成品踢脚线 粘贴式 | 91.78 | m |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 40.23 | m2 |  |
| 12 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 1 | 台 |  |
| 13 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 145.20 | m |  |
| 14 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 20.00 | m |  |
| 15 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJ-2.5 | 290.40 | m |  |
| 16 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面WDZN-BYJR-2.5 | 145.20 | m |  |
| 17 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75 | 60 | 套 |  |

| 10.智慧图书馆系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | RFID超高频电子标签（含加工） | 一、功能要求 1、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 2、标签可以非接触式的读取和写入； 3、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2 2.工作频率：860～960MHz； 3.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中； 4.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 5.有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上； 三、技术要求 1. ▲所投品牌型号超高频标签具有静电放电抗扰度功能，通过《GB/T17626.2-2018》标准测试，提供检测机构出具的上述标准测试报告复印件（检测报告须通过CMA、CNAS、CAL认证）； 2. ▲所投品牌型号超高频标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常，标签符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，提供专业射频测试机构出具的相关标准技术规范检测报告复印件（测试报告须通过CNAS认证）。 3.确保产品质量的可靠性，所投品牌型号的图书电子标签须通过老化测试，符合《GB/T3512-2014》标准， 4.RFID标签符合无线电设备指令2014/53/EU的要求， 5.所投品牌型号图书标签的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护， 6.RFID标签须节能环保，提供第三方权威机构出具的节能环保产品证书（为保障证书的真实有效性，证书上须有查询网址，并能查询到申请人公司信息，附查询截图）； 7.所投型号的图书标签剥离强度≥3N/cm，； 8.超高频图书标签使用10年后，仍能在自助借还、RFID门禁等设备上正常读取， | 50000 | 册 | 远望谷/图创/科讯 |
| 2 | 读者卡 | 1.标签为无源标签，须符合国际相关行业标准，具有良好的互换性与兼容性。 2.标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 3.标签可以非接触式的读取和写入。 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6.具有不可改写的64位唯一序列号（UID。 | 1500 | 张 | 远望谷/图创/科讯 |
| 3 | 馆员工作站 | 1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接。 2、设备要求美观大方，结构坚固，设计紧凑。 3、符合国际相关行业标准ISO18000-6B/6C标准。 4、具有操作人员的权限管理功能。 5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 6、该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。 7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。 | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |
| 4 | 管理电脑 | 内存容量：16G，处理器：Intel i5，电脑形态：主机+显示器，显卡：集成显卡，系统：Windows 10，硬盘容量：256G固态+3TB HDD | 1 | 台 | 戴尔/联想/DELL |
| 5 | 图书智能借还系统 | 1. 与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接； 2.可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签； 3.配备触摸显示屏，具有图形化操作界面，提供视觉交互提示功能。 4.对于读者和工作人员的误操作，具备声音和文字提示功能，可调控音量； | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |
| 6 | 自助还书箱 | 1、四个万向轮，靠近把手的两个带刹车 2、存放书量：100册 | 1 | 台 | 远望谷/图创/科讯 |
| 7 | 安全双通道门检测系统 | 1.符合标准ISO/IEC 18000-6C 2.工作频率：920～925MHz； 3.显示屏：5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏 | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |
| 8 | 智慧云图书馆智能化管理 云平台 | 1、图表报表展示（柱形图、条状图..) 2、客户端支持当前所有浏览器 3、系统模块：采访、编目、典藏、流通、期刊、系统管理、OPAC检索 4、实现实时自动显示图书封面、简介等功能 5、100万种数据全字段检索响应时间 <1秒 | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |
| 9 | 一卡通对接 | 实现借还设备和一卡通信息的对接 | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |
| 10 | 服务器 | 至强4208*2内存16G*2硬盘256G固态+3T硬盘双电源 | 1 | 套 | 远望谷/图创/科讯 |

投标单位可选择推荐品牌产品，也可以选择与推荐品牌同档次或以上的品牌产品（该所投产品如经评委会三分之二以上评委认定投标响应的品牌低于招标人提供的参考品牌，则将被视为技术评议不合格）。

★C、商务要求

| 1 | 质保期：自系统整体验收合格之日起至少三年，如招标文件技术要求中有相关规定的，则按相关规定执行。免费上门服务三年。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少36个月。 |
| --- | --- |
| 2 | 售后技术服务要求：解决用户的系统在使用中所出现的一系列问题，提供操作及维护培训，提供 7*24 技术支持服务。系统投入使用后，在项目建设单位提出对系统进行升档或扩充要求后，有偿提供设备以及最新开发的系统软件，免费为用户制定升级方案，免费为用户做系统介绍，解答用户关心的系统方面的问题。提供 7*24 小时服务。同时可为已过保修期的用户提供定制的服务咨询及支持。同时，对于客户的重要问题，设置重要大问题专家组，以帮助项目建设单位解决工作过程出现的重大疑难问题。 |
| 3 | 交货时间：接到采购人通知后3天内进场，要求在60天内完成安装调试并交付使用。 地点：业主指定。 |
| 4 | 付款方法和条件：合同签订后买方支付合同价的30%作为预付款；系统设备货到工地后，经买方验收合格后七天内支付合同总价的30%；项目安装调试完毕、试运行验收合格并办理交付手续后支付合同总价的35%，剩余5%在质保期满后一个月内支付。 |
| 5 | 履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前以电汇、银行保函、保险保函形式支付给向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，在项目验收合格后一个月内无息退还。 |
| 6 | ★关于更新换代：如设备安装过程中，中标货物出现更新换代、停产等，供应商须提供设备制造商出具的证明材料。在不降低原中标货物配置的前提下，经采购人同意后，方可更换，且更换后价格不予调整。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 联合体投标：√不接受； 接受，最多 家 如招标文件接收联合体投标，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| 2 | 本项目预算价： 万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| ★3 | 投标报价及费用： - 1、报价构成：本次投标报价中须包含设备材料费、施工安装费、技术措施费、成品保护费、原厂保修费、国家和有关部门规定的强制检测费用、管理费、培训费、水电使用费、利润、税金、代理服务费以及其他一切费用。 2、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 5、浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可以自行去现场踏勘 |
| 5 | 投标文件组成： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）电子版演示文件以U盘形式单独密封储存，不提供不得分。 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四副。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁海县公共资源交易信息网、浙江政府采购网。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：按招标公告执行 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章 采购需求。 |
| ★13 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是单位负责人，须有单位负责人出具的授权委托书。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（五）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为：“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。

2．“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端” 及本采购文件要求制作完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3．备份电子投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，上一顺位的投标文件自动失效。投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

- （六）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在报名的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目经采购人同意，可将非主体部分进行分包。

- （九）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（十）质疑和投诉

1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在投标人对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 投标声明书（格式附后）；

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 设备清单一览表（格式附后）；

- 商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★其中商务技术文件内容中不得出现与报价有关的描述，否则将做无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，本次投标报价中须包含设备材料费、施工安装费、技术措施费、成品保护费、原厂保修费、国家和有关部门规定的强制检测费用、管理费、培训费、水电使用费、利润、税金、代理服务费以及其他一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件要求有目录并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子响应文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.2投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公 章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后 以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

4.电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签署，印章、字迹清晰，投标人应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将备份电子投标文件密封送达投标地点（不作实质性要求），采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到备份电子投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的单位负责人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，采购代理机构将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

（3）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1．只有在投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），上传至政采云平台项目采购模块，并对“备份电子投标文件”进行解密，以完成开标， CA加密的电子投标文件自动失效。未在投标截止时间之前递交“备份电子投标文件”的视为投标文件撤回。其余通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密投标文件”继续有效，其“备份电子投标文件”自动失效。

2．若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定条件：标项一:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

- 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

- 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

七、采购方式变更

1．国企采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

八、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

九、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评标标准

评分内容和标准，见下表：

评分表评分表

| 考核项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 准价的确定： 计算公式：基准价=满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值。 2、投标人的投标报价与基准价一致得30分，每高于基准价1%，扣0.3分，每低于基准价1%，扣0.1分（中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |  |
| 技术分（配置和技术参数）（62分） | 设备参数响应程度 （30分） | 根据投标单位提供货物配置和技术参数进行打分，技术参数完全符合招标要求的得30分；标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理；标有▲号的指标每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 技术方案 （5分） | 对用户项目实施需求熟悉，有详细的技术方案，有具体的系统功能描述；有较为详尽的施工组织方案及工期进度安排；有合理的测试竣工方案及用户培训计划。由评委根据响应情况酌情打分（0-5分）。 |
|  | 实施方案 （5分） | 根据项目实施管理体系、实施进度及计划、项目实施人员、保证项目实施质量与安全的措施、保证项目安全文明施工等内容酌情打分0-5分。 |
|  | 培训计划 （4分） | 根据投标方培训方案完整性、培训计划合理性等方面酌情打分。 |
|  | 样品功能演示（6分） | 根据下列功能演示情况评分（提供电子版演示文件，演示时间不超过10分钟）。 - 提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端及钉钉内以模块化的方式进行知识点内容组选，包含小学语文、数学、科学、英语，可快速生成带有文字以及动画效果的幻灯片课件，所有制作的课件均实时保存至云端，老师登录即可查看，课件提供教学设计模块，并支持在线编辑，课件支持一键全屏播放，具备以上功能的得1分 - 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别两指、三指、四指，五指的手势操作并调用相应功能，可实现调用工具、关闭屏幕背光灯、屏幕下移、多任务切换等。具备以上功能的得1分 - 所投产品标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书写感受；备以上功能的得1分 - 仿真实验（不依托于网络，离线可使用，与交互设备硬件同一品牌）：涵盖K-12仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节。为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放具备以上功能的得0.5分 - 支持不少于3种方式实现屏幕下移模式，此时依然可以正常触控、板书批注，有效规避整机安装高度较高时Windows显示画面顶部难以操作到的问题，提高教学效率；点击非显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置，完全满足的得1分 - 通过移动端可直接读取插入智能交互设备的U盘内容，并按图片、音频、视频、文档分类，方便老师快速查找并直接打开U盘文件；具备以上功能的得1分 - 支持微信小程序查看设备使用数据，包含在线设备数量，设备使用时长，CPU使用率，内存使用率等数据，并可远程控制关机，具备以上功能的得0.5分 |
|  | 投标产品综合得分 （12分） | 一,交互式智能黑板 - 确保后期建设的规范对接，保证建设的兼容性、前瞻性，交互黑板整机制造商参与制定与投标产品相关的国际、国家、行业标准的，提供相关证明材料；(提供标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位)，提供证书复印件得1分，否则不得分 - 投标产品整机制造商具有在交互技术领域《国家科学技术进步奖》三等奖及以上的证书，提供证书复印件加盖公章得 1分，否则不得分。 - 投标产品具有公安部监制的信息安全等级保护三级或以上证书，提供证书复印件加盖公章得1分，否则不得分。 4, 投标人所投产品生产厂家根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具CMMI至少三级或以上证书，提供证明文件复印件盖章公章得1分，否则不得分。 二,心里中心辅导系统 1，量表库心理学量表编制过程科学合理，内部一致性信度和重测信效度高于0.7。投标时投标人提供相关量表公开发表的编制证明或省级以上心理学学术机构信效度鉴定证明，得1分，否则不得分 2，系统心理测评功能涉及的学生心理健康水平评价标准的信度、效度应符合心理测量学标准。投标人提供投标产品相关研究应为省部级教育行政部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学心理测量相关课题研究成果并提供成果证明（需包含成果证书和相应鉴定证明，二者缺一不可）,证明完备得1分，否则不得分。 3,设备配套书籍为省部级教育主管部门或教育学心理学相关国家一级学术机构积极心理健康教育相关课题成果，且需提供相关课题成果的证明证书等文件的复印件，满足该条件得1分，否则不得分。 4、提供至少两种以上团体心理辅导专用活动道具质量检测报告，检测内容要求需至少包含可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷等含量，检测结果需符合国家标准GB6675.4-2014等文件的复印件，满足该条件得1分，否则不得分。 三，质保函 - 提供交互式智能黑板，白板一体机，云课堂主机，针对本项目的原厂质三年保函原件并加盖公章，每提供一个原厂质保函得1分，最高3分。 2、提供超短焦激光投影仪五年原厂质保函原件并加盖公章得1分 |
| 商务分 （8分） | 售后服务体系（3分） | 投标根据投标单位提供售后服务机构（投标单位注册地或注册分公司）售后服务区域便捷程度综合评比：优得3分，良得2分，一般得1分。（提供有效的投标人营业执照或售后服务机构的营业执照复印件加盖公章编入投标文件，售后服务机构须承诺自愿履行本招标文件的约定投标人售后服务的义务） |
|  | 案例（3分） | 2018年1月1日以来类似成功案例每提供一个得1分，最高3分（提供合同复印件加盖公章编入投标文件）。 |
|  | 节能环保 （1分） | 节能产品（0.5分）：投标产品列入财政部、发展改革委等部门发布的“节能品目清单”，且获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.25分，最高得0.5分。（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则不得分。强制节能产品除外） |
|  |  | 环境标志产品（0.5分）：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.25分，最高得0.5分。（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。） |
|  | 特殊承诺 （1分） | 该部分作为投标人实力的一个方面，作为除报价以外的优惠条件,最高得1分。 |

注：凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分。

第五章  采购合同主要条款

（参考格式）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向采购人支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、颜色不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6、 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；代理公司、监管机构各执一份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日  签字日期：      年  月  日

合同见证方：

见证日期：      年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件内容包括

3.1、投标声明书（格式附后）；

3.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

3.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 3.1、投标声明书

投标声明书

浙江鸿远建设工程管理有限公司：

关于你贵司发布                               项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本项目不接受联合体。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

供应商公章：

年    月    日

3.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 3.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 3.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表 (格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 设备清单一览表（格式附后）；

- 商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 1、符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金凭证； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 2、评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

- 3、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司或采购人）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日      期：

- 4、技术要求响应表格式；

技术要求响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |  |  |  |

注：1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日     期：

- 5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表(签字或印章)：                           法定代表人(签字或印章)：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

- 6、供应商资格声明格式；

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                        日期：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

7、设备清单一览表（格式附后）

设备清单一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 8、商务响应（偏离)表格式；

商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》前附表、商务要求表、第三章《供应商须知》内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表(签字或印章)：

日     期：

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 10、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 1、开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

- 2、投标分项报价明细表格式：

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、按照第二章招标清单填写，格式可以调整。

投  标  人  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期

- 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年 月  日

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标人（人）名称 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |  |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |  |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |  |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |  |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |  |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |  |  |  |