竞争性磋商文件

项目编号：NBGJ2019-CG0055磋

项目名称：宁波海关宁海办事处检测报关代理

服务中心工程厨房设备采购项目

采购单位：宁海县公共建设管理中心

代理机构：宁波工建工程造价咨询有限公司

2019年10月

目  录

第一章   采购公告	01

第二章   采购需求	03

第三章   供应商须知	31

第四章   评标办法及评分标准	46

第五章   政府采购合同主要条款	50

第六章   响应文件格式	54

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，受宁海县公共建设管理中心委托，经宁海县财政局批准，现就宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目编号：NBGJ2019-CG0055磋

二、采购方式：竞争性磋商

三、服务内容：详见采购需求

★四、本项目预算价：41万元

★五、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定条件

1、具备独立企业法人资格，且具有所投产品生产或销售能力的制造商或代理商，代理商须取得原厂家的产品授权；

2、具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具）且在有效期内；

3、具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）且在有效期内；

4、具有行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装、维修企业资质证书；

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2019年10月22日至2019年10月28日（节假日除外），北京时间上午：8:30-11:00；下午：13:30-16:30。

2、发售地点：宁波工建工程造价咨询有限公司（宁海县兴工三路69号三楼）售价：招标文件500元人民币，售后不退。如需邮购，请与宁波工建工程造价咨询有限公司联系。联系人：王洋/严岳海   联系电话：0574-65250961  传真：0574-65250961   本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1、营业执照副本；

2、组织机构代码证（五证合一者仅需提供营业执照）；

3、法定代表人授权委托书（若为法定代表人，应该提供书面声明）

4、联系人及联系电话及传真；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理机构将拒绝接受其报名。

七、投标保证金：人民币6000.00元整。

1、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2019年10月30日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向宁波工建工程造价咨询有限公司提交；

2、保证金交纳帐户名：宁波工建工程造价咨询有限公司；

开户行：工行宁海县支行；

帐号：3901330019200195597。

3、开标时须提供宁波工建工程造价咨询有限公司开具的保证金收据。（开标时凭银行回执单原件与宁波工建工程造价咨询有限公司置换）

八、投标截止及开标时间：2019年11月01日09时。（北京时间）

九、开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

十、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

十一、业务咨询

采购单位：宁海县公共建设管理中心

联系人：叶蕾群/叶汇楚

电话：0574-89289330

招标代理：宁波工建工程造价咨询有限公司

联系人：王洋

联系电话/传真：0574-65250961

财政部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668

第二章  采购需求

1、招标货物清单及要求

| 设备 编号 | 设 备 名 称 | 尺 寸（mm） | 数量 | 详细参数 | 参考图片 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |
| A01 | 工作台下一层（提供样品） | 1500*750*800 | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 | / | 投标单位自制品 |
| A02 | 电子磅秤 |  | 1 | 精准度：50 秤台尺寸：450*600（mm） 特点. 不锈钢称盘； 模具成型，型材钢质称架，坚固耐用；配用计重仪表；交直流两用； 高稳定模式:具有防抖动功能,特别适应禽畜。 广泛用于工业、农业、畜牧业、商业称重。 |  | 华德、 衡特、 YONG HIANG |
| A03 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.0mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  | 投标单位自制品 |
| 粗加工 |
| B01 | 电热开水器连座 | 550*560*1480 | 1 | 容量：60L 电压： 380V 功率： 9KW 供水量：90L/h 净重： 27KG |  | 腾飞、 POWER-KIT、 INSTANT-MATE |
| B02 | 三星盆台 | 1800*700*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 3 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| B03 | 挂墙层板 | 1800*350*300 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，层板δ=1.2mm，托架δ=1.2mm。 |  | 投标单位自制品 |
| B04 | 活动垃圾桶带底盘 | φ496*748 | 1 | 容量：75.7L -说明： 全塑胶制品 |  | 普飞、 Rubbermaid、 CAMBRO |
| B05 | 工作台 | 1800*700*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  | 投标单位自制品 |
| B06 | 薯仔脱皮机 | 430*430*720 | 1 | 电源：370W/220V 50Hz 强力带传动系统；风冷马达适于连续使用；不锈钢去皮底盘； 去皮内壁易更换；容器与底部碟盘无需工具即可拆装； 自动卸料系统； 适于地面安装； 无需拆卸机器即可对各部位进行维护； 机盖处带微限开关； 带快速接水装置； 卸料口处带微限开关。 |  | 恒联、 SIRMAN、 旭众 |
| B07 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.0mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  | 投标单位自制品 |
| 仓库 |
| C01 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 3 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.0mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  | 投标单位自制品 |
| C02 | 低搁架 | 1200*500*350 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.0mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  | 投标单位自制品 |
| C03 | 平板车（提供样品） | 950*500*900 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.5mm，加强筋δ=1.2mm，配万向脚轮，载重300KG。 |  | 投标单位自制品 |
| 切配、热厨 |
| D01 | 四门直冷双温柜 | 1220*750*1960 | 1 | 电压：220V 功率：0.56KW 柜内温度：-6℃~12℃/-18℃~-10℃ 有效容积：900L 净重：140KG 制冷剂：R134a 材质：SUS304 |  | 凯普顿、 松下、 星崎 |
| D02 | 单星盆台 | 600*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D03 | 工作台冷藏柜 | 1500*750*800 | 2 | 电源：220V/50HZ 功率：0.25KW 电流：1.7A 重量：75kg 温度：-6~12℃ 有效容积：320L 制冷剂：R134a 材质：SUS304 |  | 凯普顿、 松下、 星崎 |
| D04 | 四层格栅货架 | 1200*500*1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作,格栅δ=1.0mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 |  | 投标单位自制品 |
| D05 | 洗地龙头 |  | 1 | 说明：黑色布纹液压管，水枪快速接头，360度活动，配置1把水枪 管长15M，耐高温100度，1把水枪 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D06 | 洗手单星盆（提供样品） | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 感应龙头 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D07 | 双通工作台柜 | 1800*600*800 | 3 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  | 投标单位自制品 |
| D08 | 单星盆台 | 600*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D09 | 脱排油烟罩 | 7900*1100*500 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，δ=1.0mm，配双层过滤排，进口防爆防雾灯，耐高温电线，积油杯。 |  | 投标单位自制品 |
| D10 | 单门电热蒸饭车 | 800×700×1600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  | 投标单位自制品 |
| D11 | 三门蒸柜 | 910×810×1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，外壳δ=1.0mm，内胆δ=1.0mm，不锈钢炉胆δ=1.5mm，水箱自动进水，三门四层，每门独立控制，电子点火，带长明火，配助燃风机、进口波掣，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  | 投标单位自制品 |
| D12 | 四眼煲仔炉 | 700*750*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.5mm，侧板，面板δ=1.0mm，集油盘δ=1.0mm，配铸铁炉头及铸铁炉栅，带长明火装置。配不锈钢φ38*1.0mm可调脚。 |  | 投标单位自制品 |
| D13 | 调料水池 | 500*1000*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm,水斗δ=1.2mm，脚杯50*100*1.0mm，脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）横通φ25*0.8mm，带后背板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D14 | 燃气单炒单尾炒炉 | 1000×1000×800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉架用40*40角铁，A3炉架面板δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），铸铁炉芯，带长明火，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 |  | 投标单位自制品 |
| D15 | 调料台 | 400*850*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面，后背板δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）前面板δ=1.0mm,加强筋δ=1.2mm，横通φ25*0.8mm。 |  | 投标单位自制品 |
| D16 | 燃气双炒单尾炒炉 | 1800×1000×800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉架用40*40角铁，A3炉架面板δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），铸铁炉芯，带长明火，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 |  | 投标单位自制品 |
| D17 | 调料台 | 500*1000*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面，后背板δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）前面板δ=1.0mm,加强筋δ=1.2mm，横通φ25*0.8mm。 |  | 投标单位自制品 |
| D18 | 单头矮汤炉 | 650×650×600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.2mm，侧板，面板δ=1.0mm，集油盘δ=1.0mm，配11寸强力炉头及铸铁炉栅，带长明火装置。配不锈钢φ50*1.2mm可调脚。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 单温加汤龙头 |  | 1 | 管长610，457MM，水嘴旋转可控制出水，带侧边开关，双节摇摆管，开孔22MM，457MM管 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| D19 | 活动送餐车 | 900*500*900 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，δ=1.2mm 配万向脚轮,双层双柄。 |  | 投标单位自制品 |
| D20 | 燃气热水器 | 350*235*641 | 1 | 重量：22kg 接续口径（冷热水、燃气）：R3/4 最低动作水量：2.4L/min 最低动作水压：10kpa 额定电压：AC 220V/50Hz |  | 林内、 史密斯、 西门子 |
|  | 线控器 |  | 1 |  |  |  |
| 点心间 |
| E01 | 和面机 | 550×860×1070 | 1 | 容量：15kg面粉 电压：380v 功率：2.2kw 重量：135kg 搅拌转速：140转/分 |  | 好麦、 CHANMAG、 SUN-MATE |
| E02 | 搅拌机 | 500*560*830 | 1 | 容量：20L 电压：220v 功率：0.35kw 重量：120kg |  | 好麦、 CHANMAG、 SUN-MATE |
| E03 | 压面机 | 690×685×1125 | 1 | 电压：380v 功率：3kw 说明：变频电机，可调速。 |  | 好麦、 CHANMAG、 SUN-MATE |
| E04 | 单星盆台 | 600*700*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| E05 | 挂墙吊柜 | 1500×350×600 | 2 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板。顶板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 吊装式移门。 |  | 投标单位自制品 |
| E07 | 木案面工作台冷藏冰箱-2门 | 1800*750*800 | 1 | 电源：220V/50HZ 功率：0.25KW 电流：1.7A 重量：80kg 温度：-6~12℃ 有效容积：420L 制冷剂：R134a 材质：SUS304 |  | 凯普顿、 松下、 星崎 |
| E08 | 双层电烤箱连醒发箱座柜 | 1340*1020*1905 | 1 | 电压：380V 功率：13KW 烤盘数量：2层4盘电烤炉+10盘醒发箱 净重：500kg |  | 好麦、 CHANMAG、 SUN-MATE |
| E09 | 饼盆车 | 600*480*1400 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，立柱30*30*1.0方管，插槽δ=1.2mm，配万向脚轮，带自锁。 |  | 投标单位自制品 |
| E10 | 电饼铛 | 720*600*780 | 1 | 电量：5KW/220V； 净重：42Kg 说明：1、豪华全钢外形设计,整机结构安全合理；2、内设隔热保温层，安全，提高热效率。 |  | 恒联、 华美、 新同达 |
| E11 | 脱排烟罩 | 2650*1200*600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层过滤排，进口防爆防雾灯，耐高温电线，积油杯。 |  | 投标单位自制品 |
| 备餐、更衣室 |
| F01 | 立式直冷冷藏柜-2门 （留样冰箱） | 612*750*1960 | 1 | 电压：220V 功率：250W 电流：1.7A 柜内温度：-6℃~12℃ 有效容积：420L 净量：80kg 制冷剂：R134a 材质：SUS304 |  | 凯普顿、 松下、 星崎 |
| F02 | 净水器 | 350×180×460 | 1 | 处理量： 约3000GAL（视水质而定） 最小进水管径：3/8” 运输重量：4Ibs 进水温度范围：2-38℃ 水压范围：0.7-8.6bar 结构性自动断水功能 |  | 爱惠浦、 3M、 SELECTO |
| F03 | 制冰机 | 500×570×790 | 1 | 电源：220V/50HZ 耗电量：429W。 制冰量：43kg 储冰量：14kg 重量：52kg 制冷剂：R134a |  | MANITOWOC、 SCOTSMAN、 ICE-O-MATIC |
| F04 | 工作台柜 | 1500*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  | 投标单位自制品 |
| F05 | 挂墙吊柜 | 2100×350×600 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板。顶板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 吊装式移门。 |  | 投标单位自制品 |
| F06 | 吧台开水器 | 185*430*610 | 1 | 电量：2.5KW/1PH/220V； 容量：18L。 说明：一键出水，四档可调；出水温度可调，表面常温，超强节能；触摸按键，永不磨损，可调接水高度。 |  | 海克、 POWER-KIT、 INSTANT-MATE |
| F07 | 净水器 | 350×180×460 | 1 | 输入连接： 3/8” 出口连接： 3/8” 服务流量： 1.67 gpm(6.3升/分钟) 额定容量： 9000加仑 压力要求： 10 - 125 psi(0.7 - 8.6bar) 温度： 35 - 100°F(2 - 38°C) 备注： 不需要用电 |  | 爱惠浦、 3M、 SELECTO |
| F08 | 单星盆台 | 600*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 1 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| F10 | 洗手单星盆 | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 感应龙头 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| 洗消间 |
| G01 | 残菜回收台 | 2200*700*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm。 |  | 投标单位自制品 |
| G02 | 三星盆台 | 1800*700*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
|  | 双联水龙头 |  | 3 | 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离205MM； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18MM，距离台面高度245MM |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| G03 | 挂墙层板 | 1800*350*300 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，层板δ=1.2mm，托架δ=1.2mm。 |  | 投标单位自制品 |
| G04 | 电热开水器连座 | 550*560*1480 | 1 | 容量：60L 电压： 380V 功率： 9KW 供水量：90L/h 净重： 27KG |  | 腾飞、 POWER-KIT、 INSTANT-MATE |
| G05 | 工作台一下层板 | 1000*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  | 投标单位自制品 |
| G06 | 双门热风消毒柜 | 1310*635*1880 | 1 | 电源：220V/50Hz 电流：21.5A 加热方式：电加热管 输入功率：4.6KW 柜内温度：30℃～150℃ 有效容积：760L 净重：180KW |  | 凯普顿、 乐鹰、 金百特 |
| G07 | 保洁柜 | 1500*500*1800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、背板、顶板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  | 投标单位自制品 |
| G08 | 工作台一下层板 | 1800*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  | 投标单位自制品 |
| G09 | 洗地龙头 |  | 1 | 说明：黑色布纹液压管，水枪快速接头，360度活动，配置1把水枪 管长15M，耐高温100度，1把水枪 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| G10 | 洗手单星盆 | 500*400*(240+100) | 1 | 说明：整体选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.5mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 投标单位自制品 |
| G11 | 感应龙头 |  | 1 | 感应距离0-200,底座开单孔30MM，附加冷热水阀后双温使用 |  | 君畅、 FISHER、 klarco |
| 餐厅 |
| H01 | 暖饭桶车 | 600*600*800 | 1 | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，配优质不锈钢发热管，恒温控制。易得力万向脚轮。 |  | 投标单位自制品 |
| H02 | 暖汤煲 | ∅315*355 | 2 | 额定功率：380W/220V 材质：304不锈钢 毛重：19Kg 颜色：银白色 |  | 南洋精工、 巴菲、 新力士 |
| H03 | 调温镀铬长方型宴会餐炉 | 660*480*420 | 8 | 说明：双格 额定功率：380W/220V 材质：304不锈钢 毛重：21Kg 颜色：银白色 |  | 南洋精工、 巴菲、 新力士 |
| 其它 |
| I01 | 风幕机 | 1800*182*221 | 1 | 电源：单相220V-50HZ 功率：290W 风量：2700m3/h 噪音：62A 重量：25kg |  | 绿岛风、 松下、 志高 |
| I02 | 灭蝇灯 | 650*95*310 | 6 | 电压：220V/50HZ 功率：LED4W/40W 产品重量：2.9KG 功能特性：直流风机吸力强寿命长 电源长度：650mm 使用空间：60m² |  | 凌峰、 HECOMAC、 亨得利 |
| I03 | 紫外线消毒灯连支架 | L=1219 | 1 | 功率：40W/220V |  | 泰诺、 CNLIGHT、 AUSBOND |
| I04 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1 | 电源：单相220V-50HZ 功率：274W 风量：2230m3/h 噪音：60A 重量：20kg |  | 绿岛风、 松下、 志高 |
| I05 | 立式风冷冷藏柜（两玻璃门） | 612*750*1960 | 1 | 电压：220V 功率：300W 电流：1.8A 柜内温度：-2℃~12℃ 有效容积：390L 净量：93kg 制冷剂：R404a 材质：SUS304 |  | 凯普顿、 松下、 星崎 |
| 排烟系统 |
| 1 | 不锈钢排烟风管 |  | 105 | 采用SUS304不锈钢，0.8mm；含法兰、管件、支吊架制作安装及除锈刷漆；含穿各类墙、平台等风管得防火分隔体。 |  | 投标单位自制品 |
| 2 | 排烟风柜 | 1100*1250*1085 | 1 | 风量：26000ｍ3/h； 风压：900Pa 电量：11KW/380V。 进风口：590*590 出风口：1135*970 |  | 日进、 七星 、 上风 |
| 3 | 不锈钢油烟净化器 | 730*1530*1160 | 1 | 处理风量：24000m³/h 净化等级：2级 净化率≥85% 进出风口：1450*1080 |  | 日进、 科蓝、 速八 |
| 4 | 防火阀 | 800*800*200 | 1 | 主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  | 金刚、 东海 、 英达 |
| 5 | 消音器 | 800*800*1200 | 1 |  | / | 金刚、东海 、英达 |
| 6 | 风柜支架 |  | 1 |  | / | 投标单位自制品 |
| 7 | 风柜减震器 |  | 4 | 荷载：150kg-2000kg |  | 投标单位自制品 |
| 8 | 净化器支架 |  | 1 |  |  | 投标单位自制品 |
| 9 | 降压启动保护装置 |  | 1 | 额定工作电压：380V 额定功率:11KW 延时设定时间:11S |  | 投标单位自制品 |

备注：

1.实物样品：投标单位提供样品不得作任何标记（按招标文件技术规格要求提供实样，在每件样品上都不能出现投标人名称，否则样品分按零分处理。提供样品不全或不提供则样品为0分。）

送达地址：宁海县公共资源交易中心七楼评标室外

评审结束后，未中标的投标人必须在评标结束后将样品取回，逾期不取回样品的，将由采购人自行处理。

2.技术规格要求

2．1技术要求

一般要求

1)本次招标的厨房设备及其所有附属设备、专用检测工具，供方须保证提供的设备是全新的，先进的和安全可靠的，且技术经济性能符合本规格书的要求。招标范围包括负责设备的制造、采购、供货、卸货、安装、调试、指导协助试运行及相关技术服务、技术培训。安装调试结束后，如涉及卫生、环保、消防等部门报验验收，其费用应计入本次投标报价。

2)供货方应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、品牌、产地、单价、外购件生产厂家等内容，对于属于整套系统的完整性及正常使用而需要的安装材料、部件及附属部件，即使本条款中未列出或数量不足，供货方仍有责任给予补充和完善，属于本次招标范围。

3)卖方应介绍与本招标要求一致或基本相似的同类、同规模工程的应用业绩。

4)卖方对所提供的所有参数的正确性负责。

5)招标范围内的所有设备、仪表、阀门等组件均应以系统的通畅性、操作及检修安全性、方便性为原则，合理、美观、整齐的布置在系统内。

6)投标人应对标书要求的单项厨具用料细则作出响应性说明。

7)投标人应提供设备的相关技术规格说明书、彩色照片。

8)投标人应对液化气灶防汽路堵塞、防漏汽措施作出详细说明。

# 3.设计规范及总体要求

l、设计制造标准及技术要求

1)供方的材料、设备、工程、设计、加工制造、电器装置、检验、试验、安装试运行将全部按相关的最新中国标准、行业标准及规定执行，如采用外国标准则应提供该标准中文文本，并确认该标准不低于相关中国标准及规定。计量仪器必须符合国际标准。无国家标准的，要提供生产厂家(公司)的标准。

2)要求本工程设备、装置的噪音、废弃物、劳动卫生、消防等均符合国家现行标准及规定。并满足优质、安全、符合环保、卫生防疫要求、坚固耐用、易清洗、耗电省、噪声小、寿命长等。

3)所有设备除特殊要求外，均采用SUS304#2B优质一级不锈钢材料，用材厚度(板材、管材)需满足标书厨具用料细则中规定的最低要求并注明实际厚度。各类产品要求工艺精湛，不锈钢表面光滑、平整、结合部位牢固、无缝隙。

4)主要设备的检验要求

(1)检验标准(除灶具等已有国家产品标准的技术参数按已有标准检验外)

◆产品外观均应符合i i—v各条要求。

◆焊缝砂抛后，无珊点，无明细变形，丝绞清晰，直观有舒适感。

◆砂抛前焊缝必须用碟片打平。

◆角尺度、台面水平线与边板角尺度只允许公差，以防二张或二张以上，拼

放时留有缝隙，对角线不得大于l mm。

◆产品表面直观外不得有碰伤凹凸现象，不得有榔头印，发现一处，即为不

合格产品。

◆所有产品公差尺寸按图允许l mm，园桶类允许2mm。

# (2)水斗类

◆水斗二张或二张以上，前档板台面板调平后必须成一直线，R圆角必须统一

平整，高底平整不得大于lmm。水斗底部不应有结水现象。水斗接缝R处光

洁舒适。脚应牢固不摇摆，直脚与台面水平线角尺度不能大于O．5度。

# (3)灶

◆(包括煲仔炉、矮仔炉、烤猪炉)拼灶水池二张或二张以上，前档板后档拼

台面板及前面圆角必须统一平整，轮廓清晰，线条明快，高底平整度1mm，

下水快无结水，各一茁壮成长必须有指示明牌，并用铜铆钉固定，开关灵活

无碰撞。脚牢固可靠，所有焊接件必须有个统一规定，不得各行其是任意焊接。

◆接缝必须统一，上下左右缝隙必须一致。

# (4)蒸饭车

◆外观平整光洁无凹凸现象。

◆门密封条平整不漏气。

◆门外框尺寸与箱体不得大于lmm。

# (5)红外线消毒柜

◆外观平整光洁

◆门缝间隙大不一致，对角线公差不得大于1 mm。

# (6)柜类

◆外观平整光洁无凹凸现象。

◆门缝上下间隙一致移动时灵活，噪声小，门与边柜，平行度不得大于l mm。

◆丝网门必须平整无凹凸，丝网绞上下垂直，焊接牢固。

(7) 台类(包括保温台)

◆平面胶合牢固平整，有抽屉的缝隙不得大于2mm，上下左右一致灵活。

◆表面不得有碰伤凹凸现象，砂抛平整拼角清晰。

# (8)货架类

◆表面不得有碰伤凹凸现象，同类型货架高度、档距，每档间距不得大于2mm，

以保持货架统一排放。

# 9)排烟罩

◆外观必须平整线条统一轮廓清晰，放过滤排的档板牢固，无锋口、毛齿。

(10)厨具用料细则

# 一、用料材质说明：

厨房设备采用的不锈钢板材全部采用优质一级304#2B板(不低于中日合资、中韩合资企业生产材料档次)，材质1 Cr1 8Ni 9Ti，表面全部经过磨砂处理。所有管路(含水、风、汽)均为国标管。

# 二、分类用料细则：

1．炒炉及蒸炉类(包括各种炒炉、蒸汽炉、汤撑炉)

炉台面及水围基           1．5mm不锈钢板材

炉身及炉背板             1.0mm不锈钢板材

炉体骨架                 40×40 角铁

黑铁炉膛结构             2mm钢板

炉通脚                   Ø50mm无缝不锈钢管

炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身高的不锈钢子弹脚；炉膛内采用耐火砖砌结平整：炉灶均配相应的摇摆水龙头、尾撑、调味板等辅助设备，每个炉头，发热量51 187KCAL／HR。

2．蒸柜炉类(包括单门、双门、三门蒸柜)

外壳架                  1．0mm不锈钢板材

内胆                    1．0mm不锈钢板材

不锈钢炉胆              1．5mm不锈钢板材

柜体骨架结构            40×40×3．5mm角铁

蒸汽炉箱及炉胆          4mm钢板

单门直通蒸柜            1．2mm不锈钢板材

炉通脚                  Ø50mm无缝不锈钢管

炉通脚内含支承炉身的钢柱及可调高度的不锈钢子弹脚，同时装有具自动供水不锈钢水箱一套及自动蒸汽过压释放系统，每个炉头发热量为51 1 87KCAL／HR。

3．平头炉

炉面                     1．2mm不锈钢板材

炉身                     1．Omm不锈钢板材

炉体骨架                 40×40×3．5mm角铁

炉通脚(内含子弹脚)        Ø38mm不锈钢管

4．雪柜(包括各种类型的高身和斩台雪柜)

雪柜台面(连靠背)          1．2mm不锈钢板材

雪柜外壳                   O．6mm不锈钢板材

雪柜内壳                   钢板

斩台雪柜内垫木板           l0mm厚的实木

隔热材料                  进口聚胺脂发泡材料

雪柜子弹脚                4mm加重轮或可调子弹脚

5、台类：(包括工作台、打菜台、传菜台、水台等)

台面                     1．2mm  不锈钢板材

支架、通脚               Ø38 ×1．2mm不锈钢圆管

可调子弹脚               Ø38 ×1．2mm 不锈钢圆管

搪门                     0．8rmm  锈钢板

千秋门                   0．8rmm不锈钢板

挂墙层板                 1．Omm  不锈钢板

汤池柜                   1．2mm：；不锈钢板

台柜内抽屉               1．0—mm不锈钢板

子弹脚                   Ø38mm  不锈钢

6、星盆台类

台面                      1．2rmm  不锈钢板材

星斗                      1．2mm不锈钢板材

支架、通脚、可调子弹脚     Ø38 × 1．2mm不锈钢板

7、柜类(包括挂墙吊柜、纱门柜、碗碟柜等)

柜门壳                     0.8mm不锈钢板材

门外壳                     0．8mm不锈钢板材

门内壳                     0．6mm  不锈钢板材

柜通脚                     Ø38 × 1．2mm  不锈钢管

柜内活动层板               0．8mm  不锈钢板

8、层架类

骨架                       1．Omm不锈钢方通

层板                       0．8mm以上不锈钢复边成条状

挂墙层板                   1．2mm不锈钢板

脚                         Ø 38直通不锈钢螺丝

9、风柜、风管  0．8mm发纹贴塑板

排烟风管                   O．8mm  不锈钢板制

排烟风管                   O．8mm镀锌板制

l 0、油网烟罩

整体采用1.0mm,,不锈钢板材制，整体配置防爆灯，不锈钢油网。

# 三、厨具手工效果：

精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

# 4、技术资料

4．1一般要求

1) 提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。

2) 只有由买方认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改

(需要的话)须得到买方批准。

3) 供货方设计图纸及技术文件在取得买方认可后，并不会以任何方式减少供货方对

合同执行的责任和义务。

4) 供货方应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

4．2文件及资料的提交

# 4．2．1投标过程中

投标人应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完

整的标书文件和资料包括：

(1) 设备样品(可能的话)或彩色照片、设备的技术规格说明书

(2) 提供各设备框架结构外型尺寸、布置图、基础图。

(3) 成套设备的详细技术说明、控制原理说明，液化气设备防堵气、防漏气措施。自

仪、电控方案及系统图。

(4) 其它在招标文件中规定的文件、资料、数据。

(5) 成套设备的消耗指标(包括水、电、汽、气、主要消耗材料)；

(6) 投标人应在投标书中详细说明成套设备在设计、制造、安装等所有环节所执

行的国家标准、行业标准或其他标准；

(7) 列出按照制造工序要求的设计期、制造期及交货期；

(8) 投标人对所需产品提供安装施工调试方案及售后服务的条款和承诺也应在投

标文件中列出；

(9) 投标人须提供设备的详细成套供货清单(包括备品备件、专用工具、检修仪

表、易损件的清单)；

(10)  投标人认为可能需要的其他文件。

4．2．2技术协议与合同签定

供货方需在中标后与买方和设计单位签订技术协议书及提交一份计划进度表供买方认可，内容包括：设备的设计、制造、出厂检验、交货及完成设备的安装调试、试车方案，保证期内规定完成的所有工作及活动，包括图纸及技术文件的提交，还应指明由其它供应商完成的那些工作，并协调管路、线缆布置走向等。

# 4．2．3供货方应向买方提供的其他技术文件和图纸

产品出厂时，供方应向买方提供下列文件和图纸(一式三份)；

(1) 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

(2) 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

(3) 详细的产品质量文件。

(4) 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

(5) 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

(6) 按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

4．3操作维护手册

供货方应负责提供最少三份完整的操作维护手册。

操作维护手册应有总体安装及各种操作程序，包括：安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为买方安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，并带参照说明，图表及文件单须完整。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明发生故障的常见位置及解决办法。

# 4．4质量保证计划

# 1) 供货方应对合同中提供的主要部件建立质量保证计划。设备制造应与规格书及标准相一致，并符合操作条件及使用要求。

# 2) 所有质量保证计划应在制造开始前制定出，并在签订买方认可合同后半个月内提交。质量保证计划将作为合同的一组成部分，供货方应严格遵守。

# 5、设备制造、交验、售后服务要求

5．1设备监造与出厂初验

在制造过程中，买方有权在认为合适的时间到供货方制造地进行监造，制造商有责任提供有关设备的各种数据、设备结构图的详细资料，但买方监制并不消除制造商所有产品在制造质量上应负全部责任，也不作为最终验收。

所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，所有开口处应封闭保护起来，以防在运输及搬运过程中异物进入。

供货方对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

# 5．2到货验收

在设备到货后供方应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供货方负责更换，该工作所产生的费用由供货方自行负责。

# 5．3技术培训服务

1) 供货方应对买方厨房工作人员进行上岗操作培训及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

2) 供货方须承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，并建立定期回访制度，预防并解决存在的问题。一旦发生问题，应立即处理，发生问题维修人员1 2小时内到达现场解决。

3) 投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在承诺的质保期后3年的维修和保养合同，此合同应有如下内容：

*服务范围               *不负责任的内容

*服务期限               *双方负责的内容

*服务内容               *买方保留是否签此合同的权力

(零件单和易损坏的零件单)   *保修期后，维修及配件按成本费收取

*服务费                  *其它

5．4设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，并牢固地置于设备上，其应清楚地标明相关规程所规定的内容。

# 5．5安装、调试及试运行

- 供货方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2) 在调试期间，供货方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由买方认可后方可执行。测试、调试过程一切费用由供货方负责。

3) 设备运行需在政府劳动安全有关部门及买方的工程技术人员的监督下进行。

4) 试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证

保证规定，供方应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许供方再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许供货方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料，能源费用应由卖方承担如果仍达不到合同功能保证的规定，卖方应负责自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。

保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

- 工程验收完毕，正式投入使用时，供货方派专业技术人员到现场指导，并对厨具设备进

行保养。

5．6验收

全部设备安装调试到位后，供货方应向提前15天向买方提出验收申请。买方及使用单位验收合格后，签发验收合格证。

供货方对提供的货物在使用前进行调试时，买方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助供货方一起调试。

业主有权在该合同厨房设备的生产过程中到工厂进行抽检，并有权任选几样做破坏性检验，所有检验费用都由中标商承担。

业主有权对部分厨房设备在总价不变的情况下，对厨房设备的颜色、款式有最后的决定权。

- 厨房设备验收按国家、行业等有关标准和规定执行。

2) 运行结果符合合同要求。

3) 在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

4) 所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5) 设备在交由买方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。整套设备图纸及技术文

件都已提交并得到接受。

# 5.7施工配合

1) 必须由相应资质的优秀安装施工队伍，持证上岗，并派技术人员配合施工现场核实尺寸。

2) 在工地的建设活动中，中标方有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作，安全、卫生保洁等方面要服从总包单位管理。

3) 中标方须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和质量规定。

4) 中标方应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

5) 在安装期间，中标方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

# A.商务要求表

| 1 | ★投标报价： 交钥匙价[包含设备费、安装费、因管线预埋及安装造成的墙体和地面修补的费用、屋顶排油烟机基础的费用、脚手架搭拆费、材料费、图纸深化、设备调试费、验收（含第三方检测费）、培训、售后服务和维保、总包配合费（按本次招标合同价的2%支付）、水电使用费按实计量支付给土建总包单位（如难以计量时，按本次招标合同价的0.6%支付）、招标服务费、税费等一切相关的费用]； ★项目最高限价：人民币 41 万元，超过最高限价的投标作无效标处理； ★本项目不接受有选择的报价； ★备注：投标单位根据招标文件清单和土建图纸（见附件）综合报价。中标后不得以不完全了解招标文件，图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。 |
| --- | --- |
| 2 | （1）质量保证期：安装验收合格后2年； （2）质量保证：①中标人应进一步保证合同项下所发产品完全是崭新的且所有部件的生产日期为近一年内。②在规定的质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运； （3）本次采购的所有产品甲醛释放量均应达到国家最新标准（E1及以上）。 |
| 3 | 售后服务保障或维修响应时间要求：使用过程中，发现制造质量问题或设备出现故障，中标人应在接到采购人通知后30分钟内给予答复，并24小时内解决问题。 |
|  | 交货期：收到采购人交货通知书后20天内，安装工期：接采购人安装通知书后30天内。 交货地点：宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工地 |
| 4 | 付款方法： 1.合同签订后预付合同总价的5%； 2.全部货到工地经采购人确认后支付合同总价的50%； 3.安装验收合格一个月后，支付至合同总价的100%。 |
| 5 | 如因中标方原因造成交货期或安装工期延迟，每延迟一天，罚500元，累计延期达30天，没收全部履约保证金。 |
| 6 | 履约保证金金额：合同金额的5%； 履约保证金的支付方式：合同签订前支付履约保证金至采购人指定帐户，逾期未支付的被取消中标资格，投标保证金将不予退还； 履约保证金形式：支票、汇票，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。履约保证金在质保期满后一个月内按约定退还（无息）。 |
| 7 | 数量增减变更：投标总价的10% |
| 8 | 结算方法：除工程变更外，本合同总价固定。材料风险系数供应商在投标时应自行充分考虑。由于工程变更造成的数量增减,按照中标单位相应报价单价，结合实际增减工程量（按实计算）办理结算： •报价清单中已有适用于变更工程量综合单价的，按已有的综合单价确定； •报价清单中有类似于变更工程量综合单价的，可参照类似综合单价确定； •报价清单中没有适用或类似于变更工程量综合单价的，其主要材料价格根据信息价或市场价签证确认。 |
| ★9 | 总包配合费：中标方除与采购人签订供货合同及安装合同外，还需与土建总包方签订总承包服务合同，并支付总承包服务费，该费用为本次招标合同价的2%，包含在投标总价中；水电使用费，按实计量。如难以计量时，按另行招标的工程合同价的0.6%支付，以上费用均含税。 |
| 10 | ★同意采购人对招标文件内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。 |

# 第三章  供应商须知

前附表一

| 序号 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： （1）本项目的预算价：人民币 41万元；超出预算价或低于成本价的投标，均为无效标处理。 （2）本项目投标应以人民币报价，不接受外币报价； （3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （4）投标人在报名的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 |
| ★3 | 投标保证金：应按《采购公告》规定交纳。 |
| ★4 | 响应文件份数：正本 1 份，副本 2 份。 |
| 5 | 响应文件组成：由资格审查文件、报价文件、商务技术文件组成； |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章采购公告 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章采购公告 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁海县公共资源交易中心、宁波政府采购网等网站。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的投标保证金在招标结果通知书发出（公示期结束后），凭收据原额退取。成交人的投标保证金在与买方签订了合同和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据退取。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内 |
| 12 | 合同终止：中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| ★13 | 响应文件有效期：90天 |
| ★14 | 特别提醒：各供应商须在宁波市政府采购站点（http://www.nbzfcg.cn）完成供应商注册，否则采购人有权拒绝签发中标通知书。 |
| 15 | 招标代理服务费： 1、中标人与业主签订经济合同后，宁波工建工程造价咨询有限公司（本项目采购代理机构）向中标人收取中标服务费陆仟元； 2、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款； 3、中标人如未按以上规定办理，本公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

一 、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的招标代理机构（“招标人”）和采购单位；

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位；

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务；

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务；

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等；

6、“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用竞争性招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## ★（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）；

投标人在报名的同时，应向本项目采购机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理；

中标人与业主签订合同后，宁波工建工程造价咨询有限公司（本项目采购代理机构）向中标人收取中标服务费陆仟元。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包；

2、本项目不可以分包。

## （八）特别说明

★1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

★2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

★3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）；

★4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品三星盆台、单星盆台、四层格栅货架、双通工作台柜等投标单位自制的厨房产品，故上述相同品牌产品单指三星盆台、单星盆台、四层格栅货架、双通工作台柜等投标单位自制的厨房产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。

## 关于知识产权

## 1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担；

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑；

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》；

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式；

5、投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.政府采购合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件至少包含以下部分：未提供格式部分由供应商自拟

# 1.资信证明文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标声明书（格式见附件）；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附附件）：

a.企业法人营业执照或事业单位法人证书；

b.2017或2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

c.2018或2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

d.2018或2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人特定资格条件的证明文件；

（7）招标文件要求及投标人认为需要提供的其他资料。

2.技术商务文件部分

评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）

对照技术商务评分表的要求提供以下资料：

（1）技术参数响应招标文件情况（格式详见附件技术规格偏离表）；

（2）产品的结构和工艺；

（3）投标人提供的施工方案包括平面布置、施工措施情况；

（4）安装人员证书情况；

（5）环保认证；

（6）投标产品检测报告；

（7）投标企业持有国家安全生产监督管理局监制颁发的安全生产标准化企业证书；

（8）投标单位具有行政主管部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书；

（9）具有全国工业产品生产许可证书（工业和商用电热食品加工设备）；

（10）售后服务；

（11）质保期；

（12）企业业绩；

（13）节能环保产品的相关证明资料；

（14）设备清单一览表（格式见附件）

（15）商务条款偏离表（格式见附件）

（16）资格证明文件：

（17）法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对。）（格式见附件二）

（18）属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，提供相关证书复印件。

（19）如招标文件中要求提供的原厂商质保书原件（格式自拟）。

（20）上述几项中未列明而招标文件要求提供的其他资料；

（21）投标人认为需提供的其他资料。

3.报价部分：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）投标函（格式见附件）

（3）投标单位声明函（格式见附件）

（4）投标分项报价表（格式见附件）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

以上要求中如有原件备查或以原件为准的，请提交原件（单独包装并注明投标人名称）与投标同时递交，评审结束后退还给投标人。

# ★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；

# （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供；

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

- 投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知《前附表》；

*3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝；

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行；

# 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件；

# 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝；

# 2、保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇；

# 3、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

# 4、采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；

# 5、除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，凭保证金收据和开户银行账号办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标投标人支付中标服务费后，凭合同、保证金收据和开户银行账号办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户（不计息）。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；

2、投标文件要求正本1份，副本2份，装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝；

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准；

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称；

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件组成，投标文件须装订成册（资格审查文件、商务技术文件和报价文件可一起装订）。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章；

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担；

3、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6、资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

7、由各投标人进行二次报价后，宣布其他有效投标的评分结果，由主持人宣读再次报价一览表中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

9、评审结束后，主持人公布中标候选投标人名单，及采购人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等；

10、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会按照相关法律规定组成。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为《中华人民共和国政府采购法》相关规定及文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |
|  | （三）投标人（包括法定代表人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http://shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以代理机构于投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”（http://shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
|  | （五）本项目不接受联合体投标 |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有） |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的 |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的 |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的 |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的 |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有） |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分；

评委打分参照本部分《宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目评分表》。由各评标委员会成员根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

### 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未按规定交纳投标保证金的；

（9）未按规定签章的；

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章。

在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

决标阶段：评标委员会将要求符合招标需求、质量的供应商进行二轮报价，第二次报价不得高于第一次报价。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝；

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

## 六、采购方式变更

1、政府采购的国内招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

## 七、定标

（一）确定中标投标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标投标人。

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定；

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知；

4、各参加政府采购活动的投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；

5、若中标投标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正；

2、中标投标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## 九、履约验收

采购人负责对中标投标人的履约行为进行验收。

## 十、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；

1.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）；

1.4 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明；

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评审组织

招标小组：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建招标小组。招标小组由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

- 招标程序

1.采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。供应商的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对供应商的基本情况进行审核。

2. 本次竞争性磋商同时开启技术商务和报价部分，由唱标人公布供应商名称、投标价格、服务期限等以及采购机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，招标小组根据《招标文件》规定对供应商的响应文件进行评审。对供应商表述不清的内容，招标小组将向供应商进行询标，请其澄清其技术商务标和报价标的内容。最终招标小组对各供应商进行打分，并进行汇总。得分最高的供应商，招标小组推荐成交候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评审过程

1.响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，招标小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.详细评审

招标小组对初步评审合格的响应文件，依照本办法对技术商务内容作进一步评审、比较。招标小组成员经过阅标、审标和询标，对供应商进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务技术部分由各招标小组成员打分，根据供应商的响应文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。报价分经招标小组评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留两位小数）。

4.如果在接标时只有两家供应商或在评标过程中实际有效供应商只有两家，如果供应商书面同意，并请示主管部门同意后，可两家继续进行竞争性招标。如果只有一家，则请示主管部让后再定。

5.成交候选人确定

招标小组根据各供应商的综合得分（报价、技术商务得分之和）高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的成交候选人。具体评定原则如下：

（1）若出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示相关部门决定。

（2）供应商综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由供应商抽签决定。

（3）如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由招标小组讨论决定。

6.成交结果

采购机构将成交结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向成交人发出成交通知书。

7.供应商的综合得分=报价得分+技术商务得分。

宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目评分表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务 （38） | 技术参数响应 | 主要技术参数响应招标文件情况（11分）：完全满足招标文件要求的，得11分。如出现负偏离的，每一个扣1分，扣完为止。没有完全符合或者不符合招标要求的配置和技术参数都视为负偏离。当投标人所提供样品与投标文件中响应的技术指标不一致时，评委将以样品为准进行评定。 | 11分 |
|  | 图纸深化 | 由评委根据投标人图纸深化方案（包括平面布置、产品图片及说明）酌情打分（2分）。 | 2分 |
|  | 施工方案 | 由评委根据投标人提供的施工方案包括施工措施、工期及人员安排、质量控制措施等酌情打分。（2分） | 2分 |
|  | 安装调试验收方案 | 由评委根据投标人提供的安装、调试、验收方案的科学性、规范性、合理性进行打分（2分）。 | 2分 |
|  | 安装证书 | 投标企业技术人员具备有效安装维修（检修）职业资格证书，技术人员必须为本企业在职人员，并出具所在地社会劳动保障部门出具的社会保险证明，每个得0.5分，最高得2分。（投标时需提供原件，未提供不得分。） | 2分 |
|  | 投标产品检测报告 | 投标企业提供2016年以来由市级及市级以上国家法定检验检测机构出具的所投产品检测报告，每个产品的检测报告得0.5分，最高得4分。（提供检测报告复印件加盖公章编入投标文件，开标时提供原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分） | 4分 |
|  |  | 提供有效期内由省级质量技术监督局核发的所投产品的商用燃气具I级能效节能产品检测报告，每提供一个得1分。（评标时以原件为准，未提供者不得分。） | 3分 |
|  | 投标企业具有CQC中国节能产品认证证书3份的得1分、CQC中国环保产品认证证书3份的得1分。（投标时提供原件，未提供者不得分。） | 3分 |
|  | 投标企业获得2016年以来消毒产品生产企业卫生许可证的得1分。 | 1分 |
|  | 投标企业获得2016年以来食品接触产品安全认证证书的，每提供一个得0.5分，最多得2分。（评标时以原件为准，未提供者不得分。） | 2分 |
|  | 投标企业具有燃气炉灶系列、不锈钢制品系列、消毒柜系列、电热加工设备系列责任保险单的，每个得1分，最高得4分。（复印件加盖公章编入投标文件中，原件备查） | 4分 |
|  | 投标企业获得2016年以来食品接触产品安全认证证书的，每提供一个得0.5分，最多得2分。（评标时以原件为准，未提供者不得分。） | 2分 |
| 资信及其他 （17分） | 业绩 | 2016年1月至今单个项目合同金额在40万元以上的供货业绩，每个合同得1分，最高得3分。（时间以合同签订日为准，证明材料为中标通知书、合同复印件及项目验收资料，未提供或缺少一样不得分） | 3分 |
|  | 企业实力 | 根据投标人的企业规模、财务报告、近两年的资信、信用等级、相关证书及所获得的荣誉、表彰等情况比较后打分（2分） 获得AAA级企业信用等级证书的，得1分（开标时提供有效原件，不提供原件不得分）。 投标投标人荣获市级及以上政府机构颁发的有关厨房设备类设计奖的得1分。 | 4分 |
|  | 售后服务 | 本地化售后服务：在宁海本地设立有售后服务机构的，得2分，在宁波大市范围内设立有售后服务机构的，得1分。（投标时需提供售后服务机构营业执照原件，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 维修时间：承诺接通知后上门维修时间在30分钟之内的得1分，其他不得分。 | 1分 |
|  |  | 根据投标企业提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，以及对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理，酌情打分（2分）。 | 2分 |
|  |  | 由全国商品售后服务评价达标认证评审委员会认证的售后服务认证证书三星级～四星级的得1分，五星级的得2分。（投标时需提供证书原件，未提供不得分）。 | 2分 |
|  | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最高2分。 | 2分 |
|  | 所有投标产品全部列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准，得1分。 | 1分 |
| 样品分 | 样品：1、洗手单星盆（0～5分）；2、平板推车（0～5分）；3、工作台下一层（0～5分）。对样品的外观、材质、板材厚度、制造工艺，以及牢固性、符合性等情况比较后打分。 （样品技术参数详见招标清单） | 15分 |
| 投标报价分 | 有效投标人中的投标价最低价为评标基准价，得满分30分。 报价分采用低价优先法计算，报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100（价格权重：30%） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 |

注：1、凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

# 第五章  政府采购合同主要条款

# 采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                            招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、交管办各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同见证方：

见证日期：      年  月  日

# 响应文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件封面格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

资信证明文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程厨房设备采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2017或2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2018或2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2018或2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.投标人（包括法定代表人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http://shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以代理机构于投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”（http://shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供

### 附件：投标声明书

投标声明书

致宁波工建工程造价咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）及法定代表人未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http://shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

附件：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件；

（2）2017或2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2018或2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2018或2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

附件：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：

附件：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

附件：投标人特定资格条件的证明文件

附件：招标文件要求及投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）

评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

技术商务文件的内容组成

具体内容参照第三章节投标文件编制中技术商务文件的内容组成。（请按技术商务文件的内容组成先后顺序制作投标文件）

附件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商承诺书

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人／负责人或其授权代表(签字)：

日  期：

附件：

（二-1）法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（二-2） 法定代表人／负责人授权书

致：______（招标采购单位名称）：

我_______（姓名）系_______（供应商名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

### 附件：

制造商出具的授权书（如果招标文件要求提供）

致：

我们        （制造商名称）      是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在       （制造商地址）      。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在    （投标人地址）          的        （投标人名称）         作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方    （项目编号）    招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予         （投标人名称）      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认      （投标人名称）        或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（盖章）

法定代表人签字或盖章：

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无招标文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

附件：

设备清单一览表

标项：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日  期：

附件：

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件技术规格要求 | 投标文件对应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日           期：

附件：

商务条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日             期：

## 报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标    项：（如有，请填写）

投标人名称：

3. 报价文件的内容组成

具体内容参照第三章节投标文件编制中报价文件的内容组成。（请按报价文件的内容组成先后顺序制作投标文件）

附件：

开标一览表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（人民币元） | 合计（人民币元） | 完工时间（工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价金额大写： 小写￥ |
| 投标声明 |  |

注：“投标总价”应与 “投标分项报价表”中“投标总价”一致。

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日  期：

附件：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                           项目的采购公告（项目编号：           ），签字代表              （全名）经正式授权并代表供应商                          （供应商名称）提交技术商务文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起__90__个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我单位符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件（《中华人民共和国政府采购法》第22条）。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：           电话：              传真： _________

投标单位名称（盖章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人／负责人或授权代表签字:___________

日期:____年_月__日

附件：

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1.根据工信部联企业〔2011〕300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2.第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3.第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4.联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5.资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6.投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7.列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件：

投标分项报价表

标项：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价金额大写： 小写￥ |

投 标 人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日   期：