台州市政府采购招标文件

项目编号：XSL20220709

（线上电子招投标）

采购项目：金清新闸安全鉴定

采购人：台州市综合水利设施调控中心（盖章）

招标代理：浙江欣斯路工程项目管理有限公司（盖章）

2022年07月

目录

第一章公开招标采购公告	2

第二章投标人须知	8

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标	16

六、评标	18

七、定标	21

八、合同签订及公告	21

第三章评标办法及评分标准	23

第四章公开招标需求	28

一、项目概况	28

二、服务依据、范围、内容、工期和质量要求	28

2.1 服务依据	28

2.2服务范围	29

2.3 服务内容	29

2.3.1 工程现状调查分析	29

2.3.2安全检测	30

2.3.3 安全复核	31

2.3.4 安全评价	34

2.4 工期和成果质量要求	34

2.4.1 服务工期	34

2.4.2 成果要求	34

第五章政府采购合同主要条款指引	35

第六章投标文件格式附件	38

附件13	53

残疾人福利性单位声明函	53

第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就台州市综合水利设施调控中心的金清新闸安全鉴定项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标编号：XSL20220709

二、采购组织类型：分散采购

三、公告期限：5个工作日

四、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金清新闸安全鉴定 | 详见具体技术需求 | 1 | 项 | 80 | 80 | 2023年5月31前完成报批稿并通过验收 |

五、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目要求供应商具有水利行业设计甲级及以上资质或经水利部“水建管〔2009〕238号”文件认定的可承担大中型水闸安全评价的水利科研院（所）；

（2）为本采购项目提供过主体工程设计、监理、施工等服务（指金清新闸一期工程除险加固项目）的供应商，不得再参加该项目的采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；获取时间:公告发布时间至投标截止时间。

2、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间：详见浙江政府采购网（http:// zfcg.czt.zj.gov.cn）公告

八、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、开标时间：详见浙江政府采购网（http:// zfcg.czt.zj.gov.cn）公告

十、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

十一、投标保证金：不提供。

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、投标文件的递交：（1）电子加密投标文件：应按政府采购云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台系统中。（2）备份投标文件：投标截止时间前以经政采云平台加密处理的压缩文件形式发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至代理机构邮箱。（邮箱号码：zjxsl2019@163.com）

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、投标人信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在资格评审时打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十四、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出同一环节（包括采购过程、采购结果）的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、本项目对符合财政扶持政策的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。具体应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定。

3、中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

十五、联系方式：

（一）采购代理机构

采购代理机构名称：浙江欣斯路工程项目管理有限公司

项目联系人：胡工

联系电话：13566873108

地址：台州市椒江区市府大道158号

（二）采购人

采购人名称：台州市综合水利设施调控中心

联系人：董工

联系电话：13736290676

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局政府采购监管处

联系人：陈老师（李老师）

监督投诉电话：0576-88206705（0576-88206731）

地址：台州市椒江区纬一路66号天元大厦

浙江欣斯路工程项目管理有限公司

2022年07月

第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 5 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）中标供应商中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构，纸质投标文件系电子投标文件纸质版（双面打印，无需胶装），两者内容应一致；数量为：3份。 |
| 6 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”： 以经政采云平台加密处理的压缩文件形式发送至采购代理机构邮箱 zjxsl2019@163.com，一份。 |
| 7 | 投标文件的上传和递交： | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以以经政采云平台加密处理的压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至代理机构邮箱。（邮箱号码：zjxsl2019@163.com） b.“备份投标文件”应当加密，没有加密或者逾期上传到代理机构邮箱的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 10 | 投标文件递交 | 截止时间：详见公告 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：同投标截止时间与地点 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金：0元 交付方式: 见公告 |
| 13 | 履约保证金 | 不需要提供 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 招标代理服务费 | 由中标人支付给代理机构。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、采购组织机构：指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、资质、人员、仪器设备、软件著作权、发明专利、资产、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。如果投标单位发生分立、重组、合并等情况，投标供应商需提供单位变更证明文件，且证明投标人投标所使用的资格、资质、人员、仪器设备、软件著作权、发明专利、资产、信誉、荣誉、业绩与企业认证仍属于投标人，则予以认可。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

9、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。如评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、书面质疑接收人：贾工

联系电话：15557651397

书面质疑接收地址：浙江省台州市市府大道158号

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）事业单位法人证书或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录书面承诺。

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函(根据项目性质提供)；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

2、商务与技术文件的组成：

（1）根据评标办法自行拟订；

（2）投标人认为需要提供的其他资料。

▲3、报价文件的组成

（1）开标一览表（报价函）；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

投标报价是指完成本项目合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、签章、形式、份数

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件《第六部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

（4）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或签章），并时加盖投标供应商电子公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

4.1投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、开标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，由采购人或采购代理机构依法对各投标人进行资格审查。资格审查不通过的按无效投标处理，不再进入后续评审。采购代理机构将通过发送电子邮件形式告知其资格审查不通过原因并由投标人签字确认，投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式和政采云平台在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云平台公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政采云平台在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云平台在线公布评标结果，将评审结果提交采购人，采购人确定中标人后两个工作日内发出中标通知书并在浙江政府采购网发布中标结果公告。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价函）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、仅提交“备份投标文件”的；

2、文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限（单）价。

8、投标人的电子投标文件无法按时解密的，且未达到备份投标文件启用条件或未提交备份投标文件的。

9、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

10、投标文件提供虚假材料的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、招标代理服务费

本项目采购代理服务费12000元,由中标供应商在领取成交通知书时一次性支付给本项目的采购代理机构。本项费用由供应商自行考虑，分摊在各项报价中，结算时不再另行计取。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 商务技术文件分 | 90分 |
| 报价分 | 10分 |

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会独立评审打分，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构提示评审委员会复核或者书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 。

投标报价大于招标人确定的上限价的，其投标作无效标处理。

（四）政府采购政策及优惠：

本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。具体应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定。残疾人福利性单位和监狱企业视为中小企业。企业划分标准所属行业为：其它未列明行业。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以商务与技术得分较高者为先。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 分类 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （90分) | 企业相关业绩 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过中型及以上水闸安全鉴定（或安全技术认定）项目的，每提供一份合同及安全鉴定报告书得0.5分，最高得1分。 须提供合同及安全鉴定报告书原件的扫描件，否则不得分。 | 1分 |
|  | 认证证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的每具有一项得1分。本项最高得3分。 须提供证书原件的扫描件，否则不得分。 | 3分 |
|  | 企业资质 | ① 投标人具有水利工程质量检测（岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类和量测类）甲级资质的，每项得1分；乙级资质的，每项得0.5分；本项最高得5分。 ②投标人具有工程测量甲级资质的，得2分；具有乙级资质的，得1分。本项最高得2分。 须提供证书原件的扫描件，否则不得分。 | 7分 |
|  | 企业荣誉 | 供应商自2017年1月1日以来（以获奖证书时间为准）获得过水利类咨询、检测等省部级及以上部门或协会颁发的奖项的，每个奖项得1分。最高得3分。 提供获奖证书或证明材料扫描件。未按要求提供的不得分。 | 3分 |
|  | 项目负责人实力 | 拟派项目负责人具有水利相关专业高级工程师及以上职称的，得2分。 提供职称证书扫描件及2022年3月份以来连续三个月的供应商为其缴纳社保的证明材料。未按要求提供的不得分。 | 2分 |
|  | 项目组成员（除项目负责人） | 拟派项目组成员（不含项目负责人）具有工程测量类、水工类或水工结构类、水文水资源类、地质类或岩土工程类、水利工程质量检测类、机械类或金属结构类或电气类或机电类等专业高级工程师及以上的，每个专业得1.5分，最高得9分。（以上人员同一人具备多专业的不重复计分，专业以职称证书为准，提供职称证书及2022年3月份以来连续三个月的供应商为其缴纳社保的证明材料,不提供不得分) （投标文件中须提供上述人员职称证书原件的扫描件及上述人员开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，如职称证书不能体现专业的，以毕业证书中的专业为准。） | 9分 |
|  | 项目现状和需求的整体理解 | 根据投标人对本项目的理解和定位、项目的现状，调研的书面阐述情况等综合打分。 1.本项目的理解、定位（3分） 对项目的实际情况了解深入透彻，理解定位准确得2～3分，比较明确得1～2分；未提及此项的不得分。 2.项目的现状（3分） 对项目的现状述明确充分得2～3分，比较明确得1～2分，未提及此项的不得分。 3.调研的书面阐述情况（3分） 调研的范围、现状、内容要求明确的得2～3分，比较明确得1～2分，未提及此项的不得分。 | 9分 |
|  | 项目的安全评价实施方案 | （1）工作内容齐全，包含了招标需求中的全部内容，对具体的安全评价方案实施作出了详细、准确的阐述，且项目的安全评价实施方案贴合实际的得5～7分； （2）工作内容较齐全，包含了招标需求中的大部分内容，对具体的安全评价实施方案作出了详细、准确的阐述，但项目的安全评价实施方案没有针对项目的实际情况的得3～4分； （3）工作内容只包含了招标需求中的部分内容，项目的安全评价实施方案不明确，没有针对实际情况的得1～2分； （4）具体的项目安全评价实施方案片面单一，缺少内容，阐述不准确的得0.5～1分。 （5）未提及此项的不得分。 | 7分 |
|  | 项目的安全检测实施方案 | （1）工作内容齐全，包含了招标需求中的全部内容，对具体的安全检测实施方案作出了详细、准确的阐述，且项目的安全检测实施方案贴合实际的得5～7分； （2）工作内容较齐全，包含了招标需求中的大部分内容，对具体的安全检测实施方案作出了详细、准确的阐述，但项目的安全检测实施方案没有针对项目的实际情况的得3～4分； （3）工作内容只包含了招标需求中的部分内容，项目的安全检测实施方案不明确，没有针对实际情况的得1～2分； （4）具体的项目安全检测实施方案片面单一，缺少内容，阐述不准确的得0.5～1分。 （5）未提及此项的不得分。 | 7分 |
|  | 项目的工程复核计算方案 | （1）工作内容齐全，包含了招标需求中的全部内容，对具体的工程复核计算方案作出了详细、准确的阐述，且工程复核计算方案贴合实际的得5～7分； （2）工作内容较齐全，包含了招标需求中的大部分内容，对具体的工程复核计算方案作出了详细、准确的阐述，但工程复核计算方案没有针对项目的实际情况的得3～4分； （3）工作内容只包含了招标需求中的部分内容，工程复核计算方案不明确，没有针对实际情况的得1～2分； （4）具体的工程复核计算方案片面单一，缺少内容，阐述不准确的得0.5～1分。 （5）未提及此项的不得分。 | 7分 |
|  | 对项目实施中难点及重点的分析及解决方案 | 1.本项目的重点、难点的分析（6分） （1）难、重点梳理全面，分析到位，切合实际5～6分； （2）难、重点分析尚有，尚能切合实际得3～4分； （3）重点、难点分析内容单一，缺少内容得1～2分； （4）未提及此项的不得分。 2.解决方案（6分） （1）解决方案全面，完全符合项目采购内容的要求，能够保障项目的完成，得5～6分； （2）能对解决方作出正确阐述，但方案有针对项目的实际情况的得3～4分； （3）解决方案不明确，没有针对实际情况的得1～2分； （4）未提及此项的不得分。 | 12分 |
|  | 组织实施方案 | 根据供应商提供的组织实施统筹、分工安排、保障等明确的得4～5分，比较明确的得2～3分，不够明确的得1分；未提及此项的不得分。 | 5分 |
|  | 质量保证措施 | 根据项目成果完整性、质量的方案和措施综合评分。 1.项目成果的完整性（3分）： 提交的报告包含编制说明、概况、结论、重点、建议措施等全部内容的得2～3分，包含3-4项内容的得2分，包含2项内容及以下的得0.5～1分；未提及此项的不得分。 2.保障成果质量的方案和措施（3分）： 投标人针对保障成果质量的方案措施明确的2～3分，比较明确1～2分，不够明确的0.5～1分；未提及此项的不得分。 | 6分 |
|  | 进度计划 | 根据保证进度和项目完成的方案和措施等综合评分。 1.方案措施（4分）： 投标人针对本项目招标需求且对保证按时完成项目的方案措施明确的3～4分，比较明确2分，不够明确的1分；未提及此项的不得分。 2.时间进度（2分）： 接到采购人通知后，保证按照招标文件的要求提前10天及以上完成的得2分，按照招标文件的时间节点完成的得1分；未提及此项的不得分。 | 6分 |
|  | 服务承诺 | （1）项目实施过程中及项目完成后，提供服务有实质性内容，对本项目的推动有促进作用，且承诺切实、优秀的，得5～6分。 （2）有额外服务承诺，但对本项目或招标人带来实质性作用较少的，得3～4分。 （3）有服务承诺，但只是常规份内服务的，得1～2分。 （4）未提及此项不得分。 | 6分 |
| 价格 10分 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为10分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×10%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） |  | 10分 |

第四章公开招标需求

# 一、项目概况

金清新闸位于路桥区黄琅乡剑门港村，距金清闸10.22公里，集水面积837平方公里。金清新闸设计过流能力1828立方米每秒（P=3.33%），最大过流能力1960立方米每秒（P=1%），属大（2）型水闸，工程等别为II等。水闸原工程等别为III等，根据水闸近期承担的排涝任务和实际运行情况，确定主要建筑物仍为3级，挡潮标准为50年一遇，相应设计高潮位5.06m（85高程基准，下同），历史最高潮位5.40m；洪水设计标准为30年一遇，相应洪水位2.92m，校核标准为100年一遇，相应洪水位3.02m。

金清新闸包括8×8米排涝闸和2×10米的通航孔，总净宽84m，闸底高程-3.87m。金清新闸工程任务以排涝为主，结合御咸蓄淡、交通航运、种养殖业等综合利用功能。

# 二、服务依据、范围、内容、工期和质量要求

## 2.1 服务依据

本次安全鉴定评价主要工作依据及技术标准如下：

（1）《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）；；

（2）《水闸安全评价导则》（SL214-2015）；

（3）《水闸技术管理规程》（SL75-2014）；

（4）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-2008）；

（5）《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）；

（6）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020 ）；

（7）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（8）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（9）《水闸设计规范》（SL265-2016）

（10）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T191-2008）；

（11）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）；

（12）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（13）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

（14）《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）；

（15）《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》（SL101-2014）；

（16）《水利水电工程金属结构报废标准》（SL226-98）；

（17）《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；

（18）《水工混凝土试验规程》(SL/T352-2020)；

（19）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

（20）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）；

（21）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

（22）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（23）《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）；

（24）《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）；

（25）其它有关法律、法规和规范。

## 2.2服务范围

水闸安全评价服务范围包括闸室，上下游连接段，闸门，启闭机，机电设备，水闸管理范围内的上下游河道、堤防，管理设施及与水闸安全有关的挡水建筑物。

## 2.3 服务内容

服务内容包括：台州市金清新闸工程工程现状调查分析、安全监测资料分析、现场安全检测、工程安全复核、编写水闸安全评价报告并按专家审查意见进行修改、协助招标人获得鉴定审定部门的审定等。

### 2.3.1 工程现状调查分析

现状调查应进行设计、施工、管理等技术资料收集，在了解工程概况、设计和施工、运行管理等基本情况基础上，初步分析工程存在问题，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

1、资料收集

（1）设计资料：工程地质勘测和模型资料，工程（建设、改建和加固）设计文件和图纸。流域水系最新规划资料，包括防洪规划或灌溉规划等，上下游堤防设计标准等；流域特征值，主要是上、下游的特征水位情况，水位资料等。

（2）施工资料：施工技术总结资料，工程质量监督检测或监理资料，施工期观测资料，工程竣工图和验收文件。（如有）

（3）技术管理资料：技术管理制度，控制运用技术文件和运行记录，历年的定检、特别检查和安全鉴定报告，观测资料，重大事故和检修资料。

2、现状调查主要内容如下：

（1）基本情况：包括工程规模，建筑物等级，主要工程特征值和结构形式，工程设计效益和实际效益，施工重大问题和处理措施，以及资料情况、技术管理和重大事故的处理情况等。

（2）工程安全状态初步分析：对水闸的土石方工程、混凝土结构、闸门等工程的安全状态和启闭机、电气设备等完好程度，以及观测设施的有效性进行逐项详细描述，对工程存在问题和缺陷产生原因进行初步分析。

### 2.3.2安全检测

现场安全检测包括确定检测项目、内容和方法，主要是针对地基土和填料土的基本工程性质，防渗导渗和消能防冲设施的有效性和完整性，混凝土结构的强度、变形和耐久性，闸门、启闭机的安全性，电气设备的安全性，观测设施的有效性等，按有关规程进行检测后，分析检测资料，评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程为10孔闸（含2个通航孔），根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）规定，安全检测抽检比例为30%50%，即35孔，重点检测项目可根据业主需求加大抽检比例。考虑到水闸建成时间长，检测比例原则上按上限，其中启闭机要求100%检测。

经现场调查及参照工程建设资料，确定本次安全检测项目如下：

2.3.2.1 钢筋混凝土结构检测

（1）包括混凝土抗压强度、碳化深度、钢筋保护层厚度等，以无损检测方法为主，必要时采用钻芯法。

（2）钢筋锈蚀情况检测，采用无损检测方法，对重要部位的钢筋锈蚀情况进行检测。

（3）混凝土结构外观质量及缺陷（裂缝）检查，裂缝检测宜采用无损方法检测。

（4）钢筋混凝土结构氯离子侵蚀情况检测，包括水闸所处环境水氯离子浓度、钢筋混凝土结构氯离子含量等。

2.3.2.2 闸门、启闭机检测

（1）检修钢闸门焊缝、涂层、厚度等指标；

（2）混凝土闸门外观质量、抗压强度、钢筋保护层厚度、碳化深度、钢筋锈蚀情况等。

2.3.2.3 机电设备

对机电、接地、防雷等进行检测。

2.3.2.4 水下检测

对水闸管理范围内的水下淤积、冲刷情况进行检测（测量），结构物外观质量，上游护坡、下游护坦等进行检测，可采用水下机器人、多波束测深系统仪等。

2.3.2.5 断面复核

采用全站仪、水准仪等对建筑物尺寸、断面进行检测。

2.3.2.6 安全监测设施有效性分析

对水闸安全监测设施有效性进行检查、分析。

2.3.2.7 安全监测资料分析

根据《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）等有关规范，进行水闸监测资料分析，结合现场检查检测，分析水闸运行性状。

### 2.3.3 安全复核

工程复核计算应以最新的规划数据、检查观测资料和安全检测成果为依据，按照有关规范，进行闸室、岸墙和翼墙的整体稳定性、抗渗稳定性、抗震能力、水闸过水能力、消能防冲、结构强度以及闸门、启闭机、电气设备等复核计算，编写工程复核计算分析报告。

水闸安全复核包括防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全、机电设备安全等。

2.3.3.1 防护标准复核

对洪水复核、闸顶高程与过流能力复核，并根据复核成果，按《导则》将水闸防洪标准划分为相应等级。

（1）洪（潮）水标准复核

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《水闸设计规范》（SL265-2001）规定，综合确定工程等别及主要建筑物级别。根据工程等别，确定该工程主要建筑物的设计防洪标准。

（2）闸顶与堤顶高程复核

水闸闸顶高程应根据挡水和泄水两种运用情况确定。挡水时，闸顶高程不应低于水闸正常蓄水位（或最高挡水位）加波浪计算高度与相应安全超高值之和；泄水时，闸顶高程不应低于设计洪水位（或校核洪水位）与相应安全超高值之和。

（3）过流能力复核

水闸过水能力对不同水位组合进行分别复核计算。

2.3.3.2 渗流安全复核

对水闸基底渗流稳定、侧向渗流稳定复核。若基底和墙后有可靠的渗流压力观测资料时，可结合实测数据进行渗流稳定安全复核。根据复核结果将渗流安全进行分级。

（1）水闸基底渗流稳定

水闸基底渗流压力应按SL265-2001附录C规定的公式或者数值法计算。岩基上水闸基底渗流压力计算可采取全截面直线分布法，但应考虑设置防渗帷幕和排水孔时对降低渗透压力的作用和效果。土基上水闸基底渗透压力可采用改进阻力系数法或者流网法计算；复杂土质地基上的重要水闸渗流压力应采用数值法计算。

（2）侧向基底渗流稳定

当岸墙、翼墙墙后土层的渗透系数不大于地基土的渗透系数时，侧向渗透压力可近似采用相对应部位的水闸闸底正向渗透压力计算值，但应考虑墙前水位变化和墙后地下水补给的影响。当岸墙、翼墙墙后土层的渗透系数大于地基土的渗透系数时，侧向渗透压力可按闸底有压渗流计算方法进行侧向绕流计算；复杂土质地基上的重要水闸，应采用数值计算法计算。

2.3.3.3 结构安全复核

对闸室、翼墙及启闭平台、公路桥等的稳定和结构应力，以及消能防冲进行复核，同时结合检查检测、监测成果进行结构安全综合评价。闸室稳定复核主要对抗滑（倾）稳定、基底应力、抗浮稳定等进行复核；翼墙稳定复核主要包括抗滑（倾）稳定、基地应力复核；水闸结构应力复核包括闸室底板应力和闸墩应力复核等；启闭平台、公路桥梁结构复核；消能防冲安全复核根据近期规划、现状河床情况，运行条件和方式来复核。

（1）稳定复核

1）对进水闸闸基承载力、水闸底板和闸墩应力等进行分析，并对水闸进行基本组合和特殊组合下的整体抗滑稳定复核计算。

2）翼墙结构复核

对翼墙结构稳定性等进行复核。

3）消能防冲复核

对水闸消能防冲设施进行复核。

（2）结构安全评价

按结构复核的结果对工程进行分级

2.3.3.4 抗震安全复核

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，复核工程所在区域基本地震动峰值加速度及地震基本烈度，根据实际情况确定是否需要抗震安全复核。

2.3.3.5 金属结构安全复核

对闸门、启闭机等进行安全复核。闸门的主要复核内容为：闸门布置、选型、运用条件是否满足要求；闸门与埋件的施工质量是否满足要求；闸门锁定等、检修门配置能否满足需要。闸门运用条件、结构尺寸与计算参数等发生不利变化时应复核闸门结构件的强度、刚度和稳定性。启闭机安全复核包括：选型、运用条件能否满足要求；制造与安装质量是否满足要求；安全保护装置与环境防护措施是否完备、可靠。启闭机荷载应结合有关观测试验资料按设计运用条件、结构现状进行核算。根据安全复核结果对水闸金属结构安全进行评级。

2.3.3.6 机电设备安全复核

对配电室、动力柜、主备用电源等进行安全复核。主要复核内容包括：主电源、备用电源外观及使用情况、绝缘情况、电压稳定性是否满足要求。根据安全复核结果对水闸的金属结构安全进行评级。

### 2.3.4 安全评价

安全评价应在现状调查、现场安全检测和工程复核计算基础上，充分论证数据资料可靠性和安全检测、复核计算方法及其结果的合理性，提出工程存在的主要问题、水闸安全类别评定结果和处理措施建议，并编制水闸安全评价总报告。

## 2.4 工期和成果质量要求

### 2.4.1 服务工期

2022年11月30日前，完成各专题；

2023年3月30日前，完成报告初稿并送审；

2023年5月30日前，修改完善形成报批稿

根据水闸安全鉴定结论，甲方开展后续大修或加固设计时，乙方应及时派项目负责人参加审查会等后续服务。

### 2.4.2 成果要求

按照《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）、《水闸安全评价导则》（SL214-2015）要求开展水闸安全评价工作，需要提交以下成果报告（若水行政主管部门有新要求则相应跟进）：

（1）《工程现状调查分析报告》；

（2）《现场安全检测报告》；

（3）《工程复核计算分析报告》；

（4）《水闸安全评价总报告》。

每个报告（包括中间成果及最终成果）需要的文本数量需根据甲方的实际需求提供，电子文本为word和CAD版。

三、付款方式

1）本项目合同签订且收到中标人开具的发票后7 个工作日内采购人向中标人支付合同价款的40%的预付款；

2）中标人提交《工程现状调查分析报告》《现场安全检测报告》《工程复核计算分析报告》初稿且收到中标人开具的发票后7 个工作日内采购人向中标人支付合同价款的30%；

3）所有报告送审稿完成并评审通过且收到中标人开具的发票后7 个工作日内采购人向中标人支付合同价款的10%；

4）提交上级主管部门印发水闸安全鉴定书且收到中标人开具的发票后7 个工作日内采购人向中标人支付至合同价款的100%。

第五章政府采购合同主要条款指引

合同书

（本合同书为合同样稿，最终稿由甲乙双方根据合同主要条款精神指引并协商后确定）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照浙江欣斯路工程项目管理有限公司(采购组织机构名称）关于金清新闸安全鉴定项目公开招标的采购结果，协商一致签署本合同。

第一条、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

第二条：合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

第三条：合同金额

本合同金额为（大写）：__________元（￥_________元）人民币。

说明：本项目实行固定总价承包，包含乙方前往现场踏勘、检测等提供本次服务所需的一切人工费、主要材料费、设备及机械费、辅助材料费、采购及保管费、管理费、评审专家费（专家组组成应符合上级规定）、采购代理服务费、验收费、后期服务费、规费、利润、税金等所有鉴定所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，进行固定总价报价并承担一切风险责任。价格在合同执行期内固定不变，因各种原因而导致费用的增减，甲方均不考虑补偿。

第四条：服务期：

2022年11月30日前，完成各专题；

2023年3月30日前，完成报告初稿并送审；

2023年5月30日前，修改完善形成报批稿

根据水闸安全鉴定结论，甲方开展后续大修或加固设计时，乙方应及时派项目负责人参加审查会等后续服务。

第五条：付款方式：本项目分四个阶段付款；

1）本项目合同签订且收到乙方开具的发票后7 个工作日内甲方向乙方支付合同价款的40%的预付款；

2）乙方提交《工程现状调查分析报告》《现场安全检测报告》《工程复核计算分析报告》初稿且收到乙方开具的发票后7 个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%；

3）所有报告送审稿完成并评审通过且收到乙方开具的发票后7 个工作日内甲方向乙方支付合同价款的10%；

4）提交上级主管部门印发水闸安全鉴定书且收到乙方开具的发票后7 个工作日内甲方向乙方支付至合同价款的100%；

第六条：验收及结算方法：

项目验收时采购人组织人员对本项目的相关成果（《工程现状调查分析报告》、《现场安全检测报告》、《工程复核计算分析报告》、《水闸安全评价总报告》）进行初步核查并报省水行政主管部门（或其授权单位）验收，成果质量必须符合本行业的质量标准。

第七条、服务质量保证期

1. 服务质量保证期   6个  月。（自验收合格之日起计）

第八条：甲乙双方的责任：

甲方责任：

1、有权对服务质量、进度进行检查、监督；

2、甲方保证按本合同规定时限支付相关费用。

乙方责任：

1、严格按照有关规范规程技术要求进行检测、复核工作；

2、成果质量达不到有关技术标准或未通过专家评审，应按甲方要求返工，所造成的经济损失由乙方承担；

3、满足甲方对本项目的其他合理要求；

4、按投标书确定的人员和方案计划开展工作；

5、按时完成相关检测、复核分析及各报告编制工作。

6、对甲方与项目相关的所有资料与结果应进行保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。

第九条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方无正当理由未能如期提供服务的，每逾期一日须向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3． 乙方无正当理由未能按本合同约定时间完成并提交服务成果的，每逾期一日须向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应退还已收费用并向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.  乙方提交的服务成果不符合合同约定及甲方要求的，乙方须负责无条件免费修正，由此造成甲方损失的由乙方承担，乙方修正后仍达不到要求的，甲方有权解除本合同，乙方须退还已收费用并按合同总额的百分之十向甲方支付违约金。

第十条、争议的解决：

由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由台州市水行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向台州仲裁委员会提起仲裁。为维护自身合法权益产生的一切费用（包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费。保全费等）由违约方承担。

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

第十一条、合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方、乙方双方执二份，其余送有关部门备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）                        乙方（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                      或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

地址及邮编：                        地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章投标文件格式附件

附件1

项目名称：金清新闸安全鉴定

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（签电子公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）事业单位法人证书或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录书面承诺。

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；
附件2

投标声明书

浙江欣斯路工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件中明确拒绝的之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：     年   月  日
附件3

授权委托书

浙江欣斯路工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人（签章）：

法定代表身份证扫描件

投标人全称（盖电子公章）：日期：

附：

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

全权代表身份证扫描件

邮政编码：

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：
附件4：

项目名称：金清新闸安全鉴定

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（签电子公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

附件5

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人情况介绍的内容可另附页。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：：

附件6

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目情况简介 | 合同金额 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应按评分标准要求提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页等体现评分标准的内容）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件7

项目实施人员一览表

（项目负责人、项目组主要人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员职称证书或学历证书等能证明职称和专业的证书（原件的扫描件）。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：

附件8

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、商务条款内容主要针对招标文件有关的包括工期、售后服务要求、合同价款结算及付款方式等内容，具体招标文件要求详见第五章中的商务要求。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：

附件9

项目名称：金清新闸安全鉴定

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（签电子公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

（1）开标一览表（报价函）；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）

附件10

开标一览表

项目编号：

项目名称：金清新闸安全鉴定[货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 服务期（月） |  |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括为完成金清新闸安全鉴定按招标文件规定的所有工作内容开展而产生的所有费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日期：

附件11

报价明细表

报价明细表

项目编号：              [货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调查 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程基础技术资料收集 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 现场检查 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 土工建筑物 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 石工建筑物 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3 | 混凝土结构物 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.4 | 金属结构 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | 机电设备 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.6 | 运行管理情况 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | 安全监测设施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 现状调查分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安全检测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地基土、回填土工程性质 | 项 | 1 |  |  | 水闸基础为基岩，无需补充勘察，复核之前地勘资料即可 |
| 2.2 | 防渗、导渗与消能设施完整性、有效性 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 砌体结构的完整性和有效性 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 钢筋混凝土结构 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 闸门及启闭机 | 台套 | 14 |  |  | 100%比例抽检 |
| 2.6 | 电气设备 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 监测设施有效性及监测数据分析 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 渗漏隐患探测 | 项 | 1 |  |  | 水闸管理范围内上下游堤防 |
| 2.9 | 水下探测 | 项 | 1 |  |  | 水闸管理范围内水下地形、结构物外观及冲刷情况等 |
| 3 | 安全复核 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 防洪标准复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 渗流安全复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 结构安全复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 抗震安全复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 金属结构安全复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 机电设备安全复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安全评价 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 专家评审费 | 项 | 1 |  |  | 大型水闸，9名专家，会期2天。（省级审定），含报告、材料印制费用。数量满足评审要求 |
| 合计总费用（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(签电子公章)：

法定代表人或授权委托人(签章或签字)：

日        期：

附件12

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 附件13

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：