【政府采购/货物/服务类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-007 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备及 卫生辅助项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年五月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................5

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求....................................................24

第五部分  合同文本格式（范本）................................................43

第六部分  格式与表格...................................................................48

# 招标公告

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，余姚市卫生健康系统部门集中采购中心受余姚市人民医院、余姚市第四人民医院委托，对采购门诊输液监控管理系统等医疗设备及卫生辅助项目的所需货物/伴随服务项目组织公开招标，邀请符合资格条件的供应商前来投标，具体公告如下：

一、招标编号：YY-WJ2020-007

二、招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

三、采购人：余姚市人民医院、余姚市第四人民医院

四、采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 采购预算 （最高限价） | 要求和其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊输液监控管理系统 | 1个 | 31万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 2 | 彩超维保 | 1个 | 74.4万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 3 | 手摇式三折病床及床头柜 | 1批 | 121万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 4 | 64排CT维保 | 1个 | 189万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | DSA和MRI维保 | 1个 | 308.4万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 6 | 耳鼻喉摄像系统 | 1套 | 39万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业服务能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）本次采购项目不允许联合体投标。

六、招标文件公告期限：自2020年 5 月22日起至2020年 5 月 29日止；

七、招标文件下载及要求

1、招标文件售价：0元。

2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标文件提交截止时间：

截止时间：2020年 6 月11日，下午13 时20分；

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

九、开标：

开标时间：2020年 6 月11日，下午13 时20分；

开标时间后半小时内（2020年 6 月 11日，下午13:50 时前）供应商可以登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 6  月11日，下午13:50 时前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责）

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】

十、投标保证金：人民币0元整。

十一、本次公开招标信息刊登在：

宁波市公共资源交易网余姚市分网（http://yuyao.bidding.gov.cn/）

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

十二、采购单位：

品目一、二、三、四、五采购单位：余姚市人民医院     联系人：谢老师，方老师电话：0574-62619527、62619283地址：余姚市城东路800号。

品目六采购单位：余姚市第四人民医院    联系人：李老师电话0574-62121316

十三、招标单位联系人：张老师，电话：0574-62703275，地址：余姚市舜水南路121号

十四、书面质疑联系人：邵老师，电话：0574-62715800，地址：余姚市舜水南路121号

十五、其他事项：供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

十六、投诉和质疑：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

二0二0年五月二十二日

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市第四人民医院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市第四人民医院采购医疗设备及卫生辅助项目 招标编号： YY-WJ2020-007 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第五部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件 （1）本次采购项目不接受联合体投标； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 5 月 22日起至2020年 5 月 29 日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 6 月11日下午13:20(北京时间) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年 6 月 11 日下午13:20(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 6 月 11日下午13:20前）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 6 月 11日下午13:50前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责） |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件和电子和纸质备份标书： 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交； 电子和纸质备份标书可以开标现场或顺丰快递邮寄方式递交。 |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份，备份文件以开标现场或顺丰快递方式递交； 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； 3、封装：U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别独立封装。纸质备份投标技术部分(标)与商务价格部分(标)无分开装订和分别密封的规定； |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表第5项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标人将不予受理。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份，U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）在投标截止前以顺丰快递或开标现场递交形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.11项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.12有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.15环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.16★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.17售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.18技术培训计划（若有）；

7.2.2.19投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.20法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二）；

7.2.2.21招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.22投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.23投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.24投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件和备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）的传输递交。

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本章“二、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评  分  标  准

适用于：品目一

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务资信70分 | 技术响应37分 | 对技术、商务要求及配置的响应情况评分 对照招标文件中技术、商务要求及配置要求是否响应或偏离情况进行评分 每负偏离一条，扣3分，扣完为止 关键要求（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效投标处理 |  |  |  |
|  | 方案评价10分 | 根据投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案等进行评分 需要详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议 方案设计完整，理念先进，建议最合理，功能完全符合本项目需求的得10分 方案设计完整，理念不先进，建议合理，功能完全符合本项目需求的得7分 方案设计完整，理念不先进，建议一般，功能基本符合本项目需求的得4分 方案设计不完整，功能不符合本项目需求的得0分 |  |  |  |
|  | 接口方案5分 | 对接口解决方案进行评分 对采购人医院信息化现状的了解程度、与各系统的接口方案、投标总价是否包含所有接口费用等做出详细描述。根据投标人提供的方案，进行综合打分 方案切实可行，能够圆满解决所有接口问题，并能主动承担所有费用的得5分 方案切实一般，不能解决所有接口问题，但能主动承担所有费用的得3分 方案切实可行，能够圆满解决所有接口问题，并能主动承担一半费用的得2分 不能承担费用或不能解决所有问题的方案得0分 |  |  |  |
|  | 人员配置3分 | 对项目人员配置情况进行评分 投标人负责本项目的人员结构合理，项目组成员是否包含信息系统项目管理师、HL7认证、OCP认证等工程师，每提供1个证书得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件和证明是本单位的社保证明或其他材料，否则不得分 |  |  |  |
|  | 售后和应急服务7分 | 对所投售后和应急服务方案进行评价 根据供应商提供售后和应急服务方案及承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，驻点维修人员配备，故障响应修复时间方式及应急保障措施等) 进行评分 保修年限最长、范围最大、驻点维修人员配置最多、故障修复时间最短、应急保障措施最可靠的得5分 保修年限长、范围大、驻点维修人员配置多、故障修复时间短、保障措施可靠的得3分 保修年限短、范围小、驻点维修人员配置少、故障修复时间长、保障措施不可靠的得0分 |  |  |  |
|  |  | 对质保期满后年运维费的承诺打分 承诺年运维费为中标价的8%及以上的不得分 每降低0.5%的，得1分，最多得2分。 |  |  |  |
|  | 培训5分 | 对投标人的培训方案进行评议 根据投标人的投标文件中对采购人的护理业务专业辅导、管理人员、操作人员及维护人员进行培训等承诺情况等内容进行评分 培训方案详尽可行的得5分 培训方案较为详尽可行的得3分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日承建过医院类信息项目合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对软件总报价评分（软件报价遵从相关政府采购政策优惠） 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法保留到小数点后二位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

评 分 标 准

适用于：品目二、四、五

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务45分 | 对招标文件服务要求及配置的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 服务要求及配置，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投服务方案及承诺综合评分 5分 对各投标人所提供服务方案及承诺等比较后评分 有承诺和方案，且方案经逻辑推理评价是最全、最完善的得5分，有承诺但方案一般得4分，有承诺但无方案得3分，无承诺且方案经不起逻辑推理得0分 |  |  |  |
| 商务25分 | 商务20分 | 对招标文件商务条款及其他的响应情况评分 20分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款及其他，每负偏离一条扣2分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 方案2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日类似 合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对项目报价评分（项目报价遵从相关政府采购政策优惠） 30分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

评  审  标  准

适用于：品目三、六

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人（出卖人）未按合同约定的履行义务，采购人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人（买受人）有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、门诊输液监控管理系统

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 门诊输液监控管理系统1个 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 系统整体建设要求 |  |
| 1.1.1 | 系统稳定可用性高要求：信息系统是医院管理、运营各方面的支撑环境，要求系统设计与实施充分考虑系统的稳定性，并具有高可用性，要求系统支持7×24连续安全运行，稳定可靠，易于维护。 |  |
| 1.1.2 | 标准化要求：提供的所有软硬件产品、所涉及的工具及运行环境需遵循国际通用标准和行业规范。按照国际、国家、行业、企业相关标准建设适合医院现状和发展的标准规范体系，创建信息共享、系统集成环境。 |  |
| 1.1.3 | 安全性要求：采用的软、硬件开发技术和方法应该充分考虑医院所面临的安全性要求，建立适应的安全管理保障机制。在管理上，要求系统建设多层次的安全体系，保证系统和数据的安全可靠。 |  |
| 1.1.4 | 先进性与可靠性要求：要求选择成熟、可靠的主流技术和产品，即保证技术和产品的先进性，又要充分考虑实用性和高可靠性，有良好的售后服务和承诺支持。 |  |
| 1.1.5 | 易使用、易维护性要求：系统开发要充分体现结构化、模块化的设计思想，采用先进的设计和开发工具，同时按照便于管理和易维护原则，对于管理和维护有专门的考虑。开发的系统要易使用和易维护。要求提供联机的帮助手段，要求应用界面简捷、直观，用户使用一目了然，简单易学；要提供丰富灵活的配置手段，针对一般用户，使用简单方便，适应多种应用的需要。 |  |
| 1.2 | 项目建设目标 |  |
| 1.2.1 | 总体目标：充分结合医院实际医疗业务、医疗流程的基础上，从保障病区患者治疗过程的安全性和有效降低医护人员工作强度，提高工作效率的角度出发所研制的解决方案。 |  |
| 1.2.2 | 业务目标：通过Ap/网关，将输液监控、呼叫应答物联网标签，与监控中台全链路打通，继而实现急诊输液包括“送/配/取药，拔针，巡检”等分布场景的数据实时对接。 |  |
| 2 | 服务要求及配置 |  |
| 2.1 | 护士站大屏 |  |
| 2.1.1 | 使用范围：用于患者输液时输液状态监视，不含镇痛药、化疗药物、胰岛素的输液监视。 |  |
| 2.1.2 | 基础配置 |  |
| 2.1.2.1 | 55寸安卓一体机：CPU/ARM Cortex四核，内存/2G内存，内置EMMC存储32GB ，接口/以太网接口，RS485，RS232，USB，分辨率/1920×1080。 |  |
| 2.1.2.2 | 外观：红外钢化触摸屏，金属压铸边框。 |  |
| 2.1.2.3 | 符合GB/T14710-2009中机械环境Ⅱ组、气候环境Ⅱ组的要求。 |  |
| 2.1.2.4 | 支持触摸操作，非鼠标、键盘操作模式 |  |
| 2.1.2.5 | 支持7*24小时工作 |  |
| ★2.1.2.6 | 基于Android嵌入式软件平台开发 |  |
| 2.1.2.7 | 支持远程维护、管理，支持以C/S或者B/S方式实现远程基础参数配置 |  |
| 2.1.2.8 | 电气特性：220VAC（47Hz～63Hz）/50W |  |
| 2.1.2.9 | 工作环境温度： 0℃- 40℃ |  |
| 2.1.3 | 物联网功能 |  |
| 2.1.3.1 | 支持病区RFID物联网频点管理能力 |  |
| 2.1.3.2 | 支持智能化集中管理物联网部件的功能，能直接管理病区内所有物联网信号收发器（RFID读写单元）以及智能物联网终端 |  |
| 2.1.3.3 | 具备物联网网关特性，能根据配置参数，定向封装、转发数据，能与医院信息系统互联互通 |  |
| 2.1.3.4 | 支持物联网应用模块扩展 |  |
| ★2.1.3.5 | 支持集中管理模式，指由护士站主机实现对全部物联网信号收发器的管理，不需要对此设备进行单点配置管理 |  |
| 2.1.3.6 | 支持30工作频点可自动调整，防止同频干扰 |  |
| 2.1.3.7 | 具有与护士站主机双向通信能力 |  |
| 2.1.3.8 | 单台主机支持16个AP扩展。 |  |
| 2.1.4 | 易安装维护要求 |  |
| 2.1.4.1 | 即插即用特点，不需通过后台计算机配置。 |  |
| 2.1.4.2 | 支持简单挂墙安装。 |  |
| 2.2 | 输液监控器（智能输液挂钩） |  |
| 2.2.1 | 使用范围：用于患者输液时输液状态监视，不含镇痛药、化疗药物、胰岛素的输液监视。 |  |
| 2.2.2 | 显示功能 |  |
| ★2.2.2.1 | 输液监测器要求集成大于4.0寸（含）以上的触控屏。 |  |
| 2.2.2.2 | 输液监测器支持彩屏显示病区床位输液信息，输液信息至少包括床号、病人基本信息、输液进度、剩余时间。 |  |
| ★2.2.2.3 | 屏幕支持触控操作以下内容：①液管选择（普通/特殊）②遮光罩③冲洗④支持其它自定义触控功能扩展。 |  |
| 2.2.3 | 定时发送功能：输液监测单元每间隔2～25秒发送一次信息（RFID内码、当前信号序号、当前测量值、液袋规格、输液管规格）至护士站大屏中，并可在护士站大屏中显示输液进度以及剩余时间。 |  |
| 2.2.4 | 自动报警功能 |  |
| 2.2.4.1 | 输液结束报警输液监测系统具备1次输液结束报警功能，要求如下：当输液剩余时间剩余1分钟时，触发主机与输液监测单元报警，其中主机以“语音报警+文字提醒”方式报警，输液监测单元以“声音报警+灯光报警”方式报警，报警形式为： a）主机 语音报警：主机发出“叮咚，X床输液完毕”。 文字提醒报警：于主机显示屏“输液完毕”栏中显示床位号，同时对应的床位闪烁。 b）输液监测单元 在病房环境中，支持默认自动选择关闭本地提示。 |  |
| 2.2.4.2 | 输液滴速过快报警 当输液滴速过快，输液监测系统软件发出声音报警，同时输液监测系统软件对应的床位上显示“滴速过快”。报警启动时间：≤1分钟。 |  |
| 2.2.4.3 | 输液滴速过慢报警 当输液滴速过慢，输液监测系统软件发出声音报警，同时输液监测系统软件对应的床位上显示“滴速过慢”。报警启动时间：≤1分钟。 |  |
| 2.2.5 | 瞬间最大承重： 输液监测单元瞬间承重7kg后，应符合电气安全的要求。 |  |
| 2.2.6 | 称重误差 a）输液监测单元在0～500g范围内，其称重误差应为±10g。 b）输液监测单元在501g～5000g范围内，其称重误差应为±10％。 |  |
| 2.2.7 | 信号传输距离 输液监测系统无线传输距离应不小于100米（空旷可视距离）。 |  |
| 2.2.8 | 报警偏差 |  |
| 2.2.8.1 | 滴速报警偏差：触发报警时的滴速偏差值不得大于±5滴。 |  |
| 2.2.8.2 | 报警剩余时间偏差：报警触发时，剩余实际时间偏差为当前时间量的±40秒； |  |
| ★2.2.9 | 设备内部集成自动识别液袋装置，支持非人工干预的前提下自动识别液袋（能能自动识别液袋重量、玻璃瓶、塑料瓶）。投标人须提供详细说明，并提供实例照片说明。 |  |
| 2.2.10 | 其它性能要求 |  |
| ★2.2.10.11 | 支持RFID、WiFi两种通讯工作方式 |  |
| 2.2.10.12 | 支持使用18650可充电锂电池。 |  |
| ★2.2.10.13 | 支持24小时不断电工作（须提供详细解决方案，并提供实例参考照片） |  |
| 2.2.10.14 | 支持自动匹配人员信息、坐位信息、输液信息功能（投标人须提供详细说明） |  |
| 2.3 | AP |  |
| 2.3.1 | 功能要求:物联网AP为呼叫应答器和中央大屏提供给消息通信支持 |  |
| 2.3.2 | 与物联网网关双向通信机制； |  |
| 2.3.3 | 工作频段：470MHz |  |
| 2.3.4 | 接口模式：RJ45； |  |
| 2.3.5 | 支持7×24小时工作； |  |
| 2.3.6 | 与物联网网关双向通信机制； |  |
| 2.3.7 | 工作频段：470MHz |  |
| 2.3.8 | 接口模式：RJ45； |  |
| 2.3.9 | 支持7×24小时工作； |  |
| 2.3.10 | 支持双向RFID通信模式，具体表现为物联网无线呼叫器能以声、光方式响应护士应答 |  |
| 2.3.11 | 支持集中管理模式，指由护士站主机实现对全部物联网信号收发器的管理，不需要对此设备进行单点配置管理 |  |
| 2.3.12 | 支持30工作频点可自动调整，防止同频干扰 |  |
| 2.3.13 | 具有与护士站主机双向通信能力 |  |
| 2.3.14 | 支持远程供电，由护士站主机直接通过通信线路远程供电 |  |
| 2.4 | 呼叫应答器 |  |
| 2.4.1 | 使用范围:无线呼叫器固定在输液座位上，患者可以随时使用。对应的中央大屏会同步显示呼叫的座位，护士可通过应答器或点击大屏来完成接收。 |  |
| 2.4.2 | 功能要求: |  |
| 2.4.2.1 | 1年免充电 |  |
| 2.4.2.2 | 50m以上通信距离 |  |
| 2.4.2.3 | 有源RFID双向通信，支持30频点 |  |
| 2.4.2.4 | 一键配置绑定关系 |  |
| 2.4.2.5 | 蜂鸣震动提醒 |  |
| 2.4.3 | 硬件参数 |  |
| 2.4.3.1 | 5*6*1cm，100g以内，精巧便携 |  |
| 2.4.3.2 | 工作频段：470MHz |  |
| 2.4.3.3 | 支持双向RFID通信模式； |  |
| 2.4.3.4 | 支持30工作频点； |  |
| 2.4.3.5 | 配置简单，利用此设备上按键操作即能完成工作频点配置和座位绑定，不需通过后台计算机输入内码，便于护士直接操作。 |  |
| 2.4.3.6 | 支持RFID双向通信模式，在护士站主机应答后，无线呼叫器能以声、光方式反馈给病人支持移动呼叫，需要时，病人可携带无线呼叫器，在输液区域任何地方发起呼叫可充电，以确保病人移动时及时发起呼叫 |  |
| 2.4.3.7 | 支持聚合物可充电锂电池 |  |
| 2.5 | 配套软件 |  |
| ★2.5.1 | 知识产权要求：开发平台、数据库均使用开源项目，无版权限制。系统字体需要美观整洁，浓重清晰，大小合适，无版权限制。 |  |
| 2.5.2 | 自动识别:输液监测系统能任意设定100～3000ml范围内的新输液袋（瓶），并能自动识别输液监测单元。 |  |
| 2.5.3 | 自动报警功能 |  |
| 2.5.3.1 | 输液结束报警：输液监测系统具备1次输液结束报警功能，要求如下：当输液剩余时间剩余1分钟时，触发主机与输液监测单元报警，其中主机以“语音报警+文字提醒”方式报警，输液监测单元以“声音报警+灯光报警”方式报警。 |  |
| 2.5.3.2 | 输液滴速过快报警：当输液滴速过快，输液监测系统软件发出声音报警，同时输液监测系统软件对应的床位上显示“滴速过快”。报警启动时间：≤1分钟。 |  |
| 2.5.3.3 | 输液滴速过慢报警：当输液滴速过慢，输液监测系统软件发出声音报警，同时输液监测系统软件对应的床位上显示“滴速过慢”。报警启动时间：≤1分钟。 |  |
| 2.5.4 | 系统设置 |  |
| 2.5.4.1 | 滴速偏差许可范围值设置：输液监测系统软件能设置滴速偏差许可范围值（在护士调定滴速后，在输液过程中，实际滴速允许的偏差值），滴速偏差许可范围值为5滴、10滴、15滴、20滴等可调。 |  |
| 2.5.4.2 | 液袋规格设置：输液监测系统能设置100ml、250ml、500ml、1000ml、3000ml输液袋规格以及100ml、250ml、500ml输液瓶规格。 |  |
| 2.5.4.3 | 床位绑定设置：输液监测系统能进行输液监测单元与床位的绑定设置。 |  |
| 2.5.4.4 | 与医院相关业务系统数据接口（投标人须提供详细的解决方案，包含详细描述与本项目建设相关内容的原有信息系统的数据结构、业务流程；接口方式） |  |
| ★2.5.5 | 中间件服务：云端提供编排的方式设置消息的流转路径；云服务集成功能支持在边缘快速访问云产品；业务应用隔离支持容器级别隔离和进程级别隔离。 |  |
| ★2.5.6 | 规则引擎：支持针对数据的过滤，筛选功能、在通过规则引擎转发。可对接阿里云云计算产品资源。 |  |
| 2.5.7 | 接口：根据采购方要求实现与新老HIS系统对接 |  |
| 2.6 | 液晶显示器 |  |
| 2.6.1 | 功能要求：放置在护士站，在不影响原有主机功能的前提下，提供配套软件的功能展示和操作 |  |
| 2.6.2 | 硬件参数要求 |  |
| 2.6.2.1 | 认证型号 R240A |  |
| 2.6.2.2 | 亮度 250cd/m2 |  |
| 2.6.2.3 | 对比度 3000:1 |  |
| 2.6.2.4 | 响应时间 3ms |  |
| 2.6.2.5 | 点距 0.252mm |  |
| 2.6.2.6 | 色数 16.7M |  |
| 2.6.2.7 | 接口 VGA HDMI |  |
| 2.6.2.8 | 尺寸 24英寸 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 供货期限：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，质保期满后软硬件维护费用≤7%中标价（纳入评分评准） |  |
| 3.3 | 响应时间：半小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供中文操作手册或维修手册； |  |
| 3.5 | 若采购方有需要，免费提供操作或维护等类似培训； |  |
| 3.6 | 提供货物质量保证承诺书； |  |
| 3.7 | 付款方式：安装调试并验收合格后支付合同总价的90%，余款10%在质保期满后付清。 |  |
| 3.8 | 验收要求：货物履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业纳入卫健系统失信名单。 |  |

附件：系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 特征参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站大屏 | 台 | 1 | 55寸安卓一体机 |
| 2 | 输液监控器（智能输液挂钩） | 个 | 70 | 4.3寸带触摸\RFID\WIFI |
| 3 | AP | 个 | 10 | RFID\WIFI |
| 4 | 呼叫应答器 | 个 | 190 | 无线RFID呼叫器 |
| 5 | 配套软件(包括输液提醒和呼叫应答)含扫描枪或PDA可选 | 套 | 1 | 输液监控与呼叫系统软件 |
| 6 | 液晶显示器 | 台 | 5 | 23.8吋 高清1080P |
| 7 | 实施费用 |  | 1 |  |

品目二、彩超维保服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 彩超维保服务 3 年 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备情况：百胜MYLAB 90(SN:6386）整机+探头（ EC1123、CA541、CA123）；百胜MYLAB 90(SN:5859）整机+探头（CA431、PA230E、 LA523）；百胜ML 60(SN:6280) 整机+探头（ CA431、 LA523、EC1123），涉及3台设备，9根探头。 |  |
| 2 | 保修服务需求 |  |
| 2.1 | 保修服务为全保3年； |  |
| 2.2 | 保修范围：3台百胜彩超整机保修，包含9根探头； |  |
| 2.3 | 保修内容包括；在保修服务期内承担所有配件、需要定期更换的耗品、软件版本升级、人工技术服务及差旅住宿等费用； |  |
| ★2.4 | 保内探头发生故障，直接更换全新原厂探头； |  |
| 2.5 | 保修方资质：公司应具有《营业执照》、《税务登记证》；其中《营业执照》服务范围需有技术服务； |  |
| 2.6 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 2.7 | 在国内至少有两个备件库，以保证常规维护零部件的专业供应； |  |
| ★2.8 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，所有配件需为经过原厂检测认证的合格产品，并在到货时提供有效证明； |  |
| 2.9 | 如厂家有新的软件版本（指设备的稳定性软件，非功能选件），将免费为医院升级； |  |
| 2.10 | 要求一年内≥2次定期维护。每次维护保养完成后，须向采购人提供维护保养报告； |  |
| 2.11 | 定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。应在预期维护保养时间之前一周内通知用户保养时间； |  |
| 2.12 | 维修前应将用户相关数据等备份，维修结束后恢复原状； |  |
| 2.13 | 提供固定报修电话，以及维修人员联系方式； |  |
| 2.14 | 保修期内发生故障时，须在 ≤2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，有原厂家认证合格的专业工程师须在 ≤24 小时内（如遇天气、航班等非人为原因除外）到达设备使用现场进行维修，排除故障； |  |
| 2.15 | 提供保修期内24小时技术电话支持（24小时*365天）； |  |
| 2.16 | 设备开机率全年须达到90%以上（以365天计算，除维保范围以外零设备出故障维修天数），如有不足时需通过以1:3方式来延长保修期，即不足1天需延长3天补偿； |  |
| 2.17 | 对用户的维修人员进行必要的常规故障排除培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修； |  |
| ★2.18 | 在省内有百胜彩超针对保修机型的维修资质的专业维修工程师至少4人及以上，华东地区至少10人以上（提供服务工程师的资格证明、培训证书证明文件）； |  |
| 2.19 | 投标人需在浙江省内医院的维保不少于8台百胜彩超同型号设备，且均处于合同期内，并提供清单； |  |
| 2.20 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签； |  |
| 2.21 | 合同期内，维保内的彩超如遇到提前终止使用 |  |
| 2.21.1 | 本年度的剩余保修时间可转为医院其他百胜彩超设备的保修，并签订补充协议； |  |
| 2.21.2 | 次年该台彩超的保修服务自动终止，投标方不再收取该台彩超相应的保修费用； |  |
| 2.22 | 付款方式：合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付；最后一年分两次付清：同月先付当年维保费用的90%，最后一个月再付剩余的10%； |  |
| 2.23 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 2.24 | 投标时提供每台每年的维保价格及三台三年的维保价格； |  |
| 2.25 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |

品目三、手摇式三折病床及床头柜

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 手摇式三折病床及床头柜 352套 |  |
| 1 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于健康人、重度残疾人、老年人、尿失禁、脑外伤稳定期或恢复期等住院病人，为他们提供休养、治疗、出行及日常生活必须的特护服务； |  |
| 1.2 | 国内知名品牌或中外合资企业； |  |
| ★1.3 | 颜色要求：101套为粉色 ，251套为蓝色（颜色需院方确认）； |  |
| ★1.4 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 手摇式三折病床 |  |
| 2.1.1 | 外包边尺寸：长2150mm±10mm×宽980 mm±10mm×高500 mm±10mm； |  |
| 2.1..2 | 背部可升降角度：0~75°±5°，腿部可升降角度：0~40°±5° |  |
| 2.1.3 | 脚轮：中控脚轮采用国内知名品牌直径≥5英寸双面静音脚轮，采用中控刹车，单轮负重≥80KG，通过特殊膨胀紧固件连接，转动灵活稳定、不松动、不断裂，内置全封闭自润滑轴承，防杂物缠绕设计、静音耐磨、移动性能高。 |  |
| 2.1.4 | 床体载重≥250KG（提供病床载重检测报告） |  |
| 2.1.5 | 床架、床框：采用知名品牌的优质冷轧板（材料厚度≥1.6mm）开放式折边加工成型，静电喷塑前表面处理时，清除清洗残液，彻底解决了以往采用方管焊接工艺时所产生内壁残留硫酸余液现象，杜绝床挺由里向外长期锈独现象，达到内外表面都能喷塑，高温凝固，喷涂凝固达到≥50KG敲击力，耐压 150KG。（需提供宝钢冷轧钢板法定机构检测报告） |  |
| ★2.1.6 | 床面板:采用进口增强PP加PU改性抗高冲工程塑料注塑模具一次成型，所有塑料床面板厚度≥3mm(便于清洗和消毒），透气性能好，兼防滑抗菌功能，其使用寿命达10年以上。 |  |
| 2.1.7 | 前后床头板: 采用全新ABS工程塑料，一次性模具注塑成型，前后床头板颜色要与整床颜色协调统一,床尾板配带透明病例卡盒，床头尾板具有瞬间快速拆卸装置（满足临床急救需要)，中间贴木纹色贴纸，床头尾两侧配备4只输液插孔。（贴纸颜色可按院方要求更改）。 |  |
| 2.1.8 | 护栏：双侧配铝合金六档护栏，长度≥1420mm、高度≥350mm，护栏开关安装在床尾侧，护栏放平后不高于床垫。关节牢固耐用。带有人性化的防夹手功能，并有锁件且贴有警示标志。装于床挺俩侧的安装结构，拉起时有自动锁住装置，各向承载能力不低于40KG。 |  |
| 2.1.9 | 手摇把：具有折叠，复位，180°翻转功能，能有效地保证塑料摇手把柄不容易断掉，手摇把等易损、耐磨件采用高强度、高韧性工业尼龙制作。 |  |
| 2.1.10 | 摇杆组件部分: 传动系统丝杆等金属部件采用优质45#钢，其材料经HRC35°∽45°调质，螺帽材料采用进口工程尼龙注塑而成。传动系统为全封闭防尘防潮、静音柔顺的摇杆系统。滑块等易损、耐磨件采用高强度、高韧性工业尼龙制作。 |  |
| ★2.1.11 | 餐桌板:桌面板采用全新ABS工程塑料模具注塑成型，活动支撑杆采用优质304不锈钢管，规格φ25*1.5，餐板支架采用高强度铝合金材料，可翻转到床脚板处，餐桌板在翻转时具有阻尼缓冲保护装置，同时桌面板具备两个手拉健身孔，便于长卧病人臀部，腰部，肺部的保健锻炼。 |  |
| 2.1.12 | 所有管子均有封口，所有表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 |  |
| 2.1.13 | 不锈钢输液架: 输液架采用优质不锈钢管φ19*1.5mm以及φ15*1.2mm制作而成，输液架具有伸缩两用功能，调节高度为690-1450㎜。 |  |
| 2.1.14 | 杂物架: 床下配有杂物架，采用优质碳钢管焊接而成，可前后移动便于病人存放物品。 |  |
| 2.1.15 | 床垫厚度：≥80mm，内芯为40mm蜂窝海绵（海绵密度35密度）+40mm优质椰丝，为配合床体可设计床垫为三折，两侧面开有透气孔，外套入口处为拉链设计（内衬帆布），可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。需提供床垫检测报告。 |  |
| 2.2 | 床头柜 |  |
| 2.2.1 | 外形尺寸：长475mmx宽470mmx高755mm±10mm。 |  |
| 2.2.2 | 三层式设计，整体ABS材质，上面一层为抽板，抽板预设杯子，放置凹槽。便于患者放置茶杯等，中间为抽屉，可供患者。放置物品，下面为单开门柜子，内设有隔板，设有热水瓶位置。 |  |
| 2.2.3 | 柜子两侧设有隐藏式毛巾架及挂钩。 |  |
| 2.2.4 | 抽屉面板及柜门颜色需与病床床头尾板颜色相近。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.12 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目四、64排CT维保服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 64排CT维保服务 3 年 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 设备情况：24排CT 壹台及AW4.5和4.7工作站，品牌：GE，规格型号：Optima 540，设备编号：CBCQG1800077HM； |  |
| 2 | 保修服务需求 |  |
| 2.1 | 紧急人工及备件服务（含开机保证） |  |
| 2.1.1 | 保修服务为全保3年； |  |
| ★2.1.2 | 保修范围：Optima 540主机、探测器、球管、高压油箱、高压注射器、工作站及后处理软件及附件等在内的整套设备； |  |
| 2.1.3 | 保修内容包括；在保修服务期内所有维修、保养配件（全保），人工劳务及差旅住宿等费用； |  |
| 2.1.4 | 投标商提供在线支持、远程服务、现场维修、零配件更换及保养耗材更换； |  |
| 2.1.5 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供 |  |
| ★2.1.6 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，需为经过原厂检测认证的合格产品，可提供原厂检验合格证书。 |  |
| 2.1.7 | 要求每年提供2次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告和每年年度服务总结报告，年度服务总结报告，一式两份； |  |
| 2.1.8 | 定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查 ，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。确保系统能按照验收标准、制造商的产品Datasheet或国家、国际标准要求运行。如有需要，服务提供商需要协助医院共同完成国家检测检验事物 |  |
| 2.1.9 | 提供24小时技术电话支持（24小时x365天） |  |
| 2.1.10 | 具备400客户服务专线电话，全年365天开通， 并设有不少于10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。 |  |
| 2.1.11 | 在保修服务期内接报修电话后，响应时间≤2小时内，工程师到现场维修时限≤24小时；维修备件在确认后送达维修现场时限≤24小时。 |  |
| 2.1.12 | 在保修服务期内设备正常开机率不低于95%。如果此开机率未能达到(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 维修合同期限将相应延长7 个日历日 |  |
| 2.1.13 | 服务报告：每次保养、维修后，投标商工程师以邮件或者Email或现场汇报形式为医院提供服务报告 |  |
| 2.1.14 | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |  |
| 2.1.15 | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明。 |  |
| 2.1.16 | 投标人有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |  |
| 2.1.17 | 投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |  |
| 2.1.18 | 投标人有原厂全职认证合格的GE CT临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（费用另计，不含在投标总价中）。 |  |
| 2.1.19 | 设备运行环境监控 如温度，湿度，对GE品牌设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)， 关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量等参数 |  |
| 2.2 | 球管服务 |  |
| 2.2.1 | 在维保服务期内，如院方在用球管发生损坏，投标商安装全新球管，同时损坏球管由投标商收回处理；维保服务期满，院方拥有正在使用的球管的使用权及产权； |  |
| 2.2.2 | 球管发货时间：故障确认后的两天内 |  |
| 2.2.3 | 运输、方式及费用：由投标商办理运输和保险，费用由投标商承担； |  |
| 2.2.4 | 安装：由投标商负责； |  |
| 2.2.5 | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA sheet），且一下应标参数均以此技术白皮书为准； |  |
| ★2.2.6 | 要求投标商提供原厂制造商生产的全新球管（球管证明） |  |
| ★2.3 | 全新球管要求 |  |
| 2.3.1 | CFDA证为有效期内 |  |
| 2.3.2 | 阳极热容量：4.7MJ |  |
| 2.3.3 | 进口全新原装球管 |  |
| 2.3.4 | 焦点数量：≥两个 |  |
| 2.3.5 | 焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.7mm*0.6mm；大焦点≥0.9mm*0.9mm |  |
| 2.3.6 | 球管最大额定电压≥140KV |  |
| 2.3.7 | 阳极靶面角度：7度 |  |
| 2.3.8 | 长度35.4 cm；直径23.4 cm |  |
| 2.3.9 | 靶材料：钨 - 铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片 |  |
| 2.3.10 | 旋转速度8400 RPM |  |
| 2.3.11 | 额定阳极输入功率（参考 IEC 60613）：53.2 kW (0.1 秒) |  |
| 2.3.12 | 最大灯丝电流（参考 IEC 60613）：6.5 A |  |
| 2.3.13 | X 射线管组件的热特征（参考IEC 60613）：X射线管组件的蓄热容量： 10 MHU (7.4 MJ)；X射线管组件的最大持续热耗散：当操作过程中使用热交换器时为 3.5 kW（284 kHU/ 分钟） |  |
| 2.3.14 | 重量：不含安装板： 84 kg；含安装板： 90 kg； |  |
| 2.3.15 | 原则尺寸（包括安装支架）宽度： 50.6 cm；高度： 82.4 cm；深度： 32.5 cm |  |
| 2.3.16 | 驱动旋转阳极所需的数据（参考IEC 60601-2-28）：加速： 12 秒， 0 到 140Hz 升压期间的最大电流： 24A， 3 相电机， 280Hz （产生 140Hz 驱动）；稳态：在 480V 下 7A， 3 相电机， 280Hz；制动时间： 30 秒， 12A，三相电机， 140Hz 到 20Hz； |  |
| 2.3.17 | 球管曝光能力：；kVp 小焦点max mA大焦点max mA 80 300 400100 240 420 120 200 440 140 170 380 |  |
| 2.4 | 其他要求 |  |
| ★2.4.1 | 附配两个影像阅片器。 |  |
| ★2.4.2 | 工作站硬件每年更新一次。 |  |
| 2.4.3 | 一年提供两个培训名额（一个临床，一个设备科），一年一次培训讲师到院培训 |  |
| 2.4.4 | 周期内提供配套工作站主机4套 |  |
| 2.4.4.1 | 品牌机，系统为win7，64位版本 |  |
| 2.4.4.2 | 处理器≥i5，内存≥16G |  |
| 2.4.4.3 | 固态硬盘≥128G，机械硬盘≥1T |  |
| 2.4.4.4 | 独立显卡，显卡≥2G |  |
| 二 | 投标商要求： |  |
| 1 | 提供原厂或者原厂授权文件 |  |
| 2 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 3 | 国内至少有2家备件库，提供配件库地址、合同等证明。 |  |
| 4 | 所有服务工程师必须为经过原厂认证培训合格，取得相关GE医疗设备维修服务资格证的专业人员（需提供服务工程师的资格证明、培训证书证明文件）工程师要求 浙江本省有原厂培训证书资质的工程师人数≥6人，以具备有效资质证书为准。 |  |
| 5 | 提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式 |  |
| 6 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签， |  |
| 7 | 合同期内，如遇到机器提前终止使用，该年费用按月结算，第二年合同自动终止 |  |
| 8 | 付款方式：合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付；最后一年分两次付清：同月先付当年维保费用的90%，最后一个月再付剩余的10%； |  |
| 9 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 10 | 投标时提供各个机器的分项维保价格； |  |
| 11 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |

品目五、DSA和MRI维保服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 血管造影机DSA维保服务 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备情况：血管造影机，品牌：飞利浦，规格型号：Interis CV Cesar -Powerpack-Visub-Nicol，设备编号：18709236 |  |
| 2 | 保修服务需求 |  |
| 2.1 | 紧急人工及备件服务（含开机保证） |  |
| 2.1.1 | 保修服务为全保2年； |  |
| ★2.1.2 | 保修范围：Intergris CV主机、高压发生器及涉及的所有工作站在内的整套设备（X线球管、影像增强器除外）； |  |
| 2.1.3 | 保修内容；中标方承担在保修服务期内的所有维修、保养配件（全保），人工劳务、技术服务及差旅住宿等费用； |  |
| 2.1.4 | 中标方提供微信报修、在线支持、现场维修、零配件更换及保养耗材更换； |  |
| 2.1.5 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供 |  |
| ★2.1.6 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，需为经过原厂检测认证的合格产品，可提供原厂检验合格证书。 |  |
| 2.1.7 | 所更换的零部件必须合法进口报关，必须提供主要备件三个月内的报关单以及发票 |  |
| 2.1.8 | 要求每年提供4次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告和每年年度服务总结报告，年度服务总结报告，一式两份； |  |
| 2.1.9 | 定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查 ，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。确保系统能按照验收标准、制造商的产品Datasheet或国家、国际标准要求运行。如有需要，服务提供商需要协助医院共同完成国家检测检验事物 |  |
| 2.1.10 | 提供24小时技术电话支持（24小时x365天） |  |
| 2.1.11 | 在保修服务期内接报修电话后，响应时间≤1小时内，工程师到现场维修时限≤24小时；维修备件在确认后送达维修现场时限≤24小时（特殊情况除外）。 |  |
| 2.1.12 | 在保修服务期内设备正常开机率不低于90%。如果此开机率未能达到(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 维修合同期限将相应延长7 个日历日 |  |
| 2.1.13 | 服务报告：每次保养、维修后，投标商工程师以邮件或者Email或现场汇报形式为医院提供服务报告 |  |
| 二 | 核磁共振MRI维保服务 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备情况：核磁共振，品牌：飞利浦，规格型号：Achieva 1.5T，设备编号：21989 |  |
| 2 | 保修服务需求 |  |
| 2.1 | 紧急人工及备件服务（含开机保证） |  |
| 2.1.1 | 保修服务为全保3年； |  |
| ★2.1.2 | 保修范围：Achieva 1.5T主机、所有线圈、专用工作站在内的整套设备； |  |
| 2.1.3 | 保修内容；中标方承担在保修服务期内的所有维修、保养配件（全保），人工劳务、技术服务及差旅住宿等费用；免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁； |  |
| 2.1.4 | 中标方提供微信报修、在线支持、专业远程故障监控判断、现场维修、零配件更换及保养耗材更换； |  |
| 2.1.5 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供 |  |
| ★2.1.6 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，需为经过原厂检测认证的合格产品，可提供原厂检验合格证书。 |  |
| 2.1.7 | 所更换的零部件必须合法进口报关，必须提供主要备件三个月内的报关单以及发票 |  |
| 2.1.8 | 要求每年提供4次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告和每年年度服务总结报告，年度服务总结报告，一式两份； |  |
| 2.1.9 | 定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查 ，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。确保系统能按照验收标准、制造商的产品Datasheet或国家、国际标准要求运行。如有需要，服务提供商需要协助医院共同完成国家检测检验事物 |  |
| 2.1.10 | 提供24小时技术电话支持（24小时x365天） |  |
| 2.1.11 | 在保修服务期内接报修电话后，响应时间≤1小时内，工程师到现场维修时限≤24小时；维修备件在确认后送达维修现场时限≤24小时。 |  |
| 2.1.12 | 在保修服务期内设备正常开机率不低于95%。如果此开机率未能达到(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 维修合同期限将相应延长7 个日历日 |  |
| 2.1.13 | 服务报告：每次保养、维修后，投标商工程师以邮件或者Email或现场汇报形式为医院提供服务报告 |  |
| 3 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 此次保修服务另包含：两组水冷机、冷却系统（包括液氦、冷头、冷芯）、两组空调、稳压电源，UPS，配套用的高压注射器的维修； |  |
| 3.2 | 提供三台工作站硬件更新(每年一台)； |  |
| 3.3 | 三年内提供两次专业的到院培训，提供临床及医工各两个名额的培训； |  |
| 3.4 | 周期内永久性免费提供FFE及磁敏感加权软件各一个，并提供后期升级。 |  |
| 三 | 投标商要求： |  |
| 1 | 提供原厂或者原厂授权文件 |  |
| 2 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 3 | 在国内至少有两个备件库，以保证常规维护零部件的专业供应； |  |
| 4 | 所有服务工程师必须为经过原厂认证培训合格，取得相关飞利浦医疗设备维修服务资格证的专业人员（需提供服务工程师的资格证明、培训证书证明文件）工程师要求 浙江本省有原厂培训证书资质的工程师人数≥6人，以具备有效资质证书为准。 |  |
| 5 | 提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式 |  |
| 6 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签；磁共振维保时间从合同签订之日起，DSA合同维保时间从2020年4月6日起。 |  |
| 7 | 合同期内，如遇到机器提前终止使用，该年费用按月结算，第二年合同自动终止 |  |
| 8 | 付款方式：磁共振合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付；最后一年分两次付清：同月先付当年维保费用的90%，最后一个月再付剩余的10%； DSA合同签订后按季度支付，以后每季度支付一次。 |  |
| 9 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 10 | 投标时提供各个机器的分项维保价格； |  |
| 11 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |
| 2.4.4 | 周期内提供配套工作站主机4套 |  |
| 2.4.4.1 | 品牌机，系统为win7，64位版本 |  |
| 2.4.4.2 | 处理器≥i5，内存≥16G |  |
| 2.4.4.3 | 固态硬盘≥128G，机械硬盘≥1T |  |
| 2.4.4.4 | 独立显卡，显卡≥2G |  |
| 二 | 投标商要求： |  |
| 1 | 提供原厂或者原厂授权文件 |  |
| 2 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 3 | 国内至少有2家备件库，提供配件库地址、合同等证明。 |  |
| 4 | 所有服务工程师必须为经过原厂认证培训合格，取得相关GE医疗设备维修服务资格证的专业人员（需提供服务工程师的资格证明、培训证书证明文件）工程师要求 浙江本省有原厂培训证书资质的工程师人数≥6人，以具备有效资质证书为准。 |  |
| 5 | 提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式 |  |
| 6 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签， |  |
| 7 | 合同期内，如遇到机器提前终止使用，该年费用按月结算，第二年合同自动终止 |  |
| 8 | 付款方式：合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付；最后一年分两次付清：同月先付当年维保费用的90%，最后一个月再付剩余的10%； |  |
| 9 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 10 | 投标时提供各个机器的分项维保价格； |  |
| 11 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |

品目六、耳鼻喉科摄像系统

| 序号 | 技术规格及其他要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 耳鼻喉科摄像系统 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 投标设备设备适用于耳鼻喉科门诊检查、诊断及治疗； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 摄像主机 |  |
| 2.1.1 | 色彩系统：PAL/NTSC制式，带集成数码纤维过滤器； |  |
| 2.1.2 | 图像采集及输出的像素≧752(H)X582（V），非交错式，画面宽高比：4 ：3； |  |
| 2.1.3 | CCD像素数比：水平 ：垂直=4 ：3； |  |
| 2.1.4 | 影像输出：BNC，S-Video,DV； |  |
| 2.1.5 | 逐行扫描，每秒50帧； |  |
| 2.1.6 | 每晶片≥43万像素/晶片； |  |
| 2.1.7 | 具有白平衡功能且自动白平衡记忆； |  |
| 2.2 | 摄像头 |  |
| 2.2.1 | 图像传感器大小： 1/2寸CCD晶片； |  |
| 2.2.2 | 像素输出信号≧752(H)X582（V）； |  |
| 2.2.3 | 分辨率≥450线； |  |
| 2.2.4 | 摄像头按钮≥2个，可自由编程； |  |
| 2.3 | 冷光源主机 |  |
| 2.3.1 | 医用氙灯，功率≤175W，色温≥6000K； |  |
| 2.3.2 | 氙灯灯泡寿命≥500小时； |  |
| 2.3.3 | 光亮度可手动连续调节，待机保护； |  |
| 2.4 | 显示设备 |  |
| 2.4.1 | 分辨率1920X1080像素，21寸； |  |
| 2.4.2 | 宽高比：16：9； |  |
| 2.4.3 | 色彩≥1670万色； |  |
| 2.4.4 | 视角：170°/160°（水平/垂直对比度＞10:1；） |  |
| 2.5 | 图文工作站 |  |
| 2.5.1 | 主机：Intel®双核CPU，2GB内存、250GB硬盘、DVD； |  |
| 2.5.2 | 显示器≥17寸液晶； |  |
| 2.5.3 | 打印机：彩色喷墨； |  |
| 2.5.4 | 可采集视频信号为PAL或NTSC制，720x576分辨率； |  |
| 2.5.5 | 视频接口：S端子或AV口； |  |
| 2.5.6 | 可实时采集720x576的图片； |  |
| 2.5.7 | 可实时压缩录制720x576的视频； |  |
| 2.5.8 | 可从回放录像中挑选采集图片； |  |
| 2.6 | 台车：医用同品牌台车1台 |  |
| ★2.7 | 承担设备与医院HIS/LISS系统等信息平台接口连接费用； |  |
| ★2.8 | 提供15条鼻镜、15条喉镜和10条耳镜； |  |
| ★2.9 | 可与耳鼻咽喉软镜连接功能 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥1.5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对全系统的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第二章  采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：项目验收通过后一个月内支付合同总额的20%，当年服务期满后一个月内支付下一年度服务费用，即每年支付合同总额的20%。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第二章采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及    银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式六份，甲方、乙方各执二份、余姚市财政局和宁波市国际招标有限公司各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 设备配置及分项报价表 | 附件十四 | 第 页 |
| 3 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 4 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 5 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 | （小写） |  |
|  | （大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  | 代 码 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 4 |
|  | 占地面积 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 5 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 7 |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产值 | 产品技术 先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |

日期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：