【政府采购/货物类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2022-010 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院（急救站）负压救护车（重发）采购项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二二年十二月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................4

第三部分  投标须知........................................................................7

第四部分  采购内容及其它要求...................................................21

- 合同文本......................................................................47

第六部分  格式与表格..................................................................55

# 招标公告

项目概况

（余姚市人民医院（急救站）负压救护车) 招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年 1月11日9点 00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2022-010

项目名称：余姚市人民医院（急救站）负压救护车（重发）采购项目

预算金额（元）：7740000

最高限价（元）：7740000

采购需求：

标项名称: 余姚市人民医院（急救站）负压救护车（重发）采购项目

数量: 1批

预算金额（元）:7740000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要为转运、救治和监护病人的专用救护车

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2022年12月22 日至  2022 年 12月 29日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年01 月11日上午 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2023年01月 11日上午 9:00

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市人民医院

地  址：余姚市城东路800号

项目联系人（询问）：薛雯

项目联系方式（询问）：0574-62619059

质疑联系人：邹斌

质疑联系方式：0574-62619527

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-62703275

3.项目联系方式

项目联系人：张老师、鲁老师

电　    话： 0574-62703275

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-62715800

邮  箱：　wsxtcg@163.com

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院（急救站）负压救护车采购项目 招标编号： YY-WJ2022-010 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 适用 |
| 6 | 中小企业 | （1）本项目为非专门面向中小企业项目 （2）中小企业标的：负压救护车 ，属于工业行业； |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：是 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 是 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2022年12月22日起至2022年 12月29日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 无 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2023年01月11日上午9:00(北京时间) |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2023年01月11日上午9:00(北京时间)； 开标时间后半小时内（2023年01月11日上午9:00后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年01 月11日上午9:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 4、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 5、【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 27 | 其他说明 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本（不得活页装订）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2022-010投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：投标备份文件必须在开标前寄到，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

### 4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2. 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.4根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9.特别说明

4.9.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.9.2关于知识产权

4.9.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.9.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.10供应商的风险

4.10.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.10.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

二、招标文件

5.招标文件的内容

5.1招标文件的组成。

5.1.1第一部分  招标公告

5.1.2第二部分  投标资料表

5.1.3第三部分  投标须知

5.1.4第四部分  采购内容及其它要求

5.1.5第五部分  合同文本

5.1.6第六部分  格式与表格

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

6.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

6.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6.4投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.5投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

7.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

8投标文件的形式和效力

8.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

8.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（不得活页装订）（含正本和副本各1本（封面标明品目）。

8.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

8.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份（不得活页装订）（封面标明品目）以顺丰快递形式递交。

8.3投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

8.3.1价格部分格式：

8.3.1.1投标函；

8.3.1.2★开标一览表（附件一）；

8.3.1.3★设备配置及分项报价表（附件十四）

8.3.1.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

8.3.1.5中小企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

8.3.1.6残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

8.3.2资质、商务和技术部分格式：

8.3.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

8.3.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

8.3.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

8.3.2.4★投标人情况表（附件五）；

8.3.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

8.3.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

8.3.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

8.3.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

8.3.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

8.3.2.10项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

8.3.2.11投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
8.3.2.12环境标志产品认证证明（若有）；

8.3.2.13★商务响应表（格式见附件十）；

8.3.2.14售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

8.3.2.15技术培训计划（若有）；

8.3.2.16投标人提供2020年1月1日至今类似合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

8.3.2.17★法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二、十三）；

8.3.2.18招标文件要求的相关证书、材料；

8.3.2.19投标人推荐的供选择的配套货物表；

8.4.2.20投标人提出的合理化建议（若有）；

8.4.2.22投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

9、投标报价

9.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

9.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

10.投标文件的语言及投标货币

10.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

10.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

11.投标有效期

11.1投标有效期见投标资料表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

12.投标保证金：不收取任何投标保证金

13.投标文件的签署

13.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

# 以上标★条款为关键核心条款，任一条不满足作为无效标处理

四、投标文件的提交

14.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件必须在规定时间内寄到

14.1投标文件的修改、撤回及串标认定

14.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被“政采云”平台拒收，视为无效投标。

14.3开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.4投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.5.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标办法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7开启投标备份文件：评标结束后，工作人员在评标委员会和现场监督员共同见证下开启评标成功的投标备份文件，中标的投标备份文件当场交给采购单位以做档案，评标不成功的投标备份文件不得开启，必须当场销毁。

22.8招标人工作人员宣布会议结束。

23评标细则：

根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的资质、商务和技术、价格等内容进行评分，最终得出该投标人的总分。

24评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1资质、商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

24.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.3最终得分与中标人的确定：

24.3.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

24.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按招标文件要求签署、盖章的；

25.1.2.2未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.3与招标文件有重大偏离、未提供第四章中带★技术指标和要求的有关资料或未满足招标文件的；

25.1.2.4投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.5投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.6以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.7投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.8未按本章“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.10投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的，为无效标；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价，作为无效投标处理；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评 审 标 准

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术和商务40分 | 对招标文件技术要求、功能、配置及商务要求的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术和商务条款每负偏离或不响应一条的，扣3分；其中带有▲每负偏离或不响应一条的扣5分，偏离或不响应超过10条及以上的按无效响应处理 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 货物品质功能6分 | 对所投货物的品质、功能和出厂时间综合评分 6分 对各投标人所提供货物的品质、功能和出厂时间等比较后评分 最新、品质最高，功能最齐全的得6分，最高品质，功能最齐全，非最新的得4分，评价一般的得2分，评价差的得0分 |  |  |  |
| 改造方案6分 | 提供车辆改造方案：方案考虑充分、有针对性、有效的得6分，方案较充分较合理得4分，方案一般缺少针对性得2分，无方案得0分 |  |  |  |
| 培训应急2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的，方案最优的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
| 节能环保2分 | 对提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品（非政府强制采购环保、节能目录内的）认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图的进行评分 2分 每提供一个得1分，总分2分 认证证书或截图必须加盖投标单位公章，过了有效期或未盖章的不得分 |  |  |  |
| 业绩3分 | 提供2020年1月1日至今类似合同业绩（以合同签订时间为准） 3分 每提供一份证明材料得1分 (必须提供原始证明材料的复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分) |  |  |  |
| 政策加分 1分 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 |  |  |  |
| 价格40分 | 对质保期满后每年全保维保费报价进行评分 5分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得5分 投标价得分=（基准价/投标价）×5分(投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位)（注：此报价不得为O元，否则此项得分为0分。） |  |  |  |
|  | 对货物报价评分（货物报价遵从相关政府采购政策优惠） 35分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得35分 投标价得分=（基准价/投标价）×35分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人按照招标文件提供的模本签订政府采购合同。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

一、技术参数：

| 序号 | 技术规格及其他要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 新生儿负压型柴油救护车1辆（含配套急救设备） |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能：主要为转运、救治和监护新生儿患者的专用救护车。 |  |
| 1.2 | 工作条件： |  |
| 1.2.1 | 投标人应充分考虑所投车辆医疗舱的布局。 |  |
| 1.2.2 | 车辆应适应全国自然条件，适应户外长时期作业的需求，同时应考虑城市小区内的通行能力。 |  |
| 1.3 | 基本要求：能在宁波市公安交通管理部门办理特种车上牌照、入户手续。 |  |
| 2 | 技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸：5850mm≥长≥5800mm、2000mm≥宽≥1900mm、2660mm≥高≥2590mm |  |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度：3300mm≥长≥3200mm、1800mm≥宽≥1700mm、1900mm≥高≥1850mm |  |
| 2.1.3 | 轴距：≥3750mm |  |
| 2.1.4 | 最高时速：≥145km/h |  |
| 2.1.5 | 整备质量：≤2750kg |  |
| 2.1.6 | 总质量：≥3700kg |  |
| 2.1.7 | 最小离地间隙：≥195mm |  |
| 2.1.8 | 变速器：6档手动 |  |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量：≥2.1L |  |
| 2.2.2 | 燃油：柴油 |  |
| 2.2.3 | 额定功率：≥100kw |  |
| 2.2.4 | 最大扭矩：≥360N.m |  |
| 2.2.5 | 排放标准：尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 |  |
| 2.2.6 | 油箱容量：≥80L |  |
| 2.2.7 | 百公里油耗：≥8.0L |  |
| 2.2.8 | 发电机：发电机为12V，功率为120AH以上。 |  |
| 2.3 | 制动系统：盘式/盘式，并带有ABS。 |  |
| 2.4 | 空调系统：:应配备冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |  |
| 2.4.1 | 制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度。 |  |
| 2.4.2 | 制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |  |
| 2.5 | 其他配置 |  |
| 2.5.1 | 安全气囊：驾驶座应配有安全气囊。 |  |
| 2.5.2 | 轮毂：轮毂应为原厂铝合金轮毂。 |  |
| 2.5.3 | 踏板：医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |  |
| 2.5.4 | 侧拉门：医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |  |
| 2.5.5 | 车窗：医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |  |
| 2.5.6 | 后视镜：后视镜应为电动可调后视镜。 |  |
| 2.5.7 | 倒车雷达：应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |  |
| 2.6 | 医疗舱及改装 |  |
| 2.6.1 | 外观：1.车辆外观根据最终用户统一标准设计； 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |  |
| 2.6.2 | 车身内饰 |  |
| 2.6.3 | 防火性能：:车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |  |
| ▲2.6.4 | 材料工艺：药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |  |
| 2.6.5 | 材料特点：ABS复合材料应具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |  |
| 2.6.6 | 安装要求：医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |  |
| 2.7 | 监护型救护舱 |  |
| 2.7.1 | 地板革：应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |  |
| 2.7.2 | 药品柜：药品柜柜体应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，高密度PVC板材加工制作，封边及接口处不可有触手感。药品柜三层设计，每层可放置注射用品及各种急救药品，药品柜的布置要便于医护人员的取放操作。 |  |
| 2.7.3 | 中隔墙：中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |  |
| 2.7.4 | 操作平台：应位于医疗舱左侧，整体采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |  |
| 2.7.5 | 辅料柜：应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，左侧为带门式辅料柜，右侧为敞开式辅料柜，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于6个。 |  |
| 2.7.6 | 前部操作柜：操作柜应位于医疗舱前部，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可放置急救箱等其他医疗用品。 |  |
| 2.7.7 | 器械平台：应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |  |
| 2.7.8 | 护士椅：护士椅应位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |  |
| 2.7.9 | 医生椅：应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB 15083-2006 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 2.7.10 | 柜式座椅：应位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 2.7.11 | 氧气瓶柜：氧气瓶柜应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升铝合金氧气瓶。 |  |
| 2.7.12 | 集成内顶：集成内顶应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |  |
| 2.7.13 | 污物桶：在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |  |
| 2.7.14 | 安全扶手：在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |  |
| 2.8 | 电控系统 |  |
| 2.8.1 | 控制电路：采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、换气状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。应配有独立应急手动切换控制系统一套，应对突发故障。 |  |
| 2.8.2 | 附加电瓶：应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶安装于医疗舱内，便于检修。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |  |
| 2.8.3 | 逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |
| 2.8.4 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |  |
| 2.8.5 | 安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| 2.8.6 | 备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |  |
| 2.8.7 | 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |  |
| 2.8.8 | 外接充电：应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |  |
| 2.9 | 担架系统： |  |
| 2.9.1 | 自动上车担架 |  |
| 2.9.1.1 | 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的车转运担架。主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 采用顺应性悬挂系统，稳定性高，床面上不同压力点均不会造成担架侧翻；分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤；担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| 2.9.1.2 | 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm ，双后轮260°转向，携带制动系统，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| ▲2.9.1.3 | 两节三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用塑胶材料（具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| 2.9.1.4 | 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0-75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| 2.9.1.5 | 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| 2.9.1.6 | 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| 2.9.1.7 | 担架采用前后固定方式，节约医疗舱地面空间；通过10G调节盘调节后固定，便于同品牌不同型号的担架在不同车辆上的通用。 |  |
| 2.9.1.8 | 担架打开时前后轮之间轴距≥1020mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| 2.9.1.9 | 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm；自身重量：≤22KG；载重能力：≥170KG。 |  |
| 2.9.1.10 | 标准配置：前固定装置、后固定装置、床垫、可调节金属卡扣式安全带*2。 |  |
| 2.9.2 | 铝合金铲式担架 |  |
| 2.9.3 | 软担架 |  |
| 2.10 | 警示系统 |  |
| 2.10.1 | 驾驶室控制。 |  |
| 2.10.2 | 警灯：车顶前部安装三段内嵌式蓝色爆闪警灯，车身左、右两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警示灯各2组，后顶部装有蓝色长条形LED爆闪警示灯1组。 |  |
| 2.10.3 | 警报器：分体式控制手柄设计，多档调节，专为救护车开发，驾驶室控制，并符合国家标准GB8108要求。 |  |
| 2.11 | 供氧系统 |  |
| 2.11.1 | 氧气管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |  |
| 2.11.2 | 氧气瓶：10升铝合金氧气瓶两只（带高压减压阀及不锈钢固定装置） |  |
| 2.11.3 | 湿化瓶：即插即用湿化瓶。 |  |
| 2.12 | 吸引器：吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |  |
| 2.13 | 换气系统：应采用低噪音换气装置，车厢内换气次数大于20次/小时。 |  |
| 2.14 | 杀菌系统：应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |  |
| 2.15 | 照明系统 |  |
| 2.15.1 | 工作灯:医疗舱内应配有2条LED平板光带，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |  |
| 2.15.2 | 专用射灯:医疗舱内应配有专用射灯，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |  |
| 2.15.3 | 后射灯:应采用大功率LED后射灯1组，有效距离不小于10米。 |  |
| 2.15.4 | 夜间外部照明系统:救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |  |
| 2.16 | 输液固定系统:在担架车上方要求安装垂直式输液架（要求能负重>5kg）以及输液泵固定支架。 |  |
| ★2.17 | 救护车预留加装宁波市全域急救系统硬件位置，安装的硬件能加装宁波全域急救智慧网擎。 |  |
| 2.18 | 负压系统 |  |
| 2.18.1 | 专用强效排风：排风量：＞600m3/h，功率12V、150W。通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-10Pa至 -30Pa左右的相对压差，避免舱内空气勿外泄。 |  |
| 2.18.2 | 高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维，有效面积≥0.15M2，最大空气通过率≥0.8M/S，滤出率：对粒径0.3微米，≥99.7%（标准99.7%），使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关）。 |  |
| 2.18.3 | 杀菌装置：臭氧产量≥2克/小时,功率：12V 40W。 |  |
| 2.18.4 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.18.5 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.19 | 车载GPS终端 |  |
| 2.20 | 新生儿转运呼吸机1台 |  |
| 2.20.1 | - 适用范围：适用于呼吸衰竭患儿的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准；同时适用于院内、院外急危重症患儿转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，符合YY0600.3转运呼吸机标准；在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。 |  |
| 2.20.2 | - 电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机； |  |
| 2.20.3 | - 主机重量：≤7kg |  |
| 2.20.4 | - 呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV |  |
| ★2.20.5 | - 适用于成人、婴幼儿和小儿患者通气； |  |
| 2.20.6 | - 具有HFNC高流量氧疗模式 |  |
| 2.20.7 | - 吸气时间：0.2～10s |  |
| ★2.20.8 | - 潮气量：2～2000ml |  |
| 2.20.9 | - 呼吸频率：1～150 bpm |  |
| 2.20.10 | - 呼气末正压：0～40cmH2O |  |
| 2.20.11 | - 氧浓度：21%～100% |  |
| 2.20.12 | - 吸呼比：4：1~1：10 |  |
| 2.20.13 | - 吸气压力：1～90cmH2O |  |
| 2.20.14 | - 触发方式：流量触发 、压力触发 |  |
| 2.20.15 | - 流量触发： 0.2～20L/min |  |
| 2.20.16 | - 压力触发 ：-20cmH2O～-0.5cmH2O |  |
| 2.20.17 | - 呼气触发灵敏度：5%～85% |  |
| 2.20.18 | - 窒息时间：5～60 s |  |
| 2.20.19 | - 压力上升时间：60ms～2000ms |  |
| 2.20.20 | - 压力支持：关闭，1～90cmH2O |  |
| 2.20.21 | - 压力上限：10～100cmH2O |  |
| 2.20.22 | - 吸气暂停：0%～60% |  |
| 2.20.23 | - 高流量吸氧流速：2～65 L/min |  |
| 2.20.24 | - 最大峰流速：260L/min |  |
| 2.20.25 | - 监测功能： |  |
| 2.20.25.1 | - 显示屏：10.4英寸彩色液晶触摸屏 |  |
| 2.20.25.2 | - 波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道以上波形； |  |
| 2.20.25.3 | - 环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环 |  |
| 2.20.25.4 | - 监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换； |  |
| 2.20.25.5 | - 监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等 |  |
| 2.20.25.6 | - 呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等 |  |
| 2.20.25.7 | - 动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等 |  |
| 2.20.33 | - 其他功能和性能 |  |
| 2.20.34 | - 手动呼吸、吸气保持、呼气保持 |  |
| 2.20.35 | - 具有智能化的吸痰功能 |  |
| 2.20.36 | - 具有同步雾化功能 |  |
| 2.20.37 | - 数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA和WIFI功能，且可以数据导出 |  |
| 2.20.38 | - 可以储存≥5000条以上日志 |  |
| 2.20.39 | - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器 |  |
| 2.20.40 | - 防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44等级 |  |
| 2.20.41 | - 可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口 |  |
| 2.20.42 | - 主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用 |  |
| 2.20.43 | - 报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全； |  |
| 2.20.44 | - 电源：内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池工作时间≥6小时，配置两块电池。 |  |
| 2.21 | 空气消毒机1台 |  |
| 2.21.1 | - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 |  |
| 2.21.2 | - 对车内封闭空间定流消杀防护。 |  |
| 2.21.3 | - 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 |  |
| 2.21.4 | - 外形尺寸：长+宽+高≤900MM，输入电压DC 12V，功率＜60W（提供证明文件）。 |  |
| 2.21.5 | - 细菌杀灭率≥99.95%，对空气自然菌的消亡率≥94.80%。（提供证明文件） |  |
| 2.21.6 | - 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜1uW/c㎡,设计循环风量＞380m³/h，可以循环调节风量大小。 |  |
| ▲2.21.7 | - 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供空气杀毒原理图。 |  |
| 2.21.8 | - 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态（提供机器截图）。 |  |
| 2.21.9 | - 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能（提供机器截图）。 |  |
| 2.21.10 | - 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格（提供证明文件）。 |  |
| 2.21.11 | - 符合医用电器设备GB9706.1-2007标准的要求。 |  |
| 2.21.12 | - 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |  |
| 2.21.13 | - 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 |  |
| 2.21.14 | - 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |  |
| 项目二 | 负压型汽油救护车5辆（含配套急救设备） |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能：主要为转运、救治和监护病人的专用救护车。 |  |
| 1.2 | 工作条件： |  |
| 1.2.1 | 投标人应充分考虑所投车辆医疗舱的布局。 |  |
| 1.2.2 | 车辆应适应全国自然条件，适应户外长时期作业的需求，同时应考虑城市小区内的通行能力。 |  |
| 1.3 | 基本要求：能在宁波市公安交通管理部门办理特种车上牌照、入户手续。 |  |
| 2 | 每辆车技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸： 长≥5320 mm; 宽≤2035 mm; 高≤2480 mm |  |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度：长≥2760 mm; 宽≥1690 mm; 高≥1730 mm |  |
| 2.1.3 | 轴距： 3300 mm |  |
| 2.1.4 | 最高时速：≥150 km/h |  |
| 2.1.5 | 整备质量：≥2400kg |  |
| 2.1.6 | 总质量：≥3280 kg |  |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量：≥1997ml |  |
| 2.2.2 | 燃油：汽油 |  |
| 2.2.3 | 额定功率及转速（kw/rpm）：149/5500 |  |
| 2.2.4 | 最大扭矩及转速（Nm/rpm）: 300/3000 |  |
| 2.2.5 | 转向系统：液压助力转向系统,齿轮齿条 |  |
| 2.2.6 | 排放标准：国六排放 |  |
| 2.2.7 | 变速器：5档手动变速箱 |  |
| 2.2.8 | ECOBOOST4G20B6L |  |
| 2.3 | 制动器（前轮/后轮）：盘式/盘式 |  |
| 2.4 | 空调系统 |  |
| 2.4.1 | 控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |  |
| 2.5 | 其他配置 |  |
| 2.5.1 | 轮毂：轮毂为铝合金轮毂。 |  |
| 2.5.2 | 悬架系统: 前麦弗逊式独立悬挂/钢板弹簧非独立悬挂 |  |
| 2.6 | 医疗舱及改装 |  |
| 2.6.1 | 外观：按照客户要求制作。 |  |
| 2.6.2 | 车身内饰 |  |
| ▲2.6.3 | 材料工艺：药品器械柜、中隔墙、氧气拼柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS材料，一次性模具成形工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |  |
| 2.6.4 | 材料：复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |  |
| 2.6.5 | 安装：医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |  |
| 2.7 | 监护型救护舱 |  |
| 2.7.1 | 地板革：选用环保耐腐层压木地板，易清洗可消毒进口石英砂耐磨地板革,具有阻燃、防滑、防霉、易清洗等特点。 |  |
| 2.7.2 | 药品器械柜：药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪、等急救药械，需采用高分子板材制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |  |
| 2.7.3 | 中隔墙：采用高分子复合材料一次性模具成形工艺，配可移动式推窗，隔板安装位置应不影响车辆维修。 |  |
| 2.7.4 | 护士椅：护士椅应位于担架前部，采用翻板式固定于中隔墙上，护士椅的固定应符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 |  |
| 2.7.5 | 医生椅：医生椅位于担架前部右侧（中门位置），医生椅的固定已符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求，附有3C认证3点式安全带。 |  |
| 2.7.6 | 氧气瓶柜：应采用高分子复合材料一次性模具成形工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便。可放置2个10升氧气瓶的空间。 |  |
| 2.7.7 | 柜式座椅：应采用高分子复合材料一次性模具成形工艺，可坐二人（带安全带），座垫可打开，下方为储物空间。 |  |
| 2.7.8 | 集成内顶：应采用高分子复合材料一次性模具成形工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、蓄物、空气净化、杀菌、输液全方位扶手等功能。 |  |
| 2.7.9 | 扶手：在侧门处及顶部应安装相应的扶手。 |  |
| 2.8 | 电控系统 |  |
| 2.8.1 | 控制电路：采用高对比液晶显示屏，集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、警灯状态、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |  |
| 2.8.2 | 附加电瓶：为专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |  |
| 2.8.3 | 逆变器：逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源，选用质量可靠的产品，应具有CCC认证，投标人需提供选用产品的品牌型号说明，并提供CCC认证证明材料。用电安全220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |
| 2.8.4 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。应设置总开关，在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。以上插座、开关等产品需选用质量可靠的产品。 |  |
| 2.8.5 | 安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| 2.8.6 | 备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施(提供实物图片）。 |  |
| 2.8.7 | 外接充电：应配备内置大功率充电设备，配备防水外接充电接口，外接充电线缆≥10M，10A。 |  |
| 2.9 | 担架系统 |  |
| 2.9.1 | 自动上车担架 |  |
| 2.9.1.1 | 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的车转运担架。主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 采用顺应性悬挂系统，稳定性高，床面上不同压力点均不会造成担架侧翻；分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤；担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| 2.9.1.2 | 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm ，双后轮260°转向，携带制动系统，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| ▲2.9.1.3 | 两节三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用塑胶材料（具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| 2.9.1.4 | 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0-75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| 2.9.1.5 | 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| 2.9.1.6 | 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| 2.9.1.7 | 担架采用前后固定方式，节约医疗舱地面空间；通过10G调节盘调节后固定，便于同品牌不同型号的担架在不同车辆上的通用。 |  |
| 2.9.1.8 | 担架打开时前后轮之间轴距≥1020mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| 2.9.1.9 | 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm；自身重量：≤22KG；载重能力：≥170KG。 |  |
| 2.9.1.10 | 标准配置：前固定装置、后固定装置、床垫、可调节金属卡扣式安全带*2。 |  |
| 2.9.2 | 铝合金铲式担架 |  |
| 2.9.3 | 软担架 |  |
| 2.10 | 警示系统 |  |
| 2.10.1 | 车顶前置配有三段内嵌式警示灯； |  |
| 2.10.2 | 警报器，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制； |  |
| 2.10.3 | 左、右两侧配有LED方型警灯； |  |
| 2.10.4 | 车身后部配有长条LED警灯式尾翼. |  |
| 2.11 | 供氧系统 |  |
| 2.11.1 | 2只10升铝合金医用氧气瓶,接口要求为公制罗纹 |  |
| 2.11.2 | 配备可调压式双表减压阀 |  |
| 2.11.3 | 即插即用湿化瓶 |  |
| 2.11.4 | 氧气管道需预埋管线、检测便捷（预埋金属管路） |  |
| 2.11.5 | 预留呼吸机接口 |  |
| 2.12 | 吸引系统1套 |  |
| 2.13 | 换气系统 |  |
| 2.13.1 | 下置式强排风，并带有初级过滤装置 |  |
| 2.13.2 | 车厢内换气次数>20次/小时 |  |
| 2.14 | 杀菌系统：紫外线消毒灯（带高压击发器），杀菌有效空间达10立方米以上，并可定时控制。 |  |
| 2.15 | 照明系统 |  |
| 2.15.1 | 工作灯：医疗仓照明灯光线柔和明亮，分布均匀，能满足医生操作需要。 |  |
| 2.15.2 | 专用射灯：冷光源，高亮度，可在实施急救时使用。 |  |
| 2.15.3 | 后射灯 |  |
| 2.15.4 | 夜间外部照明系统：救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |  |
| 2.16 | 输液固定系统 |  |
| ★2.17 | 救护车预留加装宁波市全域急救系统硬件位置，安装的硬件能加装宁波全域急救智慧网擎。 |  |
| 2.18 | 负压系统 |  |
| 2.18.1 | 专用强效排风：排风量：＞600m3/h，功率12V、150W。通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-10Pa至 -30Pa左右的相对压差，避免舱内空气勿外泄。 |  |
| 2.18.2 | 高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维，有效面积≥0.15M2，最大空气通过率≥0.8M/S，滤出率：对粒径0.3微米，≥99.7%（标准99.7%），使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关）。 |  |
| 2.18.3 | 杀菌装置：臭氧产量≥2克/小时,功率：12V 40W。 |  |
| 2.18.4 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.18.5 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.19 | 车载GPS终端 |  |
| 2.20 | 车载呼吸机 |  |
| 2.20.1 | 适用范围：针对院外或院内的成人、儿童和幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持。 |  |
| 2.20.2 | 主要技术参数 |  |
| 2.20.2.1 | 气动电控型呼吸机 |  |
| 2.20.2.2 | 主机重量: ≤3.5Kg |  |
| 2.20.2.3 | 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，且可选，方便医务人员快速上机操作 |  |
| 2.20.2.4 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制 |  |
| 2.20.2.5 | 屏幕：彩色触摸液晶屏，尺寸≥6.5英寸 |  |
| 2.20.2.6 | 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O |  |
| ★2.20.2.7 | 呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP、CPR通气模式 |  |
| 2.20.2.8 | 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达60L/Min |  |
| 2.20.2.9 | 具有一键设置功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态 |  |
| 2.20.2.10 | 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar |  |
| 2.20.2.11 | 吸呼比:8:1～1:8可调或高于此范围 |  |
| 2.20.2.12 | 潮气量：50mL ～ 2200mL |  |
| 2.20.2.13 | 呼吸频率: 0～110bpm |  |
| 2.20.2.14 | 氧浓度可调:40%/100%两档可调或40%-100%连续可调 |  |
| 2.20.2.15 | 压力触发：-20cmH2O～0cmH2O |  |
| 2.20.2.16 | 压力上升时间：慢/正常/快三档可调 |  |
| 2.20.2.17 | 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O |  |
| 2.20.2.18 | 平台时间：0～80% |  |
| 2.20.2.19 | 吸气压力: 5 ～ 60cmH2O，连续可调 |  |
| 2.20.3 | 其它 |  |
| 2.20.3.1 | 监测指标：FiO2、分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 |  |
| 2.20.3.2 | 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间:≥5小时 |  |
| 2.20.3.3 | 防护等级:IPX4 |  |
| 2.20.3.4 | 可升级呼吸末二氧化碳监测功能 |  |
| 2.20.3.5 | 符合中国YY0600.3医用呼吸机标准，并通过美国FDA及欧盟CE认证 |  |
| 2.20.3.6 | 已通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有第三方机构认证证书 |  |
| 2.20.3.7 | 可选无线远程传输功能，进行信息传输，实现远程操控。提供至少两家单位实际5G应用的相应材料（公开链接及照片） |  |
| 2.20.3.8 | 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。 |  |
| 2.21 | 除颤监护仪一体机 |  |
| 2.21.1 | 重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 |  |
| 2.21.2 | 彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |  |
| 2.21.3 | 支持中文操作界面。 |  |
| 2.21.4 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |  |
| ★2.21.5 | 具备手动除颤、12导ECG、血氧饱和度、无创血压，呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 |  |
| 2.21.6 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.21.7 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |  |
| 2.21.8 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |  |
| 2.21.9 | 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |  |
| 2.21.10 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |
| 2.21.11 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  |
| 2.21.12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |  |
| 2.21.13 | 开机时间≤2s，符合临床使用。 |  |
| 2.21.14 | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |  |
| 2.21.15 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |  |
| 2.21.16 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |  |
| 2.21.17 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |  |
| 2.21.18 | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |  |
| 2.21.19 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |  |
| 2.21.20 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |
| 2.21.21 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |  |
| 2.21.22 | 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 |  |
| 2.21.23 | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 |  |
| 2.21.24 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |  |
| 2.21.25 | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |  |
| ★2.21.26 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |  |
| 2.21.27 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |  |
| 2.21.28 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |  |
| 2.21.29 | 配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |  |
| 2.21.30 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.21.31 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |  |
| 2.21.32 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |  |
| 2.21.33 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |  |
| 2.21.34 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 |  |
| 2.21.35 | 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |  |
| 2.22 | 十二导心电图机 |  |
| 2.22.1 | 工作条件： 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 |  |
| 2.22.2 | 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 |  |
| 2.22.3 | ECG输入 |  |
| 2.22.3.1 | ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 |  |
| 2.22.3.2 | 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） |  |
| 2.22.3.3 | 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） |  |
| 2.22.3.4 | 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） |  |
| 2.22.3.5 | 定标电压：1mV±2% |  |
| 2.22.3.6 | 耐极化电压：±900mV（±5%） |  |
| 2.22.3.7 | 内部噪声：≤12.5µVp-p |  |
| 2.22.3.8 | 时间常数：≥3.2 s |  |
| 2.22.3.9 | 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） |  |
| 2.22.3.10 | 输入电流：≤0.01μA |  |
| 2.22.3.11 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |  |
| 2.22.3.12 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |  |
| 2.22.3.13 | 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 |  |
| 2.22.4 | 波形处理 |  |
| 2.22.4.1 | A/D转换：24bit |  |
| 2.22.4.2 | 采样率：16kHz，每导联 |  |
| 2.22.4.3 | 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV |  |
| 2.22.4.4 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |  |
| 2.22.4.5 | 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 |  |
| 2.22.4.6 | 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 |  |
| 2.22.5 | 存储器 |  |
| 2.22.5.1 | 设备内置存储器，存储病历800例 |  |
| 2.22.5.2 | 数据可通过SD卡、USB口导入导出 |  |
| 2.22.5.3 | 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 |  |
| 2.22.6 | 显示器 |  |
| 2.22.6.1 | 7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 |  |
| 2.22.6.2 | 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 |  |
| 2.22.6.3 | 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 |  |
| 2.22.7 | 记录器 |  |
| 2.22.7.1 | 热敏式点阵打印机 |  |
| 2.22.7.2 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |  |
| 2.22.7.3 | 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |  |
| 2.22.7.4 | 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm |  |
| 2.22.7.5 | 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |  |
| 2.22.7.6 | 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 |  |
| 2.22.7.7 | 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 |  |
| 2.22.7.8 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 2.22.8 | 功能 |  |
| 2.22.8.1 | 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 |  |
| 2.22.8.2 | 可准确判定接触不良的电极并予以指示 |  |
| 2.22.8.3 | 拥有自动测量功能和自动诊断功能 |  |
| 2.22.8.4 | 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择 |  |
| 2.22.8.5 | 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输 |  |
| 2.22.8.6 | 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 |  |
| 2.22.8.7 | 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 |  |
| 2.22.8.8 | 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |  |
| 2.22.8.9 | 可以选配心电向量功能 |  |
| 2.22.8.10 | 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 |  |
| 2.22.9 | 外部输入接口 |  |
| 2.22.9.1 | USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 |  |
| 2.22.9.2 | 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 |  |
| 2.22.9.3 | 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 |  |
| 2.22.9.4 | 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 |  |
| 2.22.10 | 便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 |  |
| 2.22.11 | 电源 |  |
| 2.22.11.1 | 交直流两用 自动转换 |  |
| 2.22.11.2 | 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz |  |
| 2.22.11.3 | 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |  |
| 2.22.12 | 产品认证 |  |
| 2.22.12.1 | 通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书 |  |
| 2.22.12.2 | 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 |  |
| 2.23 | 双通道注射泵 |  |
| 2.23.1 | 注射器规格 10ml 、20ml 、30ml 、50ml |  |
| 2.23.2 | 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） |  |
| 2.23.3 | 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) |  |
| 2.23.4 | 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）限制量0—9999ml精度≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） |  |
| 2.23.5 | 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 |  |
| 2.23.6 | 环境条件 温度-5—40℃ 相对湿度 20%---90% |  |
| 2.23.7 | 报警残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |  |
| 2.23.8 | 报警优先级 |  |
| 2.23.9 | 自动识别注射器规格 |  |
| 2.23.10 | 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 |  |
| 2.23.11 | 阻塞后针筒内压力自动释放 |  |
| 2.23.12 | 可记录500条以上（含500条）历史纪录 |  |
| 2.23.13 | RS232 电脑接口 |  |
| 2.23.14 | 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 |  |
| 2.23.15 | 重量 3.2kg 不含固定夹 |  |
| 2.23.16 | 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg |  |
| 2.23.17 | KVO速率 |  |
| 2.23.18 | 类型：Ⅰ类CF型 |  |
| 2.23.19 | 快速推进键保险 |  |
| 2.23.20 | 注射过程中快速推注 |  |
| 2.23.21 | IPX等级：IP×4（防溅水） |  |
| 2.23.22 | 符合YY0709国家标准 |  |
| 2.23.23 | 符合YY0505国家标准 |  |
| 2.24 | - 胸腔按压机 |  |
| 2.24.1 | 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤，并提供2篇相关SCI佐证文献佐证。 |  |
| 2.24.2 | - 按压频率在100-120次／分钟 |  |
| ★2.24.3 | 实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 2.24.4 | 按压深度在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.5 | 工作温度：最低工作温度≤-5℃。最高工作温度≥45℃。 |  |
| 2.24.6 | 存储温度：最低工作温度≤-40℃。最高工作温度≥70℃。 |  |
| 2.24.7 | 除颤保护类型：CF型。 |  |
| 2.24.8 | 最大工作倾斜度：≥42°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。且实际按压频率误差≤±1次/分钟，同时实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.9 | 额定工作低温环境下性能在温度≤-5℃时，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.10 | 额定工作湿热环境性能在温度≥45℃、湿度≥93%，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.11 | 车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.12 | 驱动方式：电动电控，且新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。 |  |
| 2.24.13 | 抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率误差≤±1次/分钟，实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.14 | 防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 2.24.15 | IP等级：≥IP34 |  |
| 2.24.16 | 车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试。 |  |
| 2.24.17 | 紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。 |  |
| 2.24.18 | 设备重心≤18cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。 |  |
| 2.24.19 | 主机（含动力电池）重量≤3.3Kg。 |  |
| 2.24.20 | 无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。 |  |
| 2.24.21 | 具备WiFi传输功能，并可连接5G路由进行远程传输。 |  |
| 2.25 | - 空气消毒机 |  |
| 2.25.1 | - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 |  |
| 2.25.2 | - 对车内封闭空间定流消杀防护。 |  |
| 2.25.3 | - 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 |  |
| 2.25.4 | - 外形尺寸：长+宽+高≤900MM，输入电压DC 12V，功率＜60W（提供证明文件）。 |  |
| 2.25.5 | - 细菌杀灭率≥99.95%，对空气自然菌的消亡率≥94.80%。（提供证明文件） |  |
| 2.25.6 | - 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜1uW/c㎡,设计循环风量＞380m³/h，可以循环调节风量大小。 |  |
| ▲2.25.7 | - 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供空气杀毒原理图。 |  |
| 2.25.8 | - 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态（提供机器截图）。 |  |
| 2.25.9 | - 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能（提供机器截图）。 |  |
| 2.25.10 | - 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格（提供证明文件）。 |  |
| 2.25.11 | - 符合医用电器设备GB9706.1-2007标准的要求。 |  |
| 2.25.12 | - 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |  |
| 2.25.13 | - 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 |  |
| 2.25.14 | - 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |  |
| 项目三 | 柴油负压型救护车7辆（含配套急救设备） |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能：主要为转运、救治和监护病人的专用救护车。 |  |
| 1.2 | 工作条件： |  |
| 1.2.1 | 投标人应充分考虑所投车辆医疗舱的布局。 |  |
| 1.2.2 | 车辆应适应全国自然条件，适应户外长时期作业的需求，同时应考虑城市小区内的通行能力。 |  |
| 1.3 | 基本要求：能在宁波市公安交通管理部门办理特种车上牌照、入户手续。 |  |
| 2 | 每辆车技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸：5850mm≥长≥5800mm、2000mm≥宽≥1900mm、2660mm≥高≥2590mm |  |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度：3300mm≥长≥3200mm、1800mm≥宽≥1700mm、1900mm≥高≥1850mm |  |
| 2.1.3 | 轴距：≥3750mm |  |
| 2.1.4 | 最高时速：≥145km/h |  |
| 2.1.5 | 整备质量：≤2750kg |  |
| 2.1.6 | 总质量：≥3700kg |  |
| 2.1.7 | 最小离地间隙：≥195mm |  |
| 2.1.8 | 变速器：6档手动 |  |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量：≥2.1L |  |
| 2.2.2 | 燃油：柴油 |  |
| 2.2.3 | 额定功率：≥100kw |  |
| 2.2.4 | 最大扭矩：≥360N.m |  |
| 2.2.5 | 排放标准：尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 |  |
| 2.2.6 | 油箱容量：≥80L |  |
| 2.2.7 | 百公里油耗：≥8.0L |  |
| 2.2.8 | 发电机：发电机为12V，功率为120AH以上。 |  |
| 2.3 | 制动系统：盘式/盘式，并带有ABS。 |  |
| 2.4 | 空调系统：应配备冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |  |
| 2.4.1 | 制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度。 |  |
| 2.4.2 | 制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |  |
| 2.5 | 其他配置 |  |
| 2.5.1 | 安全气囊：驾驶座应配有安全气囊。 |  |
| 2.5.2 | 轮毂：轮毂应为原厂铝合金轮毂。 |  |
| 2.5.3 | 踏板：医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |  |
| 2.5.4 | 侧拉门：医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |  |
| 2.5.5 | 车窗：医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |  |
| 2.5.6 | 后视镜：后视镜应为电动可调后视镜。 |  |
| 2.5.7 | 倒车雷达：应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |  |
| 2.6 | 医疗舱及改装 |  |
| 2.6.1 | 外观：1.车辆外观根据最终用户统一标准设计； 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |  |
| 2.6.2 | 车身内饰 |  |
| 2.6.3 | 防火性能：:车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |  |
| ▲2.6.4 | 材料工艺：药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |  |
| 2.6.5 | 材料特点：ABS复合材料应具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |  |
| 2.6.6 | 安装要求：医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |  |
| 2.7 | 监护型救护舱 |  |
| 2.7.1 | 地板革：应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |  |
| 2.7.2 | 药品柜：药品柜柜体应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，高密度PVC板材加工制作，封边及接口处不可有触手感。药品柜三层设计，每层可放置注射用品及各种急救药品，药品柜的布置要便于医护人员的取放操作。 |  |
| 2.7.3 | 中隔墙：中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |  |
| 2.7.4 | 操作平台：应位于医疗舱左侧，整体采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |  |
| 2.7.5 | 辅料柜：应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，左侧为带门式辅料柜，右侧为敞开式辅料柜，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于6个。 |  |
| 2.7.6 | 前部操作柜：操作柜应位于医疗舱前部，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可放置急救箱等其他医疗用品。 |  |
| 2.7.7 | 器械平台：应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |  |
| 2.7.8 | 护士椅：护士椅应位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |  |
| 2.7.9 | 医生椅：应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB 15083-2006 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 2.7.10 | 柜式座椅：应位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| 2.7.11 | 氧气瓶柜：氧气瓶柜应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升铝合金氧气瓶。 |  |
| 2.7.12 | 集成内顶：集成内顶应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |  |
| 2.7.13 | 污物桶：在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |  |
| 2.7.14 | 安全扶手：在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |  |
| 2.8 | 电控系统 |  |
| 2.8.1 | 控制电路：采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、换气状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。应配有独立应急手动切换控制系统一套，应对突发故障。 |  |
| 2.8.2 | 附加电瓶：应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶安装于医疗舱内，便于检修。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |  |
| 2.8.3 | 逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。选用质量可靠的产品，应具有CCC认证，投标人需提供选用产品的品牌型号说明，并提供CCC认证证明材料。用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |
| 2.8.4 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。以上插座、开关等产品需选用质量可靠的产品。 |  |
| 2.8.5 | 安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| 2.8.6 | 备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。(提供实物图片）。 |  |
| 2.8.7 | 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |  |
| 2.8.8 | 外接充电：应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |  |
| 2.9 | 担架系统： |  |
| 2.9.1 | 自动上车担架 |  |
| 2.9.1.1 | 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的车转运担架。主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 采用顺应性悬挂系统，稳定性高，床面上不同压力点均不会造成担架侧翻；分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤；担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| 2.9.1.2 | 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm ，双后轮260°转向，携带制动系统，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| ▲2.9.1.3 | 两节三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用塑胶材料（具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| 2.9.1.4 | 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0-75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| 2.9.1.5 | 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| 2.9.1.6 | 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| 2.9.1.7 | 担架采用前后固定方式，节约医疗舱地面空间；通过10G调节盘调节后固定，便于同品牌不同型号的担架在不同车辆上的通用。 |  |
| 2.9.1.8 | 担架打开时前后轮之间轴距≥1020mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| 2.9.1.9 | 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm；自身重量：≤22KG；载重能力：≥170KG。 |  |
| 2.9.1.10 | 标准配置：前固定装置、后固定装置、床垫、可调节金属卡扣式安全带*2。 |  |
| 2.9.2 | 铝合金铲式担架 |  |
| 2.9.3 | 软担架 |  |
| 2.10 | 警示系统 |  |
| 2.10.1 | 驾驶室控制。 |  |
| 2.10.2 | 警灯：车顶前部安装三段内嵌式蓝色爆闪警灯，车身左、右两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警示灯各2组，后顶部装有蓝色长条形LED爆闪警示灯1组。 |  |
| 2.10.3 | 警报器：分体式控制手柄设计，多档调节，专为救护车开发，驾驶室控制，并符合国家标准GB8108要求。 |  |
| 2.11 | 供氧系统 |  |
| 2.11.1 | 氧气管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |  |
| 2.11.2 | 氧气瓶：10升铝合金氧气瓶两只（带高压减压阀及不锈钢固定装置） |  |
| 2.11.3 | 湿化瓶：即插即用湿化瓶。 |  |
| 2.12 | 吸引器：吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |  |
| 2.13 | 换气系统：应采用低噪音换气装置，车厢内换气次数大于20次/小时。 |  |
| 2.14 | 杀菌系统：应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |  |
| 2.15 | 照明系统 |  |
| 2.15.1 | 工作灯:医疗舱内应配有2条LED平板光带，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |  |
| 2.15.2 | 专用射灯:医疗舱内应配有专用射灯，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |  |
| 2.15.3 | 后射灯:应采用大功率LED后射灯1组，有效距离不小于10米。 |  |
| 2.15.4 | 夜间外部照明系统:救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |  |
| 2.16 | 输液固定系统:在担架车上方要求安装垂直式输液架（要求能负重>5kg）以及输液泵固定支架。 |  |
| ★2.17 | 救护车预留加装宁波市全域急救系统硬件位置，安装的硬件能加装宁波全域急救智慧网擎。 |  |
| 2.18 | 负压系统 |  |
| 2.18.1 | 专用强效排风：排风量：＞600m3/h，功率12V、150W。通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-10Pa至 -30Pa左右的相对压差，避免舱内空气勿外泄。 |  |
| 2.18.2 | 高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维，有效面积≥0.15M2，最大空气通过率≥0.8M/S，滤出率：对粒径0.3微米，≥99.7%（标准99.7%），使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关）。 |  |
| 2.18.3 | 杀菌装置：臭氧产量≥2克/小时,功率：12V 40W。 |  |
| 2.18.4 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.18.5 | 初级过滤装置：活性碳除尘，过滤级别≥G3级，进风流量≥200m3/h。 |  |
| 2.19 | 车载GPS终端 |  |
| 2.20 | 车载呼吸机 |  |
| 2.20.1 | 适用范围：针对院外或院内的成人、儿童和幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持。 |  |
| 2.20.2 | 主要技术参数 |  |
| 2.20.2.1 | 气动电控型呼吸机 |  |
| 2.20.2.2 | 主机重量: ≤3.5Kg |  |
| 2.20.2.3 | 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，且可选，方便医务人员快速上机操作 |  |
| 2.20.2.4 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制 |  |
| 2.20.2.5 | 屏幕：彩色触摸液晶屏，尺寸≥6.5英寸 |  |
| 2.20.2.6 | 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O |  |
| ★2.20.2.7 | 呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP、CPR通气模式 |  |
| 2.20.2.8 | 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达60L/Min |  |
| 2.20.2.9 | 具有一键设置功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态 |  |
| 2.20.2.10 | 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar |  |
| 2.20.2.11 | 吸呼比:8:1～1:8可调或高于此范围 |  |
| 2.20.2.12 | 潮气量：50mL ～ 2200mL |  |
| 2.20.2.13 | 呼吸频率: 0～110bpm |  |
| 2.20.2.14 | 氧浓度可调:40%/100%两档可调或40%-100%连续可调 |  |
| 2.20.2.15 | 压力触发：-20cmH2O～0cmH2O |  |
| 2.20.2.16 | 压力上升时间：慢/正常/快三档可调 |  |
| 2.20.2.17 | 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O |  |
| 2.20.2.18 | 平台时间：0～80% |  |
| 2.20.2.19 | 吸气压力: 5 ～ 60cmH2O，连续可调 |  |
| 2.20.3 | 其它 |  |
| 2.20.3.1 | 监测指标：FiO2、分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 |  |
| 2.20.3.2 | 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间:≥5小时 |  |
| 2.20.3.3 | 防护等级:IPX4 |  |
| 2.20.3.4 | 可升级呼吸末二氧化碳监测功能 |  |
| 2.20.3.5 | 符合中国YY0600.3医用呼吸机标准，并通过美国FDA及欧盟CE认证 |  |
| 2.20.3.6 | 已通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有第三方机构认证证书 |  |
| 2.20.3.7 | 可选无线远程传输功能，进行信息传输，实现远程操控。提供至少两家单位实际5G应用的相应材料（公开链接及照片） |  |
| 2.20.3.8 | 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。 |  |
| 2.21 | 除颤监护仪一体机 |  |
| 2.21.1 | 重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 |  |
| 2.21.2 | 彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |  |
| 2.21.3 | 支持中文操作界面。 |  |
| 2.21.4 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |  |
| ★2.21.5 | 具备手动除颤、12导ECG、血氧饱和度、无创血压，呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 |  |
| 2.21.6 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.21.7 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |  |
| 2.21.8 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |  |
| 2.21.9 | 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |  |
| 2.21.10 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |
| 2.21.11 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  |
| 2.21.12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |  |
| 2.21.13 | 开机时间≤2s，符合临床使用。 |  |
| 2.21.14 | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |  |
| 2.21.15 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |  |
| 2.21.16 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |  |
| 2.21.17 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |  |
| 2.21.18 | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |  |
| 2.21.19 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |  |
| 2.21.20 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |
| 2.21.21 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |  |
| 2.21.22 | 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 |  |
| 2.21.23 | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 |  |
| 2.21.24 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |  |
| 2.21.25 | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |  |
| ★2.21.26 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |  |
| 2.21.27 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |  |
| 2.21.28 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |  |
| 2.21.29 | 配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |  |
| 2.21.30 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.21.31 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |  |
| 2.21.32 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |  |
| 2.21.33 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |  |
| 2.21.34 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 |  |
| 2.21.35 | 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |  |
| 2.22 | 十二导心电图机 |  |
| 2.22.1 | 工作条件： 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 |  |
| 2.22.2 | 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 |  |
| 2.22.3 | ECG输入 |  |
| 2.22.3.1 | ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 |  |
| 2.22.3.2 | 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） |  |
| 2.22.3.3 | 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） |  |
| 2.22.3.4 | 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） |  |
| 2.22.3.5 | 定标电压：1mV±2% |  |
| 2.22.3.6 | 耐极化电压：±900mV（±5%） |  |
| 2.22.3.7 | 内部噪声：≤12.5µVp-p |  |
| 2.22.3.8 | 时间常数：≥3.2 s |  |
| 2.22.3.9 | 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） |  |
| 2.22.3.10 | 输入电流：≤0.01μA |  |
| 2.22.3.11 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |  |
| 2.22.3.12 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |  |
| 2.22.3.13 | 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 |  |
| 2.22.4 | 波形处理 |  |
| 2.22.4.1 | A/D转换：24bit |  |
| 2.22.4.2 | 采样率：16kHz，每导联 |  |
| 2.22.4.3 | 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV |  |
| 2.22.4.4 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |  |
| 2.22.4.5 | 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 |  |
| 2.22.4.6 | 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 |  |
| 2.22.5 | 存储器 |  |
| 2.22.5.1 | 设备内置存储器，存储病历800例 |  |
| 2.22.5.2 | 数据可通过SD卡、USB口导入导出 |  |
| 2.22.5.3 | 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 |  |
| 2.22.6 | 显示器 |  |
| 2.22.6.1 | 7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 |  |
| 2.22.6.2 | 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 |  |
| 2.22.6.3 | 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 |  |
| 2.22.7 | 记录器 |  |
| 2.22.7.1 | 热敏式点阵打印机 |  |
| 2.22.7.2 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |  |
| 2.22.7.3 | 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |  |
| 2.22.7.4 | 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm |  |
| 2.22.7.5 | 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |  |
| 2.22.7.6 | 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 |  |
| 2.22.7.7 | 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 |  |
| 2.22.7.8 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 2.22.8 | 功能 |  |
| 2.22.8.1 | 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 |  |
| 2.22.8.2 | 可准确判定接触不良的电极并予以指示 |  |
| 2.22.8.3 | 拥有自动测量功能和自动诊断功能 |  |
| 2.22.8.4 | 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择 |  |
| 2.22.8.5 | 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输 |  |
| 2.22.8.6 | 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 |  |
| 2.22.8.7 | 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 |  |
| 2.22.8.8 | 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |  |
| 2.22.8.9 | 可以选配心电向量功能 |  |
| 2.22.8.10 | 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 |  |
| 2.22.9 | 外部输入接口 |  |
| 2.22.9.1 | USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 |  |
| 2.22.9.2 | 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 |  |
| 2.22.9.3 | 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 |  |
| 2.22.9.4 | 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 |  |
| 2.22.10 | 便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 |  |
| 2.22.11 | 电源 |  |
| 2.22.11.1 | 交直流两用 自动转换 |  |
| 2.22.11.2 | 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz |  |
| 2.22.11.3 | 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |  |
| 2.22.12 | 产品认证 |  |
| 2.22.12.1 | 通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书 |  |
| 2.22.12.2 | 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 |  |
| 2.23 | 双通道注射泵 |  |
| 2.23.1 | 注射器规格 10ml 、20ml 、30ml 、50ml |  |
| 2.23.2 | 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） |  |
| 2.23.3 | 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) |  |
| 2.23.4 | 累计容量0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）限制量0—9999ml 精度≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） |  |
| 2.23.5 | 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 |  |
| 2.23.6 | 环境条件 温度-5—40℃ 相对湿度 20%---90% |  |
| 2.23.7 | 报警残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |  |
| 2.23.8 | 报警优先级 |  |
| 2.23.9 | 自动识别注射器规格 |  |
| 2.23.10 | 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 |  |
| 2.23.11 | 阻塞后针筒内压力自动释放 |  |
| 2.23.12 | 可记录500条以上（含500条）历史纪录） |  |
| 2.23.13 | RS232 电脑接口 |  |
| 2.23.14 | 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 |  |
| 2.23.15 | 重量 3.2kg 不含固定夹 |  |
| 2.23.16 | 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg |  |
| 2.23.17 | KVO速率 |  |
| 2.23.18 | 类型：Ⅰ类CF型 |  |
| 2.23.19 | 快速推进键保险 |  |
| 2.23.20 | 注射过程中快速推注 |  |
| 2.23.21 | IPX等级：IP×4（防溅水） |  |
| 2.23.22 | 符合YY0709国家标准 |  |
| 2.23.23 | 符合YY0505国家标准 |  |
| 2.24 | - 空气消毒机 |  |
| 2.24.1 | - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 |  |
| 2.24.2 | - 对车内封闭空间定流消杀防护。 |  |
| 2.24.3 | - 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 |  |
| 2.24.4 | - 外形尺寸：长+宽+高≤900MM，输入电压DC 12V，功率＜60W（提供证明文件）。 |  |
| 2.24.5 | - 细菌杀灭率≥99.95%，对空气自然菌的消亡率≥94.80%。（提供证明文件） |  |
| 2.24.6 | - 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜1uW/c㎡,设计循环风量＞380m³/h，可以循环调节风量大小。 |  |
| ▲2.24.7 | - 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供空气杀毒原理图。 |  |
| 2.24.8 | - 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态（提供机器截图）。 |  |
| 2.24.9 | - 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能（提供机器截图）。 |  |
| 2.24.10 | - 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格（提供证明文件）。 |  |
| 2.24.11 | - 符合医用电器设备GB9706.1-2007标准的要求。 |  |
| 2.24.12 | - 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |  |
| 2.24.13 | - 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 |  |
| 2.24.14 | - 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |  |

二、商务条款及其他

| 1 | 商务条款及其他 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 供货期限：签订合同后1个月内； |  |
| 1.2 | 车辆（不含改装部分及相关设备）免费保修期为≥3年或≥6万公里具体按底盘车保修手册执行；救护车医疗舱及配套急救设备免费保修≥1年。终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。在保修期内由供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换，接报障电话后工作时间1小时内响应，非工作时间2小时内响应，到场时间1小时，修复时限12小时。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。 |  |
| 1.3 | 提供配套急救设备有效的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 1.4 | 承诺对用户提供2名以上（包括2名）技术人员进行免费现场操作培训并向其提供详细的技术操作手册，使用户技术人员能对该设备进行准确、熟练操作。 |  |
| 1.5 | 招标文件所提出的货物技术要求是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供1套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。 |  |
| 1.6 | 要求在宁波市100公里以内设有医疗舱售后服务维修机构或承诺在1个小时内可到达用户现场。需提供医疗舱售后服务点证明材料。 |  |
| 1.7 | 本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。 |  |
| 1.8 | 不尽事宜执行国家有关规定及产品生产标准。 |  |
| 1.9 | 按照国家《缺陷汽车召回管理规定》质保期内车辆如有重大生产质量问题，厂方予以召回。 |  |
| 1.10 | 车辆包含购置税和保险（如必须要采购方支付购置税和保险费，则由中标方按响应金额支付给采购方）。 |  |
| 1.11 | 提供详细的车辆改造方案。 |  |
| 1.12 | 供应商必须负责协助采购人办理特种车上牌、入户手续。 |  |
| 1.13 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，货到初次验收合格后7个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%，通过最终验收合格付清。签订合同时，若供应商无需预付款的，按下述规定执行：货物自供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人初次验收合格后30日内，由采购人向供应商支付合同95%货款，通过最终验收合格付清。 |  |
| 1.14 | 验收要求：货物履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

第五部分  合同文本

一、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在出卖人完全履行合同义务后，买受人应付给出卖人的款项。

1.3“货物”指出卖人根据合同约定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“买受人”指购买货物和接受服务的单位。

1.7“出卖人”指根据合同约定提供货物和服务的具有法人资格的公司或经济实体。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

出卖人提交货物的技术规范应与招标文件约定的技术规范和技术规范附件（若有）及其投标文件的规格偏差表（如果被买受人接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，出卖人提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.保险

如果货物是按现场交货方式报价的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括出卖人承诺装运的货物；如果货物是由工厂交货、或买受人自提货物方式报价的，其保险由买受人办理。

7.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

8.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款约定外）将以下列方式交付：

8.1合同生效后60天之内，出卖人应提供产品的操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买受人。

8.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3如果买受人确认出卖人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，出卖人将在收到买受人通知后3天内将这些资料免费寄给买受人，否则视作未交货处置。

9.质量保证及售后服务

9.1出卖人应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向买受人提供未经使用的全新产品。

9.2.出卖人提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，出卖人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，买受人有权采取下列任何一种或几种办法处理：

⑴更换：由出卖人承担所发生的全部费用，（所涉货物质保期起始日期以其经验收合格后开始计算）。

⑵贬值处理：由买受人、出卖人双方合议定价。

⑶退货处理：出卖人应退还买受人支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）赔偿买受人遭受的其他损失。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，出卖人在接到买受人通知后在24小时内到达买受人现场。如出卖人未能及时赶赴买受人现场解决问题的，应承担违约金1000元/次，且买受人有权委托第三方提供维修服务，相关费用由出卖人承担。

9.4 在质保期内，出卖人应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.检验

10.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2货物运抵现场后，买受人将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，买受人有权在货物运抵现场后90天内，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

10.4买受人有权提出在货物制造过程中派人到制造企业进行监制，出卖人有义务为买受人监造人员提供方便。

10.5制造企业对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买受人。

11.索赔

11.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买受人有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，出卖人对买受人提出的索赔负有责任。出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1出卖人同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

11.3如果在买受人发出索赔通知后30天内,出卖人未作答复,上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后30天内或买受人同意的延长时间内,按照本合同第11.2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从应付款或从出卖人开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，买受人有权向出卖人提出追偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果出卖人遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

12.2如果出卖人无理延迟交货，买受人可选择以下方式作出处理：①从合同款中扣除违约金；②赔偿损失；③要求出卖人承担违约责任；④解除合同。

13.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除1000元违约金。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同不能履行的，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件以书面形式告知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过协商，另订补充协议。

15.税费

15.1根据国家现行税法对买受人征收的与本合同有关的一切税费均由买受人负担。

15.2根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

15.3在境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由出卖人负担。

16.履约保证金

除招标文件明确规定外，不得收取任何形式的履约保证金。

17.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

18.合同解除条件

18.1有下列情形之一的，买受人可向出卖人发出书面通知，解除部分或全部合同。

18.1.1出卖人未能在合同约定的限期内或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

18.1.2出卖人未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经买受人书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响买受人向出卖人提出索赔：

18.2在买受人根据上述第18.1条规定，解除了全部或部分合同，买受人可以购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产解除合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人解除合同。该解除合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1不得转让和分包。

21.合同变更

本合同的范围、条件和变更应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

22.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.合同生效及其它

25.1合同经双方签字盖章后生效。

25.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1买受人：本合同买受人指：采购人

1.2出卖人：本合同出卖人指：成交供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由成交供应商运送货物至现场并完成第四部分采购内容及其它要求中采购要求提供的服务。

3.交货时间：

详见第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间的描述。

4.付款方式：详见第四部分采购内容及其它要求中关于付款方式的描述

5.履约保证金：无。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：直接纳入到余姚市卫生健康系统失信企业名单。

三、合同格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

出 卖 人：

买 受 人：

签订日期：

政府采购合同

（买受人）

（项目名称）中所需            （产品名称）经余姚市卫生健康系统部门集中采购中心以          号招标文件在国内招标。经评审小组评定，                    （出卖人）为成交供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款（招标文件第五章第一部分）

（2）合同特殊条款（招标文件第五章第二部分）

（3）中标通知书

（4）招标报价明细表（招标响应文件）

（5）采购内容及技术要求（招标文件第四章）

（6）招标响应项目明细清单（招标响应文件）

（7）技术响应表 （招标响应文件）

（8）合同补充条款或说明（包括出卖人出具的承诺书、招标响应文件中的各类承诺）

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、招标响应文件以及询标记录。

2、合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币。

5、付款方式：

6、交货时间及交货地点

按照第四部分采购内容及其它要求中关于交货时间和交货地点的描述。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

买 受 人：                    出 卖人：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

邮政编码：                    邮政编码：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

品    目：

项目名称：

投 标 人：

二○二二年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 3 | 中小企业声明函 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 4 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

附件一

报价一览表

(适用货物类）

采购编号：

项目名称：

| 品目 编号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 总价（万元） | 产地品牌 | 交货期限 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计（大、小写） |  |  |  |  |  |  |
| 声明与说明 | ★承诺：质保期满后全保每年的质保费为 万元（注：此报价不得为O元，否则此项得分为0分。） |  |  |  |  |  |

注：有关报价价格优惠、磋商文件允许的备选方案均应在报价声明中载明。

授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        的            项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   的          采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术/服务响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 13 | 商务响应表 | 附件十 |
| 14 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 15 | 技术培训计划（若有） |  |
| 16 | 投标人2020年1月1日至今类似合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 17 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 18 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 19 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 20 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 代 码 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 计算单位 | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 |  | 上年产值 |  |  |  | 产品技术 先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |  |  |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技术\服务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的商务条款、售后服务对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：