货物类

余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）

（政府采购项目）

（项目编号：YYYC-25H-0426GC）

招标文件

采 购 人：余姚市公安局

采购代理单位：余姚市姚诚工程管理有限公司

编制时间：2025年6月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	6

第三章  评标办法及标准	14

第四章  合同条款	..25

第五章  采购需求	32

第六章  附件	40

- 第一章  招标公告

项目概况

余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月10日9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YYYC-25H-0426GC

项目名称：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）

预算金额（元）：1236440；

最高限价（元）：1236440；

采购需求：

标项一

标项名称：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）；

数量：1批；

预算金额（元）：1236440；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：DNA实验室试剂及耗材；

备注：不接受进口产品；

合同履约期限：标项1，合同签订并生效之日起30天内完成交付；

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2025年6月20日至2025年6月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月10日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月10日 9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商 ；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：余姚市公安局

地址：余姚市大黄桥南路81号；

项目联系人（询问）：毛主任；

项目联系方式（询问）：0574-62866563；

质疑联系人：干主任；

质疑联系方式：0574-62866123；

2.采购代理机构信息

名称：余姚市姚诚工程管理有限公司

地址：余姚市丰南路179号；

项目联系人（询问）：沈工；

项目联系方式（询问）：13735249547；

质疑联系人：黄吴聪；

质疑联系方式：15958211096；

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

联系人 ：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033；

- 电子招投标规程及注意事项

本项目采用电子投标，本部分内容与本文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准；

一、注意事项：

1、本招标文件所指的电子交易平台为政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2、制作电子投标文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，不适用于mac或linux桌面系统。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）供应商应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

注：因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网>下载专区>电子交易客户端>政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

5、供应商若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6、CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

7、供应商可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

二、投标文件的形式及电子投标文件上传要求：

投标文件的形式为电子加密投标文件（后缀jmbs），按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传（投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收），供应商在投标截止时间前需要对电子投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回原文件，使用政采云电子交易客户端重新制作并上传，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

三、电子招投标开标及评审程序：

1、参加投标的供应商须在投标截止后（待采购代理单位点击“开启解密”后）的半小时内完成“电子加密投标文件”的解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）]。

2、供应商不足3家，不进入解密程序。

3、供应商在规定时间内未按时解密或解密失败的，则作放弃投标处理。

4、对在规定期限内解密的电子投标文件进行电子评审。

5、评审过程中，采购人有权就投标文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为投标文件的一部分，供应商对投标文件的澄清不得改变价格及实质内容。

四、特别说明：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织单位可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采。

本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、政采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）和政采云平台（www.zcygov.cn）为准。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述（标1）的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指余姚市公安局。

2、“代理单位”系指余姚市姚诚工程管理有限公司。

3、“投标文件”系指电子加密投标文件(后缀jmbs)。

4、“供应商”系指提交本项目投标文件的投标人。

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供符合要求的DNA实验室试剂及耗材。

6、“服务”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的产品售后等服务。

7、“同级政府采购监管部门”系指余姚市财政局；

8、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

供应商的限制：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；②除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

▲五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格[包含试剂及耗材的供货、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、必要的保险、验收配合、质保、售后服务所涉及的全部费用、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费等一切投标人认为需要的所有费用]；

3、对于招标文件第五章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的其他费用，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4、投标报价（指总报价，下同）须四舍五入保留到整数位（例如：投标报价为1234567.89元为无效，投标报价为1234568元或1234568.00元均为有效）；

5、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”及“分项报价表”。

六、投标保证金（本项目不缴纳投标保证金）

七、投标有效期

▲1、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，为90个日历天。投标文件中承诺的投标有效期不能少于招标文件中载明的投标有效期。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标供应商的《投标文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止。

八、投标文件的组成

（一）资格证明文件（资格审查要求见附表1）：

标项一适用：

▲A1-1、关于资格的承诺函（若为联合体投标，各方均须提供）；

▲A2-1、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）；

▲A3-1、供应商基本情况表；（若为联合体投标，各方均须提供）；

▲A4-1、《中小企业声明函》（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）；

A5-1、（如有）《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位专用填写）；

A6-1、（如有）《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

A7-1、联合体协议书（投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过）；

▲特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！

==============================================================================

（二）商务和技术文件：

标项一适用：

▲B1-1、投标书；

B2-1、有效的营业执照复印件（加盖公章）（建议放入）；

▲B3-1、法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书或法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书；注：若投标单位的代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书；若非法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书；

▲B4-1、技术要求响应表；

B5-1、所投产品详细的技术说明资料（包含但不限于：生产厂家、品牌、名称、规格型号、技术参数、实物图片等）；

▲B6-1、合同条款、实施要求、商务要求响应表；

B7-1、供货方案；

B8-1、产品售后；

B9-1、业绩情况；

B10-1、政府采购政策；

B11-1、供应商认为需要的其他资料。

===============================================================================

（三）报价文件

标项一适用：

▲C1-1、开标一览表；

▲C2-1、分项报价表；

C3-1、分包意向协议（中标后以合理分包方式履行政府采购合同的，须提供分包意向协议）；

C4-1、供应商认为需要的其他资料。

==============================================================================

九、投标文件的编制、密封和标记

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，并对提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

▲2、供应商在编制投标文件时，在招标文件第六章“附件”中：

涉及“加盖公章”及“供应商（盖章）”的，均须加盖电子公章；

涉及“法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）”的，可采用法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或上传线下已在纸质上加盖法定代表人（或单位负责人或经营者）实体章的扫描件；

涉及“授权代表（签字）”的，可采用授权代表的电子签章或上传授权代表线下已在纸质上手工签字的扫描件。

注1：其中扫描件格式建议为PDF格式，因签署件不清晰所引起的后果全部由供应商承担；

注2：授权代表签字的，投标文件应附法定代表人（或单位负责人或经营者）签署（盖章）的法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书，具体详见B3说明；

注3：投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商电子公章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的实体章或授权代表签字确认，因字迹潦草或表达不清所引起的后果（后果：含采购人及评审委员会因此认定的结果等）由供应商负责。

十、投标文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”的传输递交（上传递交至“政府采购云平台”），投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的“电子加密投标文件”，将被政采云平台拒收。

▲2、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

3、投标文件填写内容必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲4、投标计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

十一、开标（电子化）

本项目通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。投标单位应当在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

特别说明：政采云公司如对电子化开标程序有调整的，按调整后的程序操作。

1、开标由采购代理单位主持，采购人代表（可选择是否）参加。采购代理单位于规定的时间在政采云系统上进行开标。

2、供应商代表如对电子开标过程有异议，应立即提出，否则视为对电子开标过程无异议。供应商代表应对电子开标进行实时校核及勘误，并确认（如有）；供应商代表未确认或者拒绝确认的，不影响评标过程；

十二、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（1）评标工作由采购人或者采购代理单位负责组织，并履行下列职责：

1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

1.2 宣布评标纪律；

1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

1.8 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

1.10 处理与评标有关的其他事项。

（2）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3 对投标文件进行比较和评价；

2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5 向采购人、采购代理单位或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理单位沟通并作书面记录。采购人或者采购代理单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十三、招标文件的澄清和修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在规定时间内以书面的形式（应有法定代表人（或单位负责人或经营者））的签字，加盖供应商单位公章和注明日期）要求采购单位澄清。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

4、招标文件的澄清、修改都应该通过代理单位以法定形式发布，采购人未通过代理单位，不得擅自澄清、修改招标文件。

十四、招标文件的质疑及投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

8、供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

▲十五、预算价及最高限价

标项一：

本次公开招标预算价（最高限价）为人民币1236440元，其中综合单价最高限价及分项最高限价详见“第四章 采购需求 标项一  采购清单”，超出预算价或上述最高限价的，投标无效。

==============================================================================

十六、招标代理服务费

根据宁波市中介超市网上本项目的中选公告（中选价格为14270元），本采购代理单位向标项1中标单位收取人民币壹万贰仟玖佰壹拾肆元整的代理服务费。

十七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订（可采用邮寄等多种方式进行）书面合同。招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金（本项目无履约保证金）

1、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，向采购人足额交纳履约保证金，项目最终验收通过后退还（中标人应向采购人发起退还履约保证金申请，采购人在收到中标人的退还履约保证金申请后一个月内一次性无息退还。若项目最终验收不通过的，采购人有权全额扣除履约保证金）。

2、履约保证金的形式为银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行（或保险公司）出具的保函等；

3、签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十八、特别说明

- 1、本项目不召开标前答疑会（如有疑问，可直接咨询采购人）。

- 2、本项目不统一组织现场勘踏。供应商根据需要自行踏勘，并自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。采购人和采购代理单位对供应商踏勘现场后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 3、除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加本项目采购。

- 4、供应商应保证响应过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理单位无关，由供应商承担全部责任。

- 5、供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本单位所拥有。

- 6、供应商在政府采购活动中提供虚假材料、失实材料的，其响应无效，并报监管部门查处，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 7、供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标响应被拒绝或无效。

- 8、本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包。

- 9、本项目标项一：允许中型企业向小微企业分包；允许小微企业向小微企业合理分包；中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，但项目的主体、关键性工作不得分包。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 11、扫描件”等同于“复印件”。

- 12、本采购文件解释权归采购人。

- 风险提示：招标文件中标注“▲”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“▲”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

十九、有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

- 1、中小企业声明：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

- （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- ④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- ⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 2、监狱企业：

- 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

- （1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3、残疾人福利性单位：

- 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。注：招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

▲1.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.5不同投标人的投标文件相互混装（上传的）；

▲1.3参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 1.3.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 1.3.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 1.3.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

1.3.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

▲1.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.4.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

1.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

1.5评审中对投标文件的判定，只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行，不考虑供

应商在投标截止时间后提交的任何的补充声明、修正方案（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

▲1.6本项目标项1核心产品为【常染色体个体识别试剂盒一】，标项中多家投标人提供的核心产品品牌相同时按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.7供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、评标程序（特别说明：政采云公司如对电子化评审程序有调整的，按调整后的程序操作）

2.1第一阶段评审

▲2.1.1资格性审查：资格性审查是指采购人根据“附表1资格性审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即资格证明文件）逐一进行审查。资格性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

▲2.1.2商务和技术文件初步审查：即符合性审查。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即商务和技术文件）中逐一进行评审。符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.3比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照已上传政采云系统的投标文件（即商务和技术文件）的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围（评分分值小数点后保留一位数）内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4报价审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即报价文件）逐一进行评审。报价审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2.4评审因素的量化指标评审得分：商务和技术得分与报价得分之和；

2.2.5推荐中标候选人（本项目各标项分别确定一名中标候选人）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。注：中标候选人并列的由采购人采取随机抽取的方式确定。

三、评标报告

3.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

3.2评标报告应当包括以下内容：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、定标

4.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

4.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.4采购人或者采购代理单位在自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告（中标公告期限为1个工作日）中标结果，并同时由采购人或者采购代理单位向中标单位发出（采用邮寄、邮件等多种方式）中标通知书。

4.5出现下列情形之一的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动：

（1）排名前位的中标候选人，因自身原因放弃中标或拒绝与采购人签订合同的；

（2）排名前位的中标候选人在本次采购活动中存在所提供的资料有失实、弄虚作假行为的或有其他违法违规行为的。

五、投标文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

六、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

七、招标程序终止及采购方式变更

7.1投标人不足3家的，不得开标

7.2通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标；

7.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

7.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

7.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

附表1：

资格性审查表

（标项一适用）

| 序号 | 内容 | 要求 | 审查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 的规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； | ▲A1-1、关于资格的承诺函（若为联合体投标，各方均须提供）； ▲A2-1、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）； ▲A3-1、供应商基本情况表；（若为联合体投标，各方均须提供）； |
|  | 供应商的限制：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；②除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |  |  |
|  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 以采购人在（当日）投标截止时间后网站查询的结果为准； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）； | ▲A4-1、《中小企业声明函》（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）； 特别提醒：①《中小企业声明函》类型填写错误【如果供应商声明类型获得了本不应获得的利益（例如资格审查通过），则属于虚假材料】，声明函无效；②《中小企业声明函》填写的行业错误或者未填写行业，声明函无效。 A5-1、（如有）《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位专用填写）； A6-1、（如有）《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]； |
| 3 | 本项目（是）接受联合体投标。 |  | 如为联合投标： A7-1、联合体协议书（投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过）； 特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！ |
| 资格性审查结论 |  |  |  |

注：①上述资格证明文件未按招标文件及政采云系统的要求（含签署盖章）提供（上传）的，资格性审查不合格（另有说明的除外）；②上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

友情提醒：若为联合体投标，请严格按照《供应商政府采购项目电子交易操作指南》进行操作。

附表2：

符合性审查表（标项一适用）

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与《营业执照》中的名称一致（如为联合体投标，包含联合体各方）注：工商更名的须提供证明资料； |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”七、1条的要求 P6 |
| 3 | 签署盖章 | 符合第二章“投标须知”九、2条的要求 P8 |
| 4 | 投标人串通投标的现象 | 详见第三章“评标办法及标准”一、1.2条； P14 |
| 5 | 其他 | 未对标注“▲”的实质性条款作出实质性响应的； |
| 6 |  | 存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
| 7 |  | “商务技术文件”中出现本次项目的投标报价的； |
| 8 |  | 标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的； |
| 9 |  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 10 |  | 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的； |
| 11 |  | 存在法律、法规和招标文件规定的投标无效或废标情形的； |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

评分表（标项一适用）

|  | 评审内容及评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务 和 技 术 部 分 70分 | 1、（客观评分项）技术参数响应程度（35分）： 所投产品完全响应招标文件“第五章 采购需求 标项一 二、技术要求”中指标的，得35分。参数中标★的重要技术参数，未响应或负偏离的，每条扣2.3分；参数中未标★的技术参数，未响应或负偏离的，每条扣0.2分； 客观分得分需满足的要求：①以《技术要求响应表》填写的偏离内容作为评审依据；②“技术参数”中需要提供资料的，未提供或未能明确佐证技术参数要求的，均视为负偏离，按本项评审标准进行扣分。 | 35 |
|  | 2、（主观评分项）供货方案（9分）： 2.1供货方案内容全面、适用（2.0/1.5/1.0/0分）； 2.2供货进度计划明确，合理（2.0/1.5/1.0/0分）； 2.3所投产品采购渠道稳定有保障（2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 2.4产品交付质量检验措施科学、专业、有效（2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2.5 |
|  |  | 2.5 |
|  | 3、（主观评分项）产品售后（21分）： 3.1试剂使用技术培训方案完整，方式适用、有效（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.2耗材使用技术培训方案完整，方式适用、有效（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.3售后技术人员的配置情况（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.4投标人针对本项目特点，分析并阐述在试剂、耗材使用中会遇到的非常规故障，并对解决方案的适用性及有效性进行评审（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.5质保期内，产品使用有效期到期的换货方案（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.6售后响应高效及时，落地措施可行（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； 3.7售后服务承诺明确，可行，执行有保障，能提供免费上门服务（3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0分）； | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  | 4、（客观评分项）业绩情况（3分）： 投标人（或联合体各方任意一方）自 2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有同类或类似产品销售业绩的，每个得1分，最高得3分； 注：①须提供业绩合同的原件扫描件（或清晰的复印件），因材料不全或材料不清晰或图片过小（或模糊）导致无法直接认定的，不得分；②有明确的合同签订时间，否则该业绩不得分；③同一个合同中含有多个项目的，按一个业绩认定；④与同一个客户签订的多个项目名称相近的合同，如不能提供证明材料证明是单独项目合同的，按一个业绩认定。 | 3 |
|  | 5、（客观评分项）政府采购政策（2分）： 5.1投标产品中有列入中国政府采购网“节能产品政府采购品目清单”的得0.5分； 5.2投标产品中有列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购品目清单”的得0.5分； 注（5.1、5.2）：根据财库〔2019〕9号文件规定提供品目清单和认证证书，未按要求提供的不得分； 5.3投标人（或联合体各方任意一方）注册在扶持不发达地区的，得0.5分； 5.4投标人（或联合体各方任意一方）注册在少数民族地区的，得0.5分； 注（5.3、5.4）：供应商应在投标响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）； | 0.5 |
|  |  | 0.5 |
|  |  | 0.5 |
|  |  | 0.5 |

注：重大事件由评委会集体讨论，并按照少数服从多数原则执行。

附表4

初步审查表（标项一适用）

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与《营业执照》中的名称一致（如为联合体投标，包含联合体各方）注：工商更名的须提供证明资料； |
| 2 | 签署盖章 | 符合第二章“投标须知”九、2条的要求 P9 |
| 3 | 投标人串通投标的现象 | 详见第三章“评标办法及标准”一、1.2条； P16 |
| 4 | 投标报价 | 未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的，或者未按招标文件的规定报价的；P6 |
|  |  | 报价出现前后不一致时拒绝按照招标文件规定的错误修正原则进行修正的；P17 |
|  |  | 投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《报价文件》中的价格不一致且拒绝按照招标文件规定的原则进行修订的； 注：以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正； |
|  |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；P12 |
|  |  | 评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（一般30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 其他 | 未对标注“▲”的实质性条款作出实质性响应的； |
| 6 |  | 存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
| 7 |  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 |  | 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的； |
| 9 |  | 存在法律、法规和招标文件规定的投标无效或废标情形的； |
| 初步审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

（标项一适用）

| 投标商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标报价中最低的价格为评标基准价，基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100； |  |
| 报价得分 |  |  |

- 第四章  合同条款

余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）

标项一合同

甲方：余姚市公安局

乙方：

签署日期：2025年     月     日

签署地点/方式：

项目编号：YYYC-25H-0426GC

项目名称：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）

甲方（买方）：余姚市公安局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）（标项一） 的采购结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购内容及要求：

具体详见招标文件第五章（另附）及乙方投标时的响应（详见投标文件）；

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 厂家、品牌 | 暂定 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体个体识别试剂盒一 | 200人份/盒 | （签订时填写） | 6盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 2 | 男性个体识别试剂盒一 | 100人份/盒 | （签订时填写） | 1盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 3 | 常染色体个体识别试剂盒二 | 200人份/盒 | （签订时填写） | 6盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 4 | 男性个体识别试剂盒二 | 100人份/盒 | （签订时填写） | 1盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 5 | 男性补充试剂盒 | 100人份/盒 | （签订时填写） | 1盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 6 | 打拐试剂盒 | 200人份/盒 | （签订时填写） | 1盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 7 | 小片段个体识别试剂盒 | 100人份/盒 | （签订时填写） | 1盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 8 | 男性个体识别试剂盒三 | 200人份/盒 | （签订时填写） | 2盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 9 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | （签订时填写） | 50盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 10 | 陈旧检材提取 | 48人份/盒 | （签订时填写） | 5盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 11 | 全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 4次/盒 | （签订时填写） | 25盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 12 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 1人份 | （签订时填写） | 3000份 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 13 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 1人份 | （签订时填写） | 300份 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 14 | 眼科剪 | 10 cm | （签订时填写） | 100把 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 15 | 眼科镊 | 10 cm | （签订时填写） | 50把 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 16 | FOB试纸条 | 100条/盒 | （签订时填写） | 2盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 17 | PSA试纸条 | 100条/盒 | （签订时填写） | 4盒 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 18 | 碱性消毒液 | 5kg/桶 | （签订时填写） | 2桶 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 19 | 酸性消毒液 | 5kg/桶 | （签订时填写） | 2桶 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 20 | 实验室系统净化灭菌维保 | 1套 | （签订时填写） | 1套 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 21 | 3500性能验证 | 1次 | （签订时填写） | 1次 | （签订时填写） | （签订时填写） |
| 22 | 合计（投标报价） |  |  |  |  | （签订时填写） |

注：产品交付前，具体采购量须再次与甲方确认。

三、技术资料

乙方应按甲方实施本合同的实际需求在甲方规定的时间向甲方提供完整的技术资料。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，倘若发生有关的诉讼，完全由乙方应诉并承担全部法律责任和相关费用。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，倘若发生有关的诉讼，完全由乙方应诉并承担全部法律责任和相关费用。

六、转包或分包

6.1本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包；

6.2本项目允许中型企业向小微企业分包，允许小微企业向小微企业合理分包；乙方可以依法采取分包方式履行合同，但项目的主体、关键性工作不得分包。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。政府采购合同分包履行的，乙方应当就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

七、交货期限、交货地点及方式

- 7.1交货期限（合同履约期限）：合同签订并生效之日起30天内完成交付；

7.2交货地点及方式：按甲方要求执行；

八、货款支付（付款方式）

8.1合同生效并具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同金额 40％的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，采购单位可不适用前述规定）；

乙方预付款担保：

1）预付款担保金额：同预付款相等金额；

2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

3）预付款担保提交时间：与预付款同步；

4）预付款担保期限：保函办理时间起至项目通过甲方组织的最终验收；

5）预付款担保的退还：预付款担保期限满后，预付款担保（保函）自动失效（注：若在预付款担保期限内，乙方未按合同履行约定的，甲方有权对乙方作出扣款，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后7个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到补偿）。

8.2余款（若无预付款，即100%合同价）待项目通过甲方组织的最终验收后，且甲方收到乙方发票后7个工作日内，根据所交付的数量及对应的综合单价进行结算，一次性付清。

注：①数量按实，但最终结算金额不超合同价；②若有扣款，甲方在支付时直接扣除；③乙方须凭有效文件并向甲方提供正规的对应的销售发票（符合甲方所在地财务部门要求的发票）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质保期

产品质保期自验收合格之日起 壹 年（在质保期内，若产品使用有效期到期，中标供应商须对到期产品进行免费更换，且更换的产品不能低于原产品的技术指标）；

十一、质量要求和基本售后要求

11.1 乙方应按招标文件规定及投标响应的货物性能、技术要求、质量标准（符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品）向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量发生问题时，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方更换实验室耗材通知后的 七个 工作日内更换完成，上述时间内确有特殊原因不能按时完成更换的，需向甲方说明情况，经甲方同意后可适当延长更换时间，质保期内免费更换实验室耗材。

11.4在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5因人为因素出现的问题不在质保范围内。

11.6其他售后服务要求： 具体详见投标文件中的产品售后方案 。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。注：按商品包装政府采购需求标准（试行）执行；

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。12.4 货物在交付完成前发生的风险均由乙方负责。

十三、验收

甲方根据本项目的特点，按照《浙江省政府采购合同暂行办法》(浙财采监[2017]11号)及关于印发《余姚市政府采购履约验收管理办法》（余财行[2022]85号）等规定组织验收。

13.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家现行有关标准、规范、规定等要求进行初步验收，外观、产品型号、数量、技术资料等符合技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

1）外观检查：①检查产品内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；②检查产品及附件外表有无残损、锈蚀、污渍、碰伤等；③如发现上述问题，做好详细记录，并拍照留据；④特殊产品依据产品的特性和技术要求及相关国家、行业、企业标准等进行外观检查。

2）型号及数量验收：①以合同要求、供货数量及装箱单为依据，检查产品的型号、规格、配置及数量，并逐件清查核对；②做好数量验收记录，写明箱号、品名、应到和实到数量；

3）产品资料：①检查产品资料是否齐全、如产品的说明书、产品检验合格证、质保卡等；②做好随机资料的检查记录，写明具体产品资料；

注：乙方须确保一次性通过项目验收，否则按5万元/次进行扣款，扣款在支付货款时直接扣除。若存在乙方提供产品与投标文件中承诺的产品不一致，乙方必须接受无条件退货并赔偿甲方合同总金额30%的违约金，在支付货款时直接扣除。

13.3 对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.4验收时乙方必须在现场，验收结论确认后作出验收结果报告；验收费用（如有）由乙方负责。

13.5乙方应保证其提供的产品在正常使用下，在使用寿命期内应具有满意的性能。乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的问题负完全责任。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收或无故（财政原因除外）逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3合同签订后，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行合同约定的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

14.4乙方逾期交付的，乙方应按3000元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过合同约定时间5个工作日不能完成交付的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

14.5乙方在合同执行期间迟延履行合同约定，经甲方催告后在合理期限内仍未履行合同约定的，甲方可单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

14.6乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面终止或解除合同并不给乙方任何补偿，乙方承担全部违约责任及相应的法律责任。

14.7乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方单方面终止或解除合同的，乙方须向甲方支付合同金额5%的违约金（不包含项目验收不通过的扣款），且甲方不给乙方任何补偿。给甲方造成的损失超过违约金的，甲方有权依法追究乙方的赔偿责任（注：若存在剩余预付款，乙方必须无条件退还本项目余下的预付款，否则甲方将追究其法律责任）。

14.8在质保期内，乙方应按约定的时间到达现场，若乙方未及时到场或未在规定的时间内提供技术服务的，每发生一次，乙方须向甲方支付壹万元的违约金。

14.9乙方未履行质保期内应履行的义务的，除上条（即14.8）的违约金外，乙方还应向甲方支付结算金额5%的违约金。且甲方有权委托第三方承担质保期内应由乙方履行的义务，产品售后等费用由乙方承担，且不免除乙方应承担的相关责任。乙方不支付违约金或产品售后等费用的，甲方有权追究其法律责任。

十五、不可抗力事件处理：

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、特别约定：

本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

十七、争议解决办法：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它：

18.1招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。

18.2合同经双方法定代表人（或单位负责人或经营者）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3合同执行中涉及采购资金追加的，须按照相关规定办理。

18.4合同变更应符合《浙江省政府采购合同暂行办法》(浙财采监[2017]11号)文件的规定。

18.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.6 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：　　　　　　                乙方（盖章）：

单位负责人                                法定代表人（或负责人或经营者）

或委托代理人  （签字）：                  或委托代理人          （签字）：

电  话：                                  电  话：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

单位地址：                                单位地址：

签订地点：                                签订时间：   年    月    日

- 第五章  采购需求

- 标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）

- 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量（暂定） | 综合单价最高限价 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体个体识别试剂盒一 （核心产品） | 200人份/盒 | 6盒 | 32000元/盒 | 192000元 |
| 2 | 男性个体识别试剂盒一 | 100人份/盒 | 1盒 | 32000元/盒 | 32000元 |
| 3 | 常染色体个体识别试剂盒二 | 200人份/盒 | 6盒 | 25000元/盒 | 150000元 |
| 4 | 男性个体识别试剂盒二 | 100人份/盒 | 1盒 | 25000元/盒 | 25000元 |
| 5 | 男性补充试剂盒 | 100人份/盒 | 1盒 | 20000元/盒 | 20000元 |
| 6 | 打拐试剂盒 | 200人份/盒 | 1盒 | 22000元/盒 | 22000元 |
| 7 | 小片段个体识别试剂盒 | 100人份/盒 | 1盒 | 32000元/盒 | 32000元 |
| 8 | 男性个体识别试剂盒三 | 200人份/盒 | 2盒 | 30000元/盒 | 60000元 |
| 9 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | 50盒 | 5000元/盒 | 250000元 |
| 10 | 陈旧检材提取 | 48人份/盒 | 5盒 | 2900元/盒 | 14500元 |
| 11 | 全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 4次/盒 | 25盒 | 400元/盒 | 10000元 |
| 12 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 1人份 | 3000份 | 85元/份 | 255000元 |
| 13 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 1人份 | 300份 | 130元/份 | 39000元 |
| 14 | 眼科剪 | 10 cm | 100把 | 75元/把 | 7500元 |
| 15 | 眼科镊 | 10 cm | 50把 | 55元/把 | 2750元 |
| 16 | FOB试纸条 | 100条/盒 | 2盒 | 1000元/盒 | 2000元 |
| 17 | PSA试纸条 | 100条/盒 | 4盒 | 1200元/盒 | 4800元 |
| 18 | 碱性消毒液 | 5kg/桶 | 2桶 | 2900元/桶 | 5800元 |
| 19 | 酸性消毒液 | 5kg/桶 | 2桶 | 2900元/桶 | 5800元 |
| 20 | 实验室系统净化灭菌维保 | 1项 | 1项 | 56290元/项 | 56290元 |
| 21 | 3500性能验证 | 1次 | 1次 | 50000元/次 | 50000元 |
| 22 | 小计 |  |  |  | 1236440元 |

- 注：以上产品拒绝进口产品投标；

- 二、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 技术参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体个体识别试剂盒一 （核心产品） | 200人份/盒 | 6盒 | - 1、标准反应体系25微升，可按10微升体系扩增。 ★2、采用六色荧光技术，试剂盒至少包含23个常染色体STR基因座位，并包含以下基因座位：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、Amelogenin等基因座。 3、试剂盒包含1个Y-indel基因座，用于辅助判断性别。 - 4、基因座包含至少10个长度低于250bp的常染色体mini-STR基因座，用于严重降解样品（提供相关证明材料）。 5、试剂盒最大扩增片段长度不超过425 bp。 6、试剂盒包含两个内部质量参考（IQC），用于判断样本受抑制及降解情况。 7、真实Bin和虚拟Bin的个数合计大于610个，有效降低OL峰产生。 8、在25μl扩增体系中，DNA模板量最大可加至17.5μl。 9、试剂盒中针对不同基因座均设置真实的Stutter峰阈值，以保证较低峰样品的分型更可靠。 10、试剂盒名称和基因座信息已经收录国家DNA数据库（提供相关证明材料）。 |
| 2 | 男性个体识别试剂盒一 | 100人份/盒 | 1盒 | 1、标准反应体系25微升，可按10微升扩增体系。 2、采用六色荧光技术，单管至少同时扩增38个Y-STR基因座，包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座。（1）核心基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576。（2）优选基因座：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 3、扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，用于家系的初步排查。 4、扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 5、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过65分钟。 6、最大扩增片段长度不超过535 bp，可使用POP-4电泳胶进行分离。 7、内含有至少11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) ，有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 8、在25 μl扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 9、在具有高女性背景的情况下，如男性:女性=1:4000时，试剂盒检测仍可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 10、试剂盒名称和基因座信息至少已收录在浙江省公安机关男性家族排查系统（提供相关证明材料）。 |
| 3 | 常染色体个体识别试剂盒二 | 200人份/盒 | 6盒 | ★1、为方便运输及保存，试剂盒为固态试剂形态，可常温运输无需冷藏（提供相关证明材料)。 2、采用六色荧光技术，可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、Penta D、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和1个性别基因座Amelogenin，提供经由Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱。 3、为确保产品的准确性，试剂盒实体bin数量不少于356个，bin总数不少于449个。 4、试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过400bp，其中不少于15个小于250bp的Mi-ni基因座。 5、试剂盒采用全体系加样，提高极微量样本检出率。 6、试剂盒名称和基因座信息已经收录国家DNA数据库（提供相关证明材料）。 |
| 4 | 男性个体识别试剂盒二 | 100人份/盒 | 1盒 | ★1、采用六色荧光技术，包含40个Y-STR基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座20个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 2、试剂盒包含3个Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934。 3、试剂盒最大片段长度不超过550bp。 4、符合《法庭科学人类荧光标记Y-STR复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于8bp。 5、为了减少OL峰的产生，每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实Bin和虚拟Bin合计总数大于540个，其中真实的bin不少于480个。 6、试剂盒名称和基因座信息已经收录国家DNA数据库（提供相关证明材料）。 |
| 5 | 男性补充试剂盒 | 100人份/盒 | 1盒 | 1、采用六色荧光技术，单管复合扩增31个Y 染色体基因座，包含公安部要求的8个优选基因座，23个备选基因座：DYS522、DYS388、DYF387S1、DYS510、DYS587、DYS645、DYS531、DYS593、DYS617、GATA_A10、DYS622、DYS552、DYS508、DYS447、DYS527、DYS446、DYS459、DYS444、DYS557、DYS443、DYS626、DYS630、DYS526a、DYF404S1、DYS520、DYS518、DYS526b。 2、试剂盒最大片段长度不超过400bp。 3、适用于各类纯化后的 DNA样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于90分钟。 4、试剂盒包含扩增及扩增后所需全部试剂：Master Mix、Primer Mix、热启动酶、标准阳性对照物、超纯去离子水、Allelic Ladder、内标。 |
| 6 | 打拐试剂盒 | 200人份/盒 | 1盒 | ★1、试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3、试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 4、试剂盒包含大于10个扩增长度小于220bp的常染色体mini-STR位点。 5、保证检测服务的准确性，试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。 6、试剂盒兼容直扩，满足法庭科学多种应用场景检测需求。 7、试剂盒名称和基因座信息已经收录国家DNA数据库（提供相关证明材料）。 |
| 7 | 小片段个体识别试剂盒 | 100人份/盒 | 1盒 | 1、试剂盒可同时扩增和检测25个人类基因座，包含 20 个新 CODIS 核心位点，包含的基因座：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、AMEL、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。 ★2、为提高疑难、陈旧样本检出率，试剂盒最大片段不得超过280bp，扩增时间不超过40分钟（提供相关证明材料）。 3、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于70%； 4、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标包含15个标准片段，内标覆盖范围60-320bp; 5、试剂盒检测灵敏度最低可至31.25pg； |
| 8 | 男性个体识别试剂盒三 | 200人份/盒 | 2盒 | ★1、试剂盒为固态冻干形态。（提供相关证明材料)。 2、试剂盒为六色荧光技术，至少包含40个Y-STR基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座20个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596； 3、试剂盒至少包含3个Y-indel； 4、最大检测片段不超过550 bp，内含不少于12个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息； ★5、为保证核心基因座的检出率，试剂盒20个核心基因座扩增片段小于350bp，15个优选基因座扩增片段小于500bp（提供相关证明材料)； 6、扩增产物中含不少于2个内部质量参考（IQCS，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效率； 7、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过70分钟； 8、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比最低不低于70%，最多可支持全体系加样； 9、在具有高女性背景的情况下，如男性:女性=1:2000 （女性1ug摄入量）时，使用本试剂盒检测仍可分辨获得完整的Y-STR分型信息； 10、含有不少于440个等位基因和266个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生； |
| 9 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | 50盒 | 1、该试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用); 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离； 4、专用洗脱液，可有效降低洗脱产物的，长期保存DNA保存性能好，不降解、不分层； 5、样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 |
| 10 | 陈旧检材提取 | 48人份/盒 | 5盒 | 1、该试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），洗脱条及磁套； 3、全自动陈旧检材DNA提取试剂盒需含有以下几部分，分别为封装试剂的48孔反应板，相应数量的封装盒装吸头，封装的裂解液，磁套，洗脱条以及蛋白酶K（单独包装）； 4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板、24孔空白收集板和洗脱液。24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离。 |
| 11 | 全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 4次/盒 | 25盒 | 1、该试剂盒搭载全自动微量 DNA 提取工作站，全程自动化提取性侵案件中混合斑类检材，采用全新试剂体系，可以专项高效裂解女性成分，结合精子细胞富集膜，有效回收精子细胞，从而达到混合斑检材男女成分快速分离目的。全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果与手工精细化操作水平相近。 2、可适配采购人现有设备（博坤24道自动化工作站)使用； 3、完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。 |
| 12 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 1人份 | 3000份 | 1、该试剂盒适用于采购人现有设备（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站），针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组DNA。 2、整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，匹配微量全自动核酸提取工作站（采购人现有设备为高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站）实现DNA的自动化提取。 3、离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减少DNA的损失。在保证DNA提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。 4、该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。 ★5、可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴露时间，提高检出率。 |
| 13 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 1人份 | 300份 | 1、该试剂盒适用于采购人现有设备（高盛U-Pure系列微量DNA核酸提取工作站），为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动核酸提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 2、该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 3、精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 4、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 5、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 6、配合微量全自动核酸提取工作站（采购人现有设备为高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站），对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 |
| 14 | 眼科剪 | 10 cm | 100把 | 材质：420不锈钢； |
| 15 | 眼科镊 | 10 cm | 50把 | 材质：420不锈钢； |
| 16 | FOB试纸条 | 100条/盒 | 2盒 | 1、适用于快速检验人血红蛋白(Hb)； 2、宽度≤3mm；灵敏度≤30ng/ml； |
| 17 | PSA试纸条 | 100条/盒 | 4盒 | 1、适用于从事法庭科学检验中与性犯罪有关的人的精液(斑)PSA； 2、宽度≤3mm；灵敏度≤4ng/ml； |
| 18 | 碱性消毒液 | 5kg/桶 | 2桶 | 用于清洗消毒机使用； |
| 19 | 酸性消毒液 | 5kg/桶 | 2桶 | 用于清洗消毒机使用； |

- ▲三、实施要求

- 1、送货上门并顺利通过验收；

- 2、按采购人要求及频次做好实验系统净化灭菌维保（含相关配件更换的材料费、人工费等）；

- 3、按采购人要求完成3500性能验证（含验证过程中所需的材料费、人工费等）；

4、执行采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有），采购人按照有关规定及合同约定进行验收。特别说明：在验收过程中，中标供应商提供产品与投标文件中承诺的产品不一致，中标供应商必须接受无条件退货并赔偿采购人合同总金额30%的违约金。

5、货物质保期：自验收合格之日起 壹 年（在质保期内，若产品使用有效期到期，中标供应商须对到期产品进行免费更换，且更换的产品不能低于原产品的技术指标）；

6、证书、证明材料等原件：为确保货物使用性能及可靠性，采购人在合同履行前后有权要求中标人提供投标文件里提供的证书、证明材料等的原件，中标人必须按照采购人的要求提供，无论何时如发现有提供虚假材料谋取中标行为的报政府采购监督管理部门处理。

7、投标人须按投标时的承诺履行售后服务。

▲四、商务要求

1、投标报价：

1.1投标报价是履行合同的最终价格；

1.2对于招标文件第五章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的其他费用，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

1.3投标报价（指总报价）须四舍五入保留到整数位（例如：投标报价为1234567.89元为无效，投标报价为1234568元或1234568.00元均为有效）；

- 2、合同履行期限：

- 合同签订并生效之日起30天内完成交付；

3、付款方式：

3.1合同生效并具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同金额 40％的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，采购单位可不适用前述规定）；

乙方预付款担保：

1）预付款担保金额：同预付款相等金额；

2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

3）预付款担保提交时间：与预付款同步；

4）预付款担保期限：保函办理时间起至货物通过甲方组织的最终验收；

5）预付款担保的退还：预付款担保期限满后，预付款担保（保函）自动失效（注：若在预付款担保期限内，乙方未按合同履行约定的，甲方有权对乙方作出扣款，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后7个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到补偿）。

3.2余款（若无预付款，即100%合同价）待交付的货物通过甲方组织的最终验收后，且甲方收到乙方发票后7个工作日内，根据所交付的数量及对应的综合单价进行结算，一次性付清。

注：①数量按实，但最终结算金额不超合同价；②若有扣款，甲方在支付时直接扣除；③乙方须凭有效文件并向甲方提供正规的对应的销售发票（符合甲方所在地财务部门要求的发票）。

- 第六章  附件

- （请投标人仔细阅读招标文件，认真制作投标文件）

标项一：资格证明文件

▲A1-1关于资格的承诺函

（若为联合体投标，各方均须提供）

致：采购人

我方根据 YYYC-25H-0426GC 的 余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发） 的采购文件要求，对供应商资格要求及供应商限制已进行自查。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。注：以采购人在（当日）投标截止时间后网站查询的结果为准；

三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动；

四、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

特此承诺！

供应商（或联合体各方）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

▲A2-1、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）；

▲A3-1、供应商基本情况表

（若为联合体投标，各方均须提供）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业主要负责人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 营业执照或事业单位法人证书号 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（或联合体各方）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

▲A4-1、《中小企业声明函》（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 余姚市公安局   的   标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发） 采购活动，提供的货物 全部 由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、常染色体个体识别试剂盒一 ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2、男性个体识别试剂盒一     ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

3、常染色体个体识别试剂盒二 ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

4、男性个体识别试剂盒二      ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

5、男性补充试剂盒            ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

6、打拐试剂盒                ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

7、小片段个体识别试剂盒      ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

8、男性个体识别试剂盒三      ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

9、超微量磁珠法DNA提取试剂盒，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

10、陈旧检材提取              ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

11、全自动混合斑DNA提取试剂盒，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

12、微量DNA硅珠纯化试剂盒    ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

13、混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

14、眼科剪 ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

15、眼科镊 ，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

16、FOB试纸条，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

17、PSA试纸条，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

18、碱性消毒液，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

19、酸性消毒液，属于 工业（制造业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在“与大企业的负责人为同一人”及“与大企业存在直接控股、管理关系”的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注1：划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

注2：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 注3：《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集全部制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

提示：投标供应商应实事求是填写并提供本表。

特别提醒：

1、投标供应商应实事求是填写并提供本表（在采购活动中，出现对数据有疑义的情形，由供应商负责澄清说明，且须对填报的数据来源做出合理解释。）。

2、《中小企业声明函》类型填写错误，声明函无效【注：如果供应商声明类型获得了本不应获得的利益（例如资格审查通过），则属于虚假材料】。

3、《中小企业声明函》填写的行业错误或者未填写行业，声明函无效。

4、上表中的“制造商”不可使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，否则声明函无效。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

A5-1、（如有）《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位专用填写）；

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位      （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（盖章）：

日期：

A6-1、（如有）《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

A7-1、联合体协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加（项目编号） 、（项目名称）的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  （某成员单位名称）  为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件的编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

标项1：

（1） （联合体牵头人名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

（2） （联合体成员一名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

…

标项2：

（1） （联合体牵头人名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

（2） （联合体成员一名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

…

5.对应标项中联合体所有成员单位之间  （存在或不存在） 直接控股、管理关系的情形。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

对应标项联合体成员一（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

…（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

说明：投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过。

▲特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！

B.商务和技术文件

封面

余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）标项一

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

（商务和技术文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

B1-1投标书

致：采购人

（供应商全称/联合体牵头单位）　     授权 （全名、职务）    为全权代表，参加贵方组织的标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）（项目编号： YYYC-25H-0426GC-1）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

3、投标文件有效期为自开标之日起  90 个日历天。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

5、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B2-1、有效的营业执照复印件（加盖公章）（建议放入）；

B3-1-1法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书

同志在我单位任          职务，系我单位法定代表人（或单位负责人或经营者），特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件；

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

日         期：

特别提醒：投标人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

B3-2-1法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书

致：采购人

（供应商全称/联合体牵头单位）       法定代表人（或单位负责人或经营者）（法定代表人（或单位负责人或经营者）姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发），项目编号为YYYC-25H-0426GC-1 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）：

日         期：

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件

法人代表身份证（正反）复印件

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附：授权代表身份证复印件（清晰）

特别提醒：投标人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

B4-1技术要求响应表

项目名称：标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见第五章 技术要求 |  |  |

注：须与“第五章  标项一  技术要求”进行比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B5-1、所投产品详细的技术说明资料（包含但不限于：生产厂家、品牌、名称、规格型号、技术参数、实物图片等）；

B6-1合同条款、商务要求响应表

项目名称：标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章 合同条款 |  |  |
| 2 | 第五章 实施要求 |  |  |
| 3 | 第五章 商务要求 |  |  |

注：须与“第四章（标项一）合同条款、第五章（标项一）实施要求和商务要求”进行比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

特别提醒：“第四章（标项一）合同条款、第五章（标项一）实施要求和商务要求”均为实质性条款。

若完全响应，建议在“投标响应”这栏中填写“完全响应”，在“偏离说明”这栏中填写“无

偏离”。

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B7-1、供货方案；

B8-1、产品售后；

B9-1、业绩情况；

B10-1、政府采购政策；

B11-1、供应商认为需要的其他资料。

- C.报价文件

封面

余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（重发）标项一

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

（报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

C1-1开标一览表

项目名称：标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材（国产） | 1批 | ¥ 元 |

特别提醒：投标报价要求详见P6、P11、P23；

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

C2-1分项报价一览表

项目名称：标项一：余姚市公安局2025年DNA实验室试剂及耗材采购项目（国产）（重发）

项目编号：YYYC-25H-0426GC-1

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 厂家、品牌 | 暂定 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体个体识别试剂盒一 | 200人份/盒 |  | 6盒 |  |  |
| 2 | 男性个体识别试剂盒一 | 100人份/盒 |  | 1盒 |  |  |
| 3 | 常染色体个体识别试剂盒二 | 200人份/盒 |  | 6盒 |  |  |
| 4 | 男性个体识别试剂盒二 | 100人份/盒 |  | 1盒 |  |  |
| 5 | 男性补充试剂盒 | 100人份/盒 |  | 1盒 |  |  |
| 6 | 打拐试剂盒 | 200人份/盒 |  | 1盒 |  |  |
| 7 | 小片段个体识别试剂盒 | 100人份/盒 |  | 1盒 |  |  |
| 8 | 男性个体识别试剂盒三 | 200人份/盒 |  | 2盒 |  |  |
| 9 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 |  | 50盒 |  |  |
| 10 | 陈旧检材提取 | 48人份/盒 |  | 5盒 |  |  |
| 11 | 全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 4次/盒 |  | 25盒 |  |  |
| 12 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 1人份 |  | 3000份 |  |  |
| 13 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 1人份 |  | 300份 |  |  |
| 14 | 眼科剪 | 10 cm |  | 100把 |  |  |
| 15 | 眼科镊 | 10 cm |  | 50把 |  |  |
| 16 | FOB试纸条 | 100条/盒 |  | 2盒 |  |  |
| 17 | PSA试纸条 | 100条/盒 |  | 4盒 |  |  |
| 18 | 碱性消毒液 | 5kg/桶 |  | 2桶 |  |  |
| 19 | 酸性消毒液 | 5kg/桶 |  | 2桶 |  |  |
| 20 | 实验室系统净化灭菌维保 | 1套 |  | 1套 |  |  |
| 21 | 3500性能验证 | 1次 |  | 1次 |  |  |
| 22 | 合计（投标报价） |  |  |  |  |  |

特别提醒：本表中的“合计（投标报价）”须与C1-1中的“投标报价”一致；

本次公开招标预算价（最高限价）为人民币1236440元，其中综合单价最高限价及分项最高限价详见“第四章 采购需求 标项一  采购清单”，超出预算价或上述最高限价的，投标无效。

供应商（或联合体牵头单位）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

C3-1、分包意向协议

（中标后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

投标人：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（投标人全称）、         （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的投标。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标人全称）为投标人、         （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，         （投标人全称）以投标人的身份参加本项目的采购活动，如获得中标资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与         （投标人全称）签订分包合同。投标人对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，投标人无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得中标资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得中标资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：    年   月    日

C4-1、供应商认为需要的其他资料。