余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

（政府采购项目）

（项目编号CXCJ-2022-104）

招标文件

采 购 人：余姚市自然资源和规划局

采购代理单位：慈溪市诚建工程咨询有限公司

编制时间： 2022年12月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法及标准

第四章  合同条款

第五章  采购需求

第六章  附件

- 第一章  招标公告

项目概况

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年1月5日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXCJ-2022-104

项目名称：余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

预算金额（元）：10000000元；

最高限价（元）：5704400元；

采购需求：

标项一

标项名称：余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

数量：不限；

预算金额（元）：10000000元；

简要规格描述或项目基本概况介绍和用途：

耕地智保应用场景，建设140个高位视频监控，对辖区内耕地和基本农田资源进行智能监管，视频自动巡航发现疑似违法占用耕地行为时，系统发出告警，提醒用户关注审核。高位视频监控实现AI 赋能、自动巡查告警、算法模型优化，应急、违建发现等多场景共享，视频按需接入雪亮平台，预警信息通过浙政钉方式推送职能部门处置平台，支持国产与非国产设备兼容，符合数字化（智慧城市）项目管理要求，详见第五章采购需求；

备注：

合同履约期限：标项1  要求于2023年1月31日前完成高位服务设施的建设，项目通过验收之后提供三年高位视频监控服务。交付验收单签订之日为本合同生效之日，服务期限及服务费计费期间均以交付验收单签订之日为起始日；

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2022年12月14日至2022年12月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年1月5日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年1月5日 9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚市分网公布，视同送达所有潜在投标人；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：余姚市自然资源和规划局

地址：余姚市南兰江西路288号；

传真：/

项目联系人（询问）：张子衡

项目联系方式（询问）：0574-62822593

质疑联系人：戴科

质疑联系方式：15867850224

2.采购代理机构信息

名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

地址：余姚市丰山路195号5楼

传真：/

项目联系人（询问）：鲁凯亦

项目联系方式（询问）：13505782509

质疑联系人：鲁立波

质疑联系方式：17306457313

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-62713103

- 电子招投标规程及注意事项

本项目采用电子投标，本部分内容与本文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准；

一、注意事项：

1、本招标文件所指的电子交易平台为政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2、制作电子投标文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，不适用于mac或linux桌面系统。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）供应商应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

注：因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网>下载专区>电子交易客户端>政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

5、供应商在使用电子交易平台进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

6、CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

7、供应商可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

二、投标文件的形式及电子投标文件上传要求：

投标文件的形式为电子加密投标文件（后缀jmbs），按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传（投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收），供应商在投标截止时间前需要对电子投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回原文件，使用政采云电子交易客户端重新制作并上传，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

三、电子招投标开标及评审程序：

3.1参加投标的供应商须在投标截止后（待采购代理单位点击“开启解密”后）的半小时内完成“电子加密投标文件”的解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）]。

3.2供应商不足3家，不进入解密程序。

3.3供应商在规定时间内未按时解密或解密失败的，则作放弃投标处理。

3.4对在规定期限内解密的电子投标文件进行电子评审。

3.5评审过程中，采购人有权就投标文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为投标文件的一部分，供应商对投标文件的澄清不得改变价格及实质内容。

四、特别说明：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织单位可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采。

本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、政采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）和政采云平台（www.zcygov.cn）为准。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述服务的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指余姚市自然资源和规划局。

2、“代理单位”系指慈溪市诚建工程咨询有限公司。

3、“投标文件”系指电子加密投标文件(后缀jmbs)。

4、“供应商”系指提交本项目投标文件的投标人。注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。

5、“建设运维服务”系指招标文件规定供应商须承担的余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目中涉及的所有内容。

6、“同级政府采购监管部门”系指余姚市公共资源交易管理办公室、余姚市财政局；

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

▲五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格（注：包含建设内容涉及设备的三年租赁费和三年质保/维护费用，采购人不再单独支付该费用；设备运行产生的电费不含在内）。

3、对于招标文件第五章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备设施、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4、投标报价须四舍五入保留到整数位（例如：投标报价为1234567.89元为无效，投标报价为1234568元或1234568.00元均为有效）；

5、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”、“分项报价表”。

六、投标保证金（本项目不缴纳投标保证金）

七、投标有效期

▲1、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，为90个日历天。投标文件中承诺的投标有效期不能少于招标文件中载明的投标有效期。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标供应商的《投标文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止。

八、投标文件的组成

（一）资格证明文件（资格审查要求见附表1）：

A1、关于资格的承诺函（若为联合体投标，各方均须提供）；

A2、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）；

特别提醒：接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标，但该分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

注：如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，还必须提供“证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力”的相关材料。

A3、供应商基本情况表（若为联合体投标，各方均须提供）；

A4、联合体协议书（投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过）；

特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！

（二）商务和技术文件：

▲B1、投标书；

B2、有效的营业执照复印件（加盖公章）（建议放入）；

▲B3、法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书或法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书；注：若投标单位的代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书；若非法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书；

▲B4、合同条款响应表；

▲B5、采购需求响应表；

B6、分包意向协议（中标后以合理分包方式履行政府采购合同的，须提供分包意向协议）；

B7、业绩（按评分标准需要提供）；

B8、需求响应（按评分标准需要提供）；

B9、高位需求（按评分标准需要提供）；

B10、备选高位选址（按评分标准需要提供）；

B11、系统设计（按评分标准需要提供）；

B12、实施方案（按评分标准需要提供）；

B13、运维方案（按评分标准需要提供）；

B14、培训方案（按评分标准需要提供）；

B15、应急处理（按评分标准需要提供）；

（三）报价文件

▲C1、开标一览表；

▲C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函（满足要求的填写）；

C4、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位专用填写）；

C5、监狱企业的证明文件[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

C6、供应商认为需要的其他资料。

九、投标文件的编制、密封和标记

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，并对提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

▲2、供应商在编制投标文件时，在招标文件第六章“附件”中：

凡是涉及“加盖公章”及“供应商（盖章）”的，均须加盖电子公章；

凡是涉及“法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）”的，可采用法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或上传线下已在纸质上加盖法定代表人（或单位负责人或经营者）实体章的扫描件；

凡是涉及“授权代表（签字）”的，可采用授权代表的电子签章或上传授权代表线下已在纸质上手工签字的扫描件。

注1：其中扫描件格式建议为PDF格式，因签署件不清晰所引起的后果全部由供应商承担；

注2：授权代表签字的，投标文件应附法定代表人（或单位负责人或经营者）签署（盖章）的法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书，具体详见B3说明；

注3：投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商电子公章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的实体章或授权代表签字确认，因字迹潦草或表达不清所引起的后果（后果：含采购人及评审委员会因此认定的结果等）由供应商负责。

十、投标文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”的传输递交（上传递交至“政府采购云平台”），投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的“电子加密投标文件”，将被政采云平台拒收。

▲2、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

3、投标文件填写内容必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲4、投标计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

十一、开标（电子化）

本项目通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。投标单位应当在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

特别说明：政采云公司如对电子化开标程序有调整的，按调整后的程序操作。

1、开标由采购代理单位主持，采购人代表（有关方面代表可根据疫情选择是否）参加。采购代理单位于规定的时间在政采云系统上进行开标。

2、供应商代表如对电子开标过程有异议，应立即提出，否则视为对电子开标过程无异议。供应商代表应对电子开标进行实时校核及勘误，并确认（如有）；供应商代表未确认或者拒绝确认的，不影响评标过程；

十二、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（1）评标工作由采购人或者采购代理单位负责组织，并履行下列职责：

1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

1.2 宣布评标纪律；

1.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

1.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

1.6 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

1.8 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

1.10 处理与评标有关的其他事项。

（2）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3 对投标文件进行比较和评价；

2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5 向采购人、采购代理单位或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理单位沟通并作书面记录。采购人或者采购代理单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十三、招标文件的澄清和修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在规定时间内以书面的形式（应有法定代表人（或单位负责人或经营者））的签字，加盖供应商单位公章和注明日期）要求采购单位澄清。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式网上通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

4、招标文件的澄清、修改都应该通过代理单位以法定形式发布，采购人未通过代理单位，不得擅自澄清、修改招标文件。

十四、招标文件的质疑及投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

8、供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

▲十五、预算价及最高限价

本次采购预算价为10000000元，最高限价为5704400元；

注：报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。

十六、招标代理服务费

根据宁波市中介超市网上本项目的中选公告，本采购代理单位中标单位收取人民币

叁万 元整的代理服务费。

十七、合同授予

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订（可采用邮寄等多种方式进行）书面合同。招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

十八、特别说明

- 1、本项目不召开标前答疑会（如有疑问，可直接咨询采购人）。

- 2、本项目不统一组织现场勘踏。供应商根据需要自行踏勘，并自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。采购人和采购代理单位对供应商踏勘现场后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 3、除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加本项目采购。

- 4、供应商应保证响应过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理单位无关，由供应商承担全部责任。

- 5、供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本单位所拥有。

- 6、供应商在政府采购活动中提供虚假材料、失实材料的，其响应无效，并报监管部门查处，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 7、供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标响应被拒绝或无效。

- 8、本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包。

- 9、本项目允许大型企业向中型企业、小微企业分包；允许中型企业向小微企业分包；允许小微企业向小微企业合理分包；中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，但项目的主体、关键性工作不得分包。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 10、扫描件”等同于“复印件”。

- 11、本采购文件解释权归采购人。

- 风险提示：招标文件中标注“▲”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“▲”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

十九、有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

- 1、中小企业声明：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

- （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- ④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- ⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 2、监狱企业：

- 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

- （1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3、残疾人福利性单位：

- 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 4、落实政府采购政策的报价扣除比例说明：

- 本次采购非专门面向中小企业：对满足招标文件要求并按规定提供证明材料的小型和微型企业的价格（包括监狱企业、残疾人福利性单位）给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。注：招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

▲1.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.5不同投标人的投标文件相互混装（上传的）；

1.3评审中对投标文件的判定，只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行，不考虑供应商在投标截止时间后提交的任何的补充声明、修正方案

（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

1.4供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、评标程序（特别说明：政采云公司如对电子化评审程序有调整的，按调整后的程序操作）

2.1第一阶段评审

▲2.1.1资格性审查：资格性审查是指采购人根据“附表1资格性审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即资格证明文件）逐一进行审查。资格性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

▲2.1.2商务和技术文件初步审查：即符合性审查。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即商务和技术文件）中逐一进行评审。符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.3比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照已上传政采云系统的投标文件（即商务和技术文件）的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围（评分分值小数点后保留一位数）内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表5初步审查表”的要求对已上传政采云系统的投标文件（即报价文件）逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（按四舍五入，小数点后保留二位数）。

2.2.4评审因素的量化指标评审得分：商务和技术得分与报价得分之和；

2.2.5推荐中标候选人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（则采取由采购人随机抽签的方式确定排序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、评标报告

3.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

3.2评标报告应当包括以下内容：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、定标

4.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

4.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.4采购人或者采购代理单位在自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告（中标公告期限为1个工作日）中标结果，并同时由采购人或者采购代理单位向中标单位发出（采用邮寄、邮件等多种方式）中标通知书。

五、投标文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

六、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

七、招标程序终止及采购方式变更

7.1投标人不足3家的，不得开标

7.2通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标；

7.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

7.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

7.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 要求 | 审查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 的规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件： 6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | A1、关于资格的承诺函（若为联合体投标，各方均须提供）； A2、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）； 注：如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，还必须提供“证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力”的相关材料。 A3、供应商基本情况表（若为联合体投标，各方均须提供）； |
|  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 本项目（是）接受联合体投标。 |  | 如为联合投标： A4、联合体协议书（投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过）； 特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！ |
| 资格性审查结论 |  |  |  |

注：①上述资格证明文件未按招标文件及政采云系统的要求（含签署盖章）提供（上传）的，资格性审查不合格（另有说明的除外）；②上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与《营业执照》中的名称一致（如为联合体投标，包含联合体各方）注：工商更名的须提供证明资料； |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 P6 |
| 3 | 签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 P8 |
| 4 | 投标人串通投标的现象 | 详见第三章“评标办法及标准”第一、1.2条； P14 |
| 5 | 其他 | 未对标注“▲”的实质性条款作出实质性响应的； |
| 6 |  | 存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
| 7 |  | “商务技术文件”中出现本次项目的投标报价的； |
| 8 |  | 标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的； |
| 9 |  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 10 |  | 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的； |
| 11 |  | 存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的； |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

评分表

- (总得分=商务技术得分+价格分)

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目         [兼评委打分表]

- 商务技术评分表(满分90分)

| 序号 | 评标项目 | 分值类型 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 业绩 | 客观 | 1 | 1.1投标人自2019年7月1日至今(时间以合同签订时间为准)承担过高位监控类项目的，得1分。 （投标文件中附委托合同原件注扫描件且合同中应能体现评分要素(未能体现的还须原项目业主证明材料)，未附者或未能体现业务内容的不得分）。 |
| 2. | 需求响应 | 客观 | 14 | 2.1投标产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合采购文件要求，采购文件第五章设备参数部分含“▲”的为主要功能指标，对标▲指标有不符合每一项扣2分；其他指标每偏离一项，将被扣1分，扣完为止。 |
| 3. | 高位需求 | 客观 | 20 | 3.1根据投标人高位监控制高点（高度不低于35米）的点位数量情况进行评审，能满足所有点位的得满分，不满足一个点位的扣0.2分，扣完为止。 投标时提供高位监控制高点的清单、高度及相应位置坐标，并承诺中标后必须按照投标时所提供的制高点进行建设，未按要求提供清单及承诺的，本项不得分。 |
| 4. | 备选高位选址 | 主观 | 5 | 4.1投标人提供高位监控服务期间，应适当考虑部分高位监控点位调整的可能性，投标人应当列举出相关的资源优势来满足及应对备选站址， 投标人提供的资源的充足、备选站址可操作性较强的，得5分； 投标人提供的资源的尚可、备选站址可操作性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的资源的不足、备选站址可操作性较差的，得0分。 |
| 5. | 系统设计 | 主观 | 5 | 5.1评委根据投标人提供的耕地智保视联AI预警模块系统设计方案优劣程度进行评分， 投标人提供的系统设计方案完整、可操作性较好的，得5分； 投标人提供的系统设计方案尚可、可操作性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的系统设计方案较差、可操作性无法满足项目需求的，得0分。 |
| 6. | 实施方案 | 主观 | 5 | 6.1投标人应具备完善的项目管理过程体系，在投标文件中提出具体项目管理及质量保证、资源保证、沟通协调及风险管控等， 投标人提供的项目管理过程体系完整、可行性及针对性较好的，得5分； 投标人提供的项目管理过程体系尚可、可行性及针对性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的项目管理过程体系较差、可行性及针对性无法满足项目需求的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 6.2评委根据投标人提供高位施工方案的安全保障措施进行评分， 投标人提供的安全保障措施全面、可行性及针对性较好的，得5分； 投标人提供的安全保障措施尚可、可行性及针对性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的安全保障措施较差、可行性及针对性较差，存在较大安全隐患的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 6.3评委根据投标人拟实施进度计划、关键节点的控制保障措施进行评分， 投标人提供的拟实施进度计划全面、关键节点的控制保障措施灵活且有较好的可行性的，得5分； 投标人提供的拟实施进度计划尚可、关键节点的控制保障措施一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的拟实施进度计划较差、关键节点的控制保障措施无法满足项目需求的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 6.4根据投标人提出的项目安装调试、系统测试、验收等方案进行评分， 投标人提供的安装调试、系统测试、验收等方案全面、灵活性及可操作性较好的，得5分； 投标人提供的安装调试、系统测试、验收等方案尚可、灵活性及可操作性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的安装调试、系统测试、验收等方案较差、灵活性及可操作性无法满足项目需求的，得0分。 |
| 7. | 运维方案 | 主观 | 5 | 7.1就投标人针对视联业务维护所涉及的内容进行评分， 投标人针对视联业务维护所涉及的内容全面、针对性及可操作性较好的，得5分； 投标人针对视联业务维护所涉及的内容尚可、针对性及可操作性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人针对视联业务维护所涉及的内容较差、针对性及可操作性无法满足项目需求的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 7.2评委根据投标人就视联业务维护内容所制定的运维方案的进行评分， 投标人就视联业务维护内容所制定的运维方案全面、针对性及可操作性较好的，得5分； 投标人就视联业务维护内容所制定的运维方案尚可、针对性及可操作性一般但基本满足项目需求的，得3分； 投标人就视联业务维护内容所制定的运维方案较差、针对性及可操作性无法满足项目需求的，得0分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 7.3根据投标人拟派运维团队人员、备品备件进行评分， 投标人拟派运维团队人员经验、数量综合实力较好的，备品备件充足有较好质量保证的，得5分； 投标人拟派运维团队人员经验、数量尚可、有一定的备品备件及质量保证基本满足项目需求的，得3分； 投标人拟派运维团队人员经验、数量较差、不具备充足的备品备件也无法保证质量的，得0分。 |
| 8. | 培训方案 | 主观 | 5 | 8.1根据投标人提供的培训方案，培训人员，培训范围（要求明确培训课程和培训时间、培训分工培训范围和规模等内容）等方面进行评分， 投标人提供的培训方案科学合理、培训人员经验丰富、数量充足、培训范围全面性及针对性较好的，得5分； 投标人提供的培训方案尚可、培训人员经验和数量基本满足服务要求，培训范围基本满足项目需求的，得3分； 投标人提供的培训方案较差、培训人员和培训范围无法满足项目需求的，得0分。 |
| 9. | 应急处理 | 主观 | 5 | 9.1根据视联中的断电、断信号、恶劣天气等突发事件时的应对措施进行评审， 投标人提供的应对突发事件时的应对措施全面完整性较好、合理可行性较高、响应高效的，得5分； 投标人提供的应对突发事件时的应对措施全面完整性一般、合理可行性基本满足项目需求、响应速度效率尚可的，得3分； 投标人提供的应对突发事件时的应对措施全面完整性较差、合理可行性较差、响应速度效率低下的，得0分。 |

附表4

- 价格评分表(满分10分)

| 投标商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 10 分 | 参与评审的价格=投标总价(三年)－小微企业价格优惠值20%（如有） 以满足采购文件要求且参与评审的价格最低的投标人的报价作为评标基准价，得10分； 其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100[此式计算结果以四舍五入法整合到小数点后二位，中间计算过程不予保留]。 各投标人的投标报价超出本项目采购预算价的按无效标处理。 |  |
| 报价得分 |  |  |

注：重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

附表5

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与《营业执照》中的名称一致（如为联合体投标，包含联合体各方）注：工商更名的须提供证明资料； |
| 2 | 签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 3 | 投标人串通投标的现象 | 详见第三章“评标办法及标准”第一、1.2条； |
| 4 | 投标报价 | 未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的，或者未按招标文件的规定报价的； |
|  |  | 报价出现前后不一致时拒绝按照招标文件规定的错误修正原则进行修正的； |
|  |  | 投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《报价文件》中的价格不一致且拒绝按照招标文件规定的原则进行修订的； 注：以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正； |
|  |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  |  | 评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（一般30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 其他 | 未对标注“▲”的实质性条款作出实质性响应的； |
| 6 |  | 存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
| 7 |  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 |  | 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的； |
| 9 |  | 存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的； |
| 初步审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

- 第四章  合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定）

合  同  书

项目名称：余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

采购人(甲方)：余姚市自然资源和规划局

服务商(乙方)：

签订时间：2022年   月    日

签订地点：浙江宁波余姚

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目服务合同

余姚市自然资源和规划局   （以下称甲方）

（以下称乙方）

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目通过公开招投标方式落实服务单位，根据招评标结果，乙方中标。现根据《中华人民共和国民法典》和采购文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，订立本合同。

- 项目服务内容

本项目服务内容为前端监控服务和相关平台软件功能服务。总体内容主要体现在结合自然资源工作特点和实际工作需求，创建耕地智保应用场景，实现耕地“数字化监管”。通过140个高位视频对辖区内耕地和基本农田资源进行智能监管，视频自动巡航发现疑似违法占用耕地行为时，系统发出告警，提醒用户关注审核，将破坏耕地违法行为遏制在萌芽状态，真正建立“早发现、早制止、早处置”的预防机制。

- 1、前端监控服务

前端监控服务的内容包括监控点位的布置、安装和调试等。通过前端架设视频监控摄像机的方式，对管辖范围进行24小时自动化监管。

- 2、数据接入省平台需要满足功能

数据需要满足省平台软件功能，对前端监控服务所收集的数据信息进行汇总、整理、分析和应用。通过与各地图图层的结合、利用人工智能AI算法以及大数据分析处理，最终实现数据信息的数字化、智能化的应用。平台软件功能主要内容包括：

（1）智能告警功能

摄像机24小时不间断自动巡查，对可能发生的疑似违法行为进行预警，如视频中出现工程车辆、运输车辆、砖瓦堆放、建筑材料等特征，系统发出声音提示，提醒用户关注审核；在地图中任意位置点击，关联附近1.5公里监控探头，该探头可自动聚焦至该位置，实现以地找视频功能；使用监控探头巡查时，可在地图中显示其对应位置，实现以视频找地功能；对重点地块设置预设位，可以实现对该地块每小时、每天、每周或每月定时拍照，监测地块变化历程；对重点区域实现电子围栏功能，一旦发生特定场景变化，及时预警。

（2）动态监管功能

实现巡查工作涉及的耕地保护任务管理、过程监管、巡查信息查询统计和移动核查等业务的信息化管理，实现动态巡查、移动上报，提高对违法行为的主动发现和实时分析能力。可对月度、季度、年度卫片和其他专题图斑进行分析，远程查看现场实际情况，分析图斑用地类型，判断合法性等，为耕地非农化和非粮化、大棚房清理、违建别墅拆除、不实耕地核查、卫片核查等提供智能化监管手段,提高自然资源监管效率与能力。定期对自然资源部门关注的巡查工作和监管项目数据进行统计、分析和展示，对疑似违法区域、类型进行实时统计和排名，为自然资源管理部门科学决策提供数据支撑。

（3）视频管理功能

摄像机在系统中以资源树方式展示，以县区/乡镇/村为单位进行划分，同时将各监控探头关联至地图中，实现实时画面展示、录像，实现对监控探头的图像抓拍、旋转、拉近、拉远、聚焦等操作。也可实现4路及以上多路视频同时播放，远程指挥调度。

（4）用户管理功能

用户登录和退出，由管理员根据工作职责建立对应账号，授权分配权限，实现不同用户对地图、视频、算法的控制权，实现不同角色的业务人员使用其对应的系统功能；移动端用户实行注册审核制，经管理员允许后方可进入系统。

- 合同履行期限

要求于2023年1月31日前完成高位服务设施的建设，项目通过验收之后提供三年高位视频监控服务。交付验收单签订之日为本合同生效之日，服务期限及服务费计费期间均以交付验收单签订之日为起始日。

- 质量要求

质量要求达到国家、行业、地方及采购需求中的验收标准要求。

- 交付地点

宁波市余姚市

- 付款方式

5.1签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付首年度服务费用40%的预付款，乙方预付款担保请参考第5.3条（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款，甲方可不适用前述规定）；

5.2年度服务到期前15个工作日内，甲方向乙方结清当年度的服务费用，直至服务期满。

注：①如有违约扣款在支付时直接扣除；②乙方须在支付服务费前向甲方开具符合甲方当地财务部门要求的发票，否则甲方不承担逾付的责任。

5.3乙方预付款担保：

1）预付款担保金额：同预付款相等金额；

2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

3）预付款担保提交时间：与预付款同步；

4）预付款担保期限：合同签订之日起至项目综合报告按规定要求通过专家评审；

5）预付款担保的退还：项目综合报告按规定要求通过专家评审后，甲方在收到乙方要求退还预付款担保申请后5个工作日内退还（注：若在预付款担保期限内，乙方未按合同约定提供服务及成果的，甲方有权对乙方作出扣款，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后5个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到补偿）。

年度的服务费用结清前应考虑考核扣款情况。

其中单个年度运维费用见下表：

|  | 年度服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一年度 |  | 共计140个站址 |
| 第二年度 |  | 共计140个站址 |
| 第三年度 |  | 共计140个站址 |
| 总计 |  |  |

在每次付款前，乙方应向甲方出具增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

合同价款内涵：本项目合同价款为固定含税费单价合同形式，总数量按140个站址计算。每个站址单个年度含税费综合单价=当年度合同总价÷140，该合同价应包含但不限于为完成采购内容所发生的诸如前期勘察费、高位服务费、链路费、设备购置费、平台开发费、数据存储费、安装调试费、资料费、培训费及运维服务费、管理费、税金、资料费、风险费、采购代理服务费等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。

- 具体服务要求

- （一）满足耕地智保平台算法服务要求

通过高位视频和智能算法，对耕地实行全天候360°在线监测，自动发现耕地疑似违法行为，利用空间坐标转换技术，将视频与二三维数据融合，进行视图联动与分析。

平台算法实时更新，不断升级；各点位预警需求根据实时用地性质、卫星图斑、无人机巡航、实地巡查等自然资源系统的数据变化，做同步迭代更新。根据业务需求包括如下服务内容：

5.1算法模型

（1）算法模型构建。构建包含板房棚房、脚手架、施工车辆、运输车辆等二十种耕地保护场景的算法模型库，实现摄像头全天自动巡查告警。

（2）算法模型优化。

5.2预警机制

（1）预警识别。

（2）坐标定位。

（3）预警信息。

（4）预警推送。

（5）重复报警祛除。

（6）误报警祛除

（7）预警机制修正。

5.3业务融合

将AI识别与业务数据叠加分析，进行图像识别和业务融合的叠加分析，过滤无效告警。

5.4统计分析

预警成果的大数据分析，支持将算法分析结果定期分类统计。

5.5共享复用

实现AI赋能。

- 安装要求

允许高位安装工作进行分包，无论是否分包但高位安装施工人员需具备特种作业资格(或岗位)证。

设备安装，在遵循相关的施工规范基础上，应充分考虑和软件平台的结合。

要求设备安装水平，并按要求提供监控设备安装点的经纬度、高程坐标，并确保前端能够实时推送准确PTZ值到平台。

设备安装时应充分考虑塔体或周围树木、楼房等对视频遮挡问题，选择合适的安装角度，采取增加支臂或对侧加装等方式，扩大摄像机可视范围，满足用户需求。

设备完成安装且网络开通后，应与平台实施人员在线校核视频画面确保安装无误。

- 验收标准

验收标准但不限于以下(国家、行业及地方有最高、最新标准时，按最高、最新标准执行)：

《浙江省自然资源厅信息化建设总体方案（2020-2025年）》浙自然资厅函〔2020〕242号

《全省自然资源数字化改革工作方案》的通知（浙自然资厅函〔2021〕182号）

《浙江省数字国土空间建设方案》（浙自然资函〔2021〕29号）

《“数字国土空间”应用场景建设指南（试行）》（浙自然资厅函〔2021〕332号）

《浙江省数字化改革总体方案》（浙委改发〔2021〕2号）

《关于推进“保好耕地一件事”场景建设相关数据归集治理工作的通知》

《关于做好省域空间治理数字化平台2.0“耕地智保”场景应用贯通工作的通知》（浙自然资厅函[2022]397号）

《关于“耕地智保”场景应用改革实施方案的汇报》宁波市深改委会议文件（第四号）

浙江省耕地智保场景数据治理指导手册。

- 违约责任

1、交付违约。乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如交付时间延时，甲方同意给予乙方  /  日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金为2000元/天外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

（1）每延期  1  天，乙方应向甲方支付2000元/天的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的  5 ％；

（2）如延期时间超过  30 天，甲方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的  10 ％作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的直接／直接和间接损失。

2、保密违约：任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的  10 ％支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

3、运维违约：运维期内，乙方需制定详尽的服务计划，至少每月对硬件运行情况进行一次巡检，每季度进行一次全面的检查和维护，除安装所需硬件外，配置一定数量的备用件，对无法及时维修排除疑难故障的硬件进行更换，避免出现空档期；同时要求乙方配置2-3人专人技术团队，保障接口提供7*24小时不间断视频流服务。出现故障时应能提供快速响应的运维服务，可保证塔下故障处理：2小时内响应，24小时内上站处理；塔上故障处理：2小时内响应，48小时内上站处理。若因乙方运维服务不到位，导致甲方未能获得其应享有的服务(如数据传输中断、影像传输模糊不清，或数据等资料丢失)的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付年度合同总价的  1 ％作为对甲方的赔偿。

4、其它条款违约：任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价  2 ％的金额向对方支付违约金。

5、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于  7 天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

- 不可抗力

1. 合同任何一方因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，责任不能免除。

2. 本合同所称不可抗力事件是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观事件，如：战争、火灾、地震等。

3. 遭受不可抗力一方须在事故发生后立即传真告知另一方并在事故发生后15天内将事故发生地相关机构出具的事故证明书用航空邮寄另一方为证。如果乙方遭受不可抗力且不可抗力事件持续60天以上，甲方可解除合同或解除合同中未装运部分的内容。甲方解除合同时，应向乙方发出解除通知，合同自通知到达乙方时解除。

- 争议解决

11.1凡因执行本合同及保险合同产生的一切争议，双方均应友好协商解决。

11.2如协商不能解决的，甲、乙双方均有权向保单签发地法院提起诉讼，通过诉讼方式解决争议的内容。

- 履约保证金

12.1本项目履约保证金为合同价的 /  %，计人民币  /  元；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；项目服务单位应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，项目服务单位不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（项目服务单位未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 合同生效及其它约定事项

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且合同上传“政采云系统”后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 本合同执行中相关的税费均由各方自理。

13.4 本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

13.5 本合同未尽事宜，可向双方约定后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力

13.6 本合同壹式   肆   份，甲方及乙方各执正本 壹 份，副本壹 份。

| 甲方名称： （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 | 法定代表人(或单位负责人)： 签约代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 单位地址： 日 期： 年 月 日 |

- 第五章  采购需求

特别申明：

本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

# 项目背景和依据

习总书记在全国两会中对粮食安全多次做出重要指示，要求在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意，耕地是粮食生产的命根子，要采取“长牙齿”的硬措施，要求中央和各地签订耕地保护“军令状”，严格考核、终身追责，确保18亿亩耕地实至名归。

根据浙江省自然资源厅发布的《浙江省自然资源厅关于做好省域空间治理数字化平台2.0“耕地智保”场景应用贯通工作的通知》（浙自然资厅函〔2022〕397号）要求，“完成“耕地智保”1.0版本的场景部署、数据接入、“田长制”责任范围与名单接入、高位视频接入联调，以及场景使用相关的各类配置实施工作。”“充分利用高位视频、电子围栏、智能算法等技术资源，通过前期资源摸排、存量和新增视频接入、业务服务贯通等工作，优化网络布局，将高位视频应用于“耕地智保”场景，实时发现违法违规占用耕地行为。围绕耕地保护，具备安装条件的高位视频能装尽装、尽量覆盖，山区县可结合地形地貌，因地制宜，能装则装。”全省各县（市、区）完成“耕地智保”应用贯通，完成高位视频增量100%的安装调试和接入。各市、县（市、区）自然资源主管部门要加快工作进度，加强与省厅的沟通对接，确保按时完成应用贯通任务。”

# 建设目标

本项目拟进行“耕地智保”场景应用高位视频监控服务采购，充分发挥高位视频监控、AI识别算法等核心资源优势，将耕地管理业务数据和前端摄像机视频感知数据进行有效融合，实现耕地用途监管的全域覆盖，形成耕地变化早发现、早制止、早处置的闭环管理，推进跨层级、跨部门业务协同，切实提升耕地保护监管和治理能力，建立措施有力、执行顺畅、管理有效的耕地保护新格局。

# 服务内容

本项目服务内容为前端监控服务和相关平台软件功能服务。总体内容主要体现在结合自然资源工作特点和实际工作需求，创建耕地智保应用场景，实现耕地“数字化监管”。通过140个高位视频对辖区内耕地和基本农田资源进行智能监管，视频自动巡航发现疑似违法占用耕地行为时，系统发出告警，提醒用户关注审核，将破坏耕地违法行为遏制在萌芽状态，真正建立“早发现、早制止、早处置”的预防机制。

- 1、前端监控服务

前端监控服务的内容包括监控点位的布置、安装和调试等。通过前端架设视频监控摄像机的方式，对管辖范围进行24小时自动化监管。

- 2、数据接入省平台需要满足功能

数据需要满足省平台软件功能，对前端监控服务所收集的数据信息进行汇总、整理、分析和应用。通过与各地图图层的结合、利用人工智能AI算法以及大数据分析处理，最终实现数据信息的数字化、智能化的应用。平台软件功能主要内容包括：

（1）智能告警功能

摄像机24小时不间断自动巡查，对可能发生的疑似违法行为进行预警，如视频中出现工程车辆、运输车辆、砖瓦堆放、建筑材料等特征，系统发出声音提示，提醒用户关注审核；在地图中任意位置点击，关联附近1.5公里监控探头，该探头可自动聚焦至该位置，实现以地找视频功能；使用监控探头巡查时，可在地图中显示其对应位置，实现以视频找地功能；对重点地块设置预设位，可以实现对该地块每小时、每天、每周或每月定时拍照，监测地块变化历程；对重点区域实现电子围栏功能，一旦发生特定场景变化，及时预警。

（2）动态监管功能

实现巡查工作涉及的耕地保护任务管理、过程监管、巡查信息查询统计和移动核查等业务的信息化管理，实现动态巡查、移动上报，提高对违法行为的主动发现和实时分析能力。可对月度、季度、年度卫片和其他专题图斑进行分析，远程查看现场实际情况，分析图斑用地类型，判断合法性等，为耕地非农化和非粮化、大棚房清理、违建别墅拆除、不实耕地核查、卫片核查等提供智能化监管手段,提高自然资源监管效率与能力。定期对自然资源部门关注的巡查工作和监管项目数据进行统计、分析和展示，对疑似违法区域、类型进行实时统计和排名，为自然资源管理部门科学决策提供数据支撑。

（3）视频管理功能

摄像机在系统中以资源树方式展示，以县区/乡镇/村为单位进行划分，同时将各监控探头关联至地图中，实现实时画面展示、录像，实现对监控探头的图像抓拍、旋转、拉近、拉远、聚焦等操作。也可实现4路及以上多路视频同时播放，远程指挥调度。

（4）用户管理功能

用户登录和退出，由管理员根据工作职责建立对应账号，授权分配权限，实现不同用户对地图、视频、算法的控制权，实现不同角色的业务人员使用其对应的系统功能；移动端用户实行注册审核制，经管理员允许后方可进入系统。

# 点位布置清单及其点位图

- 1、点位信息清单如下

| 序号 | 点位 | 高度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点位1 | 35米及以上制高点 |
| 2 | 点位2 | 35米及以上制高点 |
| 3 | 点位3 | 35米及以上制高点 |
| 4 | 点位4 | 35米及以上制高点 |
| 5 | 点位5 | 35米及以上制高点 |
| 6 | 点位6 | 35米及以上制高点 |
| 7 | 点位7 | 35米及以上制高点 |
| 8 | 点位8 | 35米及以上制高点 |
| 9 | 点位9 | 35米及以上制高点 |
| 10 | 点位10 | 35米及以上制高点 |
| 11 | 点位11 | 35米及以上制高点 |
| 12 | 点位12 | 35米及以上制高点 |
| 13 | 点位13 | 35米及以上制高点 |
| 14 | 点位14 | 35米及以上制高点 |
| 15 | 点位15 | 35米及以上制高点 |
| 16 | 点位16 | 35米及以上制高点 |
| 17 | 点位17 | 35米及以上制高点 |
| 18 | 点位18 | 35米及以上制高点 |
| 19 | 点位19 | 35米及以上制高点 |
| 20 | 点位20 | 35米及以上制高点 |
| 21 | 点位21 | 35米及以上制高点 |
| 22 | 点位22 | 35米及以上制高点 |
| 23 | 点位23 | 35米及以上制高点 |
| 24 | 点位24 | 35米及以上制高点 |
| 25 | 点位25 | 35米及以上制高点 |
| 26 | 点位26 | 35米及以上制高点 |
| 27 | 点位27 | 35米及以上制高点 |
| 28 | 点位28 | 35米及以上制高点 |
| 29 | 点位29 | 35米及以上制高点 |
| 30 | 点位30 | 35米及以上制高点 |
| 31 | 点位31 | 35米及以上制高点 |
| 32 | 点位32 | 35米及以上制高点 |
| 33 | 点位33 | 35米及以上制高点 |
| 34 | 点位34 | 35米及以上制高点 |
| 35 | 点位35 | 35米及以上制高点 |
| 36 | 点位36 | 35米及以上制高点 |
| 37 | 点位37 | 35米及以上制高点 |
| 38 | 点位38 | 35米及以上制高点 |
| 39 | 点位39 | 35米及以上制高点 |
| 40 | 点位40 | 35米及以上制高点 |
| 41 | 点位41 | 35米及以上制高点 |
| 42 | 点位42 | 35米及以上制高点 |
| 43 | 点位43 | 35米及以上制高点 |
| 44 | 点位44 | 35米及以上制高点 |
| 45 | 点位45 | 35米及以上制高点 |
| 46 | 点位46 | 35米及以上制高点 |
| 47 | 点位47 | 35米及以上制高点 |
| 48 | 点位48 | 35米及以上制高点 |
| 49 | 点位49 | 35米及以上制高点 |
| 50 | 点位50 | 35米及以上制高点 |
| 51 | 点位51 | 35米及以上制高点 |
| 52 | 点位52 | 35米及以上制高点 |
| 53 | 点位53 | 35米及以上制高点 |
| 54 | 点位54 | 35米及以上制高点 |
| 55 | 点位55 | 35米及以上制高点 |
| 56 | 点位56 | 35米及以上制高点 |
| 57 | 点位57 | 35米及以上制高点 |
| 58 | 点位58 | 35米及以上制高点 |
| 59 | 点位59 | 35米及以上制高点 |
| 60 | 点位60 | 35米及以上制高点 |
| 61 | 点位61 | 35米及以上制高点 |
| 62 | 点位62 | 35米及以上制高点 |
| 63 | 点位63 | 35米及以上制高点 |
| 64 | 点位64 | 35米及以上制高点 |
| 65 | 点位65 | 35米及以上制高点 |
| 66 | 点位66 | 35米及以上制高点 |
| 67 | 点位67 | 35米及以上制高点 |
| 68 | 点位68 | 35米及以上制高点 |
| 69 | 点位69 | 35米及以上制高点 |
| 70 | 点位70 | 35米及以上制高点 |
| 71 | 点位71 | 35米及以上制高点 |
| 72 | 点位72 | 35米及以上制高点 |
| 73 | 点位73 | 35米及以上制高点 |
| 74 | 点位74 | 35米及以上制高点 |
| 75 | 点位75 | 35米及以上制高点 |
| 76 | 点位76 | 35米及以上制高点 |
| 77 | 点位77 | 35米及以上制高点 |
| 78 | 点位78 | 35米及以上制高点 |
| 79 | 点位79 | 35米及以上制高点 |
| 80 | 点位80 | 35米及以上制高点 |
| 81 | 点位81 | 35米及以上制高点 |
| 82 | 点位82 | 35米及以上制高点 |
| 83 | 点位83 | 35米及以上制高点 |
| 84 | 点位84 | 35米及以上制高点 |
| 85 | 点位85 | 35米及以上制高点 |
| 86 | 点位86 | 35米及以上制高点 |
| 87 | 点位87 | 35米及以上制高点 |
| 88 | 点位88 | 35米及以上制高点 |
| 89 | 点位89 | 35米及以上制高点 |
| 90 | 点位90 | 35米及以上制高点 |
| 91 | 点位91 | 35米及以上制高点 |
| 92 | 点位92 | 35米及以上制高点 |
| 93 | 点位93 | 35米及以上制高点 |
| 94 | 点位94 | 35米及以上制高点 |
| 95 | 点位95 | 35米及以上制高点 |
| 96 | 点位96 | 35米及以上制高点 |
| 97 | 点位97 | 35米及以上制高点 |
| 98 | 点位98 | 35米及以上制高点 |
| 99 | 点位99 | 35米及以上制高点 |
| 100 | 点位100 | 35米及以上制高点 |
| 101 | 点位101 | 35米及以上制高点 |
| 102 | 点位102 | 35米及以上制高点 |
| 103 | 点位103 | 35米及以上制高点 |
| 104 | 点位104 | 35米及以上制高点 |
| 105 | 点位105 | 35米及以上制高点 |
| 106 | 点位106 | 35米及以上制高点 |
| 107 | 点位107 | 35米及以上制高点 |
| 108 | 点位108 | 35米及以上制高点 |
| 109 | 点位109 | 35米及以上制高点 |
| 110 | 点位110 | 35米及以上制高点 |
| 111 | 点位111 | 35米及以上制高点 |
| 112 | 点位112 | 35米及以上制高点 |
| 113 | 点位113 | 35米及以上制高点 |
| 114 | 点位114 | 35米及以上制高点 |
| 115 | 点位115 | 35米及以上制高点 |
| 116 | 点位116 | 35米及以上制高点 |
| 117 | 点位117 | 35米及以上制高点 |
| 118 | 点位118 | 35米及以上制高点 |
| 119 | 点位119 | 35米及以上制高点 |
| 120 | 点位120 | 35米及以上制高点 |
| 121 | 点位121 | 35米及以上制高点 |
| 122 | 点位122 | 35米及以上制高点 |
| 123 | 点位123 | 35米及以上制高点 |
| 124 | 点位124 | 35米及以上制高点 |
| 125 | 点位125 | 35米及以上制高点 |
| 126 | 点位126 | 35米及以上制高点 |
| 127 | 点位127 | 35米及以上制高点 |
| 128 | 点位128 | 35米及以上制高点 |
| 129 | 点位129 | 35米及以上制高点 |
| 130 | 点位130 | 35米及以上制高点 |
| 131 | 点位131 | 35米及以上制高点 |
| 132 | 点位132 | 35米及以上制高点 |
| 133 | 点位133 | 35米及以上制高点 |
| 134 | 点位134 | 35米及以上制高点 |
| 135 | 点位135 | 35米及以上制高点 |
| 136 | 点位136 | 35米及以上制高点 |
| 137 | 点位137 | 35米及以上制高点 |
| 138 | 点位138 | 35米及以上制高点 |
| 139 | 点位139 | 35米及以上制高点 |
| 140 | 点位140 | 35米及以上制高点 |

- 2、点位图

为实现余姚市高位视频覆盖，至少要求设置140个视频监控点位，具体点位分布图如下：

# 具体服务要求

- （一）满足耕地智保平台算法服务要求

通过高位视频和智能算法，对耕地实行全天候360°在线监测，自动发现耕地疑似违法行为，利用空间坐标转换技术，将视频与二三维数据融合，进行视图联动与分析。

平台算法实时更新，不断升级；各点位预警需求根据实时用地性质、卫星图斑、无人机巡航、实地巡查等自然资源系统的数据变化，做同步迭代更新。根据业务需求包括如下服务内容：

5.1算法模型

（1）算法模型构建。构建包含板房棚房、脚手架、施工车辆、运输车辆等二十种耕地保护场景的算法模型库，实现摄像头全天自动巡查告警。

（2）算法模型优化。

5.2预警机制

（1）预警识别。

（2）坐标定位。

（3）预警信息。

（4）预警推送。

（5）重复报警祛除。

（6）误报警祛除

（7）预警机制修正。

5.3业务融合

将AI识别与业务数据叠加分析，进行图像识别和业务融合的叠加分析，过滤无效告警。

5.4统计分析

预警成果的大数据分析，支持将算法分析结果定期分类统计。

5.5共享复用

实现AI赋能。

- 视频数据采集指标要求

| 基础参数（不低于以下参数） |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | ▲1/1.8＂ progressive scan CMOS |
| 最低照度 | ▲彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR |
| 快门 | 1/1-1/30,000s |
| 慢快门 | 支持 |
| 聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | ▲120dB超宽动态 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 光学变倍 | 48倍 |
| 隐私遮蔽 | 最多24块,支持马赛克,支持多种颜色设置,四边形区域 |
| 信噪比 | ▲≥52dB |
| 通用功能 | 镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤,隐私遮蔽 |
| 光学透雾 | ▲支持 |
| 增益控制 | 自动,手动 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | ▲6.25-300mm，48倍光学变倍 |
| 光学变倍速度 | 大约4.0s(光学，广角-望远) |
| 视场角 | 水平56.6-2.2度(广角-望远) |
| 近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
| 最大光圈数 | F1.2 |
| 补光 |  |
| 红外照射距离 | 200m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 云台功能 |  |
| 水平范围 | 360° |
| 垂直范围 | -20°-90°(自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 300个 |
| 巡航扫描 | 8条 |
| 花样扫描 | 4条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 |
| 3D 定位 | 支持 |
| 方位角信息显示 | 支持 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 |
| 设备检测异常 | 网线断,IP地址冲突,存储器满,非法访问,存储器错误 |
| 视频 |  |
| 最大图像尺寸 | 3200 × 1800 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（3200 × 1800，3072 × 2048，3072 × 1728，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:24fps(704×480,640×480,352×240) |
| 第三码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:24fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps |
| H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265 | Main Profile |
| Smart 264 | 支持 |
| Smart 265 | 支持 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 固定区域ROI |
| 音频 |  |
| 音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps to 64 Kbps(AAC) |
| 智能 |  |
| 普通事件 | 移动侦测,报警输入,报警输出,遮挡报警,异常 |
| Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测 |
| Smart录像 | 智能后检索 |
| 报警联动 | 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP |
| 网络 |  |
| 网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| 支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,E家协议,视图库, ,开放型网络视频接口 |
| 最大取流路数 | 20路 |
| 用户管理 | 32个 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
| 客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
| 浏览器 | Safari11+,Chrome57+,Firefox52+,IE11 |
| 接口 |  |
| 网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
| 光纤接口 | 无 |
| SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
| 报警输入 | 7路报警输入 |
| 报警输出 | 2路报警输出 |
| 音频输入 | 1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% |
| 音频输出 | 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
| RS485接口 | 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
| 一般规范 |  |
| 电源接口类型 | DC48V±20% |
| 工作温湿度 | -40℃-70℃；湿度小于95% |
| 雨刷 | 不支持 |
| 尺寸 | Φ267×430mm |
| 重量 | 9.6Kg |
| 功耗 | 62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） |
| 认证 |  |
| 防护 | ▲IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |

# 安装要求

允许高位安装工作进行分包，无论是否分包但高位安装施工人员需具备特种作业资格(或岗位)证。

设备安装，在遵循相关的施工规范基础上，应充分考虑和软件平台的结合。

要求设备安装水平，并按要求提供监控设备安装点的经纬度、高程坐标，并确保前端能够实时推送准确PTZ值到平台。

设备安装时应充分考虑塔体或周围树木、楼房等对视频遮挡问题，选择合适的安装角度，采取增加支臂或对侧加装等方式，扩大摄像机可视范围，满足用户需求。

设备完成安装且网络开通后，应与平台实施人员在线校核视频画面确保安装无误。

# 验收标准

验收标准但不限于以下(国家、行业及地方有最高、最新标准时，按最高、最新标准执行)：

《浙江省自然资源厅信息化建设总体方案（2020-2025年）》浙自然资厅函〔2020〕242号）

《全省自然资源数字化改革工作方案》的通知（浙自然资厅函〔2021〕182号）

《浙江省数字国土空间建设方案》（浙自然资函〔2021〕29号）

《“数字国土空间”应用场景建设指南（试行）》（浙自然资厅函〔2021〕332号）

《浙江省数字化改革总体方案》（浙委改发〔2021〕2号）

《关于推进“保好耕地一件事”场景建设相关数据归集治理工作的通知》

《关于做好省域空间治理数字化平台2.0“耕地智保”场景应用贯通工作的通知》（浙自然资厅函[2022]397号）

《关于“耕地智保”场景应用改革实施方案的汇报》宁波市深改委会议文件（第四号）

浙江省耕地智保场景数据治理指导手册。

# 考核要求

年度考核评估分为建档率、在线率、完好率、故障修复及时率、建设率、录像完整率、重大事件保障等7部分，具体如下表：

| 序号 | 考评 类目 | 服务标准 | 考核标准 | 考核权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建档率 | 按《“一机一档”属性表》规范进行建档，信息必须全面、完整、准确、真实，字段必填项中出现错填、漏填的点位视为建档不合格。 | 准确率及完整率要求100%，每下降1个百分比，扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 在线率 | 因电源、线路、设备等原因导致前端摄像头离线的故障率（因道路修建、洪水台风、局方或大数据局方网络安全调整引起的视频流及预警中断等不可抗力引起的故障点位另计），在线率要求95%及以上。在线率=在线点位数/总点位数。 | 在线率要求95%，每下降1个百分比，扣1分，扣完为止。 | 25 |
| 3 | 完好率 | 指在线前端摄像头图像质量的完好率（视频遮挡、亮度异常、色彩失真、视频模糊、时钟同步等现象），完好要求95%及以上。完好率=图像完好点位数/在线点位数。 | 完好率要求95%，每下降1个百分比，扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 4 | 故障修复及时率 | 一般故障（指特殊故障以外的故障): 乙方在接到故障通知（包括甲方通知及运维系统自动检测发现并通知）起，必须6小时到达现场， 24小时内修复故障，故障如因特殊原因无法按时修复，自接到通知起12小时内回复具体原因，经甲方认定，可适当延长修复时间。特殊故障（指因不可抗力或其它原因造成的故障）:根据实际情况调整。每月根据修复回执进行统计，及时率要求90%及以上。 | 及时率要求90%，每下降1个百分比，扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 5 | 更新率 | 电子围栏维护、上级部门要求建设任务数完成率要求达到100%。 | 每下降一个百分比扣1分，扣完为止。 | 15 |
| 6 | 重大事件保障 | 根据业主在应急事件发生时，提供额外重大事件保障。 | 每发生一次加5分。 | 加扣分 |

考核说明：每年统计一次，年度进行核算。考核得分90分及以上，全额发放当年服务费；每低1分，扣1%的年度服务费；85分(不含)以下按70%当年服务费支付，并要求进行整改，整改完成合格后，补发30%年度服务费。

# 培训要求

- 1、培训总则

1）中标人必须满足本部分要求的培训服务。

2）在项目的实施方案中提供详细的培训计划、大纲、课程内容等相关内容。

3）培训工作必须在合同生效后根据采购人要求尽快安排。

- 2、培训内容与课程要求

中标人必须为用户提供系统安装、使用和维护相关的知识和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；培训对象为各基层用户、相关职能部门用户、主管领导，投标人必须列明相应的培训课程。

按照项目培训对象的不同提供详细的系统培训方案，培训方案需经招标人认可。内容包括但不限于培训计划、培训方式、培训内容、培训次数和培训的验收方式等。除培训工作外，还包括使用手册、宣传品的制作和印刷，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

- 3、培训费用

1）投标人应将所有培训费用（含培训教材费），计入投标总价。

2）实际培训时间、人数和地点按成交人与项目业主商定的为准。

- 4、培训地点

# 投标方案要求

1、要求投标人于投标文件中提交对项目需求的理解，满足用户需求程度，需求分析；

2、要求投标人于投标文件中提供耕地智保平台视频智能预警部分的设计方案；

3、要求投标人于投标文件中提供其高位需求的满足能力、项目的安装实施方案 ；

4、要求投标人于投标文件中提出具体项目管理及质量保证方案和进度保障等。

# 其他要求

1、中标人需制定详尽的服务计划，至少每月对硬件运行情况进行一次巡检，每季度进行一次全面的检查和维护，除安装所需硬件外，配置一定数量的备用件，对无法及时维修排除疑难故障的硬件进行更换，避免出现空档期。

2、中标人应指定专门的联络人，负责本项目的技术咨询、软硬件维护的接洽工作。

3、中标人应为采购人提供及时优质的服务，保障项目的运行稳定，负责故障的全程处理。

4、为保证设备持续运行，中标人应保证相关设备备品备件的长期供应。

5、中标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

# ★商务要求

- 合同履行期限：要求于2023年1月31日前完成高位服务设施的建设，项目通过验收之后提供三年高位视频监控服务。交付验收单签订之日为本合同生效之日，服务期限及服务费计费期间均以交付验收单签订之日为起始日。

- 2、售后服务要求：

- 详见第四章合同条款第九条第三点

3、交付地点：

宁波市余姚市。

4、合同价款(亦即投标报价)

投标报价是履行合同的最终价格，应包含但不限于为完成采购内容所发生的诸如前期勘察费、高位服务费、链路费、设备购置费、平台开发费、数据存储费、安装调试费、资料费、培训费及运维服务费、管理费、税金、资料费、风险费、采购代理服务费等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。

5、合同价格类型

固定含税费单价合同，总数量按140个站址计算。单个年度单个站址含税费综合单价=当年度合同总价÷140

6、付款方式

1）签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付首年度服务费用40%的预付款，乙方预付款担保请参考第3条（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款，甲方可不适用前述规定）；

2）年度服务到期前15个工作日内，甲方向乙方结清当年度的服务费用，直至服务期满。

注：①如有违约扣款在支付时直接扣除；②乙方须在支付服务费前向甲方开具符合甲方当地财务部门要求的发票，否则甲方不承担逾付的责任。

3）乙方预付款担保：

①预付款担保金额：同预付款相等金额；

②预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

③预付款担保提交时间：与预付款同步；

④预付款担保期限：合同签订之日起至项目综合报告按规定要求通过专家评审；

⑤预付款担保的退还：项目综合报告按规定要求通过专家评审后，甲方在收到乙方要求退还预付款担保申请后5个工作日内退还（注：若在预付款担保期限内，乙方未按合同约定提供服务及成果的，甲方有权对乙方作出扣款，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后5个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到补偿）。

年度的服务费用结清前应考虑考核扣款情况。

在每次付款前，中标人应向采购人出具增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

7、验收条件和标准

达到国家、行业、地方及第四章合同条款第八条中列明的验收标准要求。

8、履约保证金

金额为合同总价的  /  %；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；项目服务单位应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，项目服务单位不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（项目服务单位未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。（项目不需要提交履约保证金，请忽略）

9、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

- 10、项目预算资金安排：

项目第一年度到第三年度分别为1809500元、1899900元、1995000元，三年共计5704400元（含税）。

具体如下：

| 序号 | 名称 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不含税每年（元） | 12193 | 12803 | 13443 |
| 2 | 140路不含税每年费用(元） | 1707075 | 1792358 | 1882075 |
| 3 | 140路含税每年费用税率6%(元） | 1809500 | 1899900 | 1995000 |
| 4 | 合计（含税）元 | 1809500 | 1899900 | 1995000 |
| 三年总费用（含税）元 |  |  |  | 5704400 |

- 第六章  附件

- （请仔细阅读并制作）

A.资格证明文件

A1关于资格的承诺函

（若为联合体投标，各方均须提供）

致：采购人

关于贵方对项目编号为 CXCJ-2022-104 的余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目发出的投标邀请，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

二、我单位未列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商”注：以采购人在（当日）投标截止时间后网站查询的结果为准；

供应商（或联合体各方）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

A2、有效的营业执照复印件（加盖公章）（若为联合体投标，各方均须提供）；

特别提醒：接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标，但该分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

注：如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，还必须提供“证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力”的相关材料。

A3供应商基本情况表

（若为联合体投标，各方均须提供）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业主要负责人 | 姓名 |  |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 营业执照或事业单位法人证书号 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（或联合体各方）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

A4联合体协议书

（本协议书在填写项目名称时，须注明标项号）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加（项目编号） 、（项目名称）的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  （某成员单位名称）  为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件的编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1） （联合体牵头人名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

（2） （联合体成员一名称）          承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

…（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.联合体所有成员单位之间  （存在或不存在） 直接控股、管理关系的情形。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

…（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

说明：投标人以联合体方式参加本项目政府采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过。

▲特别提醒：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的，资格审查不通过！！

B.商务和技术文件

封面

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

项目编号：

（商务和技术文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

B1投标书

致：采购人

（供应商全称/联合体牵头单位）　     授权 （全名、职务）   为全权代表，参加贵方组织的余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目（项目编号：CXCJ-2022-104）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

3、投标文件有效期为自开标之日起  90 个日历天。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

5、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（或联合体各方）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B2、有效的营业执照复印件（加盖公章）（建议放入）；

B3-1法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书

同志在我单位任          职务，系我单位法定代表人（或单位负责人或经营者），特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件；

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

日         期：

特别提醒：投标人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

B3-2法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书

致：采购人

（供应商全称/联合体牵头单位）        法定代表人（或单位负责人或经营者）（法定代表人（或单位负责人或经营者）姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目，项目编号为CXCJ-2022-104，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）：

日         期：

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件

法人代表身份证（正反）复印件

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附：授权代表身份证复印件（清晰）

特别提醒：投标人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

B4合同条款响应表

项目名称：余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

项目编号：CXCJ-2022-104

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款（具体详见第四章） |  |  |

注：

①投标人应详细阅读“第四章 合同条款”并填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，在“投标响应”这栏中填写“完全响应”，在“偏离说明”这栏中填写“无偏离”（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）；

②如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有负偏离或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

③未在本表中填写的，视为响应招标文件的要求；

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B5采购需求响应表

项目名称：余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

项目编号：CXCJ-2022-104

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、建设目标、内容（具体详见第五章） |  |  |
| 2 | 二、技术要求（具体详见第五章） |  |  |
| 3 | 三、服务要求（具体详见第五章） |  |  |
| 4 | 四、商务要求（具体详见第五章） |  |  |

注：须与“第五章  采购需求”进行比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

特别提醒：第五章除“6、设备技术参数要求表”以外的内容都是实施本项目的最低标准，投标人如有负偏离或者不响应的，作无效标处理。

若完全响应，建议在“投标响应”这栏中填写“完全响应”，在“偏离说明”这栏中填写“无

偏离”。

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

B6分包意向协议

（中标后以合理分包方式履行政府采购合同的，须提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）           、  （分包意向供应商一全称）  自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的采购活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）  为投标人、 （分包意向供应商一全称）  为分包意向供应商， （供应商全称）    以投标人的身份参加本项目的采购活动，如获得中标资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与 （供应商全称）          签订分包合同。投标人对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目，属于其他未列明行业；分包意向供应商为  （分包意向供应商一全称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业） 。将承担合理分包部分   （具体分包的工作内容），占项目合同金额的        %。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间 （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，投标人无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得中标资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得中标资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

…（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

B7、业绩（按评分标准需要提供）；

B8、需求响应（按评分标准需要提供）；

B9、高位需求（按评分标准需要提供）；

B10、备选高位选址（按评分标准需要提供）；

B11、系统设计（按评分标准需要提供）；

B12、实施方案（按评分标准需要提供）；

B13、运维方案（按评分标准需要提供）；

B14、培训方案（按评分标准需要提供）；

B15、应急处理（按评分标准需要提供）；

C.报价文件

封面

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目

项目编号：

（报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

C1开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 采购内容 | 合同履约期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目 | 要求于2023年1月31日前完成高位服务设施的建设，项目通过验收之后提供三年高位视频监控服务。交付验收单签订之日为本合同生效之日，服务期限及服务费计费期间均以交付验收单签订之日为起始日。 | 大写：人民币 元(三年度总价) 小写：人民币 元(三年度总价) |

供应商（或联合体牵头单位）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

C2分项报价表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不含税每年（元） |  |  |  |
| 2 | 140路不含税每年费用(元） |  |  |  |
| 3 | 140路含税每年费用税率6%(元） |  |  |  |
| 4 | 合计（含税）元 |  |  |  |
| 三年总费用（含税）： 元 |  |  |  |  |

注：投标人应详细列出招标文件规定的所有费用的明细表，本表“三年总费用（含税）”应与“开标一览表”中的“投标报价”保持一致。

供应商（盖章）：

日期：

【联合体投标的，由联合体牵头人提供】

注：所有报价（包括年度）不得超过下表，否则按无效投标处理。

| 序号 | 名称 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不含税每年（元） | 12193 | 12803 | 13443 |
| 2 | 140路不含税每年费用(元） | 1707075 | 1792358 | 1882075 |
| 3 | 140路含税每年费用税率6%(元） | 1809500 | 1899900 | 1995000 |
| 4 | 合计（含税）元 | 1809500 | 1899900 | 1995000 |
| 三年总费用（含税）元 |  |  |  | 5704400 |

C3中小企业声明函

满足要求填写

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 余姚市自然资源和规划局 的  余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

余姚市“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为    企业名称（或联合体各方）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（或联合体各方）（盖章）：

日期：   年   月  日

注：划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

C4残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位专用填写）；

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位      （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（盖章）：

日期：

C5、监狱企业的证明文件[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

C6、供应商认为需要的其他资料。