慈溪大剧院锅炉改造项目

竞

争

性

谈

判

文

件

竞争性谈判文件编号：永敬工招[2019]118号

招 标 人：慈溪市文化商务区有限公司

代 理 人: 宁波永敬工程造价咨询有限公司

编制时间：2019年11月

竞争性谈判文件目录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知

第三章 评审方法和程序

第四章 合同的一般和特殊条款

第五章 竞争性谈判内容与技术要求

第六章 商务条款

第七章 附 件

第一章 竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定，宁波永敬工程造价咨询有限公司受慈溪市文化商务区有限公司委托，就慈溪大剧院锅炉改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内符合要求的供应商参加。

一、竞争性谈判文件编号：永敬工招[2019]118号

二、项目名称：慈溪大剧院锅炉改造项目

三、项目概况：

| 序号 | 招标内容 | 主要技术要求 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪大剧院两台天然气锅炉改造 | 改造后氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米，具体内容详见招标需求。 | 30日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。 | 28万元 |

五、供应商的资格要求：

1、符合招标投标法规定的有关投标人的资格条件；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标人须具有特种设备安装改造维修资质（锅炉）；

7、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格；

8、本项目不接受联合体投标。

六、竞争性谈判文件的获取：

1、谈判文件获取时间：即日起至2019年12月3日14时30分。

2、获取方式：本项目实行网上获取，不接受现场获取；未按照规定方式获取竞争性谈判文件的，采购代理机构将拒绝接收供应商的谈判响应文件。

3、获取地址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）。

4、获取条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南详见：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/03-16/1969.html。

5、公告附件里的谈判文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照规定方式获取竞争性谈判文件，未按照规定方式获取竞争性谈判文件的，不得对竞争性谈判文件提起异议投诉。

七、谈判响应文件递交截止时间：2019年12月3日下午14:30（北京时间）

八、谈判时间：2019年12月3日下午14:30（北京时间）

九、谈判响应文件递交及谈判地点：宁波永敬工程造价咨询有限公司开标室（慈溪市孙塘南路4号永敬商务楼2楼）。

十、谈判保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：5000.00元。

2、投标保证金形式可选择：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票、本票、保函。不接受现金交纳形式。

3、投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：宁波永敬工程造价咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司慈溪分行

银行帐号：39502001040010663

特别提示：供应商交纳投标保证金时，应详细注明投标项目的竞争性谈判文件编号，未详细注明或注明错误将导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由供应商自行负责。

十一、招标人及其委托代理机构联系方式：

1、采购单位：慈溪市文化商务区有限公司

联系地址：慈溪市文化商务区永利大厦12楼

联 系 人：唐柏松

联系电话：0574-63989025

2、代理机构名称：宁波永敬工程造价咨询有限公司

联系地址：慈溪市浒山街道孙塘南路4号2楼

联 系 人：侯先生

联系电话/传真：0574-63898331

第二章 竞争性谈判须知

一、适用范围

本次招标采用竞争性谈判方式（以下简称谈判），本竞争性谈判文件仅适用于慈溪大剧院锅炉改造项目。

二、定义

（一）“招标人”系指慈溪市文化商务区有限公司；

（二）“投标人”系指向招标人提供投标文件的投标人；

（三）“中标人”系指在本次采购中确定向招标人提供服务的投标人；

（四）“服务”系指招标文件规定投标供应商针对慈溪大剧院锅炉改造项目所需提供的服务；

（五）“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供改造所需的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（六）“▲”系指本招标文件中实质性条款，未响应实质性条款为无效标。

三、合格的谈判响应方

# 详见采购公告

# 四、谈判费用

# 无论竞争性谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与谈判响应有关的全部费用。

# 五、竞争性谈判报价

（一）竞争性谈判报价应是谈判文件确定的招标范围内的工作内容的价格体现，为完成项目的一切费用。

（二）谈判响应方应按竞争性谈判文件的要求认真填写相应材料，谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（三）招标代理服务费：本项目代理机构按照人民币捌仟元向确定成交供应商收取代理服务费，成交供应商在领取中标通知书时一次性付清。

# 六、谈判保证金

▲1、按采购公告的规定交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判响应方在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）谈判响应方相互串通投标，或者谈判响应方以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）中标供应商未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

3、未中标的谈判响应方的谈判保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标供应商的谈判保证金的处理：合同签订后5个工作日内按规定无息退还。

七、谈判有效期

▲（一）谈判响应文件从谈判之日起，谈判有效期为90个工作日。

（二）特殊情况下，需方可与谈判响应方协商延缓谈判响谈判文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

（三）谈判响应方可拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的谈判响应方不能修改谈判响应文件。

八、谈判文件的组成

投标文件分商务技术文件和报价文件并按照下列顺序装订：

- 商务技术文件：

- 封面；

2、谈判响应书（格式附后）；

3、法定代表人授权书(格式附后，若投标人代表系法定代表人，投标文件可以无本授权书)；

4、资格证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式附后）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件加盖公章；

（3）开标前六个月任一个月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件加盖供应商公章；

（4）开标前六个月任一个月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖供应商公章；

（5）无重大违法记录声明函（格式附后）；

（6）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式附后）；

（7）投标供应商一般情况（格式附后）；

（8）特种设备安装改造维修资质（锅炉）证书复印件；（复印件加盖投标方公章）

（9）投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

5、技术要求对照表（格式附后）；

6、商务条款对应表（格式附后）；

7、谈判响应方一般情况（格式附后）；

8、改造实施方案；

9、人员配备情况；

10、售后服务方案；

11、谈判响应方认为需要的其他资料。

（二）报价文件：

1、初次报价表（格式附后）；

2、报价组成明细表（格式附后）；

3、谈判响应方认为需要的其他文件资料。

以上文件由商务技术文件和报价文件组成，二份文件分别装订、密封。并在信封上注明文件名称。

九、谈判响应文件的签署和份数

（一）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按投标须知第八条所叙顺序装订。

（二）所有投标文件均须由谈判响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。

（三）谈判响应方应将谈判响应文件正本和副本用信封密封，并标明竞争性谈判文件编号，谈判响应名称及“正本”或“副本”，标书正本一份，副本四份。标书封面格式详见 “第七章附件”。

十、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应截止时间前，谈判响应方可以书面向需方已递交的谈判响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由谈判响应方代表签字并加盖公章。

（二）需方接受谈判响应文件时间。

需方于谈判现场在谈判响应截止时间前半小时内接受谈判响应标书。

（三）谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲十一、无效谈判响应文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

(一)以非纸质文件形式递交的；

(二)标项以赠送方式响应的，或提供两个及以上方案的；

(三)未按规定交纳投标保证金的；

(四)投标方报价超过采购预算价的或超过最高限价的或投标有效期不足的或与谈判文件有重大偏离的；

(五)谈判响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(六)经全体评标委员会一致认为，谈判响应方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，有可能影响服务（或产品）质量或者不能诚信履约且不能提供有效材料证明其报价合理性的；

(七)不符合法律、法规和本竞争性谈判谈判文件规定的其他实质性要求的。

# 十二、竞争性谈判文件答疑

如对本次竞争性谈判文件存在疑问，请将书面文件在谈判前三天，送至宁波永敬工程造价咨询有限公司，需方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各谈判响应方均对此无异议。

十三、质疑和投诉

谈判响应方认为竞争性谈判文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。谈判响应方对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同相关监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 十四、最高限价

# 本次采购最高限价为人民币28万元，谈判报价超过最高限价的为无效标。

# 十五、特别说明

1、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本招标文件解释权归招标方。

第三章 评审方法和程序

一、开标

招标人在谈判文件规定的时间和地点进行开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

开标采取先拆封商务技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1、开启开标场地的录音录像采集设备。

2、核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员拒绝其进入现场。

3、现场工作人员接收谈判响应文件并登记，请供应商代表对谈判响应文件的递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交谈判响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验谈判响应文件密封情况。

6、按供应商提交谈判响应文件的先后顺序当众拆封、清点谈判响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含报价一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，对不符合装订要求的谈判响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

提交的谈判响应文件应当将其中的报价文件单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

7、商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的供应商名单。

8、拆封供应商报价文件，现场工作人员将报价文件护送至指定评审地点，由谈判小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9、对供应商进行逐一谈判，谈判结束后宣布有效谈判供应商名单，并进行二次报价。

竞争性谈判采购对于供应商的初次报价不作公开。

10、主持人公布成交候选供应商名单，及招标人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）评审、谈判

1、谈判小组组建：招标人参照《中华人民共和国招投标法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定组建。谈判小组由招标人代表和专家组成。

2、评审方式：本项目采用不公开方式评审。本谈判文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

3、若供应商不足3家：供应商有2家的，需报上级主管部门同意，继续按原采购方式采购；不足2家的，本次招标活动终止。

4、评审程序：

▲（1）符合性审查

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 保证金 | 符合第二章第六条的要求 |
| 3 | 谈判响应有效期 | 符合第二章第七条的要求 |
| 4 | 响应文件的签署盖章 | 符合第二章第九条的要求 |
| 5 | 其他 | 不允许以赠送方式投标，对同个标项不允许提供两个供应商案 |
| 6 |  | 不允许出现与谈判文件有重大偏离的响应文件 |
| 7 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 8 |  | 不允许出现报价明显高于市场价或低于成本价的情况 |
| 9 |  | 符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求（实质性要求谈判文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |

▲注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

▲（2）资格审查

| 序号 | 要求 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 1、符合招标投标法规定的有关投标人的资格条件； 2、具有独立承担民事责任的能力； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 1、关于资格的声明函； 2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书； 3、开标前六个月任一个月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 4、开标前六个月任一个月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》 5、无重大违法记录声明函； 6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函； 7、投标供应商一般情况（格式附后 ）。 |
| 二 | 投标方须具有特种设备安装改造维修资质（锅炉）。 | 投标方是否具有具有特种设备安装改造维修资质（锅炉）。 |
| 三 | 投标方未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 招标方、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询投标方失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询投标方政府采购严重违法失信行为信用记录。若投标方被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标方将依法取消其中标资格。 |
| 四 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标方是否为联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

▲注：上述资格证明资料未按谈判文件要求附入谈判文件中或任意缺少一项审查项目的和任意一项不符合的，资格审查不合格。

5、谈判：评审结束后，谈判小组对所有实质性响应谈判文件的供应商进行逐一单独谈判。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

7、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8、谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序确定成交候选人，并编写评审报告。

9、评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应无效。

# 第四章  慈溪大剧院锅炉改造项目政府合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（招标人）：

乙方（确定成交供应商）：

甲乙双方根据                   谈判结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

1、品牌、规格型号、数量、价格及其它

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币小写）元 |
| 合同总价（人民币大写）： |

1.1本合同为固定综合单价合同，实际结算金额=综合单价×实际地板面积。

1.2合同金额包括完成本项目所产生一切费用，包括但不仅限于现锅炉房内管线、设备拆除运输到指定地点、改造所需的货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务、管理费、税金、履行合同所需的相关服务费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、安装：

2.1乙方须提供详细安装计划，并须由甲方认可。安装小组人员数量必须满足工期要求，确保验收通过并移交甲方。

2.2安装管理

2.2.1 现场安装须符合国家的相关条例，服从甲方的管理及检查，乙方须派有工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内每周一次提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

2.2.2 如因乙方原因在安装期间出现安全事故，应由乙方承担由此而引起的全部损失。

2.2.3 乙方安装人员的食宿自理，水电费用自行承担。

2.3产品保护

工程完成后，乙方须负责成品保护和清洁工作，直至设备验收合格并交付后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏乙方将有责任修理或赔偿损失。

3、验收

3.1  验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准及合同要求。

（2）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3.2完成竣工资料收集、整理工作，并按甲方的档案管理要求完成资料归档工作。

4、履约保证金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，作为合同生效的必要条件。履约保证金在项目验收合格后，7个工作日内无息退还。

5、交货期：合同签订后30天内完成供货、安装并验收合格。

6、合同款的支付

本合同价款根据设备工程进度分期支付：

签订合同后七个工作日内支付合同价的30%，项目安装调试完毕且通过验收后七个工作日内付清剩余合同款（扣留5%的质量保证金，质保期结束后无息退还）。

7、售后服务

本项目质保期为最终验收合格之日起     个月。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及维修费用由乙方承担。

8、安装责任

（1）甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

（2）乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

9、违约责任

乙方的违约责任：

（1）乙方逾期交付工程的应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国合同法》中的有关条款索赔。

甲方的违约责任：甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

10、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11、诉讼

11.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

12 、合同生效及其他

12.1合同经甲乙法定代表人或授权委托代理人签字加盖单位公章，且乙方缴纳履约保证金后生效。

12.2合同执行中的修改或补充的，须经甲乙双方确认无误，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）确定成交通知书

（2）竞争性谈判文件

（3）竞争性谈判文件的澄清和修改（如有）

（4）谈判响应文件

（5）供应商澄清函（如有）

（6）其他与本合同相关的资料（如有）

12.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

12.5本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲  方（盖章）：                                     乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：                       法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                                             地 址：

签约时间：      年    月    日                       签约地点：

第五章 竞争性谈判内容与技术要求

一、根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《2019年打赢蓝天保卫战工作计划》、《关于加强重点工业园区大气污染治理的意见和重点领域臭气异味治理的工作工作方案（2019-2020年）》，《关于加快推进燃气锅炉低氮改造、建成区生物质锅炉超低排放改造、建材和燃煤锅炉无组织排放、畜禽养殖臭气治理等工作的通知》，顺利完成蓝天保卫战年度工作任务，慈溪大剧院有两台天然气锅炉需要改造，锅炉具体型号及参数如下为：

1、1#承压蒸汽锅炉

生产厂家：浙江上能锅炉有限公司

锅炉型号：WNS5-0.8-Y（Q）

产品编号：SG17069Q

生产日期：2017年12月10日

燃烧器排放标准：NOX=120mg/m³

2、2#承压蒸汽锅炉

生产厂家：浙江上能锅炉有限公司

锅炉型号：WNS5-0.8-Y（Q）

产品编号：SG17070Q

生产日期：2017年12月11日

燃烧器排放标准：NOX=120mg/m³

▲二、天然气锅炉低氮改造参照《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》，改造后氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米，原锅炉能效不影响，并且确保安全、稳定、经济运行。

三、本项目为“交钥匙”项目，招标内容为天然气锅炉改造。包括现锅炉房内管线、设备拆除运输到指定地点，改造所需的货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括拆除费、设备费、安装调试费、卸货就位费、技术服务与培训费、运输保险费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费等完成本项目的所有费用、售后服务费，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

四、改造及供货要求：

1、成交供应商所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、交货期：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。

4、交货地点：慈溪大剧院。

五、安装、调试及试运行工作：

设备安装由成交供应商负责，根据要求安装，安装结束且工作情况良好，在招标人同意后，将执行调试和试运行工作：

（1）成交供应商应派遣有实践经验的两位工程师或技术人员与招标人一起进行设备的调试及试运行工作。

（2）在调试期间投标人应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

投标人须将测试和调试方法及记录表在安装结束前提交给招标人，在招标人认可后方可执行。

六、验收工作

验收合格条件

（1）《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》，改造后氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米，运行结果符合《锅炉安全技术监察规程》（TSG G 0001—2012）。

（2）在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人的认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

七、售后服务要求：

（1）处理所有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

（2）成交供应商须对合同中规定的整套设备，验收合格后至少原厂商12个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，成交供应商应免费维修和正常保养。

（3）在保质期满时，成交供应商工程师和采购人代表将对设备进行再次测试，任何故障须由成交供应商自费解决并取得招标人的认可。

八、培训要求：

（1）成交供应商应对招标人工作人员在项目现场无偿提供操作及维修培训。

（2）成交供应商需提供一份招标人认可的培训计划,其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。

（3）成交供应商应编写培训手册供招标人认可,手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

（4）操作人员的国内操作维修培训为2人一周，培训费用计入投标总价中。

九、项目现场踏勘

慈溪大剧院锅炉改造现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行前往踏勘。并对现场情况予以确认，对本项目现有情况和影响服务的因素及困难条件进行踏勘和研究，做出判断结论，报价时要充分考虑上述因素。成交供应商签订合同和服务过程中，成交供应商不得以不了解现场情况为由，提出增加项目报价和索赔的要求。无论投标人是否进行现场踏勘，一旦参与本项目投标则视为完成现场踏勘工作。

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。 |
| ▲2 | 付款：签订合同后七个工作日内支付合同价的30%，项目安装调试完毕且通过验收后七个工作日内付清剩余合同款（扣留5%的质量保证金，质保期结束后无息退还）。 |
| ▲3 | 授予合同：按照谈判文件的规定、成交供应商的谈判响应及成交通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲4 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起30天内。 |
| ▲5 | 履约担保金额：本项目履约保证金为签约合同价的5%。 履约担保的形式：银行保函或者担保公司担保或银行转账，于合同签订前办理完成履约担保手续。 |
| ▲6 | 本项目质保期为1年。 |

# 第七章  附件

附件1

谈判响应书

致：                  ：

(谈判响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性谈判项目名称）（竞争性谈判文件编号为             ）竞争性谈判有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部谈判响应文件。

2、谈判响应方承诺承担所发生的所有费用。

3、谈判响应方已详细审查全部竞争性谈判文件，同意谈判响应须知的各项要求。

4、若中标，谈判方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

5、谈判响应文件自谈判日起有效期为90个工作日。

6、谈判响应方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

谈判响应方名称：                             （公章）

全权代表签字：

谈判日期：        年   月   日

附件2

法定代表人授权书

致                 ：

（谈判响应单位全称）法定代表人              授权     （全权代表名称）为全权代表，参加      组织的                    项目竞争性谈判，竞争性谈判文件编号为           ，其在谈判响应中的一切活动本公司均予承认。

谈判响应方（单位盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年   月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件3：

关于资格的声明函

致：（招标方）

于贵方对竞争性谈判文件编号为           的                          发出的谈判文件，本单位申明如下：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有特种设备安装改造维修资质（锅炉）；

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件4：

无重大违法记录声明函

致：招标人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5：

### 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：  招标人

本公司在参加竞争性谈判文件编号为             的                  （项目名称）招标活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件6：

谈判响应方一般情况

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
| 财务状况 (最近三年) |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净 利 润 （万元） |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
| 主营业务范围 | 1、 2、 … |
| 其它需要说明的情况 | 内容应包含但不限于：企业规模、服务水平。 |

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件7

技术要求对照表

谈判响应方名称：

竞争性谈判文件编号：

| 序号 | 技术服务要求 | 谈判响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、须与谈判文件第五章竞争性谈判内容与技术要求中所列要求相比较填列。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件8

商务条款对应表

| 序号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章所有商务条款逐项比较填写。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件9

初次报价表

谈判单位名称：                    竞争性谈判文件编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 初次报价 | 谈判保证金 （有或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件10

报价组成明细表

(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、本表合计一栏须与除此报价表中初次报价一致。

谈判响应供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期： 2019 年    月    日

附件11                                            正（副）本

慈溪大剧院锅炉改造项目

竞争性谈判文件编号：

（商务技术文件或报价文件）

谈

判

响

应

文

件

谈判响应方全称：（加盖单位公章）

年  月  日