- 慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目

- 招标编号：330282202506004344

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

采   购   人：慈溪市人民政府宗汉街道办事处

采购代理机构：同舟国际工程管理有限公司

编 制 日 期：2025年6月

温馨提醒

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章  招 标 公 告	1

第二章  投 标 须 知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章　采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术要求	 25

第六章  商 务 条 款	57

第七章  附 件	58

- 第一章  招 标 公 告

项目概况

慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年8 月 5 日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202506004344

项目名称：慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目

预算金额（元）：320000

最高限价（元）：320000

采购需求：

标项名称：慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目

数量：不限

预算金额（元）：320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目，具体见招标内容与技术要求。

合同履约期限：合同签订之日后60日历天内交货并安装完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 7月11日至2025年7月18 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月5日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年 8月 5 日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（4）供应商在线提起质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市人民政府宗汉街道办事处

地址：慈溪市西二环北路599号

传真：/

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0574-63231078

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0574-63215310

2.采购代理机构信息

名称：同舟国际工程管理有限公司

地址：浙江省宁波市慈溪慈甬路405号东瑞大厦12F

传真：0574-63100880

项目联系人（询问）：徐冠迪

项目联系方式（询问）：13819829411

质疑联系人：殷俊

质疑联系方式：0574-63100880

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

传真：/

联系人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民政府宗汉街道办事处；

2、“代理机构”系指同舟国际工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商；

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

三、供应商的资格要求

见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本次投标报价为含税人民币价。

2、投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3、报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

★4、所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

1、资格文件

1.1封面（具体见附件）；

1.2关于资格的声明函（具体见附件）；

1.3营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

1.4中小企业声明函（具体见附件）；

1.5残疾人福利性单位声明函（具体见附件，如是提供）；

1.6监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

1.7供应商认为需要的其他资格证明文件资料。

2、商务和技术文件：

2.1封面（具体见附件）；

2.2投标函（具体见附件）；

2.3法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（复印件加盖公章）（具体见附件）；

2.4商务条款响应表（具体见附件）；

2.5技术条款响应表（具体见附件）；

2.6商务技术评审表要求递交的相关资料；

2.7供应商认为需要提供的其他资料。

3、报价文件：

3.1封面（具体见附件）；

3.2开标一览表（具体见附件）；

3.3供应商认为需要提供的其他资料。

九、投标文件的签署盖章、份数和制作

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：                                                ；

（3）项目名称：   慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：同舟国际工程管理有限公司（浙江省宁波市慈溪慈甬路405号东瑞大厦12F），联系方式0574-63100880、13819829411。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：542370551@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、开标准备

1.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

1.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、开标流程（两阶段）

2.1开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

2.2开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

本次公开招标设有预算价：320000元，最高限价：320000元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费金额：10000.00元整。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：同舟国际工程管理有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行

银行账号：62030122000369567

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

（6）本项目行业根据中小微行业划型标准规定为：工业。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。★修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

2.4评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不接受联合体投标。 | 1、关于资格的承诺函（格式见附件）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。 | 1、中小企业声明函； 2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； 3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）； |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：                                      符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：                              商务和技术评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 | 1、同类业绩 | 供应商具有自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似采购业绩协议或合同，每提供一份得1分，最多得3分。提供合同复印件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | 2、体系认证证书（3分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每提供一种认证证书证书的得1分，满分3分。 投标文件中同时提供有效期内的证书扫描件，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 3、技术参数响应（9分） | 满足招标文件明确的标▲技术条款要求的该项得满分；技术条款低于标▲技术要求（负偏离）的每项扣1分。 | 9 |
|  | 4、设计方案（6分） | 根据供应商提供的平面图纸对本项目进行深化设计，提供科学合理、安全的设计方案（设计方案包括但不限于：产品平面布置图、功能图、水电气深化设计图等标准图纸）进行综合打分,设计方案完整、规范、细化程度高的得6分；设计方案较完整、较规范、细化程度较高的得4分；设计方案不完整、不规范、细化程不高的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  | 5、项目实施方案（24分） | 根据供应商提供的本项目总体实施方案及措施进行综合打分,提供本项目总体实施方案及措施的科学性、合理性、规范性和可操作性完全符合得6分;提供本项目总体实施方案及措施部分合理性、可行的得4分;提供本项目总体实施方案及措施安排不合理、存在明显问题的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据供应商提供的针对本项目情况采取质量控制方案及措施进行综合打分，针对本项目情况采取质量控制方案及措施的科学性、合理性、规范性和可操作性完全符合得6分；针对本项目情况采取质量控制方案及措施部分合理性、可行的得4分；针对本项目情况采取质量控制方案及措施安排不合理、存在明显问题的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据供应商提供的保证供货期和供货进度的方案和措施进行综合打分，提供的保证供货期和供货进度的方案和措施的科学性、合理性、规范性和可操作性完全符合得6分；提供的保证供货期和供货进度的方案和措施部分合理性、可行的得4分；提供的保证供货期和供货进度的方案和措施安排不合理、存在明显问题的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施进行综合打分，提供的安装、调试、验收的方案和措施的科学性、合理性、规范性和可操作性完全符合得6分；提供的安装、调试、验收的方案和措施部分合理性、可行的得4分；提供的安装、调试、验收的方案和措施安排不合理、存在明显问题的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  | 6、售后服务方案及服务承诺 （12分） | 评委会根据供应商设有的售后服务机构的便捷性、售后响应速度等进行综合评议，最高3分。服务机构的便捷性、售后响应速度，到达现场时间：①承诺在30分钟内响应并在2小时内到达项目现场的得3分；②在45小时内响应并在3小时内到达现场的得2分；③在1小时内响应并在4小时内到达现场的得1分；未提供相关内容不得分。 | 3 |
|  |  | 评委会根据供应商提供的技术服务承诺（质保期外售后方案），最高3分。技术服务承诺等内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得3分；技术服务承诺等内容较合理、较可行、有契合度的得2分；技术服务承诺等技术服务承诺等部分符合，且存在明显问题的得1分；未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商对本项目的培训方案（包括培训时间、培训人员、培训内容），最高3分。培训方案内容详细完整，能快速有效的协助业主掌握产品特性的得3分；培训方案内容较详细完整，预计效果能满足业主基本使用需求的得2分；培训方案内容简单，预计效果不能满足业主使用需求的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 售后服务人员配置及管理团队情况：根据供应商是否专设售后服务团队、团队实力强弱等综合评分。综合实力强得3分，实力较强得2分，一般得1分。 | 3 |
|  | 7、合理化建议（3分） | 根据供应商提供的合理化建议进行评审，方案内容科学合理，实操性强，完全符合项目要求的得3分；方案内容合理，操作性佳，基本符合项目要求的2分；方案内容与操作性都差的得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 商务技术得分（60分） |  |  | 60 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：320000元，最高限价：320000元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40 计算结果保留2位小数。（第三位小数四舍五入） | 40 |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目

甲方：慈溪市人民政府宗汉街道办事处

乙方：

签订地： 慈溪市

签订日期：               年       月       日

- 慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目

甲方：（采购人）慈溪市人民政府宗汉街道办事处

乙方：（中标方）

经过公开招标，确定   （乙方）   为     （项目名称）     的中标方，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

第一条  合同事项

本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的“慈溪市宗汉街道星海幼儿园新建工程厨房设备采购安装项目 ”招标文件及乙方针对本项目的投标文件。

第二条  合同文件组成及解释顺序

1、下列文件一起组成本合同文件：

（1）本采购合同及其补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其修改、补充文件（如有）；

（4）询标承诺、询疑答复；

（5）投标文件及其补充文件；

（6）双方来函

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

第三条  交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：甲方供货通知后60日历天内完成所有设备供货、安装、调试并验收合格

2. 交货方式：满足甲方要求，工地现场交货。

3. 交货地点：甲方指定地点内。

第四条  货物清单及合同金额及费用支付

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额总计（元） |  |  |  |  |  |

注：本合同金额包含货物费用、运费、人工费、安装调试费、任何配辅件、技术服务费、培训费、保修费以及税金等所有完成本项目所需的费用。

付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款(乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施)，项目安装毕经采购人验收合格后，采购人自收到发票后7个工作日内支付中标人合同总价的 40%并退还预付款保函，同时无息返还履约保证金。调试完成试运行两个月并书面移交给采购人后支付中标人合同总价的 20%。

甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至乙方账户。乙方不提供发票的，甲方有权不予支付。

第六条  履约保证

本合同履约保证金合同金额的1%（即人民币       元整），乙方在签订合同后7个工作日内提交。完成其合同义务后7个工作日内无息予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

- 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，甲方初步验货合格不代表乙方提供的商品不存在质量问题。外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责（含本次验收费用）。若检测不合格导致的多次检测验收，费用由乙方支付。

第八条：售后产品质保期为      年，自甲方验收合格之日起计算。质保期间产品出现故障或损坏的，乙方接到甲方通知后   8   小时内做出响应，24小时内维修完毕。若乙方未能在约定时间内排除故障的，每逾期一日，应按本合同总金额千分之  五   向甲方支付违约金，且甲方有权委托其他第三方进行调换，所需要的费用以甲方实际支付给第三方的费用为准由乙方承担，若给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第九条：乙方不能按期交付产品或不能按期通过甲方验收合格，每逾期一天，须每日向甲方支付合同总价  1 %  的违约金，逾期超过  14  日的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价的   40% 支付违约金。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天及以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  其他事项

1、甲、乙方对《招标文件》以外的服务项目，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件与本合同具有同等效力；

2、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

3、如遇突发或重大事件，乙方管理人员应在第一时间报告甲方有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题；甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束；

4、如因政策性调整，乙方在服务期间因国家相关政策调整致使中途服务停止，乙方不得提出任何索赔。

5、搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人承担，费用在后一期采购款中同步扣除。

第十二条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章，且乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构存档一份，均具有同等效力。

| 甲 方 | （盖章） | 乙 方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字） | 法定代表人 | （签字） |
| 或受委托人 |  | 或受委托人 |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

签约时间：       年     月     日

签约地点：

第五章 招标内容与技术要求

一、厨房设备采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称及参数 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层厨房设备 |  |  |  |  |  |
|  | 男女更 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 说明：采用优质SUS304-2B不锈钢板制作；门板、背板、侧板δ=1.0mm。内置挂衣杆，每位配搁物层板，设有放鞋空格；共四门，独立开门带锁。 | 厂制品 | 900*400*1800 | 只 | 3 |  |
| 2 | 挂墙洗手池 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 400*400*450 | 只 | 2 |  |
| 3 | 灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20㎡-50㎡ | 笆笆啦、迪门子、飞利浦 | 16W | 只 | 1 |  |
|  | 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连架 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，脚为不锈钢φ38*1.0mm不锈钢管，档为φ25*1.0mm不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 | 厂制品 | 1200*500*600+1200 | 只 | 1 |  |
| 2 | 拖把池 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，脚为不锈钢φ38*1.0mm不锈钢管，档为φ25*1.0mm不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 | 厂制品 | 700*500*600 | 只 | 1 |  |
|  | 验收间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作，δ=1.2mm,横档为优质不锈钢25*38方管制作，δ=1.2mm配不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 1 |  |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作,骨架δ=1.2mm，面板厚度δ=1.2mm；下配4个可调子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 4 |  |
| 2 | 立式玻璃门冷藏柜 ▲说明：1、冷藏温度: -5℃~+8℃； 容积：450L； 2、制冷方式：直冷，功率：230W/220V ▲3、R290制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合欧盟最新环保标准； ▲4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜盘管，经久耐用； 6、品牌压缩机，性能保障； 7、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 8、内胆设计防溢水，箱体5cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 9、附有加热除霜、除露功能； 10、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。 11、工厂具备国家高新技术企业、具备ISO-9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康认证； 12、产品具有国家强制性CCC、食品接触卫生认证。 | 凯美特、凯普顿、久景 | 600*750*1950 | 台 | 1 |  |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 说明：用不锈钢SUS304-2B管制作。格栅型，骨架采用38*38*1.2㎜SUS304-2B方管制作。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*200 | 只 | 3 |  |
| 2 | 平板车 说明：用SUS304不锈钢板制作，δ=1.2mm，配万向脚轮。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 900*500*800 | 辆 | 1 |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池连台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*800*800+150 | 只 | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1260*800*800 | 只 | 1 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 3 | 电热水器 说明：一级能效，24小时预约定时功能，双组发热管，3000W变频输出。 | 雅丽诗、美的、海尔 | 80L | 台 | 1 |  |
| 4 | 单孔残物台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。脚为不锈钢管φ38*1.0mm。配有不锈钢可调节子弹脚。残菜孔φ300。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 900*800*800 | 只 | 1 |  |
| 5 | 四层格栅货架 说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作，δ=1.2mm,横档为优质不锈钢25*38方管制作，δ=1.2mm配不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 2 |  |
| 6 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 2000*800*800 | 只 | 2 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 7 | 洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹。 6、提供管理体系认证证书复印件加盖制造商公章。 7、提供所投制造商具有第三方责任险复印件加盖制造商公章，累计赔偿额不低于200万元。 8、提供所投产品符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求的检测报告复印件加盖制造商公章。 | 君畅、龙旗嘉业、T/S | 10.7M | 台 | 1 |  |
| 8 | 灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20㎡-50㎡ | 笆笆啦、迪门子、飞利浦 | 16W | 只 | 1 |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作，δ=1.2mm,横档为优质不锈钢25*38方管制作，δ=1.2mm配不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 3 |  |
| 2 | 刀具砧板组合消毒柜 说明：消毒时间30分钟。 带循环风机，360度无死角。砧板架可拆卸设计，更方便清理。 | 厂制品 | 1200*600*1720 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*700*800 | 只 | 2 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 4 | 单星水池连台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*700*800 | 只 | 1 |  |
| 5 | 单星水池（提供样品） 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 700*700*800+150 | 只 | 2 |  |
| 6 | 灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20㎡-50㎡ | 笆笆啦、迪门子、飞利浦 | 16W | 只 | 1 |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作，δ=1.2mm,横档为优质不锈钢25*38方管制作，δ=1.2mm配不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 1 |  |
| 2 | 豆浆机 说明：生产容量：45-50升 额定电压：220V~ 加热功率：5000W 电机功率：1800W 制作饮品种类：豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等功能。 | 禾元、九康、九阳 | （15个班用） | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 800*600*800 | 只 | 1 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 4 | 四门双温冰箱 ▲1、冷冻温度: -18℃~+8℃，冷藏温度：-5℃~+8℃；容积：980L； 2、制冷方式：直冷，功率：750W/220V ▲3、R290制冷剂，效率远高于传统制冷剂，且对臭氧层无破坏，温室效应值极低，是最为环保的制冷剂之一，符合欧盟最新环保标准； 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值； 5、全铜盘管，经久耐用； 6、品牌压缩机，性能保障； 7、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 8、内胆设计防溢水，箱体5cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 9、附有加热除霜、除露功能； 10、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨，坚固手感好。 11、工厂具备国家高新技术企业、具备ISO-9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康认证； 12、产品具有国家强制性CCC、食品接触卫生认证。 | 凯美特、凯普顿、久景 | 1200*750*1950 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*700*800 | 只 | 2 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 6 | 单向调理柜 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度1.5mm，下衬18.0mm木板减噪,侧板、底板δ1.0mm，门面、柜内中置一层不锈钢隔板，层板δ1.0mm；配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*700*800 | 只 | 2 |  |
| 7 | 单星水池连台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1500*700*800 | 只 | 1 |  |
| 8 | 调料平台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm。脚为不锈钢管φ38*1.0mm，档为φ25*1.0mm不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求。 | 厂制品 | 400*1000*800+450 | 只 | 2 |  |
| 9 | 炊用燃气大锅灶 说明：台面炮台为整体拉伸成型采用304不锈钢板厚度1.5mm，使台面无卫生死角。台面配置长流水冷却装置。 钢架采用不锈钢管38*25*1.2mm，钢架侧封板采用不锈钢1.2mm，钢架前封板采用304不锈钢1.2mm。配180W交流静音风机，配重力不锈钢可调节脚。台面20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板，隔热层厚100mm，不锈钢双层炉膛。 配不锈钢节能炉头，主火和长明火种为独立分开的两套燃烧系统。 燃烧控制：具备熄火保护，风气联动。 燃气热负荷35kW*2 1.提供符合HJ311-2017《环境标志产品技术要求 燃气灶具》认证标准的《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖制造商公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图） 2.符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，提供证明材料。 | 厂制品 | 1900*1000*800+450 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电热可倾式汤锅 适用于煲汤、漂烫、预煮，熬煮粥、水饺类食物；全不锈钢结构，结构紧凑，清洗方便；内外锅体整体冲压成型，精细焊接；锅体可倾，便于出料；半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能。 | 国龙、新银光、乐鹰 | 200L | 台 | 1 |  |
| 11 | 双门电热蒸饭箱 说明：电热型 电量：24kW/5PH/380V； 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，内胆为δ=1.2mm不锈刚板制作，外胆为优质不锈钢δ=1.2mm框架采用4*4角铁制作，配螺旋式门把手。配24只不锈钢方盘。 提供水位传感器、不锈钢浮球、硅胶密封条、温控器符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1240*750*1600 | 台 | 1 |  |
| 12 | 单门电热蒸饭箱（提供样品） 说明：电热型 电量：12kW/5PH/380V； 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，内胆为δ=1.2mm不锈刚板制作，外胆为优质不锈钢δ=1.2mm框架采用4*4角铁制作，配螺旋式门把手。配12只不锈钢方盘。 提供水位传感器、不锈钢浮球、硅胶密封条、温控器符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 550*750*1600 | 台 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢油烟罩 说明：选用SUS304不锈钢板制作，厚度1.2mm；（招标数量为投影面积）配双层无毛刺隔油烟排，积油杯，防爆灯(风机及排烟管另计)。便于清洁，焊接牢固，焊疤平滑，更为美观，吸风面积大，高效、实用。 | 厂制品 | 7200*1300*500 | ㎡ | 9.4 |  |
| 14 | 灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20㎡-50㎡ | 笆笆啦、迪门子、飞利浦 | 16W | 只 | 1 |  |
|  | 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 400*400*450 | 只 | 1 |  |
|  | 保洁消毒 |  |  |  |  |  |
| 1 | 商用热风循环消毒柜 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作 内外层均采用δ=1.2mm热风循环型，具有高温消毒，标准时间显示，工作温度可调设置，恒温工作时间可自动关闭设置。配8只不锈钢消毒筐。 1.提供符合GB4706.1-2005、GB17988-2008产品标准/技术要求的《产品安全认证证书》复印件加盖制造商公章。 2.提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 3.提供所投产品符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光法(常规法)》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮) 具》、GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求的检验检测报告复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1280*620*1800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双门保洁柜 说明：用304不锈钢板制，面板厚度1.5mm，侧板厚度1.2mm，配吊式移门，活动层板，配有不锈钢可调节子弹脚。 | 厂制品 | 1800*600*1800 | 只 | 2 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：36W/220V | 巨光、飞利浦、雪莱特 | 1213*28*28 | 支 | 2 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池连台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1800*700*800+150 | 只 | 2 |  |
| 2 | 电热水器 ▲说明：一级能效，24小时预约定时功能，双组发热管，3000W变频输出。 | 雅丽诗、美的、海尔 | 80L | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 650*700*800 | 只 | 1 |  |
| 4 | 四层格栅货架 说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作，δ=1.2mm,横档为优质不锈钢25*38方管制作，δ=1.2mm配不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 1 |  |
| 5 | 开水器连底座 容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -内胆采用优质304不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好，有公证处公证。 -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用。 | 腾飞、吉之美、碧莱 | 560*595*1600 | 台 | 2 |  |
| 6 | 灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20㎡-50㎡ | 笆笆啦、迪门子、飞利浦 | 16W | 只 | 1 |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.5mm，水斗下部用38*38mm*1.2mm方管加强，脚38*38mm*1.2mm，（配全钢调节脚）。可调节脚采用工程重工，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；调整脚坚固，调整灵活；排水机构能在2min内将满水槽的水排净，水槽底部能承受100KG承载，不变形。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 600*600*800+150 | 只 | 1 |  |
| 2 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1500*700*800 | 只 | 3 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 3 | 五层平板货架 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作,骨架δ=1.2mm，面板厚度δ=1.2mm；下配4个可调子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1500*500*1800 | 只 | 2 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：36W/220V | 巨光、飞利浦、雪莱特 | 1213*28*28 | 支 | 2 |  |
| 5 | 保温送餐车 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，整体柜身全不锈钢制造，简约雅致，圆滑平整，色泽美观，耐脏易清洁。配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 900*700*900 | 辆 | 10 |  |
| 6 | 不锈钢保温三斗餐车 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，配份数斗1/2的三只，整体柜身全不锈钢制造，简约雅致，圆滑平整，色泽美观，耐脏易清洁。配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1000*900*850 | 辆 | 5 |  |
| 7 | 电蒸汽喷枪 说明：一键启停，3M蒸汽管，纯铜水泵。电源：220V/3KW | 厂制品 |  | 台 | 2 |  |
|  | 二层厨房设备 |  |  |  |  |  |
|  | 二层更衣 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手池 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 400*400*450 | 只 | 1 |  |
| 2 | 烘手器 说明：红外线感应， 瞬驰快热技术，人性化静音，强劲 2000W 电机，烤漆工艺，智能微电脑控制。 | 澳莎、莫顿、创莎 | 240*230*240 | 只 | 1 |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 2000*600*800 | 只 | 1 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 2 | 四层平板货架 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作,骨架δ=1.2mm，面板厚度δ=1.2mm；下配4个可调子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；可选款式有可调层高型及焊接固定型两种，根据用户功能需求有更多的选择空间。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 只 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬18.0mm木板减噪，下层板1.0mm,横通50*25*1.0mm。脚50*50*1.0mm,配有不锈钢可调节子弹脚。可调节脚采用工程重工款，可调丝口范围较同类产品范围更大（13%-16%），更能适应复杂的地形摆放；台面板下衬密度板，密度板采用环保型材料，无挥发甲醛等有毒有害物质。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 800*600*800 | 只 | 1 | INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.baidu.com/it/u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| 4 | 四格保温台 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作。台板厚1.2㎜,侧板厚1.0㎜。 脚采用Φ38*1.0㎜SUS304-2B圆管制作。配有温控，3KW 220V U型发热管，配4只不锈钢份数斗。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 1500*700*800 | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯 -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：36W/220V | 巨光、飞利浦、雪莱特 | 1213*28*28 | 支 | 2 |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔残物柜 说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。侧板δ=1.0mm。脚为不锈钢管φ38*1.0mm。配有不锈钢可调节子弹脚。残菜孔φ300。 提供由中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书复印件加盖制造商公章。 | 厂制品 | 800*700*800+150 | 只 | 1 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管 说明：用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。配A3钢法兰、弯头。（招标数量为展开面积） | 厂制品 | 按实际展开面积计算 | ㎡ | 95 |  |
| 2 | 排烟风机 外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率； 风机设有检修门，方便日后维护。 ▲1.提供所投产品依据GB/T 2423.10-2019 《 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》要求，进行正弦振动试验：（1）频率范围：5Hz~20Hz~5Hz;（2）扫频速度：7.8min/循环；（3）振动方向：三个相互垂直的方向；（4）振动时间：10个循环（78min）/轴。试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的第三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 2.提供所投产品依据依据GB/T3482-2008要求，试验次数≥正负极性各五次，试验严酷等级≥5级的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件加盖制造商公章。 3.提供所投产品自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求,产品能效达到GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价值要求，提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖制造商公章。 | 北沃、德通、林发 | 7.5KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢油烟净化器 净化效率：99% 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果；防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 ▲1.提供所投产品依据GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》 进行正弦振动试验。频率范围：5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环10次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常的第三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 2.提供所投产品具有符合GB/T 26572-2011《有毒有害物质限量认证证书》复印件加盖制造商公章，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。 ▲3.所投产品自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖制造商公章。 | 北沃、德通、林发 | 25000风量 | 台 | 1 |  |
| 4 | 软接 说明：采用加厚帆布制作。 | 厂制品 | 配风管 | 只 | 1 |  |
| 5 | 风柜净化器支架 说明：采用6#槽钢和40*40*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象。说明：角、槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与风柜规格配套。 | 厂制品 | 配设备 | 套 | 2 |  |
| 6 | 防火阀 熔点：150℃ 采用优质钢板制作；是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在150℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。先进的铆接工艺；机器成型，无焊接痕迹，环保健康；阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； | 北沃、德通、林发 | 配套风管 | 只 | 1 |  |
| 7 | 减震器 说明：采用2.3HZ低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。 | 北沃、德通、林发 | 配风柜 | 只 | 4 |  |
| 8 | 风机控制电箱 | 北沃、德通、林发 | 可控7.5KW | 只 | 1 |  |
| 9 | 吊机费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷热水龙头 说明：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯。 | 埃美柯、谷得朗、君畅 |  | 只 | 25 |  |
| 2 | 脚踏龙头 说明：主体采用优质黄铜材料构成，防溅网式气泡器。 | 埃美柯、天仕、君畅 |  | 只 | 5 |  |
| 3 | 三角阀连软管 说明：全铜加厚，耐磨防爆，多层电镀工艺，耐热耐冷角阀。 | 厂制品 |  | 只 | 75 |  |
| 4 | 连接下水管 说明：材料PVC管 增：不锈钢下水器 | 厂制品 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 风幕机 说明：1.金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2.风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机；3.轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气。 | 绿岛风、风派、西奥多 | L=1500 | 台 | 1 |  |
| 6 | 风幕机 说明：1.金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2.风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机；3.轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气。 | 绿岛风、风派、西奥多 | L=900 | 台 | 1 |  |
|  | 厨房用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 幼儿不锈钢餐盘四件套 说明：全部为304食品级。 说明：180G的175个，150G的175个。 | 厂制品 | 180G/150G | 套 | 350 |  |
| 2 | 方四格餐盘带盖 说明：304不锈钢，全部为食品级。 | 厂制品 | 餐盘350克左右，盖子200克左右 | 只 | 60 |  |
| 3 | 密胺黑色筷 | 厂制品 | 27厘米 | 双 | 60 |  |
| 4 | 不锈钢圆桶 说明：带盖，全部为304食品级。 | 厂制品 | 300*300mm | 只 | 15 |  |
| 5 | 大铁锅 说明：带盖。 | 厂制品 | 直径700mm | 只 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢菜刀（三色刀具） 说明：正宗，质量好。 | 张小泉、十八子作、王麻子 | 三色各3把 | 把 | 9 |  |
| 7 | 炒勺 说明：304食品级，正宗，质量好。 | 厂制品 | 8两 | 把 | 3 |  |
| 8 | 不锈钢份数盆 说明：304不锈钢材质，带盖，全部为食品级。 | 厂制品 | 长325mm,宽265mm，内深100mm。 | 只 | 36 |  |
| 9 | 大铲 说明：304不锈钢，木柄。 | 厂制品 | 530*136mm | 把 | 2 |  |
| 10 | 菜筐 说明：白、蓝、红各2只，绿4只。 | 厂制品 | 668*465*353mm | 只 | 10 |  |
| 11 | 小铲 说明：304不锈钢柄 | 厂制品 | 438*97mm | 把 | 2 |  |
| 12 | 304不锈钢脸盆 说明：直径450mm，深140mm； | 厂制品 | 直径450mm，深140mm | 只 | 4 |  |
| 13 | 304不锈钢脸盆 说明：直径360mm，深125mm； | 厂制品 | 直径360mm，深125mm | 只 | 6 |  |
| 14 | 304不锈钢脸盆 说明：直径300mm，深100mm； | 厂制品 | 直径300mm，深100mm | 只 | 4 |  |
| 15 | 304不锈钢脸盆 说明：直径700mm，深180mm； | 厂制品 | 直径700mm，深180mm | 只 | 2 |  |
| 16 | 不锈钢调料缸（带盖） 说明：304不锈钢 | 厂制品 | 160mm | 只 | 2 |  |
| 17 | 不锈钢调料缸（带盖） 说明：304不锈钢 | 厂制品 | 140mm | 只 | 4 |  |
| 18 | 不锈钢调料缸（带盖） 说明：304不锈钢 | 厂制品 | 120mm | 只 | 2 |  |
| 19 | 色标砧板 说明：蓝色2块，绿色,2块，白色2块，红色2块 | 厂制品 | 450*80mm | 块 | 8 |  |
| 20 | 不锈钢淘米兜 说明：304不锈钢材质。 | 厂制品 | 直径450mm深180mm | 只 | 2 |  |
| 21 | 不锈钢饭勺、汤勺 说明：饭勺12只，汤勺12只；全部为304食品级。 | 厂制品 |  | 只 | 24 |  |
| 22 | 不锈钢幼儿点心盘 说明：304不锈钢材质，全部为食品级。 | 厂制品 | 直径120mm | 只 | 450 |  |
| 23 | 不锈钢水桶连盖 说明：304不锈钢材质，带盖。 | 厂制品 | 20L | 只 | 4 |  |
| 24 | 塑料储物箱 说明：优质塑料，白色透明。 | 厂制品 | 20L | 只 | 10 |  |
| 25 | 不锈钢保温桶 说明：304不锈钢材质，带盖 | 厂制品 | 20L | 只 | 20 |  |
| 26 | 不锈钢留样盒带盖 说明：304不锈钢材质 | 厂制品 | 方形 | 只 | 10 |  |
| 27 | 电动鱼鳞机 说明：785纯铜芯双轴电机，强劲动力，经久耐用。304加厚不锈钢刀头，坚固耐用。 | 厂制品 |  | 只 | 2 |  |
| 28 | 隔热手套 说明：隔热防烫，耐高温。 | 厂制品 |  | 双 | 3 |  |
| 29 | 四色毛巾 说明：吸水性好，不掉毛。 | 厂制品 |  | 条 | 30 |  |
| 30 | 点心不锈钢方盘 说明：304不锈钢材质，空间容量大。 | 厂制品 | 400*300*33 | 个 | 10 |  |
| 31 | 剪刀 说明：不锈钢材质，剪刀持久锋利，耐腐蚀，不变形。 | 厂制品 | 四色 | 把 | 12 |  |
| 31 | 橡胶防水手套（特厚） 说明：耐扯不变形，密封不漏水，易带不沾黏。 | 厂制品 |  | 双 | 20 |  |
| 32 | 防水袖套 说明：强化工艺，不易脱落，精美印花。 | 厂制品 |  | 双 | 10 |  |
| 33 | 防水围裙 说明:防水、放油、柔软、透气。 | 厂制品 |  | 条 | 10 |  |
| 34 | 立式绞肉机 说明：机身不锈钢材质，纯铜电机，低燥音运行。 | 大金、旭众、恒联 | 12型 | 台 | 1 |  |
| 35 | 大肉锤 说明：优质纯铝合金材质，肉锤双用，手柄无棱角设计。 | 厂制品 |  | 个 | 4 |  |
| 36 | 洗锅刷 说明：天然剑麻刷毛，纤纬质地坚韧结实。 | 厂制品 |  | 个 | 4 |  |
| 37 | 打蛋器 | 厂制品 |  | 个 | 1 |  |
| 38 | 大漏勺配油盆 说明：304不锈钢材质 | 厂制品 | 30CM | 个 | 2 |  |
| 39 | 水果刀 说明：防滑、舒适不划手。 | 张小泉、十八子作、王麻子 |  | 把 | 10 |  |
| 40 | 双头净水器 说明：高效去除余氯及相关衍生物，孢子包囊等真菌及有害微生物，泥沙铁锈，高效吸附水中的异味，大幅提供饮用口感，保留对人体有益的矿物质元素，提供健康饮水； | 爱惠浦、3M、滨特尔 | 双头 | 台 | 3 |  |
| 41 | 刨刀 说明：厚实、锋利，顺畅无阻。 | 厂制品 | 14.5CM*8CM | 把 | 5 |  |
| 42 | 304饼干夹 说明：304不锈钢材质 | 厂制品 | 长11CM*1.6CM | 个 | 20 |  |
| 43 | 不锈钢四层蒸笼 说明：冲孔款，蒸笼直径54CM，四层蒸笼配不锈钢盖。 | 厂制品 |  | 套 | 2 |  |
| 44 | 酒精喷洒器 说明：免接触感应喷雾。 | 莫顿、峰洁、澳莎 | 248*190*250 | 台 | 2 |  |
| 45 | 白色工作服 说明：短袖、长袖各5件 | 厂制品 |  | 件 | 10 |  |
| 46 | 白色工作帽 | 厂制品 |  | 顶 | 5 |  |
| 47 | 蓝色工作服 说明：短袖、长袖各1件 | 厂制品 |  | 件 | 2 |  |
| 48 | 雨鞋(中) 说明：防滑、耐磨，防寒防水。 | 厂制品 |  | 双 | 5 |  |

二、项目要求：

1、要求使用绿色环保材料，制作的产品要进行异味的去除，确保安装后的货物对人体无害。

2、投标人的投标货物要按照本招标文件货物规格尺寸要求一次性报价；未确定尺寸的产品，投标人应根据实际情况自行确定，同时应满足使用要求。报价应包含货物本体、运输、包装、装卸、安装、调试、服务等完税后费用。

3、在中标后采购人有权选择中标货物的颜色，中标价格不变；采购人有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标单位提供的货物在样式上稍做改动，价格不变。

三、服务标准、期限、效率等要求：

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、售后服务要求：

供应商需每学期提供一次全面巡检，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止 。维修点需提供足够的备件以适应采购方维修需求。

三、其他

1、技术参数中需要提供检测报告的在签订合同前需提供第三方机构出具的检测报告。若中标人在中标后规定时间内未提供检测报告的，采购人有权撤销其中标资格。

2、本项目中所有产品的尺寸允许偏离±1%。

3、消毒类产品：满足消毒产品生产企业卫生许可证及全国消毒产品网上备案信息服务平台备案的产品。

4、制冷设备：提供中国国家强制性产品认证证书、能效一级检测报告

5、燃气灶具：提供中国国家强制性产品认证证书

- 第六章  商 务 条 款

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订之日后60日历天内交货并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点 |  |
| 2 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：合同签订之后7个工作日内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。 |  |
| 3 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人预付款等额保函预付合同总价的40%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。 （2）项目安装完毕经采购人验收合格后，采购人自收到发票后7个工作日内支付中标人合同总价的 40%并退还预付款保函，同时无息返还履约保证金。调试完成试运行两个月并书面移交给采购人后支付中标人合同总价的 20%并退还预付款保函，同时无息返还履约保证金。 |  |
| 4 | 质量标准：达到国家相关质量验收标准。 质量保证期（或保修期）：从货物验收合格之日起不得少于60个月； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不得少于60个月； 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |  |
| 5 | 授予合同：按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |
| 6 | 搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人承担，费用在后一期采购款中同步扣除。 |  |

- 第七章  附 件

- 附件：

(项目名称)项目

采购编号：

（资格文件或商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

地址：

- 附件：

关于资格的声明函

致                 ：

关于贵方对采购编号为            的    （项目名称）    发出的投标邀请，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（公章）：

日 期：

营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或电子营业执照加盖供应商盖章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- 附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

5.供应商应根据采购货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

- 附件：

投 标 函

：

(供应商全称)授权             （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

1、供应商已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标之日起有效期为  90日历日 。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                    （公章）

投标日期：        年   月   日

- 附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (报价单位名称)                     的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：               (公章)

日  期：           年         月        日

附法人身份证复印件

法定代表人授权书

致                 ：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）政府采购招标，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

- 附法定代表人及其授权代表人身份证复印件。

- 附件：

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

招标编号：

供应商名称（公章）：

日 期：

附件：

技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 资料所在页码（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商名称（盖章）：

日          期：

- 附件：

开标一览表

招标编号：                          项目名称：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、所报折扣率如有小数，保留两位小数，第三位四舍五入，否则按无效投标处理。

供应商名称（公章）：

日 期：

- 附件

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表“投标报价”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

同舟国际工程管理有限公司：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加                  项目（采购编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。