慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设

及第三方监管运维服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：CXZFCG[2019]330282111134号

采 购 人：宁波市生态环境局慈溪分局

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2019年9月

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  磋商须知	2

第三章  评定成交的标准	9

第四章  合同样本	15

第五章  采购内容与技术需求	18

第六章  商务条款	24

第七章  附件	25

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受宁波市生态环境局慈溪分局的委托，就慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的供应商前来参加。

一、采购编号：CXZFCG[2019]330282111134号

二、项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

三、采购组织类型：分散采购

四、项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 招标内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目 | 环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务 | 50万元 |

五、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加。

六、竞争性磋商文件的发售：

1、报名（发售／获取）方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2、报名（发售／获取）网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）。

3、报名（获取）条件： 供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南详见：http://cixi.bidding.gov.cn/bsznzfcg/215469.jhtml。报名（发售／获取）日期：2019年9月34日起至2019年9月30日止。

4、招标文件售价：400元人民币（开标时现场收取，售后不退）。

七、磋商响应文件递交截止时间和递交地点：

1、磋商响应文件递交的截止时间：2019年10月11日09:30止（北京时间）。

2、磋商响应文件递交的地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

八、磋商时间和磋商地点：

1、磋商时间：2019年10月11日09:30（北京时间）。

2、磋商地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

九、磋商保证金：

1、磋商保证金金额（人民币）：子包1：10000元。

2、磋商保证金形式可选择：银行汇票、银行电汇（必须从供应商单位账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。不接受现金交纳形式。

3、磋商保证金应于2019年10月10日16:00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

帐    号：201000151846700

十、其他注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商活动；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动。

3、未购买竞争性磋商文件的供应商将被拒绝。

十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人名称：宁波市生态环境局慈溪分局

采购联系人：吴先生               联系电话：0574-63089002

采购人地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1428号

招标代理机构：慈溪市基建审计事务所

地址：慈溪市三北大街732号四楼

联系人：胡冲辉 联系电话：0574－63989821传真：0574-63010961

政府财政监管部门：慈溪市公共资源交易管理办公室

联系人：童启益      联系电话：0574-63013517

# 第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市生态环境局慈溪分局。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指本竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

1、详见采购公告。

四、磋商费用

1、无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商有关的全部费用。

五、磋商报价

1、磋商报价以人民币为结算货币，含供应商完成本次招标所需的一切费用，包括但不仅限于含税货价（含附件价、零备件和专用工具价、包装费、送到业主指定安放地运输和保险费）、系统设计费、数字化平台建设费、集成费、安装调试费、基座立杆等安装硬件费、培训费、监管运维费 等一切税金和费用。所有投标均以人民币报价。

六、磋商保证金

★1、按采购公告规定的时间、形式和金额交纳磋商保证金并到账，否则以无效报价处理。

2、有下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件；

（2）确定成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同或未按竞争性磋商文件要求提供履约保证金；

（3）成交候选供应商因不可抗力之外的原因放弃成交权的，将没收其磋商保证金。没收的磋商保证金不能弥补由于其放弃成交权而给采购人造成成交价的差额损失的，由放弃成交权的成交候选供应商承担。

3、磋商保证金的退还：未成交的供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；确定成交供应商的磋商保证金，在签订合同后5个工作日内退还。

七、磋商有效期

★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，磋商保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

八、磋商响应文件的组成

1、磋商函(格式见附件）；

2、法定代表人身份证明(格式见附件）；

3、法定代表人授权书(格式见附件）和开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料复印件加盖供应商公章（投标文件由授权代表签字的须提供）；

4、报价一览表（格式见附件）；

5、分项报价表（格式见附件）；

6、投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章；

7、资格证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）营业执照副本复印件加盖供应商公章；

（3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章；

（4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章；

（5）社会保险登记证复印件加盖供应商公章；

（6）2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章；

（7）2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

（8）2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（9）无重大违法记录声明函(格式见附件）；

（10）供应商一般情况(格式见附件）；

8、商务条款响应表(格式见附件）；

9、技术条款响应表（格式见附件）；

10、招标参数要求提供的相关证书、证明等资料；

11、拟派驻本项目负责人简历(格式见附件）；

12、项目团队人员配置表(格式见附件）；

13、系统建设方案；

14、机构、人员组织架构及运维保障能力；

15、监管及分级专项服务方案

16、施工计划和进度安排

17、售后服务及技术培训方案

18、人员配备：磋商响应文件中提供相关人员毕业证书及2019年6-8月份投标人为其社保缴纳证明复印件加盖供应商公章，原件开标时备查。

19、业绩：磋商响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章

20、第三章“评定成交的标准”中“评审标准（兼磋商小组打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

21、投标单位声明函(格式见附件）；

22、中小企业声明函(格式见附件）；

23、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）(格式见附件）；

24、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

九、磋商响应文件的编制、密封和标记

★1、磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写，竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字。授权代表签字的，磋商响应文件应附法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人（单位负责人）授权书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字确认。

2、磋商响应文件正本和副本应分别装订成册。正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3、磋商响应文件须用封袋密封（磋商响应文件可以用多个封袋密封），在封袋上分别注明：

（1）注明：                 “磋商响应文件”              ；

（2）采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号  ；

（3）项目名称：  慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目  ；

（4）在    年  月  日  （规定的磋商日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                      。

4、供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字。

十、磋商响应文件的递交

1、供应商应在磋商响应文件递交截止时间前于递交地点递交磋商响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，代理机构不予受理。

2、代理机构在磋商响应文件递交截止时间前半小时内于递交地点接受磋商响应文件。

3、供应商未按上述要求密封的磋商响应文件，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充和修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件书面向代理机构提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。补充或修改材料应密封，由供应商的法定代表人（单位负责人）或授权代表签字并加盖供应商公章。

5、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、如对本次竞争性磋商文件存在疑问，应在2019年10月8日10：00之前以书面形式要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清，逾期视为各供应商对竞争性磋商文件无异议。

2、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十二、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十三、预算价

1、本项目设有预算价，预算价为：人民币50万元。磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。

十四、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十五、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十六、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十七、代理服务费

代理机构向确定成交供应商收取代理服务费柒仟元。

十八、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑。

5、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

6、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

# 第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则最后报价低者列前；若最后报价也相同；则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

3、本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对符合第二章第十八条第1、2、3款的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其最后报价进行公示。

4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、供应商在规定的磋商响应文件递交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的磋商响应文件进行评审。

3、磋商小组按照“附表1有效性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、磋商小组所有成员与单一供应商就技术方案等内容分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

5、磋商小组各成员按照“附表2评审标准（兼磋商小组打分表）”要求，独立对每个有效响应的供应商的磋商响应文件在分值范围内进行评分，然后汇总磋商小组各成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）即为供应商的评审得分。

6、磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则最后报价低者列前；若最后报价也相同，则技术得分高者列前；均相同，则采取抽签方式确定排序。

7、采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提供的成交候选供应商中，按照顺序确定成交供应商。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、磋商小组要求供应商澄清的，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3、供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派法定代表人（单位负责人）或授权代表进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、递交磋商响应文件或对竞争性磋商文件做出实质响应的供应商不足3家的，采购活动终止，重新组织采购。

附表1：

有效性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章； （4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章； （5）2018年年度财务会计报表复印件加盖供应商公章； （6）社会保险登记证或缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； （7）无重大违法记录声明函； （8）供应商一般情况。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于磋商当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其磋商响应文件将被认定为无效报价。 若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在结果公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体参加。 |
| 4 | 磋商保证金 | 符合第二章“磋商须知”第六、1条的要求 |
| 5 | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商须知”第七、1条的要求 |
| 6 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 7 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求 |
| 8 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“★”标记） |
| 9 | 磋商报价 | 本项目设有预算价，磋商报价（最后报价）超过预算价的，作无效报价处理。 |
|  |  | 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过有效性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 |
| 有效性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、已办理五证合一的供应商仅须提供营业执照副本复印件加盖供应商公章，无须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证复印件加盖供应商公章。

4、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表复印件加盖供应商公章。

附表2：

评审标准（兼磋商小组打分表）

采购编号：CXZFCG[2019]330282111134号                                  子包：1

| 供应商 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 对竞争性磋商文件技术条款的响应优劣程度（12分） （根据各供应商投标的响应情况，一般技术参数偏离一项扣1分，打▲技术参数偏离一项扣3分，扣完为止） |  |  |  |
|  | 系统建设方案（12分） 1.投标人提供的本项目整体建设方案进行综合评议，被评为理念先进、实用和具有创新性的得3-2分，基本科学合理的得2-1分，不科学合理、不先进实用和没有创新性的得1-0分。 2.投标人对本项目需求的理解情况、现场调研情况、满足采购人需求的吻合程度，被评为全面、满足要求的得5-4分，基本全面、基本满足要求的得4-2分，不全面、不满足要求的得2-0分； 3.投标人提供的软件设计方案的进行综合评议，被评为先进、完整、合理的得4-3分，基本完整、合理的得3-2分，不完整、不合理的得2-0分。 |  |  |  |
|  | 文档演示及讲解（16分） 1、环境空气质量数字化管理平台：投标人根据招标内容需求制作演示文档，并对演示功能等进行讲解，不演示的不得分，被评为优于招标需求、功能完善的得11-9分，基本达到招标需求的得7-4分，达不到招标要求的得4-0分。 2.微信小程序：投标人根据招标内容需求制作演示文档，并对演示功能等进行讲解，不演示的不得分，被评为优于招标需求、功能完善的得11-9分，基本达到招标需求、功能比较完善的得7-4分，达不到招标要求、功能不完善的得4-0分。 开标时自行提供演示电子文档和演示设备。演示文档随投标文件一并提交。 |  |  |  |
|  | 机构、人员组织架构及运维保障能力（12分） 1.投标人拟投入的项目负责人及其他团队人员的组织架构是否合理、专业力量以及类似经验是否能够满足招标需求等情况进行综合评议，被评为合理、专业、满足招标需求的得5-4分，基本合理、基本专业、基本满足招标需求的得4-2分，不合理、不专业、不满足招标需求的得2-0分。 2.配备专业运维工具、运行维护车辆、办公场所（300平方以上，提供场所证明材料）等，被评为全面、满足要求的得3-2分，基本全面、基本满足要求的得2-1分，不全面、不满足要求的得1-0分； 3.故障响应、达到现场时间、故障恢复时间等能力，响应迅速、时间短的得4-3分，比较迅速、时间较短的得3-1分，迟钝、时间长的得1-0分。 |  |  |  |
|  | 监管及分级专项服务方案（2分）： 磋商响应方须配备相应排查及日常巡查人员，出具分级管理方案，落实应急响应制度，被评为方案可行、合理的得2-1.5，基本可行、合理的得1.5-1分，不可行、不合理的得1-0分。 |  |  |  |
|  | 施工计划和进度安排（3分）： 评标委员会根据投标人提供的施工计划是否紧凑有效、进度安排是否全面严谨等情况综合评分，被评为紧凑有效、进度安排全面严谨的得3-2分，比较紧凑有效、进度安排比较全面严谨的得2-1分，不紧凑有效，不全面严谨的得1-0分。 |  |  |  |
|  | 售后服务及技术培训方案（5分）： 根据投标人提供有具体、可行的售后服务措施承诺，有完备的售后服务方案，提供现场安装服务等情况综合评议；被评为具体、可行、全面的得3-2分，基本具体、可行、全面的2-1分，不具体、可行、全面的得1-0分。 投标人提供的技术培训进行评定，包括培训名额，是否免费，培训计划是否系统等相对评价，被评为可行、系统、全面的得2-1.5分，基本可行、系统、全面的1.5-1分，不可行、系统、不全面的得1-0分。 |  |  |  |
|  | 人员配备（5分） 投标人配备10名及以上环境相关专业本科毕业的技术人员（环境科学、环境工程、环境监测、化学等）的得5分；（磋商响应文件中提供相关人员毕业证书及2019年6-8月份投标人为其社保缴纳证明复印件加盖供应商公章，原件开标时备查。） |  |  |  |
|  | 业绩分（3分）： 根据磋商响应方提供的环境空气监测相关的运维或第三方服务类似业绩，每提供一份业绩合同得1分，最多得3分。（磋商响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=最终磋商报价-小微企业价格扣除优惠值6% 评审基准价=满足竞争性磋商文件要求且“参与评审的价格”中最低的最终价格为评审基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评审基准价/参与评审的价格)×30%×100 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：

年   月   日

# 第四章  合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、行政法规及         采购的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

一、项目概况

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 交货期（运维期限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：     （￥            ）。

三、技术资料

3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供合同项货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

4.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

五、质保期

5.1质保期    年。（自安装完毕交付验收合格签字确认之日起计。）

六、交货期、交货方式及交货地点

6.1交货期：

6.2交货方式：

6.3交货验收地点：

七、货款支付

八、税

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时响应，24 小时内到达甲方现场。

9.2在质保期内，乙方应对合同项货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3上述的货物质保期为     年。（自安装完毕交付验收合格签字确认之日起计。）

十、验收

10.1乙方交货前应对合同项货物做出全面检查和对验收所需文件进行整理，并罗列清单，作为甲方验收的技术条件依据。

10.2甲方在收到乙方提出的验收申请后，15个工作日内组织验收工作。甲方对合同项货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，并责令乙方整改，再次验收不合格的，甲方有权解除合同。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方偿付拒收合同项货物的百分之五违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交付的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每天扣除总中标金额的0.2%作为违约金（违约金总额不超过中标金额的18%）。延迟交货3个月以上，合同终止，同时中标供应商承担由此而产生的一切后果。。

乙方所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝签收，乙方愿意整改但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方有权单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为慈溪市。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章同时提交履约保证金 后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份、招标代理机构和慈溪市公共资源交易管理办公室各一份。

甲方名称（印章）：	                         乙方：

法定代表人（签字或盖章）：	                 法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：	                 或授权代表（签字或盖章）：

地址：	                                     地址：

电话：	                                     电话：

传真：	                                     传真：

签订地点：

签订日期：

# 第五章  采购内容与技术需求

# 一、采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气微站 | 详见技术参数 | 5 | 套 | 含首年运维 |
| 2 | 油烟及用电监测 | 详见技术参数 | 5 | 套 | 含首年运维 |
| 3 | 第三方监管运维服务 | 详见技术要求 | 1 | 项 | 期限为合同签订后6个月 |
| 4 | 环境空气质量数字化管理平台、微信小程序及配套附件 | 详见技术参数 | 1 | 套 | 配套附件包括电脑主机、大屏显示器各一台，平板电脑3台。 |
| 5 | 云服务租赁 | 提供三年 | 1 | 套 |  |

# 二、采购内容

1、空气微站

# （1）指标：PM2.5、PM10、臭氧、TSP、风速风向；

# （2）布置点位：共计5套，设置于环境空气质量监测站点3km范围内主要道路适宜位置。

2、油烟及用电监测

（1）监控指标：油烟及用电管理；

（2）站点布置：共计5套，设置于环境空气质量监测站点3km范围内适宜餐饮企业。

3、环境空气质量数字化管理平台及微信小程序

（1）境空气质量数字化管理平台

①宁波大市内县市区AQI指数实时信息，浓度、点位、区域日均、月均信息展示；

②GIS地理信息系统；

③空气微站：含PM2.5、PM10、臭氧、TSP、风速风向五参数；

④油烟在线监控：含用电管理及油烟监测；

⑤超标或不正常运行预警提醒；

⑥住建等部门相关数据对接。

（2）微信小程序

①宁波大市内县市区AQI指数实时信息，浓度、点位、区域日均、月均信息展示；

②GIS地理信息系统；

③空气微站：含PM2.5、PM10、臭氧、TSP、风速风向五个参数；

④油烟在线监控：含用电管理及油烟监测；

⑤超标或不正常运行预警提醒；

⑥住建等部门相关数据对接；

⑦现场设备扫码展示：设备详细信息、实时监测数据。

# 三、产品技术参数

1、空气微站

| 条款号 | 技术和规格内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 测量方法：光散射法 |
| 1.2 | 监测因子：PM2.5、PM10、TSP、臭氧、风速风向，可同时监测前述五个因子 |
| 1.3 | 工作温度：-20℃~+60℃ |
| 1.4 | 工作相对湿度：小于等于95%RH（无凝露） |
| 1.5 | 浓度测量范围：0~1000ug/m3，最小显示单位：0.1ug/m3 风速风向测量单位：m/秒 |
| 1.6 | ▲测量误差：不大于±10% (以CPA证书指标为准) |
| 1.7 | 准确度：以PM2.5监测数据为基准，与符合HJ653标准技术要求的空气质量连续自动监测设备进行比对，相关系数大于等于0.9，斜率为1±0.20，截距为（0±20）ug/m3 |
| 1.8 | 时钟误差：在设备正常工作状态下测试6h，时钟误差不大于±20s，断开设备的供电总计5次（各次断电的连续时间分别为20s、40s、2min、7min和20min，且每次断电之间的正常供电不少于10min），测试6h，时钟误差不大于±2min |
| 1.9 | 最低检出限：小于等于5ug/m3 |
| 1.10 | 供电方式：具备市政供电，提供太阳能供电模块。 |
| 1.11 | ▲具备远程电池电压监测功能，断电并连续阴雨天保证不间断工作，提供软件界面截图及功能展示。 |
| 1.12 | 为连续实时在线监测仪器，连续监测每小时有效监测时间不低于45min。 |
| 1.13 | 具备自动除湿功能; ▲具备自动校准功能，提供相关证明材料。 |
| 1.14 | 浓度报警：可在全量程范围内灵活设置，并有反向控制功能，可对喷淋，雾炮等设备实现联动。 |
| 1.15 | 设备本地数据存储容量至少一年，支持断点续传。 |
| 1.16 | 接地保护：采用市电供电时应连接地线，具有防雷保护设施。 |
| 1.17 | 防护等级：满足性能要求的前提下，设备防护等级应满足GB4208-2008 IP44的规定。 |
| 1.18 | 具备无线和有线双通讯模式，具有断线自动重连功能。 |
| 1.19 | 数据采集和传输符合国家HJ212-2017有关污染源在线自动监测监控系统数据传输和接口标准的技术规范。 |
| 1.20 | 设备主机应采用小型化、一体化设计，总体积小于0.05m3，重量小于15kg。 |
| 1.21 | ▲仪器箱体材质采用304不锈钢，经盐雾试验后，设备外壳无腐蚀现象。 |
| 1.22 | 设备配备液晶触摸显示屏，便于参数配置，具有实时展示和历史查询功能； |
| 1.23 | 系统维护总体目标：受托方应执行仪器说明书以及国家或省相关技术要求以及宁波市生态环境局慈溪分局的相关技术规范要求。在委托运行管理及维护期间本着为委托方负责的精神，依照规范，科学管理，使各颗粒物在线监测设备运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修颗粒物在线监测设备和部件的故障，更要防范和减少故障，使各颗粒物在线监测点真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。 |
| 1.24 | 设备运行发生故障时，受托方应立即安排现场维修和处理，4小时恢复在线监测的数据。若需要送厂家维修的或维修时间大于一天以上的应及时提供备机。 |
| 1.25 | 系统及仪器的巡检服务：每日远程检查仪器运行状态，每周1至2次对仪器进行现场维护，每月进行1次维护保养，并开展流量准确性和稳定性检查。 |
| 1.26 | 每个月月初对上个月的运维情况进行总结，并形成文件。 |
| 1.27 | 按规范要求每天按时通过远程查看仪器是否运行正常，发现问题应立即安排现场解决；同时根据宁波市生态环境局慈溪分局需要查看在线监测数据是否正常，并及时通知区环境保护局相关人员。 |
| 1.28 | 建立仪器维护档案，每次巡检应及时填写记录。 |
| 1.29 | 供应商依据规范编写在线监测系统维护的具体工作内容，要体现出完整性、专业性。 |
| 1.30 | 接受业主委托的监理方的日常监督，定期参加运维会议。 |
| 1.31 | 数据保密：在委托运维服务期间，受托方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，受托方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。 |
| 1.32 | 供应商应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求。 |
| 1.33 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购方和中标方共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。 |
| 1.34 | 采购设备到达采购方指定地点后，供应商应在收到采购方通知后七天内派合格的技术人员前往采购方完成安装调试；供应商必须为采购方两位人员提供至少一次不少于两天的免费培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，交通食宿费由中标方承担。 |
| 1.35 | 合同签订后30天内交货安装调试完毕，如因中标方责任而造成的延期而产生的费用由中标方负担。 |
| 1.36 | 供应商派人到用户制定地点，完成仪器的安装调试，并提供安装、维护工具及基座立杆等配件，提供免费培训。安装、调试，培训所需的费用有供应商自行承担。 |
| 1.37 | 提供一年的免费保修和运维，保修运维期自验收合格之日起计算，保修期内所产生的维修、更换、人工、差旅由供应商自行承担。 |
| 1.38 | ▲投标仪器应取得计量器具型式批准证书（CPA）须提供证书复印件并加盖设备原厂商公章。 |
| 1.39 | ▲供应商投标时提供原厂售后服务承诺授权证书原件并加盖公章。 |
| 1.40 | 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。 |
| 1.41 | 前端加配维护签到功能，便于用户随时掌握前端维护情况。 |

2、油烟及用电监测

| 条款号 | 技术和规格内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 测量范围：0.0~100.0mg/m3 |
| 2.2 | 测量精度：±10%以内 |
| 2.3 | 测量周期：<1分钟 |
| 2.4 | 工作电压：220VAC |
| 2.5 | 探头尺寸：≤φ50*270mm |
| 2.6 | 采用触控屏设计 |
| 2.7 | 功耗：主板最大功耗≤5W |
| 2.8 | 网络传输：采用CDMA/GPRS/3G无线通信方式。 |
| 2.9 | 支持断点续传功能：当网络中断时监测数据可缓存到本地，待网络恢复后立即将数据补传至油烟监控平台，配合油烟监控平台的数据补遗功能，可保证数据在线率达到99%以上。 |
| 2.10 | 支持短信远程配置：支持通过手机短信的方式远程配置油烟在线监测仪的上报IP、端口号和上传时间间隔。 |
| 2.11 | 支持油烟探头具有防拆卸保护功能：当油烟探头进行非法拆卸时，系统自动发出报警信息，有效防止油烟探头的异常拆除。 |
| 2.12 | 可实现查看油烟净化器开启状态。 |

3、环境空气质量数字化管理平台及微信小程序

| 条款号 | 技术和规格内容 |
| --- | --- |
| 3.1 | 环境空气质量数字化管理平台： 基于GIS地理信息系统搭建定制一张图，所有空气监测数据等在一张图上展示。 宁波大市内县市区AQI指数实时信息，浓度、点位、区域日均、月均信息展示。 油烟在线监控（含用电管理及油烟监测）数据展示。 在线监测超标或不正常运行预警提醒。 预留住建等部门相关数据对接接口。 平台能对异常数据和离散数据进行报警，提醒使用者和维护人员及时处理。 空气微站监测模块（含PM2.5、PM10、TSP、臭氧、风速风向五参数）。 ▲为确保数据的安全性，要求后端数据管理和前端展示应用系统独立。 平台和微信小程序能够通过GIS地理信息系统展示各站点实时监测数据，并且查阅单站点近24小时数据详情。 ▲具有图形框架处理技术，可结合风力风向数据直观显示历史颗粒物图形演化，分析和预判颗粒物产生和扩散。 平台和微信小程序具备历史数据查询，对各个站点的各项因子能够进行不同时段的分钟数据、小时数据、日数据、月数据的查询，并支持导出成EXCEL数据表格。 平台和微信小程序能够查询每个站点各要素的历史资料数据，以曲线和数据表格形式展示，支持单站点多要素同时显示。 平台和微信小程序能够同时对多个站点进行查询，以曲线和数据表格形式展现，支持多站点单要素同时显示。 平台能够根据X轴、y轴对两种要素并通过两种拟合方式进行计算绘图：线性(y=bx+a)和二次(y=a0+a1△x+a2△x^2)，能够选择不同的站点类型、区域来控制站点的集合。 平台和微信小程序能够计算不同区域站点某要素数值浓度从大到小或从小到大的排序并取前几名，支持将排名数据导出成excel数据表格。 平台管理员能够对各站点进行管理，添加删除和修改，并对该站点添加相应的设备。 平台可以添加不同角色用户，对站点和上传数据进行管理和运维。 |
| 3.2 | 环境空气质量微信小程序： （1）基于GIS地理信息系统搭建定制移动一张图，所有AQI及监测数据等在一张图上展示。 （2）宁波大市内县市区AQI指数实时信息，浓度、点位、区域日均、月均信息展示。 （3）空气微站监测（含PM2.5、PM10、TSP、臭氧、风速风向五参数）数据展示。 （4）油烟在线监控（含用电管理及油烟监测）数据展示。 （5）在线监测超标或不正常运行预警提醒。 （6）支持现场设备扫码展示（设备详细信息、实时监测数据）。 （7）预留住建等部门相关数据对接接口。 |
| 3.3 | 提供云服务解决方案，减轻用户建设压力 |
| 3.4 | 配套附件：品牌电脑主机及平板电脑，显示器55寸或以上，用于软件操作、大数据平台展示。 |

四、第三方监管运维服务内容及技术要求

1、监管运维内容

| 序号 | 监管运维服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 建立安全责任制，将环保意识和环保业务体现在监管运维具体实施管理过程。 |
| 2 | 负责采购清单内相关信息及系统的更新，日常设备、数据的维护。 |
| 3 | 建立应急响应制，负责异常情况的排查和处理，并按业主要求派员上门排查。 |
| 4 | 负责空气微站、油烟及用电监测、环境空气质量数字化管理平台等设备硬件日常维护、耗材更换、计量校准等。 |
| 5 | 建立运维数据日志并存档，每月上报运维总结报告。 |
| 6 | 定期参加业主召开的监管运维会议，并改进运维服务水平。 |
| 7 | 负责对指定区域内施工工地、重点道路、工业企业、餐饮行业等日常环保巡查。 |
| 8 | 配合开展行业整治等工作，并上报相关报告。 |

2、技术要求

| 序号 | 监管运维技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须对空气站点、油烟及用电监测点位进行现场勘察调研，并出具相关调研报告（现场勘察相关费用由投标人自行承担）。 |
| 2 | 监管运维期内对指定区域内的工业企业、餐饮行业、施工工地、主要道路进行不少于1000人次的环保排查，并出具监管排查方案。 第三方监管运维服务期限为合同签订日后6个月。 |
| 3 | 须配备夜间值班人员，保证24小时内均有响应。 |
| 4 | 须制定第三方监管管理制度及应急响应机制。 |
| 5 | ▲须提供至少10名环境相关专业本科（环境科学、环境工程、环境监测、化学等）排查人员，从事日常环境巡查、复查及行业整治等工作。 |
| 6 | 投标人须承诺中标后一个月内在慈溪市内设置办公场所。 |
| 7 | ▲配备运维服务车辆。 |
| 8 | 配备无人机等必要的巡查、监管工具。 |

注：1）▲指标为关键技术指标。

- 参数中所涉及品牌型号的仅为性能描述，不排斥其他性能相当或优于的品牌、型号参加采购。

# 第六章  商务条款

- 设备交货时间：合同签订后30天内到货并完成安装调试完毕。

- 第三方监管运维服务期限：

设备硬件运维服务期限1年，第三方运维服务期限：合同签订后6个月。

- 付款方式：

1、设备款支付：货到安装调试验收合格后付至合同总价的90%，余款10%在质保期满后付清；

2、第三方监管运维服务费支付：合同签订后，每3个月支付1次，支付运维费用的50%。

四、履约保证：中标方提供的履约保证金为合同价款的10%。在签订合同前，履约保证金通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳给招标方，在合同期满后7个工作日内招标方无息退还。

五、设备质保期：

# 验收合格后1年。

# 第七章  附件

附件一

磋商函

致：宁波市生态环境局慈溪分局

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目（采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号）竞争性磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、若成交，我方将按竞争性磋商文件的规定，履行合同责任和义务。

3、本项目的报价详见“报价一览表”。

4、提交的磋商保证金为  （形式）   ，磋商保证金金额（小写）：人民币10000元；

5、磋商响应文件有效期为磋商之日起 90日历日。

6、我方与采购人无任何直接或间接的关联。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8、我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

附件二

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件；

附件三

法定代表人（单位负责人）授权书

致：宁波市生态环境局慈溪分局

（供应商全称）法定代表人（单位负责人）（法定代表人或单位负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目（采购编号：  CXZFCG[2019]330282111134号）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

附件四

报价一览表

采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号

项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备硬件及软件 |  | 合同签订后30天内到货并完成安装调试完毕 |  |
| 2 | 第三方监管运维服务 |  | 合同签订后6 个月 |  |
| 投标总价（元） |  |
| 投标声明 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件五

分项报价表

采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号

项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磋商报价 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件六

关于资格的声明函

致：宁波市生态环境局慈溪分局

关于慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目（采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

后附：1.营业执照副本复印件加盖供应商公章；

2.2018年年度财务会计报表复印件加盖供应商公章；

3.社会保险登记证或缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

附件七

无重大违法记录声明函

致：宁波市生态环境局慈溪分局

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件八

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |
| 3 | 电 话： | 联 系 人： |
| 4 | 传 真： | 电子信箱： |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 7 | 单位职工总数 |  |
| 8 | 营业收入 |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

附件九

商务条款响应表

采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号

项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

附件十

技术条款响应表

采购编号： CXZFCG[2019]330282111134号

项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“采购内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日            期：

附件十一

拟派驻本项目负责人简历

项目名称：慈溪市环境空气质量数字化管理平台建设及第三方监管运维服务项目

项目编号：  CXZFCG[2019]330282111134号

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |
| 何时进入公司 |  |
| 从事项目年限 |  |
| 已完成项目情况 |
| 采购人 | 项目名称 | 规模 | 合同时间 | 合同金额 | 备注 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件十二

项目团队人员配置表

| 岗位 | 人员配置 | 相关证书及专业 |
| --- | --- | --- |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |