慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

公

开

招

标

文

件

采 购 人：慈溪市排水有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2020年05月

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	10

第四章  采购合同样本	13

第五章  招标内容与技术需求	23

第六章  商务条款	24

第七章  附件	28

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关法律法规规定， 慈溪市基建审计事务所受慈溪市排水有限公司委托，就慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、招标编号：CXJJSJ2020-22

二、项目名称：慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：

| 子包号 | 采购项目 | 简要技术要求 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目 | 液位监控系统供货、安装、软件编制、调试及维保服务等,，第五章招标内容与技术需求 | 一批 | 350000元； 其中液位监控系统供货、安装、软件编制、调试最高限价13200元/套；液位监控分析软件制作（包括与原来系统的接入）最高限价5万元；维保费用最高限价1000元/套。 |

五、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件；

2、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标人须为具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的企业；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售

1、时间：公告发布之日起至2020年5月29日17:00。

2、购买招标文件方式：

(1)获取方式：本项目实行网上获取。获取路径：【登陆政采云】-【项目采购】-【获取采购文件】，采购代理机构将拒绝接受直接在公告附件下载投标文件的投标供应商。

(2)获取网址：供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）进行网上登记并下载电子采购文件。

(3)获取条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南具体登入下列网站查看：http://cixi.bidding.gov.cn/bsznzfcg/215469.jhtml。注册咨询电话：4008817190。

（4）本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标文件截止时间和递交地点：

1、供应商应于2020年6月12日9：30（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并应于2020年6月12日9：30（北京时间）前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封递交。

- 递交方式：供应商可采用现场方式或邮寄方式递交电子备份投标文件

2.1现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件密封送至慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号），投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

2.2方式二：邮寄送达方式。供应商可以通过邮寄送达投标文件（备份电子投标文件），送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市白沙路街道三北大街732号中兴大厦4楼405室），联系人胡冲辉，联系方式0574-63989821、（13586790038）。各供应商邮寄后可将邮件单号发送至采购代理机构电子邮箱（电子邮箱：162100950@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以招标代理工作人员实际签收时间为准。

八、开标时间和开标地点：

1、开标时间：2020年6月12日9：30（北京时间）。

2、开标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

3、开标时间后30分钟内（2020年6月12日10：00前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 6月12日10：00前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

九、投标保证金：

本项目不收取。

十、投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

供应商投标文件制作及电子交易操作指南（视频）：（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html）

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

十一、采购人及其委托代理机构联系方式：

1、采购人：慈溪市排水有限公司

联系人：张先生    电话：0574-63894644

采购人地址： 慈溪市青少年宫北路2212弄188号

2、招标代理机构：慈溪市基建审计事务所

地     址：慈溪市三北大街732号4楼

联系人：胡冲辉        电话： 0574-63989821

传真： 0574-63019061

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市排水有限公司 。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、装车费（其中卸货费不含在本项目投标报价内）、运输、产品检验检测、税金、售后服务以及与投标和履行合同有关的其他所有费用。

2、投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

六、投标保证金

本项目不收取。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并于投标截止时间（开标时间）前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封后，送交到开标地点，逾期送达不予接收。

九、投标文件组成的和份数（投标文件中电子公章均采用CA签章）

1、投标文件的组成：

第一册：资格文件

1.关于资格的声明函（格式见附件）

2.营业执照副本复印件加盖公章

3.电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件加盖公章

4.其他资格要求需提供的资料。

第二册：商务和技术文件：

1.投标书；

2.法定代表人身份证明和法人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、授权代表身份证和开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料复印件（投标文件由授权代表签字的须提供）；

4.供应商一般情况（格式见附件）

5.商务条款响应表（格式见附件）；

6.技术响应表（格式见附件）；

7、投标人业绩、信誉分自评分表

8、评分涉及的证明资料（复印件加盖公章）

9、针对本项目具体实施方案

10、质量（产品及安装）保证措施

11、进度安排及安全保证措施

12、培训方案

13、后续服务能力及服务承诺

14.根据招标文件中的招标技术要求，需要提供的文件和资料；

15.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

第三册：报价文件

1.开标一览表（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式自拟），

3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

十、投标文件的要求

A．电子投标文件的要求

1、投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；所须签字部分可采用电子签名或手工签名。

B．以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的要求

1、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作的备份文件。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；所须签字部分可采用电子签名或手工签名。

3、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，以U盘形式存储，数量1份。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”                          （电子备份投标文件）

（2）采购编号：                              ；

（3）项目名称：              ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商电子公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

（一）递交的内容

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

1、投标人应在“政采云”上传电子加密投标文件。

2、以U盘存储符合“政采云”要求的数据电文形式的备份电子投标文件，数量1份 。

（二）其他要求

A．电子投标文件的要求

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

B．以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的要求

1、投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封。

2、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标采购单位，修改后重新递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封，并作为投标文件的组成部分；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

特别说明：投标截止时间后一律拒收任何形式的投标文件。

十三、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称、投标文件份数等内容，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（3）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（4）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（5）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（6）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2020年6月4日11：00之前以书面形式要求采购人对招标文件予以澄清，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清或变更公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十六、质疑

投标人认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在结果公示期内以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，招标人、采购代理机构将不予受理（对于招标人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，有权向监督管理部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑文件以书面的形式送至慈溪市基建审计事务所，招标人将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

▲十七、预算价

本次公开招标设有预算价350000元人民币，其中液位监控系统供货、安装、软件编制、调试最高限价13200元/套；液位监控分析软件制作（包括与原来系统的接入）最高限价5万元；维保费用最高限价1000元/套；超出预算价或单项最高限价的投标无效。

十八、招标代理服务费和公共资源交易服务费

本项目招标代理机构向中标供应商收取招标代理服务费，代理费为9000元整。投标方请综合考虑报价。

公共资源交易服务费：根据慈溪市公共资源交易中心《关于调整公共资源交易服务费用的通知》的规定，本项目为其他公共资源交易项目，第一预中标人须向慈溪市公共资源交易中心缴纳交易服务费。

十九、特别说明

# 1、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

2.3.1采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购单位确认，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示期3个工作日。

2.3.2投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.3.3采购单位依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

六、无效标的情形

6.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

6.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.3投标报价超过预算价或最高限价的；

6.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.5商务和技术文件中出现涉及投标价格内容的；

6.6对同个子包提供两个投标方案；

6.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

6.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

6.10评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件； | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供“关于资格的声明函”。 |
| 3 | 投标人须为具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的企业 | 提供资质证书复印件加盖供应商公章。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 | 提供“关于资格的声明函”。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 （最高10分） | 投标人自2017年1月1日以来完成过的类似项目业绩（类似项目是指具有软件分析功能的太阳能液位监控或监测项目），且单个合同的液位计数量≥6套，每提供一个类似项目业绩得2分，最高10分。 注：1、本项得分须提供有效的业绩合同和业主出具的完工证明，时间以合同签订日期为准，供应商与同一采购人签订的多个合同按一个合同计；若提供的资料无法反映所要求的相关内容的，还须提供业主相关证明，否则不得分。 2、投标文件中提供业绩合同和业主出具的完工证明复印件 |
| 2 | 供应商实力 （最高10分） | 投标人具有各省或自治区或直辖市或计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门联合颁发的有效的高新技术企业证书的得3分。 注：本项最高得3分，以有效的获奖证书（或文件）为准。投标文件中提供证书（或文件）复印件 |
|  |  | 投标人具有的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上认证证书每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：本项最高得3分，以有效的体系认证证书为准。投标文件中提供证书复印件 |
|  |  | 1、投标人具有液位监控或液位监测或遥测终端传输方面计算机软件著作权登记证书的得2分。 2、投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI Level 3或以上级别证书的得2分。 注：本项最高得4分，以有效的证书为准。投标文件中提供证书复印件 |
| 3 | 针对本项目具体实施方案 （最高10分） | 被评为优秀得10-8分，被评为良好得8-6分，被评为一般的得6-0分。 |
| 4 | 质量（产品及安装）保证措施（最高10分） | 被评为优秀得10-8分，被评为良好得8-6分，被评为一般的得6-0分。 |
| 5 | 进度安排及安全保证措施（最高5分） | 被评为优秀的得5-4分，被评为良好的得4-3分，被评为一般的得3-0分。 |
| 6 | 培训方案 （最高5分） | 对培训方案内容、计划、形式、培训师资、培训资料等综合评价：被评为优秀的得5-4分，被评为良好的得4-3分，被评为一般的得3-0分。 |
| 7 | 后续服务能力及服务承诺（最高10分） | 服务响应能力、服务团队实力、服务承诺等综合评价：被评为优秀的得10-8分，被评为良好的得8-6分，被评为一般的得6-0分。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价和最高限价：详见“采购公告”；投标报价超出预算价或单价超出最高限价的投标无效 | 提供“开标一览表”。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

采购编号：                                            适用所有子包

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分40分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目合同

甲方：慈溪市排水有限公司

乙方：

签署日期：      年    月    日

签署地点：慈溪市

甲方（使用方）：慈溪市排水有限公司

乙方（供应商）: （中标单位全称）

慈溪市排水有限公司（以下简称“甲方”）为实施慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目，已接受            （中标单位全称）（供货商名称，以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲、乙双方共同达成如下协议。

一、采购内容

| 使用单位 | 服务内容 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市排水有限公司 | 液位监控系统供货、安装、软件编制、调试及维保服务 | 详见附件清单 | 1批 | 详见附件清单 |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 合同总价（大写）：人民币 元整 |

注：1、商品型号、数量、配置要求等详见附件清单

2、以上合同总价包括原材料、设备费、软件费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸及保险费、安装费、调试费、培训费、质保期内维修保养费用、相应的后续服务费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在合同总价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。

3、结算价根据本项目实际工程量进行调整，工程量最终以甲方现场签证的为准，投标报价中的全费用单价不得调整（合同规定调整的除外）。

二、合同总价

本合同总价为（大写）：_______________元（￥____________元）人民币；其中，设备供货、安装费为（大写）：_______________元（￥____________元），软件编制、调试费为（大写）：_______________元（￥____________元），维保服务费为（大写）：_______________元（￥____________元）。

三、履约保证金

乙方签订合同前，须向甲方递交合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金在完成合同项目后7个工作日内无息退还。

四、付款方式：

1、合同签订后10个工作日内支付设备供货、安装费和软件编制、调试费的10%，设备运达安装现场后10个工作日内支付设备供货、安装费和软件编制、调试费的10%，完成软件编制、调试并综合验收合格后10个工作日内支付至设备供货、安装费和软件编制、调试费的95%。

2、维保服务费支付方式：维保服务期开始满6个月后10个工作日内支付维保服务费的50%。

3、合同期满后按实结清所有余款（同时返还履约保证金），扣留设备供货、安装费和软件编制、调试费的5%作为质量保证金。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 扣留设备供货、安装费和软件编制、调试费的5%作为质量保证金（以银行保函等法律法规允许的方式提交），验收合格之日起2年后无息退还。

2.设备质保期（除太阳能杆及配套太阳能板）：     年，太阳能杆及配套太阳能板：     年。

八、周期及交货地点

1.周期：建设期为合同签订之日起90日历天，维保期为验收合格后1年。

2.交货地点：甲方指定地点。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为：设备质保期（除太阳能杆及配套太阳能板）：     年，太阳能杆及配套太阳能板：     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 按合同规定应由甲方自费承担的设备主要配件，其单价不得高于投标报价中对应的全费用单价，且乙方要保证配件的供应，若该配件已停产则由乙方出具解决方案。投标报价中未涉及的配件价格则由甲乙双方友好协商确定。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发货及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、维保要求

乙方需对液位计安装点进行巡检，对潜在的隐患进行排查；确保每台液位计运行正常，及时解决液位计使用过程中的质量问题通过维护巡查的信息反馈，最大限度地满足系统准确、稳定、安全的要求。具体维护、维修的内容和范围如下：

系统维护：乙方安排专业技术人员每月不少于1次对已安装的液位计进行巡检和维护。

配件更换：乙方工程技术人员做到准确判断故障原因，及时提出故障解决方案，所有故障免费维修。乙方应做好每次维修、维护记录，做好每台仪器的档案管理。并作为用户档案资料台账妥善保存。

乙方负责设备操作的现场技术服务。

乙方负责各安装点液位计故障的排除。乙方有义务对甲方人员进行现场维护、维修的技术指导。

对甲方指定人员进行不定期的技术培训。

乙方承诺：维修、维护期内提供全天候服务，在接到甲方报修通知（方式包括传真、电子邮件、电话、工作联系单）起2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内恢复设备正常运行。

质量要求、技术标准：液位计运行正常，数据比对符合要求。

乙方必须听从甲方工作人员的工作安排和现场管理。

如乙方施工人员在施工期间对甲方和第三方生产和安全造成损失的由乙方负全责，甲方概不负责。

乙方自身施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应负责施工现场的安全管理，做到防毒、防火、防盗。严格管理进入施工现场的人员。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方未能按进度要求及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按2000元/天从履约保证金中扣除，工期延误超过15日历天的，甲方有权解除本合同。

6．乙方在质量保修期内，软硬件出现质量或运行故障的，在接到甲方报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内恢复设备正常运行，未能及时进行修复或拒绝按甲方要求进行修复的，按2000元/天从质量保证金中扣除，修复时间超过10日历天的甲方将扣除所有质量保证金。

7．乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除本合同，同时保留进一步终究的权利；

8．乙方在维保期内，乙方未能达到维保要求的，按2000元/次从合同价中扣除，累计10次（含）以上的，甲方有权解除本合同并扣除剩余的维保费，同时保留进一步终究的权利。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，存档一份，均具有同等效力，本合同签字盖章之日起生效。

十八、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲  方（盖章）：                        乙  方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

或                                    或

授权代理人：                          授权代理人：

单位地址：                            单位地址：

联系电话：                            联系电话：

签约时间：     年   月   日           签约时间：     年   月   日

# 第五章  招标内容与技术需求

# 一、项目清单及技术规格

1、现场监控

| 序号 | 名称 | 规格、要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPRS发送模块 | 2路模拟量输入/6路脉冲量输入/1个24VDC输出/1路RS232，RS485接口，带LCD显示支持GSM900MHZ和▲EGSM1800MHz，自带3.5AH可充电蓄电池，满足低功耗条件（平均电流5MA以下，支持一分钟一采集上传，连续阴雨天20天以上不断线），具备电池能耗功能（充放电电流，剩余电量等实时数据），支持远程手机APP设置。 | 25套 | 水顿、和达、浙大中控（或优于） |
| 2 | 太阳能杆 | 3.5米高，材质Q235，壁厚3.5mm，无焊渣裂缝。表面热镀锌0.1.匹配20W太阳能板，与现有站点保持一致，GPRS发送模块必须集成在杆子内部；太阳能杆及配套太阳能板需质保5年（杆子无大面积生锈现象） | 25套 | 厂家定制 |
| 3 | 投入式液位计 | 量程：0-10米 截止温度：-20~70℃ 响应时间：≤50ms 长期稳定性：±0.1%fs 适合污水等粘稠流动介质 防水、防爆等级：IP68，EXiaIICT6 探头结构针对防堵防腐进行优化 | 25套 | E+H、西门子、哈希（或优于） |
| 4 | 配件及安装费 | 配套DN32 304不锈钢套管，基础件要求埋深1米以下；含所有相关看点报审批及施工工作； | 25项 | 含预埋件施工、液位监测点警示牌 |
| 5 | 监测井 | 材质为304不锈钢 | 25套 | 根据实际井内情况而定 |
| 6 | 现场调试费 | 现场接线调试，含液位标高标定 | 25套 | 含黄海标高的标定 |

- 中控软件平台

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位监控分析软件制作（包括与原来系统的接入）最高限价 | ▲分析软件开发前须与原有系统开发商充分沟通，不得影响原有系统的顺畅运行，并确保与原有系统兼容，本项涉及的费用由供应商自行考虑包干使用。 | 1套 |  |

3、维保费用

| 1 | 维保 | 设备和软件的一年维护保养，维保期内免费提供设备硬件、软件的升级服务，并根据要求和待升级的特点，提供现场或其它方式的升级服务。 | 25套 | 要求维保次数至少一个月一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、技术指标

1、现场无线终端指标

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | -10℃-50℃（最低要求）。 |
| 2 | 工作电压 | 220VAC/24VDC/12VDC；具备断电保护功能，准确记录断电事件；具备对电源和输入信号的抗浪涌性能。 |
| 3 | 通讯方式 | GPRS/GSM/CDMA,2G/3G/4G;支持专网。 |
| 4 | 防护等级 | IP55。 |
| 5 | 采集与发送 | 网络实时在线，满足数据实时上传的要求；采集周期和发送周期支持自定义设置。 |
| 6 | 数据时标 | 采集数据自带时标，并具有自动对时功能。 |
| 7 | 数据存储 | 具备数据暂存、补发功能，弥补网络不稳定造成的数据丢失。 |
| 8 | 报警 | 可以设置上下限报警、突变报警、断电及恢复报警（有源类）/低电压报警（无源类）、通讯中断及恢复报警、逢警则报。 |

2、展示软件指标

# （1）数据展现包括检测点全幅分布展示，历史数据查询，报警信息查询，系统测点通讯状态展现。数据展示软件可以在公司内部网络通过WEB方式浏览数据，格局权限登录浏览和操作。

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置 | 能够远程设置报警数值，采集周期、保存周期和发送周期等。 |
| 2 | 补数据 | 能够根据终端缺失的数据，自动设定补数据指令，终端补发缺失的数据。 |
| 3 | 对时 | 能够自动设定对时指令发送给终端，保证数据时间一致。 |
| 4 | 数据展示 | 表格和图形页面分别展示终端的实时数据，同时显示终端的实时报警信息。 |
| 5 |  | 地图显示终端和参数能够进行配置。 |
| 6 | 终端曲线 | 选择时间段和终端，显示终端的各种参数曲线，能够实现同比和环比功能。 |
| 7 | 报警展示 | 以表格和图标的方式显示各种报警信息。 |
| 8 | 关联展示 | 选择符合关联关系的多个站点，设定时间周期进行多曲线展示。 |
| 9 | 数据分析工具 | 根据条件选择多个终端，设置筛选条件，以表格的方式显示终端数据。 |
| 10 | 故事追忆 | 选择终端和时间段，展示终端报警信息和检测量报警信息 |
| 11 | 汇总报表 | 系统自动生成检测量的小时、日、月、年报表数据，并可以打印、导出 |
| 12 | 设备档案管理功能 | 名称，位置所属管段经纬度地面标高管底标高井深管径污水来源污水去向 |
| 13 | SCADA发布功能 | 基于GIS管线分布一张图，具有液位对比,报表分析等功能，平台基于B/S结构，预留拓展泵站，GIS等接口 |

（2）数据分析软件需符合慈溪市排水有限公司现有平台兼容性相关要求，以确保接入智慧排水APP、“智慧水务信息管理平台”（基于GIS）等我公司现有信息系统及APP中。

（3）排水管道内液位等数据支持以污水处理厂服务片区、单点等方式显示。数据分析软件支持设备黄海标高和离地标高间的互相转换，并可根据设置的条件在地图上通过线条颜色（GIS管线）等方式显示液位情况，效果图见下：

（4）配套软件需接入“厂站网一体化调度平台”中已提供的窨井液位计相关联泵站和污水处理厂的液位数据做到以液位计为各预警点，显示到各管线预警，最终将预警信息及时上报，做到各泵站及时调度的联动机制。

# 第六章  商务条款

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲1、周期 | 建设期为合同签订之日起90日历天，维保期为验收合格后1年。 |
| ▲2、付款方式 | 1、合同签订后10个工作日内支付设备供货、安装费和软件编制、调试费的10%，设备运达安装现场后10个工作日内支付设备供货、安装费和软件编制、调试费的10%，完成软件编制、调试并综合验收合格后10个工作日内支付至设备供货、安装费和软件编制、调试费的95%。 2、维保服务费支付方式：维保服务期开始满6个月后10个工作日内支付维保服务费的50%。 3、合同期满后按实结清所有余款（同时返还履约保证金），扣留设备供货、安装费和软件编制、调试费的5%作为质量保证金。 |
| ▲3、履约保证金 | 中标人签订合同前，须向甲方递交合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金在完成合同项目后7个工作日内无息退还。 |
| ▲4、质量保证金 | 扣留设备供货、安装费和软件编制、调试费的5%作为质量保证金（以银行保函等法律法规允许的方式提交），验收合格之日起2年后无息退还。 |
| ▲5、质保期 | 设备质保期（除太阳能杆及配套太阳能板）：不少于2年，太阳能杆及配套太阳能板：不少于5年。 |
| ▲6、工程量说明 | 本项目工程量为暂定工程量，最终以甲方现场签证的工程量为准，结算按实调整。投标报价中的全费用单价不得调整（合同规定调整的除外）。 |
| ▲7、其他说明 | 本项目中标方不得将项目进行违法转包或违法分包。 |

# 第七章  附件

资格文件

封面

正（副）本

慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：

（资格文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位电子公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为  CXJJSJ2020-22  的 慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

4、不是联合体投标。

供应商（电子盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

商务和技术文件

封面

正（副）本

慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：

（商务和技术文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位电子公章）

年   月   日

附件二

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目（采购编号： CXJJSJ2020-22 ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（电子盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件三

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）体系认证（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日          期：

附件四

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件；

附件五

法定代表人授权书

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目，采购编号为：CXJJSJ2020-22 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（电子盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件六

商务条款响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：CXJJSJ2020-22

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应的商务条款逐项比较填写。

供应商（电子盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件七

技术响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：CXJJSJ2020-22

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须完整填写此表。如果未完整填写此表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

2、在采购人与中标供应商签订合同期间，中标供应商未在此表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格。

供应商（电子盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件八

投标人业绩、信誉分自评分表

| 评审项目 （最高20分） | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 类似项目业绩 （最高10分） | 投标人自2017年1月1日以来完成过的类似项目业绩（类似项目是指具有软件分析功能的太阳能液位监控或监测项目，且单个合同的液位计数量≥6套）数量进行评审：每提供一个类似项目业绩得2分，最高10分。 注：1、本项得分须提供有效的业绩合同和业主出具的完工证明，时间以合同签订日期为准，供应商与同一采购人签订的多个合同按一个合同计；若提供的资料无法反映所要求的相关内容的，还须提供业主相关证明，否则不得分。 2、投标文件中提供业绩合同和业主出具的完工证明复印件 |  |
| 供应商实力 （最高10分） | 投标人具有各省或自治区或直辖市或计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门联合颁发的有效的高新技术企业证书的得3分。 注：本项最高得3分，以有效的获奖证书（或文件）为准。投标文件中提供证书（或文件）复印件 |  |
|  | 投标人具有的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上认证证书每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：本项最高得3分，以有效的体系认证证书为准。投标文件中提供证书复印件 |  |
|  | 1、投标人具有液位监控或液位监测或遥测终端传输方面计算机软件著作权登记证书的得2分。 2、投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI Level 3或以上级别证书的得2分。 注：本项最高得4分，以有效的证书为准。投标文件中提供证书复印件 |  |
| 合计 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日          期：

# 报价文件

封面

正（副）本

慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：CXJJSJ2020-22

（报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年   月   日

# 附件九

# 开标一览表

项目名称：慈溪市排水有限公司2020年度液位监控系统安装采购项目

采购编号：CXJJSJ2020-22

单位：元

| 序号 | 服务内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 保证金（有或无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位监控系统供货、安装、软件编制、调试及维保 |  | 25 |  |  |
| 2 | 液位监控分析软件制作（包括与原来系统的接入）最高限价 |  | 1 |  |  |
| 3 | 维保费用 |  | 25 |  |  |
| 大写（总价） |  |
| 小写（总价） |  |
| 周期 |  |

备注：▲1、本次公开招标设有预算价350000元人民币，其中液位监控系统供货、安装、软件编制、调试最高限价13200元/套；液位监控分析软件制作（包括与原来系统的接入）最高限价5万元；维保费用最高限价1000元/套；超出预算价或单项最高限价的投标无效。

▲2、投标价格包括以下内容：原材料、设备费、软件费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸及保险费、安装费、调试费、培训费、质保期内维修保养费用、相应的后续服务费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。

▲3、投标总价作为合同签约价，为暂定价格，结算价根据本项目实际工程量进行调整，工程量最终以甲方现场签证的为准，投标报价中的全费用单价不得调整（合同规定调整的除外）。

供应商（电子盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件十

投标报价明细表（格式自拟）

格式按第六章“一、项目清单及技术规格”提供，报价栏自行在此基础上添加，所报单价均为全费用单价。

供应商自行列明设备的主要配件，并对主要配件的全费用单价进行报价。