庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采 购 人：慈溪市庵东镇人民政府（盖章）

代理机构：慈溪市基建审计事务所（盖章）

编制日期：2020年6月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“报价文件”、“商务和技术文件”分别编制、装订成册、包封。

2、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法及标准	9

第四章  采购合同样本	15

第五章  招标内容与技术需求	27

第六章  商务条款	32

第七章  附件	33

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，慈溪市基建审计事务所受慈溪市庵东镇人民政府委托，就庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、招标编号：庵采01

二、项目名称：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：

| 子包 | 采购项目 | 技术要求 | 服务期限 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 | 见第五章 招标内容与技术需求 | 一年 | 845202元 |

五、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的供应商：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

3、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1、招标文件提供期限：即日起至2020年6月30日17：00。提供期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

2、招标文件售价：0元。

3、获取招标文件方式：

3.1获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库，注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

3.2本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标文件截止时间和递交地点：

1、投标文件递交的截止时间为2020年7月14日 14:30（北京时间），地点为慈溪市庵东镇公共资源交易中心（庵东镇文体中心北四楼）开标室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

八、开标时间和开标地点：

1、开标时间：2020年7月14日14：30（北京时间）。

2、开标地点：慈溪市庵东镇公共资源交易中心（庵东镇文体中心北四楼）开标室。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

4、肺炎防控期间，请各投标单位遵守杭州湾新区公共资源交易中心各项防控措施规定。

十一、落实的政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

十二、采购人及其委托代理机构联系方式：

1、采购人：慈溪市庵东镇人民政府

联系人：沈工     电话：0574-63478240

采购人地址：浙江省宁波市慈溪市庵东镇邮电西路427号

2、招标代理机构：慈溪市基建审计事务所

地     址：慈溪市三北大街732号4楼

联系人：施燕婷 陈健 胡冲辉     电话： 0574-63041902 63010961 63989821

传真： 0574-63019061

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系招标文件规定供应商须承担本次庵东镇2020年度路灯设施维护服务。

5、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本次代理服务费以中标金额为计费额，按计费额1.5%计取（若低于1万元，按1万元计取），由中标人在发放中标通知书之前支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标保证金

1、本项目不收取投标保证金。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务和技术文件二册组成。第一册、第二册须分别编制、装订成册。

A、第一册：商务和技术文件：

A1.投标书；

A2.法定代表人身份证明；

A3.法定代表人授权书、授权代表身份证和开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料复印件加盖供应商公章（投标文件由授权代表签字的须提供）；

A4.资格证明文件：

A4-1.关于资格的声明函；

A4-2.营业执照副本复印件加盖供应商公章；

A4-3.城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；

A4-4.2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的财务会计报表复印件加盖供应商公章）；

A4-5.2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖供应商公章）；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

A4-6.2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）；如依法不需要缴纳社保的，应提供相关文件证明其依法不需要缴纳社保；

A4-7.无重大违法记录声明函（格式见附件）；

A4-8.供应商一般情况（格式见附件）；

A5.商务条款响应表（格式见附件）；

A6.技术响应表（格式见附件）

A7.拟投入本项目主要车辆、设备配置表（格式见附件）；

A8. 拟投入本项目人员配置表（格式见附件）；

A9.供应商承诺书（格式见附件）；

A10.技术方案（项目总体服务方案，路灯日常巡查检修服务方案，特殊性巡查检修服务方案，路灯箱变的专项维护方案，安全管理及应急方案，本地化服务方案）；

A11.体系证书复印件加盖公章（投标截止时间前提供原件）；

A12.类似项目业绩（格式见附件），附合同复印件加盖公章（投标截止时间前提供原件）；

A13.提供车辆行驶证复印件加盖公章，（投标截止时间前提供原件）；

A14.项目负责人证书复印件加盖公章,（投标截止时间前提供原件）；

A15.第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

A16.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B.第二册：报价文件

B1.开标一览表；

B2.分项报价表；

B3.投标单位声明函；

B4.中小企业声明函；

B5.残疾人福利性单位声明函；

B6.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

九、投标文件的编制、密封和标记

▲1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

2、投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3、投标文件“商务和技术文件正本1份，副本4份”、“报价文件正本1份，副本4份”分别用封袋密封（投标文件可以用多个封袋密封，但“商务和技术文件”与“报价文件”必须分别用封袋密封，不能同时放在一个封袋中），在封袋上分别注明：

（1）注明：        “商务和技术文件”、“报价文件”        ；

（2）采购编号：                  庵采01                   ；

（3）项目名称：    庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目   ；

（4）在    年  月  日  （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                      。

4、供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

十、投标文件的递交

1、供应商应在投标截止时间前于开标地点递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，代理机构不予受理。

2、代理机构在投标截止时间前半小时内于开标地点接受投标文件。

3、供应商未按上述要求密封的投标文件，代理机构不予受理。

▲4、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面向采购人已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。补充或修改材料应密封，由供应商法定代表人（或授权代表）签字并加盖供应商公章。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、开标

1、采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、开标程序：分两阶段开标。

第一阶段开标：

（1）宣布开标；

（2）介绍开标现场的人员情况；

（3）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（4）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，先拆封“商务和技术文件”，宣读供应商名称、投标文件份数等内容，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

第二阶段开标：

（1）宣告商务和技术评审无效供应商名单及理由，供应商代表收回未拆封的报价文件并签字确认；

（2）公布经商务和技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务和技术得分情况；

（3）供应商代表查验“报价文件”密封情况，确认无误后按第一阶段开标顺序拆封除无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件正本中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审；

（5）主持人宣布复会，公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

十二、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十三、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2020年7月6日11：00之前以书面形式要求采购人对招标文件予以澄清，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清或变更公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十四、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。 ▲十五、预算价

本次公开招标设有预算价子包1：人民币845202元，投标报价超出预算价的，作无效标处理。

十六、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

▲2.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

▲2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书复印件加盖供应商公章； （4）2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章； （5）2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； （6）2019年度缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖供应商公章； （7）无重大违法记录声明函； （8）供应商一般情况 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、已办理多证合一的供应商无须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本复印件加盖供应商公章。

4、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2020年5月份的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

5、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容 |
| 5 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案 |
| 6 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 7 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 8 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 9 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：庵采01                                                   子包：1

| 评分项目 | 满分 |
| --- | --- |
| 技术分 40分 | 项目总体服务方案（10分）：包括拟投入本项目的人员岗位、技能水平、年龄、配置的合理性、科学性，服务区域、服务要求及目标等，评委根据投标方提供的服务方案进行评定。优得8-10分，良得6-8分，一般得6分以下。 | 10 |
|  | 路灯日常巡查检修服务方案（10分）：包括巡查检修人员的职责、巡查检修线路设置、巡查检修时间设定、巡查检修档案管理等，评委根据投标方提供的方案进行评定，优得8-10分，良得6-8分，一般得6分以下，缺项得0分。 | 10 |
|  | 特殊性巡查检修服务方案（5分）：包括节假日、重要活动、异常自然条件及其它特殊情况的巡查检修方案，评委根据投标方提供的方案进行评定。优得4-5分，良得3-4分，一般得3分以下，缺项得0分。 | 5 |
|  | 路灯箱变的专项维护方案（5分）：评委根据投标方提供的方案进行评定。优得4-5分，良得3-4分，一般得3分以下，缺项得0分。 | 5 |
|  | 安全管理及应急方案（5分）：评委根据投标方提供的方案进行评定。优得4-5分，良得3-4分，一般得3分以下，缺项得0分。 | 5 |
|  | 本地化服务能力（5分）：评委根据投标方提供的方案进行评定。优得4-5分，良得3-4分，一般得3分以下，缺项得0分。 | 5 |
| 商务分 30分 | 投标方具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一份得2分，最多5分。 （提供中文版证书复印件加盖投标方公章，投标截止时间前提供原件，未提供原件本项不得分） | 5 |
|  | 投标方业绩：自2017年1月1日至今(以合同签订日为准)，投标方具有路灯管理或维护项目业绩的，每提供一份合同得3分，最多12分。（提供业绩合同复印件加盖投标方公章，投标截止时间前提供原件，未提供原件本项不得分） | 12 |
|  | 设备：投标人自有12米及以上高空作业车、巡查车辆的得10分，缺一项扣5分。 （提供车辆的行驶证复印件加盖公章，投标截止时间前提供原件，行驶证上所有人必须和投标人一致，否则不予认可。未提供原件本项不得分） | 10 |
|  | 投标人拟投入本项目的项目负责人为市政工程或机电安装工程建造师的得3分。 （投标文件中提供证书复印件加盖公章,投标截止时间前提供原件，未提供原件本项不得分） | 3 |
| 商务和技术得分（70分） | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价子包1：人民币845202元，投标报价超出预算价的，作无效标处理 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“供应须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

采购编号：                                               子包：1

| 投标商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 评标基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |

# 第四章  采购合同样本

（仅供参考，可以另行拟定）

发包方（以下简称甲方）： 慈溪市庵东镇人民政府

承包方（以下简称乙方）：

为加强庵东镇路灯的日常管理维修、维护工作，保证路灯灯光照明及美观，消除安全隐患。经研究，甲方将管辖内的路灯维护照明交由乙方进行日常维护。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。具体专用条款如下：

一、维护设施

庵东镇范围内约15类路灯约 3292杆。路灯日常维护（包括灯具维修、线路电缆维修、路灯设施维修、设施被偷盗、破坏后修复、投诉及智慧城管案件处理、应急保障等）及相应的电缆、配电箱等相关设施的维护维修及非法附着物的拆除等；路灯控制箱（含供电线路）、分支箱、灯杆、灯具、电器、光源、基座等照明附属设施的日常维护维修等；并按甲方设定的维护质量要求、《考核办法细则》予以实施。详见维护设施工程数量清单及相关要求。乙方巡查记录必须每月一次上报给甲方，并作好资料存档管理。

二、维护服务期

本次合同维护服务期一年，时间为 2020年	月	日—	年	月	日。一年期满后经采购人考核合格，经庵东镇工程管理领导小组会议讨论通过后，可续订下一年合同，最多可续签二年。

1）月考核连续5个月在85分以上且合同年内没有其余触发合同解除条款的，经庵东镇工程管理领导小组会议讨论通过后承包人可续签合同，最多可续签二次，合同一年一签。续签第一年合同价按原中标价下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整），第二次续签在前一次续签的合同价基础上再下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整）。期间若有项目增加或减少的，均按发生当年的综合单价计算。按项报价的 “灯杆、控制箱、路灯设施日常清理（包括清理后油漆等修补）”根据增减的道路数量按1000元/年.条增减。

2）若承包人不同意续签，须在服务期结束前2个月前提出，本工程重新招标。

3）若承包人不同意续签，在服务期结束前发包人还未确定中标人的，由承包人继续维护，维护费按日计算，即（合同价/365）×实际延长天数，直至发包人确定中标人为止，承包人须无条件服从若承包人。

三、合同价款

中标合同价：计人民币 			元（	        元）。

费用构成

| 序号 | 设施量 | 单位 | 中标单价（元） | 时间（年） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单叉钠光源路灯 | 1395 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 2 | 单叉钠光源路灯 | 96 | 杆 |  | 维护期四个月 |  |
| 3 | 双叉钠光源路灯 | 20 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 4 | 四叉钠光源路灯 | 3 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 5 | 单叉LED路灯 | 504 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 6 | 单叉LED路灯 | 125 | 杆 |  | 维护期四个月 |  |
| 7 | 单叉LED路灯 | 46 | 杆 |  | 维护期五个月 |  |
| 8 | 双叉LED路灯 | 221 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 9 | 双叉LED路灯 | 62 | 杆 |  | 维护期四个月 |  |
| 10 | 四叉LED光源路灯 | 19 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 11 | 抱杆式钠光源路灯 | 95 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 12 | 抱杆式节能路灯 | 340 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 13 | 抱杆式LED光源路灯 | 49 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 14 | 节能庭院灯 | 140 | 杆 |  | 维护期一年 |  |
| 15 | LED投光灯 | 1 | 只 |  | 维护期四个月 |  |
| 16 | 路灯控制箱日常维修（包括换配件） | 128 | 只 |  | 维护期一年 |  |
| 17 | 灯杆、控制箱、路灯设施日常清理（包括清理后油漆等修补） | 1 | 项 |  | 维护期一年 |  |

费用说明：

（一）灯具、路灯控制箱的日常维护费用的按中标综合单价结合实际数量结算。灯具及路灯控制箱的日常维护的费用（综合单价）包括：灯具、路灯控制箱的维修、安装、调试、电缆维修、控制箱等附属设施维修、线路维修、主材和辅材、车辆费、巡查人员工资、维修电工工资、围护费用、劳保用品费用、突击保障费【突击保障费包括极端天气、重大活动、有突发事件时乙方进行突击保障所产生的额外费用（该费用已包含在投标报价内，甲方不另行支付）】、税金、保险等一切所有的费用均包含在综合单价内。注：需要更换的主材、设备需由招标人审核确认后才能用于项目上；承包人所提供更换的主材、设备等的规格及标准不得低于原有设备的规格及标准。

路灯清单（含每条路明细），中标后由乙方、甲方双方现场核对确认，出具确认文书做为结算依据；无论一杆路灯有几个灯罩，均按一杆计算；

（二）灯杆、路灯控制箱、路灯设施日常清除（含清理后油漆修复）费按中标价包干。若在项目实施过程中路灯有增减，按道路数量1000元/条（段）进行增减。

（三）其他规定

1、若有开设道口，乙方在接到甲方指令后配合道口开设单位且全程监管，因道口开设损坏路灯设施的由道口开设单位修复，同时乙方做好设施完善后的检查和测试，因乙方疏忽而设施未完善或修复的，乙方负责修复，费用自理。未接到甲方指令，因第三方施工造成的路灯设施损坏，由乙方自行向第三方索赔，与甲方无涉。

2、路灯被撞补装：路灯被撞损由乙方负责修复，乙方负责采购相同类型路灯并在3个工作日内负责安装修复。由责任方赔偿的，赔偿费用由乙方直接与责任方结算，赔偿费用须经发包方审核确定（或备案）。

（四）乙方必须自备登高车和吊车，在施工任务多的时候自行视情况增加登高车。

（五）维护过程中甲方新移交接管的路灯尚在施工单位质保期内的，由甲方与乙方办理托管手续，乙方对该设施进行正常巡查，发现问题及时通知原施工单位修复（除路灯电缆、设施偷盗外），费用视为包含在维护费用中不另计。维护过程中甲方新移交接管的路灯需要交由乙方维护的，由甲方与乙方办理移交单， 按签发时间起计算维护费。维护费按中标单价折算，按实际维护月数计算。

维护过程中如遇政府政策调整或其他原因导致甲方管养路灯数量减少的，由甲方通知乙方办理移交单，按签发时间次月起核减该部分路灯维护费。

四、付款方式

维护经费中80%为日常维护费，20%为年度维护费。日常维护费半年拨付一次，年度维护费按年度年终考评拨付。月考核85分以上者（含85分），全额支付当月日常维护费，月考核85-80分（含）按实际得分÷85×月日常维护费支付，80-75分（含）的按（2×实际得分/85-1）×月日常维护费支付，75分以下者为不合格，应在当月进行整改，整改合格后按50%支付当月维护费，当月整改不合格，取消本月维护经费，连续三个月考核不合格，次月起取消承包合同，没收履约保证金，合同自行终止。承包合同生效后，甲方根据考核结果于每季15日前划入乙方指定的银行帐户，如遇节假日等特殊情况，付款时间顺延，但时间不能超过14天。

五、维护维修内容：

定期巡视，检查供电、控制、线路、路灯照明等设备的运行状态，对范围内设施进行日常维护、定期检修及设施的安保等任务，确保照明设施正常运行，亮灯率、设施完好率、照明效果等指标符合招标人规定的要求；及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和故障；若接到甲方的通知的维护任务，必须在48小时内处理完成。建立维修档案和设备资料档案，不断提高运行管理水平。

路灯必须保证亮灯率在 98%以上，设施完好率在 96%以上。

其余工作要求：

1、重大处理事项（突发事件或应急项目），乙方接到通知必须在60分钟内赶到现场。

2、网络投诉和媒体报道案件、智慧城管案件等：乙方必须配合甲方做好网络投诉和媒体报道案件、智慧城管等案件处理，配备拍照设备一台，必须把灯具设施维修前和修复后内容拍下来输入电脑。

3、做好巡查维修记录。

4、按甲方要求及时调整路灯开启和关闭时间。

六、照明设施维护人员配备

1）乙方应在庵东镇行政区域内驻点进行维护服务，配备胜任维护工作的专业电工人员参与维护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合招标文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。

2）人员配备：配置项目负责人 1 名、安全员 1 名。巡查人员不少于一组、维护作业班组若干【其中持有特种作业操作证（电工）证书维护人员至少 2人，持有特种作业操作证（高处作业）证书的维护人员不少于 2 人。位于纬一路控制工业园区及镇南横路、历崔线大部分路灯的箱变由甲方负责，在合同签定后承包人需要乙方配备具有高压电工证书的电工1人，该电工作业人员需要到甲方处备案后方可进行相关高压线路及变压器的等相关高压设备的统维修维护工作】。项目部值班人员必须确保24小时有人值守。如要更换人员必须提前向甲方书面申请，甲方同意后方可更换人员。

施工人员必须穿戴有反光材料（及标识）的工作服装，若发生安全事故等造成损失的，由乙方承担一切责任。

七、照明设施零星维护所需的器材、耗材的提供

1）双方约定的照明设施维护中所需的器材、耗材（如灯泡、镇流器、触发器、熔断器、LED灯、电缆、配电箱及路灯等主要配件）等由均由乙方自行采购提供，费用已包含在包干价内。乙方自行采购的路灯配件及电缆等主辅材均需经甲方验收，甲方对配件、电缆的品质验收认可后方可使用。

2）配件质量要求：监控系统及配件、配电箱（304 不锈钢材质）、电缆线（国标要求）、灯杆、钠灯灯头、高压钠灯、LED 灯头及灯源、整流器、闸刀开关、空气开关、交流接触器等配件都必须符合中国强制认证（CCC）质量安全标准，不得降低标准。

八、路灯零星维护设施的维护质量和管理

1、乙方应在维护中配合甲方、采用严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量优良并完全符合合同要求的维护服务。

2、乙方应按照 ISO9000 质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对照明设施的维修、维护等各个环节进行严格的管理和服务，建立完善的维修工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施和安全文明施工措施。

3、甲方有权对乙方服务质量及安全文明施工情况进行监督、检查，并视实际情况提出要求。如发现乙方提供的设备、器材不符合招标文件中规定的技术、质量标准及维修服务不符合招标文件要求及存在不安全隐患，有权要求乙方进行整改，其整改方案须经甲方认可后方可实施。

九、照明设施维护的考核

见庵东镇 2020 年度路灯维护工程维护考核细则

十、履约保证金的罚没

1、履约保证金为中标金额的5%，由乙方在签订合同后十日内支付予甲方；如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的， 甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成较大损失的，除受第十条处理外，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十一、双方责任和义务

1、甲方

1）对维护的各项工作进行监督考核；

2）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查；

3）协调有关部门关系，为乙方服务工作提供必要的方便；

4）审查乙方维护服务的执行情况，按合同规定按时向乙方支付维护服务费。

5）提供相应的设备资料，技术文件。根据需要提供必要的技术培训和技术指导，积极配合乙方搞好城市照明设施的维护运行和管理。

2、乙方

1）有权根据合同的规定按时领取维护服务费；

2）根据实际情况适时组织实施对照明设施的维护工作；

3）按照招标文件和合同规定的服务内容、要求和服务期限提供优质服务；对提供的服务质量负责， 如有问题无条件进行整改。甲方发现问题以整改单形式通知乙方的，乙方应1小时内进行处理，并在甲方规定的时间内完成。甲方对乙方响应情况、完成情况、施工质量进行考核。如乙方不响应甲方的整改通知或消极应付，甲方有权按待处理事项的造价扣维护费，并可将待处理事项委托他人施工。

A.维护过程中如甲方养管路灯设施增加，必须无条件接收。维护过程中如遇政府政策调整或其他原因导致甲方管养路灯数量减少的，乙方也必须无条件服从。路灯设施数量如增减数量较大双方可协商增减维护人员配置的数量。

B.合同执行期间，如因路灯整体节能改造导致维护主体变更，乙方必须无条件服从改造行动，并予以配合。按改造计划把设施逐步移交给改造单位，不得因设施大量减少而拒绝执行合同或拒签合同，直至维护中标服务期结束或节能改造整体完成后。如在维护中标服务期内，节能改造整体完成，双方合同自行结束。

C.乙方负责日常维护过程中的安全工作，严格执行有关安全生产操作规程，防止安全生产事故及其他意外事故的发生。

D.乙方在路灯维护施工中，不得对各类地下管线及地面设施造成损坏。如施工不慎，对前述设施造成了损坏，由乙方负责赔偿。

E.乙方在日常维护过程中应保持原有设施的数量、型号和规格不变（经招标人同意调整的除外）， 在合同终止时设施应保持完好状态。

F.乙方必须保证维护设施的完好，确保亮灯率。发生如下情况之一的，甲方可视为乙方不胜任本合同维护工作直接解除合同，解除合同当月起维护费用不再计算。月考核亮灯率低于92%的；连续两个月考核亮灯率低于95%的；一个维护年内累计三次考核亮灯率低于95%的；月考核得分低于75分且整改不合格的；连续两个月考核得分低于75分的；一个维护年内累计三次考核得分低于80分的，年度考核低于75分的。

G.在维护范围内的路灯，因极端天气原因损坏严重影响正常使用或灯杆变型影响市容市貌的，承包人不得将其拆除后不安装，应该拆除后在规定时间内恢复安装（主材由甲方提供），确保正常使用。若发现将其拆除后不恢复安装的，一经发现，罚款2000元/次。

H.值班人员必须确保24小时有人值守。维护维修作业人员的安排必须符合发包方的要求，满足路灯维护维修工作，登高车驾驶员必须为专职驾驶员，且具有符合登高车辆驾驶要求的证书，在采用登高车对路灯进行维护维修作业时，登高车驾驶员操作登高车必须符合登高车的操作规程并确保安全，采取相应的安全措施。在正确规范操作登高车的同时应监督电工登高作业人员的操作是否符合相关规定。

I.承包人应积极配合甲方做好路灯设施管理工作。对甲方要求承包人拆除的附着在路灯设施上的其他附着物（如乱涂写、牛皮癣、残留的灯幔、广告、彩旗、灯笼等）应积极配合实施，费用视为包含在维护费不另行支付。

J.路灯维修时产生的废旧材料及配件由乙方处置。承包人必须委托有处理固体废物能力且符合相关法律法规规定的专业处理单位处理废弃物，并签定处理合同，费用由承包人承担（该部分费用包含在投标报价中，甲方不再另行支付该部分任何费用）。废旧物资处理合同需要到甲方处备案。

K.承包采购的设备及所有材料，均须按相关规定进行检测，所有检测费用包含在投标报价中，甲方不在另行支付任何检测费用。

L.项目组组建后进场前必须办理好人员的工伤保险、人身意外伤害和第三者责任险等险种，由承包人自行确定，且保险内容须包含“在维护范围内的设施等造成第三方损失和人员伤亡的内容”，相关费用已在投标报价中综合考虑，发生时与招标人无涉，均有承包人或其投保的保险公司承担。

3、甲方通过向承包人银行账户汇（转）入工程款方式拨付工程款。

- 违约责任

1、责任违约

1）凡照明设备在运行过程中出现问题，由乙方负责处理，直到照明设施恢复正常为止。

2）乙方在接到甲方维修指令后，应在招标文件规定的维修响应时间内派人到达现场处理照明设备所出现的故障，保证照明在最短的时间内复明。

3）由于乙方维护、检修方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予修复或更换。造成的后果由乙方承担。

4）照明维护工作中的人身安全（含维修人员和过路行人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

5）因乙方维护不到位，致使照明设施存在安全隐患（如触电漏电、灯具坠落等），由此引发的人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理：

乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的 5％计算。

甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

十三、不可抗力

1、不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

2、任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

十四、验收移交

1、 在每年合同期满前 10 个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须将全部维护工作的档案、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个照明设施进行最终验收，照明设施的原有数量、型号、规格应保持不变，照明设施应保持完好状态。移交验收时，如发现有设施缺失乙方必须按价赔偿，乙方拒不执行，甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

十五、履约保证金

1.乙方须在合同签订后5个工作日内向甲方交纳合同总价　5　%的履约保证金，即人民币    元整。履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、银行保函、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）

2.合同履约完毕并经甲方确认后10个工作日内，甲方无息退还履约保证金（如需）；

3.乙方若不能保质保量完成合同约定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。如乙方违约造成合同终止的，履约保证金不予退还，甲方还有权视损失情况向乙方追偿

十六、争端的解决

1、有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍得不到解决，任何一方可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

5、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释

十七、合同生效及其他

1、合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、本合同一式陆份，双方各执三份。

3、未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

甲方：（印章）	乙方：（印章）

全权代表:（签字）	全权代表:（签字）

地址：	地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	帐号：

后附： 《庵东镇2020年度路灯设施维护工程考核实施细则》

庵东镇2020年度路灯设施维护工程月度考核实施细则

| 项目 | 工作要求 | 标准分 | 扣分要求 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 | 路灯灯率在 98% 以上,设施完好率在 96%以上。每次测定亮灯率采用随机抽取。 | 15 | 路灯（景观灯）亮灯率未达到要求的，每低于 1% 扣 2 分，不足 1%的按此比例扣。 |  |  |
| 设施完好 | 路灯灯杆保持无倾斜、弯曲，整体整齐划一， 部件完整，外观整洁。基础螺丝牢固无松动。配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁。 | 10 | 每月统一现场考核，以考核人员现场考核情况，每发现一处扣 1 分。 |  |  |
| 主材配件质量 | 使用的主材、配件必须由业主验收备案。主材、配件质量必须合格、技术指标必须达到设施及业主要求。 | 10 | 使用未备案的主材配件， 发现一次扣 2 分。主材、配件不合格或技术指标 达不到要求的，发现一次扣 1 分。 |  |  |
| 维修质量 | 路灯必须按规范维修。接线必须规范、维修后门盖必须盖紧、电缆必须按原有规格（或不低于原有规格）更换、电缆不得中间有接头。工程量上报要及时。 | 10 | 抽查，发现一处不合规的扣 1 分。工程量未上报私自施工的每发现一次扣 1 分。 |  |  |
| 故障处理 | 路灯照明设施发生非正常亮灯、大面积熄灯、线路短路、灯具损毁、灯具配电箱外壳带电等事故处理率必须达到 100%。路灯修复不超过 48小时，接到举报不得超过4小时修复，较大事故处理不超过一个工作日。 | 10 | 事故修复超过规定时限发现一次扣 1 分 |  |  |
| 应急处理 | 必须全天24 小时安排人员值班，突发性紧急情况，中心城区发生的事项乙方接到通知必须在60分钟内赶到现场抢修，及时清理，搬迁，拍照留证，不得拖延影响安全。 | 5 | 突发性紧急情况未在规定时间内赶到的拖延影响行车安全的发现一次扣 1 分。 |  |  |
| 作业人员规范操作 | 作业人员必须按电工操作规范操作。 | 5 | 养护作业时，作业人员未按电工操作规范的或未按规定穿戴绝缘装备的，发现一次扣 1 分。 |  |  |
| 维穿 护戴 人规 员范 劳整 保齐 用 品 | 乙方必须按相关规定为作业人员配备必要的劳动保护用品（如安全帽、有反光标志的工作服、工作鞋等），作业人员在上岗期间，必须穿 戴齐备劳保用品。 | 5 | 必须着装统一，穿戴齐备；着装不统一及穿戴不规范的，发现一次扣 1 分。作业人员工作服或安全装备不规范，发现一次扣1 分。 |  |  |

| 维修围护及标志 | 1、 在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 2、登高车高空作业或临时停放时，必须按要求放置安全警示标志；严禁无证人员操作登高车；高空作业必须系安全带、安全帽；必须穿反光标志工作服；作业现场发生交通事故或其它意外事故的养护方负全责。 | 10 | 在施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣 0.5 分；无证操作登 高车一次扣 2 分；高空作 业未系安全带一次扣 1 分；扣完为止。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查情况 | 必须配置专业的巡查人员，每日对路灯设施进行巡查。并做好巡查台帐。要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。每周上报次 周巡查计划。 | 5 | 未按规定配置巡查人员的扣 3 分，未按规定巡查发现一天扣 1 分，巡查台帐内容不准确、完整的扣 2 分。 |  |  |
| 台帐资料 | 乙方需在规定时间内上报巡查、维修等台帐资料。台帐资料（投诉电话的记录）必须齐全，真实，符合规范。 | 5 | 未在规定时间内上报扣2分，台帐资料不符全规范扣 1 分。 |  |  |
| 投诉及智慧城管案件 | 中标单位配备照相机一台，必须把维修前和修复后内容拍下来输入电脑。做好相关六小十题的要求。 | 10 | 智慧城管案件和投诉一并纳入符合以上考核扣分细则内。媒体报道案件或投诉一次扣2 分 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 考核得分 |  |  |

庵东镇2020年度路灯设施维护工程年度考核实施细则

考考核年度：

| 项目 | 考核评分办法 | 标准分 | 扣分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理情况 | 根据月评分，年度平均分达85分以上者不扣分，85分以下者每有一次扣2分，连续得分在85分以下的，加倍扣分。 | 40分 |  |  |
| 工作制度落实情况 | 管理人员按要求到位，各项规章制度健全，且无安全事故发生，未按要求落实或发生安全事故的，每次扣2分。 | 20分 |  |  |
| 服务态度 | 服务态度好，如有服务有效投诉，每次扣2分。 | 20分 |  |  |
| 应急配合工作 | 及时做好甲方指令的相关应急配合工作，若有消极怠慢，每次扣2分。 | 20分 |  |  |
| 5、综合得分 | / |  |  |  |

项目负责人：                                       考核人签名：

技术负责人：                                                                   年   月   日

注：考核细则在实际管理中可能有所调整，上述细则供参考

# 第五章  招标内容与技术需求

一、采购需求

（一）概况

1、采购内容：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 ；

2、服务数量：庵东镇范围内约15类路灯约3292杆。路灯状况请供应商自行踏勘现场。

3、维护内容：定期巡视，检查供电、控制、线路、路灯照明等设备的运行状态，对范围内设施进行日常维护、定期检修及设施的安保等任务，确保照明设施正常运行，亮灯率、设施完好率、照明效果等指标符合招标人规定的要求；及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和故障；若接到采购人的通知的维护任务，必须在48小时内处理完成。建立维修档案和设备资料档案，不断提高运行管理水平。

4、采购预算价：845202元。

5、服务期：一年。

6、路灯分布情况：

| 庵东镇（街道）路灯维修登记汇总表 |
| --- |
| 序号 | 道路名称 | 路灯型号 | 2020年统计汇总 | 备注 |
|  |  |  | 路灯容量（瓦） | 路灯头数量（盏） | 控制箱数量（只） |  |
| 1 | 历崔公路1 | 9米单叉 | 110W LED | 36 | 7 |  |
|  |  | 11米双叉 | 110W LED | 156 |  |  |
|  |  |  | 60W LED | 156 |  |  |
|  |  | 15米四叉 | 110W LED | 68 |  |  |
| 2 | 路中湾西直路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 39 | 1 |  |
| 3 | 环区南路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 22 | 2 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 250W 钠灯 | 20 |  |  |
| 4 | 纬一路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 16 | 4 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 17 |  |  |
| 5 | 纬二路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 20 | 3 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 16 |  |  |
| 6 | 纬三路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 22 | 3 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 22 |  |  |
| 7 | 沿江路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 20 | 2 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 27 |  |  |
| 8 | 七甲路（工业园区） | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 23 | 3 |  |
| 9 | 十甲路（工业园区） | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 23 | 1 |  |
| 10 | 镇南横路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 81 | 2 |  |
| 11 | 庵崇公路 | 7米单叉 | 120W LED | 25 | 1 |  |
| 12 | 后六塘横路 | 7米单叉 | 150W 钠灯 | 11 | 1 |  |
| 13 | 邮电东路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 2 | 1 |  |
|  |  | 10米单叉 | 150W LED | 34 |  |  |
|  |  | 12米四叉 | 150W LED | 8 |  |  |
| 14 | 邮电路 | 9米单叉 | 150W LED | 58 | 1 |  |
| 15 | 邮电西路 | 9米单叉 | 150W LED | 30 | 1 |  |
| 16 | 七二三大街（工业园区） | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 25 | 2 |  |
| 17 | 七二三大街（新建） | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 12 | 1 |  |
|  |  |  | 110W LED | 16 |  |  |
| 18 | 七二三大街（中段） | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 36 | 1 |  |
| 19 | 七二三大街（北段） | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 31 | 2 |  |
| 20 | 市场路 | 9米单叉 | 110W LED | 35 | 2 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 150W 钠灯 | 7 |  |  |
| 21 | 人和街 | 抱杆式简易 | 125W节能灯 | 13 | 2 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 10 |  |  |
| 22 | 镇北路 | 8米单叉 | 250W 钠灯 | 27 | 1 |  |
|  |  | 9米四叉 | 250W 钠灯 | 4 |  |  |
| 23 | 工人路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 14 | 1 |  |
| 24 | 宏兴路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 35 | 3 |  |
| 25 | 宏兴大道西延 | 11米双叉 | 400W 钠灯 | 40 | 1 |  |
| 26 | 七塘公路1 | 9米单叉 | 400W 钠灯 | 71 | 2 |  |
| 27 | 七塘公路2 | 9米单叉 | 400W 钠灯 | 108 | 2 |  |
| 28 | 七塘公路3 | 9米单叉 | 400W 钠灯 | 158 | 2 |  |
| 29 | 三八江路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 95 | 3 |  |
| 30 | 马中公路 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 96 | 3 | 维护四个月 |
| 31 | 海洋家园 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 64 | 1 |  |
| 32 | 海星家园 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 26 | 3 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 250W 钠灯 | 24 |  |  |
| 33 | 振东村 | 抱杆式简易 | 125W节能灯 | 97 | 10 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 250W 钠灯 | 18 |  |  |
|  |  | 7米单叉 | 250W 钠灯 | 4 |  |  |
| 34 | 宏兴村 | 抱杆式简易 | 125W节能灯 | 94 | 11 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 250W 钠灯 | 12 |  |  |
|  |  | 7米单叉 | 250W 钠灯 | 30 |  |  |
| 35 | 元祥村 | 抱杆式简易 | 125W节能灯 | 136 | 10 |  |
|  |  | 抱杆式简易 | 250W 钠灯 | 14 |  |  |
|  |  | 7米单叉 | 250W 钠灯 | 17 |  |  |
|  |  | 6米单叉 | 250W 钠灯 | 17 |  |  |
| 36 | 庵余公路 | 9米单叉 | 150W LED | 58 | 2 |  |
| 37 | 休闲广场南侧道路 | 9米单叉 | 100W LED | 6 | 1 |  |
| 38 | 文体中心 | 庭院灯 | 125W节能灯 | 43 | 1 |  |
| 39 | 中心横路 | 11米单叉 | 250W 钠灯 | 152 | 6 |  |
|  |  | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 19 |  |  |
| 40 | 江南工业园区 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 36 | 1 |  |
| 41 | 庵余公路北段 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 7 | 1 |  |
| 42 | 七塘穿镇段复线（杭州湾大道-高王路） | 9米单叉 | 120W LED | 12 | 1 |  |
|  |  | 9米双叉 | 150W LED | 65 |  |  |
|  |  |  | 120W LED | 65 |  |  |
| 43 | 勤建路 | 9米单叉 | 150W LED | 11 | 1 |  |
| 44 | 高王路北段 | 9米单叉 | 150W LED | 54 | 1 |  |
| 45 | 老进场大道 | 抱杆式简易 | 120W LED | 49 | 2 |  |
| 46 | 工业园区西 | 9米单叉 | 250W 钠灯 | 40 | 1 |  |
|  |  | 11米四叉 | 400W 钠灯 | 4 |  |  |
| 47 | 三横区低层联排安置小区外围道路 | 9米单叉 | 150W LED | 57 | 1 |  |
| 48 | 三横区低层联排安置小区外围（东） | 庭院灯 | 125W节能灯 | 26 | 1 |  |
| 49 | 三横区低层联排安置小区 | 庭院灯 | 125W节能灯 | 71 | 3 |  |
|  |  | 11米四叉 | 400W 钠灯 | 4 |  |  |
| 50 | 华星路 | 8米单叉 | 100W LED | 125 | 3 | 自2021年1月至2021年4月，为期4月 |
|  |  | 投光灯 | 100W LED | 1 |  |  |
| 51 | 七塘复线 | 10米双叉 | 160W LED | 62 | 1 | 自2021年1月至2021年4月，为期4月 |
|  |  |  | 100W LED | 62 |  |  |
| 52 | 环城西路 | 9米单叉 | 150W LED | 46 | 1 | 自2020年12月至2021年4月，为期5月 |
| 53 | 八塘江路（珠江路） | 8米单叉 | 100W LED | 11 | 1 |  |
| 54 | 八塘江路（三八江路） | 8米单叉 | 100W LED | 34 | 1 |  |
| 55 | 八塘江路（进场线） | 8米单叉 | 100W LED | 16 | 1 |  |
| 56 | 八塘江路（华星路） | 8米单叉 | 100W LED | 11 | 1 |  |

以上路灯已经采购人验收均能正常工作。投标人请于开标前自行踏勘现场了解路灯种类和状况，评估管理和维护期的风险。

（二）需求

1、人员要求及设备要求：

配置项目负责人 1 名、安全员 1 名。巡查人员不少于一组、维护作业班组若干【其中持有特种作业操作证（电工）证书维护人员至少 2人，持有特种作业操作证（高处作业）证书的维护人员不少于 2 人。位于纬一路控制工业园区及镇南横路、历崔线大部分路灯的箱变由甲方负责，在合同签定后承包人需要乙方配备具有高压电工证书的电工1人，该电工作业人员需要到甲方处备案后方可进行相关高压线路及变压器的等相关高压设备的统维修维护工作】。

车辆要求：巡查检修车辆不少于1辆和高空作业车辆不少于1辆，车辆证照齐全，年检、保险正常。

工具要求：投标人自行配备完成本项目要求所需的一切工器具。

2、路灯管理和维护要求：

（1）做好路灯及其线路、设备的日常运行和维护工作，保证路灯在夜间正常发光、发亮。

（2）及时修复破损的灯具及线路、设备，不能修复的及时更换。

（3）修复、更换的设备包括：灯泡、镇流器、触发器、熔断器、LED灯、电缆、配电箱及路灯等主要配件及其他路灯设备及配件的维修和更换。

（4）做好路灯的季节性放光时间的调整。

（5）每次例行巡视、特殊巡视有记录。对于巡视中发现的问题及时解决，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和故障；若接到采购人的通知的维护任务，必须在24小时内处理完成。不能解决的及时向采购人反映。重大处理事项（突发事件或应急项目），乙方接到通知必须在60分钟内赶到现场。

（6）确保亮灯率在98%及以上，设施完好率在 96%以上。

3、质量要求

（1）照明设施维护中所需的器材、耗材（如灯泡、镇流器、触发器、熔断器、LED灯、电缆、配电箱及路灯等主要配件）等由均由投标人自行采购提供，费用已包含在包干价内。投标人自行采购的路灯配件及电缆等主辅材均需经采购人验收，采购人对配件、电缆的品质验收认可后方可使用。

（2）配件质量要求：监控系统及配件、配电箱（304 不锈钢材质）、电缆线（国标要求）、灯杆、钠灯灯头、高压钠灯、LED 灯头及灯源、整流器、闸刀开关、空气开关、交流接触器等配件都必须符合中国强制认证（CCC）质量安全标准，不得降低标准。

（3）投标人应在维护中配合采购人，采用严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量优良并完全符合合同要求的维护服务。

（4）日常路灯的亮灯率应在98%及以上，设施完好率在 96%以上，如达不到要求，应及时修复。

（5）在日常巡视过程中，对于存在的缺陷，应及时上报，并制订合理的维修、改造方案，以便采购人及时解决。

4、安全要求：投标人应加强在服务期间的安全管理，在服务期间所发生的所有安全生产事故的一切责任均由成交方自行承担，采购人不负责任何责任和费用，供应商进场前必须办理好人员的工伤保险、人身意外伤害和第三者责任险等险种，由承包人自行确定，且保险内容须包含“在维护范围内的设施等造成第三方损失和人员伤亡的内容”，相关费用已在报价中综合考虑，发生时与招标人无涉，均有承包人或其投保的保险公司承担。

5、本地化服务：成交方应在庵东镇或杭州湾新区设有服务机构，设置专门的办公场所，面积应满足停放车辆及人员办公等实际需求，在签订合同前（成交通知书发出后30日历天内）落实到位并向采购人提供办公场所的房屋所有证明或房屋租赁合同。未提供或提供虚假证明的，一经查实，取消成交资格、没收投标保证金并移交相关部门处理。

6、检查与考核：按庵东镇2020年度路灯设施维护月度和年度考核标准。

# 第六章  商务条款

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 服务期 | 一年。 |
| ▲续签合同价的约定 | 续签第一年合同价按原中标价下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整），第二次续签在前一次续签的合同价基础上再下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整）。期间若有项目增加或减少的，均按发生当年的综合单价计算。按项报价的 “灯杆、控制箱、路灯设施日常清理（包括清理后油漆等修补”根据增减的道路数量按1000元/年.条增减。 |
| ▲付款方式 | 维护经费中80%为日常维护费，20%为年度维护费。日常维护费按季度拨付，年度维护费按年度年终考评拨付。月考核85分以上者（含85分），全额支付当月日常维护费，月考核85-80分（含）按实际得分÷85×月日常维护费支付，80-75分（含）的按（2×实际得分/85-1）×月日常维护费支付，75分以下者为不合格，应在当月进行整改，整改合格后按50%支付当月维护费，当月整改不合格，取消本月维护经费，连续三个月考核不合格，次月起取消承包合同，没收履约保证金，合同自行终止。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：中标供应商提供的履约保证金为合同价款的5％。在签订合同前支付给采购人，服务期满后退还（无息）。 |
|  | 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 |
| 在中标通知书发出后30日内，成交供应商与采购人签订合同，否则采购人有权取消供应商的中标资格，推荐排序居次的中标候选人为成交供应商。 |

# 第七章  附件

A.商务和技术文件

封面

正（副）本

庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号：庵采01

子    包： 1

（商务和技术文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 （采购编号： 庵采01  ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件；

A3法定代表人授权书

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 ，采购编号为： 庵采01  ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

A4资格证明文件：

A4-1.关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为  庵采01  的 庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A4-2.营业执照副本复印件加盖供应商公章；

A4-3. 城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；

A4-4.2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A4-5.2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

A4-6.2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

A4-7.无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

A4-8.供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A5商务条款响应表

项目名称：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号： 庵采01

子 包 号：  1

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、一个子包一张。

2、须与相应子包的商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A6技术响应表

项目名称：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号：庵采01

子 包 号：    1

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、一个子包一张。

2、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，采购人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A7.拟投入本项目主要车辆、设备配置表

项目名称：                                      招标编号：       庵采01

| 序号 | 车辆/设备名称 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

A8. 拟投入本项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 籍贯 | 持有证件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月

A9.业绩合同复印件加盖公章；（投标截止时间前提供相关证书原件）

部分格式：

同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同价格（元） | 路灯数量 | 使用单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列项目须附合同、相关证明（如有）复印件加盖投标供应商公章。

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

A10.供应商承诺书

我公司承诺：

若我公司中标，一年合同到期后，经庵东镇工程管理领导小组会议讨论通过，在续签合同时，续签第一年合同价按原中标价下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整），第二次续签在前一次续签的合同价基础上再下浮3%（即综合单价下浮3%，除按项报价的外工程量按实调整）。期间若有项目增加或减少的，均按发生当年的综合单价计算。按项报价的 “灯杆、控制箱、路灯设施日常清理（包括清理后油漆等修补）”根据增减的道路数量按1000元/年.条增减。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

A11.第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

A12.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# B.报价文件

封面

正（副）本

庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号：庵采01

子    包： 1

（报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年   月   日

# B1开标一览表

项目名称：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号：庵采01

| 子包号 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目 | 一年 |  |
|  | 投标总价（大写）： |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B2分项报价表

项目名称：庵东镇2020年度路灯设施维护服务项目

采购编号： 庵采01

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 （或内容） | 数量 | 单位 | 服务期限 | 综合 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯维护 | 单叉钠光源路灯 | 1395 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 2 | 路灯维护 | 单叉钠光源路灯 | 96 | 杆 | 维护期四个月 |  |  |
| 3 | 路灯维护 | 双叉钠光源路灯 | 20 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 4 | 路灯维护 | 四叉钠光源路灯 | 3 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 5 | 路灯维护 | 单叉LED路灯 | 504 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 6 | 路灯维护 | 单叉LED路灯 | 125 | 杆 | 维护期四个月 |  |  |
| 7 | 路灯维护 | 单叉LED路灯 | 46 | 杆 | 维护期五个月 |  |  |
| 8 | 路灯维护 | 双叉LED路灯 | 221 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 9 | 路灯维护 | 双叉LED路灯 | 62 | 杆 | 维护期四个月 |  |  |
| 10 | 路灯维护 | 四叉LED光源路灯 | 19 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 11 | 灯具维护 | 抱杆式钠光源路灯 | 95 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 12 | 灯具维护 | 抱杆式节能路灯 | 340 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 13 | 灯具维护 | 抱杆式LED光源路灯 | 49 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 14 | 灯具维护 | 节能庭院灯 | 140 | 杆 | 维护期一年 |  |  |
| 15 | 灯具维护 | LED投光灯 | 1 | 只 | 维护期四个月 |  |  |
| 16 | 路灯控制箱维护 | 日常维修（包括换配件） | 128 | 只 | 维护期一年 |  |  |
| 17 | “牛皮癣”等清除 | 灯杆、控制箱、路灯设施日常清理 | 1 | 项 | 维护期一年 |  |  |
| 合计 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

# B3投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

B4中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

B5残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# B6供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加           项目（采购编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |