慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

招标文件

招 标 人：慈溪市自来水有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2022年4月

温馨提醒

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，投标人应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法及标准	10

第四章  合同条款	13

第五章  招标内容与技术需求	27

第六章  商务条款	27

第七章  附件	28

# 第一章  招标公告

发布日期：2022年5月16日

公告期限：2022年5月16日至2022年5月23日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪市自来水有限公司的委托，就慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目编号：QTGGZY2022031

二、项目名称：慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：

石英砂滤料1027.69m³，包括石英砂滤料的供货、运输、保险、旧滤料清掏及无害化处理、滤池的清理、新滤料装填、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，达到验收标准要求（数量规格见技术要求及货物清单），预算价136.82万元。

五、投标人资格要求：

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照；

2、本项目的特定资格要求：投标人必须提供2021年1月1日（以报告出具时间为准）以来省级及以上疾病预防控制中心出具的投标产品石英砂滤料检测合格报告复印件加盖投标人公章；

3、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、招标文件获取期限：2022年5月16日至2022年5月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、招标文件获取地址：政府采购云平台www.zcygov.cn。

3、方式：（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；（2）潜在投标人登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）； （3）采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未按照采购文件规定程序依法获取采购文件的潜在投标人，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目采购文件的投标人提交的投标文件。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

七、投标文件截止时间和递交地点：

提交投标文件截止时间：2022年6月10日09：30（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并应于2022年6月10日9：30（北京时间）前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封递交。采用邮寄送达方式递交。

邮寄送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼405室），联系人：胡冲辉，联系电话：0574-63989821 13586790038。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：162100950@qq.com），并致电招标代理机构，以便招标代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、招标编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标文件递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

八、开标时间、开标地点：

1、开标时间：2022年6月10日9：30（北京时间）。

2、开标地点（网址）：政府采购云平台开标大厅。

3、开标时间后30分钟内投标人可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行在线解密投标文件，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政府采购云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、投标保证金截止时间：

1、投标保证金金额（人民币）：2万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2022年6月9日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

账    号：201000151846700

十、其他投标注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

4、标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（投标人CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间）

5、投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

十一、联系方式：

1、招标人：慈溪市自来水有限公司

地址：慈溪市三北大街674号

联系人：罗工

电话：0574-63035621

2、招标代理机构：慈溪市基建审计事务所

地     址：慈溪市三北大街732号4楼

联系人：胡冲辉        电话： 0574-63989821

传真： 0574-63019061

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市自来水有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人承担本项目所需的石英砂滤料及一切物资。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、装卸、废滤料清掏、装填新砂到滤池、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后服务以及其他类似的义务。

6、“监督部门”系指宁波慈溪建设集团有限公司招标领导小组。

7、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

▲三、投标人的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、货物价款、运输费、装卸费、保险费、检测费、废滤料清掏、装填新砂到滤池及质保期间一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、各项应有费用、管理费、利润、税费等。

2、投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。风险系数进入单项报价中，不作调整。

▲六、投标保证金

1、投标保证金金额（人民币）：2万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2022年6月9日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

账    号：201000151846700

4、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

5、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成和分数

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖投标人公章；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）。

3、提供2021年1月1日（以报告出具时间为准）以来省级及以上疾病预防控制中心出具的投标品牌石英砂滤料检测合格报告复印件加盖投标人公章。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）和法人身份证复印件加盖投标人公章；

3、法定代表人授权书（格式见附件）、授权代表身份证复印件加盖投标人公章（投标文件由授权代表签字的须提供）；

4、投标保证金（汇款凭证）复印件加盖投标人公章；

5、投标人一般情况表（格式见附件）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术响应表（格式见附件）；

8、石英砂：投标产品的主要技术（包括使用年限）、结构、性能、特点和质量水平等的详细描述；

9、2019年、2020年省级及以上疾病预防控制中心出具的检测报告加盖投标人公章

10、生产能力、生产设备、生产工艺、生产经验等的详细描述；

11、进度安排；

12、填装方案、人员配置；

13、业绩表（格式见附件），合同和税务发票复印件并加盖投标人公章；

14、连续五年滤料年检合格单位荣誉证书复印件并加盖投标人公章；

15、认证证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图并加盖投标人公章；

16、售后服务、响应时间及措施；

17、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

18、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

（二）投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：              “电子备份投标文件”             ；

（2）项目编号：                                               ；

（3）项目名称：                                                ；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：                                           。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见招标公告。

2、投标人未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、代理机构在招标文件规定的时间、地点和方式公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）在线准时参加。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政府采购云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

（6）告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

（7）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政府采购云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政府采购云平台，投标人应及时登录政府采购云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行））的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

▲十七、预算价

1、本次公开招标设有预算价136.82万元。投标报价超出预算价的投标无效。

十八、招标代理服务费

1、本次招标代理服务费用由中标方支付，招标代理机构向中标人收取招标服务费15000元整。

2、中标人应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

十九、特别说明

# 1、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

# 2、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

# 3、本招标文件解释权归招标人。

4、若在整个项目的投标有效期内，投标人所提供的资料等有失实或弄虚作假等情况的，取消该投标人的投标资格及中标候选人资格，并移交上级行政主管部门处理。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4参加采购响应的投标人中，有两家或两家以上投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均按无效标处理。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在相关媒体上公示3日。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政府采购云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、投标人须具有合法有效的企业营业执照； 2、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、本项目不接受联合体投标。 | 1、关于资格的承诺函（格式见附件）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖投标人公章；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）。 |
| 2 | 本项目的特定资格要求：投标人必须提供2021年1月1日（以报告出具时间为准）以来省级及以上疾病预防控制中心出具的投标产品石英砂滤料检测合格报告复印件加盖投标人公章。 | 提供2021年1月1日（以报告出具时间为准）以来省级及以上疾病预防控制中心出具的投标产品石英砂滤料检测合格报告复印件加盖投标人公章。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：

1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                              符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 投标保证金：符合第二章“投标须知”第六条的要求。 | 按要求缴纳投标保证金。 |
| 4 | 按招标文件要求签署、盖章。 | 投标文件的签署盖章符合要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：QTGGZY2022031

| 评分内容及分值设定 投标人 |  |
| --- | --- |
| 技术分44分 | 10分 | 石英砂质量要求：对投标人所投石英砂的所投产品的各项技术指标与招标文件参数要求的符合性情况，被评为“优”得10-7分，被评为“良”得7-3分，被评为“一般”得3-0分。 |  |
|  | 6分 | 2019年、2020年投标人取得省级及以上疾病预防控制中心出具的投标产品石英砂滤料检测合格报告的，每提供一份得3分, 最高得6分。（时间以检测报告出具时间为准，投标文件提供检测报告复印件并加盖投标人公章） |  |
|  | 6分 | 评委根据投标人提供的生产能力、生产设备、生产工艺、生产经验等情况进行综合评审，经评委评议，被评为生产能力强、生产设备、工艺先进、生产经验丰富的得6-4分，被评为生产能力强、生产设备、工艺比较先进，有一定的生产经验得4-2分，被评为生产能力强、生产设备、工艺设备一般、生产经验较少得2-0分。 |  |
|  | 6分 | 供货进度安排：根据投标人对货物提供的整体进度安排的合理性，科学性进行打分。完全合理可行6-4分，基本合理4-2分，部分合理2-0分。 |  |
|  | 6分 | 根据各投标人提供的填装方案、人员配备等，被评为“优”得6-4分，被评为“良”得4-2分，被评为“一般”得2-0分。 |  |
|  | 10分 | 根据投标人按照招标文件要求提供的样品的外观、杂质、色泽、品质等进行现场综合评价。按0-10分打分，未提供的不得分。 品质优，杂质少，颗粒均匀的10-7分，品质良好，杂质较少，颗粒较为均匀的7-3分，品质较为一般，杂质较多，颗粒不均匀的3-0分。 |  |
| 商务分21分 | 10分 | 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有本次招标同类产品（石英砂滤料）在国内日供水量规模15万吨/日及以上的自来水净水厂的供货，每提供一个业绩得2分，最高得10分。 （投标文件提供合同和合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票复印件并加盖投标人公章，发票复印件中发票代码、发票号码、开票日期、开具金额不清晰的专家有权不给分。如合同中未能体现日供水规模等评分内容的，还须提供业主证明材料加盖业主公章） |  |
|  | 2分 | 投标人获得过建设部水处理滤料质量监督检测中心颁发“连续五年滤料年检合格单位”荣誉1次的得1分，最多得2分。（投标文件提供荣誉证明材料复印件并加盖投标人公章） |  |
|  | 3分 | 投标人具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。（投标文件提供认证证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图并加盖投标人公章） |  |
|  | 6分 | 根据投标人提供的售后服务、响应时间及措施进行打分。完全合理可行6-4分，基本合理4-2分，部分合理2-0分。 |  |
| 商务技术得分 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价136.82万元，投标报价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 按招标文件要求签署、盖章 | 投标文件的签署盖章符合要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：QTGGZY2022031

| 投标人 分值 | 分值 |
| --- | --- |
| 价格分35分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |

# 第四章  合同条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，甲、乙双方根据                采购项目公开招标的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的购销事宜及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方应向甲方提供符合甲方需求规格及功能的石英砂滤料及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、货物或服务名称、数量及价格：

| 序号 | 货物或服务名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税价）： | 大写：人民币 （ 元） |

1、此价格为到厂价，包含货物到达甲方指定地点之前的一切费用，主要包括货物原价、运输费、装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与保管费、税金等；废滤料清掏、装填新砂到滤池，安装调试费用包括直接工程费（人工、机械、材料费用等）、措施费、管理费、差旅费、检测费用、税金等，甲方不再另行支付。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、合同总价款：人民币     整（¥   元）。

四、合同总价范围：

1、提供合同货物制造、检测以及交货、服务、检测等，价格包含在投标总价中。

2、负责运输（包括装车、运输）及含运输保险；

3、负责现场上下力、现场保管、短驳；旧滤料清掏、包装以及无害化处理；滤池的清理；新滤料填装到滤池，摊铺平整等全部工作；

4、填装结束后，经取样检测，直至通过买方及有关部门验收交付使用；

5、报价应包含损耗量，结算以现场测量报告为准。

6、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

五、交货内容：

1．符合本合同规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

2.1须提供的一般文件：【a.货物清单；b.产品质量证明、合格证、检验报告；】

2.2 附加工作内容：乙方负责其所供设备的技术服务工作，其中包括【技术培训及现场安装、调试的技术指导工作相关资料等】。

其他必备材料和必备工具、货物等。

六、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

七、工期

1．交货日期：签订合同后50天内到货及完成合同相关要求。

1.1交货联系人：

甲方：联系人：        ；电话：     ；

乙方：联系人：        ；电话：     ；

1.2货物装卸：货物运抵交货地点后甲方配合乙方卸货。

八、付款方式：

合同签订后预付合同总价20%预付款；石英砂填装调试完毕，检测验收合格后一个月内付至货款的95%；剩余的5%待质保期满无质量异议后付清。

付款要求：

乙方根据甲方要求开具发票至 “慈溪市自来水有限公司”。

九、安装调试：由乙方负责安装调试，甲方在保证生产运行安全状态下，配合提供合格的安装条件。

十、技术条款

乙方所供货物须符合设计图纸和国家标准及规范要求，乙方列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十一、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时甲方将对成品及原辅材料作全面抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时甲方有权取消乙方的中标资格且终止采购合同。

十二、验收标准、方法：

石英砂到达施工现场后，5个工作日内，甲方、乙方代表对城西水厂、师桥水厂石英砂滤料至少1次随机抽取大约1升×2的样品分别给甲方、乙方，注明日期并打上标签。甲方协同乙方送至国家权威质检部门/机构进行检测，检测费用由乙方承担（检测项目及要求见下表）。如果检验结果中，一个或几个货物特性值不符合技术性能要求指定的数值或不是海砂，则甲方不予接受，无条件退货。乙方需在要求的交货期内更换产品，如未能按期交货，甲方则按货物延期相应条款对卖方索赔。如在5个工作日内，由于乙方原因，不能到现场参与抽样送检的，则由甲方完成此项工作，乙方应对检测结果认可。抽检出现低于国标要求或多批次产品不合格，甲方有权终止合同，并依法追究卖方给买方造成的一切经济损失。

天然石英海砂滤料技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标要求 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎率 | % | 两项之和＜1.5 | √ |
| 2 | 磨损率 | % |  |  |
| 3 | 密度 | g/c m | 2.5-2.7 | √ |
| 4 | 密度小于2 g/c m³的轻物质含量 | % | ≤0.2 | √ |
| 5 | 含泥量 | % | ＜1.0 | √ |
| 6 | 灼烧减量 | % | ≤0.7 | √ |
| 7 | 盐酸可溶率 | % | ＜2 | √ |
| 8 | 含硅物质（以SiO2计） | % | ≥96 | √ |
| 9 | 粒径小于0.80毫米的颗粒百分比含量 | % | ＜3 | √ |
| 10 | 粒径小于0.63毫米的颗粒百分比含量 | % | ＜1 | √ |
| 11 | 不均匀系数（K80） |  | ≤1.4 | √ |
| 12 | 抗药性Rc | % | ＜2 | √ |
| 13 | 脆性 F | 击750（下） | % | ＜8 | √ |
|  |  | 击1500（下） | % | ＜10 | √ |

砾石承托层技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | g/c m³ | ＞2.5 |
| 2 | 明显扁平、细长颗粒含量 | % | ≤2.0 |
| 3 | 含泥量 | % | ＜1.0 |
| 4 | 盐酸可溶率 | % | ＜2.0 |

十三、本合同应为完整货物及功能的提供

对于甲方所要求的及乙方所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

十四、售后服务

1、质量保证期：一年，自货物最终验收合格之日起算。

2、质量保证期内接到甲方问题通知后，乙方以优良的服务态度  1小时 内响应， 24小时    内到达现场解决问题。

1）质量保证期内货物发生故障时，乙方应按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，无条件同意甲方提出“修理、更换、退换”等要求。

2）保修期内因乙方原因造成货物故障或损坏的（如质量问题），由乙方提供免费维修及保养并承担一切费用；非乙方原因造成货物故障或损坏的，乙方免收人工费，材料费按成本收取。

3、其它按照乙方承诺的服务执行。

十五、不可抗力事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力事故发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。不可抗力事故发生持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十六、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除不可抗力因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之一计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失。

3．乙方因违反合同及其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误15个工作日内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

5．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

十七、索赔

1．甲方有权根据甲方所在地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2．在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低货物的价格。

3） 用符合规格、质量和性能要求的新的货物或零件、部件来更换缺陷部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换部件或货物的质量保证期。

4）甲方提出的其他合理方式。

3．如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十八、资料提供：对买方人员进行操作和维护培训的技术资料，外购附件、材料的使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明，涉水产品许可证等。

十九、技术培训由甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料，培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十、 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，任何一方均可向慈溪市人民法院提起诉讼。

二十一、其他条款

- 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

- 本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分，具有同等法律效力

- 本合同一式六份，甲乙双方各 三份，各份具有同等法律效力。

- 合同生效：甲乙双方法定代表人或被授权代表签字、双方盖上公章或合同专用章，并向甲方支付合同总价款2%的履约保证金后此合同生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：	                               开户银行：

银行帐号：	                           银行帐号：

签字日期：      年    月   日            签字日期：      年    月   日

项目廉政合同

项目名称：

项目地址：

发包人（甲方）：  慈溪市自来水有限公司

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

第一条  甲乙双方的权利义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

（二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。

(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目项目合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女安排工作。

(四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

(五) 廉政保证金的比例按该项目履约保证金的10%确定。

第四条  违约责任

(一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍从廉政保证金中扣取违约金，违约金数额不超过廉政保证金的总额。

(三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍从廉政保证金中扣取违约金，违约金数额不超过廉政保证金的总额。

(四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据检察机关关于行贿犯罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门和市公共资源交管办备案。

第五条  廉政保证金分2次退还，本合同验收报告通过时退还50%，项目结算审计完成后退还50%。

第六条  本合同与项目合同同步签订，与项目合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

第七条 《廉政合同》一式三份，由甲、乙双方各执一份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　           法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　           地址：

电话：　　　　　　　　　           　电话：

年  月  日                           年  月  日

安全生产合同

为在                                       采购项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 慈溪市自来水有限公司   （以下简称“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产和必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力和妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工技术负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2、施工现场出现安全事故由乙方负责。

3、本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方：                                  乙方：

法定代表人（盖章）：                    法定代表人（盖章）：

或                                      或

其授权的代理人（盖章）：                其授权的代理人（盖章）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

第五章  招标内容与技术需求

一、 货物需求一览表

| 序号 | 填装地点 | 名称 | 粒径(mm) | 数量(m3) | 充填容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西水厂 | 石英砂滤料 | D10=0.95±0.05 K80≤1.4 | 409.7 | 14.05×4.05×1.20×6 |
|  |  | 承托层 | 2-4 | 34.14 | 14.05×4.05×0.1×6 |
| 2 | 师桥水厂 | 石英砂滤料 | D10=0.95±0.05 K80≤1.4 | 538.94 | 8.02×7×1.2×8 |
|  |  | 承托层 | 2-4 | 44.91 | 8.02×7×0.1×8 |
| 注：充填容积单位：长（m)×宽（m)×高（m)×数量（只） |

二、石英砂滤料层技术要求

▲1、石英砂滤料层技术要求：

破碎率和磨损率之和不能大于1.5%（百分率按质量计）；

密度＞2.55g/cm3；

含泥量＜1.0%；

灼烧减量＜0.7%；

盐酸可溶率＜2%；

要求海砂（沉积沙）水洗；

滤料的水浸出液不含有毒质（生活饮用水卫生标准GB5749-2006）；滤池滤料为天然石英砂，不能经过机器加工，石英砂必须具有二氧化硅含量高，含杂质低，保证具有良好的耐磨性能和抗吸附力以及使用周期长的性能。

必须满足中华人民共和国建设部颁发标准CJ/T43-2005及《浙江省现代化水厂技术手册》第七章第二节中要求，须满足以下特性：

1）有效粒径0.9

2）压实后的表面密实度：1.5＜dapp＜1.7；

3）直观实际密度：2.55＜dr＜2.7；

4）脆性：击750（下） F＜8%，击1500（下） F＜10%；

5）抗药性：Rc＜2%；

6）不均匀系数K80≤1.4

7）粒径小于0.9毫米的颗粒百分比含量应低于5%；

8）粒径大于2.0毫米的颗粒百分比含量应低于5% 。

▲2、承托层技术要求：

大部分颗粒宜接近球形或等边体；

密度＞2.5g/cm3；

含泥量＜1.0%；

承托层的水浸出液不含有毒质（生活饮用水卫生标准GB5749-2006）；

盐酸可溶率＜2%；

采用天然卵石或砾石，不得含有轻质云母，泥岩和其他杂质。

三、样品要求

1、样品重量：提供0.25公斤石英砂滤料。

2、样品提交

2.1样品提交方式：现场提交或邮寄。

2.1.1现场提交方式：

样品现场提交地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第  开标室（慈溪市南二环东路1355号）。现场提交截止时间：同投标截止时间（在开标前30分钟开始接收样品）。根据疫情防控需要，本项目投标人派相关人员进入慈溪市公共资源交易中心，须主动配合测温、亮双码（健康码、行程码）、戴口罩、扫场所码等防控措施，并提供48小时核酸检测阴性证明，如有违反相关疫情防控条例，投标人自行承担一切后果。

2.1.2邮寄送达方式：

邮寄送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼405室），联系人：胡冲辉，联系电话：0574-63989821、 13586790038。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：162100950@qq.com），并致电招标代理机构，以便招标代理机构查询物流记录。各投标人应当确保样品密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、招标编号、投标人名称，因邮寄造成密封破损而不符合招标文件对样品要求、或邮寄过程中导致样品未在递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝其样品。各投标人自行考虑邮寄在途时间，样品送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

3、投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，未提供样品的样品分得0分，投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

4、开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品也不退还投标人。

四、其他要求

负责现场下力、现场保管、短驳，废滤料清掏、填装新砂到滤池，摊铺平整、等全部工作。

天然石英海砂滤料技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标要求 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎率 | % | 两项之和＜1.5 | √ |
| 2 | 磨损率 | % |  |  |
| 3 | 密度 | g/c m | 2.5-2.7 | √ |
| 4 | 密度小于2 g/c m³的轻物质含量 | % | ≤0.2 | √ |
| 5 | 含泥量 | % | ＜1.0 | √ |
| 6 | 灼烧减量 | % | ≤0.7 | √ |
| 7 | 盐酸可溶率 | % | ＜2 | √ |
| 8 | 含硅物质（以SiO2计） | % | ≥96 | √ |
| 9 | 粒径小于0.80毫米的颗粒百分比含量 | % | ＜3 | √ |
| 10 | 粒径小于0.63毫米的颗粒百分比含量 | % | ＜1 | √ |
| 11 | 不均匀系数（K80） |  | ≤1.4 | √ |
| 12 | 抗药性Rc | % | ＜2 | √ |
| 13 | 脆性 F | 击750（下） | % | ＜8 | √ |
|  |  | 击1500（下） | % | ＜10 | √ |

砾石承托层技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | g/c m³ | ＞2.5 |
| 2 | 明显扁平、细长颗粒含量 | % | ≤2.0 |
| 3 | 含泥量 | % | ＜1.0 |
| 4 | 盐酸可溶率 | % | ＜2.0 |

- 商务条款

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 1、交货时间、地点 | 交货时间：签订合同后50天内到货及完成合同相关要求。 交货地点：招标人指定地点，送货费用由投标人负责。 |
| 2、质保期 | 产品免费质保期为一年。 |
| 3、付款方式 | 合同签订后支付合同总价20%预付款；石英砂填装调试完毕，检测验收合格后一个月内付至货款的95%；剩余的5%待质保期满无质量异议后付清。 |
| 4、履约保证金 | 履约担保金额为合同价的2%，在签订供货合同后7日内递交。 履约担保的形式：银行支票或银行汇票或银行保函或保险保单。 |

第七章  附件

封面

慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件一

关于资格的承诺函

致：招标人

我单位承诺：

我单位满足下列条件：

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照；

2、本项目的特定资格要求：投标人必须提供2021年1月1日（以报告出具时间为准）以来省级及以上疾病预防控制中心出具的投标产品石英砂滤料检测合格报告复印件加盖投标人公章；

3、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日         期：

# 商务和技术文件

封面

慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

附件二

投标书

致：慈溪市自来水有限公司

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目   （项目编号：QTGGZY2022031 ）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

日          期：

附件三

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。

附件四

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：慈溪市自来水有限公司

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目   ，项目编号为QTGGZY2022031 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖投标人公章；

附件五

投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件六

商务条款响应表

项目名称： 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章商务条款逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

附件七

技术响应表

项目名称： 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

附件八

# 业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 | 合同总金额 | 水厂规模 | 证明资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日          期：

# 报价文件

封面

慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# 附件九

# 开标一览表

项目名称： 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号：QTGGZY2022031

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

附件十

分项报价表

项目名称： 慈溪市自来水有限公司石英砂滤料及相关服务采购项目

项目编号： QTGGZY2022031                                             货币单位：人民币元

| 序号 | 填装地点 | 名称 | 粒径(mm) | 数量(m3) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西水厂 | 石英砂滤料 | D10=0.95±0.05 K80≤1.4 | 409.7 |  |  |
|  |  | 承托层 | 2-4 | 34.14 |  |  |
| 2 | 师桥水厂 | 石英砂滤料 | D10=0.95±0.05 K80≤1.4 | 538.94 |  |  |
|  |  | 承托层 | 2-4 | 44.91 |  |  |
| 3 | 合计 |  |

注：报价包含以下内容：

1、提供合同货物制造、检测以及交货、服务、检测等，价格包含在投标总价中。

2、负责运输（包括装车、运输）及含运输保险；

3、负责现场下力、现场保管、短驳，抽旧砂、废滤料清掏、包装以及无害化处理；滤池的清洗；新滤料包装、填装新砂到滤池，摊铺平整、等全部工作。

投标人（盖章）：

日          期：