公开招标招标文件

（国企采购货物、服务类）

电子招投标版

项目名称：奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目

项目编号：FHGQZB(2021)001D

采购单位：宁波市奉化区交投隧道养护管理有限公司

代理机构：宁波敬信项目管理咨询有限公司

二〇二一年

目  录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、特别说明	6

二、投标文件的组成	8

三、投标文件的语言及计量	9

四、投标报价	10

五、投标文件的有效期	10

六、电子投标文件的编制	10

七、投标文件的补充、修改和撤回	10

八、转包或分包	10

九、中标服务费的收取	11

第三章 采购内容和技术（服务）要求	12

第四章 开标及评标	12

一、开标	17

二、评标委员会	17

三、评标方法	18

四、评标程序	20

五、定标	25

六、评标过程的监控与保密	26

七、合同签订	26

八、履约验收	26

第五章 合同主要条款	27

第六章 投标文件格式内容	40

第一章 公开招标采购公告

项目概况

奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2021年01月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FHGQZB(2021)001D；档案编号：JX-20285

2、项目名称：奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目

3、预算金额：人民币36万元/年。

4、最高限价：人民币36万元/年。

5、采购需求：奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务

（详见招标文件第三章，招标文件在招标公告附件中自行下载）

6、合同履行期限：三年，合同一年一签。

二、申请人的资格要求：

(一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）投标人未被列入“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

（六）本项目的特定资格要求：投标人具备公路交通工程专业承包公路机电工程分项贰级及以上资质。

三、获取招标文件

1、时间：公告之日至2021年01月28日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、方式：本项目招标文件实行网上获取。投标人自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（https://www.zcygov.cn）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：投标人应于2021年01月28日09时00分前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云平台”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

2、开标时间；

本次招标将于2021年01月28日09时00分在宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）开标。

投标供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内（2021年01月28日09时30分）供应商可以登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标供应商在规定时间内（2021年01月28日09时30分）无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件，若还是无法解密或解密失败，则视为投标无效。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（疫情防控期间，投标人代表（法定代表人（负责人）或其授权委托人，下同），应佩戴口罩，出示健康码、甬行码绿码或甬行证进入开标现场，并满足其他防控要求，否则其投标文件不予受理。）。

2.标前准备：各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。办理流程详见:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。

3.投标文件编制、递交：

3.1应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作流程详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

4.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至宁波市奉化区政府采购中心，密封袋上需标注项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章（地址：宁波市奉化区大成东路277号裙楼432办公室，收件人：舒女士，联系电话：0574-88589815，快递以工作人员签收时间为准）。

邮寄公司推荐采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，集采机构将拒签并退回。备份文件须密封完好，逾期送达或未密封的备份投标文件将被拒收。代理机构对于收到的备份文件不予退还，投标人在规范制作电子投标文件及确保电子投标文件解密成功的前提下可不递交备份投标文件。

七、其他补充事宜

（一） 发布媒体：“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）、宁波公共资源交易网奉化区分网（http://fenghua.bidding.gov.cn）”。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述三个网站，公布信息视同送达所有潜在投标人。

（二）相关内容须知：《宁波市奉化区公共资源交易管理工作规范》、《宁波市奉化区公共资源交易现场管理相关规定》（http://fenghua.bidding.gov.cn/）。

（三）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

（四）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市奉化区交投隧道养护管理有限公司

地址：宁波市奉化区金海路

传真：/

项目联系人：王先生

项目联系方式：13396650099

2.采购代理机构信息

名称：宁波敬信项目管理咨询有限公司

地址：宁波市奉化区中山东路888号307

传真：0574-88986375

项目联系人：罗燕波

项目联系方式：0574-88986375

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

地址：宁波市奉化区大成东路275号

联系人：竺女士 联系方式：0574-89285446

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人（负责人）授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人（负责人）及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（四）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（五）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（六）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（七）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（八）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

8.投标人的特定条件的证明文件；

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人（负责人）身份证明或法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术（服务）响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（三）报价文件包括但不限于以下内容

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式自拟）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

- 三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 四、投标报价

- （一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

▲（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人（负责人）授权委托书、投标人资格声明函必须由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

- 八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

第三章 采购内容和（技术）服务要求

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隧道机电系统维保服务项目 | 自合同签订之日起三年，合同为一年一签。 |

- 项目概况

金海隧道（双洞双线）：

左洞K1+400～K4+670，长度3270米；

右洞K1+430～K4+680，长度3250米；

采用一级公路80km/h设计速度标准，双向四车道，路基宽度：24.5m；   主要技术标准：

道路等级：双向四车道一级公路

计算行车速度：80Km/h

隧道建筑限界净宽：0.75+0.5+2×3.75+0.75+0.75＝10.25m

隧道建筑限界净高：5.0m；

锦屏隧道（分离式双洞双线隧道）：

左洞：150m+470m+1100m，长度1720米；

右洞：925m+1110m，长度2035米；

采用一级公路80km/h设计速度标准，双向四车道，路基宽度：24.5m；

主要技术标准：

道路等级：双向四车道一级公路

计算行车速度：80Km/h

隧道建筑限界净宽：0.75+0.5+2×3.75+0.75+0.75＝10.25m

隧道建筑限界净高：5.0m；

西圃岭隧道：

单洞双向隧道，双向4车道，长度370米；

四明隧道:

单洞双向隧道，双向4车道，长度170米；

金海隧道、锦屏隧道、西圃岭隧道、四明隧道机电机电系统工作内容包含：通风系统、照明系统、供配电系统、防雷系统、消防系统、火灾报警及交通控制系统、附属设施等。

- 隧道机电设备维保工程量清单（若工程量清单中的数量与实际不一致的，以实际为准）

| 金海隧道机电设备工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 |  | 细目名称 |  |  | 单位 | 数量 |
| 204-1 |  | 射流风机 |  |  |  |  |
| 204-1.1 |  | 射流风机（Φ1120，30KW） |  |  | 台 | 32 |
| 204-2 |  | 风机控制箱（含基础槽钢） |  |  | 台 | 16 |
| 204-3 |  | 通风控制器 |  |  | 台 | 2 |
| 204-4 |  | 风机无功补偿箱 |  |  | 套 | 16 |
| 204-5 |  | 风速仪 |  |  | 套 | 4 |
| 204-6 |  | CO、VI检测器 |  |  | 套 | 4 |
| 204-7 |  | 电缆电线 |  |  |  |  |
| -a |  | 控制电缆（DJYPV-2×2×1.5） |  |  | 米 | 6800 |
| -b |  | 控制电缆（KVVP-5×1.5） |  |  | 米 | 9300 |
| -c |  | 电力电缆（VV22-1KV-3×95+25） |  |  | 米 | 6800 |
| -d |  | 塑料铜芯线（BV-1KV-25） |  |  | 米 | 1600 |
| 隧道照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 303-1 | 隧道灯 |  |  |  |  |  |
| 303-2 | 应急诱导灯（5W，LED灯，自充电式） |  |  |  | 套 | 256 |
| 303-3 | 标志灯 |  |  |  |  |  |
| 303-4 | 人汽通防水灯（20W，LED灯，自充电式） |  |  |  | 套 | 24 |
| 304-1 | 路灯（12m，250W高压钠灯） |  |  |  | 套 | 12 |
| 305-1 | 电缆 |  |  |  |  |  |
| -a | 电力电缆（VV22-1KV-4×25） |  |  |  | 米 | 41980 |
| -b | 电力电缆（VV22-1KV-4×16） |  |  |  | 米 | 800 |
| -c | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2×10） |  |  |  | 米 | 93200 |
| -d | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2×6） |  |  |  | 米 | 41200 |
| -e | 塑料铜芯线（BV-1KV-2.5） |  |  |  | 米 | 57200 |
| -f | 控制电缆（KVVP-10×1.5） |  |  |  | 米 | 200 |
| 305-2 | 分线盒 |  |  |  | 个 | 540 |
| 305-3 | 隧道电源控制箱（1AA，2AA) |  |  |  | 套 | 2 |
| 305-4 | 隧道电源控制箱（3AA，4AA) |  |  |  | 套 | 2 |
| 306-1 | 照明配电箱（含基础槽钢） |  |  |  | 台 | 16 |
| 306-2 | 照明控制器 |  |  |  | 套 | 2 |
| 306-3 | 照度仪 |  |  |  |  |  |
| -a | 照度仪（隧道外） |  |  |  | 套 | 2 |
| -b | 照度仪（隧道内） |  |  |  | 套 | 2 |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 |  |  | 细目名称 |  | 单位 | 数量 |
| 404-1 |  |  | 10KV高压配电屏（含基础槽钢） |  |  |  |
| -a |  |  | 高压配电屏(总屏) |  | 台 | 2 |
| -b |  |  | 高压配电屏(馈电) |  | 台 | 3 |
| -c |  |  | 高压配电屏(PT) |  | 台 | 1 |
| -d |  |  | 高压配电屏(分支箱) |  | 台 | 4 |
| -e |  |  | 高压配电屏(计量) |  | 台 | 1 |
| -f |  |  | 高压配电屏(母线) |  | 台 | 1 |
| 404-2 |  |  | 低压配电屏（含基础槽钢） |  |  |  |
| -a |  |  | 低压配电屏(切换) |  | 台 | 3 |
| -b |  |  | 低压配电屏(馈电) |  | 台 | 3 |
| -c |  |  | 低压配电屏(双向补偿) |  | 台 | 1 |
| 404-3 |  |  | 镍镉蓄电池直流屏 |  | 套 | 1 |
| 404-4 |  |  | 高压母线槽（含安装支架） |  |  |  |
| 404-5 |  |  | 低压母线槽（1500A含安装支架） |  | 米 | 18 |
| 404-6 |  |  | 变压器（含基础槽钢） |  |  |  |
| -a |  |  | 干式变压器（SCB11-10/0.4KV-800KVAA） |  | 台 | 1 |
| -b |  |  | 干式变压器（SCB11-0.4/10KV-500KVA） |  | 台 | 1 |
| -c |  |  | 干式变压器（SCB11-10/0.4KV-630KVA） |  | 台 | 4 |
| 404-7 |  |  | 变电所照明电源箱 |  | 台 | 3 |
| 404-8 |  |  | 模拟屏 |  | 块 | 3 |
| 404-9 |  |  | 控制屏（安装电力监控前置机） |  | 台 | 3 |
| 404-10 |  |  | 配电洞室门 |  | 套 | 36 |
| 404-14 |  |  | 电力监控前置处理机 |  | 套 | 3 |
| 404-15 |  |  | 中压继电保护综合测控装置 |  |  |  |
| -a |  |  | 进线保护测控 |  | 套 | 2 |
| -b |  |  | PT监测 |  | 套 | 1 |
| -c |  |  | 变压器温控仪 |  | 套 | 6 |
| -d |  |  | 出线保护测控 |  | 套 | 3 |
| 404-16 |  |  | 低压继电保护综合测控装置 |  |  |  |
| -a |  |  | 三相智能综合仪表CE1Z（含485网口） |  | 套 | 9 |
| -b |  |  | 三相智能综合仪表CE1A（含TRC122A网口） |  | 套 | 23 |
| 404-17 |  |  | 变电所室外照明路灯（12米，250W） |  | 座 | 4 |
| 404-18 |  |  | 电缆、电线 |  |  |  |
| -a |  |  | 电缆（YJV22-10KV-3×70） |  | 米 | 300 |
| -b |  |  | 电缆（YJV22-10KV-3×50） |  | 米 | 9600 |
| -c |  |  | 电缆（VV22-1KV-3×150+50） |  | 米 | 300 |
| -d |  |  | 电缆（VV22-1KV-4×50） |  | 米 | 200 |
| -e |  |  | 电线BV6 |  | 米 | 300 |
| 防雷与接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 502-1 | 避雷设备 |  |  |  |  |  |
| -a | 避雷器 |  |  | 根 |  | 2 |
| -b | 限流式避雷针 |  |  | 根 |  | 6 |
| 502-2 | 电源过电压保护器 |  |  |  |  |  |
| -a | 三相电源防雷箱（最大放电电流：单模块100kA） |  |  | 个 |  | 9 |
| -b | 三相电源避雷器（最大放电电流：单模块60kA） |  |  | 个 |  | 9 |
| -c | 三相电源避雷器（最大放电电流：单模块40kA） |  |  | 个 |  | 33 |
| -d | 视频过电压保护器 |  |  | 个 |  | 52 |
| 502-3 | 接地 |  |  |  |  |  |
| -a | 角钢（镀锌，50×50×5） |  |  | 米 |  | 200 |
| -b | 扁钢（镀锌，40×5） |  |  | 米 |  | 13300 |
| -c | 防腐降阻接地极 |  |  | 根 |  | 18 |
| -d | 接地电线BV16 |  |  | 米 |  | 120 |
| -e | 接地汇线箱 |  |  | 只 |  | 4 |
| -f | 接地工程附件 |  |  | 项 |  | 1 |

| 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 |  | 细目名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 603-1 |  | 水源提升设备 |  | 套 |  | 1 |  |
| 603-2 |  | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |
| -a |  | 无缝钢管Φ76×5 |  | 米 |  | 260 |  |
| -b |  | 无缝钢管Φ89×5 |  | 米 |  | 50 |  |
| -c |  | 无缝钢管Φ114×6 |  | 米 |  | 1500 |  |
| -d |  | 无缝钢管Φ159×4.5 |  | 米 |  | 50 |  |
| -e |  | 无缝钢管Φ219×8 |  | 米 |  | 7220 |  |
| -f |  | 001型管道接头 |  | 只 |  | 1213 |  |
| -g |  | 302型管道接头 |  | 只 |  | 260 |  |
| 603-3 |  | 闸阀、蝶阀 |  |  |  |  |  |
| -a |  | 闸阀Z41H-16C-DN65 |  | 只 |  | 260 |  |
| -b |  | 闸阀Z41H-16C-DN100 |  | 只 |  | 16 |  |
| -c |  | 闸阀Z41H-16C-DN150 |  | 只 |  | 8 |  |
| -d |  | 闸阀Z41H-16C-DN200 |  | 只 |  | 39 |  |
| -e |  | 复合排气阀 |  | 只 |  | 20 |  |
| -f |  | 放空阀（DN100） |  | 只 |  | 7 |  |
| 603-4 |  | 吸水喇叭口 |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-5 |  | 消防水泵 11KW |  | 台 |  | 2 |  |
| 603-6 |  | 可曲挠橡胶管接头 KXT-(I)-100 |  | 只 |  | 4 |  |
| 603-7 |  | 弹性座封闸阀 |  |  |  |  |  |
| -a |  | 弹性座封闸阀(RRHX-0100) |  | 只 |  | 8 |  |
| -b |  | 弹性座封闸阀(RRHX-0080) |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-8 |  | 逆止阀 |  |  |  |  |  |
| -a |  | 逆止阀 H44X-1.0-DN100 |  | 只 |  | 2 |  |
| -b |  | 逆止阀 H41H-16T-DN200 |  | 只 |  | 2 |  |
| -c |  | 缓闭逆止阀 300X-DN100 |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-9 |  | 泄压/持压阀500X-DN70 |  | 只 |  | 1 |  |
| 603-10 |  | 减压阀200X-DN70 |  | 只 |  | 1 |  |
| 603-11 |  | Y型拉杆伸缩过滤器 YSTF-0100 |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-12 |  | 遥控浮球阀 DN100 |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-13 |  | DN200止回阀 |  | 只 |  | 2 |  |
| 603-14 |  | 消防器材 |  |  |  |  |  |
| -h |  | 手拉环链葫芦 |  | 套 |  | 1 |  |
| -i |  | 消防水泵控制箱 |  | 套 |  | 1 |  |
| -k |  | 室外浅100型消火栓 |  | 套 |  | 8 |  |
| -l |  | 大小头 |  | 只 |  | 4 |  |
| -m |  | 水泵接合器 |  | 套 |  | 8 |  |
| -n |  | 报警按钮 |  | 只 |  | 130 |  |
| -o |  | 复合式排气阀 |  | 只 |  | 20 |  |
| 603-15 |  | 高位水池远程监控装置(含通讯、控制电缆及保护管等材料) |  | 套 |  | 1 |  |
| 603-16 |  | 低位水池远程监控装置(含通讯、控制电缆及保护管等材料) |  | 套 |  | 1 |  |
| 火灾报警及交通监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 | 细目名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 701 火灾检测与报警子系统A |  |  |  |  |  |  |  |
| 701-1 | 火灾报警综合盘 |  |  | 套 |  | 128 |  |
| 701-2 | 火灾自动报警控制器 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 火灾自动报警主机 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| -b | 火灾自动报警辅机 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| -c | 中继器（转换器） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 701-3 | 光电感烟探测器 |  |  | 套 |  | 6 |  |
| 701-4 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 控制电缆VV22（3×4） |  |  | 米 |  | 6800 |  |
| -b | 屏蔽双绞线RVSP（2×2.5） |  |  | 米 |  | 6800 |  |
| 701-5 | 光缆（单模2芯） |  |  | 米 |  | 5000 |  |
| 701-6 | 数据光端机（BV6） |  |  | 对 |  | 1 |  |
| 701-7 | 隧道人通防火门（甲级） |  |  | 套 |  | 18 |  |
| 701-8 | 隧道汽通防火门（甲级，含电动及手动启闭装置） |  |  | 套 |  | 3 |  |
| 701-9 | 汽通门远程控制箱 |  |  | 只 |  | 3 |  |
| 701-10 | 消防泵电源箱 |  |  | 只 |  | 1 |  |
| 701-11 | 火灾报警系统安装附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 702 紧急电话及有线广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 702-1 | 紧急电话主机 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 702-2 | 电话机 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 隧道内紧急电话分机（含60W功放） |  |  | 套 |  | 32 |  |
| -b | 隧道口紧急电话室门 |  |  | 套 |  | 32 |  |
| -c | 隧道口紧急电话分机（含150W功放） |  |  | 套 |  | 4 |  |
| -d | 控制台电话机 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 702-3 | 数字录音机 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 702-4 | 电缆和光缆 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 光缆（4芯单模） |  |  | 米 |  | 8200 |  |
| -b | 电缆VV22（2×6） |  |  | 米 |  | 6600 |  |
| -c | 控制电缆HYAT（5×2×0.9） |  |  | 米 |  | 200 |  |
| -d | 广播馈线(RVVP2×1.5) |  |  | 米 |  | 6600 |  |
| 702-5 | 倒备监听 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 702-6 | 广播设备机柜 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 702-7 | 隧道内扬声器 |  |  | 套 |  | 130 |  |
| 702-8 | 防水号角扬声器 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 702-9 | 拾音器 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 702-10 | 紧急电话及有线广播安装附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 视频监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703-1 | 交通信号控制机 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 703-2 | 交通区域控制机 |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 703-3 | 交通监控诱导设施 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 车道指示器（双面式，Φ600，含安装支架） |  |  | 套 |  | 44 |  |
| -b | 隧道口可变限速标志（Φ1200，超高亮度） |  |  | 套 |  | 2 |  |
| -c | 隧道口可变情报板（10m×1m，超高亮度LED） |  |  | 套 |  | 2 |  |
| -d | 隧道内可变情报板（2.8m×1.4m，超高亮度LED） |  |  | 套 |  | 8 |  |
| -e | 隧道口四可变交通信号灯 |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 703-4 | 工业以太网交换机 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 工业以太网交换机（8对单模100M光口，8个RJ45口） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| -b | 工业以太网交换机（4对单模100M光口，4个RJ45口） |  |  | 套 |  | 2 |  |
| -c | 工业以太网交换机（2对单模100M光口，2个RJ45口） |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 703-5 | 隧道内监控电源箱 |  |  | 套 |  | 18 |  |
| 703-6 | 环形线圈车辆检测器（2车道，含基础） |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 703-7 | 电缆和光缆 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 控制电缆（KVVRP-8×2.5） |  |  | 米 |  | 9200 |  |
| -b | 控制电缆（KVVRP-3×2.5） |  |  | 米 |  | 10800 |  |
| -c | 通信电缆（DJYPV-2×2×1.5） |  |  | 米 |  | 4200 |  |
| -d | 电力电缆（VV22-4×16） |  |  | 米 |  | 5800 |  |
| -e | 电力电缆（VV22-4×10） |  |  | 米 |  | 400 |  |
| -f | 电力电缆（VV22-4×4） |  |  | 米 |  | 400 |  |
| -g | 光缆（单模，4芯） |  |  | 米 |  | 7800 |  |
| 703-8 | 交通监控子系统安装附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 闭路电视监视子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703-12 | 摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| -c | 设备间摄像机 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 703-13 | 彩色监视器，25” |  |  | 台 |  | 20 |  |
| 703-14 | 视频控制及传输 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 光纤数字多业务传输平台（输入52路，输出8路，10T存储） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| -b | 光纤数字多业务传输平台（输入16路，输出2路） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 703-16 | 光配线架 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 703-18 | 电缆和光缆 |  |  |  |  |  |  |
| -a | 光缆（4芯） |  |  | 米 |  | 6800 |  |
| -b | 视频电缆（SYV-75-5） |  |  | 米 |  | 4800 |  |
| -c | 尾纤（3米） |  |  | 根 |  | 22 |  |
| 703-19 | 闭路电视子系统安装附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 704 监控值班室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 704-1 | 控制台（2监控位） |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 704-2 | 监控电源箱 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 704-3 | 净化式交流稳压器，30KW |  |  | 套 |  | 3 |  |
| 704-5 | 通用计算机（21"彩显，中控室工作站） |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 704-6 | 照明控制软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-7 | 通风控制软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-8 | 火灾报警软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-9 | 交通监控软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-10 | 电力监控软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-11 | 金属线槽（200×150） |  |  | 米 |  | 60 |  |
| 704-12 | 电视墙（安装16台25"彩显，LED屏） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-13 | 服务器（双机热备，及磁盘阵列） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-14 | 服务器所含的系统软件和应用软件 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 704-15 | 交换机（24口，100B-T） |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 704-16 | 打印机（A4） |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 704-17 | 扫描仪（A4） |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 704-18 | 安装附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细目号 |  |  | 细目名称 | 单位 |  | 数量 |  |
| 801-1 |  |  | 手孔井 | 处 |  | 20 |  |
| 801-2 |  |  | 人孔 | 处 |  | 5 |  |
| 801-3 |  |  | 电缆支架（F型，镀锌角钢40×5×1200） | 付 |  | 8200 |  |
| 801-4 |  |  | 镀锌电缆桥架（梯形，300×100×2.5） | 米 |  | 920 |  |
| 801-5 |  |  | 环形桥架（梯形，300×100×2.5） | 米 |  | 120 |  |
| 801-6 |  |  | 洞内消防干管支架基础 | 套 |  | 2500 |  |
| 801-7 |  |  | 洞外消防管道混凝土支墩 | M3 |  | 150 |  |
| 801-8 |  |  | 高位消防水池（600m3分成二格） | 处 |  | 1 |  |
| 801-9 |  |  | 低位消防水池（300m3） | 处 |  | 1 |  |
| 801-10 |  |  | 其它结构混凝土 | M3 |  | 2700 |  |
| 803 电光缆保护管道（含开挖、回填和管道基础和包封及管道基础等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 803-1 |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |
| -a |  |  | Φ50 |  | m | 1540 |  |
| -b |  |  | Φ100 |  | m | 800 |  |
| 803-2 |  |  | 玻璃钢电缆保护管 |  |  |  |  |
| -a |  |  | HBB 100/8 |  | m | 3800 |  |
| -b |  |  | HBB 100/5 |  | m | 6600 |  |
| 803-3 |  |  | 双壁波纹管 |  |  |  |  |
| -a |  |  | 双壁波纹管DHPEφ100（含3φ32子管） |  | 米 | 3600 |  |
| -b |  |  | 双壁波纹管DHPEφ80 |  | 米 | 9600 |  |
| 803-4 |  |  | 变电所到隧道明式电缆沟（1×1.2m） |  | m | 200 |  |

| 锦屏隧道机电系统工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| 511-1 | 通风设备 |  |  |
| -a | 射流风机φ1120，37KW（含安装支架） | 台 | 12.000 |
| -b | 风机控制箱（配电、控制、通信） | 台 | 6.000 |
| -c | 风机就地补偿箱 | 台 | 6.000 |
| -d | 隧道通风控制器 | 套 | 2.000 |
| -e | 电力电缆VV22-1KV-3*95+25 | m | 3680.000 |
| -f | 塑料铜芯线BV-1KV-25 | m | 600.000 |
| -g | 通信电缆DJYPV-2*2*1.5 | m | 2460.000 |
| -h | 配电洞室门钢制，2000*2000 | 套 | 8.000 |
| 511-2 | 照明设备 |  |  |
| -a | 照明控制箱（熔断器组合开关） | 台 | 11.000 |
| -b | 隧道照明控制器 | 套 | 2.000 |
| -f | 标志灯LED-5W | 套 | 84.000 |
| -g | 诱导灯LED-5W，带应急电源，1.5h | 套 | 156.000 |
| -h | 应急灯LED-65W | 套 | 16.000 |
| -i | 阻燃电缆ZRVV-1KV-2*10 | m | 15600.000 |
| -j | 阻燃电缆ZRVV-1KV-2*6 | m | 64500.000 |
| -k | 电力电缆VV22-1KV-4*50 | m | 9000.000 |
| -l | 电力电缆VV22-1KV-4*25 | m | 18000.000 |
| -m | 电力电缆VV22-1KV-4*10 | m | 16000.000 |
| -n | 电力电缆VV22-1KV-4*16 | m | 3000.000 |
| -o | 塑料铜芯线BV-1KV-2.5 | m | 29900.000 |
| -p | 玻璃钢电缆槽100*100*4 | m | 1320.000 |
| -q | 电缆沟支架 镀锌角钢，F型，40*40*2.5角钢，L=1200 | 付 | 2600.000 |
| -r | 配电洞室门钢制，2000*2000 | 套 | 12.000 |
| -s | 隧道控制箱K1、K2、K3 | 台 | 6.000 |
| 511-3 | 供配电设施 |  |  |
| -a | 0.4KV低压配电屏（切换） | 台 | 1.000 |
| -b | 0.4KV低压配电屏（馈电） | 台 | 2.000 |
| -c | 0.4KV低压配电屏（双向补偿） | 台 | 1.000 |
| -d | 10KV高压配电屏（进线总屏） | 台 | 1.000 |
| -e | 10KV高压配电屏（计量） | 台 | 1.000 |
| -f | 10KV高压配电屏（PT） | 台 | 1.000 |
| -g | 10KV高压配电屏（馈电） | 台 | 2.000 |
| -h | 直流屏 | 台 | 1.000 |
| -j | 干式变压器SCB11-800KVA-10/0.4KV | 台 | 1.000 |
| -l | 电缆YJV22-10KV-3*70 | m | 200.000 |
| -m | 电缆VV22-1KV-4*120 | m | 360.000 |
| -n | 电缆VV22-1KV-4*70 | m | 80.000 |
| -o | 电缆VV22-1KV-4*10 | m | 200.000 |
| -p | 控制电缆KVV-1KV-10*1 | m | 400.000 |
| -q | 电力监控计算机（含软件及配件） | 台 | 1.000 |
| -r | 电力监控现场工作站（含软件及配件） | 套 | 2.000 |
| -s | 变压器温控保护仪KWS-GB-1 | 套 | 1.000 |
| -t | 全电量测控仪CE1Z | 只 | 2.000 |
| -u | 单相电流测控仪CE1A | 只 | 10.000 |
| -v | 电源总线管理器（含软件及配件） | 套 | 1.000 |
| -w | 电源监测器I型 | 只 | 2340.000 |
| -x | 电源监测器II型 | 只 | 32.000 |
| -y | 工业以太网交换机/4对光口，12个电口 | 台 | 1.000 |
| -z | 单模光缆（4芯） | m | 500.000 |
| -a1 | 控制电缆RVVSP2*0.4 | m | 8000.000 |
| 511-4 | 防雷接地 |  |  |
| -a | 避雷器（高压进线柜安装） | 只 | 2.000 |
| -b | 限流式避雷针（变电所屋顶安装） | 只 | 2.000 |
| -c | 过电压保护器（低压总屏（1号屏）等） | 只 | 7.000 |
| -d | 过电压保护器（低压总屏（4号屏）等） | 只 | 5.000 |
| -e | 过电压保护器（监控电源箱、风机控制箱） | 只 | 22.000 |
| -f | 数据过电压保护器 | 只 | 8.000 |
| -g | 视频过电压保护器 | 只 | 32.000 |
| -h | 防腐降阻接地极ER-I-S-0.8 | 根 | 8.000 |
| -i | 接地汇线箱 | 只 | 2.000 |
| -j | 防雷远程监测主机（含监控软件） | 套 | 1.000 |
| -k | 防雷报警接收单元 | 套 | 1.000 |
| -l | 防雷检测发射器 | 只 | 32.000 |
| -m | 塑料铜芯线BV16 | m | 300.000 |
| -n | 镀锌扁钢-40*40*5 | m | 7800.000 |
| -o | 镀锌扁钢-50*50*5 | m | 200.000 |
| -p | 控制电缆RVVSP2*0.4 | m | 2000.000 |
| 511-5 | 附属工程 |  |  |
| -a | 混凝土C25 | m3 | 50.000 |
| -b | 手孔井 | 只 | 33.000 |
| -c | 明式电缆沟（含盖板） | m | 120.000 |
| -d | 过桥电缆管箱（500*300*5） | m | 200.000 |
| -e | 庭院灯，3米，LED-150W | 座 | 2.000 |
| -f | 庭院灯基础 | 个 | 2.000 |
| 511-6 | 交通监控设备 |  |  |
| -a | 交通信号控制机ACS300（含软件） | 台 | 2.000 |
| -b | 交通信号灯（四可变/φ400）（含基础、立柱） | 台 | 4.000 |
| -c | 车道指示器（双面式/600*600）（含安装支架） | 台 | 20.000 |
| -d | 门架式可变情报板（12m*1m）（含基础、门架） | 台 | 2.000 |
| -e | 控制电缆KVVP（7*2.5） | m | 14500.000 |
| -f | 通信电缆DJYPV-2*2*1.5 | m | 7600.000 |
| -g | 镀锌钢管φ50 | m | 400.000 |
| -h | 工业以太网交换机/4对单模100M光口，4个RJ45电口 | 台 | 2.000 |
| -i | 监控电源箱 | 台 | 12.000 |
| -j | 电力电缆VV22-1KV-4*16 | m | 4600.000 |
| -k | 电力电缆VV22-1KV-4*4 | m | 3600.000 |
| -l | 双壁波纹管φ80 | m | 7000.000 |
| -m | 线圈式车检器（双车道）（含基础） | 套 | 4.000 |
| -n | 金属线槽200*150 | m | 30.000 |
| -o | 程控电话机 | 台 | 1.000 |
| 511-7 | 火灾报警设备 |  |  |
| -a | 火灾报警综合盘（含双波长火焰探测器，消防按钮，通信模块） | 套 | 74.000 |
| -b | 消防主机R23Z-G-510（含避雷箱） | 台 | 1.000 |
| -c | 屏蔽双绞线DJYPV-2*2*4 | m | 4900.000 |
| -d | 控制电缆KVV22-1KV-3*6 | m | 4900.000 |
| -e | 光纤测温报警主机（4Km、4通道、双端测量） | 台 | 1.000 |
| -f | 感温光缆（金属不锈钢铠装型） | m | 4900.000 |
| -g | 人通门（甲级防火推拉门，两端设门） | 套 | 3.000 |
| -h | 汽通门（甲级防火卷帘门，两端设门） | 套 | 1.000 |
| -i | 汽通门控制箱 | 台 | 1.000 |
| -j | 消防电源箱 | 台 | 1.000 |
| 511-8 | 视频监控设备 |  |  |
| -a | 同轴电缆SYV-75-5 | m | 2300.000 |
| -b | 单模光缆（2芯） | m | 4200.000 |
| -c | 单模光缆（4芯） | m | 500.000 |
| -d | 远端模块3V | 只 | 11.000 |
| -e | 远端模块1V+1D | 只 | 4.000 |
| -f | 光缆接续盒（含光缆熔接、端接） | 只 | 16.000 |
| -i | 变电所摄像机（含镜头、防护罩、安装支架） | 台 | 2.000 |
| -j | 多业务平台/48入 | 台 | 1.000 |
| 511-9 | 紧急电话及有线广播设备 |  |  |
| -a | 紧急电话有线广播主机 | 套 | 1.000 |
| -b | 隧道内紧急电话分机（含选址功放） | 套 | 17.000 |
| -c | 隧道内紧急电话室门 | 套 | 17.000 |
| -d | 隧道口紧急电话分机（含选址功放） | 套 | 8.000 |
| -e | 单模光缆（2芯） | m | 4000.000 |
| -f | 广播配线架 | 台 | 1.000 |
| -g | 倒备监听 | 台 | 1.000 |
| -h | 广播机柜 | 台 | 1.000 |
| -i | 隧道内扬声器（TOA-15W） | 套 | 17.000 |
| -j | 隧道外扬声器（TOA-30W） | 套 | 8.000 |
| -k | 广播馈线RVVP2*1.5 | m | 3300.000 |
| -l | 拾音器 | 个 | 1.000 |
| 511-10 | 隧道泡沫、消火栓给水系统及灭火器配置工程 |  |  |
| -a | 无缝钢管Φ76*5，热镀锌，焊接，含管件 | m | 294.000 |
| -b | 无缝钢管Φ89*3.5，热镀锌，焊接，含管件 | m | 50.000 |
| -c | 无缝钢管Φ114*6，热镀锌，埋地敷设，法兰连接，含管件 | m | 300.000 |
| -d | 无缝钢管Φ159*4.5，热镀锌，焊接，含管件 | m | 50.000 |
| -e | 无缝钢管Φ168*7，热镀锌，埋地敷设，法兰连接，含管件 | m | 50.000 |
| -f | 无缝钢管Φ168*7，热镀锌，管沟内敷设，沟槽连接，含沟槽管件 | m | 1950.000 |
| -g | 无缝钢管Φ219*8，热镀锌，埋地敷设，法兰连接，含管件 | m | 1600.000 |
| -h | 无缝钢管Φ219*8，热镀锌，管沟内敷设，沟槽连接，含沟槽管件 | m | 2305.000 |
| -i | 闸阀DN65/Z41H-16C | 只 | 156.000 |
| -j | 闸阀DN100/Z41H-16C | 只 | 36.000 |
| -k | 闸阀DN150/Z41H-16C | 只 | 26.000 |
| -l | 闸阀DN200/Z41H-16C | 只 | 20.000 |
| -m | 双法兰涡轮蝶阀BFGR-0150 | 只 | 9.000 |
| -n | 双法兰涡轮蝶阀BFGR-0200 | 只 | 11.000 |
| -o | 止回阀H44X-16-DN200 | 只 | 2.000 |
| -p | 遥控浮球阀100X-10-DN100 | 只 | 2.000 |
| -q | 大小头（参照国标02S404） | 只 | 4.000 |
| -r | 吸水喇叭口DN100 | 只 | 2.000 |
| -s | 消防水泵XBD7.5/10-80G/3（P=15KW，Q=10L/S，H=7.5m） | 台 | 2.000 |
| -t | 可曲挠橡胶管接头KXT-(I)-100 PN=1.6MPa | 只 | 4.000 |
| -u | 弹性座封闸阀RRHX-0100 PN=1.6MPa | 只 | 6.000 |
| -v | 弹性座封闸阀RRHX-0080 PN=1.6MPa | 只 | 2.000 |
| -w | 300X-缓闭逆止阀DN100 PN=1.6MPa | 只 | 2.000 |
| -x | 500X-泄压/持压阀DN70 PN=1.6MPa | 只 | 2.000 |
| -y | 200X-减压阀DN70 PN=1.6MPa | 只 | 1.000 |
| -z | Y型拉杆伸缩过滤器YSTF-0100 | 只 | 2.000 |
| -a1 | 管道安装附项（包括槽钢、管卡） | 项 | 1.000 |
| -b1 | 消火栓箱165*120*32cm（含2具5Kg灭火器MFZL5，1套小口径消防卷盘SP25，2只自动减压稳压消火栓SN65，2支19mm口径水枪，2卷25米的水龙带） | 套 | 76.000 |
| -c1 | PMZ泡沫灭火装置 | 套 | 71.000 |
| -d1 | 不锈钢波纹伸缩器SSQ1-DN150 | 只 | 32.000 |
| -e1 | 不锈钢波纹伸缩器SSQ1-DN200 | 只 | 32.000 |
| -f1 | 复合式排七阀CARX-DN50 | 只 | 33.000 |
| -g1 | 报警按钮 | 只 | 76.000 |
| -h1 | 手拉环链葫芦 HS1 | 套 | 1.000 |
| -i1 | 消防水泵控制箱（含软启动） | 套 | 1.000 |
| -j1 | 室外浅100型消火栓 | 套 | 20.000 |
| -k1 | 高低位水池水位远程控制装置（含相应电气及控制管线） | 套 | 2.000 |
| -l1 | 水泵结合器DN100 | 套 | 16.000 |
| -m1 | 过桥管道支架 | 项 | 1.000 |

| 西圃岭隧道机电系统工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 照明控制箱（熔断器组合开关） | 台 | 2 |
| 2 | 隧道照明控制器（模拟调光及时序回路控制） | 套 | 1 |
| 3 | 隧道控制箱（K1，K2) | 套 | 2 |
| 4 | 电力电缆（VV22-1KV-4*25） | 米 | 100 |
| 5 | 电力电缆（VV22-1KV-4*16） | 米 | 400 |
| 6 | 电力电缆（VV22-1KV-4*10） | 米 | 200 |
| 7 | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2*10） | 米 | 100 |
| 8 | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2*6） | 米 | 2000 |
| 9 | 控制电缆（KVVP-2*2.5) | 米 | 4000 |
| 10 | 控制电缆（DJYPV-2*2*1.5) | 米 | 300 |
| 11 | 塑料铜芯线（BV-2.5） | 米 | 300 |

| 四明隧道机电系统工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 照明控制箱（熔断器组合开关） | 台 | 2 |
| 2 | 隧道照明控制器（模拟调光及时序回路控制） | 套 | 1 |
| 3 | 隧道控制箱（K1，K2) | 套 | 2 |
| 4 | 电力电缆（VV22-1KV-4*25） | 米 | 100 |
| 5 | 电力电缆（VV22-1KV-4*16） | 米 | 300 |
| 6 | 电力电缆（VV22-1KV-4*10） | 米 | 200 |
| 7 | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2*10） | 米 | 200 |
| 8 | 阻燃电缆（ZRVV-1KV-2*6） | 米 | 1800 |
| 9 | 控制电缆（KVVP-2*2.5) | 米 | 3600 |
| 10 | 控制电缆（DJYPV-2*2*1.5) | 米 | 200 |
| 11 | 塑料铜芯线（BV-2.5） | 米 | 200 |

- 维护标准

投标人应根据相关国家规范、行业标准，定期进行系统及设备的维护、维修，系统故障时提供技术咨询、远程指导、现场维修、设备改造升级，以及其他隧道机电服务项目。包括：

1）投标人根据相关国家规范、行业标准，结合机电工程各系统的运行情况，每月定期对清单中的通风系统设备、照明系统设备、供配电系统设备、防雷系统设备、消防系统设备、火灾报警及交通控制系统设备以及附属设施进行巡查、检修一次，每季度末对隧道机电设备全面排查一次，并提供机电系统（设备）运行情况报告以及故障设备情况表；

2）投标人在正常维护计划外收到发包人的维护要求时（不计次数），若远程指导无法解决，派维护工程师进行现场的系统（设备）维护，费用（差旅费等一切费用）由投标人承担，若产生零、配件等设备更换，费用由发包人承担；

3）投标人应根据《公路隧道养护技术规范》要求，对隧道设备开展巡查工作，并根据设备管理规范要求，建立完善的设备台帐。

4）对于清单中未列明的项目，投标人有义务及时根据发包人要求，提供相应的维修或改造联系单报甲方审批并实施。

5）执行过程中，如增加服务委托区域或内容，则以协议形式补签附加合同，费用另计；如减少服务委托区域或内容，则此部分费用仅结算到实际执行日。

五、商务条款

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。如中标单位在上一阶段合同履约情况良好，可续订下一年合同，合同一年一签，最多三年。 |
| 2 | 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前2个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，达不到采购人要求及投标时各项服务承诺，采购人有权要求其整改，影响采购人在上级检查中的结果，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后15日内支付年合同价款的10%作为预付款；剩余90%年合同价款，根据考核结果，每季度末按实支付。 |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”操作规范点击“异常处理”，由供应商将备份投标文件上传至“政采云”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 资信技术（%） | 价格（%） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 80 | 20 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=资信技术得分+价格得分。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.特定条件：投标人具备公路交通工程专业承包公路机电工程分项贰级及以上资质。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人（负责人）有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人仅提交备份投标文件的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人（负责人）签名,或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）投标文件中未能提供投标代表人身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现涉及投标总价组成的报价或单价的。

（7）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

5.如发现上传采购投标文件不同投标单位存在同一网卡地址、同一IP地址的均为无效标。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

评分标准

项目名称：奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分100 得分 |  |  |
| 资信技术80分 | 维保方案（20分） | 根据投标人针对金海隧道机电系统的维保方案的是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分 根据投标人针对锦屏隧道机电系统的维保方案的是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分 根据投标人针对西圃岭隧道机电系统的维保方案的是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分 根据投标人针对四明隧道机电系统的维保方案的是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分 |
|  | 工作计划、时间安排（5分） | 根据投标人维保工作计划、时间安排是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分。 |
|  | 拟投入的人员配备及管理（10分） | ①项目经理（5分） 根据投标人拟派项目经理同类项目工作经验、工作年限、工作业绩、年龄进行评议0-5分。 ②维保人员（5分） 根据投标人拟派维保团队同类项目工作经验、工作年限、工作业绩、年龄进行评议0-5分。 注：以上所有人员需提供开标前连续三个月（9月-11月）社保缴纳证明材料复印件，否则不予认可。 |
|  | 安全保障措施（5分） | 针对本项目隧道维保的安全保障方案、保障措施（包括人员、车辆、设备等）、安全管理制度是否合理可行、考虑周全、针对性强进行评议0-5分。 |
|  | 人员管理方案、考核方案、培训方案（5分） | 针对本项目的人员管理方案、考核方案、培训方案、服务质量承诺的合理可行性、针对性进行评议0-5分。 |
|  | 交接方案（5分） | 根据交接方案的合理性、可行性、针对性进行评议0-5分。 |
|  | 重难点分析及解决方案（5分） | 根据投标人对本项目维保的重点、难点分析及解决方法和措施进行评议0-5分。 |
|  | 应急方案及能力（5分） | 根据投标人应急服务方案、应急服务能力、应急预案是否完善、全面合理、针对性强进行评议0-5分。 |
|  | 设备配备（6分） | 根据投标人针对本项目拟投入的主要机械设备和试验检测设备是否齐全（如数字万用表、照度计（灯光照度测试）、绝缘电阻测试仪、光功率计、光纤熔接机、OTDR）、合理进行评议0-4分。（提供设备照片等证明材料） 1、投标人拟配备有示警功能车辆的得1分； 2、投标人拟配备有登高作业功能车辆的得1分； (投标文件中提供有效的车辆行驶证、车辆彩色照片复印件，否则不予认可） |
|  | 证书（3分） | 投标人具有公路电子监控系统相关的管理软件著作权登记证书的得1分。 投标人2017-2019年，具有市级及以上交通运输管理部门颁发的连续3年信用等级均为AA级的，得1分；连续2年信用等级为AA级的，得0.5分；其余情况不得分。 投标人具有消防设施工程专业承包资质的得1分。 |
|  | 履约能力（5分） | 自2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有维护过同类项目（合同内容须包含通风、照明、供配电、水消防和监控系统）业绩的每个得1分，最高的5分。 （投标文件中提供中标（成交通知书）、合同、用户评价复印件，否则不予认可） |
|  | 售后服务（5分） | 根据投标人售后服务机构位置的便利性、响应速度、售后服务人员配置及经验是否全面合理、高效进行评议0-5分 |
|  | 政府采购政策加分（1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 （投标文件中提供相关证明材料复印件或原件扫描件并加盖公章） |
| 报价20 分 |  | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

合同通用条款（服务）

甲    方（采购人）：

电    话：　     地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                 地  址：

根据 奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目  （项目编号：（项目编号））的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

（一）本合同项下的服务指                            。

（二）……

（三）……

三、采购需求实质性条款：

（一）…..

（二）…..

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务.

五、服务期限

六、付款方式

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

（一）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（二）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

（一）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

（二）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

（三）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（一）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

（二）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

8.投标人的特定条件的证明文件；

1.投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波敬信项目管理咨询有限公司：

关于你单位      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：       ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人（负责人）或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人（负责人）或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人（负责人）签名：

投标人公章：

年    月    日

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

6. 自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

8.投标人的特定条件的证明文件

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人（负责人）身份证明或法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术（服务）响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1.法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书格式：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人（负责人）不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）：

法定代表人（负责人）授权委托书

（法定代表人（负责人）来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

2.商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 要 求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。如中标单位在上一阶段合同履约情况良好，可续订下一年合同，合同一年一签，最多三年。 |  |  |
| 2 | 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前2个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，达不到采购人要求及投标时各项服务承诺，采购人有权要求其整改，影响采购人在上级检查中的结果，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后15日内支付年合同价款的10%作为预付款；剩余90%年合同价款，根据考核结果，每季度末按实支付。 |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.投标承诺函

投标承诺函

宁波敬信项目管理咨询有限公司：

我方确认收到贵方提供的                          项目（项目编号：  ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2.我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

4.技术（服务）响应一览表

1.带▲实质性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

5.投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

7.同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）

（2）

（3）

……

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

1.投标函格式：

投 标 函

致：（采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签名代表             （全名）经正式授权并代表投标人。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权代表签名:

日  期:

2.投标报价明细表：

投标报价明细表

项目名称：                    　　　　　　　　　　        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
|  | 投 标 总 价 |  |  |  |

1、请按表格统计相关费用，如有更多内容请自行添加，不得缺漏项。报价时人员数量必须与投标单位方案中投入人员数量相一致。

2、税金按国家规定的增值税率测算并解缴。

3、投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

单      位：元

| 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 投标报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奉化区金海隧道等四座隧道机电系统维保服务招标项目 | 隧道机电系统维保服务 |  |  |  |
| 总价金额大写： ￥ |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括人员工资、福利、社会保险，应纳税金等一切费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

根据财政《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日 期：

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

5.残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：