竞争性谈判文件

（电子流程版）

项目名称：奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目

项目编号：FHZFCG(2021)103D

采购单位：宁波市奉化区综合行政执法局

宁波德立工程项目管理咨询有限公司

二○二一年十月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招响应活动，不接受纸质响应文件。

响应准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台。

响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章 竞争性谈判采购公告	4

第二章 谈判须知	8

一、特别说明	8

二、竞争性谈判文件	10

三、响应文件的编制	10

第三章 采购内容和技术要求	14

第四章 评审及评审	15

第五章 合同主要条款	23

第六章 响应文件格式内容	27

第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目的潜在供应商应在政采云获取（下载）招标文件，并于2021年10月28日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2021)103D

项目名称：奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目

采购方式：竞争性谈判采购

预算金额（元）：360元/吨，551.8万元/年

最高限价：320元/吨，

采购需求：详见采购文件第三章

标项名称: 奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目

数量:1

预算金额:551.8万元

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（详见采购文件第三章）

备注：无

合同履行期限：详见采购文件第三章

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、供应商具有城镇污水厂污泥处理处置相关环评批复（1.1环评中若有标注年处理量的，年处理量不得低于15000吨，无标注年处理量的则视同满足。1.2批复内容中需包含原辅材料消耗情况表）。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取响应文件

时间：公告之日至2021年10月28 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若供应商非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2020年10月28日14:00（北京时间）

地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

时间：2021年10月28日14:00（北京时间）

地点：宁波市奉化区公共资源交易中心评审厅三（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其响应均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

（2）标前准备：供应商在评审前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

（3）供应商需在评审时间后30分钟内(以电子交易平台设定时间为准，给予供应商解密的时间不少于30分钟)登录“政采云平台”，用“项目采购-评审评审”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则视为响应无效。

（4）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。

（5）本项目非专门面向中小企业采购的项目，所有大中小微型企业均可参加响应，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区综合行政执法局

地    址：宁波市奉化区南山路151号

项目执行岗：朱先生  联系电话：0574-88907806

质疑答复岗：蔡先生  联系电话：0574-88907806

2.采购代理机构信息

名    称：宁波德立工程项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市奉化区南山路160号商贸大厦4楼

项目执行岗：丁瑶瑾    联系方式0574-88581100

质疑答复岗：林远远 联系方式：0574-88581100

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

地址：宁波市奉化区大成东路275号

联系人：丁老师

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 谈判须知

注：供应商必须认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）供应商在响应活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交候选人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（三）本项目经过两次公开招标，均只有两家供应商参与投标，现公开转竞争性谈判方式，经监管部门确认同意如响应供应商只有两家，继续开标。

（四）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖供应商公章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑联系方式：见采购公告。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

④供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（五）竞争性谈判文件的澄清与修改

1.采购人对竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在响应截止之日3个工作日前，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

2.更正公告为竞争性谈判文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有竞争性谈判文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布竞争性谈判文件的，供应商应下载最新发布的竞争性谈判文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对竞争性谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，竞争性谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（六）关于分公司响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（七）关于知识产权

1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（八）中小企业优惠措施

1.本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）

本项目采购标的：奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目，所属行业：本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定中的其他未列明行业。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（九）供应商的风险

1.供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的全部内容和要求，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，没有按照竞争性谈判文件要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）解释：本竞争性谈判文件的解释权属于采购单位。

二、竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件由以下部分组成：

（一）竞争性谈判采购公告

（二）谈判须知

（三）竞争性谈判内容和技术需求

（四）谈判评审办法

（五）合同主要条款

（六）响应文件格式

三、响应文件的编制

（一）响应文件编制工具

响应文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）响应文件的组成

本项目所称响应文件系指电子响应文件文件。响应文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子响应文件每个标项由资格响应文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，具体详见“第六章  响应文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、响应声明书必须按招标文件格式要求正确签署并加盖供应商公章。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件包括但不限于以下内容

（1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（3）2020年财务状况报告，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

（4）响应截止时间前六个月内任一个月的缴税证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（5）响应截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（6）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（8）供应商的特定条件的证明文件（如有）；

2.商务技术文件包括但不限于以下内容

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）

（2）响应承诺函（格式见附件）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）技术响应一览表（格式见附件）；

（5）供应商基本情况表（格式见附件）；

（6）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（7）竞争性谈判文件需要提供的证明材料。

3.报价文件包括但不限于以下内容

（1）响应报价明细表（格式见附件）；

（2）评审一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

（5）政府采购统计基础信息表（格式见附件）

（三）响应文件的效力

1.供应商应当在响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为电子响应文件撤回。

（四）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.响应计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）响应文件的有效期

1.自响应截止日起 60天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）响应文件的签署和包装

电子响应文件部分：

（1）供应商应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，响应文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

▲（2）响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（七）响应报价

（一）报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）响应报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在响应总价中，并不予调整。

（三）竞争性谈判响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）电子交易平台客户端里评审一览表录入的响应报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

（八）中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照成交通知书确定的中标总价，向中标供应商收取中标服务费。成交候选人应在本公司发出成交通知书5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。

第三章 采购内容和技术要求

### 总体情况说明

为实现污泥无害化处理的目标，改善城市生态环境，促进循环经济，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规的规定，现需对宁波市奉化区污水处理厂污水处理、垃圾渗滤液处理站处理工艺中所产生的污泥进行处置。本项目涉及的污泥为含水率≤80%，符合环保要求的一般固体废物。

### 服务内容及数量

1、对污水处理厂污水处理、垃圾渗滤液处理站工艺中所产生的污泥按规定进行贮存、安全并符合环保要求的处置等服务。

2、污泥处置任务量约为45吨/天，具体以实际发生数量为准。供应商在响应报价时须考虑并包含因数量变化引起的风险和责任等相关费用。合同期内全部由中标单位提供服务。

3、莼湖镇污水处理厂约2吨/天、松岙镇污水处理厂约1吨/天，由成交候选人进行处理，按实结算，结算根据中标单价与莼湖街道办事处、松岙镇政府进行单独结算，合同单独签订。

### 服务要求

1、成交候选人应严格按照《中国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家、地方等相关法律法规、规范标准对污水处理厂污水处理工艺中所产生的污泥进行处置，并确保污泥的处置为安全处置，且符合相关规定和环保要求。成交候选人对处置过程和处置结果负责并承担一切法律责任。

2、▲污泥处置应采用资源利用化方式，禁止堆肥或直接填埋的处置方式，资源利用化后的收益归成交候选人所有。

3、污泥运输应采用密闭车辆和密闭驳船及管道等输送方式。加强运输过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防止因暴露、洒落或滴漏造成对环境的二次污染。城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上报地方相关主管部门。

4、成交候选人在贮存、利用、处置污泥时，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放污泥。

5、成交候选人不得单方面将污泥转移至第三方处置，也不得在服务期间单方面拒绝接收采购人的污泥，否则由此造成的损失和责任均由成交候选人承担。

6、成交候选人污泥处置场所需满足《中国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家、地方等相关法律法规的要求。

7、成交候选人应保证优先处置采购人的污泥，及时接纳采购人的污泥；如果成交候选人因设备检修等原因不能接纳采购人的污泥时，应提前通知采购人，否则由此造成的损失和责任均由成交候选人承担。

8、成交候选人应根据相关规定，配合采购人做好填写《浙江省污泥利用处置转移联单》的工作；且成交候选人还须建立污泥处置的档案资料，包括种类、产生量、流向、贮存、处置等有关内容。

9、污泥计量以采购人出厂的地磅为准，结算依据以双方授权代表签署的污泥转移联单数量为准。

10、成交候选人须在接到采购人需求的通知后1小时内响应，一般要求1天内保质保量完成相关服务内容，具体服务根据实际需求执行。

11、成交候选人须为全体员工购买社保、人身意外保险等其他保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由成交候选人承担一切责任及损失。

12、在转运或处置过程中，因成交候选人原因导致的行政处罚均由成交候选人自行承担。

### 四、商务条款

| 序号 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2023年12月31日，合同一年一签。 |
| 2 | ▲付款方式 | - 合同签订后十五日内支付30%的预付款，按实结算，每月结算一次，每个月月初确认上个月的处理费用，优先扣除预付款，结算价＝确认的处置量×中标单价； - 经双方确认无误后，成交候选人应在5个工作日内向采购人提供符合国家规定的发票，采购人收到成交候选人出具的发票后，于30个工作日内支付。 |
| 3 | ▲报价要求 | - 是谈判文件所确定的谈判范围内全部工作内容的价格表现，包括但不限于以下内容：人工费、保险、运输、贮存费、污泥处置费、安全文明作业、环保、风险费、管理费、税金、保险、验收、管理费、辅助工作及其他相关服务等完成本项目的所有费用。 - 供应商在进行响应报价时需充分考虑未来三年价格因素的变化，在合同执行期间，遇到社保缴费基数及最低工资标准上调及其他运营成本提高所造成的费用增加，均由成交候选人自行承担，采购单位不给予任何补偿。 - 不论评审结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用。 |
| 4 | ▲最高限价 | 320元/吨 |
| 5 | 履约保证金 | 金额：人民币壹拾万元； 形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 提交时间：在签订合同之后，货款支付之前，支付给采购人； 退还：履约保证金在服务期满后无无息退还，但如成交候选人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向成交候选人追偿。 |
| 6 |  | 本项目经过两次公开招标，均只有两家供应商参与投标，现公开转竞争性谈判方式，如响应供应商只有两家，继续开标。 |

第四章 谈判评审办法

一、评审

（一）评审准备

1.评审的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织评审、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，谈判小组可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加评审大会的，视同认可评审结果，事后不得对采购相关人员、评审过程和评审结果提出异议，同时供应商因未在线参加评审而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）评审流程

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。

2.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

3.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单。

4.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5、谈判小组与供应商进行谈判；

6、在系统上开启最后报价，谈判响应方在系统规定的规定时间内进行最后报价；

7、最后报价审查完毕后，公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化评审及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、竞争性谈判小组

（一）竞争性谈判小组由采购代表和有关技术、经济专家三人以上单数组成。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

（二）评审原则。竞争性谈判小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评审；评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件；评审人员应独立评审，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；竞争性谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.竞争性谈判小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目竞争性谈判小组成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）竞争性谈判小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评审方法

（一）本次采购项目的评审方法为： 最低评审价法。

1.最低评审价法是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且最后报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2.采用最低评审价法评审时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的响应价格进行任何调整。

参与评审折扣率=响应报价折扣率×（1-小微企业价格折扣率）

3.竞争性谈判小组按照最低评审价法确定成交供应商，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，以推荐最后报价最低的供应商作为成交候选人。若出现相同报价则现场抽签确定成交候选人。

4.政府采购政策：

（1）小微企业扶持

①本项目非专门面向中小企业采购的项目；

②非专门面向中小企业的采购项目，非联合体参加采购活动的供应商，应当提供《中小企业声明函》原件，按照以下方式给予扶持：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小微型企业的价格给予6％的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。

注：非专门面向中小企业的采购项目，组成联合体参加采购活动的供应商，按照以下方式给予扶持：

Ⅰ、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。

Ⅱ、联合体各方均为小微型企业的，联合体视同为小微型企业享受规定的扶持政策，给予联合体6%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。

（2）监狱企业扶持

①本项目      是/不是     专门面向监狱企业采购的项目；

②非专门面向监狱企业的采购项目，参加采购活动的供应商（监狱企业单独参加或联合体成员单位中有监狱企业的），给予6%的价格折扣，用折扣后的价格参与评审。

③监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）响应文件的澄清

1.为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需CA签章或实体公章），但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。根据评审方法第四条规定，凡属于评审小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝按竞争性谈判小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，竞争性谈判小组可以对其作出无效标处理。

（三）响应文件错误修正原则

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中评审一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以评审一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以评审一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照响应文件澄清的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

四、评审程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | 3.本项目联合体响应：□接受 ■不接受。 |
|  | 4.供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.特定条件：（如有） |

（二）符合性审查

竞争性谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性 审查 | 1.响应承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.响应文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

（三）响应无效的情形

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的响应，但经竞争性谈判小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判文件要求的，应认定其响应无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响竞争性谈判小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在电子评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

（1）电子响应文件解密失败的；

（2）响应文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子响应文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

（4）上传采购响应文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

（2）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的（经竞争性谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）响应有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足竞争性谈判文件要求、未实质性响应竞争性谈判文件要求或者响应文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

（1）未提供或未如实提供响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合竞争性谈判文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）与其他参加本次响应供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（5）商务技术文件中出现报价或单价的。

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.在报价审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）响应报价具有选择性的；

（4）响应报价中出现缺项、漏项或被竞争性谈判小组认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、定标

（一）确定成交候选人。本项目由竞争性谈判小组推荐成交候选人，采购人代表不得在竞争性谈判小组推荐的成交候选人以外确定成交候选人。

（二）审查结果经采购人确认后，采购代理机构将在宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交候选人发出成交通知书。

（四）中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评审过程的监控与保密

（一）本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

（二）评审后到成交通知书发出之前，所有涉及竞争性谈判小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，竞争性谈判小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交候选人响应文件的规定，与成交候选人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交候选人响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交候选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标供应商的响应文件及评审过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）成交候选人如不遵守招标文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失给予赔偿，采购人可依法重新招标。。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行验收。

（一）采购预算100万元你（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（二）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

甲    方（采购人）：  宁波市奉化区综合行政执法局

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（成交候选人）：

电    话：                传  真：           地  址：

根据  奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目  （项目编号：（项目编号））的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

1．本合同项下的服务指 奉化城区污水处理厂污泥处置服务。

2．……

3．……

三、采购需求实质性条款：

1．…..

2．…..

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务.

五、服务期限：三年，合同一年一签。。

六、付款方式

合同签订后支付合同金额的10%，往后根据实际运输量每2个月结算一次。

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2.如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证方（代理机构）：宁波德立工程项目管理咨询有限公司

负责人：林远远

地址：宁波市奉化区南山路160号商贸大厦4楼    签字日期：      年  月  日

第六章 响应文件格式内容

一、资格响应文件包括但不限于以下内容

1.供应商资格声明函（格式见附件一）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2020年财务状况报告，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.提供响应截止时间前六个月内任一个月的缴税证明扫描件；；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.提供响应截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以采购代理机构于投响应截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件二）；

8.供应商的特定条件的证明文件（如有）；

附件一

供应商资格声明函

宁波德立工程项目管理咨询有限公司：

关于你单位      年　　月　　日发布奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目（项目编号：     ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

2.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3.本公司（企业）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.本公司（企业）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6.本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按响应文件承诺，保证合同顺利履行。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人签名：

供应商公章：

年  月  日

附件二

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件三）；

2.响应承诺函（格式见附件四）；

3.商务响应表（格式见附件五）；

4.技术响应一览表（格式见附件六）；

5.供应商基本情况表（格式见附件七）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件八）；

7.竞争性谈判文件需要提供的证明材料。

附件三（1）

法定代表人身份证明

（法定代表人不来响应的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件三（2）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来响应的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

附件四

响应承诺函

宁波德立工程项目管理咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（项目编号：      ）的响应，已完全理解竞争性谈判文件的所有内容，为此，我方就本次响应有关事项郑重承诺如下：

1.本响应文件在响应截止日后60日（日历天）内保持有效,如我方中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按竞争性谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

2.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

3.我方同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评审、验收等与本次采购相关工作。

4.我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判文件的各项规定和要求，对竞争性谈判文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

5.我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

6.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：              电话：         传真：

开户银行：                         银行帐号：

供应商（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

附件五

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

附件六

技术响应一览表

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

标  项：            项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：供应商必须对应采购文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

标  项：            项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，供应商必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

附件七

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

附件八

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

三、报价文件包括但不限于以下内容

1.评审一览表（格式见附件九）；

2.中小企业声明函（格式见附件十）

3.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件十一）

4.政府采购统计基础信息表（格式见附件十二）

附件九

评审一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 响应报价（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉化城区污水处理厂污泥处置服务项目 | 元/吨 |  |
| 服务期限 | 自合同签订之日起至2023年12月31日，合同一年一签。 |  |  |
| 响应 声明 |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其响应作无效标处理。

2.响应费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

附件十

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

填写注意事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的物请按报价明细表中的产品逐行填写，可增行；所属行业请按采购文件第二章响应须知指定的填写。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函随中标结果予以公示。

附件十一

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函随中标结果予以公示。

附件十二

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各供应商务必填写此表作为响应文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日