宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：宁波市奉化区消防生命通道多业务协同应用系统采购项目

项目编号：FHZFCG(2020)200D

采购单位：宁波市奉化区应急管理局

宁波于丹项目管理咨询有限公司

二〇二〇年十一月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、	特别说明	6

二、	投标文件的编制	9

三、	转包或分包	12

四、	中标服务费的收取	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	22

一、	开标	22

二、	评标委员会	22

三、	评标方法	23

四、	评标程序	25

五、	定标	32

六、	评标过程的监控与保密	32

七、	合同签订	33

八、	履约验收	33

第五章 合同主要条款	34

第六章 投标文件格式内容	39

# 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区消防生命通道多业务协同应用系统招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn，以下简称“政采云”）获取招标文件，并于2020年12月25日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FHZFCG(2020）200D

2、项目名称：宁波市奉化区消防生命通道多业务协同应用系统采购项目

3、预算金额：200万元

4、最高限价：200万元

5、采购需求：具体详见招标文件第三章采购需求

6、合同履行期限：合同签订日起 30日历天内完成交货到业主指定地点并完成系统开发、设备安装、调试及验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。)

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止

地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年12月25日9时00分（北京时间）

2.地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

电子加密投标文件：投标人按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备份投标文件：投标人可以将备份投标文件（后缀名bfbs格式，以U盘为载体）在投标截止时间前装袋密封后邮寄或直接送达至宁波市奉化区政府采购中心，密封袋上需标注项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章（地址：宁波市奉化区大成东路277号裙楼432办公室，收件人：舒女士，联系电话：0574-88589815，快递以工作人员签收时间为准）。本次投标允许投标供应商递交备份电子投标文件，但不强制要求提交。未提供备份电子投标文件的，相关风险由投标供应商自行承担。

邮寄公司推荐采用EMS或顺丰，快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，集采机构将拒签并退回。备份文件须密封完好，逾期送达或未密封的备份投标文件将被拒收，集采机构对于收到的备份文件不予退还。

3.开标时间：2020年12月25日9时00分（北京时间）

4.地点：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅 三（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

代理机构在招标文件规定的时间通过政采云平台组织开标、开启投标文件，投标人均应当准时在线参加，投标人需在开标时间后30分钟内登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件，若还是无法解密或解密失败，则视为投标无效。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

七、在线投标响应（电子投标）说明：

1.本项目通过政采云平台实行电子投标。投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制，在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件编制：投标人通过政采云电子交易客户端编制投标文件，政采云电子交易客户端请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作流程详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

4.本项目通过政采云进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区应急管理局

地    址：宁波市奉化区东峰路87号

执行联系人：严小敏  联系方式（询问）：0574-88645601

质疑答复联系人：王雍    联系方式：0574-88645604

2.采购代理机构信息

名    称：宁波于丹项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市奉化区新丰路66号

执行联系人：袁泽挺    联系方式：0574-88972255 15168508085

质疑答复联系人：林莉   联系方式：0574-88972256

同级政府采购监督管理部门名称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

联系人：丁先生     联系电话：0574-89285326

地址：宁波市奉化区大成东路275号

2020年11 月 27 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助,

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

# 特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人的推荐资格，最低报价相同的同品牌投标人采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同品牌的制造产品（核心产品：球形取证摄像机、电动车识别装置）作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2.采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行采购人管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）项、第（2）项材料。

4.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）项、第（3）项和第（4）项材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5.采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）项材料，并同时出具第（3）项或者第（4）项材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

# 投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资格响应文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件包括但不限于以下内容

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（3）2019或2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

（4）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（5）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（7）投标人的特定条件的证明文件（如有）；

2.商务技术文件包括但不限于以下内容

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标承诺函（格式见附件）；

（3）评分索引表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（如有）

（7）投标人基本情况表（格式见附件）；

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（9）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（10）投标人认为需要提供的其他材料。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.报价文件包括但不限于以下内容

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（如有，格式见附件）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。

（七）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

# 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

# 中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

# 采购内容和技术（服务）要求

一、项目要求

（一）采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防车通道占用自动识别告警系统---软件开发 |
| 1 | 实时视频板块 | 1 | 项 |
| 2 | 数据统计板块 | 1 | 项 |
| 3 | 历史记录板块 | 1 | 项 |
| 4 | 梯控中心板块 | 1 | 项 |
| 5 | 罚单中心板块 | 1 | 项 |
| 6 | 系统设置板块 | 1 | 项 |
| 7 | 后台设置板块 | 1 | 项 |
| 8 | 共享数据接口开发 | 1 | 项 |
| 消防车通道占用自动识别告警系统---智能化 |
| 1 | 球形取证摄像机 | 53 | 台 |
| 2 | 电动车识别装置 | 81 | 台 |
| 3 | 监控立杆 | 53 | 根 |
| 4 | 立杆支臂 | 15 | 根 |
| 5 | 警示牌 | 53 | 块 |
| 6 | 基础浇筑 | 53 | 处 |
| 7 | 一体式配线箱 | 53 | 台 |
| 8 | 网桥 | 53 | 对 |
| 9 | 交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 交换机 | 26 | 台 |
| 11 | 室外线沟挖填 | 53 | 条 |
| 12 | 电源线 | 5460 | 米 |
| 13 | 网络线 | 10600 | 米 |
| 14 | PE管 | 3600 | 米 |
| 15 | PVC管 | 4800 | 米 |
| 16 | 值班电脑 | 1 | 台 |
| 17 | 执法记录仪 | 4 | 台 |
| 18 | 二级等保申报 | 1 | 项 |
| 19 | 二级等保整改 | 1 | 项 |
| 20 | VPN专线 | 13 | 点 |
| 21 | 绿化恢复及垃圾清运 | 53 | 处 |
| 22 | 培训 | 1 | 项 |
| 23 | 管线施工 | 1 | 项 |
| 24 | 安装辅材 | 1 | 项 |
| 24 | 设备安装调试 | 134 | 处 |

（二）技术要求

| 序号 | 子系统 | 子程序 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、实时视频板块 |
| 1 | 系统界面 | ▲反映单日内消防车通道占用实时与累积情况，该部分是系统数据的基数，要求界面呈现简洁清晰、一目了然。 |
| 2 |  | 地图呈现 | 准确绘制还原各个小区及周边平面图，以图表形式示意各前端设备安装位置，点击图表可打开对应点位查看现场情况； |
| 3 |  | 实时统计 | 及时更新监测区域内消防车通道占用违章、处罚、整改情况，利于迅速掌握实时区域内真实情况； |
| 4 |  | 区域列表 | 辖区范围内以小区为次序级单位前端设备的安装数量及每个设备在线/离线情况。支持输入相关字符快速关联相关小区； |
| 5 |  | 云台控制 | 每个前端设备均能实现远程操控，支持视频图像拉近放大/拉远缩小与多方向视角调整，方便操作人员清晰了解现场情况； |
| 6 |  | 实时违停列表 | 记录24小时内发生的占用违停行为，可直接查看发生区域及具体位置、违停阶段、车牌号、车主身份识别等信息，利于及时处理； |
| 7 |  | 报警挂窗 | 悬浮窗口显示未处理违停信息，便于及时处理。以事件簿形式记录单独违停详情，内容包括违停取证现场图片、处理状态、车牌信息等。 |
| 2、数据统计板块 |
| 8 | 数据统计 | 以周为单位，对7天内数据进行统计分析，以合适的图表统计数据，展示实际情况。需要体现各小区、各点位监测范围内违停严重程度及违规严重的个人，从场景、时段等不同角度，展现违停现象发生趋势。 |
| 历史记录板块 |
| 9 | 历史记录 | ▲实现辖区内所有事件数据的查阅提取，要求所有取证信息数据必须永久保存并支持导出/下载； |
| 10 |  | 统计数据 | 以“辖区-小区-点位-事件”分层级统筹违停行为数据，逐层保存历史信息； |
| 11 |  | 违停详情 | 以独立事件簿形式记录单独违停详情，内容包括违停取证现场图片、处理状态、车牌信息等。可根据车牌、点位、时间等维度筛选检索。 |
| 3、梯控中心板块 |
| 12 | 梯控中心 | 统计 | 包含周各小区电动车违规高发数据统计，摄像头电动车违规月度对比统计，七天内电动车违规趋势，小区电动车违规的月度排行对比； |
| 13 |  | 查看 | 列表显示小区为单位的可伸缩、隐藏的设备列表及设备数量统计。 |

| 序号 | 子系统 | 子程序 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4、罚单中心板块 |
| 14 | 罚单中心 | 独立列明较为恶劣的长时间占用违停行为所采取的罚款、拖车处理记录及执行状态，用于观察各级管理范围内的执行情况，基于实况动态调整管理措施。 |
| 5、系统设置板块 |
| 15 | 系统设置 | 车辆信息 | 车辆信息：小区物业管理部门提供小区车主车牌信息，消防部门端口统一录入集中管理，物业管理授权本小区车主信息更新； |
| 16 |  | 管理人员设置 | 管理人员设置：录入管理相关值班人员信息，明确划分个人职能，便于迅速落实工作任务，强化个体责任。 |
| 6、后台设置板块 |
| 17 | 后台设置 | ▲架构完善系统操作流程，根据实际随时可进行动态调整 |
| 18 |  | 区域设置 | 录入小区基本情况、地理位置、消防安全信息，设置各违停阶段时限； |
| 19 |  | 前端设备设置 | 录入各摄像头点位、地理位置、网络情况、场景分类等信息； |
| 20 |  | 账号设置 | 创建对应账号，归属相应层级且开放相应权限； |
| 21 |  | 短信发送设置 | 违停时间长短划分事件严重性，根据处理措施完成短信模板留存； |
| 22 |  | 组织单位 | 各个段负责主体的联系人信息留存； |
| 23 |  | 角色设置 | 增删责任角色及设置开放权限； |
| 24 |  | 短信日志记录 | 备份保存所有提醒短信及其发送情况； |
| 25 |  | 场景类型管理 | 划分消防车通道地理位置类型； |
| 26 |  | 菜单管理 | 调整页面布置，增删功能模块； |
| 27 |  | 打印机管理 | 罚单打印设备管设置统计。 |
| 7、共享数据接口开发 |
| 28 | 开发系统共享接口，与交警、城管、征信、大数据中心等职能部门的信息对接 |

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球形取证摄像机 | 1/2.8＂ 逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 视频最大分辨率不小于1920*1080，最大帧率不小于30fps； 焦距范围：5.2~114.4mm，22倍光学变倍； 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，不少于1路告警输入接口，1路告警输出接口，并带有音频输入、输出接口； 支持违法停车、车辆车牌、车牌颜色、车身颜色等智能识别； 编码协议支持H.265、H.264 、MJPEG； 支持违停、压线、逆行、越线等违法检测； 支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 电源DC24V电压在25%波动下，设备仍正常工作 设备工作温度范围不小于-45℃~+80℃ 防护等级不低于IP66 ★需同时提供符合GA/T 1426-2017 标准A、B、C、D四类场景的公安部交通安全产品质量监督检查中心出具的检验报告，非供应商应一并提供产品授权书，检验报告及授权书应一并加盖供应商公章。 ★具有探测违法停车功能，支持多场景区域设置 |
| 2 | 电动车识别装置 | 内置GPU芯片； ★支持深度学习算法，提供精准的电瓶车侦测； 可输出200万（1920*1080）@30fps实时图像； 内置红外补光灯，最大红外监控距离30米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪适用不同环境； ★支持智能侦测：移动识别，人脸识别、联动报警输出。 支持语音对讲，控制中心语音双向对讲功能； 电动车进电梯发出劝导语音。 |
| 3 | 监控立杆 | 固定方式：螺丝 立杆长度：4.5米 壁厚>2mm 材质：镀锌钢管，全杆高温喷塑 |
| 4 | 立杆支臂 | 根据现场需要定制 |
| 5 | 警示牌 | 材质：金属铝 尺寸：400*600 安装方式：抱柱安装 |
| 6 | 基础浇筑 | 混凝土：C25 基坑尺寸：600*600*1200 设计抗风能力8级 预埋件尺寸不小于300*300*1000 浇灌尺寸不小于500*500*1000 |
| 7 | 一体式配线箱 | 户外防水配线箱 安装方式：壁装、抱杆装 电源：220V*1,24V*1, 2P空气开关1只 尺寸：380*260*160 壁厚：1.2mm |
| 8 | 网桥 | 无线传输速率：867Mbps 支持band1、band4双5G频道 多信道可选 发射功率：20dbm 天线：13dBi双极化天线 传输距离：3km。 |
| 9 | 交换机 | ★交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥100Mpps，官网双指标的以最小最为准； 固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，万兆非复用光口≥4个； VLAN数≥4K；提供官网截图和链接证明； ★支持横向虚拟化，最多将9台设备虚成一台逻辑设备，提供第三方权威测试报告； 支持纵向虚拟化技术； 支持静态路由、RIP、OSPF； ★内置网络运维软件，与下行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图说明； 10KV防雷，提供官网截图； |
| 10 | 交换机 | ★固定端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口 2） 连接器类型：RJ-45 3） 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 4） 支持半双工、全双工、自协商工作模式 5） 支持MDI/MDIX自适应 6）外形尺寸（长×宽×高）266 mm × 162 mm × 44 mm 7） 输入电压100-240V AC 8） 防雷共模防护9KV 9） 功耗（静态）1W 10） 功耗（满负荷）≤ 6W 11） 工作温度0℃～40℃ 12） 工作湿度5%～95%，无冷凝 |
| 11 | 室外线沟挖填 | 根据现场情况开挖和填埋电源、网络线管，恢复开挖过后的绿化、道路。 |
| 12 | 电源线 | rvv2*1.0 |
| 13 | 网络线 | 超五类4对对绞线 |
| 14 | PE管 | 内孔直径25mm |
| 15 | PVC管 | 管径20mm |
| 16 | 值班电脑 | ★1、CPU：Intel Core 第十代I5-10500六核处理器或以上，主频≧3.1GHz； ★2、Intel 400系列芯片组+PCI插槽； 3、插槽：PCI-E*16≥1根（用于扩展其他类型独立显卡），PCI-E*1≥2根(后续可扩展独立网卡和声卡备用，总线接口传输速度为512Mb/s或以上)； ★4、内存：≧8G DDR4内存；最大可支持32内存； 5、硬盘：本次要求搭配256固态硬盘 ★6、声卡：集成Realtek ALC662声卡芯片，5.1声道品质，提供5个音频Audio； ★7、端口：≧10个USB接口，其中6个前置USB 3.2接口，2个PS/2接口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）。出厂标配一个串口，不接受转接装置，便于教学设备稳定连接，可扩展第二串口和一个并口； 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡,网线接口为千兆自适应RJ45，可支持无线网卡； 9、显卡：2G显卡 10、键鼠：同品牌防水键盘、鼠标；提供鼠标抗菌证明； 11、★机箱设计：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手设计，机箱体积小巧，不大于15L，可选进风防尘罩，机箱侧板锁位，可选配密码锁，防止机箱随意开启和被盗保护固定资产安全，Kensington线缆锁孔：固定位置，防止挪动,保护固定资产安全，机箱端口安全性智能保护：可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据盗取； 电源：节能电源≤180W，电源满足90V-265V电源交流输入电压，并提供恶劣供电环境下工作适应认证证书,可选带环保性能风扇； 12、★显示屏：同品牌23.8英寸商用显示器,VGA接口，支持分辨率1920*1080，亮度≧250cd/m2，响应时间5ms以内，内置低蓝光功能，一键物理切换，过滤蓝光输出，有效保护护眼，提供低蓝光认证，俯仰式底座，可调节显示角度。标准VESA设计，支持壁挂； 13、★产品认证：产品符合国家强制性产品认证3C标准，并提供3C认证证书以及试验报告，产品通过防辐射骚扰小于标准限值7Db的认证，并提供国家权威机构（CNAS认可的检测机构）的检验证书；产品通过100万小时MTBF平均无故障时间认证,并出具证书，产品通过噪声声压产品检验合格证书，并提供检验报告，制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定（工信部官网可查或提供原厂盖章截图）； 14、★云教室管理软件： 通过与主机同一品牌或第三方品牌云管理软件实现所有的计算机终端集中统一管理，能实现以下操作功能 无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常使用。 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致，提供功能截图 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成, 提供功能截图 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、月、手动等多种还原方式，提供功能截图 客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 支持包括3DMAX、Autocad、Maya2010以上等大型软件的运行 15、★原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级以及ISO50001认证，并提供相应证书； 16、★中标后机器可以通过序列号查询原厂主机三年上门保修服务； 17、★原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持，全年365天无休服务，2小时响应，第二个自然日修复，提供本地供应商三年服务； 18、保外服务：制造厂商拥有IT环保处置服务，制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，加盖制造商原章并且该服务必须官网或官方热线可查。 |
| 17 | 执法记录仪 | 存储：256G 屏幕尺寸: 2.1英寸 主镜头光圈: F2.0拍照像素: 1800万及以上摄像像素: 600万及以上影像分辨率: 1440P；支持持续使用16小时以上，IP68级防尘防水3米抗高空跌落，恶劣环境中可以使用，满足工作环境需求。 |
| 18 | 二级等保申报 | 系统平台交付必须取得计算机网络安全等级保护二级认证证书，投标人应根据认证要求完成申报工作。 |
| 19 | 二级等保整改 | 系统平台交付必须取得计算机网络安全等级保护二级认证证书，投标人应根据认证要求完成系统整改。 |
| 20 | VPN专线 | 以VPN方式把11个小区形成局域网里，每个小区至少留有一个网络端口供视频和图片上行和下行，保障视频及其他信息的安全。费用按照每个点（11个小区+1个消防队+1个大数据中心）5年一次性缴纳计。 |
| 21 | 绿化恢复及垃圾清运 | 对挖沟过程中损毁的绿化恢复、土方、垃圾进行清运 |
| 22 | 培训 | 为每个小区值班人员、责任人打印操作手册、培训资料，组织集体学习上机操作等培训事项 |
| 23 | 管线施工 | 管线施工 |
| 24 | 安装辅材 | 电源线、扎带、胶布、网络水晶头、监控电源头、扎带、管接头等 |
| 25 | 设备安装调试 | 租用脚手架、设备调试。 |

二、商务要求

| 商务要求项目 | 采购文件要求 |
| --- | --- |
| 质保期 | ①质保期：自货物安装调试完毕交付用户正常使用起，整体质保为 壹 年。投标人应承诺在质保期内提供免费的上门保修、软件免费的维护升级服务。超过质保期后，投标人应承诺对设备更换仅收取设备、零配件成本费用，相关服务免费； ②软件提供全天候应急处理服务，限时远程修复及硬件设备故障上门维修。 |
| 产品及服务质量保证 | ①投标人保证所供的设备必须是出厂原装合格产品，如发生所供的设备与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自设备验收合格之日起计； ②在所供设备交付时，投标人必须向采购人提供产品证书、产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 售后技术服务要求 | ①就设备的安装、启动、运行及维护等对操作人员进行免费培训，保证操作人员能熟练操作设备； ②售中、售后服务要求：安装、调试时中标方必须指派专业技术人员现场参加，直至验收合格。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订日起 30日历天内完成交货到业主指定地点并完成系统开发、设备安装、调试及验收。 |
| 验收要求 | 对中标人各项指标进行核对，如经校对发现与标书要求或投标文件不一致，则本项目作为验收不合格，招标人将不支付全额货款，投标单位将承担一切后果与责任。 |
| 付款方式 | ①付款条件：通过验收合格； ②付款方式：合同签约付款30%，验收合格付款70%。 |
| 履约保证金 | ①履约保证金金额：合同金额的5%； ②履约保证金形式：银行保函。在签订合同之前支付给采购人； ③履约保证金的退取：履约保证金在中标人项目完成，验收合格后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 合同终止 | ①未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； ②未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； ③未能履行合同规定的其它义务的。 |

# 开标及评标

# 开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”操作规范点击“异常处理”，由供应商将备份投标文件上传至“政采云”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

# 评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 65 | 35 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需CA签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
| 资格条件审查 | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
| 资格条件审查 | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
| 资格条件审查 | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 资格条件审查 | 5.特定条件（如有）： |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
| 符合性审查 | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
| 符合性审查 | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
| 符合性审查 | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 符合性审查 | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人仅提交备份投标文件的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（4）上传采购投标文件同一网卡地址、同一IP地址的。

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现报价或单价的。

（7）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分标准

| 序号 | 因素分值 | 细项评审因素划分 |
| --- | --- | --- |
| 资信技术分（65分） |
| 1 | 技术参数(18分) | ①技术参数完全符合招标要求的得18分； ②技术参数负偏离的每条扣1分； ③带“★”技术参数每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：标★项参数应当提供相关检测报告或官网截图等证明材料并加盖制造商公章，上述技术支持资料未提供或提供的不能满足要求的，作为负偏离处理。 |
| 2 | 总体需求分析(5分) | 投标人对本项目建设思路、目标效果、项目建设重点等进行阐述并分析到位。 ①分析到位准确，开展内容详细具体得5分； ②分析理解思路正确，开展内容有所欠缺得3分； ③分析理解不完善，开展内容稀缺得1分； ④无方案的不得分。 |
| 3 | 功能设计(5分) | 项目方案中对“生命通道”监测系统功能模块进行设计，设计方案完成度及软件成熟度与实际需求贴合度为重点判定内容，考察各子系统设计的契合性、完整性及可行性，需体现页面设计、实际操作、实地效果等内容，对消防车通道监控系统功能模块设计的实用性、完整性、是否具备相应功能截图可行的每项得1分,最多得5分（提供相关支撑资料）。 |
| 4 | 综合技术方案（4分） | 投标人针对用户需求理解出具的设备布局平面图纸、设备布局效果图，系统构架、各系统的设计施工方法进行综合评分,最高4分（提供相关支撑资料）。 |
| 5 | 实施方案（3分） | 投标人对整体项目实施方案的合理性、完整性、设计思路、施工组织、实施计划、安装调试方案可行的每项得0.5分, 最多得3分。 |
| 6 | 设备的可靠性（5分） | ①评委根据投标产品（球形取证摄像机、电动车识别装置、交换机、消防车通道监控服务器、值班电脑）的市场使用率、产品的质量进行综合评分，最高得2.5分（提供相关支撑资料）； ②根据招标文件要求所投品牌（球形取证摄像机、电动车识别装置、交换机、消防车通道监控服务器、值班电脑）提供原厂家或总代理商针对本项目的支持力度(质量承诺、优惠措施)进行综合评分，最高得2.5分（提供相关支撑资料）。 |
| 7 | 软件功能演示（12分） | 现场演示时限为12分钟，每超过1分钟扣1分（扣完为止），放弃演示的投标人此项得0分。 ①系统界面：演示系统界面具备地图呈现、实时统计、区域列表、云台控制、实施违停列表、报警挂窗功能，全部满足的得3分，其他不得分； ②系统界面具备对7天内数据进行统计分析功能并展示，全部满足的得2分，其他不得分； ③历史记录。系统界面具备永久数据统计、及单个数据详情查看、检索功能，全部满足的得3分，其他不得分； ④罚单中心。系统界面具备对单个违章处理状态展示功能，全部满足的得2分，其他不得分； ⑤系统设置。系统平台具备车辆信息录入、更新，管理人员信息，全部满足的得2分，其他不得分； ⑥后台设置。系统平台具备区域设置、前端设备设置、账号设置、短信发送设置、组织单位信息设置、账号角色设置、短信记录、场景类型管理、菜单管理、打印机管理功能，全部满足的得3分，其他不得分。 |
| 8 | 设备系统维护方案（4分） | 投标人针对本项目需维护设备熟悉了解程度，维护方案的人员组织、维护计划情况、应急服务情况，科学合理程度，及时性等综合评仪，最高得4分。 |
| 9 | 售后服务及培训（5分） | 投标人针对本项目提供的售后服务承诺内容中关于售后服务承担责任、实质性内容、相应技术支持、定期维护内容、培训方案响应情况可行的每项得1分，最多得5分。 |
| 10 | 产品质量保证（1分） | 投标人提供的系统软件平台具有已授权的消防通道检测系统相关计算机软件著作权登记证书的得1分。投标人若使用第三方提供的软件，则必须取得著作权人的授权书。（投标文件中应提供相关资料扫描件包含著作权登记证书以及授权证书） |
| 11 | 业绩证明（2分） | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过类似项目，每提供一份得1分；最多得2分，其他不得分。 |
| 12 | 政府采购政策加分（1分） | ①投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分； ②投标产品（核心部分）列入中国政府采购网“节能产品政府采购清单”的加0.25分； ③投标产品（核心部分）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加0.25分。 |
| 价格分35分 |
| 报价35分 | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

# 定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

# 评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

# 合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

# 履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

# 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称）  （项目编号：（项目编号））的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_____________元）人民币。

三、采购需求中实质性条款：

（一）…..

（二）…..

四、技术资料

（一）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

（四）拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、质保期和质保金

（一）质保期 ：自货物安装调试完毕交付用户正常使用起，整体质保为 壹 年。投标人应承诺在质保期内提供免费的上门保修、软件免费的维护升级服务。超过质保期后，投标人应承诺对设备更换仅收取设备、零配件成本费用，相关服务免费；

②软件提供全天候应急处理服务，限时远程修复及硬件设备故障上门维修。。（自交货验收合格之日起计）

（二）质保金：无。

十、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：合同签订日起 30日历天内完成交货到业主指定地点并完成系统开发、设备安装、调试及验收。

（二）交货方式：

（三）交货地点：业主指定地点

十一、货款支付

（一）付款方式：合同签约付款30%，验收合格付款70%。

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时且在本项目中标金额10%以内，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同一式 六 份，其中甲乙双方各执  二  份，采购中心一份，采购代理机构执一份，政府采购监督管理部门  一  份。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

# 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（附件一）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2019年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件二）；

7.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

附件一

投标人资格声明函

宁波市奉化区应急管理局/宁波于丹项目管理咨询有限公司：

关于你中心      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXX  项目（项目编号：FHZFCG（2020） X）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

2.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3.本公司（企业）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.本公司（企业）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6. 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按投标文件承诺，保证合同顺利履行。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

附件二

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件三）；

2.投标承诺函（格式见附件四）；

3.评分索引表（格式见附件五）；

4.商务响应表（格式见附件六）；

5.技术响应一览表（格式见附件七）；

6.列入政府采购节能环保清单的证明资料（如有）；

7.投标人基本情况表（格式见附件八）；

8.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件九）；

9.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件十）；

10.投标人认为需要提供的其他材料。

附件三（1）

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件三（2）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

附件四

投标承诺函

宁波市奉化区应急管理局/宁波于丹项目管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（项目编号：      ）标项___的投标，已完全理解招标文件的所有内容，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.本投标文件在投标截止日后60日（日历天）内保持有效,如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

2.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

4.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

附件五

评分索引表

投标单位名称：

| 序号 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  | …… |

附件六

商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件七

技术响应一览表

1.带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件八

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质资格与业务范围 |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
| 统一信用代码 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件九

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件十

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标报价明细表（格式见附件十一）；

2.开标一览表（格式见附件十二）；

3.中小企业声明函（如有，格式见附件十三）；

4.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件十四）。

附件十一

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件十二

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单      位：元

| 服务内容 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件十三

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标单位名称（盖章）：

日  期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

5.残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

附件十四

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：