宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：宁波市奉化区排水管网地理信息系统建设项目

—管网普查及清淤服务采购项目

项目编号：FHZFCG(2020)223D

采购单位：宁波市奉化区综合行政执法局

宁波于丹项目管理咨询有限公司

二〇二一年二月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、	特别说明	6

二、	投标文件的编制	8

三、	转包或分包	10

四、	中标服务费的收取	11

第三章 采购内容和技术（服务）要求	12

第四章 开标及评标	33

一、	开标	33

二、	评标委员会	33

三、	评标方法	34

四、	评标程序	36

五、	定标	43

六、	评标过程的监控与保密	44

七、	合同签订	44

八、	履约验收	44

第五章 合同主要条款	46

第六章 投标文件格式内容	59

# 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区排水管网地理信息系统建设项目—管网普查及清淤服务招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn，以下简称“政采云”）获取招标文件，并于2021年3月 17 日 9 时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FHZFCG(2020)223D

2、项目名称：宁波市奉化区排水管网地理信息系统建设项目—管网普查及清淤服务采购项目

3、预算总金额：24800000元整

4、每标项预算价：

标项一：人民币7000000 元整；

标项二：人民币6800000  元整；

标项三：人民币6250000 元整；

标项四：人民币4750000元整。

5、每标项最高限价：

标项一：人民币7000000 元整；

标项二：人民币6800000 元整；

标项三：人民币6250000 元整；

标项四：人民币4750000元整。

6、采购需求：具体详见招标文件第三章采购需求。

7、合同履行期限：本项目的各标项服务期限为以采购人实施通知下达的单个项目工期为准,自签订合同之日起270日历天内完成所有工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。)

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

（五）本项目的特定资格要求：供应商具有有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止

地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年3月 17 日 9 时00分（北京时间）

2.地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

电子加密投标文件：投标人按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：同投标文件提交截止时间

4.地点：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅三（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

采购代理机构在招标文件规定的时间通过政采云平台组织开标、开启投标文件，投标人均应当准时在线参加，投标人需在开标时间后30分钟内登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则视为投标无效。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，投标人自行勘察现场以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但需经招标人允许方可为勘察目的进入招标人的项目现场。不得因勘察现场而使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担勘察现场的责任和风险以及承担勘察现场所发生的自身费用。

七、在线投标响应（电子投标）说明：

1.本项目通过政采云平台实行电子投标。投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制，在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标文件编制：投标人通过政采云电子交易客户端编制投标文件，政采云电子交易客户端请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作流程详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

4.本项目通过政采云进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区综合行政执法局

地    址：宁波市奉化区新丰路66号供销大厦4楼

执行联系人：朱先生         联系方式（询问）：0574-88907806

质疑答复联系人：蔡先生    联系方式：0574－88907801

2.采购代理机构信息

名    称：宁波于丹项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市奉化区新丰路66号

执行联系人：袁泽挺    联系方式：0574-88972255 15168508085

质疑答复联系人：王智帅   联系方式：0574-88972256

同级政府采购监督管理部门名称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

联系人：丁老师     监督投诉电话：0574-89285326

地址：宁波市奉化区大成东路275号

2021年2 月 23 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助,

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

# 特别说明

（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（四）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（五）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（七）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

# 投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资格响应文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格响应文件包括但不限于以下内容

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（3）2019年度经审计的财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

（4）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（5）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（7）投标人的特定条件的证明文件；

2.商务技术文件包括但不限于以下内容

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标承诺函（格式见附件）；

（3）评分索引表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件）；

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（8）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

3.报价文件包括但不限于以下内容

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（如有，格式见附件）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标人的投标报价应以人民币进行报价，包括完成本项目排水设施数据报送、专业疏通、清淤、CCTV检测、非开挖等修复、提供排水设施地理信息、出具检测报告等成果等涉及本项目完成的一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

# 转包或分包

1.本合同范围的货物或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物或服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

# 中标服务费的收取

本代理公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取招标代理费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标代理费。中标人在领取中标通知书当时一次性支付中标服务费给采购代理机构。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

# 采购内容和技术（服务）要求

一、项目要求

（一）项目背景

该项目实施范围为奉化区辖域内的乡村及街道老旧小区、工业园区、河渠等，具体内容是对管网的改造、水质提升及相关道路管网工程建设。共包含11个子项目，本工程子项目为排水管网地理信息系统建设项目，主要内容为：（1）管网普查及清淤工作；（2）管网探测，排水管线探测成果需符合排水数据库设计，计划探测650公里；（3）ESRI 软件平台，包括 ARCGISDesktop桌面版，ARCGISEngineC/S端10用户数，ARCGISServer 服务端，ARCGIS三维可视化和分析扩展模块；（4）定制开发数据管理、应用管理、三维开发、巡检管理、外业工单管理、管网数据入库与处理等相关功能；（5）配套硬件，配置3套服务器及其附属设备。

本项目为管网普查及清淤工作、管网探测。

（二）主要采购内容介绍

标项一

| 序号 | 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 锦屏街道、方桥街道、西坞街道 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | 详见工程量清单 |
| 2 | 管道CCTV检测 | 详见工程量清单 |
| 3 | 管网探测 | 详见工程量清单 |
| 4 | 其他费用 | 详见工程量清单 |

标项二

| 序号 | 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 岳林街道、尚田街道 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | 详见工程量清单 |
| 2 | 管道CCTV检测 | 详见工程量清单 |
| 3 | 管网探测 | 详见工程量清单 |
| 4 | 其他费用 | 详见工程量清单 |

标项三

| 序号 | 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 江口街道、萧王庙街道、溪口镇 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | 详见工程量清单 |
| 2 | 管道CCTV检测 | 详见工程量清单 |
| 3 | 管网探测 | 详见工程量清单 |
| 4 | 其他费用 | 详见工程量清单 |

标项四

| 序号 | 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 莼湖街道、裘村镇、松岙镇 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | 详见工程量清单 |
| 2 | 管道CCTV检测 | 详见工程量清单 |
| 3 | 管网探测 | 详见工程量清单 |
| 4 | 其他费用 | 详见工程量清单 |

二、技术要求

标项一、二、三、四

（一）项目概况

建设背景

随着近几年奉化区的迅猛发展，大量的房产建设、道路建设与改造，及地下排水管网的长时间运行使用。现奉化区辖域内的排水管网在前期的初步检查中发现很多路段管网已出现接口错位下沉、脱节、管壁破损、腐蚀、管道变形，严重影响管网的正常运行。现通过管网探测、管道清疏、CCTV检测、管道封堵、排水管道非开挖修复可以把管径、埋深、距离、暗井定位、检查井情况等资料汇总并把相关数据录入到宁波市奉化区排水管网地理信息系统，从而形成奉化区智慧排水管网地理信息系统，方便实时了解奉化区辖域内的地下市政排水管网情况，便于后期的管理。

（二）项目说明

1．本采购文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标服务应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准服务按采购人提供的要求提供，服务标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

（三）具体技术要求

工程量清单

标项一

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦屏街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 31 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 10 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 6.6 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 5 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 14.3 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 5.4 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 5.3 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 20.7 | 公里 |
| 9 |  | DN400污水管 | 2.35 | 公里 |
| 10 |  | DN600污水管 | 2.45 | 公里 |
| 11 |  | DN800污水管 | 5.8 | 公里 |
| 12 |  | DN1000污水管 | 1.5 | 公里 |
| 13 |  | DN1200污水管 | 5.3 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方桥街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 5 | 公里 |
| 2 |  | DN300雨水管 | 2.1 | 公里 |
| 3 |  | DN400雨水管 | 2 | 公里 |
| 4 |  | DN600雨水管 | 2.3 | 公里 |
| 5 |  | DN800雨水管 | 3.5 | 公里 |
| 6 |  | DN1000雨水管 | 2 | 公里 |
| 7 |  | DN1200雨水管 | 6.1 | 公里 |
| 8 |  | DN300污水管 | 1.2 | 公里 |
| 9 |  | DN400污水管 | 2 | 公里 |
| 10 |  | DN800污水管 | 1.1 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西坞街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 7.7 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 0.8 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 1 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 2.2 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 5.5 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 4 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 4.1 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 0.5 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 1.4 | 公里 |
| 10 |  | DN1000污水管 | 1.2 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网探测 |  |  |  |  |
| 1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 171.4 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 1 | 项 |
| 2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 |

标项二

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳林街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 34.3 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 10.5 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 9 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 5.5 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 13.1 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 5.3 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 4.7 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 30 | 公里 |
| 9 |  | DN400污水管 | 2 | 公里 |
| 10 |  | DN600污水管 | 4 | 公里 |
| 11 |  | DN800污水管 | 9.7 | 公里 |
| 12 |  | DN1000污水管 | 1 | 公里 |
| 13 |  | DN1200污水管 | 5.2 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚田街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 10.2 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 2.8 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 1.8 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 1.3 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 1.05 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 0.5 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 1.5 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 6.3 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 10.1 | 公里 |
| 10 |  | DN1000污水管 | 3 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网探测 |  |  |  |  |
| 1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 172.85 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 1 | 项 |
| 2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 |

标项三

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江口街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 5.4 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 1.13 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 2 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 3.4 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 3.5 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 5 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 6 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 1.8 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 0.5 | 公里 |
| 10 |  | DN1000污水管 | 0.9 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧王庙街道 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 10.4 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 2 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 2 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 1.3 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 1 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 0.42 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 1.7 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 6.6 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 5.1 | 公里 |
| 10 |  | DN1000污水管 | 0.87 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪口镇 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 33.5 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 12.8 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 8.3 | 公里 |
| 4 |  | DN1000雨水管 | 1.65 | 公里 |
| 5 |  | DN300污水管 | 24.5 | 公里 |
| 6 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN400污水管 | 20.6 | 公里 |
| 7 |  | DN500污水管 | 2.6 | 公里 |
| 8 |  | DN600污水管 | 6.5 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 2.3 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网探测 |  |  |  |  |
| 1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 173.77 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 1 | 项 |
| 2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 |

标项四

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 莼湖街道 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 8.5 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 2.6 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 1.5 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 1.2 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 0.5 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 0.6 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 22.5 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 14.1 | 公里 |
| 9 |  | DN600污水管 | 5.8 | 公里 |
| 10 |  | DN800污水管 | 1.2 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裘村镇 |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 11.8 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 4 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 0.63 | 公里 |
| 4 |  | DN1200雨水管 | 1.25 | 公里 |
| 5 |  | DN300污水管 | 19 | 公里 |
| 6 |  | DN400污水管 | 6.3 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松岙镇 |  |  |  |  |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置、管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 7.3 | 公里 |
| 2 |  | DN400雨水管 | 1.2 | 公里 |
| 3 |  | DN600雨水管 | 1.8 | 公里 |
| 4 |  | DN800雨水管 | 2.3 | 公里 |
| 5 |  | DN1000雨水管 | 4.6 | 公里 |
| 6 |  | DN1200雨水管 | 4.5 | 公里 |
| 7 |  | DN300污水管 | 4 | 公里 |
| 8 |  | DN400污水管 | 1.5 | 公里 |
| 9 |  | DN800污水管 | 2.1 | 公里 |
| 10 |  | DN1000污水管 | 1.2 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网探测 |  |  |  |  |
| 1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 131.98 | 公里 |

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 1 | 项 |
| 2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 |

（四）实施要求：

- 按国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下设计规范和标准：

- （1）排水设施检测、修复：

1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8）《中华人民共和国道路交通安全法》；

9）其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- （2）提供地理信息

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

- 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

- 《工程测量规范》B 50026-2016；

- 《城市勘察物探规范》CJJ7-85；

- 《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010；

- 《宁波市地下管线探测技术标准》2019；

- 《宁波市1:500 1:1000 1:2000数字地形测量技术规程》DB3302/T 1004-2010；

- 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007。

- （五）服务内容

- 资料收集、前期排查、管网探测：根据采购人提供的排水管网普查数据对各标段区块内的排水设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行收集及测量。

- 排水管网检测等：由投标人先行对各标段区块内的排水设施进行踏勘，厘清与各排水户边界，设立雨水污水预留口标识标牌；再对排水管网进行专业疏通、清淤、CCTV检测；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。

- 出具检测报告等成果、修复：根据投标人的技术手段检测后，出具检测报告、复测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明，对缺陷较轻的管网、检查井的等设施进行非开挖（或小型开挖）修复；对缺陷较严重的管网，配合设计单位出具设计施工图，提高排水设施的完好率。

- 提供排水设施地理信息：将各标段区块内的排水设施准确的地理信息（包括排水户的名称、类别、边界等信息）电子版本提交采购人。实现数据资产化、信息化、可视化。

- 一、具体服务要求

1.管网探测工作要求

本次管网探测采用实地调查与物探的方法，由本次中标单位进行收集上报，同时要求其在检测和疏通时，必须收集和上报这些地下管网的数据，并与发现的问题（结合图片、视频和文字描述）进行关联。

探测内容主要是探测辖区域内道路排水管网及其附属设施设备（不仅限于雨水，排水窨井、排水口等）具体位置和属性信息。

步骤1：通过管线探查、外业调查、外业测量等工作查明测区内管网的平面位置、高程（地面高程、管线高程）、埋深、管径、材质、附属物，并由Excel表汇总。

步骤2：绘制CAD管网图及成果点、线表。

## 1.1点表

对于点状设备，需要在属性数据表格中（EXCEL）有准确的坐标值。系统利用该坐标，通过空间分析的方法将属性数据自动导入台帐数据库。

- 节点基本信息说明

| 属性信息 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 原始编号 | 必须填写 |
| 横坐标 | 必须填写 |
| 纵坐标 | 必须填写 |
| 地面高程 | 必须填写 |
| 埋深 | 必须信息 |
| 口径 | 必须填写 |
| 材质 | 必须填写 |
| 点类型 | 必须填写 |
| 井盖尺寸 | 必须填写 |
| 外井盖材质 | 必须填写 |
| 井结构 | 必须填写 |
| 井室规格 | 必须填写 |
| 偏心井位 | 必须填写 |
| 井室形状 | 必须填写 |
| 埋设方式 | 必须填写 |
| 管点地址 | 必须填写 |
| 所在道路 | 必须填写 |
| 备注 | 必须填写 |
| 名称 | 必须填写 |

## 1.2线表

对于线状的管线，需要在属性数据表格中（EXCEL）有准确的起点坐标值、终点坐标值。系统利用两个坐标，通过空间分析的方法将图形中对于的管线自动拾取，将对应的属性数据自动导入台帐数据库。

| 属性信息 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 原始编号 | 必须填写 |
| 起点原始编号 | 必须填写 |
| 终点原始编号 | 必须填写 |
| 起点埋深 | 必须填写 |
| 终点埋深 | 必须填写 |
| 断面直径 | 必须填写 |
| 断面宽度 | 必须填写 |
| 管材 | 必须填写 |
| 管线类型 | 必须填写 |
| 埋设方式 | 必须填写 |
| 管线地址 | 必须填写 |
| 所在道路 | 必须填写 |
| 流向 | 必须填写 |
| 特殊管线类型 | 必须填写 |
| 备注 | 必须填写 |
| 原始文件名 | 必须填写 |

- 2、排水设施（地下管道、检查井等）等

- 排水设施踏勘

- 察看排水设施周边的地物、地貌、交通和管道分布情况。

- 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况。

- 管道CCTV检测工作内容

- 管道各类病害检查、判断；

- 管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 管道淤积、排水不畅等原因的调查；

- 建设工地周边管道管理、监管辅助检查；

- 新建道路、新建地块配套排水管道核查；

- 特殊管道的清理、拆堵、封堵等；

- 其它采购人下达的与本项目有关的任务。

- 管道检测要求

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 本项目检测须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

- 由于管道老旧程度不同，且现存管道方向、位置等地理信息不确定，因此，可能存在部分管道未被列入清单中的情况，故项目实施过程中，采购人将根据实际情况增减部分排水管道服务量，以避免出现重要管道被遗漏的状况，检测的费用根据中标人的中标全费用单价进行核算。

- 检测过程中，投标人必须对管道管径、埋深、位置、距离（每个马路路口和路口之间为一个测量单位，并在图纸中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交采购人。

- 检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业。

- 疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 及时发现井盖缺失或严重破损，应告知管理部门并及时进行修复或更换。落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

- 中标人在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

- 因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的雨水管道、污水管道部分采购人将按未完成检测的雨水管道、污水管道长度×投标单价所得金额的一半进行支付费用。

- （11）投标人应承诺：

- 承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012等的相关要求。

- 项目实施过程中，管道检测须进行两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，采购人要求抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

- 3、出具检测报告等成果、修复

- 管网检测评估包含的基本内容

- 检测评估基本的要求：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

- 检测设备的要求：设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

- 检测所需的条件：检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

- 现场检测的要求：操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由甲方工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

- 检测项目附属项目的要求：水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

- 检测设备技术性能

- 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

- CCTV检测系统的技术要求应符合下表的规定。

CCTV检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项目 | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 镜头种类 | 直视 | 扫视与旋转 |
| 成像单元 | CCD | CCD |
| 分辨率 | ≥400万像素 | ≥400万像素 |
| 灵敏度 （最低感光度） | ≤1勒克斯（lux） | ≤1勒克斯（lux） |
| 视角 | ≥45度 | ≥45度 |
|  |  | 扫视：210º，旋转：355º |
| 图像变形 | ≤±5% |  |
| 屏幕 | ≥250mm（对角线）真彩色 |  |
| 灯光 | ≥1500坎德拉（cd） |  |
| 影象记录模式 | 录像带或DVD光盘 |  |
| 电缆抗拉强度 | ≥200千克力 |  |
| 电缆长度 | 推杆式≥30米，爬行器式≥120米 |  |

- 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

- 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

- 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

- 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

- 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

- 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

- 评估报告编制的要求

- 缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）。

表1排水管网结构性缺陷点统计表

| 缺陷 分类 | 缺陷 名称 | 缺陷定义 |
| --- | --- | --- |
| 结构性 缺陷 | 破裂 | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。 |
|  | 变形 | 管道的原样被改变（只适用于柔性管）。变形比率=最大变形内径/原内径 |
|  | 错位 | 两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。 |
|  | 脱节 | 由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。 |
|  | 渗漏 | 来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。 |
|  | 腐蚀 | 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的影响。 |
|  | 胶圈脱落 | 接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。 |
|  | 支管暗接 | 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。 |
|  | 异物侵入 | 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。 |
| 功能性 缺陷 | 沉积 | 管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。 |
|  | 结垢 | 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。 |
|  | 障碍物 | 管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。 |
|  | 树根 | 单根树根或是树根群自然生长进入管道。 |
|  | 垂直变向 | 管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。 |
|  | 坝头 | 残留在管道内的封堵材料。 |
|  | 水平变向 | 管道内部水平方面发生改变 |
|  | 浮渣 | 管道内水面上的漂浮物。 |

- 检测成果的交付要求

- 交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）。

- 修复（非开挖修复及小型开挖修复）

- 总体要求

- 非开挖修复前和非开挖修复完成后，投标人须用CCTV设备进行内窥检测，并形成修前修后视频资料。

- 项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后的视频给采购人。

- （3）投标人应承诺：其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等的相关要求。

# 3.6提供成果资料

| 阶段 | 编号 | 成果名称 | 资料介质 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查、探查阶段 | 1 | 排口调查成果表 | 电子 版 | Excel |
|  | 2 | 排口调查成果图 | 电子 版 | CAD |
|  | 3 | 排口调查成果照片 | 电子 版 | JPG |
|  | 4 | 工作实施方案 | 电子 版、纸质 | word、PPT |
|  | 5 | 工作总结报告 | 电子 版、纸质 | word、PPT |
|  | 6 | 探测成果点线表 | 电子 版、纸质 | Excl |
|  | 7 | 排水管线成果图 | 电子 版、纸质 | CAD |
|  | 8 | 各类质量检查 报告 | 电子 版、纸质 | word |
|  | 9 | 过程工作记录 | 电子 版、纸质（复印） | PDF |
|  | 10 | 管网混错接、淤积、运行报告 | 电子 版、纸质 | word |
|  | 11 | MDB格式的系统 数据 | 电子 版、纸质 |  |
| 检测评估阶段 | 12 | 排口管道缺陷统计表 | 电子 版、纸质 | Excel |
|  | 13 | 排水管道检测成果表 | 电子 版、纸质 | Excel |
|  | 14 | 排水管道检测现场记录表 | 电子 版、纸质（复印） | PDF |
|  | 15 | 检测录像数据 | 电子 版、纸质 | AVI/MP4 |
|  | 16 | 管道缺陷照片数据 | 电子 版、纸质 | JPG |
|  | 17 | 管道缺陷分布图 | 电子 版、纸质 | CAD |
|  | 18 | 排水管网检测评估报告 | 电子 版、纸质 | word、PDF |

4.施工要求

1）加强检测、清淤施工过程的安全文明施工管理，中标单位在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场处理、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

2）中标人实施该项目检测、清淤时应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通；

3）在道路检测、清淤作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全维护和交通疏导；

4）中标人如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

5.安全文明要求

本项目管道的修复为密封空间，各检查井间距约为30-180米（以现场考察为准），距离较长。实施前，供应商预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

1）中标人在施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批后方可实施。中标人必须按评审通过后安全预案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

2）中标人必须实行井下安全作业票制度，履行审批手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制定防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

3）下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员 之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

4）下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动水泥，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或含有害气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

5）检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马甲，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

6）作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检察空压机、供气管、通讯设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取设施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

7）现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

8）其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规程执行。

7、其他要求

- 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中CCTV检测人员每个标项需配备2名。

- 投标人报价包含施工、检测、材料、验收、税费等在内的一切费用。

- 工程结束后，中标人需提供清淤后管道完整的图片等纸质及视频资料，无法提供的，采购单位有权对该部分工程量不予认可。

8、违约、考评罚则

- 各边界未设置雨水污水预留口标识标牌的，每发现一处未设置的，处人民币500元的违约金。

- 检测、修复等作业中：

- 未达到招标文件服务要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币500元的违约金；

- 未达到各项质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币500元的违约金，同时招标人在接到采购人整改通知后立即无偿返工；

- 中标人对地理信息测量不准确的，每发现一处错误的，处人民币500元的违约金；

- 中标人合同履行期间，未做好临时围挡工作（因围挡封闭或警示不到位）造成过往车辆（或行人）伤害的，由中标人承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对中标人每次处以5000元的违约金；

- 作业人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣人民币2000元的违约金；

- 疏通、清淤后检查井、接户井周边未进行清理的或运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌不整洁或运输途中存在滴、漏、撒现象的，每发现一次，处人民币1000元的违约金；

- 各排水管网漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查不到位或检查错误的，每发生一次，处人民币1000元的违约金；

- 淤泥的倾倒不符合各主管部门要求的，每发生一次，处人民币5000元的违约金，造成采购人处罚或不良社会影响的，处人民币10000元的违约金；

- 发现井盖缺失或严重破损不及时或未及时进行修复（或更换），每发生一次，处人民币500元的违约金；

- 因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，按人民币5000元/日扣除合同款项。非中标人原因引起管道检测不能进行的，需告知采购人报备，否则视为在规定的项目工期内未完成服务内容；

- 未进行专业疏通或清淤等工作后进行检测的，视为未检测，退回重新进行检测，期间工期不予延续，同时，处人民币1000元的违约金；

- 修复材料不符合采购人要求的或弄虚作假的，每发现一处扣除该合同款的5％，并罚没履约保证金。

- 检测（复测）报告内容未达到采购人要求的，退回重新进行检测，期间工期不予延续，同时，处人民币1000元的违约金。

- 中标人提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除该合同款的5％，并罚没履约保证金。

- 中标人未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人允许更换项目负责人的，每次处人民币50000元的违约金；未经采购人允许更换作业人员的，每次处人民币10000元的违约金；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣人民币5000元/次/人。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现中标人上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对中标人、跟踪审计单位进行处罚，第一次处人民币1000元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

- 中标人如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由中标人在自行处理好伤亡事故之后，处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 中标人未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，中标人在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 9、结算办法：

- 本项目为固定全费用单价，合同履行期间数量如有变动，以中标人的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。

9.2 排管埋深以上的临时排水在实施前需经采购人同意是否实施，费用按实结算。

9.3.暂列金及非开挖修复共计150000元：因地下管网未实施相关检测，存在很多未知因数，故本项目各标段均含暂列金，结算依据的计量规则、计价办法如下：

1、计量规则、计价办法：

（1）采用《宁波市排水管渠养护单价》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版），《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版），《浙江省建设工程计价规则》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、现行相关配套补充定额、政策性文件规定执行。

（2）取费标准：管理费、利润按照市政土建工程相应专业中值计取，规费按照标准费率的30%计取，不计提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、特殊地区增加费及创标化工地增加费，其余费率按相应中值取费。意外伤害保险费取费按甬建价〔2011〕13号文件执行；民工工伤保险费取费按甬发改投资〔2014〕540号文件执行。根据文件浙建建发﹝2019﹞92号文，税金按9%计取。

（3）人工、材料价格依次参照2021年开工当月《宁波建设工程造价信息》宁波市区价格，《浙江造价信息》，无信息价的参照同期市场价。所有信息价、市场价、机械台班等均按除税价计取。

根据上条规则、办法计算后，以中标人的中标金额与招标最高限价的下浮率为依据进行下浮，确定该项结算金额。

- 三、商务要求

标项一、二、三、四

| 项目 | 进 度 要 求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自合同签订之日起24个月。 |
| 项目工期 | 以采购人实施通知下达的单个项目工期为准。自签订合同之日起270日历天内完成所有工作。 |
| 付款方式 | - 本项目为固定全费用单价，合同履行期间数量如有变动，以中标人的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。 - 2、合同签订后15个工作日内支付合同价的10%作为首付款，项目完成一半工程量时支付合同价款的20%，项目完成竣工提供全过程影像资料，一次性验收合格后支付至合同价的80%，通过审计部门结算审计后结合中标人履约考评情况支付至结算审计价的100%。 ▲注：以上进度款支付包含农民工工资。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同价款的5%；履约保证金在合同履行完成后退还（不计息）。履约保证金形式：以银行汇票、转账、电汇等形式缴纳至采购人专用帐户。履约保证金在合同完成后无息退还。如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 验收要求 | 1、对中标人各项指标进行核对，如经校对发现与标书要求或投标文件不一致，则本项目作为验收不合格，招标人将不支付全额货款，投标单位将承担一切后果与责任。 2、中标人在验收前向采购单位提供工程检测影像资料及管网探测数据。 3、特殊情况下工程检测影像资料不能摄影，须经业主同意。 |
| 分包 | 本项目不允许分包 |
| 合同终止 | 1、未能在合同规定的期限内完成阶段进度工作的； 2、未能履行合同规定的其它义务。 |

# 开标及评标

# 开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，作废标处理；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

# 评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 80 | 20 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

▲3.报价要求：本次采购设有最高限价和单价最高限价，投标人报价超出最高限价（或单价最高限价）的投标文件作无效处理。暂列金为100000元及非开挖修复为暂定50000元，投标人报价不得改变此两项报价，否则投标文件作无效处理。各项单价最高限价如下附件：

附件

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 米 | 14.7 |
|  |  | DN400雨水管 | 米 | 14.7 |
|  |  | DN600雨水管 | 米 | 14.7 |
|  |  | DN800雨水管 | 米 | 27.04 |
|  |  | DN1000雨水管 | 米 | 27.04 |
|  |  | DN1200雨水管 | 米 | 43.86 |
|  |  | DN300污水管 | 米 | 10.32 |
|  |  | DN400污水管 | 米 | 13.75 |
|  |  | DN600污水管 | 米 | 20.96 |
|  |  | DN800污水管 | 米 | 20.96 |
|  |  | DN1000污水管 | 米 | 20.96 |
|  |  | DN1200污水管 | 米 | 43.86 |
| 2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN400雨水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN600雨水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN800雨水管 | 米 | 22 |
|  |  | DN1000雨水管 | 米 | 22 |
|  |  | DN1200雨水管 | 米 | 22 |
|  |  | DN300污水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN400污水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN600污水管 | 米 | 18 |
|  |  | DN800污水管 | 米 | 22 |
|  |  | DN1000污水管 | 米 | 22 |
|  |  | DN1200污水管 | 米 | 22 |
| 3 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 米 | 3.1 |

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

标项一、二、三、四：开标顺序按标项顺序进行，投标人获得第一次中标资格的不得放弃，若投标人获得其中一个标段的中标候选人资格后，可以根据企业服务能力选择放弃其他标项的中标资格，（在下个标项开标前放弃），在剩余投标人中选取综合得分第一名的投标人作为中标候选人，依次类推。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需CA签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
| 资格条件审查 | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
| 资格条件审查 | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
| 资格条件审查 | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 资格条件审查 | 5.特定条件（如有）：供应商具有有效的安全生产许可证 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
| 符合性审查 | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
| 符合性审查 | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
| 符合性审查 | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 符合性审查 | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）上传的投标文件同一网卡地址、同一IP地址的。

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现报价或单价的。

（7）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分标准

标项一、二、三、四

| 序号 | 因素分值 | 细项评审因素划分 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务80分 |  |  |
| 1 | 了解程度（5分） | 由评委对投标人针对所投标段涉及到的排水设施现场实际情况的了解和调研的程度进行综合评议，满分5分。 |
| 2 | 综合技术服务方案（20分） | ①管道清疏：投标人所投标项针对用户需求理解出具的工艺、达到质量、前后效果图进行综合评分, 最多得5分（提供相关支撑资料）； ②管道CCTV检测：投标人所投标项针对用户需求理解描述前后工序、方法、步骤、管线平面图、结果评估、评估方法、设备必要条件进行综合评分, 最多得5分（提供相关支撑资料）； ③管道封堵：投标人所投标项针对用户需求理解出具的封堵措施平面示意图，适用封堵方法、技术措施进行综合评分, 最多得5分（提供相关支撑资料）； ④排水管道非开挖修复：投标人所投标项针对用户需求理解出具的施工总体流程图、总体思路、修复工程量设计、适用非开挖修复工法、工艺、技术措施进行综合评分, 最多得5分（提供相关支撑资料）。 |
| 3 | 实施方案（36分） | ①管道清疏：投标人所投标项的实际情况及要求，从施工工序、工期、安全措施、文明施工措施、各工序验收方法进行综合评分,最多得5分； ②管道CCTV检测：投标人所投标项的实际情况及要求，从施工工序、工期、安全措施、文明施工措施、各工序验收方法进行综合评分, 最多得5分； ③管道封堵：投标人所投标项的实际情况及要求，从适用范围、编制依据、施工内容、施工条件、施工工序、工期、施工资源配置、环保/安全措施、质量保障措施、HSE保障措施、应急反应计划进行综合评分, 最多得5分； ④排水管道非开挖修复：投标人所投标项的实际情况及要求，从施工方案依据、、工作内容、进度计划（工程进度、施工进度说明、进度计划保证措施）、临时工程项目及布置、施工机械配置、配合工作范围及其它、保证质量措施、保证安全措施、质量管理理论、施工质量管理、质控要点及示意图进行综合评分, 最多得5分； ⑤投标人所投标项提供的交通组织管理方案内容及应急预案是否详实、可行最高得4分； ⑥投标人所投标项提供的安全生产、文明作业方案是否可行，所制订的措施是否科学、切合实际，最多得4分； ⑦投标人所投标项提供的环保措施以及投诉处理方案是否可行，所制订的措施是否科学、切合实际，最多得4分。 ⑧投标人所投标项提供的垃圾外运处置方案是否可行，所制订的措施是否科学、切合实际，最多得4分； |
| 4 | 人员投入（5分） | 对投标人针对本项目拟配备实施人员的配置、资质进行评议(0-5分)： 包括项目负责人、各类有限空间作业人员、潜水员、CCTV检测人员等，并承诺在项目实施过程中不擅自更换项目组人员（未承诺的不得分）； 注：以上人员必须是投标企业员工，并出具距投标截止时间近三个月的社保证明及相关证书复印件加盖公章作为评审依据。社保证明必须为浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保清单，社保缴纳单位必须为投标企业。 |
| 5 | 设备配备（6分） | ①投标人所投标项具有1台综合工具车（需配置30KW以上发电机）的，得1分； ②投标人所投标项具有高压疏通车的得1分； ③投标人所投标项配置1台CCTV检测设备的，得1分； ④投标人所投标项具有2套安全设备的，得1分；（1个毒气检测仪、1个正压式空气呼吸器视为一套）； ⑤投标人所投标项具有堵水气囊（管径D300-D1200）为一套，提供1套得0.5分，最多得1分； ⑥投标人所投标项具有管道潜望镜或内窥镜检测仪：投标人自有的设备，提供1套得0.5分，最多得1分。 注：以上设备须为投标人自有（车辆、设备所属单位应与投标人一致） 1）、设备发票复印件、设备装车清晰彩色图片和车辆行驶证复印件须编入投标文件中，未提供不得分。 |
| 6 | 服务便捷性 （3分） | ①投标人所投标项提供服务的便捷性进行综合评议（包括已有现场管理场所的大小及离实施区域的远近等因素）进行综合评议最多得2分。 注：投标文件中附房产证复印件（房产所有人须与投标人名称一致）或房屋租赁登记证及租赁协议复印件（承租人须与投标人名称一致）；租赁期限须满足本项目服务期限； ②投标人承诺：接到代管人通知后，1小时内作业人员、设备设施到达代管人指定现场且可以进行正常服务作业的，得1分；未能承诺的，或承诺的响应时间超过1个小时的，不得分。 注：投标人承诺格式自拟，加盖投标人单位公章，附于投标文件内。 |
| 7 | 投标人资质（1分） | 投标人具有环保工程专业承包叁级及以上的得1分； (提供复印件加盖公章， 证书不直接核查原件，由评标委员会通过“浙江建设信息港”等省级建设行政部门官方网站查询证实，否则不得分) |
| 8 | 业绩（3分） | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过雨污水管道检测或清淤的非开挖修复类项目，每提供一份得1分，最多得3分，其他不得分。 注：①提供项目业绩中标通知书及施工合同，若无中标通知书项目，提供施工合同及业主证明资料，提供复印件加盖投标人公章； ②非开挖修复项目施工内容证明材料：招标工程量清单或施工图纸中含有管道检测或清淤或非开挖修复类项目内容。 |
| 9 | 政府采购政策加分（1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 |
| 报价20分 |  |  |
| 报价20分 |  | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定中的其他未列明行业。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

⑥报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

# 定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会每个标项推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

# 评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

# 合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

# 履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

# 合同主要条款

项目编号：

甲方：    宁波市奉化区综合行政执法局

乙方：             （中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和                       项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

- 服务区域

标段号：

标段服务区块：

- 项目需求：

通过管道清疏、CCTV检测、管道封堵、排水管道非开挖修复可以把管径、埋深、距离、暗井定位、检查井情况等资料汇总并把相关数据录入到宁波市奉化区排水管网地理信息系统，从而形成奉化区智慧排水管网地理信息系统，方便实时了解奉化区辖域内的地下市政排水管网情况，便于后期的管理。

- 合同履行期限：

以采购人实施通知下达的单个项目工期为准，本项目工期自签订合同之日起270日历天内完成所有工作。

- 合同金额

本合同金额为（大写）：人民币                  元（￥             元）。各分项全费用单价详见合同附件。

- 服务基本内容

- 资料收集、前期排查、管网探测：根据采购人提供的排水管网普查数据对各标段区块内的排水设施，包括公共雨污泵站、雨水管、污水管、市政排口、检查井、接户井、雨水口等设施的空间位置、埋深、位置、管径、材质、暗井定位、检查井情况等数据进行收集及测量。

- 排水管网检测等：由投标人先行对各标段区块内的排水设施进行踏勘，厘清与各排水户边界，设立雨水污水预留口标识标牌；再对排水管网进行专业疏通、清淤、CCTV检测；同时巡检各排水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。

- 出具检测报告等成果、修复：根据投标人的技术手段检测后，出具检测报告、复测报告，对存在不同程度的结构性缺陷和功能性缺陷等病害情况进行说明，对缺陷较轻的管网、检查井的等设施进行非开挖（或小型开挖）修复；对缺陷较严重的管网，配合设计单位出具设计施工图，提高排水设施的完好率。

- 提供排水设施地理信息：将各标段区块内的排水设施准确的地理信息（包括排水户的名称、类别、边界等信息）电子版本提交采购人。实现数据资产化、信息化、可视化。

- 一、具体服务要求

1.管网探测工作要求

本次管网探测采用实地调查与物探的方法，由本次中标单位进行收集上报，同时要求其在检测和疏通时，必须收集和上报这些地下管网的数据，并与发现的问题（结合图片、视频和文字描述）进行关联。

探测内容主要是探测辖区域内道路排水管网及其附属设施设备（不仅限于雨水，排水窨井、排水口等）具体位置和属性信息。

步骤1：通过管线探查、外业调查、外业测量等工作查明测区内管网的平面位置、高程（地面高程、管线高程）、埋深、管径、材质、附属物，并由Excel表汇总。

步骤2：绘制CAD管网图及成果点、线表。

## 1.1点表

对于点状设备，需要在属性数据表格中（EXCEL）有准确的坐标值。系统利用该坐标，通过空间分析的方法将属性数据自动导入台帐数据库。

- 节点基本信息说明

| 属性信息 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 原始编号 | 必须填写 |
| 横坐标 | 必须填写 |
| 纵坐标 | 必须填写 |
| 地面高程 | 必须填写 |
| 埋深 | 必须信息 |
| 口径 | 必须填写 |
| 材质 | 必须填写 |
| 点类型 | 必须填写 |
| 井盖尺寸 | 必须填写 |
| 外井盖材质 | 必须填写 |
| 井结构 | 必须填写 |
| 井室规格 | 必须填写 |
| 偏心井位 | 必须填写 |
| 井室形状 | 必须填写 |
| 埋设方式 | 必须填写 |
| 管点地址 | 必须填写 |
| 所在道路 | 必须填写 |
| 备注 | 必须填写 |
| 名称 | 必须填写 |

## 1.2线表

对于线状的管线，需要在属性数据表格中（EXCEL）有准确的起点坐标值、终点坐标值。系统利用两个坐标，通过空间分析的方法将图形中对于的管线自动拾取，将对应的属性数据自动导入台帐数据库。

| 属性信息 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 原始编号 | 必须填写 |
| 起点原始编号 | 必须填写 |
| 终点原始编号 | 必须填写 |
| 起点埋深 | 必须填写 |
| 终点埋深 | 必须填写 |
| 断面直径 | 必须填写 |
| 断面宽度 | 必须填写 |
| 管材 | 必须填写 |
| 管线类型 | 必须填写 |
| 埋设方式 | 必须填写 |
| 管线地址 | 必须填写 |
| 所在道路 | 必须填写 |
| 流向 | 必须填写 |
| 特殊管线类型 | 必须填写 |
| 备注 | 必须填写 |
| 原始文件名 | 必须填写 |

- 2、排水设施（地下管道、检查井等）等

- 排水设施踏勘

- 察看排水设施周边的地物、地貌、交通和管道分布情况。

- 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况。

- 管道CCTV检测工作内容

- 管道各类病害检查、判断；

- 管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 管道淤积、排水不畅等原因的调查；

- 建设工地周边管道管理、监管辅助检查；

- 新建道路、新建地块配套排水管道核查；

- 特殊管道的清理、拆堵、封堵等；

- 其它采购人下达的与本项目有关的任务。

- 管道检测要求

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 本项目检测须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

- 由于管道老旧程度不同，且现存管道方向、位置等地理信息不确定，因此，可能存在部分管道未被列入清单中的情况，故项目实施过程中，采购人将根据实际情况增减部分排水管道服务量，以避免出现重要管道被遗漏的状况，检测的费用根据中标人的中标全费用单价进行核算。

- 检测过程中，投标人必须对管道管径、埋深、位置、距离（每个马路路口和路口之间为一个测量单位，并在图纸中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交采购人。

- 检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业。

- 疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 及时发现井盖缺失或严重破损，应告知管理部门并及时进行修复或更换。落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

- 中标人在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

- 因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的雨水管道、污水管道部分采购人将按未完成检测的雨水管道、污水管道长度×投标单价所得金额的一半进行支付费用。

- （11）投标人应承诺：

- 承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012等的相关要求。

- 项目实施过程中，管道检测须进行两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，采购人要求抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

- 出具检测报告等成果、修复

- 管网检测评估包含的基本内容

- 检测评估基本的要求：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

- 检测设备的要求：设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

- 检测所需的条件：检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

- 现场检测的要求：操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由甲方工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

- 检测项目附属项目的要求：水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

- 检测设备技术性能

- 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

- CCTV检测系统的技术要求应符合下表的规定。

CCTV检测系统摄像镜头主要技术指标要求

| 项目 | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 镜头种类 | 直视 | 扫视与旋转 |
| 成像单元 | CCD | CCD |
| 分辨率 | ≥400万像素 | ≥400万像素 |
| 灵敏度 （最低感光度） | ≤1勒克斯（lux） | ≤1勒克斯（lux） |
| 视角 | ≥45度 | ≥45度 |
|  |  | 扫视：210º，旋转：355º |
| 图像变形 | ≤±5% |  |
| 屏幕 | ≥250mm（对角线）真彩色 |  |
| 灯光 | ≥1500坎德拉（cd） |  |
| 影象记录模式 | 录像带或DVD光盘 |  |
| 电缆抗拉强度 | ≥200千克力 |  |
| 电缆长度 | 推杆式≥30米，爬行器式≥120米 |  |

- 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

- 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

- 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

- 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

- 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

- 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

- 评估报告编制的要求

- 缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）。

表1排水管网结构性缺陷点统计表

| 缺陷 分类 | 缺陷 名称 | 缺陷定义 |
| --- | --- | --- |
| 结构性 缺陷 | 破裂 | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。 |
|  | 变形 | 管道的原样被改变（只适用于柔性管）。变形比率=最大变形内径/原内径 |
|  | 错位 | 两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。 |
|  | 脱节 | 由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。 |
|  | 渗漏 | 来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。 |
|  | 腐蚀 | 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的影响。 |
|  | 胶圈脱落 | 接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。 |
|  | 支管暗接 | 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。 |
|  | 异物侵入 | 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。 |
| 功能性 缺陷 | 沉积 | 管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。 |
|  | 结垢 | 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。 |
|  | 障碍物 | 管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。 |
|  | 树根 | 单根树根或是树根群自然生长进入管道。 |
|  | 垂直变向 | 管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。 |
|  | 坝头 | 残留在管道内的封堵材料。 |
|  | 水平变向 | 管道内部水平方面发生改变 |
|  | 浮渣 | 管道内水面上的漂浮物。 |

- 检测成果的交付要求

- 交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）。

- 修复（非开挖修复及小型开挖修复）

- 总体要求

- 非开挖修复前和非开挖修复完成后，投标人须用CCTV设备进行内窥检测，并形成修前修后视频资料。

- 项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后的视频给采购人。

- （3）投标人应承诺：其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等的相关要求。

# 3.6提供成果资料

| 阶段 | 编号 | 成果名称 | 资料介质 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查、探查阶段 | 1 | 排口调查成果表 | 电子 版 | Excel |
|  | 2 | 排口调查成果图 | 电子 版 | CAD |
|  | 3 | 排口调查成果照片 | 电子 版 | JPG |
|  | 4 | 工作实施方案 | 电子 版、纸质 | word、PPT |
|  | 5 | 工作总结报告 | 电子 版、纸质 | word、PPT |
|  | 6 | 探测成果点线表 | 电子 版、纸质 | Excl |
|  | 7 | 排水管线成果图 | 电子 版、纸质 | CAD |
|  | 8 | 各类质量检查 报告 | 电子 版、纸质 | word |
|  | 9 | 过程工作记录 | 电子 版、纸质（复印） | PDF |
|  | 10 | 管网混错接、淤积、运行报告 | 电子 版、纸质 | word |
|  | 11 | MDB格式的系统 数据 | 电子 版、纸质 |  |
| 检测评估阶段 | 12 | 排口管道缺陷统计表 | 电子 版、纸质 | Excel |
|  | 13 | 排水管道检测成果表 | 电子 版、纸质 | Excel |
|  | 14 | 排水管道检测现场记录表 | 电子 版、纸质（复印） | PDF |
|  | 15 | 检测录像数据 | 电子 版、纸质 | AVI/MP4 |
|  | 16 | 管道缺陷照片数据 | 电子 版、纸质 | JPG |
|  | 17 | 管道缺陷分布图 | 电子 版、纸质 | CAD |
|  | 18 | 排水管网检测评估报告 | 电子 版、纸质 | word、PDF |

4.工作要求

1）加强检测、清淤施工过程的安全文明施工管理，中标单位在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场处理、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

2）中标人实施该项目检测、清淤时应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通；

3）在道路检测、清淤作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全维护和交通疏导；

4）中标人如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

5.安全文明要求

本项目管道的修复为密封空间，各检查井间距约为30-180米（以现场考察为准），距离较长。实施前，供应商预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

1）中标人在施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批后方可实施。中标人必须按评审通过后安全预案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

2）中标人必须实行井下安全作业票制度，履行审批手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制定防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

3）下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员 之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

4）下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动水泥，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或含有害气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

5）检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马甲，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

6）作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检察空压机、供气管、通讯设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取设施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

7）现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

8）其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规程执行。

7、其他要求

- 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中CCTV检测人员每个标项需配备2名。

- 投标人报价包含施工、检测、材料、验收、税费等在内的一切费用。

- 工程结束后，中标人需提供清淤后管道完整的图片等纸质及视频资料，无法提供的，采购单位有权对该部分工程量不予认可。

8、违约、考评罚则

- 1）各边界未设置雨水污水预留口标识标牌的，每发现一处未设置的，处人民币500元的违约金。

- 2）检测、修复等作业中：

- 未达到招标文件服务要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币500元的违约金；

- 未达到各项质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币500元的违约金，同时招标人在接到采购人整改通知后立即无偿返工；

- 中标人对地理信息测量不准确的，每发现一处错误的，处人民币500元的违约金；

- 中标人合同履行期间，未做好临时围挡工作（因围挡封闭或警示不到位）造成过往车辆（或行人）伤害的，由中标人承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对中标人每次处以5000元的违约金；

- 作业人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣人民币2000元的违约金；

- 疏通、清淤后检查井、接户井周边未进行清理的或运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌不整洁或运输途中存在滴、漏、撒现象的，每发现一次，处人民币1000元的违约金；

- 各排水管网漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查不到位或检查错误的，每发生一次，处人民币1000元的违约金；

- 淤泥的倾倒不符合各主管部门要求的，每发生一次，处人民币5000元的违约金，造成采购人处罚或不良社会影响的，处人民币10000元的违约金；

- 发现井盖缺失或严重破损不及时或未及时进行修复（或更换），每发生一次，处人民币500元的违约金；

- 因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，按人民币5000元/日扣除合同款项。非中标人原因引起管道检测不能进行的，需告知采购人报备，否则视为在规定的项目工期内未完成服务内容；

- 未进行专业疏通或清淤等工作后进行检测的，视为未检测，退回重新进行检测，期间工期不予延续，同时，处人民币1000元的违约金；

- 修复材料不符合采购人要求的或弄虚作假的，每发现一处扣除该合同款的5％，并罚没履约保证金。

- 3）检测（复测）报告内容未达到采购人要求的，退回重新进行检测，期间工期不予延续，同时，处人民币1000元的违约金。

- 4）中标人提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除该合同款的5％，并罚没履约保证金。

- 5）中标人未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人允许更换项目负责人的，每次处人民币50000元的违约金；未经采购人允许更换作业人员的，每次处人民币10000元的违约金；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣人民币5000元/次/人。

- 6）在工程量审查、签证过程中，每发现中标人上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对中标人、跟踪审计单位进行处罚，第一次处人民币1000元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

- 7）中标人如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由中标人在自行处理好伤亡事故之后，处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 8）中标人未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，中标人在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 9、结算办法：

- 本项目为固定全费用单价，合同履行期间数量如有变动，以中标人的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。

9.2 排管埋深以上的临时排水在实施前需经采购人同意是否实施，费用按实结算。

9.3.暂列金及非开挖修复共计150000元：因地下管网未实施相关检测，存在很多未知因数，故本项目各标段均含暂列金，结算依据的计量规则、计价办法如下：

1、计量规则、计价办法：

（1）采用《宁波市排水管渠养护单价》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版），《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版），《浙江省建设工程计价规则》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、现行相关配套补充定额、政策性文件规定执行。

（2）取费标准：管理费、利润按照市政土建工程相应专业中值计取，规费按照标准费率的30%计取，不计提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、特殊地区增加费及创标化工地增加费，其余费率按相应中值取费。意外伤害保险费取费按甬建价〔2011〕13号文件执行；民工工伤保险费取费按甬发改投资〔2014〕540号文件执行。根据文件浙建建发﹝2019﹞92号文，税金按9%计取。

（3）人工、材料价格依次参照2021年开工当月《宁波建设工程造价信息》宁波市区价格，《浙江造价信息》，无信息价的参照同期市场价。所有信息价、市场价、机械台班等均按除税价计取。

根据上条规则、办法计算后，以中标人的中标金额与招标最高限价的下浮率为依据进行下浮，确定该项结算金额。

- 履约保证金

乙方应交纳合同金额的5％计收的履约保证金，在合同签订前汇入甲方指定帐户。

履约保证金形式：                                。

履约保证金收取：在合同签订前7日内提交至甲方处。

履约保证金退还：本项目质保期结束后7日内无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

按国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下设计规范和标准：

1 、排水设施检测、修复

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8）《中华人民共和国道路交通安全法》；

9）其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

5.依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 经费支付

合同签订后15个工作日内支付合同价的10%作为首付款，项目完成一半工程量时支付合同价款的20%，项目完成竣工提供全过程影像资料，一次性验收合格后支付至合同价的80%，通过审计部门结算审计后支付至结算审计价的100%。

注：以上进度款支付包含农民工工资。

- 质量保质期

自合同签订之日起24个月。

- 验收

甲方负责对乙方的履约行为进行考核，标准为本项目的招标文件、乙方的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 违约责任

- 合同期限内，甲、乙双方任一方不得擅自单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同。

- 合同期限内，累计两次考核不合格的，甲方有权提前解除合同，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

- 合同履行期间，乙方发生行贿或重大刑事案件的，甲方有权直接单方解除合同。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同招标文件、乙方投标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，监管部门、招标代理各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

# 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（附件一）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.经审计的2019年度财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件二）；

7.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

附件一

投标人资格声明函

宁波市奉化区综合行政执法局/宁波于丹项目管理咨询有限公司：

关于你单位      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXX  项目（项目编号：FHZFCG(2020)       D）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

2.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3.本公司（企业）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.本公司（企业）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6. 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按投标文件承诺，保证合同顺利履行。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

附件二

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件三）；

2.投标承诺函（格式见附件四）；

3.评分索引表（格式见附件五）；

4.商务响应表（格式见附件六）；

5.技术响应一览表（格式见附件七）；

6.投标人基本情况表（格式见附件八）；

7.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件九）；

8.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件十）；

9.投标人认为需要提供的其他材料。

附件三（1）

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件三（2）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

附件四

投标资格承诺函

宁波市奉化区综合行政执法局/宁波于丹项目管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（项目编号：      ）标项___的投标，已完全理解招标文件的所有内容，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.本投标文件在投标截止日后60日（日历天）内保持有效,如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

2.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

5.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

附件五

评分索引表

投标单位名称：

| 序号 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  | …… |

附件六

商务响应表格式

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件七

技术响应一览表

1.带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

标项：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

标项：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件八

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件九

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件十

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、若发现投标人提供虚假业绩的，作无效标处理；

2、施工合同、中标通知书及施工许可证提供复印件加盖投标人公章；

3、非开挖修复项目证明材料：招标工程量清单或施工图纸中含有非开挖修复内容。

- 报价文件内容包括但不限于以下内容：

- 投标函（格式见附件十一）

- 投标报价明细表（格式见附件十二）；

- 开标一览表（格式见附件十三）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件十四）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件十五）。

6  .政府采购统计基础信息表

附件十一

投 标 函

致：                 （采购单位）：

根据贵方为                        的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

附件十二

投标报价明细表（适用于标项一）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 |  |  | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锦屏街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | DN300雨水管 | 31000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 10000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 6600 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 5000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 14300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5400 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 5300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 23050 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 2450 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 5800 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200污水管 | 5300 | 米 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 31000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 10000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 6600 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 5000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 14300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5400 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 5300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 23050 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 2450 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 5800 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200污水管 | 5300 | 米 |  |  |  |  |
| 二 | 方桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | DN300雨水管 | 5000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 3500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 6100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1200 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1100 | 米 |  |  |  |  |
| 2.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 5000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2300 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 3500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 6100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1200 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1100 | 米 |  |  |  |  |
| 三 | 西坞街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置） | DN300雨水管 | 7700 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 800 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2200 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 5500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 4000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 1400 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1200 | 米 |  |  |  |  |
| 3.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 7700 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 800 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2200 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 5500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 4000 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4100 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 1400 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1200 | 米 |  |  |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金 |  | 1 | 项 |  |  | 100000 | 100000 |
| 4.2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 |  |  | 50000 | 50000 |
| 五 | 管网探测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 171400 |  | 米 |  |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

▲3.以上单价不得超过第四章附件中各项最高限价，否则作无效标处理。

▲4.暂列金为100000元及非开挖修复为暂定50000元，投标人报价不得改变此两项报价，否则投标文件作无效处理

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投标报价明细表（适用于标项二）

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 岳林街道 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 34300 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 10500 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 9000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 5500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 13100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5300 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4700 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 32000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 9700 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1000 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200污水管 | 5200 | 米 |  |  |
| 1.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 34300 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 10500 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 9000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 5500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 13100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5300 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4700 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 32000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 9700 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1000 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200污水管 | 5200 | 米 |  |  |
| 二 | 尚田街道 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 10200 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2800 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1050 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6300 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 10100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 3000 | 米 |  |  |
| 2.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 10200 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2800 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1050 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6300 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 10100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 3000 | 米 |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 100000 | 100000 |
| 4.2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 | 50000 | 50000 |
| 三 | 管网探测 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 172850 | 米 |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

▲3.以上单价不得超过第四章附件中各项最高限价，否则作无效标处理。

▲4.暂列金为100000元及非开挖修复为暂定50000元，投标人报价不得改变此两项报价，否则投标文件作无效处理。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投标报价明细表（适用于标项三）

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 江口街道 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 5400 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 1130 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 3400 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 3500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5000 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 6000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 900 | 米 |  |  |
| 1.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 5400 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 1130 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 3400 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 3500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 5000 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 6000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 900 | 米 |  |  |
| 二 | 萧王庙街道 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 10400 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1000 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 420 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 1700 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6600 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 5100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 870 | 米 |  |  |
| 2.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 10400 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1000 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 420 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 1700 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6600 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 5100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 870 | 米 |  |  |
| 三 | 溪口镇 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 33500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 12800 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 8300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1650 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 24500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 20600 | 米 |  |  |
|  |  | DN500污水管 | 2600 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 6500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2300 | 米 |  |  |
| 3.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 33500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 12800 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 8300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 1650 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 24500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 20600 | 米 |  |  |
|  |  | DN500污水管 | 2600 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 6500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2300 | 米 |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 100000 | 100000 |
| 4.2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 | 50000 | 50000 |
| 五 | 管网探测 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 173770 | 米 |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

▲3.以上单价不得超过第四章附件中各项最高限价，否则作无效标处理。

▲4.暂列金为100000元及非开挖修复为暂定50000元，投标人报价不得改变此两项报价，否则投标文件作无效处理

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投标报价明细表（适用于标项四）

| 序号 | 项目名称 | 管径 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 莼湖街道 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 8500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2600 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1200 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 600 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 22500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 14100 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 5800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 1200 | 米 |  |  |
| 1.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 8500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 2600 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 1200 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 500 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 600 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 22500 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 14100 | 米 |  |  |
|  |  | DN600污水管 | 5800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 1200 | 米 |  |  |
| 二 | 裘村镇 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 11800 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 630 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 1250 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 19000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6300 | 米 |  |  |
| 2.2 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 11800 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 630 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 1250 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 19000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 6300 | 米 |  |  |
| 三 | 松岙镇 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管道清疏、封堵（含外运、处置 | DN300雨水管 | 7300 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 1200 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 4600 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 4500 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1200 | 米 |  |  |
| 3.3 | 管道CCTV检测 | DN300雨水管 | 7300 | 米 |  |  |
|  |  | DN400雨水管 | 1200 | 米 |  |  |
|  |  | DN600雨水管 | 1800 | 米 |  |  |
|  |  | DN800雨水管 | 2300 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000雨水管 | 4600 | 米 |  |  |
|  |  | DN1200雨水管 | 4500 | 米 |  |  |
|  |  | DN300污水管 | 4000 | 米 |  |  |
|  |  | DN400污水管 | 1500 | 米 |  |  |
|  |  | DN800污水管 | 2100 | 米 |  |  |
|  |  | DN1000污水管 | 1200 | 米 |  |  |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 100000 | 100000 |
| 4.2 | 非开挖修复 | 包括点状原位固化修复、不锈钢双胀环修复、CIPP整体紫外光固化修复 | 1 | 项 | 50000 | 50000 |
| 五 | 管网探测 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 管网探测（包括物探、人工摸排） | 所有管径 | 131980 | 米 |  |  |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

▲3.以上单价不得超过第四章附件中各项最高限价，否则作无效标处理。

▲4.暂列金为100000元及非开挖修复为暂定50000元，投标人报价不得改变此两项报价，否则投标文件作无效处理。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件十三

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单      位：元

| 标段号 | 服务范围（街道） | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ 元 大写：人民币 元 |
| 投标声明 |  | 若无，请写“/” |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

附件十四

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准认定。

3、本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定中的其他未列明行业。

附件十五  残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十六

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：