宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分

二期建设项目

公开招标采购文件

（电子招投标）

编号:FHZFCG(2025)158D-1

宁波市奉化区水利局

宁波日月欣项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分二期建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月7日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2025)158D-1

项目名称：宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分

二期建设项目

预算金额（元）：1766440

最高限价（元）：1766440

采购需求（建设内容）：详见采购文件第三部分采购需求

合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月16日至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年8月7日9点 00分 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年8月7日9点 00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号4楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区水利局

地    址：宁波市奉化区中山东路 1130 号

传    真：/

项目联系人（询问）：梁先生

项目联系人（询问）：0574-89293626

2.采购代理机构信息

名    称：宁波日月欣项目管理有限公司

地    址：宁波市奉化区岳林街道斗门路136号艾盛环球中心（润合大厦）七楼

传    真：0574-885231985

项目联系人（询问）：张旭姣、张超颖

项目联系方式（询问）：0574-885231985

质疑联系人：邹先生

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 奉化区财政局政府采购监管科

地    址： 宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：  0574-89285326

联 系 人 ： 何老师

监督投诉电话： 13906846318

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。供应商可自行考察现场，如有疑问可咨询采购人或采购代理机构。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供。 （1）样品： （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商承担。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | þA货物类 单一产品或核心产品为： 水文遥测终端 。 多家供应商提供相同产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同供应商不作为中标候选人。 ¨B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：详见《设备清单》，属于其他未列明行业。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 中标服务费 | 根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 13 | 特别说明 | 1.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2.鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴存住房公积金。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

9.1.4本项目的特定资格要求。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务响应表；

9.2.8 技术响应表；

9.2.9 拟投入的项目团队人员配备表

9.2.10同类业绩情况一览表；

9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.12 其他资料。

9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3中小企业声明函（如有）；

9.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.5监狱企业的证明文件（如有）。

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、采购内容

宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分二期建设项目主要建设内容如下：

1、新建2套平原内涝光电监测报警设施；

2、新建42个重要山塘自动水位监测站。

- 项目实施点位

### 1、新建平原内涝光电监测报警设施点位表

| 序号 | 区域 | 下穿立交名称 | 位置 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉化区 | 桥西岸路下穿通道 | 锦屏街道桥西岸路 | 121.411446 | 29.666967 |
| 2 | 奉化区 | 桥东岸路下穿通道 | 岳林街道桥东岸路 | 121.412454 | 29.666609 |

### 2、新建重要山塘自动水位监测站站点表

| 序号 | 名称 | 山塘类别 | 区（县、市） | 乡镇（街道） | 村 | 经度 | 纬度 | 备注 | 坝高m | 库容（万方） | 集雨面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里水岙山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 锦屏街道 | 外应村 | 121.354938 | 29.661773 | 压力水位计 | 16.8 | 3.63 | 0.23 |
| 2 | 叶夹岙山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 锦屏街道 | 西锦村 | 121.385011 | 29.650681 | 压力水位计 | 6.3 | 2.43 | 0.11 |
| 3 | 大房山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 锦屏街道 | 西圃村 | 121.369822 | 29.675842 | 压力水位计 | 7.4 | 2.04 | 0.35 |
| 4 | 乌龟山弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 锦屏街道 | 西锦村 | 121.38785 | 29.655149 | 压力水位计 | 5.7 | 0.74 | 0.21 |
| 5 | 小岙山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 岳林街道 | 瑞丰村 | 121.423795 | 29.637877 | 压力水位计 | 6.4 | 2.15 | 0.29 |
| 6 | 南山山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 岳林街道 | 龙潭村 | 121.416981 | 29.64157 | 压力水位计 | 6.5 | 1.23 | 0.12 |
| 7 | 柱石山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 江口街道 | 柱石村 | 121.376049 | 29.73271 | 压力水位计 | 8.46 | 4 | 0.43 |
| 8 | 岙口山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 尚田街道 | 大岙村 | 121.44325 | 29.59364 | 压力水位计 | 16.3 | 3.46 | 1.41 |
| 9 | 木吉岭山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 尚田街道 | 木吉岭村 | 121.434281 | 29.60328 | 压力水位计 | 13.7 | 2.84 | 0.53 |
| 10 | 后溪坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 尚田街道 | 鹊岙村 | 121.41232 | 29.55481 | 压力水位计 | 11 | 0.7 | 0.17 |
| 11 | 山厂山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 西坞街道 | 白杜村 | 121.55655 | 29.68131 | 压力水位计 | 8.9 | 1.22 | 0.92 |
| 12 | 孙家水坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 五星村 | 121.32811 | 29.71639 | 压力水位计 | 5.3 | 1.1 | 0.7 |
| 13 | 龙潭坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 121.31681 | 29.651099 | 压力水位计 | 8.5 | 0.68 | 0.57 |
| 14 | 杨家溪坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 茅屿村 | 121.489099 | 29.55108 | 压力水位计 | 7 | 3.43 | 0.18 |
| 15 | 长江山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 朱家店村 | 121.55927 | 29.62855 | 压力水位计 | 16.65 | 2.78 | 0.33 |
| 16 | 黄贤弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 贺墅村 | 121.56058 | 29.58564 | 压力水位计 | 6 | 2.65 | 0.13 |
| 17 | 井弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 塘头周村 | 121.52449 | 29.54806 | 压力水位计 | 8.1 | 2.58 | 0.13 |
| 18 | 老子坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 许家村 | 121.46173 | 29.547359 | 压力水位计 | 11.4 | 2.4 | 0.35 |
| 19 | 景家门口山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 王夹岙村 | 121.55328 | 29.601221 | 压力水位计 | 5.2 | 2.35 | 0.11 |
| 20 | 五闸堰山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 章胡村 | 121.48206 | 29.55219 | 压力水位计 | 7.2 | 1.69 | 0.32 |
| 21 | 井坑弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 冒头村 | 121.56827 | 29.594779 | 压力水位计 | 7.8 | 1.63 | 0.12 |
| 22 | 里家坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 马夹岙 | 121.41188 | 29.534619 | 压力水位计 | 8.9 | 1.4 | 0.28 |
| 23 | 大溪坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 栖凤村 | 121.524031 | 29.53795 | 压力水位计 | 7 | 1.33 | 0.19 |
| 24 | 竹桥头山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 金地村 | 121.51664 | 29.6187 | 压力水位计 | 8.3 | 1 | 0.43 |
| 25 | 大潘岭山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 莼湖街道 | 桐照村 | 121.53243 | 29.53226 | 压力水位计 | 11 | 4.58 | 0.33 |
| 26 | 黄皮岙山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 溪口镇 | 五林村 | 121.271139 | 29.7036 | 压力水位计 | 9 | 3.88 | 0.36 |
| 27 | 里家庵山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 溪口镇 | 状元岙村 | 121.27783 | 29.71044 | 压力水位计 | 8.8 | 3.86 | 0.18 |
| 28 | 凤凰山山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 溪口镇 | 榆樟杨村 | 121.23996 | 29.601671 | 压力水位计 | 8.7 | 3.37 | 0.28 |
| 29 | 龙坞山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 溪口镇 | 上跸驻村 | 121.16868 | 29.59468 | 压力水位计 | 14.8 | 2.71 | 1.25 |
| 30 | 庵基弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 溪口镇 | 西岙村 | 121.18511 | 29.703461 | 压力水位计 | 7.1 | 1.1 | 0.4 |
| 31 | 樟树坑山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 甲岙村 | 121.616989 | 29.62696 | 压力水位计 | 13 | 3.67 | 0.48 |
| 32 | 雷子岙山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 吴江村 | 121.602061 | 29.59684 | 压力水位计 | 11.1 | 2.88 | 0.19 |
| 33 | 东坑弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 陶坑村 | 121.65813 | 29.592719 | 压力水位计 | 6.5 | 1.9 | 0.38 |
| 34 | 萝卜岙山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 庄下村 | 121.63511 | 29.59186 | 压力水位计 | 20.2 | 1.39 | 0.19 |
| 35 | 东田弄山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 裘三村 | 121.625751 | 29.612269 | 压力水位计 | 5.7 | 1.22 | 0.11 |
| 36 | 大弯山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 裘村镇 | 岭下村 | 121.604251 | 29.623499 | 压力水位计 | 6.6 | 0.59 | 0.29 |
| 37 | 庄基岙山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 松岙镇 | 淡溪村 | 121.719961 | 29.61726 | 压力水位计 | 13.71 | 1.1 | 0.19 |
| 38 | 庙前山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 大堰镇 | 四岙村 | 121.29237 | 29.483219 | 压力水位计 | 12.28 | 3.98 | 0.66 |
| 39 | 蜻蜓坑山塘 | 高坝山塘 | 奉化区 | 大堰镇 | 三溪村 | 121.245651 | 29.475351 | 压力水位计 | 16.56 | 3 | 5.96 |
| 40 | 山王塘山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 大堰镇 | 蒋家山头 | 121.304691 | 29.491349 | 压力水位计 | 14.6 | 2.78 | 0.33 |
| 41 | 官山脚山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 大堰镇 | 柏坑村 | 121.277609 | 29.51928 | 压力水位计 | 7.8 | 1.71 | 0.79 |
| 42 | 冷水湾山塘 | 屋顶山塘 | 奉化区 | 大堰镇 | 洞坑村 | 121.30247 | 29.550779 | 压力水位计 | 6.6 | 0.59 | 0.29 |

- 注：设备安装具体点位，由采购人确定。

三、设备清单（详见附件）

说明：设备清单所列货物可能未包括完全的工程量内容，投标人应根据采购文件要求和自身以往经验，在投标文件的“投标报价明细表”中自行考虑，确保本项目系统的完整性。

四、产品检测内容及要求

- 投标人针对设备清单产品按以下要求提供相关证明、提供具有CMA等标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，未提供或提供的检测报告中检测内容不全或其检测结论（判定或结果）显示为不合格（不符合）的，对应单项产品视为负偏离，偏离情况以检测项目按项计数。设备清单中，同一技术参数负偏离的，不重复扣分。

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 设备安装套件 | - 1、包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等； - ★2、控制器空载损耗不超过自身额定充电电流的1％，且具备保护功能，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为合格； |
| 2 | - 水文遥测终端 | - 1、无线参数 - 无线模块：工业级4G无线模块； - 内制网关：12V供电； - 支持接入北斗2、北斗3代RDSS； - 2、硬件系统 - CPU：工业级32位通信处理器；数据存储Flash：16MB； - 3、接口类型 - 串口：2个RS232和3个RS485接口，内置15KVESD保护； - 指示灯：具有系统和网络指示灯； - 天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； - SIM卡接口：2个； - 显示屏：液晶显示屏； - 应用接口：8路开关量输入，其中1路是雨量，可配置成脉冲输入。 - 4路模拟量输入接口（支持4-20mA电流信号输入，或者0-5V电压信号输入） - 5路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认12V），V03北斗及通信终端电源输出 - 4、供电 - 标准电源 DC12V/1.5A，功能大外部设备需要采用相应电源；供电范围 DC9~24V，带网关需要采用网关相应电压12V；静态值守电流≤0.01mA； - 工作电流≤6mA； - 5、物理特性 - 外壳：塑料外壳，铝底板。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用；防护等级：IP68； - 6、其它参数 - 平均无故障工作时间：>25000h；工作温度：-35~+75ºC； - 储存温度：-40~+85ºC； - 符合SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》； - ★终端：工作环境、实时时钟、数据存储，符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》标准要求，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为符合。 ★支持数据上传至浙江省水文通信平台和宁波水利智能物联管护系统，并提供相关证明。 |
| 3 | - 压力式水位计 | - 1、4mA～20mA DC两线制电流输出； - 2、采用数字温度补偿及非线性修正技术； - 3、温度影响：热零点漂移≤0.05%FS/℃，热灵敏度漂移≤0.05%FS/℃； - 4、具备RS485通讯接口（自定义协议）或HART通讯协议； - 5、综合精度±0.1%FS； - 6、基本误差：±0.25%FS； - 7、回程误差：≤0.2%FS； - 8、超负荷（过载）情况下基本误差±0.25%FS，回程误差≤0.2%FS； - 9、量程范围0m～3.5m…200mH2O； - 10、分辨力：1mm； - 11、水位变率：20cm/min-60cm/min； - 12、绝缘电阻：≥20MΩ - 13、绝缘强度：电源端子与外壳、输出端子与外壳均无击穿和飞弧现象； - 14、支持组网应用； - 15、支持电源反向保护； - 16、全不锈钢结构设计，体积小，重量轻； - 17、产品不包含有害成分(铅、汞、镉、六价铬多溴联苯和多溴二苯醚) - ★18、防护等级：IP68，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为合格。 |

## 五、测站建设要求

### 1、总体要求

- 1）自动监测站建设主要是新建各种类型的自动遥测站点，能够实时监测水位、雨量等水文数据，并将这些数据传输至浙江省水文通信平台，并实时同步至奉化区水利局。

- 2）自动监测站以遥测终端为核心，配置传感器、电源系统组成，实现水文信息的自动采集和自动传输。利用4G网络或北斗卫星将水文信息传输到浙江省水文通信平台，实现水文数据的共享。

- 3）自动监测站的监测方式及报汛工作体制如下：

- 自动监测雨量、水位，采用有人看管、无人值守的管理模式，实现水文信息的自动采集、传输。

- 自动监测站采用自报式、查询—应答式相结合的遥测方式和定时自报、事件加报和遥测兼容的工作体制。

- 水文自动监测站发送水文信息到浙江省水文通信平台和宁波水利智能物联管护系统，实时同步至奉化区水利局，实现水文信息互联互通。

- 平原内涝光电监测报警设施安装图

- 3、重要山塘自动水位监测站立杆制作及安装图

### 4、标识标牌示意图

1、文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm×450mm。

3、监测站站牌制作：

站名：“XXX流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体；

管理单位：“XX县水利局”，字体：黑体。

标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:114,B:183;

背景色：渐变：R:0，G:114,B:183；R:0，G:0,B:0

4、安全警示牌制作：

文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:93,B:160;

白色：三色数值：R:0，G:0,B:0；

5、标牌材质：采用1.5mm厚不锈钢板；制作工艺：亮边拉丝不锈钢钛金蚀刻烤漆工艺。

- 6、安装方式：固定于立杆上。

- 注：上述安装图、示意图实施过程中需经采购人确认后，方可实施。

- 七、运行维护内容

- 1、本项目运行维护期限为3年，起始时间从终验结束之日起计算。（3年运行维护期限内的通信费供应商在投标报价时自行考虑该费用，3年通信费包含在投标报价中，采购人不另行支付。）

- 1.1本项目运行维护每年检查不少于3次（汛前、汛中和汛后），台风来临前及大洪水过后须加强检查；运行维护范围(雨量站、水位站、视频监控点等）

## 2、故障响应要求

- 应建立故障响应和处理机制。汛期应在2小时、非汛期应在6小时内排除故障。设备故障修复后，应及时分析故障原因，编制故障报告、更新站点维护档案，定期对维修记录进行总结。应根据站点易损设备状况制定针对性的巡检计划和方案。

- 3、运行维护要求

- 3.1雨量站运行维护

- 3.1.1一般规定

- 此项工作的管理内容和要求如下：

- 符合《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL415-2007）、《降水量观测规范》（SL21-2015）、《浙江省水文测站运行管理规程》有关基础设施、技术装备、监测环境的检查维护要求，检查维护的主要内容包括观测场、雨量筒、雨量计、蒸发仪器、通信系统等，巡检维护可根据常规检查来执行。

- 3.2常规检查

- 1）观察测站内外环境，及时清理妨碍观测的障碍物或影响观测人员安全的杂物，保持场内整洁卫生。发现有影响观测工作且无能力第一时间处理的，需及时报告委托方。

- 2）遥测终端检测。

- 3）检查雨量筒内壁是否光滑，无砂眼、毛刺、碰伤、镀层脱皮、渗漏等现象。

- 4）雨量计漏斗背面有无蜘蛛、虫子，需保持滤网整洁。

- 5）检查雨量计各部件是否松动、磁钢与干簧管位置配合欠佳，部分信号流失、翻斗灵敏度、承雨口是否堵塞等。

- 6）太阳能充电性能检测。

- 7）蓄电池性能检测。

- 8）注水试验，汛前、汛后按要求进行人工注水试验，模拟小于4.0mm/min的雨强（也可以模拟0.5mm/min、2.0mm/min的雨强），记录计算翻斗计量误差。

- 9）观测场地应标准化，及时修剪补种草皮，保持测站环境整洁卫生；修剪草皮时，先人工拔除杂草，再用割草机修剪，修剪后草皮因平整美观。

- 10）蒸发皿清洗时，清洗前、后要做好水面高度测量记录。清洗蒸发皿要用软抹布擦洗。

- 11）防护设施（门、锁、窗、栅栏等）应定期除锈涂漆，如损毁，应及时处理。

- 12）及时清理雨量观测场内妨碍观测的障碍物或影响观测人员安全的杂物。

- 13）设备固定牢固，应定期检查固定情况。

- 14）保持站容站貌整洁美观，检查公告牌、标识牌、操作规程等，如有损坏，应及时处理更换。

- 15）供电、照明、通信等设施工作保持正常，线路布置整齐、有序。

- 3.3水位站运行维护

- 3.3.1检查内容

- 1）监测环境是否满足规范要求，检查有无影响水位监测的障碍物；

- 2）水尺安装是否牢固，水尺是否完好、尺面刻度是否清晰；

- 3）水位监测平台是否稳固，各类标识标牌是否完整、清晰；

- 4）水位自动监测设备运行是否正常，与人工观测水位是否一致；

- 5）检查水准点是否稳固可靠；

- 6）自动监测设备运行是否良好，太阳能电源、电池是否正常；

- 7）每年检查不少于3次（汛前、汛中和汛后），台风来临前及大洪水过后须加强检查。

- 8）进行水位台测井、沉沙池、进水管清淤；

- 9）对水位监测平台的门、窗、柱、支架进行除锈油漆维护

- 3.4维护要求

- 3.4.1人工观测设施（水尺）

- 1）人工水尺应按照SL58《水文测量规范》定期开展水尺零点高程校测。

- 2）保持水尺表面清晰，洪水后要及时清理水尺断面及水尺桩上的杂草、杂物。

- 3）定期检查水尺靠桩稳固情况，发现水尺靠桩有变动时，应及时加固处理，并进行水尺零点高程校测。

- 3.4.2水位监测平台

- 1）检查水位监测平台基础、支柱有无松动，支架是否牢固，压力式水位计导管固定是否牢固，防腐油漆是否剥落。

- 2）检查水位台运行情况水位涨落时查看水尺观测水位与自动监测水位是否一致。

- 3）每年定期开展水位台测井、沉沙井和进水管清淤，较大洪水后及时清淤，保证水位台进水管口与测井间水流畅通无阻。

- 3.4.3 压力式水位计

- 1）保持压力式水位计探头清洁，每季度检查、清洗1次压力水位计探头，如水体水质较差时应增加清洗频次。

- 2）根据不同厂家的压力式水位计，按照使用说明书进行清洗。

- 3）压力式水位计在投入使用时，或在清洗后重新安装时，因安装深度会有一定的变动，应再次与人工水尺水位进行校正，计算校正参数，以确保水位数据的正确性。

- 4、运维按照《水文测站运行管理规范》（DB33/T 2084-2017）文件进行考核，未达到文件要求的采购人有权对中标单位进行相应的处罚。

- 八、安全要求：

- 1、在实施作业期间，中标供应商必须做好安全工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。中标供应商在合同履行期间，所发生的一切安全问题和治安问题由中标供应商负责。

- 2、中标供应商在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标供应商应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标供应商自行负责。

- 3、中标供应商在实施过程中如发生事故（责任全部自行承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大事故的处理按国家相关条例执行。

- 4、本项目实施过程中出现的作业人员或因中标供应商原因引起的第三方人员、财产损失，造成的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

- 5、中标供应商应文明施工，在后续实施作业过程中因自身不当原因涉及绿地、绿化或其他设施的赔偿的，应自行处置，并在项目实施完成后按要求进行复原或者修复。

- 九、项目组成员要求：

- 1、本项目拟派项目组成员不少于8名，（项目负责人1名，施工人员不少于7名）；

- 2、项目负责人需具有信息技术（中级）工程师及以上证书。

十、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价是完成本项目的所有费用，包括设备费、备品备件费、专用工具费、人工差旅费、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、保管费、安全防护费、设备安装期及试用行期的通信费（流量费）、 现场清理费等费用），运行维护期内的备品备件供应、通信费（流量费）、专用工具、指导调试和试运行，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金、中标服务费及跟本次采购项目有关的一切费用。 |
| 付款条件 | （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款； （2）完成所有建设内容并安装、调试完毕，经采购人初验通过后支付至合同价款的70%； （3）整体项目试运行3个月后进行终验，无质量问题采购人支付至合同价款的85%； （4）运行维护费用分三年支付，每年支付比例为剩余合同价款的5%；付款时间为在设备终验合格并启动一年后中标单位提交当年的运维分析报告后，采购人支付上年度的运维费用，以此类推。 说明：采购人每次付款前，中标人须向采购人提供合法有效的等额增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。 |
| 建设时间及地点 | 1.建设时间：2025年9月15日前完成所有设备安装调试，数据上传，通过项目初验； 2.试用行3个月以后进行终验。 3.交货地点：业主指定地点。 |
| 质保期和运行维护期 | - 1、本项目所有设备质保期为3年，质保期起始时间从终验结束之日起计算。 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计36个月。 3、本项目运行维护期为3年，起始时间从终验结束之日起计算。 |
| 产品及服务质量保证 | 1.投标人保证所供的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2.在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额:合同总金额的1%; 2.履约保证金形式:现金、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 3.履约保证金提交时间:中标人在收到中标通知书后7个工作日内提交(其中采用非现金形式提交履约保证金的为合同签订后7日内提交)，如中标单位未在规定时间内提供履约保证金的采购人有权单方面解除合同。 4.履约保证金的退还:在合同履行完毕，终验通过后 10 个工作日内退还。(如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。 |
| 关于更新换代 | 如设备安装过程中，中标货物出现更新换代、停产等，供应商须提供设备制造商出具的证明材料。在不降低原中标货物配置的前提下，经采购人同意后，方可更换，且更换后价格不予调整。 |
| 合同终止 | （一）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； （二）未能在合同规定的交货时间（运行维护期限）内提供全部货物（服务）的； （三）未能履行合同规定的其它义务。 |

第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 评分标准 |  |
| --- | --- |
| 商务技术分65 分 | 1、根据供应商对采购文件第三部分“采购需求”响应情况进行评议（12分）： 完全满足“采购需求”的得 12分，一般条款要求有负偏离的每条扣1分，带“★”条款要求的每负偏离1项，扣3分,扣完为止； 其中 1 项的定义：“第三部分 采购需求”中的最小序号，采购需求中不同项，但是特征要求一样的，投标响应文件不满足或者负偏离的，按1项扣分，不重复扣分。 采购文件中如要求提供检验报告的，未提供或提供不满足的视为负偏离。 |
|  | 2、根据供应商对本项目的现状及需求理解情况进行打分（8分）： ①供应商根据采购文件中提供的经纬度选择相应合理的位置进行现场踏勘，根据现场的踏勘情况，阐述对本项目的了解及现状情况（包括区位、地形、环境及目前的有关问题等）内容分析精准透彻、思路清晰的得4分，略有欠缺的得2分； ②供应商对本项目的需求理解情况（包括理解业主的采购需求、对项目的熟悉及认识程度等）内容了解全面、理解深入的得4分，略有欠缺的得2分； 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 （投标文件中提供带有经纬度的现场踏勘照片等相关证明资料) |
|  | 3、根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评议（8分）： ①施工组织方案（包含施工流程、人员配备、安装调试等）内容全面完整、人员配备合理、思路及目标明确的得4分，略有欠缺的得2分； ②项目验收方案详细、完整，切合实际具有操作性的得4分，略有欠缺的得2分； 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 |
|  | 4.根据供应商针对本项目的重点、难点分析及应对措施进行评议（6分）： ①重难点分析全面到位、重点内容突出的的得3分，略有欠缺的得1.5分； ②应对措施具有可执行标准，且有利于项目实施且保障到位的得3分，略有欠缺的得1.5分； 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 |
|  | 5、根据供应商针对本项目提供的工作进度安排方案进行评议（6分）： ①工作进度安排计划清晰、步骤明确的得2分，略有欠缺的得1分； ②工作进度安排时间节点紧凑、目标明确的得2分，略有欠缺的得1分； ③工作进度安排合理，具有可执行性的的得2分，略有欠缺的得1分； 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 |
|  | 6、根据供应商提供的运维服务保障体系、运维服务流程、运维服务管理制度、紧急故障处理预案、备品备件等进行评议（10分）： ①运维服务保障体系健全的得2分，略有欠缺的得1分； ②运维服务流程规范、合理，有利于本项目实施的得2分，略有欠缺的得1分； ③运维服务管理制度完善、具有切实有效的管理办法和措施，且具有可执行性的得2分，略有欠缺的得1分； ④紧急故障处理预案安排合理、响应时间优于采购需求的的得2分，略有欠缺的得1分； ⑤备品备件配备充足、品种齐全的得2分，略有欠缺的得1分； 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 |
|  | 7、人员证书（3分） ①本项目项目负责人（仅限一人）具有：⑴信息系统项目管理师证书；⑵注册数据安全治理专业人员CISP-DSG证书；⑶信息技术（高级）工程师证书，满足上述2项及以上证书的得1.5分，满足上述1项证书的得1分，1项都未满足的不得分。 ②拟投入项目组成员中（项目负责人除外）具有：⑴国家信息安全水平一级证书，⑵注册应急响应工程师证书，⑶信息系统项目管理师证书，⑷互联网技术通信工程师(中级及以上）证书，⑸注册数据安全治理专业人员CISP-DSG证书，满足上述3项及以上证书的得1.5分，满足上述2项证书的得1分，满足上述1项证书的得0.5分，1项都未满足的不得分。 （投标文件中提供相关证书及供应商为该人员缴纳的开标前三个月任意一个月的社保证明材料）。 - (同类证书、同一人员不重复得分)。 |
|  | - 8、根据供应商针对本项目提供的应急预案进行评议（10分）： - ①在服务过程中各节点可能出现的风险情况、有事先预估评判、并制定相应的服务风险防控措施的得2分，略有欠缺的得1分； - ②在实施过程中遇到突发问题能提供有效的预防和补救，能够快速响应并及时制定相应的处理方案的得2分，略有欠缺的得1分； - 供应商未提供以上内容或内容完全不合理的不得分。 - ③应急车辆配备，具有非载货专项作业车/（发电车），且为自有的每提供一辆的2分，最多6分。为租赁的每提供一辆的1分，最多3分。 - （投标文件中提供有效的车辆行驶证、车辆彩色照片，车辆所有人须为投标人；车辆为租赁的需提供车辆租赁合同）。 |
|  | 9、业绩（1分） 供应商自 2021 年 1 月 1 日(以合同签订时间为准)以来,承接过的类似项目业绩的,每提供一个得 0.5分,最多得1 分。 （投标文件中提供加盖公章的合同复印件，不符合或未提供者不得分。） |
|  | 10、政策加分(1分) （1）投标人是国家认定的少数民族地区企业的加0.5分。（提供证明文件） （2）节能产品、环境标志产品政策性因素得分（0.5分）。投标产品如属于节能产品的得0.25分（强制节能产品除外），投标产品属于环境标志产品的得0.25分，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 |
| 价格分35 分 | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价, 其价格分为满分, 其余投标人的价格分以下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/参与评审的价格)×价格权值×100。 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的。

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.3.4 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.7 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.9 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.10 报价文件以外的投标文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

政府采购合同文本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起         内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 货物交付期限、地点及运行维护期限

6.1 交付期限：

6.2 交付地点：

- 6.3运行维护期限：

7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

- 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10履约检查和问题反馈

10.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

10.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 11检验和验收

11.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

11.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

- 12 技术资料和保密义务

12.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

12.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

12.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 13 质量保证及售后服务

13.1 质保期及运行维护期：

13.2乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

13.3 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 14 货物交付

14.1 货物所有权：乙方自货物交付起，甲方获得该货物的所有权，对该货物享有占有、使用、收益和处分的权利。

14.2 货物交付：交付方式（现实交付/拟制交付），如果该货物有从物（附件）应与货物一并交付。

14.3 货物瑕疵担保责任

14.3.1乙方保证所提供的货物不受其他人追夺和不存在没有被告知的权利负担。

14.3.2乙方保证在本合同有效期内，所提供的产品无质量瑕疵或质量不符合本合同及其它相关文件中规定的要求，均是正规生产厂家生产并获得市场准入的正规产品。

14.3.3如果甲方发现提供的产品存在质量瑕疵或质量不符合规定的要求，甲方有权要求乙方在规定的时间内进行维修或更换，并由乙方承担相应的费用。

14.3.4在质量瑕疵或质量不符合规定的情况下，乙方应对甲方承担相应的赔偿责任。

14.3.5乙方应当在规定的时间内对甲方提出的投诉或索赔做出及时回复。

14.3.6如果主要货物存在瑕疵需解除合同，其效力及于从物（附件），如果从物有瑕疵但不及主物使用的，则合同解除效力不及主物；如果交付货物为数物的其中一物有瑕疵，甲方就有瑕疵的部分解除合同；如果分批交付货物的某批货物存在瑕疵，甲方就该批货物解除合同，但如果各批交付的货物是互有联系的，甲方则可以就该批以及以后各批货物解除合同。

14.3.7乙方应保证在本合同有效期内提供有效的售后服务，并负责更换或调整相关产品。

14.4 货物风险承担

14.4.1甲方亲自提取标的物的，乙方将标的物置于约定或法定地点时起，风险由甲方承担。

14.4.2乙方出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，自合同成立时起，在途风险由甲方承担。乙方在合同成立时知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知甲方的，由乙方负担风险。

14.4.3对于需要运输的标的物，没有约定交付地点或约定不明确的，自乙方将标的物交付给第一承运人起，风险由甲方承担。“标的物需要运输的”是指标的物由乙方负责办理托运，承运人系独立于合同当事人之外的运输业者的情形。

14.4.4甲方受领迟延的，自迟延成立时起由甲方负担标的物风险。

14.4.5乙方按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响风险的转移。

14.4.6因标的物质量不符合要求致使不能实现合同目的，甲方拒绝接受标的物或者解除合同的，风险由乙方承担。

14.4.7风险由甲方承担的，不影响因乙方违约、甲方要求其承担违约责任的权利。

14.4.8甲乙双方对风险负担没有约定，标的物为种类物，乙方未以装运单据、加盖标记、通知甲方等可识别的方式清楚地将标的物特定于合同，甲方不负担风险。

- 15 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 16 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 17 合同转让和分包

17.1 本合同不允许转让。

17.2本合同不允许分包。但采购文件允许且经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 18 违约责任

18.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方并解除本合同；

18.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方并解除本合同；

18.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方并解除本合同；

18.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

18.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

18.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 19 不可抗力

19.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

19.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

19.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

19.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 20 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 21 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 22 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

- 23 合同中止、终止

23.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

23.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 24 通知和送达

24.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

24.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 25 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 26合同使用的文字和适用的法律

26.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

26.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 27合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人（公章）：采购代理机构名称

住所：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

电话:

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 本项目的特定资格要求。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织

（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 拟投入的项目团队人员配备表（格式见附件）

10同类业绩情况一览表；

11 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于从提交投标文件的截止之日起90天。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
|  | ...... |  |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 拟投入的项目团队人员配备表

2.2.10同类业绩情况一览表；

2.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.12其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函（如有）；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证明

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应情况或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

要求：1.根据采购文件第三章 采购需求  逐项填写。

2.响应情况填写“响应”即为满足采购文件的要求，填写“正偏离”为优于采购文件的要求，填写“负偏离”为不能满足采购文件的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离说明”栏进行明确描述，响应情况由评标小组认定。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

- 技术响应表

一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应情况 | 优于或偏离情况说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

要求：1.响应情况填写“响应”即为满足采购文件的要求，填写“正偏离”为优于采购文件的要求，填写“负偏离”为不能满足采购文件的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“优于或偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标小组认定。

2.条款如要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 九、拟投入的项目团队人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 十、同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

- 十一、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

- 报价文件部分

- 目录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 中小企业声明函（如有）；

4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

5 监狱企业的证明文件（如有）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见采购文件 |  |
| 投标报价（小写） |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- 法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

二、投标报价明细表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

（以“设备清单”为基础进行填写，需体现所投品牌及型号（如有）、单价、合价、投标总价等）；  投标总价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。）

说明：设备清单所列货物可能未包括完全的工程量内容，投标人应根据采购文件要求和自身以往经验，在投标文件的“投标报价明细表”中自行考虑，确保本项目系统的完整性。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

（投标人所投产品制造商为非小微企业或对制造商信息不了解的，不需要提供此声明函。声明函中需对“采购清单”中所有标的物逐一填写，内容不全或未按照格式进行填写的不予认可。）货物为辅材和配件部分，无需声明。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分二期建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  信息显示屏  ，属于  其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  积水监测终端  ，属于  其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3、 电子水尺  ，属于  其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4、 设备安装套件   ，属于  其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5、  市电（太阳能）供电系统   ，属于  其他未列明行业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

五、监狱企业的证明文件（如有）

六、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：